Wrocław, 25 maja 2018r.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Zakup aparatury medycznej na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - ETAP III” – część I, znak sprawy: 33/WZM/2018

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 56 dotyczy Pakiet 2, Aparat RTG typu ramię C, IX. Wyposażenie dodatkowe**

W piśmie z dnia 18 maja 2018 r. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 14 dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadzając dodatkowy wymóg w zakresie wyposażenia aparatu rtg z ramieniem C w moduł bezprzewodowy pracujący w technologii WiFi.

Zamawiający wprowadzając istotną zmianę do treści SIWZ po terminie zadawania pytań, uniemożliwił Wykonawcom, którzy nie posiadają takiego rozwiązania odniesienie się do tego wymogu, a w konsekwencji złożenie ważnej oferty.

Czy z uwagi na powyższe Zamawiający zgodzi się odpowiedzieć na poniższe pytanie i wprowadzić punktację w przypadku zaoferowania aparatu wyposażonego w moduł bezprzewodowy pracujący w technologii WiFi jednocześnie dopuszczając do udziału w postępowaniu aparaty nie wyposażone w ten moduł?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OCENIANY/  PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| 67A | Aparat wyposażony w moduł bezprzewodowy pracujący w technologii WiFi- zgodnie z modyfikacją z 18.05.2018 | - | TAK/NIE  Tak – 10 pkt.  Nie – 0 pkt. |  |

Takie rozwiązanie pozwoli na pozyskanie ofert konkurencyjnych złożonych przez różne podmioty, a co za tym idzie wybór oferty ekonomicznie i funkcjonalnie najkorzystniejszej spośród dostępnych na rynku, co niewątpliwie leży w interesie Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 56: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 2 do SIWZ – Pakiet 2 Aparat RTG typu ramię C. Zapis otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do wyjaśnień i modyfikacji SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ – tekst jednolity).**

**Jednocześnie Zamawiający przekazuje jako załącznik nr 1 do wyjaśnień i modyfikacji SIWZ treść załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie parametrów technicznych ze wszystkimi modyfikacjami (tekst jednolity).**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**