****

**4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**

**z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu**

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 01 czerwca 2018r.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii i innego sprzętu medycznego oraz akcesoriów laparoskopowych i urologicznych, znak sprawy: 31/WZM/2018

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu 14 poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści resuscytator Silikonowy AMBU. Aparat do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121 stopni C, do wentylacji pacjentów dorosłych
o masie ciała powyżej 33 kg . Zawór bezpieczeństwa : 60 cm H2O, możliwość wyłączenia zaworu, objętość worka : 1630 ml , objętość oddechowa 800 ml. Objętość rezerwuaru tlenu nadającego się do sterylizacji w autoklawie 2000ml , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 2 dotyczy SIWZ:**

Zamawiający regulacjami pkt. 1 Załącznika nr 1b do siwz wymaga, aby „….*Jeżeli dokument JEDZ będzie podpisywał pełnomocnik to na podstawie art. 99 § 1 k.c . do ważności tej czynności prawnej pełnomocnictwo do jej dokonania powinno być udzielone w tej samej formie tj. w postaci elektronicznej, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”* Wskazać należy, że obowiązujące w Polsce bezpośrednio rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (które, co najważniejsze, ma pierwszeństwo przed prawem krajowym), wprost ustanawia równoważność formy pisemnej i elektronicznej (art. 25 ust. 2), rozumianej jako równoważność działająca w obie strony (formy pisemnej z elektroniczną i elektronicznej z pisemną). Takie rozumienie równoważności form w polskiej doktrynie prezentuje między innymi Dariusz Szostek (por. Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz, pod redakcją prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego i prof. UO dr hab. Dariusza Szostka z serii Duże komentarze Becka, rok 2016, str. 94-95) oraz Grzegorz Stojek (por. Komentarz do art. 781Kodeksu cywilnego
w: Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), WKP 2018).

Mając powyższe na względzie wnosimy wykreślenie powołanej powyżej regulacji lub dopuszczenie równoważności formy pisemnej i elektronicznej dla pełnomocnictwa czynności prawnej podpisania dokumentu JEDZ przez pełnomocnika. W przypadku formy pisemnej złożenia pełnomocnictwa w formie pisemnej wraz z ofertą.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że charakter nowej regulacji dotyczącej składania
w formie elektronicznej oświadczenia JEDZ ma charakter czysto techniczny. W postępowaniach wszczętych od 18 kwietnia 2018 r. uregulowany został sposób przekazywania oświadczenia, które może zostać przekazane zamawiającemu wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Według Wnioskodawcy rzeczona regulacja nie zmieniła zasad dotyczących pełnomocnictw w zamówieniach publicznych, a w szczególności nie wprowadziła obowiązku, żeby pełnomocnictwo miało formę elektroniczną z kwalifikowanym podpisem. Wskazać należy, że podpis elektroniczny może należeć nie tylko do osoby reprezentującej wykonawcę zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, ale również do pełnomocnika ustanowionego do reprezentacji wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne, lub do określonych czynności w tym postępowaniu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w zwykłej formie pisemnej. Zatem mając na względzie powyższe, JEDZ może podpisać osoba upoważniona przez wykonawcę na piśmie. Nadmienić należy, że celem ustawodawcy nie było bowiem wprowadzenie utrudnień w dostępie do zamówień, ale zmiany organizacyjno-techniczne ułatwiające i przyspieszające postępowanie a ich pierwszym krokiem jest właśnie elektroniczny JEDZ, a zmiany na większą skalę nastąpią już w październiku tego roku.

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu 2 poz. 1, 4:**

Zamawiający dopuści odprowadzenia o długości 1m?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu 2 poz. 5:**

Zamawiający dopuści adapter o długości 2.4m?

**Odpowiedź na pytanie nr 4: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu 2 poz. 6:**

Zamawiający dopuści czujnik o długości 90 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 5: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu 2 poz. 8:**

Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27-35 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu 2 poz. 9:**

Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 34-43 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu 2 poz. 7:**

Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu 3 poz. 1:**

Zamawiający dopuści czujnik o średnicy 12 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu 3 poz. 3, 5:**

Zamawiający dopuści odprowadzenia o długości 1m?

**Odpowiedź na pytanie nr 10: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu 3 poz. 6:**

Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 34-43 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12 dotyczy pakietu 3 poz. 7:**

Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 42-54 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13 dotyczy pakietu 3 poz. 8:**

Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27-35 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 13: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu 3 poz. 9:**

Zamawiający dopuści adapter o długości 2.4m?

**Odpowiedź na pytanie nr 14: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu 3 poz. 10:**

Zamawiający dopuści czujnik o długości 90 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 15: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 16 dotyczy pakietu 5 poz. 1, 11:**

Zamawiający dopuści czujnik o długości 90 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 16: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 17 dotyczy pakietu 5 poz. 2, 10:**

Zamawiający dopuści adapter o długości 2.4m?

**Odpowiedź na pytanie nr 17: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu 5 poz. 4, 5:**

Zamawiający dopuści odprowadzenia o długości 76cm lub 130cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Zamawiający dopuszcza odprowadzenie o długości 130 cm.**

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu 5 poz. 8:**

Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 34-43 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 19: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu 7 poz. 2:**

Zamawiający dopuści elektrody w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź na pytanie nr 20: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 21 dotyczy pakietu 8:**

Do jakiego modela kardiomonitora Goldway akcesoria Zamawiający wymaga?

**Odpowiedź na pytanie nr 21: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 2 do SIWZ.**

**Pytanie nr 22 dotyczy pakietu 8 poz. 1:**

Zamawiający dopuści adapter o długości 2.4m?

**Odpowiedź na pytanie nr 22: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23 dotyczy pakietu 8 poz. 2:**

Zamawiający dopuści czujnik o długości 90 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 23: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 24 dotyczy pakietu 8 poz. 4:**

Zamawiający dopuści odprowadzenia typu Euro lub typu Philips?

**Odpowiedź na pytanie nr 24: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 25 dotyczy pakietu 9:**

Do jakiego modela kardiomonitora Nellcor akcesoria Zamawiający wymaga?

**Odpowiedź na pytanie nr 25: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 2 do SIWZ.**

**Pytanie nr 26 dotyczy pakietu 9 poz. 1:**

Zamawiający dopuści adapter o długości 2.4m?

**Odpowiedź na pytanie nr 26: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27 dotyczy pakietu 9 poz. 2-4:**

Zamawiający dopuści czujnik o długości 90 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 27: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 28 dotyczy pakietu 14:**

Zamawiający dopuści resuscytator typu Ambu o objętości worka 1800ml, objętości oddechowej 1060ml, objętości rezerwuaru tlenu 2000 ml, zawór bezpieczeństwa 60 cm H2O, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź na pytanie nr 28: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 29 dotyczy pakietu 14:**

Zamawiający dopuści resuscytator w zestawie z maskami z otwartym mankietem?

**Odpowiedź na pytanie nr 29: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 30 dotyczy pakietu 1 poz. 1:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika saturacji na palec TruSignal GE, gumowy, miękki, bezpośredni, końcówka GE, dł. 3 m., dla pacjentów > 30 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwością wywinięcia na wewnętrzną stronę

**Odpowiedź na pytanie nr 30: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 31 dotyczy pakietu 1 poz. 1:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

**Odpowiedź na pytanie nr 31: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 32 dotyczy pakietu 1 poz. 1:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika saturacji na palec TruSignal GE, gumowy, miękki, bezpośredni, końcówka GE, dł. 3 m., dla pacjentów > 40 kg, z możliwością czyszczenia przez zanurzenie oraz możliwością wywinięcia na wewnętrzną stronę

**Odpowiedź na pytanie nr 32: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 33 dotyczy pakietu 1 poz. 2:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla połączeniowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 33: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 34 dotyczy pakietu 1 poz. 2:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie kabla połączeniowego TruSignal, końcówka Datex - Ohmeda,  dł. 2,4 m ?

**Odpowiedź na pytanie nr 34: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 35 dotyczy pakietu 1 poz. 4:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla połączeniowego.

**Odpowiedź na pytanie nr 35: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 36 dotyczy pakietu 1 poz. 4:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika saturacji TruSignal GE, typu klips na palec,bezpośredni, końcówka Datex, dł.3 m, dla pacjentów >20 kg, wielorazowy

**Odpowiedź na pytanie nr 36: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 37 dotyczy pakietu 1 poz. 4:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika saturacji TruSignal GE, typu klips na palec,bezpośredni, końcówka Datex, dł.3 m, dla pacjentów >40 kg, wielorazowy

**Odpowiedź na pytanie nr 37: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 38 dotyczy pakietu 1:**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie
1 wydzieli pozycje: 6, 7, 8, 9, 11, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział
w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź na pytanie nr 38: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 39 dotyczy pakietu 1 poz. 5:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika saturacji TruSignal GE, typu klips na ucho, bezpośredni, końcówka Datex, dł.3 m, dla pacjentów >10 kg, wielorazowy

**Odpowiedź na pytanie nr 39: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 40 dotyczy pakietu 1 poz. 10:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla adaptera.

**Odpowiedź na pytanie nr 40: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 41 dotyczy pakietu 1 poz. 14:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

**Odpowiedź na pytanie nr 41: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 42 dotyczy pakietu 1 poz. 16:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

**Odpowiedź na pytanie nr 42: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 43 dotyczy pakietu 1 poz. 17:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

**Odpowiedź na pytanie nr 43: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 44 dotyczy pakietu 1 poz. 20:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

**Odpowiedź na pytanie nr 44: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 45 dotyczy pakietu 1 poz. 32:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla.

**Odpowiedź na pytanie nr 45: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 46 dotyczy pakietu 1 poz. 33:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika

**Odpowiedź na pytanie nr 46: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 47 dotyczy pakietu 1 poz. 39:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika

**Odpowiedź na pytanie nr 47: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 48 dotyczy pakietu 1 poz. 40:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika

**Odpowiedź na pytanie nr 48: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 49 dotyczy pakietu 1 poz. 49:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla

**Odpowiedź na pytanie nr 49: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 50 dotyczy pakietu 5 poz. 6:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF rurki

**Odpowiedź na pytanie nr 50: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 51 dotyczy pakietu 5 poz. 6:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rurka ma mieć wtyczkę prostokątna czy okrągłą ?

**Odpowiedź na pytanie nr 51: Rurka ma wtyczkę prostokątną.**

**Pytanie nr 52 dotyczy pakietu 5 poz. 7:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF rurki

**Odpowiedź na pytanie nr 52: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 53 dotyczy pakietu 5 poz. 7:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rurka ma mieć wtyczkę prostokątna czy okrągłą ?

**Odpowiedź na pytanie nr 53: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje załącznika nr 2 do SIWZ.**

**Pytanie nr 54 dotyczy pakietu 8 poz. 1:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF adaptera

**Odpowiedź na pytanie nr 54: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 55 dotyczy pakietu 8 poz. 1:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera SPO2 wielokrotnego użytku - do Goldway typu Nellcor, dł. 2.4 m.

**Odpowiedź na pytanie nr 55: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 56 dotyczy pakietu 9 poz. 1:**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF adaptera

**Odpowiedź na pytanie nr 56: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 57 dotyczy pakietu 9 poz. 1:**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie adaptera SPO2 wielokrotnego użytku - do Nellcor przedłużacz, dł. 2.4 m.

**Odpowiedź na pytanie nr 57: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 58 dotyczy pakietu 2 poz. 2 i 4:**

Poz. 2 i 4 prosimy o dopuszczenie dł. 0,7 m

**Odpowiedź na pytanie nr 58: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 59 dotyczy pakietu 2 poz. 5:**

Poz. 5 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m

**Odpowiedź na pytanie nr 59: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 60 dotyczy pakietu 2 poz. 6:**

Poz. 6 prosimy o dopuszczenie dł. 0,9 m

**Odpowiedź na pytanie nr 60: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 61 dotyczy pakietu 2 poz. 9:**

Poz. 9 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm

**Odpowiedź na pytanie nr 61: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 62 dotyczy pakietu 3 poz. 1:**

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie średnicy 10 mm i dł. 3m

**Odpowiedź na pytanie nr 62: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 63 dotyczy pakietu 3 poz. 3 i 5:**

Poz. 3 i 5 prosimy o dopuszczenie dł. 0,95 cm

**Odpowiedź na pytanie nr 63: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 64 dotyczy pakietu 3 poz. 2 i 4:**

- Czy w poz. 2 i 4 chodzi o ten sam kabel?

**Odpowiedź na pytanie nr 64: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 2 do SIWZ.**

**Pytanie nr 65 dotyczy pakietu 3 poz. 6:**

- Poz. 6 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm

**Odpowiedź na pytanie nr 65: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 66 dotyczy pakietu 3 poz. 9:**

- Poz. 9 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m

**Odpowiedź na pytanie nr 66: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 67 dotyczy pakietu 3 poz. 10:**

- Poz. 10 prosimy o dopuszczenie dł. 0,9 m

**Odpowiedź na pytanie nr 67: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 68 dotyczy pakietu 5 poz. 2 i 10:**

- Poz. 2 i 10 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m

**Odpowiedź na pytanie nr 68: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 69 dotyczy pakietu 5 poz. 1 i 11:**

- Poz. 1 i 11 dopuszczenie dł. 0,9 m

**Odpowiedź na pytanie nr 69: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 70 dotyczy pakietu 5 poz. 4 i 5:**

- Poz. 4 i 5 prosimy o dopuszczenie dł. 0,95 cm

**Odpowiedź na pytanie nr 70: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 71 dotyczy pakietu 5 poz. 6 i 7:**

- Poz. 6 i 7 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m

**Odpowiedź na pytanie nr 71: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 72 dotyczy pakietu 5 poz. 8:**

- Poz. 8 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm

**Odpowiedź na pytanie nr 72: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 73 dotyczy pakietu 8 poz. 1:**

- Poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m

**Odpowiedź na pytanie nr 73: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 74 dotyczy pakietu 8 poz. 2:**

- Poz. 2 prosimy o dopuszczenie dł. 0,9 m

**Odpowiedź na pytanie nr 74: NIE, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 75 dotyczy pakietu 8 poz. 3 i 4:**

- Poz. 3 i 4 prosimy o dopuszczenie złącza pomiędzy kablem głównym a odprowadzeniami typu VS/Euro

**Odpowiedź na pytanie nr 75: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 76 dotyczy pakietu 8 poz. 4:**

- Poz. 4 prosimy o dopuszczenie dł. 0,95 m

**Odpowiedź na pytanie nr 76: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 77 dotyczy pakietu 8 poz. 5:**

- Poz. 5 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m

**Odpowiedź na pytanie nr 77: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 78 dotyczy pakietu 9 poz. 1:**

- Poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m

**Odpowiedź na pytanie nr 78: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 79 dotyczy pakietu 9 poz. 2 do 4:**

- Poz. 2 do 4 prosimy o dopuszczenie dł. 0,9 m

**Odpowiedź na pytanie nr 79: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 80 dotyczy SIWZ:**

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział IV, punkt 2, podpunkt 2) oraz załącznik nr 6 do SIWZ: Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi wyposażenie wyrobu medycznego, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział IV, punkt 2, podpunkt 2) oraz załącznika nr 6? Dla takiego produktu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

**Odpowiedź na pytanie nr 80: Zgodnie z SIWZ, Rozdział IV pkt. 2 ppkt. 2.**

**Pytanie nr 81 dotyczy wzoru umowy:**

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy), paragraf 1, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin wymiany towaru był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź na pytanie nr 81: Terminy liczone zgodnie z art. 111 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.).**

**Pytanie nr 82 dotyczy wzoru umowy:**

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy), paragraf 1, ustęp 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostarczenia dokumentów był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź na pytanie nr 82: Terminy liczone zgodnie z art. 111 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.).**

**Pytanie nr 83 dotyczy wzoru umowy:**

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy), paragraf 5, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin wymiany towaru był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź na pytanie nr 83: Terminy liczone zgodnie z art. 111 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.).**

**Pytanie nr 84 dotyczy wzoru umowy:**

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy), paragraf 8, ustęp 1, podpunkt 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku niedostarczenia dokumentów za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź na pytanie nr 84: NIE, zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 85 dotyczy pakietu 19 poz. 2:**

Dotyczy załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy, pakiet nr 19, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści papillotomy dwukanałowe, oddzielne kanały do podawania kontrastu
i do prowadnicy 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikami (wielorazowego użytku) - cięciwa 35 mm, nosek 7 mm - zwężany na końcu dystalnym do 4,5F; długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; ZESTAW B: 2 papillotomy,
2 uszczelniające zatyczki?

**Odpowiedź na pytanie nr 85: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 86 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przez termin gwarancji Zamawiający rozumiem termin ważności towaru? Przedmiotem zamówienia jest m.in. sprzęt jednorazowy, który nie posiada terminu gwarancji.

**Odpowiedź na pytanie nr 86: Gwarancji może udzielić producent lub sprzedawca (Wykonawca).**

**Pytanie nr 87 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy:**

Czy zamawiający zmieni SIWZ (a tym samym również ogłoszenie o zamówieniu) poprzez usunięcie kryterium „Kary umowne”?

**Odpowiedź na pytanie nr 87: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 88 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy:**

Prosimy o modyfikację §10 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy
o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie
z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

**Odpowiedź na pytanie nr 88: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 89 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy:**

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające
z niniejszej umowy (terminy dostawy, wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

**Odpowiedź na pytanie nr 89: Terminy liczone zgodnie z art. 111 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459 ze zm.).**

**Pytanie nr 90 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy:**

Prosimy o wykreślenie §1 ust. 11. Kara w postaci odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy jest zdecydowanie zbyt wygórowana w porównaniu z przewinieniem Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 90: NIE, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 91 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 2 pkt. 1) na: *„przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikających z §1 ust. 3 przez 3 kolejne następujące po sobie terminy dostaw o 7 dni,”*.

**Odpowiedź na pytanie nr 91: NIE, zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 92 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §6 ust. 2 pkt. 3) na: *„nie dostarczy dokumentów,
o których mowa w §1 ust 11 po 7 dniach od wezwania,”*.

**Odpowiedź na pytanie nr 92: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 3 do SIWZ – wzór umowy - § 1 ust. 11. Zapis otrzymuje brzmienie:**

*„Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax …………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych
i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”*

**Pytanie nr 93 dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §1 ust. 13 poprzez dopisanie zastrzeżenia o treści: *„Zapis nie dotyczy przypadku opóźnienia przez Zamawiającego w płatności przekraczającego 30 dni.”*.

**Odpowiedź na pytanie nr 93: NIE, zgodnie z SIWZ.**

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp informuje, że modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo-cenowe – pakiet 3 poz. 2 i 4 otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| Pakiet nr 3 - Akcesoria do kardiomonitorów, defibrylatorów, aparatów EKG produkcji Philips |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 2. | Wielorazowy kabel EKG - główny, 5 odprowadzeń, wtyk 12 pin, typu Philips/Hp., końcówka 2 rzędy pin | szt. | 10 |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 4. | Wielorazowy kabel EKG - główny, 5 odprowadzeń, wtyk 12 pin typu HP/Philips. końcówka 1 rząd pin | szt. | 10 |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

**Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo-cenowe – pakiet 5 poz. 7 otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| Pakiet nr 5 -Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów typu Dash |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 7. | Mankiet standard, rozm. 25-35 cm, dwuwarstwowy - z konektorami BP17 i BP18 | szt. | 20 |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

**Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo-cenowe – pakiet 8 otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| Pakiet nr 8 - Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów typu Goldway UT-7000C rok prod. 2007-2008 |
| 1. | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - do Goldway typu Nellcor, dł. 2.2 m. | szt. | 5 |  |  |  |
| 2. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na palec, dla dorosłych, typ Nellcor , długość 1,1 m | szt. | 10 |  |  |  |
| 3. | Wielorazowy kabel EKG - główny, 3 odpr, wtyk 6 pin, typu AAMI | szt. | 5 |  |  |  |
| 4. | Wielorazowe odprowadzenia EKG - typu LL Style, 3 odpr. klamra, długość 0,9 m. | szt. | 10 |  |  |  |
| 5. | Rurka przedłużająca do mankietów 1-żyłowych do monitora Philips/HP, dla dorosłych, dł. 3.0 m | szt. | 5 |  |  |  |
| Razem |  |  |

**Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo-cenowe – pakiet 9 otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ASORTYMENT | j.m. | Ilość zakupu | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Cena brutto [PLN] |
| Pakiet nr 9 - Akcesoria zużywalne typu Nellcor kompatybilne z kardiomonitorami prod. GE Healthcare typ Carecape B850 |
| 1. | Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - do Nellcor przedłużacz, dł. 2.2 m. | szt. | 30 |  |  |  |
| 2. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - silikonowy, dla dorosłych, typu Nellcor, długość 1.1 m. | szt. | 30 |  |  |  |
| 3. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na palec, dla dzieci, typu Nellcor, długość 1.1 m. | szt. | 5 |  |  |  |
| 4. | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na ucho, dla dorosłych, typu Nellcor, długość 1.1 m. | szt. | 5 |  |  |  |
| Razem |  |  |

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).**