Załącznik nr 1 do SIWZ

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

Dostawę zastawek, retraktorów i systemów do torakotomii dla Kliniki Kardiochirurgii,

znak sprawy: 53/WZM/2018

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr  konta do zwrotu wadium ……………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Hasło do odszyfrowania elektronicznego JEDZ / Pełnomocnictwa - ………………... (należy wypełnić!!!)

Oświadczamy, że oferujemy dostawę zastawek, retraktorów i systemów do torakotomii dla Kliniki Kardiochirurgii,  zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto*......................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto*……………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy towaru / uzupełnienia zużytego towaru:  pakiet nr 1 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 3 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru:  pakiet nr 1 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy/wymiany w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Pakiet nr 2

wartość netto*......................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto*……………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy/uzupełnienia zużytego towaru:  pakiet nr 2 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 3 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru:  pakiet nr 2 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy/wymiany w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Pakiet nr 2A

wartość netto*......................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto*……………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy/uzupełnienia zużytego towaru:  pakiet nr 2A – …. dni

(min. 1 dzień, max. 3 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru:  pakiet nr 2A – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy/wymiany w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Pakiet nr 3

wartość netto*......................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto*……………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy towaru:  pakiet nr 3 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 3 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru:  pakiet nr 3 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy/wymiany w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Pakiet nr 4

wartość netto*......................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto*……………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy towaru:  pakiet nr 4 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 3 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru:  pakiet nr 4 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy/wymiany w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Termin gwarancji / rękojmi towaru:  pakiet nr 4 – ….. miesięcy

(min. 24 miesięcy lub max 48 miesięcy - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru  w miesiącach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia*:  pakiet nr 4 – ….. %

( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Pakiet nr 5

wartość netto*......................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto*……………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy towaru:  pakiet nr 5 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 3 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Termin dostawy/wymiany reklamacyjnej towaru:  pakiet nr 5 – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy/wymiany w pełnych dniach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Termin gwarancji / rękojmi towaru:  pakiet nr 5 – ….. miesięcy

(min. 24 miesięcy lub max 48 miesięcy - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru  w miesiącach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia*:  pakiet nr 5 – ….. %

( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach wg. Rozdz. VIII SIWZ)

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)**, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)**

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE**

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

** niewłaściwe skreślić

lub   B)**	                                               OŚWIADCZENIE **

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                                                                                                     …...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ………………………………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia .......................................................................... – wartość lub procentowa część zamówienia …………………………

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   ….........................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1137 z późn. zm.).

.…………….… dnia…………..………                                                      ……………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiary | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet | 1 |  | Zastawki CPV 33182220-7 Zastawki serca aortalne |
|  | 1 | 1 | Zastawki serca aortalne wraz z protezą naczyniową (conduit) oraz wypalarkami jednorazowymi + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek | 21, 23,25, 27, 29, 31, 33 mm | komplet |  | 15 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiary | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet | 2 |  | Zastawki CPV 33182220-7 Zastawki serca mechaniczne |
|  | 2 | 1 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe aortalne o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków wraz z 2 kompletem miarek z trzymakami zastawek | 19-25 mm | komplet |  | 60 |  |  |  |
|  | 2 | 2 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe mitralne o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków wraz +2 kompletem miarek z trzymakami zastawek | 25-31/33 mm | komplet |  | 20 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiary | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet | 2A |  | Zastawki CPV 33182220-7 Zastawki serca mechaniczne |
|  | 2A | 1 | Zastawki serca aortalne wraz z protezą aorty wstępującej poszerzaną(Conduit) +2 kompletami miarek z trzymakami zastawek | 19, 21, 23, 25, 25, 27/29 mm | komplet |  | 1 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2A: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiary | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet | 3 |  | Zastawki CPV 33182220-7 Zastawki serca dwupłatkowe mitralne i aortalne |
|  | 3 | 1 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe mitralne z testerem ruchomości płatków zastawki + 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek / 1 szt./op. | 25-33 (conajmniej 5 rozmiarów) | komplet |  | 30 |  |  |  |
|  | 3 | 2 | Zastawki mechaniczne dwupłatkowe aortalne z testerem ruchomości płatków zastawki+ 2 kpl. miarek z trzymakami zastawek / 1 szt./op. | 19-31 (min 7 rozmiarów) | komplet |  | 70 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 3: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

|  |  | L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiary | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet | 4 |  | System do endoskopowego zamykania uszka lewego przedsionka: mini-torakotomia dla O. Kardiochirurgii 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne |
|  | 4 | 1 | Jednorazowy system do endoskopowego zamykania uszka lewego przedsionka z dostępu przez mini video torakotomię wraz z kompletem sterylnych miarek | rozmiary: PRO135 - rozmiar 35mm; 40mm; 45mm; 50mm. | sztuka |  | 10 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 4: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

|  |  | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiary | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet | 5 |  | Retraktory tkanek miękkich 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne |
|  | 5 | 1 | Retraktor kardiochirurgiczny w formie elastycznego pierścienia z przylepnymi elastycznymi paskami mocującymi; paski ze sterylnej włókniny, porowate o właściwościach absorpcyjnych; retraktor sterylny, jednorazowy | rozmiary: 60 mm; 70,5 mm; 90 mm | sztuka |  | 5 |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                    ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

| Załącznik nr 2a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH / PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE PAKIET 1 |
| --- |
| ZASTAWKI SERCA AORTALNE WRAZ Z PROTEZĄ NACZYNIOWĄ (CONDUIT) ORAZ WYPALARKĄ JEDNORAZOWĄ |
| Producent/firma: |  |
| Nazwa firmowa: |  |
| Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 r. |  |
| Nr katalogowy: |  |
| Kraj: |  |
| PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru |
| Konfiguracja standardowa |  |
| Pierścień wykonany z grafitu, tytanu, stali |  |
| Element ruchomy wykonany ze spieklików węglowych |  |
| Kołnierz wykonany z dacronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami/-kiem |  |
| Rozmiary zastawek 21, 23,25, 27, 29, 31, 33 mm |  |
| Możliwość rotacji zastawki |  |
| Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |
| Termin gwarancji min. 3 lata |  |
| Proteza zastawki połączona w sposób trwały z protezą aorty wstępującej. Proteza aorty nie wymagająca wstępnego uszczelniania i całkowicie nieprzepuszczalna dla płynów |  |
| Wypalarka jednorazowa przy każdej protezie |  |
| PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE | Ocena | OPIS oferowanego parametru |
| Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |  |  |
| Kąt otwarcia elementów ruchomych min 75 stopni | Max. 10 pkt. maksymalizacja* |  |
| Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 15 mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów 21mm, 23mm, 25mm, 27mm, 29mm, 31mm, 33mm¨ Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) |  |
| Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. ˃ 0,5% - 1% - 7,5 pkt. ˃ 1% - 1,5% - 5 pkt. ˃ 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |
|  | RAZEM: | 0-30 |

|  | PAKIET 2 pozycja 1 |
| --- | --- |
|  | ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE AORTALNE o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków |
|  | Producent/firma: |  |
|  | Nazwa firmowa: |  |
|  | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 r. |  |
|  | Nr katalogowy: |  |
|  | Kraj: |  |
| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru |
| 1. | Konfiguracja standardowa |  |
| a | Pierścień wykonany z tytanu , grafitu lub stali, bez silikonu |  |
| b | Dysk ze spieklików węglowych |  |
| c | Kołnierz wykonany z dakronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami |  |
| 2 | Zastawki do wszczepiania nadpierścieniowego i śródpierścieniowego |  |
| 3 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |
| 4 | Termin gwarancji min. 3 lata |  |
| 5 | Rozmiary zastawek (mm) 19 – 25 |  |
| 6 | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 90 |  |
| 7 | Całkowity zakres pracy płatków 50° (kąt mierzony od pełnego otwarcia do zamknięcia) |  |
| 8 | Możliwość rotacji zastawki |  |
| 9 | Potwierdzona badaniami możliwość utrzymywania poziomu INR 1,5-2,0 po AVR |  |
| PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE | Ocena | OPIS oferowanego parametru |
| 10 | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |  |  |
| a | Efektywna powierzchnia otwarcia zastawki: dla śr. 19 mm – min.2,2cm²; dla śr.21mm –min 2,75cm²; dla śr. 23 mm –min 3,4cm²; dla śr. 25 mm – min 4,09cm² | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko powierzchnie otwarcia zastawki dla rozmiarów śr.19 mm, śr. 21mm, śr. 23mm i śr. 24mm ¨) |  |
| b | Średnica wszczepu ( TAD):; dla rozmiaru 19 mm – max 19cm; dla rozmiaru 21 mm – max 21cm | Max.10 pkt Minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte średnice wszczepu dla rozmiarów w zakresie: 19 i 21mm¨) |  |
| c | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów:19, 21, 23 i 25 mm¨ Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów)) |  |
| 11 | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. ˃ 0,5% - 1% - 7,5 pkt. ˃ 1% - 1,5% - 5 pkt. ˃1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |
|  | RAZEM: | 0-40 |

|  | PAKIET 2 pozycja 2 |
| --- | --- |
|  | ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE MITRALNE o zwiększonym efektywnym polu otwarcia z testerem ruchomości płatków |
|  | Producent/firma: |  |
|  | Nazwa firmowa: |  |
|  | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 r. |  |
|  | Nr katalogowy: |  |
|  | Kraj: |  |
| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru |
| 1. | Konfiguracja standardowa |  |
| a | Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali, bez silikonu |  |
| b | Płatki ze spieklików węglowych |  |
| c | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami |  |
| 2 | Możliwość rotacji zastawki |  |
| 3 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |
| 4 | Termin gwarancji min. 3 lata |  |
| 5 | Rozmiary (mm) od 25 do 31/33 |  |
| 6 | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 90 |  |
| 7 | Całkowity zakres pracy płatków 50° ( kąt mierzony od pełnego otwarcia do zamknięcia ) |  |
| PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE | Ocena | OPIS oferowanego parametru |
| 8 | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |  |  |
| a | Gradient ciśnień dla zastawki mitralnej max. 4,5 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max 10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie: 25, 27, 29, 31, 33 mm ¨ Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) |  |
| b | Geometryczna powierzchnia zastawki z płatkami (GOA) dla śr. 23 mm – min. 3,1cm² dla śr.25mm – min. 3,7cm² dla śr. 27 mm – min. 3,7cm² | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko powierzchnie otwarcia zastawki dla rozmiarów śr. 23 mm, śr. 25mm i śr. 27mm¨) |  |
| c | Średnica wszczepu ( TAD): dla rozmiaru 23 mm – max 23cm dla rozmiaru 25 mm – max 25cm | Max. 10pkt. Minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte średnice wszczepu dla rozmiarów w zakresie: 23 i 25 mm ¨) |  |
| 9 | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. powyżej 0,5% - 1% - 7,5 pkt. powyżej 1% - 1,5% - 5 pkt. powyżej 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |
|  | RAZEM: | 0-40 |

|  | PAKIET 2A pozycja 1 |
| --- | --- |
|  | ZASTAWKI SERCA AORTALNE WRAZ Z PROTEZĄ AORTY WSTĘPUJĄCEJ POSZERZANĄ (CONDUIT) |
|  | Producent/firma: |  |
|  | Nazwafirmowa: |  |
|  | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 r. |  |
|  | Nr katalogowy: |  |
|  | Kraj: |  |
| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru |
| 1. | Konfiguracja standardowa |  |
| a | Pierścień wykonany z grafitu, tytanu, stali |  |
| b | Element ruchomy wykonany ze spieklików węglowych |  |
| c | Kołnierz wykonany z dacronu, teflonu lub poliestru ze znacznikami/-kiem |  |
| 2 | Rozmiary zastawek 19, 21, 23, 25, 25, 27/29 mm |  |
| 3 | Możliwość rotacji zastawki |  |
| 4 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |
| 5 | Termin gwarancji min. 3 lata |  |
| 6 | Proteza zastawki połączona w sposób trwały z protezą aorty wstępującej. Proteza karbowana ze zgrubieniem (poszerzona) w części przyzastawkowej. |  |
| 7 | Długość graftu min. 11 cm |  |
| 8 | Kąt otwarcia płatków zastawki 90° |  |
| PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE | Ocena | OPIS oferowanego parametru |
| 9 | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |  |  |
| a | Kąt otwarcia elementów ruchomych min 90 stopni | Max.10 pkt. maksymalizacja* |  |
| b | Minimalna wewnętrzna średnica zastawek odpowiednio: dla śr. 19 mm – min.17,4 mm; dla śr. 21 mm – min 19,4 mm; dla śr. 23 mm – min 21,4 mm; dla śr. 25 mm – min 23,4 mm | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko średnice wewnętrzne zastawki dla rozmiarów śr. 19 mm, śr. 21mm, śr. 23mm i śr.25mm ¨) |  |
| c | Minimalna średnica graftu odpowiednio: dla śr. 19 mm – min.20 mm; dla śr.21 mm – min 22 mm; dla śr. 23 mm – min 24 mm; dla śr. 25 mm – min 26 mm | Max.10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko średnice wewnętrzne zastawki dla rozmiarów śr. 19 mm, śr. 21mm, śr. 23mm i śr.25mm ¨) |  |
| d | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10 mmHg zależnie od rozmiaru zastawki (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów 21mm, 23mm, 25mm, 27mm¨) Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) |  |
| 10 | Trombogenność zastawki – max 2 % | Max.10 pkt. 0% - 0,5% - 10 pkt.; ˃ 0,5% - 1% - 7,5 pkt.; ˃ 1% - 1,5% - 5 pkt.; ˃ 1,5% - 2% - 2,5 pkt.. |  |
|  | RAZEM: | 0-50 |

|  | PAKIET 3 pozycja 1 |
| --- | --- |
|  | ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE MITRALNE Z TESTEREM RUCHOMOŚCI PŁATKÓW ZASTAWKI |
|  | Producent/firma: |  |
|  | Nazwa firmowa: |  |
|  | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 r. |  |
|  | Nr katalogowy: |  |
|  | Kraj: |  |
| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru |
| 1. | Konfiguracja standardowa |  |
| a | Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali |  |
| b | Płatki ze spieklików węglowych |  |
| c | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami |  |
| 2 | Możliwość rotacji zastawki |  |
| 3 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |
| 4 | Termin gwarancji min. 3 lata |  |
| 5 | Rozmiary (mm) od 25 do 33 (przynajmniej 5 rozmiarów: 25, 27, 29, 31,33 mm) |  |
| 6 | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 78 |  |
| PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE | Ocena | OPIS oferowanego parametru |
| 7 | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |  |  |
| a | Gradient ciśnień dla zastawki mitralnej max. 5 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max 10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie: 25, 27, 29, 31, 33 mm ¨ Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) |  |
| b | Średnica wszczepu ( TAD): dla rozmiaru 25 mm – max 25,6cm² dla rozmiaru 27 mm – max 27,8cm² | Max. 10 pkt. Minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte średnice wszczepu dla rozmiarów w zakresie: 25 i 27 mm ¨) |  |
| 8 | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. ˃ 0,5% - 1% ; 7,5 pkt. ˃ 1% - 1,5% ; 5 pkt. ˃ 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |
|  |  | Razem: | 0-30 |

|  | PAKIET 3 pozycja 2 |
| --- | --- |
|  | ZASTAWKI MECHANICZNE DWUPŁATKOWE AORTALNE Z TESTEREM RUCHOMOŚCI PŁATKÓW ZASTAWKI |
|  | Producent/firma: |  |
|  | Nazwafirmowa: |  |
|  | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2018 r. |  |
|  | Nr katalogowy: |  |
|  | Kraj: |  |
| Lp. | PRAMETRY/WARUNKI BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE | OPIS oferowanego parametru |
| 1. | Konfiguracja standardowa |  |
| a | Pierścień wykonany z tytanu, grafitu lub stali |  |
| b | Płatki ze spieklików węglowych |  |
| c | Kołnierz wykonany z dacronu lub teflonu lub poliestru ze znacznikami |  |
| 2 | Zastawki do wszczepiania nadpierścieniowego i śródpierścieniowego |  |
| 3 | Opakowanie zewnętrzne minimum podwójne |  |
| 4 | Termin gwarancji min. 3 lata |  |
| 5 | Rozmiary (mm) od 19 do 31(przynajmniej 7 rozmiarów:19,21,23,25,27,29,31mm) |  |
| 6 | Kąt otwarcia płatków w stopniach min. 78 |  |
| PARAMETRY WYMAGANE - OCENIANE | Ocena | OPIS oferowanego parametru |
| 7 | Hemodynamiczne warunki pracy zastawki |  |  |
| a | Efektywna Powierzchnia Otwarcia Zastawki (EOA): dla f 19 mm – min 1,58 cm2 dla śr. 21 mm – min 2,05 cm2 | Max. 10 pkt. maksymalizacja* (do wyliczenia punktów będą brane pod uwagę tylko powierzchnie otwarcia zastawki( EOA) dla rozmiarów f 19 mm i f 21mm¨) |  |
| b | Średnica wszczepu ( TAD): dla rozmiaru 19 mm – max 19,2cm² dla rozmiaru 21 mm – max 21,2cm² | Max. 10 pkt minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte średnice wszczepu dla rozmiarów w zakresie: 19 i 21mm¨) |  |
| b | Gradient ciśnień dla zastawki aortalnej max. 10 mmHg (podać oferowane rozmiary wraz z rozpisanymi gradientami ciśnień dla odpowiednich rozmiarów) | Max.10 pkt. minimalizacja* (do wyliczenia punktów zostaną wzięte gradienty ciśnień rozmiarów w zakresie : 19, 21, 23 25, 27, 29, 31 mm ¨ Zamawiający wymaga potwierdzenia gradientów dla każdego z ww. rozmiarów) |  |
| 8 | Trombogenność – max 2 % | 0% - 0,5% - 10 pkt. ˃ 0,5% - 1% - 7,5 pkt. ˃ 1% - 1,5% - 5 pkt. ˃ 1,5% - 2% - 2,5 pkt. |  |
|  |  | Razem: | 0-40 |

……………….…dnia……………                                                                                        ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców