Wrocław, 23.07.2018 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów, jednorazowego sprzętu specjalistycznego wraz z najmem urządzeń dla Pracowni Elektrofizjologii, nr sprawy: 58/WZM/2018

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „PZP” informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1 - dot. Pakiet nr 1:

Ze względu na możliwość przedłożenia oferty konkurencyjnej jakościowo i cenowo, prosimy o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 1,2,3,4 - zachowując WSZYSTKIE wymagania techniczne SIWZ, z osobną kwotą wadium. Takie rozwiązanie pozwoli na złożenie oferty szerszej grupy oferentów, jednocześnie nie zmieniając warunków granicznych postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie wydziela z Pakietu nr 1 poz. 3 i 4 do odrębnego Pakietu nr 1a (bez zmiany numeracji w pakietach).

Po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 1 otrzymuje następujące brzmienie:

| Nr pakietu | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System elektroanatomiczny do mappingu trójwymiarowego, koszulki, introducery, elektrody ablacyjne chłodzone CPV: 33158200-4; PA01-7 najem sprzętu |
| 1 | 1 | Koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej z prowadnikami Długość 62 cm ± 2 cm Długość rozszerzacza 67 cm ± 2 cm Prowadnik 0,032 w zestawie Termin ważności: min. 12 miesięcy; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 220 |  |  |  |
| 1 | 2 | Igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej Długość 71 cm ± 2 cm Termin ważności: min. 12 miesięcy; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 220 |  |  |  |
| 1 | 5 | Koszulki sterowalne endo i epikardialne Średnica: 8,5 F Długości: 40 i 71 cm, ± 2 cm Koszulka z zastawką i portem bocznym Koszulki dwukierunkowe Atraumatyczna końcówka koszulek Min. 3 różne krzywizny do wyboru Zamawiającego Termin ważności: min. 12 miesięcy; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 55 |  |  |  |
| 1 | 6 | Elektrody do mapowania serca kompatybilne z systemem Eniste Velocity-Navx: zawierający 6 elektrod nawigacyjnych samoprzylepnych , 10 elektrod samoprzylepnych EKG, elektrodę referencyjną do systemu, moduł danych; /5 szt w opak/ | zestaw |  | 60 |  |  |  |
| 1 | 7 | Elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 4 polowe: - 3 średnice do wyboru :4F , 5F, 6F - 7 różnych krzywizn do wyboru - 4 różne rozstawy elektrod - długość elektrody 120 cm - bieguny elektrod wykonane z platyny lub stopu platynowo-irydowego; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 60 |  |  |  |
| 1 | 8 | Kable łączące elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 4 polowe z systemem elektro anatomicznym; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 10 |  |  |  |
| 1 | 9 | Elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 10 polowe : - 3 średnice do wyboru 4F, 5F, 6F - dostępne min. 4 różne krzywizny do wyboru - dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej – CSL - 4 różne rozstawy elektrod :2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, 2-2-2; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 60 |  |  |  |
| 1 | 10 | Kable łączące elektrody diagnostyczne o stałej krzywiźnie 10 polowe z systemem elektro anatomicznym; / 1 szt w opak/ | sztuka |  | 10 |  |  |  |
| 1 | 11 | Elektrody diagnostyczne sterowalne do zatoki wieńcowej 10 polowe - 3 średnice do wyboru 4F, 5F, 6F - dostępne min. 4 różne krzywizny do wyboru - dostępna specjalna krzywizna do zatoki wieńcowej – CSL - 4 różne rozstawy elektrod :2-5-2, 2-8-2, 5-5-5, 2-2-2 - dostępne elektroda dwukierunkowa; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 60 |  |  |  |
| 1 | 12 | Kable łączące elektrody diagnostyczne o zmiennej krzywiźnie 10 polowe z systemem elektro anatomicznym; / 1 szt w opak/ | sztuka |  | 10 |  |  |  |
| 1 | 13 | Elektrody ablacyjne chłodzone 4mm (7F) lub elektrodiagnostyczne typu do mapowania żył płucnych typu Lasso: - średnica 7 F - dostępne elektrody jedno i dwukierunkowe - chłodzona dystalna i proksymalna część końcówki elektrody ablacyjnych, dostępność końcówki fleksyjnej - dostępne elektrody ablacyjnej z końcówką 4mm oraz 2mm - średnica pętli elektrody lasso 5 F - dostępna elektroda lasso ze stałą średnica pętli -15,20,25 mm oraz zmienna w zakresie 15- 25mm - zakres ruchomości rdzenia - do 180˚ - do wyboru elektrody lasso 10 i 20 biegunowe - elektrody lasso dwukierunkowe z odchyleniem symetrycznym lub asymetrycznym; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 50 |  |  |  |
| 1 | 14 | Kable łączące elektrody ablacyjne z generatorem Stockert lub łączące elektrodę lasso z systemem elektrofizjologicznym ; /1 szt w opak/ | sztuka |  | 10 |  |  |  |
| 1 | 15 | Najem systemu elektroanatomicznego do mappingu trójwymiarowego | miesiąc |  | 12 |  |  |  |
| 1 | 16 | Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D Ensite najmowanego przez Szpital: - 4 polowa; - średnica 7F; - rozstaw elektrod 2-5-2; - końcówka elektrody 3,5mm; - dwie jednokierunkowe krzywizny 65mm i 75mm | sztuka |  | 30 |  |  |  |
| 1 | 17 | Dreny do pompy chłodzącej | sztuka |  | 50 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 1: |  |  |  |

Parametry graniczne – bezwzględnie wymagane

| Pakiet 1 - System elektroanatomiczny do mappingu trójwymiarowego, koszulki, introducery |
| --- |
| Lp. | Wymagane parametry | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| 1. | Trójwymiarowy jednoczasowy system nawigacyjny pracujący z minimalnym użyciem fluoroskopii służący do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca | TAK, podać |  |
| 2. | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych wszystkich producentów | TAK, podać |  |
| 3. | Elektroda mapująca jednoczasowo z lokalizacja przestrzenną zapisuje potencjał elektryczny serca w danym miejscu dając obraz trójwymiarowej mapy jamy serca złożonej z dowolnej ilości punktów | TAK, podać |  |
| 4. | System współpracuje ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami różnych producentów | TAK, podać |  |
| 5. | Stacja określająca lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe i EKG z analogowych na cyfrowe | TAK, podać |  |
| 6. | Interfejs łączący jednostkę określającą lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzający sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych na cyfrowe z pozostałymi elementami systemu | TAK, podać |  |
| 7. | Stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym do obróbki i archiwizacji cyfrowych danych pacjentów wyposażona w: wysokowydajny procesor INTEL min. 2 rdzenie, pamięć min. 8 GB, dysk twardy min. 250GB, karta grafiki dostosowana do obsługi 1 lub 2 monitorów. System operacyjny: WIN XP Prof. lub LINUX, myszka, dwa płaskie monitory kolorowe LCD 24 cale o rozdzielczości 1920x1200,16:9 | TAK, podać |  |
| 8. | Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu | TAK, podać |  |
| 9. | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wielu map w jednym oknie | TAK, podać |  |
| 10. | Możliwość zaznaczania struktur anatomicznych, punktów oraz planowanie linii ablacyjnej | TAK, podać |  |
| 11. | Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wewnątrzsercowych oraz EKG | TAK, podać |  |
| 12. | Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur | TAK, podać |  |
| 13. | Możliwość ustawienia kompensacji ruchów oddechowych | TAK, podać |  |
| 14. | Nawigacja w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |
| 15. | Komplet okablowania dostosowany do warunków i sprzętu w Pracowni Elektrofizjologii | TAK, podać |  |
| 16. | Średni błąd lokalizacji systemu <1mm | TAK, podać |  |
| 17. | Oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie DANYCH ct i MRI zapisanych w formacie DICOM do budowy modeli przestrzennych jam serca | TAK, podać |  |
| 18. | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi różnych producentów dający możliwość wizualizacji oraz jednoczasowego stworzenia geometrycznego modelu serca oraz map potencjałowych za pomocą tych elektrod | TAK, podać |  |
| 19. | Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta. | Wraz z dostawą |  |

| PAKIET NR 1 pkt. 16 - Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D Ensite |
| --- |
| nazwa |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2018 |
| Parametry wymagane | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| Elektroda ablacyjna kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D Ensite | TAK, podać |  |
| Pomiar siły nacisku końcówki elektrody | TAK, podać |  |
| Średnica elektrody 7 F | TAK, podać |  |
| Rozstaw elektrod 2-5-2 | TAK, podać |  |
| Końcówka elektrody 3.5 mm | TAK, podać |  |
| Czas sterylizacji min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |

PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE – Pakiet nr 1 pkt 16

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć materiały informacyjne na potwierdzenie oferowanych parametrów podlegających ocenie, zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 ppkt 1 SIWZ:

| Lp. | Parametry oceniane - Elektroda ablacyjna chłodzona z możliwością pomiaru siły nacisku kompatybilna z systemem elektroanatomicznym 3D Ensite | PARAMETR OCENIANY/ PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda posiada 2 krzywizny | TAK/NIE, podać 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |  |
| 2. | Chłodzenie końca elektrody | TAK/NIE, podać 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |  |
|  |  | Maks. Liczba punktów: 20 |  |

Po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 1a otrzymuje następujące brzmienie:

| Nr pakietu | l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Introducery, prowadniki CPV: 33158200-4 |
| 1a | 3 | Introducery 5/6/7/8 Fr z prowadnikiem koszulka introducera wykonana z odpornego na zagięcie materiału długości: 10 – 15 cm zastawka hemostatyczna silikonowa z zatrzaskiem do poszerzacza szczelny zawór dwukierunkowy Termin ważności: min. 12 miesięcy; /10 szt w opak/ | zestaw |  | 1000 |  |  |  |
| 1a | 4 | PROWADNIK 0,032 „J” 150CM | sztuka |  | 170 |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 1a: |  |  |  |

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje stosowne zapisy dotyczące Pakietu nr 1 i Pakietu nr 1a w SIWZ: Rozdziale III, VII, VIII SIWZ w sposób opisany poniżej oraz w Załączniku nr 2 (w Zakresie pakietu nr 1 i 1a) i w Załączniku nr 3 do SIWZ (załączniki do SIWZ w formie plików do pobrania w załączeniu).

-  Rozdział III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2 PZP i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 872 300,00 PLN (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych, 00/100). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (PLN):

| PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] |
| --- | --- |
| Pakiet 1 - | 575 000,00 PLN |
| Pakiet 1a - | 15 000,00 PLN |
| Pakiet 2 - | 8 300,00 PLN |
| Pakiet 3 - | 68 000,00 PLN |
| Pakiet 4 - | 22 000,00 PLN |
| Pakiet 5 - | 96 000,00 PLN |
| Pakiet 6 - | 41 000,00 PLN |
| Pakiet 7 - | 47 000,00 PLN |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 1a powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 590 000,00 PLN (575 000,00 PLN + 15 000,00 PLN).”

-  Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM pkt 1 Obowiązek wpłaty wadium otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 32 730,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych, 00/100). Na poszczególne pakiety w wysokości (PLN):

| PAKIET | KWOTA [PLN] |
| --- | --- |
| Pakiet 1 - | 21 400,00 PLN |
| Pakiet 1a - | 600,00 PLN |
| Pakiet 2 - | 310,00 PLN |
| Pakiet 3 - | 2 600,00 PLN |
| Pakiet 4 - | 820,00 PLN |
| Pakiet 5 - | 3 600,00 PLN |
| Pakiet 6 - | 1 600,00 PLN |
| Pakiet 7 - | 1 800,00 PLN |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 1a powinien wnieść wadium w wysokości: 22 000,00 PLN ( 21 400,00 PLN +  600,00 PLN).

(…)”

-  Rozdział VIII.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY, pkt A  otrzymuje nowe brzmienie:

„A. Pakiet nr: 1a, 2,6,7:

(…)”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a, Zamawiający zmodyfikował ogłoszenie o wszczęciu postępowania opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o numerze 2018/S 125-284378 z dnia 03.07.2018r.

Integralną częścią niniejszej modyfikacji treści SIWZ stanowią zmodyfikowane Załączniki do SIWZ (do pobrania w formie pliku w załączeniu):

- nr 2 - Zestawienie asortymentowo – cenowe/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami bezwzględnie wymaganymi - Pakiet nr 1 i 1a

- nr 3  - Wzór umowy

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do  zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

# Footnotes

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia materiałów informacyjnych wraz z ofertą.

Odpowiedź NIE nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia materiałów informacyjnych wraz z ofertą.

# Text boxes

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław