# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50 - 981 Wrocław  ul. R.Weigla 5

Znak sprawy: 73/PZL/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO I NAJEM KONTENEROWEJ KOTŁOWNI Z DOSTOSOWANIEM INSTALACJI C.O.W BUDYNKACH  REJONOWEJ BAZY ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO NA TERENIE 4 WSK Z P SP ZOZ WE WROCŁAWIU”- W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r.,                                 poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 144 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Zatwierdził:

dnia ...........................r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R.Weigla 5

http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: alewicka@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu   i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną  (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub  pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport  przesłania w/w oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

Uwaga!!! Powyższe zapisy dotyczą zasad porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie dotyczą formy dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz formy oferty.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o.w budynkach  Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu”- w sezonie grzewczym 2018/2019.

- Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację zadania ma możliwość  przeprowadzenia wizji lokalnej w  zakresie zadania w celu określenia całkowitych kosztów (bez robót dodatkowych). Osoba do kontaktu ze strony technicznej Zamawiającego – Roman Domański – Kierownik Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej  tel. 261 660 642 ,

Andrzej Lech – st. specjalista ds. instalacji sanitarnych  Logistyki Szpitala  ul. Weigla 5 budynek nr 44 pok. nr 8 -10

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał)dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru ).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej

we Wrocławiu, 50 – 981 Wrocław, ul. R.Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

„Oferta na dostawę oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o.w budynkach  Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSK z P SPZOZ we Wrocławiu”- w sezonie grzewczym 2018/2019”, znak sprawy 73/PZL/2018

nie otwierać przed dniem 03.10.2018r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2) PZP – Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Uprawnieniem tym jest  ważna na dzień złożenia koncesja na obrót paliwami ciekłymi.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1.	DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia, zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ,

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ) PZP (posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania), sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ,

- Oświadczenie wykonawcy wg Załącznika nr 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu),

- Koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.). Dokument należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

- Wykonawca wskaże stronę internetową (Załącznik nr 5 do SIWZ), z której można pobrać odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

- pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

- DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

1.   Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany olej opałowy lekki będzie spełniał parametry jakościowe spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 4 poz. 30) oraz Polskiej Normy PN-C-96024:2011.

1) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,

2) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,

3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,

4) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,

5) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,

6) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,3

7) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

8) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

9) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

10) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.

Powyższe oświadczenie( wg wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ –  należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP

- Na etapie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów jakościowych, o których mowa w ust. 1 wydanych przez od producenta oleju opałowego, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ  należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

- FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail)

  - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

    - dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

    - dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan  pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016,  poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych

Rozdział V.	USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

            - Określenie przedmiotu zamówienia - Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie ciepła dla obiektów kubaturowych  Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSK z P SPZOZ we Wrocławiu –poprzez wynajęcie kotłowni kontenerowej (mobilnej) wraz z dostawą paliwa (oleju opałowego lekkiego), zapewnieniem obsługi eksploatacyjnej i serwisu gwarancyjnego oraz dostosowaniem instalacji c.o- w sezonie grzewczym 2018/2019.

            - Dostosowanie istniejącej instalacji c.o. do potrzeb kotłowni kontenerowej powinno być wliczone w ceną najmu kotłowni kontenerowej (mobilnej)

            - Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 2a do SIWZ.

            - Wykonawca może dokonać wizji lokalnej (lecz nie w rozumieniu art. 9a PZP) obejmującej przedmiot zamówienia. Osoba do kontaktu ze strony technicznej Zamawiającego

Roman Domański – Kierownik Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej  tel. 261 660 642

Andrzej Lech – st. specjalista ds. instalacji sanitarnych  Logistyki Szpitala  budynek nr 44 pok. nr 8 -10

            - Zamawiający przewiduje zakup ok. 70 000 l oleju opałowego lekkiego

            - Marża / upust) określona(y) w ofercie jest wartością stałą w okresie obowiązywania umowy. (jeżeli w formularzu cenowym Wykonawca nie naliczył marży / nie udzielił upustu, zostanie wpisana wartość 0,00 zł)

            - Na etapie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów jakościowych oleju opałowego, wydanych przez od producenta oleju opałowego, pod rygorem odstąpienia od umowy, a wraz z każdą dostawą oleju opałowego należy dostarczyć wydruki ze oficjalnej strony internetowej producenta oleju opałowego o cenach hurtowych producenta

            - Kod CPV

09135100-5 Olej opałowy

45 331110-0  Technologia kotłowni kontenerowych,

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą

            - Zestawienie Etapów przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na montażu kotłowni kontenerowej zabezpieczającej odpowiednie parametry technologiczne niezbędne do prawidłowego ogrzania  obiektów kubaturowych RBZM wraz              z dostawą niezbędnej ilości paliwa oraz serwisu w okresie eksploatacji.

Szczegółowy zakres robót został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia-Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ETAP  I

Projekt budowlany  z uzyskaniem pozwolenia na budowę ; montaż tymczasowej olejowej	kotłowni wraz z modernizacją istniejących instalacji c.o., odbiór urządzeń przez UDT, 	przeszkolenie obsługi.

ETAP II

II. zapewnienie dostawy oleju opałowego w celu utrzymania dostawy ciepła dla 	budynków RBZM oraz sprawowanie nadzoru  w zakresie ograniczonej obsługi z 	zapewnieniem serwisu gwarancyjnego w czasie 24h.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja w okresie: od daty zawarcia umowy do 30 kwietnia 2019 r.; dostawy sukcesywne  na bieżące potrzeby  Zamawiającego

Miejsce dostawy: Rejonowa Baza Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSK z P SPZOZ we Wrocławiu ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostateczna cena 1 l oleju opałowego | 30 % | minimalizacja |
| 2. | Łączna cena za wynajęcie kotłowni kontenerowej (mobilnej) w okresie obowiązywania umowy | 30 % | minimalizacja |
| 3. | Termin dostawy oleju opałowego | 20% | minimalizacja |
| 4. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie oleju opałowego za każdy dzień opóźnienia | 10% | maksymalizacja |
| 5. | Czas naprawy kotłowni kontenerowej (mobilnej) | 10% | minimalizacja |
| Razem: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za oferowaną ostateczną cenę brutto 1 l oleju opałowego wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Cmin   - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	    - cena danej oferty

Ostateczną cenę (brutto) 1 l oleju opałowego wyliczamy następująco:

ostatnia cena brutto za 1 litr oleju opałowego umieszczona w oficjalnym cenniku hurtowym paliw obowiązującym przed terminem składania ofert, opublikowana na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego oleju opałowego – (minus) stały upust za 1 l oleju opałowego (brutto) + (plus) marża stała za 1 l oleju opałowego (brutto)

- Punkty za łączną cenę za wynajęcie kotłowni kontenerowej (mobilnej) w okresie obowiązywania umowy wyliczamy wg wzoru

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium

Cmin   - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	    - cena danej oferty

- Punkty za termin dostawy oleju opałowego

(min. 1 dzień  -  max. 5 dni). Należy wpisać termin w dniach. Wyliczamy wg wzoru (1% = 1 pkt.) :

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium (%)

Tmin   - minimalny termin dostawy w zbiorze ofert

Tn	    - termin dostawy w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy towaru dłuższego niż 5 dni  spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

- Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie oleju opałowego za każdy dzień opóźnienia (minimum 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części umowy za dzień opóźnienia – max 3% ceny brutto gwarantowanej części umowy za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru (1% = 1 pkt.):

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – oferowany maksymalny % kary umownej w zbiorze ofert

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części umowy, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% (np. 5%) ceny brutto gwarantowanej części umowy, do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej (5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

- Punkty za termin naprawy najmowanej kotłowni kontenerowej (mobilnej) (min. 1 dzień  -  max. 3 dni). Należy wpisać termin w dniach. Wyliczamy wg wzoru (1% = 1 pkt.):

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Tmin  – termin minimalny naprawy najmowanego urządzenia w zbiorze ofert

Tn	   – termin naprawy najmowanego urządzenia w danej – badanej  ofercie

Zaoferowanie terminu naprawy dłuższego niż  3 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu naprawy najmowanej kotłowni kontenerowej (mobilnej), Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert max. termin naprawy najmowanej kotłowni kontenerowej (mobilnej)  wynoszący 3 dni  i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 3 dni.

8) Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria

Rozdział VIII.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

- \W trakcie obowiązywania umowy dopuszcza się zmianę ceny brutto jednego litra oleju opałowego w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżki) ceny oleju opałowego u producenta oleju deklarowanego w ofercie. Podstawą do zmiany ceny będzie przedstawiony Zamawiającemu  przez Wykonawcę dokument potwierdzający aktualną na dzień dostawy cenę producenta oleju opałowego. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

- W trakcie obowiązywania umowy dopuszcza się zmianę producenta oleju opałowego pod warunkiem, że cena oleju opałowego u innego producenta będzie niższa niż cena u producenta oleju deklarowanego w ofercie. Podstawą do zmiany ceny będzie przedstawiony Zamawiającemu  przez Wykonawcę dokument potwierdzający aktualną na dzień dostawy cenę producenta oleju opałowego i innego producenta. Zmiana ta nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział IX.		OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. ich wartość.

W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział X. 		INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 03.10.2018r. 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Wrocław, ul.R. Weigla 5 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - pokój nr 18 (Kancelaria).

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP. .

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Roman Domański – Kier. Sekcji Remontów. i Eksploatacji Tech. nr tel. 261 660 642– w sprawach przedmiotu zamówienia

- Anna Lewicka tel. 261 660 119 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych;

- Fax: 261 660 119, 261 660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych

- Poczta e-mail: alewicka@4wsk.pl

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów, faksów i poczty e-mail nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,  ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 03.10.2018r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia;

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.		SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów o których mowa w Rozdziale IV SIWZ o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP)

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP)

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony zgodnie z Rozdziałem III pkt. 1 SIWZ.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

Rozdział XVI.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

      - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

      - Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

      - Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów                                     i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – Załącznik Nr 2;

- Ogólna Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2a do SIWZ.

- Wzór umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się);

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 4.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) – Załącznik Nr 5;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (wzór) – Załącznik Nr 6

- Oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – (wzór) – Załącznik nr 7

Zobowiązanie innego podmiotu (wzór) - Załącznik nr 8.

zapoznałem s

Załącznik nr 1 do SIWZ

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o.w budynkach  Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSK z P SPZOZ we Wrocławiu”- w sezonie grzewczym 2018/2019,  znak sprawy: 73/PZL./2018

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy „Dostawę oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o.w budynkach  Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSK z P SPZOZ we Wrocławiu”- w sezonie grzewczym 2018/2019.zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

      - Cena  ostateczna 1 l oleju opałowego

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Ostateczną cenę 1 l oleju opałowego wyliczamy następująco:

ostatnia cena brutto za 1 litr oleju opałowego umieszczona w oficjalnym cenniku hurtowym paliw obowiązującym przed terminem składania ofert, opublikowana na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego oleju opałowego – (minus) stały upust za 1 l oleju opałowego (brutto) + (plus) marża stała za 1 l oleju opałowego (brutto)

Wartość stała upustu za 1 litr oleju opałowego wynosi:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Upust liczony będzie od ostatniej ceny brutto 1 l oleju opałowego umieszczonej w oficjalnym cenniku hurtowym paliw obowiązującym przed terminem dostawy, opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego oleju opałowego.

Wartość stała marży za 1 litr oleju opałowego wynosi

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Marża stała powinna mieć wartość dodatnią i liczona będzie od ostatniej ceny brutto 1 l oleju opałowego umieszczonej w oficjalnym cenniku hurtowym paliw obowiązującym przed terminem dostawy, opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego oleju opałowego.

Jeżeli Wykonawca nie naliczył marży / nie udzielił upustu, zostanie wpisana wartość 0,00 zł)

Producent/miejsce zakupu oleju opałowego (przez cały okres trwania umowy ) przez Wykonawcę ………………………………………………………...........................................................................

Cena zakupu 1 l oleju opałowego u producenta

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

podać ostatnią cenę brutto 1 l oleju opałowego umieszczoną w oficjalnym cenniku hurtowym paliw obowiązującym przed terminem otwarcia ofert, opublikowaną na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego oleju opałowego.

      - Termin dostawy oleju opałowego:  ……. dni   (min. 1 dzień, max. 5 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

      - Cena za wynajęcie kotłowni kontenerowej (mobilnej) w okresie obowiązywania umowy

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Czas naprawy kotłowni kontenerowej (mobilnej) ……. dni (min. 1 dzień, max. 3 dni - należy wpisać oferowany termin dostawy w dniach )

- Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie oleju opałowego za każdy dzień opóźnienia …….% (min. 0,5%, max. 3%)

OŚWIADCZENIE  WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO   wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30 dni;

- dostawy będące przedmiotem zamówienia wykonamy sami/z udziałem podwykonawców;

- powierzmy podwykonawcy ……………….. (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia …....... …................................................................................ – wartość lub procentowa część zamówienia...............................................;

- jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE

- wybór mojej/naszej oferty:

- będzie / nie będzie4 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić:

- wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .....................................................................................................,

- wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik            nr 3 do SIWZ) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)).

.…………….… dnia…………..………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo – cenowe

Nazwa i adres Wykonawcy

(uczestnicy konsorcjum)

(pieczątka)

FORMULARZ CENOWY

A

| Przedmiot zamówienia | Ilość [l] | Wartość netto za 1 litr oleju opałowego u producenta oleju2) | Marża / upust Wykonawcy na 1 litrze oleju opałowego netto [zł.] 3) | Cena netto za 1 litr oleju opałowego wraz z marżą / upustem Wykonawcy [zł.] [kol. 3 +/- kol. 4] | Wartość netto zamówienia w okresie obowiązywania umowy [zł] [kol. 2 x kol. 5] | Stawka podatku od towarów i usług VAT [%] | Wartość podatku od towarów i usług VAT [zł] | Wartość brutto zamówienia w okresie obowiązywania umowy [zł.] [kol. 6 + kol. 8] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dostawa oleju opałowego lekkiego. | 70 0001) | …………. z ł [Cena zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku] | marża (+) .............. upust (-) ................ | …………. z ł | ………………. z ł | …… .% | …………. z ł | ………………….…. z ł |

Uwaga:

1) Podana w kolumnie 2 ilość oleju opałowego stanowi maksymalne zapotrzebowanie w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości kupionego oleju opałowego. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu zmniejszenia przez Zamawiającego ilości kupionego oleju opałowego (prawo opcji).

2) W kolumnie 3 należy uwzględnić wartość netto za 1 litr oleju opałowego obowiązującą u producenta oleju w dniu …………………… r. (należy przyjąć ostatnią aktualną cenę oleju przed terminem składania ofert.)

3) Jeżeli kolumna 4 nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zastosował marży ani nie udzielił upustu.

B

| Przedmiot zamówienia | Ilość (miesiące) | Wartość netto za 1 miesiąc | Wartość netto zamówienia w okresie obowiązywania umowy [zł] [kol. 2 x kol. 3] | Stawka podatku od towarów i usług VAT [%] | Wartość podatku od towarów i usług VAT [zł] | Wartość brutto zamówienia w okresie obowiązywania umowy [zł.] [kol. 4 + kol. 6] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Najem kotłowni kontenerowej (mobilnej) wraz z dostosowaniem instalacji c.o. | 9 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość oferty za dostawę oleju opałowego i najem/postój kotłowni kontenerowej (mobilnej)   A +B

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa  zadania :

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO i NAJEM KOTŁOWNI KONTENEROWEJ (MOBILNEJ) Z DOSTOSOWANIEM INSTALACJI C.O.- W SEZONIE GRZEWCZYM 2018/2019.

Adres :		                 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający :                 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

## SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5

Opracowanie:                   Andrzej Lech

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej

LOGISTYKA 4 WSK z P SP ZOZ Wrocław

Data opracowania :          Lipiec  2018 r.

Zadanie polega na doborze tymczasowej olejowej kotłowni  np.; kontenerowej zabezpieczającej odpowiednie parametry  cieplne niezbędne do prawidłowego ogrzania  obiektów kubaturowych RBZM wraz z dostawą  paliwa i zapewnieniem serwisu w okresie grzewczym 2018/2019. Uzyskanie stosownych odbiorów i pozwoleń.

Szczegółowy zakres przestawia- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opis stanu istniejącego:

W skład Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego wchodzą n/w obiekty kubaturowe, które były  zasilane  z kotłowni wodnej opalanej koksem, zlokalizowanej w budynku nr 5.

– budynek  magazynowy nr 5

–  budynek nr 6 (magazyn leków)

-  budynek nr 10 – magazynowy

–  magazynowo-biurowy nr 11

–  budynek magazynowy nr 61

W 2015 r. z powodu złego stanu technicznego, kotłownia została wyłączona z eksploatacji. Instalacja centralnego ogrzewania  o długości około 370 mb. pracuje w układzie otwartym.

Obecne zapotrzebowanie mocy cieplnej RBZM  wynosi od 250 do 380 KW.

W 2016r. instalacja została dostosowana do podłączenia kotłowni kontenerowej o mocy                    2 x 250 kW.

Do czasu wymiany docelowego źródła ciepła  wraz z modernizacją kompleksowej sieci cieplnej zachodzi konieczność zastosowania rozwiązania tymczasowego  i w sezonie grzewczym  2018/2019 należy zaprojektować i zabudować np.; kotłownię kontenerową .

Oferta winny obejmować koszty całkowite za sezon grzewczy 2018/2019 w rozbiciu na 2etapy realizacji   i wynajmu:

ETAP  I

Projekt budowlany  z uzyskaniem stosownych pozwoleń na budowę  oraz dostawa                           	i zabudowa kontenerowej kotłowni olejowej wraz z modernizacją istniejących instalacji 	c.o., odbiór urządzeń przez UDT, przeszkolenie obsługi.

ETAP II

II. zapewnienie dostawy oleju opałowego w celu utrzymania ciągłości dostawy ciepła dla 	budynków RBZM oraz sprawowanie nadzoru  w zakresie ograniczonej obsługi                            	z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego w czasie 24h.

Pozostałe roboty, które należy zrealizować w obu etapach;

- Drobne roboty budowlane  adaptacyjne  dostosowując istniejące pomieszczenia np. na skład paliwa (oleju).

- Dostawę paliwa (rozliczanie zużycia paliwa w skali miesięcznej),

- Uruchomienie kotłowni i przeszkolenie pracowników Zamawiającego do bieżącej obsługi.

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego podczas eksploatacja kotłowni.

Wszystkie zastosowane urządzenia winny posiadać stosowne dopuszczenia do użytkowania              i pozwolenia w tym Urzędu Dozoru Technicznego.  Wykonawca przed złożeniem oferty na realizację zadania ma możliwość  przeprowadzenia wizji lokalnej w  zakresie zadania w celu określenia całkowitych kosztów ( bez robót dodatkowych).

Osoba do kontaktu ze strony technicznej Zamawiającego – Roman Domański – Kierownik Sekcji Remontów i Eksploatacji Technicznej  tel. 261 660 642 ,

Andrzej Lech – st. specjalista ds. instalacji sanitarnych  Logistyki Szpitala  ul. Weigla 5 budynek nr 44 pok. nr 8 -10

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wzór umowy

# UMOWA nr ………………………….

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2018 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, Regon 930090240,  NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

Komendanta – płk. dr. n. med. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, ADMINISTRATOREM DANYCH

a   ........................, z siedzibą ...................., Regon ……………., NIP………………

reprezentowanym przez:………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ, PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) dalej PZP o wartości ponizej 144 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego zwanego dalej też towarem i najem kotłowni kontenerowej (mobilnej), zwanej dalej też urządzeniem, wraz z dostosowaniem instalacji c.o.- w sezonie grzewczym 2018/2019

- Przedmiot zamówienia obejmuje również załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy, bez dodatkowych opłat, sukcesywnie własnym środkiem transportu wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania cysterny (legalizacja urządzeń pomiarowych z Urzędu Wag i Miar)

- Olej opałowy lekki będzie spełniał parametry jakościowe spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 4 poz. 30) oraz Polskiej Normy PN-C-96024:2011.

1) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,

2) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,

3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,

4) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,

5) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,

6) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,3

7) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

8) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

9) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

10) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów jakościowych, o których mowa w ust. 3 wydanych przez producenta oleju opałowego, pod rygorem odstąpienia od umowy

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostawy oleju opałowego (atestowanego)

z zasobów 4 WSzKzP  SPZOZ we Wrocławiu lub innego dostawcy paliwa.

§ 2

Dostawa

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oleju opałowego  wyszczególnionego w §20

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Rejonowa Baza Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu) zamówiony pisemnie olej opałowy  własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie........... dni (min. 1- max. 5 dni) –od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na numer……………………... potwierdzonego fax-em na numer...................................... lub e-mailem na adres………………………………

- Osoby uprawnione do składania zamówień na dostawę oleju opałowego: Szef Logistyki Marek Oryszczak tel. 261 660 534, Roman Domański – Kierownik Sekcji Remontów i Eksploatacji Tech. nr tel. 261 660 642.

- Przekazanie oleju opałowego wraz z wydrukiem z oficjalnej strony internetowej producenta oleju opałowego o cenach hurtowych producenta, przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego oleju opałowego (Oświadczenie), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

-   Roman Domański

-  Andrzej Lech

-  Stanisław Jędrzycki

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar wadliwy Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 1 dnia od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax. …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je fax-em z tego dnia

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego .

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Sekcji Remontów i Eksploatacji Tech. nr tel. 261 660 642.lub fax-em na nr 261 660 778 z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy.

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg § 2 ust. 4.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 4

- Przedmiot  umowy  realizowany  będzie  w  terminie – od dnia……..(zawarcie umowy)  do  dnia  30.04.2019 r. lub do czasu wyczerpania wartości umowy

- Za termin zakończenia realizacji zadania objętego umową uznaje się datę protokolarnego przekazania wynajętej kotłowni kontenerowej (mobilnej) z wpisem dotyczącym ilości zużytego oleju.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy  termin realizacji dostawy towaru wynikające z §2 ust. 2 o 5 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa w  §8 ust. 3 i §9 ust.4 o 7 dni,

- dwukrotnie nie dostarczy dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4, § 2 ust. 4,

§ 5

- Osoby do reprezentowania stron umowy w związku z realizacją zamówienia:

1.1.ze strony Zamawiającego :

Roman Domański tel. 261 66 06 42

Andrzej Lech  tel. 261 660 640

1.2.ze strony Wykonawcy :

……………………………………..

- Wykonawca przyjmując przedmiot zamówienia do realizacji jest odpowiedzialny za jakość, ich terminowość oraz zgodność z umową.

§ 6

Warunki płatności

      - Najem  kotłowni kontenerowej (mobilnej) od ………...2018r. do 30.04 2019 r.

miesięcznie:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto …………………………zł

( słownie:………………….………….....……złotych)

- Zamawiający przewiduje zakup ok. 70 000 l oleju opałowego lekkiego (max. 255 000,00 zł netto)

- Zamawiający za dostarczony i odebrany olej opałowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §20 na podstawie dokumentów dostawy oraz faktycznego zużycia

- Zapłata za dostarczony olej opałowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokolarnym przekazaniu towaru wg §2 ust. 4 w terminie ………dni (min.60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Czynsz za najem kotłowni kontenerowej (mobilnej)  określony w § 20. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. sprzętu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokolarnym przekazaniu wg § 9 ust. 4. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ………………..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U.2016. poz. 684 ), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

§ 7

- Zamawiający zobowiązany jest:

1.1. Wskazać i udostępnić teren postawienia kotłowni;

1.2.  Powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach w ciągu 3.dni od daty ich ujawnienia na

telefonicznie na numer……………………... potwierdzonego fax-em na numer ……………………………….lub e-mailem na adres ………………………………:

  - Dokonać protokolarnego przyjęcia i oddania kotłowni w terminie 2 dni od daty powiadomienia.

- Wykonawca zobowiązany jest :

2.1. Wykonać przedmiot umowy własnymi siłami lub podwykonawców, jeżeli takich zadeklarował w ofercie;

2.2. Rozpocząć roboty przystosowawcze w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym;

2.3.   Zapewnić prawidłową pracę kotłowni oraz wykonanych podłączeń;

2.4.   Wykonać próby i pomiary zgodnie z przepisami branżowymi;

2.5.   Prowadzić bieżącą kontrolę pracy kotłowni,

2.6. Kotłownia wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi powinna spełniać wymogi Ustawy z dnia 27.kwietnia 2001 r,  - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2018  poz.799 ze zm.).

2.7. Prace przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać rejon postawienia kotłowni w należytym porządku zapewniającym pozostałym częściom obiektu jego  normalne funkcjonowanie,

2.8. Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, usuwać w trybie pilnym na własny koszt  i własnym staraniem,

2.9.   Niezwłocznie poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania robót

dodatkowych.

2.10. Zapewnić stały serwis nad bezusterkową pracą kotłowni kontenerowej przez cały okres trwania Umowy.

2.11. Przeprowadzić szkolenie wyznaczonego przez Szpital personelu w zakresie obsługi

kotłowni.

§ 8

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanej kotłowni kontenerowej (mobilnej)  na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

3. Naprawa najmowanej kotłowni kontenerowej (mobilnej) nastąpi w terminie….(min. 1 dzień  -  max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego powiadomienia przekazanego telefonicznie na numer……………………... potwierdzonego fax-em na numer...................................... lub e-mailem na adres………………………………

§ 9

- Przed postawieniem i uruchomieniem tymczasowej kotłowni kontenerowej (mobilnej), Wykonawca przygotuje dokumentacje projektową  oraz uzyska zgłoszenie/pozwolenie na budowę wraz ze zgłoszeniem do Urzędu Dozoru Technicznego.

- W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązuje się do oddania kotłowni (kontenerowej) do eksploatacji.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemnie fax-em na numer...................................... lub na adres poczty elektronicznej: sur-inst@4wsk.pl, gotowość do pracy kotłowni kontenerowej. Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego i przedstawiciela Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego

- Za dopuszczenie do pracy kotłowni kontenerowej (mobilnej)  uznaje się odbiór robót przystosowujących instalację kotłowni do istniejącej sieci centralnego ogrzewania na terenie Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego potwierdzone protokołem odbioru, który jest podstawą wystawienia pierwszej faktury za  najem.. W przypadku gdy w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3. dni.

§ 10

- Wykonawca gwarantuje stałą dostawę ciepła tj. 24 godz. na dobę przez cały okres trwania umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 11

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 12

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane osobowe  (np. imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd.)

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu  realizacji umowy.

§ 13

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, 
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych 
z przetwarzaniem usuwa Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24 godz.

§ 14

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 15

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji 
z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający 
w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 16

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§ 17

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§ 18

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 19

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości ……% (min. 0,5%, max. 3%) wartości umowy brutto z tytułu nieterminowej realizacji dostawy oleju opałowego, liczoną za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienia w usunięciu wad - w wysokości 0,5% wartości umowy brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminów określonych w  §8 ust. 3 i §9 ust.4

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych, nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma  prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego

§ 20

Treścią §20 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) do SIWZ wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 21

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy ( np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art.518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) ma zastosowanie.

§ 22

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać sporządzone w formie pisemnej.

§ 23

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w  SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 24

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 25

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nieunormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23.04.1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Zamawiający powierzy Wykonawcy dane osobowe. Dane osobowe będą  wykorzystywane  i przetwarzane na potrzeby umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

§ 26

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 73/PZL./2018, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadają pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do SIWZ

..............................................                                                          ............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o.w budynkach  Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSK z P SPZOZ we Wrocławiu”- w sezonie grzewczym 2018/2019. znak sprawy: 73/PZL/2018”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny   z Polikliniką Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R.Weigla 5, 50-981 Wrocław:

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1                              pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,                                że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

...................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o.w budynkach  Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSK z P SPZOZ we Wrocławiu”- w sezonie grzewczym 2018/2019. znak sprawy: 73/PZL/2018”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny   z Polikliniką Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R.Weigla 5, 50-981 Wrocław: oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2.	Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE – (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w państwie, w którym mam siedzibę ……………(podać państwo) odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Wskazuję stronę internetową (ogólnodostępną i bezpłatną) ………………..…., z której można pobrać odpis z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP oraz w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeżeli Zamawiający ich wymagał w Ogłoszeniu o zamówieniu i/lub w SIWZ).

W przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o.w budynkach  Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSK z P SPZOZ we Wrocławiu”- w sezonie grzewczym 2018/2019. znak sprawy: 73/PZL/2018”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny   z Polikliniką Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R.Weigla 5, 50-981 Wrocław: oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ.

………….…dnia……………                                   ...........................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

( jeżeli dotyczy ):

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia……………                                              ...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7 do SIWZ

..............................................                                                             ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

      - Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o.w budynkach  Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSK z P SPZOZ we Wrocławiu”- w sezonie grzewczym 2018/2019. znak sprawy: 73/PZL/2018”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny   z Polikliniką Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R.Weigla 5, 50-981 Wrocław: oświadczam, co następuje:

Oświadczamy, że olej opałowy lekki będzie spełniał parametry jakościowe spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 4 poz. 30) oraz Polskiej Normy PN-C-96024:2011.

1) gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,

2) temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,

3) lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,

4) zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,

5) pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,

6) pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,3

7) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,

8) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,

9) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,

10) temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.

      - Na etapie realizacji umowy, na żądanie Zamawiającego udostępnimy dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów jakościowych, o których mowa w ust. 1 wydanych przez od producenta oleju opałowego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8 do SIWZ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o.w budynkach  Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4 WSK z P SPZOZ we Wrocławiu”- w sezonie grzewczym 2018/2019. znak sprawy: 73/PZL/2018”, prowadzonego przez 4 Wojskowy Szpital Kliniczny   z Polikliniką Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R.Weigla 5, 50-981 Wrocław: oświadczam, co następuje:

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:…………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

niepotrzebne skreślić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

niewłaściwe skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

niewłaściwe skreślić

niewłaściwe skreślić

niewłaściwe skreślić