**Załącznik nr 2 do SIWZ – po modyfikacji z dn. 30.10.2018r.**

*Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).*

**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Ilość**  | **Wartość netto[zł]** | **Cena brutto[zł]** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **PAKIET 1 Płytki do minimalnie inwazyjnej rekonstrukcji stawu barkowo – obojczykowego CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne** |
| 1 | Sterylny, implant w kształcie podłużnej płytki z czterema otworami do przewleczenia szwów lub taśmy, wykonany ze stopu tytanu , pasujący do popychacza. Kompatybilny z instrumentarium firmy STORZ będący własnością szpitala. | sztuka |  | **20** |  |  |   |
| 2 | Szew pleciony, poliestrowy, niewchłanialny, 1 sterylne opakowanie zawiera 3 kawałki po 1 mm x 75 cm (skład zestawu; płytka 2 szt. Szew mocujący 1szt. Kompatybilny z instrumentarium firmy STORZ będący własnością szpitala. | sztuka |  | **12** |  |  |   |
| **RAZEM PAKIET NR 1** |  |  |   |

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Wartość jednostkowa netto [zł]** | **Ilość**  | **Wartość netto[zł]** | **Cena brutto[zł]** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| **PAKIET NR 6 Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem**  |
| ***CZĘŚĆ 1 :*****ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA STAWU BIODROWEGO**  komplet: element biodrowy(proksymalny), element przedłużkowy, trzpień śródszpikowy( cementowy lub bezcementowy) Endoproteza modularna, pozwalająca na dopasowanie jej długości do długości resekcji kości udowej. Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwością doszycia mięśni. Trzpienie śródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hydroksyapatytu o średnicach od 11 do 19mm (skok co 1mm) i długościach 125, 150 i 200mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11, 13, 15 i 17mm proste i zagięte. Elementy przedłużkowe w długościach od 30mm do 80mm (skok co 10mm) oraz od 100 do 220mm(skok co 20mm | komplet | --------- | --------- | --------- | --------- |   |
| 1 | Element biodrowy |  | **1** |  |  |   |
| 2 | Element przedłużający |  | **1** |  |  |   |
| 3 | Trzpień śródszpikowy bezcementowy |  | **1** |  |  |   |
| 4 | Trzpień śródszpikowy cementowy |  | **1** |  |  |   |
| ***RAZEM CZĘŚĆ 1*** |  |  |   |
| ***CZĘŚĆ 2:*****ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA** - **dalsze udo/ bliższa piszcze**l; System modularny umożliwiający rekonstrukcję poresekcyjną kończyny dolnej w zakresie trzonu kości udowej, stawu kolanowego oraz nasady bliższej i trzonu kości piszczelowej Elementy systemu w rozmiarach umożliwiających rekonstrukcję kości u dorosłych i dzieci (rozmiary XS) Trzpień endoprotezy modularny, pozwalający na dopasowanie długości endoprotezy do długości resekcji, w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpień w wersji bezcementowej w 3 rozmiarach długości i średnicy 11-19mm (skok co 1mm). Trzpień cementowany gładki lub porowaty o średnicy 8-17mm (skok co 1mm). Elementy przedłużkowe w rozmiarach 30-100mm (skok co 10mm) oraz 120-220 (skok co 20mm). Trzpień bezcementowy pokryty warstwą hydroksyapatytu. Elementy Rekonstrukcyjne stawu kolanowego oparte na systemie zawiasowym. Komponent Udowy w 2 rozmiarach-mały i standardowy z wbudowaną 6stopniową koślawością dla strony lewej i prawej; element piszczelowy w 4 rozmiarach; wkładka stawowa do 24mm grubości; augmentacja piszczeli 5 i 10mm; element rekonstrukcyjny bliższej piszczeli umożliwiający resekcję 80mm; posiada otwory do przyszycia tkanek miękkich; w 2 rozmiarach-mały i standardowy kompatybilny z 10mm wkładką. | komplet | --------- | --------- | --------- | --------- |   |
| 5 | trzpień udowy |  | **1** |  |  |  |
| 6 | element przedłużający |  | **1** |  |  |  |
| 7 | komponent udowy |  | **1** |  |  |   |
| 8 | oś |  | **1** |  |  |   |
| 9 | bushing (2szt) |  | **1** |  |  |   |
| 10 | zaślepka |  | **1** |  |  |   |
| 11 | element piszczelowy |  | **1** |  |  |   |
| 12 | element rotacyjny |  | **1** |  |  |   |
| 13 | sleeve |  | **1** |  |  |   |
| 14 | wkładka |  | **1** |  |  |   |
| 15 | tibial offset |  | **1** |  |  |   |
| 16 | extender |  | **1** |  |  |   |
| 17 | resekcyjny element piszczelowy |  | **1** |  |  |   |
| ***RAZEM CZĘŚĆ 2*** |  |  |   |
| **18** | **Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set** | **Najem instrumentarium na zabieg** |  | **5** |  |  |   |
| **RAZEM PAKIET NR 6 (Część 1+ Część 2+ Najem)** |  |  |   |

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

 (podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

 posiadających pełnomocnictwo)