Wrocław, 29.01.2019 r.

Sekcja Remontów i Eksploatacji Technicznej LOGISTYKI

Zwraca się z zapytaniem ofertowym(art.4 pkt 8 PZP poniżej 30000 EURO)

dla zadania:

„Wymiana  wykładziny typu Tarket w ilości około 32,00 m2  w 10 miejscach wraz

z naprawą warstw posadzkowych na oddziałach 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu.”

Zadanie obejmuje :

- Demontaż zniszczonej wykładziny,

- Skucie podłoża ,

- Wykonanie wylewki wygładzającej z dopasowaniem poziomów,

- Ułożenie wykładziny typu Tarket (po uzgodnieniu kolorystyki z personelem oddziału),

- Zgrzewanie wykładziny,

- Utylizacja odpadów budowlanych,

- Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanej usługi.

Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej powinien we własnym zakresie  dokonać wizji uszkodzonych miejsc  wraz z wykonaniem pomiarów sprawdzających przy udziale przedstawiciela służb technicznych szpitala.

Oferty należy składać w sekretariacie Logistyki – budynek nr 44 na terenie kompleksu 4 WSK z P SP ZOZ we  Wrocławiu przy ul. Weigla 5  lub faksem na

nr  261 660 778 lub mailem na adres logistyka@4wsk.pl do dnia 01.02.2018 r. do godz. 1400.

W celu przygotowania dokumentacji na realizację powyższego zadania w ofercie prosimy podać:

-  kwotę netto i brutto  ,

-  pierwszy możliwy termin realizacji robót,

-  wskazać osobę odpowiedzialną, upoważnioną do przyjęcia zlecenia w imieniu

Oferenta.

-  wskazać osobę upoważnioną do sprawowania nadzoru nad właściwym

prowadzeniem robót.

-  okres-czas udzielonej gwarancji.

Termin płatności :   30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

i podpisaniu bezusterkowego protokołu technicznego zakończenia

robót.

Dodatkowych informacji może udzielić kierownik Grupy Obsługi Ogólnobudowlanej pan Krzysztof Deichsel  pod numerem telefonu  261 660 642 lub 261 660 881.

M. J. 261 660 881

Wykaz miejsc uszkodzonych posadzek na terenie Oddziałów szpitalnych:

- Laryngologia  --- 		5,30 x 2,70 m (pom. 1021)

1,00 x 1,00 m korytarz

podklejenie zabezpieczeń ściennych korytarza

- Kardiochirurgia ---                 2,35 x 1,00 m korytarz bloku operacyjnego

2,35 x 2,00 m

0,70 x 2,00 m korytarz oddziału

1,40 x 1,60 m

1,20 x 1,60 m

- „R” Kardiologiczna  --- 	0,50 x 2,00 m korytarz

2,00 x 1,60 m

Razem    32,12 m2