# 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław

ul. R. Weigla 5

Znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.63.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA  DOSTAWĘ  AMBULANSU SANITARNEGO Z WYPOSAŻENIEM

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP.

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 144 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Zatwierdził:

dnia …………………….. r.							……..........................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

(4WSzKzP SP ZOZ)

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http://www.4wsk.pl

poczta e-mail: sjaworska@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu  i drogą elektroniczną, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że informacje przesłane w formie faksu i drogą elektroniczną  (poczta e-mail) należy jednoczenie potwierdzić również pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub  pocztą e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Brak przesłania zwrotnego potwierdzenia otrzymania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji ze strony Wykonawcy nie wstrzymuje biegu postępowania oraz nie świadczy o nieskuteczności czynności dokonanej przez Zamawiającego w zakresie przesłania (dla celów dowodowych po stronie Zamawiającego będzie potwierdzenie/raport  przesłania w/w oświadczeń,  wniosków, zawiadomień oraz informacji przez Zamawiającego do Wykonawcy).

Uwaga!!! Powyższe zapisy dotyczą zasad porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, nie dotyczą formy dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz formy oferty.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę ambulansu sanitarnego z wyposażeniem.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał)dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów (odpisu z właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę stanowi załącznik nr 1 (oferta) oraz załącznik nr 2 (zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia wraz z parametrami wymaganymi i podlegającymi  ocenie). Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów oraz podpisana (załączniki nr 1 i nr 2) przez osobę/y umocowaną/e. Pozostałe składane dokumenty i oświadczenia stanowią załączniki do oferty.

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać słownie.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną i podpisać (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 419 ze  zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe stosuje się odpowiednio do konkursu.

- Kopertę należy zaadresować:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

„Oferta na dostawę ambulansu sanitarnego z wyposażeniem

znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.63.2019

nie otwierać przed dniem 02.08.2019r. godz. 1100

Ilość stron …….... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1 pkt 2) PZP – Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.

- Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

1.  DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) – zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

- Wykonawca wskaże stronę internetową (Załącznik nr 5 do SIWZ), z której można pobrać odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

- Oświadczenie wykonawcy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca przekaże zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu).

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności technicznej lub zawodowej, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 3) powyżej.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a) i ppkt 2) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców, z zastrzeżeniem, że oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa tylko ten Wykonawca który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli każdy z Wykonawców w innym zakresie spełnia warunki udziału w postępowaniu to powinien taką informację odpowiednio wprowadzić do treści oświadczenia;

- pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

2. DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

- Do oferty należy załączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów podlegających ocenie – w języku polskim w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, itp.:

- w przypadku parametrów wymaganych i jednocześnie podlegających ocenie przez Zamawiającego brak tych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty;

- w przypadku parametrów podlegających ocenie i nie będących jednocześnie parametrami wymaganymi, jeżeli Wykonawca nie załączy dokumentów do oferty lub z treści tych dokumentów nie wynika potwierdzenie zaoferowanego parametru - otrzymuje 0 pkt. za dany parametr.

Dokumenty należy złożyć wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Powyższe dokumenty stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 PZP.

2)   Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów (PARAMETRÓW WYMAGANYCH a nie podlegających ocenie przez Zamawiającego)  w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim – należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP)-

3) W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.175 ), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu). W przypadku formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych Wykonawca zobowiązany jest aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu lub w przypadku nadania dokumentacji przesyłką listowna lub kurierska – takie potwierdzenie stanowi dowód nadania.

Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą); w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

Uwaga

Wraz z dostawą Wykonawca ma obowiązek udostępnić dokumenty, o których mowa oświadczeniu pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3.	POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy złożyć wraz z ofertą.

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo-cenowe stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ  należy złożyć wraz z ofertą (wypełnionym bez wyjątku formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zaleca się dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP .

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy (np. Ekspertyz Rzeczoznawczych lub inne), które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych.

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - należy złożyć wraz z ofertą.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy) – należy złożyć wraz z ofertą.

- FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem możliwości porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym w formie faksu oraz w formie elektronicznej (poczta e-mail).

  - Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest:

    - dla złożenia oferty wraz z załącznikami,

    - dla oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a PZP oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale

- Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 3 składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Zaleca się, by poświadczenie było opatrzone imienną pieczątką z podpisem lub/i czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej – wydruk z faksu lub skan  pisma nie spełnia wymogu zachowania formy pisemnej.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu, innych niż oświadczenia wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

- Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

Rozdział V. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  ambulansu sanitarnego z wyposażeniem.

Kod CPV: 34114121-3 Karetki

33100000-1 Urządzenia medyczne

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty  w Załącznikach nr 2 do SIWZ, a warunki realizacji umowy zostały zawarte w Załącznikach nr 3 do SIWZ

Rozdział VI.  WYMAGANY  TERMIN REALIZACJI UMOWY

Dostawa sprzętu do 8 tygodni od daty zawarcia umowy

Miejsce dostawy: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.       OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna | 20 % | indywidualnie/ maksymalizacja |
| 3. | Termin gwarancji / rękojmi ambulansu sanitarnego z wyposażeniem | 12 % | indywidualnie |
| 4. | Termin dostawy ambulansu sanitarnego z wyposażeniem | 5 % | indywidualnie |
| 5. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie ambulansu sanitarnego z wyposażeniem za każdy dzień opóźnienia | 3 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3. Punkty za oferowaną cenę  (cenę brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4. Punkty za ocenę techniczną:

Członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku nr 2 do SIWZ - tabela dot. parametrów technicznych. Punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych danej ofercie w ramach kryterium oceny technicznej.

Tmax – maksymalna suma punktów możliwych do zdobycia w ramach kryterium oceny technicznej.

2.5. Punkty za termin dostawy ambulansu sanitarnego z wyposażeniem (min. do 3 tygodni – max. do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy):

do 3 tygodni – 5 pkt;

do 4 tygodni –4 pkt;

do 5 tygodni –3 pkt;

do 6 tygodni –2 pkt;

do 7 tygodni –1 pkt;

do 8 tygodni –0 pkt;

Zaoferowanie terminu dostawy ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dłuższego niż 8 tygodni od daty zawarcia umowy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy ambulansu sanitarnego z wyposażeniem, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalna liczbę tygodni wynoszącą 8 tygodni i przyzna odpowiednią ilość punktów (0 pkt.). Do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin dostawy ambulansu sanitarnego z wyposażeniem 8 tygodni.

2.6   Punkty za termin gwarancji / rękojmi ambulansu sanitarnego z wyposażeniem (min. 24 miesiące  -   max. 72 miesiące)  - ( 1% = 1 pkt.) :

24 miesiące – 0 pkt;

36 miesięcy – 3 pkt;

48 miesięcy – 6 pkt;

60 miesięcy – 9 pkt;

72 miesiące i więcej – 12 pkt;

Zaoferowanie terminu gwarancji / rękojmi ambulansu sanitarnego z wyposażeniem krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji / rękojmi ambulansu sanitarnego z wyposażeniem w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 24 miesięcy lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesiące.

W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 28 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi sprzętu (28 miesięcy).

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 72 miesiące np. 80 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła 12, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin    gwarancji / rękojmi ambulansu sanitarnego z wyposażeniem zaoferowany przez wykonawcę (80 miesięcy.)

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji / rękojmi ambulansu sanitarnego, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin gwarancji / rękojmi ambulansu z wyposażeniem wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 24 miesiące.

2.7. Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie ambulansu sanitarnego  z wyposażeniem za każdy dzień opóźnienia - min. 0,5 % ceny brutto umowy za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto umowy za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – maksymalny % (procent) kary umownej możliwy do zaoferowania (3%)

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie ambulansu sanitarnego z wyposażeniem za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto umowy, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie ambulansu sanitarnego z wyposażeniem za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto umowy (np. 5%), do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej (5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie ambulansu z wyposażeniem za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

- Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 505 ze zm.) (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1025 ze zm.) – dalej K.c., pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.  Zmiana  ta wymaga aneksu do umowy.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

Rozdział IX.   OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. ich wartość

- W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział X. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 02.08.2019r. do godz. 10:30 w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, Wrocław 50-981 – budynek Wydziału Administracji Ogólnej - pokój nr 18 (kancelaria).

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30-15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów, faksów i poczty e-mail:

- Sylwia Komorek, tel. 261 660 462, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia (wyposażenie ambulansu, wyroby medyczne);

- Sylwia Dzikowska-Jaworska, tel. 261 660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych;

- Krzysztof Cedro, tel. 261 660 727, Kierownik Sekcji Transportu – w sprawach przedmiotu zamówienia (ambulans);

- fax: 261 660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych;

- poczta e-mail: sjaworska@4wsk.pl

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów, faksów i poczty e-mail nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

- W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

- Na podstawie art. 38 PZP , Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie przedłuża terminu na składanie wniosku o którym mowa w pkt. 3.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Rozdział XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, Wrocław 50-981 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu  02.08.2019r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- cena oferty, termin wykonania zamówienia;

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.	SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania..

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale IV SIWZ, o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP)

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP)

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca może zostać wykluczony zgodnie z Rozdziałem III pkt. 1 SIWZ.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

Rozdział XVI.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

      - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań  dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

      - Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

      - Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust. 2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów 
i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

ROZDZIAŁ XIX.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100)

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 02.08.2019r. godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 02.08.2019r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium - znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.63.2019 ”

Uwaga!

Pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczeniach, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji).

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2016 poz. 1988 ze zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla) lub oryginał wadium wniesionego w formie gwarancji, poręczeniach .

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN

Uwaga!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i/lub w błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia wraz z parametrami      wymaganymi i podlegającymi  ocenie  – Załącznik nr 2;

- Wzór umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się)

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych (wzór) – Załącznik nr 4.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór) – Załącznik Nr 5

- Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia (wzór) – Załącznik Nr 6;

- Protokół przekazania/protokół zdawczo – odbiorczy (wzór) - Załącznik nr 7.

Członków Komisji Przetargowej:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Strąk			         	           ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Agnieszka Mikulska	  	                                 …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Sylwia Komorek    	  	                                 …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji – Jacek Janiszewski                                    	             …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

5)   Sekretarz –Agnieszka Stanisławska	                                            ………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

Załącznik nr 1 do SIWZ

…………………………

(miejscowość i data)

ZAMAWIAJĄCY:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę ambulansu sanitarnego z wyposażeniem, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.63.2019

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………………………………………….

NIP  ………………………………….                    REGON   …………………………………….

tel. ……………    ……………….                    e-mail…………………………………………….

tel / fax/e-mail  (w celu uzupełnienia wzoru umowy ) …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

nr  konta do zwrotu wadium ………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy dostawę ambulansu sanitarnego z wyposażeniem, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

wartość brutto...................... zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

Termin dostawy ambulansu sanitarnego z wyposażeniem:– …. tygodni

(min. 3 tyg., max. 8 tyg. - należy wpisać oferowany termin dostawy sprzętu w pełnych tygodniach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Termin gwarancji / rękojmi ambulansu sanitarnego z wyposażeniem – …. miesięcy

(min. 24 miesiące, max. 72 miesiące - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru w miesiącach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie ambulansu sanitarnego z wyposażeniem za każdy dzień opóźnienia: – ….. %

( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach wg. Rozdz. VII SIWZ)

- OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ……………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia ................... – wartość lub procentowa część zamówienia ………

- wybór mojej/naszej oferty:

będzie / nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, należy wypełnić:

- wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .....................................................................................................,

- wskazać wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie …......... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   …....................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1600 ze zm.).

.…………….… dnia…………..………					..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia / Parametry wymagane i podlegające ocenie

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[z])” razy „Ilość” – daje „Wartość netto –[zł]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[(zł]”.

| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość [szt.] | wartość jednostkowa netto /szt | wartość netto [zł] | VAT | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambulans sanitarny z wyposażeniem | 1 kpl |  |  |  |  |
| RAZEM CAŁOŚĆ |  |  |  |

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

| Nazwa asortymentu | ilość |
| --- | --- |
| Ambulans sanitarny z wyposażeniem | 1 kpl |

Wykonawca:	            ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany / pojazd bazowy nie wcześniej niż 2018r, zabudowa i wyposażenie medyczne 2019r.

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany”    spowoduje odrzucenie oferty

Tabela nr 1 - Wymagania techniczne dla samochodu sanitarnego

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Wymagania techniczne dla samochodu sanitarnego |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne: |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | TAK, podać | 2018r – 0 pkt. 2019r – 5 pkt |  |
|  | TYP C | TAK, podać |  |  |
| 2 | Kolor biały | TAK, podać |  |  |
| 3 | Samochód typu furgon zamknięty fabrycznie nowy, częściowo przeszklony, izolacja dźwiękowo-termiczną z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu | TAK, podać |  |  |
| 4 | Ilość przewożonych osób – min. 4 (z kierowcą) + 1 osoba w pozycji leżącej | TAK, podać | 4 (z kierowcą) + 1 osoba w pozycji leżącej – 0 pkt. 5 (z kierowcą) + 1 osoba w pozycji leżącej - 5pkt |  |
|  | Układy zestawu napełnione w sposób umożliwiający jego eksploatację bezpośrednio po przekazaniu użytkownikowi. | TAK, podać |  |  |
|  | Odbiór pojazdu w siedzibie zamawiającego. | TAK, podać |  |  |
|  | Oferent przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania pojazdu z wytypowanymi osobami na terenie 4 WSKzP. Termin i ilość osób zostaną uzgodnione przed rozpoczęciem przekazywania pojazdu. | TAK, podać |  |  |
|  | Wymagania odnośnie warunków eksploatacji i obsługi | TAK, podać |  |  |
|  | Pojazd zdolny do wykonywania przewidzianych dla niego zadań transportowych po drogach utwardzonych i w sporadycznych przypadkach po twardych drogach gruntowych, w warunkach klimatycznych i terenowych charakterystycznych dla obszaru Polski oraz Europy, przede wszystkim: w temperaturach otoczenia od - 30°C do +45°C; przy prędkości wiatru do 20 m/s; w rejonach górskich, do wysokości 2000 m npm; przy intensywności deszczu 150 mm/h w przeciągu 5 min; bez wyraźnego pogorszenia parametrów trakcyjnych pojazdu. | TAK, podać |  |  |
|  | Samochód przystosowany do przechowywania w warunkach bezgarażowych dodatkowo przez okres 15 lat. | TAK, podać |  |  |
|  | Czas przygotowania silnika do pracy, osiągnięcie przez silnik temperatury minimum 10ºC, w warunkach wymienionych w p 10, z wykorzystaniem usprawnień ułatwiających rozruch, nie powinien być dłuższy niż 30 min. | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja samochodu i technologia wykonania zapewniająca przebieg co najmniej 300 000 km. | TAK, podać |  |  |
|  | Samochód wyposażony w komplet narzędzi i przyrządów umożliwiających przeprowadzenie we własnym zakresie obsługi codziennej i wykonania prostych napraw bieżących wymiany koła , wymiany żarówek, sprawdzenia i uzupełnienia płynów eksploatacyjnych | TAK, podać |  |  |
|  | WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE NADWOZIA |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita – do 3500kg | TAK, podać |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w centralny zamek na pilota działający na wszystkie drzwi pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Dwa komplety kluczy i dwa piloty oryginalne producenta pojazdu (kluczyk może być zintegrowany z pilotem) | TAK, podać |  |  |
|  | Szyberdach przedziału medycznego z szybą atermiczną (służący jako wyjście ewakuacyjne) | TAK, podać |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w zbiornik paliwa umożliwiający przejazd po drogach utwardzonych z pełnym obciążeniem minimum 400 km. bez dodatkowego tankowania (Zamawiający wymaga podania zużycia paliwa w litrach na 100 kilometrów wg. świadectwa homologacji.) | TAK, podać |  |  |
|  | Koła z oponami letnimi zastosowane w samochodzie radialne o bieżniku szosowym o rozmiarach dopuszczonych przez producenta pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Drugi komplet kół z oponami zimowymi radialnymi o bieżniku szosowym o rozmiarach dopuszczonych przez producenta pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Koło zapasowe z lewarkiem i kluczami do wymiany | TAK, podać |  |  |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwne z zewnętrznym schowkiem (oddzielonym od przedziału medycznego) z miejscem mocowania 2 szt. butli tlenowych 10-11 L, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej (Wymiary butli jakimi dysponuje Zamawiający: butle 11L zintegrowane, - wysokość 86 cm, średnica 19 cm oraz 10 L- wysokość 93 cm, średnica 14 cm) | TAK, podać |  |  |
|  | Przy drzwiach zamontowane stopnie ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. | TAK, podać |  |  |
|  | Pojazd wyposażony fabrycznie w światła do jazdy dziennej | TAK, podać | Oświetlenie Led – 1 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |  |
|  | Pojazd wyposażony w przednie światła przeciwmgielne. | TAK, podać |  |  |
|  | Podwozie pojazdu zabezpieczone antykorozyjnie. | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie zamontowane w samochodzie: komplet narzędzi dla pojazdu i urządzeń specjalnych; gaśnica; apteczka sanitarna; trójkąt ostrzegawczy; | TAK, podać |  |  |
|  | Kamera cofania. | TAK, podać |  |  |
|  | Czujniki cofania | TAK, podać |  |  |
|  | Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznający pojazdy w martwym punkcie i ostrzegający kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) lub inne rozwiązanie fabryczne informujące o strefie martwego pola | TAK/ NIE podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | System ostrzegający o możliwości kolizji (wizualnie i dźwiękowo ostrzegający o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub przeszkody i za pomocą systemu wspomagania nagłego hamowania wspomagający kierowcę w gwałtownym hamowaniu) lub inne rozwiązanie fabryczne informujące o możliwości kolizji zgodnie z wymogami normy PN EN 1789+A2:2015 | TAK/ NIE podać | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |  |
|  | Silnik |  |  |  |
|  | Elastyczny, z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany | TAK, podać |  |  |
|  | System wtrysku paliwa typu common rail | TAK, podać |  |  |
|  | Moc silnika minimum – 150 kM | TAK, podać | 150 kM – 0 pkt. >150 kM a ≤160 kM – 5 pkt. >160 kM a ≤170– 10 pkt. > 170 – 15 pkt. |  |
|  | Wskaźnik mocy do całkowitej masy dopuszczalnej – 42,85 kM/t (moc w KM do całkowitej masy dopuszczalnej w tonach) | TAK, podać |  |  |
|  | Jednostka napędowa spełniająca normę minimum EURO-6 | TAK, podać |  |  |
|  | Zespół napędowy |  |  |  |
|  | Skrzynia biegów manualna zsynchronizowana (minimum 6 biegów do przodu 1 do tyłu) lub automatyczna | TAK, podać |  |  |
|  | Elektroniczna stabilizacja toru jazdy- ESP | TAK, podać |  |  |
|  | Układ zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu kół osi napędzanej - ASR | TAK, podać |  |  |
|  | Zawieszenie |  |  |  |
|  | Ze stabilizatorem osi przedniej, stabilizatorem osi tylnej lub inne rozwiązania konstrukcyjne którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne niż stabilizator osi tylnej- wzmocnione. | TAK, podać |  |  |
|  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność trudnym terenie (kręte drogi i strome wzniesienia) oraz odpowiedni komfort transportu chorego | TAK, podać |  |  |
|  | Układ hamulcowy |  |  |  |
|  | Hamulce tarczowe wentylowane kół osi przedniej | TAK, podać |  |  |
|  | Hamulce tarczowe osi tylnej | TAK, podać |  |  |
|  | Ze wspomaganiem | TAK, podać |  |  |
|  | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół - ABS | TAK, podać |  |  |
|  | System wspomagania nagłego hamowania | TAK, podać |  |  |
|  | Z elektronicznym systemem podziału siły hamowania | TAK, podać |  |  |
|  | Układ kierowniczy |  |  |  |
|  | Ze wspomaganiem | TAK, podać |  |  |
|  | Instalacja elektryczna |  |  |  |
|  | Alternator zapewniający ładowanie zespołu akumulatorów o odpowiednio dużej mocy wystarczający do zasilania wszystkich odbiorników minimum 180A | TAK, podać |  |  |
|  | Akumulator dodatkowy – min 90 Ah (wzmocniony), służący do zasilania odbiorników zainstalowanych w przedziale medycznym, z wyłącznikiem umożliwiającym ich odłączenie w razie potrzeby oraz urządzeniem umożliwiającym diagnozowanie wszystkich akumulatorów. | TAK, podać | 90Ah |  |
|  | Instalacja 230 V, min. trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym, zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, posiadające zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu i zabezpieczenie różnicowo-prądowe. | TAK, podać |  |  |
|  | Zamawiający wymaga aby w czasie jazdy w gniazdach 230 V było dostępne napięcie poprzez tzw. przetwornicę | TAK, podać |  |  |
|  | Przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 10 m. | TAK, podać |  |  |
|  | Minimum 3 gniazda poboru prądu 12 V przedziału medycznego – zabezpieczone | TAK, podać |  |  |
|  | Minimum 4 punkty oświetlenia rozproszonego przedziału medycznego i dwa punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami | TAK, podać |  |  |
|  | Układ prostowniczy, automatycznie doładowujący na postoju zespół akumulatorów przy podłączeniu zasilania 230 V. | TAK, podać |  |  |
|  | Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |
|  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V - możliwością ustawienia temperatury i termostatem | TAK, podać |  |  |
|  | Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem oraz system umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem, | TAK, podać |  |  |
|  | Wentylacja nawiewno -wywiewna | TAK, podać |  |  |
|  | Klimatyzacja przedziału medycznego - z możliwością niezależnej regulacji temperatury (ogrzewanie i chłodzenie) oraz stopnia nawiewu, o wydolności zapewniającej właściwe warunki transportu pacjenta i pracy zespołu medycznego w różnych porach roku (zakres temp. zewn. od –300 do +400C) | TAK, podać |  |  |
|  | Wymagania dotyczące przedziału kierowcy |  |  |  |
|  | Tablica przyrządów wyposażona w przyrządy kontrolno-pomiarowe i sygnalizatory rozmieszczone w sposób umożliwiający ergonomiczną pracę kierowcy. | TAK, podać |  |  |
|  | Przedział kierowcy wyposażony w tapicerkę, podsufitkę oraz dwie osłony przeciwsłoneczne (po jednej dla kierowcy i pasażera podróżującego z przodu) | TAK, podać |  |  |
|  | Przedział kierowcy wyposażony w jedno koncentryczne gniazdko wtykowe (podobne jak do zapalniczki) do zasilania elektrycznego urządzeń dodatkowych o napięciu 12V | TAK, podać |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w dwa lusterka wsteczne zewnętrzne oraz wewnętrzne lusterko wsteczne. | TAK, podać |  |  |
|  | Miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa trójpunktowego mocowania | TAK, podać |  |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją w minimum dwóch płaszczyznach z podłokietnikiem | TAK, podać |  |  |
|  | W przedziale kierowcy zamontowany radioodtwarzacz RDS z instalacją radiową, dwoma standardowymi głośnikami oraz z anteną. | TAK, podać |  |  |
|  | Bezprzewodowy telefoniczny zestaw głośnomówiący zintegrowany z radiem | TAK, podać |  |  |
|  | Kabina przedziału kierowcy wyposażona w lampkę sufitową włączaną automatycznie po otwarciu drzwi kierowcy z możliwością ręcznego włączania/wyłączania z miejsca kierowcy. | TAK, podać |  |  |
|  | klimatyzacja kabiny kierowcy minimum półautomatyczna oryginalna producenta pojazdu | TAK, podać | Półautomatyczna – 0 pkt Automatyczna -5 pkt |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w radiotelefon Motorola GM 360 (lub inny kompatybilny ze sprzętem użytkowanym w szpitalu) z instalacją oraz anteną dachową . | TAK, podać |  |  |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego z drzwiami przesuwnymi z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym, a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów. | TAK, podać |  |  |
|  | Kierownica regulowana minimum w jednej płaszczyźnie | TAK, podać |  |  |
|  | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | TAK, podać |  |  |
|  | WYMAGANIA NADWOZIA SPECJALNEGO |  |  |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego –minimum 1850 mm po zabudowie | TAK, podać |  |  |
|  | Długość przedziału medycznego – minimum 2900 mm | TAK, podać |  |  |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o minimum 2600, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł. | TAK, podać |  |  |
|  | Szyby okien zewnętrznych przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości | TAK, podać |  |  |
|  | Przy drzwiach tylnych i bocznych stopnie ułatwiające wsiadanie i wysiadanie. | TAK, podać |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica – min 1 kg, w przedziale medycznym | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb | TAK, podać |  |  |
|  | W drzwiach tylnych zastosowane pulsacyjne światła włączające się samoczynnie po wychyleniu skrzydeł drzwi poza obrys poprzeczny samochodu. | TAK, podać |  |  |
|  | Lampy zewnętrzne ledowe po bokach i z tyłu pojazdu , do oświetlenia miejsca akcji włączane z kabiny kierowcy i przedziału medycznego | TAK, podać |  |  |
|  | OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |  |
|  | Belka świetlna z lampami ledowymi koloru niebieskiego w przedniej części pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Minimum 2 lampy pulsacyjne barwy niebieskiej, ledowe na wysokości pasa przedniego | TAK, podać |  |  |
|  | Minimum jedna Lampa ledowa barwy niebieskiej umieszczona w tylnej części dachu | TAK, podać |  |  |
|  | Oznakowanie logo eskulap | TAK, podać |  |  |
|  | Napis AMBULANS z przodu pojazdu (lustrzany) oraz z tyłu pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Samochód oznakowany zgodnie z kodeksem drogowym jako samochód sanitarny | TAK, podać |  |  |
|  | Oznakowanie z folii odblaskowej | TAK, podać |  |  |
|  | Pas w kolorze niebieskim i czerwonym dookoła pojazdu | TAK, podać |  |  |
|  | Oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach pojazdu (w uzgodnieniu z zamawiającym) | TAK, podać |  |  |
|  | Logo 4WSKzP po bokach pojazdu – wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego | TAK, podać |  |  |
|  | Generator umożliwiający nadawanie minimum trzech rodzajów modulowanych sygnałów o mocy minimum 100W z możliwością zmiany tonów włącznikiem sygnału dźwiękowego pojazdu. Dodatkowy sygnał pneumatyczny dwutonowy. | TAK, podać |  |  |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |
|  | Wszystkie szyby pojazdu bezpieczne | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja zespołów i układów samochodu całkowicie eliminuje możliwość przedostawania się materiałów pędnych, smarów i cieczy roboczych do zespołów i elementów iskrzących lub mocno nagrzewających się | TAK, podać |  |  |
|  | Samochód posiadający gniazdo zasilania zewnętrznego z systemem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym | TAK, podać |  |  |
|  | Umiejscowienie wylotu spalin z układu wydechowego silnika wykluczająca przedostawanie się gazów spalinowych do wnętrza nadwozia w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy | TAK, podać |  |  |
| XV | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |  |
|  | Wyposażenie powinno być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób poruszających się w pojeździe. | TAK, podać |  |  |
|  | Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi z możliwością przejścia. | TAK, podać |  |  |
|  | Jeden fotel obrotowy z regulowanym oparciem, z zagłówkiem z możliwością złożenia siedziska do oparcia, wyposażony w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia | TAK, podać |  |  |
|  | Fotel obrotowy przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, wyposażony w zagłówek oraz bezwładnościowy pas bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia. | TAK, podać |  |  |
|  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwozmywalną, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu. | TAK, podać |  |  |
|  | Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego. Zamontowane uchwyty, szyny, półki do bezpiecznego zamocowania: - defibrylatora, - respiratora, - ssaka akumulatorowego - pomp infuzyjnych strzykawkowych | TAK, podać |  |  |
|  | Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi. | TAK, podać |  |  |
|  | Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany, sufit, drzwi). | TAK, podać |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - z możliwością podłączenia min. 2 butli (każda 10- 11 L tlenu), - minimum 3 gniazda poboru tlenu monoblokowe typu panelowego w tym 2 punkty poboru zamontowane u wezgłowia pacjenta na ścianie lewej + dodatkowy panel pojedynczy w suficie nad noszami (podać ilość gniazd tlenowych) - jeden dozownik/przepływomierz tlenowy z regulacją skokową do 25 L/ min. wraz z butelką nawilżacza (na wyposażeniu przepływomierza butla nawilżacza wielokrotnego użytku, autoklawowalna, możliwość stosowania butli jednorazowych z wodą sterylną np. typu Respiflo), - wszystkie gniazda typu AGA - instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji | TAK, podać |  |  |
|  | Półki, szafki wykonane z materiału, łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy, w tym: - na ścianach bocznych zestawy szafek (w tym min. jedna zamykana na klucz) - szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki, wyposażona w plastikowe pojemniki ułatwiające przechowywanie leków - zestaw szafek na ścianie oddzielającej kabinę kierowcy od przedziału sanitarnego, z szufladami, blatem roboczym wykończonym blachą kwasoodporną, zabudowanym schowkiem na odpadki, miejscem mocowania 2 walizek lub toreb medycznych | TAK, podać |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 3 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. | TAK, podać |  |  |
|  | Szyna do mocowania sprzętu na ścianie typu „Modura” o długości min. 50 cm (podać długość szyny w cm) na ścianie lewej | TAK, podać |  |  |
|  | Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy | TAK, podać |  |  |
|  | Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy | TAK, podać |  |  |
|  | Miejsce mocowania pompy infuzyjnej | TAK, podać |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu montowany wzdłuż przedziału medycznego | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury. | TAK, podać |  |  |
|  | Dodatkowy przenośny ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 L, z termoregulatorem montowany na ścianie ambulansu, szybkodemontowalny, zasilany z instalacji 12V ambulansu, wyposażony w mankiet termoizolacyjny przeznaczony do podawania płynów w niskich temperaturach poza ambulansem z wbudowanym mankietem do szybkiego toczenia płynów | TAK, podać |  |  |
|  | Podstawa noszy głównych z przesuwem poprzecznym oraz z wysuwaną górną platformą (dostęp do pacjenta z trzech stron | TAK, podać |  |  |
| XVI | WYMAGANE DOKUMENTY DOT. POJAZDU BAZOWEGO |  |  |  |
|  | Świadectwo homologacji na samochód skompletowany - specjalny sanitarny lub certyfikat jednostki notyfikowanej, potwierdzający pozytywnie przeprowadzone testy zderzeniowe nadwozia (zgodnie z pkt. 4.5.9 i 5.3 normy PN – EN 789+A1:2011, PN –EN 1865-2+A1 lub równoważnych) – wymagane przy dostawie samochodu | TAK z dostawą |  |  |
|  | Karty gwarancyjne na zabudowę przedziału medycznego | TAK z dostawą |  |  |
|  | Karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dla urządzeń nie medycznych ambulansu; Kartę Pojazdu, Książkę serwisową, Instrukcje obsługi w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu | TAK z dostawą |  |  |
|  | Karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i paszporty techniczne dla sprzętu medycznego, zamontowanego w przedziale medycznym ambulansu | TAK z dostawą |  |  |
|  | Schematy elektryczne i montażowe wykonanych instalacji – na potrzeby sprzętu łączności 1) schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu 2) schemat instalacji elektrycznej 3) schemat instalacji tlenowej 4) schemat dodatkowego ogrzewania 5) schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących | TAK z dostawą |  |  |
| XVII | GWARANCJA POJAZDU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji na bezawaryjną pracę – min. 24 m-ce bez limitu kilometrów. | TAK, podać |  |  |
|  | Gwarancja na perforację blachy – minimum 10 lat | TAK, podać |  |  |
| XVIII | SERWIS POJAZDU | Gwarancyjny | Pogwarancyjny |  |
|  | Czas reakcji „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” | Max 3 dni TAK, podać | Max 3dni TAK, podać |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii na terenie RP | Max 7 dni TAK, podać | Max 14 dni TAK, podać |  |
|  | Ilość punktów serwisowych w Polsce | Minimum 10 TAK, podać |  |
|  | Ilość punktów serwisowych we Wrocławiu | Minimum 1 TAK, podać |  |
| 5 | Dostawca zestawu zapewnia dostawy części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu produkcji wyrobu finalnego. | TAK, podać |  |  |
| 6 | Z zestawem jest dostarczona w języku polskim dokumentacja eksploatacyjna uzgodniona z zamawiającym obejmująca: warunki techniczne odbioru; instrukcję obsługi wykaz autoryzowanych stacji obsługi; książka gwarancyjna; warunki udzielania gwarancji. | TAK, podać |  |  |
| 7 | Zagwarantowany serwis na terenie Polski. | TAK, podać |  |  |

Tabela nr 2 - Wymagania techniczne dla wyposażenia medycznego

|  | WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | PARAMETR OFEROWANY |
| I | NOSZE GŁÓWNE WIELOZADANIOWE NA TRANSPORTERZE WIELOPOZIOMOWYM | kpl. |  |  |
| I.1 | NOSZE |  |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Nosze główne reanimacyjne przystosowane do prowadzenia reanimacji (twarda płyta na całej ich długości) | TAK, podać |  |  |
|  | Potrójnie łamane (z możliwością ustawienia pozycji siedzącej, przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha) | TAK, podać |  |  |
|  | Ustawianie w/w pozycji wspomagane sprężynami gazowymi. | TAK/NIE | Tak-5 pkt. Nie-0 pkt. |  |
|  | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 80 stopni. | TAK, podać |  |  |
|  | Z kompletem szybko rozpinalnych pasów zabezpieczających o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy (dotyczy również pasów szelkowych ) | TAK, podać |  |  |
|  | Z możliwością wprowadzania noszy na transporter, przodem i tyłem do kierunku jazdy | TAK, podać |  |  |
|  | Z materacem z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, materac ma umożliwić ustawianie wszystkich dostępnych pozycji, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, poduszka anatomiczna | TAK, podać |  |  |
|  | Z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy | TAK, podać |  |  |
|  | Z poręczami bocznymi składanymi równolegle lub prostopadle do osi wzdłużnej noszy, | TAK, podać | Równoległe – 5 pkt. Prostopadle – 0 pkt. |  |
|  | Teleskopowo składany statyw na płyny infuzyjne | TAK, podać |  |  |
|  | Trwałe oznaczenia graficzne elementów związanych z obsługą noszy | TAK, podać |  |  |
|  | Odblaskowe oznaczenia | TAK, podać |  |  |
|  | Udźwig minimum 180 kg, | TAK, podać | 180 kg – 0 pkt >180 kg -5 pkt |  |
|  | waga max. 25 kg | TAK, podać |  |  |
| I.2 | PODSTAWA NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu | TAK, podać |  |  |
| I.3 | TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY POD NOSZE GŁÓWNE |  |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy | TAK, podać |  |  |
|  | Wielostopniowa min. 6 poziomowa regulacja wysokości transportera | TAK, podać |  |  |
|  | System redukcji ciężaru, wspomagający personel przy podnoszeniu transportera z pozycji złożonej do rozłożonej, np. poprzez sprężynę gazową | TAK/NIE podać | TAK- 5pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia) | TAK, podać |  |  |
|  | system zabezpieczający przed niekontrolowanym złożeniem podwozia w przypadku braku kontaktu z lawetą | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażony w 4 kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, w tym min. 2 koła wyposażone w hamulce, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy na wprost, wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach) | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja noszy i transportera zabezpieczona przed korozją - (podać sposób zabezpieczenia) | TAK, podać |  |  |
|  | Udźwig minimum 220 kg, | TAK, podać | 220 kg – 0 pkt. >220 kg -5 pkt. |  |
|  | waga transportera max. 28 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Trwałe oznaczenia graficzne elementów związanych z obsługą transportera | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| II | KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i działanie płynów ustrojowych i dezynfekcyjnych | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażone w system ułatwiający transport pacjenta po schodach, np. system płozowy, opisać proponowane rozwiązanie | TAK, podać |  |  |
|  | Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min. 3 pozycjach | TAK, podać |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego materiału odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i odpornego na dezynfekcję | TAK, podać |  |  |
|  | Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażone w cztery kółka transportowe w tym min. 2 obrotowe | TAK, podać |  |  |
|  | Koła przednie skrętne 360 stopni z hamulcami | TAK, podać |  |  |
|  | wyposażone w składane rączki tylne | TAK, podać |  |  |
|  | Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach | TAK, podać |  |  |
|  | Podnóżek na stopy pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | Pasy zabezpieczające pacjenta umożliwiające szybkie ich rozpięcie | TAK, podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg | TAK, podać | 180 kg – 0 pkt >180 kg -5 pkt |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| III | Defibrylator |  |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Aparat przenośny | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci i z zasilacza | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilacz wbudowany, lub jako moduł zewnętrzny. Możliwość ładowania 230V oraz 12V | TAK, podać |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK, podać |  |  |
|  | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | TAK, podać |  |  |
|  | Norma IP 44 | TAK, podać |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK, podać |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK, podać |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J | TAK, podać |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej min.25. | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce. | TAK, podać |  |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. | TAK, podać |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK, podać |  |  |
|  | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę | TAK, podać |  |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-150 mA | TAK, podać |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK, podać |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 8 poziomów wzmocnienia. | TAK, podać |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK, podać |  |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. | TAK, podać |  |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min. 100mm. | TAK, podać |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK, podać |  |  |
|  | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych | TAK, podać |  |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci | TAK, podać |  |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł IBP | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o modem WiFi/3G | TAK, podać |  |  |
|  | Defibrylator w pełni kompatybilny z systemem teletransmisji Lifenet będącym w posiadaniu Zamawiającego | TAK, podać |  |  |
|  | Torba transportowa do defibrylatora | TAK, podać |  |  |
|  | Półka pod defibrylator umożliwiająca bezpieczne zamontowanie defibrylatora w karetce na czas transportu |  |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| IV | RESPIRATOR | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci w trakcie transportu ambulansem i w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego | TAK, podać |  |  |
|  | zasilanie pneumatyczno- bateryjne | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie 12V/230V w zestawie zasilacz 230V | TAK, podać |  |  |
|  | Odporny na wstrząsy | TAK, podać |  |  |
|  | System bezpiecznego montażu w karetce | TAK, podać |  |  |
|  | Tryb CPR – oddech automatyczny (pacjent zaintubowany) lub oddech podawany ręcznie (cykl 30:2 lub 15:2), pauza na czas analizy rytmu, metronom sygnalizujący uciski (możliwość wyłączenia) | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania oddechu spontanicznego na każdym etapie wentylacji – tryby IPPV i SIMV; bez blokowania automatycznie cyklu wentylacji | TAK, podać |  |  |
|  | tryby wentylacji minimum: IPPV, SIMV, CPAP, RSI, CPR, Demand | TAK, podać |  |  |
|  | Tryb CPAP – regulacja PEEP i ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa, przepływ automatyczny | TAK, podać |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min. od 0 do 30 cmH2O – integralna funkcja respiratora | TAK, podać |  |  |
|  | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 50 – 2000 ml | TAK, podać |  |  |
|  | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min | TAK, podać |  |  |
|  | Tryb ratunkowy – natychmiastowe rozpoczęcie wentylacji dorośli/dzieci/niemowlęta z prekonfigurowanymi ustawieniami dla każdej grupy wiekowej | TAK, podać |  |  |
|  | terapia tlenowa, zintegrowany przepływomierz | TAK, podać |  |  |
|  | ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zintegrowany z alarmem dźwiękowym wysokiego ciśnienia | TAK, podać |  |  |
|  | wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK, podać |  |  |
|  | system elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych | TAK, podać |  |  |
|  | odporny na działanie wody oraz niskich i wysokich temperatur | TAK, podać |  |  |
|  | System testowy pozwalający na sprawdzenie działania respiratora | TAK, podać |  |  |
|  | torba transportowa do respiratora | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| V | Nosze podbierakowe aluminiowe | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonane z łatwego w czyszczeniu i odpornego na płyny wysokiej jakości aluminium | TAK, podać |  |  |
|  | Wielostopniowa regulacja długości noszy, umożliwiająca dopasowanie ich do wymiarów pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiająca ich spięcie nawet pod pewnym kątem | TAK, podać |  |  |
|  | Minimum trzy pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane do ramy noszy | TAK, podać |  |  |
|  | Min. 10 uchwytów zdystansowanych od podłoża znajdujących się na obwodzie noszy służących do przenoszenia | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość złożenia noszy na pół celem łatwiejszego transportu | TAK, podać |  |  |
|  | Udźwig minimum 159 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| VI | Deska ortopedyczna | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonana z wysoce odpornego tworzywa sztucznego, zmywalne | TAK, podać |  |  |
|  | przepuszczalne dla promieni X w 100% | TAK, podać |  |  |
|  | Zawierająca wbudowane w zarys deski uchwyty do przenoszenia pacjenta – min. 14 uchwytów | TAK, podać |  |  |
|  | Deska pozbawiona elementów jak wgłębienia czy zatrzaski, które mogłyby kumulować zanieczyszczenia | TAK, podać |  |  |
|  | Na wyposażeniu pasy z metalowymi zapięciami , zakończonymi metalowymi, obrotowymi karabińczykami, regulowanej długości, kodowane kolorami – 4 szt. | TAK, podać |  |  |
|  | Na wyposażeniu ,,klockowy” system unieruchomienia głowy, złożony z podkładki pod głowę, dwóch klocków stabilizujących głowę z otworami na uszy i pasków mocujących głowę. Specjalnie zabezpieczone krawędzie przystosowane do założenia usztywnienia głowy | TAK, podać |  |  |
|  | Hermetyczne pełne krawędzie, ergonomiczne wzmocnione narożniki | TAK, podać |  |  |
|  | Waga kompletnej deski do 10 kg – podać wagę w kg | TAK, podać |  |  |
|  | Obciążenie deski min. 150 kg -podać wagę w kg | TAK, podać |  |  |
|  | Bezpieczny sposób zamontowania deski ortopedycznej w ambulansie | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| VII | Materac próżniowy z odpinaną podłogą | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | powierzchnia wykonana z materiału łatwo zmywalnego, nie absorbującego brudu i wilgoci |  |  |  |
|  | Materac próżniowy z systemem pikowanych komór wewnętrznych uniemożliwiających przesuwanie się granulatu pod ciężarem pacjenta. | TAK, podać |  |  |
|  | Konstrukcja oparta o niezależne komory uniemożliwiająca załamywanie się usztywnionego materaca podczas podnoszenia chorego | TAK, podać |  |  |
|  | Całkowicie przenikalny dla promieni X | TAK, podać |  |  |
|  | Dodatkowa odpinana podłoga wyposażona w min.10 uchwytów umożliwiających transport | TAK, podać |  |  |
|  | Rozmiar min. 80x210 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Min. 4 pasy poprzeczne zabezpieczające umożliwiające bezpieczny transport pacjenta | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie: - pompka - pokrowiec na materac / torba transportowa - zestaw naprawczy | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| VIII | NOSZE PŁACHTOWE | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonane z łatwozmywalnego i dezynfekowanego materiału | TAK, podać |  |  |
|  | Na brzegach wzmocnienia wykonane z taśmy lub w całości wykonane z jednego kawałka winylu wzmocnionego wtopionym włóknem lub nosze wzmocnione na brzegach poprzez zakładkę i podwójne przeszycie | TAK, podać |  |  |
|  | 8 uchwytów do przenoszenia | TAK, podać |  |  |
|  | Kieszeń na nogi stabilizujący | TAK, podać |  |  |
|  | Rozmiar min. 80x200 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Udźwig min 150 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| IX | SSAK AKUMULATOROWY | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Ssak akumulatorowo- sieciowy, przenośny , zasilany 230V i 12V | TAK, podać |  |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK, podać |  |  |
|  | Przepływ min 30L/min. | TAK, podać |  |  |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności | TAK, podać |  |  |
|  | W komplecie słój o pojemności 1 L autoklawowalny, z filtrem antybakteryjnym i zabezpieczeniem przeciwprzelewowym i przewodem ssącym | TAK, podać |  |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed wnikaniem płynów do wnętrza urządzenia | TAK, podać |  |  |
|  | Bezpieczny montaż w karetce – w komplecie mocowanie ścienne | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| X | PULSOKSYMETR | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Lekki, łatwy w obsłudze, wyposażony we wskaźnik perfuzji, jakości sygnału, alarmy pulsu i saturacji, przeznaczony do krótkich pomiarów kontrolnych jak i pomiarów długoczasowych zarówno u dorosłych jak i dzieci | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru SpO2 1-100% | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min.25-240 bpm | TAK, podać |  |  |
|  | Czujniki: standardowy klips dla dorosłych wielokrotnego użytku oraz klips dla dzieci o wadze od 10 kg | TAK, podać |  |  |
|  | zasilanie bateryjne | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| XI | Pompa infuzyjna strzykawkowa – 2 szt. | TAK, podać |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Pompa jednostrzykawkowa | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji | TAK, podać |  |  |
|  | Praca ze strzykawkami 10-60ml różnych producentów | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS | TAK, podać |  |  |
|  | Wielostopniowy pomiar okluzji z funkcją ABS | TAK, podać |  |  |
|  | Wbudowana biblioteka leków | TAK, podać |  |  |
|  | Wbudowany system testów | TAK, podać |  |  |
|  | Duży czytelny wyświetlacz | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora Zasilanie 230 V i 12V | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| XII | KAPNOGRAF |  |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Pomiar końcowo- wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2) i częstości oddechów | TAK, podać |  |  |
|  | Umożliwiający potwierdzenie poprawnego umiejscowienia rurki intubacyjnej, ocenę głębokości i skuteczności uciśnięć klatki piersiowej i rozpoznanie spontanicznego powrotu krążenia | TAK, podać |  |  |
|  | W komplecie niezbędne złączki dla dorosłych | TAK, podać |  |  |
|  | Wytrzymały, wodoodporny | TAK, podać |  |  |
|  | Alarmy dźwiękowe i graficzne informujące o braku i niedrożności złączki, braku oddechu, niskim poziomie naładowania baterii oraz wysokim i niskim poziomie EtCO2 | TAK, podać |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| XIII | CIŚNIENIOMIERZ ŚCIENNY | 1 szt. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Ciśnieniomierz stacjonarny zegarowy przystosowany do pracy w ambulansie | TAK, podać |  |  |
|  | W komplecie kosz na mankiety, uchwyt do montażu, mankiet dla dorosłych | TAK, podać |  |  |
|  | Duży czytelny zegar o średnicy min. 17 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru – 0-300 mm Hg | TAK, podać |  |  |
|  | Podziałka pomiaru skalowana co 2 mmHg | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| XIV | PLECAK RATOWNIKA MEDYCZNEGO z wyposażeniem | 1 kpl. |  |  |
|  | Podać typ, model, producent, rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | TAK, podać |  |  |
|  | Plecak ratownika przeznaczony dla zespołów karetek wykonany z CORDURY, o pojemności min. 65 L Plecak o konstrukcji wielokomorowej, zapewniającej właściwą segregację sprzętu, umożliwiający wykonywanie wszystkich procedur ratowniczych podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (poza ambulansem) , z możliwością transportu w ręku, na ramieniu, na plecach z dodatkowym pasem brzusznym. Szelki muszą posiadać możliwość regulacji długości, z wbudowanymi organizerami na zestaw intubacyjny kompletny, konstrukcji umożliwiającej rozróżnienie sprzętu bez konieczności wyjmowania go, wyposażony w min 4 różnokolorowe saszetki (np. niebieska, żółta, zielona, czerwona) z przezroczystym wierzchem ułatwiającym przeszukiwanie zawartości montowane na rzepy w plecaku oraz ampularium | TAK, podać |  |  |
|  | Wyposażenie: - worek samororozprężalny z zastawką dla dorosłych z rezerwuarem tlenu oraz maskami dla dorosłych w dwóch rozmiarach, jednokrotnego użytku, w opakowaniu szczelnie zamkniętym z informacją o dacie przydatności do użytku - worek samororozprężalny z zastawką dla dzieci z rezerwuarem tlenu oraz maseczką dla dzieci w dwóch rozmiarach, jednokrotnego użytku, w opakowaniu szczelnie zamkniętym z informacją o dacie przydatności do użytku - mankiet do szybkich przetoczeń 500 ml - laryngoskop światłowodowy z łyżkami dla dorosłych 3,4 - laryngoskop światłowodowy z łyżkami dla dzieci 00,0,1,2 - stetoskop anestezjologiczny, głowica pokryta powłoczką antyalergiczną, miękkie wymienne oliwki - termometr bezdotykowy elektroniczny - ciśnieniomierz zegarowy z manometremz mankietem dla dorosłych oraz kompletem mankietów dla dzieci - automatyczne wkłucie doszpikowe dla dorosłych i pediatryczne, automatyczne, sterylne, jednorazowe - staza uciskowa taktyczna – do tamowania krwotoków w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem tętniczym lub żylnym, system zamknięcia zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia opaską o elementy otoczenia, łatwa w utrzymaniu czystości, z miejscem umożliwiającym zapisanie godziny założenia - rurki ustno gardłowe w różnych rozmiarach dla dzieci i dorosłych – komplet - kleszczyki Magilla dla dorosłych, 9” - kleszczyki Magilla dla dzieci, 7,25” - zestaw nebulizacyjny dla dzieci - zestaw do konikotomii dla dorosłych -zestaw do konikotomii dla dzieci - igła do odbarczania odmy prężnej - zestaw porodowy/ położniczy - zestaw opatrunków na oparzenia – przeznaczony do oparzeń o krytycznym znaczeniu, ułatwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy dorosłym lub dzieciom w przypadku oparzeń twarzy i rąk, opatrunki wykonane w min. 95% z czystej, demineralizowanej wody, z zastosowaniem włókniny wełnianej z przeplotem jako nośnika żelu - opatrunek wentylowy - zbijak nóż wyposażony w ostrze do cięcia pasów - nożyczki ratownicze profesjonalne, przeznaczone do wybijania szyb, przecinania pasów bezpieczeństwa oraz ubrań, wykonane ze stali nierdzewnej, krawędzie tnące nożyc obudowane tworzywem sztucznym, umożliwiające rozcinanie ubrań na ślepo - uchwyt do rurki intubacyjnej dla dorosłych - uchwyt do rurki intubacyjnej dla dzieci | TAK, podać |  |  |
|  | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE Podać jeśli zalecane |  |  |
| B. | INNE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą | - |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Dotyczy postępowania na  „Dostawę ambulansu sanitarnego z wyposażeniem,

znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.63.2019

Wzór umowy

##### nr ……./4WSzKzP.SZP.2612.63.2019

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2019r. we Wrocławiu pomiędzy:

4. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5, Regon 930090240, NIP 899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478,

reprezentowanym przez:

Komendanta – płk dr. n. med. Wojciecha TAŃSKIEGO

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a  ............................................... z siedzibą ............................................., Regon ……………., NIP………………;   reprezentowanym przez:

………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) – dalej PZP, o wartości poniżej 144 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego z wyposażeniem o parametrach wyszczególnionych w § 10, zwanego dalej również pojazdem lub towarem.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność Zamawiającego i wydać mu: fabrycznie nowy ambulans sanitarny  z wyposażeniem o parametrach wyszczególnionych w § 10. Ambulans sanitarny z wyposażeniem będzie wydany Zamawiającemu w jego siedzibie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.

3. Wykonawca oświadcza, że ambulansu sanitarny wraz z wyposażeniem będący przedmiotem umowy będzie fabrycznie nowy z rocznika 2019, wolny od jakichkolwiek usterek, nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich, jak również będzie spełniał wszystkie wymagania przewidziane prawem i będzie dopuszczony do ruchu drogowego na terenie RP oraz będzie spełniał wymogi obowiązujących norm.

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa, płynów eksploatacyjnych, oraz z kompletną dokumentacją wymienioną w § 4 ust.4 umowy.

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

6. Nazwa…………………………………., typ ……….., rok produkcji ….., producent ….., kraj ……………..;  o parametrach wyszczególnionych w § 10 niniejszej umowy,

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony, przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczona zgodnie z cennikiem podanym w § 10 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: …………………… zł (słownie złotych: ………………/100).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ………………… zł (słownie złotych: ……………/100).

- Cena, o której mowa w ust. 3, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty pojazdu, koszty dostawy ambulansu sanitarnego z wyposażeniem do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia dostawy do czasu przekazania przedmiotu umowy eksploatacji, koszt gwarancji w tym przeglądów okresowych (koszty przeglądów dotyczą tylko wyposażenia, w które ambulans sanitarny został wyposażony) z częstotliwością wynikającą z § 5 ust. 3 umowy, koszty wyposażenia ambulansu sanitarnego w tym koszty zabudowy części medycznej, koszty cła, podatku granicznego (o ile dotyczy), koszty paliwa i płynów eksploatacyjnych (pełne zbiorniki), koszty ewentualnych tłumaczeń dokumentacji przekazanej Zamawiającemu przy dostawie oraz przeszkolenia personelu (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół przekazania/protokół zdawczo – odbiorczy (Załącznik nr 7 do SIWZ), który zostanie podpisany po uruchomieniu przedmiotu umowy, oklejeniu wyposażenia medycznego naklejką informacyjną o dacie planowanego pierwszego przeglądu okresowego, zważeniu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem i obsługą ambulansu sanitarnego na posiadającej przez Zamawiającego wadze, przekazaniu pełnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji ambulansu sanitarnego z wyposażeniem.

- Strony ustalają, że płatność za fakturę za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia wpływu na konto Zamawiającego środków przekazanych przez Departament Budżetowy Ministerstwa Obrony Narodowej, jednak nie później niż w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.118), naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ambulans sanitarny z wyposażeniem w terminie  do ……… tygodni (max. 8 tygodni –zgodnie z treścią złożonej oferty). Termin dostawy należy ustalić z p. Krzysztofem Cedro tel. 261 660 727, p. Agnieszką Mikulską lub p. Sylwią Komorek tel. 261 660 128 lub 261 660 462 z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Osobami upoważnionymi do protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego są:

- p. Krzysztof Cedro;

- p. Agnieszka Mikulska,

- p. Sylwia Komorek

- Odbiorowi faktycznemu podlegać będzie kompletny ambulans sanitarny z wyposażeniem. Odbioru dokona komisja. W skład komisji wchodzi co najmniej 2 przedstawicieli Zamawiającego. Odbiór przedmiotu umowy odbywa się w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności wyposażenia i dokumentacji zgodnie ze stanem i specyfikacją oraz zważeniu (na wadze Zamawiającego) ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem i obsługą. W przypadku sporu o wagę pojazdu, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi ważenie pojazdu, na innej wadze posiadającej homologację w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, w szczególności:

- jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;

- jeżeli  opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekroczy 7 dni licząc od terminu zakreślonego w ust. 1;

- jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia zastępczego, o którym mowa w § 5 ust. 8 i ust.9;

- w przypadku, o którym mowa  w § 5 ust.4;

- jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów, o których mowa w ust. 4

- Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z ambulansem sanitarnym i jego wyposażeniem, w tym:

    - Dotyczy ambulansu: Świadectwo homologacji na samochód skompletowany (wyposażony wg SIWZ) - specjalny sanitarny lub certyfikat jednostki notyfikowanej, potwierdzający pozytywnie przeprowadzone testy zderzeniowe nadwozia (zgodnie z pkt. 4.5.9 i 5.3 normy PN – EN 789+A1:2011, PN –EN 1865-2+A1 lub równoważnych – wymagane przy dostawie samochodu; Karty gwarancyjne na zabudowę przedziału medycznego; Karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dla urządzeń nie medycznych ambulansu; Kartę Pojazdu, Książkę serwisową, Instrukcje obsługi w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu’ Schematy elektryczne i montażowe wykonanych instalacji – na potrzeby sprzętu łączności

  - schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu

  - schemat instalacji elektrycznej

  - schemat instalacji tlenowej

  - schemat dodatkowego ogrzewania

  - schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących

Przekazane dokumenty powinny być zgodne z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 203 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem do pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów tych sprawach (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 1088 ze zm.) oraz zgodne z przepisami Działu III Rozdział 1 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (t. j. 2018 r., poz. 1990 ze zm.) oraz pozostałymi obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa.

    - Dotyczy wyposażenia ambulansu sanitarnego: m. in. instrukcję obsługi użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175) – dalej ustawa o wyrobach medycznych.

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia ich do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przyjęcia go przez Zamawiającego wg ust. 1.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 godz., niezwłocznie po przekazaniu przedmiotu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobami upoważnionymi do kontaktu z  Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego są p. Krzysztof Cedro, p. Agnieszka Mikulska, p. Sylwia Komorek Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10 godzin w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie techniczne wymiarze max. 2 godzin dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie dopuszczonym przez producenta urządzeń medycznych, z :

- obsługi technicznej aparatu;

- technicznego przeglądu bezpieczeństwa;

- procedur kalibracyjnych, testowych, pomiarowych;

- procedur okresowych czynności konserwacyjnych.

Szkolenie personelu technicznego – min 4 osoby, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Szkolenia mogą odbywać się sukcesywnie - jednak nie później niż do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szkolenie musi być zakończone certyfikatem potwierdzającym uzyskanie dostępu do powyższych procedur. Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w kody dostępu, w tym dające dostęp do menu serwisowego, instrukcje serwisowe (z kodami błędów i wykazem części zamiennych i elementów serwisowych) itp. do powyższych procedur.

§ 5

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu oraz zapewnia, że dostarczone urządzenie (sprzęt) będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres …… miesięcy (min. 24 miesięcy - w umowie ostatecznej zostanie wpisany termin gwarancji zaoferowany w ofercie t.j.: 24 miesiące lub 36 miesięcy lub 48 miesięcy lub 60 miesięcy lub 72 miesiące) prawidłowego działania przedmiotu umowy, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu przekazania/protokołu zdawczo – odbiorczego i przekazaniu go do użytkowania s oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego. Gwarancja na perforację blachy pojazdu–  minimum 10 lat

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń medycznych (w które ambulans sanitarny został wyposażony) min. 1 raz w roku  (lub częściej, jeżeli takie są zalecenia producenta). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym urządzenia. Przeglądy okresowe ambulansu sanitarnego odbędą się wg zaleceń producenta na koszt Zamawiającego.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego urządzeń medycznych (w które ambulans sanitarny został wyposażony)  Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzeń medycznych (w które ambulans sanitarny został wyposażony) wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie 30 dni od daty wystawienia wpisu. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń oraz oklejenia sprzętu naklejką z datą wykonania przeglądu oraz datą jego ważności. Certyfikat powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta aparatów objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie 30 dni od daty wystawienia Certyfikatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia/przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających umocowanie do dokonania wpisu w paszporcie technicznym i wystawienia Certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń w terminie 7 dni od daty wezwania na nr tel. 261 660 468 lub 261 660 128  i nr faks 261 660 468 pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 dni po bezskutecznym upływie  wyznaczonego terminu (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) Wykonawca ma obowiązek pozostawienia kopii wszystkich raportów serwisowych u użytkownika oraz przesłania jego skanu na adres e-mail ssm@4wsk.pl. Certyfikat potwierdzający sprawność urządzenia winien być przesłany na adres szpitala z dopiskiem „Sekcja Sprzętu Medycznego”.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić naprawy przedmiotu umowy  w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady sprzętu medycznego (w które ambulans sanitarny został wyposażony) w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

Wybór sposobu usunięcia wady sprzętu medycznego (w które ambulans sanitarny został wyposażony) należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 5 dni,  licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 11. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru urządzenia z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego. Terminy usunięcia awarii dla ambulansu sanitarnego zostały określone w § 10 umowy.

- W wypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw tego samego podzespołu sprzętu medycznego (w które ambulans sanitarny został wyposażony) Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- W przypadku awarii sprzętu medycznego (w które ambulans sanitarny został wyposażony) przedłużającej się ponad 5 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie (sprzęt) zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- W przypadku awarii ambulansu sanitarnego przedłużającej się ponad 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy ambulans sanitarny z wyposażeniem o parametrach nie gorszych niż przedmiot zamówienia, którego dotyczy niniejsza umowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonawstwa zastępczego, w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni  zastępczego ambulansu sanitarnego z wyposażeniem o parametrach nie gorszych niż przedmiot zamówienia i  obciąży kosztami Wykonawcę.

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii sprzętu, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli Wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac:

- p. Agnieszka Mikulska

- p. Sylwia Komorek

- p. Krzysztof Cedro

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………, w godzinach ……………………          i potwierdzone fax-em na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………, tel. ……………………….;

- ……………………………………………, tel. ……………………….

- Serwis sprzętu medycznego (w które ambulans sanitarny został wyposażony) wykonywany w siedzibie Zamawiającego w godzinach 7:30-14:00 uzgadniany będzie z pracownikami Sekcji Sprzętu Medycznego Zamawiającego.. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą zostały wyszczególnione w ust. 11.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) – dalej Kodeks cywilny. Warunki gwarancji przekazane wraz ze sprzętem będącym przedmiotem umowy winny zawierać co na najmniej zapisy niniejszego §.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następne Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Korzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych nie wyłącza prawa Zamawiającego do korzystania z uprawnień gwarancyjnych względem Wykonawcy w terminie gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia jeżeli jest ona dłuższa.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy oraz zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych, załączy do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika.

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości …… % (min. 0,5% - max 3% – zgodnie z ofertą wykonawcy) ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy określonego w § 4 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy  w przypadku opóźnienia w usunięciu wady (awarii) przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia. Dostarczenie zastępczego przedmiotu umowy wstrzymuje naliczanie kar umownych, nie dłużej niż do 14 dni od daty dostarczenia, po tym okresie kary naliczane są dalej.

- w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy, w przypadku nie dostarczenia zastępczego przedmiotu umowy zgodnie z § 5 ust. 8 i ust. 9, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy  w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, z przyczyn leżących po stronnie Wykonawcy, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania;

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- Maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienia nie może przekroczyć dwukrotności kary za odstąpienie od umowy.

- W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający pomniejszy płatność za faktury o naliczone kary umowne.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 ze zm.) ma zastosowanie.

§ 8

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 )

§ 11

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy Pzp, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Zamawiający powierzy Wykonawcy dane osobowe. Dane osobowe będą  wykorzystywane  i przetwarzane na potrzeby umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Zamawiający informuje, że:

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich  danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa  prawna przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 4WSzKzP.SZP.2612.63.2019  zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....................................................						............... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę ambulansu sanitarnego z wyposażeniem, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.63.2019

prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu , ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław:

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………              		..........................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

...................................                                                                  		……........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę ambulansu sanitarnego z wyposażeniem, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.63.2019

prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu , ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław: oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

……………….…dnia……………                        ..................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE – (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………

……………….…dnia……………                           	 .............................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w państwie, w którym mam siedzibę ……………(podać państwo) odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Wskazuję stronę internetową (ogólnodostępną i bezpłatną) ………………..…., z której można pobrać odpis z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP oraz w celu potwierdzenia posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (jeżeli Zamawiający ich wymagał w Ogłoszeniu o zamówieniu i/lub w SIWZ).

W przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą);

……………….…dnia……………  												                                  	..........................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………..…………………………………………………..…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………….…dnia……………          										                             ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………….…dnia……………                                     ……............................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6 do SIWZ

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(nazwa i adres Wykonawcy)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę ambulansu sanitarnego z wyposażeniem”, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.63.2019

prowadzonego przez 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu , ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław: oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE

`	Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 175 ze zm.).

Wraz z dostawą przekażemy dokumenty, o których mowa oświadczeniu pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Załącznik nr 7 do SIWZ

(wzór)

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	.....................................

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko							stanowisko

- Przedmiot protokołu……………………………………………………………………

typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | TYP / Numer katalogowy | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | Kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej wykazu autoryzowanych punktów serwisowych,

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym,

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym,

- wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji,

- karty gwarancyjnej,

- paszportu technicznego,

- pozostałych dokumentów wymienionych  w SIWZ, a wymaganych przy dostawie

- Szkolenie personelu w zakresie przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:			        Zamawiający:

…………..…dnia……………                                    ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

niepotrzebne skreślić

Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Parametry podlegające ocenie i niebędące jednocześnie parametrami  wymaganymi, wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1) SIWZ.

Brak tych dokumentów w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty - Wykonawca otrzyma „0” pkt.  Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

** odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany” - nie spowoduje odrzucenia oferty.

Parametry podlegające ocenie i niebędące jednocześnie parametrami  wymaganymi, wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1) SIWZ.

Brak tych dokumentów w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty - Wykonawca otrzyma „0” pkt.  Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

** odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany” - nie spowoduje odrzucenia oferty.

Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany”    spowoduje odrzucenie oferty

Parametry podlegające ocenie i niebędące jednocześnie parametrami  wymaganymi, wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1) SIWZ.

Brak tych dokumentów w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty - Wykonawca otrzyma „0” pkt.  Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

** odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany” - nie spowoduje odrzucenia oferty.

Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany”    spowoduje odrzucenie oferty

Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany”    spowoduje odrzucenie oferty

Parametry podlegające ocenie i niebędące jednocześnie parametrami  wymaganymi, wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1) SIWZ.

Brak tych dokumentów w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty - Wykonawca otrzyma „0” pkt.  Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

** odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany” - nie spowoduje odrzucenia oferty.

Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany”    spowoduje odrzucenie oferty

Parametry wymagane i jednocześnie podlegające ocenie –wymagane załączenie do oferty materiałów informacyjnych – zgodnie z Rozdz. IV ust.2 pkt 1).

UWAGA  - brak tych dokumentów w ofercie spowoduje odrzucenie oferty.

Materiały informacyjne nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26. ust. 3 PZP.

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” ” lub „parametr oferowany”    spowoduje odrzucenie oferty

niewłaściwe skreślić