# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 94/Med./2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ( PAKIETY 1-22 )

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2008 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http:// www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

ROZDZIAŁ I.           PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz materiałów zużywalnych ( Pakiety 1-22 ).

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne całe pakiety 1-22.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1)  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2)   Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

3)   Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

4)  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale).

5) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6) Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2  PZP).

9)  Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SIWZ.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści.

14) Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

16) Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 94/Med./2008

„Oferta na dostawę  sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz materiałów zużywalnych ( Pakiety 1-22 ).”

nie otwierać przed dniem  23.09.2008r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA.

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV.               WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZENIA

POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument określony w pkt. 1 składają Wykonawcy wspólnie,

- dokument określony w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Rozdział V.   WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Opis danych technicznych oferowanego materiału, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim - w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

2.   W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

- Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz materiałów zużywalnych 
( Pakiety 1-22 ) została szczegółowo określona w załączniku nr 2  (zestawienie asortymentowo-cenowe i zestawienie wymaganych parametrów ) do niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ VII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Realizacja przedmiotu zamówienia:  dostawa w terminie do 2 tygodni od daty złożenia

pisemnego zamówienia.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VIII.           OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSOBU

DOKONYWANIA ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena ( cena brutto pakietu ).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i § 2 ust.1 i 2.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie                       z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną.

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 i    art. 88 PZP.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr 1 i nr 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 23.09.2008r. do godz. 1000 
w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.       TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek tel. (071) 7660462, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Arletta Abadzijewa tel. (071) 7660 604i fax. (071) 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 23.09.2008r.       o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP.

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	       POSTĘPOWANIE  PROTESTACYJNE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie / wniosku o dopuszczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania. Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

Rozdział XIX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo – cenowe.

- Wzór umowy.

..................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„ Dostawa  sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz materiałów zużywalnych 
( Pakiety 1-22 )”

Znak sprawy 94/Med./2008

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaż, dostawę sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego oraz materiałów zużywalnych ( Pakiety 1-22 ), zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ……….dni ( min. 30dni)

- zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 2 tygodni od daty złożenia pisemnego zamówienia

- udzielamy gwarancji na okres .............. miesięcy  ( min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż okres przydatności do użycia ).

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy pozostałe warunki gwarancji określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  we wzorze umowy.

- akceptujemy warunki płatności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  we wzorze umowy.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą – tj.................dni (podać),

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik 2

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO – CENOWE

- Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.

- dopuszczalne odchylenia długości ( 5%

| Lp. | ASORTYMENT | jm | Ilość | Wartość jednostk. netto | Wartość netto | Cena brutto | Numer katalog. | nr str. w materiałach inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 Aparaty do mierzenia ciśnienia oraz materiały zużywalne do aparatów do mierzenia ciśnienia |
|  | Aparat do mierzenie ciśnienia elektroniczny - automatyczny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do mierzenia ciśnienia rtęciowy ze słuchawkami | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy ze słuchawkami | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Słuchawki lekarskie internistyczne | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw do aparatu RR w pokrowcu z dwoma drenami | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Rękaw do aparatu RR w pokrowcu z jednym drenem | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Dętka do aparatu RR z dwoma drenami | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Dętka do aparatu RR z jednym drenem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Gruszka gumowa do aparatu RR – zespół pompy | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Gruszka gumowa do aparatu RR z zaworkiem zwrotnym | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Manometr do aparatu RR | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 2 Żarówki i palniki |
| 1 | Palniki do lamp bakteriobójczych 30W Philips, czas pracy min. 8 000 godzin | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Startery do palników do lamp bakteriobójczych | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Żarówki do lampy szczelinowej 6V 10W (typ 64222 Osram) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Żarówki do lamp czołowych Clara 6V 6W | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Żarówki do lampy bezcieniowej 24 V 65 W męska | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Żarówki do źródeł światła 150W, 15 V (typ Osram HLX64633) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Żarówki do źródeł światła 150W, 15 V (typ Osram HLX 64634) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Żarówka do mikroskopu Nikon 220V 20W z bocznym lustrem wym. 25x65 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Żarówka do lampy Sollux 375W E40 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | 22% |
| Pakiet 3 Akcesoria do procesora EPK 1000 Pentax |
| 1 | Żarówka źródła światła typu XBO R 100W/45C OFR | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 4 Żarówki do lamp operacyjnych typu Hanaulux - oryginalne |
| 1 | Żarówka do lamp operacyjnych blue 80, 21,5V 130W | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Żarówki do lamp operacyjnych Hanaulux 2000 – 22,8V 50W | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Żarówki do lamp operacyjnych Hanaulux blue 130/90 – 90W/22,8V | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Żarówki do lamp operacyjnych Hanaulux blue 100 – 113W/22,8V | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 5 Akcesoria do aparatów EKG |
| 1 | kabel pacjenta uniwersalny do aparatów typu ASPEL | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | elektrody przyssawkowe EKG przedsercowe | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | elektrody kończynowe EKG | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 6 Akcesoria do kardiomonitorów |
| 1 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy do monitora EMTEL FX 2000P | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy do monitora PROPAQ | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Odprowadzenia przedsercowe typu klamra dł przewodu 50 cm, po 3 szt. w komplecie (czerwony, żółty, czarny) , do wyżej wymienionych kabli EKG | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik do pulsoksymetrii na palec do kardiomonitora PROPAQ, gumowy, dł przewodu 3m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, rozmiar standard, z 1 drenem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, duży rozmiar, z 1 drenem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, rozmiar standard, z 2 drenami | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, rozmiar duży, z 2 drenami | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik saturacji typu DS-100A | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Przedłużacz do czujnika saturacji do monitora EMTEL FX 2000P | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | 7% |
| Pakiet 7 Akcesoria kompatybilne z wyrobami Storz będącymi na wyposażeniu szpitala |
| 1 | Elektroda koagulacyjna 24CH typu 27050N | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pętla tnąca 24 CH typu 27050 G | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda wapor. typu 24 CH 27050 RG | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ostrze do uretrotomu typu 27068K | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawka pęcherzowa 150 cc typu 27218 LO | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | kabel wysokiej częstotliwości do diatermii ERBE typu 277 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 8 Akcesoria i narzędzia kompatybilne z wyrobami Stryker będącymi na wyposażeniu szpitala |
| 1 | Dren silikonowy z podgrzewaczem do insuflatora PneumoSure 45L typu Z1460-39 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Narzędzie artroskopowe 3.4 mm typu Narrow Punch, wykonane ze stali nierdzewnej , jednoczęściowe z cięgnem w formie taśmy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Narzędzie artroskopowe 3.4 mm 30 st. typu Right Scoop Jaw Punch, wykonane ze stali nierdzewnej , jednoczęściowe z cięgnem w formie taśmy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Narzędzie artroskopowe 3.4 mm 30 st. typu Left Meniscal Crescent Punch, wykonane ze stali nierdzewnej , jednoczęściowe z cięgnem w formie taśmy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Narzędzie artroskopowe 3.4 mm 30 st. typu Right Meniscal Crescent Punch, wykonane ze stali nierdzewnej , jednoczęściowe z cięgnem w formie taśmy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Narzędzie artroskopowe 3.4 mm Right Angled Hook Scissors, wykonane ze stali nierdzewnej , jednoczęściowe z cięgnem w formie taśmy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Narzędzie artroskopowe 3.4 mm Left Angled Hook Scissors, wykonane ze stali nierdzewnej , jednoczęściowe z cięgnem w formie taśmy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Narzędzie artroskopowe 3.4 mm Hook Scissors Stright, wykonane ze stali nierdzewnej, jednoczęściowe z cięgnem w formie taśmy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | 7% |
| Pakiet 9 Akcesoria kompatybilne z wyrobami WOLF będącymi na wyposażeniu szpitala |
| 1 | dren do uropompy nr 8170.223 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 10 Dreny do pompy artroskopowej |
| 1 | Dren, zestaw, do dwóch worków do pompy artroskopowej ARTHROMAT A 7663 firmy Olympus | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 11 Akcesoria zużywalne do diatermii chirurgicznych ERBE |
| 1 | Elektroda neutralna wielorazowa do diatermii ERBE typu E20193-008 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel do elektrody biernej wielorazowej do diatermii ERBE typu E20194-070 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel do elektrody jednorazowej dzielonej typu E20194-077 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Redukcja do diatermii ERBE typu E20183-028 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda monopolarna, nożowa, prosta typu E20191-208 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami typu E20190-045 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel do uchwytu elektrod dł. 4 m typu E20192-127 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy uchwyt elektrod mono. z przyciskami, kablem i elektrodą nożową, prostą mono (opak. po 10 szt.) typu E20190-106 | op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki BiClamp laparoskopowe Maryland, żebrowane typu E20195-134 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Instrument laparoskopowy BiSect mikro typu E20195-204 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kabel do laparoskopii bipolarnej dł 4 m typu E20196-045 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszczyki BiClamp , dł 280 mm, kabel dł 4 m, typu E20195-280 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Bipolarny instrument laparoskopowy typ Maryland, śr 5 mm, typu E20195-132 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 12 Dostawa rurek tracheostomijnych metalowych z wyjmowanym wkładem, kształt lekko stożkowy ( rurka wewnętrzna powinna wchodzić bez zacięć i oporów) |
| 1 | rozmiar 10 z okienkiem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | rozmiar 10 bez okienka | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | rozmiar 9 z okienkiem | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | rozmiar 9 bez okienka | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | rozmiar 8 z okienkiem | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | rozmiar 8 bez okienka | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | rozmiar 7 z okienkiem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | rozmiar 7 bez okienka | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | rozmiar 6 z okienkiem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | rozmiar 6 bez okienka | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 13 Akumulatory do pomp infuzyjnych |
| 1 | Akumulator do pompy infuzyjnej typ Perfusor FM (niklowo-kadmowe 1,2Ah | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Akumulator do pomp infuzyjnych ASCOR | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 14 Regulatory ssania, dozowniki tlenowe, gniazda tlenowe i próżniowe oraz materiały zużywalne |
| 1 | Dozownik tlenowy wtyk typu AGA z nawilżaczem | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelka nawilżacza do dozownika tlenowego z poz. wyżej | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Butelka nawilżacza do dozownika tlenowego starego typu B | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Regulator ssania z butelką zabezpieczającą i filtrem bakteryjnym | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtr bakteryjny do ssaka próżniowego | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Reduktor tlenowy z nawilżaczem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kopułka przepływomierza reduktora tlenowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw naprawczy do gniazd próżniowych (sprężyna fi 8x17x1 + zaworek VAC) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | zawór pp VAC typu AGA z popychaczem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | zawór pp O2 typu AGA z popychaczem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 15 MATERIAŁY ZUŻYWALNE I CZĘŚCI ZAMIENNE |
| 1 | Frez tnący go kraniotomu typu GC 303R | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny olej w sprayu do konserwacji narzędzi chirurgicznych, 300ML, JG 600 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Olej sterylny do konserwacji uchwtów motorowych,300 ML, GB 600 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Światłowód średnica 4,8 mm, długość 2,5m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Membrana ciśnieniowa do artropompy, typ PG 104 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw drenów do pompy artroskopowej – typ PG 102 | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wyłącznik nożny do diatermii bipolarnej – typ GK 226 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 530 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 531 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 532 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 533 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 534 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 541 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 542 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 543 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 781 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Ostrza do piły, brzeszczot typ GB 135R | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/10/0,5/0,8MM typu GC215R | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/15/0,5/0,8MM typu GC216R | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/20/0,8/0,9MM typu GC217R | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/25/0,7/0,9MM typu GC218R | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/30/0,7/0,9MM typu GC219R | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/20/0,7/0,9MM typu GC221R | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/25/0,7/0,9MM typu GC223R | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/30/0,7/0,9MM typu GC225R | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 26 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/40/0,7/0,9MM typu GC227R | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 27 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 90/25/1,27MM typu GC246R | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 | Elektroda haczykowa do zabiegów laparoskopowych typu GK372R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | końcówka typu GK384R | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 30 | przewód GK181 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Kabel bipolarny 3,5 m, typu GN073 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 32 | Pinceta bipolarna 1,0 mm, typu GK-940R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Pinceta bipolarna 2,0 mm, typu GK-950R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Trepan samozatrzymujący typu GB-302 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Trepan samozatrzymujący typu GB-304 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Frez zapasowy typu TE-562 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Frez zapasowy typu TE-563 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Wiertło spiralne 2,0 mm, typu GC-24 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | Wiertło spiralne 2,5 mm, typu GC-26 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | Wiertło spiralne 2,8 mm, typu GC-27 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 41 | Wiertło spiralne 3,0 mm, typu GC-28 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 42 | Sonda wprowadzająca typ DeMartel do piłek GIGLIEGO dł 350 mm, giętka typu FF-130 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 43 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 0, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 44 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 1, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 45 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 2, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 46 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 3, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 47 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 4, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 48 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 5, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 100op |  |  |  |  |  |
| 49 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 6, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 50 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 7, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 51 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 1, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 52 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 2, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 53 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 3, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 54 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 4, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 55 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 5, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 56 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 6, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 57 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 7, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 58 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 8, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 59 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 9, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 60 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 10, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 8 op. |  |  |  |  |  |
| 61 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okrągłą, fig 00, BL 539 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 62 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okrągłą, fig 0, BL 540 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 63 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okrągłą, fig 1, BL 541 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 64 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okrągłą, fig 2, BL 542 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 65 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okrągłą, fig 3, BL 543 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 66 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okrągłą, fig 4, BL 544 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 67 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, okulistyczna, tnąca, fig. 1 BL 601 | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |
| 68 | Pojemnik na igły chirurgiczne okrągły, tylko boks wewnętrzny, 65x16 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 69 | Pojemnik na igły chirurgiczne z 7 przegródkami, wymiar 150x90x10 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 16 Dozowniki łokciowe wanny do dezynfekcji narzędzi, środki do konserwacji |
| 1 | Środek do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych z możliwością stosowania przed i po procesie sterylizacji typu SEKUMATIC IS, pojemnik 250 ml | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dozownik do płynów dezynfekcyjnych, łokciowy, z pompką zamontowaną na stałe w dozowniku, możliwość założenia butelek różnych producentów, o pojemności 500 ml | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dozownik do płynów dezynfekcyjnych, łokciowy, z pompką zamontowaną na stałe w dozowniku, możliwość założenia butelek różnych producentów, o pojemności 1000 ml | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wanna do moczenia narzędzi chirurgicznych z sitkiem oraz pokrywą o pojemności 2L | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wanna do moczenia narzędzi chirurgicznych z sitkiem oraz pokrywą o pojemności 4L | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wanna do moczenia narzędzi chirurgicznych z sitkiem oraz pokrywą o pojemności 10L | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 17 Akcesoria do badań EMG |
| 1 | Wymienne wkładki filcowe do elektrod dwubiegunowych, | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Żel przewodzący, 250g | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody powierzchniowe, dyski wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm, kabel z końcówką DIN 42 802, długość kabla 1 m (opakowanie 2 szt. w kolorze czarnym i czerwonym) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody igłowe koncentryczne EMG – wielorazowe, dł 25 mm, średnica 0,30 mm, | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektrody igłowe koncentryczne EMG – wielorazowe, dł 40 mm, średnica 0,50 mm, | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektrody igłowe koncentryczne EMG – wielorazowe, dł 60 mm, średnica 0,60 mm, | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody igłowe koncentryczne jednorazowe, długość 30 mm średnica 0,30 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektrody igłowe koncentryczne jednorazowe, długość 40 mm średnica 0,45 mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | Elektrody obrączkowe , kabel z końcówką DIN 42 802 długości 1 m | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 18 Akcesoria do ułożenia i rehabilitacji pacjentów – wszystkie zaoferowane elementy powinny być wykonane z materiałów łatwych do czyszczenia i dezynfekcji |
| 1 | półwałek rehabilitacyjny 60x20x15 (zielony) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | półwałek rehabilitacyjny 60x30x15 (zielony) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | półwałek rehabilitacyjny 60x40x20 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | półwałek rehabilitacyjny 60x30x10 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | wałek rehabilitacyjny 60x15 (zielony) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | wałek rehabilitacyjny 70x100 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | wałek rehabilitacyjny 50x100 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | klin rehabilitacyjny 70x60x30, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | klin rehabilitacyjny 100x80x30 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | klin rehabilitacyjny 50x35x20 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | klin rehabilitacyjny 30x40x16 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | podwieszka stawu kolanowego ze skóry | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | podwieszka stawu łokciowego ze skóry | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | mankiet udowy 130x390 (ze skóry) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | mankiet nadgarstkowy 75x260 (ze skóry) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | przyrząd do ćwiczeń samowspomaganych kończyn górnych | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | rotor do ćwiczeń kończyn górnych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | materac rehabilitacyjny 3-częściowy szer.85 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | krzesło do masażu typu Prestige-reh | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | stół rehabilitacyjny dwuczęściowy , zagłówek bez otworu, regulacja wysokości stołu elektryczna, zagłówek sterowany pneumatycznie | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | stół rehabilitacyjny dwuczęściowy , zagłówek z otworem, regulacja wysokości stołu elektryczna, zagłówek sterowany pneumatycznie | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | 7% |
| Pakiet 19 Akcesoria zużywalne do defibrylatorów typu LIFEPAK 20 |
| 1 | Kabel pacjenta EKG, 3 – odprowadzeniowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik saturacji | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przedłużacz do czujnika saturacji | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 20 Resuscytatory dla dorosłych |
|  | Silikonowy zestaw do ręcznej resuscytacji , worek samorozprężalny dla dorosłych 1500 ml,zawiera port tlenowy wielorazowy, przystosowany do sterylizacji w autoklawie, objętość wyrzutowa 1350 ml, maksymalna częstość oddechów 45 oddechów/minutę, wyposażenie: zastawka jednokierunkowa, zastawka rezerwuaru tlenowego rezerwuar tlenowy 2500 ml, komplet silikonowych, wielorazowych masek nr 4 i 5, z profilowanym, otwartym kołnierzem przystosowane do sterylizacji w autoklawie, komplet rurek ustno-gardłowych Guedla (w rozmiarach 5,4,3,2), maska typu I-gel – nagłośniowa, jednorazowego użytku w rozmiarze 4 w poręcznym opakowaniu z uchwytem do przenoszenia kompletu możliwość dokupienia i samodzielnej wymiany zużywalnych elementów resuscytatora | kpl. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 21 Akcesoria do noża harmonicznego ULTRACISION |
| 1 | Nożyczki 36 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki 23 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szpatułka laparoskopowa 5 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki do tarczycy | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | przetwornik piezoelektryczny pasujący do końcówki tarczycowej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | przetwornik piezoelektryczny do szpatułek i nożyczek | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | wózek do generatora | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| Pakiet 22 Akcesoria i materiały zużywalne do diatermii chirurgicznych Valleylab |
| 1 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm grubość końcówki 0,7 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm końcówka typu „ point” | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm grubość końcówki 1 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.22,5 cm grubość końcówki 0,7 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pęseta neurochirurgiczna wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.20 cm grubość końcówki 1,1 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pęseta neurochirurgiczna wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.23 cm grubość końcówki 1,1 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Końcówka wielokrotnego użytku czynna z ręcznym aktywatorem cięcia i koagulacji i kablem silikonowym o długości ponad 4 m kompatybilna z generatorem valleylab | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda wielokrotnego użytku czynna w kształcie noża do końcówki pracującej z generatorem valleylab typu E1020 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przedłużka 13cm do elektrody czynnej pracującej z generatorem valleylab | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kabel wielorazowy do elektrody biernej wielokrotnego użytku | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kabel wielorazowy kompatybilny z elektrodą żelową, dwudzielna jednokrotnego użytki | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kabel wielorazowy, bipolarny z wejściem na dwa krągłe piny kompatybilny z generatorem i pensetami valleylab | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kabel wielorazowy bipolarny z wejściem na dwa blaszkowe piny kompatybilny z generatorem i pensetami valleylab | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Czyścik jednorazowy do elektrod | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 15 | Elektroda jednorazowa, bierna żelowa, dwudzielna bez kabla | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 16 | Elektroda czynna, jednorazowa z holterem i ręcznym aktywatorem opcji cięcia i koagulacji kompatybilna z generatorem Valleylab | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Razem całość |  |  |  |  |

………dnia……………                                                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
        	              lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy , daty jej zawarcia i wzorów pieczęci oraz § 2 ust.1 )

UMOWA nr ……/94/Med./2008

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  …………2008 r. we Wrocławiu roku pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, 
nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a firmą …………………………………………………..………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

1.…………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości poniżej 133 000 EURO.

§ 1

Przedmiot  dostawy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, 
dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz materiałów zużywalnych 
( Pakiety 1-22 ) wg pakietu nr ……………………… wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy  lub towarem.

§ 2

Wartość dostawy

- Wartość netto: .................................zł (słownie złotych:…………………………...) oraz powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o wartości brutto: .................... zł (słownie złotych:……………………………..……………)

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

#### Warunki płatności

1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ……………………………………………, nr konta …………………………

2. Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie ……..dni ( min. 30 dni ) od daty dokonania odbioru towaru przez Zamawiającego.

3. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

4. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca gwarantuje, że ceny netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

1.   Umowa zostaje zawarta  na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego Zamówiony towar w terminie 
do 2 tygodni od daty złożenia pisemnego zamówienia, wysłanego na nr fax…………………... W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie powiadomić Zamawiającego pisemnie. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................              		 2 ...................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski			                                      płk  lek med. Jerzy Chmielewski

3........................................................

mgr farm. Grażyna Wojtczak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

7.     Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną na nr tel…………………, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będą: Adam Klekowski tel. 071 7660 528 i Sylwia Komorek  tel. 071 7660-462.

8.     Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę na okres od jej zrealizowania do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

9.   Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

10.   Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

11.    Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny uszkodzony lub z terminem gwarancji nie zgodnym z § 5 ust.2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną na nr tel……………………..potwierdzoną  fax. na nr.............................

Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury
 i potwierdzone    faxem z tego dnia.

12. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru na pełnowartościowy w terminie określonym w ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust.11 terminu fakturę korygującą.

13. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy przez co najmniej 2 kolejne terminy dostawy wynikające z harmonogramu, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

14. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 4 ust.1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie   prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

15. W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

16. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 14.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres .............. miesięcy  ( min. 12 miesięcy lub nie krótszy niż okres przydatności do użycia ). Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji.

3.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania drogą telefoniczną na nr tel……………………..potwierdzoną  fax. na nr.............................

4.   Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

6.   Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

1.  Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

2.   Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr 94/Med./2008 zobowiązuję się podpisać  z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo