# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 110/Med./2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW NA POTRZEBY ZAKŁADU ANALITYKI LEKARSKIEJ WRAZ Z SERWISEM I NAJMEM ANALIZATORÓW

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2008 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę odczynników na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej wraz z serwisem i najmem analizatorów – 4 pakiety.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-4.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznikach nr 2,3,4,5 i 6 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorach umów  -  załącznik nr 7,8 i 9 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według warunków i postanowień SWIZ.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 110/Med./2008

„Oferta na dostawę odczynników wraz  z serwisem i najmem analizatorów”

nie otwierać przed dniem 30.12.2008r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz posiadanie ( jeżeli dotyczy ) koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807). Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości                     min. 1.640.000,00 zł  (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 35.000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 5.000,00 zł |
| Pakiet 3 | 100.000,00 zł |
| Pakiet 4 | 1.500.000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 40.000,00 zł  (35.000,00 zł + 5.000,00 zł.)

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ) będzie oceniana łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807) lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż               3 miesiące  przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 4, 5 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 3, 6 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu oraz parametrów sprzętu (dotyczy Pakietu III i IV), potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim (w przypadku odczynników Zamawiający wymaga „Kart charakterystyki odczynników”) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 3,4,5,6 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa odczynników na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej wraz z serwisem i najmem analizatorów według  pakietów:

Pakiet I     - Dostawa odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii

kolumnowej w moczu przez okres 3 lat

Pakiet II    - Dostawa odczynników do badań poziomu aldosteronu w surowicy i w

moczu na okres 3 lat.

Pakiet III  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora AVL  988-4

wraz serwisowaniem aparatu oraz najmem dodatkowego analizatora AVL z

serii 988 przez  okres 2 lat.

Pakiet IV   - Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów

zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych

wraz  z najmem analizatora głównego razem z analizatorem pomocniczym

(beckup) na okres 2 lat

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 2,3,4,5 oraz 6  do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 	33696500-0 Odczynniki laboratoryjne – Pakiet I,II,III,IV

PA01-7 Wynajem – Pakiet III,IV

50410000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury

pomiarowej, badawczej i kontrolnej – Pakiet III

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Realizacja w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy, dostawy  sukcesywnie na

bieżące potrzeby Zamawiającego  - Pakiety nr I , II

Realizacja w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy, dostawy  sukcesywnie na

bieżące potrzeby Zamawiającego – Pakiet od III,  IV

Miejsce dostawy

Zakład Analityki Lekarskiej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:  31.370,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 680,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 90,00 zł |
| Pakiet 3 | 2.000,00 zł |
| Pakiet 4 | 28.600,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 30.12.2008r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 30.12.2008r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę odczynników wraz  z serwisem i najmem analizatorów, znak sprawy 110/Med./2008”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

A. PAKIET I,II,III

Przy wyborze oferty  w Pakietach I,II oraz III Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % 
i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

B. PAKIET IV

Przy wyborze oferty w Pakiecie IV Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami  ich wagami:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 90 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna (jakość) | 10 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi

100 pkt.

Ocena ofert:

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

-  O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez    Wykonawcę stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

- Punkty za cenę (cena brutto) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

-  Punktację za ocena techniczna (jakość):

członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w załączniku 
nr 6 SIWZ. Punkty za ocenę techniczną członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane  zgodnie ze wzorem:

Punkty za ocenę techniczną (jakość) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium
Tn – suma punktów przyznanych  danej oferty dzielona przez ilość członków komisji w ramach kryterium oceny technicznej .
Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawierają Załączniki nr 7,8 oraz 9, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 30.12.2008r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Mariusz Szablewski tel. (0-71) 7660400, Zakład Analityki Lekarskiej – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Piotr Adamaszek tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 30.12.2008r.   o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienia  asortymentowo – cenowe oraz wymaganych parametrów – załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6

- Wzory umów – załączniki nr 7, 8, 9

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 10

..............................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę odczynników na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej wraz z serwisem i najmem analizatorów”

Znak sprawy  110/Med./2008

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę odczynników na potrzeby Zakładu Analityki Lekarskiej wraz z serwisem i najmem analizatorów zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

wartość brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie............................(min. 60 dni) w przypadku odczynników oraz ..............(min. 30) w przypadku najmu/serwisu;

- każdorazową dostawę wykonamy w terminie …………. (max. 3 dni) dni  od daty otrzymania zamówienia;

- udzielamy gwarancji na okres ........... miesięcy (min. 3 miesięce) na wykonane usługi serwisowe oraz ……. miesięcy (min. miesiące) na wymienione części zamienne.

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj.................dni (podać),

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 7,8,9) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet I                                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowe cenowe na dostawę odczynników do badań wykonywanych metodą chromatografii kolumnowej w moczu

| Lp. | Nazwa materiału | Wymagana zasada Metody | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Planowana ilość na rok | Planowana ilość na trzy lata | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto (trzy lata) | Cena brutto (trzy lata) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VMA –kwas wanilinomigdałowy w moczu | Chromatografia mikrokolumnowa Odczyt spektrofotometryczny | 20 ozn. | 10 | 30 |  |  |  |
| 2 | 5-HIAA – kwas 5-hydroksy- indolooctowy w moczu | Chromatografia mikrokolumnowa Odczyt spektrofotometryczny | 40 ozn | 4 | 12 |  |  |  |
| 3 | Metanefryny-metoksy pochodne katecholoaminw moczu | Chromatografia mikrokolumnowa Odczyt spektrofotometryczny | 40 ozn | 3 | 9 |  |  |  |
| 4 | ALA/PBG – kwas 5-aminolewulinowy, porfobilinogen w moczu | Chromatografia mikrokolumnowa Odczyt spektrofotometryczny | 20 ozn | 1 | 3 |  |  |  |
| 5 | 17-KS – 17ketosterydy w moczu | Chromatografia mikrokolumnowa Odczyt spektrofotometryczny | 40 ozn. | 3 | 9 |  |  |  |
| 6 | Mocz kontrolny | Kontrola parametrów oznaczanych metodą chromatografii mikrokolumnowej | 10 x 20 ml | 1 | 3 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                           							 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         		lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet II                                                                                                                                                                                                 Załącznik nr 3

Zestawienie asortymentowe cenowe na dostawę odczynników do badań poziomu aldosteronu w surowicy i w moczu

| Lp. | Nazwa materiału | Wymagana zasada Metody | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Planowana ilość na rok | Planowana ilość na trzy lata | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto (trzy lata) | Cena brutto (trzy lata) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aldosteron w surowicy i moczu z kalibratorami i kontrolą | Metoda ELISA | 96 ozn | 3 | 9 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                           							 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet III                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 3

Zestawienie asortymentowo  cenowe na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora AVL 988-4 rok produkcji 1997 + serwis + najem dodatkowego analizatora AVL serii 988

| L.p. | Nazwa zestawu | Wielkość opakowania | Nr katalogowy | Planowana ilość na rok | Planowana ilość na dwa lata | Wartość jednostkowa netto | Wartość Netto (dwa lata) | Cena Brutto (dwa lata) | Nr str. w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki |
|  | Standard A | 3 szt. |  | 32 | 64 |  |  |  |  |
|  | Standard B | 3 szt. |  | 20 | 40 |  |  |  |  |
|  | Reference Solution | 1 szt. |  | 32 | 64 |  |  |  |  |
|  | Cleaning Solution | 1 szt. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Electrode filling sol. pH | 1 szt. |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | Sodium elektrode conditioner | 1 szt. |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | Deproteinizer | 1 szt. |  | 4 | 8 |  |  |  |  |
|  | Urin diluent |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | ISE-Trol ( kontrola ) | 3x10 |  | 10 | 20 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| Materiały zużywalne |
|  | Elektroda K ( potasowa ) | 1 szt. |  | 4 | 8 |  |  |  |  |
|  | Elektroda Ag/AgCL dla El. pH | 1 szt. |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | pH –dry style electrode | 1 szt. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Elektroda Na ( sodowa ) | 1 szt. |  | 4 | 8 |  |  |  |  |
|  | Elektroda pH (kalomelowa ) | 1 szt. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Elektroda Ca ( wapniowa ) | 1 szt. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Ref.Elektrode housing | 1 szt. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Electrode Cable | 1 kpl. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | PP tubing set for 988-3 | 1 kpl. |  | 6 | 12 |  |  |  |  |
|  | Tubular lamp 12V,3W | 1 kpl. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna MTP | 1 szt. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| Łącznie odczynniki + materiały zużywalne: |  |  |  |

1.  Wymóg dostarczenia kart charakterystyki odczynników

| 2. Wymóg zapewnienia autoryzowanego serwisu dla analizatora AVL 988-4 Nazwa serwis analizatora AVL 988-4 rok produkcji 1997 | Wartość jednostkowa netto | Ilość przez okres trwania umowy | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przegląd okresowy analizatora (wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych aparatu, sprawdzenie poprawności działania, wymiana rurek) |  | 4 |  |  |
| Jednorazowy dojazd serwisanta (ryczałt) |  | 5 |  |  |
| Cena jednej roboczogodziny ( ryczałt) |  | 10 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

| Najem analizatora AVL serii 988 zgodnie z parametrami granicznymi określonymi w załączniku nr 4 przez okres trwania umowy tj. 24 miesiące wraz z kosztami serwisu i częściami zamiennymi | Miesięczna opłata za najem analizatora | Wartość netto za najmem analizatora przez okres 24 miesięcy | Cena brutto za najmem analizatora przez okres 24 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Wartość brutto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| Łączna wartość odczynniki oraz materiały do analizatora + serwis analizatora + najem dodatkowego analizatora |  |  |

………dnia……………                           							 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4 (Pakiet nr III )

Zestawienie  parametrów  granicznych do dodatkowego analizatora AVL serii 988

| L.p. | Parametr / warunek | Potwierdzenie spełnienia wymagań/ opis parametru/ nr str. w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone: Na+, K+ oraz Ca ++ lub Cl- lub Li ( możliwa korekcja do akt. pH) | TAK/ |
| 2. | Objętość próbki poniżej 95 µl | TAK/ |
| 3. | Możliwość wykonywania oznaczeń z pełnej krwi, osocza lub surowicy | TAK/ |
| 4. | Kalibracja automatyczna | TAK/ |
| 5. | Tryb pracy stand – by | TAK/ |
| 6. | Polska wersja oprogramowania | TAK/ |
| 7. | Wbudowana drukarka | TAK/ |
| 8. | Wbudowany interfejs komputerowy | TAK/ |
| 9. | Aparat nie starszy niż 2001r | TAK/ |
| 10. | Aparat wyposażony w podajnik próbek min 18 miejsc | TAK/ |
| 11. | Aparat wyposażony w UPS z możliwością podłączenia istniejącego analizatora AVL 988-4 | TAK/ |

………dnia……………                   			  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
              lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet IV                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 5

#### Zestawienie asortymentowo – cenowe na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatorów przez okres 2 lat.

| Lp. | NAZWA ZESTAWU | Nr Katalogowy | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na dwa lata | Wielkość opakowania | Ilość opak. rocznie | Ilość opak na dwa lata | Wartość jedn. op. netto | Wartość Netto dwa lata | Cena Brutto dwa lata | Nr str. w materiałach informac. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ANALIZATOR GŁÓWNY |
| 1 | Troponina I |  | 16 000 | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MMB |  | 10 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NTproBNP |  | 3 500 | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Glukoza |  | 8 000 | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mocznik |  | 5 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kreatynina |  | 6 000 | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Białko |  | 1 600 | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bilirubina całkowita |  | 1 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AST |  | 3 000 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ALT |  | 3 000 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AMYL |  | 1 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ALP fosfataza alkaliczna |  | 1 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | UA |  | 1 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GGTP |  | 1 000 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MG |  | 500 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CA |  | 500 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kalibratory* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Mat. kontrolne* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Materiały eksploatacyjne (jednorazowego użytku)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Materiały zużywalne aparaturowe* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

| Lp. | NAZWA ZESTAWU | Nr Katalogowy | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość oznaczeń na dwa lata | Wielkość opakowania | Ilość opak. rocznie | Ilość opak na dwa lata | Wartość jedn. op. netto | Wartość Netto dwa lata | Cena Brutto dwa lata | Nr str. w materiałach informac. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II ANALIZATOR POMOCNICZY |
| 21 | Troponina I |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | MMB |  | 300 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | NTproBNP |  | 600 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Mioglobina |  | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | BHCG |  | 100 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CRP ultraczułe |  | 180 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kalibratory* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Mat. kontrolne* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Materiały eksploatacyjne (jednorazowego użytku)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Materiały zużywalne aparaturowe* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

* Należy obliczyć ilość materiałów w odniesieniu do planowanej ilości badań i trwałości materiałów

|  | Wartość netto za najmem analizatora przez okres 24 miesięcy | Cena brutto za najmem analizatora przez okres 24 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| Najem analizatora głównego typ ……. zgodnie z parametrami granicznymi określonymi w załączniku nr 6 przez okres trwania umowy tj. 24 miesiące wraz z najem analizatora pomocniczego typ ……. zgodnie z parametrami granicznymi określonymi w załączniku nr 6 przez okres trwania umowy tj. 24 miesiące. |  |  |

|  | Wartość brutto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| Łączna wartość za odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory oraz materiały zużywalne wraz z najmem analizatora głównego i analizatora pomocniczego przez okres 2 lat. |  |  |

………dnia……………                           							 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         		lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6  (Pakiet  IV)

- Analizator główny.

- Analizator pomocniczy (beckup)

1. WYMAGANIA TECHNICZNE/GRANICZNE ( PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE)- nie spełnienie któregoś z nich spowoduje odrzucenie oferty)

| LP | OPIS WYMAGANEGO PARAMETRU | PARAMETRY GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (potwierdzenie spełnienia warunku) | Nr str. w materiałach informac. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ANALIZATOR GŁÓWNY I Urządzenie typ...................................Rok produkcji............................ nie wcześniej niż 2008r. Producent/ Firma:...............................Kraj pochodzenia .............................. |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy o wymiarach max.: szerokość 160 cm x głębokość 80 cm x wysokości 115 cm (bez monitora)- z tolerancją +/- 3% | TAK |  |  |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny, wieloparametrowy pracujący w trybie”random acces”, „batch” i „stat” z wykorzystaniem tzw. mokrej chemii | TAK |  |  |
| 3 | Całodobowa gotowość do pracy. | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość zastosowania kuwet jednorazowego użytku bez układu myjącego | TAK |  |  |
| 5 | Możliwe ciągłe dostawianie próbek pacjenta, możliwość ozn. z różnego rodzaju materiału biologicznego: surowicy, osocza, krwi pełnej, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów. | TAK |  |  |
| 6 | Analizator umożliwia oznaczanie wszystkich parametrów wyszczególnionych w załączniku cenowym nr 2. | TAK |  |  |
| 7 | Metoda oznaczeń Troponiny I zapewniająca wysoką czułość ≤ 0,04 ng/ml. | TAK |  |  |
| 8 | Wydajność analizatora minimum 500 oznaczeń/godzinę (bez ISE). | TAK |  |  |
| 9 | Analizator umożliwia wykonanie jednocześnie badań biochemicznych i immunoenzymatycznych z jednej próbki. | TAK |  |  |
| 10 | Po przekroczeniu zakresu pomiarowego analizator automatycznie rozcieńcza próbkę i powtarza badanie. | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość pracy systemu bez stacji uzdatniania wody | TAK |  |  |
| 12 | Max zużycie wody 4.5 litra/godz. | TAK |  |  |
| 13 | Uzupełnianie odczynników, kuwet bez przerywania pracy aparatu (bez zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.) | TAK |  |  |
| 14 | Wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla probówek pacjenta oraz odczynników | TAK |  |  |
| 15 | Odczynniki gotowe do użycia lub automatycznie przygotowywane przez analizator. | TAK |  |  |
| 16 | Chłodzone odczynniki w analizatorze we wbudowanej lodówce min. 40 pozycji temp. lodówki 2-8 0C. | TAK |  |  |
| 17 | Trwałość odczynników na pokładzie minimum 30 dni | TAK |  |  |
| 18 | Automatyczne monitorowanie w czasie rzeczywistym bieżącego zużycia odczynnika | TAK |  |  |
| 19 | Możliwość załadowania do analizatora minimum dwóch różnych serii odczynnika jednej metody oraz możliwość ich jednoczesnego kalibrowania i używania | TAK |  |  |
| 20 | Okres kalibracji dla jednej serii- min. 60 dni, możliwość wykonania kalibracji także w trakcie rutynowej pracy | TAK |  |  |
| 21 | Analizator pracujący z wykorzystaniem kubeczków i mikrokubków o pojemności 0,5 do 2 ml oraz probówek pierwotnych typu Sarstedt i BD Vacutainer o różnej wielkości. | TAK |  |  |
| 22 | Max objętość przestrzeni martwej próbki nie większa niż 40 μL | TAK |  |  |
| 23 | System ciągłego ładowania próbek | TAK |  |  |
| 24 | Wykonywanie prób pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora | TAK |  |  |
| 25 | Wymagany detektor poziomu próbki | TAK |  |  |
| 26 | Wykrywanie próbek zawierających hemolizę, lipemię, bilirubinemię | TAK |  |  |
| 27 | Kontrola jakości w czasie rzeczywistym i na zlecenie operatora | TAK |  |  |
| 28 | Wbudowany system kontroli jakości badań wykorzystujący reguły Westgarda oraz analizy Levey-Jeningsa | TAK |  |  |
| 29 | Wydruk wyniku z aparatu musi zawierać następujące dane: datę i godzinę wykonania badania, imię i nazwisko pacjenta oraz oddział lub inne dane identyfikujące próbę, nazwę parametru oznaczanego i wynik oraz wartości referencyjne | TAK |  |  |
| 30 | Poziom hałasu < 70 dBA w odstępie 1 metra | TAK |  |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z aparatem | TAK |  |  |
| 32 | Opis precyzji w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w trzech zakresach wartości oznaczanych parametrów – dostarczyć z aparatem | TAK |  |  |
| 33 | Podać warunki eksploatacji sprzętu - dostarczyć z aparatem | TAK |  |  |
| 34 | Instrukcja obsługi w języku polskim , karty charakterystyk odczynników, instrukcja stanowiskowa – dostarczyć z analizatorem | TAK |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE ANALIZATORA |  |  |  |
| 35 | Zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS o czasie podtrzymywania pracy minimum 20 min (pełen koszt serwisowania urządzeń zasilających ponosi Wykonawca) wraz z mobilną platformą . | TAK |  |  |
| 36 | Stacja uzdatniania wody o wydajności ok. 5-8L/godz. | TAK |  |  |
| 37 | Analizator wyposażony w dwa dodatkowe zewnętrzne zestawy komputerowe spełniające wymogi opisane w pkt.39 , w jedną drukarkę laserową (rozdzielczość min. 1200x1200 dpi, szybkość druku min. 30 str/min. obciążenie miesięczne min. 15000 stron, pamięć sed/maks. min 48 MB/416 MB, podajnik papieru-min 500 arkuszy) i jeden UPS 700 VA. | TAK |  |  |
| 38 | Podłączenie analizatora do wewnętrznego systemu informatycznego (LIS) – na koszt wykonawcy (wliczony w cenę najmu) | TAK |  |  |
| 39 | Specyfikacja komputera sterującego Płyta główna: LGA775, chipset Intel, obsługa pamięci w trybie DualChannel, min. 4x USB 2.0, zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, złącza SATA 2, regulacja prędkości wentylatora CPU, BIOS z monitoringiem temperatury i sygnalizacją przegrzania procesora, Procesor: Intel klasy x86, osiągający co najmniej wynik w testach SYSmark 2004SE 170 pkt., Pamięć: w zestawie DualChannel min. 2 x 1 GB (DDR2 lub DDR3), moduły parowane przez producenta pamięci, Karta graficzna: złącze DVI, zintegrowana lub dodatkowa PCI Express, dopuszcza się wyprowadzenie złącza DVI poprzez adapter, w przypadku dodatkowej karty graficznej wymagane chłodzenie pasywne, Interfejs: 4 x RS232, Dysk twardy: pojemność min. 80 GB, SATAII, Napęd dyskietek: 1,44MB, Napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, Obudowa: zainstalowany dodatkowy cichy wentylator wyciągający, zasilacz min. 450W (PFC) z cichym wentylatorem regulowanym czujnikiem temperatury, USB na przednim panelu na wysokości co najmniej 5 cm od dolnej krawędzi obudowy, Klawiatura: PS2 lub USB, standardowy układ klawiszy i wymiar klawiatury, wydzielony blok klawiszy Insert, Home, End, PgUp, PgDown, zgodna z systemem Windows XP, Mysz: optyczna PS/2 lub USB, 800dpi, z rolką do przewijania (trzeci przycisk) + podkładka dedykowana pod mysz optyczną z żelową podkładką pod nadgarstek System operacyjny: Microsoft Windows XP Professional 32-bit PL Monitor: panel LCD o przekątnej min. 19”, kontrast min. 5000:1, kąty min. 160/160, czas reakcji min. 8 ms, jasność min. 300 cd/m2, regulacja wysokości, obrotowa podstawa, matryca pokryta szkłem zabezpieczającym przed porysowaniem i zabrudzeniem, złącze DVI, kabel DVI, | TAK |  |  |
| II. ANALIZATOR POMOCNICZY (BECKUP) Urządzenie typ...............................Rok produkcji............................ nie wcześniej niż 2008r. Producent/ Firma:...............................Kraj pochodzenia .............................. |
| 1 | Fabrycznie nowy analizator, nie wolnostojący (do postawienia na stole laboratoryjnym.) | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość wykonania min. 3 różnych oznaczeń z jednej próbki jednocześnie (MMB, CTNI, NTPBNP) | TAK |  |  |
| 3 | Analizator o wymiarach maksymalnych:: szerokość 80 cm x głębokość 50cm x wysokość 50cm | TAK |  |  |
| 4 | Całkowicie zautomatyzowany system z wbudowaną wirówką | TAK |  |  |
| 5 | Metoda oznaczeń immunofluorymetryczna | TAK |  |  |
| 6 | Odczynniki pakowane do oznaczeń pojedynczych | TAK |  |  |
| 7 | Wyposażony w czytnik kodów paskowych umożliwiający identyfikację próbek i odczynników | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość oznaczeń: Troponina I (TNI), CKMB mass (MMB), Mioglobina, NTproBNP (NTPBNP), hs CRP, (HCG | TAK |  |  |
| 9 | Metoda oznaczeń Troponiny I zapewniająca wysoką czułość ≤ 0,04 ng/ml. | TAK |  |  |
| 10 | Korelacja pomiędzy wynikami wykonanymi analizatorem podstawowym a pomocniczym umożliwiającym wykonanie troponiny z pełnej krwi o współczynniku nie gorszym niż 0,95 (udokumentowane) | TAK |  |  |
| 11 | Zakresy pomiarowe w próbkach bez rozcieńczenia: TNI min. do 40 ng/ml, NTPBNP min. do 20 000pg/ml, pozostałe zbliżone do zakresów pomiarowych na analizatorze głównym | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość wykonania badań z pełnej krwi i osocza | TAK |  |  |
| 13 | Możliwość wykonania oznaczeń z probówek pierwotnych (w systemie zamkniętym) dla probówek typu Sarstedt i BD Vacutainer. | TAK |  |  |
| 14 | Krótki czas badań, oczekiwany czas do pierwszego wyniku (wliczając wirowanie) nie więcej niż 20 minut. | TAK |  |  |
| 15 | Oznaczenie w temperaturze 37 oC. | TAK |  |  |
| 16 | Objętość próbki nie większa niż 100 µl | TAK |  |  |
| 17 | Trwałość odczynników min. 90 dni | TAK |  |  |
| 18 | Okres kalibracji dla jednej serii- min. 2 mies- podać | TAK |  |  |
| 19 | Wyposażony w czytnik kodów paskowych | TAK |  |  |
| 20 | Całodobowa gotowość do pracy. | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość podłączenia do urządzeń przetwarzających dana w laboratorium | TAK |  |  |
| 22 | Podłączenie analizatora do LIS na własny koszt | TAK |  |  |
| 23 | Podać twarunki eksploatacji sprzętu - dostarczyć z aparatem | TAK |  |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim , karty charakterystyk odczynników, instrukcja stanowiskowa – dostarczyć z analizatorem | TAK |  |  |

2. Parametry  dodatkowe  podlegające  ocenie

| LP | Parametr warunek oceniany | opis oferenta/ Nr str. w materiałach informacyjnych | SPOSÓB OCENY LICZBA PUNKTÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALIZATOR PODSTAWOWY |
| 1 | Możliwość pracy w systemie autoreflex i autotesting. |  | Tak-1 pkt Nie –0pkt |
| 2 | Możliwość zastosowania mikrometody z objętością martwą próbki |  | Mniej niż 20uL - 5 pkt, pozostałe odwrotnie proporcjonalnie |
| 3 | Ilość miejsc na próbki CITO (podać liczbę). |  | Największa ilość miejsc otrzyma -3 pkt, pozostałe przeliczone proporcjonalnie |
| 4 | Ilość miejsc w rotorze odczynnikowym (podać liczbę). |  | Największa ilość- 3 pkt, pozostałe przeliczone proporcjonalnie |
| 5 | Możliwość oznaczeń jedno-, dwu-, trzy odczynnikowych |  | Tak-1 pkt Nie –0pkt |
| 6 | Ilość miejsc na kalibratory i próbki materiału kontrolnego (podać liczbę) |  | Największa ilość – 3pkt, pozostałe przeliczone proporcjonalnie |
| 7 | Maksymalna ilość załadowanych jednorazowo kuwet pomiarowych. |  | Największa ilość -3 pkt, pozostałe przeliczone proporcjonalnie |
| 8 | Wyposażenie aparatu w monitor dotykowy zapewniający łatwiejszą obsługę |  | Tak - 3 pkt Nie – 0 pkt |
| 9 | System utylizacji odpadów ( preferowany system zamknięty) – opis dostarczyć wraz z aparatem |  | Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 10 | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy analizatora- dostarczyć wraz z aparatem |  | Tak-1 pkt Nie –0pkt |
| ANALIZATOR POMOCNICZY |
| 1 | Opis utylizacji odpadów –dostarczyć wraz z aparatem |  | Tak –2 pkt Nie - 0 pkt |
| 2 | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy analizatora- dostarczyć wraz z aparatem |  | Tak-1 pkt Nie –0pkt |

3. Wymagania dotyczące współpracy analizatorów z „Laboratoryjnym Systemem Informatycznym”

1. Wykonawca samodzielnie podłączy analizatory do eksploatowanego w 4 WSKz P „Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS)” za pośrednictwem komputerów sterujących.

2. Wykonawca dokona podłączenia analizatorów i komputerów sterujących  do LIS w porozumieniu i pod nadzorem firmy serwisującej system.

3. Wykonawca gwarantuje  bezawaryjną pracę analizatorów  i komputerów sterujących w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z LIS4. Zamawiający dostarczy niezbędne licencje do podłączenia urządzeń do “Laboratoryjnego Systemu Informatycznego”

Ponadto oferent ma obowiązek dostarczyć karty charakterystyki odczynników, instrukcje bhp w formie zalaminowanej do każdego stanowiska pracy oraz  certyfikaty imienne dla osób które zostały przeszkolone w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń

„Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                   			  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
              lub posiadających pełnomocnictwo

załącznik nr 7 do Pakietów I, II

UMOWA nr ………110/Med./2008

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ……………………. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

……………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną  przez:

…………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) o wartości powyżej 133 000 EURO

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę

do  miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników do badań ……………………….

wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną

część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie .......(max. 3 dni) od daty otrzymania  każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną potwierdzonego faxem na nr tel. ……………...., fax. ………………………. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                           2.   ......................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                              ( Z-ca Komendanta 4WSKzP SP ZOZ )

3.   ...................................................

(Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej )

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej tel. 071 7660 400 oraz  mgr Iwona Słowikowska 071 7660 404

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia

7.   Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego  potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr 071 7660 437) z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę do momentu dokonania  odbioru przez

Zamawiającego.

2.  Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami .Powierzenie wykonania części

przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom

(chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania

innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

1.  Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną

zgodnie z  cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym

jej  integralną część.

2. Wartość netto  wyliczona za okres 36 miesięcy  wynosi:…………………… zł

(słownie: …………………….), cena brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług

VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi  przepisami) wyliczona za okres 36 miesięcy

wynosi  ……………….  zł   (słownie: …………………….).

3. Wykonawca gwarantuje, że wartości  netto określone w umowie nie wzrosną przez okres  jej

trwania.

4. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

5. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury,

przelewem na jego konto, osoby uprawnione do odbioru towaru zgodnie z załącznikiem nr 2

6.  Strony ustalają płatność za odczynniki w terminie .......(min. 60 dni) od daty dostawy.

7. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może

naliczyć odsetki ustawowe.

8.  Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru

na okres gwarancji 12 miesięcy i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2.   Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach.

3.   Reklamacje będą składane drogą telefoniczną z podaniem numeru faktury i potwierdzone faxem z tego dnia na nr fax...................................

4.  Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 2 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 2 terminu fakturę korygującą

5.   Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

7.  Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§ 5

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie

określonym w § 1 ust. 2 jako termin każdorazowego zamówienia lub gdy z innych przyczyn nie jest w stanie zapewnić ciągłości wykonywanych oznaczeń , zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru u innego Dostawcy.

2. W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1

cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w

terminie 14 dni od daty wezwania.

3.  Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup

towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 6

1.  W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru

- w wysokości 5% wartości brutto umowy , od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15 % wartości brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części ze skutkiem      natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje dwukrotnie terminu realizacji      przedmiotu umowy wg § 1 ust. 2 lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób       niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 110/Med./2008  zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 8 do Pakietu III

UMOWA nr .........../110/Med./2008

Zawarta w dniu  ……………………. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

……………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną  przez:

…………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) o wartości powyżej 133 000 EURO

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę

do  miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników , materiałów zużywalnych  do

analizatora AVL 988-4( rok produkcji 1997) wyszczególnionych w załączniku nr 1 do

niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem

umowy lub towarem wraz z jego serwisowaniem oraz zobowiązuje się wynająć dodatkowy

analizator przez okres 24 miesięcy , rok produkcji ……., producent  ……………….., kraj

…….............… ,   o wartości brutto……........(należy wypełnić do celów księgowych) zgodnie

z załącznikiem nr 2 do umowy, stanowiącym jej integralną część,  zwanego dalej

analizatorem.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie

towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ..... (max. 3 dni) od daty otrzymania  każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną potwierdzonego faxem na nr tel.……………., fax………….. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej  umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych

odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                                          2.   ......................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                               ( Z-ca Komendanta 4WSKzP SP ZOZ )

3.   ...................................................

(Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej )

3.   Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane

przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem że uprawnionym do

składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej

tel. 071 7660 400 oraz mgr Iwona Słowikowska 071 7660 404

4.   Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i

cykliczności dostaw.

5.    Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone

potrzeby Zamawiającego.

6.   Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu

niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia

7. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego  potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr 071 7660 437) z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

1.  Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę do momentu  dokonania  odbioru przez

  - Zamawiającego.

2.  Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, wynająć,

dostarczyć i zainstalować do użytkowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

analizator o cechach opisanych zgodnie w załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

Termin dostawy Wykonawca ma obowiązek ustalić z mgr Iwoną Słowikowską 071 7660 404

3.  Odbiór analizatora nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przez osoby upoważnione do odbioru

potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym.

4.  Wraz z przekazaniem analizatora Wykonawca zobowiązany jest przekazać

Zamawiającemu  wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję

obsługi i  użytkowania.

5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie

personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze......... (min.
    2 godzin) niezwłocznie po dostarczeniu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą,  w  zakresie   dotyczącym  szkolenia

pracowników Zamawiającego jest mgr Iwona Słowikowska 071 7660 404

6.  Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami .Powierzenie wykonania części

przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom

(chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania

innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

1.  Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną

zgodnie z  cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej

integralną część.

2.  Wykonawca wynajmie analizator o parametrach opisanych w załączniku nr  2 na okres

24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego .

- Czynsz miesięczny najmu analizatora typ …......... wraz z serwisem strony ustalają w

wysokości  netto:……….  zł (słownie: …………………….), brutto (powiększoną o podatek

od towarów i  usług VAT  naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) …… zł  (słownie: ……………)  co stanowi w okresie 24 miesięcy  kwotę netto …….. zł (słownie: ……………………………), brutto (powiększoną o podatek  od   towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ………… zł  (słownie: ……………………………..).

Czynsz za najem  płatny od pierwszego dnia  miesiąca następującego po dacie

zainstalowania (potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym) analizatora

w siedzibie Zamawiającego. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie w sobie wszystkie

koszty związane z przeglądami, serwisowaniem oraz naprawami wraz z częściami

zamiennymi i ewentualną wymianą

- Wartość netto odczynników do analizatora AVL 988-4 wyliczona za okres 24 miesięcy

wynosi: ......................zł (słownie:…………………), cena brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyliczona za okres 24 miesięcy wynosi  …………….. zł (słownie………………………………….).

5. Wartość netto materiałów zużywalnych do analizatora AVL 988-4 wyliczona za okres 24

miesięcy wynosi:  ……..zł (słownie:…………………), cena brutto (powiększoną o podatek

od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyliczona za

okres 24 miesięcy wynosi …………….. zł (słownie: ………………………………………….).

6.  Zryczałtowana cena netto za wykonanie 4 przeglądów okresowych dla analizator AVL-988

(rok produkcji 1997) wyliczona za okres  trwania umowy  wyniesie …….. zł ( słownie:

…………. zł)   cena brutto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi

przepisami) wynosi  …………… zł ( słownie: .....……………. zł)

7.  Łączna wartość netto umowy za odczynniki, materiały zużywalne, serwis analizatora wraz z

  - najmem    dodatkowego wyliczona za okres 24 miesięcy wynosi: ……… zł (słownie:………………...).

Łączna cena brutto umowy (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) za okres 24 miesięcy wynosi: ……. zł  (słownie:……………….. )

8. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto określone w umowie nie wzrosną przez okres jej

trwania.

9.  Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

10.  Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury,

przelewem na jego konto.

11.Strony ustalają, że płatność za odczynniki , materiały zużywalne  w terminie ......(min. 60

dni) od daty dostawy, opłata za serwis oraz za najem analizatora  w terminie ......(min. 30 dni)  od daty  wystawienia faktury.  Faktura za najem płatna miesięcznie z dołu, wystawiana do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

12. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo

naliczania odsetek ustawowych.

13.  Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

1   Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełny serwis wynajmowanego analizatora  na własny

koszt przez okres trwania umowy. Koszt serwisu i części zamiennych wliczony w cenę najmu.

2.  Wykonawca zapewni serwis analizatora AVL  988-4 przez  okres trwania umowy zgodnie z

cennikiem dotyczącym serwisu wyszczególnionym w  załączniku nr 2 do niniejszej umowy

stanowiącym jej integralną część. W przypadku wystąpienia awarii i wymiany części nie

wyszczególnionej w ofercie  Wykonawca ma obowiązek przed ich wymianą dostarczyć

Zamawiającemu ofertę cenową i po akceptacji kosztów dokonać naprawy.

3.  Naprawy bieżące przedmiotu umowy wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

4. Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii analizatora  max.

48 godz. od chwili zgłoszenia awarii drogą telefoniczna na nr ..........…, potwierdzoną faxem

na fax. …...

5.  W przypadku awarii analizatora , jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni,

Wykonawca  zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz

konserwacji profilaktycznej wynajmowanego aparatu (wykonywanie konserwacji części

mechanicznych i elektrycznych aparatu, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością

odpowiadającą  potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia

nie  rzadziej niż 2 razy w roku na wezwanie Zamawiającego..

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne

działanie przedmiotu najmu,  o ile przedmiot najmu jest użytkowany zgodnie z i

instrukcją  i przeznaczeniem.

§ 5

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na

  - okres gwarancji 12 miesięcy i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2.   Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą tel. na nr …….. potwierdzona fax. na nr ……..

3.   Reklamacje będą składane drogą telefoniczną z podaniem numeru faktury i potwierdzone faxem z tego dnia

4.  Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 2 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 2 terminu fakturę korygującą

6.   Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi serwisowe przez okres .........(min. 3 miesięcy)

7.   Wykonawca udziela gwarancji na wymienione części zamienne przez okres .........(min. 3 miesięcy)

8.   Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

9.  W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

10.  Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§ 6

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie

określonym w § 1 ust. 2 jako termin każdorazowego zamówienia lub gdy z innych przyczyn

nie jest w stanie zapewnić ciągłości wykonywanych oznaczeń , zamawiający zastrzega sobie

prawo zakup tego towaru u innego Dostawcy.

2. W przypadku gdy zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1

cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w

terminie 14 dni od daty wezwania.

3.  Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup

towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

1.  W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % wartości brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru

- w wysokości 5% wartości brutto umowy , od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15 % wartości brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 5 % ceny brutto umowy w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

1.   Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od daty zainstalowania analizatora

  - potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części ze skutkiem

natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje dwukrotnie terminu realizacji

przedmiotu umowy wg § 1 pkt 2 lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób

niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 110/Med./2008  zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 9 do Pakietu IV

UMOWA nr ……110/Med./2008

Zawarta w dniu  ……………………. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

……………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną  przez:

…………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) o wartości powyżej 133 000 EURO

§ 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę do  miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników , materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych  do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem wraz z najmem analizatorów:

- głównego typ ……….. rok produkcji …………., producent  …………………………, kraj ……………..……,    o wartości brutto……………( do celów księgowych)

- pomocniczego typ ……    rok produkcji …………………., producent  …………………, kraj …………………,    o wartości brutto……………( do celów księgowych),

zgodnie z załącznikiem nr 2 do  umowy, stanowiącym jej integralną część,  zwanych dalej analizatorami.

§ 2

Warunki dostawy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ........... (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną potwierdzonego faxem na nr tel. ……………., fax………….. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                                          2.   ......................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                               ( Z-ca Komendanta 4WSKzP SP ZOZ )

3.   ...................................................

(Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej )

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej tel. 071 7660 437 oraz mgr Ewa Grześko  071 7660 408

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu
 i cykliczności dostaw.

- Wykonawca  zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone   potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu   niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego  potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem (na nr 071 7660 437) z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego analizatory o cechach opisanych zgodnie z załącznikiem nr 2  do niniejszej umowy.

- Termin dostawy Wykonawca ma obowiązek ustalić z mgr Ewą Grześko 71 7660 408.Odbiór analizatorów nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przez osoby upoważnione do odbioru potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu analizatorów i przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi i konserwacji.

- Wraz z przekazaniem analizatorów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu  wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze ............. (min.25 godzin) (5 dni po 5 godzin) niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą,  w  zakresie   dotyczącym  szkolenia pracowników Zamawiającego jest dr n. med. Mariusz Szablewski 071 7660 437 oraz mgr Ewa Grześko 071 7660 408. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje  się do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia personelu w wymiarze min. 25 godzin po wcześniejszym ustaleniu terminu z  Zamawiającym.

11. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę do momentu  dokonania  odbioru przez

  - Zamawiającego.

12.Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami .Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną  zgodnie z  cennikiem podanym w załączniku nr 1  do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część. Wykonawca wynajmie analizatory o parametrach opisanych w załączniku nr  2 na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego .

  - Czynsz miesięczny najmu analizatora głównego typ ......... wraz z serwisem strony ustalają w wysokości netto:……….  zł (słownie: ……….), brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT  naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) …… zł  (słownie: ……………), co stanowi w okresie 24 miesięcy  kwotę netto …….. zł (słownie: ……………………………), brutto (powiększoną o podatek  od   towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ………… zł  (słownie: ……………………………..).

  - Czynsz miesięczny najmu analizatora pomocniczego typ ..... wraz z serwisem strony ustalają   w wysokości netto:……….  zł (słownie: ……….), brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT  naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) …… zł  (słownie: ……………) ‘   co stanowi w okresie 24 miesięcy  kwotę netto …….. zł (słownie: ……………………………), brutto (powiększoną o podatek  od   towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ………… zł  (słownie: ……………………………..).

  - Czynsz za najem  płatny od pierwszego dnia  miesiąca następującego po dacie zainstalowania (potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym) analizatorów w siedzibie Zamawiającego. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z przeglądami, serwisowaniem oraz naprawami wraz z częściami zamiennymi i ewentualną wymianą.

  - Wartość netto odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów i materiałów zużywalnych  do analizatora głównego  wyliczona za okres 24 miesięcy wynosi:  ……..zł (słownie:……),  cena brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wyliczona za okres 24 miesięcy wynosi ….. zł   (słownie: …………..).

  - Wartość netto odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów i materiałów zużywalnych do analizatora pomocniczego wyliczona za okres 24  miesięcy wynosi:  ……..zł  (słownie:………),  cena brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z   obowiązującymi przepisami) wyliczona za okres 24 miesięcy wynosi …… zł (słownie: ……..) zobowiązującymi przepisami wynosi  ……… zł ( słownie: ……….. zł)

  - Łączna wartość netto umowy za odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory i materiały zużywalne  wraz z najmem analizatorów  wyliczona za okres 24 miesięcy wynosi: ……… zł   (słownie:….....).  Łączna cena brutto umowy (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) za okres 24 miesięcy wynosi: ……. zł  (słownie:……………….. )

  - Wykonawca gwarantuje, że ceny netto określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto.

  - Strony ustalają, że płatność za odczynniki materiały kontrolne, kalibratory i materiały zużywalne, w terminie ....... (min. 60 dni) od daty dostawy, opłata za najem analizatorów w terminie .........(min. 30 dni)  od daty wystawienia faktury.  Faktura za najem płatna miesięcznie z dołu, wystawiana do 10 dnia  miesiąca za miesiąc poprzedni po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

  - Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełny serwis wynajmowanych analizatorów, na własny koszt   przez okres trwania umowy. Koszt serwisu i części zamiennych wliczony w cenę najmu.

- Naprawy bieżące przedmiotu umowy wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii analizatora wynosi max. 24 godz. od chwili zgłoszenia awarii drogą telefoniczna na nr …………, potwierdzoną fax. na nr . ….…………  Czas usunięcia awarii max 36 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

- W przypadku awarii analizatora (dotyczy zarówno głównego jak i pomocniczego), jeżeli naprawa przedłuży się powyżej 36 godzin Wykonawca  zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy. W przypadku jeżeli Wykonawca nie jest w stanie zapewnić analizatora zastępczego na czas naprawy, zobowiązany jest pokryć różnicę kosztów wykonania badania na innym analizatorze dostępnym w Zakładzie Analityki Lekarskiej 4WSK lub w pracowni zewnętrznej.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach najmu do wykonywania  przeglądów okresowych oraz  konserwacji profilaktycznej aparatury (wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych aparatu, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż 2 razy w roku na wezwanie Zamawiającego..

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu,  o ile przedmiot najmu jest użytkowany zgodnie z instrukcją  
i przeznaczeniem.

§ 5

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres gwarancji 12 miesięcy i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i  instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2.  Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą tel. na nr ……. potwierdzona fax. na nr …….

3.   Reklamacje będą składane drogą telefoniczną z podaniem numeru faktury i potwierdzone faxem z tego dnia

4.  Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 2, jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 2 terminu fakturę korygującą .

5.   Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

7.  Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie

określonym w § 1 ust. 2 jako termin każdorazowego zamówienia lub gdy z innych przyczyn nie  jest w stanie zapewnić ciągłości wykonywanych oznaczeń , zamawiający zastrzega sobie

prawo zakup tego towaru u innego Dostawcy.

2. W przypadku gdy zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1

cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w

terminie 14 dni od daty wezwania.

3.  Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup

towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

1.  W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1 % wartości brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru

- w wysokości 5% wartości brutto umowy , od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15 % wartości brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 0,15 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanego analizatora do dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego,

- w wysokości 0,15 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w naprawie analizatora (powyżej 36 godzin) w przypadku jeżeli Wykonawca nie dostarczy analizatora zastępczego, do dnia oddania analizatora do użytku po naprawie.

- w wysokości 5 % ceny brutto umowy w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

- Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od daty zainstalowania analizatorów  potwierdzonych protokołem zdawczo – odbiorczym

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje dwukrotnie terminu realizacji przedmiotu umowy wg § 1 pkt 2 lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 110/Med./2008  zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 10

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (  tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo