# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 132/med/2008

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http:// www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

ROZDZIAŁ I.           PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne całe Pakiety 1 – 18.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1) Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2) Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

3)  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).

4)  W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

5)  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

6)  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV i V). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

7) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

8)  Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

9)  Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie    ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

11) Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

12) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

13) Do oferty należy załączyć spis treści.

14) Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

15) Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

16) Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 132/med/2008

„Oferta na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku”

nie otwierać przed dniem 20.01.2009r. godz. 1100

Ilość stron..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie )

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH  SPEŁNIANIA.

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV.               WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZENIEŃ

POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument określony w pkt. 1 składają Wykonawcy wspólnie,

- dokument określony w pkt. 2 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Rozdział V.   WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

2. W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną, (jeżeli dotyczy).

3. W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

4.  Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne jednorazowego użytku (załącznik nr 2)

(KOD CPV): 33140000-3, 33194000-6, 33141200-2, 33141411-4, 33141420-0, 33141600-6, 33157000-5, 33184100-4, 33141320-9, 33141310-6

ROZDZIAŁ VII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie: 4 miesiące od daty podpisania umowy

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VIII.           OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSOBU

DOKONYWANIA ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia.

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać, co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr 1 i nr 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 20.01.2009r. do godz. 1000 
w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 –budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.       TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grażyna Wojtczak tel. (0-71) 7660 525, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Natalia Sas tel. (071) 766 0604; fax. 7660 119, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 20.01.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone, co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII.      POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie / wniosku o dopuszczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania. Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie art. 184 ust. 1, 1a i 2 PZP).

Rozdział XIX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo - cenowe

- Wzór umowy.

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP - wzór

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„ Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”

Znak sprawy 132/Log./2008

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

PAKIET 1

Wartość netto :..........................zł (słownie:…............………………………..........….złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:....................................................................złotych)

PAKIET 2

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................….złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 3

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 4

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 5

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 6

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 7

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 8

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 9

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 10

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 11

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 12

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 13

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 14

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 15

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 16

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 17

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

PAKIET 18

Wartość netto:..........................zł (słownie:…............………………….................…złotych)

Cena brutto:..............................zł (słownie:...................................................................złotych)

- Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ………….(min. 60 dni)

- każdorazową dostawę wykonamy w terminie …………. (max. 3 dni) dni od daty otrzymania zamówienia;

- udzielamy terminu ważności na okres ........... miesięcy (min. 12 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia;

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż:

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy pozostałe warunki gwarancji określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy.

- akceptujemy warunki płatności.

4.   Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – tj 30 dni,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                    lub posiadających pełnomocnictw

### Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | Ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 mat. Medyczne do sterylizacji szpital |
| 1 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 90mm x 230mm | Dopuszcza się inne wymiary do max. + 10% podanego wymiaru | 200 szt. | Op. |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 130mm x 250mm |  | 200 szt. | Op. |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 200mm x 330mm |  | 200szt. | Op. |  | 35 |  |  |  |
| 4 | Torebka samoprzylepna foliowo - papierowa 300mm x 390mm |  | 200 szt. | Op. |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa 300mm x 450mm |  | 200 szt. | Op. |  | 13 |  |  |  |
| 6 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 75mm x 100m | Rolka |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 150 mm x 100m | Rolka |  | Szt. |  | 15 |  |  |  |
| 8 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 200mm x 100m | Rolka |  | Szt. |  | 7 |  |  |  |
| 9 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 250mm x 100m | Rolka |  | Szt. |  | 3 |  |  |  |
| 10 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 300mm x 100m | Rolka |  | Szt. |  | 3 |  |  |  |
| 11 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 380mm x 100m | Rolka |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 100 mm x 100m | Rolka |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 400 mm x 100m | Rolka |  | Szt. |  | 4 |  |  |  |
| 14 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 50mm x 200m | Rolka |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 100mm x 200m | Rolka |  | Szt. |  | 8 |  |  |  |
| 16 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 150mm x 200m | Rolka |  | Szt. |  | 8 |  |  |  |
| 17 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 200mm x 200m | Rolka |  | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 18 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 250mm x 200m | Rolka |  | Szt. |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Test paskowy z indykatorem do kontroli procesu sterylizacji parą wodną | Pasek perforowany w środku | 480 szt. | Op. |  | 80 |  |  |  |
| 20 | Test paskowy z indykatorem do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu | Pasek perforowany w środku | 480 szt. | Op. |  | 20 |  |  |  |
| 21 | Taśma do sterylizacji parowej z indykatorem | Rolka Długość: 50-55m Szerokość: 19 - 25 mm |  | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 2 Materiały zużywalne do sterylizacji plazmowej do aparatu STERRAD 100 Johnson kardiochirurgia |
| 1 | Akcelerator Booster |  | 20 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Kaseta Sterrad 100S |  | 5 szt. | Op. |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Chemiczny wskaźnik paskowy |  | 1000 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Test biologiczny BI CycleSure |  | 60 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Chemiczny wskaźnik taśmowy | Rolka 55 m | 6 rolek | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Włóknina 76cm x 76 cm |  | 300 arkuszy | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Włóknina 101cm x 101cm |  | 250 arkuszy | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Rękaw Tyvek 7,5cm x 70m |  | 6 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Rękaw Tyvek 10cm x 70m |  | 6 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Rękaw Tyvek 15cm x 70m |  | 4 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Rękaw Tyvek 20cm x 70m |  | 4 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Rękaw Tyvek 35cm x 70m |  | 2 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Rękaw Tyvek 42cm x 70m |  | 2 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Rękaw Tyvek 50cm x 70m |  | 2 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Akcesoria do aparatu - kartony na kasety, papier do drukarki, taśmy do drukarki, płytki | 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | Op. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |

| nazwa handlowa, numer katalogowy szczegóły Ilość w opakowaniu Jednostka miary Jedn. wartość netto ilość zakupu wartość netto cena brutto nazwa producenta |
| --- |
| PAKIET 3 testy do procesu sterylizacji, |
| 1. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, wykonany z tworzywa sztucznego z kanałem wewnętrznym prowadzącym do wskaźnika biologicznego .Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej |  | 25 sztuk | op |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej |  | 50 sztuk | op |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej |  | 25 sztuk | op |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty, z dodatkowym arkuszem wczesnego ostrzegania. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. |  | 1 sztuka | op |  | 150 |  |  |  |
| 5 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej |  | 50 sztuk | op |  | 4 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 4 testy, koperty do procesu sterylizacji prac. sterylizacji |
| 1. | Test chemiczny emulacyjny klasy VI wg normy ISO 11140 -1 o parametrach punktu końcowego 134C / 7min , 121C / 20min , samoprzylepny |  | 200 szt. | Op. |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Koperty do dokumentacji procesu sterylizacji przystosowane do etykiet i wskaźników wymienionych wyżej |  | 100 szt. | Op. |  | 200 |  |  |  |
| 3. | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej i 5 miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy | Rolka | 500 szt. w rolce | Op. |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 5 plomby do pojemników sterylizacyjnych Wagner szpital |
| 1. | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Wagner | Długość zapięcia minimum 28 mm | 500 szt. | Op. |  | 13 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 zestawy do aparatów Mars, Prisma, Prismaflex dla oddziału anestezjologii |
| 1 | Zestaw do technik ciągłych nerkozastępczych ST150 (pow. Hemofiltra 1,5 m2)do aparatu PRISMAFLEX |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do technik ciągłych nerkozastępczych HF1400 (pow. Hemofiltra 1,4 m2) wysokoprzepływowy do aparatu PRISMAFLEX |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 3 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do dializy albuminowej Mars/ Prismars |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do plazmaferezy TPE 2000 Prisma lub TPE2000 Prismaflex |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Dodatkowe worki spustowe do aparatów Prisma lub Prismaflex | Poj. 5 l. | 1 sztuka | 1 szt. |  | 20 |  |  |  |
| 6 | dren podgrzewacza |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Cewnik dwuświatłowy do hemofiltracji, wysokoprzepływowy (high-flow) | 13F/ /20 cm | 1 sztuka | 1 szt. |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 7 przedłużacz 30 cm typ Heidelberg oddział hemodynamiki |
| 1 | przedłużacz 30 cm typ Heidelberg, | średnica 1.0 x 2.0 mm | Szt. | Szt. |  | 125 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 8 papiery USG, EKG, specjalistyczne cały szpital |
| 1 | Papier termoczuły do tympanometru typ Zodiac 901 producent Matsen | 110mmx30m, rolka | 10 rol. | rolka |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pakiet 9 dreny, rurki oiom |
| 1 | Dren Y do drenażu klatki piersiowej, dwa krótsze końce zakończone łącznikami schodkowymi, dłuższy koniec zakończony otwartym drenem | Rozmiar 24, 28, 32, 36 | 24 szt. | Op. |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Kołderka do ogrzewania pacjenta |  | 1 szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Rurka intubacyjna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, grubość mankietu 10 mikrometrów, wyposażona w dodatkowy przewód umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem | rozmiary: 6.0-10.0 | szt. | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, grubość mankietu 10 mikrometrów, wyposażona w dodatkowy przewód umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem | rozmiary: 6.0-10.0 | szt. | szt. |  | 25 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 10 wkłady do strzykawki automatycznej Optivantage prac. Rtg/TK |
| 1 | 2 wkłady o pojemności 200 ml, złącza do napełniania środkiem cieniującym, z drenem Y z dwoma zaworami zwrotnymi |  | Szt. | Szt. |  | 750 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 11 spec. Sprzęt medyczny cewniki z zestawami wprowadzającymi kardiologia anestezjologia/ oiom |
| 1. | Cewnik Swana Ganza trójdrożny , heparynizowany , wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego - znaczniki głębokości co 10 cm | 7F / 110cm | 1 sztuka | Szt. |  | 63 |  |  |  |
| 2. | Zestaw wprowadzający 8F kompatybilny z cewnikiem ( tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : introducer zaopatrzony w port boczny , samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator ( typu Tuohy-Borst ) zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości, rozszerzadło ( dylator ), osłonkę dekontaminacyjną, igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm, kranik trójdrożny . | 8F | 1 szt. | Szt. |  | 63 |  |  |  |
| 3 | Cewnik Swana Ganza do pomiaru ciągłego rzuty minutowego (CCO) oraz saturacji krwi żylnej mieszanej (CSvO2), trójdrożny, heparynizowany, wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego, znaczniki głębokości co 10 cm | 7,5F / 110cm | 1 szt. | Szt. |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Zestaw wprowadzający 8,5F kompatybilny z cewnikiem ( tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : introducer zaopatrzony w port boczny, samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator ( typu Tuohy-Borst ) zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości, rozszerzadło ( dylator ), osłonkę dekontaminacyjną , igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle, lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm, kranik trójdrożny . | 8,5F | 1 szt. | Szt. |  | 6 |  |  |  |
| 5 | Linia z przetwornikiem pojedynczym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz .W skład zestawu wchodzi : 1 x przetwornik ciśnienia , 2xkranik trójdrożny , 1 x dren ciśnieniowy 30cm, 1x dren ciśnieniowy 120 cm , 1x linia płucząca |  | 1 sztuka | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 6. | Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. W skład zestawu wchodzi : 2 x przetwornik ciśnienia , 4xkranik trójdrożny , 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 120 cm , 1x linia płucząca rozwidlona |  | 1 sztuka | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 12 spec. Sprzęt neurochirurgiczny – implanty poliuretanowe o. neurochirurgii |
| 1. | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 12x14 cm | Szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 6x14 cm | Szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 6x8 cm | Szt. | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 6x6 cm | Szt. | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 5 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 4x10 cm | Szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 4x5 cm | Szt. | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 1,5x3 cm | Szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |

| nazwa handlowa, numer katalogowy szczegóły Ilość w opakowaniu Jednostka miary Jedn. wartość netto ilość zakupu wartość netto cena brutto nazwa producenta |
| --- |
| PAKIET 13 wkłady kontrastu, przedłużacz, pokroeirc OEC RTG, szpital |
| 1 | Wkład typ SY 50 do strzykawki automatycznej Sonic Shot GX do podawania środków kontrastowych | 60 ml. | Szt. | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| 2 | Przedłużacz wysokociśnieniowy kompatybilny ze strzykawką z pozycji 1 (SY-50) , z drenem Y, z dwoma zaworami zwrotnymi - double-head | 150 cm | Szt. | Szt. |  | 250 |  |  |  |
| 3 | Sterylny pokrowiec na ramię C – OEC 9600/9800/8800. W komplecie draperia na ramię C, 2 osłony oraz osłona na pedał |  | 20 szt. | Op. |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 14 ELEKTRODY czynne, bierne + końcówki kardiochirurgia |
| 1 | Elektroda czynna pokryta teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylna, jednorazowa, z 2 przyciskami do sterowania z ręki, z kablem o długości minimum 3 metry, z wtyczką do aparatów firm CONMED/VALLEYLAB/EMED, z pochewką do podczepiania w polu operacyjnym, pakowane pojedynczo. | Pudełko | 50 szt. | Op. |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Elektroda bierna-neutralna, przylepna, dwudzielna, jednorazowa, dla dorosłych do diatermii firm CONMED / VALLEYLAB / EMED, sterylna, jednorazowa. | Saszetka | 5 szt. | Op. |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Kabel do elektrod neutralnych do aparatów firm CONMED/VALLEYLAB/EMED, wielorazowy, o długości minimum 3 metry. | Saszetka | 1 szt. | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Końcówka elektrody czynnej typ „kulka” pokryta teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylna, jednorazowa, średnica wtyku 2,4 mm, wysoko izolowana, długość 58 mm, pakowana pojedynczo. | Pudełko | 12 szt. | Op. |  | 6 |  |  |  |
| 5 | Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk” pokryty teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylny, jednorazowy, długość 16,51 cm, wysoko izolowany, pakowany pojedynczo. | Pudełko | 12 szt. | Op. |  | 3 |  |  |  |
| 6 | Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk” pokryty teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylny, jednorazowy, długość 10,16 cm, wysoko izolowany, pakowany pojedynczo. | Pudełko | 12 szt. | Op. |  | 3 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 15 ostrza do napędu Shaver 12K firmy Stryker ortopedia |
| 1 | Ostrze shavera 12K średnica 4.0 mm typ Resector Cutter |  | Szt. | Szt. |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Ostrze shavera 12K średnica 4.0 mm typ Agressive Plus Cutter |  | Szt. | Szt. |  | 25 |  |  |  |
| 3 | Ostrze shavera 12K średnica 5.0 mm typ Tomcat Cutter |  | Szt. | Szt. |  | 25 |  |  |  |
| 4 | Ostrze shavera 12K średnica 4.0 mm typ Bite Cutter |  | Szt. | Szt. |  | 25 |  |  |  |
| 5 | Frez shavera średnica 5.5 mm typ 6 Flute Egg Bur |  | Szt. | Szt. |  | 25 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 16 system odsysania, rurka tracheostomijna, rękawice chirurgiczne oiom, bloki chirurgii |
| 1 | System zamkniętego odsysania pacjenta do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych z samodomykającą się komorą płuczącą, na 72 godz. z 12 fiolkami soli fizjologicznej do płukania oraz z zestawem łączników: Y do ssaka i zastawki na dren umożliwiających rozdwojenie drenów do cewnika s systemie zamkniętym i do toalety jamy ustnej i nosowej | Ch 14, Ch 12 | Szt. | Szt. |  | 360 |  |  |  |
| 2 | Rurka tracheostomijna typu Biesalski bez mankietu o zmniejszonej grubości ścianki rurki z zestawem 2 kaniul wewnętrznych oraz łączników, z zastawką fonestracyjną oraz kolorowym oznaczeniem rozmiaru z pierwotnie nie zintegrowanym łącznikiem ISO 15 mm. Sterylna | Rozmiary: 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 | Szt. | Szt. |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, dwuwarstwowe, wewnętrzna warstwa polimerowa, do długotrwałych zabiegów operacyjnych, kształt anatomiczny, opakowanie foliowe, sterylizacja radiacyjna | Rozmiary: Od 6,0 do 9,0 co 0,5 | 1 Para | Op. |  | 1000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 17 osłona na mikroskop Zeiss OPMI/MDM/S-21 otolaryngologia |
| 1 | folie sterylne / osłona do mikrochirurgicznych operacji uszu, typ 70, niebieska powłoka zapobiegająca refleksom, elastyczne, szerokość obiektywu 65 mm, | szerokość folii 110 cm, długość folii 209 cm | 5 sztuk | Op. |  | 3 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Jedn. wartość netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 18 osłona foliowa do aparatu Siemens Axiomartis FC prac. hemodynamiki |
|  | Osłona foliowa na aparaturę (lampa Rtg, wzmacniacz, panel sterowania) do aparatu Siemens Axiomartis FC | Średnica 80 cm | Szt. | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM: |  |  |  |

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
     lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz §1 ust.1)

##### UMOWA nr ....... /132/Med./2008

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości poniżej 133 000 EURO .

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego wyrobów medycznych jednorazowego użytku w obrębie pakietu ……………….. wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto:.....................................(słownie złotych:…………...…......................................................) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenie  brutto..................... zł (słownie złotych:.............................................................................)

- Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr………………. potwierdzonego faxem na numer..........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski				                      Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. 071 7660 525 oraz tech. Farm. Adam Klekowski tel. 071- 7660 528

- Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu  i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga 
każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax  ………………….. Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone   faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku, gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie .............dni (min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……….… miesięcy (min. 12 miesięcy ) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z §2 ust.1 przez dwa kolejne terminy dostaw, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 132/Med./2008 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                      ....................................... dn. ....................     (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                            ………........................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie                                                                                                       uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo