# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 8/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowego sprzętu medycznego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-79.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnej kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 8/Med./2009

„Oferta na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego”

nie otwierać przed dniem 26.03.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”.

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 2 645 030,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści pięć tysiące trzydzieści złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 40 000,00 zł | Pakiet 41 | 64 000,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 | 7 500,00 zł | Pakiet 42 | 18 000,00 zł |
| Pakiet 3 | 4 400,00 zł | Pakiet 43 | 15 000,00 zł |
| Pakiet 4 | 100 000,00 zł | Pakiet 44 | 30,00 zł |
| Pakiet 5 | 60 000,00 zł | Pakiet 45 | 86 000,00 zł |
| Pakiet 6 | 500,00 zł | Pakiet 46 | 9 600,00 zł |
| Pakiet 7 | 4 200,00 zł | Pakiet 47 | 136 000,00 zł |
| Pakiet 8 | 3 000,00 zł | Pakiet 48 | 18 000,00 zł |
| Pakiet 9 | 34 000,00 zł | Pakiet 49 | 10 000,00 zł |
| Pakiet 10 | 75 000,00 zł | Pakiet 50 | 44 000,00 zł |
| Pakiet 11 | 5 000,00 zł | Pakiet 51 | 9 800,00 zł |
| Pakiet 12 | 120 000,00 zł | Pakiet 52 | 330 000,00 zł |
| Pakiet 13 | 46 000,00 zł | Pakiet 53 | 16 000,00 zł |
| Pakiet 14 | 36 000,00 zł | Pakiet 54 | 23 000,00 zł |
| Pakiet 15 | 1 300,00 zł | Pakiet 55 | 10 000,00 zł |
| Pakiet 16 | 800,00 zł | Pakiet 56 | 121 000,00 zł |
| Pakiet 17 | 8 000,00 zł | Pakiet 57 | 14 000,00 zł |
| Pakiet 18 | 32 000,00 zł | Pakiet 58 | 53 000,00 zł |
| Pakiet 19 | 24 000,00 zł | Pakiet 59 | 12 000,00 zł |
| Pakiet 20 | 70 000,00 zł | Pakiet 60 | 128 000,00 zł |
| Pakiet 21 | 41 000,00 zł | Pakiet 61 | 18 000,00 zł |
| Pakiet 22 | 15 000,00 zł | Pakiet 62 | 23 000,00 zł |
| Pakiet 23 | 44 000,00 zł | Pakiet 63 | 3 400,00 zł |
| Pakiet 24 | 7 300,00 zł | Pakiet 64 | 9 000,00 zł |
| Pakiet 25 | 7 400,00 zł | Pakiet 65 | 33 000,00 zł |
| Pakiet 26 | 5 600,00 zł | Pakiet 66 | 65 000,00 zł |
| Pakiet 27 | 92 000,00 zł | Pakiet 67 | 10 000,00 zł |
| Pakiet 28 | 40 000,00 zł | Pakiet 68 | 12 000,00 zł |
| Pakiet 29 | 1 800,00 zł | Pakiet 69 | 35 000,00 zł |
| Pakiet 30 | 35 000,00 zł | Pakiet 70 | 6 200,00 zł |
| Pakiet 31 | 2 500,00 zł | Pakiet 71 | 13 000,00 zł |
| Pakiet 32 | 900,00 zł | Pakiet 72 | 1 200,00 zł |
| Pakiet 33 | 400,00 zł | Pakiet 73 | 600,00 zł |
| Pakiet 34 | 66 000,00 zł | Pakiet 74 | 800,00 zł |
| Pakiet 35 | 79 000,00 zł | Pakiet 75 | 400,00 zł |
| Pakiet 36 | 77 000,00 zł | Pakiet 76 | 1 800,00 zł |
| Pakiet 37 | 12 800,00 zł | Pakiet 77 | 800,00 zł |
| Pakiet 38 | 20 000,00 zł | Pakiet 78 | 100,00 zł |
| Pakiet 39 | 13 500,00 zł | Pakiet 79 | 1 900,00 zł |
| Pakiet 40 | 64 000,00 zł |  |  |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 43 000,00 zł  (40 000,00 zł + 3 000,00 zł )

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ) będzie oceniana łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego wyszczególnionego w 79 pakietach, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2  do niniejszej SIWZ.

Kod CPV rozpisane zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 98 667,20 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 20/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 1 500,00 zł | Pakiet 41 | 2 400,00 zł |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 | 100,00 zł | Pakiet 42 | 680,00 zł |
| Pakiet 3 | 160,00 zł | Pakiet 43 | 600,00 zł |
| Pakiet 4 | 3 800,00 zł | Pakiet 44 | 1,80 zł |
| Pakiet 5 | 2 300,00 zł | Pakiet 45 | 3 000,00 zł |
| Pakiet 6 | 20,00 zł | Pakiet 46 | 360,00 zł |
| Pakiet 7 | 160,00 zł | Pakiet 47 | 5 100,00 zł |
| Pakiet 8 | 100,00 zł | Pakiet 48 | 700,00 zł |
| Pakiet 9 | 1 300,00 zł | Pakiet 49 | 400,00 zł |
| Pakiet 10 | 2 800,00 zł | Pakiet 50 | 1 600,00 zł |
| Pakiet 11 | 180,00 zł | Pakiet 51 | 360,00 zł |
| Pakiet 12 | 4 500,00 zł | Pakiet 52 | 12 000,00 zł |
| Pakiet 13 | 1 500,00 zł | Pakiet 53 | 600,00 zł |
| Pakiet 14 | 1 370,00 zł | Pakiet 54 | 850,00 zł |
| Pakiet 15 | 500,00 zł | Pakiet 55 | 400,00 zł |
| Pakiet 16 | 30,00 zł | Pakiet 56 | 4 500,00 zł |
| Pakiet 17 | 300,00 zł | Pakiet 57 | 500,00 zł |
| Pakiet 18 | 1 200,00 zł | Pakiet 58 | 2 000,00 zł |
| Pakiet 19 | 890,00 zł | Pakiet 59 | 450,00 zł |
| Pakiet 20 | 2 600,00 zł | Pakiet 60 | 4 800,00 zł |
| Pakiet 21 | 1 500,00 zł | Pakiet 61 | 700,00 zł |
| Pakiet 22 | 570,00 zł | Pakiet 62 | 800,00 zł |
| Pakiet 23 | 1 600,00 zł | Pakiet 63 | 130,00 zł |
| Pakiet 24 | 270,00 zł | Pakiet 64 | 300,00 zł |
| Pakiet 25 | 270,00 zł | Pakiet 65 | 1 200,00 zł |
| Pakiet 26 | 200,00 zł | Pakiet 66 | 2 400,00 zł |
| Pakiet 27 | 3 400,00 zł | Pakiet 67 | 400,00 zł |
| Pakiet 28 | 1 500,00 zł | Pakiet 68 | 460,00 zł |
| Pakiet 29 | 70,00 zł | Pakiet 69 | 1 300,00 zł |
| Pakiet 30 | 1 300,00 zł | Pakiet 70 | 230,00 zł |
| Pakiet 31 | 100,00 zł | Pakiet 71 | 500,00 zł |
| Pakiet 32 | 30,00 zł | Pakiet 72 | 40,00 zł |
| Pakiet 33 | 20,00 zł | Pakiet 73 | 23,00 zł |
| Pakiet 34 | 2 500,00 zł | Pakiet 74 | 45,00 zł |
| Pakiet 35 | 3 000,00 zł | Pakiet 75 | 24,00 zł |
| Pakiet 36 | 2 900,00 zł | Pakiet 76 | 70,00 zł |
| Pakiet 37 | 480,00 zł | Pakiet 77 | 48,00 zł |
| Pakiet 38 | 700,00 zł | Pakiet 78 | 5,40 zł |
| Pakiet 39 | 500,00 zł | Pakiet 79 | 70,00 zł |
| Pakiet 40 | 2 400,00 zł |  |  |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 26.03.2009r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 26.03.2009r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego,

znak sprawy 8/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % 
i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załączniki 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.    INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 26.03.2009r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH  DOTYCZĄCYCH

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grażyna Wojtczak tel. (0-71) 7660525, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 26.03.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie  asortymentowo – cenowe oraz wymaganych parametrów – załączniki nr 2,

- Wzory umów – załączniki nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 4

Członkowie komisji przetargowej:

Piotr Strąk                               …………………………….

Grażyna Wojtczak		…………………………….

Adam Klekowski       	            …………………………….

Katarzyna Mikołajczak	…………………………….

Agnieszka Karpińska		…………………………….

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę  jednorazowego sprzętu medycznego”

Znak sprawy  8/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę jednorazowego sprzętu medycznego zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 32

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 33

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 34

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 35

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 36

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 37

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 38

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 39

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 40

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 41

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 42

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 43

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 44

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 45

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 46

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 47

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 48

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 49

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 50

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 51

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 52

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 53

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 54

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 55

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 56

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 57

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 58

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 59

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 60

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 61

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 62

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 63

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 64

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 65

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 66

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 67

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 68

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 69

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 70

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 71

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 72

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 73

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 74

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 75

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 76

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 77

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 78

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 79

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie............................(min. 60 dni) każdorazową dostawę wykonamy w terminie …………. (max. 3 dni) dni  od daty otrzymania zamówienia;

- dostarczymy towar z terminem ważności ……….… miesięcy ( min.12 miesięcy)

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

- Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 - papiery USG, EKG, specjalistyczne cały szpital 22993000-7, 33124130-5, 33140000-3 |
| 1 | Papier termoczuły do tympanometru typ Zodiac 901 producent Matsen | 110mmx30m, rolka | 10 rol. | rolka |  | 80 |  |  |  |
| 2 | papier EKG typ MR. BLUE do aparatu Aspel | Rolka szerokość 112mmx25m | 10 rol. | rolka |  | 180 |  |  |  |
| 3 | papier EKG typ MR. GOLD do aparatu Aspel | Rolka szerokość 210mmx25m | 5 rol. | rolka |  | 230 |  |  |  |
| 4 | Papier do drukarki programatora Era 300 Biotronik - oryginalny | termiczny , gładki , rolka Wysokość : 59mm, średnica rolki 41mm śr. wew. gilzy:11mm | 10 rol. | Rolka |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Papier do drukarki w sterylizatorze typu Steri Vac 5XL , termoczuły | Rolka 80mmx30m | 10 rol. | Rolka |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Papier do programatora EPR 1000P - oryginalny | Składanka 125x110x300 | 10 skł. | Składanka |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Papier do drukarki programatora Medtronic 9790 | Składanka , gładki 110mmx150mmx300arkuszy | 10 skł. | Składanka |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Papier do centrali M 2305A bez nadruku | Rolka 50mmx30m | 10 rol. | Rolka |  | 20 |  |  |  |
| 9 | Papier do defibrylatora Codemaster XL z nadrukiem | Rolka 50mmx30m | 10 rol. | Rolka |  | 20 |  |  |  |
| 10 | Papier do EKG HP1709A i HP1710A Hewlett - Packard | Składanka 210mmx300mmx200arkuszy | 10 skł. | Składanka |  | 230 |  |  |  |
| 11 | Papier do EKG do bieżni Quinton 3000 | Składanka 216mmx280mmx218arkuszy | 10 skł. | Składanka |  | 20 |  |  |  |
| 12 | Papier do EKG Ascard 33 F | Rolka 110mmx10m | 20 rol. | Rolka |  | 40 |  |  |  |
| 13 | Papier do EKG Ascard B5/ECO | Rolka 58mmx25m | 20 rol. | Rolka |  | 330 |  |  |  |
| 14 | Papier do EKG Personal 80 | Składanka 90mmx70mm x400arkuszy | 10 skł. | Składanka |  | 40 |  |  |  |
| 15 | Papier do EKG Schiller AT 2 | Składanka 210mmx280mm x 215arkuszy | 10 skł. | Składanka |  | 40 |  |  |  |
| 16 | Papier do bieżni ruchomej Marquette 9402 - 021 Case 12 | Składanka 210mmx280mm x300 arkuszy | 10 skł. | Składanka |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Papier termoczuły do drukarki laboratoryjnej | Rolka 57mm x 30mm | 20 rol. | Rolka. |  | 60 |  |  |  |
| 18 | Papier do EKG Fucuda Denshi | Rolka 63 mm x 30 m | 20 rol. | Rolka. |  | 200 |  |  |  |
| 19 | Papier do USG Videoprinter KP - 65HM Mitsubishi | Rolka 110mmx 21m oryginalny | 4 rol. | Rolka |  | 300 |  |  |  |
| 20 | Papier do USG Videoprinter K - 70/B Mitsubishi | Rolka 216mmx 21m oryginalny | 4 rol. | Rolka |  | 20 |  |  |  |
| 21 | Papier do USG Videoprinter UPP - 110HD Sony | Rolka 110mmx 20m oryginalny | 5 rol. | Rolka |  | 70 |  |  |  |
| 22 | Papier + folia barwiąca do USG Videoprinter CK700L4P Mitsubishi | Oryginalny | Kpl. | Kpl. |  | 50 |  |  |  |
| 23 | Żel do EKG | Butelka 250ml. | 20 szt. | Szt. |  | 120 |  |  |  |
| 24 | Żel do EKG | Butelka 500 ml | 20 szt. | Szt. |  | 40 |  |  |  |
| 25 | Żel do USG | Butelka 500ml. | 20 szt. | Szt. |  | 440 |  |  |  |
| 26 | Żel do USG z kranikiem lub dozownikiem | Pojemnik 5000ml. | 4 szt. | Szt. |  | 4 |  |  |  |
| 27 | Papier do defibrylatora LIFEPAK 20, | rolka 50mmx30m | 20 rol. | Rolka |  | 40 |  |  |  |
| 28 | papier do videoprintera SONY typ UPP 210HD | Rolka 210mmx25m/ oryginalny | 5 rol. | rolka |  | 15 |  |  |  |
| 29 | Łyżki jednorazowego użytku do rękojeści standardowych. Jednorazowe łyżki zmniejszające ryzyko infekcji, Trwałe, mocne (ok. 1300 LUX) i jasne światło, Pakowane pojedynczo, sterylne - gotowe do użytku. | Szt. | 1 Szt. | Szt. |  | 3600 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 2 - wkłady do wstrzykiwania kontrastu, zamawiający wymaga materiałów oryginalnych 33141310-6 |
| 1 | Wkłady jednorazowe z szybkozłączem do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu Medrad MARK V Plus oraz Medrad MARK V Pro Vis | Pojemność 150 ml. | 1sztuka | szt. |  | 270 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 3 - zestaw do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu urologia 33141000-0 |
| 1 | zestaw do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu - taśma, materiał: polipropylen- monofilamentowy z częścią rozpuszczalną w środku taśmy polidioxanową, plastikowa osłona na taśmie zapewniająca sterylność. | Grubość: 0,54mm, Gramatura: 116g/m2 Długość: 45cm Szerokość: 1,1cm | 1 szt. | szt. |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 4 - spec. sprzęt medyczny cewniki z zestawami wprowadzającymi kardiologia anestezjologia/ oiom 33141000-0, 33141320-9 |
| 1 | Cewnik Swana Ganza trójdrożny , heparynizowany , wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego - znaczniki głębokości co 10 cm | 7F / 110cm | 1 sztuka | Szt. |  | 227 |  |  |  |
| 2 | Zestaw wprowadzający 8F kompatybilny z cewnikiem ( tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : introducer zaopatrzony w port boczny , samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator ( typu Tuohy-Borst ) zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości, rozszerzadło ( dylator ), osłonkę dekontaminacyjną, igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm , kranik trójdrożny . | 8F | 1 szt. | Szt. |  | 227 |  |  |  |
| 3 | Cewnik Swana Ganza do pomiaru ciągłego rzuty minutowego (CCO) oraz saturacji krwi żylnej mieszanej (CSvO2), trójdrożny, heparynizowany, wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego, znaczniki głębokości co 10 cm | 7,5F / 110cm | 1 szt. | Szt. |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Zestaw wprowadzający 8,5F kompatybilny z cewnikiem ( tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : introducer zaopatrzony w port boczny, samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator ( typu Tuohy-Borst ) zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości, rozszerzadło ( dylator ), osłonkę dekontaminacyjną , igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle, lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm, kranik trójdrożny . | 8,5F | 1 szt. | Szt. |  | 27 |  |  |  |
| 5 | Linia z przetwornikiem pojedynczym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz .W skład zestawu wchodzi : 1 x przetwornik ciśnienia , 2xkranik trójdrożny , 1 x dren ciśnieniowy 30cm, 1x dren ciśnieniowy 120 cm , 1x linia płucząca |  | 1 sztuka | Szt. |  | 970 |  |  |  |
| 6 | Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. W skład zestawu wchodzi : 2 x przetwornik ciśnienia , 4xkranik trójdrożny , 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 120 cm , 1x linia płucząca rozwidlona |  | 1 sztuka | Szt. |  | 935 |  |  |  |
| 7 | Wkładki do klemu „Soft”, „Hydra” |  | 1 Szt. | Szt. |  | 280 |  |  |  |
| 8 | Wkłucia centralne typ Presep-kaniula do monitorowania saturacji krwi żylnej (ScvO2) |  | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 - cewniki centralne, jednorazowy sprzęt do aparatów Datex, jednorazowe materiały anestezjologiczne anestezjologia/ oiom 33141200-2 ,33141220-8 ,33157110-9, 33157200-7, 33157000-5 |
| 1 | Cewnik centralny dwuświatłowy z powłoką bakteriobójczą , jałowy , jednorazowego użytku wprowadzany metoda Seldingera , prowadnik z końcówkami prostą oraz "J" , wykonany z poliuretanu , miękka końcówka , elementy cewnika łączone przez stopienie . W zestawie strzykawka umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka | Rozmiar : 7F , długość 20cm | 1 szt. | Szt. |  | 80 |  |  |  |
| 2 | Cewnik centralny trzyświatłowy z powłoką bakteriobójczą , jałowy , jednorazowego użytku wprowadzany metoda Seldingera , prowadnik z końcówkami prostą oraz "J" , wykonany z poliuretanu , miękka końcówka , elementy cewnika łączone przez stopienie . W zestawie strzykawka umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka | Rozmiar : 7F , długość 20cm | 1 szt. | Szt. |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Zestawy z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy : cewnik do hemodializy z impregnowaną powłoką bakteriobójczą zakładany metodą Seldingera. W skład zestawu powinno wchodzić : prowadnik z końcówką "J" strzykawka 5ml. umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka , igła , rozszerzadło , skalpel | Rozmiar : 11,5 - 12,5F Długość : 16 - 20cm | 1 szt. | Szt. |  | 60 |  |  |  |
| 4 | Kaniula dożylna teflonowa o powierzchni pokrytej silikonem | Rozmiar : 20 G długości 30 - 35mm | 1 szt. | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z rurką T i ustnikiem |  | 1 szt. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 6 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku | Rozmiary : 3, 4 , 5 | 1 szt. | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Maska tlenowa dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości min. 1,8 m |  | 1 szt. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 8 | Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z maską tlenową, z zaciskiem na nos i przewodem tlenowym |  | 1 szt. | Szt. |  | 1100 |  |  |  |
| 9 | Układ oddechowy : - jednorazowy do respiratora dla dorosłych o średnicy 22mm i długości 1,6m z łącznikiem Y. Układ musi być wyposażony w porty do monitorowania kapnografii i dodatkową gałąź o długości 0,8m - 1m. |  | 1 sztuka | Szt. |  | 780 |  |  |  |
| 10 | Układ oddechowy : - jednorazowy , rozciągliwy anestetyczny dla dorosłych w skład którego wchodzą 2 rury rozciągalne do 2m z łącznikiem Y,dodatkowa gałąź rozciągalna do 1,5m , bezlateksowy worek oddechowy 2 lub 3l. - łącznik prosty 22m/22mm |  | 1 sztuka | Szt. |  | 40 |  |  |  |
| 11 | Zestaw infuzyjny do podaży grawitacyjnej z regulatorem prędkości przepływu w zakresie 5 - 250ml. Z dodatkowym portem do wstrzyknięć. Całkowita długość linii od 220 - 240cm |  | 1 sztuka | Szt. |  | 800 |  |  |  |
| 12 | linie próbkujące gazów anestetycznych do znieczulenia ogólnego typ Datex | 3 m | 10 szt. | Op. |  | 30 |  |  |  |
| 13 | Linie do pomiaru kalorymetryczności typ Datex |  | 1 kpl. | Kpl. |  | 20 |  |  |  |
| 14 | Linie do pomiaru spirometrii typ Datex |  | 5szt. | Op. |  | 21 |  |  |  |
| 15 | Filtry do pojemników z wapnem sodowanym do aparatów do znieczulenia ogólnego Datex |  | 40szt. | Op. |  | 10 |  |  |  |
| 16 | zestawy pomiarowe typ Picco kompatybilne z zestawem monitorującym Philips składający się z cewnika termodylucyjnego z dystalnym otworem do pomiaru rzutu minutowego serca, dylatator, czujnik temperatury iniektatu | Rozmiar 5F / 1,7 mm, długość 20 cm | 1 szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Jednorazowe elektrody do pomiaru głębokości znieczulenia dla dorosłych (pomiar BIS) do systemu monitorującego firmy Datex |  | szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 18 | Zestaw typ PICCO rzutu serca + kamera do aparatu Datex Ohmeda (wymagany oryginalny produkt) |  | Komplet | Komplet |  | 14 |  |  |  |
| 19 | Spirometr do ćwiczeń oddechowych dla dorosłych |  | Szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 20 | Wąsy tlenowe z rozszerzonymi i zakrzywionymi przewodami |  | Szt. | Szt. |  | 4000 |  |  |  |
| 21 | Przewody tlenowe standard | Dł. 2,1 m, 4 m | Szt. | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| 22 | Sprzęt do tonometrii typ 8F Datex | 150 cm x 2,7 mm | Szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 23 | Zestaw 2 szt linii próbkujących odpornych na działanie środków wziewnych, dł. 2 metry, dwie sztuki czujników do pomiaru spirometrii typ Dlite+, 2 szt linii do pomiaru spirometrii dł. 2 metry, 2 sztuki pułapki wodnej typ Dfend+ |  | komplet | Komplet |  | 2 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 - elektrody do defibrylacji i stymulacji przezskórnej dla oddziału anestezjologii 33140000-3 |
| 1 | elektrody do defibrylacji, stymulacji przezskórnej jednorazowe kompatybilne z defibrylatorem Philips |  | 10 par | Op. |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 7 - czujniki do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego OIOM 33140000-3 |
| 1 | Zestaw do podtwardówkowego mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego po wykonanej kraniotomii – do przeprowadzania tunelem podskórnym |  | Szt. | Szt. |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Zestaw OLM do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego śródmózgowo (wyposażony w śrubę mocującą „bolt” |  | Szt. | Szt. |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Wiertarka ręczna jednorazowa |  | Szt. | Szt. |  | 2 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 8 - kaniule/ cewniki centralne dla oddziału anestezjologii 33141220-8 |
| 1 | Kaniule/ cewniki centralne typ MAC (Multi Lumen Access) – 3 i wiecej światłowe, z powłoką antybakteryjną (Ag + chlorhexedyna), | 12 F x x20 cm | Szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 9 - zestawy do aparatów Prisma, Prismaflex dla oddziału anestezjologii 33181000-2, 33181100-3 |
| 1 | Zestaw do technik ciągłych nerkozastępczych ST150 (pow. Hemofiltra 1,5 m2)do aparatu PRISMAFLEX |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 70 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do technik ciągłych nerkozastępczych HF1400 (pow. Hemofiltra 1,4 m2) wysokoprzepływowy do aparatu PRISMAFLEX |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do plazmaferezy TPE 2000 Prisma lub TPE2000 Prismaflex |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do prisma M100 PRE |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Dodatkowe worki spustowe do aparatów Prisma lub Prismaflex | Poj. 5 l. | 1 sztuka | 1 szt. |  | 70 |  |  |  |
| 6 | dren podgrzewacza |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 100 |  |  |  |
| 7 | Cewnik dwuświatłowy do hemofiltracji, wysokoprzepływowy (high-flow) | 13F/ /20 cm | 1 sztuka | 1 szt. |  | 25 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 10 - zestawy do aparatów Mars 33181100-3 |
| 1 | Zestaw do dializy albuminowej Mars/ Prismars |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 11 - przedłużacze do pomp infuzyjnych standard i dla leków wrażliwych na światło 33141640-8 |
| 1. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych średnica wewnątrz drenu min. 1,5 mm dren zakończony łącznikiem Luer - lock i łącznikiem Luer opakowanie jednostkowe typu blister - pack | Długość: 90 cm, 150 cm, 200 cm | 1 szt. | 1 szt. |  | 25000 |  |  |  |
| 2. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dla leków wrażliwych na światło czarne lub bursztynowe średnica wewnątrz drenu min. 1,5 mm dren zakończony łącznikiem Luer - lock i łącznikiem Luer opakowanie jednostkowe typu blister - pack | długość 200 cm | 1 szt. | 1 szt. |  | 1000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 12 - strzykawki, łączniki, przyrządy do przetaczania, protezki, kieliszki, koc ratunkowy, szyna aluminiowa, wąż do ssaka, szpatułka szpital 33141310-6 , 33140000-3, 33141640-8 |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku 2ml. |  | 100 sztuk | Op. |  | 1000 |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku 5ml. |  | 100 sztuk | Op. |  | 1500 |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku 10ml. |  | 100 sztuk | Op. |  | 1400 |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku 20ml. |  | 100 sztuk | Op. |  | 2300 |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowa do pompy infuzyjnej 50ml. |  | 1 sztuka | Szt. |  | 10300 |  |  |  |
| 6 | strzykawka 100ml z dołączonym łącznikiem luer pakowana po 1 szt janeta - strzykawka z końcówką do cewnika trzyczęściowa |  | 1 sztuka | Szt. |  | 9600 |  |  |  |
| 7 | Strzykawki insulinówki z nakładaną igłą 1ml./ 40 i.u. | Igła 0,45x13 | 100 sztuk | Op. |  | 75 |  |  |  |
| 8 | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml. z nakładana igłą | Igła 0,5x16 | 100 sztuk | Op. |  | 15 |  |  |  |
| 9 | Łącznik karbowany elastyczny z wejściem obrotowym pod kątem i portem | Rozmiar : 15/22mm | 1 sztuka | Szt. |  | 175 |  |  |  |
| 10 | Łącznik karbowany typu „ martwa przestrzeń ” z możliwością regulacji długości , łącznik 22F z obrotowym złączem kolankowym 22/15F z portem do odsysania, z korkiem |  | 1 sztuka | Szt. |  | 1300 |  |  |  |
| 11 | Łącznik prosty uniwersalny |  | 1 sztuka | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 12 | Kieliszki plastikowe do leków |  | 70 sztuk | Op. |  | 440 |  |  |  |
| 13 | Koc ratunkowy przeciwwstrząsowy | 160x210 | 1 szt. | Szt. |  | 1140 |  |  |  |
| 14 | Pojemnik do odsysania z ran o pojemności 200ml. ( tolerancja pojemności do + 25%) | Plastikowy jałowy | 1 sztuka | Szt. |  | 390 |  |  |  |
| 15 | Szpatułka drewniana do badania jamy ustnej |  | 100 szt. | Op. |  | 420 |  |  |  |
| 16 | Wąż do ssaka sterylny | 9,5mm x 150cm | 1 szt. | Szt. |  | 3210 |  |  |  |
| 17 | Szyna aluminiowa Zimmera | 200x18;400x20; 250x20; 500x70 | 1 szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 18 | Protezki typ I, laryngologiczne | średnica tłoczka 0,50 mm, 0,55 mm, 0,60 mm | 1sztuka | szt. |  | 18 |  |  |  |
| 19 | Protezki typ II, laryngologiczne | rodzaj A, odmiana 1, rodzaj C odmiana 1 | 1sztuka | szt. |  | 26 |  |  |  |
| 20 | Protezki do rekonstrukcji układu transmisyjnego | typ IV A,B,C | 1sztuka | szt. |  | 35 |  |  |  |
| 21 | Protezki do rekonstrukcji układu transmisyjnego | typ V A,B,C | 1sztuka | szt. |  | 40 |  |  |  |
| 22 | Przyrząd do przetaczania krwi |  | 1 sztuka | Szt. |  | 15300 |  |  |  |
| 23 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych |  | 1 sztuka | Szt. |  | 122000 |  |  |  |
| 24 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | z pomiarem OCZ | 1 sztuka | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 13 - testy, koperty do procesu sterylizacji prac. Sterylizacji 33124130-5 |
| 1. | Test chemiczny emulacyjny klasy VI wg normy ISO 11140 -1 o parametrach punktu końcowego 134C / 7min , 121C / 20min , samoprzylepny |  | 200 szt. | Op. |  | 32 |  |  |  |
| 2. | Koperty do dokumentacji procesu sterylizacji przystosowane do etykiet i wskaźników wymienionych wyżej |  | 100 szt. | Op. |  | 900 |  |  |  |
| 3. | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej i 5 miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy | Rolka | 500 szt. w rolce | Op. |  | 43 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 14 - testy do procesu sterylizacji, ostrza - ortopedia, chirurgia 33124130-5 |
| 1. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, wykonany z tworzywa sztucznego z kanałem wewnętrznym prowadzącym do wskaźnika biologicznego . Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej |  | 25 sztuk | Op. |  | 4 |  |  |  |
| 2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej |  | 50 sztuk | Op. |  | 8 |  |  |  |
| 3. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu . Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej |  | 25 sztuk | Op. |  | 4 |  |  |  |
| 4. | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty, z dodatkowym arkuszem wczesnego ostrzegania. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. |  | 1 sztuka | Op. |  | 730 |  |  |  |
| 5 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej |  | 50 sztuk | Op. |  | 16 |  |  |  |
| 6 | Ostrze jednorazowego użytku o szerokości 3,8 cm., skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenia skóry, pasujące do strzygarki chirurgicznej model 3M9661z ruchomą głowicą, |  | 50 sztuk | Op. |  | 100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 15 - rękawice specjalistyczne bezołowiowe neurochirurgia 33141420-0 |
| 1 | jałowe rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, chroniące przed promieniowaniem RTG, lateksowe, bezołowiowe, anatomiczny kształt, teksturowana zewnętrzna powierzchnia w rozmiarze 7,0 do 9,0 Wymagane parametry graniczne dla dawek promieniowania rozproszonego są następujące: dla 60 kV obniżenie dawki padającego na skórę promieniowania rozproszonego 72 % dla 80 kV obniżenie dawki padającego na skórę promieniowania rozproszonego 60 % dla 100 kV obniżenie dawki padającego na skórę promieniowania rozproszonego 52 % | 1 para | 1 para | op. |  | 40 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 16 - znaczniki i ochraniacze na narzędzia dla oddziału chirurgii 33140000-3 |
| 1 | Znaczniki chirurgiczne typ SilClamp | rozmiar: S (czerwone) Rolka 20 metrów |  | rolka |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Znaczniki chirurgiczne typ SilClamp | rozmiar: M (białe) Rolka 10 metrów |  | rolka |  | 4 |  |  |  |
| 3 | Ochraniacze na narzędzia Degania typ 1001-206 |  | Op. | Op. |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Ochraniacze na narzędzia Degania typ 1001-201 |  | Op. | Op. |  | 6 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 17 - kaniula pobierająca szpital 33141220-8 |
| 1 | Kaniula pobierająca do wielokrotnego pobierania medykamentów z butelek z łącznikiem typu Luer Lock i filtrem bakteryjnym 0,45 mikrona |  | 1 sztuka | Szt. |  | 10 000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 18 - szczotka do chirurgicznego mycia rąk szpital 39224200-0 |
| 1 | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk jednorazowego użytku ze środkiem dezynfekcyjnym z czyścikiem do paznokci |  | 1 sztuka | Szt. |  | 20 000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 19 - cewniki, rurki, rampy, kaniule szpital 33141200-2 , 33141642-2, 33157400-9, 33141220-8 |
| 1 | Zestaw do sterylnego pobierania wydzieliny z dróg oddechowych z łącznikiem do bronchoskopii i pojemnikiem 25 ml na wydzielinę. W zestawie cewnik do podłączenia próżni o średnicy 3,5x5,0 mm |  | 1 zestaw | Zestaw |  | 25 |  |  |  |
| 2 | Łącznik do bronchoskopii pomiędzy pojemnikiem na wydzielinę i bronchoskopem połączenie męski luer / żeński luer |  | Szt. | Szt. |  | 25 |  |  |  |
| 3 | Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego (pobierania próbek do diagnostyki zapalenia płuc). Dystalna końcówka zewnętrznego cewnika jest zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową. Średnica cewnika wewnętrznego 0,9x1,3 mm i długości 65 mm. Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o średnicy 1,4 x 1,9 mm i długości 90 cm |  | Szt. | Szt. |  | 25 |  |  |  |
| 4 | Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego (pobierania próbek do diagnostyki zapalenia płuc). Dystalna końcówka zewnętrznego cewnika jest zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową. Średnica cewnika wewnętrznego 1,0x1,7 mm i długości 65 mm. Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o średnicy 2,0x2,7 mm i długości 60 cm |  | Szt. | Szt. |  | 25 |  |  |  |
| 5 | Cewnik trokar, z dystalną końcówką lejkowatą z bocznym otworem, przezroczysty, sztywny, nasadka zakończona końcówką lock, oznaczenie co 2 cm od 2 do 24 cm, długość 40 cm. | Fr 24, 28, | Szt. | Szt. |  | 40 |  |  |  |
| 6 | Pediatryczny cewnik dotętniczy wprowadzany metodą seldingera wykonany z teflonu, widoczny w Rtg, długość 4 cm, wyposażony w 13,5 cm przedlużkę zakończoną samodomykającym się zaworem dotętniczym. | rozmiar 4 F | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Cewnik do drenażu opłucnej umiejscawiany przez usuwalną wprowadzającą igłę z rękawem ochronnym. W skład zestawu wchodzi: igła 4x77 mm, dren widoczny w Rtg, perforowany, średnica zewnętrzna 3,3 mm i długości 50 cm, kranik i łącznik do drenu z silikonowym rękawem, dodatkowy stożkowy łącznik do podłączania ssania. |  | Szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 8 | Złączka wyposażona w nasadkę połączeniową typ Lock, posiadająca wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniajacy po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, zapobiegajacy cofaniu się krwi i leków do drenu, dający optymalną dezynfekcję membrany lateksowej. Jałowy, jednorazowego użytku, zapakowany w sztywny aseptyczny aplikator, przeznaczony do żył, może być używany przez 7 dni lub 360 użyć. |  | Szt. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 9 | Rurka z mankietem do wytwarzania CPAPu metodą Boussignac, z linią widoczną w Rtg, wyposażona w 5 mikrokanałów do podawania tlenu i wytworzenia CPAPu, 2 mikrokanały do monitoringu ciśnienia i kapnografii i podania adrenaliny. | Rozmiar 7.0; 7.5; 8.0 | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Zestaw do CPAP metodą Boussignac. W skład zestawu wchodzi: urządzenie CPAP z łącznikiem do manometru i maska z nadmuchiwanym mankietem. |  | Zestaw | Zestaw |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Rampa 5 kranikowa z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem bezigłowym (razem 6 bionektorów), rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka |  | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 12 | Rampa 3 kranikowa z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem bezigłowym (razem 4 bionektorów), rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka |  | Szt. | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| 13 | Cewnik foleya wykonany z silikonu, długość 40 cm z balonem 5/15 ml. | Rozmiar : 12, 14 , 18, 20, 22 | Szt. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 14 | Wszczepialny port tytanowy o wysokości maksymalnej 11 mm i ciężarze max. 10,5 g z podłączanym cewnikiem silikonowym o długości 60 cm i o średnicach zewnętrznych 3,2 mm 2,2 mm (do wyboru), z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: Port tytanowy Cewnik silikonowy cieniujący w Rtg Całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete Strzykawka 10 ml Urządzenie do podnoszenia żył Igła prosta typu Huber Zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem Igła do tunelizacji Łącznik do przymocowania cewnika |  | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 20 - ostrza do napędu Shaver 12K firmy Stryker ortopedia 33141411-4 |
| 1 | Ostrze shavera 12K średnica 4.0 mm typ Resector Cutter |  | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Ostrze shavera 12K średnica 4.0 mm typ Agressive Plus Cutter |  | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 3 | Ostrze shavera 12K średnica 5.0 mm typ Tomcat Cutter |  | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 4 | Ostrze shavera 12K średnica 4.0 mm typ Bite Cutter |  | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 5 | Frez shavera średnica 5.5 mm typ 6 Flute Egg Bur |  | Szt. | Szt. |  | 80 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 21 - materiały zużywalne do sterylizacji plazmowej do aparatu STERRAD 100 Johnson kardiochirurgia 33124130-5 |
| 1 | Akcelerator Booster |  | 20 szt. | Op. |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Kaseta Sterrad 100S |  | 5 szt. | Op. |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Chemiczny wskaźnik paskowy |  | 1000 szt. | Op. |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Test biologiczny BI CycleSure |  | 60 szt. | Op. |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Chemiczny wskaźnik taśmowy | Rolka 55 m | 6 rolek | Op. |  | 4 |  |  |  |
| 6 | Włóknina 76cm x 76 cm |  | 300 arkuszy | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Włóknina 101cm x 101cm |  | 250 arkuszy | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Rękaw Tyvek 7,5cm x 70m |  | 6 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Rękaw Tyvek 10cm x 70m |  | 6 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Rękaw Tyvek 15cm x 70m |  | 4 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Rękaw Tyvek 20cm x 70m |  | 4 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Rękaw Tyvek 35cm x 70m |  | 2 szt. | Op. |  | 5 |  |  |  |
| 13 | Rękaw Tyvek 42cm x 70m |  | 2 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Rękaw Tyvek 50cm x 70m |  | 2 szt. | Op. |  | 3 |  |  |  |
| 15 | Akcesoria do aparatu - kartony na kasety, papier do drukarki, taśmy do drukarki, płytki | 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | Op. | Op. |  | 3 |  |  |  |
| 16 | klips na skórę głowy typ Raney nr 20-1037 | 200 szt. | op. | op. |  | 6 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 22 - elektrody czynne, bierne + końcówki kardiochirurgia 33140000-3 |
| 1 | Elektroda czynna pokryta teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylna, jednorazowa, z 2 przyciskami do sterowania z ręki, z kablem o długości minimum 3 metry, z wtyczką do aparatów firm CONMED/VALLEYLAB/EMED, z pochewką do podczepiania w polu operacyjnym, pakowane pojedynczo. | Pudełko | 50 szt. | Op. |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Elektroda bierna-neutralna, przylepna, dwudzielna, jednorazowa, dla dorosłych do diatermii firm CONMED / VALLEYLAB / EMED, sterylna, jednorazowa. | Saszetka | 5 szt. | Op. |  | 40 |  |  |  |
| 3 | Kabel do elektrod neutralnych do aparatów firm CONMED/VALLEYLAB/EMED, wielorazowy, o długości minimum 3 metry. | Saszetka | 1 szt. | szt. |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Końcówka elektrody czynnej typ „kulka” pokryta teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylna, jednorazowa, średnica wtyku 2,4 mm, wysoko izolowana, długość 58 mm, pakowana pojedynczo. | Pudełko | 12 szt. | Op. |  | 12 |  |  |  |
| 5 | Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk” pokryty teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylny, jednorazowy, długość 16,51 cm, wysoko izolowany, pakowany pojedynczo. | Pudełko | 12 szt. | Op. |  | 12 |  |  |  |
| 6 | Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk” pokryty teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylny, jednorazowy, długość 10,16 cm, wysoko izolowany, pakowany pojedynczo. | Pudełko | 12 szt. | Op. |  | 12 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 23 - elektrody czynne, bierne chirurgia ogólna 33140000-3 |
| 1 | Jednorazowe elektrody bierne, dzielone z niezależnym pierścieniem potencjału, powierzchnia maksymalna do 110 cm 2 |  | 50 Szt. | Op. |  | 84 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe elektrody czynne |  | 10 Szt. | Op. |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Instrument do zamykania naczyń z funkcją cięcia typ EnSeal kompatybilny z diatermią VIO300D | 25 cm | Szt. | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 24 - plomby do pojemników sterylizacyjnych Wagner szpital 33140000-3 |
| 1. | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Wagner | Długość zapięcia minimum 28 mm | 500 szt. | Op. |  | 28 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 25 - ostrza do uchwytu skalpela Ceramo HCR MRL-4 kardiochirurgia 33141411-4 |
| 1. | Ostrze typ beaver kształt typ 64 |  | 25 szt. | Op. |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Ostrze typ beaver kształt typ 65 |  | 25 szt. | Op. |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Ostrze typ beaver kształt typ 67 |  | 25 szt. | Op. |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 26 - zestawy do PLAZMAFEREZY 33141630-5 |
| 1. | Zestaw do plazmaferezy leczniczej bez igly, jednorazowy, terapeutyczny TPE z rotorem 125 ml do wykonywania zabiegu leczniczej wymiany osocza na urządzeniu Haemonenetics MCS+ |  | 8 szt. | Op. |  | 3 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 27 - pojemniki, wkłady, dreny do odsysania, zestawy do drenażu szpital 33141610-9, 33141642-2 |
| 1. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową , wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C | Pojemność 1000 ml. | 1 sztuka | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową , wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C | Pojemność 2000 ml. | 1 sztuka | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową , wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C | Pojemność 3000 ml. | 1 sztuka | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami z poz. 1¸ , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy | Pojemność 1000 ml. | 1 sztuka | Szt. |  | 5380 |  |  |  |
| 5. | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami z poz. 2 , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy | Pojemność 2000 ml. | 1 sztuka | Szt. |  | 3600 |  |  |  |
| 6. | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny ,kompatybilne z pojemnikami z poz. 3 uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy | Pojemność 3000 ml. | 1 sztuka | Szt. |  | 1200 |  |  |  |
| 7. | Aspirator rozlanych płynów do systemu do odsysania z drenem łączącym |  | Komplet | Komplet |  | 10 |  |  |  |
| 8. | Butla szklana do drenażu z podziałką | Pojemność 2000 ml | 1 sztuka | 1 szt. |  | 45 |  |  |  |
| 9 | Dreny łączące długości 2 – 3 metry, średnica 6 mm,7 mm , zakończone końcówką typu „ żeńska doklejana” | 200 –300cm | 1 sztuka | 1 szt. |  | 2000 |  |  |  |
| 10 | Dreny do zestawów drenażowych dwubutlowych z regulacją |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 160 |  |  |  |
| 11 | Dren balonowy uniwersalny o długości 30m , średnica wewnętrzna 7mm , wzmocniony , posiadający rozszerzenie co 90cm. |  | 1 sztuka | 1szt. |  | 18 |  |  |  |
| 12 | Proszek żelujący do odsysanych wydzielin o pojemności 2 kg lub przeliczeniu na 2kg |  | 2 kg | Op. |  | 3 |  |  |  |
| 13 | zestawy drenażowe 3 - komorowe do zabiegów prowadzonych przy otwartej opłucnej: zamawiający wymaga automatycznego odbarczenia wysokiego ujemnego podciśnienia opłucnej, wymaga ciągłego pomiaru ciśnienia śródopłucnego skład kompletu: wydzielona komora zastawki podwodnej ze wskaźnikiem umożliwiającym ciągły pomiar efektywnego ciśnienia śródopłucnowego wydzielona komora na wydzielinę o pojemności minimum 2500 ml wydzielona wodna komora regulacji siły ssania mechaniczna zastawka odbarczająca , zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej zestaw pakowany jałowo , przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz postawienia na podłodze – podstawka winna być odporna na zamoczenie komory winny zawierać barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów (czerwony lub granatowy ) precyzyjna podziałka w komorze na wydzielinę w zakresie małych objętości odsysanej treści (skalowanie co 2 ml. do objętości wydzieliny poniżej 200 ml.) półprzeźroczysty elastyczny dren umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści (wymagany dren nie zawierający lateksu) możliwość wygodnego pobierania próbki wydzieliny z komory na wydzielinę (wymagany specjalny port membranowy) |  | 1 komplet | 1 komplet |  | 1000 |  |  |  |
| 14 | Zestawy ratunkowe do drenażu czynnego i biernego: zestaw gotowy do pracy po wyjęciu z opakowania bez konieczności napełniania wodą przed uruchomieniem mechaniczny zawór regulacji siły ssania, mechaniczny jednokierunkowy zawór zabezpieczający przed zwrotnym przepływem powietrza w kierunku pacjenta zamiast zastawki wodnej 2 zawory bezpieczeństwa komora na wydzielinę o pojemności 2000 – 2500 ml, dodatkowy wskaźnik pomiaru przecieku doopłucnowego ze skalą pomiarową, zestaw pakowany jałowo, przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz postawienia na podłodze – podstawka winna być odporna na zamoczenie, |  | 1 komplet | 1 komplet |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 28 - igły / zestawy do biopsji wycinak, woreczki ekstrakcyjne szpital 33141323-0, 33168000-5 |
| 1 | Wycinak do aorty (kardiopunch) , przeźroczysty , posiadający podwójną krawędź tnącą , wycinający idealnie okrągłe otwory | Sterylny pakowany pojedynczo Rozmiar : 4 mm | 1 szt. | Szt. |  | 360 |  |  |  |
| 2 | Aparat do treningu oddechowego:- 3 – komorowy (z 3 kulkami) przeznaczony do treningu wdechu po zabiegach operacyjnych i zapobiegania niedodmie płuc , wyposażony w ustnik i rurkę łączącą |  | 1 sztuka | Szt. |  | 480 |  |  |  |
| 3 | Igła do biopsji cienkoigłowej , typu Chiba , o średnica 1,2mm , długość 150mm ze znakowaniem głębokości wprowadzenia co1 cm widoczna w promieniach USG , przeźroczysta nasadka |  | 1 sztuka | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego z regulowaną długością ostrza w zakresie 25 - 45mm o rozmiarach : 15G ( 1,8mm ) , długość 70 mm; 14G ( 2,1mm ) , długość 70mm | Jałowa pakowana pojedynczo jednorazowego użytku | 1 sztuka | 1 szt. |  | 54 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z igłą Veresa, drenem łączącym, zaworem automatycznym zapobiegającym zwrotnemu przepływowi powietrza, strzykawką 50 ml, workiem na wydzielinę |  |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 6 | Opaska chłodząca na czoło |  | 25 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 7 | przyrząd ssąco płuczący do zabiegów laparoskopowych z kaniulą 5 mm, drenem 3 m, i zaworami |  | 1 komplet | Komplet |  | 150 |  |  |  |
| 8 | Zestaw do biopsji talerza biodrowego (trepanobiopsji) : pojedynczo, jałowo pakowany , jednorazowego użytku z zakończeniem tulipanowatym i ostrzem trójgraniastym powierzchnia tnąca igły zwężająca się do wewnątrz o rozmiarach : rozmiar 9G ( 3,5mm ) , długość ostrza 100mm , rozmiar 11G ( 3,0mm ) , długość ostrza 100mm . |  | 1 szt. | 1 szt. |  | 20 |  |  |  |
| 9 | Woreczki ekstrakcyjne Endo-Bag do bezpiecznego wyciągania struktur tkankowych podczas laparoskopii, woreczek nie uwalniany z prowadnicy | Pojemność 110 ml | 10 szt. | Op. |  | 5 |  |  |  |
| 10 | Woreczki ekstrakcyjne Endo-Bag do bezpiecznego wyciągania struktur tkankowych podczas laparoskopii, woreczek nie uwalniany z prowadnicy | Pojemność 410 ml | 10 szt. | Op. |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |
| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| PAKIET 29 - akcesoria dla oddziału okulistyki 33140000-3 |
| 1 | Mikrohaczyki tęczówkowe |  | 5 szt. | Op. |  | 7 |  |  |  |
| 2 | Gąbka oczna (strzałki) typ Visisorb |  | 20 kompl. | Op. |  | 14 |  |  |  |
| 3 | Pałeczka absorbująca typ Visisorb |  | 25 kompl. | Op. |  | 14 |  |  |  |
| 4 | Poduszka z tuszem błękit typ Visimark |  | 10 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 30 - mat. medyczne do sterylizacji szpital 33124130-5 Pozycje 6-18 maja zawierać 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd zgodnie z normą PN EN 867-2, w poz. 1-18 wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia. Folia przezroczysta, termozgrzewalna, minimum dwuwarstwowa, stosowana w sterylizatorze parowym powinna wykazywać odporność termiczną w temp 140º C przez 30 minut. Współczynnik wytrzymałości na rozrywanie foli z tworzywa sztucznego powinien być nie mniejszy niż 2N na 15 mm szerokości. Torebki powinny mieć wycięcie na kciuk o głębokości nie większej niż 12 mm, dół wycięcia musi być minimum 1 mm od zgrzewa. W torebkach samoprzylepnych powierzchnia samoklejąca powinna być usytuowana na występie papierowym, mieć szerokość min. 19 mm, być pokryta materiałem zapobiegającym przywieraniu. Przy rękawach wymagane jest zaznaczenie kierunku otwierania. |
| 1 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa | 90mm x 230mm Dopuszcza się inne wymiary do max. + 10% podanego wymiaru | 200 szt. | Op. |  | 115 |  |  |  |
| 2 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa | 130mm x 250mm | 200 szt. | Op. |  | 250 |  |  |  |
| 3 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa | 200mm x 330mm | 200szt. | Op. |  | 162 |  |  |  |
| 4 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa | 300mm x 390mm | 200 szt. | Op. |  | 47 |  |  |  |
| 5 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa | 300mm x 450mm | 200 szt. | Op. |  | 27 |  |  |  |
| 6 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą | 75mm x 100m | Rolka | Szt. |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą | 150 mm x 100m | Rolka | Szt. |  | 35 |  |  |  |
| 8 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą | 200mm x 100m | Rolka | Szt. |  | 24 |  |  |  |
| 9 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą | 250mm x 100m | Rolka | Szt. |  | 18 |  |  |  |
| 10 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą | 300mm x 100m | Rolka | Szt. |  | 8 |  |  |  |
| 11 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą | 380mm x 100m | Rolka | Szt. |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą | 100 mm x 100m | Rolka | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| 13 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą | 400 mm x 100m | Rolka | Szt. |  | 16 |  |  |  |
| 14 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki | 50mm x 200m | Rolka | Szt. |  | 4 |  |  |  |
| 15 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki | 100mm x 200m | Rolka | Szt. |  | 46 |  |  |  |
| 16 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki | 150mm x 200m | Rolka | Szt. |  | 46 |  |  |  |
| 17 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki | 200mm x 200m | Rolka | Szt. |  | 23 |  |  |  |
| 18 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki | 250mm x 200m | Rolka | Szt. |  | 11 |  |  |  |
| 19 | Test paskowy z indykatorem do kontroli procesu sterylizacji parą wodną | Pasek perforowany w środku | 480 szt. | Op. |  | 310 |  |  |  |
| 20 | Test paskowy z indykatorem do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu | Pasek perforowany w środku | 480 szt. | Op. |  | 83 |  |  |  |
| 21 | Taśma do sterylizacji parowej z indykatorem | Długość: 50-55m Szerokość : 19 - 25 mm | Rolka | Szt. |  | 80 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 31 - zaworki biopsyjne typ MAJ – 210 33140000-3 |
| 1 | Zaworki biopsyjne typ MAJ - 210 |  | 20 szt. | Op. |  | 14 |  |  |  |
| 2 | Szczoteczki cytologiczne typ BC 202D - 2010 |  | szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Szczoteczki cytologiczne typ BC 202D - 3010 |  | szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 32 - probówki do magazynowania mat. Biologicznego kardiologia 33124130-5 |
| 1 | Probówki typ Cryo’s blue | 2 ml | 500 szt. | Op. |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Probówki typ Cryo’s yellow | 2 ml | 500 Szt. | Op. |  | 3 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 33 - rurki światłowodowe chirurgia 33140000-3 |
| 1 | Rurka sigmoidoskopowa | dł. 25 cm | Szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Rurka anoskopowa | dł. 8 cm | szt. | Szt. |  | 25 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 34 - dreny, rampy, strzykawki kardiochirurgia, kardiologia, anestezjologia/oiom 33141240-4, 33140000-3, 33141310-6 |
| 1 | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat fms; Infusomat space | Długość : 250cm | 1 sztuka | Szt. |  | 3000 |  |  |  |
| 2 | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat ms dla leków wrażliwych na światło | Długość : 250 cm, czarny | 1 sztuka | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| 3 | Strzykawka wykonana z polipropylenu z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z naturalnej gumy z podwójnym uszczelnieniem , dobrze czytelna i trwała skala , końcówka lock. Strzykawka musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach strzykawkowych Perfusor FM | 50 ml. 20 ml | 1 szt. | Szt. |  | 150 |  |  |  |
| 4 | Strzykawka czarna z igłą i zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15 mikromtetrów do leków światłoczułych , wykonana z polipropylenu z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z naturalnej gumy z podwójnym uszczelnieniem , dobrze czytelna i trwała skala , końcówka lock. Strzykawka musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM | 50 ml. 20 ml. | 1 szt. | Szt. |  | 600 |  |  |  |
| 5 | zestaw do podawania leków cytostatycznych, bez PVC, z filtrem 15 mikrometrów, aparat z kolcem komory kroplowej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką, zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej (z dołączonym w linii 0,2 mikrometra filtrem infuzyjnym |  | 1 szt. | Szt. |  | 40 |  |  |  |
| 6 | Dren do pomp strzykawkowych, czarny, wykonany z PVC lub polietylenu, końcówki luer lock, musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM | Średnica 1,5 mm x 2,7mm, długość: 150 cm | 1 szt. | Szt. |  | 300 |  |  |  |
| 7 | Dren do pomp strzykawkowych, wykonany z PVC lub polietylenu, końcówki luer lock, musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM |  | 1 szt. | Szt. |  | 300 |  |  |  |
| 8 | zamknięty system pomiaru diurezy z wymiennym workiem z odpływem lub bez odpływu, dren łączący 120 cm z zaciskiem ślizgowym komora pomiarowa: komora dokładnego pomiaru do 50 ml, całkowita pojemność 500 ml, dwa filtry w komorze odpowietrznik z filtrem hydrofobowym i bakteryjnym, system przelewowy, specjalny system równoczesnego odpływu ze wszystkich 4 komór typ Ureofix |  | 1 sztuka | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 9 | Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu,, z możliwością regulacji prędkości przepływu jedną ręką, regulacja niezależna od rodzaju płynu, stały przepływ kroplowy, końcówka lock, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć, z zastawką antyrefluksową Długość drenu 150-210 cm. |  | 1 sztuka | 1 sztuka |  | 150 |  |  |  |
| 10 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z dozownikiem: kolec, odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym i klapką, -biureta kalibrowana o poj. 150ml, z precyzyjną skalą z efektem powiększającym, z odpowietrznikiem z filtrem p/bakteryjnym, z miejscem do dodatkowych wstrzyknięć, z zaworem bezpieczeństwa zapobiegającym dostaniu się powietrza, z mikro kroplomierzem, z elastyczną dolną częścią komory, z filtrem płynu 15 mikrometrów, -długość drenu 160 cm, z częścią do dodatkowych wstrzyknięć typuY, dwa precyzyjne zaciski rolkowe, końcówka lock |  | 1 sztuka | 1 sztuka |  | 875 |  |  |  |
| 11 | Chirurgiczne taśmy retrakcyjne bez igły, różne rozmiary do wyboru: długość 2x45cm o średnicy 1,5mm lub 2,5 mm długość 1x75cm o średnicy 1,5 mm lub 2,5 mm |  | 24 szt. | Op. |  | 4 |  |  |  |
| 12 | Chirurgiczne taśmy retrakcyjne bez igły, różne rozmiary do wyboru: długość 75cm o szerokości 4mm lub 8mm, długość 2x38 cm o szerokości 4 mm |  | 24 szt. | Op. |  | 12 |  |  |  |
| 13 | Przedłużacz typu Heidelberg 3,0 x 4,1, dwie końcówki lock, długość 140 cm |  | 1 szt. | Szt. |  | 3350 |  |  |  |
| 14 | Przedłużacz 30 cm typ Heidelberg z ruchomą końcówką, | średnica 1.0 x 2.0 mm | Szt. | Szt. |  | 2000 |  |  |  |
| 15 | Strzykawki wkręcane : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock : przezroczysty zbiorniczek z polikarbonatu umożliwiający kontrole wizualną poziomu płynu i pozwalający na dokładne odpowietrzenie, większa średnica wewnętrzna (0,100 cala), końcówki strzykawki umożliwiają injekcję z użyciem mniejszej siły nacisku, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie, | 10 ml, 20 ml | 10 sztuk | Op. |  | 600 |  |  |  |
| 16 | Metalowa igła tępa do prowadnika PCI |  | szt. | szt. |  | 1000 |  |  |  |
| 17 | Rampa wysokociśnieniowa trójkranikowa , wersja ON, 35 bar, adapter rotacyjny męski, prawy |  | Szt. | Szt. |  | 2000 |  |  |  |
| 18 | Wosk kostny 2,5g |  | 24 saszetki | Op. |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 35 - porty, igły, zestawy kardiochirurgia, kardiologia, anestezjologia/oiom 33141220-8, 33141321-6, 33141625-7, 33141300-3 |
| 1 | Port dożylny jednokomorowy z tytanową komorą, trójkątny z dwoma otworami mocującymi o wym. 31x 27mm , wysokość 12mm , waga 8g , powłoka portu epoksydowo – żywiczna; silikonowa gęsta membrana ; przeźroczysty łącznik z cewnikiem , nie podłączony silikonowy cewnik 9F ( śr. zewnętrzna 2,8mm , wewnętrzna 1,1mm) , długość cewnika 800mm z zestawem wprowadzającym | Port do podawania cytostatyków antybiotykoterapii, żywienia pozajelitowego , transfuzji i pobierania krwi | 1 sztuka | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Igła do portów specjalnie wyprofilowana , zagięta pod kątem 90 stopni , średnica 20G , długość 25mm | do krótkoterminowych wstrzyknięć oraz do płukania portów | 1 sztuka | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 3 | Igła do portów specjalnie wyprofilowana , z giętkimi płatkami ( skrzydełkami ) do mocowania oraz zaciskiem do wlewów , zagięta pod kątem 90 stopni , średnica 20G, długość 25mm | do długoterminowych wlewów | 1 szt. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Igła do portów specjalnie wyprofilowana , z giętką okrągłą płaszczyzną mocującą i zaciskiem do wlewów , zagięta pod kątem 90 stopni , średnica 20G, długość 25 mm | do długoterminowych wlewów cytostatyków | 1 szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Igła do znieczuleń PP ze szlifem Quinckego, uchwyt rowkowany w celu pewnego wprowadzenia igły, końcówka lock przezroczysta celem szybkiej kontroli punkcji, mandryny oznaczone kolorami, długość 88-90 mm. | Rozmiary 25, 26, 27 G | 1 szt. | Szt. |  | 2200 |  |  |  |
| 6 | zestaw do ciągłego znieczulania podpajęczynówkowego w składzie: płaski filtr z systemem mocowania do skóry pacjenta, igła z.o. typ Crawforda, strzykawka L.O.R., cewnik podpajęczynówkowy umieszczony na igle pp, łącznik do cewnika, naklejka Spinal dla oznaczenia zestawu | Cewnik podpajęczynówkowy G22, igła G27 | 1 szt. | Szt. |  | 70 |  |  |  |
| 7 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych typ Perifix 421, 431 w skład zestawu wchodzi: igła z.o.; cewnik z.o z łącznikiem , filtr z.o. z systemem mocowania do skóry pacjenta , strzykawka 20 ml lock, strzykawka LOR 10 ml, igły G25, G21, G18 | Igła z.o. G18-G16 Cewnik z.o G20-G19 | 1 sztuka | Szt. |  | 40 |  |  |  |
| 8 | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera do monitorowania ciśnienia i pobierania próbek krwi : - igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej typu Seldingera o cienkich ściankach z ostrym szlifem , - cewnik wykonany z FEP do transmisji ciśnienia , z materiału o gładkiej powierzchni zapobiegającej trombogenezie z zakończeniem umożliwiającym łatwe wprowadzenie , skrzydełka mocujące na przednim odcinku zakończenia- prowadnik drutowy wykonany ze stali nierdzewnej , sprężyste proste zakończenie , przeznaczony do różnych wewnętrznych średnic cewników | Kaniula 20 G-dł.80 mm, Igła : 0,95 mm- dł 50mm. Prowadnik 0.025 cala- dł 25mm. Kaniula: 20G -160mm, Igła: 0,95mm-dł 70mm, Prowadnik 0,025cala-dł 40mm | 1 sztuka | Szt. |  | 170 |  |  |  |
| 9 | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku : - specjalny zestaw infuzyjny do pomiaru ciśnienia urządzenie płuczące – szybkie płukanie , stała szybkość płukania 3ml./h przy 300 mmHg - przetwornik j.u. wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi ( czułość , liniowość , stabilność zera ) - prostoliniowy kanał przepływowy ułatwiający wypełnienie bez pęcherzyków powietrza - dwa trójdrożne kraniki odcinające , - dren ciśnieniowy o łącznej długości 150cm |  | 1 sztuka | 1 sztuka |  | 20 |  |  |  |
| 10 | Zestaw podwójny do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku : specjalny podwójny zestaw infuzyjny do pomiaru ciśnienia - dwa jednorazowe przetworniki z urządzeniem płuczącym i trójdrożnym kranikiem odcinającym - dwa kraniki odcinające , - dreny ciśnieniowe |  | 1 sztuka | 1 sztuka |  | 100 |  |  |  |
| 11 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego : rozdzieralna kaniula punkcyjna Ch 10 lub Ch 15 ; długość 12 cm , cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65cm z kolorowym trwałym oznakowaniem długości , z otworami bocznymi , zawiniętym końcem i zaciskiem - płytka mocująca , - worek na mocz 1,5l . |  | 1 sztuka | 1 sztuka |  | 30 |  |  |  |
| 12 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg zasady cewnik w cewniku : - kaniula punkcyjna – 2,0 / 16 / 50- cewnik – 1,4/18/70 wykonany z Certonu lub materiału równoważnego , elastyczny , odporny na załamania , przezroczysty , kontrastujacy w RTG , znaczniki dla kontroli położenia cewnika z mandrynem kontrastujacym w RTG , ochronna osłonka foliowa , końcówka lock. |  | 1 sztuka | 1 sztuka |  | 20 |  |  |  |
| 13 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy F7 16/16 dł. 20 cm z możliwością natychmiastowej kontroli położenia w EKG miękką, atraumatyczną końcówką, z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawkę trzyczęściową 5ml lock, 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy. |  | Szt. | szt. |  | 420 |  |  |  |
| 14 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy F7 16/18/18 dł. 20 cm z możliwością natychmiastowej kontroli położenia w EKG system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki, prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawkę trzyczęściową 5ml lock, - 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy |  | szt. | szt. |  | 1000 |  |  |  |
| 15 | Aplikator do pobierania i przygotowywania leków z filtrem antybakteryjnym 0,45 (m posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, z zamknięciem zatrzaskowym |  | 1 sztuka | 1 sztuka |  | 10000 |  |  |  |
| 16 | Filtr infuzyjny 0,2µm zatrzymujący endotoksyny, bakterie, cząsteczki, możliwość stosowania do 96 godz., z automatycznym odpowietrznikiem, zamknięcie luer lock. Efektywna powierzchnia filtrująca -10,0 cm2. Objętość wypełnienia 2,40 ml Wielkość przepływu (dla wody destylowanej) >30 ml/min. Wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 |  | Szt. | szt. |  | 100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 36 - plomby, elektrody izolowane, matryca do skóry blok chirurgii, szpital 33140000-3 |
| 1 | Matryca do nacinania skóry1:1,5 sterylna /Płytka dociskowa |  | 10 szt. | Op. |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Elektrody izolowane do arthroresektora GN360 elektroda haczykowa artroskopowa kolditz, izolowana | 120x2,5mm | Szt. | Szt. |  | 40 |  |  |  |
| 3 | Elektrody izolowane do arthroresektora GN360 elektroda haczykowa artroskopowa kolditz, izolowana | 120x4,5mm | Szt. | Szt. |  | 40 |  |  |  |
| 4 | Elektrody izolowane do arthroresektora GN360 elektroda kulkowa artroskopowa | 120x3,5mm | Szt. | Szt. |  | 40 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe ostrza do dermatomu, sterylne |  | 10 szt. | Op. |  | 4 |  |  |  |
| 6 | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Aesculap |  | 500 szt. | Op. |  | 50 |  |  |  |
| 7 | Plomba papierowa z indykatorem z warstwą klejącą do kontenerów Aesculap biała i żółta |  | 1000 Szt. | Op. |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Plomby papierowe do kontenerów Aesculap |  | 1000 Szt. | Op. |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 37- zastawka programowalna, neurochirurgia 33140000-3 |
| 1 | zestaw zastawkowy programowalny typ progav z zastawką różnicową, programowalną, regulowaną magnetyczne w zakresie 0-20 cm h2o z hamulcem mechanicznym blokady nastaw dopuszczającym natężenia pola magnetycznego rezonansu magnetycznego do 3 tesli. zakres kąta regulacji 300 stopni gwarantujący płynną , precyzyjną nastawę ciśnienia otwarcia krokiem co 1 cm h2o. nastawa widoczna w obrazie rtg. średnica tytanowej obudowy zastawki programowalnej 18 mm, grubość 4,4 mm. ze zbiornikiem pośrednim o średnicy 20 mm i grubości 1,9 mm z podstawą tytanową i membraną silikonowa do nakłuwania na drenie proksymalnym, zaworem grawitacyjnym antysyfonowym ustawionym na ciśnienie otwarcia 25 cmh2o, oddzielny dren komorowy 250 mm z kolankiem antyzałamaniowym montowanym w otworze trepanacyjnym o średnicy9,5 mm z kołnierzem 16 mm |  | szt. | szt. |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 38 - klipsy tytanowe, brzeszczoty neurochirurgia 33140000-3 |
| 1 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Standard, stały prosty 7,0 mm, 9,0 mm | Szt. | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 2 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Standard, stały lekko wygięty 6,5 mm, 8,3 mm, 10,2 mm | Szt. | szt. |  | 6 |  |  |  |
| 3 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Standard, stały mocno zagięty 7,4 mm, 8,4 mm | Szt. | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 4 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Standard, stały zagięty 5,0 mm, 7,0 mm | Szt. | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 5 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Standard, stały bocznie wygięty 7,0 mm, 8,6 mm, 11,4 mm | Szt. | szt. |  | 6 |  |  |  |
| 6 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | mini, stały lekko wygięty 4,0 mm, 4,7 mm, 5,2 mm | Szt. | szt. |  | 8 |  |  |  |
| 7 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | mini, stały wygięty 4,1 mm, 5,8 mm | Szt. | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 8 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Mini , stały bocznie wygięty 5,0 mm, 6,3 mm, | Szt. | szt. |  | 5 |  |  |  |
| 9 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Mini , stały odgięty 7,0 mm | Szt. | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 10 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Mini , czasowy, prosty 3,0 mm, 5,0 mm, 7,0 mm | Szt. | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 11 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Mini , czasowy, lekko wygięty 5,2 mm, 6,4 mm | Szt. | szt. |  | 3 |  |  |  |
| 12 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | standard , czasowy, prosty 7,0 mm, 9,0 mm | Szt. | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 13 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | standard , czasowy, lekko wygięty 6,5 mm, | Szt. | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Brzeszczot/piłka typ Gigli 400 mm FH – 413 |  | 5 szt. | Op. |  | 7 |  |  |  |
| 15 | Brzeszczot/piłka typ Gigli 400 mm FH – 414 |  | 5 szt. | Op. |  | 7 |  |  |  |
| 16 | Brzeszczot/piłka typ Gigli 500 mm FH –415 |  | 5 szt. | Op. |  | 6 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |
| ·Każdy klips w opakowaniu sterylnym, zamocowany na silikonowej podstawce umożliwiającej bezpośrednie pobranie klipsa aplikatorem |
| ·Samoprzylepna dokumentacja operacyjna klipsa naklejona na opakowaniu indywidualnym |
| ·Każdy klips powinien posiadać dołączoną książeczkę informacyjną pacjenta |
| ·Dopuszczalna resterylizacji parowa nieużytego klipsa |
| ·Gwarantowany okres sterylność - 5 lat |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 39 - spec. sprzęt neurochirurgiczny – implanty poliuretanowe 33184100-4 |
| 1 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 12x14 cm | Szt. | Szt. |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 6x14 cm | Szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 6x8 cm | Szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 6x6 cm | Szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 4x10 cm | Szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 4x5 cm | Szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 1,5x3 cm | Szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 40 -filtry, rurki oddechowe oiom 33157000-5 |
| 1 | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, z wyraźnym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej 30 g (+ - 10%), przestrzeń martwa nie większa niż 47 ml, o współczynniku wydajności nawilżania minimum 31,0 mg /litr przy Vt 250 ml z portem kapno. | sterylny | 1 sztuka | Szt. |  | 6300 |  |  |  |
| 2 | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny , skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej do 20 g , przestrzeń martwa nie większa niż 37 ml, z portem kapno. | sterylny | 1 sztuka | Szt. |  | 710 |  |  |  |
| 3 | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, mechaniczny z wyraźnym wymiennikiem ciepła i wilgoci – harmonijkowa hydrofobowa membrana filtrująca charakteryzująca się nieprzepuszczalnością dla cieczy (zapobiegającą zbieraniu się wody w rurach układu oddechowego) z portem kapno o masie własnej do 55 g, przestrzeń martwa nie większa niż 97 ml, o współczynniku wydajności nawilżania minimum 34mg/litr przy Vt 250 ml, skuteczność filtracji minimum 99,999999% | sterylny | 1 sztuka | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Pojemnik wypełniony czystą wodą z wbudowanym w dno rozpylaczem , możliwość zainstalowania u wielu pacjentów . Jałowość zachowana przez 30 dni | opakowanie jałowe , pojemność 500 ml. | 1 szt. | 1 szt. |  | 560 |  |  |  |
| 5 | Pojemnik wypełniony czystą wodą z wbudowanym w dno rozpylaczem , możliwość zainstalowania u wielu pacjentów . Jałowość zachowana przez 30 dni | opakowanie jałowe , pojemność 145 ml. | 1 szt. | 1 szt. |  | 50 |  |  |  |
| 6 | Rurka intubacyjna z mankietem standardowa (różne rozmiary) typ Lo conture | Rozmiary : od 5,0 do 10,0 co 0,5 | Szt. | Szt. |  | 3200 |  |  |  |
| 7 | Rurka intubacyjna zbrojona (różne rozmiary) | Rozmiary : 7.0, 8.0, 9.0 | Szt. | Szt. |  | 250 |  |  |  |
| 8 | Rurka tracheostomijna standardowa (różne rozmiary) | Rozmiary : 7,0, 8,0, 9.0, 10.0 | Szt. | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| 9 | Rurka tracheostomijna zbrojona (różne rozmiary) | Rozmiary : 7,0, 8,0, 9.0 | Szt. | Szt. |  | 20 |  |  |  |
| 10 | Rurki zbrojone dotchawicze intubacyjne typ Safety Flex z otworem Murphy'ego, posiadające metalową spiralę kwasoodporną wtopiona na całej długości, mankiet niskociśnieniowy oraz dwa oznaczenia głębokości nad mankietem ułatwiające właściwe założenie rurki, przy zapewnieniu wizualizacji strun głosowych, posiada wewnętrzną powierzchnię typu Satin-Slip ułatwiająca wprowadzenie cewników do odsysania | rozmiar: 6,5, 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | szt. | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 11 | Rurki zbrojone dotchawicze intubacyjne typ Safety Flex z systemem umożliwiającym redyfuzję gazów znieczulających ułatwiający utrzymanie właściwego ciśnienia w mankiecie rurki umiejscowionym w tchawicyposiadające metalową spiralę kwasoodporną wtopiona na całej dlugości, mankiet niskociśnieniowy oraz dwa oznaczenia głębokości nad mankietem ułatwiające właściwe zalożenie rurki, przy zapewnieniu wizualizacji strun głosowych, posiada wewnętrzną powierzchnię typu Satin-Slip ułatwiająca wprowadzenie cewników do odsysania | rozmiar: 6,5, 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | szt. | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 12 | Rurka intubacyjna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, grubość mankietu 10 mikrometrów, wyposażona w dodatkowy przewód umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem | rozmiary: 6.0-9.0 | szt. | szt. |  | 100 |  |  |  |
| 13 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, grubość mankietu 10 mikrometrów, wyposażona w dodatkowy przewód umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem | rozmiary: 6.0-10.0 | szt. | szt. |  | 100 |  |  |  |
| 14 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, z wydłużoną specjalnie częścią dystalną, wykonane z elastycznego, termoczułego materiału,, elastyczna jednorazowa kaniula wewnętrzna zabezpieczona mechanizmem przytwierdzającym ją do rurki, miękki i elastyczny kołnierz obrotowy rurki dopasowujący się do stomii, opaska na rzep do mocowania rurki w zestawie | Rozmiary: 5,0 (długość części dystalnej 48 mm); 6,0 (długość części dystalnej 49 mm); 7,0 (długość części dystalnej 49 mm); 8,0 (długość części dystalnej 50 mm) | szt. | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 15 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem uszczelniającym, z regulowaną częścią proksymalną (regulowany kołnierz), opakowanie sterylne jednorazowego użytku, znaczniki głębokości, rozmiar rurki widoczny na kołnierzu, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem, w zestawie obturator i taśma mocująca, łącznik 15 mm na stałe wtopiony w rurkę, zbrojenie całkowicie wtopione w rurkę na całej długości (od łącznika po samą końcówkę) | Rozmiary 6.0 dł. Min. 90 mm 8.0 dł. Min. 95 mm 9.0 dł. Min. 105 mm 10 dł. Min. 105 mm | szt. | szt. |  | 50 |  |  |  |
| 16 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających spontanicznie z portem do odsysania i portem do podawania tlenu typ tracheo vent+ |  | 1 szt. | 1 szt. |  | 1700 |  |  |  |
| 17 | Rurka nosowo - gardłowa ( różne rozmiary ) | Rozmiary : 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm , 9,0 mm | Szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 41 - dreny, paski, cewniki, zestawy do drenażu, mankiety p. zakrzepowe, uchwyty chirurgiczne szpital 33141200-2, 33141642-2, 33140000-3, 33141640-8 |
| 1 | dreny pomiaru CO2 kapno z końcówkami Luer- Lock, męskie-męskie |  | 1 szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Stabilizator służący do fiksowania sondy kapno w nozdrzach pacjenta , współpracujący z technologią Nellcor. |  | 1 szt. | 1 szt. |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Kołderka do ogrzewania pacjenta |  | 1 szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 4 | Paski do rurek intubacyjnych szerokie, regulowane typ Velcro 321-05 niebieskie |  | 1 szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 5 | Przedłużki rozciągliwe, zapamiętujące kształt, z obrotowym złączem rurki, z portem do odsysania i gumowym uszczelnieniem do bronchoskopii |  | 1 sztuka | Szt. |  | 1500 |  |  |  |
| 6 | Mankiet trójkomorowy do profilaktyki mechanicznej przeciwzakrzepowej kompatybilny z urządzeniem SCD rozmiar średni |  | 5 Szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Mankiet trójkomorowy do profilaktyki mechanicznej przeciwzakrzepowej kompatybilny z urządzeniem SCD rozmiar duży |  | 5 Szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Cewnik Foleya dwudrożny, obustronnie silikonowany, z balonem uszczelniającym o pojemności od 5-10 ml, jednorazowego użytku. Opakowanie pojedyncze, sterylne. | rozmiary: 12Fr,14Fr,16Fr,18Fr,20Fr,22Fr,24Fr, 26Fr | szt. | Szt. |  | 8000 |  |  |  |
| 9 | Cewnik z termoczułego PDV, z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenów, znakowaniem wgłębnym cewnika w odstępach co 5cm, z troakarem kodowanym kolorem, pakowane w sztywny tubus | Rozmiary: 12CH,16CH, 20CH, 24CH, 28CH,32 CH, | 10 szt. | Op. |  | 20 |  |  |  |
| 10 | Końcówka Yankauer trójkanałowa (ssanie, płukanie oraz światło) kompatybilna z urządzeniem VitalVue |  | 6 szt. | Op. |  | 8 |  |  |  |
| 11 | Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią rtg, z systemem mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami, z dwoma strzykawkami, CH 8, długość cewnika 80cm, sterylne, |  | 10 szt. | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Dren Y do drenażu klatki piersiowej, dwa krótsze końce zakończone łącznikami schodkowymi, dłuższy koniec zakończony otwartym drenem |  | 24 szt. | Op. |  | 15 |  |  |  |
| 13 | Dreny do drenażu klatki piersiowej proste bez troakara, z PCV, dł 50cm, widoczne w RTG | rozm. 24,28, 32,36 | 10 szt. | Op. |  | 90 |  |  |  |
| 14 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, posiadający: komorę zbiorczą 2,5l ze skalą pediatryczną od 0 do 250ml co 1ml; komorę zastawki podwodnej; osobno wydzieloną komorę monitoringu ciśnienia śródpłucnego, nie zintegrowaną z komorą zastawki podwodnej; mechaniczną komorę regulującji siły ssania (wykluczona regulacja słupem wody); pracujący bezgłośnie, posiadający min. dwa bezigłowe porty: jeden do komory zastawki podwodnej i jeden do komory kolekcyjnej; w całości przeźroczysty z samouszczelniającym się drenem z antyzałamaniowym zabezpieczeniem, z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; sterylny |  | 5 zest. | Op. |  | 30 |  |  |  |
| 15 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, igła CH8, strzykawka 50ml LuerLock, worek 2000ml, kranik trójdrożny z przedłużaczem, igła z barwnym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły, cewnik ze znacznikami głębokości co 1 cm (8 znaczników), sterylny | Szt. | 10 Szt. | Op.. |  | 15 |  |  |  |
| 16 | Dren do drenażu jamy brzusznej, ośmiokątny, z PCV, dwuświatłowy z współosiową rurką z upowietrzeniami przy końcu do podłączenia do ssaka; dł. 50cm; z linią widoczną w rtg; pakowany w bezpieczny sztywny tubus; sterylny; | rozm: 16, 20, 24, 28, 34 i 40CH | 10 Szt. | Op. |  | 8 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 42 - elektrody EKG szpital 33140000-3 |
| 1 | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem w postaci płynnej, do monitorowania długoterminowego i do badań holterowskich, skuteczna przez 72h, odporna na zamoczenie podczas mycia, bardzo silnie przylegająca, wyposażona w element do ścierania naskórka, tzw. tarkę - śr. 45mm |  | 500 sztuk | Op. |  | 270 |  |  |  |
| 2 | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem ciekłym do krótkotrwałego monitorowania - okrągła śr.55mm |  | 300 sztuk | Op. |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Elektroda EKG jednorazowa piankowa dla dzieci z żelem stałym ,okrągła śr. 24mm |  | 500 sztuk | Op. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych z żelem stałym lub ciekłym do długotrwałego monitorowania niewidoczna w promieniach Rtg i wyposażona w element do przygotowania naskórka tzw. „tarkę” |  | 300 sztuk | Op. |  | 3 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 43 - szczypce wyściółki chirurgia 33140000-3 |
| 1 | Szczypce do podkładek sterylne, jednorazowego użytku |  | 80 szt. | Op. |  | 6 |  |  |  |
| 2 | Ochraniacz końcówek narzędzi 10 torebek z pętlami o wymiarach 27X41cm |  | 50 szt. | Op. |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Wyściółka do tacek z niestrzępiącej, niechłonnej pianki do zapobiegania uszkodzeniu narzędzi w rolkach o wielkości 30X203cm, pakowane po 8 rolek |  | 8 szt. | Op. |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Wyściółka do tacek z niestrzępiącej, niechłonnej pianki do zapobiegania uszkodzeniu narzędzi o wielkości 51X30cm, pakowane po 75sztuk |  | 75 szt. | Op. |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Wyściółka do tacek z niestrzępiącej, niechłonnej pianki do zapobiegania uszkodzeniu narzędzi o wielkości 61X30cm, pakowane po 75sztuk |  | 75 szt. | Op. |  | 4 |  |  |  |
| 6 | Worek jednorazowy do przenoszenia narzędzi z elastyczną pokrywą umożliwiający bezdotykowe przenoszenie narzędzi |  | 100 szt. | Op. |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 44 - elektrody EMG 33140000-3 |
| 1 | elektroda EMG jednorazowa samoprzylepna powierzchniowa |  | 50 szt. | op. |  | 5 |  |  |  |
| 2 | żel do elektrod EMG |  | Szt. | szt. |  | 3 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 45 - jednorazowy sprzęt medyczny do aparatu Ligasure chirurgia 33140000-3, 33161000-6 |
| 1 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń z opcją cięcia do zabiegów laparoskopowych, aktywacja mocy na uchwycie instrumentu kompatybilny z aparatem Ligasure | 5 cm | Szt. | Szt. |  | 12 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa elektroda z kablem do kleszczyków Ligasure LS3111 |  | szt. | szt. |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy instrument zamykający z opcją cięcia do zabiegów klasycznych kompatybilny z aparatem Ligasure | 20 cm | Szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Klipsownica neurochirurgiczna z systemem zapadkowym , tytanowymi klipsami i systemem Super Interlock, rozmiar M-9,75 |  | szt. | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 46 - jednorazowy sprzęt medyczny do aparatu valleylab, erbe chirurgia 33140000-3 |
| 1 | Uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową do diatermii chirurgicznej Valleylab , uchwyt ze sterowaniem ręcznym , dwoma przyciskami , przewodem o długości minimum 4m , system antyrotacyjny zabezpieczający przed obracaniem się końcówki | pakowany pojedynczo opakowanie jednorazowe jałowy | 1 szt. | 1 szt. |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową do diatermii chirurgicznej Erbe , pakowany pojedynczo , uchwyt ze sterowaniem ręcznym , dwoma przyciskami , przewodem o długości minimum 4m , system antyrotacyjny zabezpieczający przed obracaniem się końcówki | pakowany pojedynczo opakowanie jednorazowe jałowy | 1 szt. | 1 szt. |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 47 - wkłady do strzykawki automatycznej Optivantage prac. Rtg/TK 33141310-6 |
| 1 | 2 wkłady o pojemności 200 ml, złącza do napełniania środkiem cieniującym, z drenem Y z dwoma zaworami zwrotnymi |  | Szt. | Szt. |  | 3000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 48 - różne materiały medyczne cały szpital 33141400-4, 33141411-4, 33712000-4, 33721000-0, 39222120-1, 33192320-1, 38412000-6 |
| 1 | Wieszak do worka na mocz | Plastikowy | 100 szt. | Op. |  | 16 |  |  |  |
| 2 | Zatyczki do cewników uniwersalne z motylkiem |  | 100 szt. | Op. |  | 22 |  |  |  |
| 3 | Półmaska filtrująca stosowana podczas pracy z cytostatykiem osłaniająca nos i usta |  | Szt. | Szt. |  | 1000 |  |  |  |
| 4 | Ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej | Nr 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 24 | 100 szt. | Op. |  | 466 |  |  |  |
| 5 | Golarka ręczna (maszynka do golenia) 2 – ostrzowa | Plastikowa , jednorazowego użytku | Szt. | Szt. |  | 7510 |  |  |  |
| 6 | Kubek jednorazowego użytku o pojemności 200 ml. | Plastikowy | 100 szt. | Op. |  | 123 |  |  |  |
| 7 | Łopatka do nakładania maści jednostronna, może być szklana | 150mm | Szt. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 8 | Basen sanitarny z przykrywką | Plastikowy | Szt. | Szt. |  | 72 |  |  |  |
| 9 | Kaczka sanitarna | Plastikowa | Szt. | Szt. |  | 212 |  |  |  |
| 10 | Miska „nerkowata” plastikowa | Długość 20cm i 28cm | Szt. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 11 | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką skalowany | Plastikowy 2l. | Szt. | Szt. |  | 12 |  |  |  |
| 12 | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką skalowany | Plastikowy 2,5 l. | Szt. | Szt. |  | 47 |  |  |  |
| 13 | Słój do dobowej zbiórki moczu 2l. | Szklany | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Opaska uciskowa (staza) z klamrą |  | Szt. | Szt. |  | 354 |  |  |  |
| 15 | Prezerwatywy – osłonki na głowice do USG |  | Szt. | Szt. |  | 4050 |  |  |  |
| 16 | Szczotka do rurek tchawiczych | fi=9 i 12 mm | Szt. | Szt. |  | 107 |  |  |  |
| 17 | Termometr lekarski elektroniczny z futerałem |  | Szt. | Szt. |  | 800 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 49 - worki do zbiórki moczu cały szpital 33141615-4 |
| 1 | Worek do dobowej zbiórki moczu jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, sterylne. Pojemność worka 2000 ml, zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca cofnięcie moczu z worka do drenu, podziałka. Dren o długości 90-120 cm./+- 10 cm | 2 litry, Jałowy | 1 szt. | Szt. |  | 19000 |  |  |  |
| 2 | Worek do godzinowej zbiórki moczu 2000 ml z plastikową komorą pomiarową o całkowitej pojemności 500 ml i dokładną podziałką co 1 ml do 40 ml (lub do 50 ml) z 2 filtrami hydrofobowymi, zastawką antyrefluksyjną , dwuświatłowy dren nie zaginający się, port do pobierania próbek | Sterylny , zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej | 1 sztuka | Szt. |  | 225 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 50 - zgłębniki, cewniki, dreny, przedłużacze cały szpital 33141640-8, 33141200, 33141641-5 |
| 1 | Zestaw do drenażu dróg żółciowych z miękkiego lateksu lub lateksu silikonowanego DREN - T - KEHR | Rozmiary : CH 8 lub 9, 10, 12, 14, 16 , 18 , 20, 22, 24 | 1 szt. | Szt. |  | 90 |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik żołądkowy | Długość 80 - 100 cm Rozmiary : od 18 do 26 | 1 szt. | Szt. |  | 2170 |  |  |  |
| 3 | Sonda Sengstaken, sterylna z balonem, wykonana z mieszaniny silikonu i lateksu | Ch 16, 18, 21 | 1 szt. | 1 szt. |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Cewnik Couvelaira | Rozmiar : 22, 24 | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos |  | Szt. | Szt. |  | 5900 |  |  |  |
| 6 | Cewnik Nelatona ( różne rozmiary ) | Rozmiar: 10, 12, 14, 16 | Szt. | Szt. |  | 120 |  |  |  |
| 7 | Cewnik Tiemanna ( różne rozmiary ) | Rozmiar : 12, 14, 18, 20, 22 | Szt. | Szt. |  | 300 |  |  |  |
| 8 | Cewnik Tiemanna z balonem ( różne rozmiary ) | Rozmiar : 12, 14, 18, 20, 22 | Szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 9 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi | Jałowy Długość od 50 do 60cm Rozmiary : 8 , 10 , 12 ,14, 16 , 18 | Szt. | Szt. |  | 44000 |  |  |  |
| 10 | Dren Redona pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia - papier | Jałowy Długość od 50 do 70cm Rozmiar CH : 12 , 14 , 16, 18,20 | Szt. | Szt. |  | 2700 |  |  |  |
| 11 | Zestaw bezpieczny do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych typu Redona z zastawką antyrefluksyjną. Skład zestawu: plastikowy pojemnik ssący typu płaski mieszek o poj. 250 ml, o wysokim stopniu rozprężalności, skala pomiarowa co 25 ml, dren łączący o dł. 125 cm, zastawka antyrefluksyjna oraz zawór bezpieczeństwa typu "save", dren łączący z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH 06 - 18, opakowanie typu folia, folia/papier |  | Szt. | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| 12 | Zestaw do drenażu ran operacyjnych wysokociśnieniowy o poj. 200-250 ml, skalowany co min. 10 ml, z zassanym podciśnieniem ok. 800-900 mbar, z odkręcanym denem łączącym o dł. min. 120 cm z uniwersalnym zakończeniem do drenów Redona CH 06-18, dwie klemy zaciskowe - opakowanie folia, folia/papier |  | Szt. | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| 13 | Dren Redona - dwuramienny, długość całkowita min. 50cm, średnice ramion Ch 06-08, dł. ramion min.15cm - pasek RTG - opakowanie foliowe i zewnętrznie folia-papier | Ch 16-18 | Szt. | Szt. |  | 300 |  |  |  |
| 14 | Dren Redona - wykonany w 100% z silikonu, | rozm. CH 10-26 | Szt. | Szt. |  | 300 |  |  |  |
| 15 | Zestaw do pasywnego drenażu ran w składzie; dren silikonowy o długości 1000 mm, worek o pojemności 500 ml wyposażony w system podwieszania i zawór spustowy typu poprzecznego | Rozmiar drenu 8-18 Ch | Zestaw | zestaw |  | 700 |  |  |  |
| 16 | Zestaw do drenażu ran typu Vacuum ( wysokociśnieniowy ) o pojemności 400ml. z odłączanym drenem o dł. min. 100cm z uniwersalną końcówką do drenów o rozmiarach : od CH 6 do CH 18 , wieszakiem do zawieszania i podwójną klamrą zaciskową | Nietłukący , z tworzywa , jałowy | Szt. | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| 17 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej | 120 cm, 150 cm, 200 cm | Szt. | Szt. |  | 24000 |  |  |  |
| 18 | Przedłużacz wysokociśnieniowy do pompy infuzyjnej z końcówką luer lock | 90 cm, 150 cm, 200 cm | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 19 | Końcówki do odsysania neurochirurgiczne – stalowe kaniule aspiracyjne | Rozmiar 5 – 12 Fr | Szt. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 20 | Dreny do kaniul aspiracyjnych neurochirurgicznych | Ch 25 długość 200 cm | Szt. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 21 | Kanka doodbytnicza z dwoma otworami bocznymi i jednym środkowym ( różne rozmiary ) | Długość od 25 do 30cm , rozmiary: 20, 22, 24 , 30 | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 51 - venflony cały szpital 33141220-8 |
| 1 | Venflon (Kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z filtrem hydrofobowym w komorze wypływu | Rozmiar: G 22 x 25mm | Szt. | Szt. |  | 4500 |  |  |  |
| 2 | Venflon (Kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z filtrem hydrofobowym w komorze wypływu | Rozmiar: G 20 x 25mm | Szt. | Szt. |  | 4500 |  |  |  |
| 3 | Venflon (Kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z filtrem hydrofobowym w komorze wypływu | Rozmiar: G 18 x 33mm | Szt. | Szt. |  | 1100 |  |  |  |
| 4 | Venflon (Kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z filtrem hydrofobowym w komorze wypływu | Rozmiar: G 17 x 45mm | Szt. | Szt. |  | 370 |  |  |  |
| 5 | Venflon (Kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z filtrem hydrofobowym w komorze wypływu | Rozmiar: G 16 x 50mm | Szt. | Szt. |  | 300 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 52 - rękawice cały szpital 33141420-0 |
| 1 | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, dwuwarstwowe, wewnętrzna warstwa polimerowa, do długotrwałych zabiegów operacyjnych, kształt anatomiczny, opakowanie foliowe, sterylizacja radiacyjna | Rozmiary: Od 6,0 do 9,0 co 0,5 | 1 Para | Op. |  | 91000 |  |  |  |
| 2 | Rękawice jednorazowe foliowe damskie + męskie |  | 100 sztuk | Op. |  | 2300 |  |  |  |
| 3 | Rękawice lateksowe ( rozmiary S , M , L ) z certyfikatem zgodności z normą EN 455- 1,2,3 |  | 100 sztuk | Op. |  | 12500 |  |  |  |
| 4 | Rękawice nitrylowe ( rozmiary S, M, ,L)z certyfikatem zgodności z normą EN 455- 1,2,3 |  | 100 sztuk | Op. |  | 20000 |  |  |  |
| 5 | Rękawice winylowe ( rozmiary S , M , L ) z certyfikatem zgodności z normą EN 455- 1,2,3 |  | 100 sztuk | Op. |  | 5900 |  |  |  |
| 6 | Rękawice chirurgiczne , bezlateksowe | Para Jałowe rozmiary od 6,0 do 8,5 | 1 para | Op. |  | 6500 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 53 rękawice cały szpital 33141420-0 |
| 1 | Rękawica lateksowa - diagnostyczna - niesterylna, pudrowana z warstwą antypoślizgową typu "plastry miodu" o przekątnej oczek 2-3mm, | rozm. S, M, L | 100 sztuk | Op. |  | 2800 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 54 - elektrody, łaty teflonowe kardiochirurgia 33141400-4 |
| 1 | Elektroda bierna typu Macrolyte całkowicie kompatybilna z diatermią Excalibur Plus |  | Szt. | Szt. |  | 67 |  |  |  |
| 2 | Elektroda czynna z wygodną rączką z przełącznikami oraz kablem o dł. min 3m oraz pochewką i czyścikiem - całkowicie kompatybilna z diatermią Excalibur Plus |  | 1 komplet | Op. |  | 1200 |  |  |  |
| 3 | Pedał monopolarny z zabezpieczeniem przed eksplozją i zachlapaniem z przewodem o dł. min. 3.5m - całkowicie kompatybilny z diatermią Excalibur Plus |  | Szt. | Szt. |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Pedał bipolarny z zabezpieczeniem przed zachlapaniem oraz możliwością dowolnego ułożenia względem stopy - całkowicie kompatybilny z diatermią Excalibur Plus |  | Szt. | Szt. |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Łata teflonowa | 5,1 x 5,1 Bard sauvage | Szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Łata teflonowa | 10,2 x 10,2 Bard sauvage | Szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Łata teflonowa | 5,1 x 10,2 Bard sauvage | Szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Łata teflonowa | 1,3 x 10,2 Bard ptfe Feld | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Łata teflonowa | 2,5 x 2,5 Bard ptfe Feld | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Łata teflonowa | 2,5 x 10,2 Bard ptfe Feld | Szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 11 | Łata teflonowa | 5,1 x 5,1 Bard ptfe Feld | Szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 55 - płytki i worki stomijne 33141400-4, 33141610-9 |
| 1 | Płytka podstawowa system dwuczęściowy | 45mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Płytka podstawowa system dwuczęściowy | 57mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Płytka podstawowa system dwuczęściowy | 70mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Płytka fizelinowa system dwuczęściowy | 45 mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 5 | Płytka fizelinowa system dwuczęściowy | 57 mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 6 | Płytka fizelinowa system dwuczęściowy | 70 mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 7 | Worki kolostomijne zamknięte beżowe z filtrem | 45mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 150 |  |  |  |
| 8 | Worki kolostomijne zamknięte beżowe z filtrem | 57mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 150 |  |  |  |
| 9 | Worki kolostomijne zamknięte beżowe z filtrem | 70mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 150 |  |  |  |
| 10 | Worek urostomijny system dwuczęściowy | 45mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 100 |  |  |  |
| 11 | Worek urostomijny system dwuczęściowy | 57mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 100 |  |  |  |
| 12 | Worek urostomijny system dwuczęściowy | 70mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 100 |  |  |  |
| 13 | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty | 45 mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 14 | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty | 57mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 15 | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty | 70mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 16 | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty | 100mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 5 |  |  |  |
| 17 | Płytki system synergiczny | 89 mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 18 | Płytki system synergiczny | do 35 mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| 19 | Płytki system synergiczny | do 48mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 50 |  |  |  |
| 20 | Płytki system synergiczny | do 61mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 50 |  |  |  |
| 21 | Płytka fizelinowa synergiczna | 61mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 30 |  |  |  |
| 22 | Worek synergiczny ileostomijny beżowy bez filtra | Do 35mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 10 |  |  |  |
| 23 | Worek synergiczny ileostomijny beżowy bez filtra | Do 48mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 100 |  |  |  |
| 24 | Worek synergiczny ileostomijny beżowy bez filtra | Do 61mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 100 |  |  |  |
| 25 | Worek synergiczny ileostomijny przezroczysty prosty bez filtra | 100 mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 50 |  |  |  |
| 26 | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy kolostomijne z filtrem | 40 mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 100 |  |  |  |
| 27 | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy kolostomijne z filtrem | 50 mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 100 |  |  |  |
| 28 | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy ileostomijne z filtrem | 40 mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 100 |  |  |  |
| 29 | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy ileostomijne z filtrem | 50 mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 100 |  |  |  |
| 30 | Worki pooperacyjne 1-częściowe, do zabezpieczania stomii zabezpieczenia na bloku operacyjnym z okienkiem sterylny, przezroczysty | 10-100 mm | 1 szt. | 1 szt. |  | 50 |  |  |  |
| 31 | System do kontrolowania zbiórki stolca typ Flexi Seal FMS |  | 1 szt. | 1 szt. |  | 5 |  |  |  |
| 32 | Worki zbiorcze do systemu do kontrolowania zbiórki stolca typ Flexi Seal FMS |  | 1 szt. | 1 szt. |  | 50 |  |  |  |
| 33 | Pasta uszczelniająco - gojąca | 60 g | 1 szt. | 1 szt. |  | 2 |  |  |  |
| 34 | Pasta gojąca | 30 g | 1 szt. | 1 szt. |  | 2 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 56 - venflony, strzykawki igły cały szpital 33141220-8, 33141310-6, 33141320-9 |
| 1 | Kaniula arterialna o długości do 45mm z kulkowym zaworem odcinającym zabezpieczającym przed niekontrolowanym wypływem krwi | Rozmiar 20G | Szt. | Szt. |  | 1066 |  |  |  |
| 2 | Venflon - Neoflon (kaniula dożylna) | Rozmiar ( G 26) | Szt. | Szt. |  | 140 |  |  |  |
| 3 | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi | Rozmiar (G22) 20 | Szt. | Szt. |  | 15000 |  |  |  |
| 4 | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi | Rozmiar (G 20) | Szt. | Szt. |  | 20000 |  |  |  |
| 5 | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi | Rozmiar (G18) | Szt. | Szt. |  | 15000 |  |  |  |
| 6 | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi | Rozmiar G17 | Szt. | Szt. |  | 1500 |  |  |  |
| 7 | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi | Rozmiar G16 | Szt. | Szt. |  | 2500 |  |  |  |
| 8 | Zatyczki do kaniul dożylnych całkowicie kompatybilne ( tego samego producenta ) z kaniulami i kranikami | Sterylne | Szt. | Szt. |  | 38300 |  |  |  |
| 9 | Venflon z automatyczną aktywacją osłonki plastikowej na igłę, kapilary w osłonce plastikowej, minimum 5 pasków Rtg | 18G, 20G | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 10 | Strzykawka dwuczęściowa jednorazowego użytku | 2ml. | Szt. | Szt. |  | 3000 |  |  |  |
| 11 | Strzykawka dwuczęściowa jednorazowego użytku | 5ml. | Szt. | Szt. |  | 1000 |  |  |  |
| 12 | Igła cienkościenna jednorazowego użytku do iniekcji silikonowana, wykonana ze stali nierdzewnej. | 0,4 mm | Szt. | Szt. |  | 1000 |  |  |  |
| 13 | Igła cienkościenna jednorazowego użytku do iniekcji silikonowana, wykonana ze stali nierdzewnej. | 0,6 mm | Szt. | Szt. |  | 2000 |  |  |  |
| 14 | Igła cienkościenna jednorazowego użytku do iniekcji silikonowana, wykonana ze stali nierdzewnej. | 0,7 mm | Szt. | Szt. |  | 3000 |  |  |  |
| 15 | Igły insulinowe typ pen | 0,2-0,4 mm do wyboru | Szt. | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| 16 | Tępa igła do pobierania leków otwór umieszczony centralnie na dole, nie skrawająca korków, bez filtra | 18 G/ 40 mm | 100 Szt. | Op. |  | 800 |  |  |  |
| 17 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym oraz optycznym identyfikatorem pozycji otwarty - zamknięty , wykonany z poliwęglanu o dużej odporności na pękanie |  | 1 sztuka | Szt. |  | 23000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 57 - przyrządy do żywienia, różne materiały medyczne cały szpital 33141620-2, 33141400-4 |
| 1 | Przyrząd uniwersalny typu Flocare do żywienia dojelitowego przy użyciu pompy Flocare 800 do pack”ów |  | Szt. | Szt. |  | 774 |  |  |  |
| 2 | Przyrząd uniwersalny typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do pack”ów |  | Szt. | Szt. |  | 230 |  |  |  |
| 3 | Zgłębnik poliuretanowy typu Flocare z prowadnicą do żywienia dojelitowego (PUR) | Rozmiary : CH 8, CH 10 | Szt. | Szt. |  | 350 |  |  |  |
| 4 | Dozownik na łóżko do butelek 500 ml prosty |  | Szt. | Szt. |  | 7 |  |  |  |
| 5 | Pompka dozująca z zaworem zwrotnym do butelek 500 ml |  | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe gąbki do higieny jamy ustnej pakowane oddzielnie w folię |  | 250 szt. | Op. |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 58 - zestaw do autotransfuzji, zestawy do odsysania chirurgia urazowa 33141620-2 |
| 1 | Zestaw do autotransfuzji składający się z 2 drenów spiralnych z trokarami, mieszka 125ml (konstrukcja mieszka pozwalająca na automatyczne przejście z drenażu aktywnego 65 mm Hg na pasywny, z zastawką przeciwzwrotną i worka na krew z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną – pakowany razem |  | komplet | Op. |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Zapasowy worek na krew z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną 700 ml spike |  | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Aparat do przetoczeń dostosowany do zestawu do autotransfuzji z filtrem 175/40/10 |  | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 4 | worek do drenażu z zastawką antyrefluksyjną i kranikiem T do podtrzymania drenażu niskociśnieniowego o pojemności 700 ml z podziałką |  | Szt. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Ortopedyczny zestaw do masywnego odsysania, końcówka zagięta z kontrolą odsysania, dren zabezpieczony przez załamywaniem z ruchomymi końcówkami dł. min 210 cm, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier. Średnica wew./zew. 7,5 / 10 mm |  | Szt. | Szt. |  | 150 |  |  |  |
| 6 | Dren Ulmera z trokarem stalowym, długość drenu 750 mm, długość perforacji 120 mm, nitka radiocieniująca na całej długości, wyraźne znacznik głębokości. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier. | CH 14,16,18. | Szt. | Szt. |  | 2000 |  |  |  |
| 7 | Stabilizator drenów przezskórnych CH 12-22, posiadający element zapobiegający przypadkowemu zamknięciu światła cewnika oraz chłonną warstwą hydrokoloidową. Rozmiar 9 x 10 cm |  | Szt. | Szt. |  | 2000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 59 - zestaw do podwiązywania żylaków odbytu chirurgia 33141620-2 |
| 1 | Zestaw do podwiązywania żylaków odbytu, całkowicie jednorazowy zestaw (pistolet, anoskop, wziernik) |  | 1 szt. | 1 szt. |  | 15 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 60 - rurki, cewniki systemy oddechowe oiom 33157000-5, 33141620-2, 33157100-6 |
| 1 | Rurka tracheotomijna foniatryczna bez mankietu – dla pacjenta na własnym oddechu, w zestawie z rurką 2 kaniule wewnętrzne, pierścień mocujący, zastawka kaszlowa, opaska mocująca na szyję. Sterylna, pakowana pojedynczo. | Rozmiary : 7,0 i 8,5 | Szt. | Szt. |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Rurka ustno - gardłowa Guedel (różne rozmiary) sterylna, z kodem barwnym oznaczającym rozmiar. | Rozmiar : 0, 1 ,2 , 3 ,4 | Szt. | Szt. |  | 2000 |  |  |  |
| 3 | Zamknięty system do odśluzowywania jamy ustnej i pobierania próbek z drzewa oskrzelowego , sterylny, z końcówką pasującą do wszystkich rozmiarów cewnika, pojemność 25 ml, zawierający filtr anty - HIV | Ch 12 | Szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Nie-bronchoskopowy cewnik do płukania oskrzelowo-pęcherzykowego działający na zasadzie cewnika w cewniku. Wewnętrzny w rozmiarze 12 F z końcówką w kształcie grzybka widoczna w RTG, zewnętrzny 16F. Urządzenie wyposażone w port do powolnego podawania tlenu oraz kurek o dużej średnicy co pozwala na podłączenie ssania lub pojemnika na próbki. |  | Szt. | Szt. |  | 15 |  |  |  |
| 5 | Rurka intubacyjna wielorazowa zbrojona z mankietem uszczelniającym przeznaczona do masek krtaniowych z odłączanym łącznikiem ISO 15mm. po jednej w każdym wymaganym rozmiarze | Rozmiary 7,8 | Szt. | Szt. |  | 2 |  |  |  |
| 6 | System zamkniętego odsysania pacjenta do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych z samodomykającą się komorą płuczącą, na 72 godz. z 12 fiolkami soli fizjologicznej do płukania oraz z zestawem łączników: Y do ssaka i zastawki na dren umożliwiających rozdwojenie drenów do cewnika s systemie zamkniętym i do toalety jamy ustnej i nosowej | Ch 14, Ch 12 | Szt. | Szt. |  | 1800 |  |  |  |
| 7 | Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania w końcówce kompatybilne z zestawem do odsysania w systemie zamkniętym |  | Szt. | Szt. |  | 1500 |  |  |  |
| 8 | Cewnik do kontrolowanego odsysania z górnych dróg oddechowych. Powierzchnia zmatowiona, atraumatyczne zakończenie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi, końcówka przeźroczysta ułatwiająca kontrolę odsysanej wydzieliny. Barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym. | 16 Ch | Szt. | Szt. |  | 1000 |  |  |  |
| 9 | Zestaw łączników: Y do ssaka i zastawki na dren umożliwiających rozdwojenie drenów do cewnika s systemie zamkniętym i do toalety jamy ustnej i nosowej |  | Szt. | Szt. |  | 150 |  |  |  |
| 10 | Rurka tracheostomijna typu Biesalski bez mankietu o zmniejszonej grubości ścianki rurki z zestawem 2 kaniul wewnętrznych oraz łączników, z zastawką fonestracyjną oraz kolorowym oznaczeniem rozmiaru z pierwotnie nie zintegrowanym łącznikiem ISO 15 mm. Sterylna | Rozmiary: 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 | Szt. | Szt. |  | 80 |  |  |  |
| 11 | Cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych. Powierzchnia zmatowiona, atraumatyczne zakończenie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi. Barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym. | CH 12 – 20 dł.60 cm | Szt. | Szt. |  | 55000 |  |  |  |
| 12 | Maski anestetyczne jednorazowe z pompowanym mankietem, przeźroczyste, z oznaczeniem kolorowym rozmiaru przy łączniku | rozmiary 4,5 | Szt. | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| 13 | Zestaw Venturiego Maska do tlenoterapii dla dorosłych przeźroczysta z 2 regulatorami koncentracji tlenu (24,26,28,30,35,40,50%) oraz możliwością podłącznia układu do aerozoloterapii wraz z drenem dł 210cm |  | 1 zestaw | 1 zestaw |  | 3380 |  |  |  |
| 14 | Rurka dwubalonowa typu Combitube/EasyTube do intubacji na ślepo dla pacjentów o wzroście poz 130cm. Sterylna, bez latexu, w zestawie wstępnie napełniona strzykawki 10ml i 100ml | rozm. 7,5 | szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 61 - zestaw do konikotomii, tracheotomii, prowadnica, system dostępu naczyniowego, igły do biopsji oiom, urologia 33157000-5, 33141323-0 |
| 1 | Zestaw do konikotomii dla dorosłych i dzieci. W zestawie igła z rurką , strzykawka, przestrzeń martwa, skalpel bez mankietu ,100 % silikon | CH. 4 | Zestaw | zestaw |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Prowadnica do intubacji powlekana, zbrojona z możliwością podawania tlenu, z 3 łącznikami do jego podawania w zależności od źródła. | Dla rurek 6,5mm-11mm, długość powyżej 80cm | szt. | Szt. |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do jednostopniowej przezskórnej tracheostomii metodą Frova sterylny bezlateksowy, o następującym składzie - dylator rotacyjny - rurka tracheotomijna z ruchomą ramką (płynna regulacja położenia) - prowadnica zbrojona z nitynolu - kaniula - skalpel - strzykawka - intubator - opaska na szyję | Rozmiary 7.0, 8.0, 9.0 | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Zestaw sterylny do tracheotomii przezskórnej metodą Grigsa w następującym składzie - rozszerzadło wstępne - rurka tracheotomijna z ruchomą ramką (płynna regulacja położenia) - prowadnica zbrojona z nitynolu (możliwość wprowadzenia i wycofania prowadnicy z koszulki jedną ręką) - kaniula - skalpel - strzykawka luer - intubator - opaska na szyję | Rozmiary : 7.0, 8.0, 9.0, | 1 sztuka | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| 5 | Zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką luer, przepływ min 500 ml/min., bez mechanicznych części | 0,1 ml | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 6 | Zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką luer, przepływ min 500 ml/min., bez mechanicznych części z przedłużaczem 15 cm o standardowej średnicy | 1,14 ml | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe igły do biopsji kompatybilne z pistoletem wielorazowego użytku firmy Porges umożliwiające pobranie biopatu o długości 22 mm. Końcówka widoczna w USG. Podziałka w cm. | rozmiar 14, 16, 18, 20 G o długości 25 cm | Szt. | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 62 - wkłady kontrastu, przedłużacz, RTG 33141310-6, 33140000-3 |
| 1 | Wkład typ SY 50 do strzykawki automatycznej Sonic Shot GX do podawania środków kontrastowych | 60 ml. | Szt. | Szt. |  | 2000 |  |  |  |
| 2 | Przedłużacz wysokociśnieniowy kompatybilny ze strzykawką z pozycji 1 (SY-50) , z drenem Y, z dwoma zaworami zwrotnymi - double-head | 150 cm | Szt. | Szt. |  | 1000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 63 - kaniule żylne zbrojone kardiochirurgia 33141220-8 |
| 1 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste Rozmiary 28/38 Fr. długość min. 30 cm Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk Termin przydatności do użycia min. 3 lata | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Kaniule żylne zbrojone dwustopniowe proste z dodatkowymi otworami w części dystalnej Rozmiary 32/40 Fr. długość min. 35 cm Kaniula z dodatkowymi otworami pomiędzy dystalnym i proksymalnym koszykiem umożliwiającymi większy drenaż żylny.(otwory dodatkowe pomiędzy dwoma koszykami drenażowymi) Tworzywo PVC medyczne Tworzywo apyrogenne i nie trombogenne Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu Opakowanie zewnętrzne min. podwójne W opakowaniu zbiorczym min. 10 sztuk Termin przydatności do użycia min. 2 lata | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |  | 50 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 64 - pałeczki do wymazów 33141118-0 |
| 1 | Pałeczki do wymazów z wacikiem w probówce | 200 mm | szt. | Szt. |  | 4000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 65 - naboje gazowe, protezy typ codubix, plomby silikonowe okulistyka, neurochirurgia 33184100-4, 33140000-3 |
| 1 | Nabój gazowy do sterylizacji STERI - GAS do sterylizatora typu Steri - Vac | GS – 2 Pojemność 107ml.(100g) | Szt. | Szt. |  | 520 |  |  |  |
| 2 | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:0 | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:1 | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:2 | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:3 | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:4 | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:5 | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Plomba silikonowa dla okulistyki | Średnica 3x5mm | 10 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Plomba silikonowa dla okulistyki | Średnica 3mm | 10 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Plomba silikonowa dla okulistyki | Średnica 4mm | 10 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Plomba silikonowa dla okulistyki | Średnica 5mm | 10 szt. | Op. |  | 2 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 66 - cewniki, igły, zestawy do nefrostomii, cystostomii, katetery, sondy, balony, torquer, Y-obrotowy, 33141200-2, 33141320-9, 33141620-2, 33141641-5, |
| 1 | Cewnik moczowodowy/kateter typ Nelaton, Tiemann, Couvelair o długości 60 – 70 cm | Rozmiary: 5,6,7 F | 1 sztuka | Szt. |  | 300 |  |  |  |
| 2 | Cewnik do odsysania pola operacyjnego bez otworu bocznego obustronnie poszerzony z końcówką „J” | Jałowy , długość 200 cm | 1 sztuka | Szt. |  | 3530 |  |  |  |
| 3 | Dren do drenażu klatki piersiowej o długości 50cm | Rozmiary : 24F , 28F , 32F | 1 sztuka | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| 4 | Igła prosta do angiografii | 18G / 70mm | 1 sztuka | Szt. |  | 4000 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii - w skład zestawu wchodzą : -cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego, prowadnik" J", igła wprowadzająca dwuczęściowa 18G x 20cm , rozszerzacz z rozrywaną koszulką , kołnierz mocujący z opaską , strzykawka 10ml z końcówką L -L , skalpel | Rozmiar CH 12 , 9 | 1 zestaw | Op. |  | 110 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do cystostomii - w skład zestawu wchodzą : cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego , igła rozrywalna , kołnierz mocujący opaskę , strzykawka 10ml. z koncówką L-L , skalpel | Rozmiary cewnika : 9F , 12F , 14F | 1 zestaw | Op. |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Sonda moczowodowa Chevassu wykonana z poliuretanu, skalowana co 1 cm, widoczna w RTG z metalowym mandrynem i łącznikiem luer do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, jałowa, | Rozmiary: 3/5,4/6, 5/8 długość cewnika 70 cm | 1 szt. | 1 szt. |  | 50 |  |  |  |
| 8 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów | Rozmiary : 5F/24/2 5F/26/2 5F/28/2 7F/24/2 7F/26/2 7F/28/2 | 1 zestaw | Op. |  | 67 |  |  |  |
| 9 | kateter dwukanałowy z balonem do usuwania złogów z dróg żółciowych | 5F/200cm, 7F/200cm | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 10 | katetery do embolektomii jednokanałowe / różne końcówki | 3,4,5,6 F | Szt. | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Proteza plastikowa do dróg żólciowych : kształt prosty lub typu "pigtail" , pojedyńcza bez dodatkowych akcesoriów , długość od 5cm do 15cm | Rozmiary : 7Fr , 8,5 Fr, 10Fr | 1 sztuka | Szt. |  | 230 |  |  |  |
| 12 | Sonda nosowo - żółciowa : koncówka kształtu typu "alfa" lub typu "pigtail", widoczna w fluoroskopii , pojedyncza bez dodatkowych akcesoriów | Rozmiary : 5 Fr i 7Fr | 1 sztuka | Szt. |  | 20 |  |  |  |
| 13 | Balon do rozszerzania zwężeń dróg żółciowych: średnica balonu do 8mm , długość do 40mm , obecne znaczniki radiologiczne |  | 1 sztuka | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Balon do ekstrakcji złogów , akceptujący prowadnik 0,035cala | Rozmiar : 5Fr i 7Fr | 1 sztuka | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Igła prosta | 17G x 70 mm | 1sztuk | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 16 | Y-obrotowy(adapter) z zastawką (konektor) |  | 1sztuk | szt. |  | 100 |  |  |  |
| 17 | Torquer – obrotnik do prowadnika |  | 1 szt. | Szt. |  | 2000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 67 maska twarzowa, dreny śródoperacyjne, rurki dooskrzelowe, cewnik centralny, 33141640-8, 33141200-2, 33157100-6, 33157000-5 |
| 1 | Maska twarzowa z zaworem dla dorosłych | Rozmiary : 4 , 5 | 1 sztuka | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Dren miękki z trokarem – tępym :odporny na złamanie z gładkiego PCV z widoczną w RTG linią zaoblonym końcem, ze znacznikami głębokości co min. 20mm do 150 - 200mm, ergonomiczny uchwyt | Rozmiary : 12F , 16F , 20F , 24F , 28F , 32F | 1 sztuka | Szt. |  | 40 |  |  |  |
| 3 | Rurka intubacyjna , dooskrzelowa , dwuświatłowa , lewe oskrzele (różne rozmiary) |  | Rozmiary : Ch 35 ,Ch 37, Ch 39 ,Ch 41 | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Rurka intubacyjna , dooskrzelowa , dwuświatłowa , prawe oskrzele (różne rozmiary) |  | Rozmiary : Ch 35 , Ch 37 , Ch 39 , Ch 41 | Szt. |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Zestaw drenów do podawania tlenu przez nos z regulowaną głębokością | Długość drenu >= 140cm | 1 szt. | Op. |  | 50 |  |  |  |
| 6 | Cewnik do żył centralnych jednoświatłowy , długość 20cm lub 30cm , cewnik z miękką, atraumatyczną końcówką, z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, strzykawkę trzyczęściową 5ml lock,2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy Zestawy powinny mieć możliwość kontroli ich położenia przy pomocy EKG. | Rozmiary : G 14 , G16 | Szt. | Szt. |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych posiadająca: Szlif Quinckego, uchwyt rowkowany w celu pewnego wprowadzenia igły, końcówkę lock przezroczystą celem szybkiej kontroli punkcji, mandryny oznaczone kolorami | Rozmiary: G20, G22, G25, G26, G27 | Szt. | Szt. |  | 1600 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 68 - dreny śródoperacyjne 33141640-8, |
| 1 | Dren śródoperacyjny Thorax – prosty: Wykonany z odpornego na złamanie, gładkiego PVC z widoczną w promieniach RTG linią, gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20 mm. Długość drenu min. 450mm ¸ 500mm; w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej, z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem | Rozmiary : 24F , 28F , 32F , 36F | 1 sztuka | Szt. |  | 1300 |  |  |  |
| 2 | Dren śródoperacyjny Thorax - wygięty : wykonany z odpornego na złamanie , gładkiego PCV z widoczna w promieniach RTG linią , gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głebokości co 20mm. Długość drenu 450 - 500mm ; w zesawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej, z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem | Rozmiary : 24F , 28F , 32F , 36F | 1 sztuka | Szt. |  | 800 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 69 - elektrody nasierdziowe 33140000-3 |
| 1 | Elektrody nasierdziowe posiadające dwie igły : zagiętą o kształcie półkola , 23mm długości do wkłucia i mocowania w mięśniu serca oraz igłę prostą o długości 90mm ( tzw. Igłę Keith’a) przeznaczoną do przekłucia elektrody przez powłoki i mięśnie międzyżebrowe ( igła Keith’a dzielona w 1/3 długości , łatwa do ułamania , koniec igły tępy po złamaniu ) - elektroda nasierdziowa przewodząca o długości 60cm w silikonowej izolacji | Sterylne , pakowane pojedynczo | 1 szt. | Szt. |  | 1152 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 70 - klej typ bio glue 33141000-0 |
| 1 | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego typu BioGlue, strzykawka 5 ml wraz z końcówkami mieszającymi w komplecie |  | 1 zestaw | Op. |  | 9 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 71 - igły 33141320-9 |
| 1 | Igła do nakłuć lędźwiowych | 0,4x90 (27G) 0,9x90 (20G) 1,1x90 (19G) 1,2x90 (18G) |  | Szt. |  | 3100 |  |  |  |
| 2 | Igła jednorazowego użytku | 0,4 i 0,5 | 100 szt. | Op. |  | 242 |  |  |  |
| 3 | Igła jednorazowego użytku | 0,6 | 100 szt. | Op. |  | 54 |  |  |  |
| 4 | Igła jednorazowego użytku | 0,7 | 100 szt. | Op. |  | 383 |  |  |  |
| 5 | Igła jednorazowego użytku | 0,8 | 100 szt. | Op. |  | 800 |  |  |  |
| 6 | Igła jednorazowego użytku | 0,9 | 100 szt. | Op. |  | 370 |  |  |  |
| 7 | Igła jednorazowego użytku | 1,1 | 100 szt. | Op. |  | 550 |  |  |  |
| 8 | Igła jednorazowego użytku | 1,2 | 100 szt. | Op. |  | 2220 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 72 - pojemnik bakteriologiczny do bronchoskopii o. płucny, oiom 33140000-3 |
| 1 | Pojemnik bakteriologiczny (do próbek) jałowy, do pobierania materiału podczas bronchoskopii. W zestawie pojemnik o pojemności 20ml., kapsel z końcówkami dł. 28 i 60cm i dodatkowy szczelny kapsel zabezpieczający pojemnik po pobraniu materiału do badań, dwustronna końcówka zwiększająca uniwersalność podłączenia, etykieta samoprzylepna do nanoszenia danych o materiale do badań, łącznik. | 20 ml | Szt. | Szt. |  | 528 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 73 - zestawy do lewatywy cały szpital 33141620-2 |
| 1 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku, niesterylny |  | 1 szt. | Szt. |  | 1020 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 74 - osłonki lateksowe na sondę kardiochirurgia 33140000-3 |
| 1 | osłonka lateksowa na sondę TEE do przezprzełykowego echa serca zestaw z aplikatorem, ustnikiem i żelem | 12 szt. |  | op. |  | 100 |  |  |  |
| 2 | osłonka lateksowa na sondę TEE do przezprzełykowego echa serca | 10 szt. |  | op. |  | 200 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 75 - gruszka do odsysania z pola neurochirurgia 33140000-3 |
| 1 | Gruszka z kanką do odsysania jednorazowa, do operacji w obrębie czaszki | Rozmiar 11 | Szt. | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 76 - etui do holtera kardiologia 33140000-3 |
| 1 | Etui/pokrowiec jednorazowy do rejestratora/holtera typ DMS 3007 JAZ |  | Szt. | Szt. |  | 1000 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 77 - kasetki 33140000-3 |
| 1 | Kasetki typ uni link |  | Szt. | Szt. |  | 5400 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 78 - markery 33140000-3 |
| 1 | Markery chirurgiczny czarny, wrób sterylny, nietoksyczny, niedrażniący, jednorazowego użytku. |  | Szt. | Szt. |  | 15 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

| L.p. | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 79 - igły do stymulatora nerwów obwodowych 33141320-9 |
| 1 | Igla do stymulatora HNS Stimuplex A szlif 30 stopni | 22G x 50mm | Szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Igla do stymulatora HNS Stimuplex A szlif 15 stopni | 22G x 120mm | Szt. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM: |  |  |  |

………………dnia……………                                   ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                             lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz §1 ust.1)

##### UMOWA nr ....... /8/Med./2009

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym

Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. o wartości powyżej 133 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego jednorazowego sprzętu medycznego w obrębie pakietu nr ............ wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto: .............zł  (słownie: ………………………..............................................) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenie brutto: ...............zł (słownie: ………………...........................................................).

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie……….. (max. 3 dni) dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego telefonicznie na nr…………………potwierdzonego faxem na numer...........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski				                      Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. 071 7660 525 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz tech. farm. Adam Klekowski tel. 071 766 05 28.

- Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu  i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga 
każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych  w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ........................................... i fax. ..................................... Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone   faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 10 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 10 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463 ) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających                                                                                                                                                                                             do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie .............dni (min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……………… miesięcy (min. 12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 6

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy  od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy przez co najmniej 2 kolejne terminy dostawy wynikające z § 2 ust. 1, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 2 pkt. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/Med./2009 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (  tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo