# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 12/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA AVL  988-4  WRAZ Z SERWISOWANIEM APARATU ORAZ NAJMEM DODATKOWEGO ANALIZATORA  OKRES 2 LAT ORAZ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ POZIOMU ALDOSTERONU W SUROWICY

I W  MOCZU NA OKRES 3 LAT

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora AVL  988-4  wraz z serwisowaniem aparatu oraz najmem dodatkowego analizatora  okres 2 lat oraz dostawę odczynników do badań poziomu aldosteronu w surowicy i w  moczu na okres 3 lat (Pakiet I i II).

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety I i II.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2a i 2b do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorach umów  -  załącznik nr 3a oraz 3b do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 12/Med./2009

„Oferta na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora AVL-988-4 oraz do badań poziomu aldosteronu”

nie otwierać przed dniem 31.03.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”.

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 105.000,00 zł  ( słownie: sto pięć tysięcy złotych, 00/100 ) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet I | 5.000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet II | 100.000,00 zł |

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ) będzie oceniana łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1.  Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego asortymentu oraz parametrów sprzętu (dotyczy Pakietu I), potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim (w przypadku odczynników Zamawiający wymaga ,,Kart charakterystyki odczynników”) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2b do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

2. W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Pakiet I    - Dostawa odczynników do badań poziomu aldosteronu w surowicy i w

moczu na okres 3 lat.

Pakiet II  - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora AVL  988-4

wraz serwisowaniem aparatu oraz najmem dodatkowego analizatora AVL z

serii 988 przez  okres 2 lat.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2a i 2b  do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 	33696500-0, PA01-7, 50410000-2, 34913000-0.

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Realizacja w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy, dostawy  sukcesywnie na

bieżące potrzeby Zamawiającego  - Pakiet nr I

Realizacja w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy, dostawy  sukcesywnie na

bieżące potrzeby Zamawiającego – Pakiet od II

Miejsce dostawy

Zakład Analityki Lekarskiej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet I | 100,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet II | 1.900,00zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 31.03.2009r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 31.03.2009r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora AVL-988-4 oraz do badań poziomu aldosteronu”,

znak sprawy 12/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załączniki 3a i 3b, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 31.03.2009r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Mariusz Szablewski tel. (0-71) 7660400, Zakład Analityki Lekarskiej – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Piotr Adamaszek tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 31.03.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie  asortymentowo – cenowe na dostawę odczynników do badań poziomu aldosteronu – załącznik nr 2a,

- Zestawienie  asortymentowo – cenowe na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora AVL 988-4 wraz z serwisem i najmem dodatkowego analizatora oraz zestawienie parametrów granicznych dla dodatkowego analizatora – załącznik nr 2b,

- Wzory umów – załączniki nr 3a i 3 b

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 4

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora AVL  988-4  wraz z serwisowaniem aparatu oraz najmem dodatkowego analizatora  okres 2 lat oraz dostawę odczynników do badań poziomu aldosteronu w surowicy i w  moczu na okres 3 lat”

Znak sprawy  12/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora AVL  988-4  wraz z serwisowaniem aparatu oraz najmem dodatkowego analizatora  okres 2 lat oraz dostawę odczynników do badań poziomu aldosteronu w surowicy i w  moczu na okres 3 lat  zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie............................(min. 60 dni) w przypadku odczynników oraz ..............(min. 30) w przypadku najmu/serwisu;

- każdorazową dostawę wykonamy w terminie …………. (max. 3 dni) dni  od daty otrzymania zamówienia;

- udzielamy gwarancji na okres ........... miesięcy (min. 3 miesiące) na wykonane usługi serwisowe oraz …… miesięcy (min. 3 miesiące) na wymienione części

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Pakiet I                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 2a

Zestawienie asortymentowe cenowe na dostawę odczynników do badań poziomu aldosteronu w surowicy i w moczu

| Lp. | Nazwa materiału | Wymagana zasada Metody | Ilość oznaczeń w opakowaniu | Planowana ilość na rok | Planowana ilość na trzy lata | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto (trzy lata) | Cena brutto (trzy lata) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aldosteron w surowicy i moczu z kalibratorami i kontrolą | Metoda ELISA | 96 ozn | 3 | 9 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                           							 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet II                                                                                                                                                                                          Załącznik nr 2b

Zestawienie asortymentowo  cenowe na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora AVL 988-4 rok produkcji 1997 + serwis + najem dodatkowego analizatora AVL serii 988

| L.p. | Nazwa zestawu | Wielkość opakowania | Nr katalogowy | Ilość opakowań rocznie | Ilość opakowań na dwa lata | Wartość jednostkowa netto | Wartość Netto (dwa lata) | Cena Brutto (dwa lata) | Nr str. w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki Ilość oznaczeń Na i K rocznie 32 500 Ilość oznaczeń Na i K na dwa lata 65 000 |
|  | Standard A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard B |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reference Solution |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cleaning Solution |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Electrode filling sol. pH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodium elektrode conditioner |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deproteinizer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urin diluent |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISE-Trol ( kontrola ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| Materiały zużywalne |
|  | Elektroda K ( potasowa ) | 1 szt. |  | 4 | 8 |  |  |  |  |
|  | pH –dry style electrode | 1 szt. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Elektroda Na ( sodowa ) | 1 szt. |  | 4 | 8 |  |  |  |  |
|  | Elektroda pH (kalomelowa ) | 1 szt. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Elektroda Ca ( wapniowa ) | 1 szt. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Ref.Elektrode housing | 1 szt. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | Electrode Cable | 1 kpl. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
|  | PP tubing set for 988-3 | 1 kpl. |  | 6 | 12 |  |  |  |  |
|  | Tubular lamp 12V,3W | 1 kpl. |  | 2 | 4 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |
| Łącznie odczynniki + materiały zużywalne: |  |  |  |

- Wymóg dostarczenia kart charakterystyki odczynników

- Wymóg zapewnienia autoryzowanego serwisu dla analizatora AVL 988-4

| Nazwa serwis analizatora AVL 988-4 rok produkcji 1997 | Wartość jednostkowa netto | Ilość przez okres trwania umowy | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przegląd okresowy analizatora (wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych aparatu, sprawdzenie poprawności działania, wymiana rurek) |  | 4 |  |  |
| Jednorazowy dojazd serwisanta (ryczałt) |  | 5 |  |  |
| Cena jednej roboczogodziny ( ryczałt) |  | 10 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

| Najem analizatora AVL serii 988 zgodnie z parametrami granicznymi określonymi w załączniku nr 2b przez okres trwania umowy tj. 24 miesiące wraz z kosztami serwisu , części zamiennych i zużywalnych oraz przeglądów kresowych. | Miesięczna opłata za najem analizatora | Wartość netto za najmem analizatora przez okres 24 miesięcy | Cena brutto za najmem analizatora przez okres 24 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Wartość brutto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| Łączna wartość odczynniki oraz materiały do analizatora + serwis analizatora + najem dodatkowego analizatora |  |  |

………dnia……………                           							 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2b

Zestawienie  parametrów  granicznych do dodatkowego analizatora AVL serii 988

| L.p. | Parametr / warunek | Potwierdzenie spełnienia wymagań/ opis parametru/ nr str. w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone: Na+, K+ oraz Ca ++ lub Cl- lub Li ( możliwa korekcja do akt. pH) | TAK/ |
| 2. | Objętość próbki poniżej 95 µl | TAK/ |
| 3. | Możliwość wykonywania oznaczeń z pełnej krwi, osocza lub surowicy | TAK/ |
| 4. | Kalibracja automatyczna | TAK/ |
| 5. | Tryb pracy stand – by | TAK/ |
| 6. | Polska wersja oprogramowania | TAK/ |
| 7. | Wbudowana drukarka | TAK/ |
| 8. | Wbudowany interfejs komputerowy | TAK/ |
| 9. | Aparat nie starszy niż 2001r | TAK/ |
| 10. | Aparat wyposażony w podajnik próbek min 18 miejsc | TAK/ |
| 11. | Aparat wyposażony w UPS z możliwością podłączenia do analizatora będącego na wyposażeniu pracowni typ AVL serii 988-4 | TAK/ |

………dnia……………                   			  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
              lub posiadających pełnomocnictwo

załącznik nr 3a (Pakiet I)

UMOWA nr ………12/Med./2009

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ……………………. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

……………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną  przez:

…………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) o wartości powyżej 133 000 EURO

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników do badań poziomu aldosteronu w surowicy i w moczu,  wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie .......(max. 3 dni) od daty otrzymania  każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną potwierdzonego faxem na nr tel. ……………...., fax. ………………………. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                           2.   ......................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                   (Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej tel. 071 7660 400 oraz  mgr Iwona Słowikowska 071 7660 404

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia

7.   Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego  potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr 071 7660 437) z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę do momentu dokonania  odbioru przez

Zamawiającego.

2.  Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami .Powierzenie wykonania części

przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom

(chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania

innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

1.  Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną

zgodnie z  cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym

jej  integralną część.

2. Wartość netto  wyliczona za okres 36 miesięcy  wynosi:…………………… zł

(słownie: …………………….), cena brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług

VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi  przepisami) wyliczona za okres 36 miesięcy

wynosi  ……………….  zł   (słownie: …………………….).

3. Wykonawca gwarantuje, że wartości  netto określone w umowie nie wzrosną przez okres

jej  trwania.

4. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

5. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury,

przelewem na jego konto, osoby uprawnione do odbioru towaru zgodnie z załącznikiem nr

2

6.  Strony ustalają płatność za odczynniki w terminie .......(min. 60 dni) od daty dostawy.

7. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

8.  Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru

na okres gwarancji 12 miesięcy i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2.   Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach.

3.   Reklamacje będą składane drogą telefoniczną z podaniem numeru faktury i potwierdzone faxem z tego dnia na nr fax...................................

4.  Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 2 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 2 terminu fakturę korygującą

5.   Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

7.  Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§ 5

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie

określonym w § 1 ust. 2 jako termin każdorazowego zamówienia lub gdy z innych przyczyn nie jest w stanie zapewnić ciągłości wykonywanych oznaczeń , zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru u innego Dostawcy.

2. W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1

cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w

terminie 14 dni od daty wezwania.

3.  Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup

towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 6

1.  W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji zamówienia wg §1 ust.2 umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru

- w wysokości 5% ceny brutto umowy , od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części ze skutkiem      natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje dwukrotnie terminu realizacji      przedmiotu umowy wg § 1 ust. 2 lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób       niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/Med./2009  zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                      			  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

załącznik nr 3b (Pakiet II)

UMOWA nr .........../12/Med./2009

Zawarta w dniu  ……………………. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

……………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowaną  przez:

…………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) o wartości powyżej 133 000 EURO

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę

do  miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników , materiałów zużywalnych  do  analizatora AVL 988-4( rok produkcji 1997) wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem

umowy lub towarem wraz z jego serwisowaniem oraz zobowiązuje się wynająć dodatkowy analizator przez okres 24 miesięcy , rok produkcji ……., producent  ……………….., kraj …….............… ,   o wartości brutto……........(należy wypełnić do celów księgowych) zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy, stanowiącym jej integralną część,  zwanego dalej

analizatorem.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie

towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ..... (max. 3 dni) od daty otrzymania  każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną potwierdzonego faxem na nr tel.……………., fax………….. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej  umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych

odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                                          2.   ......................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                                (Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej )

3.   Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane  przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej tel. 071 7660 400 oraz mgr Iwona Słowikowska 071 7660 404

4.   Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i  cykliczności dostaw.

5.   Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone

potrzeby Zamawiającego.

6.   Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu

niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia

7. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego  potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

8.  Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr 071 7660 437) z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

1.  Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę do momentu  dokonania  odbioru przez

  - Zamawiającego.

2.  Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, wynająć,

dostarczyć i zainstalować do użytkowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

analizator o cechach opisanych zgodnie w załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

Termin dostawy Wykonawca ma obowiązek ustalić z mgr Iwoną Słowikowską 071 7660

404

3.  Odbiór analizatora nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przez osoby upoważnione do

odbioru potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym.

4.  Wraz z przekazaniem analizatora Wykonawca zobowiązany jest przekazać

Zamawiającemu  wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję

obsługi i  użytkowania.

5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie

personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze......... (min.
    2 godzin) niezwłocznie po dostarczeniu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą,  w  zakresie   dotyczącym  szkolenia

pracowników Zamawiającego jest mgr Iwona Słowikowska 071 7660 404

6.  Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami .Powierzenie wykonania części

przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom

(chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania

innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną

zgodnie z  cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej

integralną część.

2. Wykonawca wynajmie analizator o parametrach opisanych w załączniku nr  2 na okres

24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego .

3. Czynsz miesięczny najmu analizatora typ …......... wraz z serwisem strony ustalają w

wysokości  netto:……….  zł (słownie: …………………….), brutto (powiększoną o

podatek od towarów i  usług VAT  naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ……

zł  (słownie: ……………)  co stanowi w okresie 24 miesięcy  kwotę netto …….. zł

(słownie: ……………………………), brutto (powiększoną o podatek  od   towarów i

usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) ………… zł  (słownie:

……………………………..).

Czynsz za najem  płatny od pierwszego dnia  miesiąca następującego po dacie

zainstalowania (potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym) analizatora

w siedzibie Zamawiającego. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie w sobie wszystkie

koszty związane z przeglądami, serwisowaniem oraz naprawami wraz z częściami

zamiennymi i ewentualną wymianą

4. Wartość netto odczynników do analizatora AVL 988-4 wyliczona za okres 24 miesięcy

wynosi: ......................zł (słownie:…………………), cena brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyliczona za okres 24 miesięcy wynosi  …………….. zł (słownie………………………………….).

5. Wartość netto materiałów zużywalnych do analizatora AVL 988-4 wyliczona za okres

24 miesięcy wynosi:  ……..zł (słownie:…………………), cena brutto (powiększoną o

podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami)

wyliczona za okres 24 miesięcy wynosi …………….. zł (słownie:

………………………………………….).

6. Zryczałtowana cena netto za wykonanie 4 przeglądów okresowych oraz serwisowania dla analizatora AVL-988 - 4 (rok produkcji 1997) wyliczona za okres  trwania umowy  wyniesie …….. zł ( słownie:

…………. zł)   cena brutto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi  przepisami) wynosi  …………… zł ( słownie: .....……………. zł)

7.  Łączna wartość netto umowy za odczynniki, materiały zużywalne, serwis analizatora wraz z najmem    dodatkowego wyliczona za okres 24 miesięcy wynosi: ……… zł (słownie:………………...).

Łączna cena brutto umowy (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) za okres 24 miesięcy wynosi: ……. zł  (słownie:……………….. )

8. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto określone w umowie nie wzrosną przez okres jej

trwania.

9. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

10. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury,

przelewem na jego konto.

11.Strony ustalają, że płatność za odczynniki , materiały zużywalne  w terminie ......(min. 60

dni) od daty dostawy, opłata za serwis oraz za najem analizatora  w terminie ......(min. 30 dni)  od daty  wystawienia faktury.  Faktura za najem płatna miesięcznie z dołu, wystawiana do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

12. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

13.  Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

1   Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełny serwis wynajmowanego analizatora  na własny koszt przez okres trwania umowy. Koszt serwisu i części zamiennych wliczony w cenę najmu.

2.  Wykonawca zapewni 4 przeglądy okresowe i serwis analizatora AVL  988-4 przez  okres trwania umowy zgodnie z  cennikiem dotyczącym serwisu wyszczególnionym w  załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część. Przeglądy odbywać się będą dwa razy w ciągu roku (co 6 miesięcy z możliwością odchyleń ( 7 dni) z tym, że pierwszy przegląd zostanie dokonany w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy. W przypadku wystąpienia awarii i wymiany części nie wyszczególnionej w ofercie  Wykonawca ma obowiązek przed ich wymianą dostarczyć Zamawiającemu ofertę cenową i po akceptacji kosztów dokonać naprawy.

3.  Naprawy bieżące przedmiotu umowy wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

4. Czas oczekiwania na pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii analizatora  max.  48 godz. od chwili zgłoszenia awarii drogą telefoniczna na nr ..........…, potwierdzoną faxem    na fax. …... Termin usunięcia usterki strony ustalają na 7 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o awarii.

5.  W przypadku awarii analizatora , jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni,

Wykonawca  zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz

konserwacji profilaktycznej wynajmowanego aparatu (wykonywanie konserwacji części

mechanicznych i elektrycznych aparatu, sprawdzenie poprawności działania) z

częstotliwością odpowiadającą  potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i

warunków jego użyczenia  nie  rzadziej niż 2 razy w roku na wezwanie Zamawiającego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne

działanie przedmiotu najmu,  o ile przedmiot najmu jest użytkowany zgodnie z instrukcją  i

przeznaczeniem.

§ 5

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru

na okres gwarancji 12 miesięcy i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad,

spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe

przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

2.   Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą tel. na nr …….. potwierdzona fax. na nr ……..

3.   Reklamacje będą składane drogą telefoniczną z podaniem numeru faktury i potwierdzone faxem z tego dnia

4.  Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 2 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 2 terminu fakturę korygującą

6.   Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi serwisowe przez okres .........(min. 3 miesięcy)

7.   Wykonawca udziela gwarancji na wymienione części zamienne przez okres .........(min. 3 miesięcy)

8.   Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

9.  W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

10.  Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego.

§ 6

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie

określonym w § 1 ust. 2 jako termin każdorazowego zamówienia lub gdy z innych

przyczyn nie jest w stanie zapewnić ciągłości wykonywanych oznaczeń , Zamawiający

zastrzega sobie prawo zakup tego towaru u innego Dostawcy.

2. W przypadku gdy zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1

cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w

terminie 14 dni od daty wezwania.

3.  Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup

towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

1.  W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji zamówienia wg §1 ust.2 umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  zamawianego towaru

- w wysokości 5% ceny brutto umowy , od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w naprawie awarii za każdy dzień ponad termin określony w §4 ust.4 umowy

- w wysokości 5 % ceny brutto umowy w przypadku niewykonania planowanego przeglądu okresowego w terminie określonym w §4 ust.2.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

1.   Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od daty zainstalowania analizatora

  - potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części ze skutkiem

natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje dwukrotnie terminu realizacji

przedmiotu umowy wg § 1 pkt 2, nie dostarczy urządzenia zastępczego, o którym mowa w §4

ust.5  lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i

warunkami prawem określonymi.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/Med./2009  zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik do umów

Lista pracowników Zakładu Analityki Lekarskiej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu uprawnionych do odbioru towaru:

- dr n. med.. Mariusz Szablewski

- dr n. med. Jacek Majda

- dr  Sławomir Piątas

- mgr Ewa Grześko

- mgr Iwona Słowikowska

- st. ref. Donata Przybylak

Wykonawca:				                          		Zamawiający:

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo