# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 13/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO DO KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYKI TĘTNIC WIEŃCOWYCH, ZESTAWY DO ZAMYKANIA UBYTKÓW MIĘDZYPRZEDSIONKOWYCH ORAZ ELEKTROD ABLACYJNYCH Z CHŁODZONĄ KOŃCÓWKĄ.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych, zestaw do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych oraz elektrod ablacyjnych z chłodzoną końcówką.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-23.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 13/Med./2009

„Oferta na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych, zestaw do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych oraz elektrod ablacyjnych z chłodzoną końcówką”

nie otwierać przed dniem 07.04.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”.

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 3 562 324,25 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 25/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości, co najmniej

| Pakiet 1 | 224 700,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 104 004,00 |
| Pakiet 3 | 149 800,00 |
| Pakiet 4 | 42 800,00 |
| Pakiet 5 | 112 350,00 |
| Pakiet 6 | 18 725,00 |
| Pakiet 7 | 272 850,00 |
| Pakiet 8 | 192 600,00 |
| Pakiet 9 | 288 900,00 |
| Pakiet 10 | 288 900,00 |
| Pakiet 11 | 96 300,00 |
| Pakiet 12 | 38 520,00 |
| Pakiet 13 | 192 600,00 |
| Pakiet 14 | 38 520,00 |
| Pakiet 15 | 110 745,00 |
| Pakiet 16 | 221 490,00 |
| Pakiet 17 | 243 960,00 |
| Pakiet 18 | 243 960,00 |
| Pakiet 19 | 10 700,00 |
| Pakiet 20 | 371 290,00 |
| Pakiet 21 | 13 722,75 |
| Pakiet 22 | 19 292,10 |
| Pakiet 23 | 265 595,40 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 328 704,00 zł (224 700,00 zł + 104 004,00 zł)

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1 żaden z Konsorcjantów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3 SIWZ) będzie oceniana łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych, zestaw do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych oraz elektrod ablacyjnych z chłodzoną końcówką według pakietów 1-23, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV:	33140000-3, 33141320-9, 33141200-2

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 141 171,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 8 400,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 3 888,00 |
| Pakiet 3 | 5 600,00 |
| Pakiet 4 | 1 600,00 |
| Pakiet 5 | 4 200,00 |
| Pakiet 6 | 700,00 |
| Pakiet 7 | 10 200,00 |
| Pakiet 8 | 7 200,00 |
| Pakiet 9 | 10 800,00 |
| Pakiet 10 | 10 800,00 |
| Pakiet 11 | 3 600,00 |
| Pakiet 12 | 1 440,00 |
| Pakiet 13 | 7 200,00 |
| Pakiet 14 | 1 440,00 |
| Pakiet 15 | 4 140,00 |
| Pakiet 16 | 8 280,00 |
| Pakiet 17 | 9 120,00 |
| Pakiet 18 | 9 120,00 |
| Pakiet 19 | 400,00 |
| Pakiet 20 | 13 880,00 |
| Pakiet 21 | 513,00 |
| Pakiet 22 | 721,20 |
| Pakiet 23 | 9 928,80 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 07.04.2009r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 07.04.2009r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych, zestaw do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych oraz elektrod ablacyjnych z chłodzoną końcówką wg pakietów 1-23,

znak sprawy 13/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art. 46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załączniki 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 07.04.2009r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grażyna Wojtczak tel. (0-71) 7660525, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Natalia Sas tel. (071) 7660 604; fax. 7660 119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 07.04.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego, w terminie wynikającym z treści art. 180 ust.2
i 3 PZP.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe oraz wymaganych parametrów – załączniki nr 2,

- Wzory umów – załączniki nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP (wzór) – Załącznik nr 4

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych, zestaw do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych oraz elektrod ablacyjnych z chłodzoną końcówką”

Znak sprawy 13/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych, zestaw do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych oraz elektrod ablacyjnych z chłodzoną końcówką zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie............................(min. 60 dni) każdorazową dostawę wykonamy w terminie …………. (max. 3 dni) dni od daty otrzymania zamówienia;

- dostarczymy towar z terminem ważności dla pakietów 1-22 ……….… miesięcy ( min.12 miesięcy), dla pakietu 23 ……….… miesięcy ( min.24 miesięce)

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż:

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

- Cenę brutto otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | J.m. | Wartość jedn. netto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 Zestaw jednorazowy, igła tępa 33140000-3, 33141320-9 |
| 1 | Zestaw jednorazowy a) obłożenie stołu, pacjenta z dwoma oknami, lampy RTG b) 1 fartuch c) 2 pojemniki 500 ml d) linia kontrastu, ciśnień, płukania e) igła, strzykawka nakręcana 10 i 20 ml | Kpl. | Kpl. |  | 4000 |  |  |  |
| 2 | Metalowa igła tępa do prowadnika PCI | Szt. | Szt. |  | 2000 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 2 Cewnik diagnostyczny do koronarografii 33141200-2 |
| 1 | Cewnik diagnostyczny do koronarografii a) o dużej średnicy wewnętrznej, minimum 0,055” przy 6F b) zbrojony c) zapewniający dobre manewrowanie i obrót, widoczny w skopii d) z miękką końcówką atraumatyczną e) pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ f) duża ilość kształtów g) rozmiar 6F i 5F h oprócz długości standardowych długość 125 cm |  |  |  | 7200 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 3 Introducer - średnice od 5F do 9F 33140000-3 |
| 1 | Introducer - średnice od 5F do 9F a) koszulka introducera wykonana z odpornego na zagięcie materiału b) 2 długości: 11 i 20-24cm c) zastawka hemostatyczna silikonowa z zatrzaskiem do poszerzacza d) szczelny zawór e) duża średnica wewnętrzna |  |  |  | 7000 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 4 Prowadnik angiograficzny hydrofilny 0.035 33140000-3 |
| 1 | Prowadnik angiograficzny hydrofilny 0.035 a) końcówka - :jot” b) długość 145-150cm |  |  |  | 400 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 5 Prowadnik angiograficzny 0.035cala 33140000-3 |
| 1 | Prowadnik angiograficzny 0.035cala a) powłoka teflonowa b) długość 145-150 oraz 260-270cm c) końcówka „jot” i prosta |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 6 Prowadnik angiograficzny 0.032 33140000-3 |
| 1 | Prowadnik angiograficzny 0.032 a) dwa rodzaje: powłoka teflonowa oraz hydrofilna b) długość 145-150 oraz 260-270cm c) końcówka „jot” i prosta |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 7 Cewnik prowadzący do PCI 33141200-2 |
| 1 | Cewnik prowadzący do PCI a) duża średnica wewnętrzna -dla 6F min.0.071cala b) oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F c) metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika d) miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii e) stabilność krzywizny w temp. 370C przez okres całego zabiegu f) odporność na skręcanie i załamania g) dobra pamięć kształtu h) dobra manewrowalność i) wysoka trwałość cewnika j) pełna gama krzywizn typowych i nietypowych w każdej średnicy: Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC-Multi Aortic Curie |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 8 Cewnik aspiracyjny 33141200-2 |
| 1 | Cewnik aspiracyjny a) przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi b) służy do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np.skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej i w czasie implantacji stentu c) cewnik typu monorail- z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie d) strzykawka aspiracyjna o objętości 20cm3 w koplecie z cewnikiem e) marker na dystalnym końcu cewnika w odległości 1,5mm od końca cewnika f) światło wewnętrzne cewnika ID=0.041”, światło zewnętrzne cewnika OD=0.068” g) długość cewnika 145cm h) system kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i) wymiar dystalny cewnika 4F |  |  |  | 500 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 9 Cewnik balonowy do PCI do prostych zwężeń 33141200-2 |
| 1 | Cewnik balonowy do PCI do prostych zwężeń wymagane ciśnienia: nominalne min. 6 atm. „rated burst” min. 14 atm., maksymalne nie mniej niż 18 atm. niski profil balonu do 0,024” przy średnicy 3,0 mm rozmiary: średnica 1,50 - 5,0 mm, co 0,25 mm w zakresie 2,0 – 4,0 mm; długość 10-40 mm dla balonu 2,0 – 4,0 długość użytkowa 140 cm pokrycie hydrofilne balonu końcówka w połączeniu z niskim profilem powinna zapewniać łatwość przejścia przez wąskie, kręte i zwapniałe naczynia materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności” |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 10 Cewnik balonowy do PCI standardowy 33141200-2 |
| 1 | Cewnik balonowy do PCI standardowy dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na opakowaniu produktu profil balonu max.0,023” dla 3.0mm ciśnienie nominalne max. 8 atm. minimalny wymagany przedział długości: od 6mm do 30mm minimalny wymagany przedział średnic: od 1,5mm do 4,0mm typ balonu semi-compliant entry profile 0.016” |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 11 Cewnik balonowy do PCI o nietypowych rozmiarach 33141200-2 |
| 1 | Cewnik balonowy do PCI o nietypowych rozmiarach Cewnik balonowy semi-compliant, rapid exchange Pokrycie hydrofilne Kompatybilny z prowadnikiem o średnicy 0,014” Minimalny wymagany przedział średnic 1,25 – 7,0 mm Przedział długości balonu 10 – 40 mm Ciśnienie RBP ≥18 bar dla średnicy 3,0 mm Dostępne w wersji OTW Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia Cewnik o bardzo dobrym podparciu i popychalności Dostępnośc cewnika o długim szafcie – ok. 160 cm |  |  |  | 500 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 12 Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy 33141200-2 |
| 1 | Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy o wymiarach 1.25mm, dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli napakowaniu produktu profil balonu o średnicy 1.25mm max. 0.020” ciśnienie nominalne max. 12-14 atm. profil końcówki atakującej balonu (tip) max. 0,016” cewnik balonowy, kwalifikujący się do predilatacji przed implantacją stentu oraz kwalifikujący się do zastosowania w krętych i wąskich naczyniach wieńcowych przedział długości: od 6mm do 30mm średnice nominalne: 1,25mm do 4,0mm co 0,25mm pokrycie hydrofilne lub analogiczne |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 13 Cewnik balonowy do PCI do odprężeń 33141200-2 |
| 1 | Cewnik balonowy do PCI do odprężeń dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na opakowaniu produktu wysokie ciśnienie RBP min. 18 atm cewnik balonowy, kwalifikujący się do doprężania wysokociśnieniowego zaimpantowanych stentów – non compiant minimalny wymagany przedział długości: od 6mm do 27mm minimalnie wymagane nominalne średnice: od 2.0mm do 4.0mm co 0.25mm oraz 4.5 i 5.0mm |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 14 Cewnik balonowy do PCI do udrożnień 33141200-2 |
| 1 | Cewnik balonowy do PCI do udrożnień o wymiarach 3.0mm niskoprofilowy profil końcówki atakującej balonu (tip), max. 0,017” cewnik balonowy kwalifikujący się do udrażniania przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych (CTO) różne długości różne średnice nominalne |  |  |  | 200 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 15 stenty wieńcowe do prostych zmian 33140000-3 |
| 1 | stenty wieńcowe do prostych zmian a/ zamontowane na balonie wysokociśnieniowym b/ ciśnienie otwarcia min. 3-4 atm., nominalne 9 atm, RBP – 18 atm c/ siła radialna > 6 atm. d/ cewnik 5F dla stentu 4.0mm e/ proximal shaft dla 3.0/12 1.8F, distal shaft -2.7F f/ rozmiary: długość - 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32mm; średnica – 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0mm |  |  |  | 300 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 16 stenty wieńcowe do PCI do direct stenting 33140000-3 |
| 1 | stenty wieńcowe do PCI do direct stenting a/ zamontowane na balonie wysokociśnieniowym b/ ciśnienie otwarcia min. 3-4 atm., nominalne 9 atm, RBP – 18 atm c/ siła radialna > 6 atm. d/ cewnik 5F dla stentu 4.0mm e/ proximal shaft dla 3.0/12 1.8F, distal shaft -2.7F f/ rozmiary: długość - 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32mm; średnica – 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0mm g/ niski odsetek restenozy kliniczne i angiograficznej udowodniony w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym - podać |  |  |  | 600 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 17 Stenty wieńcowe, montowane na balonie, kobaltowo-chromowe 33140000-3 |
| 1 | Stenty wieńcowe, montowane na balonie, kobaltowo-chromowe do PCI trudnodostępnych i krętych naczyń a) stent modularny b) „open cell design” c) średnice: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 d) długości: 8, 9, 12, 14, 15, 18, 24, 30 e) profil przejścia dla rozmiaru 3.0 0.042cala f) stent struts – max. 0.0036cala g) ciśnienie nominalne 9 atm., max. 18 h) tzw discrete i secure technology i) cewnik 5F dla stentu 4.0 j/ niski odsetek restenozy kliniczne i angiograficznej udowodniony w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym - podać |  |  |  | 600 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 18 Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe do PCI do małych naczyń 33140000-3 |
| 1 | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe do PCI do małych naczyń a) stent struts max. – 0.0032 cala b) montowane na balonie wysokociśnieniowym (min. 16atm.) c) typ slotted tube d) profil 0.04cala dla 3mm e) długości od 8 do 28mm i średnice 2.0, 2.25, 2.5, 2.75,3.0, 3.5, 4.0 mm f) długość balonu poza brzegami stentu poniżej 0.5mm g) niski odsetek restenozy w wieloośrodkowych badaniach publikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym h) 2 markery widoczne w skopii |  |  |  | 600 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 19 Prowadnik z filtrem do protekcji embolizacji 33140000-3 |
| 1 | Prowadnik z filtrem do protekcji embolizacji a) prowadnik 0,014cala o długości 180 oraz 300zm z platynową miękką kształtowalną końcówką b) filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z membraną o porowatości 110 mikronów c) jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5mm do 5,5mm d) koszulka dostawcza w systemie monorail o profilu przejścia 3,2F e) możliwość używania w krętych naczyniach | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 20 zestawy do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych 33140000-3, 33141200-2 |
| 1 | Okludery do zamykania drożnego otworu owalnego typ Amplatzer: Musza posiadać możliwość zamknięcia różnego typu drożnych otworów owalnych (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej). Dostępność okluderów w średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30, 35 mm. Możliwość prowadzenia implantu przez koszulki dostarczające (delivery sheath) o wielkości: dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 18, 25, 30 mm – koszulka 8F, dla implantów o średnicach dysku prawostronnego 35 mm – koszulka 9F. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Okludery do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego Amplatzer Wymagania: Samocentralizacja okludera w ubytku Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu prze część środkową okludera. Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków – 36 – 40mm, przy czym w zakresie średnic od 4mm do 20mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnących co 1mm (np. 15mm, 16mm, 17mm) a w zakresie średnic od 20mm do 40mm okluderów o wielkościach części środkowej rosnących co najwyżej co 2 mm. |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Okluder do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych: Wymagania: Konstrukcja o typie korka Wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych od 4 do 14mm. Możliwość zamknięcia przewodów różnych typów (np. lejkowatych, tubularnych, typ „okienko”) |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 4 | Systemy uwalniające wymagania: Możliwość wprowadzania implantu przez koszulki dostarczające (delivery sheath) o wielkości: Od 4 do 17mm koszulka 7F, Od 18 do 20mm koszulka 8F, Od 22 do 26mm koszulka 9F, Od 28 do 30mm koszulka 10F, Od 32 do 40mm koszulka 12F. |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 5 | Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków, wymagania: Łatwość wprowadzenia do naczynia - -niski profil, Stabilność po wypełnieniu ubytku Możliwość pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów Rozmiary: 18mm, 24mm, 34mm. |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 6 | Prowadnik typ exchange 0.035 o wzmożonej sztywności wymagania: Prowadnik o wzmożonej sztywności, Końcówka prowadnika w kształcie „J” Grubość prowadnika 0.035 cala; długość 260 cm „floppy segment” – 5 cm |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 21 Stentgraft wieńcowy 33140000-3 |
| 1 | Stentgraft wieńcowy typ GrafrMaster: 2 markery, profil wejścia 0.018 cala, grubość ścianki 0,3mm, materiał: stent – stal nierdzewna, graft – PTFE. | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Pakiet 22 okludery, elektrody, koszulki, igły 33140000-3, 33141320-9 |
| 1 | Okludery do tętnicy udowej, rozmiar 6 i 8 F, pełna gama długości, zamknięcie przez rozpuszczenie kolagenu. | 10 szt. | Op. |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Elektroda do czasowej stymulacji serca: Jałowa, jednorazowego użytku, apirogenna, nietoksyczna, wykonana z materiału biokompatybilnego, dająca kontrast w obrazowaniu rentgenowskim, rozmiary: 4-7F,długość 110 cm, końcówka „J”. | 5 szt. | Op. |  | 74 |  |  |  |
| 3 | Koszulki do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej, rozmiary: 6-9F, długości: 60cm, 63cm. | Szt. | Szt. |  | 35 |  |  |  |
| 4 | igły do nakłuć przegrody międzyprzedsionkowej, długości: 56cm, 71cm, 89cm, 98cm. | Szt. | Szt. |  | 7 |  |  |  |
| Całość pakietu |  |  |  |
| Suma wszystkich pakietów |  |  |  |

……………..dnia……………….								……………………………………………

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

|  | asortyment | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | Ilość zakupu | wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 23 |
| 1 | Elektroda ablacyjna z chłodzoną końcówką | Szt. |  | 90 |  |  |
| 2 | Kabel do elektrody | Szt. |  | 18 |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU OGÓŁEM : |  |  |

| 1 | Elektrody ablacyjne z chłodzoną końcówką |  |
| --- | --- | --- |
|  | ilość | 90 |
|  | nazwa produktu |  |
|  | Numer katalogowy |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2009 |
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE* opis |
| 1 | Analiza impedancji |  |
| 2 | Czujnik temperatury |  |
| 3 | Analiza energii |  |
| 4 | Średnica elektrody 7F |  |
| 5 | Długość elektrody ( 115 cm |  |
| 6 | Termin ważności min. 2 lata |  |
| 7 | Kompatybilność z generatorem Ep Shuttle (Cordis) |  |
| 8 | Pamięć kształtu |  |
| 9 | Stabilność kształtu |  |
| 10 | Długość końcówki 3,5 mm ( 0,2 mm |  |
| 11 | Wielopunktowy wypływ soli chłodzącej; ujścia kanałów irygacyjnych na obwodzie pierścienia dystalnego |  |

*nie spełnienie któregoś z nich spowoduje odrzucenie oferty

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo

„Oświadczamy, że oferowany asortyment spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletny i fabrycznie nowy”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekt, karty katalogowe w języku polskim (lub w języku obcym wraz z tłumaczeniem) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz §1 ust.1)

##### UMOWA nr ....... /13/Med./2009

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. o wartości powyżej 133 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego jednorazowego sprzętu medycznego do koronarografii i angioplastyki tętnic wieńcowych, zestawy do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych oraz elektrod ablacyjnych z chłodzoną końcówką w obrębie pakietu............ wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto:...................(słownie złotych:…………..............................................) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami o cenie brutto..................................................zł (słownie złotych:..........................................................)

- Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie……….. (max. 3 dni) dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przesłanego telefonicznie na nr…………………potwierdzonego faxem na numer...........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski				                      Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. (071) 7660 525 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz mgr farm. Monika Krzysik tel. (071) 7660 524

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia na protokole przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ........................................... i fax. .....................................Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone  faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku, gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg & 2 pkt.8, przelewem na konto ..........................................................................................., w terminie .............dni (min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności wg pakietów 1-22 ……………… miesięcy (min.12 miesięcy) i wg pakietu 23 ……………… miesięcy (min.24 miesięce) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 2 ust. 1 przez 2 kolejne terminy dostawy, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

- Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/Med./2009 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                              lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo