# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 28/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH, JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU STOSOWANEGO W CHIRURGII I LAPAROSKOPII

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ)

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę szwów chirurgicznych, jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii i laparoskopii.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-28.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 28/Med./2009

„Oferta na dostawę szwów chirurgicznych, jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii i laparoskopii”

nie otwierać przed dniem 08.05.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna: posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; niezaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków nastąpiło przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; niekaralność osób fizycznych i prawnych za przestępstwa wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy PZP (prawomocnie skazanych).

Spełnienie wymogów będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 
min. 1 585 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości, co najmniej:

| Pakiet 1 | 26 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 48 000,00 |
| Pakiet 3 | 380 000,00 |
| Pakiet 4 | 80 000,00 |
| Pakiet 5 | 47 000,00 |
| Pakiet 6 | 18 000,00 |
| Pakiet 7 | 119 000,00 |
| Pakiet 8 | 225 000,00 |
| Pakiet 9 | 200 000,00 |
| Pakiet 10 | 6 000,00 |
| Pakiet 11 | 80 000,00 |
| Pakiet 12 | 200,00 |
| Pakiet 13 | 111 000,00 |
| Pakiet 14 | 63 000,00 |
| Pakiet 15 | 15 000,00 |
| Pakiet 16 | 33 000,00 |
| Pakiet 17 | 1 700,00 |
| Pakiet 18 | 9 900,00 |
| Pakiet 19 | 27 000,00 |
| Pakiet 20 | 9 500,00 |
| Pakiet 21 | 1 200,00 |
| Pakiet 22 | 3 000,00 |
| Pakiet 23 | 1 000,00 |
| Pakiet 24 | 11 000,00 |
| Pakiet 25 | 25 000,00 |
| Pakiet 26 | 19 000,00 |
| Pakiet 27 | 22 000,00 |
| Pakiet 28 | 3 500,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 74 000,00 zł ( 26 000,00 zł + 48 000,00 zł ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1 żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3 SIWZ) będzie oceniana łącznie.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy PZP;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów lub instrukcji  użytkowania w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa szwów chirurgicznych, jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii i laparoskopii według Pakietów 1-28, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV:	33141120-7, 33140000-3

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 72 472,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 1 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 2 000,00 |
| Pakiet 3 | 15 000,00 |
| Pakiet 4 | 3 000,00 |
| Pakiet 5 | 2 000,00 |
| Pakiet 6 | 1 000,00 |
| Pakiet 7 | 5 000,00 |
| Pakiet 8 | 10 000,00 |
| Pakiet 9 | 10 000,00 |
| Pakiet 10 | 300,00 |
| Pakiet 11 | 4 500,00 |
| Pakiet 12 | 12,00 |
| Pakiet 13 | 6 000,00 |
| Pakiet 14 | 3 500,00 |
| Pakiet 15 | 800,00 |
| Pakiet 16 | 1 500,00 |
| Pakiet 17 | 90,00 |
| Pakiet 18 | 500,00 |
| Pakiet 19 | 1 500,00 |
| Pakiet 20 | 500,00 |
| Pakiet 21 | 60,00 |
| Pakiet 22 | 150,00 |
| Pakiet 23 | 60,00 |
| Pakiet 24 | 600,00 |
| Pakiet 25 | 1 200,00 |
| Pakiet 26 | 1 000,00 |
| Pakiet 27 | 1 000,00 |
| Pakiet 28 | 200,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 08.05.2009r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 08.05.2009r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę szwów chirurgicznych, jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii i laparoskopii”,

znak sprawy 28/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art. 46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załączniki 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami.

Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆW KANCELARII” należy złożyć do dnia 08.05.2009r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Grażyna Wojtczak tel. (0-71) 7660525, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660 604; fax. 7660 119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 08.05.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego, w terminie wynikającym z treści art. 180 ust.2
i 3 PZP.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe oraz wymaganych parametrów – załączniki nr 2,

- Wzory umów – załączniki nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP (wzór) – załącznik nr 4

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa szwów chirurgicznych, jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii

i laparoskopii”

Znak sprawy 28/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy sprzedaży, dostawę szwów chirurgicznych, jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii i laparoskopii zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

Pakiet nr 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………….………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę: w terminie............................(min. 60 dni)

- każdorazową dostawę towaru wykonamy w terminie …………. (max. 3 dni) dni od daty otrzymania zamówienia;

- dostarczymy towar z terminem ważności ……….… miesięcy ( min.24 miesięcy)

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż:

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

- Cenę brutto otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

Dopuszczalne odchylenia długości oferowanego asortymentu:

- tolerancja ± 5 cm dla nici o długości powyżej 50 cm,

- dla igieł :

- do 10 mm – brak tolerancji

- 11-20 mm - ± 1 mm

- powyżej 21 mm - ± 2 mm

- nie dopuszcza się tolerancji dotyczącej rodzaju ostrza igieł

„Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe  i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”
Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w  formie prospektów ( katalogów ) lub instrukcji użytkowania w języku polskim ( z zaznaczeniem w materiałach informacyjnych, który parametr  odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego z podaniem nr pakietu i pozycji  ) – w przypadku braku powyższych  dokumentów i wskazania na wymagane parametry oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP)”

……..dnia……………….								……………………………………………

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 |
| 1 | nici monofilamentowe z glikonatu, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 2, 90 cm igła okrągła 48 mm, | 36 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | nici monofilamentowe z glikonatu, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 0 , 90 cm, igła okrągło tnąca 37 mm, | 36 |  |  | 25 |  |  |  |
| 3 | nici monofilamentowe z glikonatu, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 1, 90 cm, igła okrągło tnąca 37 mm, | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | nici monofilamentowe z glikonatu, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 2/0, 90 cm, igła okrągła 37 mm, | 36 |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 | nici monofilamentowe z glikonatu, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 3/0, 70 cm, igła okrągła 30 mm, | 36 |  |  | 3 |  |  |  |
| 6 | nici monofilamentowe z glikonatu, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 4/0, 70 cm, igla odwrotnie tnąca, kosmetyczna 19 mm, bezbarwna | 36 |  |  | 25 |  |  |  |
| 7 | nici monofilamentowe poliamidowe, niewchłanialne | 2/0, 75 cm, igła odwrotnie tnąca 24 mm, | 36 |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | nici monofilamentowe poliamidowe, niewchłanialne | 2/0, 75 cm, igła odwrotnie tnąca 39 mm, | 36 |  |  | 12 |  |  |  |
| 9 | nici monofilamentowe poliamidowe, niewchłanialne | 3/0, 75 cm, igła odwrotnie tnąca 35 mm, | 36 |  |  | 12 |  |  |  |
|  | SUMA PAKIET 1 |  |  |  |
| Pakiet 2 |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opakowań | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| 1 | drut stalowy, jednowłóknowy, niepowlekany, niewchłanialny do zamykania mostka | 5, 75 cm, , 1/2 koła odwrotnie tnąca, obrotowa, 60 mm | 12 |  |  | 16 |  |  |  |
| 2 | drut stalowy, jednowłóknowy, niepowlekany, niewchłanialny do zamykania mostka | 6, 4x45 cm 1/2 koła okrągło-tnąca, 48 mm, | 24 |  |  | 16 |  |  |  |
| 3 | drut stalowy, jednowłóknowy, niepowlekany, niewchłanialny do zamykania mostka | 7, 4x45 cm 1/2 koła tnąca, 48 mm, | 24 |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | drut stalowy, pleciony, niewchłanialny | 2/0, 75 cm, 1/2 koła okrągła, 31 mm, rozwarstwiajaca | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | silikonowy szew pętlowy do podwiązywania naczyń | grubość 1,2 mm w kolorze białym z igłą 3/8 koła, tępą 25 mm | 24 |  |  | 13 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 2 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opakowań | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 3 |
| 1 | Taśma stalowa - opaska wykonana z nierdzewnej stali chirurgicznej, beziglowa, zaopatrzona w otwór zgodny z aplikatorem do napięcia opaski oraz w otwór do zabezpieczenia opaskli wokół kości. Niesterylna. | o szerokości 4-5 mm oraz dlugości 190 mm, | 12 |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | narzędzie do mocowania taśmy stalowej - urządzenie napinające służące do aplikacji opaski na kości, wielorazowe, wyposażone w mechanizm dostosowujący stopień napięciaq opaski (śruba napinająca) do warunków operacyjnych. Zgodny z opaska. Niesterylny. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 8/0, 60cm, podwójna 3/8 koła 8mm czarna do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 7/0, 60cm, podwójna 3/8 koła 9mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 87 |  |  |  |
| 8 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 7/0, 60 cm 3/8 koła okrągła podwójna czarna 8 mm | 36 |  |  | 33 |  |  |  |
| 9 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 6/0, 60cmpodwójna 3/8 koła 11mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 100 |  |  |  |
| 10 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 6/0, 60cm,podwójna 3/8 koła 13mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 30 |  |  |  |
| 11 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 5/0, 75cm, podwójna 3/8 koła 13mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 12 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 5/0, 90cm,podwójna 3/8 koła 16mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cm, okrągła podwójna 1/2 koła 20mm | 12 |  |  | 30 |  |  |  |
| 14 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cm, okrągła podwójna 1/2 koła 26mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cm, podwójna 1/2 koła 26mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 16 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cm, podwójna 1/2 koła okrągła 17mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cmpodwójna 1/2 koła 16mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 18 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cm, 1/2 koła okrągła czarna podwójna 26mm | 12 |  |  | 8 |  |  |  |
| 19 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 3/0, 90cm, 1/2 koła okrągła czarna podwójna 26mm | 12 |  |  | 20 |  |  |  |
| 20 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 3/0, 90cm, okrągła podwójna 1/2 koła 26mm | 12 |  |  | 65 |  |  |  |
| 21 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 2/0, 90cm, okrągła 1/2 koł 26 tnąco-okragła | 12 |  |  | 25 |  |  |  |
| 22 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 2/0, 90cm, okrągła podwójna 1/2 koła 26mm | 12 |  |  | 3 |  |  |  |
| 23 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 2/0, 90cm, podwójna 1/2 koła 31mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 4 |  |  |  |
| 24 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0, 180cm,bez igły | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 25 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0, 13x60cm, bez igły | 12 |  |  | 55 |  |  |  |
| 26 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0, 90cm, 1/2 koła tnąco okrągła 26mm podwójna | 12 |  |  | 50 |  |  |  |
| 27 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0, 75cm,1/2 koła okrągła 31mm | 12 |  |  | 110 |  |  |  |
| 28 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 90cm,1/2 koła okrągła podwójna 26mm | 12 |  |  | 110 |  |  |  |
| 29 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 100cm, 3/8 koła tnąca 90mm | 12 |  |  | 3 |  |  |  |
| 30 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 10x90cm, 1/2 koła tnąco okrągła 17mm podwójna łatki 3mmx3mmx1,5mm | 6 |  |  | 10 |  |  |  |
| 31 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 10x90cm, 1/2 koła tnąco okrągła 17mm podwójna łatki 6mmx3mmx1,5mm | 6 |  |  | 27 |  |  |  |
| 32 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 10x90cm, 1/2 koła tnąco okrągła 26mm podwójna łatki 6mmx3mmx1,5mm | 6 |  |  | 30 |  |  |  |
| 33 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 10x90cm, 1/2 koła tnąco okrągła 26mm podwójna | 6 |  |  | 8 |  |  |  |
| 34 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 10x90cm, 1/2 koła tnąco okrągła 17mm | 6 |  |  | 8 |  |  |  |
| 35 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 4x90cm, 1/2 koła tnąco okrągła 26mm podwójna łatki 6mmx3mmx1,5mm | 6 |  |  | 10 |  |  |  |
| 36 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 4x90cm, 1/2 koła tnąco okrągła 17mm podwójna łatki 6mmx3mmx1,5mm | 6 |  |  | 10 |  |  |  |
| 37 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 3/0, 13x60cm, bez igły | 12 |  |  | 40 |  |  |  |
| 38 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 4/0, 75cm, 1/2 koła okrągła podwójna 20mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 39 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2, 4x75cm, 1/2 koła tnąco okrągła mocna 45mm | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 40 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 5, 4x75cm, 1/2 koła tnąco okrągła mocna 55mm | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 41 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2, 70cm, 1/2 koła 45mm okrągła mocna | 36 |  |  | 2 |  |  |  |
| 42 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 90cm, 1/2 koła okrągło tnąca 36 mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 43 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 90cm, 1/2 koła okrągłą wzmocniona 40 mm | 36 |  |  | 20 |  |  |  |
| 44 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. Vicryl Plus, | 2/0, 90cm, 36mm 1/2 koła okrągła | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 45 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0, 70cm, 31mm 1/2 koła okrągła | 36 |  |  | 3 |  |  |  |
| 46 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 4/0, 70cm, 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 36 |  |  | 20 |  |  |  |
| 47 | Klej skórny 2 octylo cjanoakrylowy do zamykania ran skórnych | zawartość kleju 0,75ml w podajniku | 6 |  |  | 4 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 3 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opakowań | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 4 |
| 1 | klipsy tytanowe małe, rowkowanie poprzeczne i podłużne, zapobiegające zsuwaniu z naczynia | klips tytanowy mały,opakowanie zawierające36 magazynków 6 klipsowych.(cena za opakowanie) | 36 |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | klipsy tytanowe średnie, rowkowanie poprzeczne i podłużne, zapobiegające zsuwaniu z naczynia | klips tytanowy średni,opakowanie zawierające36 magazynków 6 klipsowych.(cena za opakowanie) | 36 |  |  | 40 |  |  |  |
| 3 | klipsownica wielokrotnego użytku kompatybilna z klipsami małymi i średnimi. Długość instrumentu 18,5 cm | 1 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | klipsownica wielokrotnego użytku kompatybilna z klipsami małymi i średnimi. Długość instrumentu 27,5 cm | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 4 |  |  |  |

| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 5 |
| 1 | Syntetyczne nici monofilamentowe, polipropylenowe do szwu śródskórnego | 3/0, 46 cm z dwoma blokujacymi guziczkami, 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Syntetyczne nici monofilamentowe, poliamidowe | 3/0, 3/8 koła, odwrotnie tnąca 24 mm, 75 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Syntetyczne nici monofilamentowe, poliamidowe | 2/0, 3/8 koła, odwrotnie tnąca 19 mm, 45 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Syntetyczne nici monofilamentowe, poliamidowe | 4/0, 3/8 koła, odwrotnie tnąca 19 mm, 45 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Syntetyczne nici monofilamentowe, poliamidowe | 5/0, 3/8 koła, odwrotnie tnąca 19 mm, 75 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Syntetyczne nici monofilamentowe, poliamidowe | 3/0, 3/8 koła, odwrotnie tnąca 16 mm, 75 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Syntetyczne nici monofilamentowe, poliamidowe | 4/0, 3/8 koła, odwrotnie tnąca 16 mm, 75 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Syntetyczne monofilamentowe nici z polipdioxanonu wchłanialne między 180-210 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach | 1, ½ koła, okrągła, 48 mm, 150 cm pętla | 24 |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Syntetyczne monofilamentowe nici z polipdioxanonu wchłanialne między 180-210 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach | 0, ½ koła, okrągła, 48 mm, 150 cm pętla | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 10 | Syntetyczne monofilamentowe nici z polipdioxanonu wchłanialne między 180-210 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach | 1, 1/2 koła, okragła wzmocniona 40 mm, 90 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 11 | Syntetyczne monofilamentowe nici z polipdioxanonu wchłanialne między 180-210 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach | 0, 1/2 koła, okragła wzmocniona 40 mm, 90 cm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Syntetyczne monofilamentowe nici z polipdioxanonu wchłanialne między 180-210 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach | 0, ½ koła, okrągła, 30 mm, 70 cm | 36 |  |  | 20 |  |  |  |
| 13 | Syntetyczne monofilamentowe nici z polipdioxanonu wchłanialne między 180-210 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach | 2/0, ½ koła, okrągła, 26 mm, 70 cm | 36 |  |  | 15 |  |  |  |
| 14 | Syntetyczne monofilamentowe nici z polipdioxanonu wchłanialne między 180-210 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach | 3/0, ½ koła, okrągła, 26 mm, 70 cm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Syntetyczne monofilamentowe nici z polipdioxanonu wchłanialne między 180-210 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach | 3/0, ½ koła, okrągła, 22 mm, 70 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 16 | Syntetyczne monofilamentowe nici z glikonatu wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach | 2, 1/2 koła, okragła 48 mm, 90 cm | 36 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Syntetyczne monofilamentowe nici z glikonatu wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach | 1, 1/2 koła, okragła 48 mm, 90 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 18 | Syntetyczne monofilamentowe nici z glikonatu wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach | 2/0, ½ koła, tnąco-okrągła 26 mm, 70 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 19 | Syntetyczne monofilamentowe nici z glikonatu wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach | 3/0, ½ koła, tnąco-okrągła 26 mm, 70 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 20 | Syntetyczne monofilamentowe nici z glikonatu wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach | 4/0,½ koła, tnąco-okrągła 26 mm, 70 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 21 | Syntetyczne monofilamentowe nici z glikonatu wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach | 2/0, ½ koła, okrągła 26 mm, 70 cm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 22 | Syntetyczne monofilamentowe nici z glikonatu wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach | 3/0, ½ koła, okrągła 26 mm, 70 cm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 23 | Syntetyczne monofilamentowe nici z glikonatu wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach | 2/0, ½ koła, tnąco-okrągła 22 mm, 70 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 24 | Syntetyczne monofilamentowe nici z glikonatu wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach | 3/0, ½ koła, okrągła 22 mm, 70 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 25 | Syntetyczne monofilamentowe nici z glikonatu wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania i 50 % podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach | 3/0, 3/8 koła, odwrotnie tnąca 19 mm, 70 cm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 26 | Specjalistyczny metalowy szew z dwoma podkładkami polietylenowymi do odbarczania rany pooperacynej | 1,33 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca 100 mm, podwójna, 90 cm | 4 |  |  | 2 |  |  |  |
| 27 | Znaczniki chirurgiczne – silikonowe | 2,5 mm, 2x45 cm | 12 |  |  | 25 |  |  |  |
| 28 | Znaczniki chirurgiczne – silikonowe | 2,5 mm, 75 cm | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 29 | Wchłanialna, synteczna taśma do szycia narządów miąższowych | 0,3 mm, ½ koła, okrągła - tępa, 65 mm, 60 cm | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 5 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar |  | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 6 |
| 1 | klipsy naczyniowe tytanowe, średnio-duże, | magazynek 6 klipsów, opakowanie po 20 magazynków, długośc klipsa 7,9mm | 20 |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | klipsownica laparoskopowa do klipsów średnio duzych, obrotowa 360 st. z kanałem do mycia i płukania, | długośc 330 mm, średnica 10 mm | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | klipsy naczyniowe tytanowe, duże, | magazynek 6 klipsów, opakowanie po 20 magazynków, długośc klipsa 10,7mm | 20 |  |  | 4 |  |  |  |
| 4 | klipsownica laparoskopowa do klipsów dużych, obrotowa 360 st. z kanałem do mycia i płukania, | długośc 330 mm, średnica 10 mm | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 6 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 7 |
| 1 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 90cm,1/2 koła okrągła wzmocniona 48mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2 ,90cm1/2 koła okrągła wzmocniona 48mm | 36 |  |  | 7 |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0 , 70cm, 1/2 koła okrągła 36mm | 36 |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0 ,75cm, 1/2 koła okrągła wzmocniona 31mm | 36 |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0 , 70cm, 1/2 koła okrągła 31mm | 36 |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 90cm, 1/2 koła okrągła 36mm | 36 |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0 , 70cm, 1/2 koła okrągła 26mm | 36 |  |  | 15 |  |  |  |
| 8 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0 , 2x70cm , bez igły | 24 |  |  | 25 |  |  |  |
| 9 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 1 , 2x70cm , bez igły | 36 |  |  | 15 |  |  |  |
| 10 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2 , 2x70cm , bez igły | 36 |  |  | 15 |  |  |  |
| 11 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0 , 6x45cm, bez igły | 36 |  |  | 15 |  |  |  |
| 12 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0 , 6x45cm, bez igły | 24 |  |  | 15 |  |  |  |
| 13 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0 , 2x70cm , bez igły | 24 |  |  | 5 |  |  |  |
| 14 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0 , 2x70cm , bez igły | 24 |  |  | 3 |  |  |  |
| 15 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 90cm , 1/2 koła okrągła 36mm | 36 |  |  | 3 |  |  |  |
| 16 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0 , 70cm, 1/2 koła okrągła wzmocniona 40mm | 36 |  |  | 3 |  |  |  |
| 17 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 100cm, 1/2 koła okrągła mocna 80mm | 24 |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0 , 3x45cmbez igły | 36 |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 70cm, 35mm okrągła kształt J | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 20 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0 , 70cm , 31mm tnąco - okrągła kształt J | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 21 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 0, 45 cm pętla laparoskopowa z kaniulą bez igły | 10 |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, o gwarantowanym okresie podtrzymywania 50% po 42 dniach i wchłaniające się w 180-210 dni. | 0, 90cm 48mm okrągła mocna | 36 |  |  | 3 |  |  |  |
| 23 | Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, o gwarantowanym okresie podtrzymywania 50% po 42 dniach i wchłaniające się w 180-210 dni. | 1, 150cm pętla, 48mm okrągła mocna | 24 |  |  | 10 |  |  |  |
| 24 | Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, o gwarantowanym okresie podtrzymywania 50% po 42 dniach i wchłaniające się w 180-210 dni. | 0, 90cm 40mm okrągła mocna | 24 |  |  | 10 |  |  |  |
| 25 | Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, o gwarantowanym okresie podtrzymywania 50% po 42 dniach i wchłaniające się w 180-210 dni. | 3/0 , 70cm, 26mm okrągła | 36 |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, o gwarantowanym okresie podtrzymywania 50% po 42 dniach i wchłaniające się w 180-210 dni. | 2/0, 70cm, 26mm okrągła | 36 |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, o gwarantowanym okresie podtrzymywania 50% po 42 dniach i wchłaniające się w 180-210 dni. | 2/0, 70cm , 36mm okrągła kształt J | 24 |  |  | 4 |  |  |  |
| 28 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 1, 200cm pętla1/2 koła okrągła mocna 48mm | 12 |  |  | 15 |  |  |  |
| 29 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 1, 100cm1/2 koła odwrotnie tnąca 48mm | 12 |  |  | 20 |  |  |  |
| 30 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 1 ,100cm, 1/2 koła okrągła 31mm | 12 |  |  | 30 |  |  |  |
| 31 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 2/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 26mm; | 24 |  |  | 50 |  |  |  |
| 32 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 3/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 26mm | 24 |  |  | 20 |  |  |  |
| 33 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 1, 2x50cm, 3/8 koła tnąca z dwoma rureczkami | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 34 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 2/0, 75cm, 1/2 koła okrągła 31mm | 12 |  |  | 45 |  |  |  |
| 35 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 2/0, 75cm, okrągła prosta 73mm | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| 36 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 3/0, 90cm, okrągła podwójna 1/2 koła 26mm | 12 |  |  | 4 |  |  |  |
| 37 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 26mm z guziczkami | 12 |  |  | 20 |  |  |  |
| 38 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cm, okrągła podwójna 1/2 koła 26mm | 12 |  |  | 4 |  |  |  |
| 39 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła tnąca cieńka 16mm | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| 40 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 5/0, 45cm, 3/8 koła tnąca cieńka 16mm | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| 41 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 6/0, 45cm, 3/8 koła tnąca cieńka 16mm | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| 42 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 3/0, 90cm, igła okrągła z mikroostrzem podwójna 1/2 koła 16mm samouszczelniająca | 12 |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 3/0, 75cm, 26mm okrągła | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 7 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 8 |
| 1 | Klipsy tytanowe średnio -duże, kompatybilne z klipsownicą z pozycji 3. Klipsy posiadają poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Klipsy wykonane z tytanu. | 8,7mm | 1op./ 18 magazynków = 108 klipsów |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Klipsy tytanowe duże, kompatybilne z klipsownicą z pozycji 3. Klipsy posiadają poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Klipsy wykonane z tytanu. | 12mm | 1op./ 18 magazynków = 108 klipsów |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów z pozycji 1 i 2. Wewnętrzna powierzchnia aplikatora z systemem zapobiegającym wypadaniu klipsa. Sekwencyjny proces zamykania dystalnych częsci klipsa umożliwiający kontrolę przesuwania klipsa na naczyniu. Klipsownica zawiera system bezpiecznego podtrzymywania klipsa w szczękach klipsownicy. | 33cm | 1op./1szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Liniowy stapler z wymiennymi magazynkami do tkanki standardowej, posiada 2 rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek, cienkie kowadełko, długie ramie, pozycje pośredniego zamknięcia oraz możliwość siedmiokrotnego przeładowywania. | 30mm | 1op/3szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek standardowych, które mogą być zamknięte do wysokości 1,5 mm, o długości zespolenia 30 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia | 30mm | 1op./12szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Liniowy stapler z wymiennymi magazynkami do tkanki grubej, posiada 2 rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek, cienkie kowadełko, długie ramie, pozycje pośredniego zamknięcia oraz możliwość siedmiokrotnego przeładowywania. | 30mm | 1op/3szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek grubych, które mogą być zamknięte do wysokości 2,0 mm, o długości zespolenia 30 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia | 30mm | 1op/12szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Liniowy naczyniowy stapler z wymiennymi magazynkami, posiada 3 rzędy zszywek, cienkie kowadełko, długie ramie, pozycje pośredniego zamknięcia oraz możliwość siedmiokrotnego przeładowywania. | 30mm | 1op./3szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek naczyniowych, które mogą być zamknięte do wysokości 1,0 mm, o długości zespolenia 30 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia, posiada 3 rzędy zszywek | 30mm | 1op/12szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 10 | Liniowy stapler z wymiennymi magazynkami do tkanki standardowej, posiada 2 rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek, cienkie kowadełko, długie ramie, pozycje pośredniego zamknięcia oraz możliwość siedmiokrotnego przeładowywania. | 60mm | 1op./3szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 11 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek standardowych, które mogą być zamknięte do wysokośći 1,5 mm, o długości zespolenia 60 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia | 60mm | 1op./12szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 12 | Ładunek do staplera liniowego do tkanek grubych, które mogą być zamknięte do wysokośći 2,0 mm, o długości zespolenia 60 mm, z mechanizmem gwarantującym jednolite uformowanie zszywek na całej długości zespolenia | 60mm | 1op./12szt |  |  | 12 |  |  |  |
| 13 | Stapler liniowy z zintegrowanym nożem tnącym w staplerze, długość zespolenia 55 mm, zawierający ładunek niebieski do tkanki normalnej (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) jednorazowy | 55mm | 1op./3szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 14 | Ładunek niebieski do staplera liniowego z nożem do tkanek standardowych, o długości zespolenia 55 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) | 55mm | 1op./12szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 15 | Ładunek zielony do staplera liniowego z nożem do tkanek grubych, o długości zespolenia 55 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) | 55mm | 1op./12szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | Stapler liniowy z zintegrowanym nożem tnącym w staplerze, długość zespolenia 75 mm, zawierający ładunek niebieski do tkanki normalnej (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) jednorazowy | 75mm | 1op./3szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 17 | Ładunek niebieski do staplera liniowego z nożem do tkanek standardowych, o długości zespolenia 75 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) | 75mm | 1op./12szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| 18 | Ładunek żółty do staplera liniowego z nożem do tkanek pośrednich, o długości zespolenia 75 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,8mm) | 75mm | 1op./12szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 19 | Ładunek zielony do staplera liniowego z nożem do tkanek grubych, o długości zespolenia 75 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) | 75mm | 1op./12szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 20 | Stapler liniowy z zintegrowanym nożem tnącym w staplerze, długość zespolenia 100 mm, zawierający ładunek niebieski do tkanki normalnej (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) jednorazowy | 100mm | 1op./3szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 21 | Ładunek niebieski do staplera liniowego z nożem do tkanek standardowych, o długości zespolenia 100 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) | 100mm | 1op/12szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 22 | Ładunek zielony do staplera liniowego z nożem do tkanek grubych, o długości zespolenia 100 mm, z bezpiecznikiem uniemożliwiającym ponowne odpalenie, z mechanizmem gwarantującym tę samą wysokość zespolenia na całej linii szwu (wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm) | 100mm | 1op/12szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 23 | Stapler okrężny zakrzywiony 21 mm, jednorazowy z regulowaną siłą docisku tkanki od 1,0 mm do 2,5 mm. Wysokość zszywki otwartej 5,5mm | 21mm | 1op./3szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 24 | Stapler okrężny zakrzywiony 33 mm, jednorazowy z regulowaną siłą docisku tkanki od 1,0 mm do 2,5 mm. Wysokość zszywki otwartej 5,5mm | 33mm | 1op./3szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 25 | Stapler zamykająco tnący z półokrągłą główką załadowany ładunkiem zielonym do tkanki grubej. | 40mm | 1op./3szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 26 | Ładunek do staplera zamykająco tnącego z półokragłą główką, przeznaczony do tkanki grubej. Ładunek ze zintegrowanym nożem. | 40mm | 1op./6szt. |  |  | 14 |  |  |  |
| 27 | Stapler liniowy z przegubową główką obracającą się do 80 stopni, przegub elastyczny. Obrotowe ramie 190stopni. Stapler trójdźwigniowy, jednorazowy, zamykający. | 55mm | 1op./3szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 28 | Trokar z ostrzem liniowym z zewnętrzną zintegrowaną stabilizacją kaniuli w powłokach , o przezierności, umożliwiającej wzrokową kontrolę narzędzia i preparatu wewnątrz kaniuli oraz z systemem stabilizującym narzędzie w kaniuli i zapobiegającym ucieczce odmy; przeznaczony do narzędzi o śr. 4,7/11 mm ( zintegrowana redukcja); z bezpiecznym ostrzem liniowym ( po przejściu trokara przez powłoki, ostrze zostaje automatycznie przykryte osłoną) o długości tulei 100 mm; kształt szczytu kaniuli, zwiększający jej przepustowość oraz uszczelki umożliwiające ewakuację preparatów o znacznych rozmiarach; niskoprofilowa główka z uformowaniem szczytu ułatwiającym wprowadzanie narzędzi. | 11mm/100mm | 1op./6szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 29 | Trokar z ostrzem liniowym z zewnętrzną zintegrowaną stabilizacją kaniuli w powłokach , o przezierności, umożliwiającej wzrokową kontrolę narzędzia i preparatu wewnątrz kaniuli oraz z systemem stabilizującym narzędzie w kaniuli i zapobiegającym ucieczce odmy; przeznaczony do narzędzi o śr. 4,7/12 mm ( zintegrowana redukcja); z bezpiecznym ostrzem liniowym ( po przejściu trokara przez powłoki, ostrze zostaje automatycznie przykryte osłoną) o długości tulei 100 mm; kształt szczytu kaniuli, zwiększający jej przepustowość oraz uszczelki umożliwiające ewakuację preparatów o znacznych rozmiarach; niskoprofilowa główka z uformowaniem szczytu ułatwiającym wprowadzanie narzędzi.Zestaw zawierający dwie kaniule i obturator. | 12mm/100mm | 1op./6szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 30 | Trokar z ostrzem liniowym z zewnętrzną zintegrowaną stabilizacją kaniuli w powłokach , o przezierności, umożliwiającej wzrokową kontrolę narzędzia i preparatu wewnątrz kaniuli oraz z systemem stabilizującym narzędzie w kaniuli i zapobiegającym ucieczce odmy; przeznaczony do narzędzi o śr. 5 mm ( zintegrowana redukcja); z bezpiecznym ostrzem liniowym ( po przejściu trokara przez powłoki, ostrze zostaje automatycznie przykryte osłoną) o długości tulei 75 mm; kształt szczytu kaniuli, zwiększający jej przepustowość oraz uszczelki umożliwiające ewakuację preparatów o znacznych rozmiarach; niskoprofilowa główka z uformowaniem szczytu ułatwiającym wprowadzanie narzędzi.Zestaw zawierający dwie kaniule i obturator. | 5mm/75mm | 1op./6szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 31 | Trokar z ostrzem liniowym z zewnętrzną zintegrowaną stabilizacją kaniuli w powłokach , o przezierności, umożliwiającej wzrokową kontrolę narzędzia i preparatu wewnątrz kaniuli oraz z systemem stabilizującym narzędzie w kaniuli i zapobiegającym ucieczce odmy; przeznaczony do narzędzi o śr. 5 mm ( zintegrowana redukcja); z bezpiecznym ostrzem liniowym ( po przejściu trokara przez powłoki, ostrze zostaje automatycznie przykryte osłoną) o długości tulei 100mm; kształt szczytu kaniuli, zwiększający jej przepustowość oraz uszczelki umożliwiające ewakuację preparatów o znacznych rozmiarach; niskoprofilowa główka z uformowaniem szczytu ułatwiającym wprowadzanie narzędzi. | 5mm/100mm | 1op./6szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 32 | Kaniula rowkowana zapewniająca stabilizację trokara w powłokach, przezroczysta, dł 100mm, średnica 5mm, kompatybilna z trokarem EXCEL K5LT. | 5mm/100mm | 1op./6szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 33 | Kaniula rowkowana zapewniająca stabilizację trokara w powłokach, przezroczysta, dł 100mm, średnica 11mm, kompatybilna z trokarem EXCEL K11LT. | 11mm/100mm | 1op./6szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 34 | Jednorazowy, uniwersalny worek do pobierania preparatu. Kompatybilny z trokarem EXCEL 10mm. Pojemność 224ml. Torba wykonana z poliuretanu, kształt stożkowy. | 190mm/94mm | 1op./6szt |  |  | 30 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 8 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar |  | ilość sztuk w opakowaniu | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 9 |
| 1 | Stapler okrężny wygiety z łamana głowicą w roz. 25, zszywka zbliżona do prostokąta, | wysokość zszywki 3,5mm | 3 |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Stapler okrężny wygiety z łamana głowicą w roz. 28, zszywka zbliżona do prostokąta, | wysokość zszywki 3,5mm i 4,8mm | 3 |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Stapler prosty, automatycznie zamykany w roz.45mm, zszywka zbliżona do prostokąta, | wysokość zszywki 3,5mm | 3 |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Stapler prosty, automatycznie zamykany w roz.45mm, zszywka zbliżona do prostokąta, | wysokość zszywki 4,8mm | 3 |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Ładunek do staplera prostego, automatycznie zamykanego, 45mm, ze zszywką zbliżoną do prostokąta, | wysokość zszywki 3,5mm | 6 |  |  | 24 |  |  |  |
| 6 | Ładunek do staplera prostego, automatycznie zamykanego,45mm, ze zszywką zbliżoną do prostokąta, | wysokość zszywki 4,8mm | 6 |  |  | 24 |  |  |  |
| 7 | Klipsownica do zabiegów otwartych z systemem zatrzaskowym, z systemem Super Interlock, | 20 tytanowaych klipsów w rozmiarze 9,75 | 6 |  |  | 50 |  |  |  |
| 8 | Worek laparoskopowy samorozprężalny 10mm, , worek powinien być odrywany od aplikatora przed wyciagnięciem preparatu w polu operacyjnym | rozmiar worka 6,4x15cm | 6 |  |  | 30 |  |  |  |
| 9 | Worek laparoskopowy, samorozprężalny 15mm, , worek powinien być odrywany od aplikatora przed wyciagnięciem preparatu w polu operacyjnym | rozmiar worka 13x23cm | 3 |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum 5mm, jednoczęściowe z przyłączem do kauteryzacji, | dł. Trzonu 31cm | 6 |  |  | 25 |  |  |  |
| 11 | Disektor laparoskopowy 5mm, jednoczęściowy, | dł. Trzonu 31cm | 6 |  |  | 25 |  |  |  |
| 12 | Grasper laparoskopowy 5mm, system ratchet, jednoczęściowy, | dł. Trzonu 31cm | 6 |  |  | 25 |  |  |  |
| 13 | Atraumatyczny grasper laparoskopowy 5mm, długość branż 21mm, system ratchet, jednoczęściowy, | dł. Trzonu 31cm | 6 |  |  | 25 |  |  |  |
| 14 | Retraktor laparoskopowy, pięciopalczasty 10mm, jednoczęściowy | 6 |  |  | 3 |  |  |  |
| 15 | Retraktor laparoskopowy jednopalczasty, 10mm |  | 6 |  |  | 3 |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki atraumatyczne jednorazowego użytku do przytrzymywania jelita, dł. 44mm, trzon o średnicy 10mm i dł.31cm, blokada zatrzaskowa | 6 |  |  | 3 |  |  |  |
| 17 | Urządzenie do wiązania i szycia laparoskopowego, ładowalne, śr. Trzonu 10mm, dl. 34cm | 3 |  |  | 10 |  |  |  |
| 18 | Ładunek do urządzenia do szycia laparoskopowego, nić wchłanialna, pleciona z kwasu mlekowego i poliglikolowego w rozmiarze "0" | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 19 | Ładunek do urządzenia do szycia laparoskopowego, nić wchłanialna, pleciona z kwasu mlekowego i poliglikolowego w rozmiarze "2/0" | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 20 | Trokar jednorazowego użytku, z plastikowym linearnym ostrzem, zabezpieczonym kulką, z karbowaną kaniulą, roz. 5mm | 6 |  |  | 25 |  |  |  |
| 21 | Trokar jednorazowego użytku, z plastikowym linearnym ostrzem, zabezpieczonym kulką, z karbowaną kaniulą, i wbudowanym reduktorem w roz. 5mm-11mm | 6 |  |  | 25 |  |  |  |
| 22 | Trokar jednorazowego użytku, z plastikowym linearnym ostrzem, zabezpieczonym kulką, z karbowaną kaniulą, i wbudowanym reduktorem w roz. 5mm-12mm | 6 |  |  | 25 |  |  |  |
| 23 | Stapler endoskopowy uniwersalny (do ładunków wszystkich rozmiarów) | 3 |  |  | 12 |  |  |  |
| 24 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 45 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 2,5 mm | 6 |  |  | 12 |  |  |  |
| 25 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 45 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 3,5 mm | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 26 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 45 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 4,8 mm | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 27 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 60 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 3,5 mm | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
| 28 | Ładunek rotujący z nożem do staplera endoskopowego 60 mm, z sześcioma rzędami zszywek o wysokości 4,8 mm | 6 |  |  | 12 |  |  |  |
| 29 | Trokar 15 mm, rękaw 100 mm, ostrze w kształcie ostrosłupa, optyczny wskaźnik położenia ostrza, uniwersalne konwektery z 5 na 12 i z 10 na 15 mm | 3 |  |  | 6 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 9 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opakowań | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 10 |
| 1 | klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych niewchłanialnych typ HEM-O-LOK | długość robocza 32 cm, średnica 10 mm, do klipsów w rozmiarze XL | 1szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | klipsy polimerowe niewchłanialne , rozmiar XL (zamykające naczynia 7-16 mm) | 6 sztuk w magazynku, | 14 magazynków |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | klipsy polimerowe niewchłanialne , rozmiar L (zamykające naczynia 5-13 mm) | 6 sztuk w magazynku, | 14 magazynków |  |  | 5 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 10 |  |  |  |

| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar |  | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opakowań | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 11 |
| 1 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2, 90cm,1/2 koła okrągła 48mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2, 150cm, bez igły | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 1, 150cm,bez igły | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 1, 75cm,1/2 koła okrągła 48mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 75cm,1/2 koła okrągła 40mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 3x75cm,bez igły | 24 |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 6x45cm,bez igły | 24 |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 75cm,1/2 koła okrągła 30mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 3x45cm,bez igły | 36 |  |  | 12 |  |  |  |
| 10 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 150cm,bez igły | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 3/0, 75cm,1/2 koła okrągła 26mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 3/0,150cm,bez igły | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0 , 90cm, 5/8 koła okrągła 27mm podwójna | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 75cm,5/8 koła okrągła 27mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 75cm, 5/8 koła okrągła 27mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 16 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 3/0, 75cm, 5/8 koła okrągła 27mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2, 5x45cm, 48mm tępa typ D-TACH | 6 |  |  | 10 |  |  |  |
| 18 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 90cm,37mm tępa "protect point" | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 19 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 90cm, 37mm tępa "protect point" | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 20 | Nici wchłanialne,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 1, 90cm,37 mm tępa "protect point" | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 21 | Nici wchłanialne monofilamentowe, poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56 dni/ | Rozmiar nici:1 długość nici: 75cm niebarwiona Opis igły:1/2 koła okrągła 40mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 22 | Nici wchłanialne monofilamentowe, poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56 dni/ | Rozmiar nici:0 długość nici: 75cm niebarwiona Opis igły:1/2 koła okrągła 37mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 23 | Nici wchłanialne monofilamentowe, poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56 dni/ | Rozmiar nici:2/0 długość nici: 75cm niebarwiona Opis igły:1/2 koła okrągła 27mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 24 | Nici wchłanialne monofilamentowe, poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56 dni/ | Rozmiar nici:3/0 długość nici: 75cm niebarwiona Opis igły:1/2 koła okrągła 26mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 25 | Nici wchłanialne monofilamentowe, poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56 dni/ | Rozmiar nici:3/0 długość nici: 75cm niebarwiona Opis igły:3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm | 12 |  |  | 30 |  |  |  |
| 26 | Nici wchłanialne monofilamentowe, poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56 dni/ | Rozmiar nici:4/0 długość nici: 75cm niebarwiona Opis igły:3/8 koła odwrotnie tnąca 24mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 27 | Nici wchłanialne monofilamentowe, poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56 dni/ | Rozmiar nici:5/0 długość nici: 45cm niebarwiona Opis igły:3/8 koła odwrotnie tnąca 19mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 11 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar |  | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 12 |
| 1 | nici monofilamentowe poliamidowe, niewchłanialne | 2/0, 75 cm, igła odwrotnie tnąca 24 mm, | 36 |  |  | 2 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 12 |  |  |  |

| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 13 |
| 1 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 5, 4x75cm, 1/2 koła tnąco okrągła mocna 55mm | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2, 180 cm, bez igły | 12 |  |  | 6 |  |  |  |
| 3 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0, 75 cm, 1/2 koła,okrągła wzmocniona, podwójna, 70 mm | 12 |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0, 90cm, 1/2 koła tnąco okrągła 26mm podwójna | 12 |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 90 cm, 1/2 koła, okrągła przyostrzona, podwójna, 17 mm | 12 |  |  | 8 |  |  |  |
| 6 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 90 cm, 1/2 koła, okrągła przyostrzona, podwójna, 26 mm | 12 |  |  | 8 |  |  |  |
| 7 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 3/0, 90 cm, 1/2 koła, okrągła przyostrzona, podwójna, 17 mm | 12 |  |  | 8 |  |  |  |
| 8 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 3/0, 90 cm, 1/2 koła, okrągła przyostrzona, podwójna, 26 mm | 12 |  |  | 8 |  |  |  |
| 9 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 4/0, 90 cm, 1/2 koła, okrągła przyostrzona, podwójna, 17 mm | 12 |  |  | 6 |  |  |  |
| 10 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 4/0, 75 cm, 3/8 koła, okrągła podwójna 13 mm | 12 |  |  | 6 |  |  |  |
| 11 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 5/0, 75 cm, 3/8 koła, okrągła podwójna 13 mm | 12 |  |  | 4 |  |  |  |
| 12 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 1, 100cm1/2 koła odwrotnie tnąca 48mm | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 13 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 0, 2x 100 cm, bez igły | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 14 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 0, 100 cm, 1/2 koła , odwrotnie tnąca, 40 mm | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 15 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 2/0, 2x 100 cm, bez igły | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 16 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 2/0, 45 cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, do chirurgii plastycznej, 40 mm | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 17 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 3/0, 45 cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 26 mm | 12 |  |  | 24 |  |  |  |
| 18 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 4/0, 45 cm, 3/8 koła/ tnąca, do chirurgii plastycznej, 20 mm | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 19 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 5/0, 45 cm, 3/8 koła/ tnąca, do chirurgii plastycznej, 13 mm | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 20 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, plecionkowe, jedwabne, powlekane woskiem | 0, 17x 45 cm, bez igły | 12 |  |  | 24 |  |  |  |
| 21 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, plecionkowe, jedwabne, powlekane woskiem | 0, 75 cm, 1/2 koła, odwrotnie tnąca, 45 mm | 36 |  |  | 12 |  |  |  |
| 22 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, plecionkowe, jedwabne, powlekane woskiem | 2/0, 17x 45 cm, bez igły | 12 |  |  | 24 |  |  |  |
| 23 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, plecionkowe, jedwabne, powlekane woskiem | 2/0, 45 cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 26 mm | 36 |  |  | 24 |  |  |  |
| 24 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2 ,90cm1/2 koła okrągła wzmocniona 48mm | 36 |  |  | 24 |  |  |  |
| 25 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 100cm, 1/2 koła okrągła mocna 80mm | 24 |  |  | 24 |  |  |  |
| 26 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 6x45 cm, bez igły | 24 |  |  | 36 |  |  |  |
| 27 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 1 , 90 cm, 1/2 koła okrągła 40mm | 36 |  |  | 24 |  |  |  |
| 28 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 90cm , 1/2 koła okrągła 36mm | 36 |  |  | 24 |  |  |  |
| 29 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0 , 6x45cm, bez igły | 24 |  |  | 36 |  |  |  |
| 30 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0, 70 cm, 1/2 koła okrągła 26 mm | 36 |  |  | 24 |  |  |  |
| 31 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0 , 70cm, 1/2 koła okrągła 26mm | 36 |  |  | 6 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 13 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 14 |
| 1 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0, 45 cm, 3/8 koła, tnące do chirurgii plastycznej, 16 mm | 24 |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, 75 cm, 1/2 koła, okrągła przyostrzona, 31 mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 3/0, 150 cm, bez igły | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 0, 150 cm, bez igły | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0 , 6x45cm, bez igły | 24 |  |  | 21 |  |  |  |
| 6 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0 , 70cm, 1/2 koła okrągła 26mm | 36 |  |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0 , 70cm, 1/2 koła okrągła 31mm | 36 |  |  | 30 |  |  |  |
| 8 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 26mm | 24 |  |  | 20 |  |  |  |
| 9 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 1 ,100cm, 1/2 koła okrągła 31mm | 12 |  |  | 100 |  |  |  |
| 10 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła tnąca do chirurgii plastycznej 16mm | 24 |  |  | 50 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 14 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 15 |
| 1 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, plecionkowe, jedwabne, powlekane woskiem | 2/0, 75 cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 16 mm | 12 |  |  | 41 |  |  |  |
| 2 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, plecionkowe, jedwabne, powlekane woskiem | 3/0, 75 cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 16 mm | 12 |  |  | 41 |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne niewchłanialne, plecionkowe, jedwabne, powlekane woskiem | 4/0, 75 cm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, 16 mm | 12 |  |  | 41 |  |  |  |
| 4 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 1 ,100cm, 1/2 koła okrągła 31mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0 , 70cm, 1/2 koła okrągła 26mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0 , 70cm, 1/2 koła okrągła 31mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 5/0, 45cm, 3/8 koła, tnąca, 16mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 15 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 16 |
| 1 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 8/0, 30 cm, szpatułkowata 3/8 koła, 6,5 mm | 12 |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 7/0, 30 cm, szpatułkowata 3/8 koła, 6,5 mm | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 6/0, 45 cm, szpatułkowata 1/2 koła, 8 mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 6/0, 45 cm, szpatułkowata 3/8 koła, 11 mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 5/0, 45 cm, szpatułkowata 1/4 koła, 8 mm | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 4/0, 45 cm, szpatułkowata 1/8 koła 8 mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 3/0, 45 cm, szpatułkowata 1/2 koła 26 mm | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 10/0, 30 cm, szpatułkowata 1/2 koła 5,5 mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 6/0, 45 cm trójkątna, 1/2 koła 5,5 mm | 24 |  |  | 10 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 16 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opakowań | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 17 |
| 1 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 10/0, 20 cm, okrągła 1/4 koła 12 mm | 24 |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 10/0, 20 cm, prosta 12 mm | 24 |  |  | 1 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 17 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 18 |
| 1 | nici syntetyczne, plecione z kwasu poliglikolowego, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem, o okresie podtrzymywania tkankowego w 50% po 18 dniach od zaimplantowania | 4/0, igła okrągła, 1/2 koła, 17 mm, 70 cm | 36 |  |  | 6 |  |  |  |
| 2 | nici syntetyczne, plecione z kwasu poliglikolowego, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem, o okresie podtrzymywania tkankowego w 50% po 18 dniach od zaimplantowania | 3/0, igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm, 70 cm | 36 |  |  | 6 |  |  |  |
| 3 | nici syntetyczne, plecione z kwasu poliglikolowego, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem, o okresie podtrzymywania tkankowego w 50% po 18 dniach od zaimplantowania | 2/0, igła okrągła, 1/2 koła, 30 mm, 70 cm | 36 |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | nici syntetyczne, plecione z kwasu poliglikolowego, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem, o okresie podtrzymywania tkankowego w 50% po 18 dniach od zaimplantowania | 1/0, igła okrągła, 1/2 koła, 30 mm, 70 cm | 36 |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 | nici syntetyczne, plecione z kwasu poliglikolowego, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem, o okresie podtrzymywania tkankowego w 50% po 18 dniach od zaimplantowania | 1/0, igła okrągła, 1/2 koła, 37 mm, 70 cm | 36 |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Nici monofilamentowe poliamidowe, niewchłanialne | 1/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 30 mm, 75 cm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Nici monofilamentowe poliamidowe, niewchłanialne | 2/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 30 mm, 75 cm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Nici monofilamentowe poliamidowe, niewchłanialne | 3/0, igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła, 30 mm, 75 cm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | nici monofilamentowe z glikonatu, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 5/0,igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła,16mm, 70 cm | 36 |  |  | 4 |  |  |  |
| 10 | nici monofilamentowe z glikonatu, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 4/0,igła odwrotnie tnąca, 3/8 koła,19mm, 45 cm | 36 |  |  | 4 |  |  |  |
| 11 | nici monofilamentowe z glikonatu, wchłanialne między 60-90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 3/0,igła odwrotnie tnąca o zakończeniu micro, 3/8 koła,19mm, 45 cm | 36 |  |  | 4 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 18 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 19 |
| 1 | nić jedwabna, powlekana woskiem | 1, 180cm, bez igły | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | nić jedwabna, powlekana woskiem | 2, 180 cm, bez igły | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0 , 2x70cm , bez igły | 36 |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0 , 2x70cm , bez igły | 36 |  |  | 6 |  |  |  |
| 5 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 2x70cm, bez igły | 24 |  |  | 6 |  |  |  |
| 6 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0, 3x45 cm, bez igły | 36 |  |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0, 3x45 cm, bez igły | 36 |  |  | 4 |  |  |  |
| 8 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 3x45 cm, bez igły | 24 |  |  | 4 |  |  |  |
| 9 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0, 70cm, 1/2 koła okrągła 26 mm | 36 |  |  | 6 |  |  |  |
| 10 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0, 70cm, 1/2 koła okrągła 26 mm | 36 |  |  | 6 |  |  |  |
| 11 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 4/0, 70cm, 1/2 koła okrągła 17 mm | 36 |  |  | 6 |  |  |  |
| 12 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 3/0, 90cm, okrągła podwójna 1/2 koła 26mm | 12 |  |  | 4 |  |  |  |
| 13 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cm, podwójna 1/2 koła 26mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 4 |  |  |  |
| 14 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 5/0, 90cm,podwójna 3/8 koła 16mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 4 |  |  |  |
| 15 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 6/0, 60cmpodwójna 3/8 koła 11mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 4 |  |  |  |
| 16 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 4/0,75 cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 19 mm | 24 |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 1, 100cm, 1/2 koła odwrotnie tnąca, 48 mm | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| 18 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 4/0, 90 cm, podwójna 1/2 koła 17 mm okrągło tnąca | 12 |  |  | 6 |  |  |  |
| 19 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 3/0, 90 cm, podwójna 1/2 koła 17 mm okrągło tnąca | 12 |  |  | 6 |  |  |  |
| 20 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 90 cm, podwójna 1/2 koła 17 mm okrągło tnąca | 12 |  |  | 6 |  |  |  |
| 21 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 90 cm, podwójna 1/2 koła 26 mm okrągło tnąca | 12 |  |  | 6 |  |  |  |
| 22 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, 150cm, bez igły | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| 23 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 2, 150 cm, bez igły | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 19 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk w opakowaniu | wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 20 |
| 1 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 2/0, 75cm, okrągła prosta podwójna 70mm | 12 |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 2/0, 90cm, igła okrągła z mikroostrzem podwójna 1/2 koła 31mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 2/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 26mm; | 24 |  |  | 16 |  |  |  |
| 4 | Szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe, o gwarantowanym okresie podtrzymywania 50% po 42 dniach i wchłaniające się w 180-210 dni. | 24 |  |  | 4 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 20 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 21 |
| 1 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 2/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 26mm; | 24 |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 26mm | 24 |  |  | 4 |  |  |  |
| 3 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 4/0,45 cm, 3/80koła, odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej | 24 |  |  | 2 |  |  |  |
| SUMA PAKIETU 21 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 22 |
| 1 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca | 12 |  |  | 13 |  |  |  |
| 2 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0, 75cm,1/2 koła okrągła 31mm | 12 |  |  | 17 |  |  |  |
| 3 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0, 180cm,bez igły | 12 |  |  | 17 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 22 |  |  |  |
| Pakiet 23 |
| 1 | syntetyczny , wchłanialny materiał szewny wykonany z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 30 mm, 70 cm | 36 |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | syntetyczny , wchłanialny materiał szewny wykonany z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się do 42 dni | 2/0, igła odwrotnie tnąca o zakończeniu micro, 3/8 koła, 24 mm, 70 cm, bezbarwna | 36 |  |  | 3 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 23 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 24 |
| 1 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca | 12 |  |  | 240 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 24 |  |  |  |

| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 25 |
| 1 | Nici wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dn | 3/0, 75cm, Okrągła ½ koła, 22mm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Nici wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dn | 2/0, 75cm, Okrągła ½ koła, 30mm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Nici wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dn | 2/0, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 37 mm | 36 |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Nici wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dn | 0, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 37 mm | 36 |  |  | 15 |  |  |  |
| 5 | Nici wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dn | 1, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 48 mm | 36 |  |  | 15 |  |  |  |
| 6 | Nici wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dn | 2, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 48 mm | 36 |  |  | 12 |  |  |  |
| 7 | nici niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem | 3/0, 75 cm, okrągła 1/2 koła, 17 mm | 36 |  |  | 25 |  |  |  |
| 8 | nici niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem | 3/0, 5x45 cm, okrągła 1/2 koła,17 mm | 24 |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Nici wchłanialne monofilamentowe, poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56 dni/ | 3/0, 75cm, niebarwiona, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 24mm | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 25 |  |  |  |
| Pakiet 26 |
| 1 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 3/0, 60cm, 1/2 koła okrągła podwójna, 17mm | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2,180cm, bez igły | 12 |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0,75,1/2 koła okrągła 31mm | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 3x45cm bez igły | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 4/0,45cm, 1/4 koła podwójna szpatułka 8mm | 12 |  |  | 3 |  |  |  |
| 6 | plecionka poliamidowa, niepowlekana | 3/0, 6x35cm, 1/2 koła okrągła 17mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | monofilament poliamidowy | 3/0, 45 cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 26mm | 24 |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | monofilament poliamidowy | 2/0, 75 cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca do chirurgii plastycznej 26mm | 24 |  |  | 35 |  |  |  |
| 9 | monofilament poliamidowy | 2/0, 100 cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca 45mm | 12 |  |  | 30 |  |  |  |
| 10 | monofilament poliamidowy | 0, 100 cm, 3/8 koła odwrotnie tnąca 45mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 26 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| Pakiet 27 |
| 1 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 2 (mała igła) | 12 |  |  | 16 |  |  |  |
| 2 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 0 (mała igła) | 12 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 2/0 (średnia igła) | 12 |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | nić plecionkowa, syntetyczna, wchłanialna do 42 dni o podtrzymywaniu tkanki do 14 dni | 1 (średnia igła) | 12 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0 , 70cm, 1/2 koła okrągła wzmocniona 40mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 90cm,1/2 koła okrągła wzmocniona 48mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2 ,90cm1/2 koła okrągła wzmocniona 48mm | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0 , 6x45cm, bez igły | 24 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2 ,75cm1/2 koła okrągła przyostrzona wzmocniona 40mm | 24 |  |  | 11 |  |  |  |
| 10 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 2/0, 90cm, okrągła podwójna 31mm | 12 |  |  | 15 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 27 |  |  |  |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opak. | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/ kod producenta |
| Pakiet 28 |
| 1 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne ,monofilamentowe ,o czasie wchłaniania ok..6 m-cy z polidioksanonu | 1, igła okrągła wzmocniona, 1/2 koła, 90 cm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Nici chirurgiczne ,wchłanialne, monofilamentowe ,o czasie wchłaniania ok..6 m-cy z polidioksanonu | 2/0, igła okrągła 26 mm, 1/2 koła,70 cm | 36 |  |  | 2 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 28 |  |  |  |

………dnia……………                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci oraz § 1 ust.1)

# UMOWA nr ....... /28/Med./2009

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości powyżej 133 000 EURO

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego dostawę szwów chirurgicznych, jednorazowego sprzętu stosowanego w chirurgii i laparoskopii w obrębie Pakietu.................................  wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto:..........................................................zł (słownie złotych:.........................................

…………………………..) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami cenę brutto......................................zł ( słownie złotych:....................................................................................................................)

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …........... dni (max. 3 dni ) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr………………. potwierdzonego faxem na numer..........................W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego pisemnie. Zamówienia określone przez Zamawiającego jako pilne realizowane będą w terminie 24 godziny.

Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek  z poniższych odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                           2 ...................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski                                                                          Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionymi do składania zamówień drogą telefoniczną będą tylko: Kierownika Apteki tel. 071 7660 525 oraz mgr farm. Monika Krzysik tel. 071 7660 524.

- Zamawiający  ma  prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilośći, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone

potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu

niezrealizowania pełnej ilośći przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga         każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilośći 
 zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera  załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i do złożenia reklamacji ilośćiowych i jakościowych  w terminie 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest  wymienić  na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ........................................... i fax. .....................................Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone  faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 9 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 463 ) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak  Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg § 2 pkt.8, przelewem na konto .................................................................................., w terminie .............dni ( min 60 dni) od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……….… miesięcy (min.  24  miesięcy).

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania telefonicznego na nr………………………. potwierdzonego faxem na numer............................

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu   cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 6

Terminy

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 2 ust.1 przez dwa kolejne terminy dostaw, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 8

### Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:						 Zamawiający

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 28/Med./2009 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                       lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo