# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 30/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, OBŁOŻEŃ, SIATEK LAPOROSKOPOWYCH.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-31.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 30/Med./2009

„Oferta na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych”

nie otwierać przed dniem 07.05.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna: posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; niezaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków nastąpiło przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; niekaralność osób fizycznych i prawnych za przestępstwa wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy PZP (prawomocnie skazanych).

Spełnienie wymogów będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 949 400,00 zł  ( słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych, 00/100 ) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 144400,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 61300,00 |
| Pakiet 3 | 119600,00 |
| Pakiet 4 | 2300,00 |
| Pakiet 5 | 32000,00 |
| Pakiet 6 | 6200,00 |
| Pakiet 7 | 65500,00 |
| Pakiet 8 | 24800,00 |
| Pakiet 9 | 2500,00 |
| Pakiet 10 | 11000,00 |
| Pakiet 11 | 4200,00 |
| Pakiet 12 | 22500,00 |
| Pakiet 13 | 36100,00 |
| Pakiet 14 | 8200,00 |
| Pakiet 15 | 17000,00 |
| Pakiet 16 | 49000,00 |
| Pakiet 17 | 31500,00 |
| Pakiet 18 | 31500,00 |
| Pakiet 19 | 18400,00 |
| Pakiet 20 | 19000,00 |
| Pakiet 21 | 18000,00 |
| Pakiet 22 | 44900,00 |
| Pakiet 23 | 7400,00 |
| Pakiet 24 | 18800,00 |
| Pakiet 25 | 2100,00 |
| Pakiet 26 | 2100,00 |
| Pakiet 27 | 2200,00 |
| Pakiet 28 | 75400,00 |
| Pakiet 29 | 26700,00 |
| Pakiet 30 | 43100,00 |
| Pakiet 31 | 1700,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 205 700,00 zł  (144 400,00 zł + 61 300,00 zł).

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane                       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3, SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 4, 5, SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

- W przypadku obłożeń, zestawów i fartuchów chirurgicznych oraz ubrań operacyjnych należy dołączyć oświadczenie, że produkt spełnia wymogi normy EN 13795-1-3 i jest gotowy do użycia w warunkach sali operacyjnej oraz kartę techniczną włókniny wystawioną przez producenta włókniny bądź innych tworzyw użytych do produkcji gotowych wyrobów medycznych  zgodną z normą EN 13795-1-3 – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego, z zastrzeżeniem art.26 ust.3 PZP.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

7. UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2  również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2  do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 33141119-7, 33141115-9, 33141114-2, 33141113-4, 33141110-4, 33141111-1, 33141116-6, 33140000-3, 33141112-8, 33141127-6; 33141840-0, 33141117-3, 33199000-1, 33141000-3, 33695000-8,

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 33 020,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia złotych, 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 5400,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 2200,00 zł |
| Pakiet 3 | 4400,00 zł |
| Pakiet 4 | 80,00 zł |
| Pakiet 5 | 1200,00 zł |
| Pakiet 6 | 230,00 zł |
| Pakiet 7 | 250,00 zł |
| Pakiet 8 | 900,00 zł |
| Pakiet 9 | 90,00 zł |
| Pakiet 10 | 400,00 zł |
| Pakiet 11 | 160,00 zł |
| Pakiet 12 | 750,00 zł |
| Pakiet 13 | 1350,00 zł |
| Pakiet 14 | 300,00 zł |
| Pakiet 15 | 640,00 zł |
| Pakiet 16 | 1830,00 zł |
| Pakiet 17 | 1200,00 zł |
| Pakiet 18 | 1200,00 zł |
| Pakiet 19 | 680,00 zł |
| Pakiet 20 | 700,00 zł |
| Pakiet 21 | 670,00 zł |
| Pakiet 22 | 1700,00 zł |
| Pakiet 23 | 280,00 zł |
| Pakiet 24 | 700,00 zł |
| Pakiet 25 | 80,00 zł |
| Pakiet 26 | 80,00 zł |
| Pakiet 27 | 80,00 zł |
| Pakiet 28 | 2800,00 zł |
| Pakiet 29 | 1000,00 zł |
| Pakiet 30 | 1600,00 zł |
| Pakiet 31 | 70,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 07.05.2009r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 07.05.2009r. do godz. 1000

###### BWE S.A.  O/ Wrocław

07130010230000004301000003

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych”,

znak sprawy 30/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % 
i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane (pod rygorem odrzucenia oferty) z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 07.05.2009r. do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

      - Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Monika Krzysik tel. (0-71) 7660 524, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Małgorzata Łukasiak tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 07.05.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

      - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

      - Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

      - Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

      - Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

      - Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie  asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 4

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 ……………………………..

- Grażyna Wojtczak		……………………………..

- Monika Krzysik		 ……………………………..

- Małgorzata Łukasiak	 	……………………………..

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę  materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych”

Znak sprawy  30/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- wyrażamy zgodę na płatność za fakturę w terminie ..............dni (min. 60 dni)

- każdorazową dostawę wykonamy w terminie ………dni (max. 3 dni) od daty otrzymania pisemnego zamówienia;

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy warunki płatności.

- Ponadto oświadczamy, że:

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.

PAKIET NR 1: DROBNY MATERIAŁ ZABIEGOWY 1 (PCV: 33141119-7, 33141115-9, 33141114-2, 33141113-4, 33141110-4)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chusta trójkątna bawełniana |  |  | SZT. |  |  | 300 |  |  |  |
| 2 | Gaza metr bieżący | Składka szer.90 cm | Metr bieżący | OP. |  |  | 72000 |  |  |  |
| 3 | Gaza opatrunkowa jałowa 1m2 | 1m x 1m |  | szt. |  |  | 20000 |  |  |  |
| 4 | Gaza opatrunkowa niejałowa 1 m2 | 1m x 1m |  | szt. |  |  | 30000 |  |  |  |
| 5 | Kompresy gazowe jałowe 17N 8W* lub 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 7x7cm lub 7,5x7,5cm | 3 SZT. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | Kompresy gazowe jałowe 17N 8W lub 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 5cmx5cm | 3szt. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
| 7 | Kompresy gazowe jałowe 17N 8W lub 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 9x9cm lub 10x10cm | 3szt. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
| 8 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 7 x 7cm lub 7,5 x7,5cm | 500szt. lub 5 x 100 szt. | Op. |  |  | 2800 |  |  |  |
| 9 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 5cm x 5cm | 500 szt. Lub 5x100szt. | Op. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 10 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 9cmx9cm lub 10x10cm | 500 szt.lub 5x100szt. | Op. |  |  | 3200 |  |  |  |
| 11 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 16W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 10cmx10cm | 100 szt. | Op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 12 | Lignina bielona płaty (arkusze) 5 kg | Płaty (arkusze) | 5 KG | OP. |  |  | 2600 |  |  |  |
| 13 | Lignina bielona | Rolka 150 g |  | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 14 | Opaska dziana | 4m x 15cm |  | szt. |  |  | 20000 |  |  |  |
| 15 | Opaska dziana | 4m x 10cm |  | szt. |  |  | 44000 |  |  |  |
| 16 | Opaska elastyczna tkana z zapinką | 5m x 12cm |  | szt. |  |  | 10000 |  |  |  |
| 17 | Opaska elastyczna tkana z zapinką | 5m x 15cm |  | szt. |  |  | 20000 |  |  |  |
| 18 | Opaska gipsowa szybkowiążąca | 14 ÷ 15 cm x 3m |  | szt. |  |  | 14000 |  |  |  |
| 19 | Opaski jałowe dziane | 15cm x 4m | 2szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 20 | Opaski jałowe elastyczne typu Matoflex | 15cm x 4m | 2szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 21 | Opaski jałowe elastyczne typu Matopat Uniwersal | 15cm x 5m | 2 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 22 | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 50cm ÷ 80cm | Chłonność ≥ 800g | 30 szt | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 23 | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 100cm ÷ 150cm | Chłonność ≥ 1300g | 30 szt | op. |  |  | 300 |  |  |  |
| 24 | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 70cm ÷ 120cm | Chłonność ≥ 1100g | 30 szt | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 | Siatka elastyczno – opatrunkowa typu „CODOFIX” | nr 4 | 1 metr w stanie nie rozciągniętym | OP. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 26 | Siatka elastyczno – opatrunkowa typu „CODOFIX” | nr 6 | 1 metr w stanie nie rozciągniętym | OP. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 27 | Tampony higieniczne typu normal |  | 16 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 28 | Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa |  | 0,5 kg | op. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |
|  | *17N 8W - 17-nitkowa, 8-warstwowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- W poz. od 2 do 11 -  Zamawiający żąda wyrobów  medycznych należących do klasy IIa zgodnie z minimum 7 regułą klasyfikacji wyrobów medycznych

(chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku) na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. (zgodnie z § 4 pkt. 2 lit. c ww. rozporządzenia)

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR 2: DROBNY MATERIAŁ ZABIEGOWY 2 (CPV 33141111-1)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek jałowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zabezpieczania kaniul | 8 x 6 cm | 50 szt. | op. |  |  | 1300 |  |  |  |
| 2 | Serweta jałowa włókninowa | 75cm x 90cm |  | szt. |  |  | 7400 |  |  |  |
| 3 | Serweta jałowa włókninowa | 80cm x 90cm |  | szt. |  |  | 4000 |  |  |  |
| 4 | Serweta niejałowa 4W operacyjna gazowa | 75cm x 90cm |  | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 5 | Serweta niejałowa 4W operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG | 75cm x 90cm |  | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 6 | Serweta niejałowa gazowa 4W 17N z taśmą i nitką RTG | 45cm x 45cm |  | szt. |  |  | 3720 |  |  |  |
| 7 | Serweta operacyjna z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen, polietylen) bez włókien celulozowych i wiskozowych, niejałowa | 240 x 80 cm |  | szt. |  |  | 4000 |  |  |  |
| 8 | Serwety jałowe operacyjne gazowe 17N 8W z nitką RTG | 45x70cm | 2szt. | op. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 9 | Serwety jałowe operacyjne gazowe 17N4W z nitką RTG i tasiemką | 45x45cm | 2 szt. | op. |  |  | 400 |  |  |  |
| 10 | Setony jałowe z gazy z nitką rtg | 2m x 7,5 cm | 5 szt. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 11 | Setony jałowe z gazy z nitką rtg | 2m x 1 cm |  | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 12 | Setony jałowe z gazy z nitką rtg | 2m x 5cm |  | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 13 | Setony jałowe z gazy z nitką rtg | 2m x 7,5 cm | 10 szt. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 14 | Setony niejałowe z gazy 4W 17N | 2m x 1cm |  | szt. |  |  | 2200 |  |  |  |
| 15 | Setony niejałowe z gazy 4W 17N | 2m x 2cm |  | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 16 | Setony niejałowe z gazy 4W 17N | 2m x 5cm |  | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 17 | Setony niejałowe z gazy z nitką RTG | 2m x 7,5 cm |  | szt. |  |  | 14000 |  |  |  |
| 18 | Tupfer jałowy typu A - kula | 20 x 20cm | 10szt. | op. |  |  | 450 |  |  |  |
| 19 | Tupfer jałowy typu A - kula | 40 x 40cm | 50 szt | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 20 | Tupfer jałowy typu A - kula | 15 x 15cm | 2 x 3 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 21 | Tupfer jałowy typu A - kula z nitką RTG | 20 x 20cm | 6 szt | op. |  |  | 480 |  |  |  |
| 22 | Tupfer jałowy typu A - kula z nitką RTG | 15 x 15 cm | 10 szt. | op. |  |  | 50 |  |  |  |
| 23 | Tupfer jałowy typu A - kula z nitką RTG | 50 x 50cm | 10 szt. | op. |  |  | 1200 |  |  |  |
| 24 | Tupfer jałowy typu B - fasola | 15 x 15cm | 10 szt | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 | Tupfer jałowy typu B - fasola z nitką RTG | 15 x 15cm | 15 szt. | op. |  |  | 610 |  |  |  |
| 26 | Tupfer niejałowy typu A - kula z nitką RTG | 50 x 50cm | 10 szt. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 27 | Tupfer niejałowy typu C - sączek z nitką RTG | 15 x 15cm | 200 szt. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR 3: ZESTAWY OPATRUNKOWE (CPV 33141116-6; 33141119-7)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy jałowe gazowe 8W 17N | 7,5cm x 7,5cm | 10 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Kompresy jałowe gazowe 8W 17N z nitką RTG | 10cm x 20cm | 20 szt. | op. |  |  | 1200 |  |  |  |
| 3 | Kompresy jałowe gazowe 8W 17N z nitką RTG | 7,5cm x 7,5cm | 20 szt. | op. |  |  | 540 |  |  |  |
| 4 | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe z nitką widoczną w RTG | 20mm x 40mm | 10 szt. | op. |  |  | 250 |  |  |  |
| 5 | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe z nitką widoczną w RTG | 20mm x 50mm | 10 szt | op. |  |  | 320 |  |  |  |
| 6 | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe z nitką widoczną w RTG | 25mm x 25mm | 10 szt. | op. |  |  | 305 |  |  |  |
| 7 | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe z nitką widoczną w RTG | 25mm x 75mm | 10 szt. | op. |  |  | 75 |  |  |  |
| 8 | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe z nitką widoczną w RTG | 30mm x 75mm | x 10 szt. | op. |  |  | 330 |  |  |  |
| 9 | Pakiet średni (dodatkowe opakowanie w serwetę włókninową) karta identyfikacyjna TAG: |  | zestaw | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | kompresy gazowe 17N 8W z nitką RTG przewiązywane po 10szt | 10x10cm; 6x10szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serwety gazowe17N 8W z nitką RTG | 45x70cm; 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serweta włókninowa TMS | 80cmx80cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pakiet duży (dodatkowe opakowanie w serwetę włókninową) karta identyfikacyjna TAG: |  | zestaw | op. |  |  | 1300 |  |  |  |
|  | kompresy gazowe 17N 8W z nitką RTG przewiązywane po 10szt | 10x10cm; 8x10szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serwety gazowe 17N 8W z nitką RTG | 45x70cm; 10szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta włókninowa TMS | 80x80cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pakiet do drenażu klatki piersiowej (dodatkowe opakowanie w serwetę włókninową rozmiar 75cm x 90cm) karta identyfikacyjna TAG |  | zestaw | op. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | kompresy gazowe 17N 8W z nitką RTG | 10x10cm;15szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tupfery kula 17N | 20x20cm; 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nerka tekturowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kubek plastikowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta włókninowa foliowana polietylenowo-wiskozowa (typu LD 24) z otworem o średnicy 5cm | 75x90cm; 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestawy do znieczulenia (ZPP), sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): |  | zestaw | op. |  |  | 1500 |  |  |  |
|  | tupfery typu A kule (17N) | 30x30cm; 5szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompresy gazowe (8W,17N) | 7,5x7,5cm;5szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opatrunek typu Fixopore | 5cm x 7,2cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pęseta medyczna | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kubek plastikowy | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zielona serweta włókninowa, w którą zawinięty jest zestaw | 48 x 48cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestawy do znieczulenia (3 w 1), sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG) |  | zestaw | op. |  |  | 800 |  |  |  |
|  | pęseta medyczna | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompresy gazowe (8W, 17N) | 7,5x7,5cm;6szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serwety włókninowe złożone zielone | 48 x 48cm;2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opatrunki typu Fixopore | 5cm x 7,2cm; 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zielona serweta włókninowa, w którą zawinięty jest zestaw | 48 x 48cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego, sterylny (duży) (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): |  | zestaw | op. |  |  | 1300 |  |  |  |
|  | nerka tekturowa | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompresy z gazy (16W, 17N) | 10 x10cm; 4szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kleszczyki do materiału opatrunkowego (długości ok. 240mm) | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5 ) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do mycia pola operacyjnego II, sterylny (mały) (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): |  | zestaw | op. |  |  | 800 |  |  |  |
|  | nerka tekturowa | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompresy z gazy (16W, 17N), | 7,5x7,5cm; 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kleszczyki do materiału opatrunkowego (długości ok. 240mm) | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pęseta medyczna, | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do cementu kostnego, sterylny (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): |  | zestaw | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | kompresy z gazy z nitką RTG (16W, 17N) przewiązane nitką | 10x10cm; 4x10szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kubek plastikowy (średnica 10cm) | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | szpatułka plastikowa | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestawy do opatrunków II, sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): |  | zestaw | op. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | kompresy z gazy (16W, 17N), | 10x20cm; 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podkład podgipsowy | 15cm x 3m; szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opaska elastyczna | 5m x 15cm; szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestawy do opatrunków III, sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): |  | zestaw | op. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | kompresy z gazy (16W, 17N) | 7,5x7,5cm; 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podkład podgipsowy | 10cmx3m;szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestawy do opatrunków IV, sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): |  | zestaw | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | kompresy z gazy 16W17N | 7,5x7,5cm; 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podkład podgipsowy | 12cmx3m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw zabiegowy, sterylny (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): |  | zestaw | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | tupfery - kule z gazy 17N | 30x30cm; 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 penseta plastikowa, 1 miska tekturowa, 1 kubek plastikowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta włókninowa TMS w którą zawinięty jest zestaw | 48x48 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Zestaw do opatrunków, sterylny (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): |  | zestaw | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | kompresy z gazy 16W17N | 9x9cm; 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 penseta plastikowa, 1 miska tekturowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta włókninowa TMS w którą zawinięty jest zestaw | 48x48 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw kompresów z gazy, sterylny (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG) 16W,17N | 10x20cm; 5szt. | zestaw | op. |  |  | 300 |  |  |  |
| 24 | Zestaw kompresów z gazy, sterylny (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG) 12W 17N | 7,5x 7,5cm;10szt. | zestaw | op. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 25 | Zestaw kompresów z gazy, sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG) 12W 17N przewiązane nitką | 7,5x7,5cm; 2x10szt. | zestaw | op. |  |  | 500 |  |  |  |
| 26 | Zestaw kompresów z gazy, sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG) 12W 17N przewiązane nitką | 7,5 x 7,5cm; 4x10szt. | zestaw | op. |  |  | 500 |  |  |  |
| 27 | Zestaw kompresów z gazy z nitką RTG, sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 8W 17N | 10 x 10cm; 10szt. | zestaw | op. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 28 | Zestawy kompresów z gazy z nitką RTG, sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG) 8W 17N | 10 x 10cm; 2x10szt. | zestaw | op. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 29 | Zestawy kompresów z gazy z nitką RTG sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG): 8W 17N | 10 x 10cm; 4x10szt. | zestaw | op. |  |  | 800 |  |  |  |
| 30 | Zestaw kompresów z gazy z nitką RTG (opakowanie papier-folia karta identyfikacyjna TAG): 16W 17N | 10x20cm; 5szt. | zestaw | op. |  |  | 400 |  |  |  |
| 31 | Zestaw serwet z gazy z nitką RTG sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG) 8W 17N | 45x70cm; 2szt. | zestaw | op. |  |  | 1800 |  |  |  |
| 32 | Zestawy serwet z gazy z nitką RTG sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG) 8W,17N | 45x45cm; 2szt. | zestaw | op. |  |  | 400 |  |  |  |
| 33 | Zestawy serwet z gazy z nitką RTG sterylne (opakowanie papier-folia, karta identyfikacyjna TAG) 8W 17N | 75x90cm; 2szt. | zestaw | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR 4: KOMPRESY CELULOZOWE, OPATRUNKI, OPASKI UCISKOWE (CPV 33141119-7, 33141110-4; 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy cienkie z waty celulozowej w rolce, nie pylące, nie jałowe do dezynfekcji skóry przed injekcjami | 4 x 5 cm | 2 x 500 szt. | op. |  |  | 120 |  |  |  |
| 2 | Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % | 10 cm x 5 m | 10 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Opaska z pastą cynkową w terapii kompresyjnej do wywołania silnego ucisku | 10 cm x 7 m |  | szt. |  |  | 16 |  |  |  |
| 5 | Opatrunek hydrowłóknisty z jonami srebra | 5 x 5 cm | 10 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Opatrunek hydrowłóknisty z jonami srebra | 10 x 10 cm | 10 szt. | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Opatrunek hydrowłóknisty z jonami srebra | 10 x 20 cm | 10 szt. | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 8 | Opatrunek jałowy maściowy typu Grassolind | 10cm x 20 cm | 30 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Opatrunek jałowy z włókien alginianów wapnia | 10 x 20 cm | 10 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny, o wszechstronnym zastosowaniu ze 100% poliuretanu | 10 cm x 14cm jałowy |  | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 11 | Opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy | 10cm x 10cm |  | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy | 15cm x 15cm |  | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Pojemnik na kompresy z poz. 1 |  |  | szt. |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR 5: OPATRUNKI, PRZYLEPCE, PLASTRY (CPV 33141110-4; 33141111-1; 33141112-8)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny do mocowania kaniul i zabezpieczania miejsca wkłucia ze 100% poliuretanu; o dużej przylepności do skóry i dający się łatwo usunąć | 6cm x 8,5cm jałowy |  | szt. |  |  | 6000 |  |  |  |
| 2 | Opatrunek włókninowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zaopatrywania ran | 7,2cm x 5cm (tolerancja ± 10%) | 50 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 3 | Opatrunek włókninowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zaopatrywania ran | 20cm x 10cm (tolerancja ± 10%) | 50 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Opatrunek włókninowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zaopatrywania ran | 8cm x 15cm (tolerancja ± 10%) | 50 szt. | op. |  |  | 170 |  |  |  |
| 5 | Opatrunek włókninowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zaopatrywania ran | 10cm x 25cm (tolerancja ± 10%) | 25szt. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 6 | Opatrunek włókninowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zaopatrywania ran | 10cm x 35cm (tolerancja ± 10%) | 25 szt. | op. |  |  | 160 |  |  |  |
| 7 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie o dużej przylepności do skóry i dający się łatwo usunąć; klej hipoalergiczny | 5m x 8cm |  | szt. |  |  | 280 |  |  |  |
| 8 | Plaster z opatrunkiem na włókninie hipoalergiczny o dużej przylepności do skóry i dający się łatwo usunąć, klej hipoalergiczny | 5m x 8cm |  | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 9 | Przylepiec hipoalergiczny na tkaninie ze sztucznego jedwabiu o dużej przylepności do skóry i dający się łatwo usunąć; klej hipoalergiczny | 1,25cm x 9m ± 5% |  | szt. |  |  | 1100 |  |  |  |
| 10 | Przylepiec hipoalergiczny na tkaninie ze sztucznego jedwabiu o dużej przylepności do skóry i dający się łatwo usunąć; klej hipoalergiczny | 2,5cm x 9 m ± 5% |  | szt. |  |  | 4200 |  |  |  |
| 11 | Przylepiec hipoalergiczny z mikroporowatej włókniny | 9,0 m x 2,5cm ± 10% |  | szt. |  |  | 4300 |  |  |  |
| 12 | Przylepiec hipoalergiczny z mikroporowatej włókniny | 9,0 m x 5cm ± 5% |  | szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| 13 | Przylepiec hipoalergiczny z mikroporowatej włókniny | 5m x 2,5 cm ± 5% |  | szt. |  |  | 480 |  |  |  |
| 14 | Przylepiec hipoalergiczny, elastyczny wykonany z włókniny o dużej przylepności do skóry i dający się łatwo usunąć | 20cm x 10 m |  | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 15 | Przylepiec przezroczysty, mikroporowaty z polietylenu oddychający, o dużej przylepności do skóry i dający się łatwo usunąć; hypoalergiczny klej | 2,5cm x 9m ± 5% |  | szt. |  |  | 6400 |  |  |  |
| 16 | Przylepiec przezroczysty, mikroporowaty z polietylenu, oddychający o dużej przylepności do skóry i dający się łatwo usunąć; hypoalergiczny klej | 1,25cm x 9 m ± 5% |  | szt. |  |  | 270 |  |  |  |
| 17 | Przylepiec uniwersalny bez opatrunku na tkaninie wiskozowej o dużej przylepności do skóry i dający się łatwo usunąć; klej hipoalergiczny | 5m x 5cm ± 5% |  | szt. |  |  | 125 |  |  |  |
| 18 | Przylepiec uniwersalny na tkaninie wiskozowej o dużej przylepności do skóry i dający się łatwo usunąć; klej hipoalergiczny | 9,0m x 5cm ± 5% |  | szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| 19 | Przylepiec uniwersalny na tkaninie wiskozowej o dużej przylepności do skóry i dający się łatwo usunąć; klej hipoalergiczny | 5m x 2,5cm ± 5% |  | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| 20 | Przylepiec uniwersalny z tkaniny wiskozowej o dużej przylepności do skóry i dający się łatwo usunąć; klej hipoalergiczny | 9,0m x 2,5cm ± 5% |  | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 21 | Przylepiec zastęujący nici chirurgiczny, który łączy i zbliża brzegi rany, pokryty klejem poliakrylowym | 3 x 76 mm | 50 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 22 | Przylepiec zastęujący nici chirurgiczny, który łączy i zbliża brzegi rany, pokryty klejem poliakrylowym | 6x 76 mm | 50 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 23 | Przylepiec zastępujący nici chirurgiczny, który łączy i zbliża brzegi rany, pokryty klejem poliakrylowym | 6 x 38 mm | 50 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR 6: OPATRUNKI  (CPV 33141110-4)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek sterylny, półprzepuszalny, przezroczysty z poliuratanu zabezpieczający miejsce wkłucia z portem pionowym posiadający metkę do oznaczania czasu założenia kaniuli | 6 x 7 cm | 100 szt | op. |  |  | 24 |  |  |  |
| 2 | Opatrunek sterylny, półprzepuszalny, przezroczysty z poliuratanu zabezpieczający miejsce wkłucia obwodowego i przeznaczony do leczenia ran i ochrony skóry posiadający metkę do oznaczania czasu założenia kaniuli | 10 x 12 cm | 50 szt. | op. |  |  | 24 |  |  |  |
| 3 | Opatrunek sterylny, półprzepuszczalny, przezroczysty z poliuretanu zabezpieczający miejsce wkłucia centralnego ze wzmocnieniem włókninowym i metką do oznaczania | 8,5x10,5 cm | 50 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Opatrunek sterylny, półprzepuszczalny, przezroczysty z poliuretanu zabezpieczający miejsce wkłucia obwodowego; ze wzmocnieniem włókninowym i metką do oznaczania | 7x 8,5 cm | 100 szt. | op. |  |  | 15 |  |  |  |
| 5 | Opatrunek sterylny, półprzepuszczalny, przezroczysty z poliuretanu zabezpieczający miejsce wkłucia centralnego podobojczykowego | 15 x 20cm | 10 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Opatrunek sterylny, półprzepuszczalny, przezroczysty z poliuretanu zabezpieczający miejsce wkłucia centralnego z metką do oznaczania | 10x11,5cm | 50 szt. | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Przylepiec z elastycznej pianki, wodoodporny, hypoalergiczny; klej akrylowy | 10 cm x 5 m |  | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 8 | Opatrunek z błony poliuretanowej z centralnie umieszczoną warstwą chłonną; klej akrylowy; wodoodporny, oddychający;bez konieczności zmiany do 7 dni | 9 cm x 10 cm (warstwa chłonna 4,5 x 6 cm) |  | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR 7 : OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE (CPV 33141127-6; 33141840-0)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłanialna, sterylna gaza hemostatyczna (utleniona regenerowana celuloza) typu SURGICEL | 5cm x 7,5cm |  | szt. |  |  | 480 |  |  |  |
| 2 | Wchłanialna, sterylna gaza hemostatyczna (utleniona regenerowana celuloza) typu SURGICEL | 10cm x 20cm |  | szt. |  |  | 360 |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hemostatyczny typu Surgicel Nu-Knit | 7,6 x 10,2 cm |  | szt. |  |  | 36 |  |  |  |
| 4 | Opatrunek hemostatyczny typu Surgicel Nu-Knit | 15,2 x 22,9 cm |  | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 5 | Opatrunek hemostatyczny typu Surgicel FIBRILLAR | 2,5 X 5 cm |  | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | Opatrunek hemostatyczny typu Surgicel FIBRILLAR | 5,1 X 10,2 cm |  | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 7 | Opatrunek hemostatyczny typu Surgicel FIBRILLAR | 10,2 X 10,2 cm |  | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 8 | Wchłanialna, sterylna nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa z efektem hemostatycznym typu SPONGOSTAN | 1x 1 x 1 cm | 24 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Wchłanialna, sterylna nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa z efektem hemostatycznym typu SPONGOSTAN | 5 x 7 x 0,1 cm | 20 szt. | op. |  |  | 40 |  |  |  |
| 10 | Wchłanialna, sterylna nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa z efektem hemostatycznym typu SPONGOSTAN | 5 x 7 x 1 cm | 20 szt. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR 8: OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE I (CPV 33141110-4)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany | 11cm x 11cm |  | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 2 | Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany | 15cm x 15cm |  | szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| 3 | Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany | 18cm x 18cm |  | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Jałowy opatrunek przeźroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej | 5,1cm x 7,6cm | 100 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Jałowy opatrunek przeźroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej | 10,2 cm x 12,7 cm | 50 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Jałowy opatrunek przeźroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej | 10,2 cm x 25,4 cm |  | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 7 | Jałowy opatrunek z aktywnym węglem i srebrem o działaniu bakteriobójczym i eliminującym nieprzyjemny zapach | 19 x 10,5 cm |  | szt. |  |  | 350 |  |  |  |
| 8 | Jałowy opatrunek zawierający kolagen i regenerowaną utlenowaną celulozę, modelujący środowisko rany trudnogojącej się, o właściwościach hemostatycznych, ulegający biodegradacji | 28 cm 2 |  | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Jałowy opatrunek zawierający kolagen i regenerowaną utlenowaną celulozę, modelujący środowisko rany trudnogojącej się, o właściwościach hemostatycznych, ulegający biodegradacji | 123 cm 2 |  | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 10 | Jałowy żel z alginianami o działaniu autolitycznm do usuwania tkanki martiwczej |  | 15 g | op. |  |  | 60 |  |  |  |
| 11 | Jałowy, nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto-wodna | 12,7 x 22,8 cm |  | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 12 | Jałowy, nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto-wodna | 7,6 x 7,6cm |  | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 13 | Jałowy, nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto-wodna | 7,6 x 40 cm |  | szt. |  |  | 36 |  |  |  |
| 13 | Opatrunek jałowy, nieprzywierający, nasycony 10% żelem jodoforowym | 9,5cm x 9,5cm |  | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| 14 | Opatrunek jałowy, nieprzywierający, nasycony 10% żelem jodoforowym | 5 cm x 5 cm |  | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR 9: OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE II  (CPV 33141110-4)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek gąbkowy , nacięty w kształcie litery T, 6-płatkowy, sterylny, pod rurki tracheostomijne oraz dreny, nasączony poliheksometylenobiguanidem o działaniu antybakteryjnym | 10x10cm |  | szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR 10: FOLIE OPERACYJNE (CPV 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna | powierzchnia klejąca: 15 X 20 cm (+/- 1 cm) |  | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 2 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna | powierzchnia klejąca: 30cm x 20cm (+/- 2 cm) |  | szt. |  |  | 800 |  |  |  |
| 3 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna | powierzchnia klejąca: 40cm x 35cm (tolerancja ± 5%) |  | szt. |  |  | 800 |  |  |  |
| 4 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna | powierzchnia klejąca: 28cm x 41cm (tolerancja ± 5%) |  | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 5 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna | powierzchnia klejąca: 60cm x 45cm (+/- 5 cm) |  | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 6 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu , poliestru , lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalaergiczna | powierzchnia klejąca: 56cm x 80cm ( ± 2,5 cm) |  | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR 11: FOLIE BAKTERIOBÓJCZE  (CPV 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia operacyjna bakteriobójcza o wymiarach w części lepnej | 55x60cm |  | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Folia operacyjna bakteriobójcza o wymiarach w części lepnej | 66x45cm |  | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET NR 12: PODKŁADY HIGIENICZNE (CPV 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny płócienno – gumowy typu „HYDROSTOP” | 140cm x 90cm |  | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 2 | Podkład celulozowy (prześcieradło medyczne) | 50 cm szerokość | 1 rolka długość 50m | op. |  |  | 800 |  |  |  |
| 3 | Podkład celulozowy (prześcieradło medyczne) | 60 cm szerokość | 1 rolka długość 50m | op. |  |  | 1500 |  |  |  |
| 4 | Prześcieradło jednorazowe niebieskie z włókniny dwuwarstwowej, laminowanej folią | 150 x 200 cm |  | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET 13: MATA PODŁOGOWA (CPV 33140000-3) |  |
| --- | --- |
|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| 1 | Mata dekontaminacyjna podłogowa 30 warstwowa | 115cm x 45cm |  | szt. |  |  | 900 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

| PAKIET 14: POZYCJONERY, LICZNIKI DO IGIEŁ, POŃCZOCHY UCISKOWE, WATA N-CHIR. (CPV 33140000-3, 33141117-3) |
| --- |
|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| 1 | Klin do układania chorego | 55x30x22cm | 8szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Licznik do igieł, podwójna wkładka magnetyczna na 100 igieł, system zdejmowania skalpeli, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, sterylny |  |  | szt. |  |  | 160 |  |  |  |
| 3 | Licznik do igieł, podwójna wkładka magnetyczna na 80 igieł, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, sterylny |  |  | szt. |  |  | 160 |  |  |  |
| 4 | Licznik do igieł, wkładka gąbkowa przyklejana na 40/70 igieł, wkładka magnetyczna, system zdejmowania skalpeli, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, sterylny |  |  | szt. |  |  | 160 |  |  |  |
| 5 | Licznik do igieł, wkładka gąbkowa przyklejana podwójna na 40/70 igieł, system zdejmowania skalpeli, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, sterylny |  |  | szt. |  |  | 160 |  |  |  |
| 6 | Pasek do kolan i korpusu jednorazowego użytku 152x8cm |  | 12 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Pończochy przeciwzakrzepowe, uciskowe typu T.E.D. Kendall pakowane w opakowanie typu Word-Box |  | 9 rozmiarów po 6 sztuk w każdym rozmiarze | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Poozycjoner nóg w ułożeniu ,,żabim" |  | 5 par | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Pozycjoner głowy szczelinowy dla dorosłych |  | 24 szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Wałek pod klatkę piersiową | 43x13cm | 12 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Wata neurochirurgiczna sterylna, zabezpieczająca pole operacyjne podczas operacji, niepyląca, z nitką lub bez, jałowa | Rozmiary z nitką: 30mm x 90mm, 30mm x 30mm, Rozmiary bez nitki: 50mm x 100mm |  | szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 15: ODZIEŻ JEDNORAZOWA I (CPV 33199000-1)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek chirurgiczny męski z paskiem wchłaniającym pot na całej przedniej części czepka wiązany na troki | op. Pudło kartonowe | 100 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny męski z warstwą wchłaniającą pot na całej przedniej części czepka, ściągany z tyłu gumką | op. Pudło kartonowe | 100 szt. | op. |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Czepek pielęgniarski | op. Pudło kartonowe | 100 szt. | op. |  |  | 220 |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, w części górnej z włókniny perforowanej, ściągany z tyłu gumką | op. Pudło kartonowe | 100 szt. | op. |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Fartuch jednorazowego użytku ochronny | z flizeliny |  | 1 szt. |  |  | 16000 |  |  |  |
| 5 | Fartuch jednorazowego użytku higieniczny | z cienkiej folii | 100 szt. | op. |  |  | 400 |  |  |  |
| 6 | Maska jednorazowego użytku, ochronna 3 – warstwowa, wiązana |  | 100 szt. | op. |  |  | 500 |  |  |  |
| 7 | Ochraniacze na obuwie z włókniny z gumką |  | 1 para | op. |  |  | 7000 |  |  |  |
| 8 | Ochraniacze na obuwie z folii polietylenowej ściągane gumką; antypoślizgowe |  | 100 szt. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 16: ODZIEŻ JEDNORAZOWA II (CPV 33199000-1)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny SMMS; mankiety wykonane z materiału wchłaniającego pot; troki mają być łączone kartonikiem; zapinany pod szyją na rzep; pakowany indywiualnie | M, L, XL, XXL |  | szt. |  |  | 6000 |  |  |  |
| 2 | Jednorazwe ubranie włókninowe opakowanie: (bluza + spodnie) wykonane z włókniny SMMS, nieprzezroczyste, przepuszczające parę wodną, do użytku na bloku operacyjnym, bluza długi/ krótki rękaw | Rozmiary: męskie L182/188, XL182/188 Damskie L170/176, XL170/176 |  | szt. |  |  | 8000 |  |  |  |
| 3 | Maska chirurgiczna odporna na przesiąkanie (>120mmHg) zgodnie z normą 14683, hypoalergiczna, unikalny kształt dla osób z zarostem, noszących okulary i pracujących z mikroskopem. |  |  | szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 17: ODZIEŻ JEDNORAZOWA III (CPV 33199000-1)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony z przodu i na rękawach, jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej; mankiety wykonane z materiału wchłaniającego pot; troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywiualnie z ręcznikami do osuszania rąk | M, L, XL, XXL |  | SZT. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 2 | Fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej; mankiety wykonane z materiału wchłaniającego pot; troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywiualnie z ręcznikami do osuszania rąk | M, L, XL, XXL |  | szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 18. ZESTAWY DO CHIRURGII (CPV 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw podstawowy jałowy z przeznaczeniem do stosowania podczas operacji o składzie i parametrach min.: |  | zestaw | op. |  |  | 2200 |  |  |  |
|  | samoprzylepna serweta operacyjna | 180x240cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | samoprzylepne serwety operacyjne | 75x90cm; 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | samoprzylepna serweta operacyjna | 180x150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta do nakrycia stołu operacyjnego | 140x180 cm, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta do nakrycia stolika narzędziowego | 85x145cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki celulozowe | 10x20 cm; 4szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 19: ZESTAWY I OBŁOŻENIA CHIRURGICZNE I NEUROCHIRURGICZNE (obłożenia trójwarstwowe o gramaturze min. 74 g/m 2)- (CPV 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do operacji szyi i głowy o składzie i parametrach min.: |  | zestaw | op. |  |  | 120 |  |  |  |
|  | serweta na stolik Mayo | 80x145 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serwta na stolik instrumentariuszki | 150x200cm (+/-10cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta samoprzylepna | 100 x 75 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta z przylepnym wcięciem "U" | 150x250 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta | 75x90cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśma samoprzylepna | 10x55cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki do rąk | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do vertebroplastyki o składzie i parametrach min.: |  | zestaw | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | serweta z otworem przylepnym (rozmiar wcięcia 12x16cm) | 228x300cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśma samoprzylepna | 10x55cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik Mayo | 80x145 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta nieprzylepna (w zestawie lub dostarczona osobno) | 100x150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik instrumentariuszki | 200x150cm (+/-10 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki do rąk | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw brzuszno-kroczowy o składzie i parametrach min.: |  | zestaw | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | obłożenie brzuszno-kroczowe | 200x270cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik instrumentariuszki | 200x150cm (+/-10 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik Mayo | 80x145cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta nieprzylepna | 75x90cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki do rąk | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kieszeń przylepna dwuczęściowa na narzędzia | 17x29cm |  | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| 5 | Obłożenie do zabiegów brzusznych i kroczowych z osłoną na kończyny | 235x300 cm |  | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 6 | Rękawy na kończynę sterylne | 75x114cm | para | op. |  |  | 50 |  |  |  |
| 7 | Serweta nieprzylepna | 150x170cm |  | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| 8 | Serweta z folią i kieszenią na płyny wodoodporna | 137x137cm, folia 8-10cm |  | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 10 | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150x200 cm |  | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| 11 | Serweta na stolik Mayo | 80x145 cm |  | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| 12 | Serweta samoprzylepna | 75x100cm |  | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| 13 | Serweta wzmocniona na stolik Mayo | 80x145 cm |  | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 14 | Taśma samoprzyelepna | 10x55cm |  | szt. |  |  | 1500 |  |  |  |
| 15 | Torba do irygacji | 50x55cm |  | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 16 | Zbiornik na płyny samoprzylepny z mozliwością podłączenia ssaka | 50x55cm |  | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 20:  OBŁOŻENIA NEUROCHIRURGICZNE (obłożenia trójwarstwowe o gramaturze min. 74 g/m 2)

(CPV 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do operacji kręgosłupa o składzie i parametrach min.: |  | zestaw | op. | 44,71 | 47,84 | 50 | 2235,50 | 2391,99 |  |
|  | serweta do nakrycia stołu operacyjnego | 150 cmx 200cm (+/-10 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta do nakrycia stolika narzędziowego | 80-145cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | samoprzylepna serweta do zbiegów z uchwytem do mocowania kabli i drenów oraz samoprzylepnym oknem o średnicy 9-22 cm | 260x320 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśmy samoprzylepne | 10-50 cm; 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki celulozowe | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do czaszkowo – mózgowych procedur neurochirurgicznych o składzie i parametrach min.: |  | zestaw | op. | 77,65 | 83,09 | 50 | 3882,50 | 4154,28 |  |
|  | serweta do nakrycia stołu operacyjnego | 150 cmx200cm (+/-10cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta do nakrycia stolika narzędziowego | 80-145cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta do obłożenia czaszki z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (19-30cm) i torbą do zbierania płynów (z sitem i zaworem) | 245x320cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | samoprzylepne serwety operacyjne | 50x50 cm; 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uchwyty do mocowania kabli i drenów 2x23 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśma samoprzylepna | 10x50cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki celulozowe | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłona zabezpieczająca kable i optykę endoskopową do sterylnego obłożenia kabli video i optyki endoskopowej | 13cm x 250 cm | 70 szt. | op. |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | kieszeń samoprzylepna do przechowywania ssaków i kabli, 2 sekcje | 43 x 38 cm | 40 szt. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Serweta samoprzylepna 3 warstwowa | 75cm x 90cm | 30 szt. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 6 | Serweta samoprzylepna 3 warstwowa | 45cm x 75cm | 50 szt. | op. |  |  | 45 |  |  |  |
| 7 | Serweta z otworem samoprzylepna, możliwość dostosowania średnicy otworu | 75cm x 45cm | 65 szt. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 8 | Serweta nieprzylepna | 90cm x 150cm | 20 szt. | op. |  |  | 25 |  |  |  |
| 9 | Serweta samoprzylepna | 170x300cm | 5szt. | op. |  |  | 12 |  |  |  |
| 10 | Serweta samoprzylepna | 150x175cm | 9 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Osłona na sprzęt medyczny ze ściągaczem | 85x150cm | 20szt. | op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 21: OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH (obłożenia trójwarstwowe o gramaturze min. 74 g/m 2 ) (CPV 33141000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra o składzie i parametrach min.: | min. | zestaw | op. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | serweta na stół instrumentariuszki | 150 x 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta do nakrycia stolika MAYO | 80 x 145 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta nieprzylepna | 75 x 90 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta nieprzylepna pod biodro | 150 x 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osłona na kończynę | 35 x 120 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta samoprzylepna - ekran anestezjologiczny | 170 x 300 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta samoprzylepna z wycięciem „U” wycięcie 6,5 x 95 cm | 200 x 260 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśmy samoprzylepne | 10 x 50 cm; 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki celulozowe | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do zabiegów na kończynie o składzie i parametrach min.: | min. | zestaw | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | serweta na stół instrumentariuszki | 150 x 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik MAYO | 80 x 145 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta nieprzylepna pod kończynę | 150 x 175 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osłona na kończynę | 25 x 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem o średnicy 5 x 7 cm i uchwytem do mocowania kabli i drenów | 320 x 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśmy samoprzylepne | 10 x 50 cm; 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki celulozowe | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego o składzie i parametrach min.: | min. | zestaw | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | serweta na stół instrumentariuszki | 150 x 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik Mayo | 80 x 145 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osłona na kończynę | 25 x 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta operacyjna podkład pod kończynę | 150 x 175 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta samoprzylepna z wycięciem „U” wycięcie 6,5 x 60 cm | 200 x 260 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta samoprzylepna - ekran anestezjologiczny | 150 x 240 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśmy samoprzylepne | 10 x 50 cm; 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki celulozowe | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Torba do artroskopii stawu barkowego do zbiórki płynu w czasie artroskopii, w kształcie litery „U” | 74x 85cm |  | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Zestaw I do chirurgii ręki o składzie i parametrach min.: | min. | zestaw | op. |  |  | 120 |  |  |  |
|  | serweta na stół instrumentariuszki | 150x200cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik Mayo | 80x145cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na kończynę do zabiegów ręki z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3 cm | 290x350 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta operacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uchwyt typu Velcro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki do rąk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw I do chirurgii stopy o składzie i parametrach min.: | min. | zestaw | op. |  |  | 180 |  |  |  |
|  | serweta na stół instrumentariuszki | 150x200cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik Mayo | 80x145cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na kończynę | 150x100cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta do zabiegów stopy z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3 cm | 245x320 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki do rąk | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt jednorazowy typu rzep do mocowania drenów, kabli itp. | 2x23cm |  | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 8 | Zestaw I do artroskopii o składzie i parametrach min.: | min. | zestaw | op. |  |  | 140 |  |  |  |
|  | serweta na stół instrumentariuszki | 150 x 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik mayo | 80 x 145 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | osłona na kończynę | 25 x 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta nieprzylepna pod kończynę | 150 x 175 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem do mocowania kabli i drenów; serweta musi posiadać samouszczelniające się, elastyczne otwory o średnicy 6 i 5 cm | 320 x 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rurka drenowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśmy samoprzylepne | 10 x 50 cm; 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki celulozowe | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 22: OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH (CPV 33141000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE Z PRZEZROCZYSTĄ, NIEROSIEJĄCĄ, ANTYODBLASKOWĄ OSŁONĄ NA OCZY posiadające specjalny kształt pod brodę, wiązane na troczki. |  |  | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| 2 | OBŁOŻENIE DO OPERACJI ZASTAWKOWYCH o składzie i parametrach minimum: | min. 200 x 390cm | zestaw | op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | serweta torakochirurgiczna trójwarstwowa (gramatura min. 75 g/m2; wytrzymałość na rozerwanie min. 200 kPa, nieprzemakalność min. 200 cm H2O) z wkomponowaną poliuretanową folią operacyjną przepuszczalną dla pary wodnej w zakresie 400g/m2/24h-600g/m2/24h o wymiarach min. 30 x 30cm otoczoną warstwą chłonną o wym. min. 75 x 80 cm (gramatura min. 80g/m2, nieprzemakalność min. 150 cm H2O) umożliwiająca zamocowanie drenów do krążenia pozaustrojowego. Certyfikat CE; zgodność z EN13795 - 3 dla materiałów o wysokiej efektywności stosowanych w obszarach krytycznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pokrowce na stolik Mayo | min. 80x140cm; 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kieszenie samoprzylepne z folii przezroczystej (jedno- i dwukomorowa) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki wysokochłonne | min. 30 x 40 cm; 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśmy samoprzylepne | 10x50 cm; 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik instrumentariuszki | min. 150 x 240 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OSŁONA NA STOLIK MAYO wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii. Zgodność z normą 193795-3; certyfikat CE. | min. 80x140cm |  | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 4 | SERWETA STERYLNA OPERACYJNA dwuwarstowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego | min. 150x200cm |  | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 5 | STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE ze wzmocnieniami z przodu i na rękawach w rozmiarze M,L, XL.XXL; rękawy mają być wykończone elastycznym syntetycznym mankietem, a troki łączone kartonikiem. W opakowaniu ręcznik do osuszania rąk. Fartuchy mają zapewniać komfort i sterylność pracy operatora. PARAMETRY: Faruch z tkaniny SMS ma być pakowany w opakowanie typu folia - papier z odklejoną etykietą z informacjami o danym produkcie; | certyfikat CE; zgodność z EN13795 - 3 dla materiałów o wysokiej efektywności stosowanych w obszarach krytycznych. |  | szt. |  |  | 6000 |  |  |  |
| 6 | ŚCIERECZKA WYSOKOCHŁONNA do osuszania rąk przez operatora |  |  | szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
| 7 | ZESTAW KARDIOCHIRURGICZNY DO OPERACJI BY-PASSOWYCH O SKŁADZIE i PARAMETRACH minimum: | min. 200x350 cm | zestaw | op. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | serweta trójwarstwowa w kształcie litery T osłaniająca część anestezjologiczną i zabezpieczająca pacjenta podczas zabiegu (gramatura min. 75g/m2, nieprzemakalność min. 200 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie min. 200 Kpa) z zintegrowaną folią operacyjną o wymiarach min. 35x40cm zabezpieczoną warstwą chłonną (gramatura min. 80g/m2, nieprzemakalność min. 150 cm H2O) oraz z organizatorem przewodów perfuzyjnych i elastyczną osłoną krocza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pokrowce na stopy | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pokrowce na stolik Mayo | min. 80x140 cm; 2szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta pod kończyny | 150 x 150 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kieszenie samoprzylepne z folii przezroczystej (jednokomorowa i dwukomorowa) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki wysokochłonne | min. 30 x 40 cm; 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśmy samoprzylepne | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik instrumentariuszki | min. 150 x 240 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 23:  ZESTAW DO ANGIOGRAFII, CYSTOSKOPII, ZARĘKAWNIKI CHIRURGICZNE (CPV 33141000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw angiograficzny podstawowy jednorazowego użytku o składzie i parametrach minimum: | zestaw | op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | dwuwarstowa serweta angiograficzna z włókniny SMMS z przezroczystą wstawką o wym. min. 70 x 300 cm cm, obłożenie powinno posiadać 2 otwory o ø max. 9 cm stanowiące dojście do pachwin otoczone warstwą wysokochłonną o wym. min. 75 x 100 cm. PARAMETRY: odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O od str. folii; wytrzymałość na rozdarcie min. 100 kPa;gramatura min. 60 g/m2. | min. 220 cm x 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sterylne fartuchy chirurgiczne z włókniny SMMS u góry zapinane na rzep, rękawy zakończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem | rozmiar XL; 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sterylna przezroczysta osłona foliowa na ekran radiologiczny ściągana gumką | min. 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sterylna przezroczysta osłona foliowa osłona na lampę | min. 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki wysokochłonne | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta w którą zapakowany jest zestaw. | min. 150 x 200 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do cystoskopii o składzie i parametrach minimum: | zestaw | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | serweta posiadająca w części centralnej otwór na prącie 5x7cm, osłona o średnicy 3,5cm na palec do badania per rectum. Dookoła otworów warstwa chłonna 35x45cm | min. 75x175 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 nogawice mocowane taśmami lepnymi | 75 x 120 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta (ownięcie obłożenia), która może służyć jako przykrycie stolika | 100 x 150 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Serweta sterylna chirurgiczna z otworem 9x12cm (+/-5%) wypełnionym folią chirurgiczną | 130 x 150 cm |  | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 4 | Serweta sterylna chirurgiczna z laminatu nieprzemakalneo z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną | 150 x 150 cm |  | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 5 | Serweta sterylna chirurgiczna z laminatu nieprzemakalnego z otworem 7 cm otoczonym taśmą lepną | 100 x 150 cm |  | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 6 | Zarękawnik chirurgiczny sterylny z laminatu nieprzemakalnego z elastycznym mankietem |  | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 24:  OSŁONY NA APARATURĘ MEDYCZNĄ (CPV 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pokrowiec sterylny osłona na przewody urządzeń medycznych typu „ Camera Cover – 1” z mocnej przezroczystej folii PE | min. 15cm x 250cm | 120 szt. | op. |  |  | 11 |  |  |  |
| 2 | Pokrowiec na aparat Simens Axiomartis FC sterylny z mocnej przezroczystej folii PE; ściągany gumką o średnicy 80 cm | dla Prac. Hemodynamiki | 25 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 3 | Osłona na mikroskop operacyjny typ OPMI VARIO/S 88; sterylna, odporna na rozerwanie z foli PE; osłona obiektywu o śr. 65 mm wykonana z przezroczystego polimeru antyrefleksyjnego; z 3 wyprowadzeniami na podglądy | 115 x 260 cm dla Bloku Neurochirurgii | 15 szt. | op. |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 25: OSŁONA NA MIKROSKOP ZEISS OPMI/MDM/S-21 BLOK OTOLARYNGOLOGII  (CPV 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona sterylna na mikroskop operacyjny do mikrochirurgicznych operacji uszu, z elastycznej mocnej folii PE; niebieska powłoką antyrefleksyjną; średnica obiektywu 65 mm | 110 cm x 209 cm | 5 SZT. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 26. POKROWIEC OEC (CPV 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pokrowiec sterylny na ramię C-OEC 9600/9800/8800. W komplecie drapiera na ramię C, osłona na promiennik, osłona na wzmacniacz, osłona na pedał; wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE | 10 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu | 4000,00 | 4280,00 |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 27. WYŚCIÓŁKA DO TACEK NARZĘDZIOWYCH (CPV 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyściółka do tecek narzędziowych z niechłonnej, niestrzępiącej się pianki w rolkach | 30 x 203 cm | 15 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Wyściółka do tecek narzędziowych z niechłonnej, niestrzępiącej się pianki w rolkach | 51x30 cm | 75 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Wyściółka do tecek narzędziowych z niechłonnej, niestrzępiącej się pianki w rolkach | 61x30 cm | 75 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 28. SIATKA PRZEPUKLINOWA I (CPV  33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka typu DUAL MESH do zaopatrywania przepuklin producent Gore | 20x30cm |  | szt, |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Siatka typu DUAL MESH do zaopatrywania przepuklin producent Gore | 26x34cm |  | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Siatka polipropylenowa prasowana powleczona silikonem typ WN (lekkie), powleczone silikonem z jednej strony (możliwość położenia bezpośrednio na jelita pacjenta) typu Tintra L | 30x30x20cm |  | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 4 | Siatka polipropylenowa prasowana powleczona silikonem typ WN (lekkie), powleczone silikonem z jednej strony (możliwość położenia bezpośrednio na jelita pacjenta) typu Tintra M | 22x15x10cm |  | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 5 | Siatka częściowo wchłanialna z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu czas absorpcji po 90-120 dniach; gramatura po wchłonięciu 28 g/m2 - typu SERAMESH PA | 6X11 cm |  | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 6 | Siatki odcięte do zaopatrywania przepuklin pachwinowych typu SURGIMESH 1- gotowy zestaw do metody VALENTIEGO | 6X11+5X6 cm | zestaw | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 29. SIATKA PRZEPUKLINOWA II (CPV 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka do operacji przepuklin pachwinowych, częściowo wchłanialna, polipropylenowo- poliglekapronowa. | Rozmiar 6cm x 11 cm |  | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 30. SIATKA PRZEPUKLINOWA III (CPV 33140000-3)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka do operacji przepuklin pachwinowych, półwchłanialna o kształcie eliptycznym z rozcieńciem, z samotrzymającą klapką na otoczenie powrózka; materiał: polipropylen monofilamentowy + poliaktyd w formie chłanialnych haczyków; | ROZMIARY 12cm x 8 cm LEWA i 12 cm x 8 cm PRAWA |  | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | SIATKA KOMPOZYTOWA ANTYADHEZYJNA wykonana z poliestru multifilamentowego, trójwymiarowego + warstwa zapobiegająca zrostom na bazie kolagenu; czas wchłaniania błony antyadhezyjnej min. 20 dni; wielkość porów 2,55 mm x 1,72 mm; | ROZMIAR 15 cm x 10 cm |  | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | SIATKA KOMPOZYTOWA ANTYADHEZYJNA wykonana z poliestru multifilamentowego, trójwymiarowego + warstwa zapobiegająca zrostom na bazie kolagenu; czas wchłaniania błony antyadhezyjnej min. 20 dni; wielkość porów 2,55 mm x 1,72 mm; | ROZMIAR 20 cm x 15 cm |  | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | JEDNORAZOWE NARZĘDZIE DO MOCOWANIA SIATEK KOMPOZYTOWYCH LAPARASKOPOWO | ø 5 mm i dł. 35,5 mm |  | SZT. |  |  | 32 |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

PAKIET 31. WOREK NA ZWŁOKI (CPV 33695000-8)

|  | NAZWA HANDLOWA, NUMER KATALOGOWY | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | jedn. wartość netto | cena brutto | ilość zakupu | wartość netto | wartość brutto | NAZWA PRODUCENTA, NR STR. MAT. INFO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek na zwłoki wykonany z folii zapinany na zamek błyskawiczny | 110 ± 120 cm x 230 ± 240 cm |  | szt. | 5,43 | 6,62 | 600 | 3258,00 | 3486,06 |  |
|  |  | Wartość pakietu | 3258,00 | 3486,06 |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

##### UMOWA nr ....... /30/Med./2009

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. o wartości powyżej 133 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych w obrębie pakietu ………… wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni roboczych (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................                           	 ......................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                                        (Kierownik Apteki 4 WSKzP SP ZOZ)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki, Tel. (071) 76 60 525 mgr farm. Grażyna Wojtczak  oraz mgr farm. Monika Krzysik, Tel. (071) 76 60 524.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralna część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych  w ciagu 3 dni od daty dostarczenia i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczna pod nr tel. ……………, potwierdzona fax.na nr…………………………………

- Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdzone faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 10 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 10 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami .Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 4, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min.60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wyliczona za okres 12 miesięcy wynosi:  ………… zł (słownie: ………………..........................…… zł), łączna cena brutto (powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wyliczona  za okres 12 miesięcy wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności …………….(min.12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru              u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 30/Med./2009 w obrębie Pakietu nr 1, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo