| Pakiet 3 |
| --- |
| lp | opis produktu nazwa handlowa | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | ilość sztuk (saszetek) w opakowaniu | wartość opakowania netto | cena opakowania brutto | ilość zakupu opakowań | wartość netto | cena brutto | nazwa i kod producenta/ nr str. w mat. inform. |
| 1 | Taśma stalowa - opaska wykonana z nierdzewnej stali chirurgicznej, beziglowa, zaopatrzona w otwór zgodny z aplikatorem do napięcia opaski oraz w otwór do zabezpieczenia opaskli wokół kości. Niesterylna. | o szerokości 4-5 mm oraz dlugości 190 mm, | 12 |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | narzędzie do mocowania taśmy stalowej - urządzenie napinające służące do aplikacji opaski na kości, wielorazowe, wyposażone w mechanizm dostosowujący stopień napięciaq opaski (śruba napinająca) do warunków operacyjnych. Zgodny z opaska. Niesterylny. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 8/0, 60cm, podwójna 3/8 koła 8mm czarna do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 7/0, 60cm, podwójna 3/8 koła 9mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 87 |  |  |  |
| 8 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 7/0, 60 cm 3/8 koła okrągła podwójna czarna 8 mm | 36 |  |  | 33 |  |  |  |
| 9 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 6/0, 60cmpodwójna 3/8 koła 11mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 100 |  |  |  |
| 10 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 6/0, 60cm,podwójna 3/8 koła 13mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 30 |  |  |  |
| 11 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 5/0, 75cm, podwójna ½ koła 13mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 12 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 5/0, 90cm,podwójna ½ koła 16mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cm, okrągła podwójna 1/2 koła 20mm | 12 |  |  | 30 |  |  |  |
| 14 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cm, okrągła podwójna 1/2 koła 26mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cm, podwójna 1/2 koła 26mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 16 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cm, podwójna 1/2 koła okrągła 17mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cmpodwójna 1/2 koła 16mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 18 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 4/0, 90cm, 1/2 koła okrągła czarna podwójna 26mm | 12 |  |  | 8 |  |  |  |
| 19 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 3/0, 90cm, 1/2 koła okrągła czarna podwójna 26mm | 12 |  |  | 20 |  |  |  |
| 20 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 3/0, 90cm, okrągła podwójna 1/2 koła 26mm | 12 |  |  | 65 |  |  |  |
| 21 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 2/0, 90cm, 1/2 koła 26 mm tnąco- okragła, podwójna | 12 |  |  | 25 |  |  |  |
| 22 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 2/0, 90cm, podwójna 1/2 koła 40mm, do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 3 |  |  |  |
| 23 | Szwy monofilamentowe niewchłanialne polipropylenowe | 2/0, 90cm, podwójna 1/2 koła 31mm do naczyń zmienionych miażdżycowo | 12 |  |  | 4 |  |  |  |
| 24 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0, 180cm,bez igły | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 25 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0, 13x60cm, bez igły | 12 |  |  | 55 |  |  |  |
| 26 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0, 90cm, 1/2 koła tnąco okrągła 26mm podwójna | 12 |  |  | 50 |  |  |  |
| 27 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 0, 75cm,1/2 koła okrągła 31mm | 12 |  |  | 110 |  |  |  |
| 28 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 90cm,1/2 koła okrągła podwójna 26mm | 12 |  |  | 110 |  |  |  |
| 29 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 100cm, 3/8 koła tnąca 90mm | 12 |  |  | 3 |  |  |  |
| 30 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 10x75cm, 1/2 koła tnąco okrągła 17mm podwójna łatki 3mmx3mmx1,5mm | 6 |  |  | 10 |  |  |  |
| 31 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 10x75cm, 1/2 koła tnąco okrągła 17mm podwójna łatki 6mmx3mmx1,5mm | 6 |  |  | 27 |  |  |  |
| 32 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 10x75cm, 1/2 koła tnąco okrągła 26mm podwójna łatki 6mmx3mmx1,5mm | 6 |  |  | 30 |  |  |  |
| 33 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 10x75cm, 1/2 koła tnąco okrągła 26mm podwójna | 6 |  |  | 8 |  |  |  |
| 34 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 10x75cm, 1/2 koła tnąco okrągła 17mm, podwójna | 6 |  |  | 8 |  |  |  |
| 35 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 4x90cm, 1/2 koła tnąco okrągła 26mm podwójna łatki 6mmx3mmx1,5mm | 6 |  |  | 10 |  |  |  |
| 36 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2/0, 4x90cm, 1/2 koła tnąco okrągła 17mm podwójna łatki 6mmx3mmx1,5mm | 6 |  |  | 10 |  |  |  |
| 37 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 3/0, 13x60cm, bez igły | 12 |  |  | 40 |  |  |  |
| 38 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 4/0, 75cm, 1/2 koła okrągła podwójna 20mm | 12 |  |  | 10 |  |  |  |
| 39 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 2, 4x75cm, 1/2 koła tnąco okrągła mocna 45mm | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 40 | nić plecionkowa poliestrowa niewchłanialna powlekana | 5, 4x75cm, 1/2 koła tnąco okrągła mocna 55mm | 12 |  |  | 5 |  |  |  |
| 41 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2, 70cm, 1/2 koła 45mm okrągła mocna | 36 |  |  | 2 |  |  |  |
| 42 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 1, 90cm, 1/2 koła okrągło tnąca 36 mm | 36 |  |  | 10 |  |  |  |
| 43 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 0, 90cm, 1/2 koła okrągłą wzmocniona 40 mm | 36 |  |  | 20 |  |  |  |
| 44 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0, 90cm, 36mm 1/2 koła okrągła | 36 |  |  | 5 |  |  |  |
| 45 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0, 70cm, 31mm 1/2 koła okrągła | 36 |  |  | 3 |  |  |  |
| 46 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanymokresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 4/0, 70cm, 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 36 |  |  | 20 |  |  |  |
| 47 | Klej skórny 2 octylo cjanoakrylowy do zamykania ran skórnych | zawartość kleju 0,75ml w podajniku | 6 |  |  | 4 |  |  |  |
| SUMA PAKIET 3 |  |  |  |

………dnia……………                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                                                                lub posiadających pełnomocnictwo)