# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 58/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH, PREPARATÓW, SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO powyżej 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ  pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, preparatów, sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie  do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-13.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 
a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 58/Med./2009

„Oferta na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, preparatów, sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego”

nie otwierać przed dniem 31.07.2009 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna: posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; niezaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków nastąpiło przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; niekaralność osób fizycznych i prawnych za przestępstwa wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy PZP (prawomocnie skazanych).

Spełnienie wymogów będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 044 000,00 zł  ( słownie: jeden milion czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100 ) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 180 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 35 000,00 |
| Pakiet 3 | 350 000,00 |
| Pakiet 4 | 100 000,00 |
| Pakiet 5 | 80 000,00 |
| Pakiet 6 | 15 000,00 |
| Pakiet 7 | 10 000,00 |
| Pakiet 8 | 7 500,00 |
| Pakiet 9 | 130 000,00 |
| Pakiet 10 | 120 000,00 |
| Pakiet 11 | 11 000,00 |
| Pakiet 12 | 2 500,00 |
| Pakiet 13 | 3 000,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 215 000,00 zł  (180 000,00 + 35 000,00 zł).

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane                       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków  finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert  (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2, 3,4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności  dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2  również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje dostawy soczewek wewnątrzgałkowych, preparatów, sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2  do niniejszej SIWZ. Kod CPV w załączniku nr 2.

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia :

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

- Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały  okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 39 700,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100) - na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 7 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 1 200,00 |
| Pakiet 3 | 12 000,00 |
| Pakiet 4 | 3 500,00 |
| Pakiet 5 | 4 000,00 |
| Pakiet 6 | 500,00 |
| Pakiet 7 | 500,00 |
| Pakiet 8 | 300,00 |
| Pakiet 9 | 5 000,00 |
| Pakiet 10 | 5 000,00 |
| Pakiet 11 | 500,00 |
| Pakiet 12 | 100,00 |
| Pakiet 13 | 100,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 31.07.2009 godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy  PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 31.07.2009 do godz. 1000

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, preparatów, sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego”,

znak sprawy 58/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 31.07.2009 do godz. 1000 w  4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

      - Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (0-71) 7660 468, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660604; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 31.07.2009 o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota , którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

      - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

      - Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

      - Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego  do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

      - Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

      - Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie  asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 4

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 ……………………………..

- Grażyna Wojtczak		……………………………..

- Małgorzata Błażejewska	……………………………..

- Katarzyna Mikołajczak	……………………………..

- Arletta Abadżijewa	 	……………………………..

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, preparatów, sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego”

Znak sprawy  58/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że: oferujemy do sprzedaży i dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, preparatów, sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- każdorazową dostawę wykonamy w terminie ………dni (max. 3 dni) od daty otrzymania pisemnego zamówienia

b)  dostarczymy towar z terminem ważności……….... miesięcy (min.12 miesięcy)

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą - tj. 60dni ,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium w kwocie .........................zł zostało wniesione w dniu................... w formie   ...............................................................................................................................................

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto.

|  |  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 soczewki wewnątrzgałkowe + zestawy do implantacji 33731110-7 Soczewki śródoczne, 33140000-3 Materiały medyczne |
| Soczewki zwijalne akrylowe, hydrofobowe o zawartości wody do 0,5% |
| 1 | a | soczewka jednoczęściowa wraz z kartridżem do implantacji akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%, ukątowanie części haptycznych 0 stopni, wielkość optyki 5,5- 6,0 mm, długość całkowita 13mm, zakres dioptrażu dla optyki 5,5 od 10,0- 30,0 D; dla optyki 6,0 mm od 6,0-34,0 D (31-34; co 1,0 D), współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej system implantacji (injektor+pęseta) | Szt. | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | b | soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%, części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5– 10 stopni, wielkość optyki 6 ,0 i 6,5 mm, długość całkowita 13,0 mm, Zakres dioptrażu -5D do 30D ( od 6 do 30 co 0,5D) współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej system implantacji (injektor+pęseta) | Szt. | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| Soczewki jednoczęściowe o zawartości wody do 0,5% |
| 1 | c | soczewka jednoczęściowa z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13mm zakres dioptrażu +6,0D do+ 30,0D ( co 0,5D) współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej system implantacji (injektor+pęseta) | Szt. | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | d | soczewka jednoczęściowa asferyczna o apodyzowanej optyce refrakcyjno-dyfrakcyjnej wraz z kartridżem do implantacji akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13mm zakres dioptrażu +10,0D do+ 30,0D ( co 0,5D) współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej system implantacji (injektor+pęseta) | Szt. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | e | Soczewka toryczna do korekcji astygmatyzmu jednoczęściowa , z materiału hydrofobowego stopień uwodnienia do 0,5 % z filtrem światła niebieskiego Moc cylindra 1,5D , 2,25 D, 3 D. Długość całkowita 13mm, optyka 6 mm Dioptraz od 6D do30D Współczynnik refrakcji : 1,55 system implantacji (injektor+pęseta) | Szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Wartość pakietu 1 |  |  |  |
|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| Pakiet 2 wiskoelastyki, płyn irygacyjny 33662100-9 Środki oftalmologiczne |
| 1 | wiscoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów; skład chemiczny: 1% hialuronian sodu objętość 0,85 ml | Szt. | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 2 | wiscoelastyk dyspersyjny chroniący śródbłonek w czasie zabiegu skład chemiczny 4% chondroitynosiarczan sodu + 3% hialuronian sodu objętość 0,5 ml | Szt. | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 | komplet wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy o składzie: 1% hialuronian sodu w obj. 0,40 ml i preparat 3% hialuronian sodu + 4% chondroitynosiarczan sodu w sterylnym bistrze0,35 (op. 0,40+0,35ml) | Szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Zbalansowany płyn irygacyjny z dodatkiem glukozy i glutationu w butelce szklanej o objętości 500 ml | Szt. | Szt. |  |  | 72 |  |  |  |
| Wartość pakietu 2 |  |  |  |
|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| Pakiet 3 materiały i akcesoria do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, materiały i akcesoria do witrektomii, narzędzia jednorazowe 33141620-2 Zestawy medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji kaniula 25G 1 kaniula do hydrodyssekcji 27G 1 obłożenia stolika 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. I torebką 1 nóż typu Slit HP 2,8mm 1 nóż typu Sideport 1,2 mm 1 igła 23G 38mm 1 osłonka na oko 1 kieliszek 60ml 2 kieliszek 30 ml 1 kaniula 23G, ekstrakcja mas korowych 2 fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) 2 fartuch XL 1 ocznik 2 gaziki 8x8cm 10 przylepce 2,5x13cm 3 strzykawka 10ml 2 strzykawka 20ml 1 strzykawka 2ml 1 strzykawka 3ml 2 sączki 2 ręcznik papierowy 1 | Kpl. | Kpl. |  |  | 700 |  |  |  |
| 2 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z kasetą kaniula 25G 1 kaniula do hydrodyssekcji 27G 1 obłożenia stolika 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. i torebką 1 tip 0.9mm 30’ prosty 1 osłonki na tipa 0,9 mm 1 nóż typu Slit HP 2,8 mm 1 nóż typu Sideport 1,2 mm 1 igła 23G 38 mm 1 kaseta z drenami do oferowanego aparatu 1 osłonka na oko 1 kieliszek 60ml 2 kieliszek 30ml 1 kaniula 23G, ekstrakcja mas korowych 1 fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) 1 fartuch XL 2 ocznik 2 gaziki 8x8cm 10 przylepce 2,5x13cm 3 strzykawka 10ml 2 strzykawka 20ml 1 strzykawka 2ml 1 strzykawka 3ml 2 sączki 2 ręcznik papierowy 1 | Kpl. | Kpl. |  |  | 700 |  |  |  |
| 3 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 20G i fakoemulsyfikacji. Zawartość 1 zestawu: zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu 1 zestaw do podawania oleju 1 zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 20G: 1 (Zawartość zestawu z kasetą: 1. kaseta venturii do aparatu Accurus - 1 szt, 2. pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, 3. oświetlacz prosty std 20Ga - 1 szt, 4. linia ekstruzyjna - 1 szt, 5. nóż V-lance 20Ga - 1 szt, 6. kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, 7. łączniki skleralne 19 i 20 Ga - po 3 szt (razem 6 szt), 8. worek na panel przedni - 1 szt, 9. worek odpływowy - 1 szt, 10. 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, 11. zestaw do kroplówki - 1 szt, 12. osłona Mayo (tacy narzędziowej) - 1 szt, 13. zestaw osłonek do fako (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a) - 1 szt, 14. strzykawka 20ml - 1 szt.) obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folią adh. I torebką 1 fartuch (pakiet wierzchni) 1 fartuch 2 kaniula do hydrodyssekcji 1 kaniula 25G 1 tip 0,9 ABS, prosty 1 nóż Sideport 1,2 mm 1 nóż Slit HP 2,75mm 1 igła (retrobulbar, 23G38) 1 osłonka na oko 1 szew biosorb 7-0 1 ocznik 2 kieliszek 60 ml 1 ręcznik papierowy 1 mikrogąbki 1 pojemnik do testowania noża do witrektomii 1 kaniula 23G 1 gaziki 8 przylepce 1 strzykawka 10ml 2 strzykawka 5ml 1 strzykawka 5ml 3cz. 2 strzykawka 2ml 2 soft tip kaniula 20G 1 | Kpl. | Kpl. |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 20G z VFI (z zestawem do podawania oleju). Zawartość 1 zestawu: zestaw do podawania oleju 1 zestaw drenów do wymuszonej ciś. powietrza infuzji płynu 1 kaniula 25G 1 obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folią adh. i torebką 1 zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 20G* 1 *) Zawartość zestawu: 1. kaseta venturii do aparatu Accurus 1 szt. 2. pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, 3. oświetlacz prosty std 20Ga - 1 szt, 4. linia ekstruzyjna - 1 szt, 5. nóż V-lance 20Ga - 1 szt, 6. kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, 7. łączniki skleralne 19 i 20 Ga - po 3 szt (razem 6 szt), 8. worek na panel przedni - 1 szt, 9. worek odpływowy - 1 szt, 10. 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, 11. zestaw do kroplówki - 1 szt, 12. strzykawka 20ml - 1 szt. szew biosorb 7-0 1 igła (retrobulbar, 23G38) 1 fartuch pakiet wierzchni 1 fartuch 2 ręcznik papierowy 1 osłonka na oko 1 ocznik 1 kieliszek 60 ml 1 gaziki 8x8 cm 8 przylepce 1 strzykawka 10ml 2 strzykawka 2ml 2 strzykawka 5ml 1 strzykawka 5ml 3 cz. 1 mikrogąbki 1 pojemnik do testowania noża do witrektomii 1 Soft Tip kaniula 20G 1 | Kpl. | Kpl. |  |  | 30 |  |  |  |
| 5 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 20G. Zawartość 1 zestawu: zestaw drenów do wymuszonej ciś. powietrza infuzji płynu 1 kaniula 25G 1 obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folią adh. i torebką 1 zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 20G* 1 *) Zawartość zestawu: 1. kaseta venturii do aparatu Accurus 1 szt. 2. pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, 3. oświetlacz prosty std 20Ga - 1 szt, 4. linia ekstruzyjna - 1 szt, 5. nóż V-lance 20Ga - 1 szt, 6. kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, 7. łączniki skleralne 19 i 20 Ga - po 3 szt (razem 6 szt), 8. worek na panel przedni - 1 szt, 9. worek odpływowy - 1 szt, 10. 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, 11. zestaw do kroplówki - 1 szt, 12. strzykawka 20ml - 1 szt. szew biosorb 7-0 1 igła (retrobulbar, 23G38) 1 fartuch pakiet wierzchni 1 fartuch 2 ręcznik papierowy 1 osłonka na oko 1 ocznik 2 kieliszek 60 ml 1 gaziki 8x8 cm 8 przylepce 1 strzykawka 10ml 2 strzykawka 2ml 2 strzykawka 5ml 1 strzykawka 5ml 3 cz. 2 mikrogąbki 1 pojemnik do testowania noża do witrektomii 1 Soft Tip kaniula 20G 1 | Kpl. | Kpl. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji. Zawartość 1 zestawu: zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu 1 zestaw do podawania oleju 1 zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 23G* 1 Zawartość zestawu z kasetą Accurus do witrektomii 23G: 1. kaseta venturii do aparatu Accurus - 1 szt, 2. pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, 3. oświetlacz prosty std 23Ga - 1 szt, 4. linia ekstruzyjna - 1 szt, 5. trokary 23Ga - 3 szt, 6. kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, 7. łączniki skleralne 23 Ga - 3 szt, 8. worek na panel przedni - 1 szt, 9. worek odpływowy - 1 szt, 10. 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, 11. zestaw do kroplówki - 1 szt, 12. osłona Mayo (tacy narzędziowej) - 1 szt, 13. zestaw osłonek do fako (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a) - 1 szt, 14. strzykawka 20ml - 1 szt. obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folią adh. I torebką 1 fartuch (pakiet wierzchni) 1 Fartuch 2 kaniula do hydrodyssekcji 1 kaniula 25G 1 tip 0,9 ABS, prosty 1 nóż Sideport 1,2 mm 1 nóż Slit HP 2,75mm 1 igła (retrobulbar, 23G38) 1 osłonka na oko 1 szew biosorb 7-0 1 Ocznik 2 kieliszek 60 ml 1 ręcznik papierowy 1 Mikrogąbki 1 pojemnik do testowania noża do witrektomii 1 kaniula 23G 1 Gaziki 8 Przylepce 1 strzykawka 10ml 2 strzykawka 5ml 1 strzykawka 5ml 3cz. 2 strzykawka 2ml 2 Soft tip kaniula 23G 1 | Kpl. | Kpl. |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G z narzędziami. Zawartość 1 zestawu: zestaw drenów do wymuszonej ciś. powietrza infuzji płynu 1 kaniula 25G 1 obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folią adh. i torebką 1 zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 23G* 1 Zawartość zestawu z kasetą Accurus do witrektomii 23G: 1. kaseta typu venturii o pojemności komory ssącej 70cm³ - 1 szt, 2. pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, 3. oświetlacz prosty std 23Ga - 1 szt, 4. linia ekstruzyjna - 1 szt, 5. trokary 23Ga - 3 szt, 6. kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, 7. łączniki skleralne 23 Ga - 3 szt, 8. worek na panel przedni - 1 szt, 9. worek odpływowy - 1 szt, 10. 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, 11. zestaw do kroplówki - 1 szt, 12. strzykawka 20ml - 1 szt. szew biosorb 7-0 1 igła (retrobulbar, 23G38) 1 fartuch pakiet wierzchni 1 fartuch 2 ręcznik papierowy 1 osłonka na oko 1 Ocznik 2 kieliszek 60 ml 1 gaziki 8x8 cm 8 Przylepce 1 strzykawka 10ml 2 strzykawka 2ml 2 strzykawka 5ml 1 strzykawka 5ml 3 cz. 2 Mikrogąbki 1 pojemnik do testowania noża do witrektomii 1 Soft tip kaniula 23G 1 pęseta 23G 1 pęseta ILM 23G 1 nożyczki 23G 1 delamination spatula 23G 1 45°pic 23G 1 | Kpl. | Kpl. |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G. Zawartość 1 zestawu: zestaw drenów do wymuszonej ciś. powietrza infuzji płynu 1 kaniula 25G 1 obłożenia stolika i CPK 140x140 1 obłożenie pacjenta 100x120 z folią adh. i torebką 1 zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 23G* 1 Zawartość zestawu z kasetą Accurus do witrektomii 23G: 1. kaseta typu venturii o pojemności komory ssącej 70cm³ - 1 szt, 2. pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, 3. oświetlacz prosty std 23Ga - 1 szt, 4. linia ekstruzyjna - 1 szt, 5. trokary 23Ga - 3 szt, 6. kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, 7. łączniki skleralne 23 Ga - 3 szt, 8. worek na panel przedni - 1 szt, 9. worek odpływowy - 1 szt, 10. 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, 11. zestaw do kroplówki - 1 szt, 12. strzykawka 20ml - 1 szt. szew biosorb 7-0 1 igła (retrobulbar, 23G38) 1 fartuch pakiet wierzchni 1 fartuch 2 ręcznik papierowy 1 osłonka na oko 1 Ocznik 2 kieliszek 60 ml 1 gaziki 8x8 cm 8 Przylepce 1 strzykawka 10ml 2 strzykawka 2ml 2 strzykawka 5ml 1 strzykawka 5ml 3 cz. 2 Mikrogąbki 1 pojemnik do testowania noża do witrektomii 1 Soft tip kaniula 23G 1 | Kpl. | Kpl. |  |  | 30 |  |  |  |
| 9 | Najem aparatu do witrektomii tylnej i przedniej z możliwością fakoemulsyfikacji – wymagane parametry w tabeli poniżej | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 10 | Pęseta typ ILM 23 G | Szt. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 11 | Pęseta płaska 23 G | Szt. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Nożyczki zakrzywione 23 G | Szt. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Szpatuła do delaminacji 23 G | Szt. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Pic 23 G | Szt. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Nóż do witrektomii przedniej jednorazowy 20 G | Szt. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 16 | Osłonka do noża do witrektomii przedniej | Szt. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Wartość pakietu 3 |  |  |  |

|  |  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 4 soczewki wewnątrzgałkowe + zestawy do implantacji 33731110-7 Soczewki śródoczne 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa +system implantacyjny zwijalna, hydrofilna, uwodnienie 26% średnica optyczna 6,0mmm średnica całkowita 11,0mm angulacja 00 zakres mocy +2 do +30D co 0,5D cztery hapteny stabilizujące soczewkę w czterech punktach | Szt. | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 2 | Soczewka wewnątrzgałkowa, trzyczęściowa + system implantacyjny zwijalna ,hydrofilna , uwodnienie 26% średnica optyczna 6,0mm średnica całkowita 13,0mm anulacja 50 zakres mocy od +2,0 do +30D co 0,5D hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF | Szt. | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 | Soczewka wewnątrzgałkowa, trzyczęściowa + system implantacyjny zwijalna ,hydrofilna , uwodnienie 26% średnica optyczna 6,0mm średnica całkowita 13,0mm anulacja 50 zakres mocy od +2,0 do +30D co 0,5D hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF powierzchnia soczewki pokryta heparyną | Szt. | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| Wartość pakietu 4 |  |  |  |
|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| Pakiet 5 preparaty wiskoelastyczne 33662100-9 Środki oftalmologiczne |
| 1 | - hialuronian sodu, stężenie 1,4% - pojemność ampułko-strzykawki 0,85ml - lepkość 500.000mpas - masa cząsteczkowa 6x106 Daltonów - uzyskiwane metodą ekstrakcji z grzebieni kogucich - osmolarność 320mosm/l | Szt. | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| 2 | - hialuronian sodu, stężenie 1,6% - pojemność ampułko-strzykawki 1 ml - lepkość (20-80000)mpas - masa cząsteczkowa 1,2 x106 Daltonów - 2x106 Daltonów - uzyskiwane metodą biofermentacji - osmolarność (270-400)mosm/l | Szt. | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 3 | - hialuronian sodu, stężenie 1,8 % - pojemność ampułko-strzykawki 1 ml - lepkość (50-130000) mpas - masa cząsteczkowa 1,2 x106 Daltonów - 2x106 Daltonów - uzyskiwane metodą biofermentacji - osmolarność (270-330)mosm/l | Szt. | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 4 | - hialuronian sodu, stężenie 1,4% - pojemność ampułko-strzykawki 0,85ml - lepkość 700.000mpas - masa cząsteczkowa 3x106 Daltonów - uzyskiwane metodą ekstrakcji z grzebieni kogucich - osmolarność 320mosm/l | Szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 5 | - hialuronian sodu, stężenie 3,0% - pojemność ampułko-strzykawki 1 ml - lepkość (100-200000) mpas - masa cząsteczkowa 0,7 x106 daltonów - 1,6x106 daltonów - uzyskiwane metodą biofermentacji - osmolarność (270-400)mosm/l | Szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | - metyloceluloza, stężenie 2,0% - pojemność ampułko-strzykawki 2 ml - lepkość (2600-7000) mpas - osmolarność (300-390)mosm/l | Szt. | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 7 | - wolno resorbowalny wiskoelastyczny żel wykorzystywany do chirurgii jaskry - hialuronian sodu, stężenie 22,5% - lepkość (100-200000) mpas - masa cząsteczkowa 2 x106 daltonów - 3x106 daltonów - uzyskiwane metodą biofermentacji | Szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Wartość pakietu 5 |  |  |
|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| Pakiet 6 pierścienie dotorebkowe, jednorazowe akcesoria okulistyczne 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Opaska Silikonowa 2,5x0,6x125mm | 5szt | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Plomba 3mm | 5szt | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Plomba 4mm | 5szt | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Plomba 5mm | 5szt | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Plomba 3x5mm | 5szt | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Plomba 3,5x7,5mm | 5szt | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Plomba 5,5x7,5mm | 5szt | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Mufki silikonowe 1 mm/ 2,1 mm typ 70, 3 cm długości | 5szt | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| Wartość pakietu 6 |  |  |  |
|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| Pakiet 7 jednorazowy zestaw do operacji zaćmy 33141620-2 Zestawy medyczne |
| 1 | Jednorazowy zestaw do operacji zaćmy: Obłożenie pacjenta z folią samoprzylepną i kieszenią na płyny 140x140cm – 1 szt. Fartuch chirurgiczny + serweta do rąk – 2 szt. Kompresy gazowe 7,5x7,5cm – 10 szt. Opatrunek na oko – 2 szt. Osłonka na oko – 1 szt. Nóż sztyletowy 1,2 mm – 1 szt. Nóż do rogówki 2,8 mm – 1 szt. Kaniula do hydrodysekcji 27G – 1 szt. Kaniula do usuwania kory (cortex extractor) 23G – 2 szt. Kaniula irygacyjna prosta – 25G – 1 szt. Kaniula do płukania worka spojówkowego /pętelka/ - 1 szt. Strzykawka 10 ml – 2 szt. Strzykawka 2,5 – 3ml – 5 szt. Strzykawka 20ml – 1 szt. Steri-strip 2,5x13cm – 2 szt. Pojemnik 60ml – 2 szt. Igła do iniekcji pozagałkowej 60x40mm 23G 1/2” – 1 szt. Sączek – 2 szt. | Kpl. | Kpl. |  |  | 100 |  |  |  |
| Wartość pakietu 7 |  |  |  |
|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| Pakiet 8 jednorazowe akcesoria okulistyczne 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Retraktory tęczówkowe jednorazowe , 1kpl=5szt | 5 szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Pałeczka absorbująca w kształcie papierosa pudełko =25opakowań po 10szt | 250 szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Znacznik do twardówki (fiolet goryczki) | 10szt | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Pęseta do kapsuloreksji, | 1szt | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Pęseta anatomiczna | 1szt | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | Mikro imadło , 120mm | 1szt | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 7 | Rotator- haczyk Buratto | 1szt | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Nożyczki Vannas, 120mm | 1szt | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Wartość pakietu 8 |  |  |  |
| 1 | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| Pakiet 9 soczewki wewnątrzgałkowe + zestawy do implantacji 33731110-7 Soczewki śródoczne, 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna hydrofilna w injectorze jednorazowym Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu o właściwościach hydrofilnych, o stopniu uwodnienia 26% w injektorze. Soczewka posiadająca ostre brzegi wzdłuż całej części optycznej i haptycznej. Cztery elementy haptyczne posiadające po 1 otworze w każdym haptenie. Posiadająca wgłębienia w górnej części każdego haptenu dające 8 wyraźnych punktów podparcia soczewki w torbie. Posiadająca markery ułatwiające prawidłowe wyrotowanie soczewki. Średnica optyczna 6,0mm, średnica całkowita 11,0 mm, angulacja 6º. Po złożeniu soczewka powinna nadawać się do wprowadzenia przez cięcie 2,8mm. Zakres mocy od +10D do +30D co 0,5D. Stała A 119,6 niezmienna dla mocy dodatnich i ujemnych. Filtr UV. | Szt. | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 2 | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, wykonane z akrylu o właściwościach hydrofilnych, o stopniu uwodnienia 25% i o współczynniku refrakcji w wodzie 1,461; na całym obwodzie części optycznej soczewki winna być podwójna ostra krawędź, elementy haptyczne winny mieć kształt litery C i winny posiadać system stabilizacji soczewki (po 2 otwory w każdym haptenie); anulacja 9º Wymiary soczewki: średnica części optycznej 6 mm, długość całkowita 13mm; po złożeniu soczewka winna się nadawać do implantacji przez małe cięcie (2,2mm); zakres dioptrażu od -10D do +35D ( od +10D do +30D dostępność co 0,5D); zmienna stała A dla soczewek minusowych i plusowych; dwuwypukłość części optycznej dla soczewek plusowych, a wklęsłowypukłość dla soczewek minusowych; filtr UV; wraz z jednorazowym zestawem do implantacji zawierającym injektor, kartridż oraz pozycjoner soczewki. | Szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Soczewka z PMMA, przedniokomorowa, z 4 punktami podparcia | Szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Wartość pakietu 9 |  |  |  |
|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| Pakiet 10 preparaty wiskoelastyczne, barwniki, oleje silikonowe, dekalina 33662100-9 Środki oftalmologiczne |
| 1 | 1,4 % Hialuronian sodu: Stężenie – 14 mg/ml(1,4%) hialuronianu sodu Źródło – biofermentacja Masa cząsteczkowa – 3 mln Daltonów Lepkość –126 000 mPa∙s Osmolarność –280-330 m0smol/l pH – 6,8-7,6 Objętość – 1,0 ml | Szt. | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 2 | 2% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji Masa cząsteczkowa : 3x106 Da Lepkość (0,1 s-1): 400 000 mPa∙s Strzykawki o pojemności 0,9 | Szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | 1,37% kwasu hialuronowego I 0,57% HPMC Masa cząsteczkowa : 2,7 – 3,0 x106 Da (kwas hialuronowy) I 0,02 x106 Da (HPMC) Lepkość (0,1 s-1): 100 000 mPa∙s Strzykawki o pojemności 1 ml | Szt. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia torebki przedniej( kolor niebieski) w celu uwidocznienia włókien tkanek. Szklane ampułkostrzykawki o pojemności 0,5ml | Szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 5 | Barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej: trifenylometan o stężeniu 0,25 g/l, pH: 7,52 i osmolarności wynoszącej 306 mOsm/kg H2O, fiolki o pojemności 0,5 ml. | Szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia , szklanych strzykawkach Objętość: 10ml Lepkość (25 st. C) 1000mPa-s Gęstość (25 st. C) 0,97 g/cm sześcienny Wskaźnik refrakcji (25 st. C): 1,403 – 1,405 Oporność objętościowa: > 1·10 do 14tej omów·cm Zawartość końcowych grup OH: ≤ 50 ppm Związki o małej masie cząsteczkowej (< 600 g·mol do -1-szej): ≤ 150 ppm Endotoksyny bakteryjne: < 0,5 EU/ml | Szt. | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 7 | Olej silikonowy, polidwumetylosiloksan; strzykawka o pojemności 10 ml w jałowym blistrze; lepkość 5000 mPas Objętość: 10ml Lepkość (25 st. C) 5000mPa-s Gęstość (25 st. C) 0,97 g/cm sześcienny Wskaźnik refrakcji (25 st. C): 1,403 – 1,405 Oporność objętościowa: > 1·10 do 14tej omów·cm Zawartość końcowych grup OH: ≤ 50 ppm Związki o małej masie cząsteczkowej (< 600 g·mol do -1-szej): ≤ 150 ppm Endotoksyny bakteryjne: < 0,5 EU/ml Substancja czynna: 100% polidwumetylosiloksan o dużym stopniu oczyszczenia | Szt. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izomery perfluorooktanu (>95%), perfluoroheptanu i perfluorononanu. Objętość : 5ml Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,262 – 1,275 Gęstość (20ºC): 1,73-1,80 g/ml | Szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 9 | Olej silikonowy ciężki,69,5% polidwumetylosiloxan oraz 30,5% perfluorohexyloctan; Właściwości fizyczne: Lepkość: (mPas przy 25 stopniach C) - 1400 Gęstość: (g/cm przy 25 stopniach C) – 1.06 Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny Wskaźnik odbicia: 1.3870 strzykawka o pojemności 10ml | Szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Wartość pakietu 10 |  |  |  |
|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| Pakiet 11 pierścień dotorebkowy 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | dotorebkowy pierścień napinający fabrycznie umieszczony w injektorze z zewnętrzną blokadą tłoka wielkość 10mm,11mm,12mm | Szt. | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| Wartość pakietu 11 |  |  |  |
|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| Pakiet 12 rozwórki tęczówkowe, noże do twardówki 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Rozwórki tęczówkowe w sterylnym opakowaniu do mechanicznego rozwarcia tęczówki, elastyczne, wykonane z nylonu, wielorazowe. 2 komplety po 4 retraktory w opakowaniu | 2 komplety po 4 retraktory | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Nóż żyletkowy do twardówki, | 10 szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Nóż jednorazowy twardówkowy SD-15 15O | 10 szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
| Wartość pakietu 12 |  |  |  |
| Pakiet 13 soczewki wewnątrzgałkowe + zestawy do implantacji 33731110-7 Soczewki śródoczne, 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | nazwa handlowa, numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | wartość netto | cena brutto | nazwa producenta/nr str. w mat.infor. oferty |
| 1 | Soczewka do wszczepienia do torby soczewki i do rowka. Soczewka zwijalna, akrylowa trzyczęściowa. Powierzchnia hydrofobowa, we wnętrzu materiał o uwodnieniu 25%, z filtrem UV. Ostre brzegi wzdłuż całej części optycznej i haptycznej. Długość całkowita soczewki 13,0 mm Średnica części optycznej 6,0mm Haptyka: typu C-loop, wykonane z PVDF - do wszczepienia do torby soczewki i do rowka. Angulacja: 5° Stopień refrakcji 1,46. Zakres dioptrii od +/-0,0 do +40,0 (od +10,0 do +30,0 co 0,5 dioptrii). System implantacyjny: jednorazowy iniektor lub pęseta. Cięcie 2,8 - 3,2 mm. | Szt. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Wartość pakietu 13 |  |  |  |

………………dnia……………                                  			 ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik do Pakietu 3

ZESTAW DO WITREKTOMII PRZEDNIEJ I TYLNEJ  Z MOŻLIWOŚCIĄ FAKOEMULSYFIKACJI

| Aparat – rok produkcji: nie wcześniej niż 2006 Nazwa aparatu:................................................... Kraj pochodzenia............................................... Producent:.......................................................... |
| --- |
| PARAMETR / FUNKCJA | PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU/ nr str. mat. inform. na której znajduje się potwierdzenie w ofercie |
| Witrektomia przednia |
| Napęd pneumatyczny | TAK |  |
| Zakres prędkości pracy noża (cięć/min.) | Do min. 700 cięć/min |  |
| Zakres podciśnienia przy cięciu | min. 500 |  |
| Wymienić rodzaje dostępnych noży | Podać, opisać |  |
| Nóż do witrektomii z możliwością irygacji | TAK |  |
| Witrektomia tylna |
| Napęd pneumatyczny | TAK |  |
| Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | TAK |  |
| Prędkość pracy noża typu gilotynowego (cięć/min.) | min. 2400 |  |
| Prędkość pracy noża typu oscylacyjnego (cięć/min.) | min. 1700 |  |
| Zakres podciśnienia przy cięciu (mmHg) | Do min. 500 mmHg |  |
| Wymienić rodzaje dostępnych noży | Podać, opisać |  |
| Oświetlacz światłowodowy |
| Podwójny | TAK |  |
| Wymienić typy końcówek | Podać, opisać |  |
| Niezależne włączanie i regulacja natężenia | TAK, podać zakres regulacji natężenia |  |
| Halogenowe źródło światła | TAK |  |
| Moduł do fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| Częstotliwość pracy głowicy (element piezoelektryczny min. 4-kryształowy) | 37 - 42 kHz |  |
| Zabezpieczenie głowicy do fakoemulsyfikacji na czas sterylizacji | TAK |  |
| Typy końcówek | Podać, opisać |  |
| Możliwość stosowania końcówek zakrzywionych | TAK |  |
| Możliwość stosowania końcówek z lejkowatym rozszerzeniem na końcu | TAK |  |
| Możliwość stosowania końcówek z rozwiązaniem typu by-pass (boczny otwór) zabezpieczającym przed oparzeniem rogówki | TAK |  |
| Możliwość stosowania końcówek o średnicy mniejszej niż 1,0 mm | TAK |  |
| Rodzaje pracy fakoemulsyfikatora |  |  |
| Praca z pulsem – zakres pulsów / min. | 1-15 |  |
| Praca ze stałą mocą (fako liniowe) | TAK |  |
| Praca typu „burst”, zakres regulacji minimum od 60 do 450 milisekund | TAK |  |
| Praca z podwójną kontrolą podciśnienia i mocy | TAK |  |
| Podciśnienie aspiracji mmHg | min. 350 |  |
| Fakofragmentacja |
| Częstotliwość pracy głowicy | Podać |  |
| Rodzaje pracy w fakofragmentacji |  |  |
| praca z pulsem – zakres (ilość pulsów /sek.) | Podać |  |
| praca z mocą stałą | Podać |  |
| praca z kontrolą liniową mocy | Podać |  |
| Moduł zasilania mikronarzędzi | pneumatyczny |  |
| praca proporcjonalna | TAK |  |
| praca wielokrotna – zakres częstości | TAK |  |
| praca jednorazowa | TAK |  |
| Moduł wymiany płyn – gaz | TAK |  |
| zakres ciśnień wymiany | Podać |  |
| Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | TAK |  |
| Diatermia bipolarna | TAK |  |
| Rodzaje końcówek | Podać |  |
| Moc diatermii | Podać |  |
| Częstotliwość pracy | Podać |  |
| Endodiatermia | TAK |  |
| Rodzaje końcówek | Podać |  |
| moc diatermii | Podać |  |
| częstotliwość pracy | Podać |  |
| System stabilizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego – do zabiegów w przednim i tylnym segmencie | TAK |  |
| Zakres regulacji ciśnienia | Podać |  |
| Regulacja jedno/dwukierunkowa możliwość wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (regulacja jednym przyciskiem) | TAK |  |
| Pompa irygacyjno-aspiracyjna |
| typ pompy | Venturi |  |
| zakres regulacji podciśnienia dla I/A (mmHg) | Do min. 500 |  |
| typy końcówek | Podać dostępne rodzaje |  |
| reflux | TAK |  |
| ciągła irygacja do zabiegów w przednim segmencie | TAK |  |
| Dla kasety |  |  |
| - objętość komory | max. 80ml |  |
| Programowanie wartości roboczych i maksymalnych dla wielu operatorów – opisać | TAK |  |
| Wyłącznik nożny – możliwość programowania | TAK Podać |  |
| Sterowanie bezprzewodowe | TAK |  |
| Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK Podać |  |
| System autokontroli, zabezpieczenia | TAK Podać |  |
| Zasilanie sprężonym powietrzem |
| Zasilanie 220-240V/50Hz | TAK |  |
| Szkolenia dla personelu z obsługi | TAK |  |
| Szkolenia dla operatorów w referencyjnym ośrodku krajowym | TAK |  |

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

……………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  	                              lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  § 4 ust.2 )

##### UMOWA nr ....... /58/Med./2009

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości powyżej 133 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego soczewek wewnątrzgałkowych, preparatów, sprzętu medycznego dla oddziału okulistycznego. (zwanych dalej przedmiotem umowy lub towarem) wraz z najmem aparatu do witrektomii tylnej i przedniej z możliwością fakoemulsyfikacji, typ…………, rok produkcji………., producent………………., kraj……………, o wartości brutto……………. (do celów księgowych) wraz z jego serwisem (zwanego dalej aparatem lub urządzeniem), wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................

W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................              			   .....................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski                                                   Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Apteki tel. 071 7660 525, mgr farm. Monika Krzysik tel. 071 7660 524 oraz techn. farm. Adam Klekowski tel. 071 7660 528

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część. Odbiór aparatu nastąpi protokołem zdawczo – odbiorczym w siedzibie Zamawiającego, potwierdzonym przez osoby upoważnione do odbioru. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego są: lek. med. Halina Mierzwiak-Rogozińska oraz mgr inż. Sylwia Komorek. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkownika.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i do złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności nie zgodnym z § 6 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza ją faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 10 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (nr tel./fax. 071 7660 436) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 2 pkt. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy.

- W przypadku, gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 14.

§ 3

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- 1Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego aparatu do witrektomii tylnej i przedniej opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 godziny niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą,  w  zakresie   dotyczącym  szkolenia pracowników Zamawiającego jest lek. med. Halina Mierzwiak-Rogozińska tel. 071 7660 346. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max. 5 godzin w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Łączna wartość umowy netto w okresie realizacji umowy wynosi.................................zł (słownie:.............................................................................zł).
Łączna cena umowy brutto (powiększona o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi ....................................zł (słownie:.....................................................................................zł).

- Cena, o której mowa w ust. 2, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu przewozu i ubezpieczenia, montażu (jeżeli jest on konieczny) w siedzibie zamawiającego, koszt gwarancji i serwisu oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa

- Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej faktury po potwierdzonym pisemnie przekazaniu towaru wg § 2 pkt. 9, przelewem na konto ................................................................................, w terminie .............dni (min 60 dni) od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego i 1w terminie .............dni (min 30 dni) za najem aparatu od daty jego przyjęcia przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym.

- 1Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą systemu. Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1§ 5

Warunki najmu

      - Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego systemu na własny koszt przez okres trwania umowy.

      - Naprawy bieżące systemu sprzętu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

      - Czas naprawy – do 7 dni od daty zgłoszenia awarii za pomocą faksu na numer............................

      - W przypadku awarii urządzenia, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej urządzenia (wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku na wezwanie Zamawiającego).

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

§ 6

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru 
i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……(min. 12 miesięcy) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Terminy

      - Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

      - Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 2 ust.1 przez dwa kolejne terminy dostawy; jeżeli przekracza termin wynikający z § 3 ust.2 o 7 dni, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

§ 8

Kary umowne

1.   W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,

- w wysokości 5% ceny brutto tej części umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 0,05 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty określonej w §3 ust.2 do dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 58/Med./2009 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                                                       lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Dot. Pakietu  3