# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 59/Log./2009

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

#### NA DOSTAWĘ ODZIEŻY CHIRURGICZNEJ – OPERACYJNEJ BARIEROWEJ   I ZABIEGOWEJ BAWEŁNIANEJ WIELOKROTNEGO UŻYTKU

#### NA 2009 ROK

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO poniżej 133.000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ………………. r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5

http:// www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej i zabiegowej bawełnianej wielokrotnego użytku  na 2009 rok.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP. Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1 oraz 2.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz.IV i V). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5.

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 59/Log./2009

„Oferta na dostawę odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej i zabiegowej bawełnianej wielokrotnego użytku na 2009 rok.”

nie otwierać przed dniem  06.07.2009r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”.

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Spełnienie wymogu będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia".

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokumenty określone w pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- dokumenty określone w pkt. 2 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Rozdział V.   WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Dla Pakietu 1 poz. 1,2:

a) Wyniki badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę notyfikowaną potwierdzające odporność fartucha na przesiąkanie płynów po 100 cyklach prania i sterylizacji. Metoda badań określającego odporność na przesiąkanie płynów zgodnie z normą PN-EN 20811:1997 „Wyznaczenie wodoszczelności materiałów odzieżowych przy użyciu penetrometru”

b) Karta techniczna tkaniny potwierdzająca spełnienie parametrów określonych w normie PN-EN 13795-1,2,3, wystawiona przez producenta tkaniny.

- dla pozycji 1 – wymagania użytkowe standardowe dla fartuchów chirurgicznych

- dla pozycji 2 - wymagania użytkowe wysokie dla fartuchów chirurgicznych

c) Oświadczenie, że oferowane fartuchy stosowane jako wyroby medyczne przeznaczone dla bloków operacyjnych są zgodne z normą EN 13795 – 1 – 3.

e) W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy),

d) Materiały informacyjne w języku polskim określające zalecaną technologię prania i sterylizacji z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 PZP).

e) Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego ( w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) z zaznaczeniem np.: zakreślaczem, których pozycji dotyczą.

2. Dla Pakietu 1 poz. 3,4,5:

a) Karta techniczna tkaniny potwierdzająca spełnienie parametrów określonych w normie PN-EN 13795-1,2,3,  wystawiona przez producenta tkaniny - wymagania użytkowe wysokie dla fartuchów chirurgicznych

b) Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w poz. 3,4,5 stosowany jako wyroby medyczne przeznaczone dla bloków operacyjnych są zgodne z normą EN 13795 – 1 – 3.

c) W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy),

d) Materiały informacyjne w języku polskim określające zalecaną technologię prania, z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 PZP).

3. Dla Pakietu 2

a) Karta techniczna tkaniny, wystawiona przez producenta tkaniny,

b) W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy),

c) Badanie laboratoryjne w kierunku pylenia wg parametrów wynikających z normy PN EN 13795 nie przekraczające 10 % wartości wskazanej w normie,

d) Materiały informacyjne w języku polskim określające zalecaną technologię prania z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

e) Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego ( w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) z zaznaczeniem np.: zakreślaczem, których pozycji dotyczą.

4. Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Kody CPV: 33199000-1, 39518200-8

I. PAKIET 1 - DOSTAWA ODZIEŻY CHIRURGICZNEJ - OPERACYJNEJ BARIEROWEJ.

| L. p. | Asortyment | J. m. | Planowana ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fartuch chirurgiczny - operacyjny barierowy wielokrotnego użytku do zabiegów standardowych | szt. | 320 |
|  | Fartuch chirurgiczny barierowy wielorazowego użytku do zabiegów wysokiego ryzyka | szt. | 25 |
|  | Ubranie chirurgiczne - operacyjne barierowe bluza + spodnie | kpl. | 310 |
|  | Ubranie chirurgiczne - operacyjne barierowe bluza + spódnica | kpl. | 125 |
|  | Sukienka chirurgiczna - operacyjna barierowa | szt. | 50 |

Ad 1 . Fartuch chirurgiczny – operacyjny wielokrotnego użytku do zabiegów standardowego ryzyka zgodny z normą PN-EN 13795 spełniający wymagania:

- wykonany z tkanin poliestrowych z dodatkiem włókna węglowego ( 99% poliester, 1 % włókno węglowe) o gramaturze minimum  120g/ m2 .

-rękaw zakończony poliestrowymi ściągaczami,

-poły nakładane na siebie,

-zachowanie pełnej barierowości przez okres  minimum 100 cykli prania, suszenia, sterylizacji,

-musi posiadać system łatwego rozróżnienia rozmiaru np.: przyporządkowanie koloru ściągacza przy szyi do rozmiaru,

-musi posiadać system umożliwiający trwałe określenie ilości kolejnych użyć.

Ad. 2 Fartuch chirurgiczny – operacyjny wielokrotnego użytku do zabiegów wysokiego ryzyka zgodny z normą PN-EN 13795 spełniający wymagania:

- wykonany w części tylnej z tkanin poliestrowych z dodatkiem włókna węglowego ( 99% poliester, 1 % włókno węglowe) o gramaturze minimum 115 g/m2  maksimum 160g g/m2  ,

- pole krytyczne fartucha (przód oraz rękawy) wykonane z laminatu z membraną PTFE o gramaturze minimum 115g/m2  maksimum 160 g/m2 ,

-rękawy zakończone poliestrowymi ściągaczami (100% poliester),

-poły nakładane na siebie,

-zachowanie pełnej barierowości przez okres  minimum 100 cykli prania, suszenia, sterylizacji,

-musi posiadać system łatwego rozróżnienia rozmiaru np.: przyporządkowanie koloru ściągacza przy szyi do rozmiaru,

- musi posiadać system umożliwiający trwałe określenie ilości kolejnych użyć.

-fartuch musi posiadać skuteczny system naprawy uszkodzeń mechanicznych takich jak np.: rozdarcia, przedziurawienia poprzez umieszczenie łatki metodą termiczną.

Ad. 3 Ubranie chirurgiczne - operacyjne: bluza + spodnie męskie/damskie (komplet) -  wykonany  zgodnie z normą PN-EN 13795 spełniające wymagania:

- wykonany  w całości z tkaniny  poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, o gramaturze minimum 180  g/m2

-bluza zakończona dekoltem w kształcie litery V (w serek),

Ad. 4. Ubranie chirurgiczne - operacyjne bluza damska + spódnica (komplet) –   wykonany  zgodnie z normą PN-EN 13795 spełniające wymagania:

- wykonany  w całości z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, o gramaturze minimum 180 g/m2

- bluza zakończona dekoltem w kształcie litery V (w serek),

Ad. 5. Sukienka  chirurgiczna - operacyjna  –  wykonany  zgodnie z normą PN-EN 13795 spełniające wymagania:

- wykonany  w całości z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego, o gramaturze minimum 180 g/m2

-sukienka zakończona dekoltem w kształcie litery V (w serek),

II. Ogólne warunki jakie powinna spełniać odzież chirurgiczna - operacyjna barierowa w Pakiecie 1

1. Fartuchy i ubrania operacyjne muszą spełniać normę PN-EN 13795. Powinny być wykonane z poliestrowej tkaniny z dodatkiem włókna węglowego,

2. Pranie – standardowe w przemysłowych pralkach z zastosowaniem środków piorących i dezynfekujących firmy ECOLAB

3. Suszenie – w przemysłowych suszarkach bębnowych w temperaturze minimum 650 C,

4. Sterylizacja -  zależne od metody sterylizacji:

A. Metoda sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu

Parametry cykli:

- temperatura sterylizacji do 134 º C,

- ciśnienie 2 bary,

- czas 5 minut

lub

- temperatura do 121 º C,

- ciśnienie 1 bar,

- czas 20 minut

B. Metoda sterylizacji tlenkiem etylenu

Parametry cykli:

- cykl ,,zimny” temperatura do 37 º C,

- cykl ,,ciepły” temperatura do 55 º C.

6. Tkanina nie powinna się odbarwiać.

III. Pozostałe wymagania dla odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej w Pakiecie 1

1. Dostawy odzieży w kolorze niebieskim i zielonym,

2. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy odzieży z umieszczoną nazwą użytkownika na odzieży z minimalną ilością 10 znaków określoną każdorazowo w zamówieniu,

3. Możliwości zamówienia odzieży  w pełnym zakresie rozmiarów tj. od S do XXL w ramach oferowanej ceny,

4. Do produkcji odzieży barierowej należy zastosować tkaninę wytrzymałą na czynniki mechaniczne,  zapewniająca komfort użytkowy, odporną na przenikanie płynów i wirusów, nie pylącą,  pozostałe materiały i dodatki użyte do produkcji musza być najlepszej jakości, gwarantujące wysoką jakość gotowego wyrobu,

5. Odzież barierowa powinna być wykonana z wyjątkową starannością, szew powinien być kryty, zwijany, dwuigłowy, stebnowany. Szwy rękawów uszczelnione taśmą PTFE w celu wyeliminowania przesiąkania cieczy w miejscu szwu (fartuch do zabiegów wysokiego ryzyka). Szwy w miejscach zespoleń różnych części odzieży jaki i przy podwinięciach, nie powinny powodować ściągania i zmarszczenia tkaniny.

6. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia.

I. PAKIET 2 - DOSTAWA ODZIEŻY ZABIEGOWEJ BAWEŁNIANEJ:

| LP | Asortyment | J.m. | Planowana ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ODZIEŻ ZABIEGOWA W KOLORZE NIEBIESKIM / ZIELONYM |  |  |
|  | Bielizna zabiegowa damska ze spodniami | kpl. | 220 |
|  | Fartuch zabiegowy | szt. | 160 |
|  | Prześcieradło zabiegowe | szt. | 380 |
|  | Serweta zabiegowa duża | szt. | 500 |
|  | Serweta zabiegowa mała | szt. | 450 |
|  | Ubranie zabiegowe męskie | szt. | 250 |
|  | Sukienka zabiegowa | szt. | 50 |
|  | Czepek zabiegowy | szt. | 100 |
|  | Pokrowiec na obuwie zabiegowe | par. | 150 |

- Bielizna zabiegowa damska - komplet: bluza + spodnie w pasie na gumkę.

- Ubranie zabiegowe męskie – komplet bluza ¾ + spodnie z rozporkiem, w pasie na gumkę.

- Sukienka zabiegowa – Sukienka długości do kolana, rękaw do łokcia, dekolt w serek.

- Fartuch zabiegowy – przód i rękaw do łokcia podwójny, mankiet: ściągacz bawełniany.

- Prześcieradło zabiegowe o wymiarach 240cm x 160/150cm.

- Serweta zabiegowa duża o wymiarach 160/150cm x 70cm.

- Serweta zabiegowa mała o wymiarach 80/75cm x 40cm.

- Czepek zabiegowy w tylnej części rozcięty, wiązany.

- Pokrowiec na obuwie zabiegowe z gumką w rozmiarze umożliwiającym swobodne założenie na obuwie nr 46.

II. Ogólne warunki jakie powinna spełniać odzież zabiegowa w Pakiecie 2:

1. Parametry techniczne i użytkowe tkaniny, z której będzie uszyta bielizna i pościel operacyjna:

-tkanina 100 % bawełny lub bawełniano poliestrowa (bawełny nie mniej niż 50%),

-koloru niebieskiego, zielonego,

-gramatura tkaniny  155-165 g/m2 ,

- zmiana wymiarów po 5-ciu praniach maksimum do 5 %,

- temperatura prania 95 0 C, temperatura prasowania 200 0 C,

-tkanina nie powinna się odbarwiać,

- tkanina powinna się charakteryzować niski stopniem pylenia.

2. Parametry techniczne i użytkowe tkaniny, z której będą uszyte pokrowce na obuwie:

-tkanina drelichowa 100 % bawełny lub bawełniano poliestrowa (bawełny nie mniej niż 50%),

-koloru niebieskiego,

-gramatura tkaniny minimum 185-195 g/m2,

- zmiana wymiarów po 5-ciu praniach maksimum do 5 %,

- temperatura prania 95 0 C, temperatura prasowania 200 0 C,

-tkanina nie powinna się odbarwiać,

III. Pozostałe wymagania dla odzieży zabiegowej w Pakiecie 2:

1. Wykonawstwo odzieży w kolorze niebieskim i zielonym, w ilości dla koloru po około ½ ilości wyszczególnionej w specyfikacji,

2. Możliwości zamówienia odzieży  w pełnym zakresie rozmiarów tj. od S do XXL w ramach oferowanej ceny,

3. Do produkcji odzieży zabiegowej należy zastosować tkaniny, materiały i dodatki najlepszej jakości gwarantujące wysoką jakość gotowego wyrobu,

4. Odzież zabiegowa powinna być wykonana z wyjątkową starannością, ściegi krawieckie powinny być proste, ciągłe, nieprzerwane w jednakowej odległości od brzegów tkaniny, obrzucenia powinny być wykonane na maszynach typu Overlock z maszynowym przycięciem zbędnych części materiału. Szwy w miejscach zespoleń różnych części odzieży jak i przy podwinięciach nie powinny powodować ściągania i zmarszczenia tkaniny.

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia od podpisania umowy do: 31.12.2009r.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

ROZDZIAŁ VIII.           OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSOBU

DOKONYWANIA ICH OCENY

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto Pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100 % i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SWIZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT

Rozdział IX.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie                       z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu;

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do zamawiającego   i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski w załączniku nr 1 i nr 2 wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział X.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ
W KANCELARII” należy złożyć do dnia 06.07.2009 do godz. 1000 
w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI  OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3.   Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XI.       TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH

DOTYCZĄCYCH  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sławomir Orłowski tel. (0-71) 7660542, Kierownik Działu Gospodarczego – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Piotr Adamaszek tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIII.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 06.07.2009r o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone, co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVI.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII.      POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego, w terminie wynikającym z treści art.180 ust.2 i 3 PZP.

Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony  jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo  (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie / wniosku o dopuszczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania. Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie art. 184 ust. 1, 1a i 2 PZP).

Rozdział XVIII.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie asortymentowo-cenowe.

- Wzór umowy.

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP - wzór

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej i zabiegowej bawełnianej wielokrotnego użytku na 2009 rok”.

znak sprawy 59/Log./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy dostawę odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej  i zabiegowej bawełnianej wielokrotnego użytku na 2009 rok, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2.   Oświadczamy, że :

- każdorazową dostawę wykonamy w terminie do ……….. (max 14 dni) od daty otrzymania pisemnego zamówienia;

- udzielimy gwarancji na okres……….(min. 12 miesięcy) liczony od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia, jednak nie mniej niż na 100 cykli udokumentowanego użycia.

3.   Oświadczamy jednocześnie, iż :

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia,

- akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą – tj.30 dni,

- zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń,

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców),

- Zaakceptujemy  zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty. Zobowiązujemy się następnie w przypadku wyboru  naszej oferty do podpisania umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).

………dnia……………                            ………....................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo – cenowe

wartość brutto otrzymujemy ze wzoru: cena jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek  VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

Pakiet 1  DOSTAWA ODZIEŻY CHIRURGICZNEJ - OPERACYJNEJ BARIEROWEJ

| LP | Asortyment | J.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Planowana ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch chirurgiczny - operacyjny barierowy wielokrotnego użytku do zabiegów standardowych | szt. |  |  | 320 |  |  |
| 2. | Fartuch chirurgiczny barierowy wielorazowego użytku do zabiegów wysokiego ryzyka | szt. |  |  | 25 |  |  |
| 3. | Ubranie chirurgiczne - operacyjne barierowe bluza + spodnie | kpl. |  |  | 310 |  |  |
| 4. | Ubranie chirurgiczne - operacyjne barierowe bluza + spódnica | kpl. |  |  | 125 |  |  |
| 5. | Sukienka chirurgiczna - operacyjna barierowa | szt. |  |  | 50 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  		lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 2 DOSTAWA ODZIEŻY ZABIEGOWEJ BAWEŁNIANEJ (ODZIEŻ ZABIEGOWA W KOLORZE NIEBIESKIM / ZIELONYM)

| LP | Asortyment | J.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Planowana ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bielizna zabiegowa damska ze spodniami | kpl. |  |  | 220 |  |  |
| 2. | Fartuch zabiegowy | szt. |  |  | 160 |  |  |
| 3. | Prześcieradło zabiegowe | szt. |  |  | 380 |  |  |
| 4. | Serweta zabiegowa duża | szt. |  |  | 500 |  |  |
| 5. | Serweta zabiegowa mała | szt. |  |  | 450 |  |  |
| 6. | Ubranie zabiegowe męskie | szt. |  |  | 250 |  |  |
| 7. | Sukienka zabiegowa | szt. |  |  | 50 |  |  |
| 8. | Czepek zabiegowy | szt. |  |  | 100 |  |  |
| 9. | Pokrowiec na obuwie zabiegowe | par. |  |  | 150 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  		lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy , daty jej zawarcia i wzorów pieczęci oraz § 2  ust.1 )

UMOWA nr ……/59/Log./2009

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  …………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, 
nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a firmą

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:       ………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z póź. zm.) o wartości poniżej 133 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej  i zabiegowej bawełnianej wielokrotnego użytku na 2009 rok, w obrębie pakietu nr...... wyszczególnionej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwana dalej przedmiotem umowy lub towarem.

§ 2

### Wartość umowy

1. Całkowita wartość netto przedmiotu umowy wynosi ........................................zł. (słownie złotych: ..................................................................................................................................../100)

Do wartości  netto zostanie naliczony powiększoną podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami. Cena brutto: .…..………..................................zł (słownie złotych: ........................................................................................................................../100)

2. Cena o której mowa w ustępie 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia oraz gwarancji.

3. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie: 14 dni od daty otrzymania zamówienia przekazanego telefonicznie na nr………………. potwierdzonego faxem na numer..........................

2. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1………………………………………           		2………………………………….

(Szef Logistyki)			         			 (Kierownik Działu Gospodarczego,

Sławomir Orłowski)

3. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

4. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości asortymentu w ramach umowy i cykliczności dostaw.

5. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

6. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga potwierdzenia magazynowym dokumentem przyjęcia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości dostarczonego towaru.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 3 dni od daty dostarczenia. Towar niespełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach pisemnie faxem na nr ………………………. .

8. Każda sztuka odzieży i opakowanie zbiorcze musi być oznaczone metką zawierającą informację o wyrobie tj. nazwa tkaniny, skład, przepis konserwacji, technologii prania.

9. Odzież powinna spełniać wymagania polskiej normy oraz dyrektywy unijnej określonej w SIWZ.

10. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy w ramach umowy odzieży w kolorach zielonym lub niebieskim pełnej rozmiarówce od S do XXL, z umieszczoną nazwą użytkownika, każdorazowo według szczegółowego zamówienia pisemnego.

11. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym Wykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

1. Zamawiający za dostarczony, odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

2. Zapłata nastąpi po potwierdzeniu magazynowym, o którym mowa w § 3 pkt. 6, na podstawie wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy………………………………………… w terminie 30 dni od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego..

3. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

4. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną  przez okres trwania umowy.

5. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonej odzieży i zapewnia, że dostarczona odzież będzie wolna od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, oraz będzie najwyższej jakości.

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres ………………(min. 12 miesięcy)  liczony od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, jednak nie mniej niż na 100 cykli udokumentowanego użycia (zabieg, pranie, sterylizacja)

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do wymiany, naprawy odzieży w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

4. Zgłoszenie reklamacji będzie się odbywało pod wskazany adres - ……………………………………………………………………….………(należy wpisać nazwę, adres, nr telefonu i faxu).

5. Wymiana, naprawa w okresie gwarancji zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy.

6. Jeżeli warunkiem otrzymania gwarancji jest przestrzeganie określonej technologii prania, wykonywanie określonych zabiegów konserwacyjnych należy je załączyć w formie pisemnej przy pierwszej dostawie, jednak nie mogą być to zabiegi wymagające zmiany obowiązującej technologii prania w Pralni szpitalnej lub zakupu preparatów i środków konserwacyjnych innych niż ogólnie dostępne w handlu.

7. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

8. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

9. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Odstąpienie od umowy.

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2009r.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z §3 ust.1 przez dwa kolejne terminy dostaw, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 7

Kary umowne.

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto zamówienia w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego przedmiotu zamówienia,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto zamówienia w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 10% ceny brutto umowy w przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ bez względu na wartość spornego zamówienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przyjęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jako sporządzonych w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:						 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr  59/Log./2009 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru

……………dnia……………                       		    ........................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik Nr 4

..............................................                                                            ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (  tekst jedn. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

………dnia……………                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo