# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 118/Med./2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 133 000 EURO

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia 04.11.2009 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl, adres mail:  zam.pub@4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się Wykonawców z Zamawiającym oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów zużywalnych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-36.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego).

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii).

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty 
lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści ( Rozdz. IV i V ). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralną część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn.zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 118/Med./2009

„Oferta na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów zużywalnych.”

nie otwierać przed dniem 16.12.2009 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP oraz musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, które będzie oceniane według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia – za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna: posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; niezaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, jeżeli nastąpiło przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; niekaralność osób fizycznych i prawnych za przestępstwa wymienione w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 ustawy PZP (prawomocnie skazanych).

Spełnienie wymogów będzie oceniane według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 628 100,00 zł  ( słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto złotych 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości, co najmniej:

| Pakiet 1 | 17 000,00 | Pakiet 19 | 39 000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 | 26 500,00 | Pakiet 20 | 1 300,00 |
| Pakiet 3 | 1 500,00 | Pakiet 21 | 2 100,00 |
| Pakiet 4 | 3 500,00 | Pakiet 22 | 3 200,00 |
| Pakiet 5 | 2 500,00 | Pakiet 23 | 900,00 |
| Pakiet 6 | 2 500,00 | Pakiet 24 | 500,00 |
| Pakiet 7 | 21 500,00 | Pakiet 25 | 1 300,00 |
| Pakiet 8 | 12 000,00 | Pakiet 26 | 700,00 |
| Pakiet 9 | 12 500,00 | Pakiet 27 | 2 700,00 |
| Pakiet 10 | 61 000,00 | Pakiet 28 | 600,00 |
| Pakiet 11 | 4 000,00 | Pakiet 29 | 4 000,00 |
| Pakiet 12 | 130 000,00 | Pakiet 30 | 11 000,00 |
| Pakiet 13 | 13 000,00 | Pakiet 31 | 8 000,00 |
| Pakiet 14 | 2 500,00 | Pakiet 32 | 5 000,00 |
| Pakiet 15 | 1 300,00 | Pakiet 33 | 85 000,00 |
| Pakiet 16 | 63 000,00 | Pakiet 34 | 19 000,00 |
| Pakiet 17 | 9 000,00 | Pakiet 35 | 7 500,00 |
| Pakiet 18 | 21 000,00 | Pakiet 36 | 32 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 43 500,00 zł  (17 000,00 zł + 26 500,00 zł).

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH

SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane                       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy prawo zamówień publicznych;

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV pkt. 1 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 2,3,4 SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV pkt. 5 SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Rozdział V.        WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na dzień otwarcia ofert dokumentów wskazujących na dopuszczenie do obrotu w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy).

- W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentów dopuszczających do obrotu po terminie otwarcia ofert a przed upływem terminu związania ofertą Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, iż przedstawi odpowiednią dokumentację na wezwanie Zamawiającego.

- Jeśli wygaśnięcie ważności dokumentów dopuszczających do obrotu nastąpi w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w trakcie trwania umowy będzie posiadał aktualne dopuszczenie do obrotu oraz zobowiązanie, że ww. dokumenty dopuszczające do obrotu dostarczy przy pierwszej dostawie po wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu złożonych w ofercie.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

Rozdział VI.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa aparatów do mierzenia ciśnienia, resuscytatorów, reduktorów i dozowników tlenowych, części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych, laryngoskopów, lamp bakteriobójczych, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii chirurgicznych oraz innego sprzętu medycznego według Pakietów 1-36, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV:

38423000-6 	Urządzenia do pomiaru ciśnienia
33169000-2 	Przyrządy chirurgiczne
31510000-4	 Żarówki elektryczne
33631600-8	 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
35125100-7	 Czujniki
33157800-3 	Urządzenia do podawania tlenu
31711120-0 	Przetworniki
33140000-3	 Materiały medyczne

33157700-2 	Worki ambu

31711140-6 	Elektrody

DA44-3	 	Części zapasowe

Rozdział VII.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VIII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 23 440,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100). Na poszczególne pakiety wartość wadium powinna wynosić:

| Pakiet 1 | 650,00 | Pakiet 19 | 1 500,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 | 900,00 | Pakiet 20 | 50,00 |
| Pakiet 3 | 50,00 | Pakiet 21 | 80,00 |
| Pakiet 4 | 100,00 | Pakiet 22 | 120,00 |
| Pakiet 5 | 90,00 | Pakiet 23 | 35,00 |
| Pakiet 6 | 90,00 | Pakiet 24 | 20,00 |
| Pakiet 7 | 800,00 | Pakiet 25 | 50,00 |
| Pakiet 8 | 500,00 | Pakiet 26 | 30,00 |
| Pakiet 9 | 500,00 | Pakiet 27 | 100,00 |
| Pakiet 10 | 2 000,00 | Pakiet 28 | 25,00 |
| Pakiet 11 | 150,00 | Pakiet 29 | 150,00 |
| Pakiet 12 | 5 000,00 | Pakiet 30 | 400,00 |
| Pakiet 13 | 500,00 | Pakiet 31 | 300,00 |
| Pakiet 14 | 100,00 | Pakiet 32 | 200,00 |
| Pakiet 15 | 50,00 | Pakiet 33 | 3 000,00 |
| Pakiet 16 | 2 500,00 | Pakiet 34 | 700,00 |
| Pakiet 17 | 400,00 | Pakiet 35 | 300,00 |
| Pakiet 18 | 800,00 | Pakiet 36 | 1 200,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 16.12.2009 godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 16.12.2009 do godz. 1000

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów zużywalnych, znak sprawy 118/Med./2009”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn.zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium regulują przepisy art.46 PZP.

Rozdział IX.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział X.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział XI.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XII.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 16.12.2009r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

- Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XIII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

      - Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek tel. (0-71) 7660 128, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604; fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIV.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVI.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 16.12.2009r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVII.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4  PZP ). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty niespełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale IX.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVIII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
 i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2.   Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust. 1 i 1a PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XIX. 	POSTĘPOWANIE PROTESTACYJNO – ODWOŁAWCZE

      - Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

      - Zgodnie z wyborem Zamawiającego, dokonanym na podstawie art. 27 ust. 1 PZP protest może być wniesiony jedynie w formie pisemnej. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść protest, protestujący jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu pismo (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) zawierające treść protestu z podpisem osoby działającej w imieniu wykonawcy, z zachowaniem terminów wynikających z PZP oraz godzin pracy Zamawiającego.

      - Uprawnienie do podpisania protestu powinno wynikać z dołączonego do niego dokumentu lub z dokumentów złożonych w ofercie.

      - Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony bez rozpatrywania.

      - Powyższe stosuje się odpowiednio przy zgłoszeniu przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu.

      - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści Zamawiającemu (zgodnie z Działem VI Rozdział 3 PZP).

Rozdział XX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie wynikające z treści art.44 PZP ( wzór ) – Załącznik nr 4

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 	……………………………..

- Grażyna Wojtczak			……………………………..

- Sylwia Komorek			……………………………..

- Magdalena Okulicz-Kozaryn 	……………………………..

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów zużywalnych.”

Znak sprawy  118/Med./2009

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży, dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów zużywalnych, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………….……………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 32

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 33

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 34

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 35

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

Pakiet 36

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:……………………….…….....……złotych)

2.   Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

| Lp. | Nazwa - opis | Numer katalogowy | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 - Aparaty do mierzenia ciśnienia oraz materiały zużywalne do aparatów do mierzenia ciśnienia |
| 1 | Aparat do mierzenie ciśnienia elektroniczny - automatyczny |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 2 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy ze słuchawkami |  | kpl. | 30 |  |  |  |
| 3 | Słuchawki lekarskie internistyczne |  | szt. | 70 |  |  |  |
| 4 | Rękaw do aparatu RR w pokrowcu z dwoma drenami |  | szt. | 400 |  |  |  |
| 5 | Rękaw do aparatu RR w pokrowcu z jednym drenem |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 6 | Dętka do rękawa aparatu RR z dwoma drenami |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 7 | Dętka do rękawa aparatu RR z jednym drenem |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Gruszka gumowa do aparatu RR – zespół pompy |  | szt. | 400 |  |  |  |
| 9 | Gruszka gumowa do aparatu RR z zaworkiem zwrotnym |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 10 | Manometr do aparatu RR |  | szt. | 400 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 2 - Lampy bakteriobójcze, palniki, liczniki |
| 1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna, palniki 2x 30W, z czytelnym wyświetlaczem (4-polowym) czasu pracy palników |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 2 | Palniki do lamp bakteriobójczych 30W Philips, czas pracy min. 8 000 godzin |  | szt. | 400 |  |  |  |
| 3 | Startery do palników do lamp bakteriobójczych |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 4 | Licznik do lampy bakteriobójczej z wyświetlaczem 4-polowym z montażem w już pracujących lampach |  | szt. | 50 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 3 - Żarówki |
| 1 | Żarówki do lampy szczelinowej 6V 10W (typ 64222 Osram) |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 2 | Żarówki do lamp czołowych Clara 6V 6W |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 3 | Żarówki do lampy bezcieniowej 24 V 65 W męska |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 4 | Żarówki do źródeł światła 150W, 15 V (typ Osram HLX64633) |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 5 | Żarówki do źródeł światła 150W, 15 V (typ Osram HLX 64634) |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 6 | Żarówka do lampy Sollux 375W E40 |  | szt. | 20 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 4 – Żarówki ksenonowe do źródeł światła |
| 1 | Żarówka do źródła światła typu XBO R 100W/45C OFR |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Żarówka do źródła światła typu XBO R 180W/45C OFR |  | szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 5 - Żarówki do lamp operacyjnych typu Hanaulux - oryginalne |
| 1 | Żarówka do lamp operacyjnych blue 80, 21,5V 130W |  | szt | 2 |  |  |  |
| 2 | Żarówki do lamp operacyjnych Hanaulux 2000 – 22,8V 50W |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 3 | Żarówki do lamp operacyjnych Hanaulux blue 130/90 – 90W/22,8V |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 4 | Żarówki do lamp operacyjnych Hanaulux blue 100 – 113W/22,8V |  | szt. | 15 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 6 - Akcesoria do aparatów EKG |
| 1 | Kabel pacjenta uniwersalny do aparatów typu ASPEL |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 2 | Elektrody przyssawkowe EKG przedsercowe (w kompletach po 6 szt.) |  | szt. | 60 |  |  |  |
| 3 | Elektrody kończynowe EKG (w kompletach po 4 szt.) |  | szt. | 40 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 7 - Akcesoria do kardiomonitora Propaq |
| 1 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy do monitora PROPAQ (kabel zbiorczy + odprowadzenia przedsercowe) |  | kpl. | 5 |  |  |  |
| 2 | Odprowadzenia przedsercowe typu klamra dł przewodu 50 cm, po 3 szt. w komplecie (czerwony, żółty, czarny) , do wyżej wymienionych kabli EKG |  | kpl. | 10 |  |  |  |
| 3 | Czujnik do pulsoksymetrii na palec do kardiomonitora PROPAQ, gumowy, dł przewodu 3m |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 4 | Przedłużacz do czujnika saturacji do kardiomonitora Propan, długość około 2 m |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 5 | Czujnik saturacji typu klips na palec do przedłużacza z poprzedniej pozycji do kardiomonitora Propaq |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 6 | Dren ciśnieniowy do pomiaru NIBP do kardiomonitora PROPAQ |  | szt. | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 8 - Akcesoria do kardiomonitora UT 7000C produkcji Goldway |
| 1 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy do monitora Goldway |  | kpl. | 10 |  |  |  |
| 2 | Odprowadzenia przedsercowe typu klamra dł przewodu 50 cm, po 3 szt. w komplecie (czerwony, żółty, czarny) , do wyżej wymienionych kabli EKG |  | szt | 10 |  |  |  |
| 3 | Przedłużacz do czujnika saturacji do monitora Goldway |  | szt | 5 |  |  |  |
| 4 | Czujnik saturacji typu klips na palec do przedłużacza z poprzedniej pozycji do kardiomonitora Goldway |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 5 | Czujnik temperatury powierzchniowy wielorazowy |  | szt. | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 9 - Akcesoria do kardiomonitora FX 2000P produkcji EMTEL |
| 1 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy do monitora bez końcówek |  | kpl. | 10 |  |  |  |
| 2 | Odprowadzenia przedsercowe typu klamra, 3-odpr., dł przewodu 50 cm, do wyżej wymienionych kabli EKG |  | kpl. | 10 |  |  |  |
| 3 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy do monitora bez końcówek |  | kpl. | 2 |  |  |  |
| 4 | Odprowadzenia przedsercowe typu klamra, 5-odpr., dł przewodu 50 cm,, do wyżej wymienionych kabli EKG |  | kpl. | 2 |  |  |  |
| 5 | Przedłużacz do czujnika saturacji do monitora EMTEL FX 2000P |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 6 | Czujnik saturacji typu klips na palec do przedłużacza z poprzedniej pozycji do kardiomonitora Emtel |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 7 | Czujnik temperatury powierzchniowy |  | szt | 5 |  |  |  |
| 8 | Przewód do NIBP |  | szt | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 10 - Akcesoria do kardiomonitorów, defibrylatorów, aparatów EKG produkcji Philips |
| 1 | Czujnik do pomiaru temp. powierzchniowy typu 21078A |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 2 | Kabel główny EKG 5-odpr typu M1530A |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 3 | Odprowadzenia EKG, 5-odpr. typu M1631A |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 4 | Mankiet do NIBP dla dorosłych bez latexu, duży, typu M1575A |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 5 | Mankiet do NIBP dla dorosłych bez latexu, średni, typu M1574A |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 6 | Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 dla dorosłych na palec typu M1191BL |  | szt | 20 |  |  |  |
| 7 | Łyżka do defibrylatora Hart Start, średnia typu M4742A |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Łyżka do defibrylatora Hart Start, duża, typu M4742A |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 9 | Kabel pacjenta EKG (10 odprowadzeń) do aparatu EKG Page Writer 100,200,300 |  | szt | 4 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 11 - Mankiety do NIBP do kardiomonitorów |
| 1 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, rozmiar standard, z 1 drenem |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 2 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, duży rozmiar, z 1 drenem |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 3 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, rozmiar standard, z 2 drenami |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 4 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, rozmiar duży, z 2 drenami |  | szt. | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 12 - Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia ogólnego produkcji GE Datex Ohmeda |
| 1 | Adapter do pomiaru kapnografii prosty jednorazowy, typu: 73385 |  | szt | 20 |  |  |  |
| 2 | Cewnik dla dorosłych, śr.wyjściowa-4,7mm, typu: 741HF75 |  | szt | 20 |  |  |  |
| 3 | Czujnik tonometryczny TONO, typu: 8f |  | szt | 5 |  |  |  |
| 4 | Czujnik do pomiaru temperatury przełykowo-rektalny, wielorazowy 2,8m, typu: M1024247 |  | szt | 15 |  |  |  |
| 5 | Czujnik do analizy bispektralnej dla dorosłych typu: 186-0106 |  | szt | 200 |  |  |  |
| 6 | Czujnik O2, typu: 0237-2034-700 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Czujnik O2, typu: 6050-0004-110 do aparatu typu EXCEL |  | szt | 5 |  |  |  |
| 8 | Czujnik przepływu, typu: 1503-3858-000 do aparatu typu AESPIRE |  | szt | 5 |  |  |  |
| 9 | Czujnik przepływu- turbinka przepływu typu: 0237-2228-870 do aparatu typu EXCEL |  | szt | 1 |  |  |  |
| 10 | Czujnik temperatury cieczy wstrzykiwanej, typu: 16591 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 11 | Czujnik SPO2 typu klips na palec z kablem połączeniowym, 2m, typu: OXY-F2-GE |  | szt | 10 |  |  |  |
| 12 | Czujnik SPO2 typu klips na palec z kablem połączeniowym, 4m, typu: OXY-F4-GE |  | szt | 40 |  |  |  |
| 13 | Czujnik SPO2 na ucho z kablem połączeniowym, 2m, typu: OXY-E2-GE |  | szt | 1 |  |  |  |
| 14 | Czujnik SPO2 na ucho z kablem połączeniowym, 4m, typu: OXY-E4-GE |  | szt | 1 |  |  |  |
| 15 | Wielorazowy czujnik saturacji typu klips na palec, typu: OXY-F-UN |  | szt | 5 |  |  |  |
| 16 | Kabel połączeniowy do SpO2, typu: OXY-ES3 do OXY-F-UN |  | szt | 5 |  |  |  |
| 17 | Kabel połączeniowy do SpO2, typu: OXY-SL3 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 18 | Kabel połączeniowy, typu: OXY-C3 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 19 | Czujnik do kabla OXY-C3, typu: OXY-F-DB |  | szt | 5 |  |  |  |
| 20 | Dreny do gazów spirometrii, typu: 8004662-CABG |  | szt | 15 |  |  |  |
| 21 | Filtry ekranu w monitorze CAM, typu: 897010 |  | szt | 6 |  |  |  |
| 22 | Gaz kalibracyjny do modułu gazowego, typu: 755583 do aparatu typu AESTIVA |  | szt | 3 |  |  |  |
| 23 | Gaz kalibracyjny do monitora gazowego, typu: 6050-0005-392 do aparatu typu EXCEL |  | szt | 1 |  |  |  |
| 24 | Kabel łączący do przetworników CO, typu: 16590 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 25 | Kabel adaptacyjny podwójny do czujników temperatury, typu: 2016998-001 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 26 | Kabel do pomiaru EKG (zbiorczy) do 3 odprowadzeń, typu: 545300 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 27 | Odprowadzenia do kabla zbiorczego (3), typu: 545315, do poz.30 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 28 | Kabel do pomiaru EKG (zbiorczy) do 5 odprowadzeń, typu: 545301 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 29 | Odprowadzenia do kabla zbiorczego (5), typu: 545316, do poz.32 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 30 | Kabel połączeniowy do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi, typu: 877235, do aparatów typu AESPIRE |  | szt | 5 |  |  |  |
| 31 | Kabel połączeniowy do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi do mankietów wielorazowch dla dorosłych, czarny 3,6m, typu: 2020980-001, do monitorów typu FM |  | szt | 5 |  |  |  |
| 32 | Kabel połączeniowy M-NMT 3,3 m, typu: 888414 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 33 | Kabel z modułem optycznym do pomiaru SvO2, typu: 165790 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 34 | Kabel zbiorczy z odprowadzeniami (3 odp), typu: 2021141 |  | kpl. | 5 |  |  |  |
| 35 | Kabel zbiorczy do EKG - 5 odp, z odprowadzeniami, typu: 412931-002 |  | kpl | 5 |  |  |  |
| 36 | Kabel polączeniowy Multi-Link 12 odprowadzeń 3,6m, typu: 2017006-003 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 37 | Multi-Link kabel pacjenta, zestaw 5-odprowadzeń, 74cm,130/N,F,C/ do 12 odpr, typu: 412681-006 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 38 | Zestaw 50PPR do odprow. EKG przedsercowych C1-C6 (II część do 12 odp), typu: 416467-004 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 39 | Czujnik tensometryczny do NMT, typu: 888418 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 40 | Mankiet po pomiaru RR dla dorosłych, 23-35 cm, typu: 2753E |  | szt | 30 |  |  |  |
| 41 | Mankiet po pomiaru RR dla dorosłych, 31-40 cm, typu: 2754E |  | szt | 10 |  |  |  |
| 42 | Osłonki do czujników centralnych, typu: 92916416 |  | szt | 100 |  |  |  |
| 43 | Osłony do sond do pomiaru temperatury, typu: 88015 |  | szt | 5000 |  |  |  |
| 44 | Pojemnik wielorazowy na wapno, typu: 0229-3015-800 |  | szt | 3 |  |  |  |
| 45 | Pojemnik wielorazowy na wapno sodowane, typu: 1407-7004-000 |  | szt | 3 |  |  |  |
| 46 | Pułapka wodna, typu: 876446 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 47 | Pułapka wodna, typu: 881319 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 48 | Pułapka wodna mini D-fend, typu: 8002174 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 49 | Sensor do spirometrii wielorazowy autoklawowalny, typu: 733910 |  | szt | 2 |  |  |  |
| 50 | Układ oddechowy pacjenta, typu: M1012364, 8003460, M1005514, 420151500, 8003458, 8003459 |  | kpl | 2 |  |  |  |
| 51 | Uszczelka O-ring, typu: 0210-0463-300 |  | szt | 20 |  |  |  |
| 52 | Worek oddechowy 2 litry, typu: M1005513 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 53 | Worek oddechowy 3 litry, typu: M1005514 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 54 | Zestaw do pomiaru spirometrii stosowany w warunkach podwyższonej wilgotności, typu: 8004381 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 55 | Kabel do pomiaru RR metodą inwazyjną typu 896 OCK-PNL |  | szt | 2 |  |  |  |
| 56 | Zestaw PICCO PVPK2015L20CPV-46 (1xPV2015L20N+2xPV8115N) |  | kpl. | 100 |  |  |  |
| 57 | Zastawka jednokierunkowa do resuscytatora nr kat 8570065 |  | szt | 10 |  |  |  |
| 58 | Zastawka wlotowa do resuscytatora nr kat 42160200 |  | szt | 5 |  |  |  |
| CZĘŚCI ZUŻYWALNE DO KARDIOMONITORÓW TYPU DASH |
| 59 | Czujnik pomiaru saturacji Masimo SET, typu klips na palec, typu: 1269 |  | szt. | 15 |  |  |  |
| 60 | Kable połączeniowy do czujników saturacji MASIMO, typu: 2017002-001 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 61 | Kabel połączeniowy do pomiaru EKG - 3 odpr, typu: 2017003-003 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 62 | Kabel pacjenta EKG, zestaw 3-odprowadzeń, do poz.3, typu: 412682-004 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 63 | Kabel połączeniowy do pomiaru EKG 5-odpr, typu: 2017003-004 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 64 | Kabel pacjenta do EKG, zestaw 5-odprowadzeń, 74cm, do poz.5, typu: 412681-003 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 65 | Kabel połączeniowy do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi 3,6m, typu: 2017008-001 |  | szt | 5 |  |  |  |
| 66 | Mankiet RR 23-35 cm, typu: 2203E |  | szt | 5 |  |  |  |
| 67 | Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowy, wielorazowy, 3m, typu: M1024254 |  | szt | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 13 - Akcesoria urologiczne |
| 1 | Elektroda koagulacyjna 24CH tyu 27050N |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 2 | Pętla tnąca 24 CH typu 27050 G |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 3 | Elektroda wapor. typu 24 CH 27050 RG |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 4 | Ostrze do uretrotomu typu 27068K |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Strzykawka pęcherzowa 150 cc typu 27218 LO |  | szt | 2 |  |  |  |
| 6 | kabel wysokiej częstotliwości do diatermii ERBE typu 277 |  | szt | 1 |  |  |  |
| 7 | Grasper giętki do ciał obcych, 9Ch, długość 40 cm typu 27175B |  | szt | 4 |  |  |  |
| 8 | Kleszcze giętkie biopsyjne, 7Ch, długość 40cm typu 27177A |  | szt | 4 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 14 - Akcesoria i narzędzia produkcji Stryker |
| 1 | Dren silikonowy z podgrzewaczem do insuflatora PneumoSure 45L typu Z1460-39 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Ostrza do piły akumulatorowej nr kat. 2108-100 |  | szt. | 4 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 15 - Akcesoria do aparatury produkcji WOLF |
| 1 | Dren do uropompy nr 8170.223 |  | szt. | 3 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 16 - Akcesoria zużywalne do diatermii chirurgicznych ERBE |
| 1 | Elektroda neutralna wielorazowa do diatermii ERBE typu E20193-008 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 2 | Kabel do elektrody biernej wielorazowej do diatermii ERBE typu E20194-070 |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 3 | Elektroda monopolarna nożowa prosta typu E20191-208 |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 4 | Kabel do elektrody jednorazowej dzielonej typu E20194-077 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 5 | Redukcja do diatermii ERBE typu E20183-028 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 6 | Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami i kablem wtyczka 3-pinowa typu E20190-066 |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 7 | Uchwyt elektrod monopolarnych z przyciskami typu E20190-045 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 8 | Kabel do uchwytu elektrod dł. 4 m typu E20192-127 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 9 | Pęseta monopolarna prosta, stumpf 1,7 mm, dł. 20 cm typu E20195-095 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | Pęseta monopolarna prosta, stumpf 1,7 mm, dł. 11 cm typu E20195-020 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 11 | Pęseta kątowa, dł 11 cm typu E20195-023 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 12 | Pęseta zagięta stumpf 0,5 mm, dł 11cm typu E20195-035 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 13 | Kabel do pęset dł 4m typu E20196-045 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 14 | Jednorazowy uchwyt elektrod mono. z przyciskami, kablem i elektrodą nożową, prostą mono (opak. po 10 szt.) typu E20190-106 |  | op. | 10 |  |  |  |
| 15 | Kleszczyki BiClamp laparoskopowe Maryland, żebrowane typu E20195-134 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 16 | Instrument laparoskopowy BiSect mikro typu E20195-204 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 17 | Kabel do laparoskopii bipolarnej dł 4 m typu E20196-045 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 18 | Kleszczyki BiClamp , dł 280 mm, kabel dł 4 m, typu E20195-280 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 19 | Bipolarny instrument laparoskopowy typ Maryland, śr 5 mm, typu E20195-132 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 20 | Kleszczyki BiClamp, dł 150mm, kabel dł 4m typu E20195-221 |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 21 | Kleszczyki BiClamp, dł 200mm, kabel dł 4m typu E20195-213 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 22 | Sonda APC Endo dł 2,2m, śr. 2,3mm wylot na wprost typu E20132-177 |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 23 | Sonda APC Endo dł 2,2m, śr. 2,3mm wylot boczny typu E20132-181 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 24 | Sonda APC dł 110mm, śr. 2,3mm wylot boczny typu E20132-106 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 25 | Sonda APC dł 110mm, śr. 2,3mm wylot na wprost, typu E20132-107 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 26 | Sonda APC dł 240mm, śr. 2,3mm wylot na wprost, typu E20132-112 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 27 | Sonda APC dł 116mm, śr. 2,3mm wylot boczny, zagięty, kąt 90 stopni typu E20132-109 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 28 | Elektroda monopolarna ssąco-koagulująca, elastyczna dł 125mm, typu E20191-136 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 29 | Kabel do elektrody ssąco-koagulującej, typu E20192-097 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 30 | Uchwyt elektrody monopolarnej z przyciskami, typu E20190-045 |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 31 | Kabel do uchwytu elektrod dł 4 m, typu E20192-127 |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 32 | Pęseta prosta stumpf 1 mm, dł 16,5 cm, typu E20195-018 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 33 | Pęseta prosta stumpf 1 mm, dł 19 cm, typu E20195-002 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 34 | Bipolarna igła koagulująca, zagięta do podsluzówkowej redukcji przerostu małżowin nosowych, typu E20195-025 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 35 | Bipolarna igła koagulująca, zagięta pod kątem 22,5 stopnia, końcówka zagięta pod kątem 45 stopni, typu E20195-003 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 17 - Dostawa rurek tracheotomijnych metalowych z wyjmowanym wkładem, kształt lekko stożkowy ( rurka wewnętrzna powinna wchodzić bez zacięć i oporów) |
| 1 | Rozmiar 10 z okienkiem |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 2 | Rozmiar 10 bez okienka |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 3 | Rozmiar 9 z okienkiem |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 4 | Rozmiar 9 bez okienka |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 5 | Rozmiar 8 z okienkiem |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 6 | Rozmiar 8 bez okienka |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 7 | Rozmiar 7 z okienkiem |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 8 | Rozmiar 7 bez okienka |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 9 | Rozmiar 6 z okienkiem |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 10 | Rozmiar 6 bez okienka |  | szt. | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 18 - Regulatory ssania, dozowniki tlenowe, gniazda tlenowe i próżniowe oraz materiały zużywalne |
| 1 | Dozownik tlenowy wtyk typu AGA z nawilżaczem |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 2 | Butelka nawilżacza do dozownika tlenowego z poz. wyżej |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 3 | Butelka nawilżacza do dozownika tlenowego starego typu |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 4 | Dozownik tlenowy do pojemników jednorazowych Kendall |  | szt. | 30 |  |  |  |
| 5 | Regulator ssania z butelką zabezpieczającą i filtrem bakteryjnym |  | kpl. | 20 |  |  |  |
| 6 | Filtr bakteryjny do ssaka próżniowego |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 7 | Butelka zabezpieczająca do ssaka 0,1 L |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 8 | Reduktor tlenowy z nawilżaczem |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 9 | Kopułka przepływomierza reduktora tlenowego |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 10 | Reduktor tlenowy transportowy bez nawilżacza z manometrem |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 11 | Zestaw naprawczy do gniazd próżniowych (sprężyna fi 8x17x1 + zaworek VAC) |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 12 | Zawór pp VAC typu AGA z popychaczem |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 13 | Zawór pp O2 typu AGA z popychaczem |  | szt. | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 19 – Materiały zużywalne i części zamienne |
| 1 | Frez tnący go kraniotomu typu GC 303R |  | szt. | 60 |  |  |  |
| 2 | Sterylny olej w sprayu do konserwacji narzędzi chirurgicznych, 300ML,typu JG 600 |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 3 | Olej sterylny do konserwacji uchwytów motorowych,300 ML, typu GB 600 |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 4 | Światłowód średnica 4,8 mm, długość 2,5m |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 5 | Membrana ciśnieniowa do artropompy, typ PG 104 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 6 | Zestaw drenów do pompy artroskopowej – typ PG 102 |  | kpl | 1 |  |  |  |
| 7 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 648R |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 8 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC649R |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 9 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC650R |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 10 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 651R |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 11 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 652R |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 12 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC664R |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 13 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 665R |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 14 | Ostrza do piły oscylacyjnej typu GC 781 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 15 | Ostrza do piły, brzeszczot typ GB 135R |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 16 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/10/0,5/0,8MM typu GC215R |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 17 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/15/0,5/0,8MM typu GC216R |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 18 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/20/0,8/0,9MM typu GC217R |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 19 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/25/0,7/0,9MM typu GC218R |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 20 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/30/0,7/0,9MM typu GC219R |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 21 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/20/0,7/0,9MM typu GC221R |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 22 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/25/0,7/0,9MM typu GC223R |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 23 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/30/0,7/0,9MM typu GC225R |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 24 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/40/0,7/0,9MM typu GC227R |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 25 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 90/25/1,27MM typu GC296R |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 26 | Elektroda haczykowa do zabiegów laparoskopowych typu GK372R |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 27 | końcówka typu GK384R |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 28 | przewód GK181 |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 29 | Kabel bipolarny 3,5 m, typu GN073 |  | szt. | 8 |  |  |  |
| 30 | Pinceta bipolarna 1,0 mm, typu GK-940R |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 31 | Pinceta bipolarna 2,0 mm, typu GK-950R |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 32 | Trepan samozatrzymujący typu GB-302 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 33 | Trepan samozatrzymujący typu GB-304 |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 34 | Frez zapasowy typu TE-562 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 35 | Frez zapasowy typu TE-563 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 36 | Wiertło spiralne 2,0 mm, typu GC378R |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 37 | Wiertło spiralne 2,5 mm, typu GC390R |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 38 | Wiertło spiralne 2,8 mm, typu GC007R |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 39 | Wiertło spiralne 3,0 mm, typu GC008R |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 40 | Sonda wprowadzająca typ DeMartel do piłek GIGLIEGO dł 350 mm, giętka typu FF-130 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 41 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 0, 3/8 koła |  | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |
| 42 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 1, 3/8 koła |  | op. po 12 szt. | 1op. |  |  |  |
| 43 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 2, 3/8 koła |  | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |
| 44 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 3, 3/8 koła |  | op. po 12 szt. | 1op. |  |  |  |
| 45 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 4, 3/8 koła |  | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |
| 46 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 5, 3/8 koła |  | op. po 12 szt. | 10 op |  |  |  |
| 47 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 6, 3/8 koła |  | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |
| 48 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 7, 3/8 koła |  | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |
| 49 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 1, 1/2 koła |  | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |
| 50 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 2, 1/2 koła |  | op. po 12 szt. | 2 op. |  |  |  |
| 51 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 3, 1/2 koła |  | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |
| 52 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 4, 1/2 koła |  | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |
| 53 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 5, 1/2 koła |  | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |
| 54 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 6, 1/2 koła |  | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |
| 55 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 7, 1/2 koła |  | op. po 12 szt. | 4 op. |  |  |  |
| 56 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 8, 1/2 koła |  | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |
| 57 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 9, 1/2 koła |  | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |
| 58 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 10, 1/2 koła |  | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |
| 59 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, typu BL161 |  | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |
| 60 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, typu BL164 |  | op. po 12 szt. | 1 op. |  |  |  |
| 61 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, typu BL167 |  | op. po 12 szt. | 2 op. |  |  |  |
| 62 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, typu BL169 |  | op. po 12 szt. | 2 op. |  |  |  |
| 63 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, typu BL170 |  | op. po 12 szt. | 2 op. |  |  |  |
| 64 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, typu BL171 |  | op. po 12 szt. | 2 op. |  |  |  |
| 65 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, typu BL172 |  | op. po 12 szt. | 2 op. |  |  |  |
| 66 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, typu BL173 |  | op. po 12 szt. | 2 op. |  |  |  |
| 67 | Pojemnik na igły chirurgiczne okrągły, tylko boks wewnętrzny, 65x16 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 68 | Pojemnik na igły chirurgiczne z 7 przegródkami, wymiar 150x90x10 mm |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 69 | Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych na butelki o pojemności 500ml |  | kpl. | 10 |  |  |  |
| 70 | Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych na butelki o pojemności 1000ml |  | kpl. | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 20 - Środki do konserwacji |
| 1 | Środek do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych z możliwością stosowania przed i po procesie sterylizacji typu SEKUMATIC IS, pojemnik 250 ml |  | szt. | 100 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 21 – Dozowniki łokciowe |
| 1 | Dozownik do płynów dezynfekcyjnych, łokciowy, z pompką zamontowaną na stałe w dozowniku, możliwość założenia butelek różnych producentów, o pojemności 500 ml |  | szt. | 20 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 22 - Dozowniki łokciowe |
| 1 | Dozownik do płynów dezynfekcyjnych, łokciowy, z pompką zamontowaną na stałe w dozowniku, możliwość założenia butelek różnych producentów, o pojemności 1000 ml |  | szt. | 30 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 23 - Wanny do dezynfekcji narzędzi |
| 1 | Wanna do moczenia narzędzi chirurgicznych z sitkiem oraz pokrywą o pojemności 2L |  | szt | 6 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 24 - Wanny do dezynfekcji narzędzi |
| 1 | Wanna do moczenia narzędzi chirurgicznych z sitkiem oraz pokrywą o pojemności 3L |  | szt | 6 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 25 - Wanny do dezynfekcji narzędzi |
| 1 | Wanna do moczenia narzędzi chirurgicznych z sitkiem oraz pokrywą o pojemności 4L |  | szt | 6 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 26 - Wanny do dezynfekcji narzędzi |
| 1 | Wanna do moczenia narzędzi chirurgicznych z sitkiem oraz pokrywą o pojemności 8L |  | szt | 3 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 27 - Wanny do dezynfekcji narzędzi |
| 1 | Wanna do moczenia narzędzi chirurgicznych z sitkiem oraz pokrywą o pojemności 10L |  | szt | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 28 – Wanny do dezynfekcji narzędzi |
| 1 | Wanna do moczenia narzędzi chirurgicznych z sitkiem oraz pokrywą o pojemności 30L |  | szt | 2 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 29 - Akcesoria zużywalne do badań EMG |
| 1 | Wymienne wkładki filcowe do elektrod dwubiegunowych, |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 2 | Pasta przewodząca typu TEN-20 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Elektrody samoprzylepne 20x20 mm |  | szt | 500 |  |  |  |
| 4 | Elektrody igłowe koncentryczne jednorazowe, długość 20 mm |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 5 | Elektrody igłowe koncentryczne jednorazowe, długość 30 mm średnica 0,35 mm |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 6 | Elektrody igłowe koncentryczne jednorazowe, długość 40 mm średnica 0,35 mm |  | szt. | 100 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 30 - Akcesoria zużywalne do aparatów Dräger |
| 1 | Rura karbowana 1,5 m, nr kat. 2166046 |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 2 | Rura karbowana 1,1 m, nr kat. 2166038 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 3 | Łącznik Y nr kat. M 33278 |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 4 | Worek oddechowy 2,3 L nr kat. 2165708 |  | szt. | 4 |  |  |  |
| 5 | Worek oddechowy 3,0 L nr kat. 2165716 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 6 | Płatki mikowe |  | szt. | 6 |  |  |  |
| 7 | Kopułki do zastawek oddechowych |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Czujnik tlenu do aparatu Sulla nr kat. 6850645 |  | szt. | 3 |  |  |  |
| 9 | Czujnik przepływu |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 10 | Przewody czujnika przepływu |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 11 | Przewody czujnika tlenu |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 12 | Pułapka wodna, nr kat 6870567 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 31 - Akcesoria zużywalne do defibrylatorów typu LIFEPAK 20 |
| 1 | Kabel pacjenta EKG, 3 – odprowadzeniowy |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 2 | Czujnik saturacji |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 3 | Przedłużacz do czujnika saturacji |  | szt. | 5 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 32 - Resuscytatory dla dorosłych |
| 1 | Silikonowy zestaw do ręcznej resuscytacji , worek samorozprężalny dla dorosłych 1500 ml ± 10%, zawierający port tlenowy wielorazowy, przystosowany do sterylizacji w autoklawie, objętość wyrzutowa 1350 ml ± 10%, maksymalna częstość oddechów 45 oddechów/minutę, wyposażenie: zastawka jednokierunkowa, zastawka rezerwuaru tlenowego rezerwuar tlenowy 2500 ml ± 10% komplet silikonowych, wielorazowych masek nr 4 i 5, z profilowanym, otwartym kołnierzem przystosowane do sterylizacji w autoklawie, komplet rurek ustno-gardłowych Guedla (w rozmiarach 5,4,3,2), maska typu I-gel – nagłośniowa, jednorazowego użytku w rozmiarze 4 w poręcznym opakowaniu z uchwytem do przenoszenia kompletu możliwość dokupienia i samodzielnej wymiany zużywalnych elementów resuscytatora |  | kpl. | 20 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 33 - Akcesoria do noża harmonicznego ULTRACISION |
| 1 | Nożyczki do zabiegów laparoskopowych 36 cm typu ACE36E |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 2 | Nożyczki 23 cm typu ACE23E |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 3 | Nożyce do zabiegów jelitowych typu WAVE18S |  | szt. | 60 |  |  |  |
| 4 | Nożyczki do tarczycy typu FCS9 |  | szt. | 25 |  |  |  |
| 5 | Szpatułka z regulowaną długością ramienia typu SNGCB |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 6 | Przetwornik piezoelektryczny pasujący do końcówki tarczycowej typu HPBLUE |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Przetwornik piezoelektryczny do szpatułek i nożyczek typu HPO54 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 8 | Adapter do narzędzi 5 mm typu HSA06 |  | szt | 2 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 34 - Akcesoria zużywalne do respiratorów Bennet, pulsoksymetrów i kardiomonitorów Nellcor |
| 1 | Filtr wdechowy do respiratora Nellcor Puritan Bennett 840, wielokrotny, do sterylizacji w autoklawie, typu: 4-074600-00 |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 2 | Filtr wydechowy do respiratora Nellcor Puritan Bennett 840, wielokrotny, do sterylizacji w autoklawie typu: 4-070305-00 |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 3 | Zbiornik na skropliny do filtra wydechowego, wielokrotny, typu: 4-074647-00 |  | szt. | 12 |  |  |  |
| 4 | Łącznik Y do obwodów oddechowych dla dorosłych, z portami temperatury, ciśnienia, wielokrotnego użytku, do sterylizacji w autoklawie, typu: 601/5088 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 5 | Rura silikonowa do obwodów oddechowych o dł od 150 do 200 cm, wielokrotnego użytku, typu: 809 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 6 | Wielorazowy czujnik na palec typu klips do pomiaru SpO2 do pulsoksymetrów Nellcor, dla pacjentów o wadze powyżej 40 kg, typu: DS100A |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy czujnik na palec do pomiaru SpO2 do pulsoksymetrów Nellcor, dla pacjentów o wadze powyżej 40 kg, |  | szt. | 200 |  |  |  |
| 8 | Kabel przedłużający czujnika do pulsoksymetrów Nellcor N550 (typu DOC10) |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 9 | Kabel do EKG do monitora N5000 (3-odp) typu A0108-0 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 10 | Zestaw 3 odprowadzeń do EKG do kabla z pozycji poprzedniej z końcówkami typu klips, typu : A01100-0 |  | szt. | 5 |  |  |  |
| 11 | Zestaw nebulizatora Aeroneb z zaślepka do napełniania do podłączenia do złączki T (dla dorosłych), wielokrotny do sterylizacji, typu: AG-AP1000 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 12 | Filtr HEPA do Warm Touch 5800 typu: 502-2200 |  | szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 35 - Akcesoria i materiały zużywalne do diatermii chirurgicznych Valleylab |
| 1 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm grubość końcówki 0,7 mm |  | szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm końcówka typu „ point” |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm grubość końcówki 1 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | Końcówka wielokrotnego użytku czynna z ręcznym aktywatorem cięcia i koagulacji i kablem silikonowym o długości ponad 4 m kompatybilna z generatorem valleylab |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 5 | Kabel wielorazowy, bipolarny z wejściem na dwa krągłe piny kompatybilny z generatorem i pensetami valleylab |  | szt. | 10 |  |  |  |
| 6 | Kabel wielorazowy bipolarny z wejściem na dwa blaszkowe piny kompatybilny z generatorem i pensetami valleylab |  | szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |
| Pakiet 36 - Laryngoskopy światłowodowe z jednorazowymi łyżkami |
| 1 | Wielorazowy uchwyt laryngoskopu, rozmiar standard |  | szt. | 25 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa łyżka sterylna ze światłowodem, dostarczana z ochronnym pokrowcem, możliwość założenia bez usuwania ochronngo pokrowca. Typ MacIntosh, rozmiary dostępne 1-4 |  | szt. | 5500 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa łyżka sterylna ze światłowodem, dostarczana z ochronnym pokrowcem, możliwość założenia bez usuwania ochronngo pokrowca. Typ Miller, rozmiar 2 |  | szt. | 20 |  |  |  |
| 4 | Zapasowa żarówka ksenonowa do laryngoskopu |  | szt. | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

…………..…dnia……………                                                                             ……….......................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

##### UMOWA nr ....... /118/Med./2009

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2009 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości powyżej 133 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów zużywalnych w obrębie pakietu nr …..  wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy  lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni (max. 14 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1 ....................................................              	2.  ......................................................

płk lek. med. Grzegorz Stoinski                                                                            Kierownik Apteki

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, na nr tel. ……………….. z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25, Sylwia Komorek tel. (071) 766 01 28, techn. farm. Adam Klekowski, Tel. (071) 766 05 28.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Wraz z przekazaniem towaru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, w tym m.in. instrukcje obsługi, użytkowania i konserwacji.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 10 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 10 terminu fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr tel. (071) 766 04 36) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 pkt 4, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 30 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi: ……….………………..… zł (słownie: ……………………...........................................................................................................zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi : ………………………………… zł (słownie: …………………………………….……….................…………………………………..zł)

- Cena, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, koszt gwarancji.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ………… miesięcy (min. 12 miesięcy) licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 3 dni od daty wezwania faxem, na nr tel. ………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 118/Med./2009, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                           .................. dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz nie podlegamy wykluczeniu
 z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy PZP.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)