**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

**50-981 Wrocław**

**ul. Weigla 5**

**Znak sprawy: 26/Med./2010**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO.**

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO**

**(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)**

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

**Zatwierdził:**

dnia ……………..2010 r. ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

**ZAMAWIAJĄCY:** 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

[**http://www.4wsk.pl**](http://www.4wsk.pl)

**INFORMACJE OGÓLNE**

* Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
* Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.
* W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

**Rozdział I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie obejmuje **dostawę jednorazowego sprzętu medycznego.**
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
2. Zamawiający **dopuszcza** możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-89.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.
6. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale **V SIWZ** oraz w **załączniku nr 2** do niniejszej SIWZ.
7. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - **załącznik nr 3** do SIWZ.

**Rozdział II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

1. na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,
2. na załącznikach,
3. w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru).

5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć **spis treści.**

15.Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

**Znak sprawy 26/Med./2010**

***„Oferta na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego.”***

nie otwierać przed dniem **26.04.2010** godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

**Rozdział III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA**

1. Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia”
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (określonych w Rozdziale IV SIWZ) według formuły „spełnia – nie spełnia”
3. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości **min.  2 979 950,00 zł** ( słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 ) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej:

|  |  |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | 22 700,00 |
| Pakiet 2 | 1 200,00 |
| Pakiet 3 | 6 400,00 |
| Pakiet 4 | 17 200,00 |
| Pakiet 5 | 34 200,00 |
| Pakiet 6 | 130 000,00 |
| Pakiet 7 | 55 000,00 |
| Pakiet 8 | 7 000,00 |
| Pakiet 9 | 19 000,00 |
| Pakiet 10 | 35 600,00 |
| Pakiet 11 | 6 500,00 |
| Pakiet 12 | 160 600,00 |
| Pakiet 13 | 33 700,00 |
| Pakiet 14 | 700,00 |
| Pakiet 15 | 1 500,00 |
| Pakiet 16 | 2 700,00 |
| Pakiet 17 | 19 300,00 |
| Pakiet 18 | 14 400,00 |
| Pakiet 19 | 29 000,00 |
| Pakiet 20 | 19 500,00 |
| Pakiet 21 | 11 300,00 |
| Pakiet 22 | 125 500,00 |
| Pakiet 23 | 600 000,00 |
| Pakiet 24 | 11 600,00 |
| Pakiet 25 | 56 500,00 |
| Pakiet 26 | 12 200,00 |
| Pakiet 27 | 22 800,00 |
| Pakiet 28 | 600,00 |
| Pakiet 29 | 1 000,00 |
| Pakiet 30 | 108 500,00 |
| Pakiet 31 | 16 500,00 |
| Pakiet 32 | 10 700,00 |
| Pakiet 33 | 32 500,00 |
| Pakiet 34 | 58 000,00 |
| Pakiet 35 | 19 000,00 |
| Pakiet 36 | 17 500,00 |
| Pakiet 37 | 11 000,00 |
| Pakiet 38 | 500,00 |
| Pakiet 39 | 3 200,00 |
| Pakiet 40 | 113 500,00 |
| Pakiet 41 | 36 400,00 |
| Pakiet 42 | 35 400,00 |
| Pakiet 43 | 9 600,00 |
| Pakiet 44 | 13 400,00 |
| Pakiet 45 | 17 000,00 |
| Pakiet 46 | 37 800,00 |
| Pakiet 47 | 2 800,00 |
| Pakiet 48 | 61 200,00 |
| Pakiet 49 | 29 400,00 |
| Pakiet 50 | 19 500,00 |
| Pakiet 51 | 116 500,00 |
| Pakiet 52 | 23 500,00 |
| Pakiet 53 | 69 000,00 |
| Pakiet 54 | 37 000,00 |
| Pakiet 55 | 100,00 |
| Pakiet 56 | 8 000,00 |
| Pakiet 57 | 4 200,00 |
| Pakiet 58 | 6 300,00 |
| Pakiet 59 | 16 400,00 |
| Pakiet 60 | 10 500,00 |
| Pakiet 61 | 15 900,00 |
| Pakiet 62 | 83 300,00 |
| Pakiet 63 | 38 500,00 |
| Pakiet 64 | 62 000,00 |
| Pakiet 65 | 17 500,00 |
| Pakiet 66 | 75 000,00 |
| Pakiet 67 | 8 000,00 |
| Pakiet 68 | 8 000,00 |
| Pakiet 69 | 3 500,00 |
| Pakiet 70 | 10 500,00 |
| Pakiet 71 | 97 500,00 |
| Pakiet 72 | 30 000,00 |
| Pakiet 73 | 13 500,00 |
| Pakiet 74 | 1 300,00 |
| Pakiet 75 | 600,00 |
| Pakiet 76 | 1 500,00 |
| Pakiet 77 | 3 500,00 |
| Pakiet 78 | 43 000,00 |
| Pakiet 79 | 50,00 |
| Pakiet 80 | 3 800,00 |
| Pakiet 81 | 2 200,00 |
| Pakiet 82 | 3 700,00 |
| Pakiet 83 | 32 100,00 |
| Pakiet 84 | 3 200,00 |
| Pakiet 85 | 1 300,00 |
| Pakiet 86 | 3 000,00 |
| Pakiet 87 | 1 700,00 |
| Pakiet 88 | 9 000,00 |
| Pakiet 89 | 4 200,00 |

Spełnienie powyższych wymogów będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów, według formuły "spełnia - nie spełnia”.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1 żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 2 SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

**Rozdział IV. WYKAZ:**

**1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - PZP; z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).
6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).
7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, może skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy PZP i załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (środki finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (np. umowa określająca charakter współpracy). W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą odpowiednich dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
8. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają przepisy § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument wymieniony w Rozdziale IV ust.1 pkt. a, SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- dokumenty określone w Rozdziale IVust.1 pkt. b, c, d, e SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

- dokumenty określone w Rozdziale IV ust.1 pkt. f i ewentualnie g SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

**2. DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:**

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis **oferowanego przedmiotu zamówienia**, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.
2. **w przypadku wyrobów medycznych**, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), **Zamawiający żąda** **oświadczenia Wykonawcy** (**załącznik nr 5 do SIWZ** ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)). **Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.**

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

**UWAGA !** Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie \*.doc lub \*.xls na dyskietce lub płycie CD.

**3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:**

1. W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wpisu przed podpisaniem umowy.
2. Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit.c i ewentualnie w pkt.3 lit.a.
3. Wzór umowy.

**Rozdział V. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego**, który został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

**Kod CPV:** 22993000-7, 33124130-5, 33140000-3, 33141000-0, 33141310-6, 33141200-2, 33182000-9, 33181520-3, 33692800-5, 33141240-4, 33141620-2, 33140000-3, 33141300-3, 33141410-7, 33141220-8, 39224200-0, 33141411-4, 33141323-0, 33192500-7, 38437000-7, 33141640-8, 33157000-5, 33141600-6, 33141642-2, 33157100-6, 44921200-4, 33141320-9, 33954000-2, 39300000-5,

**Rozdział VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY**

**Realizacja przedmiotu zamówienia:**

Realizacja w okresie **12 miesięcy od daty podpisania umowy.**

**Miejsce dostawy**

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

**Rozdział VII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM.**

**1. Obowiązek wpłaty wadium**

**Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.**

**Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.**

**Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.**

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść **wadium w wysokości:** **111 601,00** **zł** (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćset jeden złotych, 00/100) ; na poszczególne części w wysokości co najmniej:

|  |  |
| --- | --- |
| Pakiet 1 | 850,00 |
| Pakiet 2 | 45,00 |
| Pakiet 3 | 240,00 |
| Pakiet 4 | 650,00 |
| Pakiet 5 | 1 280,00 |
| Pakiet 6 | 4 800,00 |
| Pakiet 7 | 2 050,00 |
| Pakiet 8 | 260,00 |
| Pakiet 9 | 700,00 |
| Pakiet 10 | 1 330,00 |
| Pakiet 11 | 250,00 |
| Pakiet 12 | 6 000,00 |
| Pakiet 13 | 1 250,00 |
| Pakiet 14 | 30,00 |
| Pakiet 15 | 5,00 |
| Pakiet 16 | 970,00 |
| Pakiet 17 | 700,00 |
| Pakiet 18 | 540,00 |
| Pakiet 19 | 950,00 |
| Pakiet 20 | 730,00 |
| Pakiet 21 | 420,00 |
| Pakiet 22 | 4 700,00 |
| Pakiet 23 | 22 250,00 |
| Pakiet 24 | 440,00 |
| Pakiet 25 | 2 110,00 |
| Pakiet 26 | 450,00 |
| Pakiet 27 | 750,00 |
| Pakiet 28 | 20,00 |
| Pakiet 29 | 40,00 |
| Pakiet 30 | 4 060,00 |
| Pakiet 31 | 600,00 |
| Pakiet 32 | 400,00 |
| Pakiet 33 | 1 220,00 |
| Pakiet 34 | 2 160,00 |
| Pakiet 35 | 700,00 |
| Pakiet 36 | 650,00 |
| Pakiet 37 | 420,00 |
| Pakiet 38 | 20,00 |
| Pakiet 39 | 105,00 |
| Pakiet 40 | 4 240,00 |
| Pakiet 41 | 1 360,00 |
| Pakiet 42 | 1 320,00 |
| Pakiet 43 | 360,00 |
| Pakiet 44 | 501,00 |
| Pakiet 45 | 640,00 |
| Pakiet 46 | 1 410,00 |
| Pakiet 47 | 100,00 |
| Pakiet 48 | 2 290,00 |
| Pakiet 49 | 1 090,00 |
| Pakiet 50 | 720,00 |
| Pakiet 51 | 4 360,00 |
| Pakiet 52 | 880,00 |
| Pakiet 53 | 2 580,00 |
| Pakiet 54 | 1 380,00 |
| Pakiet 55 | 4,00 |
| Pakiet 56 | 300,00 |
| Pakiet 57 | 150,00 |
| Pakiet 58 | 240,00 |
| Pakiet 59 | 610,00 |
| Pakiet 60 | 390,00 |
| Pakiet 61 | 590,00 |
| Pakiet 62 | 3 110,00 |
| Pakiet 63 | 1 440,00 |
| Pakiet 64 | 2 310,00 |
| Pakiet 65 | 660,00 |
| Pakiet 66 | 2 780,00 |
| Pakiet 67 | 290,00 |
| Pakiet 68 | 290,00 |
| Pakiet 69 | 130,00 |
| Pakiet 70 | 390,00 |
| Pakiet 71 | 3 650,00 |
| Pakiet 72 | 1 120,00 |
| Pakiet 73 | 501,00 |
| Pakiet 74 | 50,00 |
| Pakiet 75 | 25,00 |
| Pakiet 76 | 60,00 |
| Pakiet 77 | 130,00 |
| Pakiet 78 | 1 610,00 |
| Pakiet 79 | 2,00 |
| Pakiet 80 | 143,00 |
| Pakiet 81 | 70,00 |
| Pakiet 82 | 140,00 |
| Pakiet 83 | 1 200,00 |
| Pakiet 84 | 120,00 |
| Pakiet 85 | 50,00 |
| Pakiet 86 | 120,00 |
| Pakiet 87 | 60,00 |
| Pakiet 88 | 330,00 |
| Pakiet 89 | 160,00 |

**Termin wniesienia wadium** upływa w dniu składania ofert tj. dnia **26.04.2010r.** godz. **1000**

**2. Forma wpłaty wadium**.

2.1 Wadium może być wnoszone w następujących formach:

1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
2. gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),
3. gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)
4. lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,
5. przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do **26.04.2010r.** do godz. **1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.**

**Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław**

**07 1130 1033 0018 7991 8520 0007**

**z zaznaczeniem:**

***,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego,***

***znak sprawy 26/Med./2010”***

2.2 Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (**KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej**) a **kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.**

**UWAGA!**

**W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)**

**Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.**

* 1. Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

**Rozdział VIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA**

**ICH OCENY**

**1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:**

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – **cena (cena brutto pakietu).**

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

**** · 100 pkt.

W - waga kryterium

Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn - cena danej oferty

1. **Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,
* jest zgodna z treścią SIWZ,
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

**Rozdział IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera **Załącznik 3,** w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

1. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
2. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
3. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.
4. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

**Rozdział X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie   
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.
2. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego   
    i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

* koszty transportu krajowego i zagranicznego,
* koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,
* opłat celnych i granicznych,

1. Waluta ceny oferowanej PLN;

**Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.**

*Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.*

**Rozdział XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU   
 SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „**NIE OTWIERAĆ W KANCELARII”** należy złożyć do dnia **26.04.2010r.** do godz. **1000** w **4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.**

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

**Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem**

**Rozdział XII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

* + - 1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
      2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.
      3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:
* **Katarzyna Mikołajczak** tel. (0-71) 7660 468**,** Apteka Szpitalna **–** w sprawach przedmiotu zamówienia.
* **Małgorzata Łukasiak** tel./fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

**Rozdział XIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN**

**W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

**Rozdział XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Rozdział XV. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT**

1. **Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 26.04.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne**.
2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

**Rozdział XVI. SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które   
   części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.
2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.
3. W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.
4. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.
5. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

**Rozdział XVII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. . Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

* wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),
* wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
* wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.
* terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

**Rozdział XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania z zastrzeżeniem, że w powyższym przypadku nie mają zastosowania przepisy art. 27 ust.2 PZP. Oznacza to, że chcąc skutecznie wnieść odwołanie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu treść odwołania w formie pisemnej (faks i forma elektroniczna nie spełniają tego wymogu) z podpisem osoby działającej w imieniu Wykonawcy.

**Rozdział XIX. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA**

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

**Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:**

1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
2. Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2
3. Wzór umowy - załącznik nr 3
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 24 ust.1 PZP) - ( wzór ) – załącznik nr 4
5. Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

**Członkowie komisji przetargowej:**

1. Piotr Strąk ……………………………..
2. Grażyna Wojtczak ……………………………..
3. Katarzyna Mikołajczak ……………………………..
4. Małgorzata Łukasiak ……………………………..

**Załącznik nr 1**

............................................................ ..........................,dnia ..................

*(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) (Miejscowość)*

**ZAMAWIAJĄCY:**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**OFERTA**

**Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:**

***„Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego”***

*Znak sprawy 26/Med./2010*

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON…………………………………….

Tel. …………………………………. Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę**:**

* + - 1. Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę **jednorazowego sprzętu medycznego,** zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZoraz formularzem cenowym za:

**Pakiet 1**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 2**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 3**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 4**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 5**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 6**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 7**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 8**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 9**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 10**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 11**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 12**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 13**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 14**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 15**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 16**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 17**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 18**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 19**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 20**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 21**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 22**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 23**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 24**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 25**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 26**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 27**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 28**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 29**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 30**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 1**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 2**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 3**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 4**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 5**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 6**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 7**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 8**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 9**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 10**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 11**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 12**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 13**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 14**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 15**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 16**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 17**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 18**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 19**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 20**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 21**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 22**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 23**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 24**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 25**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 26**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 27**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 28**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 29**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 30**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 31**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 32**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 33**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 34**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 35**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 36**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 37**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 38**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 39**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 40**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 41**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 42**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 43**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 44**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 45**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 46**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 47**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 48**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 49**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 50**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 51**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 52**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 53**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 54**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 55**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 56**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 57**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 58**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 59**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 60**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 61**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 62**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 63**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 64**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 65**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 66**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 67**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 68**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 69**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 70**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 71**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 72**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 73**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 74**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 75**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 76**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 77**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 78**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 79**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 80**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 81**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 82**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 83**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 84**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 85**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 86**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 87**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 88**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

**Pakiet 89**

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

1. **Ponadto oświadczamy, że :**
2. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  **60dni**
3. dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami\* / z udziałem podwykonawców\* ( \**właściwe podkreślić)*,
4. powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠*wypełnić w przypadku udziału podwykonawców)*.
5. Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy (**Załącznik Nr 3)** poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.
6. **Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie ...........................................................................................................................................**
7. **Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.**
8. **Oświadczamy,** że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

**Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).**

………dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

**Załącznik nr 2**

**Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia**

*\* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.*

**Pakiet 1 papiery, żele USG, EKG, łyżki jednorazowe 22993000-7, 33124130-5, 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | papier EKG typ MR. BLUE | Rolka szerokość 112mmx25m | rolka | rolka |  |  | **150** |  |  |  |
| 2 | papier EKG typ MR. GOLD | Rolka szerokość 210mm x25m | rolka | rolka |  |  | **300** |  |  |  |
| 3 | papier EKG typ MR. GREEN (ASCARD) | Rolka szerokość  58 mm x 25 m | rolka | rolka |  |  | **400** |  |  |  |
| 4 | papier EKG do aparatu MAC 1200 ST GE |  | składanka | składanka |  |  | **30** |  |  |  |
| 5 | Papier do EKG HP1709A i HP1710A Hewlett - Packard | Składanka  210mm x300mm x200arkuszy | Składanka | Składanka |  |  | **200** |  |  |  |
| 6 | Papier do EKG Personal 80 | Składanka  90mmx70mm x400arkuszy | Składanka | Składanka |  |  | **40** |  |  |  |
| 7 | Papier do EKG Schiller AT 2 | Składanka 210mm x280mm x 215arkuszy | Składanka | Składanka |  |  | **50** |  |  |  |
| 8 | Papier do EKG Fucuda Denshi | Rolka  63 mm x 30 m | Rolka. | Rolka. |  |  | **230** |  |  |  |
| 9 | Papier do EKG Farum Multicard E300 | Rolka 98mm | Rolka | Rolka |  |  | **30** |  |  |  |
| 10 | Papier do USG Videoprinter KP - 65HM Mitsubishi ( oryginalny) | Rolka  110mm x 21m | Rolka | Rolka |  |  | **320** |  |  |  |
| 11 | Papier do USG Videoprinter SONY UPP - 110HD | Rolka  110mmx 20m oryginalny | Rolka | Rolka |  |  | **60** |  |  |  |
| 12 | papier do USG Videoprinter SONY UPP - 210HD | Rolka  210mmx25m/ oryginalny | rolka | rolka |  |  | **5** |  |  |  |
| 13 | Papier + folia barwiąca do USG Videoprinter CK700L4P Mitsubishi | Oryginalny | Kpl. | Kpl. |  |  | **40** |  |  |  |
| 14 | Papier do defibrylatora LIFEPACK 20, | rolka 50mmx30m | Rolka | Rolka |  |  | **50** |  |  |  |
| 15 | Papier do defibrylatora Codemaster XL z nadrukiem | rolka 50mmx30m | Rolka | Rolka |  |  | **1** |  |  |  |
| 16 | Papier do drukarki programatora ICS 3000 Biotronik - oryginalny | 112 x 125 x 300 | Rolka | Rolka |  |  | **50** |  |  |  |
| 17 | Papier do drukarki w sterylizatorze typu Steri Vac 5XL, 8 XL termoczuły | Rolka  80mmx30m | Rolka | Rolka |  |  | **5** |  |  |  |
| 18 | Papier do drukarki programatora Medtronic 9790 | Składanka , gładki 110mmx150mmx300arkuszy | Składanka | Składanka |  |  | **40** |  |  |  |
| 19 | Papier termoczuły do drukarki laboratoryjnej | Rolka  57mm x 30mm | Rolka. | Rolka. |  |  | **50** |  |  |  |
| 20 | Papier do drukarki KR – 8800 TOPCON | Rolka | Rolka | Rolka |  |  | **50** |  |  |  |
| 21 | Papier do tympanometru Zodiak 901 Matsem | 110 mm x 30m | Rolka | Rolka |  |  | **20** |  |  |  |
| 22 | Papier do bieżni ruchomej Marquette 9402 - 021 Case 12 | Składanka 210mmx280mm x300 arkuszy | Składanka | Składanka |  |  | **20** |  |  |  |
| 23 | Żel do EKG | Butelka 250ml. | Szt. | Szt. |  |  | **150** |  |  |  |
| 24 | Żel do USG | Butelka 500ml. | Szt. | Szt. |  |  | **420** |  |  |  |
| 25 | Żel do USG z kranikiem lub dozownikiem | Pojemnik 5000ml. | Szt. | Szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 2 łyżki laryngologiczne jednorazowe 33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Łyżki jednorazowego użytku do rękojeści standardowych. Jednorazowe łyżki zmniejszające ryzyko infekcji, Trwałe, mocne (ok. 1300 LUX) i jasne światło, Pakowane pojedynczo, sterylne - gotowe do użytku. |  | 1 Szt. | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 3 wkłady jednorazowe Medrad 33141310-6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Wkłady jednorazowe z szybkozłączem do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu Medrad MARK V Plus oraz Medrad MARK V Pro Vis | Pojemność  150 ml. | Szt. | szt. |  |  | **400** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 4 taśma urologiczna 33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Zestaw z narzędziem wielorazowym**: taśma do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu -, materiał: polipropylen- monofilamentowy z częścią rozpuszczalną w środku taśmy polidioxanową, plastikowa osłona na taśmie zapewniająca sterylność. | Grubość: 0,54mm,  Gramatura:116g/m2  Długość: 45cm  Szerokość: 1,1cm | Szt. | szt. |  |  | **40** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **zestaw jednorazowy** do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylen- monofilament, , taśma w plastikowej osłonce, w zestawie dwie jednakowe heliakalne prowadnice ze stali nierdzewnej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside – out”, w plastikowej osłonce, połączone na stałe z taśmą.  Stalowa prowadnica skrzydełkowa o regulowanej długości służąca do prawidłowego przeprowadzenia heliakalnych prowadnic. | wielkość porów = lub> 100 mikronów, szerokość min 1 cm, długość min 40 cm | szt. | szt. |  |  | **40** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

**Pakiet 5 taśma urologiczna 33141000-0**

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 6 cewniki, zestawy wprowadzające, linie, wkłucia 33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
|  | Cewnik Swana Ganza trójdrożny , heparynizowany , wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego - znaczniki głębokości co 10 cm | 7F / 110cm | Szt. | Szt. |  |  | **280** |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający 8F kompatybilny z cewnikiem ( tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : introducer zaopatrzony w port boczny ,  samouszczelniający zawór hemostatyczny,  fiksator ( typu Tuohy-Borst ) zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości,  rozszerzadło ( dylator ),  osłonkę dekontaminacyjną,  igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm , kranik trójdrożny . | 8F | szt. | Szt. |  |  | **260** |  |  |  |
|  | Cewnik Swana Ganza do pomiaru ciągłego rzutu minutowego (CCO) oraz saturacji krwi żylnej mieszanej (CSvO2), trójdrożny, heparynizowany, wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego, znaczniki głębokości co 10 cm | 7,5F / 110cm | szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający 8,5F kompatybilny z cewnikiem ( tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy :  introducer zaopatrzony w port boczny,  samouszczelniający zawór hemostatyczny,  fiksator ( typu Tuohy-Borst ) zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości,  rozszerzadło ( dylator ),  osłonkę dekontaminacyjną , igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle,  lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm, kranik trójdrożny . | 8,5F | szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
|  | Linia z przetwornikiem pojedynczym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz .W skład zestawu wchodzi :  1 x przetwornik ciśnienia ,  2xkranik trójdrożny ,  1 x dren ciśnieniowy 30cm,  1x dren ciśnieniowy 120 cm ,  1x linia płucząca |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
|  | Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. W skład zestawu wchodzi :  2 x przetwornik ciśnienia ,  4xkranik trójdrożny ,  2 x dren ciśnieniowy 30cm,  2x dren ciśnieniowy 120 cm ,  1x linia płucząca rozwidlona |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **970** |  |  |  |
|  | Wkładki do klemu „Soft”, „Hydra” |  | 1 Szt. | Szt. |  |  | **300** |  |  |  |
|  | Wkłucia centralne typ Presep-kaniula do monitorowania saturacji krwi żylnej (ScvO2) |  | Szt. | Szt. |  |  | **20** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 7 cewniki centralne, maski, układy oddechowe** **33141200-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Cewnik centralny dwuświatłowy z powłoką bakteriobójczą** , jałowy , jednorazowego użytku wprowadzany metoda Seldingera , prowadnik z końcówkami prostą oraz "J" , wykonany z poliuretanu , miękka końcówka , elementy cewnika łączone przez stopienie . W zestawie strzykawka umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka | Rozmiar :  12F, długość 20cm | 1 szt. | Szt. |  |  | **55** |  |  |  |
| 2 | **Cewnik centralny trzyświatłowy z powłoką bakteriobójczą** , jałowy , jednorazowego użytku wprowadzany metoda Seldingera , prowadnik z końcówkami prostą oraz "J" , wykonany z poliuretanu , miękka końcówka , elementy cewnika łączone przez stopienie . W zestawie strzykawka umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka | Rozmiar :  7 Fr, długość 20cm | 1 szt. | Szt. |  |  | **170** |  |  |  |
| 3 | **Zestawy z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy** : cewnik do hemodializy z impregnowaną powłoką bakteriobójczą zakładany metodą Seldingera. W skład zestawu powinno wchodzić : prowadnik z końcówką "J" strzykawka 5ml. umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka , igła , rozszerzadło , skalpel | Rozmiar :  11,5 - 12,5F Długość :  16 - 20cm | 1 szt. | Szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 4 | Kaniula dożylna teflonowa o powierzchni pokrytej silikonem | Rozmiar :  20 G  długości  30 - 35mm | 1 szt. | Szt. |  |  | **300** |  |  |  |
| 5 | Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z rurką T i ustnikiem |  | 1 szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 6 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku  (urządzenie nadkrtaniowe z bezciśnieniowym żelowym mankietem z blokadą nagłośni z kanałem żołądkowym) | Rozmiary :  3, 4 , 5 | 1 szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 7 | Maska tlenowa dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości min. 1,8 m |  | 1 szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 8 | Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z maską tlenową, z zaciskiem na nos i przewodem tlenowym |  | 1 szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 9 | Układ oddechowy : - jednorazowy do respiratora dla dorosłych o średnicy 22mm i długości 1,6m z łącznikiem Y. Układ musi być wyposażony w porty do monitorowania kapnografii i dodatkową gałąź o długości 0,8m - 1m. |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| 10 | Układ oddechowy : - jednorazowy do respiratora dla dorosłych o średnicy 22mm i długości 1,6m z łącznikiem Y. Układ musi być wyposażony w porty do monitorowania kapnografii | Bez dodatkowej gałęzi | 1 sztuka | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 11 | Układ oddechowy : - jednorazowy , rozciągliwy anestetyczny dla dorosłych w skład którego wchodzą 2 rury rozciągalne do 2m z łącznikiem Y,dodatkowa gałąź rozciągalna do 1,5m , bezlateksowy worek oddechowy 2 lub 3l. - łącznik prosty 22m/22mm |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 12 | Zestaw infuzyjny do podaży grawitacyjnej z regulatorem prędkości przepływu w zakresie 5 - 250ml. Z dodatkowym portem do wstrzyknięć. Całkowita długość linii od 220 do 240cm |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 13 | linie próbkujące gazów anestetycznych do znieczulenia ogólnego typ Datex | 3 m | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 14 | Linie do pomiaru kalorymetryczności typ Datex |  | Szt. | Szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 15 | Linie do pomiaru spirometrii typ Datex |  | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 16 | Filtry do pojemników z wapnem sodowanym do aparatów do znieczulenia ogólnego Datex |  | 40szt. | Op. |  |  | **10** |  |  |  |
| 17 | zestawy pomiarowe typ Picco kompatybilne z zestawem monitorującym Philips składający się z cewnika termodylucyjnego z dystalnym otworem do pomiaru rzutu minutowego serca, dylatator, czujnik temperatury iniektatu | Rozmiar  5F / 1,7 mm, długość 20 cm | 1 szt. | Szt. |  |  | **7** |  |  |  |
| 18 | Przewody tlenowe standard | Dł. 2,1 m, 4 m | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 19 | Kaniule/ cewniki centralne typ MAC (Multi Lumen Access) – 3 i wiecej światłowe, z powłoką antybakteryjną (Ag + chlorhexedyna), | 14 F x x20 cm | Szt. | Szt. |  |  | **20** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 8 elektrody defibrylacyjne**  **33182000-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjne dla dorosłych typ Plus do defibrylatora HEARTSTART XL M4735A  Zamawiający wymaga materiałów oryginalnych |  | 10 par | Op. |  |  | **12** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 9 sprzęt do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego**  **33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
|  | Dren dokomorowy typ unimax | 35 cm | Szt. | Szt. |  |  | **10** |  |  |  |
|  | worki wymienne do drenażu zewnętrznego | 500-700 ml | Szt. | Szt. |  |  | **9** |  |  |  |
|  | zestaw zamknięty do drenażu zewnętrznego |  | Szt. | Szt. |  |  | **3** |  |  |  |
|  | Zestaw do podtwardówkowego mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego po wykonanej kraniotomii – do przeprowadzania tunelem podskórnym |  | Szt. | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
|  | Zestaw OLM do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego śródmózgowo (wyposażony w śrubę mocującą „bolt” |  | Szt. | Szt. |  |  | **10** |  |  |  |
|  | Wiertarka ręczna jednorazowa |  | Szt. | Szt. |  |  | **1** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 10 płyny, zestawy do usuwania toksyn**  **33181520-3,**  **33692800-5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
|  | Sterylny płyn do antykoagulacji w nerkowej terapii zastępczej | Skład: cytrynian 10 mmol/i, Na+ 136 mmol/l; Cl- 106 mmol/l | 2 x 5 l | Op. |  |  | **300** |  |  |  |
|  | Płyn do dializy buforowany dwuwęglanem w nerkowej terapii zastępczej | Skład: Mg +2 0,5 mmol/l;Na+ 140 mmol/l; Cl- 106 mmol/l; mleczan 3 mmol/l; HCO3- 32 mmol/l | 2 x 5 l | Op. |  |  | **120** |  |  |  |
|  | Zestaw do usuwania cytokin typ OXIVIS |  | Zestaw | Zestaw |  |  | **2** |  |  |  |
|  | zestaw do usuwania endotoksyn typ SEPTEX |  | Zestaw | Zestaw |  |  | **2** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 11 przedłużacze**  **33141240-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
|  | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dla leków wrażliwych na światło czarne lub bursztynowe  średnica wewnątrz drenu min. 1,2 mm  dren zakończony łącznikiem Luer - lock i łącznikiem Luer  opakowanie jednostkowe typu blister - pack | długość  200 cm | Szt. | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
|  | Przedłużacz do pompy infuzyjnej | 120 cm, 150 cm, 200 cm | Szt. | Szt. |  |  | **22 000** |  |  |  |
|  | Przedłużacz wysokociśnieniowy do pompy infuzyjnej z końcówką luer lock | 120 cm, 150 cm, 200 cm | Szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 12 strzykawki. łączniki, przyrządy do transferu, pojemniki, zglębniki**  **33141310-6,**  **33141200-2,**  **33141620-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Strzykawka jednorazowego użytku | 2ml. | 100 sztuk | Op. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 2 | Strzykawka jednorazowego użytku | 5ml. | 100 sztuk | Op. |  |  | **1 200** |  |  |  |
| 3 | Strzykawka jednorazowego użytku | 10ml. | 100 sztuk | Op. |  |  | **1 400** |  |  |  |
| 4 | Strzykawka jednorazowego użytku | 20ml. | 100 sztuk | Op. |  |  | **2 200** |  |  |  |
| 5 | Strzykawka jednorazowa do pompy infuzyjnej | 50ml. | 1 sztuka | Szt. |  |  | **12 000** |  |  |  |
| 6 | strzykawka z dołączonym łącznikiem luer pakowana po 1 szt JANETA - strzykawka z końcówką do cewnika trzyczęściowa | 100ml | 1 sztuka | Szt. |  |  | **12 000** |  |  |  |
| 7 | Strzykawki insulinówki z nakładaną igłą 1ml./ 40 i.u. | Igła 0,45x13  Lub 0,40 x 13 | 100 sztuk | Op. |  |  | **70** |  |  |  |
| 8 | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml. z nakładana igłą | Igła 0,4x16 | 100 sztuk | Op. |  |  | **25** |  |  |  |
| 9 | **Łącznik typ martwa przestrzeń (rozciągliwy 7 -15 cm – tzw. „pamięć kształtu”)** do rurek tracheostomijnych, karbowany z ruchomym obrotowym kominkiem, w którym umieszczono otwór zamykany z portem do odsysania, sterylny | 22F/15F | 1 sztuka | Szt. |  |  | **300** |  |  |  |
| 10 | **Łącznik typ martwa przestrzeń nierozciągliwy**  do rurek tracheostomijnych, karbowany **z ruchomym obrotowym kominkiem**, w którym umieszczono otwór zamykany z portem do odsysania, sterylny | 22F/15F | 1 sztuka | Szt. |  |  | **1 500** |  |  |  |
| 11 | Przyrząd z zaworem samozamykającym do transferu leków do worka typ CYTOLUER |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **4 000** |  |  |  |
| 12 | Przyrząd z zaworem samozamykającym i filtrem 0,22 mikrometra do transferu leków cytostatycznych typ CHEMO AIDE |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **4 000** |  |  |  |
| 13 | Pojemniki na odpady medyczne dla pracowni izotopowej typ Plaspol | Pojemność  10 litów | 1 sztuka | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| 14 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku, niesterylny |  | 1 szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 15 | Przyrząd uniwersalny typu Flocare do żywienia dojelitowego przy użyciu pompy Flocare 800 do pack”ów |  | Szt. | Szt. |  |  | **2 000** |  |  |  |
| 16 | Przyrząd uniwersalny typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do pack”ów |  | Szt. | Szt. |  |  | **270** |  |  |  |
| \17 | Zgłębnik żołądkowy typ Flocare PUR  Z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem | CH 8  Długość 130 cm | Szt. | Szt. |  |  | **10** |  |  |  |
| 18 | Zgłębnik poliuretanowy typu Flocare z prowadnicą do żywienia dojelitowego (PUR) | Rozmiary : CH 8 , CH 10 | Szt. | Szt. |  |  | **800** |  |  |  |
| 19 | Przyrząd do przetaczania krwi |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **18 000** |  |  |  |
| 20 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **135 000** |  |  |  |
| 21 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | z pomiarem OCZ | 1 sztuka | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 22 | Igła iniekcyjna nr 8 typ Terumo | 21G x 50mm | 100 szt. | Op. |  |  | **3** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 13 sprzęt medyczny**  **33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
|  | Kieliszki plastikowe do leków |  | 80 sztuk | Op. |  |  | **550** |  |  |  |
|  | Koc ratunkowy przeciwwstrząsowy | 160x210 | 1 szt. | Szt. |  |  | **1 115** |  |  |  |
|  | Pojemnik do odsysania z ran o pojemności 200ml.  ( tolerancja pojemności do + 25%) | Plastikowy , jałowy opakowanie folia - papier | 1 sztuka | Szt. |  |  | **6 000** |  |  |  |
|  | Szpatułka drewniana do badania jamy ustnej |  | 100 szt. | Op. |  |  | **650** |  |  |  |
|  | Wąż do ssaka sterylny | średnica 9,0 lub 10,0 x 150cm | 1 szt. | Szt. |  |  | **4 000** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 14 sprzęt medyczny**  **33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
|  | Szyna aluminiowa Zimmera | 200x18; | 1 szt. | Szt. |  |  | **20** |  |  |  |
|  | Szyna aluminiowa Zimmera | 400x20; | 1 szt. | Szt. |  |  | **20** |  |  |  |
|  | Szyna aluminiowa Zimmera | 250x20 | 1 szt. | Szt. |  |  | **20** |  |  |  |
|  | Szyna aluminiowa Zimmera | 500x70 | 1 szt. | Szt. |  |  | **20** |  |  |  |
|  | Drut Kirchnera trójgraniec | Rozmiary:  1,0 – L-310;  2,6 – L-310 | 1 sztuka | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 15 strzykawka z wtopioną igłą**  **33141300-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
|  | Strzykawki insulinówki z wtopioną igłą 1ml./ 40 i.u. 0,33 x 12 mm typ Myjector U-40 Terumo lub równoważne | 29G x ½ | 100 sztuk | Op. |  |  | **10** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 16 testy sterylizacyjne 33124130-5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
|  | **Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu**, symulujący narzędzie rurowe, wykonany z tworzywa sztucznego z kanałem wewnętrznym prowadzącym do wskaźnika biologicznego . Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. |  | 25 sztuk | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
|  | **Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej**. Ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. |  | 50 sztuk | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
|  | **Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej**, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu . Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. |  | 25 sztuk | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
|  | **Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick,** symulujący pakiet porowaty, z dodatkowym arkuszem wczesnego ostrzegania. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. |  | 1 sztuka | 1 szt. |  |  | **100** |  |  |  |
|  | **Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu**. Ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. |  | 50 sztuk | Op. |  |  | **21** |  |  |  |
|  | **Rejestrator danych do sterylizatorów parowych.**  posiadający 3 czujniki temperatury w tym 1 zewnętrzny i 2 wewnętrzne, czujnik ciśnienia oraz obliczanie przewodnictwa cieplnego na każdym etapie procesu sterylizacji**.** Równoważny wynik ze standardowym testem Bowie-Dick (wg EN 285 I ISO 11140-3).Powinien spełniać wymogi codziennego testu penetracji pary wg EN 554. Powinien mieć funkcję „wczesnego ostrzegania”. Możliwość użycia minimum 400 – krotnego. Sygnalizacja naładowania baterii. Automatyczny nie wymagający interpretacji wynik w postaci wizualnej. |  | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 17 ostrza, ochraniacze, naboje do sterylizacji 33141410-7, 33124130-5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
|  | **Ostrze jednorazowego użytku o szerokości 3,8 cm**., skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenia skóry, pasujące do strzygarki chirurgicznej model 3M9661 z ruchomą głowicą, |  | 50 sztuk | Op. |  |  | **37** |  |  |  |
|  | **Ochraniacze do narzędzi niezawiasowych**. Zabezpieczające narzędzia przed uszkodzeniem a opakowania przed przedziurawieniem. Na ochraniaczach znajdują się wskaźniki pary wodnej i tlenku etylenu. | Rozmiar  5,1 x 12,7 cm | 1000 szt. | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
|  | **Ochraniacze do narzędzi niezawiasowych**  **i zawiasowych** (narzędzia do 17,5 cm długości). Zabezpieczające narzędzia przed uszkodzeniem a opakowania przed przedziurawieniem. Na ochraniaczach znajdują się wskaźniki pary wodnej i tlenku etylenu. | Rozmiar  14 x 24cm | 1000 szt. | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
|  | **Ochraniacze do narzędzi niezawiasowych** i zawiasowych (narzędzia ponad 17,5 cm długości). Zabezpieczające narzędzia przed uszkodzeniem a opakowania przed przedziurawieniem. Na ochraniaczach znajdują się wskaźniki pary wodnej i tlenku etylenu. | Rozmiar  14 x 24cm | 1000 szt. | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
|  | **Papier sterylizacyjny krepowy** - gramatura 60 g/m2; kolor zielony; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania na sucho ≥ 2,0 kN/m i poprzecznym ≥1,6 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania ≥0,9 kN/m i w kierunku poprzecznym ≥ 0,6 kN/m; zawartość chlorków ≤0,05%; zawartość siarczanów ≤0,025%; przeznaczony do sterylizacji parą wodną, ETO, parowo-formaldehydowej | 90 x 90 cm | Arkusz | Arkusz |  |  | **500** |  |  |  |
|  | **Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M**, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 4xl i 5xl |  | Szt. | Szt. |  |  | **380** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 18 ochraniacze na narzędzia, klej chirurgiczny 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Znaczniki chirurgiczne typ SilClamp | rozmiar: S (czerwone) Rolka 20 metrów | rolka | rolka |  |  | **2** |  |  |  |
| 2 | Znaczniki chirurgiczne typ SilClamp | rozmiar: M (białe)  Rolka 10 metrów | rolka | rolka |  |  | **2** |  |  |  |
| 3 | Ochraniacze na narzędzia Degania typ 1001-206 |  | 100 szt. | Op. |  |  | **4** |  |  |  |
| 4 | Ochraniacze na narzędzia Degania typ 1001-201 |  | 100 szt. | Op. |  |  | **4** |  |  |  |
| 5 | **Dwuskładnikowy klej chirurgiczny** złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego typu BioGlue, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie | strzykawka  5 ml | 1 zestaw | zestaw |  |  | **12** |  |  |  |
| 6 | Dodatkowe końcówki o różnej budowie aplikator powierzchniowy opakowanie sterylne | Szerokość  12 mm, 16 mm | 1 saszetka zaw. 3 aplikatory | saszetka |  |  | **20** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 19 kaniula pobierająca 33141220-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Kaniula pobierająca do wielokrotnego pobierania medykamentów typ SPIKE** z butelek z łącznikiem typu Luer Lock i filtrem bakteryjnym 0,45 mikrona |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **23 500** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 20 szczotki chirurgiczne 39224200-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk jednorazowego użytku ze środkiem dezynfekcyjnym (roztwór chlorheksydyny) |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **26 000** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 21 cewniki, rurki, rampy 33141200-2, 33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Podwójny cewnik** do diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego (pobierania próbek do diagnostyki zapalenia płuc). Dystalna końcówka zewnętrznego cewnika jest zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową. Średnica cewnika wewnętrznego 0,9x1,3 mm i długości 65 mm.  Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o średnicy 1,4 x 1,9 mm i długości 90 cm oraz  Średnica cewnika wewnętrznego 1,0x1,7 mm i długości 65 mm. Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o średnicy 2,0x2,7 mm i długości 60 cm |  | Szt. | Szt. |  |  | **10** |  |  |  |
| 2 | **Cewnik trokar,** z dystalną końcówką lejkowatą z bocznym otworem, przezroczysty, sztywny, nasadka zakończona końcówką lock, oznaczenie co 2 cm od 2 do 24 cm, długość 40 cm. | Fr 24, 28, | Szt. | Szt. |  |  | **15** |  |  |  |
| 3 | **Pediatryczny cewnik** dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z teflonu, widoczny w Rtg, długość 4 cm, wyposażony w 13,5 cm przedłużkę zakończoną samodomykającym się zaworem dotętniczym. | rozmiar 4 F | Szt. | Szt. |  |  | **15** |  |  |  |
| 4 | **Rurka z mankietem do wytwarzania CPAPu** metodą Boussignac, z linią widoczną w Rtg, wyposażona w 5 mikrokanałów do podawania tlenu i wytworzenia CPAPu, 2 mikrokanały do monitoringu ciśnienia i kapnografii i podania adrenaliny. | Rozmiar 7.0; 7.5; 8.0 | Szt. | Szt. |  |  | **10** |  |  |  |
| 5 | **Zestaw do CPAP metodą Boussignac**. W skład zestawu wchodzi: urządzenie CPAP z łącznikiem do manometru i maska z nadmuchiwanym mankietem. |  | Zestaw | Zestaw |  |  | **30** |  |  |  |
| 6 | Lejce do CPAP silikonowe |  | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 7 | **Rampa 5 kranikowa** z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem bezigłowym (razem 6 bionektorów), rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka |  | Szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 8 | **Rampa 3 kranikowa** z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem bezigłowym (razem 4 bionektorów), rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka |  | Szt. | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| 9 | **Cewnik foleya wykonany z silikonu**, długość 40 cm z balonem 5/15 ml. | Rozmiar : 12, 14 , 18, 20, 22 | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 22 ostrza shavera 33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Ostrza do nasadki piły oscylacyjnej, jednorazowe, sterylne | 2296-3-104 | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 2 | Ostrza do nasadki piły oscylacyjnej, jednorazowe, sterylne | 2296-3-111 | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 3 | Ostrza shavera Formula, jednorazowe, sterylne | Cutters agressive plus 3,5mm | 5 Szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 4 | Cutters aggresive plus 4,0mm | 5 Szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 5 | Cutters tomcat 3,5 mm | 5 Szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 6 | Cutters tomcat 4,0mm | 5 Szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 7 | Cutters scalloped 4,0mm | 5 Szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 8 | Cutters cougar 3,5mm | 5 Szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 9 | Flute barrel bur - hollow 4,0mm | 5 Szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 10 | Small joint cutters &burs aggresive cutter 2,5mm | 5 Szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 11 | Jednorazowe oprzyrządowanie do pompy artroskopowej FloControl:  Dreny silikonowe w torze napływu, jednorazowe, sterylne |  | 10 Szt. | Op. |  |  | **50** |  |  |  |
| 12 | Jednorazowe oprzyrządowanie do pompy artroskopowej FloControl:  Dreny silikonowe w torze odpływu, jednorazowe, sterylne |  | 10 Szt. | Op. |  |  | **25** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 23 akcesoria sterylizacyjne do aparatu Sterrad**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Akcelerator Booster |  | 20 szt. | Op. |  |  | **1** |  |  |  |
| 2 | Kaseta Sterrad 100S |  | 5 szt. | Op. |  |  | **120** |  |  |  |
| 3 | Chemiczny wskaźnik paskowy |  | 250 szt. | Op. |  |  | **30** |  |  |  |
| 4 | Test biologiczny BI CycleSure |  | 60 szt. | Op. |  |  | **10** |  |  |  |
| 5 | Chemiczny wskaźnik taśmowy | Rolka 55 m | rolka | rolka |  |  | **20** |  |  |  |
| 6 | Włóknina 76cm x 76 cm |  | 300 arkuszy | Op. |  |  | **400** |  |  |  |
| 7 | Włóknina 101cm x 101cm |  | 250 arkuszy | Op. |  |  | **400** |  |  |  |
| 8 | Rękaw Tyvek 7,5cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 9 | Rękaw Tyvek 10cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | **4** |  |  |  |
| 10 | Rękaw Tyvek 15cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 11 | Rękaw Tyvek 20cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | **8** |  |  |  |
| 12 | Rękaw Tyvek 25cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | **3** |  |  |  |
| 13 | Rękaw Tyvek 35cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | **9** |  |  |  |
| 14 | Rękaw Tyvek 42cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| 15 | Akcesoria do aparatu - kartony na kasety, papier do drukarki, taśmy do drukarki, płytki | 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | Op. | Op. |  |  | **1** |  |  |  |
| 16 | klips na skórę głowy typ Raney nr 20-1037 |  | 20 x 10 szt. | op. |  |  | **9** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 24 elektrody 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Elektroda czynna pokryta teflonem** w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylna, jednorazowa, z 2 przyciskami do sterowania z ręki, z kablem o długości minimum 3 metry, z wtyczką do aparatów firm CONMED/VALLEYLAB/EMED, z pochewką do podczepiania w polu operacyjnym, pakowane pojedynczo.  Kompatybilna z diatermią Excalibur Plus. |  | szt. | szt. |  |  | **800** |  |  |  |
| 2 | **Kabel do elektrod** neutralnych do aparatów firm CONMED/ VALLEYLAB/ EMED/ERBE, wielorazowy, o długości minimum 3 metry. |  | szt. | szt. |  |  | **6** |  |  |  |
| 3 | **Końcówka elektrody czynnej typ „kulka”** pokryta teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylna, jednorazowa, , wysoko izolowana, długość 58 mm, pakowana pojedynczo. | średnica wtyku 2,4 mm  długość 58 mm | szt. | szt.. |  |  | **24** |  |  |  |
| 4 | **Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk”** pokryty teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylny, jednorazowy, , wysoko izolowany, pakowany pojedynczo. | długość 10,16 cm | szt. | szt. |  |  | **48** |  |  |  |
| 5 | **Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk”** pokryty teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylny, jednorazowy, , wysoko izolowany, pakowany pojedynczo. | długość 16,51 cm | szt. | szt. |  |  | **48** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 25 elektrody 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Jednorazowe elektrody bierne** dzielone z niezależnym, odseparowanym pierścieniem potencjału dla dorosłych i dzieci o powierzchni maksymalnej 110 cm 2 , kompatybilna z diatermią ERBE |  | 50 Szt. | Op. |  |  | **100** |  |  |  |
| 2 | **Kleszcze wielorazowe** do zamykania naczyń przeznaczone do zabiegów endokrynologicznych z kablem długości 4 metrów | Długość 150 mm | Szt. | Szt. |  |  | **12** |  |  |  |
| 3 | kabel do elektrod Omega wielorazowego użytku do diatermii Erbe |  | Szt. | Szt. |  |  | **4** |  |  |  |
| 4 | kabel do elektrod Omega wielorazowego użytku do diatermii Valleylab |  | Szt. | Szt. |  |  | **3** |  |  |  |
| 5 | uchwyt elektrod monopolarnych z kablem jednorazowym 3 metry |  | 10 szt. | Op. |  |  | **30** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 26 elektrody 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Elektroda czynna** z wygodną rączką z przełącznikami oraz kablem o dł. min 3m oraz **pochewką i czyścikiem** do diatermii CONMED / VALLEYLAB / EMED/ERBE |  | Szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 2 | **Elektroda czynna** z wygodną rączką z przełącznikami oraz kablem o dł. min 3m oraz **pochewką** do diatermii CONMED / VALLEYLAB / EMED/ERBE |  | Szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 3 | **Wielorazowa płytka + kabel** całkowicie kompatybilny z diatermią Excalibur Plus (CONMED) |  | Szt. | Szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| 4 | **Pedał monopolarny** z zabezpieczeniem przed eksplozją i zachlapaniem z przewodem o dł. min. 3.5m - całkowicie kompatybilny z diatermią Excalibur Plus (CONMED) |  | Szt. | Szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| 5 | **Pedał bipolarny** z zabezpieczeniem przed zachlapaniem oraz możliwością dowolnego ułożenia względem stopy - całkowicie kompatybilny z diatermią Excalibur Plus (CONMED) |  | Szt. | Szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 27 plomby 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Wagner | Długość zapięcia minimum 28 mm | 500 szt. | Op. |  |  | **100** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 28 ostrza 33141411-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Mikroostrze typu Beaver do uchwytu Ceramo HCR MRL - 4 |  | 25 szt. | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 29 zestawy do plazmaferezy 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do plazmaferezy leczniczej bez igly, jednorazowy, terapeutyczny TPE z rotorem 125 ml do wykonywania zabiegu leczniczej wymiany osocza na urządzeniu Haemonenetics MCS+ |  | 8 szt. | Op. |  |  | **4** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 30 pojemniki, wkłady, łączniki, dreny, zestawy drenażowe 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową , wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C | Pojemność  1000 ml. | 1 sztuka | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 2 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową , wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C | Pojemność  2000 ml. | 1 sztuka | Szt. |  |  | **10** |  |  |  |
| 3 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową , wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C | Pojemność  3000 ml. | 1 sztuka | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 4 | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami z poz. 1¸ , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy | Pojemność  1000 ml. | 1 sztuka | Szt. |  |  | **6 000** |  |  |  |
| 5 | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami z poz. 2 , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy | Pojemność  2000 ml. | 1 sztuka | Szt. |  |  | **4 000** |  |  |  |
| 6 | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny ,kompatybilne z pojemnikami  z poz. 3 uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy | Pojemność  3000 ml. | 1 sztuka | Szt. |  |  | **1 100** |  |  |  |
| 7 | Łącznik podwójny do jednoczesnego odsysania z dwóch pól |  | Szt. | Szt. |  |  | **250** |  |  |  |
| 8 | Butla szklana do drenażu z podziałką | Pojemność  2000 ml | 1 sztuka | 1 szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 9 | Dreny łączące długości 2 – 3 metry, średnica 6 mm,7 mm , zakończone końcówką typu „żeńska doklejana” z dodatkowym łącznikiem prostym | 200 –300cm | 1 sztuka | 1 szt. |  |  | **2 450** |  |  |  |
| 10 | Dreny do zestawów drenażowych dwubutlowych z regulacją |  | 1 sztuka | 1 szt. |  |  | **150** |  |  |  |
| 11 | Dren balonowy uniwersalny o długości 30m , średnica wewnętrzna 7mm , wzmocniony , posiadający rozszerzenie co 90cm. |  | 1 sztuka | 1szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 12 | Proszek żelujący do odsysanych wydzielin |  | 25 g | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 13 | zestawy drenażowe 3 - komorowe do zabiegów prowadzonych przy otwartej opłucnej:  zamawiający wymaga automatycznego odbarczenia wysokiego ujemnego podciśnienia opłucnej,  wymaga ciągłego pomiaru ciśnienia śródopłucnego  skład kompletu:  wydzielona komora zastawki podwodnej ze wskaźnikiem umożliwiającym ciągły pomiar efektywnego ciśnienia śródopłucnowego  wydzielona komora na wydzielinę o pojemności minimum 2500 ml  wydzielona wodna komora regulacji siły ssania  mechaniczna zastawka odbarczająca , zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim  automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej  zestaw pakowany jałowo , przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz postawienia na podłodze – podstawka winna być odporna na zamoczenie  komory winny zawierać barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów (czerwony lub granatowy )  precyzyjna podziałka w komorze na wydzielinę w zakresie małych objętości odsysanej treści (skalowanie co 2 ml. do objętości wydzieliny poniżej 200 ml.)  półprzeźroczysty elastyczny dren umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści (wymagany dren nie zawierający lateksu)  możliwość wygodnego pobierania próbki wydzieliny z komory na wydzielinę (wymagany specjalny port membranowy) |  | 1 komplet | 1 komplet |  |  | **1 100** |  |  |  |
| 14 | **Zestawy ratunkowe do drenażu czynnego i biernego:**  zestaw gotowy do pracy po wyjęciu z opakowania bez konieczności napełniania wodą przed uruchomieniem  mechaniczny zawór regulacji siły ssania,  mechaniczny jednokierunkowy zawór zabezpieczający przed zwrotnym przepływem powietrza w kierunku pacjenta zamiast zastawki wodnej  2 zawory bezpieczeństwa  komora na wydzielinę o pojemności 2000 – 2500 ml,  dodatkowy wskaźnik pomiaru przecieku doopłucnowego ze skalą pomiarową,  zestaw pakowany jałowo, przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz postawienia na podłodze – podstawka winna być odporna na zamoczenie, |  | 1 komplet | 1 komplet |  |  | **5** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 31 wycinak aorty 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Wycinak do aorty (kardiopunch) , przeźroczysty , posiadający podwójną krawędź tnącą , wycinający idealnie okrągłe otwory | Sterylny pakowany pojedynczo  Rozmiar : 4 mm | 1 szt. | Szt. |  |  | **400** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 32 aparat do treningu oddechowego 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Aparat do treningu oddechowego:- 3 – komorowy  (z 3 kulkami) przeznaczony do treningu wdechu po zabiegach operacyjnych i zapobiegania niedodmie płuc , wyposażony w ustnik i rurkę łączącą |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 33 igły do biopsji, punkcji 33141323-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Igła do biopsji cienkoigłowej , typu Chiba , o średnica 1,2mm , ze znakowaniem głębokości wprowadzenia co1 cm widoczna w promieniach USG , przeźroczysta nasadka | długość 150mm | 1 sztuka | 1 szt. |  |  | **40** |  |  |  |
| 2 | Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego z regulowaną długością ostrza w zakresie 25 - 45mm o rozmiarach :  15G ( 1,8mm ) , długość 70 mm;  14G ( 2,1mm ) , długość 70mm  14G ( 2,1mm ) , długość 45mm | Jałowa pakowana  pojedynczo  jednorazowego użytku | 1 sztuka | 1 szt. |  |  | **110** |  |  |  |
| 3 | **Zestaw do punkcji jamy opłucnej z**  **igłą Veresa**,  drenem łączącym,  zaworem automatycznym zapobiegającym zwrotnemu przepływowi powietrza,  strzykawką 50 ml,  workiem na wydzielinę |  | Zestaw | zestaw |  |  | **240** |  |  |  |
| 4 | Opaska chłodząca na czoło |  | 25 szt. | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
| 5 | przyrząd ssąco płuczący do zabiegów laparoskopowych z kaniulą 5 mm, drenem 3 m, i zaworami |  | 1 komplet | Komplet |  |  | **260** |  |  |  |
| 6 | **Zestaw do biopsji talerza biodrowego (trepanobiopsji)** : pojedynczo, jałowo pakowany , jednorazowego użytku  z zakończeniem tulipanowatym i ostrzem trójgraniastym powierzchnia tnąca igły zwężająca się do wewnątrz o rozmiarach :  9G ( 3,5mm ) , długość ostrza 100mm ,  11G ( 3,0mm ) , długość ostrza 100mm .  9G ( 3,5mm ) , długość ostrza 120mm ,  11G ( 3,0mm ) , długość ostrza 120mm |  | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **60** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 34 torebki, rękawy do sterylizacji 33140000-3**

**mat. medyczne do sterylizacji - centralna sterylizatornia 33124130-5**

Rękawy mają zawierać 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd zgodne z normą PN EN 867-2, wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia.

Folia przezroczysta, termozgrzewalna, minimum dwuwarstwowa, stosowana w sterylizatorze parowym powinna wykazywać odporność termiczną w temp 140 stopni Celsjusza przez 30 minut.

Współczynnik wytrzymałości na rozrywanie folii z tworzywa sztucznego powinien być nie mniejszy niż 2 N na 15 mm szerokości.

Torebki powinny mieć wycięcie na kciuk o głębokości nie większej niż 12 mm, dół wycięcia musi być minimum 1 mm od zgrzewu.

W torebkach samoprzylepnych powierzchnia samoklejaca powinna być usytuowana na występie papierowym, mieć szerokość minimum 19 mm, być pokryta materiałem zapobiegającym przywieraniu.

Przy rękawach wymagane jest zaznaczenie kierunku otwierania.

wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia, który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. Zamawiający nie wymaga aby znajdowały się od strony folii.

Zamawiający wymaga zgodności z normą PNEN 868-5:2001/AC:2002 - szerokość zgrzewu nie może być mniejsza niż 6 mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa | 90 mm x 200 mm | Szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 2 | 90 mm x 250 mm lub  90 mm x 230 mm | Szt. | Szt. |  |  | **35 000** |  |  |  |
| 3 | 90 mm x 570 mm | Szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 4 | 130mm x 250mm lub  130mm x 270mm | Szt. | Szt. |  |  | **60 000** |  |  |  |
| 5 | 130mm x 380mm | Szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 6 | 200mm x 350mm | Szt. | Szt. |  |  | **46 000** |  |  |  |
| 7 | 250mm x 400mm | Szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 8 | 300mm x 390mm  Lub  300mm x 450mm | Szt. | Szt. |  |  | **22 400** |  |  |  |
| 9 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą | 75mm x 25 mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | **25** |  |  |  |
| 10 | 100 mm x 50 mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | **35** |  |  |  |
| 11 | 150 mm x 50 mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | **34** |  |  |  |
| 12 | 200mm x 55 mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | **24** |  |  |  |
| 13 | 250mm x 65mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | **12** |  |  |  |
| 14 | 300mm x 80 mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | **12** |  |  |  |
| 15 | 350mm x 80mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | **6** |  |  |  |
| 16 | 400 mm x 80 mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | **21** |  |  |  |
| 17 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki | 50mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | **12** |  |  |  |
| 18 | 75mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | **6** |  |  |  |
| 19 | 100mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | **38** |  |  |  |
| 20 | 150mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | **66** |  |  |  |
| 21 | 200mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | **20** |  |  |  |
| 22 | 250mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | **10** |  |  |  |
| 23 | 300mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | **6** |  |  |  |
| 24 | 350mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | **6** |  |  |  |
| 25 | 400mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | **6** |  |  |  |
| 26 | Torebki osłonowe z tworzywa sztucznego do użytku po sterylizacji jako dodatkowe zabezpieczenie wysterylizowanych opakowań przed wilgocią i kurzem. Stanowiące dodatkowe zabezpieczenie przedłużające okres przechowywania w stanie jałowym materiał po sterylizacji. Wykonane z mocnej, przezroczystej wielowarstwowej folii z tworzywa sztucznego wytrzymałej na rozrywanie. | 150mm x 270 mm | 1000 szt. | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
| 27 | 200mm x 300mm | 1000 szt. | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
| 28 | 250mm x 400mm | 1000 szt. | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
| 29 | 300mm x 500mm | 500 szt. | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
| 30 | 400mm x 550mm | 500 szt. | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
| 31 | 420mm x 700m | 500 szt. | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 35 włókniny do sterylizacji 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej  Włóknina niebieska bardzo miękka 60g / m2 | 75 cm x 75 cm | 250 szt. | Op. |  |  | **3** |  |  |  |
| 2 | 90 cm x 90 cm | 250 szt. | Op. |  |  | **11** |  |  |  |
| 3 | 100 cm x 100 cm | 250 szt. | Op. |  |  | **3** |  |  |  |
| 4 | 120 cm x 120 cm | 100 szt. | Op. |  |  | **6** |  |  |  |
| 5 | 137 cm x 137 cm | 100 szt. | Op. |  |  | **6** |  |  |  |
| 6 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej  Włóknina zielona super miękka 66g / m2 | 75 cm x 75 cm | 200 szt. | Op. |  |  | **8** |  |  |  |
| 7 | 90 cm x 90 cm | 150 szt. | Op. |  |  | **9** |  |  |  |
| 8 | 100 cm x 100 cm | 150 szt. | Op. |  |  | **9** |  |  |  |
| 9 | 120 cm x 120 cm | 100 szt. | Op. |  |  | **12** |  |  |  |
| 10 | 137 cm x 137 cm | 100 szt. | Op. |  |  | **12** |  |  |  |
| 11 | Miękkie podkłady absorpcyjne pod tacę ochronne zapewniające szybkie wchłanianie skroplin powstałych podczas procesu sterylizacji | 500mm x 500mm | 100 szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 12 | 500mm x 750mm | 50 szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 36 testy do sterylizacji 33124130-5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Test kontroli jakości zgrzewu (szczelności) do codziennej kontroli |  | 250 szt. | Op. |  |  | **3** |  |  |  |
| 2 | Wskaźniki emulacyjne TST zgodne z normą PN-EN ISO 11140:2006 klasa 6 do sterylizacji parą wodną o parametrach punktu końcowego 134C / 7min , 121C / 20min , samoprzylepny |  | 200 szt. | OP. |  |  | **40** |  |  |  |
| 3 | Koperty do dokumentacji procesu sterylizacji przystosowane do etykiet i wskaźników wymienionych wyżej BR DOQ |  | 100 szt. | Op. |  |  | **8** |  |  |  |
| 4 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej i 5 miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy | Rolka | 500 szt. w rolce | Op. |  |  | **40** |  |  |  |
| 5 | Etykiety podwójnie przylepne (wskaźnik procesu w formie etykiet) możliwość ręcznego wpisywania informacji (zawartość pakietu, imię i nazwisko osoby pakującej) logo – BLOK OPERACYJNY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZADU RUCHU, ze wskaźnikiem do pary wodnej | Rozmiar 8cm x 5 cm | 500 szt. w rolce | Op. |  |  | **6** |  |  |  |
| 6 | Etykiety podwójnie przylepne (wskaźnik procesu w formie etykiet) możliwość ręcznego wpisywania informacji (zawartość pakietu, imię i nazwisko osoby pakującej) logo – BLOK OPERACYJNY NEUROCHIRURGII, ze wskaźnikiem do pary wodnej | Rozmiar 8cm x 5 cm | 500 szt. w rolce | Op. |  |  | **4** |  |  |  |
| 7 | Wskaźniki zintegrowane do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu zgodne z normą PN-EN ISO 11140:2006 klasa 5 |  | 100 szt. | Op. |  |  | **30** |  |  |  |
| 8 | Wskaźnik emulacyjny do kontroli dezynfekcji termicznej 93 0C / 10 min |  | 100 szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 9 | Test paskowy z indykatorem do kontroli procesu sterylizacji parą wodną | Pasek perforowany w środku | 500 Szt. | Op. |  |  | **410** |  |  |  |
| 10 | Test paskowy z indykatorem do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu | Pasek perforowany w środku | 500 Szt. | Op. |  |  | **88** |  |  |  |
| 11 | Taśma do sterylizacji parowej z indykatorem | Długość: 50 m  Szerokość : 25 mm | Rolka | Szt. |  |  | **110** |  |  |  |
| 12 | Marker do opisywania pakietów papierowo-foliowych (odporny na czynniki sterylizacji parowej) | Gruby czarny | Szt. | Szt. |  |  | **220** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 37 zaworki, szczoteczki cytologiczne 33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Zaworki biopsyjne typ MAJ – 210  Sterylne  jednorazowe |  | 20 szt. | Op. |  |  | **25** |  |  |  |
| 2 | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe ,jednorazowego użytku, włosie o średnicy 2,0 mm, chowane do osłonki, długość narzędzia 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2.0 typ BC 202D - 2010 |  | 10 szt. | Op. |  |  | **10** |  |  |  |
| 3 | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe ,jednorazowego użytku, włosie o średnicy 2,0 mm, chowane do osłonki, długość narzędzia 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2.0 typ BC 202D - 3010 |  | 10 szt. | Op. |  |  | **10** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 38 szczoteczki cytologiczne 33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Szczoteczka do pobierania materiału cytologicznego, pakowana sterylnie, pojedynczo |  | 1 szt. | szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 39 próbówki, pipety 33192500-7, 38437000-7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Probówki do zamrażania, z dnem gwiazdkowym w kształcie stożka , z gwintem wewnętrznym z kołnierzem, z polem do opisu, korek niebieski | sterylne 1 ml | 500 szt. | Op. |  |  | **5** |  |  |  |
| 2 | Probówki do zamrażania, z dnem gwiazdkowym w kształcie stożka, z gwintem wewnętrznym z kołnierzem, z polem do opisu, korek żółty, czerwony | sterylne 1 ml | 500 Szt. | Op. |  |  | **5** |  |  |  |
| 3 | pipety Pasteura | 2,5 ml | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **2 400** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 40 dreny, strzykawki, aparaty do przetoczeń, zestawy do drenażu 33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Dren do pompy objętościowej** do podawania cytostatyków typ Infusomat | Długość : 250cm | 1 sztuka | Szt. |  |  | **2 500** |  |  |  |
| 2 | **Dren do pompy objętościowej** do podawania cytostatyków typ Infusomat dla leków wrażliwych na światło | Długość :  250 cm, czarny | 1 sztuka | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 3 | **Strzykawka wykonana z polipropylenu bez igły** z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z naturalnej gumy z podwójnym uszczelnieniem , dobrze czytelna i trwała skala , końcówka lock. Strzykawka musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach strzykawkowych Perfusor FM | 50 ml.  20 ml | 1 szt. | Szt. |  |  | **17 000** |  |  |  |
| 4 | **Strzykawka czarna z igłą** i zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15 mikromtetrów do leków światłoczułych , wykonana z polipropylenu z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z naturalnej gumy z podwójnym uszczelnieniem , dobrze czytelna i trwała skala , końcówka lock. Strzykawka musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM | 50 ml.  20 ml. | 1 szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 5 | **Dren do pomp strzykawkowych, czarny**, wykonany z PVC lub polietylenu, końcówki luer lock, musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM | Średnica 1,5 mm x 2,7mm, długość: 150 cm | 1 szt. | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| 6 | **Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym** regulatorem prędkości przepływu,, z możliwością regulacji prędkości przepływu jedną ręką, regulacja niezależna od rodzaju płynu, stały przepływ kroplowy, końcówka lock, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć, z zastawką antyrefluksową  Długość drenu 150-210 cm. |  | 1 sztuka | 1 sztuka |  |  | **50** |  |  |  |
| 7 | **Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z dozownikiem**: kolec, odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym i klapką, -biureta kalibrowana o poj. 150ml, z precyzyjną skalą z efektem powiększającym, z odpowietrznikiem z filtrem p/bakteryjnym, z miejscem do dodatkowych wstrzyknięć, z zaworem bezpieczeństwa zapobiegającym dostaniu się powietrza, z mikro kroplomierzem, z elastyczną dolną częścią komory, z filtrem płynu 15 mikrometrów, -długość drenu 160 cm, z częścią do dodatkowych wstrzyknięć typuY, dwa precyzyjne zaciski rolkowe, końcówka lock |  | 1 sztuka | 1 sztuka |  |  | **850** |  |  |  |
| 8 | Przedłużacz typu Heidelberg 3,0 x 4,1, dwie końcówki lock, długość 140 cm |  | 1 szt. | Szt. |  |  | **4 000** |  |  |  |
| 9 | przedłużacz 30 cm typ Heidelberg z ruchomą końcówką, | średnica 1.0 x 2.0 mm | Szt. | Szt. |  |  | **2 000** |  |  |  |
| 10 | **Strzykawki wkręcane** : strzykawka jednorazowego użytku do łaczenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock : przezroczysty zbiorniczek z polikarbonatu umożliwiający kontrole wizualną poziomu płynu i pozwalający na dokładne odpowietrzenie, większa średnica wewnętrzna (0,100 cala), końcówki strzykawki umożliwiają injekcję z użyciem mniejszej siły nacisku, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie, | 10 ml, 20 ml | 10 sztuk | Op. |  |  | **3 000** |  |  |  |
| 11 | **Zestaw do punkcji jamy opłucnej :**  cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem o średnicy 1,8mm  długości 80cm ,  - dren łączący z końcówka lock ,  - trzyczęściowa strzykawka j.u. 60ml. ,  - worek 2,0l. |  | zestaw | zestaw |  |  | **100** |  |  |  |
| 12 | **Zestaw do ciągłego drenażu opłucnej i klatki piersiowej:**  W skład zestawu wchodzi:  igła 3,35x78 mm,  dren 2,7 x 450mm widoczny w Rtg, z koreczkiem zamykającym  podwójna zastawka antyrefluksowa  worek 2,0 l  strzykawka trzyczęściowa 60 ml  kranik trójdrożny |  | zestaw | zestaw |  |  | **250** |  |  |  |
| 13 | Metalowa igła tępa do prowadnika PCI |  | szt. | szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 14 | Rampa wysokociśnieniowa trójkranikowa , wersja ON, 35 bar, adapter rotacyjny męski, prawy |  | Szt. | Szt. |  |  | **2 000** |  |  |  |
| 15 | Venflon „żółty” z portem od góry | (G24)  0,7 x 19 mm | 200 Szt. | Op. |  |  | **15** |  |  |  |
| 16 | Wosk kostny 2,5g |  | 24 saszetki | Op. |  |  | **28** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 41 porty dożylne, igły, zestawy 33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Port dożylny jednokomorowy z tytanową komorą,** trójkątny z dwoma otworami mocującymi o wym. 32x 27mm , wysokość 12,2mm , waga 8g , powłoka portu epoksydowo – żywiczna; silikonowa gęsta membrana ; przeźroczysty łącznik z cewnikiem , nie podłączony silikonowy cewnik 8,5F ( śr. zewnętrzna 2,8mm , wewnętrzna 1,1mm) , długość cewnika 800mm z zestawem wprowadzającym | Port do podawania cytostatyków antybiotykoterapii, żywienia pozajelitowego , transfuzji i pobierania krwi | 1 sztuka | Szt. |  |  | **20** |  |  |  |
| 2 | **Igła do portów** specjalnie wyprofilowana , zagięta pod kątem 90 stopni , średnica 20G , długość 25mm | do krótkoterminowych wstrzyknięć oraz do płukania portów | 1 sztuka | Szt. |  |  | **260** |  |  |  |
| 3 | **Igła do portów** specjalnie wyprofilowana , **z giętkimi płatkami** ( skrzydełkami ) do mocowania oraz zaciskiem do wlewów , zagięta pod kątem 90 stopni , średnica 20G, długość 25mm | do długoterminowych wlewów | 1 szt. | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| 4 | **zestaw do ciągłego znieczulania**  **podpajęczynówkowego** w składzie: płaski filtr z systemem mocowania do skóry pacjenta, igła z.o. typ Crawforda, strzykawka L.O.R., cewnik podpajęczynówkowy umieszczony na igle pp, łącznik do cewnika, naklejka Spinal dla oznaczenia zestawu | Cewnik podpajęczynówkowy G22, igła G27 | 1 szt. | Szt. |  |  | **10** |  |  |  |
| 5 | **Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych typ Perifix** 421, 431 w skład zestawu wchodzi: igła z.o.; cewnik z.o z łącznikiem , filtr z.o. z systemem mocowania do skóry pacjenta , strzykawka 20 ml lock, strzykawka LOR 10 ml, igły G25, G21, G18 | Igła z.o.  G18-G16  Cewnik z.o G20-G19 | 1 sztuka | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| 6 | **Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera** do monitorowania ciśnienia i pobierania próbek krwi :  - igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej typu Seldingera o cienkich ściankach z ostrym szlifem , - cewnik wykonany z FEP do transmisji ciśnienia , z materiału o gładkiej powierzchni zapobiegającej trombogenezie z zakończeniem umożliwiającym łatwe wprowadzenie , skrzydełka mocujące na przednim odcinku zakończenia- prowadnik drutowy wykonany ze stali nierdzewnej , sprężyste proste zakończenie , przeznaczony do różnych wewnętrznych średnic cewników | Kaniula 20 G-dł.80 mm,  Igła : 0,95 mm-  dł 50mm. Prowadnik 0.025 cala- dł 25mm.  Kaniula: 20G -160mm, Igła: 0,95mm-dł 70mm, Prowadnik 0,025cala-dł 40mm | 1 sztuka | Szt. |  |  | **300** |  |  |  |
| 7 | **Zestaw do monitorowania ciśnienia** z przetwornikiem jednorazowego użytku :  - specjalny zestaw infuzyjny do pomiaru ciśnienia  urządzenie płuczące – szybkie płukanie , stała szybkość płukania 3ml./h przy 300 mmHg  - przetwornik j.u. wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi ( czułość , liniowość , stabilność zera ) - prostoliniowy kanał przepływowy ułatwiający wypełnienie bez pęcherzyków powietrza  - dwa trójdrożne kraniki odcinające ,  - dren ciśnieniowy o łącznej długości 150cm |  | 1 sztuka | 1 sztuka |  |  | **120** |  |  |  |
| 8 | **Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego** :  rozdzieralna kaniula punkcyjna Ch 10 lub  Ch 15 ; długość 12 cm ,  cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65cm z kolorowym trwałym oznakowaniem długości , z otworami bocznymi , zawiniętym końcem i zaciskiem - płytka mocująca ,  - worek na mocz 1,5l . |  | 1 sztuka | 1 sztuka |  |  | **50** |  |  |  |
| 9 | **Filtr infuzyjny 0,2µm** zatrzymujący endotoksyny, bakterie, cząsteczki, możliwość stosowania do 96 godz., z automatycznym odpowietrznikiem, zamknięcie luer lock. Efektywna powierzchnia filtrująca -10,0 cm2. Objętość wypełnienia 2,40 ml  Wielkość przepływu (dla wody destylowanej) >30 ml/min. Wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 |  | Szt. | szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 10 | Igla do stymulatora HNS Stimuplex A szlif 30 stopni | 22G x 50mm | Szt. | Szt. |  |  | **25** |  |  |  |
| 11 | Igla do stymulatora HNS Stimuplex A szlif 15 stopni | 22G x 120mm | Szt. | Szt. |  |  | **25** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 42 materiały medyczne 33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | matryca do nacinania skóry sterylna /Płytka dociskowa | 1 : 1,5 | 10 szt. | Op. |  |  | **3** |  |  |  |
| 2 | 3 : 1 | 10 szt. | Op. |  |  | **4** |  |  |  |
| 3 | 6 : 1 | 10 szt. | Op. |  |  | **3** |  |  |  |
| 4 | Elektrody izolowane do arthroresektora GN360  elektroda haczykowa artroskopowa kolditz, izolowana | 120x2,5mm | 5 szt. | Op. |  |  | **10** |  |  |  |
| 5 | Elektrody izolowane do arthroresektora GN360 elektroda haczykowa artroskopowa kolditz, izolowana | 120x4,5mm | 5 szt. | Op. |  |  | **10** |  |  |  |
| 6 | Elektrody izolowane do arthroresektora GN360 elektroda kulkowa artroskopowa | 120x3,5mm | 5 szt. | Op. |  |  | **10** |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe ostrza do dermatomu model Aesculap – Wagner GB - 230, sterylne |  | 10 szt. | Op. |  |  | **4** |  |  |  |
| 8 | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Aesculap |  | 500 szt. | Op. |  |  | **100** |  |  |  |
| 9 | Plomba papierowa z indykatorem z warstwą klejącą do kontenerów Aesculap różne kolory |  | 1000 Szt. | Op. |  |  | **5** |  |  |  |
| 10 | Plomby papierowe do kontenerów Aesculap |  | 1000 Szt. | Op. |  |  | **10** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 43 zastawka neurochirurgiczna 33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **zestaw zastawkowy programowalny typ PROGAV** z zastawką różnicową, programowalną, regulowaną magnetyczne w zakresie 0-20 cm h2o z hamulcem mechanicznym blokady nastaw dopuszczającym natężenia pola magnetycznego rezonansu magnetycznego do 3 tesli. zakres kąta regulacji 300 stopni gwarantujący płynną , precyzyjną nastawę ciśnienia otwarcia krokiem co 1 cm h2o. nastawa widoczna w obrazie rtg.  średnica tytanowej obudowy zastawki programowalnej 18 mm, grubość 4,4 mm. ze zbiornikiem pośrednim o średnicy 20 mm i grubości 1,9 mm z podstawą tytanową i membraną silikonowa do nakłuwania na drenie proksymalnym, zaworem grawitacyjnym antysyfonowym ustawionym na ciśnienie otwarcia 25 cmh2o, oddzielny dren komorowy 250 mm z kolankiem antyzałamaniowym montowanym w otworze trepanacyjnym o średnicy9,5 mm z kołnierzem 16 mm |  | szt. | szt. |  |  | **3** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 44 pakiet 44 klipsy tytanowe, brzeszczoty 33141000-0**

**·Każdy klips w opakowaniu sterylnym, zamocowany na silikonowej podstawce umożliwiającej bezpośrednie pobranie klipsa aplika torem**

**·Samoprzylepna dokumentacja operacyjna klipsa naklejona na opakowaniu indywidualnym**

**·Każdy klips powinien posiadać dołączoną książeczkę informacyjną pacjenta**

**·Dopuszczalna resterylizacji parowa nieużytego klipsa**

**·Gwarantowany okres sterylność - 5 lat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Standard, stały prosty 7,0 mm, 9,0 mm | Szt. | szt. |  |  | **3** |  |  |  |
| 2 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Standard, stały lekko wygięty 6,5 mm,  8,3 mm,  10,2 mm | Szt. | szt. |  |  | **6** |  |  |  |
| 3 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Standard, stały mocno zagięty 7,4 mm,  8,4 mm | Szt. | szt. |  |  | **3** |  |  |  |
| 4 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Standard, stały zagięty  5,0 mm,  7,0 mm | Szt. | szt. |  |  | **3** |  |  |  |
| 5 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Standard, stały bocznie wygięty  7,0 mm,  8,6 mm,  11,4 mm | Szt. | szt. |  |  | **6** |  |  |  |
| 6 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | mini, stały lekko wygięty 4,0 mm,  4,7 mm,  5,2 mm | Szt. | szt. |  |  | **8** |  |  |  |
| 7 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | mini, stały wygięty  4,1 mm,  5,8 mm | Szt. | szt. |  |  | **3** |  |  |  |
| 8 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Mini , stały bocznie wygięty  5,0 mm,  6,3 mm, | Szt. | szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 9 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Mini , stały odgięty  7,0 mm | Szt. | szt. |  |  | **3** |  |  |  |
| 10 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Mini , czasowy, prosty  3,0 mm,  5,0 mm,  7,0 mm | Szt. | szt. |  |  | **3** |  |  |  |
| 11 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | Mini , czasowy, lekko wygięty  5,2 mm,  6,4 mm | Szt. | szt. |  |  | **3** |  |  |  |
| 12 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | standard , czasowy, prosty  7,0 mm,  9,0 mm | Szt. | szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| 13 | klipsy tytanowe typ YASARGIL do operacji tętniaków na naczyniach mózgowych | standard , czasowy, lekko wygięty  6,5 mm, | Szt. | szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| 14 | Brzeszczot/piłka typ Gigli 400 mm FH – 413 |  | 5 szt. | Op. |  |  | **4** |  |  |  |
| 15 | Brzeszczot/piłka typ Gigli 400 mm FH – 414 |  | 5 szt. | Op. |  |  | **4** |  |  |  |
| 16 | Brzeszczot/piłka typ Gigli 500 mm FH –415 |  | 5 szt. | Op. |  |  | **4** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 45 neuro patch 33141000-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar :  12x14 cm | Szt. | Szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| 2 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar :  6x14 cm | Szt. | Szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| 3 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar :  6x8 cm | Szt. | Szt. |  |  | **10** |  |  |  |
| 4 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar :  6x6 cm | Szt. | Szt. |  |  | **4** |  |  |  |
| 5 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar :  4x10 cm | Szt. | Szt. |  |  | **14** |  |  |  |
| 6 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar :  4x5 cm | Szt. | Szt. |  |  | **4** |  |  |  |
| 7 | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar :  1,5x3 cm | Szt. | Szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 46 igly, zestaw do cewnikowania żył 33141300-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych posiadająca:  Szlif Quinckego, uchwyt rowkowany w celu pewnego wprowadzenia igły, końcówkę lock przezroczystą celem szybkiej kontroli punkcji, mandryny oznaczone kolorami | Rozmiary: G22, G25, G26, G27 | Szt. | Szt. |  |  | **1 800** |  |  |  |
| 2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy  z możliwością natychmiastowej kontroli położenia w EKG miękką, atraumatyczną końcówką,  z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówką  z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawkę trzyczęściową 5ml lock,  2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy. | 7F 16/16 | Szt. | szt. |  |  | **290** |  |  |  |
| 3 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy  z możliwością natychmiastowej kontroli położenia w EKG system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki, prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawkę trzyczęściową 5ml lock,  - 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy | 7F 16/18/18 dł. 20 cm | szt. | szt. |  |  | **600** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 47 dreny 33141640-8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem** z termoczułego PDV, z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenów, znakowaniem wgłąbnym cewnika w odstępach co 5cm, z troakarem kodowanym kolorem, pakowane w sztywny tubus | Rozmiary: 12CH,16CH, 20CH, 24CH, 28CH,32 CH, | Szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 2 | **Dreny do drenażu klatki piersiowej proste bez trokara**, z PCV, dł 50cm, widoczne w RTG z łącznikiem bądź końcówką rozszerzoną, pakowane pojedynczo folia – papier sterylne | rozm. 24,28, 32,36 | Szt. | Szt. |  |  | **150** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 48 filtry oddechowe, rurki, 33157000-5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, z wyraźnym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej 30 g (+ - 10%), przestrzeń martwa nie większa niż 47 ml, o współczynniku wydajności nawilżania minimum 31,0 mg /litr przy Vt 250 ml z portem kapno. | sterylny | 1 sztuka | Szt. |  |  | **6 200** |  |  |  |
| 2 | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny , skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej do 20 g , przestrzeń martwa nie większa niż 37 ml, z portem kapno. | sterylny | 1 sztuka | Szt. |  |  | **450** |  |  |  |
| 3 | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, mechaniczny z wyraźnym wymiennikiem ciepła i wilgoci – harmonijkowa hydrofobowa membrana filtrująca charakteryzująca się nieprzepuszczalnością dla cieczy (zapobiegającą zbieraniu się wody w rurach układu oddechowego) z portem kapno o masie własnej do 55 g, przestrzeń martwa nie większa niż 97 ml, o współczynniku wydajności nawilżania minimum 34mg/litr przy Vt 250 ml, skuteczność filtracji minimum 99,999999% | sterylny | 1 sztuka | Szt. |  |  | **20** |  |  |  |
| 4 | Pojemnik wypełniony czystą wodą z wbudowanym w dno rozpylaczem , możliwość zainstalowania u wielu pacjentów . Jałowość zachowana przez 30 dni | opakowanie jałowe , pojemność  500 ml. | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| 5 | Rurka intubacyjna z mankietem standardowa  (różne rozmiary) typ Lo conture | Rozmiary :  od 5,0 do 10,0 co 0,5 | Szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 6 | Rurka intubacyjna zbrojona  (różne rozmiary) | Rozmiary :  7.0, 8.0, 9.0 | Szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 7 | Rurka tracheostomijna standardowa (różne rozmiary) | Rozmiary :  od 5,0 do 10,0 co 0,5 | Szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 8 | Rurka tracheostomijna zbrojona (różne rozmiary) | Rozmiary :  7,0, 8,0, 9.0 | Szt. | Szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 9 | **Rurki zbrojone dotchawicze intubacyjne typ Safety Flex** z otworem Murphy'ego, posiadające metalową spiralę kwasoodporną wtopiona na całej dlugości, mankiet niskociśnieniowy oraz dwa oznaczenia głębokości nad mankietem ułatwiające właściwe zalożenie rurki, przy zapewnieniu wizualizacji strun głosowych, posiada wewnętrzną powierzchnię typu Satin-Slip ułatwiająca wprowadzenie cewników do odsysania | rozmiar: 6,5, 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | szt. | szt. |  |  | **370** |  |  |  |
| 10 | **Rurki zbrojone dotchawicze intubacyjne typ Safety Flex** z systemem umożliwiającym redyfuzję gazów znieczulających ułatwiający utrzymanie właściwego ciśnienia w mankiecie rurki umiejscowionym w tchawicyposiadające metalową spiralę kwasoodporną wtopiona na całej dlugości, mankiet niskociśnieniowy oraz dwa oznaczenia głębokości nad mankietem ułatwiające właściwe zalożenie rurki, przy zapewnieniu wizualizacji strun głosowych, posiada wewnętrzną powierzchnię typu Satin-Slip ułatwiająca wprowadzenie cewników do odsysania | rozmiar: 6,5, 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | szt. | szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 11 | **Rurka intubacyjna** z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, grubość mankietu 10 mikrometrów, wyposażona w dodatkowy przewód umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem | rozmiary: 6.0-9.0 | szt. | szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| 12 | **Rurka tracheostomijna** z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, grubość mankietu 10 mikrometrów, wyposażona w dodatkowy przewód umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem | rozmiary:  6.0-10.0 | szt. | szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 13 | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, z wydłużoną specjalnie częścią dystalną, wykonane z elastycznego, termoczułego materiału,, elastyczna jednorazowa kaniula wewnętrzna zabezpieczona mechanizmem przytwierdzającym ją do rurki, miękki i elastyczny kołnierz obrotowy rurki dopasowujący się do stomii, opaska na rzep do mocowania rurki w zestawie | Rozmiary:  5,0 (długość części dystalnej 48 mm); 6,0 (długość części dystalnej 49 mm);  7,0 (długość części dystalnej 49 mm);  8,0 (długość części dystalnej 50 mm) | szt. | szt. |  |  | **40** |  |  |  |
| 14 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem uszczelniającym, z regulowaną częścią proksymalną (regulowany kołnierz), opakowanie sterylne jednorazowego użytku, znaczniki głębokości, rozmiar rurki widoczny na kołnierzu, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem, w zestawie obturator i taśma mocująca, łacznik 15 mm na stałe wtopiony w rurkę, zbrojenie całkowicie wtopione w rurkę na całej długości (od łącznika po samą końcówkę) | Rozmiary  6.0 dł. Min. 90 mm  8.0 dł. Min. 95 mm  9.0 dł. Min. 105 mm  10 dł. Min. 105 mm | szt. | szt. |  |  | **20** |  |  |  |
| 15 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających spontanicznie z portem do odsysania i portem do podawania tlenu typ tracheo vent+ |  | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **2 500** |  |  |  |
| 16 | Rurka nosowo - gardłowa ( różne rozmiary) | Rozmiary :  6.0-8.5 co 0.5 | Szt. | Szt. |  |  | **300** |  |  |  |
| 17 | Rurka do laryngectomii | rozmiary: 7.0; 8.0 | Szt. | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 49 dreny, mankiety, cewniki, dreny, łączniki 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | dreny pomiaru CO2 kapno z końcówkami Luer- Lock, męskie-męskie |  | 1 szt. | Szt. |  |  | **125** |  |  |  |
| 2 | Kołderka do ogrzewania pacjenta na całe ciało |  | 1 szt. | Szt. |  |  | **300** |  |  |  |
| 3 | Paski do rurek intubacyjnych szerokie, regulowane typ Velcro 321-05 niebieskie |  | 1 szt. | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| 4 | Przedłużki rozciągliwe, zapamiętujące kształt, z obrotowym złączem rurki, z portem do odsysania i gumowym uszczelnieniem do bronchoskopii |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 5 | **Mankiet trójkomorowy** do profilaktyki mechanicznej przeciwzakrzepowej kompatybilny z urządzeniem SCD rozmiar średni |  | 5 Szt. | Op. |  |  | **5** |  |  |  |
| 6 | **Mankiet trójkomorowy** do profilaktyki mechanicznej przeciwzakrzepowej kompatybilny z urządzeniem SCD rozmiar duży |  | 5 Szt. | Op. |  |  | **6** |  |  |  |
| 7 | **Cewnik Foleya dwudrożny**, obustronnie **silikonowany**, z balonem uszczelniającym o pojemności od 5-10 ml, jednorazowego użytku. Opakowanie pojedyncze, sterylne. | rozmiary:  12Fr,14Fr,16Fr,  18Fr,20Fr,22Fr,  24Fr, 26Fr | szt. | Szt. |  |  | **10 000** |  |  |  |
| 8 | **Zestaw do jejunostomii**, cewnik poliuretanowy z linią rtg, z systemem mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami, z dwoma strzykawkami, CH 8, długość cewnika 80cm, sterylne, |  | szt. | Szt. |  |  | **10** |  |  |  |
| 9 | **Dren Y** do drenażu klatki piersiowej, dwa krótsze końce zakończone łącznikami schodkowymi, dłuższy koniec zakończony otwartym drenem |  | Szt. | Szt. |  |  | **120** |  |  |  |
| 10 | pojemnik do pobierania próbek bakteriologicznych (śluzu) | 40 ml | szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 11 | Dren penrose tube | 30 cm x 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm | Szt. | Szt. |  |  | **350** |  |  |  |
| 12 | dren Saratoga | CH 24 | szt. | Szt. |  |  | **40** |  |  |  |
| 13 | Łącznik prosty niejałowy |  | Szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 14 | Zawór powietrzny jednokrotnego użytku do ręcznej kontroli ssania typ Argyle |  | szt. | szt. |  |  | **150** |  |  |  |
| 15 | Zestaw łączników do rurek intubacyjnych | Od 3,0 do 10 mm | szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 50 elektrody 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem w postaci płynnej, do monitorowania długoterminowego i do badań holterowskich, skuteczna przez 72h, odporna na zamoczenie podczas mycia, bardzo silnie przylegająca, wyposażona w element do ścierania naskórka, tzw. tarkę - śr. 45mm |  | 500 sztuk | Op. |  |  | **400** |  |  |  |
| 2 | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem ciekłym do krótkotrwałego monitorowania - okrągła śr.55mm |  | 300 sztuk | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 3 | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem stałym ,okrągła śr. 24mm |  | 500 sztuk | Op. |  |  | **10** |  |  |  |
| 4 | Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych z żelem stałym lub ciekłym do długotrwałego monitorowania niewidoczna w promieniach Rtg i wyposażona w element do przygotowania naskórka tzw. „tarkę” |  | 300 sztuk | Op. |  |  | **2** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 51 różne mat. medyczne 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Szczypce do podkładek sterylne, jednorazowego użytku |  | 80 szt. | Op. |  |  | **6** |  |  |  |
| 2 | Ochraniacz końcówek narzędzi z pianki | 60 torebek z pętlami o wymiarach 27 x 41cm | 50 szt. | Op. |  |  | **5** |  |  |  |
| 3 | Pojedyncza torebka o wymiarach  5 x 19cm | 50 szt. | Op. |  |  | **40** |  |  |  |
| 4 | Ochraniacz gwoździ z niechłonnej pianki | 42 cm x 34 cm  rozmiar torebki 15 cm x 5 cm | szt. | Szt. |  |  | **400** |  |  |  |
| 5 | 42 cm x 34 cm  rozmiar torebki 28 cm x 5 cm | szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe ochraniacze formowane z niechłonnej pianki (ochraniacze gniazdowe) | 51 cm x 25 cm x 2,5 cm | szt. | Szt. |  |  | **400** |  |  |  |
| 7 | 51 cm x 25 cm x 5 cm | szt. | szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 8 | Wyściółka do tacek z niestrzępiącej, niechłonnej pianki do zapobiegania uszkodzeniu narzędzi | 30X203cm | 15 rolek | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 9 | Wyściółka do tacek z niestrzępiącej, niechłonnej pianki do zapobiegania uszkodzeniu narzędzi | 51X30cm | 75 szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 10 | Wyściółka do tacek z niestrzępiącej, niechłonnej pianki do zapobiegania uszkodzeniu narzędzi | 61X30cm | 75 szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 11 | Worek jednorazowy do przenoszenia narzędzi z elastyczną pokrywą umożliwiający bezdotykowe przenoszenie narzędzi |  | 10 szt. | Op. |  |  | **100** |  |  |  |
| 12 | Marker do skóry z wyskalowana miarką, cienką końcówką pisaka, jednorazowy, sterylny | Czarny | Szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 52 uchwyty do diatermii 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową do diatermii chirurgicznej Valleylab** , uchwyt ze sterowaniem ręcznym , dwoma przyciskami , przewodem o długości minimum 4m , system antyrotacyjny zabezpieczający przed obracaniem się końcówki | pakowany pojedynczo jałowy | 50 szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 2 | **Uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową do diatermii chirurgicznej Erbe** , pakowany pojedynczo , uchwyt ze sterowaniem ręcznym , dwoma przyciskami , przewodem o długości minimum 4m , system antyrotacyjny zabezpieczający przed obracaniem się końcówki | pakowany pojedynczo jałowy | 50 szt. | Op. |  |  | **12** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 53 wkłady do kontrastu, przedłużacze 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | 2 wkłady o pojemności 200 ml, złącza do napełniania środkiem cieniującym, z drenem Y z dwoma zaworami zwrotnymi |  | Szt. | Szt. |  |  | **1 350** |  |  |  |
| 2 | wkład o pojemności 200 ml, złącza do napełniania środkiem cieniującym, z drenem Y z pojedynczym zaworem zwrotnym |  | Szt. | Szt. |  |  | **400** |  |  |  |
| 3 | Przedłużacz wysokociśnieniowy kompatybilny z wkładami z poz. 1 i 2 |  | Szt. | Szt. |  |  | **1 600** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 54 różne mat. medyczne 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Wieszak do worka na mocz | Plastikowy | 100 szt. | Op. |  |  | **1 800** |  |  |  |
| 2 | Zatyczki do cewników uniwersalne z motylkiem  STERYLNE |  | 100 szt. | Op. |  |  | **20** |  |  |  |
| 3 | Ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej | Nr 10,10A, 11, E11, 12, 15,15A, 18, 20, 22, 24 | 100 szt. | Op. |  |  | **500** |  |  |  |
| 4 | Skalpele jednorazowe sterylne wykonane ze stali nierdzewnej dostarczane razem z plastikowymi uchwytami nr 3, pakowane pojedynczo, dostarczane w sterylnych pakietach | Nr 10, 15, 20, 22, 24 | 10 szt. | Op. |  |  | **300** |  |  |  |
| 5 | Skalpele jednorazowe sterylne wykonane ze stali nierdzewnej dostarczane razem z plastikowymi uchwytami nr 4, pakowane pojedynczo, dostarczane w sterylnych pakietach | Nr 10, 15, 20, 22, 24 | 10 szt. | Op. |  |  | **300** |  |  |  |
| 6 | Golarka ręczna (maszynka do golenia) 2 – ostrzowa | Plastikowa , jednorazowego użytku | Szt. | Szt. |  |  | **8 000** |  |  |  |
| 7 | Kubek jednorazowego użytku o pojemności 200 ml. | Plastikowy | 100 szt. | Op. |  |  | **200** |  |  |  |
| 8 | Kubek jednorazowego użytku o pojemności 200 ml. | Plastikowy, z „Dziubkiem” | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 9 | Basen sanitarny z przykrywką | Plastikowy | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 10 | Kaczka sanitarna | Plastikowa | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 11 | KACZKA SANITARNA JEDNORAZOWA | TEKTUROWA | 100 Szt. | Op. |  |  | **100** |  |  |  |
| 12 | Miska „nerka” plastikowa | Długość 20cm i 28cm | Szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 13 | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką, skalowany, otwór o średnicy minimum 12 cm | Plastikowy 2l. | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 14 | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką skalowany, otwór o średnicy minimum 12 cm | Plastikowy 2,5 l. | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 15 | Opaska uciskowa (staza) z klamrą |  | Szt. | Szt. | 6,50 | 6,96 | **500** |  |  |  |
| 16 | Prezerwatywy – osłonki na głowice do USG |  | Szt. | Szt. |  |  | **4 000** |  |  |  |
| 17 | Szczotka do rurek tchawiczych | fi=9 mm | Szt. | Szt. |  |  | **40** |  |  |  |
| 18 | Szczotka do rurek tchawiczych | fi= 12 mm | Szt. | Szt. |  |  | **40** |  |  |  |
| 19 | Termometr lekarski elektroniczny z futerałem |  | Szt. | Szt. |  |  | **800** |  |  |  |
| 20 | Półmaska filtrująca stosowana podczas pracy z cytostatykiem osłaniająca nos i usta z filtrem HEPA |  | Szt. | Szt. |  |  | **300** |  |  |  |
| 21 | Pałeczki do wymazów z wacikiem w probówce | 165 - 200 mm | szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 22 | Jednorazowe okulary ochronne operacyjne |  | Szt. | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| 23 | Kanka doodbytnicza z minimum dwoma otworami bocznymi i jednym środkowym ( różne rozmiary ) | Długość  od 25 do 30cm , rozmiary: 20, 22, 24 , 30 | Szt. | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 55 szpatułka do maści ocznych 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Szpatułka (paletka) do nakładania maści okulistycznych jednostronna szklana zaokrąglona i spłaszczona na końcu | Długość: 6 - 7 cm | Szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 56 worek do zbiórki moczu 33141600-6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Worek do dobowej zbiórki moczu (foleya)** jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, sterylne. Pojemność worka 2000 ml, zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca cofnięcie moczu z worka do drenu, podziałka. Dren o długości 90-120 cm./+- 10 cm | 2000 ml, Jałowy | 1 szt. | Szt. |  |  | **23 000** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 57 worek do zbiórki moczu 33141600-6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Worek do godzinowej zbiórki moczu o pojemności 2000 - 2600 mlz plastikową komorą pomiarową o całkowitej pojemności 400 - 500 ml i dokładną podziałką co 1 ml do 40 ml (lub do 50 ml) z 2 filtrami, zastawką antyrefluksyjną , drenem nie zaginającym się, portem do pobierania próbek | Sterylny , zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej | 1 sztuka | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 58 zgłębniki, cewniki,**  **33141642-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do drenażu dróg żółciowych z miękkiego lateksu lub lateksu silikonowanego DREN - T - KEHR | Rozmiary :  CH 8 lub 9, 10, 12, 14, 16 , 18 , 20, 22, 24 | 1 szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 2 | Zgłębnik żołądkowy | Długość:  80 - 100 cm Rozmiary :  od 18 do 26 | 1 szt. | Szt. |  |  | **2 800** |  |  |  |
| 3 | Sonda Sengstaken, sterylna z balonem, wykonana z mieszaniny silikonu i lateksu | Ch 16, 18, 21 | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **35** |  |  |  |
| 4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos |  | Szt. | Szt. |  |  | **10 000** |  |  |  |
| 5 | Cewnik Nelatona ( różne rozmiary ) | Rozmiar:  10,12,14,16, 18  dŁ.60-70cm | Szt. | Szt. |  |  | **110** |  |  |  |
| 6 | Cewnik Tiemanna ( różne rozmiary ) | Rozmiar:  12,14,16,18,20,22  dŁ.60-70cm | Szt. | Szt. |  |  | **280** |  |  |  |
| 7 | Cewnik Couvelaira | Rozmiar :  22,24  dŁ.60-70cm | Szt. | Szt. |  |  | **200** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 59 sprzęt do drenażu 33141642-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Dren Redona pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia – papier, nitka radiocieniująca na całej długości, wyraźne znaczniki głębokości | Jałowy  Długość  od 50 do 70cm Rozmiar CH : 12 , 14 , 16, 18,20,24,28 | Szt. | Szt. |  |  | **3 000** |  |  |  |
| 2 | **Zestaw bezpieczny do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych** typu Redona z zastawką antyrefluksyjną. Skład zestawu: plastikowy pojemnik ssący typu płaski mieszek o poj. 250 ml, o wysokim stopniu rozprężalności, skala pomiarowa co 25 ml, dren łączący o dł. 125 cm, zastawka antyrefluksyjna oraz zawór bezpieczeństwa typu "save", dren łączący z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH 06 - 18, opakowanie typu folia, folia/papier |  | Szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 3 | **Dren Redona - dwuramienny**, długość całkowita min. 50cm, średnice ramion Ch 06-08, dł. ramion min.15cm - pasek RTG - opakowanie foliowe i zewnętrznie folia-papier | Ch 16-18 | Szt. | Szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 4 | Ze**staw do pasywnego drenażu ran** w składzie; dren silikonowy o długości 1000 mm, worek o pojemności 500 ml wyposażony w system podwieszania i zawór spustowy typu poprzecznego | Rozmiar drenu 8-28 Ch | Zestaw | zestaw |  |  | **500** |  |  |  |
| 5 | **Zestaw do drenażu ran typu Vacuum** ( wysokociśnieniowy ) o pojemności 200ml. z odłączanym drenem o dł. min. 100cm z uniwersalną końcówką do drenów o rozmiarach : od CH 6 do CH 18 , wieszakiem do zawieszania i podwójną klamrą zaciskową | Nietłukący , z tworzywa , jałowy | Szt. | Szt. |  |  | **400** |  |  |  |
| 6 | **Zestaw do drenażu ran typu Vacuum** ( wysokociśnieniowy ) o pojemności 400ml. z odłączanym drenem o dł. min. 100cm z uniwersalną końcówką do drenów o rozmiarach : od CH 6 do CH 18 , wieszakiem do zawieszania i podwójną klamrą zaciskową | Nietłukący , z tworzywa , jałowy | Szt. | Szt. |  |  | **400** |  |  |  |
| 7 | Końcówki do odsysania neurochirurgiczne – stalowe kaniule aspiracyjne | Rozmiar 5 – 12 Fr | Szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 8 | Dreny do kaniul aspiracyjnych neurochirurgicznych | Ch 25 długość 200 cm | Szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 60 łaty**  **33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Łata poliestrowa | 5,1 x 5,1  Bard sauvage | 10 Szt. | Op. |  |  | **10** |  |  |  |
| 2 | Łata teflonowa | 1,2 x 10,2  Bard PTFE Felt | 10 Szt. | Op. |  |  | **30** |  |  |  |
| 3 | Łata teflonowa | 2,5 x 2,5  Bard PTFE Felt | 10 Szt. | Op. |  |  | **30** |  |  |  |
| 4 | Łata teflonowa | 2,5 x 10,2  Bard PTFE Felt | 10 Szt. | Op. |  |  | **30** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 61 sprzęt medyczny**  **33141600-6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Płytka podstawowa system dwuczęściowy | 45mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 2 | Płytka podstawowa system dwuczęściowy | 57mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 3 | Płytka podstawowa system dwuczęściowy | 70mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 4 | Płytka fizelinowa system dwuczęściowy | 45 mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 5 | Płytka fizelinowa system dwuczęściowy | 57 mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 6 | Płytka fizelinowa system dwuczęściowy | 70 mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 7 | Worki kolostomijne zamknięte beżowe z filtrem | 45mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **25** |  |  |  |
| 8 | Worki kolostomijne zamknięte beżowe z filtrem | 57mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 9 | Worki kolostomijne zamknięte beżowe z filtrem | 70mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **25** |  |  |  |
| 10 | Worek urostomijny system dwuczęściowy | 38mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **20** |  |  |  |
| 11 | Worek urostomijny system dwuczęściowy | 45mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 12 | Worek urostomijny system dwuczęściowy | 57mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 13 | Worek urostomijny system dwuczęściowy | 70mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 14 | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty | 45 mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 15 | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty | 57mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 16 | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty | 70mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 17 | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty | 100mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 18 | Płytki system synergiczny | 89 mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 19 | Płytki system synergiczny | do 48mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 20 | Płytki system synergiczny | do 61mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 21 | Worek synergiczny ileostomijny beżowy bez filtra | Do 48mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 22 | Worek synergiczny ileostomijny beżowy bez filtra | Do 61mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 23 | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy kolostomijne z filtrem | 40 mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 24 | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy kolostomijne z filtrem | 50 mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **70** |  |  |  |
| 25 | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy ileostomijne z filtrem | 40 mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 26 | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy ileostomijne z filtrem | 50 mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **160** |  |  |  |
| 27 | Worki pooperacyjne 1-częściowe, do zabezpieczania stomii zabezpieczenia na bloku operacyjnym z okienkiem sterylny, przezroczysty | 10-100 mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 28 | System do kontrolowania zbiórki stolca typ FlexiSeal FMS |  | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 29 | Worki zbiorcze do systemu do kontrolowania zbiórki stolca typ Flexi Seal FMS |  | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **20** |  |  |  |
| 30 | Pasta uszczelniająco - gojąca | 60 g | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 31 | Pasta gojąca | 30 g | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 62 kaniule, venflony, strzykawki, igły**  **33141300-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Kaniula arterialna o długości do 45mm z kulkowym zaworem odcinającym zabezpieczającym przed niekontrolowanym wypływem krwi | Rozmiar  G20 | Szt. | Szt. |  |  | **1 200** |  |  |  |
| 2 | Venflon - Neoflon (kaniula dożylna)  Wykonany z PUR | Rozmiar  G26 | Szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 3 | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi  5-6 wtopionych nitek radiacyjnych  Wykonany z PUR | Rozmiar  G22 | Szt. | Szt. |  |  | **22 500** |  |  |  |
| 4 | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi  5-6 wtopionych nitek radiacyjnych  Wykonany z PUR | Rozmiar  G20 | Szt. | Szt. |  |  | **27 250** |  |  |  |
| 5 | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi  5-6 wtopionych nitek radiacyjnych  Wykonany z PUR | Rozmiar  G18 | Szt. | Szt. |  |  | **16 900** |  |  |  |
| 6 | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi  5-6 wtopionych nitek radiacyjnych  Wykonany z PUR | Rozmiar  G17 | Szt. | Szt. |  |  | **1 500** |  |  |  |
| 7 | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu z wtopionymi w ścianki nitkami radiacyjnymi  5-6 wtopionych nitek radiacyjnych  Wykonany z PUR | Rozmiar  G16 | Szt. | Szt. |  |  | **2 100** |  |  |  |
| 8 | Zatyczki do kaniul dożylnych całkowicie kompatybilne  ( tego samego producenta ) z kaniulami i kranikami | Sterylne | Szt. | Szt. |  |  | **56 000** |  |  |  |
| 9 | Venflon z automatyczną aktywacją osłonki plastikowej na igłę, kapilary w osłonce plastikowej, minimum 5 pasków Rtg | 16G, 18G, 20G | Szt. | Szt. |  |  | **2 000** |  |  |  |
| 10 | Strzykawka dwuczęściowa jednorazowego użytku | 2ml. | Szt. | Szt. |  |  | **10 000** |  |  |  |
| 11 | Strzykawka dwuczęściowa jednorazowego użytku | 5ml. | Szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 12 | Strzykawki insulinówki z igłą 1 ml | 0,3 x 13 mm | Szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 13 | Igła cienkościenna jednorazowego użytku do iniekcji silikonowana, wykonana ze stali nierdzewnej. | 0,4 mm  0,6 mm  0,7 mm  0,8 mm | Szt. | Szt. |  |  | **10 000** |  |  |  |
| 14 | Igły insulinowe typ pen | 0,2-0,4 mm do wyboru | Szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 15 | Tępa igła do pobierania leków otwór umieszczony centralnie na dole, nie skrawająca korków, bez filtra | 18 G/ 40 mm | 100 Szt. | Op. |  |  | **30** |  |  |  |
| 16 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym oraz optycznym identyfikatorem pozycji otwarty - zamknięty , wykonany z poliwęglanu o dużej odporności na pękanie |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | **2 000** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 63 zestawy do autotransfuzji**  **33141300-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do autotransfuzji składający się z 2 drenów spiralnych z trokarami, mieszka 125ml (konstrukcja mieszka pozwalająca na automatyczne przejście z drenażu aktywnego 65 mm Hg na pasywny, z zastawką przeciwzwrotną i worka na krew z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną – pakowany razem |  | komplet | Op. |  |  | **205** |  |  |  |
| 2 | Zapasowy worek na krew z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną 700 ml spike |  | Szt. | Szt. |  |  | **300** |  |  |  |
| 3 | Aparat do przetoczeń dostosowany do zestawu do autotransfuzji z filtrem 175/40/10 |  | Szt. | Szt. |  |  | **150** |  |  |  |
| 4 | worek do drenażu z zastawką antyrefluksyjną i kranikiem T do podtrzymania drenażu niskociśnieniowego o pojemności 700 ml z podziałką |  | Szt. | Szt. |  |  | **300** |  |  |  |
| 5 | Ortopedyczny zestaw do masywnego odsysania, końcówka zagięta z kontrolą odsysania, dwa wymienne filtry krzyżowe, dren zabezpieczony przez załamywaniem z ruchomymi końcówkami dł. 270 cm, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier. Średnica wew./zew. 7,5 / 10 mm |  | Szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 6 | Dren Ulmera z trokarem stalowym, długość drenu 750 mm, długość perforacji 120 mm, nitka radiocieniująca na całej długości, wyraźne znacznik głębokości. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier. | CH 14,16,18. | Szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 7 | Zestaw do diagnozowania cieśni brzusznej typ Unometer Abdo Pressure |  | Zestaw | zestaw |  |  | **10** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 64 rurki, cewniki, maski,**  **33157000-5,**  **33157100-6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Rurka tracheotomijna** foniatryczna bez mankietu – dla pacjenta na własnym oddechu, w zestawie z rurką 2 kaniule wewnętrzne, pierścień mocujący, zastawka kaszlowa, opaska mocująca na szyję. Sterylna, pakowana pojedynczo. | Rozmiary :  7,0 i 8,5 | Szt. | Szt. |  |  | **20** |  |  |  |
| 2 | **Rurka ustno - gardłowa Guedel** (różne rozmiary) sterylna, z kodem barwnym oznaczającym rozmiar. | Rozmiar :  0, 1 ,2 , 3 ,4 | Szt. | Szt. |  |  | **3 000** |  |  |  |
| 3 | **Zamknięty system do odśluzowywania** jamy ustnej i pobierania próbek z drzewa oskrzelowego , sterylny, z końcówką pasującą do wszystkich rozmiarów cewnika, pojemność 25 ml, zawierający filtr anty - HIV | Ch 12 | Szt. | Szt. |  |  | **10** |  |  |  |
| 4 | **Nie-bronchoskopowy cewnik** do płukania oskrzelowo-pęcherzykowego działający na zasadzie cewnika w cewniku. Wewnętrzny w rozmiarze 12 F z końcówką w kształcie grzybka widoczna w RTG, zewnętrzny 16F. Urządzenie wyposażone w port do powolnego podawania tlenu oraz kurek o dużej średnicy co pozwala na podłączenie ssania lub pojemnika na próbki. |  | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 5 | **Rurka intubacyjna wielorazowa** zbrojona z mankietem uszczelniającym przeznaczona do masek krtaniowych z odłączanym łącznikiem ISO 15mm. po jednej w każdym wymaganym rozmiarze | Rozmiary 7,8 | Szt. | Szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| 6 | **System zamkniętego odsysania** pacjenta do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych z samodomykającą się komorą płuczącą, na 72 godz. z 12 fiolkami soli fizjologicznej do płukania oraz z zestawem łączników: Y do ssaka i zastawki na dren umożliwiających rozdwojenie drenów do cewnika s systemie zamkniętym i do toalety jamy ustnej i nosowej | Ch 14, Ch 12 | Szt. | Szt. |  |  | **300** |  |  |  |
| 7 | **Szczoteczka do zębów** z możliwością odsysania w końcówce kompatybilne z zestawem do odsysania w systemie zamkniętym |  | Szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 8 | **Cewnik do kontrolowanego odsysania** z górnych dróg oddechowych. Powierzchnia zmatowiona, atraumatyczne zakończenie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi, końcowka przeźroczysta ułatwiajaca kontrolę odsysanej wydzielny.. | 16 Ch | Szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 9 | **Zestaw łączników**: Y do ssaka i zastawki na dren umożliwiających rozdwojenie drenów do cewnika s systemie zamkniętym i do toalety jamy ustnej i nosowej |  | Szt. | Szt. |  |  | **250** |  |  |  |
| 10 | **Rurka tracheostomijna typu Biesalski** bez mankietu o zmniejszonej grubości ścianki rurki z zestawem 2 kaniul wewnętrznych oraz łączników, z zastawką fonestracyjną oraz kolorowym oznaczeniem rozmiaru z pierwotnie nie zintegrowanym łącznikiem ISO 15 mm  Sterylna | Rozmiary:  7,0  8,0  9,0  10,0  11,0 | Szt. | Szt. |  |  | **30** |  |  |  |
| 11 | **Cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych.** Jałowy, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym. | CH 8 – 20  dł.50 i 60 cm (do wyboru) | Szt. | Szt. |  |  | **50 000** |  |  |  |
| 12 | **Maski anestetyczne** jednorazowe z pompowanym mankietem, przeźroczyste, z oznaczeniem kolorowym rozmiaru przy łączniku | rozmiary 4,5 | Szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 13 | **Zestaw Venturiego** Maska do tlenoterapii dla dorosłych przeźroczysta z 2 regulatorami koncentracji tlenu (24,26,28,30,35,40,50%) oraz możliwością podłącznia układu do aerozoloterapii wraz z drenem dł 210cm |  | 1 zestaw | 1 zestaw |  |  | **4 000** |  |  |  |
| 14 | **Rurka dwubalonowa typu** Combitube/EasyTube do intubacji na ślepo dla pacjentów o wzroscie poz 130cm. Sterylna, bez latexu, w zestawie wstępnie napełniona strzykawki 10ml i 100ml | rozm. 7,5 | szt. | Szt. |  |  | **2** |  |  |  |
| 15 | **Maska krtaniowa jednorazowa z PVC** przezroczysta z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni w postaci użebrowania. W zestawie żel 5g na bazie wody oraz strzykawka | Rozmiar 1 – 5 | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **10** |  |  |  |
| 16 | **Maska krtaniowa jednorazowa z PVC** ukształtowana anatomicznie z dodatkowym drenem do odsysania treści żołądka (rozmiar min 14 F)i wielofunkcyjnym zaczepem mocującym | Rozmiar 3 – 5 | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 17 | **Maska krtaniowa jednorazowa z PVC** ukształtowana anatomicznie przeznaczona do intubacji dotchawiczej. Uchwyt do pozycjonowania maski oraz dźwignia podnosząca nagłośnię | Rozmiar 3 – 5 | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 18 | **rurka intubacyjna zbrojona** z mankietem niskociśnieniowym dedykowana do maski krtaniowej intubacyjnej. Miękka końcówka rurki i odłączany łącznik 15 mm | 6.0 – 8.0 co 0,5 mm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **10** |  |  |  |
| 19 | **Jednorazowe gąbki** do higieny jamy ustnej pakowane oddzielnie w folię |  | 250 szt. | Op. |  |  | **26** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 65 zestawy medyczne**  **33141620-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Zestaw do konikotomii** dla dorosłych i dzieci. W zestawie igła z rurką , strzykawka, przestrzeń martwa, skalpel bez mankietu ,100 % silikon | CH. 4 | Zestaw | zestaw |  |  | **3** |  |  |  |
| 2 | **Prowadnica do intubacji powlekana**, zbrojona z możliwością podawania tlenu, z 3 łącznikami do jego podawania w zależności od źródła. | Dla rurek 6,5mm-11mm, długość powyżej 80cm | szt. | Szt. |  |  | **15** |  |  |  |
| 3 | **Zestaw do jednostopniowej przezskórnej tracheostomii metodą Frova** sterylny bezlateksowy, o następującym składzie  - dylator rotacyjny  - rurka tracheotomijna z ruchomą ramką (płynna regulacja położenia)  - prowadnica zbrojona z nitynolu  - kaniula  - skalpel  - strzykawka  - intubator  - opaska na szyję | Rozmiary  7.0, 8.0, 9.0 | Szt. | Szt. |  |  | **3** |  |  |  |
| 4 | **Zamknięty system dostępu naczyniowego** w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką luer, przepływ min 500 ml/min., bez mechanicznych części | 0,1 ml | Szt. | Szt. |  |  | **1 000** |  |  |  |
| 5 | **Zamknięty system dostępu naczyniowego** w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką luer, przepływ min 500 ml/min., bez mechanicznych części z przedłużaczem 15 cm o standardowej średnicy | 1,14 ml | Szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| 6 | **Jednorazowe igły do biopsji urologicznej TYP Gallini** umożliwiające pobranie bioptatu o długości 22 mm. Końcówka widoczna w USG. Podziałka w cm. | rozmiar 14, 16, 18, 20 G o długości 25 cm, 30 cm | Szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 66 zestawy, maski, tamponada**  **33141620-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Zestaw sterylny do tracheotomii przezskórnej metodą Grigsa z wielorazowym peanem w następującym składzie  skalpel,  kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy,  prowadnica Seldingera,  rozszerzadło wstępne,  rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz regulowanym położeniem kołnierza, balonikiem kontrolnym | Rozmiary :  7.0, 8.0, 9.0, | 1 sztuka | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 2 | Zestaw sterylny do tracheotomii przezskórnej metodą Grigsa bez peana uzupełniający w następującym składzie  skalpel,  kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy,  prowadnica Seldingera,  rozszerzadło wstępne,  rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym oraz regulowanym położeniem kołnierza, balonikiem kontrolnym | Rozmiary :  7.0, 8.0, 9.0, | 1 sztuka | Szt. |  |  | **80** |  |  |  |
| 3 | Maska tlenowa z drenem 213 cm oraz workiem o wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych |  | Szt. | Szt. |  |  | **300** |  |  |  |
| 4 | Silikonowa tamponada nosa. Wykonana z miękkiego, gładkiego silikonu, zachowująca pełne światło na całej długości, umożliwiająca oddychanie i odsysanie przez nos, dwa niezależne wypełnione powietrzem lub cieczą balony, dalszy o objętości do 10 ml oraz bliższy do objętości 30 ml, zintegrowane dwa niezależne samouszczelniające zawory Luer | Średnica wewnętrzna 4,5 mm,  Długość 9,7 cm | Szt. | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 5 | Silikonowa tamponada nosa. Wykonana z miękkiego, gładkiego silikonu, zachowująca pełne światło na całej długości, umożliwiająca oddychanie i odsysanie przez nos, dwa niezależne wypełnione powietrzem lub cieczą balony, dalszy o objętości do 10 ml oraz bliższy do objętości 30 ml, zintegrowane dwa niezależne samouszczelniające zawory Luer | Średnica wewnętrzna 5,0 mm,  Długość 12 cm | Szt. | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 6 | Maska twarzowa z zaworem dla dorosłych | Rozmiary :  4 , 5 | 1 sztuka | Szt. |  |  | **160** |  |  |  |
| 7 | Rurka intubacyjna , dooskrzelowa , dwuświatłowa ,  lewe oskrzele (różne rozmiary) | Rozmiary : Ch 35 ,Ch 37, Ch 39 ,Ch 41 | Szt. | Szt. |  |  | **40** |  |  |  |
| 8 | Rurka intubacyjna , dooskrzelowa , dwuświatłowa ,  prawe oskrzele (różne rozmiary) | Rozmiary : Ch 35 , Ch 37 , Ch 39 , Ch 41 | Szt. | Szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 9 | łącznik podwójny | CH 24-32/32-36 | Szt. | Szt. | 3,00 | 3,21 | **300** |  |  |  |
| 10 | Dren śródoperacyjny Thorax – prosty: Wykonany z odpornego na złamanie, gładkiego PVC z widoczną w promieniach RTG linią, gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20 mm z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem. Długość drenu min. 450mm ¸ 500mm; w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej, | Rozmiary :  24F , 28F , 32F , 36F | 1 sztuka | Szt. |  |  | **1 300** |  |  |  |
| 11 | Dren śródoperacyjny Thorax - wygięty : wykonany z odpornego na złamanie , gładkiego PCV z widoczna w promieniach RTG linią , gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20mm z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem. Długość drenu 450 - 500mm ; w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej, | Rozmiary :  24F , 28F , 32F , 36F | 1 sztuka | Szt. |  |  | **900** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 67 wapno sodowane**  **44921200-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Wapno sodowane** z barwnym indykatorem zużycia | Granulat; pochłaniacz dwutlenku węgla w aparatach medycznych | 4,5 kg | Op. |  |  | **150** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 68 wkłady do kontrastu typ Nemoto**  **33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Wkład typ SY 50 do strzykawki automatycznej Sonic Shot GX do podawania środków kontrastowych | 60 ml. | Szt. | Szt. |  |  | **400** |  |  |  |
| 2 | Przedłużacz wysokociśnieniowy kompatybilny ze strzykawką z pozycji 1 (SY-50) , z drenem Y, z dwoma zaworami zwrotnymi - double-head | 150 cm | Szt. | Szt. |  |  | **650** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 69 protezy ubytku kości**  **33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | Rozmiar 0 | Szt. | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 70 protezy ubytku kości**  **33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:1 | Szt. | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 2 | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:2 | Szt. | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 3 | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:3 | Szt. | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 4 | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:4 | Szt. | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| 5 | Protezy ubytków kości czaszki typ  CODUBIX | rozmiar:5 | Szt. | Szt. |  |  | **5** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 71 zestawy, igły, katetery, torquer 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Jałowy kateter do odsysania pola operacyjnego bez otworu bocznego obustronnie poszerzony z końcówką „J” | Jałowy , długość 200 cm | 1 sztuka | Szt. |  |  | **3 900** |  |  |  |
| 2 | Igła prosta do angiografii | 18G / 70mm | 1 sztuka | Szt. |  |  | **5 000** |  |  |  |
| 3 | Zestaw do przezskórnej nefrostomii - w skład zestawu wchodzą :  -cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego, prowadnik" J", igła wprowadzajaca dwuczęściowa 18G x 20cm , rozszerzacz z rozrywaną koszulką , kołnierz mocujący z opaską , strzykawka 10ml z końcówką L -L , skalpel | Rozmiar  9F, 12F | 1 zestaw | Op. |  |  | **200** |  |  |  |
| 4 | Zestaw do cystostomii - w skład zestawu wchodzą :  cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego , igła rozrywalna , kołnierz mocujący opaskę , strzykawka 10ml. z koncówką L-L , skalpel | Rozmiary cewnika : 9F , 12F , 14F | 1 zestaw | Op. |  |  | **50** |  |  |  |
| 5 | Sonda moczowodowa Chevassu wykonana z poliuretanu, skalowana co 1 cm, widoczna w RTG z metalowym mandrynem i łącznikiem luer do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, jałowa, | Rozmiary:  3/5,4/6, 5/8  długość cewnika 70 cm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **50** |  |  |  |
| 6 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów | Rozmiary : 5F/24/2 5F/26/2 5F/28/2 7F/24/2 7F/26/2 7F/28/2 | 1 zestaw | Op. |  |  | **200** |  |  |  |
| 7 | Y-obrotowy(adapter) z zastawką (konektor) |  | 1sztuk | szt. |  |  | **3 000** |  |  |  |
| 8 | Torquer – obrotnik do prowadnika |  | 1 szt. | Szt. |  |  | **3 000** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 72 elektrody nasierdziowe 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **Elektrody nasierdziowe** posiadające zwinięty spiralnie proksymalny koniec umożliwiający umocowanie elektrody w mięśniu sercowym) posiadające dwie igły : zagiętą o kształcie półkola , 23mm długości do wkłucia i mocowania w mięśniu serca oraz igłę prostą o długości 90mm ( tzw. Igłę Keith’a) przeznaczoną do przekłucia elektrody przez powłoki i mięśnie międzyżebrowe ( igła Keith’a dzielona w 1/3 długości , łatwa do ułamania , koniec igły tępy po złamaniu ) - elektroda nasierdziowa przewodząca o długości 60cm w silikonowej izolacji | Sterylne , pakowane pojedynczo | 1 szt. | Szt. |  |  | **1 300** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 73 igły 33141320-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Igła do nakłuć lędźwiowych  Z ostrzem Quinke’go, kolorystyczne kodowanie uchwytów mandrynów | 0,4x90 (27G) 0,9x90 (20G)  1,1x90 (19G) 1,2x90 (18G) | Szt. | Szt. |  |  | **3 000** |  |  |  |
| 2 | Igła jednorazowego użytku  Nasadka luer – lock, kodowana kolorystycznie zgodnie z ISO, rurka cienkościenna ze stali nierdzewnej, opakowanie blister pack. | 0,4 lub 0,45  i 0,5 | 100 szt. | Op. |  |  | **200** |  |  |  |
| 3 | 0,6 x 25 | 100 szt. | Op. |  |  | **50** |  |  |  |
| 4 | 0,7x 30 | 100 szt. | Op. |  |  | **210** |  |  |  |
| 5 | 0,8 x 40 | 100 szt. | Op. |  |  | **800** |  |  |  |
| 6 | 0,9 x 40 | 100 szt. | Op. |  |  | **250** |  |  |  |
| 7 | 1,1 x 40 | 100 szt. | Op. |  |  | **450** |  |  |  |
| 8 | 1,2 x 40 | 100 szt. | Op. |  |  | **2 300** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 74 zestawy do pobierania wydzieliny oskrzelowej 33141320-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym. W zestawie:  pojemnik o pojemności 20ml.,  kapsel z końcówkami dł. 28 i 60cm  dodatkowy szczelny kapsel zabezpieczający pojemnik po pobraniu materiału do badań.  dwustronna końcówka zwiększająca uniwersalność podłączenia  etykieta samoprzylepna do nanoszenia danych o materiale do badań.  sterylny | pojemnik20 ml, | Zestaw | zestaw |  |  | **700** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 75 gruszka z kanką 33141320-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Gruszka z kanką do odsysania jednorazowa, do operacji w obrębie czaszki | Rozmiar 11 | Szt. | Szt. |  |  | **400** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 76 etui do holtera DMS 3007 JAZ 33141320-9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Etui/pokrowiec jednorazowy do rejestratora/holtera typ DMS 3007 JAZ |  | Szt. | Szt. |  |  | **700** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 77 kasetki histopatologiczne 33954000-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Kasetki histopatologiczne typ UNI LINK z przykrywka plastikową bez zawiasu (do przełamywania) kształt otworów prostokątny o wymiarach 1 mm x 5 mm  Wykonana z polioksymetylanu, odporna na alkohol, aceton, ksylen, nie ulegająca odkształceniom, różne kolory (do wyboru) |  | 1000 Szt. | Op. |  |  | **13** |  |  |  |
| 2 | Kasetki typu BIO-NET z przykrywką plastikową mocowaną za pomocą zawiasu o średnicy otworów 0,35 mm, posiadająca w środku specjalny pojemniczek na drobny materiał  Wykonana z polioksymetylanu, odporna na alkohol, aceton, ksylen, nie ulegająca odkształceniom, różne kolory (do wyboru) |  | 1000 Szt. | Op. |  |  | **8** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 78 uciski tętnicy promieniowej 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | System ucisku tętnicy promieniowej / opaska uciskowa zapinana na rzep, unieruchamia nadgarstek, |  | Szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 2 | Ucisk jednorazowy / gąbka jednorazowa, kwadrat | 22.26mm x 22.26 mm | Szt. | Szt. |  |  | **3 000** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 79 agrafki 39300000-5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Agrafki do zakładania opatrunków z chust trójkątnych | 30mm | Szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 80 zestaw do trepanobiopsji 33141620-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Zestaw do trepanobiopsji szpiku kostnego:  Igła z centymetrową, dobrze widoczną podziałką  Kaniula ekstrakcyjna jako osobny element służący do pobrania materiału  Mandryn zaostrzony w 3 płaszczyznach  Wypychacz bioptatu z podziałką centymetrową  Prowadnik do wypychacza  Korek zabezpieczający  Łącznik typu Luer lock do podłączenia strzykawki | 8G x 100 mm | Szt. | Szt. |  |  | **100** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 81 opaska identyfikacyjna 39300000-5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | **opaska z identyfikatorem** wykonana z polietylenu w kolorze białym posiadająca zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski, etui z przezroczystej folii wymiary: 68 x 96mm z wycięciem | Szerokość 13 mm  Obwód regulowany w zakresie 9cm – 25cm | Szt. | Szt. |  |  | **2 000** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 82 igły 33141323-0**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Igła do biopsji aspiracyjnej typ Chiba | 18Gx200mm | Szt. | Szt. |  |  | **250** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 83 plomby 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Zatyczka do venflonu z filtrem antybakteryjnym typ łącznik mikro  Port bezigłowy z barierą mikrobiologiczną bez elementów metalowych i lateksowych, max. objętość wypełnienie 0,05 ml, przepływ powyżej 160 ml/min, możliwość stosowania przez 7 dni oraz powyżej 500 aktywacji, przystosowane do kontaktu z krwią, lekami przeciwnowotworowymi, alkoholami i lipidami |  | 100 Szt. | Op. |  |  | **120** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 84 sprzęt medyczny 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | skrzydełka jednorazowe do ramy retraktora Collins (plastikowe) |  | Szt. | Szt. |  |  | **300** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 85 kaniula nosowa 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Kaniula nosowa do aparatu Embletto | Dlugość 53 cm | 50 Szt. | Op. |  |  | **5** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 86 materiały dermatologiczne 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Przyrząd do pobierania wycinków skórnych do badania mikroskopowego  Zaostrzona rurka ze stali nierdzewnej wtopiona w polipropylenową nasadkę, żebrowana rączka, rozmiar wytłoczony na rączce, jednorazowy, sterylny | Średnice 2;3;4;5;6;8 mm | Szt. | Szt. |  |  | **500** |  |  |  |
| 2 | Łyżeczki dermatologiczne rozmiar wytłoczony na rączce, jednorazowy, sterylny | Średnice 2;3;4;5;7 mm | Szt. | Szt. |  |  | **250** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 87 materiały dermatologiczne 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Komory dermatologiczne typ IQ ULTRA |  | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **6 000** |  |  |  |
| 2 | Testy naskórkowe zestaw europejski podstawowy typ (S 1000) | 5 ml | zestaw | zestaw |  |  | **2** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 88 narzędzia jednorazowe 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta | Długość 14 cm | 25 szt. | Op. |  |  | **7** |  |  |  |
| 2 | Pęseta anatomiczna standardowa prosta | Długość 14 cm | 25 szt. | Op. |  |  | **7** |  |  |  |
| 3 | kleszczyki chirurgiczne prosteMicro - Mosquito | Długość 12,5 cm | 25 szt. | Op. |  |  | **5** |  |  |  |
| 4 | kleszczyki chirurgiczne prosteMicro - Mosquito | Długość 14 cm | 25 szt. | Op. |  |  | **3** |  |  |  |
| 5 | kleszczyki anatomiczne prosteMicro - Mosquito | Długość 12,5 cm | 25 szt. | Op. |  |  | **5** |  |  |  |
| 6 | Ostro – tępe proste nożyczki chirurgiczne | Długość 14,5 cm | 25 szt. | Op. |  |  | **13** |  |  |  |
| 7 | Ostro – ostre proste nożyczki chirurgiczne | Długość 13 cm | 25 szt. | Op. |  |  | **8** |  |  |  |
| 8 | Nożyczki preparacyjne – zagięte Metzenbaum | Długość 14 cm | 25 szt. | Op. |  |  | **5** |  |  |  |
| 9 | Ostra łyżeczka kostna | Długość 16,5 cm | 25 szt. | Op. |  |  | **5** |  |  |  |
| 10 | Imadło chirurgiczne typ Mayo – Hegar | Długość 12 cm | 25 szt. | Op. |  |  | **17** |  |  |  |
| 11 | Kleszczyki anatomiczne zagięte Mosquito | Długość 12,5 cm | 25 szt. | Op. |  |  | **17** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Pakiet 89 koszyki urologiczne 33140000-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość zakupu | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | nazwa producenta  nazwa handlowa,  numer katalogowy |
| 1 | Koszyk Dormia do usuwania złogów z moczowodu lub rownoważny | Fr 3 – 5 / 90 cm | 1 szt. | 1 szt. |  |  | **20** |  |  |  |
| **Wartość pakietu** | | | | | | | |  |  |  |

………dnia…………… ………................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 3**

**Wzór umowy** (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

##### UMOWA nr ....... /26/Med./2010

**kupna – sprzedaży**

Zawarta w dniu ………………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej **WYKONAWCĄ**,

reprezentowanym przez:

* + - 1. ...............................................
      2. ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm**)** o wartości powyżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego **jednorazowego sprzętu medycznego według pakietu nr…………** wyszczególnionych w **załączniku nr 1** do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie **…… dni** **(max. 3 dni)** od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........
3. W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w w/w terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
4. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

................................................... ..................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ) (Kierownik Apteki Szpitalnej 4 WSKzP SP ZOZ)

1. Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy, również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 76 60 525 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr n. farm. Monika Krzysik, tel. (071) 76 60 524.
2. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera **załącznik nr 2** do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.
3. Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu   
   i cykliczności dostaw w ramach umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
6. Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ.
7. Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 4 ust.2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..
9. Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia .
10. Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą .
11. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 lit. b SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr (071) 73 30 436) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

1. Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.
2. Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 pkt 6, przelewem na konto …………………………………w terminie **………dni** **(min. 60 dni )** od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
3. **Łączna wartość netto umowy** wynosi: …………………..… zł (słownie: ……………………............................................................................................................zł), **łączna cena brutto** (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………………… zł (słownie: …………………………………….……….................………………………………..zł)
4. Cena, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu oraz koszt gwarancji.
5. Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.
6. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.
7. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.
8. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……. **miesięcy (min. 12 miesiące)** licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności lub gwarancji.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 3 dni od daty wezwania **faxem na numer** ………………………………...
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
6. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego
7. Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na okres **12 miesięcy od daty podpisania umowy**.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu ( Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ) w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru u innych dostawców.
2. W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.
3. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

* w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.
* w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
* w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Wykonawca: Zamawiający:**

*W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 26/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.*

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 4**

..............................................                                     ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 ustawy PZP.   

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

**Załącznik nr 5**

..............................................                                     ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (produktów których dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną) i na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia…………… ………...............................................................................

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)