# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 61/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, PLASTRÓW, OBŁOŻEŃ, LICZNIKÓW DO IGIEŁ I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH WG.PAKIETÓW 1-8.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………….. 2010 r.                                                ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych, plastrów, obłożeń, liczników do igieł i innych wyrobów medycznych wg.pakietów 1-8.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-8.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale V SIWZ oraz załączniku 2 do niniejszej SIWZ

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 61/Med./2010

„Oferta na dostawę materiałów opatrunkowych, plastrów, obłożeń, liczników do igieł i innych wyrobów medycznych wg.pakietów 1-8.”

nie otwierać przed dniem 05.07.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA.

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia".

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (określonych w Rozdziale IV SIWZ) według formuły „spełnia – nie spełnia”.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument określony w pkt. a składają Wykonawcy wspólnie,

- dokument określony w pkt. b i c składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

      - DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy))- Załącznik nr 5.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

- W przypadku obłożeń chirurgicznych, zestawów, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że przez cały okres trwania umowy będą zgodne z normą PN-EN 13795-1,2,3 i będą spełniać wymagania według tej normy dla procedur określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ( wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu)  - Załącznik nr 6

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wyniki badań wyrobu po sterylizacji przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN -EN 13795-1,2,3 w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

- W przypadku obłożeń chirurgicznych, zestawów, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że są niepalne, dopuszcza się topienie w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np.diatermia)- Załącznik nr 7

- W przypadku masek chirurgicznych przeznaczonych do ograniczenia przenoszenia czynników infekcyjnych od personelu medycznego do pacjentów w czasie zabiegów chirurgicznych w salach operacyjnych i w innym otoczeniu medycznym o podobnych wymaganiach Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że przez cały okres trwania umowy będą zgodne z normą PN-EN 14683 i będą spełniać wymagania według tej normy dla typu IIR. – Załącznik nr 8

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wyniki badań przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN -EN 14683 dla typu II R w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

      - POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wpisu przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit. c i ewentualnie pkt. 3 lit.a.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów opatrunkowych, plastrów, obłożeń, liczników do igieł i innych wyrobów medycznych wg.pakietów 1-8, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV zostały podane w załączniku nr 2 do SIWZ

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 660,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych, 00/100) ; na poszczególne części w wysokości co najmniej:

| Pakiet 1 | 2 360,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 290,00 |
| Pakiet 3 | 240,00 |
| Pakiet 4 | 170,00 |
| Pakiet 5 | 330,00 |
| Pakiet 6 | 1 760,00 |
| Pakiet 7 | 490,00 |
| Pakiet 8 | 20,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 05.07.2010r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 05.07.2010r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych, plastrów, obłożeń, liczników do igieł i innych wyrobów medycznych wg.pakietów 1-8”,

znak sprawy 61/Med./2010”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 05.07.2010r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak, Agnieszka Stanisławska tel. (0-71) 7660 468, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Małgorzata Łukasiak tel. (071) 7660 604; fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12 a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 05.07.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – Załącznik nr 4

- Wzory oświadczeń– załącznik nr 5, 6,7,8

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 	……………………………..

- Grażyna Wojtczak			……………………………..

- Agnieszka Stanisławska		……………………………..

- Katarzyna Mikołajczak		……………………………..

- Małgorzata Łukasiak		 	……………………………..

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę materiałów opatrunkowych, plastrów, obłożeń, liczników do igieł i innych wyrobów medycznych wg.pakietów 1-8.”

Znak sprawy  61/Med./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży, dostawę materiałów opatrunkowych, plastrów, obłożeń, liczników do igieł i innych wyrobów medycznych wg.pakietów 1-8, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

2.   Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość zakupu – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

UWAGA: Należy do każdej pozycji w ostatniej kolumnie podać wszystkie wymagane dane według wzoru: nazwa handlowa, nazwa producenta, numer katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych

Nazwa handlowa i nr katalogowy podany w specyfikacji musi odpowidać nazwom i numerom stosowanym na dokumencie dostawy

|  | PAKIET 1. MATERIAŁY OPATRUNKOWE I (CPV: 33141115-9, 33141113-4, 33141110-4) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | ilość zakupu | Cena jedn. Netto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | NAZWA HANDLOWA oraz NR KATALOG. | PRODUCENT |
| 1 | Opaska dziana niejałowa nieelastyczna | 4m x 15cm | szt. | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 4m x 10cm | szt. | szt. | 13000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska elastyczna tkana niejałowa z zapinką wewnątrz opakowania | 5m x 10cm | szt. | szt. | 130 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 5m x 12cm | szt. | szt. | 2100 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 5m x 15cm | szt. | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna, niejałowa nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów mocujących np.zapinek | 4mx10cm | 1 szt. | op. | 140 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 4m x 12cm | 1 szt. | op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Naturalny (lub z waty syntetycznej) podkład podgipsowy niejałowy | 10x 300 cm | szt. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 15 x 300cm | szt. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 20 x 300cm lub 25 x 300 cm | szt. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska gipsowa szybkowiążąca | 14 ÷ 15 cm x 3m | szt. | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Opatrunek jałowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zabezpieczania kaniul | 6 x 8 cm lub 5 x 7,2 cm | 50 szt. | op. | 600 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 50cm ÷ 80cm (+/-10%) | Chłonność ≥ 800g | 30 szt | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 100cm ÷ 150cm (+/-10%) | Chłonność ≥ 1300g | 30 szt | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 15 | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 70cm ÷ 120cm (+/-10%) | Chłonność ≥ 1100g | 30 szt | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Siatka elastyczno – opatrunkowa - rękaw opatrunkowy w stanie swobodnym o długości 10 m o rozmiarach: 4 - ramię, podudzie,kolano, stopa, 6-podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć, 8-udo, głowa, biodro | 4 | 1 szt. | OP. | 30 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 6 | 1 szt. | op. | 7 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 8 | 1 szt. | OP. | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Siatka elastyczno – opatrunkowa - rękaw opatrunkowy o bradzo dużej rozciągliwości w stanie rozciągniętym o długości 25 m o rozmiarach: 3 - ramię, podudzie,kolano, stopa, 4-udo, głowa | 3 | 1 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 4 | 1 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 21 | Serweta jałowa włókninowa (tolerancja rozmiaru +/-5%) | 75x90 cm | 1szt. | szt, | 6000 |  |  |  |  |  |
| 22 | Tampony higieniczne typu normal |  | 16 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa |  | 0,5 kg | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 24 | Lignina celulozowa w arkuszach | 40 x 60 cm | 5 kg | op. | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

|  | PAKIET 2. MATERIAŁY OPATRUNKOWE II (CPV: 33141110-4, 33141119-7, 33141000-0) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | ilość zakupu | Cena jedn. Netto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | NAZWA HANDLOWA oraz NR KATALOG. | PRODUCENT |
| 1 | Chusta trójkątna bawełniana |  | szt. | szt. | 430 |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen, polietylen) bez włókien celulozowych i wiskozowych, niejałowa | 240 x 90 cm |  | szt. | 2700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe z nitką widoczną w RTG | 20 x 50mm | 10 szt | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 25x 25mm | 10 szt. | op. | 450 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 30 x 75mm | 10 szt. | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska dziana jałowa nieelastyczna | 4m x 15cm | szt. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 4m x 10cm | szt. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska elastyczna tkana jałowa z zapinką wewnątrz opakowania | 4m x 12cm | szt. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 4m x 15cm | szt. | szt. | 2300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

|  | PAKIET 3. OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY CPV 33141111-1, 33141112-8 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | ilość zakupu | Cena jedn. netto | wartość netto | wartość brutto | NAZWA HANDLOWA oraz NR KATALOG. | PRODUCENT |
| 1 | Opatrunek sterylny, półprzepuszalny, przezroczysty z poliuratanu zabezpieczający miejsce wkłucia z portem pionowym posiadający metkę do oznaczania czasu założenia kaniuli wyposażony w system ramki ułatwiający aplikację | 6 x 7 cm | 100 szt | op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek sterylny, półprzepuszalny, przezroczysty z poliuratanu zabezpieczający miejsce wkłucia obwodowego i przeznaczony do leczenia ran i ochrony skóry posiadający metkę do oznaczania czasu założenia kaniuli wyposażony w system ramki ułatwiający aplikację | 10 x 12 cm | 50 szt. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przylepiec hypoalergiczny włókninowy, na kleju akrylowym, z perforacją co 5cm, umożliwiającą dzielenie bez użycia nożyczek. | 2,5 cm x 9,1 m | szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 5 cm x 9,1 m | szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10,1cm x 9,1 m | szt. | op. | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

|  | PAKIET 4. OPATRUNKI TRACHEOSTOMIJNE CPV 33141110-4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | ilość zakupu | Cena jedn. Netto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | NAZWA HANDLOWA oraz NR KATALOG. | PRODUCENT |
| 1 | Opatrunek gąbkowy, nacięty w kształcie litery T, 6-płatkowy, sterylny, pod rurki tracheostomijne oraz dreny, posiadający działanie antybakteryjne | 10x10cm |  | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

|  | PAKIET 5. POZYCJONERY, LICZNIKI DO IGIEŁ, POŃCZOCHY UCISKOWE, WATA N-CHIR. |  |
| --- | --- | --- |
|  | CPV 33140000-3, 33141117-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | ilość zakupu | Cena jedn. Netto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | NAZWA HANDLOWA oraz NR KATALOG. | PRODUCENT |
| 1 | Klin do układania chorego | 55x30x22cm | 8szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Licznik do igieł, podwójna wkładka magnetyczna na 100 igieł, system zdejmowania skalpeli, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, sterylny |  |  | szt. | 320 |  |  |  |  |  |
| 3 | Licznik do igieł, podwójna wkładka magnetyczna na 80 igieł, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, sterylny |  |  | szt. | 320 |  |  |  |  |  |
| 4 | Licznik do igieł, wkładka gąbkowa przyklejana na 40/70 igieł, wkładka magnetyczna, system zdejmowania skalpeli, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, sterylny |  |  | szt. | 128 |  |  |  |  |  |
| 5 | Licznik do igieł, wkładka gąbkowa przyklejana podwójna na 40/70 igieł, system zdejmowania skalpeli, system samozatrzaskiwania się pudełka w razie upadku, sterylny |  |  | szt. | 128 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pasek do kolan i korpusu jednorazowego użytku | 152x8cm | 12 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pończochy przeciwzakrzepowe, uciskowe typu T.E.D. Kendall pakowane w opakowanie typu Word-Box | 9 rozmiarów po 6 sztuk w każdym rozmiarze | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Poozycjoner nóg w ułożeniu ,,żabim" |  | 5 par | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pozycjoner głowy szczelinowy dla dorosłych |  | 24 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wałek pod klatkę piersiową | 43x13cm | 12 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wata neurochirurgiczna sterylna, zabezpieczająca pole operacyjne podczas operacji, niepyląca, z nitką lub bez, jałowa | Rozmiary z nitką: 30mm x 90mm, 30mm x 30mm, Rozmiary bez nitki: 50mm x 100mm | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

|  | PAKIET 6. OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO - CHIRURGIA (CPV 33140000-3) |
| --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | SZCZEGÓŁY | ILOŚĆ W OPAK. | j.m. | ilość zakupu | Cena jedn. Netto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | NAZWA HANDLOWA oraz NR KATALOG. | PRODUCENT |
|  | Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. WYRÓB PRZEZNACZONY DLA BLOKÓW OPERACYJNYCH ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 13795-1,2,3 I SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA PROCEDUR WYSOKIEGO RYZYKA WG TEJ NORMY DLA OBSZARÓW KRYTYCZNYCH. ZESTAW NIEPALNY DOPUSZCZA SIĘ TOPIENIE W KONTAKCIE Z OGNIEM I INNYMI CZYNNIKAMI TERMICZNYMI (NP. DIATERMIA). ZESTAW OPAKOWANY W PAPIER KREPOWY LUB WŁÓKNINĘ OCHRONNĄ, A NASTĘPNIE W OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE-BLISTER.OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE ZAOPATRZONE W NAKLEJKĘ DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ POSIADAJĄCE NIEZBĘDNE DANE MINIMUM: NR KATALOGOWY WYROBU, WYTWÓRCA, SERIA (LOT), DATA WAŻNOŚCI. |
| 1 | Zestaw do operacji szyi i głowy o składzie i parametrach min.: |  | zestaw | op. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik Mayo | 78x144 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serwta na stolik instrumentariuszki | 150x200cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta samoprzylepna | 100 x 75 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta z przylepnym wcięciem "U" | 150x250 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta | 75x90cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 taśmy samoprzylepne | 10x55cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki do rąk | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do vertebroplastyki o składzie i parametrach min.: |  | zestaw | op. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | serweta z otworem przylepnym (rozmiar wcięcia 12x16cm) | 228x300cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśma samoprzylepna | 10x55cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik Mayo | 80x145 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta nieprzylepna (w zestawie lub dostarczona osobno) z włókniny wiskozowej laminowanej folią PE | 100x150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik instrumentariuszki | 200x150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ręczniki do rąk | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZESTAW Z SERWETĄ Z FOLIĄ BAKTERIOBÓJCZĄ I ZBIORNIKIEM NA PŁYNY o składzie i parametrach min.: |  | zestaw | op. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | serweta z wkomponowaną folią o działaniu bakteriobójczym w polu operacyjnym posiadającą w warstwie klejącej jodofor oraz zbiornik na płyny 360 stopni wokół pola operacyjnego z usztywnionym brzegiem wykonanym z polipropylenu oraz dwoma organizatorami przewodów; całość zintegrowana z ekranem anestezjologicznym | serweta 254cm x 307cm, folia 30 x 30 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik instrumentariuszki | 200cm x 150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik Mayo | 80cm x 145cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśma samoprzylepna | 10cm x 55cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 serwetki do rąk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta | 100cm x 100cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI TARCZYCY o składzie i parametrach min.: |  | zestaw | op. | 120 |  |  |  |  |  |
| 4 | Serweta z przylepcem, z otworem w kształcie rombu o rozmiarach 12cm x 12 cm | rozmiar serwety 180cm x 315cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serweta na stolik MAYO | 145cm x 80 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serweta na stół instrumentalny | 200cm x150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ZESTAW DO OPERACJI ŻYLAKÓW o składzie i parametrach min.: |  | zestaw | op. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | serweta przylepna | 240cm x 150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta z przylepnym wycięciem „U” | 200cm x 260cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta przylepna | 180cm x 180cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik instrumentariuszki | 200cm x 150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik Mayo | 80cm x 145cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 taśmy samoprzylepne | 10cm x 55cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ochraniacz na stopę | 35cm x 35cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bandaż elastyczny | 1 SZT. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI ŻYLAKÓW ODBYTU o składzie i parametrach min.: |  | zestaw | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | obłożenie ginekologiczne zintegrowane z osłonami na kończyny i otworem w części kroczowej o wymiarach 9cm x 12cm wraz ze zbiornikiem na płyny | 195cm x 175cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik instrumentariuszki | 200 x 150cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta na stolik Mayo | 80x145 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | taśma przylepna | 10x55cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | OBŁOŻENIE DO ZABIEGÓW BRZUSZNO-KROCZOWYCH zintegrowane z osłonami na kończyny, w części brzuszno- kroczowej – otwór przylepny o wymiarach 14-23cm x 28cm | wymiary 235x300cm | zestaw | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6 | Maska chirurgiczna typu "KACZY DZIÓB" wiązana: trójwarstwowa, wykonana całkowicie z polipropylenu, niepyląca, bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, komfortowa dzięki nie przyleganiu do ust i nozdrzy, chroni przed zaparowywaniem okularów, bez lateksu i włókien szklanych, hipoalergiczna, w poprzek maski – poprzeczny szew, usztywnienie na nos wykonane z metalu pokrytego polietylenem (ANTYALERGICZNE), klasyfikacja maski zgodnie z normą EN 14683 typ II R | szt. | 1 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kieszeń przylepna dwuczęściowa na narzędzia | 18x30cm |  | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rękawy na kończynę sterylne | 75x114cm | para | op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Serweta okulistyczna z folią i kieszenią na płyny wodoodporna wykonana z 3-warstwowego materiału polipropylenowego bez celulozy i wiskozy, okno wypełnione folią z PE o grubości 0,05 mm, zbiornik na płyny zintegrowany z obłożeniem z mostkiem do regulacji kształtu (min. 0,5 litra). | 137x137cm, folia 8-10cm |  | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Zbiornik na płyny samoprzylepny z mozliwością podłączenia ssaka | 50x60cm |  | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy, paropszepuszczalność (MVTR) > 600g/ m2/ 24h, tolerancja rozmiaru -/+ 5 % | rozmiar całkowity (cm) | rozmiar przylepny (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 15 x 20 | 10 x 20 | 1 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 66 x 45 | 56 x 45 | 1szt. | 380 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 44 x 35 | 34 x 35 | 1 szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

|  | PAKIET 7. SIATKI DO DO PRZEDNIEJ I TYLNEJ REKONSTRUKCJI DNA MIEDNICY TECHNIKĄ |
| --- | --- |
|  | PRZEZPOCHWOWEGO ZAKŁADANIA CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | SZCZEGÓŁY | j.m. | ilość zakupu | Cena jedn. Netto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | NAZWA HANDLOWA oraz NR KATALOG. | PRODUCENT |
| 1 | SYSTEM DO PRZEDNIEJ REPERACJI PRZEPONY MOCZOWO-PŁCIOWEJ o składzie: 4 kaniule z tworzywa sztucznego o konstrukcji zapobiegającej zaginaniu; 4 polipropylenowe narzędzia z pamięcią skrętu do przeprowadzenia siatki; wielofunkcyjna prowadnica anatomiczna; jednorodna, niewchłanialna siatka o anatomicznym kształcie | materiał -monofilament polipropylenowy, powierzchnia porów 66%, grubość 0,42 mm, gramatura 42 g/m2 kolor białym z niebieskimi wstawkami | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | SYSTEM DO TYLNEJ REPERACJI PRZEPONY MOCZOWO-PŁCIOWEJ o składzie: 2 kaniule z tworzywa sztucznego o konstrukcji zapobiegającej zaginaniu; 2 polipropylenowe narzędzia z pamięcią skrętu do przeprowadzenia siatki; wielofunkcyjna prowadnica anatomiczna; jednorodna, niewchłanialna siatka o anatomicznym kształcie |  | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | SYSTEM DO PRZEDNIEJ REPERACJI PRZEPONY MOCZOWO-PŁCIOWEJ DLA KOBIET MŁODYCH o składzie: 4 (cztery) kaniule z tworzywa sztucznego o konstrukcji zapobiegającej zaginaniu; 4 (cztery) polipropylenowe narzędzia z pamięcią skrętu do przeprowadzenia siatki; wielofunkcyjna prowadnica; jednorodna, częściowo wchłanialna siatka o anatomicznym kształcie. | materiał -monofilament przepleciony monokrylem, porowatość 68,3% przed wchłonięciem monokrylu, porowatość 72,3% po wchłonięciu monokrylu, grubość 0,42 mm, gramatura 57 g/m2 przed wchłonięciem monokrylu, gramatura 28 g/m2 po wchłonięciu monokrylu, czas wchłaniania monokrylu 84 dni, kolor biały z niebieskimi włóknami | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 8 NICI CHIRURGICZNE DLA KOAiIT CPV 33141121-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | SZCZEGÓŁY rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | j.m. | ilość zakupu (saszetek) | Cena jedn. Netto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | NAZWA HANDLOWA oraz NR KATALOG. | PRODUCENT |
| 1 | Nici wchłaniane monofilamentowe, poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56 dni | 3/0, długosc nici 75 cm, niebarwiona, ½ koła okragła , 26 cm | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nici wchłanialne plecione z glikol idu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearynowo – wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56 – 70 dni | 2/0, 90 cm, 37 mm, tepa „protect point” | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
| Wartość pakietu |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

##### UMOWA nr ....... /61/Med./2010

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości poniżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów opatrunkowych, plastrów, obłożeń, liczników do igieł i innych wyrobów medycznych w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1 ....................................................              	2.  ......................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                        (Kierownik Apteki 4 WSKzP SP ZOZ)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak, tech. farm. Adam Klekowski tel. (071) 766 05 28 oraz tech. farm. Agnieszka Przybył tel. (071) 766 05 28.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 4 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faksem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 lit. b,c,d,e SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr tel. (071) 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga aby towary dostarczane przez Wykonawcę posiadały tożsame nazwy handlowe i numery katalogowe z nazwami i numerami złożonymi w ofercie.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 30 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:    …………………..… zł (słownie: …………………….................................................................................................................zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi : ………………………………… zł (słownie: …………………………………….……….................……………………………………..zł)

- Cena, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ….. miesięcy (min. 12 miesięcy)  licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności lub gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów określonych w oświadczeniach (Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego oraz nie zastosuje się do §2 ust.3. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w §7 ust.1 tiret 2.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych Dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 20% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 61/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (produktów których dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy,  udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie obłożenia chirurgiczne, zestawy chirurgiczne są zgodne z normą PN-EN 13795-1,2,3 i spełniają wymagania według tej normy dla procedur określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ( wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu)

Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy, udostępnimy wyniki badań wyrobu po sterylizacji przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN -EN 13795-1,2,3 w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie obłożenia chirurgiczne, zestawy chirurgiczne są  niepalne, dopuszcza się topienie w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np.diatermia)

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie maski chirurgiczne przeznaczonych do ograniczenia przenoszenia czynników infekcyjnych od personelu medycznego do pacjentów w czasie zabiegów chirurgicznych w salach operacyjnych i w innym otoczeniu medycznym o podobnych wymaganiach są zgodne z normą PN-EN 14683 i spełniają wymagania według tej normy dla typu IIR

Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy, udostępnimy wyniki badań przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN -EN 14683 dla typu II R w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)