# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 63/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA OKRES 4 MIESIĘCY WG.PAKIETÓW 1-19.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………….. 2010 r.                                                ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowego sprzętu medycznego na okres 4 miesięcy wg.pakietów 1-19.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-19.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale V SIWZ oraz załączniku 2 do niniejszej SIWZ

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 63/Med./2010

„Oferta na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego na okres 4 miesięcy wg.pakietów 1-19.”

nie otwierać przed dniem 05.07.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA.

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia".

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (określonych w Rozdziale IV SIWZ) według formuły „spełnia – nie spełnia”.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument określony w pkt. a składają Wykonawcy wspólnie,

- dokument określony w pkt. b i c składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

      - DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

- W przypadku torebek i rękawów do sterylizacji (Pakiet 9), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że wyroby przez cały okres trwania umowy będą zgodne z normą PN-EN 868-5:2001/AC:2002 i będą spełniać wymagania zgodnie z tą normą. - Załącznik nr 6

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wyniki badań przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 868-5:2001/AC:2002 w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

      - POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wpisu przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit. c i ewentualnie pkt. 3 lit.a.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego na okres 4 miesięcy wg.pakietów 1-19, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV zostały podane w załączniku nr 2 do SIWZ

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 9 180,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiat złotych, 00/100) ; na poszczególne części w wysokości co najmniej:

| Pakiet 1 | 60,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 1,00 |
| Pakiet 3 | 170,00 |
| Pakiet 4 | 930,00 |
| Pakiet 5 | 4 700,00 |
| Pakiet 6 | 130,00 |
| Pakiet 7 | 390,00 |
| Pakiet 8 | 190,00 |
| Pakiet 9 | 493,00 |
| Pakiet 10 | 175,00 |
| Pakiet 11 | 320,00 |
| Pakiet 12 | 270,00 |
| Pakiet 13 | 180,00 |
| Pakiet 14 | 220,00 |
| Pakiet 15 | 100,00 |
| Pakiet 16 | 260,00 |
| Pakiet 17 | 393,00 |
| Pakiet 18 | 18,00 |
| Pakiet 19 | 180,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 05.07.2010r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 05.07.2010r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego na okres 4 miesięcy wg.pakietów 1-19”,

znak sprawy 63/Med./2010”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 05.07.2010r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 5.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (0-71) 7660 468, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Małgorzata Łukasiak tel. (071) 7660 604; fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12 a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 05.07.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – Załącznik nr 4

- Wzory oświadczeń– załącznik nr 5, 6

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 	……………………………..

- Grażyna Wojtczak			……………………………..

- Katarzyna Mikołajczak		……………………………..

- Małgorzata Łukasiak		 	……………………………..

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego na okres 4 miesięcy wg.pakietów 1-19.”

Znak sprawy  63/Med./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży, dostawę jednorazowego sprzętu medycznego na okres 4 miesięcy wg.pakietów 1-19, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:…………………….……….....……złotych)

2.   Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość zakupu – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

UWAGA: Należy do każdej pozycji w ostatniej kolumnie podać wszystkie wymagane dane według wzoru: nazwa handlowa, nazwa producenta, numer katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych

Pakiet 1 wkłady jednorazowe Medrad 33141310-6

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkłady jednorazowe z szybkozłączem do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu Medrad MARK V Plus oraz Medrad MARK V Pro Vis | Pojemność 150 ml. | Szt. | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 2 strzykawka z wtopioną igłą  33141300-3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawki insulinówki z wtopioną igłą 40 j.u./ 1ml |  | 100 sztuk | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 3 ostrza, ochraniacze, naboje do sterylizacji 33141410-7, 33124130-5

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrze jednorazowego użytku o szerokości 3,8 cm., pasujące do strzygarki 3M9661, |  | 50 sztuk | Op. |  |  | 9 |  |  |  |
| 2 | Ochraniacze do narzędzi niezawiasowych. Zabezpieczające narzędzia przed uszkodzeniem a opakowania przed przedziurawieniem. Na ochraniaczach znajdują się wskaźniki pary wodnej i tlenku etylenu. | Rozmiar 5,1 x 12,7 cm | 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Ochraniacze do narzędzi niezawiasowych i zawiasowych (narzędzia do 17,5 cm długości). Zabezpieczające narzędzia przed uszkodzeniem a opakowania przed przedziurawieniem. Na ochraniaczach znajdują się wskaźniki pary wodnej i tlenku etylenu. | Rozmiar 14 x 24cm | 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Ochraniacze do narzędzi niezawiasowych i zawiasowych (narzędzia ponad 17,5 cm długości). Zabezpieczające narzędzia przed uszkodzeniem a opakowania przed przedziurawieniem. Na ochraniaczach znajdują się wskaźniki pary wodnej i tlenku etylenu. | Rozmiar 14 x 24cm | 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Papier sterylizacyjny krepowy - gramatura 60 g/m2; kolor zielony; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania na sucho ≥ 2,0 kN/m i poprzecznym ≥1,6 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania ≥0,9 kN/m i w kierunku poprzecznym ≥ 0,6 kN/m; zawartość chlorków ≤0,05%; zawartość siarczanów ≤0,025%; przeznaczony do sterylizacji parą wodną, ETO, parowo-formaldehydowej | 90 x 90 cm | Arkusz | Arkusz |  |  | 120 |  |  |  |
| 6 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 4xl i 5xl |  | Szt. | Szt. |  |  | 90 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 4 ostrza shavera 33141000-0

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do nasadki piły oscylacyjnej, jednorazowe, sterylne | 2296-3-104 | Szt. | Szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Ostrza do nasadki piły oscylacyjnej, jednorazowe, sterylne | 2296-3-111 | Szt. | Szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Ostrza shavera Formula, jednorazowe, sterylne | Cutters agressive plus 3,5mm | 5 Szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 4 |  | Cutters aggresive plus 4,0mm | 5 Szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 |  | Cutters tomcat 3,5 mm | 5 Szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 6 |  | Cutters tomcat 4,0mm | 5 Szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 7 |  | Cutters scalloped 4,0mm | 5 Szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 8 |  | Cutters cougar 3,5mm | 5 Szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 9 |  | Flute barrel bur - hollow 4,0mm | 5 Szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 10 |  | Small joint cutters &burs aggresive cutter 2,5mm | 5 Szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Jednorazowe oprzyrządowanie do pompy artroskopowej FloControl: Dreny silikonowe w torze napływu, jednorazowe, sterylne |  | 10 Szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Jednorazowe oprzyrządowanie do pompy artroskopowej FloControl: Dreny silikonowe w torze odpływu, jednorazowe, sterylne |  | 10 Szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 5  akcesoria sterylizacyjne do aparatu Sterrad

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akcelerator Booster |  | 20 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Kaseta Sterrad 100S |  | 5 szt. | Op. |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Chemiczny wskaźnik paskowy |  | 250 szt. | Op. |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Test biologiczny BI CycleSure |  | 60 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 5 | Chemiczny wskaźnik taśmowy | Rolka 55 m | rolka | rolka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Włóknina 76cm x 76 cm |  | 300 arkuszy | Op. |  |  | 80 |  |  |  |
| 7 | Włóknina 101cm x 101cm |  | 250 arkuszy | Op. |  |  | 80 |  |  |  |
| 8 | Rękaw Tyvek 7,5cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Rękaw Tyvek 10cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Rękaw Tyvek 15cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Rękaw Tyvek 20cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Rękaw Tyvek 25cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Rękaw Tyvek 35cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Rękaw Tyvek 42cm x 70m |  | Szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Akcesoria do aparatu - kartony na kasety, papier do drukarki, taśmy do drukarki, płytki | 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | Op. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | klips na skórę głowy typ Raney nr 20-1037 |  | 20 x 10 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 6 elektrody 33140000-3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda czynna pokryta teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylna, jednorazowa, z 2 przyciskami do sterowania z ręki, z kablem o długości minimum 3 metry, z wtyczką do aparatów firm CONMED/VALLEYLAB/EMED, z pochewką do podczepiania w polu operacyjnym, pakowane pojedynczo. Kompatybilna z diatermią Excalibur Plus. |  | szt. | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Kabel do elektrod neutralnych do aparatów firm CONMED/ VALLEYLAB/ EMED/ERBE, wielorazowy, o długości minimum 3 metry. |  | szt. | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Końcówka elektrody czynnej typ „kulka” pokryta teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylna, jednorazowa, , wysoko izolowana, długość 58 mm, pakowana pojedynczo. | średnica wtyku 2,4 mm długość 58 mm | szt. | szt.. |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk” pokryty teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylny, jednorazowy, , wysoko izolowany, pakowany pojedynczo. | długość 10,16 cm | szt. | szt. |  |  | 36 |  |  |  |
| 5 | Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk” pokryty teflonem w części mającej kontakt z tkanką pacjenta, sterylny, jednorazowy, , wysoko izolowany, pakowany pojedynczo. | długość 16,51 cm | szt. | szt. |  |  | 36 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 7 elektrody 33140000-3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe elektrody bierne dzielone dla dorosłych i dzieci o powierzchni maksymalnej 110 cm 2 , kompatybilna z diatermią ERBE |  | 50 Szt. | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Kleszcze wielorazowe do zamykania naczyń do zabiegów endokrynologicznych z kablem długości 4 metrów | Długość 150 mm | Szt. | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | kabel do elektrod Omega wielorazowego użytku do diatermii Erbe |  | Szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | kabel do elektrod Omega wielorazowego użytku do diatermii Valleylab |  | Szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | uchwyt elektrod monopolarnych z kablem jednorazowym 3 metry |  | 10 szt. | Op. |  |  | 8 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 8 plomby 33140000-3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Wagner | Długość zapięcia minimum 28 mm | 500 szt. | Op. |  |  | 25 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 9 torebki, rękawy do sterylizacji 33140000-3

mat. Medyczne do sterylizacji centralna sterylizatornia33124130-5

Rękawy mają zawierać 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. Folia przezroczysta, termozgrzewalna, minimum dwuwarstwowa. Współczynnik wytrzymałości na rozrywanie folii z tworzywa sztucznego powinien być nie mniejszy niż 2 N na 15 mm szerokości.

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa | 90 mm x 200 mm | Szt. | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| 2 |  | 90 mm x 250 mm lub 90 mm x 230 mm | Szt. | Szt. |  |  | 8 600 |  |  |  |
| 3 |  | 90 mm x 570 mm | Szt. | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| 4 |  | 130mm x 250mm lub 130mm x 270mm | Szt. | Szt. |  |  | 13 000 |  |  |  |
| 5 |  | 130mm x 380mm | Szt. | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| 6 |  | 200mm x 350mm | Szt. | Szt. |  |  | 10 000 |  |  |  |
| 7 |  | 250mm x 400mm | Szt. | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| 8 |  | 300mm x 390mm Lub 300mm x 450mm | Szt. | Szt. |  |  | 5 000 |  |  |  |
| 9 | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą | 75mm x 25 mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 10 |  | 100 mm x 50 mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 11 |  | 150 mm x 50 mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 12 |  | 200mm x 55 mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 13 |  | 250mm x 65mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 14 |  | 300mm x 80 mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 15 |  | 350mm x 80mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 |  | 400 mm x 80 mm x 100m | Rolka | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 17 | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki | 50mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 18 |  | 75mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 19 |  | 100mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 20 |  | 150mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 21 |  | 200mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 22 |  | 250mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 23 |  | 300mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 24 |  | 350mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 25 |  | 400mm x 200m | Rolka | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 26 | Torebki osłonowe z tworzywa sztucznego do użytku po sterylizacji jako dodatkowe zabezpieczenie wysterylizowanych opakowań przed wilgocią i kurzem. Stanowiące dodatkowe zabezpieczenie przedłużające okres przechowywania w stanie jałowym materiał po sterylizacji. Wykonane z mocnej, przezroczystej wielowarstwowej folii z tworzywa sztucznego wytrzymałej na rozrywanie. | 150mm x 270 mm | 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 200mm x 300mm | 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 250mm x 400mm | 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 300mm x 500mm | 500 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 400mm x 550mm | 500 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 31 |  | 420mm x 700m | 500 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 10 włókniny do sterylizacji 33140000-3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska bardzo miękka 60g / m2 | 75 cm x 75 cm | 250 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 90 cm x 90 cm | 250 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 100 cm x 100 cm | 250 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 120 cm x 120 cm | 100 szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 |  | 137 cm x 137 cm | 100 szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona super miękka 66g / m2 | 75 cm x 75 cm | 200 szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 |  | 90 cm x 90 cm | 150 szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 100 cm x 100 cm | 150 szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 |  | 120 cm x 120 cm | 100 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 10 |  | 137 cm x 137 cm | 100 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 11 | Miękkie podkłady absorpcyjne pod tacę | 500mm x 500mm | 100 szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 12 |  | 500mm x 750mm | 50 szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 11 materiały medyczne 33141000-0

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | matryca do nacinania skóry sterylna /Płytka dociskowa | 1 : 1,5 | 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | 3 : 1 | 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 6 : 1 | 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Elektrody izolowane do arthroresektora GN360 elektroda haczykowa artroskopowa kolditz, izolowana | 120x2,5mm | 5 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 5 | Elektrody izolowane do arthroresektora GN360 elektroda haczykowa artroskopowa kolditz, izolowana | 120x4,5mm | 5 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 6 | Elektrody izolowane do arthroresektora GN360 elektroda kulkowa artroskopowa | 120x3,5mm | 5 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe ostrza do dermatomu model Aesculap – Wagner GB - 230, sterylne |  | 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Aesculap |  | 1000 szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 9 | Plomba - etykieta z indykatorem z warstwą klejącą do kontenerów Aesculap różne kolory |  | 1000 Szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Plomby papierowe do kontenerów Aesculap |  | 1000 Szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 12 dreny, mankiety, cewniki, dreny, łączniki 33140000-3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dreny pomiaru CO2 kapno z końcówkami Luer- Lock, męskie-męskie |  | 1 szt. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Kołderka do ogrzewania pacjenta |  | 1 szt. | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| 3 | Paski do rurek intubacyjnych szerokie, regulowane typ Velcro 321-05 |  | 1 szt. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Przedłużki rozciągliwe, z obrotowym złączem rurki, z portem do odsysania do bronchoskopii |  | 1 sztuka | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 5 | Mankiet trójkomorowy do profilaktyki mechanicznej przeciwzakrzepowej kompatybilny z urządzeniem SCD rozmiar średni |  | 5 Szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Mankiet trójkomorowy do profilaktyki mechanicznej przeciwzakrzepowej kompatybilny z urządzeniem SCD rozmiar duży |  | 5 Szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Cewnik Foleya dwudrożny, obustronnie silikonowany, z balonem uszczelniającym o pojemności od 5-10 ml, Opakowanie pojedyncze, sterylne. | rozmiary: 12Fr,14Fr,16Fr, 18Fr,20Fr,22Fr, 24Fr, 26Fr | szt. | Szt. |  |  | 2 500 |  |  |  |
| 8 | Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią rtg, z systemem mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami, z dwoma strzykawkami, sterylny | CH 8 długość cewnika 80cm | szt. | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 9 | Dren Y do drenażu klatki piersiowej, 2 końce zakończone łącznikami |  | Szt. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 10 | pojemnik do pobierania próbek bakteriologicznych (śluzu) | 40 ml | szt. | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 11 | Dren penrose tube | 30 cm x 6, 8, 10, 13, 16 mm | Szt. | Szt. |  |  | 85 |  |  |  |
| 12 | dren Saratoga | CH 24 | szt. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Łącznik prosty niejałowy |  | Szt. | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| 14 | Zawór powietrzny jednokrotnego użytku do ręcznej kontroli ssania typ Argyle |  | szt. | szt. |  |  | 35 |  |  |  |
| 15 | Zestaw łączników do rurek intubacyjnych | Od 3,0 do 10 mm | szt. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 13 elektrody jednorazowe 33140000-3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem w postaci stałej, do monitorowania długoterminowego i do badań holterowskich, skuteczna przez 72h, odporna na zamoczenie podczas mycia, bardzo silnie przylegająca, wyposażona w element do ścierania naskórka, tzw. tarkę - śr. 45mm |  | 500 sztuk | Op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 2 | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem ciekłym do krótkotrwałego monitorowania - okrągła śr.55mm |  | 300 sztuk | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem stałym ,okrągła śr. 24mm |  | 500 sztuk | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych z żelem stałym lub ciekłym do długotrwałego monitorowania niewidoczna w promieniach Rtg i wyposażona w element do przygotowania naskórka tzw. „tarkę” |  | 300 sztuk | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 14 uchwyty do diatermii 33140000-3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową do diatermii chirurgicznej uchwyt ze sterowaniem ręcznym , dwoma przyciskami , przewodem o długości minimum 4m , | pakowany pojedynczo jałowy | 50 szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Uchwyt jednorazowego użytku z elektrodą nożową do diatermii chirurgicznej Erbe , pakowany pojedynczo , uchwyt ze sterowaniem ręcznym , dwoma przyciskami , przewodem o długości minimum 4m , | pakowany pojedynczo jałowy | 50 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 15 łaty BARD  33140000-3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łata poliestrowa | 5,1 x 5,1 Bard sauvage | 10 Szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Łata teflonowa | 1,2 x 10,2 Bard PTFE Felt | 10 Szt. | Op. |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Łata teflonowa | 2,5 x 2,5 Bard PTFE Felt | 10 Szt. | Op. |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Łata teflonowa | 2,5 x 10,2 Bard PTFE Felt | 10 Szt. | Op. |  |  | 8 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 16 elektrody nasierdziowe 33140000-3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody nasierdziowe : - przewodząca o długości 60cm w silikonowej izolacji - zwinięty spiralnie proksymalny koniec, - dwie igły : zagiętą o kształcie półkola 23mm długości do wkłucia i mocowania w mięśniu serca oraz igłę prostą o długości 90mm ( tzw. Igłę Keith’a) przeznaczoną do przekłucia elektrody przez powłoki i mięśnie międzyżebrowe ( igła Keith’a dzielona w 1/3 długości , łatwa do ułamania , koniec igły tępy po złamaniu ) | Sterylne , pakowane pojedynczo | 1 szt. | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 17 uciski tętnicy promieniowej 33140000-3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System ucisku tętnicy promieniowej / opaska uciskowa zapinana na rzep, unieruchamiająca nadgarstek, |  | Szt. | Szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| 2 | Ucisk jednorazowy / gąbka jednorazowa, kwadrat |  | Szt. | Szt. |  |  | 750 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 18 opaska identyfikacyjna 39300000-5

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | opaska z identyfikatorem wykonana z polietylenu w kolorze białym posiadająca zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski, etui z przezroczystej folii wymiary: 68 x 96mm z wycięciem | Szerokość 13 mm Obwód regulowany w zakresie 9cm – 25cm | Szt. | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

pakiet 19 sprzęt medyczny 33140000-3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | ilość zakupu | Wartość netto | Cena brutto | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza do retraktora Collins Plastikowe, jednorazowe, sterylne | Szer. Ostrza: 76 mm Długość ostrza: 121 mm Głębokość ostrza: 38 mm | 10 szt. | Op. |  |  | 8 |  |  |  |
| Wartość pakietu: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………dnia……………                                         		                               	………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

##### UMOWA nr ....... /63/Med./2010

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości poniżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowego sprzętu medycznego w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1 ....................................................              	2.  ......................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                        (Kierownik Apteki 4 WSKzP SP ZOZ)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak, tech. farm. Adam Klekowski tel. (071) 766 05 28 oraz tech. farm. Agnieszka Przybył tel. (071) 766 05 28.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 4 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faksem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 lit. b,c SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr tel. (071) 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 30 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:    …………………..… zł (słownie: …………………….................................................................................................................zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi : ………………………………… zł (słownie: …………………………………….……….................……………………………………..zł)

- Cena, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ….. miesięcy (min. 12 miesięcy)  licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności lub gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer............................

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów określonych w oświadczeniach (Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ lit.b,c) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego oraz nie zastosuje się do §2 ust.3. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w §7 ust.1 tiret 2.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych Dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 20% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 63/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (produktów których dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie torebki i rękawy do sterylizacji (Pakiet 9) są zgodne z normą PN-EN 868-5:2001/AC:2002 i spełniają wymagania według tej normy .

Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres umowy, udostępnimy wyniki badań wyrobu przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN 868-5:2001/AC:2002 w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)