# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 67/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH, KALIBRATORÓW ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z NAJMEM TRZECH ANALIZATORÓW BIOCHEMICZNYCH  PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..2010 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów  biochemicznych przez okres 36 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 67/Med./2010

„Oferta na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów biochemicznych

przez okres 36 miesięcy.”

nie otwierać przed dniem 13.08.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń (określonych w Rozdziale IV SIWZ) według formuły „spełnia – nie spełnia”

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP) w wysokości min.  300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100).

Spełnienie powyższych wymogów będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów, według formuły "spełnia - nie spełnia”.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ:

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane                       prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - PZP; z zastrzeżeniem § 2 ust. 2  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, może skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy PZP i załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (środki finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (np. umowa określająca charakter współpracy). W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą odpowiednich dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

- W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają przepisy § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

-   dokument wymieniony  w Rozdziale IV ust.1 pkt. a, SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IVust.1 pkt. b, c, d, e SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

-  dokumenty określone w Rozdziale IV ust.1 pkt. f i ewentualnie g SIWZ składa przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 8 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wpisu przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit.c i ewentualnie w pkt.3 lit.a.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów  biochemicznych przez okres 36 miesięcy, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV :

33696500-0, PA01-7, 34913000-0

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Zakład Analityki Lekarskiej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości :

32 000,00 zł  ( słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych, 00/100).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 13.08.2010r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 13.08.2010r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów  biochemicznych przez okres 36 miesięcy, znak sprawy 67/Med./2010”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto oferty).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 6, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy w formie aneksu w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wymiany najmowanego sprzętu.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 13.08.2010r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Joanna Gajewska tel. (0-71) 7660 462, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604, fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 13.08.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wymagania techniczne/graniczne – załącznik nr 3

- Specyfikacja zestawu komputera sterującego (stacji roboczej) – załącznik nr 4

- Specyfikacja drukarki sieciowej – załącznik nr 5

- Wzór umowy - załącznik nr 6

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 7

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				……………………………..

- Grażyna Wojtczak		……………………………..

- Jacek Majda			……………………………..

- Ewa Grześko			……………………………..

- Iwona Słowikowska		……………………………..

- Joanna Gajewska			……………………………..

- Magdalena Okulicz-Kozaryn 	……………………………..

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów biochemicznych przez okres 36 miesięcy.”

Znak sprawy  67/Med./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów biochemicznych przez okres 36 miesięcy, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....…………………złotych, …/100)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….……………złotych, …/100)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 6) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych i  zużywalnych do wykonania badań biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów biochemicznych przez okres 36 miesięcy

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto (zł) razy ilość opakowań na 36 m-cy – daje wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto(zł).

| Lp | Parametr | Wymagana zasada metody | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość opak. | Rodzaj metody/ aplikacja | Trwałość odczynnika roboczego | Całkowita obj. op ml | Ilość test. w zest. | Ilość oznaczeń na 12 m-cy | Ilość oznaczeń na 36 m-cy | Ilość opakowań na 12 m-cy | Ilość opakowań na 36 m-cy | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wapń | Met z Arsenazo III |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 | 27 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Żelazo | Met.kolorymetryczna z Ferenem S |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 200 | 12 600 |  |  |  |  |  |
| 3 | UIBC | Met. bezpośrednia |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 | 7 500 |  |  |  |  |  |
| 4 | Magnez | Met. kolorymetryczna z calmagite |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500 | 16 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Fosfor | Met.kolorymetryczna z molibdenianem amonu |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 400 | 10 200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Albuminy | Met.kolorymetryczna z zielenią bromokrezolową BCG |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500 | 13 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Bilirubina bezpośrednia | Met.kolorymetryczna z kw.sulfanilowym |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Bilirubina całkowita | Met. kolorymetryczna NBD dwuodczynnikowa |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 500 | 82 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cholesterol | enzymatyczna PAP |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 000 | 66 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | HDL Cholesterol | Met. bezpośrednia |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | LDL Chol. DIRECT | Met. bezpośrednia |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 | 4 800 |  |  |  |  |  |
| 12 | Glukoza | Met.enzymatyczna z oksydazą glukozową i peroksydazą |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 000 | 216 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Triglicerydy | Met. enzymatyczna PAP |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 | 63 000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Mocznik | Met. enzymatyczna z ureazą i GLDH |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000 | 135 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kwas moczowy | Met. enzymatyczna z urykazą i peroksydazą |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 000 | 33 000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Białko | Met. biuretowa |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 500 | 70 500 |  |  |  |  |  |
| 17 | Białko w moczu PMR | Met. kolorymetryczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 2 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kreatynina | Metoda enzymatyczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000 | 195 000 |  |  |  |  |  |
| 19 | *Kreatynina | *Roztwór płuczący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Należy obliczyć ilość materiałów w odniesieniu do planowanej ilości badań i trwałości materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Fosfataza kwaśna | Met. kinetyczna (alfa-naftylofosforan) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 300 |  |  |  |  |  |
| 21 | Fosfataza alkaliczna | Met. kinetyczna (SFBC) AMP bufor |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500 | 40 500 |  |  |  |  |  |
| 22 | Amylaza | Met. kinetyczna CNPG3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 500 | 34 500 |  |  |  |  |  |
| 23 | CPK | Met. kinetyczna UV Z ADP aktywator NAC |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 | 10 500 |  |  |  |  |  |
| 24 | CK-MB | Met. Immunoinhibicji |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 300 |  |  |  |  |  |
| 25 | GGTP | Met. kinetyczna Szasz(gammagl utamylo-p-nitroanilid) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 000 | 66 000 |  |  |  |  |  |
| 26 | LDH | Met.kinetyczna (DGKC); kierunek reakcji pirogronian/mleczan |  |  |  |  |  |  |  |  | 3700 | 11 100 |  |  |  |  |  |
| 27 | Lipaza | Met.kinetyczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 600 |  |  |  |  |  |
| 28 | 5'Nukleotydaza | Met .kinetyczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 600 |  |  |  |  |  |
| 29 | ASPAT | Met.kinetyczna. IFCC bufor Tris bez fosforanu pirydoksalu |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 000 | 132 000 |  |  |  |  |  |
| 30 | ALAT | Met.kinetyczna. IFCC bufor Tris bez fosforanu pirydoksalu |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 000 | 132 000 |  |  |  |  |  |
| 31 | CRP | Metoda immunoturbidymetryczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 4300 | 12 900 |  |  |  |  |  |
| 32 | ACE konwertaza angiotensyny | Metoda z N-[3-(2-furylo)-akryloilo]-L-Fenylo-alanyloglicyloglicyną |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 | 900 |  |  |  |  |  |
| 33 | Cystatyna | Metoda turbidymetryczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 600 |  |  |  |  |  |
| 34 | Sód | Met.ISE bezpośrednia (oznaczany w parze z potasem) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 | 180 000 |  |  |  |  |  |
| 35 | Potas | Met.ISE bezpośrednia (oznaczany w parze z sodem) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 | 180 000 |  |  |  |  |  |
| 36 | Ca/pH | Met.ISE bezpośrednia |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 37 | ETANOL | Met. kinetyczna |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 3000 |  |  |  |  |  |
| Razem ( w okresie 36 miesięcy): |  |  |

| Lp | Kalibratory | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość opak. | Ilość na 12 miesięcy | Ilość na 36 miesięcy | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Surowica multikalibracyjna - substraty |  |  |  | 10 x 3 ml | 2 | 6 |  |  |  |
| 39 | Surowica multikalibracyjna - enzymy |  |  |  | 5 x 3 ml | 1 | 3 |  |  |  |
| 40 | Kalibrator - bilirubina |  |  |  | 4 x 2 ml | 2 | 6 |  |  |  |
| 41 | CHOLESTEROL HDL - kalibrator |  |  |  | 5 x1ml | 1 | 3 |  |  |  |
| 42 | CHOLESTEROL LDL - kalibrator |  |  |  | 5 x1ml | 1 | 3 |  |  |  |
| 43 | Kalibrator ACE |  |  |  | 6x1 ml | 2 | 6 |  |  |  |
| 44 | Kalibrator cystatyna |  |  |  | 2x1 ml | 1 | 3 |  |  |  |
| 45 | Kalibrator Etanol |  |  |  | 2 x 5 ml | 2 | 6 |  |  |  |
| 46 | *Pozostałe zalecane materiały kalibracyjne * Należy obliczyć ilość materiałów w odniesieniu do planowanej ilości badań i trwałości materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kalibratory (w okresie 36 miesięcy): |  |  |

| Lp | Surowice kontrolne | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość opak. | Ilość na 12 miesięcy | Ilość na 36 miesięcy | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Surowica kontrolna w zakresie wartości prawidłowych |  |  |  | 8 x5 ml | 1 | 3 |  |  |  |
| 48 | Surowica kontrolna w zakresie wartości patologicznych |  |  |  | 8 x5 ml | 1 | 3 |  |  |  |
| 49 | Surowica kontrolna - enzymy |  |  |  | 8 x 3 ml | 1 | 3 |  |  |  |
| 50 | Surowica kontrolna - CK/CKMB |  |  |  | 5 x 2 ml | 1 | 3 |  |  |  |
| 51 | Surowica kontrolna w zakresie wartości patologicznych (jony , leki substraty , enzymy , elektolity , białka specyficzne) |  |  |  | 10 x 5 ml | 9 | 27 |  |  |  |
| 52 | Surowica kontrolna w zakresie wartości prawidłowych (jony , leki substraty , enzymy , elektolity , białka specyficzne) |  |  |  | 10 x 5 ml | 9 | 27 |  |  |  |
| 53 | Surowica kontrolna - 5'Nukleotydaza |  |  |  | 3 x 2 ml | 1 | 3 |  |  |  |
| 54 | Surowica kontrolna do ACE Zakres Normal i Patologia |  |  |  | 2x (3x1 ml) | 2 | 6 |  |  |  |
| 55 | Kontrola Etanol |  |  |  | 2 x 5 ml | 5 | 15 |  |  |  |
| 56 | *Pozostałe zalecane materiały kontrolne *Należy obliczyć ilość materiałów w odniesieniu do planowanej ilości badań i trwałości materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem surowice kontrolne (w okresie 36 miesięcy): |  |  |

| Lp | Materiały eksploatacyjne (jednorazowego użytku) | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość opak. | Ilość na 12 miesięcy | Ilość na 36 miesięcy | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | *Jednorazowe kuwety wraz z workami na zużyte kuwety * Należy obliczyć ilość materiałów w odniesieniu do planowanej ilości badań i trwałości materiałów |  |  |  |  | 55 | 165 |  |  |  |
| 58 | Butelki na odczynniki 10 ml |  |  |  | 10 ml | 1 | 3 |  |  |  |
| 59 | Butelki na odczynniki 20 ml |  |  |  | 20 ml | 1 | 3 |  |  |  |
| 60 | Butelki na odczynniki 60 ml |  |  |  | 60 ml | 1 | 3 |  |  |  |
| 61 | Naczynka 0,5 ml (1 op=1000 szt.) |  |  |  | 0,5 ml | 4 | 12 |  |  |  |
| 62 | *Roztwór płuczący 4 x 20 ml *Należy obliczyć ilość materiałów w odniesieniu do planowanej ilości badań i trwałości materiałów |  |  |  | 20 ml | 8 | 24 |  |  |  |
| Razem materiały eksploatacyjne (jednorazowego użytku w okresie 36 miesięcy): |  |  |

| Lp | Akcesoria i materiały zużywalne do prawidłowej eksploatacji i konserwacji analizatorów | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Wielkość opak. | Ilość na 12 miesięcy | Ilość na 36 miesięcy | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | *Akcesoria i materiały zużywalne do prawidłowej eksploatacji i konserwacji analizatora głównego I i II oraz analizatora pomocniczego *Należy obliczyć ilość materiałów w odniesieniu do planowanej ilości badań i trwałości materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem akcesoria i materiały zużywalne do prawidłowej eksploatacji i konserwacji analizatorów (w okresie 36 miesięcy): |  |  |
| RAZEM za odczynniki , materiały kontrolne, kalibratory oraz materiały zużywalne do badań biochemicznych (w okresie 36 miesięcy): |  |  |

| Lp | Nazwa | Ilość miesięcy | Wartość jedn. netto (zł) (najem za 1 miesiąc) | Wartość jedn. brutto (zł) (najem za 1 miesiąc) | Wartość netto (zł) w okresie 36 miesięcy | Cena brutto (zł) w okresie 36 miesięcy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najem analizatora biochemicznego głównego I | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Najem analizatora biochemicznego pomocniczego | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Najem analizatora biochemicznego głównego II | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Razem najem: |  |  |  |  |

|  | Wartość netto (zł) | Cena brutto PLN |
| --- | --- | --- |
| Łączna wartość za odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory oraz materiały zużywalne do badań biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów biochemicznych przez okres 36 m-cy |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

………………dnia……………                                  			                  ………...............................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wymagania techniczne/ graniczne (bezwzględnie wymagane).

- Analizator biochemiczny I (główny)

- Analizator biochemiczny pomocniczy (back up)

- Analizator biochemiczny II na pracownię „CITO’”

#### UWAGA!  przedstawione wymagania stanowią parametry  graniczne, nie spełnienie któregoś z nich spowoduje odrzucenie oferty.

| L. p | Opis wymaganego parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane (potwierdzenie spełniania warunku) | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALIZATOR GŁÓWNY I Urządzenie typ...................................................................................Rok produkcji............................ nie wcześniej niż 2007r. Producent/ Firma:...............................................................……....... Kraj pochodzenia .............................. |
|  | Analizator selektywny , wieloparametrowy, swobodnego dostępu (random access), wolnostojący (nie typu banch top) | Tak |  |  |
|  | System całkowicie otwarty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej | Tak |  |  |
|  | Wydajność analizatora min. 600 oznaczeń fotometrycznych na godzinę oraz 180 – 200 oznaczeń ISE na godzinę | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie odczynników w zakresie 4 – 8 st.C, system na min. 45 miejsc odczynnikowych | Tak |  |  |
|  | System utylizacji próbek bezkontaktowy dla użytkownika | Tak |  |  |
|  | System pracujący bez stacji uzdatniania wody zintegrowanej z analizatorem, kuwety jednorazowe | Tak |  |  |
|  | Uzupełnianie odczynników, kuwet bez przerywania pracy aparatu (bez zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.) | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja i rozcieńczenie kalibratorów w wielopunktowych kalibracjach | Tak |  |  |
|  | Wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla probówek pacjenta oraz odczynników oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek (5ml, 7ml, l0ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml, 2ml, 2,5 ml | Tak |  |  |
|  | Detektor poziomu płynów (odczynników, próbek, zlewek) | Tak |  |  |
|  | Możliwe ciągłe dostawianie próbek pacjenta, możliwość oznaczeń z różnego rodzaju materiału biologicznego: surowica, mocz, płyn mózgowo- rdzeniowy, hemolizat krwi pełnej- HbA1c | Tak |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek wstępne, poza zakresem, oraz stężonych kalibratorów | Tak |  |  |
|  | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguły Westgarda, dzienne i zbiorcze raporty kontrolne | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia enzymów, substratów, frakcji lipidów, leków, narkotyków, białek specyficznych z zastosowaniem różnych typów technik pomiarowych: r. punktu końcowego, r. kinetyczne, 2-punktowe r. kinetyczne, r. turbidymetryczne, potencjometria bezpośrednia | Tak (podać jakie) |  |  |
|  | Możliwość oznaczania elektrolitów tj. Na+, K+, Cl-, Ca++, przy pomocy elektrod jonoselektywnych | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczania Ca zjonizowanego z pomiarem korekcyjnym pH próbki z próbki jednorodnej przy pomocy elektrod jonoselektywnych | Tak |  |  |
|  | Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego-bez łaźni wodnej i olejowej | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie próbek badanych, kalibratorów i surowic kontrolnych | Tak |  |  |
|  | Wykonanie badań w trybie „cito” bez przerwania pracy analizatora, min 5 pozycji na próbki pilne | Tak |  |  |
|  | Detektor skrzepów dla próbek | Tak |  |  |
|  | Pojemnik na wodę i ścieki oraz dwa zapasowe pojemniki na ścieki i dwa na wodę do rozcieńczeń | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie automatycznej korekty: opcja ślepej próby dla surowicy opcja ślepej próby dla kuwety pomiarowej zmiana objętości próbki dla powtórnego pomiaru | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim (wymagana instalacja aparatu z polską wersja oprogramowania) | Tak |  |  |
|  | Zużycie wody nie większe niż 3 litry/godzinę | Tak |  |  |
|  | Zaoferowane odczynniki o metodykach całkowicie zgodnych z wymaganiami formularza cenowego oraz w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatora w ilości minimum 10 tys. pacjentów, bez dodatkowego dołączania komputera zewnętrznego | Tak |  |  |
|  | Podgląd wyników , flagowanie wyników | Tak |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia codziennej kontroli z dostępem do programu opracowań statystycznych on line. Możliwość prowadzenia analizy metody wraz z wyliczeniem SD, CV, TE, błędów znormalizowanych precyzji i dokładności oraz wykreśleniem karty OPS znormalizowanej ,analizy okresów roboczych z wykreśleniem krzywej Levy-Jenningsa, analizy porównawczej z innymi użytkownikami systemu. | Tak |  |  |
|  | Możliwość połączenia analizatora w sieć laboratoryjną na koszt wykonawcy | Tak |  |  |
|  | Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania- zewnętrzny UPS z platformą na kółkach | Tak |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Karty charakterystyki odczynników- dostarczyć wraz z analizatorami | Tak |  |  |
|  | Warunki technicznej eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, warunki klimatyczne itp.) - dostarczyć wraz z analizatorami | Tak |  |  |
|  | Opisać precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w 3 zakresach wartości oznaczanych (całkowita nieprecyzyjność), całkowity błąd dopuszczalny (całkowita dopuszczalna niepewność wyniku). | Tak |  |  |
|  | Analizator wyposażony w komputer zewnętrzny sterujący pracą analizatora z płaskim monitorem – panel LCD min 17’’ z funkcją nawigacji dotykowej oraz drukarką laserową rozdzielczość min 1200 x 1200 dpi, szybkość druku min 15 str/min, podajnik papieru – min 500 arkuszy wraz ze stolikiem komputerowym | Tak |  |  |
| Wymagania dotyczące oprogramowania |
|  | Fabrycznie nowy dodatkowy zestaw komputerowy pełniący funkcję stacji roboczej z płaskim monitorem – panel LCD min 19”, UPS zewnętrzny wraz z platformą na kółkach (na UPS i na komputer) wraz z fabrycznie nową drukarką laserową wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych (LIS) na koszt wykonawcy. | Tak |  |  |
|  | Wymagana konfiguracja komputera stacji roboczej: Patrz załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ | Tak |  |  |
|  | Wymagana konfiguracja drukarki: Patrz załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ | Tak |  |  |
|  | Dwustronna komunikacja z analizatorem głównym i pomocniczym. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie całkowicie w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów | Tak |  |  |
|  | Prowadzenie książki zleceń | Tak |  |  |
|  | Dozlecanie (rejestrowanie dodatkowego, pochodzącego z innej pracowni zlecenia) | Tak |  |  |
|  | Wyniki opisowe, wieloparametrowe, wyliczane (testy kalkulacyjne) i kontrolne | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe, jak i stanowiskowe (MS Windows, Novell, LINUX). | Tak |  |  |
|  | Podgląd wyników , flagowanie wyników | Tak |  |  |
|  | Ocena , weryfikacja i autoryzacja wyników | Tak |  |  |
|  | Grupowa odprawa wyników | Tak |  |  |
|  | System archiwizacji i przesyłania danych z możliwością zdalnego serwisowania poprzez łącze telekomunikacyjne lub Internet | Tak |  |  |
|  | Transmisja danych w systemie w sieci minimum Fast Ethernet 100 Mbit/s. | Tak |  |  |
|  | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian dokonywanych w danych systemu | Tak |  |  |
|  | Praca w sieci | Tak |  |  |
|  | Narzędzia do wykonywania kopii bezpieczeństwa( nagrywarka w jednej ze stacji roboczych) na nośnikach zewnętrznych (np. płyty CD) | Tak |  |  |
| Inne |
|  | Wyposażenie pracowni biochemii w fabrycznie nową stację uzdatniania wody z wydajnością nie mniejszą niż 5l/godz., wraz z dostawą części zużywalnych oraz serwisowaniem zgodnie z wymogami urządzenia nie rzadziej niż 1x/rok. Stacja wodna w obudowie stojąca lub do zawieszenia na ścianie. | Tak |  |  |
|  | Szkolenia osób obsługujących analizator nie mniej niż 24 h przeprowadzone w siedzibie zamawiającego potwierdzone imiennym certyfikatem | Tak |  |  |
|  | Szkolenia 2-3 osób obsługujących analizator w zakresie pełnym przeprowadzone w siedzibie firmy dostarczającej analizator potwierdzone imiennym certyfikatem | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczyć wraz z analizatorami | Tak |  |  |
|  | Opisać precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w 3 zakresach wartości oznaczanych (całkowita nieprecyzyjność), całkowity błąd dopuszczalny (całkowita dopuszczalna niepewność wyniku). | Tak |  |  |
|  | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | Tak |  |  |
|  | Drugi egzemplarz pełnej umowy dostarczyć do laboratorium. | Tak |  |  |
|  | Sposób utylizacji odpadów - dostarczyć wraz z analizatorami | Tak |  |  |
| Wymagania dotyczące współpracy analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym |
|  | Wykonawca samodzielnie podłączy analizator do eksploatowanego z 4WSKzP Laboratoryjnego Systemu Informatycznego za pośrednictwem komputera sterującego. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dokona podłączenia analizatora i komputera sterującego oraz stacji roboczych i drukarek do LSI w porozumieniu i pod nadzorem firmy serwisującej system | Tak |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatora , komputera sterującego, stacji roboczych w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z LSI | Tak |  |  |

| L. p | Opis wymaganego parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane (potwierdzenie spełniania warunku) | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALIZATOR POMOCNICZY na Pracownię Biochemii Urządzenie typ:…………….............................................................Rok produkcji............................. nie wcześniej niż 2007r. Producent/ Firma:...............................................................……....... Kraj pochodzenia .............................. |
|  | Analizator selektywny, wieloparametrowy, swobodnego dostępu (random access), wolnostojący (nie typu bach top) | Tak |  |  |
|  | System całkowicie otwarty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej minimum 20 parametrów z 1 próbki z wykorzystaniem tzw. "mokrej chemii" | Tak |  |  |
|  | Wydajność analizatora min. 300 oznaczeń fotometrycznych na godzinę, oraz 180-200 oznaczeń ISE na godzinę Szybkość analizatora - oczekiwanie na wynik nie dłuższe niż 10 minut | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie odczynników w zakresie 4 – 8 st. C, system na min. 45 miejsc odczynnikowych | Tak |  |  |
|  | System utylizacji próbek bezkontaktowy dla użytkownika | Tak |  |  |
|  | System pracujący bez stacji uzdatniania wody zintegrowanej z analizatorem, kuwety jednorazowe |  |  |  |
|  | Uzupełnianie odczynników, kuwet bez przerywania pracy aparatu (bez zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.) | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja i rozcieńczenie kalibratorów w wielopunktowych kalibracjach | Tak |  |  |
|  | Wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla probówek pacjenta oraz odczynników oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek (5 ml, 7ml, l0ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml, 2ml, 2,5 ml | Tak |  |  |
|  | Detektor poziomu płynów (odczynników, próbek, zlewek) | Tak |  |  |
|  | Możliwe ciągłe dostawianie próbek pacjenta, możliwość oznaczania z różnego rodzaju materiału biologicznego: osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, hemolizat krwi pełnej -HbAlc | Tak |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek wstępne, oraz dodatkowe przy przekroczeniu liniowości | Tak |  |  |
|  | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguły Westgarda dzienne i zbiorcze raporty kontrolne, | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia enzymów, substratów, frakcji lipidów, leków, narkotyków, białek specyficznych z zastosowaniem różnych typów technik pomiarowych: r.punktu końcowego, r.kinetyczne, 2-punktowe r.kinetyczne, r.turbidymetryczne, potencjometria bezp.(moduł ISE) | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczania elektrolitów tj. Na+, K+, Cl przy pomocy elektrod jonoselektywnych | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie próbek badanych, kalibratorów i surowic kontrolnych | Tak |  |  |
|  | Wykonanie badań w trybie „cito” bez przerwania pracy analizatora, min 5 pozycji na próbki pilne | Tak |  |  |
| 14 | Detektor skrzepów dla próbek | Tak |  |  |
| 15 | Pojemnik na wodę i ścieki oraz zapasowe pojemniki na ścieki i na wodę | Tak |  |  |
| 16 | Zastosowanie automatycznej korekty: opcja ślepej próby dla surowicy, opcja ślepej próby dla kuwety pomiarowej zmiana objętości próbki dla powtórnego pomiaru | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim (wymagana instalacja aparatu z polską wersja oprogramowania) | Tak |  |  |
|  | Zużycie wody nie większe niż 2,5 litry/godzinę | Tak |  |  |
| 17 | Zaoferowane odczynniki o metodykach całkowicie zgodnych z wymaganiami formularza cenowego oraz w języku polskim | Tak |  |  |
| 18 | Odczynniki i oprogramowanie aplikacyjne takie samo jak w analizatorze głównym | Tak |  |  |
| 19 | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i wykresów (możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania wydruku z wyznaczonego okresu czasu | Tak |  |  |
|  | Podgląd wyników , flagowanie wyników | Tak |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia codziennej kontroli z dostępem do programu opracowań statystycznych on line. Możliwość prowadzenia analizy metody wraz z wyliczeniem SD, CV, TE, błędów znormalizowanych precyzji i dokładności oraz wykreśleniem karty OPS znormalizowanej,analizy okresów roboczych z wykreśleniem krzywej Levy-Jenningsa, analizy porównawczej z innymi użytkownikami systemu. | Tak |  |  |
| 20 | Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania- zewnętrzny UPS z platformą na kółkach | Tak |  |  |
| 21 | Możliwość połączenia analizatora w sieć laboratoryjną na koszt wykonawcy | Tak |  |  |
| 22 | Instrukcja w języku polskim dostarczyć wraz z analizatorami | Tak |  |  |
| 23 | Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatora w ilości minimum 10 tyś. pacjentów, bez dodatkowego dołączania komputera zewnętrznego | Tak |  |  |
| 25 | Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego-bez łaźni wodnej i olejowej | Tak |  |  |
| 26 | Wydruk wyniku musi zawierać następujące dane: • datę i godzinę wykonania badania, imię i nazwisko pacjenta oraz oddział lub inne dane identyfikacyjne próbę • nazwę parametru oznaczanego i wynik oraz wartości referencyjne | Tak |  |  |
|  | System archiwizacji i przesyłania danych z możliwością zdalnego serwisowania poprzez łącze telekomunikacyjne lub Internet | Tak |  |  |
| 27 | Karty charakterystyki odczynników- dostarczyć wraz z analizatorami | Tak |  |  |
| 28 | Warunki technicznej eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, war. klimatyczne itp.) - dostarczyć wraz z analizatorami | Tak |  |  |
| 29 | Opisać precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w 3 zakresach wartości oznaczanych (całkowita nieprecyzyjność), całkowity błąd dopuszczalny (całkowita dopuszczalna niepewność wyniku). | Tak |  |  |
| 30 | Sposób utylizacji odpadów - dostarczyć wraz z analizatorami | Tak |  |  |
|  | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | Tak |  |  |
|  | Szkolenia osób obsługujących analizator nie mniej niż 24 h potwierdzone imiennym certyfikatem | Tak |  |  |
|  | Analizator wyposażony w komputer zewnętrzny sterujący pracą analizatora z płaskim monitorem– panel LCD min 17 z oraz drukarkę laserową rozdzielczość min 1200 x 1200 dpi, szybkość druku min 15 str/min, podajnik papieru – min 500 arkuszy wraz ze stolikiem komputerowym | Tak |  |  |
| Wymagania dotyczące oprogramowania |
|  | Fabrycznie nowy dodatkowy zestaw komputerowy pełniący funkcję stacji roboczej z płaskim monitorem – panel LCD min 19”, UPS zewnętrzny wraz z platformą na kółkach(na UPS i na komputer) wraz z fabrycznie nową drukarką wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych (LIS) na koszt wykonawcy. | Tak |  |  |
|  | Wymagana konfiguracja komputera stacji roboczej: Patrz załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ | Tak |  |  |
|  | Wymagana konfiguracja drukarki : Patrz załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ. |  |  |  |
|  | Dwustronna komunikacja z analizatorem głównym i pomocniczym | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie całkowicie w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów | Tak |  |  |
|  | Prowadzenie książki zleceń | Tak |  |  |
|  | Dozlecanie (rejestrowanie dodatkowego, pochodzącego z innej pracowni zlecenia) | Tak |  |  |
|  | Wyniki opisowe, wieloparametrowe, wyliczane (testy kalkulacyjne) i kontrolne | Tak |  |  |
|  | Transmisja danych w systemie w sieci minimum Fast Ethernet 100 Mbit/s. | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe, jak i stanowiskowe (MS Windows, Novell, LINUX). | Tak |  |  |
|  | Narzędzia do wykonywania kopii bezpieczeństwa(nagrywarka w jednej ze stacji roboczych) na nośnikach zewnętrznych (np. płyty CD) | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdalnego serwisowania przez łącza internetowe | Tak |  |  |
| Wymagania dotyczące współpracy analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym |
|  | Wykonawca samodzielnie podłączy analizator do eksploatowanego z 4WSK z P Laboratoryjnego Systemu Informatycznego za pośrednictwem komputera sterującego. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dokona podłączenia analizatora i komputera sterującego oraz stacji roboczych i drukarek do LSI w porozumieniu i pod nadzorem firmy serwisującej system | Tak |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatora i komputera sterującego w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z LSI | Tak |  |  |

| L. p | Opis wymaganego parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane (potwierdzenie spełniania warunku) | Uwagi Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALIZATOR GŁÓWNY II (NA PRACOWNIĘ CITO) Urządzenie typ...................................................................................Rok produkcji........................... nie wcześniej niż 2009r. Producent/ Firma:...............................................................……....... Kraj pochodzenia .............................. |
|  | Fabrycznie nowy analizator selektywny, wieloparametrowy, swobodnego dostępu (random access), wolnostojący (nie typu bach top) | Tak |  |  |
|  | System całkowicie otwarty odczynnikowo, oznaczenia w fazie ciekłej minimum 20 parametrów z 1 próbki z wykorzystaniem tzw." mokrej chemii" | Tak |  |  |
|  | Wydajność analizatora min. 300 oznaczeń fotometrycznych na godzinę, oraz 180-200 oznaczeń ISE na godzinę Szybkość analizatora - oczekiwanie na wynik nie dłuższe niż 10 minut | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie odczynników w zakresie 4-8 st. C, system na min 30 miejsc odczynnikowych, chłodzenie próbek badanych, kontroli i kalibratorów | Tak |  |  |
|  | System utylizacji próbek bezkontaktowy dla użytkownika | Tak |  |  |
|  | System pracujący bez stacji uzdatniania wody zintegrowanej z analizatorem, kuwety jednorazowe | Tak |  |  |
|  | Uzupełnianie odczynników, kuwet bez przerywania pracy aparatu (bez zmiany trybu pracy na standby, pauza itp.) | Tak |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja i rozcieńczenie kalibratorów w wielopunktowych kalibracjach | Tak |  |  |
|  | Wbudowany, wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla probówek pacjenta oraz odczynników oraz zastosowanie różnego rodzaju probówek (5 ml, 7ml, l0ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml , 2ml, 2,5 ml | Tak |  |  |
|  | Detektor poziomu płynów (odczynników, próbek, zlewek) | Tak |  |  |
|  | Możliwe ciągłe dostawianie próbek pacjenta, możliwość oznaczeń z różnego rodzaju materiału biologicznego: osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, hemolizat krwi pełnej -HbAlc | Tak |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek wstępne, oraz dodatkowe przy przekroczeniu liniowości, | Tak |  |  |
|  | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, reguły Westgarda dzienne i zbiorcze raporty kontrolne, | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia enzymów, substratów, frakcji lipidów, leków, narkotyków, białek specyficznych z zastosowaniem różnych typów technik pomiarowych: r.punktu końcowego, r.kinetyczne, 2-punktowe r.kinetyczne, r.turbidymetryczne, potencjometria bezp. | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczania elektrolitów tj. Na+, K+, Cl, Ca przy pomocy elektrod jonoselektywnych | Tak |  |  |
|  | Możliwość oznaczania Ca zjonizowanego z pomiarem korekcyjnym pH próbki z próbki jednorodnej przy pomocy elektrod jonoselektywnych | Tak |  |  |
|  | Chłodzenie próbek badanych, kalibratorów i surowic kontrolnych | Tak |  |  |
|  | Wykonywanie badań „cito” bez przerywania pracy analizatora, min. 5 pozycji na próbki pilne | Tak |  |  |
|  | Detektor skrzepów dla próbek | Tak |  |  |
|  | Pojemnik na wodę i ścieki oraz dwa zapasowe pojemniki na ścieki i dwa zapasowe na wodę | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie automatycznej korekty: opcja ślepej próby dla surowicy opcja ślepej próby dla kuwety pomiarowej,zmiana objętości próbki dla powtórnego pomiaru | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim (wymagana instalacja aparatu z polską wersja oprogramowania) | Tak |  |  |
|  | Zużycie wody nie większe niż 2,5 litry/godzinę | Tak |  |  |
|  | Zaoferowane odczynniki o metodykach całkowicie zgodnych z wymaganiami formularza cenowego oraz w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Odczynniki i oprogramowanie aplikacyjne takie samo jak w analizatorze biochemicznym głównym i pomocniczym pracującym na pracowni biochemii. | Tak |  |  |
|  | Możliwość połączenia analizatora w sieć laboratoryjną na koszt wykonawcy | Tak |  |  |
|  | Podgląd wyników, flagowanie wyników | Tak |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia codziennej kontroli z dostępem do programu opracowań statystycznych on line. Możliwość prowadzenia analizy metody wraz z wyliczeniem SD, CV, TE, błędów znormalizowanych precyzji i dokładności oraz wykreśleniem karty OPS znormalizowanej ,analizy okresów roboczych z wykreśleniem krzeywej Levy-Jenningsa, analizy porównawczej z innymi użytkownikami systemu. | Tak |  |  |
|  | Ocena, weryfikacja i autoryzacja wyników | Tak |  |  |
|  | Grupowa odprawa wyników | Tak |  |  |
|  | System archiwizacji i przesyłania danych z możliwością zdalnego serwisowania poprzez łącze telekomunikacyjne lub Internet | Tak |  |  |
|  | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian dokonywanych w danych systemu, w tym szczegółowa dokumentacja wpisów i poprawek dotyczących danych parametrów konfigurujących system, zawierająca co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu. | Tak |  |  |
|  | Praca w sieci | Tak |  |  |
|  | Narzędzia do wykonywania kopii bezpieczeństwa( nagrywarka w jednej ze stacji roboczych) na nośnikach zewnętrznych (np. płyty CD) | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i wykresów (możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania wydruku z wyznaczonego okresu czasu | Tak |  |  |
|  | Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania- UPS wewnętrzny lub dołączenie UPS – dodatkowo na platformie na kółkach | Tak |  |  |
|  | Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatora w ilości minimum 10 tyś. pacjentów, bez dodatkowego dołączania komputera zewnętrznego | Tak |  |  |
|  | Wydruk wyniku musi zawierać następujące dane: datę i godzinę wykonania badania , imię i nazwisko pacjenta oraz oddział lub inne dane identyfikacyjne próbę, nazwę parametru oznaczanego i wynik oraz wartości referencyjne | Tak |  |  |
|  | Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego-bez łaźni wodnej i olejowej | Tak |  |  |
|  | „Analizator wyposażony w komputer zewnętrzny z płaskim monitorem– panel LCD min 17” z funkcją nawigacji dotykowej oraz jedna drukarka laserowa (rozdzielczość min 1200 x 1200 dpi, szybkość druku min 15 str/min, podajnik papieru – min 500 arkuszy) wraz ze stolikiem komputerowym | Tak |  |  |
| Wymagania dotyczące oprogramowania |
|  | Dostawa dwóch fabrycznie nowych zestawów komputerowych pełniących funkcję stacji roboczej z płaskim monitorem – panel LCD min 19”, UPS zewnętrznym wraz z platformami mobilnymi na kółkach (na UPS i na komputer) wraz z dwiema fabrycznie nowymi drukarkami laserowymi wraz z wykonaniem odpowiednich połączeń sieciowych (LIS) na koszt wykonawcy. (przynajmniej jeden komputer wyposażony w nagrywarkę płyt CD do wykonywania kopii) | Tak |  |  |
|  | Wymagana konfiguracja komputera stacji roboczej: Patrz załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ | Tak |  |  |
|  | Wymagana konfiguracja drukarki Patrz załącznik nr 5 do niniejszego SIWZ | Tak |  |  |
|  | Dwustronna komunikacja z analizatorem | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie całkowicie w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika. | Tak |  |  |
|  | Rejestracja pacjentów | Tak |  |  |
|  | Prowadzenie książki zleceń | Tak |  |  |
|  | Dozlecanie (rejestrowanie dodatkowego, pochodzącego z innej pracowni zlecenia) | Tak |  |  |
|  | Transmisja danych w systemie w sieci minimum Fast Ethernet 100 Mbit/s. | Tak |  |  |
|  | Wyniki opisowe, wieloparametrowe, wyliczane (testy kalkulacyjne) i kontrolne | Tak |  |  |
|  | Konstrukcja na bazie komputerów klasy PC w oparciu o popularne systemy operacyjne zarówno sieciowe, jak i stanowiskowe (MS Windows, Novell, LINUX). | Tak |  |  |
|  | Narzędzia do wykonywania kopii bezpieczeństwa(nagrywarka w jednej ze stacji roboczych) na nośnikach zewnętrznych (np. płyty CD) | Tak |  |  |
|  | Możliwość zdalnego serwisowania przez łącza internetowe | Tak |  |  |
| Wymagania dotyczące wspólpracy analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym |
|  | Wykonawca samodzielnie podłączy analizator do eksploatowanego z 4WSK z P Laboratoryjnego Systemu Informatycznego za pośrednictwem komputera sterującego. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dokona podłączenia analizatora i komputera sterującego oraz stacji roboczych i drukarek do LSI w porozumieniu i pod nadzorem firmy serwisującej system | Tak |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatora i komputera sterującego w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z LSI | Tak |  |  |
| Inne |
|  | Szkolenia osób obsługujących analizator nie mniej niż 24 h potwierdzone imiennym certyfikatem | Tak |  |  |
|  | Szkolenia 2-3 osób obsługujących analizator w zakresie pełnym przeprowadzone w siedzibie firmy dostarczajacej analizator potwierdzone imiennym certyfikatem | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczyć wraz z analizatorami | Tak |  |  |
|  | Karty charakterystyki odczynników i płynów do bieżącej obsługi- dostarczyć wraz z analizatorami | Tak |  |  |
|  | Warunki technicznej eksploatacji sprzętu (infrastruktura, powierzchnia, war. klimatyczne itp.) - dostarczyć wraz z analizatorami | Tak |  |  |
|  | Opisać precyzję w warunkach powtarzalności i odtwarzalności w 3 zakresach wartości oznaczanych (całkowita nieprecyzyjność), całkowity błąd dopuszczalny (całkowita dopuszczalna niepewność wyniku). | Tak |  |  |
|  | Sposób utylizacji odpadów - dostarczyć wraz z analizatorami | Tak |  |  |
|  | Opis biologicznego bezpieczeństwa pracy na analizatorze. | Tak |  |  |
|  | Drugi egzemplarz pełnej umowy dostarczyć do laboratorium. | Tak |  |  |
|  | Opis wymaganej konserwacji analizatora zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenia  spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego urządzenia  potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi w języku polskim ( nr str. mat. informacyjnych zapisać w tabeli z wymaganymi parametrami oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.) – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

………………dnia………………		                                                                      ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

Specyfikacja zestawu komputera sterującego (stacji roboczej)

Jednostka centralna

Płyta główna: 	producenta jednostki centralnej, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera

Procesor:	Procesor klasy x86 posiadający dwa rdzenie, 
z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, taktowanie szyny systemowej 1333 MHz oraz częstotliwości pracy zegara 3GHz, pamięć cache CPU 6MB L2 lub procesor osiągający nie mniej niż 31 343 punktów w teście 3DMark Vantage 1.0.2 CPU(wyniki na stronie http://www.tomshardware.com/charts/2009-desktop-cpu-charts-update-1/3DMark-Vantage-1.0.2-CPU,1398.html ) lub 2 177 punktów w teście PassMark CPU Mark(wyniki na stronie http://www.cpubenchmark.net/common_cpus.html)

Pamięć:	2GB (DDR3 SDRAM 1333MHz) - możliwość rozbudowy do 16GB, dwa gniazda na pamięci wolne

Karta graficzna:	Zintegrowana z płytą główną ze współdzieloną pamięcią zgodna ze standardem DIRECTX 10.0,

Karta sieciowa: 	Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan.

Interfejs RS232:	minimum 2 x RS232 (może być na karcie innego producenta niż jednostka centralna)

Dysk twardy:	min. 250GB SATA II 7200rpm kompatybilny z technologią SMART IV i NCQ Napęd optyczny:	nagrywarka DVD+/-RW,

Obudowa:	Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.

Głośność:	Maksymalnie 27 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Klawiatura:	PS2 lub USB, standardowy układ klawiszy i wymiar klawiatury, wydzielony blok klawiszy Insert, Home, End, PgUp, PgDown, zgodna z systemem Windows XP,

Mysz:	optyczna PS/2 lub USB, 800dpi, z rolką do przewijania (trzeci przycisk) + podkładka dedykowana pod mysz optyczną,

System operacyjny:	Microsoft Windows 7 Professional 32 PL z opcją downgrade’u do Windows XP.

Zainstalowany system operacyjny ze wszystkimi (nie tylko krytycznymi) poprawkami oprócz Windows Live na dzień podpisania umowy.

Naklejka z certyfikatem Microsoft powinna być umieszczona z przodu obudowy lub na bocznej lewej ściance obudowy w jej górnym prawym rogu.

Certyfikaty i standardy:	Windows XP, znak bezpieczeństwa „CE”, ISO 9001: 2000 producenta j.c. komputera, Jednostka centralna komputera musi być zaprojektowana i wyprodukowana w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym);

Przykładowa stacja robocza spełniająca w/w kryteria: HP Compaq 6000 Pro MT E8400

Monitor:	LCD kolorowy 19”, 5:4 lub 4:3, matryca typu TN.

Rozdielczość:1280x1024. Plamka: 0,294 mm.

Jasność: min. 250 cd/m2.

Kontrast: min. 1000:1.

Czas reakcji : maks. 5 ms.

Wbudowany zasilacz, OSD.

Wejście VGA oraz DVI-D.

Regulacja nachylenia ekranu w zakresie -5/+35 stopni.

Regulacja wysokości (min. 12cm).

Obrót (pivot).

Wbudowany USB2.0

Przykładowy monitor spełniający w/w kryteria: HP LCD LA1951g

Zasilacz awaryjny:	moc wyjściowa: 500W/750VA, czas podtrzymania: 16 min (250W), 4,5 min (500W),

przepięcie: 340J, zniekształcenia: <5% (500W)

………………dnia………………	                                           ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

Specyfikacja drukarki sieciowej

Drukarka	Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4):  43 str./min.

Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości):8,5 s.

Jakość druku w czerni:1200 x 1200 dpi.

Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): 175000 stron.

Standardowa pamięć:128 MB.

Wbudowany serwer wydruków (Gigabit Ethernet).

Port Hi-Speed USB 2.0.

Standardowe języki drukarki: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript Level 3.

Przykładowa drukarka spełniająca w/w kryteria: HP Compaq 6000 Pro MT E8400

………………dnia………………	                                           ...........................................................................

( podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
         lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia, wzorów pieczęci oraz warunków płatności)

##### UMOWA nr ....... /67/Med./2010

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm. o wartości powyżej 125 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do badań biochemicznych przez okres 36 miesięcy (zwanych dalej przedmiotem umowy lub towarem) wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, wraz z najmem 3 analizatorów biochemicznych przez okres 36 miesięcy:

- analizator biochemiczny główny I typ......................, rok produkcji …………….., producent ……………………, kraj ………………..,o wartości brutto.............................(do celów księgowych),

- analizator biochemiczny pomocniczy na Pracownię Biochemii typ......................, rok produkcji …………….., producent ……………………, kraj ………………..,o wartości brutto.............................(do celów księgowych),

- analizator biochemiczny główny II na pracownię „CITO” typ......................, rok produkcji …………….., producent ……………………, kraj ………………..,o wartości brutto.............................(do celów księgowych),

(zwanych dalej aparatem lub urządzeniem), o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 2,3,4 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny (oprócz najmowanych aparatów) w terminie …… dni (max. 5 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

1. ...................................................                          2.   ..................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                                         (Z-ca Komendanta 4 WSKzP SP ZOZ)

3.   ..................................................

(Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej – dr n. med. Jacek Majda tel. (071) 766 04 37.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 5 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia .

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 lit. b SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr tel. (071) 766 04 37) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy wynająć, dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego analizatory opisane w załączniku nr 2, 3 i 4 do umowy.

- Odbiór analizatorów nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione do odbioru  potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wraz z przekazaniem analizatorów Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego w wymiarze min 24 godzin (osoby wskazane przez Zamawiającego) niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z mgr Ewą Grześko tel. (071) 766 04 08 oraz mgr Iwoną Słowikowską tel. (071) 766 04 04.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 1 ust. 2 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia lub gdy z innych przyczyn nie jest w stanie zapewnić ciągłości wykonywanych oznaczeń ( w szczególności z przyczyn i w terminach wymienionych w § 6 ust. 4 i 5), Wykonawca zobligowany jest do zakupu i dostarczenia w terminie 3 dni od wezwania faksem odpowiedniego towaru (tzn. umożliwiającego wykonywanie tożsamych oznaczeń na innym analizatorze lub/i inną metodą) na analizatorze wskazanym przez Zamawiającego w ilości oznaczeń wynikających z umowy z zastrzeżeniem, że ewentualnie zwiększona cena tak zakupionego towaru obciąża Wykonawcę.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wg ust.1, Zamawiający po naliczeniu kar umownych, zastrzega sobie prawo zakupu odpowiedniego towaru (tzn. umożliwiającego wykonywanie tożsamych oznaczeń na innym analizatorze lub/i inną metodą) u innego Dostawcy.

- W przypadku, gdy cena zakupionego towaru, o którym mowa w ust.2 będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust.3.

§ 4

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar oraz za najem analizatora zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Łączna wartość netto umowy w okresie realizacji umowy wynosi: ……………..… zł (słownie: ………….....................................................................................złotych, …./100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) w okresie realizacji umowy wynosi : ……………… zł (słownie: ……………………………………...........…..………………… złotych, …./100).

- Cena, o której mowa w ust. 2 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty: najmu, przewozu i ubezpieczenia, montażu (jeżeli jest on konieczny) w siedzibie Zamawiającego, gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 ust. 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) za odczynniki, w terminie ……… dni (min. 30 dni ) za materiały zużywalne oraz w terminie ………… dni (min 30 dni) za najem analizatorów od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Pierwsza faktura może być wystawiona po przekazaniu aparatów wg §2 ust. 3.

- Czynsz za najem płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z przeglądami, serwisowaniem oraz naprawami, wraz z częściami zamiennymi, materiałami zużywalnymi i ewentualną wymianą analizatora na nowy. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10 –go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności …… miesięcy (min. 12 miesięcy) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności lub gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego analizatora na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Naprawy bieżące sprzętu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarię telefonicznie na numer tel. …………… i potwierdzi jednocześnie faksem na numer ……………Czas naprawy do 7 dni od daty zgłoszenia. Wykonawca zapewni całodobowy dyżur uprawnionego serwisanta pod numerem tel. …………….

- W przypadku awarii analizatora, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze (analizator tego samego typu) na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii analizatora w ciągu 4 miesięcy lub 2 (dwóch) awarii analizatora w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany analizatora na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej analizatora (wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż 2 razy w roku na wezwania Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

§ 7

- Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli przekracza termin o którym mowa w § 2 ust. 2 o 7 dni, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu ( Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ) w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 8 ust.1 tiret 2.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 20% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanego analizatora za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 2 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu analizatora,

- w wysokości 2% ceny brutto umowy w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 67/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                     ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)