# 04 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 95/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH POMP INFUZYJNYCH STRZYKAWKOWYCH ORAZ OBJĘTOŚCIOWYCH PRODUKCJI ASCOR ORAZ PODGRZEWACZY PŁYNÓW INFUZYJNYCH ANIMEC FIRMY ELLTEC WRAZ Z DOSTAWĄ NIEZBĘDNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..2010 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje świadczenie usług serwisowych pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz objętościowych produkcji ASCOR oraz podgrzewaczy płynów infuzyjnych ANIMEC firmy Elltec wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale V SIWZ oraz załączniku 2, 3 i 4 do niniejszej SIWZ

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 5 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 95/Med./2010

„Oferta na świadczenie usług serwisowych pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz objętościowych produkcji ASCOR oraz podgrzewaczy płynów infuzyjnych ANIMEC firmy Elltec wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych.”

nie otwierać przed dniem 21.09.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA.

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia".

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument określony w pkt. a składają Wykonawcy wspólnie,

- dokument określony w pkt. b i c składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest autoryzowanym serwisantem sprzętu wymienionego i opisanego w załączniku 3 do SIWZ.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2, 3 i 4 również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.  W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt.3 lit. a.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług serwisowych pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz objętościowych produkcji ASCOR oraz podgrzewaczy płynów infuzyjnych ANIMEC firmy Elltec wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2, 3 i 4 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 50421000-2, 36712200-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:

Sekcja Sprzętu Medycznego

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 5, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wycofania sprzętu z obowiązywania umowy.

- Przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku wykorzystania mniejszej niż zakładana kwoty na serwis urządzeń objętych umową o okres odpowiadający nie wykorzystanej kwocie, o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Rozdział IX.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział X.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 21.09.2010r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek tel. (0-71) 7660 128, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660 604; fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12 a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIII.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 21.09.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVI.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Zestawienie asortymentowo przedmiotu zamówienia, harmonogram przeglądów - załącznik 3

- Zestawienie i cennik części serwisowych – załącznik 4

- Wzór umowy - załącznik nr 5

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – załącznik nr 6

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 	……………………………..

- Grażyna Wojtczak			……………………………..

- Piotr Garba				………………………………

- Sylwia Komorek			……………………………..

- Agnieszka Karpińska                    	……………………………..

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Świadczenie usług serwisowych pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz objętościowych produkcji ASCOR oraz podgrzewaczy płynów infuzyjnych ANIMEC firmy Elltec wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych.”

Znak sprawy  94/Med./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy świadczenie usług serwisowych pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz objętościowych produkcji ASCOR oraz podgrzewaczy płynów infuzyjnych ANIMEC firmy Elltec wraz z dostawą niezbędnych części zamiennych, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Za wymianę części zamiennych Zamawiający płaci cenę zgodnie z cennikiem w załączniku nr 4 pomniejszoną o rabat w wysokości …….% (min. 5%)

2.   Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 5) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł”).

- Przeglądy okresowe i konserwacje

| Lp. | Nazwa | Ilość urządzeń | Częstotliwość przeglądów | Ilość przeglądów w okresie 3 lat | Wartość przeglądu netto | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przegląd okresowy pompy infuzyjnej | 53 szt. po 3 przeglądy 45 szt. po 2 przeglądy | co 12 miesięcy | 249 |  |  |  |
|  | Przegląd okresowy podgrzewacza płynów infuzyjnych | 5 | co 12 miesięcy | 15 |  |  |  |
|  | Przegląd okresowy stojaka do pompy infuzyjnej | 15 szt. po 3 przeglądy 12 szt. po 2 przeglądy | co 12 miesięcy | 69 |  |  |  |
| Razem |  |  |

- Naprawy

| Lp. | Nazwa | Ilość | jm | Wartość netto | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie usługi (wymiana części, testy sprawdzające, kalibracje, regulacje, itp.) | 90 | rbh |  |  |  |
|  | Koszt transportu | 30 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

- Części serwisowe – cennik zgodnie z załącznikiem 4 – realizacja w okresie obowiązywania umowy do kwoty 25 000,00 zł brutto.

Za wymianę części zamiennych Zamawiający płaci cenę zgodnie z cennikiem pomniejszoną o rabat w wysokości …….% (min. 5%)

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Zestawienie asortymentowe przedmiotu zamówienia, harmonogram przeglądów

| Nazwa | Typ | Nr Seryjny | Nr Ewidencyjny | Rok Produkcji | Objęte umową od | Planowany termin przeglądu* | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podgrzewacz płynów infuzyjnych | ANIMEC AM-2S | 00800068 | 112-9328-003 | 2003 | daty podpisania | 19.01.2011 | KLINICZNY ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII |
| Podgrzewacz płynów infuzyjnych | ANIMEC AM-2S | 00800069 | 112-9328-002 | 2003 | daty podpisania | 19.01.2011 | KLINICZNY ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII |
| Podgrzewacz płynów infuzyjnych | ANIMEC AM-2S | 00800070 | 112-9328-001 | 2003 | daty podpisania | 19.01.2011 | KLINICZNY ODDZIAŁ KARDIOCHIRURGII |
| Podgrzewacz płynów infuzyjnych | ANIMEC AM-2S | 04330121 | 112-9328-004 | 2005 | daty podpisania | 19.01.2011 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY |
| Podgrzewacz płynów infuzyjnych | ANIMEC AM-2S | 04330122 | 112-9328-005 | 2005 | daty podpisania | 19.01.2011 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/0678/95 | 112-9321 | 1995 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/0719/95 | 112-9321 | 1995 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1334/96 | 112-9321 | 1996 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1363/96 | 112-9321 | 1996 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1437/97 | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1574/97N | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1575/97N | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1642/97N | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1680/97N | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1725/97N | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1736/97N | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ UROLOGICZNY |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1792/97N | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1794/97N | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1848/97 | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1849/97 | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/1850/97 | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/2171/97 | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/2182/97N | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | BLOK OPERACYJNY NEUROCHIRURGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/2201/97 | 112-9321 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/2591/98 | 112-9321 | 1998 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/2592/98 | 112-9321 | 1998 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ REUMATOLOGII |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A2450/98 | 112-9321 | 1998 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A2555/98 | 112-9321 | 1998 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A2574/98 | 112-9321 | 1998 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ |
| Pompa infuzyjna z zasilaczem | Sep 11S | A/3501/00 | 112-9321 | 2000 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna | Sep 11S Aneste | A/2919/98 | 112-9322 | 1998 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII |
| Pompa infuzyjna | Sep 11S Aneste | A/2932/98 | 112-9322 | 1998 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII |
| Pompa infuzyjna | SEP 21s | B/0741/97N | 112-9315 | 1997 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna | SEP 21s | B/0855/97 | 112-9315 | 1997 | daty podpisania | 11.01.2011 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0892/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII INWAZYJNEJ |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0893/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0894/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0895/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0896/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | wrzesień 2011 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0897/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0898/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0899/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0900/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | 14.07.2011 | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0901/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0902/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0903/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0904/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0905/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 0906/07 | 112-9318 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna dwusktrzykawkowa | AP-22 | 2042/06 | 112-9316-A | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna dwusktrzykawkowa | AP-22 | 2043/06 | 112-9316-A | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna dwusktrzykawkowa | AP-22 | 2044/06 | 112-9316-A | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna dwusktrzykawkowa | AP-22 | 2045/06 | 112-9316-A | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna dwusktrzykawkowa | AP-22 | 2046/06 | 112-9316-A | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna dwusktrzykawkowa | AP-22 | 2047/06 | 112-9316-A | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna dwusktrzykawkowa | AP-22 | 2048/06 | 112-9316-A | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna dwusktrzykawkowa | AP-22 | 2049/06 | 112-9316-A | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna objętościowa | AP 31 P | C/1614/05 | 112-9317 | 2005 | daty podpisania | 05.10.2010 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0088/06 | 112-9316-B | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0089/06 | 112-9316-B | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0090/06 | 112-9316-B | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0091/06 | 112-9316-B | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0092/06 | 112-9316-B | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0093/06 | 112-9316-B | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0094/06 | 112-9316-B | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0098/06 | 112-9316-B | 2006 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0272/07 | 112-9323 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0273/07 | 112-9323 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0274/07 | 112-9323 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0275/07 | 112-9323 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII INWAZYJNEJ |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0276/07 | 112-9323 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0277/07 | 112-9323 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0278/07 | 112-9323 | 2007 | daty podpisania | do 14 dni od daty podpisania umowy | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2465/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2466/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2467/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2468/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2469/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ ZABURZEŃ RYTMU SERCA |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2470/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ ZABURZEŃ RYTMU SERCA |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2590/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2591/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2592/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2593/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2594/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2595/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2596/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2597/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2598/08 | 112-9318 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2615/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2616/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2617/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2618/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2619/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2620/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZ. ONKOL. Z PODODDZ. CHEMIOT. ONKOL. |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2621/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZ. ONKOL. Z PODODDZ. CHEMIOT. ONKOL. |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2622/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZ. ONKOL. Z PODODDZ. CHEMIOT. ONKOL. |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2623/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWEJ I TWARZOWEJ |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2624/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ ZABURZEŃ RYTMU SERCA |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2857/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2858/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2859/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2860/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ ENDOKRYNOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2861/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2862/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2863/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2864/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2865/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 2866/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3066/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-05-18 | maj 2012 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3067/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-05-18 | maj 2012 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3068/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-05-18 | maj 2012 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3069/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-05-18 | maj 2012 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3070/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-05-18 | maj 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3071/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-05-18 | maj 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3072/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-05-18 | maj 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3073/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-05-18 | maj 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3074/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-05-18 | maj 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII |
| Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP-14 | 3075/09 | 112-9318 | 2009 | 2011-05-18 | maj 2012 | PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII INWAZYJNEJ |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0841/08 | 112-9323 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0842/08 | 112-9323 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZ. ONKOL. Z PODODDZ. CHEMIOT. ONKOL. |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0889/08 | 112-9323 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZ. ONKOL. Z PODODDZ. CHEMIOT. ONKOL. |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0890/08 | 112-9323 | 2008 | 2011-01-20 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZ. ONKOL. Z PODODDZ. CHEMIOT. ONKOL. |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0979/09 | 112-9323 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0980/09 | 112-9323 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGII |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0981/09 | 112-9323 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 0982/09 | 112-9323 | 2009 | 2011-02-03 | styczeń 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 1029/09 | 112-9323 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWEJ I TWARZOWEJ |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 1030/09 | 112-9323 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 1031/09 | 112-9323 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY |
| Stojak do pompy infuzyjnej | AS | 1032/09 | 112-9323 | 2009 | 2011-03-24 | marzec 2012 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII |

* dopuszczalne odchylenia +/- 7 dni, w przypadku wystąpienia awarii sprzętu wymagającej wykonania przeglądu harmonogram może ulec zmianie

……………….…dnia……………                                                                                                                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

Od kwot ustalono rabat w wysokości …….% (min. 5%).

ZESTAWIENIE I CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH

| L.p. | Nazw części | Kod Magazynowy | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKUMULATOR |  |  |  |
|  | AMORTYZATOR SILNIKA |  |  |  |
|  | BELKA DŁUGA |  |  |  |
|  | BELKA DYSTANSU |  |  |  |
|  | BELKA KRÓTKA |  |  |  |
|  | BEZPIECZNIK 160mA |  |  |  |
|  | BIEŻNIA |  |  |  |
|  | CZUJNIK KROPEL |  |  |  |
|  | DIODA 1 N 4001 |  |  |  |
|  | DIODA 1 N 4148 TA |  |  |  |
|  | DIODA LED CZERWONA |  |  |  |
|  | DIODA LED ZIELONA |  |  |  |
|  | DIODA NADA. L934F3C BIAŁE |  |  |  |
|  | DOCISK ŁOŻYSKA DOLNY |  |  |  |
|  | DOCISK ŁOŻYSKA GÓRNY |  |  |  |
|  | DOCISK ZABIERAKA |  |  |  |
|  | DYSTANS BIEŻNI |  |  |  |
|  | DYSTANS OBUDOWY |  |  |  |
|  | DŹWIGNIA ZAMKA |  |  |  |
|  | ETYKIETA CZOŁOWA SEP 21S |  |  |  |
|  | ETYKIETA SEP 11S |  |  |  |
|  | ETYKIETA STRZYKAWKI |  |  |  |
|  | FILTR SIECIOWY FKF2-45-4/I |  |  |  |
|  | FOTOTRANZYSTOR L932P3BT N |  |  |  |
|  | GNIAZDO A 12 PIN |  |  |  |
|  | GNIAZDO A 2 PIN |  |  |  |
|  | GNIAZDO A 6 PIN |  |  |  |
|  | GNIAZDO A 4 PIN |  |  |  |
|  | GNIAZDO HARTNERA 2 PIN |  |  |  |
|  | GNIAZDO HARTNERA 3 PIN |  |  |  |
|  | GNIAZDO HARTNERA 4 PIN |  |  |  |
|  | GNIAZDO HARTNERA 5 PIN |  |  |  |
|  | GNIAZDO IDC - 12 |  |  |  |
|  | GNIAZDO A 8 PIN |  |  |  |
|  | KABEL SIECIOWY |  |  |  |
|  | KĄTOWNIK AP31P |  |  |  |
|  | KĄTOWNIK SEP11S/21S |  |  |  |
|  | KĄTOWNIK 'A' |  |  |  |
|  | KOŁEK DRENU |  |  |  |
|  | KOŁEK OTWIERAJĄCY |  |  |  |
|  | KOŁEK PROWADZĄCY I |  |  |  |
|  | KOŁEK PROWADZĄCY II |  |  |  |
|  | KOŁNIERZ |  |  |  |
|  | KOŁO DUŻE |  |  |  |
|  | KOŁO MAŁE |  |  |  |
|  | KONDENSATOR 100 nF |  |  |  |
|  | KONDENSATOR 100 pF 2,0” |  |  |  |
|  | KONDENSATOR 4700 uF |  |  |  |
|  | KONDENSATOR 10 nF |  |  |  |
|  | KONDENSATOR 10 nF |  |  |  |
|  | KONDENSATOR 100 nF 50V |  |  |  |
|  | KONDENSATOR 100 pF 0,1” |  |  |  |
|  | KONDENSATOR 100 uF 25V |  |  |  |
|  | KONDENSATOR 33 pF 0,1” |  |  |  |
|  | KONDENSATOR 33 pF 0,2” |  |  |  |
|  | KONDENSATOR 330 pF/500V KONDENSATOR 470 nF |  |  |  |
|  | KORPUS NADAJNIKA |  |  |  |
|  | KORPUS ODBIORNIKA |  |  |  |
|  | KORPUS ZAMKA |  |  |  |
|  | KOSTKA |  |  |  |
|  | KOSTKA ZAWIASU I |  |  |  |
|  | KOSTKA ZAWIASU II |  |  |  |
|  | KOSTKA ZAWIASU III |  |  |  |
|  | KOSZULKA RC 1,6 |  |  |  |
|  | KOSZULKA RC 2,4 |  |  |  |
|  | KOSZULKA RC 25,4 |  |  |  |
|  | KOSZULKA RC 3,2 |  |  |  |
|  | KOSZULKA RC 4,8 |  |  |  |
|  | KOSZULKA RC 6,4 |  |  |  |
|  | KRZYWKA |  |  |  |
|  | ŁAPA DOCISKU |  |  |  |
|  | ŁOŻYSKO 623 ZZ |  |  |  |
|  | ŁOŻYSKO 626 ZZR |  |  |  |
|  | MIKROWYŁĄCZNIK 83133-54ER |  |  |  |
|  | MIKROWYŁĄCZNIK |  |  |  |
|  | MIKROWYŁĄCZNIK 83-132Z |  |  |  |
|  | MIKROWYŁĄCZNIK 83-133Z |  |  |  |
|  | NAKŁADKA |  |  |  |
|  | NAKRĘTKA |  |  |  |
|  | NAKRĘTKA OPOROWA |  |  |  |
|  | NALEPKA CZUJNIKA KROPEL |  |  |  |
|  | NASADKA PROSTOKĄTNA |  |  |  |
|  | NASUWKA F - 4,8 |  |  |  |
|  | NÓŻKA |  |  |  |
|  | NÓŻKA GUMOWA |  |  |  |
|  | OBUDOWA AP 31 TYŁ |  |  |  |
|  | OBUDOWA AP 31 PRZÓD |  |  |  |
|  | OBUDOWA DOLNA |  |  |  |
|  | OBUDOWA GNIAZD |  |  |  |
|  | OBUDOWA GÓRNA |  |  |  |
|  | OBUDOWA SEP 11S |  |  |  |
|  | OBUDOWA SEP 21S |  |  |  |
|  | OPRAWA NADAJNIKA |  |  |  |
|  | OPTOELEMENT GP 2SO1 |  |  |  |
|  | OPTOELEMENT TLP - 903 |  |  |  |
|  | OSŁONA GUMOWA AP |  |  |  |
|  | OSŁONA RURY SEPN |  |  |  |
|  | OSŁONA RURY SEPS |  |  |  |
|  | OSŁONA ZAMKA |  |  |  |
|  | OSŁONA ZAWIASU |  |  |  |
|  | OŚ DŁUGA |  |  |  |
|  | OŚ DOCISKU |  |  |  |
|  | OŚ GŁÓWNA |  |  |  |
|  | OŚ KRÓTKA |  |  |  |
|  | OŚ ZAWIASU |  |  |  |
|  | PALEC |  |  |  |
|  | PASEK 60 X L 025 |  |  |  |
|  | PASEK TACHO |  |  |  |
|  | PIEZOELEMENT |  |  |  |
|  | PŁYTA PRZEDNIA |  |  |  |
|  | PODSTAWA AP14 |  |  |  |
|  | PŁYTA TYLNA |  |  |  |
|  | PŁYTA PODSTAWY AP31P |  |  |  |
|  | PŁYTKA DO SOBIERAJA |  |  |  |
|  | PŁYTKA DOCISKOWA |  |  |  |
|  | PŁYTKA DRUKOWANA NADAJNIKA |  |  |  |
|  | PŁYTKA DRUKOWANA |  |  |  |
|  | ODBIORNIKA |  |  |  |
|  | PŁYTKA IZOLACYJNA 21S |  |  |  |
|  | PŁYTKA IZOLACYJNA SEP 11S |  |  |  |
|  | PŁYTKA ŁOŻYSKOWA DUŻA |  |  |  |
|  | PŁYTKA ŁOŻYSKOWA MAŁA |  |  |  |
|  | PŁYTKA NADAJNIKÓW |  |  |  |
|  | PŁYTKA NOŚNA |  |  |  |
|  | PŁYTKA ODBIORNIKÓW |  |  |  |
|  | PŁYTKA OPOROWA |  |  |  |
|  | PŁYTKA OPOROWA |  |  |  |
|  | PŁYTKA OPOROWA ŁOŻYSK |  |  |  |
|  | PŁYTKA PLEKSI |  |  |  |
|  | PŁYTA PODSTAWY SEP 11S |  |  |  |
|  | PŁYTA PODSTAWY SEP 21S |  |  |  |
|  | PŁYTKA PRZEDNIA |  |  |  |
|  | PŁYTKA SEP 11S URUCHOMIONA |  |  |  |
|  | PŁYTKA SEP 21S URUCHOMIONA |  |  |  |
|  | CPU AP31 |  |  |  |
|  | PŁYTKA ZASILACZA AP31 |  |  |  |
|  | PODKŁADKA |  |  |  |
|  | PODKŁADKA |  |  |  |
|  | PODKŁADKA ELASTYCZNA |  |  |  |
|  | PODKŁADKA ZAWIASU |  |  |  |
|  | POKRĘTŁO KOMPLETNE |  |  |  |
|  | POKRYWA ZABIERAKA |  |  |  |
|  | POKRYWA ZABIERAKA B |  |  |  |
|  | POTENCJOMETR MONTAŻOWY 10 KOM |  |  |  |
|  | POTENCJOMETR MONTAŻOWY 25 KOM |  |  |  |
|  | POTENCJOMETR MONTAŻOWY 500 KOM |  |  |  |
|  | PROWADNICA |  |  |  |
|  | PROWADNICA SPRĘŻYNY |  |  |  |
|  | PRZEKŁADKA POD KLEMĘ |  |  |  |
|  | PRZEWÓD WSTĄŻKOWY RC-26S |  |  |  |
|  | PRZEWÓD IGIELITOWY |  |  |  |
|  | PRZEWÓD SIECIOWY 2 X 0,5 |  |  |  |
|  | PRZEWÓD TAŚMOWYY 12 X 0,35 |  |  |  |
|  | PRZEWÓD TELEF. SKRĘTNY-OKR. |  |  |  |
|  | PRZEWÓD UZIEMIENIA 1*1 |  |  |  |
|  | PRZEWÓD ZASILANIA |  |  |  |
|  | PRZYCISK |  |  |  |
|  | PRZYCISK 3 CLT |  |  |  |
|  | RADIATOR |  |  |  |
|  | RAMKA |  |  |  |
|  | RĄCZKA AP31P |  |  |  |
|  | RĄCZKA KRÓTKA |  |  |  |
|  | REZONATOR KWARCOWY 12.288MHz |  |  |  |
|  | REZONATOR PIEZO BS-2A |  |  |  |
|  | REZYSTOR 560 KOM 0,25W |  |  |  |
|  | REZYSTOR 1 KOhm 0,25W |  |  |  |
|  | REZYSTOR 1 KOhm 0,25W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 1,8 Kom 0,25W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 10 KOM 0,25W |  |  |  |
|  | REZYSTOR 100 Ohm 16W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 150 KOM 0,25W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 22 KOM 0,25W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 220 KOM 0,25W |  |  |  |
|  | REZYSTOR 220 KOM 0,25W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 220 Ohm 0,16W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 220 Ohm 0,25W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 220 Ohm 0,50W |  |  |  |
|  | REZYSTOR 22KOM |  |  |  |
|  | REZYSTOR 270 Ohm 0,25W 5% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 33 KOM 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 36 Ohm |  |  |  |
|  | REZYSTOR 39 KOM 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 4,3 Mohm |  |  |  |
|  | REZYSTOR 4,7 KOM 0,25W |  |  |  |
|  | REZYSTOR 470 K 0,25W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 470 Ohm 0,25W |  |  |  |
|  | REZYSTOR 470 Ohm 0,25W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 51 KOM 0,125W 5% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 51 KOM 0,1W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 51 KOM 0,25W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 560 Ohm |  |  |  |
|  | REZYSTOR 6,8 KOM |  |  |  |
|  | REZYSTOR 680 Ohm 0,25W |  |  |  |
|  | REZYSTOR 680 Ohm 0,25W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 75 KOM 0,25W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 75 KOM 0,25W 5% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 75 Ohm 0,25W |  |  |  |
|  | REZYSTOR 75 Ohm 0,25W 1% |  |  |  |
|  | REZYSTOR 75 Ohm 0,50W |  |  |  |
|  | RYGIEL |  |  |  |
|  | SILNIK MAXON |  |  |  |
|  | SILNIK SECM 244-SO.8A |  |  |  |
|  | SŁUPEK DYSTANSU |  |  |  |
|  | SŁUPEK OPOROWY |  |  |  |
|  | SŁUPEK SPRĘŻYNY |  |  |  |
|  | SPRĘŻYNA |  |  |  |
|  | SPRĘŻYNA ZACISKU |  |  |  |
|  | SPRĘŻYNA BIEŻNI GŁÓWNA I |  |  |  |
|  | SPRĘŻYNA DOCISKU |  |  |  |
|  | SPRĘŻYNA ZAMKA |  |  |  |
|  | SPRZĘGŁO "F" |  |  |  |
|  | STYKI A |  |  |  |
|  | SZPILKA |  |  |  |
|  | ŚRUBA M 8 |  |  |  |
|  | ŚRUBA NAPĘDOWA |  |  |  |
|  | TALERZYK OSI |  |  |  |
|  | TARCZA TACHO |  |  |  |
|  | TRANSFORMATOR BV UI 392 0076 |  |  |  |
|  | TRANZYSTOR BC 337 |  |  |  |
|  | TRANZYSTOR BD-135 |  |  |  |
|  | TRANZYSTOR BUZ-171 |  |  |  |
|  | TRANZYSTOR STP 15 N 05L |  |  |  |
|  | TRANZYSTOR TBC 557B |  |  |  |
|  | TRANZYSTOR TFK |  |  |  |
|  | TRANZYSTOR TFK TSCT 2103 |  |  |  |
|  | TULEJKA |  |  |  |
|  | TULEJKA |  |  |  |
|  | TULEJKA AMORTYZATORA |  |  |  |
|  | TULEJKA DYSTANSOWA |  |  |  |
|  | TULEJKA ŁOŻYSKA |  |  |  |
|  | TULEJKA WYŚWIETLACZY |  |  |  |
|  | TULEJKA ZAWIASU |  |  |  |
|  | UCHWYT KOMPLETNY |  |  |  |
|  | UCHWYT KOMPLETNY DO AP31P |  |  |  |
|  | UCHWYT OBROTOWY |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 80C32 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 27 C 256 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 27 C 512 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 4001 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 74 HC 02 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 74 HC 123 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 74 HC 123 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 74 HC 174 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 74 HC 273 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 74 HC 373 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 74 HC 374 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 74 HC 4046 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY 74 HC 74 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY DS 1833 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY L 7805 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY M 93 C 66 - BNG |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY MAX 666 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY MAX 923 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY P 80 C 32 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY P 83 C 51 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY ST 93 C 46 |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY TLC 555 CP |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY ULN 2064 B |  |  |  |
|  | USZCZELKA CZUJNIKA |  |  |  |
|  | USZCZELKA PŁYTY |  |  |  |
|  | WIĄZKA NAPĘDU |  |  |  |
|  | WIĄZKA NISKONAPĘCIOWA 12V |  |  |  |
|  | WIĄZKA NISKONAPĘCIOWA |  |  |  |
|  | WKŁADKA BEZPIECZNIKA |  |  |  |
|  | WKŁADKA TRANSFORMATORA |  |  |  |
|  | WKRĘT SPECJALNY |  |  |  |
|  | WSPORNIK SILNIKA |  |  |  |
|  | WTYK A 8 PIN |  |  |  |
|  | WTYK A 2 PIN |  |  |  |
|  | WTYK 26 PIN |  |  |  |
|  | WTYK HARTNERA 2 PIN |  |  |  |
|  | WTYK HARTNERA 3 PIN |  |  |  |
|  | WTYK HARTNERA 4 PIN |  |  |  |
|  | WTYK HARTNERA 5 PIN |  |  |  |
|  | WTYK A 6 PIN |  |  |  |
|  | WTYK A 4 PIN |  |  |  |
|  | WYŁĄCZNIK SIECIOWY |  |  |  |
|  | WYŚWIETLACZ M 1641-7DY |  |  |  |
|  | ZABIERAK |  |  |  |
|  | ZACISK |  |  |  |
|  | ZAMEK |  |  |  |
|  | ZASILACZ AC 10,5V/800mA |  |  |  |
|  | WTYCZKA 2-U STYKOWA 8A/12V |  |  |  |
|  | PODSTAWA SEP11S |  |  |  |
|  | PODSTAWA SEP21S |  |  |  |
|  | PODSTAWA SEP21S KARETKA |  |  |  |
|  | ZESPÓŁ WIĄZKI SILNIKA |  |  |  |
|  | TRANSFORMATOR ZASILAJĄCY AP |  |  |  |
|  | ZAŚLEPKA |  |  |  |
|  | DYSTANS |  |  |  |
|  | ŁAPA DOCISKU AP12/22 |  |  |  |
|  | UCHWYT CZUJNIKA KROPLI |  |  |  |
|  | UCHWYT KOMPLETNY KOMORY KROPEL |  |  |  |
|  | WKŁADKA PIANKOWA |  |  |  |
|  | OPAKOWANIE KARTONOWE SEP 11S |  |  |  |
|  | ZŁĄCZE ETYKIETY CZOŁOWEJ |  |  |  |
|  | WIĄZKA GŁÓWNA |  |  |  |
|  | OPAKOWANIE KARTON SEP21S |  |  |  |
|  | WKŁAD PIANKOWY SEP21S |  |  |  |
|  | PŁYTA MASKUJĄCA |  |  |  |
|  | PŁYTKA AP12/22 |  |  |  |
|  | ZACISK SPECJALNY 38 |  |  |  |
|  | UCHWYT KOMORY KROPEL KPL. |  |  |  |
|  | WKŁAD PIANKOWY AP22 |  |  |  |
|  | PŁYTKA TRAFO ZMONT.AP12 |  |  |  |
|  | PRZEWÓD WIĄKI ALARMU |  |  |  |
|  | PŁYTKA IZOLACYJNA AP22 |  |  |  |
|  | PŁYTA ŁOŻYSKA MAŁA |  |  |  |
|  | PŁYTA ŁOŻYSKA DUŻA |  |  |  |
|  | WIĄZKA AKUMULATORA |  |  |  |
|  | WKŁADKA ZASILACZA |  |  |  |
|  | WIĄZKA NAPĘDU KPL. |  |  |  |
|  | WIĄZKA NISKONAPIĘCIOWA |  |  |  |
|  | PRZEWÓD MASOWY KRÓTKI |  |  |  |
|  | PRZEWÓD MASOWY DŁUGI |  |  |  |
|  | WIĄZKA NISKONAPIĘCIOWA 12V |  |  |  |
|  | SPRĘŻYNA UZIEMIENIA |  |  |  |
|  | WSPORNIK PŁYTKI DETEKTORA |  |  |  |
|  | PŁYTKA ZABIERAKA |  |  |  |
|  | ZACZEP TAŚMY |  |  |  |
|  | WSPORNIK |  |  |  |
|  | OSŁONA NAPĘDU AP12/22 |  |  |  |
|  | PŁYTA PODSTAWY AP12/14 |  |  |  |
|  | USZCZELKA OBUDOWY |  |  |  |
|  | SPRĘŻYNA ZACISKU |  |  |  |
|  | PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY |  |  |  |
|  | GNIAZDO SIECIOWE GSW 6765 |  |  |  |
|  | FILTR PRZECIWZAK.1FP415-OR |  |  |  |
|  | MIKROWYŁĄCZNIK 83133-14,4 |  |  |  |
|  | GNIAZDO TELEFONICZNE 6-PIN |  |  |  |
|  | STYK AMP |  |  |  |
|  | GNIAZDO KRAWĘDZIOWE ZIFG-04S 4-PIN |  |  |  |
|  | GNIAZDO 2-STYK. 18A 12V |  |  |  |
|  | KABEL TELEF.SKRĘTNY-PŁASKI |  |  |  |
|  | TAŚMA 1,25*4*350 |  |  |  |
|  | TRANSOPTOR TCST 2103 |  |  |  |
|  | ZASILACZ ZOLAN |  |  |  |
|  | GNIAZDO BINDER 2 |  |  |  |
|  | GNIAZDO BINDER 4 |  |  |  |
|  | WTYK BINDER 2 |  |  |  |
|  | WTYK BINDER 4 |  |  |  |
|  | KONDENSATOR 10 uF |  |  |  |
|  | ZAWIAS |  |  |  |
|  | RURA |  |  |  |
|  | PŁYTKA STERUJĄCA AP22 uruch. |  |  |  |
|  | UCHWYT UNIWERSALNY SW85790-4AN |  |  |  |
|  | WTYK TELEFONICZNY 6-pin |  |  |  |
|  | ZESPÓŁ NAPĘDOWY SEP |  |  |  |
|  | ZESPÓŁ NAPĘDOWY (W.ROSYJ.) |  |  |  |
|  | PŁYTA NOŚNA |  |  |  |
|  | PŁYTKA TRAFO DO SEP21S |  |  |  |
|  | PŁYTKA DYST.DO UCHW.MODURA - AP31P |  |  |  |
|  | WIĄZKA CZUJNIKA KROPEL |  |  |  |
|  | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |  |  |
|  | PROWADNICA AP12/22 |  |  |  |
|  | PŁYTKA DEDEKTORA KPL |  |  |  |
|  | POKRYWA ZABIERAKA AP12/22 |  |  |  |
|  | SŁUPEK ZABIERAKA |  |  |  |
|  | OBUDOWA AP12 |  |  |  |
|  | PŁYTKA STERUJĄCA AP12 |  |  |  |
|  | ZESPÓŁ PODSTAWY AP12 |  |  |  |
|  | WIĄZKA RS232 |  |  |  |
|  | WIĄZKA ALARMU |  |  |  |
|  | WIĄZKA ZASILANIA 12V |  |  |  |
|  | ETYKIETA CZOŁOWA AP12 |  |  |  |
|  | OBUDOWA AP22 |  |  |  |
|  | PŁYTKA TRAFO DO AP22 |  |  |  |
|  | ETYKIETA CZOŁOWA AP24 |  |  |  |
|  | BEZPIECZNIK |  |  |  |
|  | UKŁAD SCALONY LMC555 |  |  |  |
|  | PŁYTA PODSTAWY AP22 |  |  |  |
|  | PŁYTKA AP 31P URUCH. |  |  |  |
|  | CZUJNIK SIŁY |  |  |  |
|  | PŁYTKA CPU AP31 (2SZT) |  |  |  |
|  | ETYKIETA CZOŁOWA AP 31 |  |  |  |
|  | ZESPÓL PŁYTKI GŁÓWNEJ AP14 |  |  |  |
|  | OPTOELEMENT TCST 2103 |  |  |  |
|  | PŁYTKA SILNIKA AP31 |  |  |  |
|  | SZUFLADKA NA BEZPIECZNIKI |  |  |  |
|  | ORING |  |  |  |
|  | OBUDOWA AP14 |  |  |  |
|  | KLAWIATURA AP14 |  |  |  |
|  | ETYKIETA CZOŁOWA AP22 |  |  |  |
|  | WTYK LEXEL |  |  |  |
|  | OSŁONA GUMOWA |  |  |  |
|  | WTYK HELLA |  |  |  |
|  | AKUMULATOR CZD |  |  |  |
|  | OBUDOWA AP23 |  |  |  |
|  | KLAWIATURA AP23 |  |  |  |
|  | PŁYTKA STERUJĄCA AP23 |  |  |  |
|  | KORPUS ZAMKA CHORWAT |  |  |  |
|  | GNIAZDA RJ |  |  |  |
|  | PŁYTKA ZASILACZA AP23 |  |  |  |
|  | WATCHDOG AP 23 |  |  |  |
|  | WATCHDOG AP 14 |  |  |  |
|  | PŁYTKA ZASILACZA AP 14 |  |  |  |
|  | ZASILACZ AP 23 |  |  |  |
|  | ZASILACZ AP 14 |  |  |  |
|  | PASZPORT TECHNICZNY |  |  |  |
|  | ZASILACZ AP 31 |  |  |  |
|  | PŁYTKA ZŁĄCZY KPL |  |  |  |
|  | PŁYTKA GNIAZD AP 23 |  |  |  |
|  | PŁYTKA ZŁĄCZY AP 14 |  |  |  |
|  | PŁYTKA ZASILACZA AP 12 |  |  |  |
|  | PŁYTKA CPU AP 31 |  |  |  |
|  | PŁYTKA GNIAZD |  |  |  |
|  | PŁYTKA MIKROWYŁĄCZNIKÓW |  |  |  |
|  | PRZEKAŹNIK |  |  |  |
|  | ZASILACZ AP22 |  |  |  |
|  | ZASILACZ KPL SEP11S |  |  |  |
|  | ZASILACZ KPL SEP21S |  |  |  |
|  | ZASILACZ KPL AP 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz  § 2 ust.1 i 2)

UMOWA nr ……../94/Med./2010

kupna - sprzedaży

zawarta w dniu ……………. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem

Opieki Zdrowotnej, ul. Weigla 5 , 50-981 Wrocław

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

reprezentowanym przez:

Komendanta – płk lek. med. Grzegorza Stoinskiego

a

………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655) o wartości poniżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług serwisowych sprzętu wymienionego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy.

- W zakres przedmiotu umowy wchodzi obsługa serwisowa, która obejmuje:

- przeprowadzenie przeglądów okresowych (opisanych w załączniku nr 1 i 2 do umowy) i konserwacji

- wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części, które ze względu na zużycie nie nadają się do dalszego użytku wraz z dostawą części zamiennych;

- dokonanie częściowej kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie;

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- kontrola zużycia części ruchomych,

- oczyszczenie i smarowanie ruchomych części mechanicznych,

- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego włącznie ze sprawdzeniem przewodu uziemiającego,

- przeprowadzenie koniecznych środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatury medycznej włącznie z wymianą potrzebnych do tego celu materiałów i części zamiennych,

- sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja,

- sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- usunięcie nieprawidłowości działania urządzenia,

- ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu danego urządzenia,

- naprawa wykrytych uszkodzeń,

- doradztwo i porady przez telefon,

- obsługa serwisowa w przypadku wystąpienia awarii, która obejmuje diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku zużycia części wraz z dostawą części zamiennych, zgodnie z załącznikiem nr 3

- dostarczenie części zamiennych wymienionych w załączniku nr 3 do urządzeń objętych umową, w celu zastąpienia zużytych części; dotyczy to części które uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji;

- dokonanie częściowej kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- dokumentację usług serwisowych (raporty serwisowe) włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych,

§ 2

Obowiązki wykonawcy

- Planowane przeglądy okresowe i konserwacje w zakresie o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. a) umowy, będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym, jednak nie później niż 30 dni od daty wezwania.

- Termin usunięcia usterki strony ustalają na max. 10 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego  o awarii. W przypadku gdy sprzęt musi być zabrany do serwisu, Wykonawca ma obowiązek zaznaczyć zabranie sprzętu w raporcie serwisowym.

- W przypadku gdy sprzęt musi być wysłany do serwisu w celu dokonania naprawy – przesyłka dokonywana jest na koszt Wykonawcy kurierem ……………, nr klienta …………………. Wykonawca obciąża Zamawiającego za transport kwotą wynikającą z załącznika nr 1 po wykonaniu usługi.

- O terminie przyjazdu serwisu Wykonawca ma obowiązek powiadomić Magdalenę Sobieraj (tel.071-7660468) lub Sylwię Komorek, Joannę Gajewską (tel.071-7660462)

- Wszelkie koszty transportu/przekazania/przesłania niezbędnych części zamiennych w ramach przeglądów i napraw obciążają Wykonawcę.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem (zgodnie z § 1, ust. 2 oraz z załącznikiem nr 1 i 2 do umowy), lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 3

Obowiązki zamawiającego

- Zamawiający potwierdza w formie pisemnej fakt wykonania usługi (konserwacji 
i napraw awaryjnych) w raporcie serwisowym, przedstawionym przez Wykonawcę. Raport serwisowy wypełnia się w dwóch egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest do właściwego utrzymania oraz użytkowania urządzeń objętych umową, zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również do zapewnienia mu prawidłowych warunków eksploatacji.

- Zamawiający zobowiązany jest zapewnić obsługę aparatury medycznej przez odpowiednio przeszkolony personel oraz do przeszkolenia każdego nowego pracownika, niezwłocznie po jego zatrudnieniu.

- Zamawiającego obciąża obowiązek zgłoszenia awarii urządzenia najpierw telefonicznie na nr tel:………………, potwierdzonej niezwłocznie w formie pisemnej za pośrednictwem faxu na nr ………………….

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii aparatury, uzgodnienia terminu przyjazdu przedstawicieli wykonawcy w ramach serwisu i odbioru wykonanych prac zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy, stanowiącym jej integralną część.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dogodnych warunków pracy pracownikom Wykonawcy:

- dostęp do urządzenia we wcześniej ustalonym dniu i godzinach,

- zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych (sanitariaty),

- urządzenie udostępnione dla serwisu musi być czyste, po dezynfekcji.

§ 4

Warunki gwarancji

1. Okres gwarancji udzielony przez Zleceniobiorcę wynosi

- na wymienione części – 6 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeśli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta.

- na wykonane usługi – 6 miesięcy. W przypadku wygaśnięcia umowy liczy się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy.

- Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac, którą dokumentuje się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy, potwierdzonej w raporcie serwisowym.

- Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania, oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii w skutek niewłaściwego wykonania pracy w ramach serwisu.

- Umowa niniejsza stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Umowa zawarta jest na okres 36 miesięcy licząc od daty jej zawarcia lub do zrealizowania kwoty brutto umowy – gdy  nastąpi to wcześniej.

§ 6

Warunki płatności

- Za obsługę serwisową urządzeń:

- naprawa, przegląd - Zamawiający płaci w oparciu o ceny określone w załączniku 
nr 1 do umowy ,

- wymianę części zamiennych -  Zamawiający płaci zgodnie z cennikiem części zamiennych stanowiącym załącznik nr 3 do umowy pomniejszone o rabat w wysokości ……% ( min. 5 %)

na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po każdorazowo wykonanej usłudze.

- Łączna wartość umowy netto w okresie realizacji umowy (36 miesięcy) wynosi: ………… zł (słownie złotych: ………………………………….)

- Łączna cena umowy brutto w okresie realizacji umowy (36 miesięcy) wynosi:  ………… zł (słownie złotych: ……………………………………).

- Zapłaty następowały będą na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto nr ………………… ………………………. w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych,

- Za termin zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje, że  wartości netto umowy nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia powyżej terminów wg § 2 ust.2, do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego i konserwacji.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem uniemożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiany umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy w formie aneksu w przypadku:

- zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wycofania sprzętu z obowiązywania umowy,

- przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku wykorzystania mniejszej niż zakładana kwoty na serwis urządzeń objętych umową o okres odpowiadający nie wykorzystanej kwocie, o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

  - Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

  - Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwości Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny,  oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralna częścią umowy są załączniki:

- załącznik nr 1 – cennik usług

- załącznik nr 2 – wykaz sprzętu objętego umową serwisową

- załącznik nr 3 – cennik części zamiennych

- załącznik nr 4 – wykaz osób upoważnionych do zgłaszania awarii oraz podpisywania raportów serwisowych

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:							Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 94/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                       ……......... dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania.

…………..…dnia……………                                        ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo