# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 129/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SZWÓW, ZNACZNIKÓW CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I ODZIEZY JEDNORAZOWEJ NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………2010 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę szwów, znaczników chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i odzieży jednorazowej na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-10.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale V SIWZ oraz załączniku 2  do niniejszej SIWZ

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 129/Med./2010

„Oferta na dostawę szwów, znaczników chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i odzieży jednorazowej na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej.”

nie otwierać przed dniem 15.11.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA.

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia".

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument określony w pkt. a składają Wykonawcy wspólnie,

- dokument określony w pkt. b i c składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- W przypadku serwet, zestawów, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że przez cały okres trwania umowy będą zgodne z normą PN-EN 13795-1,2,3 i będą spełniać wymagania według tej normy dla procedur określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ( wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu)  - Załącznik nr 6 – dotyczy pakietu nr 8, poz.1,2,5,6

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wyniki badań wyrobu po sterylizacji przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN -EN 13795-1,2,3 w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

- W przypadku serwet, zestawów, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że są niepalne, dopuszcza się topienie w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np.diatermia)- Załącznik nr 7– dotyczy pakietu nr 8, poz.1,2,5,6

- W przypadku masek chirurgicznych przeznaczonych do ograniczenia przenoszenia czynników infekcyjnych od personelu medycznego do pacjentów w czasie zabiegów chirurgicznych w salach operacyjnych i w innym otoczeniu medycznym o podobnych wymaganiach Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że przez cały okres trwania umowy będą zgodne z normą PN-EN 14683 i będą spełniać wymagania według tej normy dla typu IIR. – Załącznik nr 8- dotyczy pakietu 6, poz.5,6

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wyniki badań przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN -EN 14683 dla typu II R w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.  W przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt.3 lit. a i pkt 1 lit.c.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa szwów, znaczników chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i odzieży jednorazowej na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 33141120-7, 33199000-1, 33141127-6, 33141119-7, 33141114-2

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 6 miesięcy od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział IX.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział X.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 15.11.2010r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Stanisławska tel. (0-71) 7660 468, Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Małgorzata Kasprzak tel./fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIII.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 15.11.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVI.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5,6,7,8

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 	……………………………..

- Grażyna Wojtczak			……………………………..

- Zuzanna Rucińska			……………………………..

- Agnieszka Stanislawska		…………………………….

- Małgorzata Kasprzak		 	……………………………..

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę szwów, znaczników chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i odzieży jednorazowej na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej.”

Znak sprawy  129/Med./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1.  Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży szwy, znaczniki chirurgiczne, materiały opatrunkowe i odzież jednorazową na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

2.   Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

……………….…dnia……………                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł”).

Pakiet 1

| lp | opis produktu | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | Jednostka miary | wartość saszetki netto [zł] | ilośc zakupu saszetek | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta/ kod producenta/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0 podwiązkowy pocięty 6x45cm | saszetka |  | 108 |  |  |  |
| 2 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 3/0 z igla ½ koła 26mm, okragła tnaca dl.70cm | saszetka |  | 324 |  |  |  |
| 3 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2/0 z igła ½ koła 26mm, okragła tnaca dl.70cm | saszetka |  | 792 |  |  |  |
| 4 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 1/0 z igła ½ koła 48mm, okragła wzmocniona dł.90cm | saszetka |  | 2196 |  |  |  |
| 5 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 1, z igła ½ koła 80mm, okragła wzmocniona masywna dł.100cm | saszetka |  | 108 |  |  |  |
| 6 | Nici chirurgiczne, syntetyczne, plecionkowe, powlekane, o czasie wchłaniania 2 miesiące .i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierająca substancje antybakteryjną w powleczeniu. | 2, z igła ½ koła 48mm, okrągła wzmocniona dł.90cm, barwiona | saszetka |  | 108 |  |  |  |
| 7 | Szew syntetyczny polidioksanon, monofilamentowy wchłaniany od 182 dni – 238 dni, antybakteryjny | 1 z igłą ½ koła okrągła wzmocniona 48mm dl.150cm pętla | saszetka |  | 504 |  |  |  |
| 8 | Szew syntetyczny polidioksanon, monofilamentowy wchłaniany od 182 dni – 238 dni, antybakteryjny | 5/0 z igła ½ koła podwójna okrągła igła17mm przyciemniana dl.70cm | saszetka |  | 180 |  |  |  |
| 9 | Szew syntetyczny polidioksanon, monofilamentowy wchłaniany od 182 dni – 238 dni, antybakteryjny | 6/0 z igla 3/8 koła okrągła podwójna przyciemniana 13mm dl.70cm | saszetka |  | 72 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 2 szwy niewchlanialne

| lp | opis produktu | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | Jednostka miary | wartość saszetki netto [zł] | ilośc zakupu saszetek | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta/ kod producenta/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne monofilamentowe, niewchłanialne barwione | 4/0 z igła 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła 19mm, dł.75cm | saszetka |  | 216 |  |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne monofilamentowe, niewchłanialne barwione | 3/0 z igła 3/8 koła odwrotnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła 36mm, dł. 75cm | saszetka |  | 600 |  |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne monofilamentowe, niewchłanialne barwione | 2/0 z igła 3/8 koła odwrotnie tnącą 36mm, dł.75cm | saszetka |  | 252 |  |  |  |
| 4 | Szew poliestrowy powlekany polibutylanem pleciony niewchłanialny | 1/0 z igłą ½ koła okrągło-tnaca 48mm, dł.75cm | saszetka |  | 156 |  |  |  |
| 5 | Szew poliestrowy powlekany polibutylanem pleciony niewchłanialny | 2 bez igła 2x70cm | saszetka |  | 144 |  |  |  |
| 6 | Szew poliestrowy powlekany polibutylanem pleciony niewchłanialny | 3/0 bez igły 6x45cm | saszetka |  | 36 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 3 Znaczniki bawełniane, znaczniki silikonowe, taśmy do szycia narządów miąższowych

| lp | opis produktu | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | Jednostka miary | wartość saszetki netto [zł] | ilośc zakupu saszetek | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta/ kod producenta/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma syntetyczna , wchłaniana bez kolagenu do szycia narządów miąższowych obustronnie zakończona tępymi półokrągłymi igłami | ½ koła, igła okragła – tepa, 85mm, dl.60cm, szer.3mm | saszetka |  | 24 |  |  |  |
| 2 | znaczniki silikonowe 2x45cm jałowe 1,5 mm bez igieł ( 1 op=24 saszetki) | 2x45cm jałowe 1,5 mm | saszetka |  | 312 |  |  |  |
| 3 | znaczniki silikonowe 2x45cm jałowe 2,5 mm bez igieł ( 1 op=24 saszetki) | 2x45cm jałowe 2,5 mm | saszetka |  | 312 |  |  |  |
| 4 | znaczniki bawełniane chirurgiczne – chirurgiczne taśmy refrakcyjne bez igły różne rozmiary do wyboru ( 1 op=24 saszetki): długość 75cm o szerokości 4mm lub 8mm, długość 2x38cm o szerokości 4mm | - długość 75cm o szerokości 4mm lub 8mm, - długość 2x38cm o szerokości | saszetka |  | 360 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

osiadających pełnomocnictwo

Pakiet 4 Znaczniki poliestrowe barwione

| lp | opis produktu | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | Jednostka miary | wartość op netto [zł] | ilośc zakupu op | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta/ kod producenta/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Znaczniki barwione poliestrowe, dziane taśmy o wysokiej wytrzymałości posiadające trwałe wymiary poprzeczne i podłużne niestrzępiące się cztery kolory: czerwony, biały, niebieski, żółty (2/900mm) jałowe (1 opakowanie =10 pojedynczo pakowanych odciągów w jednym kolorze) | cztery kolory: czerwony, biały, niebieski, żółty (2/900mm) | op |  | 40 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 5 Szwy syntetyczne niewchłanialne

| lp | opis produktu | rozmiar (usp, krzywizna rodzaj igły) | Jednostka miary | wartość saszetki netto [zł] | ilość zakupu saszetek | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta/ kod producenta/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici niewchłanialne monofialmentowe syntetyczne polipropylenowe | 1/0 z igła ½ koła okragła – tnaca pojedyncza 36mm dł.100cm | saszetka |  | 12 |  |  |  |
| 2 | Nici niewchłanialne monofialmentowe syntetyczne polipropylenowe | 3/0 z igłą ½ koła podwójna okragła do naczyn zmienionych miażdżycowo z mikroostrezm 26mm, dł.90cm | saszetka |  | 204 |  |  |  |
| 3 | Nici niewchłanialne monofialmentowe syntetyczne polipropylenowe | 4/0 z igłą ½ kola podwójna okrąglą do naczyń zmienionych miażdżycowo z mikroostrzem 20mm, dł. 90cm | saszetka |  | 204 |  |  |  |
| 4 | Nici niewchłanialne monofialmentowe syntetyczne polipropylenowe | 5/0 z igłą ½ koła podwójna okrągłą do naczyń zmienionych miażdżycowo z mikroostrzem samouszczelniająca 13mm, dl.60cm | saszetka |  | 504 |  |  |  |
| 5 | Nici niewchłanialne monofialmentowe syntetyczne polipropylenowe | 6/0 z igłaą 3/8 koła podwójna okragłą do naczyn zmienionych miażdżycowo z mikroostrzem 13mm, dł.75cm | saszetka |  | 108 |  |  |  |
| 6 | Nici niewchłanialne monofialmentowe syntetyczne polipropylenowe | 7/0 z igłą 3/8 koła podwójna okrągłą do naczyn zmienionych miażdżycowo z mikroostrzem 11mm, dł.60cm | saszetka |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 6 Odzież jednorazowa

| lp | opis produktu | Rozmiar/ rodzaj | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | ilość zakupu | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta/ kod producenta/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – pełna sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowany w papier krepowy. Wewnątrz opakowania 2 ręczniki celulozowe. | XL | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| 2 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszonkami na dole bluzy, przy szyi, wykonczenie typu "V", materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% polipropylen | Rozmiary S- XXL, kolor zielony | Szt. |  | 2000 |  |  |  |
| 3 | Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany ,wiązany na karku. Kolor aqua lub zielony | Op=100szt | op |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki wiązany z tyłu na troki.Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Kolor aqua lub zielony | Op=100szt | op |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana na troki, koloru aqua lub zielony, typu IIR | Op=50szt | op |  | 150 |  |  |  |
| 6 | Maska chirurgiczna wiązana na troki typu anti fogging ,posiadająca specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej (góra),które chronią okulary przed zaparowaniem , koloru zielonego lub aqua., typu IIR | Op=50szt | op |  | 150 |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe higieniczne ochraniacze na obuwie z włókniny polipropylenowej, pozbawione latexu, pozbawione latexu, białe, | Op=250szt (opakowanie typu dispenser) | op |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 7 Opatrunki hemostatyczne w formie waty

| lp | opis produktu | Rozmiar/ rodzaj | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | ilośc zakupu | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta/ kod producenta/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni | 2,5x5,1cm ( 1 op=10szt) | szt |  | 120 |  |  |  |
| 2 | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni rozmiar 5,1x10,2cm | 5,1x10,2cm ( 1 op=10szt) | szt |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni rozmiar 10,2x10,2cm | 10,2x10,2cm ( 1 op=10szt) | szt |  | 30 |  |  |  |
| 4 | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4,całkowicie wchłaniany wciągu 7-14 dni, rozmiar 5x7,5cm | rozmiar 5x7,5cm ( 1 op=12szt) | szt |  | 216 |  |  |  |
| 5 | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4, rozmiar 1,25x5,0cm | 1,25x5,0cm ( 1 op=12szt) | szt |  | 204 |  |  |  |
| 6 | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4, całkowicie wchłaniany wciągu 7-14 dni, rozmiar 10x20 cm | 10x20 cm ( 1 op=12szt) | szt |  | 300 |  |  |  |
| 7 | Spongostan standard – gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej; przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przy utrudnionych tradycyjnych sposobach hemostazy, gdy niewchlaniajace się materiały są niewskazane. Okres wchłaniania: 4-6 tygodni od założenia | 5x7x1cm 20 szt/op | szt |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 8 Serwety, zestawy do operacji, zestawy do cewnikowania

| lp | opis produktu | rozmiar | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | ilośc zakupu | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta/ kod producenta/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycje 1 ,2 - materiał obłożenia: włóknina minimum dwuwarstwowa, niepyląca, chłonna, absorbcyjna na całej powierzchni, bez dodatku lateksu. Wyrób przeznaczony dla bloków operacyjnych zgodny z normą PN-EN 13795 - 1, 2, 3 i spełniający wymagania procedur wysokiego ryzyka wg tej normy dla obszarów krytycznych. Zestaw niepalny - dopuszcza się topnienie materiału w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np. diatermia). Zestaw opakowany w papier krepowy lub włókninę ochronną, a następnie w opakowanie zewnętrzne - blister. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w naklejkę do dokumentacji medycznej posiadającej niezbędne dane minimum: numer katalogowy wyrobu, wytwórca, seria (LOT), data ważności. Stolik Mayo wykonany z minimum dwuwarstwowego laminatu włóknina-folia PE (błona) ,(błona+włóknina) ; warstwa chłonna - wiskoza; serweta w kolorze aqua lub zielonym |
| 1 | Jałowy zestaw uniwersalny . Minimalny skład obłożenia: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190cm (owinięcie zestawu); 1 serweta przylepna trójwarstwowa 150x240cm; 1 serweta przylepna trójwarstwowa 170x175cm; 2 serwety przylepne trójwarstwowe 75x90cm; 1 taśma przylepna 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 3 fartuchy chirurgiczne wzmocnione XL; 1 fartuch chirurgiczny M; 10 kompresów z gazy 10x20cm 17nit.16warstw. z nitką RTG; 20 kompresów z gazy 10x10cm 17nit. 16warstw. z nitką RTG; 1 samoprzylepna kieszeń (2sekcje) 43x38cm |  | zestaw |  | 800 |  |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych Minimalny skład obłożenia: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190cm(owinięcie zestawu); 1 serweta przylepna trójwarstwowa 240x200cm; 1 serweta przylepna trójwarstwowa typu "U” ( wycięcie 6,5x70cm) o wymiarach 150x250cm; 2 serwety przylepne trójwarstwowe 75x90cm; 1 taśma przylepna 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione XL; 1 fartuch chirurgiczny M : 10 kompresów z gazy 10x20cm 17nit.12 warstw.; 20 kompresów z gazy 10x10cm 17nit.16 warstw; 2 serwety z gazy 50x60cm 4warstw.20 nit.z chipem RTG i tasiemką 1 opaska elastyczna 12cmx5m; 1 osłona na stopę 23x38cm z przylepnymi taśmami. |  | zestaw |  | 250 |  |  |  |
| 3 | Serwety operacyjne 45x 70cm jałowe, 4warstw.17nit. z nitką radiacyjną RTG i tasiemką, sterylizowane parą wodną | Op= 5szt | op |  | 500 |  |  |  |
| 4 | Serwety operacyjne 45x 70cm jałowe, 4warstw.17nit. z nitką radiacyjną RTG i tasiemką, sterylizowane parą wodną | Op= 2szt | op |  | 100 |  |  |  |
| Pozycje 5, 6 - materiał serwet: włóknina minimum trzywarstwowa niepyląca, chłonna, absorbcyjna na całej powierzchni, bez dodatku lateksu. Odporność na przenikanie płynów > 200 cm H2O , odporność na rozerwanie na sucho oraz mokro > 200 kPa, chłonność 780 %. Zestaw niepalny - dopuszcza się topnienie materiału w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np. diatermia). Serwety opakowane w opakowanie typu blister posiadające niezbędne dane minimum: numer katalogowy wyrobu, wytwórca, seria (LOT), data ważności. |
| 5 | Serweta włókninowa, jałowa, trójwarstwowa, samoprzylepna 75x90cm | Op= 30szt | szt |  | 210 |  |  |  |
| 6 | Serweta włókninowa, jałowa, trójwarstwowa, nieprzylepna 150x175cm,pakowana a'12szt. | Op= 12szt | szt |  | 192 |  |  |  |
| Pozycja 7 - Zestaw do cewnikowania jest wyrobem medycznym zarejestrowanym w klasie IIa (potwierdzenie wymogu dokumentami dopuszczającymi do obrotu) i stosowany do przeprowadzania procedur medycznych. Jałowy-przeznaczony do jednorazowego użytku. Składniki zestawu umieszczone w tacce o pojemności 750 ml. Zestaw opakowany w opakowanie tacka - blister. |
| 7 | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego. Minimalny skład zestawu: 1xserweta włókninowa nieprzylepna 45x75cm; 1x serweta włókninowa nieprzylepna 75x90 z otworem o średnicy 10cm ; 1x kleszczyki Kocher plastikowe 14cm; 1xpęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 5x kompres z gazy 7,5x7,5cm ; 4x tupfer z gazy wielkości śliwki nr 3; 1xstrzykawka Luer 20ml; 1x żel poślizgowy 2,7g w saszetce ; 1x woda sterylna w ampułce 20ml; 1x para rękawiczek diagnostycznych-rozmiar M; 1x igła podskórna 1,2mmx40mm18Gx1 1/2 |  | zestaw |  | 100 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 9 Opatrunki i kompresy gazowe

| lp | opis produktu | rozmiar | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | ilośc zakupu | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta/ kod producenta/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną , ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym,z zaokrąglonymi brzegami 10x35cm,op.a;25szt. | Op=25szt | op |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną ze 100% waty bawełnianej , pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym,z zaokrąglonymi brzegami 10x20cm,op.a;25szt. | Op=25szt | op |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną , pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym,z zaokrąglonymi brzegami 10x8cm,op.a;25szt. | Op=25szt | op |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Kompresy gazowe jałowe 17nit.12warstw. 10x10cm z nitką radiacyjną RTG.sterylizowane parą wodną | Op=10szt | op |  | 1000 |  |  |  |
| 5 | Kompresy gazowe jałowe 17nit.12warstw. 10x10cm z nitką radiacyjną RTG , sterylizowane parą wodną | Op=20szt | op |  | 1000 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 10 Kompresy gazowe (10x20)

| lp | opis produktu | rozmiar | Jednostka miary | wartość jednostkowa netto [zł] | ilośc zakupu | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta/ kod producenta/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy gazowe jałowe min. 16W17N z nitką RTG. Karta typu TAG w postaci naklejki ; 10cm x 20cm;5szt. | 5szt/op | op |  | 500 |  |  |  |
| 2 | Kompresy gazowe jałowe min. 16W17N z nitką RTG , Karta typu TAG w postaci naklejki ; 10cm x 20cm;10szt. | 10szt/op | op |  | 1000 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając poszczególne pozycje potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, wzorów pieczęci, daty jej zawarcia i § 3 ust..3)

##### UMOWA nr ....... /129/Med./2010

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759) o wartości poniżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego szwów, znaczników chirurgicznych, materiałów opatrunkowych i odzieży jednorazowej na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w w/w terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych odcisków pieczęci:

...................................................                                ..................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                                              (Kierownik Apteki Szpitalnej 4 WSKzP SP ZOZ)

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak, tech. farm. Adam Klekowski tel. (071) 766 05 28 oraz tech. farm. Agnieszka Przybył tel. (071) 766 05 28.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 4 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia .

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 lit. b,c,e SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr tel. (071) 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga aby towary dostarczane przez Wykonawcę posiadały tożsame nazwy handlowe i numery katalogowe z nazwami i numerami złożonymi w ofercie.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 6 i po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi: …………………..… zł (słownie: …………………….................................................................................................................zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie….…………………..…….....................…………………………..zł)

- Cena, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty: przewozu i ubezpieczenia, gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……. miesięcy (min. 12 miesięcy) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności lub gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres  6 miesięcy od daty zawarcia umowy..

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy..

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów określonych w oświadczeniach (Rozdz. IV pkt. 2 lit. b,c,e SIWZ ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego oraz nie zastosuje się do §2 ust.3. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w §7 ust.1 tiret 2.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 129/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania.

…………..…dnia……………                                        ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy pakietu nr 8, poz.1,2,5,6)

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie obłożenia chirurgiczne, zestawy chirurgiczne są zgodne z normą PN-EN 13795-1,2,3 i spełniają wymagania według tej normy dla procedur określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ( wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu)

Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy, udostępnimy wyniki badań wyrobu po sterylizacji przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN -EN 13795-1,2,3 w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy pakietu nr 8, poz.1,2,5,6)

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie obłożenia chirurgiczne, zestawy chirurgiczne są  niepalne, dopuszcza się topnienie w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np.diatermia)

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy pakietu nr 6, poz.5,6)

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie maski chirurgiczne przeznaczonych do ograniczenia przenoszenia czynników infekcyjnych od personelu medycznego do pacjentów w czasie zabiegów chirurgicznych w salach operacyjnych i w innym otoczeniu medycznym o podobnych wymaganiach są zgodne z normą PN-EN 14683 i spełniają wymagania według tej normy dla typu IIR

Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy, udostępnimy wyniki badań przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN -EN 14683 dla typu II R w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)