# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 147/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ NARZEDZI CHIRURGICZNYCH ORAZ KONTENERÓW DO STERYLIZACJI NARZĘDZI NA POTRZEBY ODDZIAŁU CHIRURGII NACZYNIOWEJ.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………………                                                        ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji narzędzi na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale V SIWZ oraz załączniku 2 i 3 do niniejszej SIWZ

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru).

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 147/Med./2010

„Oferta na dostawę narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji narzędzi na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej

nie otwierać przed dniem 14.12.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA.

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia".

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument określony w pkt. a składają Wykonawcy wspólnie,

- dokument określony w pkt. b i c składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 6 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt.3 lit. a i pkt 1 lit.c.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Dostawa narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji narzędzi na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 33169000-2, 33169400-6.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Dostawa do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 4, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu, co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział IX.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego 
 i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.

Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział X.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

      - Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 14.12.2010r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

      - Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

      - Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

      - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

- Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sylwia Komorek tel. (0-71) 7660 128, Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Agnieszka Karpińska tel. (071) 7660 119; fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12 a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIII.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 14.12.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które 
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców nie wykluczonych i odrzuca oferty niespełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVI.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2;

- Zestawienie wymaganych parametrów technicznych - załącznik nr 3;

- Wzór umowy - załącznik nr 4;

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - (wzór) – załącznik nr 5;

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6.

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 	……………………………..

- Grażyna Wojtczak			……………………………..

- Artur Ruciński			……………………………..

- Sylwia Komorek                  		………………………………

- Agnieszka Karpińska                    	……………………………..

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji narzędzi na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej”.

Znak sprawy:  147/Med./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji narzędzi na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

2.   Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 4) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

OFERTA CENOWA

| Lp | Nazwa elementu | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw ogólny | 3 |  |  |  |
|  | Zestaw naczyniowy | 4 |  |  |  |
|  | Zestaw do amputacji | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do chirurgii ręki | 3 |  |  |  |
|  | Zestaw do mostka | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do wątroby | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw do żebra | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do żylaków | 3 |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi dodatkowych | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

* wartość brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy wartość brutto.

Wartość netto…………………………………….zł

(słownie złotych……………………………………………………………………………….)

Cena brutto.…………………………………. zł

(słownie złotych……………………………………………………………………………….)

Gwarancja …………… (min. 36 miesięczna).

………dnia……………                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferent :	………………………………………………

Producent/ Kraj :	………………………………………………

Rok produkcji :	fabrycznie nowe - nie wcześniej niż 2010

| 1. Zestaw ogólny | 3 zestawy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość na 1 zestaw | JM. | Wartość jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto |
| 1 |  | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, średnia, dł. 20 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 20,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Pęseta naczyniowa atarumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 18 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 8 |  | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 9 |  | Haczyk delikatny do ran, 4 z., ostry, dł. 16,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 10 |  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 26 cm | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 11 |  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 24,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 12 |  | Kleszcze naczyniowe Bengolea, zagięte, dł. 26 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 13 |  | Kleszcze naczyniowe Bengolea, zagięte, dł. 21 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 14 |  | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 19 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 15 |  | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 4x5 z., dł. 15,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 16 |  | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 20,5 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 17 |  | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 26 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 18 |  | Imadło do igieł utwardz. Crile-Wood, Miniprofi, dł. 20 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 19 |  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 23 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 20 |  | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 21 |  | Imadło do igieł Jamison, proste, dł. 23 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 22 |  | Imadło do igieł utwardz. Microvascular, Mikroprofil, dł. 23 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 23 |  | Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 25 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 24 |  | Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 25 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 25 |  | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, (syntetyczne materiały szewne),1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 14,5 cm ( kształt Metzenbaum) | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 26 |  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, zagięte, dł. 28 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 27 |  | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 18 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 28 |  | Kleszcze naczyniowe Crafoord, delikatne, lekko zagięte, dł. 18,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 29 |  | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, zagięte, dł. 21,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 30 |  | Kleszcze naczyniowe Kelly-Rankin, zagięte, dł. 16 cm | 8 | szt. |  |  |  |  |
| 31 |  | Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., zagięte, dł. 16 cm | 8 | szt. |  |  |  |  |
| 32 |  | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., zagięte, dł. 14 cm | 8 | szt. |  |  |  |  |
| 33 |  | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 34 |  | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, 1x2 z., zagięte, dł. 12,5 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 35 |  | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 128x55 mm, 0,35 l | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 36 |  | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, z podziałką objętości, 18/8, mat | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 37 |  | Prowadnik igły chirurgicznej Redon, koniec trójkątny Char. 8, dł. 19,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 38 |  | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 39 |  | Zapinka na ubrania papierowe-jednorazowe, dł. 11,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 40 |  | Hak Fritsch, łopatka "siodłowa" 48×75 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 25,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 41 |  | Hak brzuszny Deaver, łopatka płaska szer. 50 mm, półkoliście wygięta, rękojeść obła, dł. 31,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 42 |  | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 125x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 43 |  | Wziernik pochwowy Doyen, łopatka żłobkowa, 78x47 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 44 |  | Wziernik pochwowy Doyen, łopatka żłobkowa, 120x47 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 45 |  | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 28,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 46 |  | Nożyczki preparacyjne Mayo, proste, końce tępe, dł. 17 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 47 |  | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 26 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 48 |  | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną (dwoma labiryntowymi płytkami bariery), z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 600×300×210 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 49 |  | Taca kontenera sterylizacyjnego, 480x250x60 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 50 |  | Ramka szyldzika identyfikacyjnego do kontenerów sterylizacyjnych, czerwona | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 51 |  | Szyldzik identyfikacyjny do kontenerów sterylizacyjnych, z opisem, bez otworu do zawieszania | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem 1 zestaw |  |  |
| 2. Zestaw naczyniowy | 4 zestawy |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość na 1 zestaw | JM. | Wartość netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto |
| 1 |  | Hak Israel, łopatka 40x40 mm, tępy, 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 24,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, tępy, 6x6 z., dł. 29 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, łamany, 4x5 z., tępy, dł. 33 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, łamany, tępy 3x4 z., dł. 21 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, łamany, tępy 3x4 z., dł. 16,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Pęseta naczyniowa atarumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Pęseta anatomiczna Cushing, zag. Z prowadn., dł. 200 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 8 |  | Pęseat naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 25 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 9 |  | Klem Guyon, do szypuły nerki, bruzdkowanie skośne, zagięte, dł. 24,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 10 |  | Klem atraumatyczny Guyon, nerkowaty, szczęki szeroko wygięte, dł. 24 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 11 |  | Kleszcze naczyniowe atraumatyczne DeBakey, półkoliście zagięte, dł. 27 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 12 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 28,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 13 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, zagięty 60°, rękojeści wygięte, dł. 22 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 14 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Cooley, prosty, dł. 22 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 15 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 26,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 16 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 26 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 17 |  | Imadło do igieł utwardz. Ryder/Martin/, Miniprofil, dł. 26 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 18 |  | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 23 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 19 |  | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 18 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 20 |  | Kleszcze naczyniowe Wikstroem, mocno wygięte 90°, dł. 24,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 21 |  | Kleszcze naczyniowe Wikstroem, mocno wygięte 90°, dł. 21 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 22 |  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 23 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 23 |  | Nożyczki preparacyjne utwardz. Toenis-Adson, delikatne, końce tępe, zagięte, dł. 17,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 24 |  | Nożyczki do chirurgii serca i naczyń Potts-Smith, ostrza kątowe 45°, końce ostre, dł. 19 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 25 |  | Kleszcze naczyniowe Kelly-Rankin, zagięte, dł. 16 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 26 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, dwukrotnie zagięty, dł. 16,5 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 27 |  | Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, zagięte, dł. 16 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 28 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny dziecięcy Cooley, zagięty 25°, dł. 14,5 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 29 |  | Buldog-zacisk atraumatyczny Glover, tętniczy, zagięty, sprężynowy, dł. 65 mm/ 33 mm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 30 |  | Buldog-zacisk atraumatyczny DeBeckey, zagięty, sprężynowy, dł. 48 mm/ 27 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 31 |  | Buldog-zacisk Dieffenbach, zagięty, dł. 38 mm/ 12 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 32 |  | Buldog-zacisk Dieffenbach, prosty, dł. 38 mm/ 12 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 33 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny wielofunkcyjny DeBakey, zagięty 15°, rękojeści lekko odgięte, dł. 16,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 34 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, prosty, dł. 17,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 35 |  | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 128x55 mm, 0,35 l | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 36 |  | Kaniula do irygacji Vollmar, śr. 3,0 mm, dł. 6 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 37 |  | Igła do heparyny Mock, śr. 2,9x0,8 mm, dł. 6,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 38 |  | Kaniula żylna, 1,20x80 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 39 |  | Sonda do przetok Lockhart-Mummery, mocno zag., dł. 16,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 40 |  | Klem Guyon, do szypuły nerki, bruzdkowanie skośne, zagięte, dł. 24,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 41 |  | Klem atraumatyczny Guyon, nerkowaty, szczęki szeroko wygięte, dł. 24 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 42 |  | Haczyk do szwów 3,0 mm, dł. 26 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Dissektor Toenis, dwustronny, do opony twardej, dł. 24 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 44 |  | Klem aortalny atraumatyczny dziecięcy DeBakey, kształt "Z", zagięty 45°, rękojeści zagięte, dł. 12,5 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 45 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny do anastomosis Derra, dwukrotnie zagięty, rękojeści odgięte, dł. 16,5 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 46 |  | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną (dwoma labiryntowymi płytkami bariery), z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 600×300×210 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 47 |  | Taca kontenera sterylizacyjnego, 480x250x60 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 48 |  | Ramka szyldzika identyfikacyjnego do kontenerów sterylizacyjnych, czerwona | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 49 |  | Szyldzik identyfikacyjny do kontenerów sterylizacyjnych, z opisem, bez otworu do zawieszania | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem 1 zestaw |  |  |
| 3. Zestaw do amputacji | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość na 1 zestaw | JM. | Wartość jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto |
| 1 |  | Nóż amputacyjny (Liston), długość ostrza 190 mm, dł. całkowita 32 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Pilnik kostny płaski, dwustronny, dł. 22 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Pilnik kostny dwustronny, półokrągły z okrągłą rękojeścią dł. 25 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Skrobaczka do okostnej Lambotte, szer. 25 mm, dł. 21,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Skrobaczka do okostnej Lambotte, szer. 15 mm, dł. 21,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Retraktor (tarcza) amputacyjny Percy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Piłka amputacyjna Bier, z wymiennymi brzeszczotami, dł. 40,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 8 |  | Brzeszczot do piły amputacyjnej Bier, dł. 8 mm | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 9 |  | Nożyce kostne do żeber Sauerbruch, dł. 26 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 10 |  | Łyżeczka kostna Volkmann, dwustronna, owalno-okrągła, dł. 20 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 11 |  | Nożyce kostne (szczypce boczne-cążki) Liston, zagięte, dł. 22 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 12 |  | Nożyce kostne dwudźwigniowe (cążki-boczne) Stille-Liston, zagięte, dł. 28 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 13 |  | Odgryzacz kostny Semb, dł. 23,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 14 |  | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy Stille-Luer, prosty, dł. 22,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 15 |  | Hak do ran Kocher, ostry 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 16 |  | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 17 |  | Kleszcze naczyniowe Crille-Rankin, zagięte, dł. 16 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 18 |  | Kleszcze naczyniowe Dandy, wygięte bocznie 1x2 z., dł. 14,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 19 |  | Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., zagięte, dł. 16 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 20 |  | Kleszcze preparacyje i do ligatury Overholt-Martin, delikatne, kształt "S", zagięte, rękojeści lekko wygięte, dł. 21 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 21 |  | Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 22 |  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Fino, delikatne, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 23 |  | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 20,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 24 |  | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 20 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 25 |  | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 20,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 26 |  | Kleszcze naczyniowe Crafoord, delikatne, lekko zagięte, dł. 18,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 27 |  | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 116x50 mm, 0,25 l. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 28 |  | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 128x55 mm, 0,35 l | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 29 |  | Hak do ran Kocher, ostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 30 |  | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm | 8 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem 1 zestaw |  |  |
| 4. Zestaw do chirurgii ręki | 3 zestawy |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość na 1 zestaw | JM. | Wartość jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto |
| 1 |  | Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 20,5 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Pęseta anatomiczna Waugh, prosta, z prowadnicą, dł. 20 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Pęseta anatomiczna Cushing, zag. Z prowadn., dł. 200 mm | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Kleszcze naczyniowe Crafoord, delikatne, lekko zagięte, dł. 18,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Kleszcze naczyniowe Leriche, zagięte, dł. 15 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 8 |  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 16,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 9 |  | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 10 |  | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 11 |  | Kleszcze naczyniowe Dandy, wygięte bocznie 1x2 z., dł. 14,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 12 |  | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 16,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 13 |  | Kleszcze naczyniowe Crafoord, delikatne, lekko zagięte, dł. 18,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 14 |  | Nożyczki chirurgiczne Standard (Cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 13 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 15 |  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Fino, delikatne, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 18 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 16 |  | Nożyczki utwardz. Metzenbaum-Lahey, delikatne, końce ostre, zagięte, dł. 14,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 17 |  | Nożyczki preparacyjne utwardz. Toenis-Adson, delikatne, końce tępe, zagięte, dł. 17,5 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 18 |  | Nożyczki utwardz. kardiochirurgiczne DeBakey, kątowe 45°, dł. 18,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 19 |  | Nożyczki utwardz. kardiochirurgiczne DeBakey, kątowe 60°, dł. 18 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 20 |  | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 18 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 21 |  | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 13 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 22 |  | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 20,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 23 |  | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 16 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 24 |  | Imadło do igieł utwardz. Ryder-Vascular, Mikroprofil, dł. 15,5 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 25 |  | Imadło do igieł utwardz. Ryder-Vascular, Mikroprofil, dł. 12 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 26 |  | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Kelly, lekko zagięte, dł. 22,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 27 |  | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 28 |  | Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlaner, ostry, 3x4 z., dł. 16 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 29 |  | Rozwieracz samotrzymający do ran Beckmann-Adson, łamany, 4x4 z., tępy, dł. 31 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 30 |  | Rozwieracz samotrzymający do ran Beckmann-Adson, łamany, 4x4 z., tępy, dł. 30,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 31 |  | Haczyk do ran ostry 4 z., dł. 16,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 32 |  | Kaniula żylna, 1,50x80 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 33 |  | Kaniula do irygacji Vollmar, śr. 3,0 mm, dł. 6 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 34 |  | Kaniula naczyniowa Schmid, śr. 5 mm, dł. 15 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 35 |  | Dissektor Toenis, dwustronny, do opony twardej, dł. 24 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 36 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, dwukrotnie zagięty, dł. 16,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 37 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Morris-DeBakey, zagięty 70°, rękojeści wygięte, dł. 20 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 38 |  | Klem aortalny atraumatyczny dziecięcy DeBakey, kształt "Z", zagięty 45°, rękojeści zagięte, dł. 12,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 39 |  | Buldog-zacisk atraumatyczny Glover, tętniczy, zagięty, sprężynowy, dł. 65 mm/ 33 mm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 40 |  | Buldog-zacisk atraumatyczny DeBeckey, zagięty, sprężynowy, dł. 48 mm/ 27 mm | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 41 |  | Haczyk do szwów 2,0 mm, dł. 26 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 42 |  | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 116x50 mm, 0,25 l. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 128x55 mm, 0,35 l | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 44 |  | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, z podziałką objętości, 18/8, mat | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 45 |  | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 46 |  | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną (dwoma labiryntowymi płytkami bariery), z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 600×300×210 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 47 |  | Taca kontenera sterylizacyjnego, 480x250x60 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 48 |  | Ramka szyldzika identyfikacyjnego do kontenerów sterylizacyjnych, czerwona | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 49 |  | Szyldzik identyfikacyjny do kontenerów sterylizacyjnych, z opisem, bez otworu do zawieszania | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem 1 zestaw |  |  |
| 5. Zestaw do mostka | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość na 1 zestaw | JM. | Wartość jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto |
| 1 |  | Nożyce do mostka Schumacher, dł. 21 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Rozwieracz do żeber Finochietto, łopatki 40x45 mm, 135 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Obcęgi czołowe do cięcia drutów i prętów Martin-Diamant, dł. 16 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Drut kostny, stalowy, miękki, śr. 1,0 mm, rolka a' 10 m. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Żebrozbliżacz Bailey-Gibbon, długie kleszcze, dł. 20 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Nożyce kostne do żeber, sierpowate, dł. 23 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Nożyce do przecinania żeber Giertz-Stille, dł. 24,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 8 |  | Młotek kostny Williger, śr. 30 mm/340g, dł. 24 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 9 |  | Skrobaczka do okostnej Martin-Hoen, szer. 20 mm, dł. 19 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 10 |  | Skrobaczka do okostnej Martin-Langenbeck, szer. 16 mm, dł. 20 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 11 |  | Odgryzacz kostny Semb, dł. 23,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 12 |  | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy Stille-Luer, zagięty, dł. 22,5 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 13 |  | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy, zagięty, Stille, dł. 22,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 14 |  | Dłuto-przecinak do mostka Lebsche, dł. 24,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 15 |  | Rękojeść do piłek drutowych elastrycznych Gigli, z zaczepem hakowym | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 16 |  | Piłka drutowa elastyczna do trepanacji czaszki Gigli (Olivecrona), dł. 70 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 17 |  | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną (dwoma labiryntowymi płytkami bariery), z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 600×300×210 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 18 |  | Taca kontenera sterylizacyjnego, 480x250x60 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 19 |  | Ramka szyldzika identyfikacyjnego do kontenerów sterylizacyjnych, czerwona | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 20 |  | Szyldzik identyfikacyjny do kontenerów sterylizacyjnych, z opisem, bez otworu do zawieszania | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem 1 zestaw |  |  |
| 6. Zestaw do wątroby | 2 zestawy |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość na 1 zestaw | JM. | Wartość jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto |
| 1 |  | Kleszczyki Desjardins, do kamieni żółciowych, dł. 23 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Kleszczyki Desjardins, do kamieni żółciowych, zagięte, dł. 24 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Kleszczyki Desjardins, do kamieni żółciowych, zagięte, dł. 22,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, śr .6 mm, dł. 32 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Rozszerzacz kanału żółciowego Bakes, śr. 5 mm, dł. 32 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Sonda z kulką do ran dwustronna, śr. 2 mm, dł. 25 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Sonda do ran, dwustronna, listkowa i kulkowa, śr. 2 mm, dł. 20 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 8 |  | Sonda do ran rowkowa Doyen, zagięta, dł. 14,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 9 |  | Sonda do ran rowkowa z kulką, dł. 16 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 10 |  | Nożyczki utwardz. kardiochirurgiczne DeBakey, kątowe 45°, dł. 18,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 11 |  | Nożyczki utwardz. kardiochirurgiczne DeBakey, kątowe 45°; dł. 23 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 12 |  | Nożyczki utwardz. kardiochirurgiczne DeBakey, kątowe 60°, dł. 22 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 13 |  | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 18 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 14 |  | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 28,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 15 |  | Łyżeczka Luer-Korte, okienkowa do kamieni żółciowych, śr. 5,5 mm, trzonek wyginalny, dł. 32 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 16 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Potts, zagięty, dł. 22 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 17 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Potts, zagięty, dł. 22 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 18 |  | Klem atraumatyczny do naczyń obwodowych DeBakey, łukowato zagięty, rękojeści zagięte, dł. 20 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 19 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, dł. 20 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 20 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, półkoliście zagięte, dł. 27 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 21 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 28,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 22 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, rękojeści odgięty, półkoliście zagięty, dł. 16,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 23 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, rękojeści odgięty, półkoliście zagięty, dł. 16,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 24 |  | Atraumatyczny klem naczyniowy do zespoleń aorty DeBackey (mod. Lambert), łukowato wygięty, zagięty, dł. 25,5 zm, długość branży 97 mm, odległość wygięcia mierzona od trzonu branży do jej końca 40 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 25 |  | Atraumatyczny klem naczyniowy do tętniaków aorty DeBackey, esowato wygięty, dł. 30 cm, dł. branży 11,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 26 |  | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną (dwoma labiryntowymi płytkami bariery), z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 600×300×210 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 27 |  | Taca kontenera sterylizacyjnego, 480x250x60 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 28 |  | Ramka szyldzika identyfikacyjnego do kontenerów sterylizacyjnych, czerwona | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 29 |  | Szyldzik identyfikacyjny do kontenerów sterylizacyjnych, z opisem, bez otworu do zawieszania | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem 1 zestaw |  |  |
| 7. Zestaw do żebra | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość na 1 zestaw | JM. | Wartość jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto |
| 1 |  | Nożyce kostne do żeber Sauerbruch, dł. 26 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Nożyce do przecinania żeber Giertz-Stille, dł. 24,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Nożyce kostne dwudźwigniowe Stille-Liston, proste, dł. 28 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Nożyce kostne dwudźwigniowe (cążki-boczne) Stille-Liston, zagięte, dł. 23,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Nożyce kostne Liston-Key, dł. 26 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Skrobaczka do żeber Semb, szer. 15 mm, dł. 23 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Skrobaczka do żeber Semb, szer. 13 mm, dł. 22 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 8 |  | Skrobaczka do żeber Semb, szer. 12 mm, dł. 22 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 9 |  | Skrobaczka do okostnej Doyen, dla dzieci, zag. w lewo, dł. 17,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 10 |  | Skrobaczka do okostnej Doyen, dla dzieci zag. w prawo, dł. 17,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 11 |  | Skrobaczka do okostnej Lambotte, szer. 10 mm, dł. 21,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 12 |  | Obcęgi czołowe do cięcia drutów i prętów Martin-Diamant, dł. 16 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 13 |  | Kleszcze płaskie (kombinerki) do drutów kostnych, szczęki z bruzdowaniem ukośnym krzyżowym, dł. 17 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 14 |  | Drut kostny, stalowy, miękki, śr. 1,0 mm, rolka 10 m. | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 15 |  | Kościotrzymacz Semb z zamkiem, dł. 19 cm, szer branży 8 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 16 |  | Rozwieracz do żeber Finochietto, łopatki 40x45 mm, 135 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 17 |  | Hak do ran Volkmann, ostry, 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 18 |  | Hak do ran Volkmann, tępy , 1 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 21,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 19 |  | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną (dwoma labiryntowymi płytkami bariery), z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 600×300×210 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 20 |  | Taca kontenera sterylizacyjnego, 480x250x60 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 21 |  | Ramka szyldzika identyfikacyjnego do kontenerów sterylizacyjnych, czerwona | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 22 |  | Szyldzik identyfikacyjny do kontenerów sterylizacyjnych, z opisem, bez otworu do zawieszania | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem 1 zestaw |  |  |
| 8. Zestaw do żylaków | 3 zestawy |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość na 1 zestaw | JM. | Wartość jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto |
| 1 |  | Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 20,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Nożyczki preparacyjne utwardz. Toenis-Adson, delikatne, końce tępe, zagięte, dł. 17,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Pęseta anatomiczna Waugh, prosta, z prowadnicą, dł. 20 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Nożyczki utwardz. Standard, tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 8 |  | Imadło do igieł utwardz. Ryder-Vascular, Mikroprofil, dł. 15,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 9 |  | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 10 |  | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, 1x2 z., zagięte, dł. 12,5 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 11 |  | Kleszcze naczyniowe Dandy, wygięte bocznie, dł. 14,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 12 |  | Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., zagięte, dł. 18 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 13 |  | Kleszcze naczyniowe Pean, końce owalne, proste, dł. 16 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 14 |  | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 18 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 15 |  | Kleszcze naczyniowe Crafoord, delikatne, lekko zagięte, dł. 18,5 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 16 |  | Zestaw sond elastycznych do żylaków Nabatoff, w metalowym pudełku sterylizacyjnym | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 17 |  | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 128x55 mm, 0,35 l | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 18 |  | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, z podziałką objętości, 18/8, mat | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 19 |  | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 20 |  | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną (dwoma labiryntowymi płytkami bariery), z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 600×300×210 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 21 |  | Taca kontenera sterylizacyjnego, 480x250x60 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 22 |  | Ramka szyldzika identyfikacyjnego do kontenerów sterylizacyjnych, czerwona | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 23 |  | Szyldzik identyfikacyjny do kontenerów sterylizacyjnych, z opisem, bez otworu do zawieszania | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem 1 zestaw |  |  |
| 9. Zestaw narzędzi dodatkowych | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość na 1 zestaw | JM. | Wartość jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Cena brutto |
| 1 |  | Atraumatyczny klem do żyły głównej DeBackey-Harken, zagięty łukowato dł. branży 86 mm, dł. 24,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Atraumatyczny klem do żyły głównej DeBackey-Harken, zagięty łukowato dł. branży 86 mm, dł. 25,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Łopatka do powięzi Hach, 52 mm, dł. 30 cm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4 |  | Klem atraumatyczny Mayo-Robson, jelitowy prosty, dł. 26 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 5 |  | Klem atraumatyczny Mayo-Robson, jelitowy zagięty, dł. 25 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 6 |  | Rozwieracz do żeber Burford, z dwoma parami wymiennych łopatek 47x62 mm i 65x62 mm/ 300 mm | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 7 |  | Instrument do preparacji żylaków Varady, dwustronny, dł. 18 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 8 |  | Instrument do preparacji żylaków Varady, dwustronny, dł. 18 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 9 |  | Mini-phlebextraktor Varady, dł. 17 cm | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 10 |  | Hak Richardson, łopatka "siodłowa" 30x29 mm, dł. 24 cm | 4 | szt. |  |  |  |  |
| 11 |  | Hak brzuszny Kelly, łopatka wygięta 210x57 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 28 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 12 |  | Zapinka Backhaus, do serwet operacyjnych, dł. 11 cm | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 13 |  | Kleszcze naczyniowe Leriche, zagięte, dł. 15 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 14 |  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 18,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 15 |  | Pętla okrągła Vollmar, śr. 2 mm, dł. 50 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 16 |  | Pętla okrągła Vollmar, śr. 3 mm, dł. 50 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 17 |  | Pętla okrągła Vollmar, śr. 4 mm, dł. 50 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 18 |  | Pętla okrągła Vollmar, śr. 6 mm, dł. 50 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 19 |  | Pętla okrągła Vollmar, śr. 7 mm, dł. 50 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 20 |  | Pętla okrągła Vollmar, śr. 8 mm, dł. 50 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 21 |  | Pętla okrągła Vollmar, śr. 10 mm, dł. 50 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 22 |  | Pętla okrągła Vollmar, śr. 12 mm, dł. 50 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 23 |  | Pętla okrągła Vollmar, śr. 14 mm, dł. 50 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 24 |  | Rekojeść do pętli Vollmar, dł. 11,5 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 25 |  | Igła chirurgiczna G, fig. 1, półkolista, przekrój trójkątny z uszkiem | 15 | 12 szt. |  |  |  |  |
| 26 |  | Igła chirurgiczna G, fig. 3, półkolista, przekrój trójkątny z uszkiem | 15 | 12 szt. |  |  |  |  |
| 27 |  | Igła chirurgiczna G, fig. 6, półkolista, przekrój trójkątny z uszkiem | 15 | 12 szt. |  |  |  |  |
| 28 |  | Igła chirurgiczna Gr, fig. 1, półkolista, przekrój okrągły z uszkiem | 15 | 12 szt. |  |  |  |  |
| 29 |  | Igła chirurgiczna Gr, fig. 4, półkolista, przekrój okrągły z uszkiem | 15 | 12 szt. |  |  |  |  |
| 30 |  | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 30,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 31 |  | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 31 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 32 |  | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 30 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 33 |  | Imadło do igieł utwardz. Masson, Normalprofil, dł. 26,5 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 34 |  | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, rowkowane, dł. 20,5 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 35 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Dale, sierpowo wygięty, rękojeści lekko zagięte, średni, dł. 18 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 36 |  | Klem naczyniowy atraumatyczny Dale, sierpowo wygięty, rękojeści lekko zagięte, duży, dł. 18,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 37 |  | Nożyczki utwardz. Metzenbaum-Aquila, szlif specjalny, zagięte, dł. 25 cm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 38 |  | Klem aortalny atraumatyczny dziecięcy DeBakey, kształt "Z", zagięty 45°, rękojeści zagięte, dł. 12,5 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 39 |  | Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 21 cm | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 40 |  | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 41 |  | Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 42 |  | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną (dwoma labiryntowymi płytkami bariery), z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 600×300×210 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Taca kontenera sterylizacyjnego, 480x250x60 mm | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 44 |  | Ramka szyldzika identyfikacyjnego do kontenerów sterylizacyjnych, czerwona | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 45 |  | Szyldzik identyfikacyjny do kontenerów sterylizacyjnych Martin MicroStop®, z opisem, bez otworu do zawieszania | 2 | szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem 1 zestaw |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wymagania do oferowanych zestawów

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Parametr oferowany - opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 5 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. |  |
| 2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). |  |
| 3 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : |
| 3.1 | Mycia (ultradźwięki, neutralizacja i dopuszczonymi środkami myjącymi) |  |
| 3.2 | Dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) |  |
| 3.3 | Sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) |  |
| 4. | Nożyczki, kleszczyki, imadła wykonane ze stali odpornych na działanie korozji o parametrach zgodnych z PN lub normami europejskimi. Skład stali potwierdzony przez producenta – dołączyć do oferty odpowiedni dokument. |  |
| 5. | Kontenery pracujące w systemie otwartym. |  |
| 6. | Kontenery z barierą p/bakteryjną nie wymagającą wymiany. |  |
| 7. | Kontenery aluminiowe, pokrywy z aluminium lub termostabilnego tworzywa sztucznego. |  |
| 8. | Kontenery z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku). |  |
| 11 | Wszystkie narzędzia oznakowane nazwą uzgodnioną z zamawiającym przed dokonaniem dostawy |  |

„Oświadczamy, że oferowane towary spełniają wymagania techniczne, zawarte w SIWZ, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi ).”

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanych towarów, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem, prospekty, katalogi, wyciągi z instrukcji obsługi – w przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

____________________________

miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 4

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia )

##### UMOWA nr ....... /147/Med./2010

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ………………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759) o wartości poniżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż, dostawę 
i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dostawę narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji narzędzi na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej 
wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

§ 2

Wartość dostawy

- Wartość umowy netto: …………… zł, słownie złotych: ................................ .....................................................……..........……………),

- Cena umowy brutto: …………… zł (wartość netto powiększona o podatek od towarów 
i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami), (słownie złotych: ............. ……………....................................................…………….),

### Wartość, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji, w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta nie rzadziej niż 1 raz w roku oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ……………………………………………, nr konta …………………………

- Strony ustalają, że płatność za fakturę nastąpi w terminie …… dni (min. 30 dni) od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, która zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, po przekazaniu przedmiotu umowy i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy 
w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Termin dostawy należy ustalić z Panią Sylwią Komorek tel. 71 7660-128.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia 
w dostawie towaru o 21 dni.

- Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z przedmiotem umowy, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych – należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów: certyfikat CE ( jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawionej przez producenta.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 3 godziny niezwłocznie po przekazaniu przedmiotu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest Pani Sylwia Komorek tel. 71 7660-128. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max. 10 godzin w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV pkt 2 lit. b SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od wezwania drogą telefoniczną na numer …………………., potwierdzonego faxem na nr ………………

§5

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego przedmiotu umowy i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy (min. 36 miesięczna) prawidłowego działania przedmiotu umowy, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego przekazaniu do używania przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 7 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części przedmiotu umowy w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru przedmiotu umowy z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe 
i konserwację przedmiotu umowy min. 1 raz w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw Wykonawca zobowiązany jest wymienić towary na nowe.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić towary zastępcze na czas naprawy (o porównywalnych parametrach).

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ……………………, w godzinach ………………………i potwierdzony fax. na nr………………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………… tel. ………………………

- ……………………………… tel. ………………………

- ……………………………… tel. ………………………

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy towaru zastępczego lub nowego, o którym mowa w ust. 6 i 7.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie, co najmniej 10 lat.

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto nie dostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego przedmiotu umowy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania (pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty instalacji)

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub części  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 121/Med./2010, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………………dnia……………                                            ...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr …… do umowy

Osoby upoważnione do odbioru przedmiotu umowy:

- ordynator/kierownik oddziału na którym instalowany jest sprzęt medyczny

- Sylwia Komorek tel. 0-71 7660-128

- Agata Małkiewicz-Ładniak tel. 0-71 7660-462

- Joanna Gajewska  tel. 0-71 7660-462

Wykonawca :							Zamawiający :

Załącznik nr …… do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY(wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław						data odbioru	...........................2010

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weiglą 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

……………………………………………

imię i nazwisko

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

……………………………………………                      …………………………………...

imię i nazwisko						stanowisko

- Przedmiot protokołu ……………………………… typ …………………, rok produkcji ………………… , wg poniższej konfiguracji:

| NAZWA | Numer katalogowy | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny |
| --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obslugi w jezyku polskim w formie papierowej i elektronicznej oraz skróconej wersji instrukcji obsługi i BHP

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wraz z tłumaczeniem

- Kopii Deklaracji Zgodności wraz z tłumaczeniem

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

Załącznik nr 5

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania.

…………..…dnia……………                                        ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)