# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 153/Inf./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA ROZBUDOWĘ SYSTEMU SERWERÓW (HP BLADE, HP EVA, HP SAN).

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………….. 2010 r.                                                ……................................................

podpis i pieczęć  Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu do rozbudowy systemu serwerów (HP BLADE, HP EVA, HP SAN).

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ) jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust.1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale V SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy  -  załącznik nr 2 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 153/Inf./2010

„Oferta na rozbudowę systemu serwerów (HP BLADE, HP EVA, HP SAN)”

nie otwierać przed dniem 23.12.2010 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA.

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia, według formuły "spełnia - nie spełnia".

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument określony w pkt. a  składają Wykonawcy wspólnie,

- dokument określony w pkt. b i c składa każdy z Wykonawców oddzielnie

      - DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

Zamawiający wymaga załączenia do oferty zaakceptowanej treści ,,Oświadczenia Producenta sprzętu”, określającego szczegółowe warunki gwarancji wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Oświadczenie podpisane przez uprawnionego przedstawiciela Producenta dostarczone powinno być przez Wykonawcę wraz z dostawą sprzętu, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

      - POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wpisu przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 3 lit. a i pkt. 1 lit. c

- Wzór umowy.

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Rozbudowa systemu serwerów HP Blade BLc3000 i macierzy HP EVA4400 w sieci HP SAN:

- Rozbudowa systemu serwerów HP Blade BLc3000.

- Rozbudowa macierzy dyskowej HP EVA4400.

- Dostarczenie zapasowej klatki HP Blade BLC3000 z wyposażeniem.

| ad. 1. Rozbudowa systemu serwerów HP Blade BLc3000. |  |
| --- | --- |
| 5 x HP BL460c G7 CTO Blade |  |
|  | 1st Processor HP BL460c G7 X5650 Kit , 2660 MHZ |  |
|  | 2nd Processor HP BL460c G7 X5650 Kit , 2660 MHZ |  |
|  | 12x HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit (R-DIMM/Dual Rank) |  |
|  | Total: 48 GB RAM |  |
|  | 2x HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD |  |
|  | Total: 292 GB of hard disk space |  |
|  | 1x Embedded P410i/ZM SAS Array Controller |  |
|  | 1x HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit (Fibre) |  |
|  | 1x HP BLc NC360m NIC Adapter Opt Kit (Ethernet) |  |
|  | 1x HP 256MB P-Series Cache Upgrade |  |
|  | HP 3 Yr Support Plus 24 w/DMR Service |  |
| HP StorageWorks SB1760c Tape Blade |  |
|  | 1st Processor SB1760c Internal Processor , 0 MHZ |  |
|  | 1x TB448c() |  |  |
|  | HP 3 Yr Support Plus 24 w/DMR Service |  |
|  | 1 HP DP Express 5.0 for 3 Servers LTU |  |
| Lp. | Nr produktu |  | Opis/charakterystyka produktu | Ilość |
| 1 | 603718-B21 |  | HP BL460c G7 CTO Blade | 5 |
| 2 | 610860-L21 |  | HP BL460c G7 X5650 FIO Kit | 5 |
| 3 | 610860-B21 |  | HP BL460c G7 X5650 Kit | 5 |
| 4 | 500658-B21 |  | HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit | 60 |
| 5 | 512547-B21 |  | HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in DP ENT HDD | 10 |
| 6 | 445978-B21 |  | HP NC360m Dual Port 1GbE BL-c Adapter | 5 |
| 7 | 403619-B21 |  | HP BLc QLogic QMH2462 FC HBA Opt Kit | 5 |
| 8 | 462969-B21 |  | HP 650 mAh P-Series Battery | 5 |
| 9 | 462968-B21 |  | HP 256MB P-Series Cache Upgrade | 5 |
| 10 | AQ697A |  | HP StorageWorks SB1760c Tape Blade | 1 |
| 11 | TC331A |  | HP DP Express 5.0 for 3 Servers LTU | 1 |
| 12 | C7974A |  | HP LTO-4 Ultrium 1.6 TB RW Data Cartridge | 8 |
| 13 | C7978A |  | HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge | 1 |
| 14 | HG930A3 |  | HP 3 Yr Support Plus 24 w/DMR Service | 1 |
| 15 | HG930A3 | 7XE | BL4xxc Svr Bld HW Support | 5 |
| 16 | HG930A3 | 450 | DLT/LTO Tape Drives Support | 1 |
| 17 | P72-04203 |  | WinSvrEnt 2008R2 SNGL OLP NL Acdmc | 5 |
| 18 | R18-02639 |  | WinSvrCAL 2008 SNGL OLP NL Acdmc DvcCAL | 100 |
| 19 | R18-02619 |  | WinSvrCAL 2008 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL | 30 |
| 20 | 6VC-01068 |  | WinRmtDsktpSrvcsCAL 2008 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL | 30 |
| ad. 2. Rozbudowa macierzy dyskowej HP EVA4400. |  |
| 10 x HP 450GB 10K FC EVA M6412 Enc HDD |  |
|  | HP 3 Yr Support Plus 24 w/DMR Service |  |
| Lp. | Nr produktu HP | Opis/charakterystyka produktu | Ilość |
| 1 | AP731B |  | HP EVA M6412A 450GB 10K FC Drive | 10 |
| 2 | HG930A3 | 13J | EVA 450-1TB HDD HW Supp | 10 |
| 3 | HG930A3 |  | HP 3 Yr Support Plus 24 w/DMR Service | 1 |
| 4 |  |  | Dodatkowy serwis DMR dla aktualnej konfiguracji macierzy | 1 |
| ad. 3. Dostarczenie zapasowej klatki HP Blade BLC3000 z wyposażeniem. |
| HP BladeSystem c3000 Rack Server Enclosure |  |
|  | 2x HP BLc Cisco 1GbE 3020 Switch Opt Kit (Ethernet) |  |
|  | 2x HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch (Fibre) AJ820A |  |
|  | 6x HP BLc Single Active Cool 100 Fan Option |  |
|  | 6x HP 1200W CS HE Power Supply Kit |  |
|  | HP BLc3000 Onboard Admin |  |
| Lp. | Nr produktu HP | Opis/charakterystyka produktu | Ilość |
| 1 | 508668-B21 |  | HP BLc3000 CTO Encl | 1 |
| 2 | 410916-B21 |  | HP BLc Cisco 1GbE 3020 Switch Opt Kit | 2 |
| 3 | AJ820A |  | HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch | 2 |
| 4 | 500172-B21 |  | HP 1200W CS HE Power Supply Kit | 4 |
| 5 | 507082-B21 |  | HP BLc Single Active Cool 100 Fan Option | 2 |
| 6 | 488100-B21 |  | HP BLc3000 Dual DDR2 Onboard Admin Kit | 1 |
| 7 | 439034-B23 |  | HP c-Class All FIO 8 Icm 1yr 24x7 Lic | 1 |
| 8 | 437575-B21 |  | HP BLc3000 KVM Option | 1 |
| 9 | AJ836A |  | HP 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable | 8 |
| 10 | AF603A |  | HP KVM USB2 1 PK Interface Adapter | 1 |
| 11 | AJ716A |  | HP 8Gb Shortwave B-series FC SFP+ 1 Pack | 8 |
| 12 | HG930A3 |  | HP 3 Yr Support Plus 24 w/DMR Service | 1 |
| 13 | HG930A3 | 4YK | HP IC BL 8-Svr SW Supp | 1 |
| 14 | HG930A3 | 7GK | c3000 Enclosure HW Supp | 1 |
| 15 | HG930A3 | 85J | Brocade 4/12 and 4/24 SAN Switch Supp | 2 |

Kody CPV:

48820000-2, 48620000-0, 51611100-9

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia w okresie 45 dni od dnia zawarcia umowy

Miejsce

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100)

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 23.12.2010r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

- lub przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 23.12.2010r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na rozbudowę systemu serwerów (HP BLADE, HP EVA, HP SAN),  znak sprawy 153/Inf./2010”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium –cena brutto

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 2, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty)

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu .

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 23.12.2010 do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze     odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Kucharska, Krzysztof Bielecki tel. (0-71) 7660 475, Ośrodek Przetwarzania Informacji – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Piotr Adamaszek tel. (071) 7660 119; fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12 a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 23.12.2010r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Wzór umowy - załącznik nr 2

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – Załącznik nr 3

- Oświadczenie producenta sprzętu - Załącznik nr 4

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk

- Marian Bronowicki

- Agnieszka Kucharska

- Krzysztof Bielecki

- Piotr Adamaszek

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowę systemu serwerów (HP BLADE, HP EVA, HP SAN)”

Znak sprawy  153/Inf./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży sprzęt do rozbudowy systemu serwerów (HP BLADE, HP EVA, HP SAN) zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

2.   Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 2) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr  2

UMOWA nr …………153/Inf./2010

Zawarta w dniu  ...................... 2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

.................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

1. .............................................

2. ..............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759) o wartości poniżej 125 000 EURO.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu koniecznego do  rozbudowy systemu serwerów i macierzy:

  - Rozbudowa systemu serwerów HP Blade BLc3000,

  - Rozbudowa macierzy dyskowej HP EVA4400,

  - Dostarczenie zapasowej klatki HP Blade BLC3000 z wyposażeniem,

- Szczegółowy opis dostawy sprzętu zawarty jest w Załączniku nr 1.

§ 2

- Przedmiot umowy będzie zrealizowany w czasie 45 dni od dnia  zawarcia umowy.

- Za termin zakończenia umowy uznaje się termin podpisania protokołu pozytywnego odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku przerw w realizacji umowy, zależnych od Zamawiającego, termin zakończenia umowy ulegnie odpowiednio przesunięciu.

§ 3

Osoby uprawnione do reprezentowania stron, w związku z techniczną realizacją umowy, ze strony Zamawiającego:

Marian Bronowicki – kierownik OPI, tel. 509-38-11-32,

ze strony Wykonawcy: …………………….. - ………………… - ……………………….

§ 4

- Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie przedmiotu umowy w zakresie jego wad widocznych w ciągu 14 dni od daty dostarczenia. Przedmiot umowy  nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach. Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczna na nr tel……………………….potwierdzonego faxem z tego dnia na nr …………… Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego przedmiot umowy w tym  terminie to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu fakturę korygująca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu o 14 dni.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych      okolicznościach.

§ 5

- Wartość umowy netto: …….….. zł., (słownie złotych: ……………………...……./100),

- Cena brutto na dzień zawarcia umowy (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ……………….. zł (słownie złotych: ……………………………………………, ……./100). Po 01.01.2011r. cena brutto wzrasta o 1% z tytułu zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

- Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z §2 pkt.2.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych liczonych za każdy dzień zwłoki od wymaganego terminu zapłaty faktury.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa

§ 6

- Na dostarczony sprzęt, Wykonawca udziela gwarancji na okres …………. (nie krótszej niż gwarancja udzielona przez producenta sprzętu i nie krótszej niż 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru).

- Wykonawca dostarczy oświadczenie producenta sprzętu określające szczegółowe warunki gwarancji wg wzoru w Załączniku nr 4 do SIWZ pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Rozbudowywany system serwerów i macierzy jest objęty gwarancją i nadzorem serwisowym firmy AGFA, dlatego dostarczony sprzęt, który ma służyć do rozbudowy,  nie może powodować uraty posiadanej gwarancji.

- Usterki zgłoszone w okresie gwarancji zostaną usunięte w czasie 14 dni od pisemnego zawiadomienia faxem …………...

§ 7

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających  z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 8

Kary umowne

1.   W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego  przedmiotu umowy,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 10

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA			                                             ZAMAWIAJĄCY

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 153/Inf./2010 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………dnia……………                     			   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

..............................................                                                                  ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA SPRZĘTU

Dotyczy:………………………………………………..

Znak sprawy:………………………………………….

Potwierdzamy, że sprzęt komputerowy  oferowany przez:

……………………………………………

……………………………………………

dla odbiorcy końcowego:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ

50-981 Wrocław, ul. Rudolfa Weigla 5

w postaci:

1. Infrastruktury Blade:

- obudowa, model:………………………………………………………………………

- przełączniki SAN, model:……………………………………………………………………...

- serwery blade, model:………………………………………………………………………

- ……………….,

model:…..…………..……………………………………………………...

objęty jest 36 miesięczną gwarancją producenta oraz 36 miesięcznym serwisem producenta świadczonym w miejscu instalacji (serwis on-site) z możliwością zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia z czasem reakcji 4h. W przypadku awarii dysku, wadliwy dysk pozostaje u Zamawiającego.

2. Dysków do macierzy HP EVA 4400:

- dysk twardy, model:……………………………………………………………………

objęty jest gwarancją producenta oraz serwisem producenta świadczonym w miejscu instalacji (serwis on-site) z możliwością zgłaszania awarii 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia z czasem reakcji 4h. W przypadku awarii dysku, wadliwy dysk pozostaje u Zamawiającego.

3. Gwarancja stanowić będzie podstawę rozszerzenia posiadanej przez Zamawiającego umowy serwisowej obowiązującej do 30.11.2012 r.

………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

W imieniu Wykonawcy akceptują powyższy wzór i zobowiązuję się dostarczyć oświadczenie wraz z dostawą (podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub  posiadających pełnomocnictwo)