# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 154/Med./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH DO OZNACZANIA BIAŁEK SPECYFICZNYCH METODĄ IMMUNONEFELOMETRII WRAZ Z NAJMEM ANALIZATORA PRZEZ OKRES

12 MIESIĘCY.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………..........                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę odczynników , kalibratorów i materiałów kontrolnych do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2,3,4,5 i 6 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 154/Med./2010

„Oferta na dostawę odczynników , kalibratorów i materiałów kontrolnych do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięcy”

nie otwierać przed dniem 28.01.2011 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

Rozdział III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIANIA

- Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, według formuły "spełnia - nie spełnia”

- Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne. Spełnienie wymogu będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”.

- Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości           min.  125.000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Spełnienie powyższych wymogów będzie oceniane na podstawie złożonych dokumentów, według formuły "spełnia - nie spełnia”.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP

4.2 sytuacja ekonomiczna i finansowa będzie oceniana łącznie (warunek zawarty w Rozdziale III pkt. 3  SIWZ, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP)

Spełnienie powyższych warunków uczestnictwa oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale IV.

Rozdział IV.  WYKAZ:

1. DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

Wykaz dokumentów i oświadczeń:

- Oświadczenie wynikające z treści art. 44 PZP.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4 – 9 ustawy Prawo zamówień publicznych - PZP.

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (Rozdział III pkt. 3 SIWZ).

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, może skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy PZP i załączyć pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (środki finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (np. umowa określająca charakter współpracy). W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą odpowiednich dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

- W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

- dokument wymieniony w Rozdziale IV ust.1 pkt. a, SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- dokumenty określone w Rozdziale IVust.1 pkt. b, c, d, e SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie,

- dokumenty określone w Rozdziale IV ust.1 pkt. f i ewentualnie g SIWZ składa przynajmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)- Załącznik nr 9.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

Na żądanie Zamawiającego, oferent ma obowiązek udostępnić: dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. b w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 3 również w formacie *.doc lub *.xls  na dyskietce lub płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. 1 lit. c i w pkt.3 lit.a.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa odczynników , kalibratorów i materiałów kontrolnych do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięcy, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2,3,4,5 i 6 do niniejszej SIWZ.

Kod CPV: 336965000-0, PA01-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Miejsce dostawy

Zakład Analityki Lekarskiej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:             4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych, 00/100);

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 28.01.2011r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 28.01.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę odczynników , kalibratorów i materiałów kontrolnych do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięcy, znak sprawy 154/Med./2010”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena brutto.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 7, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  20% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

- Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 28.01.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

- Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Joanna Gajewska tel. (71) 7660 462, Sekcja Sprzętu Medycznego– w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Piotr Adamaszek tel./fax. (71) 7660 119, (71) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 28.01.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. . Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wymagania dotyczące wynajmowanego analizatora  - załącznik nr 3

- Specyfikacja zestawu komputer sterującego (stacji roboczej) - załącznik nr 4

- Specyfikacja drukarki sieciowej – załącznik nr 5

- Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy – załącznik nr 6

- Wzór umowy - załącznik nr 7

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - (wzór ) – załącznik nr 8

- Wzór oświadczeń dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9.

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			……………………………..

- Grażyna Wojtczak	……………………………..

- Jacek Majda		……………………………..

- Barbara Pruszyńska 	……………………………..

- Joanna Gajewska		……………………………..

- Piotr Adamaszek		…………………………….

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę odczynników , kalibratorów i materiałów kontrolnych do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii

wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięcy,”

Znak sprawy: 154/Med./2010

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę odczynników , kalibratorów i materiałów kontrolnych do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięcy, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 7) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

Cena brutto, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk – daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy cenę brutto.

Dostawa odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych do oznaczania białek specyficznych metodą immunoefelometrii wraz z najmem analizatora przez okres 12  miesięcy

| Lp. | Nazwa zestawu | Ilość oznaczeń rocznie | Ilość opakowań | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | Nr katalogowy/Nr strony w materiałach informacyjnych | Termin ważności podłoży min 6 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IgG | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | IgA | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | IgM | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | C3c | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | C4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Transferrin | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Albumin | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Antytrypsyna | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ceruloplazmin | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Inhibitor | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Łańcuchy Kappa | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Łańcuchy Lambda | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Haptoglobin | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Glikoproteina | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | RF | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | High Sensitivity CRP | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ASL | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | IgE mono | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | B2 Microglobulina | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Apolipoprotein A1 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Apolipoprotein B | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | sTfR | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Lp(a) | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Homocysteina | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Apolipoproteina E | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Materiały niezbędne do wykonywania oznaczeń tj. kontrola jakości na dwóch poziomach , kalibratory dostosowane do ilości oznaczeń rocznie (obowiązkiem Wykonawcy jest wyszczególnienie asortymentu i podanie ceny jednostkowej) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem : |  |  |  |  |
| 27. | Najem analizatora zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 3 przez okres 12 miesięcy. W koszty najmu wliczone koszty serwisu , części zamiennych i zużywalnych oraz przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |  |
| Łącznie : |  |  |  |  |

……………dnia……………                                         		                        ………................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wymagania dotyczące analizatora do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii

Producent/Firma: ………………………….             Kraj: ………………………………

Urządzenie typ: ……….…………………...               Rok produkcji: …………………...

| Warunki wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań/ Nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- |
| ANALIZATOR (warunki graniczne) |
| 1. | Automatyczny analizator do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii |  |
| 2. | Kuwety wielokrotnego użytku |  |
| 3. | Wielopunktowa kalibracja |  |
| 4. | Praca w systemie 24h/ dobę. Tryb random access, batch, stat. |  |
| 5. | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na stat) w trakcie pracy aparatu analizatora |  |
| 6. | Możliwość oznaczania w różnych płynach ustrojowych: surowicy, osoczu, PMR, moczu |  |
| 7. | Identyfikacja próbek, odczynników, standardów, kontroli przy pomocy kodu kreskowego |  |
| 8. | Trzy zakresy mierzalne kontroli (wysoki, średni, niski) |  |
| 9. | Program dekontaminacji |  |
| 10. | Automatyczne powtarzanie w przypadku wyniku błędnego lub wykraczającego poza zakres liniowość |  |
| 11. | Program kontroli jakości |  |
| 12. | Zarządzanie odczynnikami: informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika |  |
| 13. | Specyfikacja dotycząca komputera sterującego oraz LSI załącznik nr 4, nr 5 , nr 6 |  |

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

Specyfikacja komputera sterującego

Jednostka centralna

Płyta główna: 	producenta jednostki centralnej, opatrzona trwałym jego Logo z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera,

Procesor:	Procesor klasy x86 posiadający dwa rdzenie, z których każdy posiada osobny komplet jednostek wykonawczych, taktowanie szyny systemowej 1333 MHz oraz częstotliwości pracy zegara 3 GHz, pamięć ciche CPU 6MB L2 lub procesor osiągający nie mniej niż 31 343 punktów w teście 3DMark Vantage 1.0.2 CPU (wyniki na stronie http://www.tomshardware.com/charts/2009-desktop-cpu-charts-update-1/3DMark-Vantage-1.0.2-CPU,1398.html) lub 2 177 punktów w teście PassMark CPU Mark (wyniki na stronie http://www.cpubenchmark.net/common.cpus.html)

Pamięć:	2GB (DDR3 SDRAM 1333MHz)- możliwość rozbudowy do 16GB, dwa gniazda na pamięci wolne,

Karta graficzna:	Zintegrowana z płytą główną ze współdzieloną pamięcią zgodna ze standardem DIRECTX 10.0,

Karta sieciowa:	Zintegrowana  10/100/1000, WakeOnLan,

Interfejs RS232:	Minimum 2 x RS232 (może być na karcie innego producenta niż jednostka centralna

Dysk twardy:	Minimum 250 GB, SATA II 7200 rpm kompatybilny z technologią SMART IV i NCQ Napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW,

Obudowa:	Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi

Głośność:	Maksymalnie 27 dB z pozycji operatora, pomiar zgodny z normą ISO 9296/ ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Klawiatura:	PS2 lub USB, standardowy układ klawiszy i wymiar klawiatury, wydzielony blok klawiszy Insert, Home, End, PgUp, PgDown, zgodna z systemem Windows XP,

Mysz:	Optyczna PS/2 lub USB, 800dpi, z rolką do przewijania (trzeci przycisk) + podkładka dedykowana pod mysz optyczną,

System operacyjny:	Microsoft Windows 7 Professional 32 PL z opcją downgrade’u Windows XP. Zainstalowany system operacyjny ze wszystkimi (nie tylko krytycznymi) poprawkami oprócz Windows Live na dzień podpisania umowy. Naklejka z certyfikatem Microsoft powinna być umieszczona z przodu obudowy lub na bocznej lewej ściance obudowy w jej górnym prawym rogu.

Certyfikaty i standardy:	Windows XP, znak bezpieczeństwa „CE” ISO 9001: 2000 producenta j.c. komputera. Jednostka centralna komputera musi być zaprojektowana i wyprodukowana w całości przez jednego producenta, elementy komputera muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym).

Przykładowa stacja robocza spełniająca ww. kryteria: HP Compaq 6000 Pro MT E8400.

Monitor:	LCD kolorowy 19”, 5:4 lub 4:3, matryca typu TN, rozdzielczość: 1280 x 1024, jasność: min. 250 cd/m2, kontrast: min. 1000:1, czas reakcji: maks. 5 ms, wbudowany zasilacz, OSD, wejście VGA oraz DVI-D, regulacja nachylenia ekranu w zakresie -5/+35 stopni, regulacja wysokości (min. 12cm), obrót (pilot), wbudowany USB2.0

Przykładowy monitor spełniający ww. kryteria HP LCD LA1951g.

Zasilacz awaryjny:      moc wyjściowa: 500W/750VA, czas podtrzymania: 16 min (250 W), 4,5 min (500W), przepięcie: 340J, zniekształcenia:<5% (500W).

………………dnia……………             	   …...............................................................................                                                                                                                                                                        (podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym    do występowania w obrocie prawnym                                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

Specyfikacja komputera sterującego

Jednostka centralna

Drukarka: 	Prędkość druku w czerni (tryb norma, A4): 50 str./min.; wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości): 8,5 s; jakość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi; normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4):15000 stron; wbudowany serwer wydruków (Gigabit Ethernet), port Hi-Speed USB 2.0, standardowe języki drukarki: HP PCL 5e, emulacja HP Postscript Level3.

Przykładowa drukarka spełniająca ww. kryteria: HPLJ4015n

………………dnia……………               	  …...............................................................................                                                                                                                                                                        (podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym    do występowania w obrocie prawnym                                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

Wymagania szczegółowe dotyczące procedury dostawy i uruchomienia sprzętu będącego przedmiotem umowy.

      - Wykonawca przedstawia na piśmie harmonogram realizacji umowy (harmonogram dostawy Wykonawca ma obowiązek przedstawić pisemnie Kierownikowi Analityki Lekarskiej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy), który powinien obejmować następujące etapy:

- Akceptacja harmonogramu

  - Wykonawca dostarcza upoważnienie z imienną listą osób, które będą wykonywały prace w ramach umowy.

  - Lista zawiera: imię, nazwisko, nr dowodu tożsamości, nazwę firmy.

- Dostarczenie sprzętu

  - Wykonawca dostarcza przesyłkę ze sprzętem.

  - Zamawiający potwierdza odbiór ilościowy sprzętu i oprogramowania od Wykonawcy i przejmuje odpowiedzialność za dostarczoną przesyłkę.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki dostarczone przez kuriera firmy spedycyjnej bez obecności Wykonawcy.

  - Formalne przekazanie przesyłki pod opiekę Zamawiającego zawsze dokonuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy wymieniony w pkt. A.a), po sprawdzeniu ilościowym sprzętu lub zaplombowanych opakowań.

- Uruchomienie sprzętu i integracja z eksploatowanym w 4WSKzP Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM firmy Marcel Sp. z o.o.

  - Zamawiający wskazuje przyłącze zasilania 230V i przyłącze do lokalnej sieci komputerowej oraz dostarcza patchcord, adres IP i maskę dla stacji roboczej.

  - Wykonawca rozpakowuje sprzęt i instaluje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  - Wykonawca dostarcza pozostałe kable połączeniowe i zasilające dla urządzeń.

  - Wykonawca konfiguruje wszystkie parametry analizatora i oprogramowania sterującego zgodnie z wymaganiami Zakładu Analityki Lekarskiej 4WSKzP i zasadami pracy oprogramowania CENTRUM

  - Wykonawca przygotowuje analizator zarówno do pracy w trybie autonomicznym (bez oprogramowania CENTRUM) jak i w trybie integracji z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM w zakresie pełnej funkcjonalności analizatora i oprogramowania CENTRUM mającego zastosowanie w Zakładzie Analityki Lekarskiej.

- Szkolenie personelu Zakładu Analityki Lekarskiej 4WSKzP

  - Wykonawca przeprowadza szkolenie dla pracowników Zakładu Analityki Lekarskiej 4WSKzP, w zakresie obsługi analizatora w trybie pracy autonomicznej oraz w zakresie obsługi za pośrednictwem oprogramowania CENTRUM

  - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu instrukcje konfiguracji, obsługi i konserwacji sprzętu.

- Przekazanie sprzętu i oprogramowania do eksploatacji

  - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do przekazania sprzętu i oprogramowania.

  - Zamawiający dokonuje odbioru i przekazuje Wykonawcy protokół odbioru nie później niż w ciągu pięciu najbliższych dni roboczych.

  - Protokół odbioru musi zawierać ocenę realizacji wszystkich punktów harmonogramu.

  - Wykonawca osobiście odpowiada przed Zamawiającym za całość realizowanej umowy i musi osobiście sprawdzać prace zlecone podwykonawcom.

  - Zamawiający nie dokonuje odbioru prac od podwykonawców, tylko bezpośrednio od Wykonawcy.

      - Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami producenta analizatora i producenta oprogramowania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      - Wykonawca dostarcza wszystkie licencje niezbędne do pracy dostarczonego sprzętu za wyjątkiem licencji na Laboratoryjny System Informatyczny CENTRUM, którą posiada Zamawiający.

      - Wykonawca będzie wykonywał prace w szpitalu prowadzącym nieprzerwanie działalność leczniczą.

      - Wykonawca usunie wszystkie szkody powstałe w wyniku jego działalności.

      - Wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę analizatora i komputera sterującego(stacji roboczej) w zakresie pełnej funkcjonalności diagnostycznej oraz w zakresie współpracy z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym CENTRUM, który jest eksploatowany w Zakładzie Analityki Lekarskiej w 4WSKzP.

ochrona danych osobowych

      - Dane pacjentów zgromadzone w sprzęcie będącym przedmiotem umowy (w analizatorze, w komputerze), nie mogą w żądnym przypadku opuścić terenu Zamawiającego.

      - W sytuacji, gdy sprzęt zawierający dane powinien opuścić teren Zamawiającego (w przypadku zakończenia umowy, w przypadku konieczności dokonania naprawy), Wykonawca musi wykasować bezpowrotnie dane pacjentów przy pomocy narzędzi i procedur uniemożliwiających odtwarzanie danych pacjentów poza siedzibą Zamawiającego, co obowiązkowo potwierdza protokołem zawierającym dane identyfikacyjne urządzenia, dane identyfikacyjne pamięci i opis zastosowania procedury kasującej dane pacjentów.

      - W sytuacji gdy Wykonawca nie dysponuje narzędziami i procedurami do skutecznego kasowania danych osobowych, nośniki danych muszą zostać zdemontowane i przechodzą na własność Zamawiającego.

………………dnia……………            		 …...............................................................................                                                                                                                                                                        (podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie uprawniającym    do występowania w obrocie prawnym                                                                                        lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz wzorów pieczęci)

UMOWA nr …………154/Med./2010

Zawarta w dniu  ………………2010 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - ...............................................

      - ...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) o wartości powyżej 125 000 EURO.

§ 1

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i  dostawę

do  miejsca wskazanego przez Zamawiającego odczynników, kalibratorów i materiałów

kontrolnych do oznaczania białek specyficznych metodą immunoefelometrii,

zwanych dalej również towarem, określonych w załączniku nr 1 do umowy , wraz z najmem

analizatora ……………………………………………………………………….…………

typ ….., rok produkcji …., producent…….,  kraj ……… ,   o wartości brutto…….…

( do celów księgowych) o parametrach  określonych w załączniku  nr 2 do niniejszej umowy,

Załączniki nr 1 i 2  stanowią integralną część umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar

własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 3 dni od daty otrzymania

każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną potwierdzonego faxem na nr tel.

………………., fax………….. W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww.

terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić

Zamawiającego. Wykonawca upoważniony jest do realizowania, w ramach niniejszej

umowy, tylko takich zamówień, które oznakowane są którymkolwiek z poniższych

odcisków pieczęci:

1.   ...................................................                                2.   ......................................................

(Komendant 4 WSKzP SP ZOZ)                            (Kierownik Zakładu Analityki Lekarskiej )

3.   Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia

przekazane przez Zamawiającego drogą tylko telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem że

uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie Kierownik Zakładu

Analityki Lekarskiej . Przekazanie przedmiotu umowy przez wykonawcę Zamawiającemu ,

wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego

pracownika zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób uprawnionych

do odbioru towaru zawiera załącznik nr 6 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

4.   Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu

i  cykliczności dostaw.

5.   Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone

potrzeby Zamawiającego.

6.   Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu

niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia

7.   Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega Rawo do

realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych otrzymanych z NFZ

8.   Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

9.   Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie towaru w zakresie jego wad widocznych w ciągu 7 dni od daty dostarczenia. Towar nie spełniający warunków jakości, niekompletny lub uszkodzony wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach.

10. Reklamacje mogą być składane drogą telefoniczna na nr tel….. potwierdzonego faxem z tego dnia na nr ……………

11.  Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust 9 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust 9 fakturę korygująca.

12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których

mowa w Rozdziale IV pkt. 2 lit. b SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu.

Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od wezwania drogą

telefoniczną na numer……………….potwierdzonego faxem na nr ……………………

13. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zakładu Analityki Lekarskiej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr 071 7660 437) z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w § 1 ust. 2 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia lub gdy z innych przyczyn nie jest w stanie zapewnić ciągłości wykonywanych oznaczeń (w szczególności z przyczyn i w terminach wymienionych w §5 ust. 4 i 5), Wykonawca zobligowany jest do zakupu i dostarczenia w terminie 3 dni od wezwania faksem odpowiedniego towaru (tzn. umożliwiającego wykonywanie tożsamych oznaczeń na innym analizatorze lub/i inną metodą) na analizatorze wskazanym przez Zamawiającego w ilości oznaczeń wynikających z umowy z zastrzeżeniem, że ewentualnie zwiększona cena tak zakupionego towaru obciąża Wykonawcę.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wg ust.1, Zamawiający po naliczeniu kar umownych, zastrzega sobie prawo zakupu odpowiedniego towaru (tzn. umożliwiającego wykonywanie tożsamych oznaczeń na innym analizatorze lub/i inną metodą) u innego Dostawcy.

- W przypadku, gdy cena zakupionego towaru, o którym mowa w ust.2 będzie wyższa niż wynikająca z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust.3.

§ 3

1.  Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę do momentu dokonania  odbioru przez

Zamawiającego.

2.  Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, wynająć,

dostarczyć i zainstalować do użytkowania analizator w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram dostawy Wykonawca  ma

obowiązek przedstawić pisemnie Kierownikowi Analityki Lekarskiej w terminie 7 dni od daty

zawarcia umowy.

3. Odbiór analizatora nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie z §3

ust.5, przez osoby  upoważnione do odbioru  i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo

odbiorczym.

4.  Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy  Wykonawca zobowiązany jest przekazać

Zamawiającemu  wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję

obsługi i  użytkowania.

5.  Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie

personelu medycznego  w wymiarze min.  5 godzin (osób wskazanych przez Zamawiającego)

niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą

upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. W miarę potrzeb szkolenie personelu

( max. 5 godzin) w czasie obowiązującej umowy na wezwanie Zamawiającego.

6.  Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami .Powierzenie wykonania części

przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom

(chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania

innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

7.  Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do wykasowania danych pacjentów z

pamięci komputera sterującego (stacji roboczej) powiadamiając o tym jednocześnie Zamawiającego

w formie pisemnej.

§ 4

1.  Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną

zgodnie z  cennikiem podanym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2.  Wykonawca wynajmie analizator  o cechach opisanych w załączniku nr 2    na

okres  12 miesięcy  od daty podpisania umowy.

3.  Czynsz miesięczny najmu  analizatora typ …….  strony  ustalają w  wysokości

netto:……….  zł (słownie:   ………….), brutto (powiększoną o podatek od towarów i usług VAT

naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) …… zł  (słownie: ……………) co stanowi w

okresie  12 miesięcy kwotę netto .. zł (słownie: ……), brutto (powiększoną o podatek  od

towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) … zł    (słownie:...).

4.   Czynsz za najem  płatny od pierwszego dnia  miesiąca następującego po dacie

dostarczenia  (potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym wg §3 ust.3) i zainstalowania

analizatora  w siedzibie Zamawiającego. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie

wszystkie koszty związane z przeglądami, serwisowaniem oraz naprawami wraz z częściami

zamiennymi i zużywalnymi wraz ewentualną wymianą. Wykonawca ma obowiązek wystawić

fakturę do 10 – tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

5.   Wartość netto odczynników  wyliczona za  12miesięcy  wynosi:  ….zł (słownie:……),

cena  brutto (powiększoną o podatek od  towarów i usług VAT naliczony zgodnie z

obowiązującymi przepisami) wyliczona za   12 miesięcy  wynosi …….. zł (słownie:...).

6.   Łączna wartość umowy netto umowy za odczynniki wraz najmem wynosi: … zł  (słownie:…....).

Łączna cena umowy brutto (powiększoną o podatek od  towarów i usług VAT naliczony zgodnie

z obowiązującymi przepisami) za okres trwania umowy wynosi: ……. zł  (słownie:……….. )

7. Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

8.  Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

9.  Zapłata za dostarczony towar nastąpi po protokolarnym przekazaniu towaru wg § 1 ust. 3 przelewem

na konto ……………………………………………………….. w terminie ………(min. 60 dni) od

daty przyjęcia bez zastrzeżeń faktury przez Zamawiającego. Zapłata za najem w terminie …… (min.

30 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

10. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma

prawo naliczania odsetek ustawowych.

11.  Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12. Cena , o której mowa w ust 6, obejmuje koszty przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty

związane z wykonaniem zamówienia w tym szczególności koszty najmu przewozu i

ubezpieczenia, montażu ( jeżeli jest on konieczny) w siedzibie zamawiającego, koszt gwarancji

oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez

zamawiającego)

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełny serwis wynajmowanego analizatora na

własny koszt  przez okres trwania umowy. Koszty serwisu ,  przeglądów, części zamiennych i

zużywalnych   wliczone w cenę najmu.

2. Naprawy bieżące sprzętu wykonywane będą na wezwanie zamawiającego.

3. Czas naprawy do 7 dni od daty zgłoszenia drogą telefoniczna na nr ………, faxem na nr

……………………...

4.  W przypadku awarii  jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 7 dni,  Wykonawca

zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

5. W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii analizatora w ciągu 4 miesięcy lub 2

(dwóch) awarii analizatora w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania

wymiany analizatora na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii

dotyczy najmowanego analizatora

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz

konserwacji profilaktycznej wynajmowanego aparatu (wykonywanie konserwacji części

mechanicznych i elektrycznych aparatu, sprawdzenie poprawności działania z

częstotliwością odpowiadającą  potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i

warunków jego użyczenia nie rzadziej niż dwa razy w roku na wezwanie Zamawiającego).

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne

działanie przedmiotu najmu,  o ile przedmiot najmu jest użytkowany zgodnie z instrukcją

i przeznaczeniem.

8. Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy

oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części

zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji, co

stanowić będzie dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury.

§ 6

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru

i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od  wad,  spełniać będzie wszelkie wymagania

określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez  właściwe przepisy i instytucje oraz będzie

najwyższej jakości.

2.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności zgodnym z Załącznikiem nr

1 licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3.  Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia

się wady w terminie ważności.

4.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie

3 dni od daty wezwania faxem na numer…………

5.   Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi serwisowe przez okres min 3 miesięcy

6.   Wykonawca udziela gwarancji na wymienione części zamienne przez okres min 3 miesięcy

7.  Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

8.  W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych

Kodeksu Cywilnego.

9.  Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2 . Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie

dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust 2 przez dwa kolejne terminy

dostawy, jeżeli przekracza termin wynikający z § 3 ust 2 o 7 dni jeżeli wykonuje przedmiot umowy

w sposób niezgodny z umową lub  normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi

zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio

związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega

sobie również prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie

dostarczy dokumentów określonych w oświadczeniach (Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ) w terminie 3 dni od

otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego co spowoduje sankcję zawartą w §8 ust.1 tiret 3.

§ 8

1.  W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje

się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15 % ceny  brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy lub opóźnienia w zainstalowaniu aparatu za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez zamawiającego zamawianego towaru lub instalacji

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu o którym mowa w §3 ust.2 , do dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której odstąpiono  w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15 % cenny brutto wadliwego towaru w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych .

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym , z tym że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy , przy czym oferta i SIWZ jako sporządzone w jednym egzemplarzu nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania , którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca :							Zamawiający :

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 154/Med./2010, zobowiązuję się

podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                      	        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6 do umowy

Lista pracowników Zakładu Analityki Lekarskiej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu uprawnionych do odbioru towaru:

1.    ppłk dr n med. Jacek Majda

- dr n. med. Mariusz Szablewski

- dr  Sławomir Piątas

- Barbara Pruszyńska

- Donata Przybylak

Wykonawca:				                          		Zamawiający:

Załącznik nr 8

..............................................                                             ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 9

..............................................                                                    ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (produktów których dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną) i na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)