# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 17/Med./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH I WIELORAZOWYCH WYROBÓW ORTOPEDYCZNYCH I NEUROCHIRURGICZNYCH NA 2011/2012r.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..2011 r.                                          ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowych i wielorazowych wyrobów ortopedycznych i neurochirurgicznych na 2011/2012r. (endoprotezy ortopedyczne, cementy kostne, implanty do cementowania plastycznego, zestaw do płukania pulsacyjnego, stabilizacji kręgosłupa, uszczelniaczy oraz narzędzi wielorazowych do artroskopii stawu barkowego oraz wielorazowy system do szycia łąkotki).

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-23.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 17/Med./2011

„Oferta na dostawę jednorazowych i wielorazowych wyrobów ortopedycznych i neurochirurgicznych na 2011/2012r.”

nie otwierać przed dniem 28.03.2011 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust.1 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.  1 473 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych, 00/100) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP- dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części:

dla pakietu nr 1 – 82 000,00 zł

dla pakietu nr 2 – 60 000,00 zł

dla pakietu nr 3 – 305 000,00 zł

dla pakietu nr 4- 175 000,00 zł

dla pakietu nr 5- 224 000,00 zł

dla pakietu nr 6- 35 000,00 zł

dla pakietu nr 7- 39 500,00 zł

dla pakietu nr 8- 43 500,00 zł

dla pakietu nr 9- 92 000,00 zł

dla pakietu nr 10- 54 000,00 zł

dla pakietu nr 11- 44 000,00 zł

dla pakietu nr 12- 13 000,00 zł

dla pakietu nr 13- 7 000,00 zł

dla pakietu nr 14- 29 000,00 zł

dla pakietu nr 15- 39 000,00 zł

dla pakietu nr 16- 33 000,00 zł

dla pakietu nr 17- 81 000,00 zł

dla pakietu nr 18- 19 000,00 zł

dla pakietu nr 19- 13 000,00 zł

dla pakietu nr 20- 22 500,00 zł

dla pakietu nr 21- 23 000,00 zł

dla pakietu nr 22- 14 000,00 zł

dla pakietu nr 23- 25 500,00 zł

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 142 000,00 zł  (82 000,00 zł + 60 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b)-e)  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3.POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów ortopedycznych i neurochirurgicznych na 2011/2012r. (endoprotezy ortopedyczne, cementy kostne, implanty do cementowania plastycznego, zestaw do płukania pulsacyjnego, stabilizacji kręgosłupa, uszczelniaczy oraz narzędzi wielorazowych do artroskopii stawu barkowego oraz wielorazowy system do szycia łąkotki), które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV rozpisane zostały w załączniku nr 2 do SIWZ.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 54 050,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet 1 | 3 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 2 200,00 zł |
| Pakiet 3 | 11 000,00 zł |
| Pakiet 4 | 6 500,00 zł |
| Pakiet 5 | 8 300,00 zł |
| Pakiet 6 | 1 300,00 zł |
| Pakiet 7 | 1 400,00 zł |
| Pakiet 8 | 1 600,00 zł |
| Pakiet 9 | 3 400,00 zł |
| Pakiet 10 | 2 000,00 zł |
| Pakiet 11 | 1 600,00 zł |
| Pakiet 12 | 500,00 zł |
| Pakiet 13 | 250,00 zł |
| Pakiet 14 | 1 000,00 zł |
| Pakiet 15 | 1 500,00 zł |
| Pakiet 16 | 1 200,00 zł |
| Pakiet 17 | 3 000,00 zł |
| Pakiet 18 | 700,00 zł |
| Pakiet 19 | 500,00 zł |
| Pakiet 20 | 800,00 zł |
| Pakiet 21 | 850,00 zł |
| Pakiet 22 | 500,00 zł |
| Pakiet 23 | 950,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 5 200,00 zł  (3 000,00 zł +  2 200,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 28.03.2011r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 28.03.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowych i wielorazowych wyrobów ortopedycznych i neurochirurgicznych na 2011/2012r., znak sprawy 17/Med./2011”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 4 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 28.03.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Stanisławska tel. (0-71) 7660 468,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604, tel./fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 28.03.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Parametry graniczne (dot. pakiet nr 18,19,20) – załącznik nr 2a

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				……………………………..

- Grażyna Wojtczak		……………………………..

- Józef Ruta				……………………………..

- Jarosław Sakowski		……………………………..

- Agnieszka Stanisławska		…………………………….

- Magdalena Okulicz-Kozaryn 	……………………………..

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę jednorazowych i wielorazowych wyrobów ortopedycznych i neurochirurgicznych na 2011/2012r.”

Znak sprawy  17/Med./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę jednorazowych i wielorazowych wyrobów ortopedycznych i neurochirurgicznych na 2011/2012r, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł)”.

W pakietach, w których występuje pozycja „Najem instrumentarium” w kolumnie „Wartość jednostkowa netto (zł)” należy wpisać wartość najmu za 1 miesiąc netto. Kolumna „Ilość” to ilość miesięcy najmu.

UWAGA: Należy do każdej pozycji w ostatniej kolumnie należy podać wszystkie wymagane dane według wzoru: producent,  nazwa handlowa, nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego oparta na systemie uzupełniania ubytków przeszczepami kostnymi z możliwością ich stabilizacji siatkami. W skład kompletu wchodzą trzpień z centralizerem , panewka polietylenowa i korek do zatkania kanału szpikowego. Trzpień bez kołnierza prosty w kształcie podwójnego klina, gładkie w dziewięciu podstawowych rozmiarach i dodatkowo trzpienie przedłużone w zakresie od 200 do 260 mm wykonane ze stali z centralizerem. Korek polietylenowy do zatkania kanału szpikowego. Głowa stalowa średnica 28 mm w trzech długościach głowy. Panewka o średnicy wewnętrznej 28 mm, w wersji płaskiej i wysokiej, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Siatka elastyczna stalowa w różnych kształtach i wielkościach, dwie śruby mocujące | komplet |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 1 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 2 Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza rewizyjna, modularna stawu biodrowego, składająca się z tytanowego trzpienia z podłużnymi klinami antyrotacyjnymi oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpienie w trzech długościach od 155 mm do 235 mm i średnicach od 14 mm do 28 mm. Moduły krętarzowi o średnicach od 19 mm do 31 mm w czterech długościach. | komplet |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 2 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 3 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty hydroksyapatytem, w części dalszej polerowany, anatomicznie dopasowany do kończyny (prawy i lewy) | szt. |  |  | 65 |  |  |  |
| 2 | Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. | szt. |  |  | 35 |  |  |  |
| 3 | Panewka sferyczna typu press-fit z możliwością użycia wkrętów poprawiających fiksację. Wymagana dostępność panewki gwintowanej na krawędzi. Powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem. Wykonana ze stopu tytanu | szt. |  |  | 105 |  |  |  |
| 4 | Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu typu „crosslink” z okapem 10 stopni. | szt. |  |  | 90 |  |  |  |
| 5 | Wkład ceramiczny średnica wewnętrzna musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28 – 36 mm. Wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Głowa metalowa o średnicy 28 mm w min. czterech długościach szyjki | szt. |  |  | 90 |  |  |  |
| 7 | Głowa ceramiczna w min. trzech długościach szyjki. W przypadku użycia zestawu ceramika – ceramika średnica zewnętrzna głowy musi rosnąć wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej panewki w zakresie od 28 – 36 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 8 | Najem instrumentarium (Zamawiający wymaga dostępności instrumentariów do wykonywania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS) oraz narzędzia umożliwiające zastosowanie nawigacji komputerowej) | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 3 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 4 Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego z wkładka rotacyjną 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza modularna kłykciowa, element udowy anatomiczny ( prawy, lewy) w pieciu rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współprace z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi dającymi większą stabilizację stawu. Posiada możliwość użycia podkaladek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach i tylnych w dwóch grubościach, z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających bezcementowych z zerowym lub 2mm offsetem, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pieciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Istnieje możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera W komplecie z jedną endoprotezą jedno opakowanie cementu 40g z gentamycyną | komplet |  |  | 20 |  |  |  |
| 1a | Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego w co najmniej 5 rozmiarach. Każdy rozmiar części piszczelowej przystosowany do mocowania trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Wkładka polietylenowa w co najmniej 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Minimalna wymagana wysokość wkładki polietylenowej 10mm, maksymalna nie mniejsza niż 30mm. Wkładka mocowana zatrzaskowo na calym obwodzie. System musi być wyposażony w opcje specjalnej wkładki polietylenowej z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, zapewniającą półzwiązanie endoprotezy. |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 1b | Komponent piszczelowy mobile bering w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnia górna, umożliwiający zastosowania trzpieni piszczelowych, podkładek wyrównawczych w trzech grubościach oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych uzupełniające ubytki kostne wewnątrz przynasady. Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, mobile Bering, tylnie stabilizowany, wzmocniony w grubościach 10 do 30 mmdla każdego z rozmiarów. Wkładka posiada trzpien ( stożek) dopasowany do wewnętrznego kształtu komponentu piszczelowego. Trzpien stanowiący srodek rotacji wkładki, posiada dystalne 5mm zgrubienie zapobiegające dyslokacji. |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 4 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 Endoproteza stawu kolanowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa) Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu chromowo – kobaltowego z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej. Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego z możliwością dokręcenia przedłużki i klinów do każdej pierwotnej części piszczelowej. Wkładka stawowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie z możliwością zastosowania specjalnej wkładki z dodatkowa stabilizacją wiązadeł pobocznych, zapewniającej półwiązanie endoprotezy. | komplet |  |  | 90 |  |  |  |
| 2 | Najem systemu do nawigacji komputerowej | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Najem zestawu : piła i wiertarka do osadzania wraz z trzema akumulatorami | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 5 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 Endoproteza cementowa stawu barkowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza cementowa stawu barkowego Endoproteza całkowita modularna stawu ramiennego z możliwością osadzenia na cemencie kostnym lub na wcisk; składająca się z 3 elementów: części ramienne, głowy i panewki. Komponent ramienny z kutego tytanu, w części bliższej w kształcie podwójnego klina z chropowatym ożebrowaniem,z pomniejszonym kołnierzem; w części dalszej polerowany. Dostępny w długościach 115-140mm i średnicy 7-17mm. Dostępne trzpienie rewizyjno-urazowe w długości do 200mm. Komponent panewkowy z polietylenu UHMWP z rozbieżnie ustawionymi 2-4 kołkami fiksującym (górny prosty, dolny skośny. Dostępna w 4 rozmiarach (5-11), w grubości 4mm. Dostepna panewka z ożebrowaniem. Glowa kości ramiennej chromo-kobaltowa, dwopromieniowa umożliwiająca niezależny dobór grubości i średnicy. Dostępna w rozmiarach 12-34mm grubości i 40-55mm średnicy. Dostępna głowa bipolarna | 1 szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 6 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 7 Kotwica do stabilizacji w technice artroskopowej uszkodzeń obrąbka stawu barkowego 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Kotwica wkręcana do stabilizacji w technice artroskopowej uszkodzeń obrąbka stawu barkowego i stożka rotatorów ze wzmocnioną nicią o średnicy 2 mm,i wytrzymałości min. 15 kg | komplet |  |  | 140 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 7 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 8 Cement kostny 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości |
| 1 | Cement kostny o czasie wiązania minimum 10 minut w temperaturze 20 stopni Celsjusza | opakowanie min. 40g |  |  | 150 |  |  |  |
| 2 | Cement kostny o czasie wiązania minimum 10 minut w temperaturze 20 stopni Celsjusza | opakowanie min. 20g |  |  | 150 |  |  |  |
| 3 | Cement kostny z dwoma antybiotykami ( erytromycyna + kolistyna)o czasie wiązania minimum 10 minut w temperaturze 20 stopni Celsjusza | opakowanie min. 40g |  |  | 70 |  |  |  |
| 4 | System próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu. System ma umożliwić jedno czasowe mieszanie 120 g cementu. | komplet |  |  | 180 |  |  |  |
| 5 | System ręczny z ręcznym wytworzeniem podciśnienia, całkowicie zamknięty do próżniowego mieszania i podawania cementu, z cementem 1x60g lub 1x40g i 1x20g – do trzpienia . Cement niskiej lepkości 1x20g – do panewki | komplet |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem Pakiet 8 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 9 Implanty do cementowania plastycznego /neurochirurgia 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości |
| 1 | Zestaw sterylny jednorazowy do przynasadowego podawania cementu do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie, nowotworowo oraz złamaniach patologicznych pozwalający zaopatrzyć min. 2 poziomy kręgosłupa jednoczasowo. Kompletny zestaw składa się z: 1 opakowanie cementu do vertebroplastyki – cement PMMA dwuskładnikowy min. 24 ml, o niskiej temperaturze polimeryzacji (63 o C), czas aplikacji cementu do 10 minut, długi czas wiązania (od 14 do 20 minut), sterylne, jednorazowe opakowanie, cement przechowywany w temperaturze pokojowej. 1 zestaw do mieszania i podawania cementu składający się z: 2 szt. igieł do vertebroplastyki 11 G – 100 mm, o parametrach: możliwość wymieszania cementu bez użycia pompy próżniowej, podajnik do podawania cementu o objętości minimum 25 ml, system dozowania, który umożliwia podanie dokładnie 0,5 ml z możliwością redukcji do 0,25 ml cementu na 1 ruch pompki, | komplet |  |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Zestaw sterylny, jednorazowy do przynasadowego podawania cementu o zwiększonej lepkości i gęstości, czas pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru) do trzonów kręgowych zmienionych osteoporotycznie, nowotworowych oraz złamań patologicznych. Kompletny zestaw składa się z: Cement PMMA dwuskładnikowy min. 10 ml, Czas aplikacji cementu: 8 – 10 min. Podwyższona gęstość i lepkość cementu natychmiast po rozmieszaniu (bez okresu oczekiwania i fazy ciekłej) o konsystencji plasteliny, Cement nieprzezierny dla promieni Rtg (kontrast-siarczan baru), cement przechowywany w temperaturze pokojowej. Zestaw do podawania cementu składający się z 2 szt. igieł transpedikularnych 13 G – 100 mm i jedną igłę biopsyjną 15 G – 230 mm, młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3 ml przy jednym, pełnym obrocie cyklu, podawanie cementu za pomocą układu pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa | komplet |  |  | 25 |  |  |  |
| Razem Pakiet 9 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 10 Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadku złamań patologicznych i nowotworów /neurochirurgia 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości |
| 1 | Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadku złamań patologicznych i nowotworów Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem 2 szt, miękki przewód łączący podajnik z iglą, cement kostny ze środkiem cieniującym - trokar do nakłucia trzonu; - igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 3 różne średnice 10G, 11G, 13G; 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte; - sterylne urządzenie mieszająco - podające, zasilane baterią, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku oraz samoczynne wypełnienie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania; - strzykawka z możliwością podania do 14 ml cementu; - w zestawie 40cm długości przewód giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg; - cement o podwyższonej lepkości i gęstości (zawierający środek cieniujący – min.20g; - czas podawania cementu powyżej 16 minut | komplet |  |  | 40 |  |  |  |
| Razem Pakiet 10 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 11 Zestaw do wertebroplastki, przeznaczony do wypełnienia ubytków trzonów kręgów. 33697110-6 Cementy do rekonstrukcji kości |
| 1 | Zestaw do wertebroplastki skladający się z bioprzebudowywalnego, niskotemperaturowego cementu kostnego oraz z zestawu jednorazowych mieszalników oraz podajników ( przygotowanie materiału bez konieczności uzywania dodatkowego instrumentarium) , przeznaczony do wypełnienia ubytków trzonów kręgów. Wymagania techniczne produktu: - materiał radiowizyjny ( udoskonalona radiowizyjność na bazie joheksolu), nietoksyczny i bezzapachowy; - w pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość ( 60 % zawartości stanowi siarczan wapnia); - posiadający właściwości osteokonduktywne ( 40% hydroksyapatytu) - rozwiązujący problem róznic we właściwościach biomechanicznych dotychczas stosowanych cementów: wymagana wytrzymałość na ściskanie dla żądanego materiału powinna być kompatybilna z parametrami kości gąbczastej ( tj. ok. 5-8 MPa); - wymagany czas tężenia 20-25 minut; - maksymalna temperatura podczas formowania nie większa niż 40ºC; - zestaw złożony z łatwego w obsłudze zestawu mieszalników służących do przygotowania produktu oraz intuicyjnych i wygodnych podajników ( zapewnione przygotowanie materiału bez konieczności uzywania dodatkowego instrumentarium); - w zestawie igły o różnej długości i średnicy (do wyboru: 11Gi 13G); - produkt dostarczany w postaci sterylnej, gotowej do uzycia - dwie pojemności do wybory: 8ml i 18 ml | zestaw | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |  |
|  | - pojemność 8 ml |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | - pojemność 18 ml |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem Pakiet 11 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 12 Płytki rekonstrukcyjne miednicowe, płytki do dna oczodołu 33141700-7 Wyroby ortopedyczne , 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Płytka rekonstrukcyjna 3,5 do miednicy, wygieta, 10 otworów, długość 118mm, stal nierdzewna ( komplet: płytka + 6 śrub korowych 3,5) | szt |  |  | 12 |  |  |  |
| 2 | Płytka rekonstrukcyjna 3,5 do miednicy, wygieta, 8 otworów, długość 94mm, stal nierdzewna ( komplet: płytka + 5 śrub korowych 3,5) | szt |  |  | 12 |  |  |  |
| 3 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, mała, gr.0,5mm, sterylna | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, średnia, gr.0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, duża, grubosc 0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem Pakiet 12 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 13 System do płukania Palavage z najmem 33141700-7 Wyroby ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Zestaw uniwersalny do płukania pulsacyjnego – do kolana i biodra bez odsysania, zawierający dwie koncówki: długa kanałowa i krótka z osłona do płukania powierzchni kłykcia kolana, panewka, otwarta rana operacyjna) | szt |  |  | 120 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 13 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 14 System płytek do osteotomii otwartej kosci piszczelowej 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Płytka modularna, dwuelementowa ( implant gorny i dolny), w całości wykonana z tytanu TA6V, pozwalajaca na swobodny wybór kata osteotomii od 4 do 155mm, regulacja zatrzaskowa, zabezpieczona zabkami. Przy małym kacie osteotomii nie wymagajaca zastosowania przeszczepów kostnych. Stabilizacja z pomoca śrub o róznych długościach dostosowanych do szerokości nasady piszczeli. Produkt niesterylny. | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Śruby gąbczaste tytanowe DIAM 5,5, długosc od 40 do 70, stopniowane co 5mm | szt |  |  | 60 |  |  |  |
| 3 | Sruby korowe tytanowe DIAM 4.5 długosc od 30 do 60 stopniowane co 2 mm | szt |  |  | 80 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 14 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 15 Zestaw do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji trzonów (kyfoplastyka balonowa) 33140000-3 Materiały medyczne, 33697110-6 - Cementy do rekonstrukcji kości |
| 1 | Zestaw z balonami – 2 szt. | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Cement – 1 szt. | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Mikser do cementu – 1 szt. | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Kurieta – 1 szt. | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem Pakiet 15 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 16 Samodzielny implant trzonu kregu dla części szyjnej i szyjno – piersiowej 33140000-3 Materiały medyczne 33183200-8 – Protezy ortopedyczne |
| 1 | Samodzielny implant trzonu kregu dla części szyjnej i szyjno – piersiowej typu ADD plus: tytanowa proteza trzonu kręgu szyjnego w połączeniu z płytką , o cechach charakterystycznych: rozprężalna in - situ, zintegrowana, będąca połączeniem implantu trzonu kręgu z płytką stabilizacyjną, implant nie wymagający dodatkowej stabilizacji z możliwością upakowania materiału kostnego w obrębie implantu, możliwość dobrania śrub rozporowych oraz spongious rozmiary do wyboru: | szt |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 1. średnica 12 mm, wysokość 13-18 mm, kąt 0 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. średnica 12 mm, wysokość 17-26 mm, kąt 6 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. średnica 12 mm, wysokość 25-41 mm, kąt 12 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. średnica 12 mm, wysokość 40-65 mm, kąt 18 stopni |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | podwójna śruba rozporowa do słabej kości , długości do wyboru: od 14 mm do 18 mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | śruby typu spongious, długości do wyboru: od 12 mm do 26 mm | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem Pakiet 16 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 17 Endoproteza powierzchniowa stawu biodrowego wraz z systemem dużych głów rewizyjnych 33183200-8 – Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza powierzchniowa stawu biodrowego wraz z systemem dużych głow rewizyjnych: Komponent udowy endoprotezy osadzany na krotkim bolcu implantowanym jedynie do szyjki kosci udowej, bez konieczności otwierania i rozwiercania kanału szpikowego. Komponent udowy przeznaczony do implantacji cementowej. Komponent panewki typu Press-fit, o średnicy zewnętrznej od 44mm do 6mm przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanowa okładzinowa napylaną próżniowo . System zawierający głowy o dużych średnicach do operacji rewizyjnych. Implanty głowy przeznaczone do artykulacji metal/metal składające się z dwóch elementów: komponentu szyjki w 7 dlugosciach i komponentu głowy o średnicy od 38mm do 60mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 17 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 18 Stabilizacja kręgosłupa szyjnego, dynamiczna stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa 33183200-8 – Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem, 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Komplet: śruby 2 szt, ramka mocująca- 1 szt, dynamiczny stabilizator międzytrzonowy- 1 szt | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 18 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 19 Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego, dynamiczna stabilizacja międzywyrostkowa z możliwością implantacji odcinka L5-S1 33183200-8 – Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem, 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Komplet: segment dolny- 1 szt, segment górny- 2 szt, śruba antydyslokacyjna- 1 szt | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Hak do stabilizacji odcinka L5-S1 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 19 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 20 Uszczelniacze opony twardej, system zapobiegania bliźnie akcesoriami 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Uszczelniacz opony twardej | op |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Aplikator do poz.1 | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | System zapobiegania bliźnie oponowej | op |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Aplikator do poz.3 | op |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet 20 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 21 Taśmy do stabilizacji 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Taśma typ IC CERCLAGE 8 mm do stabilizacji złamania kości udowej | szt |  |  | 80 |  |  |  |
| Razem Pakiet 21 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 22 Narzędzia wielorazowe do artroskopii stawu barkowego oraz wielorazowe system do szycia łąkotki 33141700-7 – Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Narzędzia wielorazowe do artroskopii stawu barkowego – narzędzia artroskopowe wielorazowe z zatrzaskiem do przeszywania nici przez tkanki w stawie barkowym | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Igły do poz.1 ( 5 szt/1op) | op |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Wielorazowy system do szycia łąkotki: | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | - kaniula wygieta góra – prawa, podwójna | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - kaniula wygieta góra – lewa, dwururka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - kaniula prosta, dwururka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - popychacz do igieł | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - igła wielorazowa do zestawu szycia łękotek ( 6 szt/op) | op |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - kaniula wygieta prawa – lewa, podwójna | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - kaniula wygieta góra – dół, podwójna | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - kaniula pojedyncza prosta ( 2 szt/op) | op |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - kaniula podwójna wygięta | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - doginacz | szt |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - kuweta do sterylizacji | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem Pakiet 22 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 23 Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | ENDOPROTEZA POROSEKCYJNA STAWU BIODROWEGO komplet: element biodrowy(proksymalny), element przedłużkowy, trzpien sródszpikowy( cementowy lub bezcementowy) Endoproteza modularna, pozwalajaca na dopasowanie jej długości do długości resekcji kosci udowej. Element proksymalny w wersji bez- i z odtworzeniem krętarza, z możliwościa doszycia mięśni. Trzpienie sródszpikowe w wersji cementowej i bezcementowej. Trzpienie bezcementowe pokryte warstwą hydroksyapatytu o średnicach od 11 do 19mm (skok co 1mm) i długościach 125, 150 i 200mm. Trzpienie cementowe o średnicach 11, 13, 15 i 17mm proste i zagięte. Elementy przedłużkowe w długościach od 30mm do 80mm (skok co 10mm) oraz od 100 do 220mm(skok co 20mm) | komplet | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | - Element biodrowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Element przedłużajacy |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Trzpien śródszpikowy bezcementowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - Trzpien sródszpikowy cementowy |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Razem Pakiet 23 |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

Parametry graniczne

(dotyczy Pakiet nr 18, 19, 20)

PAKIET NR 18

DYNAMICZNA STABILIZACJA ODCINKA SZYJNEGO KREGOSŁUPA

| Parametr wymagany | Potwierdzenie parametru TAK/NIE | Opis Wykonawcy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- |
| Komplet:śruby – 2 szt., ramka mocująca – 1 szt., dynamiczny stabilizator miedzytrzonowy – 1 szt. |
|  | przezierne implanty do międzykręgowej dynamicznej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków; |  |  |
|  | implanty w rozmiarach o wys. 4-9mm (ze skokiem co 1mm) w co najmniej dwóch wielkościach |  |  |
|  | w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty z mechanizmem dynamicznego utrzymania i przywracania lordozy |  |  |
|  | implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu |  |  |
|  | zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwiający uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością |  |  |
| 6 | min. dwa znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu |  |  |
| 7 | ramki w co najmniej dwóch wielkościach do stabilizacji implantu w przestrzeni międzytrzonowej, mocowane śrubami do przedniej powierzchni trzonu w celu zachowania stabilności implantu w przestrzeni i zapobieżeniu dyslokacji; |  |  |
| 8 | śruby mocujące, blokowane elementem blokującym na powierzchni ramki |  |  |
| 9 | Materiał: tytan, PEEK |  |  |

Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 19

DYNAMICZNA STABILIZACJA MIĘDZYWYROSTKOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ IMPLANTACJI ODCINKA L5 – S1

| Parametr wymagany | Potwierdzenie parametru TAK/NIE | Opis Wykonawcy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- |
| 1. Komplet: segment dolny – 1 szt. segment górny – 2 szt., śruba antydyslokacyjna – 1 szt. |
| 1 | Dwuelementowa modularna budowa z przegubem zapewniającym multiaxialność połączenia wyrostek-wyrostek |  |  |
| 2 | Wysokości od 8 do 16 mm stopniowane co 2 mm i co najmniej dwa rozmiary wielkości (mały, standard), umożliwiające przywrócenie lub utrzymanie prawidłowej wysokości strefy między wyrostkami kolczystymi, odciążające stawy międzykręgowe; |  |  |
| 3 | Materiał syntetyczny bioobojętny: PEEK OPTIMA, nie powodujący artefaktów w CT i MRI, posiadający znaczniki radiologiczne |  |  |
| 4 | Możliwość trwałego zamocowania implantu (przyszycia) |  |  |
| 5 | Narzędzia umożliwiające założenia implantu |  |  |
| 6 | Implant posiadające trwałe oznaczenia producenta |  |  |
| 7 | Implanty i narzędzia w kontenerach do przechowywania i sterylizacji |  |  |
| 8 | Dodatkowa możliwość zaimplantowania odcinka L5–S1 w przypadku, gdy wyrostek kolczysty kręgu S1 jest niewielki: wykorzystanie tytanowego haka S1 imitującego wyrostek kolczysty |  |  |
| 2. Hak do stabilizacji odcinka L5-S1 |
| 1 | mocowany za pomocą blokera wewnętrznego oraz zewnętrznego |  |  |
| 2 | Implantacja haka przy użyciu dwóch prostych narzędzi: podajnika oraz śrubokręta. |  |  |
| 3 | Materiał: tytan |  |  |

Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 20

PARAMETRY GRANICZNE: USZCZELNIACZ OPONY TWARDEJ, SYSTEM ZAPOBIEGANIA BLIŹNIE Z AKCESORIAMI

| Parametr wymagany | Potwierdzenie parametru TAK/NIE | Opis Wykonawcy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- |
| Poz 1 USZCZELNIACZ OPONY TWARDEJ |
| 1 | 100% syntetyczny |  |  |
| 2 | wchłanialny |  |  |
| 3 | niebieski elastyczny na bazie glikolu polietylenowego, |  |  |
| 4 | w postaci dwóch strzykawek po 2,5 ml |  |  |
| Poz. 2 APLIKATOR |  |
| 1 | kompatybilny z uszczelniaczem i regulatorem przepływu powietrza |  |  |
| 2 | 5 szt. w opakowaniu |  |  |
| Poz 3 SYSTEM ZAPOBIEGANIA BLIŹNIE |
| 1 | 100% syntetyczny |  |  |
| 2 | wchłanialny |  |  |
| 3 | niebieski elastyczny na bazie glikolu polietylenowego, bufora boranowego i trylisynowego |  |  |
| 4 | w postaci dwóch strzykawek po 1,5ml (5 sztuk w opakowaniu) |  |  |
| Poz. 4 APLIKATOR |
| 1 | kompatybilny systemem zapobiegania bliźnie oponowej i regulatorem przepływu powietrza |  |  |
| 2 | 5 szt. w opakowaniu |  |  |

Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie oferty

Wykonawca oświadcza, że wyceniając wyszczególnione części składowe potwierdza tym samym spełnienie parametrów wymaganych

……………….…dnia……………                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.1 ppkt 1.3 oraz §3 ust.2 ppkt 2.2. Ostateczna umowa będzie wypełniona adekwatnie do nr pakietów w  których Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę)

##### UMOWA nr ....... /17/Med./2011

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 o wartości powyżej 125 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowych i wielorazowych wyrobów ortopedycznych i neurochirurgicznych na 2011/2012r. w obrębie pakietu nr ………….. (zwanych dalej również towarem) wyszczególnionego/nych w § 9 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część wraz z najmem instrumentarium (zwanym dalej sprzętem lub urządzeniem), wyszczególnionego/nych w § 9 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy również zamówienia przekazane przez Zamawiającego tylko drogą telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25, dr n. farm. Monika Krzysik tel. (071) 766 05 24 oraz mgr farm. Anna Duszyńska tel. (071) 766 04 64.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą pełny komplet  stabilizacji kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa lędźwiowego oraz endoprotez (z każdego rozmiaru 1 sztukę), w tym kotwicy do stabilizacji (z każdego rozmiaru każdą wielkość) określone w § 9 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie zużytych stabilizacji kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa lędźwiowego oraz endoprotez, w tym kotwicy do stabilizacji nastąpi w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia zużycia danego rozmiaru, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem.

- 3Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu: stabilizacji kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa lędźwiowego oraz endoprotez, w tym kotwicy do stabilizacji  poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer ...........................). Informacja zawierać będzie ilości i rodzaj wszczepionych stabilizacji kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa lędźwiowego oraz endoprotez, w tym kotwicy do stabilizacji. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

-mgr farm. Anna Duszyńska

-techn.farm. Stanisława Mazur

-techn.farm. Barbara Ziółek

-techn.farm. Halina Ciemała

-techn.farm. Adam Klekowski

-techn. farm. Agnieszka Przybył

- techn. farm. Ewa Kępa- Ciszek

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia .

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 13 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 13 terminu fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt 2 SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem ( na nr tel. (071) 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą dostarczyć  i w razie konieczności zainstalować do  używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kompletne instrumentarium niezbędne do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania  wszczepu ostatniej dostarczonej w ramach umowy stabilizacji kręgosłupa szyjnego, kręgosłupa lędźwiowego oraz endoprotez, w tym kotwicy do stabilizacji, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także  w przypadku rozwiązania umowy.

- 4Odbiór kompletnego instrumentarium nastąpi w siedzibie Zamawiającego (osobami upoważnionymi do odbioru są: mgr inż. Sylwia Komorek oraz pielęgniarka oddziałowa Krystyna Pasławska oraz dr n. med. Wojciech Wodzisławski) potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wraz z przekazaniem instrumentarium Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty związane z urządzeniem: instrukcję obsługi i użytkowania, a dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu na wezwanie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania (zgodnie z zapisami Rozdz. IV pkt. 2 ppkt 2) SIWZ) oraz przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 godzin, niezwłocznie po zainstalowaniu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi instrumentarium w pakietach obejmujących jego najem i oferowanych technik (dotyczy wszystkich pakietów – osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego są: dr n. med. Wojciech Wodzisławski (71) 7660 266, dr n. med. Jarosław Sakowski (71) 7660 379.

§ 3

Warunki płatności

- DOTYCZY PAKIET NR: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 23 (niepotrzebne skreślić):

  - Zamawiający za dostarczony, odebrany i wszczepiony towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

  - Czynsz najmu kompletnego instrumentarium do pakietu ....................... strony ustalają w wysokości ............................... zł brutto (słownie: ……………………............................................................................... złotych, …/100), co stanowi rocznie kwotę ...................... zł brutto (słownie: ……………………............................................................................... złotych, …/100),. Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą instrumentarium. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu wg § 2, ust 4.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: ……………………................................................................................................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ……………………..................................................................................... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 1.3, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty najmu, przewozu i ubezpieczenia, montażu w siedzibie zamawiającego, koszt gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 7, przelewem na konto ......................................................................., w terminie .............dni (min 60 dni) oraz w terminie .............dni (min 30 dni) za najem od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu instrumentarium wg §2 ust. 4.

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- DOTYCZY PAKIET NR 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22(niepotrzebne skreślić):

  - Zamawiający za dostarczony odebrany i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: …………..… zł (słownie: ……………………..................................................................................... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ……………………..................................................................................... złotych, …/100).

  - Cena, o której mowa w ust. 2.2, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, koszt gwarancji oraz koszt przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

  - Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 7, przelewem na konto ......................................................................., w terminie .............dni (min 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki najmu

(dotyczy pakiet nr: 1,2,3,4,5,6,7,13,14,17,18,19,23)

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego instrumentarium na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Naprawy bieżące instrumentarium wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Czas naprawy do 2 dni od daty zgłoszenia pod nr …………………. i fax …………………..

- W przypadku awarii instrumentarium, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności ……. miesięcy (min. 12 miesięcy) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności lub gwarancji.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i 3 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 3 przez dwa kolejne terminy dostaw, w przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w § 1 ust. 4 oraz  w § 2 ust. 3  o 7 dni, jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt. 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 4 i 5 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 8

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3 i 4 oraz w § 2 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Treścią § 9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) oraz treść załącznika nr 2a do SIWZ (Parametry graniczne - dotyczy pakietu nr 18, 19, 20).

§ 10

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 11

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 12

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 13

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 17/Med./2011, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

Dotyczy: pakiet nr 1-7, 13-14, 17-19, 23

Dotyczy:  pakiet  nr 8-16, 20-23

Dotyczy:  pakiet nr  1-7, 17-19

Dotyczy: pakiet nr 1-7, 17-19

Dotyczy:  pakiet nr 1-7, 13-14, 17-19, 23

Dotyczy: pakiet nr 1-11, 13, 17, 18, 19, 23