# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 26/Med./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SZWÓW, ZNACZNIKÓW CHIRURGICZNYCH, TAŚM SYNTETYCZNYCH, ZESTAWÓW DO EKSTRIPILACJI ŻYLAKÓW ORAZ USZCZELNIACZY TKANKI PŁUCNEJ.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..2011 r.                                          ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę szwów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych, zestawów do ekstripilacji żylaków oraz uszczelniaczy tkanki płucnej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-22.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 26/Med./2011

„Oferta na dostawę szwów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych, zestawów do ekstripilacji żylaków oraz uszczelniaczy tkanki płucnej.”

nie otwierać przed dniem 01.04.2011 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust.1 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.  1 043 000,00 zł (słownie: dwa jeden milion czterdzieści trzy tysiące złotych, 00/100 ) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP- dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części

dla pakietu nr 1 – 163 000,00 zł

dla pakietu nr 2 – 53 000,00 zł

dla pakietu nr 3 – 238 000,00 zł

dla pakietu nr 4- 7 000,00 zł

dla pakietu nr 5- 7 000,00 zł

dla pakietu nr 6 – 229 000,00 zł

dla pakietu nr 7 – 24 000,00 zł

dla pakietu nr 8-  40 000,00 zł

dla pakietu nr 9-  2 000,00 zł

dla pakietu nr 10 –18 000,00 zł

dla pakietu nr 11 – 21 000,00 zł

dla pakietu nr 12 – 3 000,00 zł

dla pakietu nr 13 – 48 000,00 zł

dla pakietu nr 14- 18 000,00 zł

dla pakietu nr 15- 3 000,00 zł

dla pakietu nr 16 – 21 000,00 zł

dla pakietu nr 17 – 56 000,00 zł

dla pakietu nr 18 – 49 000,00 zł

dla pakietu nr 19 – 18 000,00 zł

dla pakietu nr 20 – 8 000,00 zł

dla pakietu nr 21 – 7 000,00 zł

dla pakietu nr 22 – 10 000,00 zł

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 216 000,00 zł  (163 000,00 zł + 53 000,00 zł).

3 Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1). Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2) SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b)-e))   SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3.POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa szwów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych, zestawów do ekstripilacji żylaków oraz uszczelniaczy tkanki płucnej, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV :

33141120-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 38 900,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet 1 | 6 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 2 000,00 |
| Pakiet 3 | 8 800,00 |
| Pakiet 4 | 300,00 |
| Pakiet 5 | 300,00 |
| Pakiet 6 | 8 500,00 |
| Pakiet 7 | 900,00 |
| Pakiet 8 | 1 500,00 |
| Pakiet 9 | 100,00 |
| Pakiet 10 | 700,00 |
| Pakiet 11 | 800,00 |
| Pakiet 12 | 100,00 |
| Pakiet 13 | 1 800,00 |
| Pakiet 14 | 700,00 |
| Pakiet 15 | 100,00 |
| Pakiet 16 | 800,00 |
| Pakiet 17 | 2 100,00 |
| Pakiet 18 | 1 800,00 |
| Pakiet 19 | 700,00 |
| Pakiet 20 | 300,00 |
| Pakiet 21 | 200,00 |
| Pakiet 22 | 400,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł  (6 000,00 zł +  2 000,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 01.04.2011r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie)

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie)

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 01.04.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę szwów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych, zestawów do ekstripilacji żylaków oraz uszczelniaczy tkanki płucnej,

znak sprawy 26/Med./2011”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 4 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 01.04.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Stanisławska tel. (0-71) 7660 468,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Małgorzata Kasprzak tel./fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 01.04.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				 …………………………….

- Grażyna Wojtczak			…………………………….

- Agnieszka Stanisławska		 …………………………….

- Małgorzata Kasprzak	 		……………………………..

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę szwów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych, zestawów do ekstripilacji żylaków oraz uszczelniaczy tkanki płucnej.”

Znak sprawy  26/Med./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę szwów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych, zestawów do ekstripilacji żylaków oraz uszczelniaczy tkanki płucnej, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto

Pakiet nr 1       Szwy niewchłanialne  , syntetyczne, plecione, poliestrowe, powlekane polibutylanem

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 5, 4x75cm, 1/2 koła okragło-tnaca, wzmocniona, 55mm (4 szwy w saszetce) |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2, 75cm, 1/2 koła okragło-tnaca, 40mm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2, 180cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 204 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, 75cm, 1/2 koła, okragła wzmocniona, podw ójna 70mm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, 90cm, 1/2 koła, okragło-tnaca, podwójna 26 mm |  | saszetka |  |  | 744 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2/0, 90cm, 1/2 koła okragło-tnaca, podwójna, 17mm |  | saszetka |  |  | 96 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2/0, 90cm, ½ koła okragło tnaca, 26mm podwójna |  | saszetka |  |  | 96 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 3/0, 90cm, 1/2 koła okragło-tnaca, podwójna 17mm |  | saszetka |  |  | 96 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 3/0, 90cm, 1/2 koła okragło-tnaca, podwójna, 26mm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 4/0, 90cm, 1/2 koła okragło-tnaca, podwójna 17mm |  | saszetka |  |  | 96 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 4/0, 75cm, 3/8 koła okragła, podwójna, 13mm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 5/0, 75cm, 13mm, 3/8 koła igła okragła podwójna |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliesterowe | 4/0 , ¼ koła podwójna szpatułka, 8mm,min. 45cm |  | saszetka |  |  | 132 |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliesterowe | 3/0 , ½ koła okragla podwójna 26mm, 100cm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, 3x45cm, szwy bezigłowe |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe powlekane polibutylanem | 2/0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 17 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 0, 75cm, 31mm, ½ koła igła okragła |  | saszetka |  |  | 2988 |  |  |
| 18 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 0, 75cm, 48mm, ½ koła, igła okragło-tnaca |  | saszetka |  |  | 156 |  |  |
| 19 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 2, 4x75cm, ½ koła okragła-tnaca wzmocniona, 45mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 20 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 2, 2x70cm , bez igly |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 21 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 3/0, 6x45cm, bez igly |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0, 75cm, 26mm, ½ koła igła okrągła |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 0, 180cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 1236 |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 0, 13 x 60cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 816 |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 90cm, 26mm, ½ koła okragła podwójna |  | saszetka |  |  | 1320 |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 100cm, 90mm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnaca |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75cm,, 17mm, ½ kola igla podwójna , łatki 3X3x1,5mm, okragło-tnaca |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75cm, 17mm, ½ koła igła podwójna ,łatki 6X3X1,5mm, okragło-tnaca |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75cm, 26mm, ½ koła igła podwojna , łatki z PTFE 6X3X1,5mm, okragło-tnaca |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 30 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10X75cm, 26mm, ½ koła okragło-tnaca podwójna |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 31 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 10x75cm, 17mm, ½ koła igla okragło – tnąca, podwójna |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 32 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 4x90cm, 26mm, ½ koła igła podwójna, łatki 6x3x1,5mm, okragło-tnaca |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 33 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, 4x90cm, 17mm, ½ koła igła podwójna , łatki 6x3x1,5mm, okragło-tnaca |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 34 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0, 13x60cm, bez igly |  | saszetka |  |  | 480 |  |  |
| 35 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 4/0, 75cm, 20mm, ½ koła igła okrąła podwójna |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 36 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2, 4x75cm, ½ koła tnaca okragla mocna 45mm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr 2         Szwy  niewchłanialne , syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, barwione | 1,100cm,1/2 koła odwrotnie tnaca 48mm, |  | saszetka |  |  | 156 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, barwione | 0,100cm,1/2 koła odwrotnie tnaca 40mm |  | saszetka |  |  | 438 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 75cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnaca,39- 40mm |  | saszetka |  |  | 708 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna dwuwklesła, 26mm |  | saszetka |  |  | 1076 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna dwuwklesła, 19mm |  | saszetka |  |  | 264 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna dwuwklesła, 16mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 5/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna dwuwklesła, 13mm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 6/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna dwuwklesła, 13mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 8/0, 45cm, 1/2 koła igła odwrotnie tnaca 8mm |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0, 2x100cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 2x100cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca do chirurgii plastycznej, dwuwklęsła, 19mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, barwione | 3/0, 75cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnaca kosmetyczna, dwuwklesła, 26mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe ( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej) | 10/0, szpatułkaowa wklesła podwójna ½ koła, 5,5mm, 30cm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 9/0, szpatułka podwójna z mikroostrzem , 3/8 koła, 6,5mm, 30cm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0, 45cm, 26mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnaca kosmetyczna dwuwklęsła |  | saszetka |  |  | 192 |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0 , 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm, 75cm |  | saszetka |  |  | 240 |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0 , 3/8 koła odwrotnie tnaca, 26mm, 75cm |  | saszetka |  |  | 432 |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0 , 3/8 koła odwrotnie tnaca, 24mm, 75cm |  | saszetka |  |  | 900 |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 4/0 75cm , 3/8 koła igła odwrotnie tnaca, 24 mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0 , 75cm igła odwrotnie tnaca 36mm, 3/8 koła |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0 , 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca 35- 36mm, kosmetyczna dwuwklesła |  | saszetka |  |  | 852 |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 1, 100cm czarny, 31mm, ½ koła okrągła |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0 45cm, 25mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła, |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe barwione | 4/0, 75cm, 19mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnaca kosmetyczna, dwuwklęsła |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe barwione | 2/0, 75cm, 36mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnaca |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, barwione | 3/0, min.. 45cm, 26mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnaca |  | saszetka |  |  | 276 |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 100cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca, 45mm |  | saszetka |  |  | 300 |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0, 3/8 koła igla odwrotnie tnąca, 30mm, 75cm |  | saszetka |  |  | 840 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET  nr 3          Szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe,  polipropylenowe

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna dwuwklesła, 26mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna dwuwklesła, 26mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnaca kosmetyczna dwuwklesła, 16mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnaca kosmetyczna dwuwklesła, 16mm |  | saszetka |  |  | 96 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnaca kosmetyczna dwuwklesła, 16mm |  | saszetka |  |  | 96 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 10/0 szpatułka podwójna prosta z mikroostrzem, 16mm, 23cm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 10/0 szpatułka ¼ koła 14mm, 10cm petla |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 8/0, 60cm, podwójna czarna 3/8 kola okragła z mikroostrzem 8mm, |  | saszetka |  |  | 132 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm,1/2 koła okrągła podwojna 26mm |  | saszetka |  |  | 828 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ koła okragła z mikroostrzem podwójna, 26 mm do naczyn zmienionych miażdzycowo |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0 , 90cm 1/2 koła okragła z mikroostrzem, podwójna, 16mm do naczyń zmienionych miażdzycowo |  | saszetka |  |  | 864 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 60 cm 3/8 koła, okragła z mikroostrzem podwójna, 11mm (do naczyn zmienionych miażdżycowo) |  | saszetka |  |  | 1248 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 45 cm, 16mm, 3/8 koła konwencjonalnie tnaca o smukłym ostrzu |  | saszetka |  |  | 240 |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0 , 45cm, 16mm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnaca o smukłym ostrzu |  | saszetka |  |  | 540 |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0 , 45cm, 16mm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnaca o smukłym ostrzu |  | saszetka |  |  | 660 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, kolorowe | 3/0, 45cm, 19mm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnaca kosmetyczna, dwuwklęsła |  | saszetka |  |  | 240 |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 0, 100cm, 36mm, ½ koła igla okragło - tnaca |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, podwójna ½ koła okragła z mikroostrzem, 31mm do naczyn zmienionych miazdzycowo |  | saszetka |  |  | 456 |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, ½ koła podwójna z mikroostrzem 40mm do naczyn zmienionych miazdzycowo |  | saszetka |  |  | 192 |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm, 26mm, ½ koła igła okragla do naczyń zmienionych miażdżycowo z mikroostrzem podwójna |  | saszetka |  |  | 168 |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, 20mm, ½ koła okragla do naczyn zmienionych miażdżycowo z mikroostrzem podwojna |  | saszetka |  |  | 168 |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe ( przeznaczone dla chirurgii naczyniowej) | 5/0 ½ igła podwójna z mikroostrzem samouszczelniajaca, 13mm, 60cm, do naczyn zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe ( przeznaczone dla chirurgii naczyniowej) | 6/0, 75cm, 13mm, 3/8 koła okragła igla z mikroostrzem podwójna, do naczyn zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0, 60cm, 11mm, 3/8 kola igla okragla z mikroostrzem podwójna |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 0, 100cm, 31mm, ½ koła igła okragla wzmocniona |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 75cm, ½ koła okragła 31mm |  | saszetka |  |  | 240 |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, ½ koła okragła do naczyn zmienionych miażdżycowo, z mikroostrzem, podwójna 26mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 90cm, ½ koła okragła podwójna, 17mm |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 75cm., 36mm, 3/8 koła, konwencjonalnie tnaca, kosmetyczna, dwuwklesła z dwoma guzikami ( zaciskami mocującymi) |  | saszetka |  |  | 240 |  |  |
| 30 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0, 60cm, 9-9,3mm, 3/8 kola igła okragla, podwojna z mikroostrzem, do naczyn zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | 960 |  |  |
| 31 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0, 60cm, 8mm, 3/8 kola igła okragla podwójna czarna |  | saszetka |  |  | 1440 |  |  |
| 32 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0 60cm, 13mm, 3/8 koła igła z mikroostrzem podwójna, do naczyn zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 33 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 75cm, 13mm, ½ koła igla podwójna z mikroostrzem, do naczyn zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 34 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, 20mm, ½ koła igła okragla podwójna |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 35 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, 26mm, ½ koła okragła podwójna |  | saszetka |  |  | 240 |  |  |
| 36 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, 17mm, ½ kola okragła podwojna |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 37 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, 16mm, ½ kola okragla z mikroostrzem podwójna |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 38 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, 26mm, ½ koła igla okragła podwójna , czarna |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 39 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm, 26mm, ½ koła igła okragła podwójna czarna |  | saszetka |  |  | 240 |  |  |
| 40 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, 26mm, ½ kola okragło- tnaca podwójna |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr  4       Szwy niewchłanialne,  jedwabne, plecione, powlekane woskiem

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy jedwabne plecione niewchłanialne powlekane woskiem | 0, 17x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 240 |  |  |
| 2 | Szwy jedwabne plecione niewchłanialne powlekane woskiem | 2/0, 17x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 3 | Szwy jedwabne plecione niewchłanialne powlekane woskiem | 0, 75cm, 3/8koła odwrotnie tnaca 45mm |  | saszetka |  |  | 540 |  |  |
| 4 | Szwy jedwabne plecione niewchłanialne powlekane woskiem | 2/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna, dwuwklesła 36mm |  | saszetka |  |  | 168 |  |  |
| 5 | Szwy jedwabne plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem | 4/0 igła konwencjonalnie tnaca o smukłym ostrzu 3/8 koła 16mm, 45cm |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 6 | Szwy jedwabne plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem | 0, 180cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 7 | Szwy jedwabne plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem | 2/0, 180cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 8 | Szwy jedwabne plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem | 1, 180cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 96 |  |  |
| 9 | Szwy jedwabne plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem | 2, 180cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 264 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET  nr 5   Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy; Szwy syntetyczne , plecione, niewchlanialne, poliester

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 1, 17x45 cm bez igły |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 0, 17x45 cm bez igły |  | saszetka |  |  | 288 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne,powlekane woskiem, poliamidowy | 2/0, 17x45 cm bez igły |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne , plecione, niewchlanialne, poliester ( przeznaczona na blok operacyjny okulistyczny) | 5/0 szpatułka podwójna ¼ koła 8mm, 45cm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne , plecione, niewchlanialne, poliester ( przeznaczona na blok operacyjny okulistyczny) | 5/0 szpatułka podwójna ½ koła 8mm, 45cm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 3/0, 6x35cm, 17mm, ½ koła igła okragła (6 szt w saszetce) |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr 6         Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2, min. 70cm, 1/2 koła okragło - tnaca 45mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2, 6x45cm bez igły |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 100cm, 1/2 koła okragła masywna wzmocniona 80mm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 6x45cm bez igły |  | saszetka |  |  | 528 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 90cm, 1/2 koła okragło-tnaca 40mm |  | saszetka |  |  | 348 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 90cm, 1/2 koła okragło-tnaca 36mm |  | saszetka |  |  | 648 |  |  |
| 7 | Szwy chirurgiczne syntetyczne, plecionkowe, powlekane o czasie wchłaniania 2 mieisące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierające substancje antybakteryjna w powleczeniu | 0, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 420 |  |  |
| 8 | Szwy chirurgiczne syntetyczne, plecionkowe, powlekane o czasie wchłaniania 2 mieisące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierające substancje antybakteryjna w powleczeniu | 3/0 podwiazkowy pociety 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 9 | Szwy chirurgiczne syntetyczne, plecionkowe, powlekane o czasie wchłaniania 2 mieisące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierające substancje antybakteryjna w powleczeniu | 2/0 podwiazkowy pociety 6x45cm, bez igly |  | saszetka |  |  | 1728 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 6x45cm bez igły |  | saszetka |  |  | 1416 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0, 70cm, 1/2 koła okragło-tnaca 26mm |  | saszetka |  |  | 432 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0, 3x45cm bez igły |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 3/0, 70cm, 1/2 koła okragło-tnaca 22mm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 3/0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0, 70cm, 26mm, ½ koła igła okragla rozwarstwiajaca, 26mm |  | saszetka |  |  | 720 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 4/0, , 45cm, 3/8 kola igla okragła rozwarstwiajaca, 17mm |  | saszetka |  |  | 900 |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0, 2x70cm, bez igly |  | saszetka |  |  | 588 |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 3/0, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, ½ koła okragła wzmocniona 40mm, 90cm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2, 90cm, ½ koła okragła wzmocniona 48mm, |  | saszetka |  |  | 612 |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0, 70cm, ½ kola okrągła 31mm |  | saszetka |  |  | 2196 |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 3/0 70cm, 26mm, ½ koła okragła |  | saszetka |  |  | 2016 |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 4/0, 70cm, ½ koła okragła, 22mm |  | saszetka |  |  | 252 |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 70cm, 31mm, ½ koła igła okragła |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 90cm, 36mm, ½ koła okragła wzmocniona |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 3/0, 70cm, ½ koła, okragla rozwarstwiajaca , 26mm |  | saszetka |  |  | 1980 |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 3/0 z igla ½ koła 26mm, okragło tnaca dl.70cm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0 z igła ½ koła 26mm, okragła tnaca dl.70cm |  | saszetka |  |  | 396 |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0 z igła ½ koła 48mm, okragła wzmocniona dł.90cm |  | saszetka |  |  | 1152 |  |  |
| 30 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 90cm, ½ koła okragla wzmocniona 48mm |  | saszetka |  |  | 468 |  |  |
| 31 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 70cm, ½ koła okragła , 36mm, rozwarstwiajaca |  | saszetka |  |  | 540 |  |  |
| 32 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1,70cm, igła haczykowata, okragła-tnaca, 31mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 33 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2, 2x70 cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 432 |  |  |
| 34 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 2x70cm, bez igly |  | saszetka |  |  | 504 |  |  |
| 35 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2, 70cm, 45mm, ½ kola igla okragla wzmocniona |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 36 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 90cm, 36mm-40mm, ½ kola igla okragło-tnaca |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 37 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 90cm, 40mm, ½ kola, okragła wzmocniona |  | saszetka |  |  | 1080 |  |  |
| 38 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0, 90cm, 36-40mm, ½ koła Iga okragła wzmocniona |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 39 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 3/0, 70cm, 31mm, ½ kola okragla |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 40 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 4/0, 70cm, 19mm, 3/8 koła odwrotnie tnaca |  | saszetka |  |  | 1080 |  |  |
| 41 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, ½ koła 80mm, okragła wzmocniona masywna dl.100cm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr  7     Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni

| l.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, 3/8 koła, odwrotnie tnaca, 19 mm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 2/0, 70cm, 3/8 koła, odwrotnie tnaca, 24mm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, ½ koła, okrągła 22mm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 2/0, 70cm, ½ koła, okragła 26mm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 0, 70cm, ½ koła,okragła 31mm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 0, 70cm, ½ koła, okragła wzmocniona, 26mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 2/0, 70cm, ½ koła, okragła wzmocniona, 26mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, ½ koła okragła wzmocniona, 26mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr 8     Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłanialne, powlekane

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni.( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej) | 8/0, szpatułka podwójna z mikroostrzem 3/8 koła 6,5mm, 30cm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 2 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. ( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej) | 7/0 szpatułka podwójna z mikroostrezm 3/8 koła 6,5mm, 30cm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 3 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 6/0 szpatułka podwójna z mikroostrzem 1/2 koła 8mm, 45cm |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 4 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 6/0 szpatułka podwójna 3/8 koła 11mm, 45cm |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| 5 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni.( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej) | 5/0szpatułka podwojna z mikroostrzem ¼ koła 8mm, 45cm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 6 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0 szpatułka podwójna 3/8 koła 11mm, 45cm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 7 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, kolorowe, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, 150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 8 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, kolorowe, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 2, 150cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 9 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0, 45cm, 16mm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnąca kosmetyczna dwuwklesla, niebarwiona |  | saszetka |  |  | 480 |  |  |
| 10 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, , powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 2, 75cm, igła okragła, 45mm, mocna, ½ koła |  | saszetka |  |  | 48 |  |  |
| 11 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, 90cm, igła okragło- tnaca, wzmocniona, 36mm, ½ koła |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 12 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 0, 90cm, 37mm-40mm, igła okragło-tnaca, ½ koła |  | saszetka |  |  | 900 |  |  |
| 13 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 2/0, 90cm, igla okragła , 36-37 mm, ½ koła wzmocniona |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 14 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 3/0, 75cm, igła okragla 30-31mm, ½ koła |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 15 | Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0, 75cm, 3/8 koła,igla konwencjonalnie tnaca, kosmetyczna dwuwklesla, 19mm |  | saszetka |  |  | 900 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymamywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 4/0, 75cm, 16mm, 3/8 koła, igla konwencjonalnie tnaca kosmetyczna dwuwklesla, niebarwiona |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymamywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 3/0, 75cm, 19mm, 3/8 koła igla odwrotnie tnaca kosmetyczna dwuwklesla, niebarwiona |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr 9    Nici monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 5/0 igła odwrotnie tnaca 3/8 koła, 16mm, 70cm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 2 | Nici monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 4/0 igła odwrotnie tnaca 3/8 koła, 19mm, 45cm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 3 | Nici monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 3/0 igła odwrotnie tnaca o zakończeniu micro, 3/8 koła, 19mm, 45cm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr 10    Nici syntetyczne , wchłaniane, powlekane

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 26 – 30 mm, 70 cm-- |  | saszetka |  |  | 900 |  |  |
| 2 | Nici sntetyczny , wchłanialny wykonany z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się do 42 dni od zaimplantowania powlekane glikonatem w okresie podtrzymywania tkankowego w 50% po 5 dniach od zaimplantowania | 2/0, igła odwrotnie tnąca o zakończeniu micro 24mm, 3/8 koła, 70 cm, bezbarwna |  | saszetka |  |  | 1080 |  |  |
| 3 | Nici syntetyczne monofilamentowe z poli-4-hydroksybutylatu, wchłaniane około 13 miesięcy od zaimplantowania i 50% podtrzymywaniu tkankowym po 90 dniu od zaimplantowania | ½ koła okragła 48mm, 150cm pętla grubości 1 |  | saszetka |  |  | 480 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr 11      Tasmy wchłaniane, znaczniki bawełniane i syntetyczne, zestaw do ekstripilacji zylaków, metalowy szew

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma syntetyczna , wchłaniana bez kolagenu do szycia narządów miąższowych obustronnie zakończona tępymi półokrągłymi igłami | ½ koła, igła okragła – tepa, 85mm, dl.60cm, szer.3mm |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 2 | znaczniki silikonowe 2x45cm jałowe 1,5 mm bez igieł ( 1 op=24 saszetki) | 2x45cm jałowe 1,5 mm |  | saszetka |  |  | 204 |  |  |
| 3 | znaczniki silikonowe 2x45cm jałowe 2,5 mm bez igieł ( 1 op=24 saszetki) | 2x45cm jałowe 2,5 mm |  | saszetka |  |  | 204 |  |  |
| 4 | znaczniki bawełniane chirurgiczne – chirurgiczne taśmy refrakcyjne bez igły różne rozmiary do wyboru ( 1 op=24 saszetki): długość 75cm o szerokości 4mm lub 8mm, długość 2x38cm o szerokości 4mm | - długość 75cm o szerokości 4mm lub 8mm, - długość 2x38cm o szerokości 4mm |  | saszetka |  |  | 500 |  |  |
| 5 | Znaczniki chirurgiczne – silikonowe | 2,5mm, 75cm |  | saszetka |  |  | 528 |  |  |
| 6 | Znaczniki chirurgiczne - silikonowe | 1,2mm, 2x45cm, igła tępa 25mm, 3/8 koła okrągła |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 7 | Wchłaniana , syntetyczna tasma do szycia narządów miazszowych | 3mm, ½ koła okragła – tepa, 45mm,59- 60cm |  | saszetka |  |  | 30 |  |  |
| 8 | Znaczniki chirurgiczne silikonowe z igła tepa; szwy typu chordae-loopdo zabiegów mini inwazyjnych | 1,2mm/ 2x45cm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 9 | Wchłaniana , syntetyczna tasma do szycia narządów miazszowych | 3mm, ½ koła okragła – tepa, 65mm, 60cm |  | saszetka |  |  | 30 |  |  |
| 10 | Jednorazowy zestaw do ekstripilacji zylaków – zgłębnik metalowy, uchwyt, nasadka i trzy różne głowice |  |  | saszetka |  |  | 20 |  |  |
| 11 | Specjalistyczny metalowy szew z dwoma podkładkami polietylenowymi do obarczania rany pooperacyjnej | 1,3-1,33mm; 3/8 koła odwrotnie tnaca 100mm, podwójna 90cm |  | saszetka |  |  | 12 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr 12     Znaczniki barwione poliestrowe

| l.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Znaczniki barwione poliestrowe, dziane taśmy o wysokiej wytrzymałości posiadające trwałe wymiary poprzeczne i podłużne niestrzępiące się cztery kolory: czerwony, biały, niebieski, żółty (2/900mm) jałowe (1 opakowanie =10 pojedynczo pakowanych odciągów w jednym kolorze) | cztery kolory: czerwony, biały, niebieski, żółty (2/900mm) |  | op |  |  | 40 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr 13  Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna

| l.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 1 , ½ koła okrągła wzmocniona 48mm dl.150cm pętla |  | saszetka |  |  | 1128 |  |  |
| 2 | Nici wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 5/0 z igła ½ koła podwójna okrągła igła17mm przyciemniana dl.70cm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 3 | Nici wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 6/0 z igła 3/8 koła okrągła podwójna przyciemniana 13mm dl.70cm |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 4 | Nici wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 0, 90cm, ½ kola okragla, wzmocniona, 40mm |  | saszetka |  |  | 504 |  |  |
| 5 | Nici wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 2/0, 70cm, ½ kola okragla 26mm |  | saszetka |  |  | 432 |  |  |
| 6 | Nici wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 3/0, 70cm, ½ kola okragla, 22mm |  | saszetka |  |  | 1008 |  |  |
| 7 | Nici wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 4/0, 70cm, ½ koła okragla, 20mm |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr 14   Nici wchłanialne

| l.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 3/0, 75cm, okrągła ½ koła, 22mm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 2 | Nici wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 75cm, okrągła ½ koła, 30mm |  | saszetka |  |  | 180 |  |  |
| 3 | Nici wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 37 mm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 4 | Nici wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 37 mm |  | saszetka |  |  | 468 |  |  |
| 5 | Nici wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni( petla podwiązkowa) | 0, 52 cm, petla podwiązkowa, z aplikatore, do chirurgii endoskopowej |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 6 | Nici wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 1, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 48 mm |  | saszetka |  |  | 468 |  |  |
| 7 | Nici wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 48 mm |  | saszetka |  |  | 396 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 15       Nici niewchłaniane, ładunki

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem | 3/0, 75 cm, okrągła 1/2 koła, 17 mm |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 2 | Nici niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem | 3/0, 5x45 cm, okrągła 1/2 koła, 17 mm |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 3 | Ładunek do urzadzenia do szycia laparoskopowego, nic wchłaniana, pleciona z kwasu mlekowego i poliglikolowego | Rozmiar 0 |  | op |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Ładunek do urzadzenia do szycia laparoskopowego, nic wchłaniana, pleciona z kwasu mlekowego i poliglikolowego | Rozmiar 2/0 |  | op |  |  | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 16       Szwy niewchłanialne syntetyczne monofilamentowe polibutesterowe

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy niewchłanialne syntetyczne monofilamentowe polibutesterowe ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 5/0, 45cm 3/8 koła 19mm, odwrotnie tnaca |  | saszetka |  |  | 120 |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne syntetyczne monofilamentowe polibutesterowe ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego polietrametylenu) | 4/0, 45cm 3/8 koła 19mm odwrotnie tnaca |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 3 | Szwy niewchłanialne syntetyczne monofilamentowe polibutesterowe ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 3/0, 45cm, 3/8 koła 24mm odwrotnie tnaca |  | saszetka |  |  | 1056 |  |  |
| 4 | Szwy niewchłanialne syntetyczne monofilamentowe polibutesterowe ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 2/0, 75cm, 3/8 koła 30mm odwrotnie tnaca |  | saszetka |  |  | 1404 |  |  |
| 5 | Szwy niewchłanialne syntetyczne monofilamentowe polibutesterowe ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 0,75cm, 3/8 koła 39mm odwrotnie tnaca |  | saszetka |  |  | 1044 |  |  |
| 6 | Szwy niewchłanialne syntetyczne monofilamentowe polibutesterowe ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 1, 75cm, ½ koła 37mm odwrotnie tnaca |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 7 | Szwy niewchłanialne syntetyczne monofilamentowe polibutesterowe ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 1, 75cm, ½ kola 48mm, odwrotnie tnaca |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 8 | Szwy niewchłanialne syntetyczne monofilamentowe polibutesterowe ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 2/0, 75cm okragła ½ koła 26mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 9 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 3/0, 75cm, 3/8 koła, 39mm, igla odwrotnie tnaca |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 10 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 2/0, 75cm, 3/8 koła, 39mm, igla odwrotnie tnaca |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 11 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 4/0, 75cm, 3/8 kola, 19mm, igła odwrotni tnaca |  | saszetka |  |  | 108 |  |  |
| 12 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 4/0, 45cm, 3/8 koła, 19mm, igla kosmetyczna konwencjonalnie tnaca o czterech krawędziach tnacych |  | saszetka |  |  | 60 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 17       Szwy wchłanialne monofilamentowe

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy wchłanialne monofilamentowe poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56dni | 1, 90cm, niebarwiona, ½ koła okragła 48mm |  | saszetka |  |  | 540 |  |  |
| 2 | Szwy wchłaniane monofilamentowe poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56dni | 0, 75cm, niebarwiona,igła: ½ koła okragla 40mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 3 | Szwy wchłaniane monofilamentowe poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56dni | 2/0 75cm, niebarwiona igła; ½ koła okragła 37mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 4 | Szwy wchłaniane monofilamentowe poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56dni | 3/0 75cm, niebarwiona, ½ koła okragla 26mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 5 | Szwy wchłaniane monofilamentowe poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56dni | 3/0, 75cm niebarwiona, 3/8 kola odwrotnie tnaca 26 mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 6 | Szwy wchłaniane monofilamentowe poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56dni | 4/0 , 75cm, niebarwiona, 3/8 koła kosmetyczna odwrotnie tnaca, 24 mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 7 | Szwy wchłaniane monofilamentowe poliglytonowe o czasie podtrzymywania tkankowego 10 dni i czasie wchłaniania do 56dni | 5/0 , 45cm niebarwiona; 3/8 kola odwrotnie tnaca 19mm |  | saszetka |  |  | 360 |  |  |
| 8 | Szwy wchłaniane moofilamentowe z poliglikonatu o czasie wchłaniania do 180 dni | 3/0 , 75cm, podwójna prosta 60mm |  | saszetka |  |  | 144 |  |  |
| 9 | Szwy wchłaniane monofilamentowe z glikolidu, dioksanonu i weglanu trimetylenu o wytrzymałości 75% po 2 tygodniach i 40% po 4 tygodniach i czasie wchłaniania 90-110dni | 4/0, 90cm, ½ koła podwójna okragła 22mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 10 | Szwy wchłaniane monofilamentowe z glikolidu, dioksanonu i weglanu trimetylenu o wytrzymałości 75% po 2 tygodniach i 40% po 4 tygodniach i czasie wchłaniania90 -110 dni | 3/0, 75cm, ½ koła okragła 26mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 11 | Szwy wchłaniane monofilamentowe z glikolidu, dioksanonu i weglanu trimetylenu o wytrzymałości 75% po 2 tygodniach i 40% po 4 tygodniach i czasie wchłaniania90-110 dni | 2/0, 75cm, ½ koła okragła 26mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 12 | Szwy wchłaniane monofilamentowe z glikolidu, dioksanonu i weglanu trimetylenu o wytrzymałości 75% po 2 tygodniach i 40% po 4 tygodniach i czasie wchłaniania90-110 dni | 3/0, 90cm, ½ koła, okrągła podwójna 26mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 13 | Szwy wchłaniane monofilamentowe z glikolidu, dioksanonu i weglanu trimetylenu o wytrzymałości 75% po 2 tygodniach i 40% po 4 tygodniach i czasie wchłaniania90 | 0, 90cm, ½ koła okragła 40mm |  | saszetka |  |  | 216 |  |  |
| 14 | Szwy wchłaniane monofilamentowe z glikolidu, dioksanonu i weglanu trimetylenu o wytrzymałości 75% po 2 tygodniach i 40% po 4 tygodniach i czasie wchłaniania90-110 dni | 1, 150cm, ½ koła okragła 48mm z petla |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 15 | Szwy wchłaniane monofilamentowe z glikolidu, dioksanonu i weglanu trimetylenu o wytrzymałości 75% po 2 tygodniach i 40% po 4 tygodniach i czasie wchłaniania 90-110 dni | 1, 5x45cm, ½ kola tepa 48mm, |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 16 | Szwy wchłaniane monofilamentowe z glikolidu, dioksanonu i weglanu trimetylenu o wytrzymałości 75% po 2 tygodniach i 40% po 4 tygodniach i czasie wchłaniania90-110 dni | 1, 150cm, ½ koła tępa 48 mm z pętlą |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 18       Druty, taśmy stalowe oraz narzędzia do mocowania taśmy stalowej

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut stalowy, jednowłóknowy, niepowlekany, niewchłanialny do zamykania mostka | 5, 75 cm, , 1/2 koła odwrotnie tnąca, obrotowa, 55 -60 mm |  | saszetka |  |  | 192 |  |  |
| 2 | Drut stalowy, jednowłóknowy, niepowlekany, niewchłanialny do zamykania mostka | 6, 4x45 cm 1/2 koła okrągło-tnąca, 48 mm, |  | saszetka |  |  | 240 |  |  |
| 3 | Drut stalowy, jednowłóknowy, niepowlekany, niewchłanialny do zamykania mostka | 7, 4x45 cm 1/2 koła tnąca, 48 mm, |  | saszetka |  |  | 600 |  |  |
| 4 | Silikonowy szew pętlowy do podwiązywania naczyń | grubość 1,1 - 1,2 mm w kolorze białym z igłą 3/8 koła, tępą 24,5 - 25 mm, 2x 45 cm |  | saszetka |  |  | 240 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 19       Uszczelniacz tkanki płucnej; system zapobiegania zrostom otrzewnym, uszczelniacz szwów naczyniowych wraz z aplikatorem i regulatorem przepływu powietrza

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uszczelniacz tkanki płucnej 100% syntetyczny, elastyczny hydrozelowy, wchłanialny 8-12 tygodni na bazie glikolu polietylenowego | Pojemność 5 ml ( 2 strzykawki po 2,5 ml) |  | saszetka |  |  | 3 |  |  |
| 2 | System zapobiegania zrostom otrzewnowym do zabiegów laparoskopowych w 100% syntetyczny, elastyczny, wchłanialny 7 dni na bazie glikolu polietylenowego, bufora boranowego i trylizynowego aplikowany | Pojemność 10 ml ( 2 strzykawki po 5 ml) |  | saszetka |  |  | 3 |  |  |
| 3 | Hydrożelowy system do uszczelniania szwów naczyniowych, elastyczny, 100% syntetyczny wchłaniany 7 dni, na bazie glikolu polietylenowego, bufora koranowego, bufora trylizynowego, jednorazowego uzytku, jałowy |  | szt |  |  | 15 |  |  |
| 4 | Aplikatur długości 15cm z plastyczna koncówka, kompatybilny z uszczelniaczem szwów naczyniowych i regulatorem przepływu powietrza ( op=5szt) |  | op. |  |  | 2 |  |  |
| 5 | Regulator przepływu powietrza |  |  | Szt. |  |  | 1 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 20       Wchłaniany syntetyczny system do zamykania ran,

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłaniany syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu. Pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60 dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zblizania tkankowego: po 7 dniach min. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałosci | 2/0, 30cm, ½ koła, 37mm igła okragła |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 2 | Wchłaniany syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu. Pętlowy chwytak na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60 dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zblizania tkankowego: po 7 dniach min. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75% pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałosci | 0, 30cm, ½ koła 48mm, igla okragła |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| 3 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałosci | 6/0, 75cm, 3/8 koła podwójna 13mm, igla okragła |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 4 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałosci | 5/0 , 60cm, 3/8 koła, podwójna13mm, igla okragla |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 5 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałosci | 6/0, 60cm, ½ koła , podwójna 13mm, igla okragla |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 6 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałosci | 5/0, 75cm, ½ koła, podwojna 17mm, igla okragła |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 7 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałosci | 4/0, 90cm, ½ koła, podwójna 17mm, Iga okragła |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 8 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałosci | 4/0, 45cm, 3/8 koła, 16mm, kosmetyczna konwencjonalnie tnaca o czterech krawędziach tnących |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 21

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy niewchłanialne, monofilament z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego | 6/0, 75cm, ½ koła, 13mm podwójna, igła okragła |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne, monofilament z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego | 5/0, 75cm, ½ koła, 13mm podwójna, igła okragla |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 3 | Szwy niewchłanialne, monofilament z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego | 2/0, 90cm, ½ kola, 37mm podwójna, igla okragła |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 4 | Szwy niewchłanialne, monofilament z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego | 4/0, 17mm,1/2 koła, 90cm, podwójna igla, |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 5 | Szwy niewchłanialne, monofilament z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego | 5/0, 17mm,1/2 koła, 90cm, podwójna igla, |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 6 | Szwy niewchłanialne, plecione poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 3/0, 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  |  | 36 |  |  |
| 7 | Szwy niewchłanialne, plecione poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 0, 75cm, ½ koła, 30mm,igła okragła |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 8 | Szwy niewchłanialne, plecione poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 0, 75cm, ½ koła, 48mm,igła okragła |  | saszetka |  |  | 72 |  |  |
| 9 | Szwy niewchłanialne, plecione poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 4/0, 45cm, 3/8 kola 19mm, igła kosmetyczna, konwencjonalnie tnaca o czterech krawędziach tnacych |  | saszetka |  |  | 24 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet nr 22

| l.p | Przedmiot zamówienia | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szew niewchłanialny e-PTFE, zawierający 4 pętelki o identycznej długości, 2 igły ½ kola, tnaca, 17mm, pętelki skompilowane na podkładce teflonowej 6x3mm, druga podkładka teflonowa 6x3mm słuzy za strukture „podporową” szwów; całkowita długosc szwó wynosi od 35-42 cm w zależności od wielkości pętelekRozmiary pętelek: od 14 – 26 (1 op= 4zestawy-saszetki)) |  | op |  |  | 9 |  |  |
| RAZEM: |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3 )

##### UMOWA nr ....... /26/Med./2011

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 o wartości powyżej 125 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego szwów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych, zestawów do ekstripilacji żylaków oraz uszczelniaczy tkanki płucnej w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca realizować będzie w ramach niniejszej umowy zamówienia przekazane przez Zamawiającego drogą tylko telefoniczną z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnionym do składania zamówień drogą telefoniczną będzie: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr farm. Monika Krzysik, Tel. (071) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska Tel. (071) 76 60 464, techn.farm Adam Klekowski Tel. (071) 76 60 528 .

- Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy dołączy kopię zamówienia Zamawiającego.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm Grażyna Wojtczak

-mgr farm Monika Krzysik

-mgr farm Anna Duszyńska

-techn.farm Stanisława Mazur

-techn.farm Barbara Ziółek

-techn.farm Halina Ciemała

-techn.farm Adam Klekowski

-Agnieszka Przybył

-Ewa Kępa- Ciszek

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt.2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………...

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min.60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ………………..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min.12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 1 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 3 ppkt.2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Zestawienie stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie wklejone do tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 26/Med./2011, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art.24 PZP.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (produktów których dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną) i na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)