# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 42/Med./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WG.PAKIETÓW 1-98.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………….. r.                                          ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów jednorazowego użytku wg.pakietów 1-98.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-98.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 42/Med./2011

„Oferta na dostawę materiałów jednorazowego użytku wg.pakietów 1-98.”

nie otwierać przed dniem 28.04.2011 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.  2 442 400,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych, 00/100 ) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP- dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części:

| Pakiet | Kwota [zł] |
| --- | --- |
| 1 | 40 800,00 |
| 2 | 1 000,00 |
| 3 | 7 200,00 |
| 4 | 111 500,00 |
| 5 | 61 100,00 |
| 6 | 1 800,00 |
| 7 | 59 300,00 |
| 8 | 5 700,00 |
| 9 | 2 300,00 |
| 10 | 4 500,00 |
| 11 | 4 600,00 |
| 12 | 95 300,00 |
| 13 | 59 700,00 |
| 14 | 18 300,00 |
| 15 | 4 200,00 |
| 16 | 8 900,00 |
| 17 | 100,00 |
| 18 | 29 900,00 |
| 19 | 29 500,00 |
| 20 | 33 700,00 |
| 21 | 31 900,00 |
| 22 | 30 200,00 |
| 23 | 25 200,00 |
| 24 | 55 400,00 |
| 25 | 43 700,00 |
| 26 | 40 400,00 |
| 27 | 43 800,00 |
| 28 | 51 000,00 |
| 29 | 11 300,00 |
| 30 | 6 400,00 |
| 31 | 200,00 |
| 32 | 106 400,00 |
| 33 | 15 000,00 |
| 34 | 5 500,00 |
| 35 | 14 900,00 |
| 36 | 46 900,00 |
| 37 | 16 800,00 |
| 38 | 16 800,00 |
| 39 | 6 300,00 |
| 40 | 105 200,00 |
| 41 | 58 900,00 |
| 42 | 39 000,00 |
| 43 | 7 200,00 |
| 44 | 13 000,00 |
| 45 | 60 700,00 |
| 46 | 18 300,00 |
| 47 | 65 300,00 |
| 48 | 1 100,00 |
| 49 | 46 600,00 |
| 50 | 54 600,00 |
| 51 | 23 900,00 |
| 52 | 15 500,00 |
| 53 | 9 900,00 |
| 54 | 300,00 |
| 55 | 32 800,00 |
| 56 | 8 000,00 |
| 57 | 30 800,00 |
| 58 | 4 700,00 |
| 59 | 12 000,00 |
| 60 | 6 100,00 |
| 61 | 20 800,00 |
| 62 | 6 000,00 |
| 63 | 3 900,00 |
| 64 | 203 600,00 |
| 65 | 23 000,00 |
| 66 | 90 900,00 |
| 67 | 42 000,00 |
| 68 | 12 500,00 |
| 69 | 69 900,00 |
| 70 | 5 700,00 |
| 71 | 1 500,00 |
| 72 | 7 000,00 |
| 73 | 54 900,00 |
| 74 | 29 200,00 |
| 75 | 1 900,00 |
| 76 | 12 700,00 |
| 77 | 300,00 |
| 78 | 1 600,00 |
| 79 | 1 200,00 |
| 80 | 1 600,00 |
| 81 | 2 300,00 |
| 82 | 1 100,00 |
| 83 | 300,00 |
| 84 | 1 000,00 |
| 85 | 15 000,00 |
| 86 | 600,00 |
| 87 | 19 300,00 |
| 88 | 500,00 |
| 89 | 200,00 |
| 90 | 500,00 |
| 91 | 7 800,00 |
| 92 | 10 800,00 |
| 93 | 1 700,00 |
| 94 | 16 200,00 |
| 95 | 1 300,00 |
| 96 | 6 400,00 |
| 97 | 4 100,00 |
| 98 | 1 700,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 41 800,00 zł  (40 800,00 zł + 1 000,00 zł).

3 Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1). Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2) SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b)-e))   SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- W przypadku rejestratora danych do sterylizatorów parowych (Pakiet 18, poz.8), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że wyrób przez cały okres trwania umowy będzie zgodny z normą EN 554  i będzie spełniać wymagania zgodnie z tą normą. - Załącznik nr 6

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wyniki badań przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy  EN 554 w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3.POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów jednorazowego użytku wg.pakietów 1-98, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV :

33140000-3, 33141000-0, 39224200-0, 33141200-2, 33141642-2, 33171110-3, 33141411-4, 44921200-4, 33157000-5, 33157810-6, 31711140-6, 33194000-6, 33161000-6, 33141310-6, 33141600-6, 33141700-7, 33141770-8, 33141640-8, 33141220-8, 33141320-9

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 88 150,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet | Wadium |
| --- | --- |
| 1 | 1 510,00 |
| 2 | 35,00 |
| 3 | 270,00 |
| 4 | 4 130,00 |
| 5 | 2 260,00 |
| 6 | 65,00 |
| 7 | 2 190,00 |
| 8 | 210,00 |
| 9 | 85,00 |
| 10 | 165,00 |
| 11 | 170,00 |
| 12 | 3 530,00 |
| 13 | 2 210,00 |
| 14 | 680,00 |
| 15 | 150,00 |
| 16 | 330,00 |
| 17 | 5,00 |
| 18 | 1 110,00 |
| 19 | 1 100,00 |
| 20 | 1 250,00 |
| 21 | 1 180,00 |
| 22 | 980,00 |
| 23 | 930,00 |
| 24 | 2 050,00 |
| 25 | 1 620,00 |
| 26 | 1 500,00 |
| 27 | 1 620,00 |
| 28 | 1 900,00 |
| 29 | 420,00 |
| 30 | 240,00 |
| 31 | 5,00 |
| 32 | 1 940,00 |
| 33 | 550,00 |
| 34 | 200,00 |
| 35 | 550,00 |
| 36 | 1 740,00 |
| 37 | 610,00 |
| 38 | 610,00 |
| 39 | 230,00 |
| 40 | 3 890,00 |
| 41 | 2 180,00 |
| 42 | 1 440,00 |
| 43 | 270,00 |
| 44 | 480,00 |
| 45 | 2 250,00 |
| 46 | 680,00 |
| 47 | 2 420,00 |
| 48 | 40,00 |
| 49 | 1 720,00 |
| 50 | 2 020,00 |
| 51 | 880,00 |
| 52 | 570,00 |
| 53 | 370,00 |
| 54 | 10,00 |
| 55 | 1 210,00 |
| 56 | 280,00 |
| 57 | 1 070,00 |
| 58 | 170,00 |
| 59 | 450,00 |
| 60 | 230,00 |
| 61 | 770,00 |
| 62 | 220,00 |
| 63 | 140,00 |
| 64 | 7 540,00 |
| 65 | 850,00 |
| 66 | 3 360,00 |
| 67 | 1 550,00 |
| 68 | 460,00 |
| 69 | 2 590,00 |
| 70 | 210,00 |
| 71 | 50,00 |
| 72 | 260,00 |
| 73 | 2 030,00 |
| 74 | 1 080,00 |
| 75 | 70,00 |
| 76 | 470,00 |
| 77 | 10,00 |
| 78 | 60,00 |
| 79 | 40,00 |
| 80 | 60,00 |
| 81 | 80,00 |
| 82 | 40,00 |
| 83 | 10,00 |
| 84 | 40,00 |
| 85 | 560,00 |
| 86 | 20,00 |
| 87 | 720,00 |
| 88 | 20,00 |
| 89 | 10,00 |
| 90 | 20,00 |
| 91 | 290,00 |
| 92 | 400,00 |
| 93 | 60,00 |
| 94 | 600,00 |
| 95 | 50,00 |
| 96 | 240,00 |
| 97 | 150,00 |
| 98 | 60,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 1 545,00 zł  (1 5010,00 zł +  35,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 28.04.2011r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie)

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie)

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 28.04.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów jednorazowego użytku wg.pakietów 1-98,

znak sprawy 42/Med./2011”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 6 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 28.04.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (0-71) 7660 468,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Małgorzata Kasprzak tel./fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 28.04.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5, 6

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				 …………………………….

- Grażyna Wojtczak			…………………………….

- Katarzyna Mikołajczak		 …………………………….

- Małgorzata Kasprzak	 		……………………………..

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę materiałów jednorazowego użytku wg.pakietów 1-98.”

Znak sprawy  42/Med./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę materiałów jednorazowego użytku wg.pakietów 1-98, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 32

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 33

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 34

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 35

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 36

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 37

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 38

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 39

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 40

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 41

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 42

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 43

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 44

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 45

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 46

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 47

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 48

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 49

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 50

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 51

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 52

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 53

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 54

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 55

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 56

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 57

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 58

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 59

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 60

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 61

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 62

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 63

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 64

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 65

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 66

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 67

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 68

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 69

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 70

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 71

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 72

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 73

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 74

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 75

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 76

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 77

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 78

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 79

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 80

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 81

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 82

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 83

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 84

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 85

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 86

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 87

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 88

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 89

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 90

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 91

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 92

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 93

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 94

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 95

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 96

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 97

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 98

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto

PAKIET 1 PAPIERY, ŻELE EKG, USG

33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 22993000-7 Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | papier EKG typ ASCARD MR. BLUE | Rolka 112mmx25m | Szt. |  |  | 160 |  |  |  |
|  | papier EKG typ ASCARD MR. GOLD | Rolka 210mm x25m | Szt. |  |  | 325 |  |  |  |
|  | papier EKG typ ASCARD MR. GREEN (B5/ECO) | Rolka 58 mm x 25 m | Szt. |  |  | 610 |  |  |  |
|  | papier EKG do aparatu MAC 1200 ST GE Healthcare |  | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Papier do EKG HP1709 i HP1710 Hewlett - Packard | Składanka 210mm x300mm x200arkuszy | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Papier do EKG Ote - Biomedica Personal 80 | Składanka 90mmx70mm x400arkuszy | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Papier do EKG Schiller AT 2 | Składanka 210mm x280mm x 215arkuszy | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Papier do EKG Fucuda Denshi | Rolka 63 mm x 30 m | Szt. |  |  | 350 |  |  |  |
|  | Papier do EKG Farum E30 | Rolka 100mm x 50m | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Papier do EKG do bieżni Quinton 3000. | Składanka. 216mmx280mmx218arkuszy | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Papier do USG Videoprinter KP - 65HM Mitsubishi ( oryginalny) | Rolka 110mm x 20m | Rolka |  |  | 390 |  |  |  |
|  | Papier do USG Videoprinter SONY UPP - 110HD | Rolka 110mmx 20m oryginalny | Rolka |  |  | 914 |  |  |  |
|  | papier do USG Videoprinter SONY UPP - 210HD | Rolka 210mmx25m/ oryginalny | rolka |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Papier + folia barwiąca do USG Videoprinter CK700L4P Mitsubishi | Oryginalny | Kpl. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Papier do defibrylatora LIFEPACK 20, | rolka 50mmx30m | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Papier do defibrylatora Codemaster XL z nadrukiem | rolka 50mmx30m | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Papier do drukarki programatora ICS 3000 Biotronik - oryginalny | 112 x 125 x 300 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Papier do drukarki w sterylizatorze typu Steri Vac 5XL, 8 XL termoczuły | Rolka 80mmx30m | Szt. |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Papier do drukarki programatora Medtronic 9790 | Składanka , gładki 110mmx150mmx300arkuszy | Szt. |  |  | 75 |  |  |  |
|  | Papier termiczny do drukarki KR – 8800 TOPCON | Rolka 57mm x 30mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Papier do tympanometru Zodiak 901 Matsem | 110 mm x 30m | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Papier do bieżni ruchomej Marquette 9402 - 021 Case 6/12 | Składanka 210mmx280mm x300 arkuszy | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | żel do EKG | Butelka 250ml lub 250 g. | Szt. |  |  | 304 |  |  |  |
|  | żel do USG | Butelka 500ml.lub 500 g | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | żel do USG z kranikiem lub dozownikiem | Pojemnik 5000ml.lub 5 kg | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 2 WKŁADY DO WSTRZYKIWACZY KONTRASTU MEDRAD

33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne,

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady jednorazowe z szybkozłączem do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu Medrad MARK V Plus oraz Medrad MARK V Pro Vis | Pojemność 150 ml. | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 3 TAŚMA DO CHIRURGICZNEJ KOREKCJI WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU

33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne,

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | taśma do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu -, materiał: polipropylen- monofilamentowy z częścią rozpuszczalną w środku taśmy polidioxanową, plastikowa osłona na taśmie zapewniająca sterylność. Kompatybilna z narzędziem wielorazowym firmy Herniamesh - Igła przezzasłonowa ND-TO02 posiadanym przez szpital | Grubość: 0,54mm, Gramatura:116g/m2 Długość: 45cm Szerokość: 1,1cm | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 4 CEWNIKI SWANA GANZA, ZESTAWY WPROWADZAJACE, LINIE WKŁADKI

33141200-2 Cewniki, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Swana Ganza trójdrożny , heparynizowany , wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego - znaczniki głębokości co 10 cm | 7F / 110cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 2. | Zestaw wprowadzający 8F kompatybilny z cewnikiem ( tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : introducer zaopatrzony w port boczny samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator ( typu Tuohy-Borst ) zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości, rozszerzadło ( dylator ), osłonkę dekontaminacyjną, igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm , kranik trójdrożny . | 8F | szt. |  |  | 210 |  |  |  |
| 3. | Cewnik Swana Ganza do pomiaru ciągłego rzutu minutowego (CCO) oraz saturacji krwi żylnej mieszanej (CSvO2), trójdrożny, heparynizowany, wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego, znaczniki głębokości co 10 cm | 7,5F / 110cm | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 4. | Cewnik Swana Ganza do ciągłego pomiaru saturacji krwi żylnej mieszanej (SvO2), heparynizowany, wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego, znaczniki głębokości co 10 cm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5. | Cewnik Swana Ganza do ciągłego pomiaru ciągłego rzutu minutowego (CCO), saturacji krwi żylnej mieszanej (SvO2) oraz CEDV, heparynizowany, wykonany z materiału nietrombogennego i apirogennego, znaczniki głębokości co 10 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6. | Zestaw wprowadzający 8,5F kompatybilny z cewnikiem ( tego samego producenta ) musi posiadać następujące elementy : introducer zaopatrzony w port boczny, samouszczelniający zawór hemostatyczny, fiksator ( typu Tuohy-Borst ) zapobiegający przemieszczaniu się cewnika oraz blokujący ustawienie na pożądanej głębokości, rozszerzadło ( dylator ), osłonkę dekontaminacyjną , igłę cienkościenną lub kaniulę prowadnicy na igle, lider ułatwiający wprowadzenie 0,9 x 450mm, kranik trójdrożny . | 8,5F | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 7. | Linia z przetwornikiem pojedynczym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz .W skład zestawu wchodzi : 1 x przetwornik ciśnienia , 2xkranik trójdrożny , 1 x dren ciśnieniowy 30cm, 1x dren ciśnieniowy 120 cm , 1x linia płucząca | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| 8. | Linia z przetwornikiem podwójnym do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią o częstotliwości powyżej 200 Hz. W skład zestawu wchodzi : 2 x przetwornik ciśnienia , 4xkranik trójdrożny , 2 x dren ciśnieniowy 30cm, 2x dren ciśnieniowy 120 cm , 1x linia płucząca rozwidlona | Szt. |  |  | 890 |  |  |  |
| 9. | Wkładki do klemu „Softjaw”, „Hydrajaw” | Szt. |  |  | 240 |  |  |  |
| 10. | Wkłucia centralne typ Presep-kaniula do monitorowania saturacji krwi żylnej (ScvO2) | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 5 CEWNIKI CENTRALNE, UKŁADY ODDECHOWE, KANIULE

33141200-2 Cewniki, 33157810-6 Urządzenia do terapii tlenowej, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne,

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik centralny dwuświatłowy z powłoką bakteriobójczą , jałowy , jednorazowego użytku wprowadzany metoda Seldingera , prowadnik z końcówkami prostą oraz "J" , wykonany z poliuretanu , miękka końcówka , elementy cewnika łączone przez stopienie . W zestawie strzykawka umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka | Rozmiar : 7Fr, długość 20cm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Cewnik centralny trzyświatłowy z powłoką bakteriobójczą , jałowy , jednorazowego użytku wprowadzany metoda Seldingera , prowadnik z końcówkami prostą oraz "J" , wykonany z poliuretanu , miękka końcówka , elementy cewnika łączone przez stopienie . W zestawie strzykawka umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka | Rozmiar : 7 Fr, długość 20cm | Szt. |  |  | 190 |  |  |  |
| 3. | Zestawy z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy : cewnik do hemodializy z impregnowaną powłoką bakteriobójczą zakładany metodą Seldingera. W skład zestawu powinno wchodzić : prowadnik z końcówką "J" strzykawka 5ml. umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka , igła , rozszerzadło , skalpel | Rozmiar : 11,5 - 12,5F Długość : 16 - 20cm | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 4. | Kaniula dożylna teflonowa o powierzchni pokrytej silikonem | Rozmiar : 20 G długości 30 - 35mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z rurką T i ustnikiem | Szt. |  |  | 45 |  |  |  |
| 6. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku (urządzenie nadkrtaniowe z bezciśnieniowym żelowym mankietem z blokadą nagłośni z kanałem żołądkowym) | Rozmiary : 3, 4 , 5 | Szt. |  |  | 247 |  |  |  |
| 7. | Maska tlenowa dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości min. 1,8 m, bez PCV, bez ftalanów, z elastomerowym termoplastycznym, anatomicznie wyprofilowanym mankietem | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 8. | Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z maską tlenową, z zaciskiem na nos i przewodem tlenowym | Szt. |  |  | 1575 |  |  |  |
| 9. | Układ oddechowy : - jednorazowy do respiratora dla dorosłych o średnicy 22mm i długości 1,6m z łącznikiem Y. Układ musi być wyposażony w porty do monitorowania kapnografii i dodatkową gałąź o długości 0,8m - 1m. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 10. | Układ oddechowy : - jednorazowy do respiratora dla dorosłych o średnicy 22mm i długości 1,6m z łącznikiem Y. Układ musi być wyposażony w porty do monitorowania kapnografii | Bez dodatkowej gałęzi | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 11. | Układ oddechowy : - jednorazowy , rozciągliwy anestetyczny dla dorosłych w skład którego wchodzą 2 rury rozciągalne do 2m z łącznikiem Y,dodatkowa gałąź rozciągalna do 1,5m , bezlateksowy worek oddechowy 2 lub 3l. - łącznik prosty 22m/22mm | Szt. |  |  | 1570 |  |  |  |
| 12. | Zestaw infuzyjny do podaży grawitacyjnej z regulatorem prędkości przepływu w zakresie 5 - 250ml. Z dodatkowym portem do wstrzyknięć. Całkowita długość linii od 220 do 240cm | Szt. |  |  | 1800 |  |  |  |
| 13. | Kaniule/ cewniki centralne typ MAC (Multi Lumen Access) – 3 i więcej światłowe, z powłoką antybakteryjną (Ag + chlorhexedyna), | 14 F x x20 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 14. | Przewody tlenowe standard | Dł. 2,1 m, 4 m | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 6 taśmy mocujące rurki intubacyjne

33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma mocująca rurkę intubacyjną dla dorosłych i dzieci | Szt. |  |  | 450 |  |  |  |
| 2. | Taśma mocująca rurkę tracheotomijną dla dorosłych i dzieci | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 7 SPRZET ZUZYWALNY DO APARATÓW GE DATEX OHMEDA

33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | linie próbkujące gazów anestetycznych do znieczulenia ogólnego do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare | 3 m | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| 2. | Linie do pomiaru kalorymetryczności do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Linie do pomiaru spirometrii do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 4. | Filtry do pojemników z wapnem sodowanym do aparatów do znieczulenia Aespire, | 40 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Cewnik pulsiocath do pomiaru rzutu serca metodą Picco | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 6. | czujnik temperatury iniektatu do pomiaru rzutu serca metoda picco | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 7. | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną PICCO, składający się z cewnika Pulsiocath do tętnicy udowej oraz przetwornika ciśnieniowego | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 8. | Sonda oksymetryczna do pomiaru saturacji krwi żylnej | Długość 37 cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 9. | Adapter do pomiaru kapnografii prosty jednorazowy, typu: 73385 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 10. | Czujnik tonometryczny TONO, typu: 8F | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 11. | Dreny do gazów spirometrii, typu: 8004662-CABG | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 12. | Czujnik tensometryczny do NMT, typu: 888418 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 13. | Osłonki do czujników centralnych, typu: 92916416 | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 14. | Osłony do sond do pomiaru temperatury, typu: 88015 | Szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET8 CZUJNIK DO ANALIZY BIS

33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne,

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik do analizy bispektralnej dla dorosłych typu 186 – 106 | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 9 ELEKTRODY PHILIPS

31711140-6	Elektrody

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjne dla dorosłych typ Plus do defibrylatora PHILIPS HEARTSTART XL M4735A. Zamawiający wymaga materiałów oryginalnych | para |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 10 ZESTAWY DO MIERZENIA CIŚNIENIA ŚRODCZASZKOWEGO

33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne,

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do podtwardówkowego mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego po wykonanej kraniotomii : Dren do pomiaru ciśnienia 110-4G Śrubokręt Trokar ze stali nierdzewnej 3,17 mm z pochewką do tunelizacji | sterylny | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Zestaw OLM do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego: Dren 110-4B Śruba mocująca z kapturkiem dociskowym i uchwytem motylkowym Wiertło o średnicy 2,71 mm Podkładki Pochewka ochronna na dren Mandryn o średnicy 1,3 mm Klucz Allena śrubokręt | sterylny | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Wiertarka ręczna jednorazowa |  | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 11 PRZEDŁUZACZE DO POMP

33194000-6	Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych dla leków wrażliwych na światło czarne lub bursztynowe średnica wewnątrz drenu min. 1,2 mm dren zakończony łącznikiem Luer - lock opakowanie jednostkowe | długość 150-200 cm | Szt. |  |  | 130 |  |  |  |
| 2. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej Opakowanie jednostkowe | 120 cm, 150 cm, 200 cm | Szt. |  |  | 23 220 |  |  |  |
| 3. | Przedłużacz wysokociśnieniowy do pompy infuzyjnej z końcówką luer lock | 120 cm, | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 4. | Przedłużacz wysokociśnieniowy do pompy infuzyjnej z końcówką luer lock | 150 cm, | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5. | Przedłużacz wysokociśnieniowy do pompy infuzyjnej z końcówką luer lock | 200 cm | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 12 STRZYKAWKI

33141310-6	Strzykawki

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka jednorazowego użytku | 2ml. | Szt. |  |  | 101400 |  |  |  |
| 2. | Strzykawka jednorazowego użytku | 5ml. | Szt. |  |  | 120740 |  |  |  |
| 3. | Strzykawka jednorazowego użytku | 10ml. | Szt. |  |  | 149100 |  |  |  |
| 4. | Strzykawka jednorazowego użytku | 20ml. | Szt. |  |  | 230580 |  |  |  |
| 5. | Strzykawka jednorazowa do pompy infuzyjnej | 50ml. | Szt. |  |  | 14510 |  |  |  |
| 6. | strzykawka z dołączonym łącznikiem luer pakowana po 1 szt JANETA - strzykawka z końcówką do cewnika trzyczęściowa | 100ml | Szt. |  |  | 9650 |  |  |  |
| 7. | Strzykawki insulinówki z nakładaną igłą 1ml./ 40 i.u. | Szt. |  |  | 6300 |  |  |  |
| 8. | Strzykawka tuberkulinowa 1 ml. z nakładana igłą | 0,5 X 16 | Szt. |  |  | 3600 |  |  |  |
| 9. | Strzykawki insulinówki z wtopioną igłą 1ml./ 40 i.u. jałowa | 0,33 x 12 mm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 13 PRZYRZADY DO PRZETACZANIA

33194000-6	Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania krwi | Szt. |  |  | 21820 |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | Szt. |  |  | 162790 |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych | z pomiarem OCZ | Szt. |  |  | 95 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 14 ŁĄCZNIKI, PRZYRZĄDY

33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji, 33140000-3 Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik Martwa przestrzeń: Rozciągliwy karbowany Podwójnie obrotowy łącznik kątowy Port do odsysania sterylny | Łączniki 15M i 22 F | Szt. |  |  | 1209 |  |  |  |
| 2. | Łącznik karbowany nierozciągliwy Podwójnie obrotowy łącznik kątowy Port do odsysania sterylny | Łączniki 15M i 22 F | Szt. |  |  | 947 |  |  |  |
| 3. | Przyrząd z zaworem samozamykającym do transferu leków do worka typ CYTOLUER | Szt. |  |  | 2955 |  |  |  |
| 4. | Przyrząd z zaworem samozamykającym i filtrem 0,22 mikrometra do transferu leków cytostatycznych typ CHEMO AIDE | Szt. |  |  | 1650 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 15 PRZYRZADY DO PRZETACZANIA

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd uniwersalny typu Flocare do żywienia dojelitowego służący do podłączenia opakowań typu Pack za pomocą pompy Flocare 800 pasujący do diet firm Nutricia i Fresenius Kabi | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
| 2. | Przyrząd uniwersalny typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej służący do podłączenia opakowań typu Pack za pomocą pompy Flocare 800 pasujący do diet firm Nutricia i Fresenius Kabi | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 16 ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgłębnik żołądkowy typ Flocare PUR Z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem | CH 8,Ch 10 Długość 130 cm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 17 SZYNY PALCOWE

33141770-8	Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką | 200x15 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką | 400x20; | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3. | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką | 250x20 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Szyna palcowa aluminiowa z wyściółką | 500x50 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Drut Kirschnera trójgraniec | Rozmiary: 1,0 – L-310; | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 6. | Drut Kirschnera trójgraniec | Rozmiary: 2,6 – L-310 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 18 WYROBY DO STERYLIZACJI

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, wykonany z tworzywa sztucznego z kanałem wewnętrznym prowadzącym do wskaźnika biologicznego . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. | Szt. |  |  | 425 |  |  |  |
| 2. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Ostateczny odczyt po 4 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| 3. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. | Szt. |  |  | 450 |  |  |  |
| 4. | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt po 3 godzinach inkubacji. Odczyt automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. | Szt. |  |  | 350 |  |  |  |
| 5. | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick (sterylizacja parowa), symulujący pakiet porowaty, z dodatkowym arkuszem wczesnego ostrzegania. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. | Szt. |  |  | 280 |  |  |  |
| 6. | Test chemiczny wieloparametrowy klasa 5 do sterylizacji tlenkiem etylenu | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 7. | Test chemiczny wieloparametrowy klasa 5 do sterylizacji para wodną | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 8. | Rejestrator danych do sterylizatorów parowych. Równoważny wynik ze standardowym testem Bowie-Dick. Powinien mieć funkcję „wczesnego ostrzegania”. Możliwość użycia minimum 400 – krotnego. Sygnalizacja naładowania baterii. Automatyczny nie wymagający interpretacji wynik w postaci wizualnej. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 19 OSTRZA, OCHRANIACZE NARZEDZI, PAPIER KREPOWY, NABOJE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze jednorazowego użytku o szerokości 3,8 cm. Pasujące do strzygarki chirurgicznej model 3M9661 z ruchomą głowicą, | Szt. |  |  | 3250 |  |  |  |
| 2. | Ochraniacze do narzędzi niezawiasowych. Zabezpieczające narzędzia przed uszkodzeniem a opakowania przed przedziurawieniem. Na ochraniaczach znajdują się wskaźniki pary wodnej i tlenku etylenu. | Rozmiar 5,1 x 12,7 cm w opakowaniu 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Ochraniacze do narzędzi niezawiasowych i zawiasowych (narzędzia do 17,5 cm długości). Zabezpieczające narzędzia przed uszkodzeniem a opakowania przed przedziurawieniem. Na ochraniaczach znajdują się wskaźniki pary wodnej i tlenku etylenu. | Rozmiar 8,9 x 16,8 cm W opakowaniu 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Ochraniacze do narzędzi niezawiasowych i zawiasowych (narzędzia ponad 17,5 cm długości). Zabezpieczające narzędzia przed uszkodzeniem a opakowania przed przedziurawieniem. Na ochraniaczach znajdują się wskaźniki pary wodnej i tlenku etylenu. | Rozmiar 14 x 24cm W opakowaniu 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Papier sterylizacyjny krepowy - gramatura 60 g/m2; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania ≥ 2,0 kN/m i poprzecznym ≥1,6 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania ≥0,9 kN/m i w kierunku poprzecznym ≥ 0,6 kN/m; zawartość chlorków ≤0,05%; zawartość siarczanów ≤0,025%; przeznaczony do sterylizacji parą wodną, ETO, parowo-formaldehydowej | 90 x 90 cm | Arkusz |  |  | 250 |  |  |  |
| 6. | Papier sterylizacyjny krepowy - gramatura 60 g/m2; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania na sucho ≥ 2,0 kN/m i poprzecznym ≥1,6 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania ≥0,9 kN/m i w kierunku poprzecznym ≥ 0,6 kN/m; zawartość chlorków ≤0,05%; zawartość siarczanów ≤0,025%; przeznaczony do sterylizacji parą wodną, ETO, parowo-formaldehydowej | 100 x 100 cm | Arkusz |  |  | 500 |  |  |  |
| 7. | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 4xl i 5xl | Szt. |  |  | 648 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 20 OSŁONKI, OCHRANIACZE, KLEJ CHIRURGICZNY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłonki na narzędzia typ SilClamp | rozmiar: S (czerwone) Rolka 20 metrów rozmiar: M (białe) Rolka 10 metrów rozmiar: L (niebieskie) Rolka 5 metrów | Rolka |  |  | 35 |  |  |  |
| 2. | Nakładki silikonowe na klemy i peany (do znakowania narzędzi) Niesterylne, wykonane z silikonu, do wysterylizowania | 6mm x 620 cm Różne kolory | rolka |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Ochraniacze na narzędzia typ Scanlan 1001-206, 1001-201 przezroczyste | 100 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 8 |  |  |  |
| 4. | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego typu BioGlue, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie | strzykawka 2 ml | zestaw |  |  | 9 |  |  |  |
| 5. | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego typu BioGlue, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie | strzykawka 5 ml | zestaw |  |  | 15 |  |  |  |
| 6. | Dwuskładnikowy klej chirurgiczny złożony z oczyszczonej albuminy surowicy bydlęcej i aldehydu glutarowego typu BioGlue, wraz z 4 standardowymi końcówkami mieszającymi w komplecie | strzykawka 10 ml | zestaw |  |  | 6 |  |  |  |
| 7. | Dodatkowe końcówki o różnej budowie aplikator powierzchniowy opakowanie sterylne | Szerokość 12 mm, 16 mm 1 saszetka zaw. 3 aplikatory | saszetka |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

……dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 21 KANIULA POBIERAJĄCA TYPU SPIKE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula pobierająca do wielokrotnego pobierania medykamentów typ SPIKE z butelek z łącznikiem typu Luer Lock i filtrem bakteryjnym | Szt. |  |  | 32850 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 22 SZCZOTKA DO MYCIA RĄK

39224200-0	Szczotki

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczotka do chirurgicznego mycia rąk jednorazowego użytku ze środkiem dezynfekcyjnym (roztwór chlorheksydyny) | Szt. |  |  | 25820 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 23 CEWNIKI, MASKI, LARYNGOSKOP JEDNORAZOWY

33141200-2	Cewniki,        33171110-3	Maski do anestezji,        33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podwójny cewnik do diagnostycznego płukania oskrzelowo pęcherzykowego (pobierania próbek do diagnostyki zapalenia płuc). Dystalna końcówka zewnętrznego cewnika jest zamknięta zatyczką polietylenowo-glikolową. Średnica cewnika wewnętrznego 0,9x1,3 mm i długości 65 mm. Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o średnicy 1,4 x 1,9 mm i długości 90 cm oraz Średnica cewnika wewnętrznego 1,0x1,7 mm i długości 65 mm. Cewnik zewnętrzny cieniujący w Rtg o średnicy 2,0x2,7 mm i długości 60 cm | Szt. |  |  | 155 |  |  |  |
| 2. | Cewnik trokar, z dystalną końcówką lejkowatą z bocznym otworem, przezroczysty, sztywny, nasadka zakończona końcówką lock, oznaczenie co 2 cm od 2 do 24 cm, długość 40 cm. | Fr 24, 28, | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 3. | Pediatryczny cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z teflonu, widoczny w Rtg, długość 4 cm, wyposażony w 13,5 cm przedłużkę zakończoną samodomykającym się zaworem dotętniczym. | rozmiar 4 F | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 4. | Rurka z mankietem do wytwarzania CPAPu metodą Boussignac, z linią widoczną w Rtg, wyposażona w 5 mikrokanałów do podawania tlenu i wytworzenia CPAPu, 2 mikrokanały do monitoringu ciśnienia i kapnografii i podania adrenaliny. | Rozmiar 7.0; 7.5; 8.0 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 5. | Zestaw do CPAP metodą Boussignac. W skład zestawu wchodzi: urządzenie CPAP z łącznikiem do manometru i maska z nadmuchiwanym mankietem. | Duża / średnia | Zestaw |  |  | 26 |  |  |  |
| 6. | Lejce do CPAP silikonowe | Szt. |  |  | 22 |  |  |  |
| 7. | Rampa 5 kranikowa z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem bezigłowym (razem 6 bionektorów), rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka | Szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| 8. | Rampa 3 kranikowa z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy zamknięty systemem bezigłowym (razem 4 bionektorów), rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 9. | Cewnik foleya wykonany z silikonu, długość 40 cm z balonem 5/15 ml. | Rozmiar : 12, 14 , 18, 20, 22 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 10. | Jednorazowy laryngoskop optyczny urządzenie jednorazowe umożliwiające za pomocą układu soczewek obserwację wejścia do krtani. Rurka intubacyjna umieszczana w kanale aparatu. Własne źródło światła. System zapobiegający zaparowaniu soczewki dystalnej w jamie ustnej chorego. Dla rurek intubacyjnych bez i z balonem w rozmiarze od 70 do 8,5 – przy minimalny rozwarciu ust 18 mm | Rozmiar 3 | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 11. | Maska twarzowa anestetyczna, jednorazowego użytku , z nadmuchiwanym mankietem | Rozmiar 2;3;4;5 | Szt. |  |  | 155 |  |  |  |
| 12. | Rampa sześciociokranikowa z przedłużaczem 150 cm. Przezroczysta obudowa, kraniki kolorowe, każdy z nich zamknięty systemem bezigłowym ( złączką wyposażoną w nasadkę połączeniową typu lock, posiadającą wbudowany mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (szczelność przed, w czasie i po użyciu)), zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję membrany ( razem 7 bionektorów). Rampa wyposażona w zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka. Może być używana przez 7 dni | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 13. | Przedłużka PE | śr.wew.1,5m śr.zew.2,5mm, długość 150cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 14. | Rampa 6-drożna z kolorowymi kranikami LUER LOCK. Lekka, przeźroczysta obudowa, każdy kranik w innym kolorze | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 24 OSTRZA SHAVERA, DO PIŁY

33141700-7	Wyroby ortopedyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza do nasadki piły oscylacyjnej, jednorazowe, sterylne | 2296-3-104 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Ostrza do nasadki piły oscylacyjnej, jednorazowe, sterylne | 2296-3-111 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 3. | Ostrza shavera Formula, jednorazowe, sterylne | aggressive plus 3,5mm, 4,0mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 4. |  | Tomcat 4.0 mm, 3,5 mm, 5,0 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 5. |  | Resector 3,5 mm, 4,0 mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 6. |  | scalloped 4,0mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 7. |  | cougar 3,5mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 8. |  | Double bite 4,0 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 9. |  | 6 flute egg burr 5,5 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 10. |  | 6 Flute barrel bur – hollow 4,0mm, 12 Flute barrel bur – hollow 4,0mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 11. |  | Small joint cutters &burs aggressive cutter 2,5mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 12. | Jednorazowe oprzyrządowanie do pompy artroskopowej FloControl: Dreny w torze napływu, jednorazowe, sterylne | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 13. | Jednorazowe oprzyrządowanie do pompy artroskopowej FloControl: Dreny w torze odpływu, jednorazowe, sterylne | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 14. | Ostrza jednorazowe do piły akumulatorowej nr 4208 System 5 firmy Stryker, sterylne | grubość: 1.07mm szerokość: . 25mm długość: 90 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 15. |  | grubość: 1.19mm szerokość: . 25mm długość: 90 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 16. |  | grubość: 1.27mm szerokość: . 18mm długość: 90 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 17. |  | Grubość: 0,64 mm Głębokość cięcia: 73mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 25 WYROBY DO STERYLIZACJI, OSTRZA RETRAKTORA, KLIPSY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akcelerator Booster | 20 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Kaseta Sterrad 100S | 5 szt. | Op. |  |  | 19 |  |  |  |
| 3. | Chemiczny wskaźnik paskowy | 250 szt. | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 4. | Test biologiczny BI CycleSure | 60 szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 5. | Chemiczny wskaźnik taśmowy | Rolka 55 m | rolka |  |  | 12 |  |  |  |
| 6. | Włóknina 76cm x 76 cm | 300 arkuszy | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 7. | Włóknina 101cm x 101cm | 250 arkuszy | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 8. | Rękaw Tyvek | 7,5cm x 70m | rolka |  |  | 6 |  |  |  |
| 9. | Rękaw Tyvek | 10cm x 70m | rolka |  |  | 6 |  |  |  |
| 10. | Rękaw Tyvek | 15cm x 70m | rolka |  |  | 4 |  |  |  |
| 11. | Rękaw Tyvek | 20cm x 70m | rolka |  |  | 8 |  |  |  |
| 12. | Rękaw Tyvek | 25cm x 70m | rolka |  |  | 4 |  |  |  |
| 13. | Rękaw Tyvek | 35cm x 70m | rolka |  |  | 6 |  |  |  |
| 14. | Rękaw Tyvek | 42cm x 70m | rolka |  |  | 2 |  |  |  |
| 15. | Akcesoria do aparatu - kartony na kasety, papier do drukarki, taśmy do drukarki, płytki | 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 16. | Klips na skórę głowy typ Raney nr 20-1037 | 20 x 10 szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 17. | Ostrza do retraktora Collins Plastikowe, jednorazowe, sterylne | Szer. Ostrza: 76 mm Długość ostrza: 121 mm Głębokość ostrza: 38 mm W opakowaniu 10 szt. | Op. |  |  | 15 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 26 ELEKTRODY TEFLONOWE

33161000-6	Urządzenia elektrochirurgiczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda czynna pokryta teflonem sterylna, jednorazowa, 2 przyciski do sterowania z ręki, kabel o długości minimum 3 metry, wtyczka do aparatów firm CONMED/VALLEYLAB/EMED, pochewka do podczepiania w polu operacyjnym, pakowane pojedynczo. | Szt. |  |  | 2500 |  |  |  |
| 2. | Końcówka elektrody czynnej typ „kulka” pokryta teflonem sterylna, jednorazowa, , pakowana pojedynczo. | Średnica wtyku 2,4 mm długość 58 mm | szt. |  |  | 36 |  |  |  |
| 3. | Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk” pokryty teflonem sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. | Długość 10,16 cm | szt. |  |  | 36 |  |  |  |
| 4. | Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk” pokryty teflonem sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. | Długość 16,51 cm | szt. |  |  | 36 |  |  |  |
| 5. | Kabel do elektrod neutralnych do aparatów firm CONMED/ VALLEYLAB/ EMED/ERBE, wielorazowy | długości minimum 3 metry | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 27 ELEKTRODY TYTANOWE

33161000-6	Urządzenia elektrochirurgiczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda czynna tytanowa sterylna, jednorazowa, 2 przyciski do sterowania z ręki, kabel o długości minimum 3 metry, wtyczka do aparatów firm CONMED/VALLEYLAB/EMED, pochewka do podczepiania w polu operacyjnym, pakowane pojedynczo. | Szt. |  |  | 2500 |  |  |  |
| 2. | Końcówka elektrody czynnej typ „kulka” tytanowa sterylna, jednorazowa, pakowana pojedynczo. | Średnica wtyku 2,4 mm długość 70 mm | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk” tytanowa, sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. | Długość 70 mm | szt. |  |  | 96 |  |  |  |
| 4. | Końcówka elektrody czynnej typ „igła” tytanowa, sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. | Długość 150 mm | szt. |  |  | 24 |  |  |  |
| 5. | Końcówka elektrody czynnej typ „pętla”, sterylny, jednorazowy,pakowany pojedynczo. | 20 x 10 mm |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 6. | Końcówka elektrody czynnej typ „nożyk” tytanowa, sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. | Długość 150 mm | szt. |  |  | 156 |  |  |  |
| 7. | Kabel do elektrod neutralnych do aparatów firm CONMED/ VALLEYLAB/ EMED/ERBE, wielorazowy | długości minimum 3 metry | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 8. | Kabel do elektrod neutralnych z płytką jednorazowy |  | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 28 ELEKTRODY BIERNE, KABLE, KLESZCZE

33161000-6	Urządzenia elektrochirurgiczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda bierna dzielona, jednorazowa, o kształcie owalnym nie wymagająca orientacji, z odseparowanym pierścieniem potencjału, o powierzchni czynnej 85 cm 2 i powierzchni pierścienia 23 cm 2 | Szt. |  |  | 5100 |  |  |  |
| 2. | Kleszcze wielorazowe do zamykania naczyń, zakrzywione, gładkie okładki, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m, i wtyczką jednobolcową | Długość 150 mm | Szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| 3. | kabel przyłączeniowy jednorazowych elektrod neutralnych wielorazowego użytku, standard wejście jednobolcowe | 4 m | Szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 4. | kabel przyłączeniowy do elektrod dzielonych wielorazowego użytku international | 4 m | Szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 5. | uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami, international, sterylny, z elektrodą szpatułkową, z kablem jednorazowym 3 metry wejście trójbolcowe | Szt. |  |  | 2700 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 29 ELEKTRODY BIERNE, KABLE, KLESZCZE

33161000-6	Urządzenia elektrochirurgiczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda czynna z wygodną rączką z przełącznikami oraz kablem o dł. Min 3m oraz pochewką i czyścikiem do diatermii CONMED / VALLEYLAB / EMED/ERBE | Szt. |  |  | 710 |  |  |  |
| 2. | Elektroda czynna z wygodną rączką z przełącznikami oraz kablem o dł. Min 3m oraz pochewką do diatermii CONMED / VALLEYLAB / EMED/ERBE | Szt. |  |  | 350 |  |  |  |
| 3. | Wielorazowa płytka + kabel całkowicie kompatybilny z diatermią Excalibur Plus (CONMED) | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Pedał monopolarny z zabezpieczeniem przed eksplozją i zachlapaniem z przewodem o dł. Min. 3.5m – całkowicie kompatybilny z diatermią Excalibur Plus (CONMED) | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5. | Pedał bipolarny z zabezpieczeniem przed zachlapaniem oraz możliwością dowolnego ułożenia względem stopy – całkowicie kompatybilny z diatermią Excalibur Plus (CONMED) | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 30 PLOMBA DO POJEMNIKOW STERYLIZACYJNYCH

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plomby do kontenerów firmy Wagner. Wielkość plomb kompatybilna z plombowanymi zamkami znajdującymi się na kontenerze. długość elementu blokującego zamek 23 mm. Długość otworu służącego do blokady zamka 17 mm, z którego odcinek 6 mm służy do zamknięcia plomby. Plomby muszą być wykonane z twardego tworzywa sztucznego, odpornego na temp 134 °C, Maja zachowywać pierwotny kształt po sterylizacji, zaś zatrzask blokujący samą plombę nie zmieni swojej funkcji. | 500 szt. w opakowaniu | Op. |  |  | 33 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 31 MIKROOSTRZE

33141411-4	Skalpele i noże chirurgiczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroostrze typu Beaver do uchwytu fig. 65 | 25 szt. w opakowaniu | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 32 POJEMNIKI, WKŁADY DO ODSYSANIA, DRENY, BUTLE, ZESTAWY DRENAŻOWE

33141600-6	Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

33141640-8	Dreny,     33141642-2	Akcesoria do drenażu

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową , wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. Do 1210C | Pojemność 1000 ml. | Szt. |  |  | 19 |  |  |  |
| 2. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową , wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C | Pojemność 2000 ml. | Szt. |  |  | 14 |  |  |  |
| 3. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe , wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową , wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączenia próżni , możliwość sterylizacji w temp. do 1210C | Pojemność 3000 ml. | Szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| 4. | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami z poz. 1¸ , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy | Pojemność 1000 ml. | Szt. |  |  | 5436 |  |  |  |
| 5. | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny , kompatybilne z pojemnikami z poz. 2 , uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy. | Pojemność 2000 ml. | Szt. |  |  | 4104 |  |  |  |
| 6. | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą , przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny, kompatybilne z pojemnikami z poz. 3 uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni , posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący schodkowy | Pojemność 3000 ml. | Szt. |  |  | 888 |  |  |  |
| 7. | Uchwyty na łóżko do pojemników wielorazowego użytku | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 8. | Łącznik podwójny do jednoczesnego odsysania z dwóch pól | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 9. | Butla szklana do drenażu z podziałką | Pojemność 2000 ml | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 10. | Dreny łączące długości 2 – 3 metry, średnica 6 mm,7 mm , zakończone końcówką typu „żeńska doklejana” z dodatkowym łącznikiem prostym | 200 –300cm | Szt. |  |  | 3904 |  |  |  |
| 11. | Dreny do zestawów drenażowych dwubutlowych z regulacją | Szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| 12. | Dren balonowy uniwersalny o długości 30m , średnica wewnętrzna 7mm , wzmocniony , posiadający rozszerzenie co 90cm. | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 13. | Proszek żelujący do odsysanych wydzielin | Opakowanie 25 g | Szt. |  |  | 550 |  |  |  |
| 14. | zestawy drenażowe 3 - komorowe do zabiegów prowadzonych przy otwartej opłucnej: zamawiający wymaga automatycznego odbarczenia wysokiego ujemnego podciśnienia opłucnej, wymaga ciągłego pomiaru ciśnienia śródopłucnego skład kompletu: wydzielona komora zastawki podwodnej ze wskaźnikiem umożliwiającym ciągły pomiar efektywnego ciśnienia śródopłucnowego wydzielona komora na wydzielinę o pojemności minimum 2500 ml wydzielona wodna komora regulacji siły ssania mechaniczna zastawka odbarczająca , zabezpieczająca przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej zestaw pakowany jałowo , przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz postawienia na podłodze – podstawka winna być odporna na zamoczenie komory winny zawierać barwnik umożliwiający łatwy odczyt poziomów płynów (czerwony lub granatowy ) precyzyjna podziałka w komorze na wydzielinę w zakresie małych objętości odsysanej treści (skalowanie co 2 ml. do objętości wydzieliny poniżej 200 ml.) półprzeźroczysty elastyczny dren umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści (wymagany dren nie zawierający lateksu) możliwość wygodnego pobierania próbki wydzieliny z komory na wydzielinę (wymagany specjalny port membranowy) | komplet |  |  | 1014 |  |  |  |
| 15. | Zestawy ratunkowe do drenażu czynnego i biernego: zestaw gotowy do pracy po wyjęciu z opakowania bez konieczności napełniania wodą przed uruchomieniem mechaniczny zawór regulacji siły ssania, mechaniczny jednokierunkowy zawór zabezpieczający przed zwrotnym przepływem powietrza w kierunku pacjenta zamiast zastawki wodnej 2 zawory bezpieczeństwa komora na wydzielinę o pojemności 2000 – 2500 ml, dodatkowy wskaźnik pomiaru przecieku doopłucnowego ze skalą pomiarową, zestaw pakowany jałowo, przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz postawienia na podłodze – podstawka winna być odporna na zamoczenie, | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 33 WYCINAK DO AORTY KARDIOPUNCH

33141000-0	Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wycinak do aorty (kardiopunch) , przeźroczysty , posiadający minimum jedną krawędź tnącą , wycinający idealnie okrągłe otwory | Sterylny pakowany pojedynczo Rozmiar : 4 mm | Szt. |  |  | 408 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 34 APARAT DO TRENINGU ODDECHOWEGO

33141000-0	Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do treningu oddechowego:- 3 – komorowy (z 3 kulkami) przeznaczony do treningu wdechu po zabiegach operacyjnych i zapobiegania niedodmie płuc , wyposażony w ustnik i rurkę łączącą | Szt. |  |  | 924 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 35 IGŁY DO BIOPSJI, IGŁY DO PUNKCJI, OPASKA, PRZYRZĄD SSĄCO – PŁUCZĄCY

33141000-0	Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do biopsji cienkoigłowej , typu Chiba , o średnica 1,2mm , ze znakowaniem głębokości wprowadzenia co1 cm widoczna w promieniach USG , przeźroczysta nasadka | długość 150mm 200 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 2. | Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego z regulowaną długością ostrza w zakresie 25 - 45mm o rozmiarach : 15G ( 1,8mm ) , długość 70 mm; 14G ( 2,1mm ) , długość 70mm 14G ( 2,1mm ) , długość 45mm | Jałowa pakowana pojedynczo | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 3. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z igłą Veresa – zestaw do toracentezy, drenem łączącym, zaworem automatycznym zapobiegającym zwrotnemu przepływowi powietrza, strzykawką 50 ml, workiem na wydzielinę | Zestaw |  |  | 360 |  |  |  |
| 4. | Opaska chłodząca na czoło | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | przyrząd ssąco płuczący do zabiegów laparoskopowych z kaniulą 5 mm, drenem 3 m, i zaworami | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6. | Zestaw do biopsji talerza biodrowego trepanobiopsji) : pojedynczo, jałowo pakowany , jednorazowego użytku z zakończeniem tulipanowatym i ostrzem trójgraniastym powierzchnia tnąca igły zwężająca się do wewnątrz | rozmiary: 8G długość ostrza100 mm 9G długość ostrza 100mm , 11G długość ostrza 100mm . 9G długość ostrza 120mm , 11G długość ostrza 120mm | Szt. |  |  | 34 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 36 WYROBY DO STERYLIZACJI

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa | 90 mmx 200 mm Lub 90 x 203 mm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 90 mm x 250 mm lub 90 mm x 230 mm | Szt. |  |  | 49400 |  |  |  |
|  |  | 90 mm x 570 mm Lub 90 x 560 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 130mm x 250mm lub 130mm x 254mm lub 130mm x 270mm | Szt. |  |  | 58000 |  |  |  |
|  |  | 200mm x 350mm Lub 200 x 330 mm | Szt. |  |  | 47000 |  |  |  |
|  |  | 300mm x 390mm Lub300 x 450mm | Szt. |  |  | 17400 |  |  |  |
|  | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. | 75mm x 25 mm x 100m Lub 75 mm x30mm x100m | Rolka |  |  | 17 |  |  |  |
|  |  | 100 mm x 50 mm x 100m Lub 100 mm x 40 mm x 100m | Rolka |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 150 mm x 50 mm x 100m Lub250 mm x 60 mm x 100m | Rolka |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 200mm x 55 mm x 100m Lub200 mm x 50 mm x 100m | Rolka |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 250mm x 65mm x 100m 250 mm x 60 mm x 100m | Rolka |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 300mm x 80 mm x 100m | Rolka |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 400 mm x 80 mm x 100m | Rolka |  |  | 23 |  |  |  |
|  | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. | 50mm x 200m | Rolka |  |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 75mm x 200m | Rolka |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 100mm x 200m | Rolka |  |  | 33 |  |  |  |
|  |  | 150mm x 200m | Rolka |  |  | 39 |  |  |  |
|  |  | 200mm x 200m Lub 210mm x 200m | Rolka |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 250mm x 200m | Rolka |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 300mm x 200m | Rolka |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 350mm x 200m | Rolka |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 400mm x 200m | Rolka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Torebki osłonowe do użytku po sterylizacji jako dodatkowe zabezpieczenie przedłużające okres przechowywania. Wykonane z przezroczystej wielowarstwowej folii wytrzymałej na rozrywanie. | 150mm x 270 mm Lub 150mm x 250mm opakowanie 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 200mm x 300mm opakowanie 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 250mm x 400mm Lub 300mm x 500mm opakowanie 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 300mm x 500mm opakowanie 500 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 400mm x 550mm opakowanie 500 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 420mm x 700m Lub 400mm x 760mm opakowanie 500 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 37 WYROBY DO STERYLIZACJI

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska 60g / m2 | 75 cm x 75 cm Opakowanie 250 szt. | Op. |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 90 cm x 90 cm Opakowanie 250 szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 100 cm x 100 cm Opakowanie 250 szt. | Op. |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 120 cm x 120 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 137 cm x 137 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona 66g / m2 | 75 cm x 75 cm Opakowanie 200 szt. | Op. |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 90 cm x 90 cm Opakowanie 150 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 100 cm x 100 cm Opakowanie 150 szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 120 cm x 120 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 137 cm x 137 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | supermiękkie podkłady absorpcyjne pod tacę (S, EO) | 500mm x 500mm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 500mm x 750mm Opakowanie 50 szt. | Op. |  |  | 6 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 38 WYROBY DO STERYLIZACJI

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test kontroli jakości zgrzewu (szczelności) | 250 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej i 5 miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy | 500 szt. w rolce | rolka |  |  | 82 |  |  |  |
| 3. | Wskaźniki zintegrowane do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu | 100 szt w opakowaniu | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Wskaźniki emulacyjne TST klasa 6 do sterylizacji parą wodną o parametrach punktu końcowego 134 o C / 7min , 121 o C / 20min , samoprzylepny | 200 szt. | OP. |  |  | 35 |  |  |  |
| 5. | Wskaźniki emulacyjne TST. Etykiety wieloczęściowe typ TST. Na lewej stronie etykiety nadrukowany wskaźnik procesu klasy 1, na prawej stronie wskaźnik weryfikacji cyklu klasy 6 | 1340C / 3,5 min. 1500 etykiet na rolce | rolka |  |  | 100 |  |  |  |
| 6. | Koperty do dokumentacji procesu sterylizacji przystosowane do etykiet i wskaźników (S, EO) | 100 szt. | Op. |  |  | 8 |  |  |  |
| 7. | Test skuteczności dezynfekcji termicznej - Wskaźnik emulacyjny do kontroli dezynfekcji termicznej | 93 0C / 10 min 100 szt. w opakowaniu | Op. |  |  | 19 |  |  |  |
| 8. | Test skuteczności mycia mechanicznego do przyrządu STF Holder | 100 szt. w opakowaniu | Op. |  |  | 15 |  |  |  |
| 9. | Przyrząd do testu |  | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 10. | Test wieloparametrowy klasy 4 do kontroli procesu sterylizacji parą wodną Pasek perforowany w środku | 500 wskaźników/ 250 testów w opakowaniu LUB 480 wskaźników/ 240 testów w opakowaniu | Op. |  |  | 352 |  |  |  |
| 11. | Test wieloparametrowy klasy 4 do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu Pasek perforowany w środku | 500 wskaźników/ 250 testów w opakowaniu | Op. |  |  | 51 |  |  |  |
| 12. | Taśma do sterylizacji parowej z indykatorem Wykonana z impregnowanego papieru krepowanego, pokrytego warstwą substancji przylepnej | Długość: 50 - 55m Szerokość : 19 - 25 mm | Rolka |  |  | 87 |  |  |  |
| 13. | Sporal – A - Biologiczny wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną | 10 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 13 |  |  |  |
| 14. | Marker do opisywania pakietów papierowo-foliowych odporny na czynniki sterylizacji parowej | czarny | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 39 SZCZOTECZKI CYTOLOGICZNE, ZAWORKI

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zaworki biopsyjne typ MAJ – 210 Sterylne, jednorazowe | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe ,jednorazowego użytku, włosie o średnicy 2,0 mm, chowane do osłonki, długość narzędzia 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2.0 typ BC 202D - 2010 | Szt. |  |  | 90 |  |  |  |
|  | Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe ,jednorazowego użytku, włosie o średnicy 3,0 mm, chowane do osłonki, długość narzędzia 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2.0 typ BC 202D – 3010 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 40 DRENY, STRZYKAWKI, PRZEDŁUŻACZE, APARATY DO PRZETOCZEŃ ZESTAWY, WOSK KOSTNY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat | Długość : 250cm | Szt. |  |  | 2600 |  |  |  |
|  | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat dla leków wrażliwych na światło | Długość : 250 cm, czarny | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Strzykawka wykonana z polipropylenu bez igły z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z naturalnej gumy z podwójnym uszczelnieniem , dobrze czytelna i trwała skala , końcówka lock. Strzykawka musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach strzykawkowych Perfusor FM | 50 ml. 20 ml | Szt. |  |  | 22000 |  |  |  |
|  | Strzykawka czarna z igłą i zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15 mikromtetrów do leków światłoczułych , wykonana z polipropylenu z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z naturalnej gumy z podwójnym uszczelnieniem , dobrze czytelna i trwała skala , końcówka lock. Strzykawka musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM | 50 ml. 20 ml. | Szt. |  |  | 900 |  |  |  |
|  | Dren do pomp strzykawkowych, czarny, wykonany z PVC lub polietylenu, końcówki Luer lock, musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM | Średnica 1,5 mm x 2,7mm, długość: 150 cm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu,, z możliwością regulacji prędkości przepływu jedną ręką, regulacja niezależna od rodzaju płynu, stały przepływ kroplowy, końcówka lock, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć, z zastawką antyrefluksową | Długość drenu 150-210 cm. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z dozownikiem: kolec, odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym i klapką, -biureta kalibrowana o poj. 150ml, z precyzyjną skalą z efektem powiększającym, z odpowietrznikiem z filtrem p/bakteryjnym, z miejscem do dodatkowych wstrzyknięć, z zaworem bezpieczeństwa zapobiegającym dostaniu się powietrza, z mikro kroplomierzem, z elastyczną dolną częścią komory, z filtrem płynu 15 mikrometrów, -długość drenu 160 cm, z częścią do dodatkowych wstrzyknięć typu Y, dwa precyzyjne zaciski rolkowe, końcówka lock | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Przedłużacz typu Heidelberg 3,0 x 4,1, dwie końcówki lock, długość 140 cm | Szt. |  |  | 3900 |  |  |  |
|  | przedłużacz 30 cm typ Heidelberg z ruchomą końcówką, | średnica 1.0 x 2.0 mm | Szt. |  |  | 2453 |  |  |  |
|  | Strzykawki wkręcane : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock : przezroczysty zbiorniczek z polikarbonatu umożliwiający kontrole wizualną poziomu płynu i pozwalający na dokładne odpowietrzenie, większa średnica wewnętrzna (0,100 cala), końcówki strzykawki umożliwiają iniekcję z użyciem mniejszej siły nacisku, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie, | 10 ml, 20ml | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Zestaw do punkcji jamy opłucnej: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem o średnicy 1,8mm długości 80cm , - dren łączący z końcówka lock , - trzyczęściowa strzykawka j.u. 60ml. - worek 2,0l. | zestaw |  |  | 58 |  |  |  |
|  | Zestaw podwójny do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku: Podwójny zestaw infuzyjny do pomiaru ciśnienia Dwa jednorazowe przetworniki z urządzeniem płuczącym i trójdrożnym kranikiem odcinającym – dwa kraniki odcinające Dreny ciśnieniowe | SZT. |  |  | 110 |  |  |  |
|  | Zestaw do ciągłego drenażu opłucnej i klatki piersiowej: W skład zestawu wchodzi: igła 3,35x78 mm, dren 2,7 x 450mm widoczny w Rtg, z koreczkiem zamykającym podwójna zastawka antyrefluksowa worek 2,0 l strzykawka trzyczęściowa 60 ml kranik trójdrożny | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Rampa wysokociśnieniowa trójkranikowa , wersja ON, 35 bar, adapter rotacyjny męski, prawy | Szt. |  |  | 1750 |  |  |  |
|  | Kaniula do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć 4 paski Rtg Samozamykający port Zatyczka z filtrem hydrofobowym Korek luer lock | (G24) 0,7 x 19 mm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | zestaw do przezskórnej biopsji wątroby: igła biopsyjna 88 – 90 mm, widoczna w USG, cienkościenna, zatrzymująca próbkę, z zakończeniem lock strzykawka aspiracyjna 10 ml z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki, podwójne uszczelnienie tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia, końcówka lock skalpel rozmiar E11 igła iniekcyjna 0,9 x 40 mm | 15,16,17,18 G | SZT. |  |  | 24 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 41 ZESTAW DO PTCA, KOLEC, ŁĄCZNIK

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do PTCA: Łącznik typu Y z adapterem rotacyjnym i zastawka typu Tuohy-Borst, światło o średnicy 9,5 F, do wszystkich technik interwencyjnych Torquer – uchwyt do prowadników drutowych, luminescencyjny, do wszystkich prowadników drutowych o srednicach do 0,022’’ Kaniula do prowadnika - Igła 20 G x 7,5 cm, metalowa | zestaw |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Kolec do kontrastu | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Łącznik z podwójna zastawką bezzwrotna 140 cm, L-L | Szt. |  |  | 1500 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 42 IGŁY, ZESTAWY, FILTR

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Port dożylny jednokomorowy z tytanową komorą, trójkątny z dwoma otworami mocującymi o wym. 32x 27mm , wysokość 12,2mm , waga 8g , powłoka portu epoksydowo – żywiczna; silikonowa gęsta membrana ; przeźroczysty łącznik z cewnikiem , nie podłączony silikonowy cewnik 8,5F ( śr. zewnętrzna 2,8mm , wewnętrzna 1,1mm) , długość cewnika 800mm z zestawem wprowadzającym | Port do podawania cytostatyków antybiotykoterapii, żywienia pozajelitowego, transfuzji i pobierania krwi | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Igła do portów specjalnie wyprofilowana , z giętkimi płatkami ( skrzydełkami ) do mocowania oraz zaciskiem do wlewów , zagięta pod kątem 90 stopni , średnica 20G, długość 15, 20, 25mm (do wyboru) | do długoterminowych wlewów | Szt. |  |  | 390 |  |  |  |
|  | Igła do portów wyprofilowana, z giętką okrągłą płaszczyzna mocującą i zaciskiem do wlewów zagięta pod kątem 90 stopni, średnica 20 G, długość 15,20,25 mm (do wyboru) | Do długoterminowych wlewów cytostatyków | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | zestaw do ciągłego znieczulania podpajęczynówkowego w składzie: płaski filtr z systemem mocowania do skóry pacjenta, igła z.o. typ Crawforda, strzykawka L.O.R., cewnik podpajęczynówkowy umieszczony na igle pp, łącznik do cewnika, naklejka Spinal dla oznaczenia zestawu | Cewnik podpajęczynówkowy G22, igła G27 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych typ Perifix 421, 431 w skład zestawu wchodzi: igła z.o.; cewnik z.o z łącznikiem , filtr z.o. z systemem mocowania do skóry pacjenta , strzykawka 20 ml lock, strzykawka LOR 10 ml, igły G25, G21, G18 | Igła z.o. G18-G16 Cewnik z.o G20-G19 | Szt. |  |  | 195 |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera do monitorowania ciśnienia i pobierania próbek krwi : - igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej typu Seldingera o cienkich ściankach z ostrym szlifem , - cewnik wykonany z FEP do transmisji ciśnienia , z materiału o gładkiej powierzchni zapobiegającej trombogenezie z zakończeniem umożliwiającym łatwe wprowadzenie , skrzydełka mocujące na przednim odcinku zakończenia- prowadnik drutowy wykonany ze stali nierdzewnej , sprężyste proste zakończenie , przeznaczony do różnych wewnętrznych średnic cewników | Kaniula 20 G-dł.80 mm, Igła : 0,95 mm- dł 50mm. Prowadnik 0.025 cala- dł 25mm. Kaniula: 20G -160mm, Igła: 0,95mm-dł 70mm, Prowadnik 0,025cala-dł 40mm | Szt. |  |  | 267 |  |  |  |
|  | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku : urządzenie płuczące – szybkie płukanie , stała szybkość płukania 3ml./h przy 300 mmHg - przetwornik j.u. wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi ( czułość , liniowość , stabilność zera ) - prostoliniowy kanał przepływowy ułatwiający wypełnienie bez pęcherzyków powietrza - dwa trójdrożne kraniki odcinające - dren ciśnieniowy o łącznej długości 150cm |  | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | podwójny zestaw infuzyjny do pomiaru ciśnienia dwa jednorazowe przetworniki z urządzeniem płuczącym i trójdrożnym kranikiem odcinającym dwa kraniki odcinające dreny ciśnieniowe |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego : rozdzieralna kaniula punkcyjna Ch 10 lub Ch 15 ; długość 12 cm , cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65cm z kolorowym trwałym oznakowaniem długości , z otworami bocznymi , zawiniętym końcem i zaciskiem - płytka mocująca , - worek na mocz 1,5l . |  | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Igła do stymulatora HNS Stimuplex A szlif 30 stopni | 22G x 50mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Igła do stymulatora HNS Stimuplex A szlif 15 stopni | 22G x 120mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 43 MATRYCE, ELEKTRODY, OSTRZA, PLOMBY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | matryca do nacinania skóry sterylna /Płytka dociskowa | 1 : 1,5 Op. a’ 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 3 : 1 Op. a’ 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 6 : 1 Op. a’ 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Elektrody izolowane do arthroresektora GN360 elektroda haczykowa artroskopowa kolditz, izolowana | 120x2,5mm Op. a’ 5 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Elektrody izolowane do arthroresektora GN360 elektroda haczykowa artroskopowa kolditz, izolowana | 120x4,5mm Op. a’ 5 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Elektrody izolowane do arthroresektora GN360 elektroda kulkowa artroskopowa | 120x3,5mm Op. a’ 5 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jednorazowe ostrza do dermatomu model Aesculap – Wagner GB - 230, sterylne | Op. a’ 10 szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Plomba plastikowa do pojemników sterylizacyjnych firmy Aesculap | 1000 szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Plomba - etykieta z indykatorem z warstwą klejącą do kontenerów Aesculap różne kolory | 1000 Szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Plomby papierowe do kontenerów Aesculap | 1000 Szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 44 ZASTAWKA PROGRAMOWALNA

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw zastawkowy programowalny typ PROGAV z zastawką różnicową, programowalną, regulowaną magnetyczne w zakresie 0-20 cm H2O z hamulcem mechanicznym blokady nastaw dopuszczającym natężenia pola magnetycznego rezonansu magnetycznego do 3 Tesli. zakres kąta regulacji 300 stopni gwarantujący płynną , precyzyjną nastawę ciśnienia otwarcia krokiem co 1 cm h2o. nastawa widoczna w obrazie Rtg. średnica tytanowej obudowy zastawki programowalnej 18 mm, grubość 4,4 mm. ze zbiornikiem pośrednim o średnicy 20 mm i grubości 1,9 mm z podstawą tytanową i membraną silikonowa do nakłuwania na drenie proksymalnym, zaworem grawitacyjnym antysyfonowym ustawionym na ciśnienie otwarcia 25 cmh2o, oddzielny dren komorowy 250 mm z kolankiem antyzałamaniowym montowanym w otworze trepanacyjnym o średnicy9,5 mm z kołnierzem 16 mm | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 45 KLIPSY TYP YASARGIL, BRZESZCZOTY, ZACISKI

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | klipsy tytanowe typ YASARGIL | Typ mini i standard Czasowe i stałe Różne kształty Różne długości | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Brzeszczot/piłka typ Gigli 300 mm FH – 413 | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Brzeszczot/piłka typ Gigli 400 mm FH – 414 | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Brzeszczot/piłka typ Gigli 500 mm FH –415 | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Brzeszczoty szybkozłączne piły akumulatorowej Acculan 3Ti GA673 Aesculap, jednorazowe, sterylne, różne typy | GC215R | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | GC216R | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | GC217R | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | GC218R | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | GC219R | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | GE252R | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | GE253R | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | GE254R | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | GE246SU | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca | Jednorazowe sterylne W opakowaniu 20 magazynków po 10 szt. = 200 zacisków | Op. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Aplikator automatyczny pistoletowy, metalowy wielokrotnego użytku | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Kleszczyki do zdejmowania zacisków wielokrotnego użytku | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 46 OPONA MÓZGU

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 12x14 cm | Szt. |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 6x14 cm | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 6x8 cm | Szt. |  |  | 17 |  |  |  |
|  | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 4x10 cm | Szt. |  |  | 9 |  |  |  |
|  | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 4x5 cm w opakowaniu 2 szt. | Op. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 2x 10cm w opakowaniu 2 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Opona twarda mózgu typ Neuro Patch | Rozmiar : 1,5x3 cm w opakowaniu 2 szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 47 IGŁY, ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych posiadająca: Szlif Quinckego, uchwyt rowkowany w celu pewnego wprowadzenia igły, końcówkę lock przezroczystą celem szybkiej kontroli punkcji, mandryny oznaczone kolorami | Rozmiary: G20, G22, G25, G26, G27 | Szt. |  |  | 1800 |  |  |  |
|  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy z możliwością natychmiastowej kontroli położenia w EKG miękką, atraumatyczną końcówką, z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawkę trzyczęściową 5ml lock, 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy. | 7F 16/16 | Szt. |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy z możliwością natychmiastowej kontroli położenia w EKG system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki, prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawkę trzyczęściową 5ml lock, - 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy | 7F 16/18/18 dł. 20 cm | szt. |  |  | 1100 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 48 DRENY DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dren do drenażu klatki piersiowej z trokarem z termoczułego PCV, z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenów, znakowaniem cewnika w odstępach co 5cm, z trokarem kodowanym kolorem, | Rozmiary: 12,16, 20, 24, 28,32, | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Dreny do drenażu klatki piersiowej proste bez trokara, z PCV, dł 50cm, widoczne w RTG | rozm. 24,28, 32,36 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 49 FILTRY ODDECHOWE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, z wyraźnym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej 30 g (+ - 10%), przestrzeń martwa nie większa niż 47 ml, o współczynniku wydajności nawilżania minimum 31,0 mg /litr przy Vt 250 ml z portem kapno. | sterylny | Szt. |  |  | 6900 |  |  |  |
|  | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, elektrostatyczny, sterylny , skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% o masie własnej do 20 g , przestrzeń martwa nie większa niż 37 ml, z portem kapno. | sterylny | Szt. |  |  | 525 |  |  |  |
|  | Filtr oddechowy bakteryjno – wirusowy, mechaniczny z wyraźnym wymiennikiem ciepła i wilgoci – harmonijkowa hydrofobowa membrana filtrująca charakteryzująca się nieprzepuszczalnością dla cieczy (zapobiegającą zbieraniu się wody w rurach układu oddechowego) z portem kapno o masie własnej do 55 g, przestrzeń martwa nie większa niż 97 ml, o współczynniku wydajności nawilżania minimum 34mg/litr przy Vt 250 ml, skuteczność filtracji minimum 99,999999% | sterylny | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Pojemnik wypełniony czystą wodą z wbudowanym w dno rozpylaczem. | opakowanie jałowe , pojemność 500 ml. | Szt. |  |  | 1530 |  |  |  |
|  | Pojemnik wypełniony czystą wodą do nebulizatora ultradźwiękowego | opakowanie jałowe , pojemność 145 ml. | Szt. |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających spontanicznie z portem do odsysania i portem do podawania tlenu o wadze do 10g oraz skuteczności nawilżania min 25g H2O/l (przy VT 500ml)/ sterylny typ tracheo vent+ | szt. |  |  | 2500 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 50 RURKI

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rurka intubacyjna z mankietem typ wysoka objętość – niskie ciśnienie, standardowa, linia radiocieniodajna, otwór Murphy’ego, jałowa, jednorazowego użytku | Rozmiary : od 5,0 do 10,0 co 0,5 | Szt. |  |  | 4420 |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona (różne rozmiary) | Rozmiary :7.0, 8.0, 9.0 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, wyposażona w dodatkowy przewód umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, oznaczenie głębokości, nadruk rozmiaru, linia kontrastowa Rtg, | rozmiary: 6.0-9.0 | szt. |  |  | 330 |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna standardowa (różne rozmiary) | Rozmiary : od 5,0 do 10,0 co 0,5 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna zbrojona (różne rozmiary) | Rozmiary :7,0, 8,0, 9.0 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Rurki zbrojone dotchawicze intubacyjne typ Safety Flex z otworem Murphy'ego, posiadające metalową spiralę kwasoodporną wtopiona na całej długości, mankiet niskociśnieniowy oraz dwa oznaczenia głębokości nad mankietem ułatwiające właściwe założenie rurki, przy zapewnieniu wizualizacji strun głosowych, posiada wewnętrzną powierzchnię typu Satin-Slip ułatwiająca wprowadzenie cewników do odsysania | rozmiar: 6,5, 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Rurki zbrojone dotchawicze intubacyjne typ Safety Flex z systemem umożliwiającym redyfuzję gazów znieczulających ułatwiający utrzymanie właściwego ciśnienia w mankiecie rurki umiejscowionym w tchawicy posiadające metalową spiralę kwasoodporną wtopiona na całej długości, mankiet niskociśnieniowy oraz dwa oznaczenia głębokości nad mankietem ułatwiające właściwe założenie rurki, przy zapewnieniu wizualizacji strun głosowych, posiada wewnętrzną powierzchnię typu Satin-Slip ułatwiająca wprowadzenie cewników do odsysania | rozmiar: 6,5, 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, wyposażona w dodatkowy przewód umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, opakowanie sterylne, jednorazowego użytku, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem | rozmiary: 6.0-10.0 | szt. |  |  | 370 |  |  |  |
|  | Rurka tracheotomijna z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, z wydłużoną specjalnie częścią dystalną, wykonane z elastycznego, termoczułego materiału,, elastyczna jednorazowa kaniula wewnętrzna zabezpieczona mechanizmem przytwierdzającym ją do rurki, miękki i elastyczny kołnierz obrotowy rurki dopasowujący się do stomii, opaska na rzep do mocowania rurki w zestawie | Rozmiary: 5,0 (długość części dystalnej 48 mm); 6,0 (długość części dystalnej 49 mm); 7,0 (długość części dystalnej 49 mm); 8,0 (długość części dystalnej 50 mm) | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem uszczelniającym, z regulowaną częścią proksymalną (regulowany kołnierz), opakowanie sterylne jednorazowego użytku, znaczniki głębokości, balon kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem, w zestawie obturator i taśma mocująca, zbrojenie całkowicie wtopione w rurkę na całej długości (od łącznika po samą końcówkę) | Rozmiary 6.0 dł. Min. 90 mm 7.0 dł. Min. 90 mm 8.0 dł. Min. 95 mm 9.0 dł. Min. 105 mm 10 dł. Min. 105 mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Rurka nosowo - gardłowa ( różne rozmiary) | Rozmiary : 6.0-8.5 co 0.5 | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Rurka do laryngectomii | rozmiary: 7.0; 8.0 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 51 RÓŻNE MAT. MEDYCZNE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołderka do ogrzewania pacjenta na całe ciało | Szt. |  |  | 75 |  |  |  |
| 2. | taśmy/ Paski do rurek intubacyjnych szerokie, regulowane z miękkiego materiału typu Velcro 321-05, | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Mankiet trójkomorowy do profilaktyki mechanicznej przeciwzakrzepowej kompatybilny z urządzeniem SCD rozmiar średni | 5szt./ Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Mankiet trójkomorowy do profilaktyki mechanicznej przeciwzakrzepowej kompatybilny z urządzeniem SCD rozmiar duży | 5szt./ Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5. | dreny pomiaru CO2 kapno z końcówkami Luer- Lock, męskie-męskie | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 6. | Cewnik Foleya dwudrożny, obustronnie silikonowany, z balonem. Opakowanie pojedyncze, sterylne. | rozmiary: 12Fr,14Fr,16Fr, 18Fr,20Fr,22Fr, 24Fr, | Szt. |  |  | 9630 |  |  |  |
| 7. | Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią rtg, z systemem mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami, z dwoma strzykawkami, sterylne, | CH 8, długość cewnika 80cm, | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 8. | Dren Y do drenażu klatki piersiowej, dwa końce zakończone łącznikami | 15 mm | Szt. |  |  | 72 |  |  |  |
| 9. | Dren Penrose, opakowanie pojedyncze, silikonowy, kontrastujące w Rtg | 30 cm x 6, 8, 10, 13, 16 mm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 10. | Łącznik prosty niejałowy | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 11. | Shunt do tętnicy szyjnej, sterylny, jednorazowy, prosty | 8, 10, 12, 14 F Długość: proste 6 ‘’ Zestaw zawiera 4 shunty | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
| 12. | Zestaw do pobierania wydzieliny w czasie odsysania , do badań laboratoryjnych z przewodem i końcówką uszczelniającą | 40 ml | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| 13. | Zawór powietrzny jednokrotnego użytku do ręcznej kontroli ssania | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 14. | Zestaw łączników do rurek intubacyjnych | Od 3,0 do 10 mm | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 15. | Bezpieczne urządzenie do nakłucia opłucnowego. Skład: Bezpieczna igła do torakocentezy 8 Ch Cewnik długość 12,5 cm Strzykawka typ Monoject L-L 50-60 ml Worek do drenażu 2000 ml | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 52 ELEKTRODY JEDNORAZOWE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem, do badań wysiłkowych i do badań holterowskich, skuteczna przez 72h, odporna na zamoczenie podczas mycia, bardzo silnie przylegająca, - śr. 45mm – 55 mm | Szt. |  |  | 160 900 |  |  |  |
|  | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem ciekłym do krótkotrwałego monitorowania - okrągła śr.50 -55mm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Elektroda EKG jednorazowa piankowa z żelem stałym ,okrągła śr. 24mm lub mieszcząca się w kwadracie o boku 25mm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Elektroda EKG jednorazowa dla dorosłych z żelem do długotrwałego monitorowania radioprzezierna, zdzierak do naskórka, Średnica 45 mm – 50mm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Odprowadzenia piersiowe jednorazowego użytku do EKG w formie rozdzieralnej taśmy wielożyłowej, ze złączem gwarantującym podłączenie do elektrody za pomocą 1 przycisku, w pełni ekranowane kompatybilne z elektrodami w pakiecie | 5 żyłowe | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Odprowadzenia piersiowe jednorazowego użytku do EKG w formie rozdzieralnej taśmy wielożyłowej, ze złączem gwarantującym podłączenie do elektrody za pomocą 1 przycisku, w pełni ekranowane kompatybilne z elektrodami w pakiecie | 3 żyłowe | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Przejściówki wielokrotnego użytku z etykietą „Stop” umożliwiające podłączenie odprowadzeń z poz. 5 i 6 do monitoringu EKG | Szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 53 RÓŻNE MAT. MEDYCZNE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szczypce do podkładek sterylne, jednorazowego użytk | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Ochraniacz końcówek narzędzi z pianki | 10 torebek z pętlami o wymiarach 27 x 41cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Pojedyncza torebka o wymiarach 5 x 19cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Ochraniacz gwoździ z niechłonnej pianki | 42 cm x 34 cm rozmiar torebki 15 cm x 5 cm | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 42 cm x 43 cm rozmiar torebki 28 cm x 5 cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Jednorazowe ochraniacze formowane z niechłonnej pianki (ochraniacze gniazdowe) | 51 cm x 25 cm x 2,5 cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 51 cm x 25 cm x 5 cm | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Wyściółka do tacek z niestrzępiącej, niechłonnej pianki zapobiegająca uszkodzeniu narzędzi | 30x203cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Wyściółka do tacek z niestrzępiącej, niechłonnej pianki zapobiegająca uszkodzeniu narzędzi | 51x30cm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Wyściółka do tacek z niestrzępiącej, niechłonnej pianki zapobiegająca uszkodzeniu narzędzi | 61x30cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Magnetyczny Liczniki do igieł Liczba/ pojemność – 30/30, Typ box locks Możliwość usuwania ostrzy Podwójny czarny magnez | 12 w pudełku | Szt. |  |  | 672 |  |  |  |
|  | Magnetyczny Liczniki do igieł Liczba/ pojemność – 60/60, Typ box locks Możliwość usuwania ostrzy Podwójny czarny magnez | 8 w pudełku | Szt. |  |  | 68 |  |  |  |
|  | Liczniki do igieł z listwa piankową Liczba/ pojemność – 40/70, Typ box locks Pojedynczy czarny magnez | 8 w pudelku | Szt. |  |  | 276 |  |  |  |
|  | Liczniki do igieł z listwa piankową Liczba/ pojemność – 40/70, Typ box locks Przylepna podkładka | 8 w pudełku | Szt. |  |  | 294 |  |  |  |
|  | Liczniki do igieł z listwa piankową Liczba/ pojemność – 100/100, Typ box lock, Możliwość usuwania ostrzy Podwójny czarny magnez | 8 w pudełku | Szt. |  |  | 374 |  |  |  |
|  | Klin do układania chorego | 55x51x22cm | Szt. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Pasek do kolan i korpusu | 92,1 | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Pozycjoner nóg w ułożeniu ,,żabim" | para |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Pozycjoner głowy szczelinowy dla dorosłych | 24 szt. | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Wałek pod klatkę piersiową | 43x13cm | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 54 MARKER DO SKÓRY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marker do skóry z wyskalowana miarką, cienką końcówką pisaka, jednorazowy, sterylny | Czarny lub fiolet | Szt. |  |  | 110 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 55 WKŁADY DO STRZYKAWKI

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 wkłady o pojemności 200 ml, złącza do napełniania środkiem cieniującym, z drenem Y 150 cm z dwoma zaworami zwrotnymi | zestaw |  |  | 180 |  |  |  |
| 2. | wkład o pojemności 200 ml, złącza do napełniania środkiem cieniującym, z drenem Y 150 cm z pojedynczym zaworem zwrotnym | zestaw |  |  | 900 |  |  |  |
| 3. | Przedłużacz wysokociśnieniowy kompatybilny z wkładami z poz. 1 i 2 | Szt. |  |  | 1700 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 56 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wieszak do worka na mocz | Plastikowy | Szt. |  |  | 2350 |  |  |  |
|  | Golarka ręczna (maszynka do golenia) 2 – ostrzowa | Plastikowa , jednorazowego użytku | Szt. |  |  | 6500 |  |  |  |
|  | Kieliszki plastikowe do leków | W opakowaniu 80 sztuk | Op. |  |  | 1010 |  |  |  |
|  | Kubek jednorazowego użytku | pojemność 200 ml Plastikowy W opakowaniu 100 szt. | Op. |  |  | 198 |  |  |  |
|  | Kubek jednorazowego użytku/ pojnik | pojemność 250 - 300 ml Plastikowy, z „Dziubkiem” | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Kubek jednorazowego użytku plastikowy | Pojemność 500 ml | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Jednorazowe okulary ochronne operacyjne | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 57 RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Basen sanitarny z przykrywką | Plastikowy | Szt. |  |  | 170 |  |  |  |
|  | Kaczka sanitarna | Plastikowa | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Kaczka sanitarna jednorazowa | Tekturowa | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Miska „nerka” plastikowa | Długość 20cm i 28cm | Szt. |  |  | 90 |  |  |  |
|  | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką, skalowany, otwór o średnicy minimum 12 cm | Plastikowy 2 – 2,5 L. | Szt. |  |  | 43 |  |  |  |
|  | Słój do dobowej zbiórki moczu z nakrętką skalowany, otwór o średnicy minimum 12 cm | TULIPAN Plastikowy 2 - 2,5 l. | Szt. |  |  | 14 |  |  |  |
|  | Opaska uciskowa (staza) z klamrą |  | Szt. |  |  | 690 |  |  |  |
|  | Prezerwatywy – osłonki na głowice do USG |  | Szt. |  |  | 4500 |  |  |  |
|  | Szczotka do rurek tchawiczych | fi=9 mm | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Szczotka do rurek tchawiczych | fi= 12 mm | Szt. |  |  | 55 |  |  |  |
|  | Termometr lekarski elektroniczny z futerałem |  | Szt. |  |  | 920 |  |  |  |
|  | Półmaska filtrująca stosowana podczas pracy z cytostatykiem osłaniająca nos i usta z filtrem HEPA |  | Szt. |  |  | 565 |  |  |  |
|  | Pałeczki do wymazów z wacikiem w probówce | 165 - 200 mm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Szczoteczka do pobierania materiału cytologicznego, pakowana sterylnie, pojedynczo |  | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Koc ratunkowy przeciwwstrząsowy | 160x210 | Szt. |  |  | 850 |  |  |  |
|  | Szpatułka drewniana do badania jamy ustnej | W opakowaniu 100 szt. | Op. |  |  | 470 |  |  |  |
|  | Zatyczki do cewników uniwersalne, sterylne | W opakowaniu 100 szt. | Op. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Wąż do ssaka sterylny | średnica 9,0 lub 10,0 x 150cm | Szt. |  |  | 3305 |  |  |  |
|  | Zestaw do lewatywy jednorazowego użytku |  | Szt. |  |  | 560 |  |  |  |
|  | cewnik rektalny z minimum dwoma otworami bocznymi / lub Kanka doodbytnicza z jednym otworem środkowym | Długość Minimum 300mm , rozmiary Ch: 20, 22, 24, 30 | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Szpatułka (paletka) do nakładania maści okulistycznych jednostronna szklana zaokrąglona i spłaszczona na końcu | Długość: 6 - 7 cm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 58 OSTRZA, SKALPELE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza chirurgiczne ze stali węglowej, jałowe, pakowane pojedynczo, schemat ostrza w skali 1:1 na opakowaniu jednostkowym, oznaczenie numeru i producenta bezpośrednio na ostrzu (w celu pełnej identyfikacji także po rozpakowaniu) | Nr 10,10A, 11, E11, 12, 15,15A, 18, 20, 22,23, 24 W opakowaniu 100 szt. | Op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 2. | Ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej, jałowe, pakowane pojedynczo, schemat ostrza w skali 1:1 na opakowaniu jednostkowym, oznaczenie numeru i producenta bezpośrednio na ostrzu (w celu pełnej identyfikacji także po rozpakowaniu) | Nr 10,10A, 11, E11, 12, 15,15A, 18, 20, 22,23, 24 W opakowaniu 100 szt. | Op. |  |  | 240 |  |  |  |
| 3. | Skalpele jednorazowe sterylne wykonane ze stali nierdzewnej dostarczane razem z plastikowymi uchwytami nr 3 i 4 pakowane pojedynczo, dostarczane w sterylnych pakietach | Nr 10, 15, 20, 22, 24 W opakowaniu 10 szt. | Op. |  |  | 70 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 59 WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Worek do dobowej zbiórki moczu (foleya) jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, sterylne. Pojemność worka 2000 ml, zastawka antyrefluksyjna uniemożliwiająca cofnięcie moczu z worka do drenu, podziałka. Dren o długości 90-120 cm./+- 10 cm | 2000 ml, Jałowy | Szt. |  |  | 27090 |  |  |  |
|  | Worek do godzinowej zbiórki moczu o pojemności 2000 - 2600 ml z plastikową komorą pomiarową o całkowitej pojemności 400 - 500 ml i dokładną podziałką co 1 ml do 40 ml (lub do 50 ml) z 2 filtrami, zastawką antyrefluksyjną , drenem nie zaginającym się, portem do pobierania próbek | Sterylny | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 60 ZGŁĘBNIKI, CEWNIKI

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do drenażu dróg żółciowych z miękkiego lateksu lub lateksu silikonowanego DREN - T - KEHR | Rozmiary : CH 8 lub 9, 10, 12, 14, 16 , 18 , 20, 22, 24 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy | Długość: 80 - 100 cm Rozmiary: Ch 18; ch20; ch22; ch24 | Szt. |  |  | 2035 |  |  |  |
|  | Sonda Sengstaken, sterylna z balonem, wykonana z mieszaniny silikonu i lateksu | Ch 16, 18, 20 lub 21 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe) |  | Szt. |  |  | 6750 |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos tzw. „okulary tlenowe” |  |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Cewnik Nelatona ( różne rozmiary) | Rozmiar: 10,12,14,16, 18 dŁ.40cm | Szt. |  |  | 1300 |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemanna ( różne rozmiary) | Rozmiar Ch: 12, 14, 16, 18, 20, 22 dŁ.35 - 40cm | Szt. |  |  | 125 |  |  |  |
|  | Cewnik Couvelaira | Rozmiar : 22,24 dŁ.40cm | Szt. |  |  | 160 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 61 DRENY, BUTELKI, ZESTAWY, DRENY, STAPLERY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dren Redona pakowany folia – papier, nitka radiocieniująca na całej długości, wyraźne znaczniki głębokości | Jałowy Długość 50, 70cm Rozmiar CH : 8,10,12, 14 , 16, 18, | Szt. |  |  | 1947 |  |  |  |
|  | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych typu Redona. Skład zestawu: plastikowy pojemnik ssący typu płaski mieszek o poj. 250 ml, skala pomiarowa co 25 ml lub 40 ml, dren łączący o dł. 125 cm, zastawka antyrefluksyjną oraz zawór bezpieczeństwa uniemożliwiający ponowne użycie dren łączący z uniwersalną końcówką do drenów Redona opakowanie pojedyncze | Rozmiary CH 10 - 18 | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Butelka harmonijkowa Redona – wersja bezpieczna zestaw kompletny, poj. 500 ml z zastawką przeciwzwrotną, drenem 800/150 i trokarem | Rozmiary CH 10 - 18 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw do pasywnego drenażu ran w składzie; dren silikonowy o długości 1000 mm, worek o pojemności 500 ml wyposażony w system podwieszania i zawór spustowy typu poprzecznego | Rozmiar drenu Ch 8-30 | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Zestaw do drenażu ran typu Vacuum ( wysokociśnieniowy ) z odłączanym drenem o dł. min. 100cm z uniwersalną końcówką do drenów o rozmiarach : od CH 6 do CH 18 , wieszakiem do zawieszania i podwójną klamrą zaciskową | pojemność 200ml Nietłukący , z tworzywa , jałowy | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Zestaw do drenażu ran typu Vacuum ( wysokociśnieniowy ) z odłączanym drenem o dł. min. 100cm z uniwersalną końcówką do drenów o rozmiarach : od CH 6 do CH 18 , wieszakiem do zawieszania i podwójną klamrą zaciskową | pojemność 400ml Nietłukący , z tworzywa , jałowy | Szt. |  |  | 700 |  |  |  |
|  | Butelka typ Redon do podawania kontrastu w kolposkopii | 500 ml | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Butelka do odsysania mini – redon – harmonijkowa do drenażu niskociśnieniowego, dren Redona z igłą 500 mm (perforacja 150 mm), butelka okrągła, jałowy pozbawiony pirogenów | ch 8 50 ml | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Butelka do odsysania mini – redon – harmonijkowa do drenażu niskociśnieniowego, dren Redona z igłą 500 mm (perforacja 150 mm), butelka okrągła, jałowy pozbawiony pirogenów | Ch 6 50 ml | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Pojemnik do odsysania z ran o pojemności 200ml. ( tolerancja pojemności do + 25%) | Plastikowy , jałowy, opakowanie papier - folia | Szt. |  |  | 3900 |  |  |  |
|  | Końcówki do odsysania neurochirurgiczne – stalowe kaniule aspiracyjne | Rozmiar 5 – 12 Fr | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Dreny do kaniul aspiracyjnych neurochirurgicznych | Ch 25 długość 220 cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Stapler skórny jednorazowego użytku, gotowy do użycia po rozpakowaniu, zszywki ze stali nierdzewnej, | magazynek 35 zszywek grubość zszywki 0,6 mm szerokość 7,2 mm wysokość 4,9 mm | magazynek |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Urządzenie do usuwania staplerów (jednorazowe) | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 62 ŁATY POLIESTROWE, Z PTFE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łata poliestrowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 5,1 x 5,1 Grubość 0,61 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Łata teflonowa naczyniowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 1,2 x 10,2 Grubość 1,65 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Łata teflonowa naczyniowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 2,5 x 2,5 Grubość 1,65 mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Łata teflonowa naczyniowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 2,5 x 10,2 Grubość 1,65 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 63 PŁYTKI, WORKI

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płytka podstawowa system dwuczęściowy | 45mm, 57mm, 70mm, | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Płytka fizelinowa system dwuczęściowy | 45mm, 57mm, 70mm, | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Worki kolostomijne zamknięte beżowe z filtrem | 45mm, 57mm, 70mm, | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Worek urostomijny system dwuczęściowy | 38mm, 45mm, 57mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Worek urostomijny system dwuczęściowy | 70mm | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty | 45mm, 57mm, 70mm, | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Worek ileostomijny otwarty przezroczysty | 100mm | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Płytki system synergiczny | do 48mm do 61mm 89 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Worek synergiczny ileostomijny beżowy bez filtra | Do 48mm Do 61mm | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy kolostomijne z filtrem | 40 mm 50 mm | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Worki samoprzylepne system jednoczęściowy ileostomijne z filtrem | 40 mm 50 mm | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Worki pooperacyjne 1-częściowe, do zabezpieczania stomii zabezpieczenia na bloku operacyjnym z okienkiem sterylny, przezroczysty | 10-100 mm | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | System do kontrolowania zbiórki stolca typ FlexiSeal FMS | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Worki zbiorcze do systemu do kontrolowania zbiórki stolca typ Flexi Seal FMS | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Pasta uszczelniająco - gojąca | 60 g | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Pasta gojąca | 30 g | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 64 VENFLONY, KORKI, IGŁY, KRANIKI

33140000-3	Materiały medyczne, 33141220-8	   Kaniula, 33141320-9	Igły medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaniula arterialna o długości do 45mm z kulkowym zaworem odcinającym zabezpieczającym przed niekontrolowanym wypływem krwi | Rozmiar G20 | Szt. |  |  | 1250 |  |  |  |
|  | Venflon - Neoflon (kaniula dożylna) Wykonany z PTFE | Rozmiar G26 | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu 5-6 wtopionych nitek radiacyjnych Wykonany z PUR | Rozmiar G22 | Szt. |  |  | 25350 |  |  |  |
|  | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu 5-6 wtopionych nitek radiacyjnych Wykonany z PUR | Rozmiar G20 | Szt. |  |  | 25400 |  |  |  |
|  | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu 5-6 wtopionych nitek radiacyjnych Wykonany z PUR | Rozmiar G18 | Szt. |  |  | 18350 |  |  |  |
|  | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu 5-6 wtopionych nitek radiacyjnych Wykonany z PUR | Rozmiar G17 | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
|  | Venflon (kaniula dożylna) wykonana z termoplastycznego poliuretanu 5-6 wtopionych nitek radiacyjnych Wykonany z PUR | Rozmiar G16 | Szt. |  |  | 2600 |  |  |  |
|  | Zatyczki do kaniul dożylnych całkowicie kompatybilne ( tego samego producenta ) z kaniulami i kranikami | Sterylne | Szt. |  |  | 72000 |  |  |  |
|  | Venflon z automatyczną aktywacją osłonki plastikowej na igłę, kapilary w osłonce plastikowej, minimum 5 pasków Rtg | 16G, 18G, 20G | Szt. |  |  | 4500 |  |  |  |
|  | Tępa igła do pobierania leków otwór umieszczony centralnie na dole, nie skrawająca korków, bez filtra | 18 G/ 40 mm W opakowaniu 100 szt. | Op. |  |  | 973 |  |  |  |
|  | Igła cienkościenna jednorazowego użytku do iniekcji silikonowana, wykonana ze stali nierdzewnej. Opakowanie papier/ folia, kody barwne zgodne z ISO | 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9mm 1,1mm 1,25mm Op. 100 sztuk | Op. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Igła do iniekcji pozagałkowych, sterylna, typ ATKINSON, | 0,6 x 38mm 23G, | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa | 2ml. | Szt. |  |  | 6000 |  |  |  |
|  | Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa | 5ml. | Szt. |  |  | 6000 |  |  |  |
|  | Kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty - zamknięty , wykonany z poliwęglanu | Szt. |  |  | 28500 |  |  |  |
|  | Zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką luer, przepływ min 500 ml/min., bez mechanicznych części | 0,1 ml | Szt. |  |  | 7800 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 65 ZESTAWY DO AUTOTRANSFUZJI, DRENY

33140000-3	Materiały medyczne, 33194000-6	Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji, 33141640-8	Dreny

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do autotransfuzji : 2 dreny spiralne z trokarami, mieszek 125ml (konstrukcja mieszka pozwalająca na automatyczne przejście z drenażu aktywnego 65 mm Hg na pasywny, zastawka przeciwzwrotna worek na krew z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną – pakowany razem | komplet |  |  | 160 |  |  |  |
|  | Zapasowy worek na krew z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną 700 ml spike | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Aparat do przetoczeń dostosowany do zestawu do autotransfuzji z filtrem 175/40/10 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | worek do drenażu z zastawką antyrefluksyjną i kranikiem T do podtrzymania drenażu niskociśnieniowego o pojemności 700 ml z podziałką | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Ortopedyczny zestaw do masywnego odsysania, końcówka zagięta z kontrolą odsysania, dwa wymienne filtry krzyżowe, dren zabezpieczony przez załamywaniem z ruchomymi końcówkami dł. 270 cm, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier. Średnica wew./zew. 7,5 / 10 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Dren Ulmera z trokarem stalowym, długość drenu 750 mm, długość perforacji 120 mm, nitka radiocieniująca na całej długości, wyraźne znacznik głębokości. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier. | CH 14,16,18. | Szt. |  |  | 700 |  |  |  |
|  | Zestaw do diagnozowania cieśni brzusznej typ Unometer Abdo Pressure | Zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 66 RURKI, MASKI

33140000-3	Materiały medyczne, 33171110-3	Maski do anestezji, 33157000-5	Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rurka tracheotomijna foniatryczna bez mankietu – dla pacjenta na własnym oddechu, w zestawie z rurką 2 kaniule wewnętrzne, pierścień mocujący, zastawka kaszlowa, opaska mocująca na szyję. Sterylna, pakowana pojedynczo. | Rozmiary 7,0 ; 8,5;9,0;10,0 | Szt. |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Rurka tracheotomijna zbrojona z ruchomym kołnierzem dla dorosłych | Nr 7,8,9,10 |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Rurka ustno - gardłowa Guedel (różne rozmiary) sterylna, z kodem barwnym oznaczającym rozmiar. | Rozmiar 0, 1 ,2 , 3 ,4 | Szt. |  |  | 1769 |  |  |  |
|  | Adapter do dróg oddechowych dla dorosłych VERSO nr kat. CSC100 Adapter neo verso | Szt. |  |  | 900 |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna typu Biesalski bez mankietu o zmniejszonej grubości ścianki rurki z zestawem 2 kaniul wewnętrznych oraz łączników, z zastawką fonestracyjną oraz kolorowym oznaczeniem rozmiaru z pierwotnie nie zintegrowanym łącznikiem ISO 15 mm Sterylna | Rozmiary 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zestaw Venturiego Maska do tlenoterapii dla dorosłych przeźroczysta z 2 regulatorami koncentracji tlenu (24,26,28,30,35,40,50%) oraz możliwością podłączania układu do aerozoloterapii wraz z drenem dł.210cm | zestaw |  |  | 3575 |  |  |  |
|  | Rurka dwubalonowa typu Combitube/ EasyTube do intubacji na ślepo dla pacjentów o wzroście powyżej 130cm. Sterylna, bez latexu, w zestawie wstępnie napełniona strzykawki 10ml i 100ml | rozm. 7,5 | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa jednorazowa z PVC przezroczysta z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni w postaci użebrowania. W zestawie żel 5g oraz strzykawka | Rozmiar 1 – 5 | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa jednorazowa z PVC ukształtowana anatomicznie z dodatkowym drenem do odsysania treści żołądka i wielofunkcyjnym zaczepem mocującym | Rozmiar 3 – 5 | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa jednorazowa z PVC ukształtowana anatomicznie przeznaczona do intubacji dotchawiczej. Uchwyt do pozycjonowania maski oraz dźwignia podnosząca nagłośnię | Rozmiar 3 – 5 | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym dedykowana do maski krtaniowej intubacyjnej. Miękka końcówka rurki i odłączany łącznik 15 mm | 6.0 – 8.0 co 0,5 mm | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Nie-bronchoskopowy cewnik do płukania oskrzelowo-pęcherzykowego działający na zasadzie cewnika w cewniku. Wewnętrzny w rozmiarze 12 F z końcówką w kształcie grzybka widoczna w RTG, zewnętrzny 16F. Urządzenie wyposażone w port do powolnego podawania tlenu oraz kurek o dużej średnicy co pozwala na podłączenie ssania lub pojemnika na próbki. | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw łączników: Y do ssaka i zastawki na dren umożliwiających rozdwojenie drenów do cewnika s systemie zamkniętym i do toalety jamy ustnej i nosowej | Szt. |  |  | 900 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 67 RÓZNE MATERIAŁY MEDYCZNE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamknięty system do odśluzowywania jamy ustnej i pobierania próbek z drzewa oskrzelowego , sterylny, z końcówką pasującą do wszystkich rozmiarów cewnika, , zawierający filtr anty - HIV | Ch 12 pojemność 25 ml | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw do czyszczenia jamy ustnej i odsysania z narzędziami wyposażonymi w port zamykany kciukiem oraz roztworem 0,12% CHG do płukania jamy ustnej (podłączenie bezpośrednio do standardowych przewodów odsysających) | Szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Szczoteczka do zębów z możliwością odsysania w końcówce kompatybilne z zestawem do odsysania w systemie zamkniętym | Szt. |  |  | 160 |  |  |  |
|  | CEWNIK DO ODSYSANIA Z RUREK INTUBACYJNYCH I TRACHEOTOMIJNYCH System zamkniętego odsysania pacjenta do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych z zastawką, na 72 godz. | Ch 14, Ch 12, Ch 16 | Szt. |  |  | 2500 |  |  |  |
|  | Cewnik do kontrolowanego odsysania z górnych dróg oddechowych. Powierzchnia zmatowiona, atraumatyczne zakończenie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi, końcówka przeźroczysta ułatwiająca kontrolę odsysanej wydzieliny. | Ch 10 ; Ch 16 ;Ch 18 | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych. Otwór centralny i 2 otwory boczne Jałowy, barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku, | CH 8 – 10 dł.40 cm CH 12 – 20 dł.60 cm | Szt. |  |  | 54795 |  |  |  |
|  | Jednorazowe gąbki do higieny jamy ustnej pakowane oddzielnie w folię | Szt. |  |  | 1750 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 68 ZESTAWY DO KONIKOTOMII, PROWADNICE, ZESTAWY, CEWNIKI

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do konikotomii dla dorosłych i dzieci. W zestawie igła z rurką , strzykawka, przestrzeń martwa, skalpel bez mankietu ,100 % silikon | CH. 4 | Zestaw |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Prowadnica do intubacji powlekana, zbrojona z możliwością podawania tlenu, z 3 łącznikami do jego podawania w zależności od źródła. | Do rurek 6,5mm-11mm, długość powyżej 80cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw do jednostopniowej przezskórnej tracheostomii metodą Frova sterylny bezlateksowy, o następującym składzie - dylator rotacyjny - rurka tracheotomijna z ruchomą ramką (płynna regulacja położenia) - prowadnica zbrojona z nitynolu - kaniula - skalpel - strzykawka - intubator - opaska na szyję | Rozmiary 7.0, 8.0, 9.0 | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką luer, przepływ min 500 ml/min., bez mechanicznych części z przedłużaczem 15 cm o standardowej średnicy | 1,14 ml | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Jednorazowe igły do biopsji urologicznej TYP Gallini umożliwiające pobranie bioptatu o długości 20-22 mm. Końcówka widoczna w USG. Podziałka w cm. | Rozmiar: 14, 16, 18, 20 G długości 20 cm, 25 cm, 30 cm | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Cewniki Malecota: Z 2 skrzydłami typ AE-3B z 4 skrzydłami typ AE-3C | Rozmiary: Ch 16, Ch 18 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 69 ZESTAWY DO TRACHEOTOMIII, MASKI RURKI, DRENY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompletny zestaw do przezskórnej tracheotomii metoda Griggsa, z wielorazowym peanem, zawierający skalpel, kaniule z igła i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnice Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca sztywny samoblokujący sie mandryn z otworem na prowadnice Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | Rozmiary : 7.0, 8.0, 9.0, | Szt. |  |  | 22 |  |  |  |
|  | Zestaw sterylny do tracheotomii przezskórnej metodą Grigsa bez peana uzupełniający w następującym składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło rurka tracheotomijną ze stałym kołnierzem i wbudowanym przewodem do odsysania przestrzeni podgłośniowej, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu | Rozmiary : 7.0, 8.0, 9.0,10.0 | Szt. |  |  | 102 |  |  |  |
|  | Maska tlenowa z drenem 213 cm oraz workiem o wysokiej koncentracji tlenu dla dorosłych | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Silikonowa tamponada nosa. Wykonana z miękkiego, gładkiego silikonu, zachowująca pełne światło na całej długości, umożliwiająca oddychanie i odsysanie przez nos, dwa niezależne wypełnione powietrzem lub cieczą balony, dalszy o objętości do 10 ml oraz bliższy do objętości 30 ml, zintegrowane dwa niezależne samouszczelniające zawory Luer | Średnica wewnętrzna 4,5 mm, Długość 9,7 cm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Silikonowa tamponada nosa. Wykonana z miękkiego, gładkiego silikonu, zachowująca pełne światło na całej długości, umożliwiająca oddychanie i odsysanie przez nos, dwa niezależne wypełnione powietrzem lub cieczą balony, dalszy o objętości do 10 ml oraz bliższy do objętości 30 ml, zintegrowane dwa niezależne samouszczelniające zawory Luer | Średnica wewnętrzna 5,0 mm, Długość 12 cm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Maska twarzowa z zaworem | Rozmiary : 2,3,4,5 | Szt. |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna , dooskrzelowa , dwuświatłowa lewe oskrzele (różne rozmiary) | Rozmiary : Ch 35 ,Ch 37, Ch 39 ,Ch 41 | Szt. |  |  | 44 |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna , dooskrzelowa , dwuświatłowa prawe oskrzele (różne rozmiary) | Rozmiary : Ch 35 , Ch 37 , Ch 39 , Ch 41 | Szt. |  |  | 29 |  |  |  |
|  | łącznik podwójny do drenów | CH 24-32/32-36 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Dren śródoperacyjny Thorax – prosty: Wykonany z odpornego na złamanie, gładkiego PVC z widoczną w promieniach RTG linią, gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20 mm z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem. Długość drenu min. 450mm, w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej, | Rozmiary : 24F , 28F , 32F , 36F | Szt. |  |  | 1780 |  |  |  |
|  | Dren śródoperacyjny Thorax - wygięty : wykonany z odpornego na złamanie , gładkiego PCV z widoczna w promieniach RTG linią , gładko wykończonymi otworami oraz znacznikami głębokości co 20mm z zakończeniem ułatwiającym chwyt peanem. Długość drenu min. 450mm; w zestawie osobno pakowany łącznik środkowy o dużej średnicy wewnętrznej, | Rozmiary : 24F , 28F , 32F , 36F | Szt. |  |  | 880 |  |  |  |
|  | Igła podpajeczynówkowa cienkościenna Igły typu Pencil Point, Przezroczysta, rowkowana końcówka Prowadnica w zestawie Mandryn dopasowany do igły | Igła Pencil Point : 22G/ 90mm prowadnica 18 G 24G/ 90mm prowadnica 20 G 25G/ 90mm prowadnica 20 G 26G/ 90mm prowadnica 20 G 27G / 90mm prowadnica 20 G | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Igła podpajeczynówkowa cienkościenna Igły typu Pencil Point długa Przezroczysta, rowkowana końcówka Prowadnica w zestawie Mandryn dopasowany do igły | Pencil Point długa: 25G/115mm prowadnica 20 G 26G / 115mm prowadnica 20 G 27G / 115mm prowadnica 20 G | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Igła podpajeczynówkowa cienkościenna Igły typu Pencil Point, Lancet Przezroczysta, rowkowana końcówka Prowadnica w zestawie Mandryn dopasowany do igły | Lancet: 22G/ 90mm prowadnica 18 G 24G/ 90mm prowadnica 20 G 25G/ 90mm prowadnica 20 G 26G/ 90mm prowadnica 20 G 27G/ 90mm prowadnica 20 G | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem | Nr 8; 9; 10 | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | PROWADNICA JEDNORAZOWA DO kształtowania rurek intubacyjnych, po wygięciu zachowująca kształt, wzmocniona, nie przylegająca do rurki, jednorazowa, | Rozmiar 5.5, długość 36-38 cm do rurek 6,0 – 11,0 | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 70 wapno sodowane

44921200-4	Wapno

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wapno sodowane z barwnym indykatorem zużycia | Granulat; pochłaniacz dwutlenku węgla w aparatach medycznych 4,5 kg | Op. |  |  | 141 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 71 PROTEZY CODUBIX

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | Rozmiar 0 | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 72 PROTEZY CODUBIX

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:1 | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:2 | Szt. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:3 | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:4 | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Protezy ubytków kości czaszki typ CODUBIX | rozmiar:5 | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 73 KATETERY, IGŁY, ZESTAWY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jałowy kateter do odsysania pola operacyjnego bez otworu bocznego obustronnie poszerzony z końcówką „J” | Jałowy , długość 200 cm | Szt. |  |  | 3900 |  |  |  |
|  | Kateter moczowodowy typ Nelaton, Tiemann, Couvelaire, Oliwka do wykonywania badań kontrastowych widoczne w Rtg | Długość 60 – 70 cm Rozmiary 5, 6, 7 F | Szt. |  |  | 175 |  |  |  |
|  | Igła prosta do angiografii | 18G / 70mm | Szt. |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnej nefrostomii - w skład zestawu wchodzą : -cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego, prowadnik" J", igła wprowadzajaca dwuczęściowa 18G x 20cm , rozszerzacz z rozrywaną koszulką , kołnierz mocujący z opaską , strzykawka 10ml z końcówką L -L , skalpel | Rozmiar 9F, 12F | zestaw |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Zestaw do cystostomii - w skład zestawu wchodzą : cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego , igła rozrywalna , kołnierz mocujący opaskę , strzykawka 10ml. z koncówką L-L , skalpel | Rozmiary cewnika : 9F , 12F , 14F | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Sonda moczowodowa Chevassu wykonana z poliuretanu, skalowana co 1 cm, widoczna w RTG z metalowym mandrynem i łącznikiem luer do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, jałowa, | Rozmiary: 3/5,4/6, 5/8 długość cewnika 70 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów | Rozmiary : 5F/24/2 5F/26/2 5F/28/2 7F/24/2 7F/26/2 7F/28/2 | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Kateter do embolektomii z PVC, termoplastyczny, z balonem, mandrynem, zakończenie luer, | 3, 4, 5,6, 7F | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 74 ELEKTRODY NASIERDZIOWE, ZESTAWY DO UZUPEŁNIANIA POMPY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrody nasierdziowe jednobiegunowe do czasowej stymulacji serca Powierzchnia 5 mm2 Średnica 0,6 mm Wykonana ze stali nierdzewnej Zwinięty spiralnie proksymalny koniec Przewód:Długość 60 cm Wykonany ze stali nierdzewnej, izolowany osłoną z polipropylenu, Średnica 0,2 mm Dwie igły: transtorakalna (90mm, łamana, prosta, tnąca), nasierdziowa (dł. 23 mm, ½ koła, mocowana we wsierdziu za pomocą sprężynki) | Sterylne , pakowane pojedynczo | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
|  | Zestaw do uzupełniania pompy baklofenowej 18 ml Synchromed II : Strzykawka 20 ml, Dren z filtrem i klipsem, Obłożenie jednorazowe, 2 igły |  |  |  | 17 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 75 ELEKTRODY DO LIFEPACK 20

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samoprzylepne elektrody do defibrylacji EDGE system ze złączem Quick – Combo stymulacja / defibrylacja / EKG kompatybilne z defibrylatorem Lifepack 20. Odległość między elektrodami min. 100 cm. Komplet zawiera dwie elektrody połączone zespołem przewodów i wtykiem. | komplet |  |  | 30 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 76 IGŁY

33140000-3	Materiały medyczne, 33141320-9	Igły medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych Z ostrzem Quinke’go, kolorystyczne kodowanie uchwytów mandrynów | 0,4x90 (27G) 0,9x90 (20G) 1,1x90 (19G) 1,2x90 (18G) lub 1,25x90 (18G) | Szt. |  |  | 3650 |  |  |  |
|  | Igła jednorazowego użytku rurka cienkościenna ze stali nierdzewnej, każda pakowana osobno w opakowaniu 100 szt. | 0,4 lub 0,45 i 0,5 | Op. |  |  | 165 |  |  |  |
|  |  | 0,6 x 25 lub 0,6 x 30 | Op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 0,7x 30 | Op. |  |  | 325 |  |  |  |
|  |  | 0,8 x40 | Op. |  |  | 670 |  |  |  |
|  |  | 0,9 | Op. |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  | 1,1 | Op. |  |  | 280 |  |  |  |
|  |  | 1,2 | Op. |  |  | 2270 |  |  |  |
|  | Igły insulinowe typ pen | 0,2-0,4 mm do wyboru | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 77 ZESTAW BRONCHOSKOPOWY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym. W zestawie: kapsel z końcówkami dł. 28 i 60cm dodatkowy szczelny kapsel zabezpieczający pojemnik po pobraniu materiału do badań. dwustronna końcówka zwiększająca uniwersalność podłączenia etykieta samoprzylepna do nanoszenia danych o materiale do badań. sterylny | Pojemnik 20 ml, | Zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 78 GRUSZKA Z KANKĄ

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gruszka z kanką do odsysania jednorazowa, do operacji w obrębie czaszki | Rozmiar 11 | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 79 ETUI DO HOLTERA

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etui/pokrowiec jednorazowy do rejestratora/holtera typ DMS 3007 JAZ | Rozmiar 9 cm x 15 cm | Szt. |  |  | 700 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 80 SYSTEM UCISKU TETNICY PROMIENIOWEJ

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System ucisku tętnicy promieniowej / opaska uciskowa zapinana na rzep, unieruchamiająca nadgarstek, | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 2. | Ucisk jednorazowy / gąbka jednorazowa, kwadrat | 22.26mm x 22.26 mm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 81 OPASKA Z IDENTYFIKATOREM

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | opaska z identyfikatorem wykonana z polietylenu w kolorze białym posiadająca zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski, etui z przezroczystej folii wymiary: 68 x 96mm z wycięciem | Szerokość 13 mm Obwód regulowany w zakresie 9cm – 25cm | Szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 82 ŁĄCZNIK ŁAGODNEGO ROZŁĄCZANIA

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łącznik łagodnego rozłączania max. objętość wypełnienie 0,10 ml, przepływ powyżej 160 ml/min, możliwość stosowania przez 7 dni, przystosowane do kontaktu z krwią, lekami przeciwnowotworowymi, alkoholami i lipidami | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 83 KANIULA NOSOWA

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula nosowa do aparatu Embletta | Długość 53 cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 84 SZTANCE I ŁYŻECZKI DERMATOLOGICZNE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sztanca do pobierania wycinków skórnych do badania mikroskopowego Zaostrzona rurka ze stali nierdzewnej wtopiona w polipropylenową nasadkę, żebrowana rączka, rozmiar wytłoczony na rączce, jednorazowy, sterylny | Średnice 2;3;4;5;6;8 mm | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
| 2. | Łyżeczki dermatologiczne rozmiar wytłoczony na rączce, jednorazowy, sterylny | Średnice 2;3;4;5;7 mm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 85 NARZĘDZIA JEDNORAZOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta Jednorazowego użytku | Długość 14 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna standardowa prosta Jednorazowego użytku | Długość 14 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Kleszczyki chirurgiczne proste Micro – Mosquito Jednorazowego użytku | Długość 12,5 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher Jednorazowego użytku | Długość 14 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Kleszczyki anatomiczne proste Micro – Mosquito Jednorazowego użytku | Długość 12,5 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Ostro – tępe proste nożyczki chirurgiczne Jednorazowego użytku | Długość 14,5 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Ostro – ostre proste nożyczki chirurgiczne Jednorazowego użytku | Długość 13 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 14 |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne – zagięte Metzenbaum Jednorazowego użytku | Długość 14 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Ostra łyżeczka kostna Jednorazowego użytku | Długość 16,5 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ Mayo – Hegar Jednorazowego użytku | Długość 14cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ Mayo – Hegar Jednorazowego użytku | Długość 12 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 17 |  |  |  |
|  | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean Jednorazowego użytku | Długość 14cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kleszczyki do zaciskania drenów proste Jednorazowego użytku | Długość 16cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito Jednorazowego użytku | Długość 12,5 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 17 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 86 KOSZYK DORMIA

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszyk Dormia do usuwania złogów z moczowodu lub równoważny wykonany ze stali chirurgicznej ma posiadać rozbieralną rączkę z pętlowym uchwytem na kciuk | Fr 3 – 5 / 90 cm | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 87 POJEMNIKI NA PRÓBKI I ODPADY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemniki na próbki histopatologiczne (przeznaczone do dalszych badań) o dużych rozmiarach) z przykrywkami (o średnicy pojemnika), odporne na formalinę, szczelne, łatwe do ponownego otwarcia w pracowni histopatologicznej nadające się do spalenia | 500 ml | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
|  |  | 1000 ml | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
|  |  | 3000 ml | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
|  |  | 5000 ml | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
|  | Pojemnik na odpady medyczne, przeznaczony do utylizacji | 10 000 ml (10 litrów) | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 88 USTNIK JEDNORAZOWY DO SPIROMETRU

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustnik typ dPP do spirometru diagnostycznego PNEUMO, jednorazowy | 50 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 6 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 89 DRENY DO DUGOTRWAŁEGO DRENAŻU

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren do długotrwałego drenażu pooperacyjnego, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy I zewnętrzne opakowanie typu papier - folia | Ch 24, Ch 30 Dł. Min. 750 mm Dł. Perforacji max 90 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 90 OSŁONKI NA CZYJNIK DO RTG STOMATOLOGICZNEGO

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe osłonki na czujnik promieniowania do aparatu Rtg do zdjęć wewnątrzustnych, pakowane w rękaw papier – folia, sterylizowane promieniami jonizującymi | Szerokość 3,8 cm Długość 21 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 91 KANIULE, KORKI

33140000-3	Materiały medyczne, 33141220-8	Kaniula

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaniule wykonana z PU (żółte), z portem bocznym, posiadająca paski kontrastujące w RTG, sterylne, zastawka antyzwrotna odpowietrzająca kaniulę tuż po wkłuciu | 24G/0,7x19, przepływ max 13ml/min | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Kaniule wykonana z PU (szare), posiadająca paski kontrastujące w RTG, sterylne, zastawka antyzwrotna odpowietrzająca kaniulę tuż po wkłuciu | 16G/1,7x45mm, przepływ 180ml/min. | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Kaniule wykonana z PU (białe), posiadająca paski kontrastujące w RTG, sterylne, zastawka antyzwrotna odpowietrzająca kaniulę tuż po wkłuciu | 17 G/ 1,5 x 45mm, przepływ 130ml/min. | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Kaniule wykonana z PU (zielone), posiadająca paski kontrastujące w RTG, sterylne, zastawka antyzwrotna odpowietrzająca kaniulę tuż po wkłuciu | 18G/1,2 x 38mm, przepływ 90ml/min. | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Kaniule wykonana z PU (różowe), posiadająca 4 paski kontrastujące w RTG, sterylne, zastawka antyzwrotna odpowietrzająca kaniulę tuż po wkłuciu | 20G/1,0 x 32mm, przepływ 57ml/min. | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Kaniule wykonana z PU (niebieska), posiadająca paski kontrastujące w RTG, sterylne, zastawka antyzwrotna odpowietrzająca kaniulę tuż po wkłuciu | 22G/0,8 x 25mm, przepływ 33ml/min. | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Korki do kaniul z trzpieniem poniżej krawędzi |  | Szt. |  |  | 6000 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 92 TAMPON DO NOSA

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tampon do nosa bez sznureczka i bez rurki do powietrza do zabiegów laryngologicznych typu „Doyle Nassal Dressing” – Merocel 400424 | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 93 OPATRUNKI Z PTFE, PROTEZKI LARYNGOLOGICZNE

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opatrunek foliowy z PTFE dla otolaryngologii, jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie folia - papier | Rozmiar 40mm x 40 mm x 0,1mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Protezki typ I, laryngologiczne wykonane z PTFE, | średnica tłoczka 0,50 mm, 0,55 mm, 0,60 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Protezki typ II, laryngologiczne, wykonane z PTFE | rodzaj A, odmiana 1, rodzaj C odmiana 1 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 94 URZADZENIE DO MOCOWANIA RURKI INTUBACYJNEJ TYP GUEDELFIX

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do mocowania rurki intubacyjnej dla dorosłych VBM – GUEDELFIX jednorazowe | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 95 JEDNORAZOWE HEŁMY DO CPAP

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | hełmy do CPAP, dla jednego pacjenta | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 96 WOSK KOSTNY

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wosk kostny - mieszanina wosku pszczelego i wazeliny | 2,5g | saszetka |  |  | 912 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 97 taśmy etykiety

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taśma do naklejania na pakietach z zestawami do sterylizacji (z możliwością ręcznego wpisywania informacji – nazwa oddziału, zawartość pakietu, imię nazwisko osoby pakującej) z wskaźnikiem do pary wodnej | Rolka 500 szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | etykiety do naklejania na pakietach z zestawami do sterylizacji (z możliwością ręcznego wpisywania informacji – nazwa oddziału, zawartość pakietu, imię nazwisko osoby pakującej) z wskaźnikiem do pary wodnej | Szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | etykiety do naklejania na pakietach z zestawami do sterylizacji (z możliwością ręcznego wpisywania informacji – nazwa oddziału, zawartość pakietu, imię nazwisko osoby pakującej) z wskaźnikiem do tlenku etylenu, dwuelementowe | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET 98 dren do Prisma Flex

33140000-3	Materiały medyczne

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren do Prisma Flex typ CA 250 | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3 )

##### UMOWA nr ....... /42/Med./2011

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 o wartości powyżej 125 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów jednorazowego użytku wg.pakietów 1-98 w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do składania zamówień drogą telefoniczną: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr farm. Monika Krzysik, Tel. (071) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska Tel. (071) 76 60 464, techn.farm Adam Klekowski Tel. (071) 76 60 528 .

- Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy dołączy kopię zamówienia Zamawiającego.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm Grażyna Wojtczak

-mgr farm Monika Krzysik

-mgr farm Anna Duszyńska

-techn.farm Stanisława Mazur

-techn.farm Barbara Ziółek

-techn.farm Halina Ciemała

-techn.farm Adam Klekowski

-Agnieszka Przybył

-Ewa Kępa- Ciszek

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt.2 i ppk.3 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………...

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min.60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ………………..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min.12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 1 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 3 ppkt.2 i ppkt. 3 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Zestawienie stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie wklejone do tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 42/Med./2011, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art.24 PZP.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (produktów których dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną) i na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy pakietu nr 18, poz.8)

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie rejestratory danych do sterylizatorów parowych są zgodne z normą EN 554  i spełniają wymagania według tej normy .

Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy, udostępnimy wyniki badań wyrobu przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy  EN 554 w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)