# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 35/Log./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ODZIEŻY CHIRURGICZNEJ – OPERACYJNEJ BARIEROWEJ I ZABIEGOWEJ BAWEŁNIANEJ WIELOKROTNEGO UŻYTKU NA 2011 ROK

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………………… r.                                          ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej i zabiegowej bawełnianej wielokrotnego użytku na 2011 rok, wg pakietów 1-3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-3.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 35/Log./2011

„Oferta na dostawę odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej i zabiegowej bawełnianej wielokrotnego użytku na 2011 rok.”

nie otwierać przed dniem 29.03.2011 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu przez Wykonawcę min. 3 dostaw odpowiadającym swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości co najmniej  61 000,00 zł - każda (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne pakiety w wysokości co najmniej (każda dostawa):

| Pakiet 1 | 26 000,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 22 000,00 zł |
| Pakiet 3 | 13 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet mogą zsumować wartości dostaw z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na pakiet 1 i pakiet 2 musi wykazać się wartością wykonanych min. 3 dostaw w wysokości: min. 48 000,00zł każda (26 000,00zł + 22 000,00zł) lub wykazać się odpowiednio min. 6 dostawami łącznie tj. w Pakiecie 1 min. 3 dostawy – każda o wartości min. 26 000,00zł i w Pakiecie 2 min. 3 dostawy – każda o wartości min. 22 000,00zł.

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 31 100,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto złotych, 00/100) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP- dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części:

dla pakietu nr 1 – 13 100,00 zł

dla pakietu nr 2 – 11 300,00 zł

dla pakietu nr 3 – 6 700,00 zł

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 24 400,00 zł  (13 100,00 zł + 11 300,00 zł).

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (zgodnie z wymogiem Rozdz. III pkt. 2 ppkt 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 ppkt. 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

W przypadku skorzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia – Wykonawca składa dokumenty o których mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 1) lit a) i lit b) dotyczące podwykonawcy o ile będzie on uczestniczył w realizacji zamówienia.

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b)  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Pakiet 1 - Fartuchy chirurgiczne – operacyjne barierowe:

- Wyniki badań przeprowadzonych przez niezależną jednostkę notyfikowaną np.: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) lub równoważny potwierdzające odporność fartucha na przesiąkanie płynów po 100 cyklach prania i sterylizacji. Metoda badań ciśnienia hydrostatycznego określającego odporność na przesiąkanie plynów zgodnie z normą PN-EN 20811:1997 „Wyznaczenie wodoszczelności materiałów odzieżowych przy użyciu obecnie powszechnie stosowanych przyrządów pomiarowych do tego typu badań np.: przyrząd Hydrostatic Head Tester FX 3000 lub równoważny.”

- Karta techniczna tkaniny z której zostaną wykonane fartuchy chirurgiczne o parametrach określonych w normie PN-EN 13795,  w celu potwierdzenia parametrów tkanin określonych w SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), że zaoferowane w ofercie wyroby będą spełniały wymagania normy PN-EN 13795 w zakresie spełnienia wymogów użytkowych dla fartuchów chirurgicznych, wszystkich kryteriów dla powierzchni krytycznej i mniej krytycznej wyrobu:

- dla pozycji 1 – wymagania użytkowe fartuchów chirurgicznych, dla zabiegów standardowego ryzyka,

- dla pozycji 2 - wymagania użytkowe fartuchów chirurgicznych, dla zabiegów wysokiego ryzyka.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 6 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego (w formie prospektów, katalogów w języku polskim) określający: kolorystyczny system określenia rozmiaru, rodzaj zapięcia/wiązania, system zaznaczania kolejnych użyć, sposób uszycia ściągaczy, mankietów, dekoltów w fartuchu operacyjnym oraz zalecaną technologię prania i sterylizacji z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

2. Pakiet 2 - Ubrania chirurgiczne – operacyjne barierowe:

- Karta techniczna tkaniny z której zostaną wykonane ubrania chirurgiczne o parametrach określonych w normie PN-EN 13795, w celu potwierdzenia parametrów tkanin określonych w SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ), że zaoferowane w ofercie wyroby będą spełniały wymagania normy PN-EN 13795 w zakresie spełnienia wymogów użytkowych odzieży dla bloków operacyjnych.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 6 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego (w formie prospektów, katalogów w języku polskim) określający: sposób uszycia dekoltów bluz i sukienek w odzieży chirurgicznej na blok operacyjny oraz zalecaną technologię prania i sterylizacji z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

3. Pakiet 3 - Odzież zabiegowa bawełniana:

- Karta techniczna tkaniny z której będzie uszyta odzież, serwety i prześcieradła w celu potwierdzenia parametrów tkanin określonych w SIWZ.

- Badania laboratoryjne tkaniny określające wartość parametru pylenia, który nie może być wyższy niż 4,5 log 10 (liczba cząstek).

- Oświadczenie Wykonawcy (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ), że zaoferowane w ofercie wyroby będą spełniały wymagania w zakresie wymogów użytkowych odzieży opsanych w SIWZ.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 6 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego (w formie prospektów, katalogów w języku polskim) określający sposób uszycia kieszeni, dekoltów bluz i kieszeni bielizny zabiegowej damskiej, ubrania zabiegowego męskiego oraz zalecaną technologię prania i sterylizacji z uwzględnieniem wymagań określonych przez Zamawiającego. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b) i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej i zabiegowej bawełnianej wielokrotnego użytku na 2011 rok, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:

Pakiet 1, 2 – 33199000-1;

Pakiet 3 – 33199000-1, 39518200-8;

PAKIET 1 – Fartuchy chirurgiczne – operacyjne barierowe:

| L. p. | Asortyment | J. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch chirurgiczny - operacyjny barierowy wielokrotnego użytku do zabiegów standardowych. | szt. | 200 |
| 2 | Fartuch chirurgiczny - operacyjny barierowy wielokrotnego użytku do zabiegów wysokiego ryzyka. | szt. | 20 |

Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1:

Ad 1 . Fartuch chirurgiczny – operacyjny barierowy wielokrotnego użytku do zabiegów standardowego ryzyka zgodny z normą PN-EN 13795 spełniający wymagania:

- wykonany z tkanin poliestrowych z dodatkiem włókna węglowego (99% - 98% poliester, 1% - 2% włókno węglowe),

-rękaw zakończony poliestrowymi ściągaczami,

-poły nakładane na siebie,

-zachowanie pełnej barierowości przez okres  minimum 100 cykli prania, suszenia, sterylizacji,

-musi posiadać system łatwego rozróżnienia rozmiaru np.: przyporządkowanie koloru ściągacza przy szyi do rozmiaru,

-musi posiadać system umożliwiający trwałe określenie ilości kolejnych użyć.

Ad. 2 Fartuch chirurgiczny – operacyjny barierowy wielokrotnego użytku do zabiegów wysokiego ryzyka zgodny z normą PN-EN 13795 spełniający wymagania:

- wykonany w części tylnej z tkanin poliestrowych z dodatkiem włókna węglowego (99% - 98% poliester, 1 % - 2% włókno węglowe),

- pole krytyczne fartucha (przód oraz rękawy) wykonane z laminatu z membraną PTFE,

-rękawy zakończone poliestrowymi ściągaczami (100% poliester),

-poły nakładane na siebie,

-zachowanie pełnej barierowości przez okres  minimum 100 cykli prania, suszenia, sterylizacji,

-musi posiadać system łatwego rozróżnienia rozmiaru np.: przyporządkowanie koloru ściągacza przy szyi do rozmiaru,

- musi posiadać system umożliwiający trwałe określenie ilości kolejnych użyć,

-fartuch musi posiadać skuteczny system naprawy uszkodzeń mechanicznych takich jak np.: rozdarcia, przedziurawienia poprzez umieszczenie łatki metodą termiczną.

PAKIET 2 – Ubrania chirurgiczne – operacyjne barierowe:

| L. p. | Asortyment | J. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubranie chirurgiczne na blok operacyjny męskie: bluza z krótkim rękawem + spodnie | kpl. | 100 |
| 2 | Ubranie chirurgiczne na blok operacyjny damskie: bluza z krótkim rękawem + spodnie | kpl. | 120 |
| 3 | Sukienka chirurgiczna na blok operacyjny, krótki rękaw | szt. | 20 |

Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 2:

Ad. 1 Ubranie chirurgiczne na blok operacyjny męskie: bluza + spodnie (komplet) -  wykonany  zgodnie z normą PN-EN 13795 spełniające wymagania:

- wykonany  w całości z tkaniny  poliestrowej z dodatkiem 1% - 2% włókna węglowego, o gramaturze 130-190 g/m2,

- bluza zakończona dekoltem w kształcie litery V (w serek),

- bluza powinna posiadać dwie kieszenie na wysokości bioder i jedną na wysokości lewej piersi.

Ad. 2. Ubranie chirurgiczne na blok operacyjny damskie: bluza + spodnie (komplet) –   wykonany  zgodnie z normą PN-EN 13795 spełniające wymagania:

- wykonany  w całości z tkaniny poliestrowej z dodatkiem 1% - 2% włókna węglowego, o gramaturze 130-190 g/m2,

- bluza zakończona dekoltem w kształcie litery V (w serek),

- bluza powinna posiadać dwie kieszenie na wysokości bioder i jedną na wysokości lewej piersi.

Ad. 3. Sukienka  chirurgiczna na blok operacyjny –  wykonana zgodnie z normą PN-EN 13795 spełniająca wymagania:

- wykonana  w całości z tkaniny poliestrowej z dodatkiem 1% - 2% włókna węglowego, o gramaturze 130-190 g/m2,

- sukienka zakończona dekoltem w kształcie litery V (w serek),

- sukienka powinna posiadać dwie kieszenie na wysokości bioder i jedną na wysokości lewej piersi

Ogólne warunki jakie powinna spełniać odzież chirurgiczna - operacyjna barierowa w Pakiecie 1 i 2

            - Fartuchy operacyjne barierowe muszą spełniać normę PN-EN 13795 w zakresie spełnienia wymogów użytkowych dla fartuchów chirurgicznych, wszystkich kryteriów dla powierzchni krytycznej i mniej krytycznej wyrobu.

      - Ubrania chirurgiczne na blok operacyjny muszą spełniać normę PN-EN 13795 w zakresie spełnienia wymogów użytkowych odzieży dla bloków operacyjnych.

      - Pranie – standardowe w przemysłowych pralkach z zastosowaniem środków piorących i dezynfekujących firmy ECOLAB (1. Środek wybielający Turbo Oxygenol, 2. Środek do dezynfekcji bielizny Ozonit, 3. Środek wzmacniający alkaiczność kąpieli piorącej Turbo Break, 4. Środek piorący Turbo Plus, 5. Środek redukujący alkaiczność kąpieli piorącej Finale Special, 6. Proszek piorąco – dezynfekujący Eltra).

      - Zastosowane tkaniny do produkcji odzieży nie mogą wymagać w procesie prania impregnacji.

      - Suszenie – w przemysłowych suszarkach bębnowych w temperaturze minimum 650 C.

      - Sterylizacja - odzież powinna spełniać parametry jednej z niżej wymienionych metod sterylizacji:

A. Metoda sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu

Parametry cykli:

- temperatura sterylizacji do 134 º C,

- ciśnienie 2 bary,

- czas 5 minut

lub

- temperatura do 121 º C,

- ciśnienie 1 bar,

- czas 20 minut

B. Metoda sterylizacji tlenkiem etylenu

Parametry cykli:

- cykl ,,zimny” temperatura do 37 º C,

- cykl ,,ciepły” temperatura do 55 º C.

- Tkanina nie powinna się odbarwiać.

Pozostałe wymagania dla odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej w Pakiecie 1 i 2

            - Dostawy odzieży w kolorze niebieskim i zielonym.

      - Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy odzieży z umieszczoną nazwą użytkownika na odzieży z minimalną ilością 10 znaków określoną każdorazowo w zamówieniu.

      - Możliwości zamówienia odzieży  w pełnym zakresie rozmiarów tj. od S do XXL w ramach oferowanej ceny.

      - Do produkcji odzieży barierowej należy zastosować tkaninę wytrzymałą na czynniki mechaniczne,  zapewniającą komfort użytkowy, odporną na przenikanie płynów i wirusów, nie pylącą, pozostałe materiały i dodatki użyte do produkcji muszą być najlepszej jakości, gwarantujące wysoką jakość gotowego wyrobu.

      - Odzież barierowa powinna być wykonana z wyjątkową starannością, szew powinien być kryty, zwijany, dwuigłowy, stebnowany. Szwy rękawów uszczelnione taśmą PTFE w celu wyeliminowania przesiąkania cieczy w miejscu szwu (fartuch do zabiegów wysokiego ryzyka). Szwy w miejscach zespoleń różnych części odzieży jak i przy podwinięciach, nie powinny powodować ściągania i zmarszczenia tkaniny.

      - Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca udzieli gwarancji dla Zamawiającego:

- Pakiet 1 - fartuchy chirurgiczne – operacyjne barierowe, okres użytkowania przez 100 cykli udokumentowanego prania i sterylizacji,

- Pakiet 2 – ubrania chirurgiczne – operacyjne barierowe, okres użytkowania przez min. 200 cykli prania i nie krócej niż 2 lata.

PAKIET 3 – Odzież zabiegowa bawełniana:

| Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| ODZIEŻ ZABIEGOWA W KOLORZE NIEBIESKIM / ZIELONYM |
| 1 | Bielizna zabiegowa damska ze spodniami | kpl. | 50 |
| 2 | Prześcieradło zabiegowe | szt. | 150 |
| 3 | Serweta zabiegowa duża | szt. | 250 |
| 4 | Serweta zabiegowa mała | szt. | 150 |
| 5 | Ubranie zabiegowe męskie | szt. | 100 |

Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 3:

- Bielizna zabiegowa damska - komplet: bluza dekolt owalny, dwie kieszenie na wysokości bioder + spodnie w pasie na gumkę.

- Prześcieradło zabiegowe o wymiarach 240cm x 160/150cm.

- Serweta zabiegowa duża o wymiarach 160/150cm x 70cm.

- Serweta zabiegowa mała o wymiarach 80/75cm x 40cm.

- Ubranie zabiegowe męskie – komplet bluza ¾ dekolt w serek, dwie kieszenie na wysokości bioder + spodnie z rozporkiem, w pasie na gumkę

Ogólne warunki jakie powinna spełniać odzież zabiegowa w Pakiecie 3:

Parametry techniczne i użytkowe tkaniny, z której będzie uszyta bielizna i pościel operacyjna:

- Tkanina 100 % bawełny typu ESKULAP,

- Koloru niebieskiego, zielonego,

- Gramatura tkaniny  160 ± 7 g/m2 ,

- Zmiana wymiarów po 5-ciu praniach maksimum do 5 %,

- Temperatura prania 95 0 C,

- Suszenie  w przemysłowych suszarkach bębnowych w temperaturze minimum 650 C,

- Sterylizacja - odzież powinna spełniać parametry jednej z niżej wymienionych metod sterylizacji:

  - Metoda sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu

Parametry cykli:

- temperatura sterylizacji do 134 º C,

- ciśnienie 2 bary,

- czas 5 minut

lub

- temperatura do 121 º C,

- ciśnienie 1 bar,

- czas 20 minut

  - Metoda sterylizacji tlenkiem etylenu

Parametry cykli:

- cykl ,,zimny” temperatura do 37 º C,

- cykl ,,ciepły” temperatura do 55 º C.

- Tkanina nie powinna się odbarwiać,

Pozostałe wymagania dla odzieży zabiegowej w Pakiecie 3:

            - Wykonawstwo odzieży w kolorze niebieskim i zielonym, w ilości dla koloru po około ½ ilości wyszczególnionej w specyfikacji.

      - Możliwości zamówienia odzieży  w pełnym zakresie rozmiarów tj. od S do XXL w ramach oferowanej ceny.

      - Do produkcji odzieży zabiegowej należy zastosować tkaniny, materiały i dodatki najlepszej jakości gwarantujące wysoką jakość gotowego wyrobu.

      - Odzież zabiegowa powinna być wykonana z wyjątkową starannością, ściegi krawieckie powinny być proste, ciągłe, nieprzerwane w jednakowej odległości od brzegów tkaniny, obrzucenia powinny być wykonane na maszynach typu Overlock z maszynowym przycięciem zbędnych części materiału. Szwy w miejscach zespoleń różnych części odzieży jak i przy podwinięciach nie powinny powodować ściągania i zmarszczenia tkaniny.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 160,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet 1 | 490,00 zł |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 420,00 zł |
| Pakiet 3 | 250,00 zł |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 910,00 zł  (490,00 zł +  420,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 29.03.2011r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 29.03.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu, na dostawę dostawę odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej i zabiegowej bawełnianej wielokrotnego użytku na 2011 rok, znak sprawy 35/Log./2011”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- Pakiet 1,3 - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium - cena (cena brutto pakietu 1 , 3).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną w danym pakiecie. Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

- Pakiet 2 - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 75 % | minimalizacja |
| 2. | Ocena techniczna – gramatura masy powierzchniowej (g/m2) | 25 % | indywidualnie |
| OGÓŁEM | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Ocena ofert

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3  Punkty za oferowaną cenę ( cena brutto ) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

2.4    Punktacja za ocenę techniczną (gramaturę masy powierzchniowej (g/m2)):

- członkowie Komisji Przetargowej przyznają punkty wg nastepującej skali:

poniżej 130 g/m2 – oferta odrzucona

130 – 140 g/m2 – 1 punkt

141 – 150 g/m2 – 2 punkty

151 – 160 g/m2 – 3 punkty

161 – 170 g/m2 – 4 punkty

171 – 180 g/m2 – 5 punktów

181 – 190 g/m2 – 6 punktów

powyżej 190 g/m2 – oferta odrzucona

Max. liczba punktów możliwych do uzyskania – 6 punktów.

Punkty za ocenę techniczną członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych w pakiecie danej oferty przez członków komisji w ramach kryterium oceny technicznej .

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

Ocena końcowa oferty - jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria w pakiecie nr 2.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 29.03.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sławomir Orłowski tel. (0-71) 7660 542, Kierownik Działu Gospodarczego (Logistyka, pok. nr 2) – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604, tel./fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 29.03.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wykaz dostaw – załącznik nr 5

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia (pakiet nr 1-3) – załącznik nr 6

- Wzór oświadczenia Wykonawcy (pakiet 1) – załącznik nr 7

- Wzór oświadczenia Wykonawcy (pakiet 2) – załącznik nr 8

- Wzór oświadczenia Wykonawcy (pakiet 3) – załącznik nr 9

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				……………………………..

- Roman Bąk			……………………………..

- Sławomir Orłowski		……………………………..

- Jacek Golonka			……………………………..

- Małgorzata Bustrycka		…………………………….

- Magdalena Okulicz-Kozaryn 	……………………………..

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej i zabiegowej bawełnianej wielokrotnego użytku na 2011 rok.”

Znak sprawy  35/Log./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej i zabiegowej bawełnianej wielokrotnego użytku na 2011 rok, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto (zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł)”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł)”.

Pakiet 1 – Fartuchy chirurgiczne – operacyjne barierowe

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fartuch chirurgiczny - operacyjny barierowy wielokrotnego użytku do zabiegów standardowych. | szt. | 200 |  |  |  |
| 2. | Fartuch chirurgiczny - operacyjny barierowy wielokrotnego użytku do zabiegów wysokiego ryzyka. | szt. | 20 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 2 – Ubrania chirurgiczne – operacyjne barierowe

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie chirurgiczne na blok operacyjny męskie: bluza z krótkim rękawem + spodnie | kpl. | 100 |  |  |  |
| 2. | Ubranie chirurgiczne na blok operacyjny damskie: bluza z krótkim rękawem + spodnie | kpl. | 120 |  |  |  |
| 3. | Sukienka chirurgiczna na blok operacyjny, krótki rękaw | szt. | 20 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 3 – Odzież zabiegowa bawełniana

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Wartość jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | Cena brutto* (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODZIEŻ ZABIEGOWA W KOLORZE NIEBIESKIM / ZIELONYM |
| 1. | Bielizna zabiegowa damska ze spodniami | kpl. | 50 |  |  |  |
| 2. | Prześcieradło zabiegowe | szt. | 150 |  |  |  |
| 3. | Serweta zabiegowa duża | szt. | 250 |  |  |  |
| 4. | Serweta zabiegowa mała | szt. | 150 |  |  |  |
| 5. | Ubranie zabiegowe męskie | szt. | 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                             ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy

(proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy,  daty jej zawarcia oraz § 3 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /35/Log./2011

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Regon ……………, NIP …………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm) o wartości poniżej 125 000 EURO.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego odzieży chirurgicznej – operacyjnej barierowej i zabiegowej bawełnianej wielokrotnego użytku na 2011 rok, w obrębie pakietu nr ...... wyszczególnionej w § 8 niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwanej dalej towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie …… dni (max. 14 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ........................, potwierdzonego faxem na nr ....……….........

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- Jolanta Pietruszka

- Sławomir Orłowski

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niespełniający wymogów Zamawiającego, niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faksem z tego dnia. Dodatkowo pisemne zgłoszenie reklamacji będzie się odbywało pod wskazany adres: ………………………………………………………… (należy wpisać, adres)

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 11 terminu fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt 2 ppkt 1.4) (pakiet 1), pkt 2 ppkt2.3) (pakiet 2), pkt 2 ppkt.3.4) (pakiet 3) SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Każda sztuka i opakowanie zbiorcze musi być oznaczone metką zawierającą informację o wyrobie, tj. nazwa tkaniny, skład, przepis konserwacji, technologii prania.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy w ramach umowy odzieży w kolorach zielonym, niebieskim, czerwonym/bordo w pełnej rozmiarówce od S do XXL, z umieszczoną nazwą użytkownika, każdorazowo według szczegółowego zamówienia pisemnego.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z  cennikiem podanym w § 8 do niniejszej umowy.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg §1 ust. 5, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 30 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:    …………………..… zł (słownie: …………………………………….………...............……………………….... złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) wynosi : ………………………………… zł (słownie: …………………………………….………...............………………………... złotych, …/100).

- Cena, o której mowa w ust. 3 obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem gwarancji na okres:

  - ….. miesięcy (min. 12 miesięcy – dotyczy Pakiet 1, Pakiet 3)

  - ….. miesiący (min. 24 miesiące – dotyczy Pakiet 2)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, jednak nie mniej niż na 100 cykli udokumentowanego użycia (zabieg, pranie, sterylizacja – dotyczy fartuchów chirurgicznych Pakiet 1) i nie mniej niż na 200 cykli użycia (zabieg, pranie, sterylizacja – dotyczy odzieży dla bloków operacyjnych Pakiet 2).

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy odzieży lub wymiany  zakwestionowanego towaru o którym mowa w ust. 2 w terminie 14 dni od daty wezwania faxem na numer............................ (zgłoszenia reklamacji).

- Jeżeli warunkiem otrzymania gwarancji jest przestrzeganie określonej technologii prania, wykonywanie określonych zabiegów konserwacyjnych należy je załączyć w formie pisemnej do umowy przy pierwszej dostawie, jednak nie mogą być to zabiegi wymagające zmiany obowiązującej technologii prania w Pralni szpitalnej, która oparta jest na środkach pralniczych i dezynfekcyjnych firmy ECOLAB oraz technologii zalecanych i opracowanych przez tę firmę.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 1.4) (pakiet 1), pkt 2 ppkt2.3) (pakiet 2), pkt 2 ppkt.3.4) (pakiet 3) SIWZ) w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innych Dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 20% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Treścią § 8 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia)

§ 9

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 35/Log./2011, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………..…dnia……………                                        ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy następujące dostawy:

| L.p. | Nazwa i adres odbiorcy | Przedmiot zamówienia | Wartość przedmiotu zamówienia | Termin realizacji (od – do) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że dostawy o których mowa powyżej zostały wykonane należycie.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy Pakietu nr 1)

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby ……………………….. będą spełniały wymagania normy PN-EN 13795 w zakresie spełnienia wymogów użytkowych dla fartuchów chirurgicznych, wszystkich kryteriów dla powierzchni krytycznej i mniej krytycznej wyrobu:

- dla pozycji 1 – wymagania użytkowe fartuchów chirurgicznych, dla zabiegów standardowego ryzyka,

- dla pozycji 2 - wymagania użytkowe fartuchów chirurgicznych, dla zabiegów wysokiego ryzyka.

……………….…dnia……………                                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy Pakietu nr 2)

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby ………………………..…………………

będą spełniały wymagania normy PN-EN 13795 w zakresie spełnienia wymogów użytkowych odzieży dla bloków operacyjnych.

……………….…dnia……………                                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 9

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy Pakietu nr 3)

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby ………………………..…………………

będą spełniały wymagania w zakresie wymogów użytkowych odzieży opsanych w SIWZ.

……………….…dnia……………                                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo)