# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 58/Med./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, OBŁOŻEŃ, SIATEK LAPAROSKOPOWYCH, POKROWCÓW NA SPRZĘT MEDYCZNY I WORKÓW NA ZWŁOKI.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………….. r.                                          ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych, pokrowców na sprzęt medyczny i worków na zwłoki.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-36.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 58/Med./2011

„Oferta na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych, pokrowców na sprzęt medyczny i worków na zwłoki.”

nie otwierać przed dniem 26.05.2011 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.  1 766 500,00 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych, 00/100 ) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP- dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części:

| Pakiet | Kwota [zł] |
| --- | --- |
| 1 | 48 040,00 |
| 2 | 114 280,00 |
| 3 | 90,00 |
| 4 | 43 900,00 |
| 5 | 17 960,00 |
| 6 | 123 490,00 |
| 7 | 9 890,00 |
| 8 | 35 310,00 |
| 9 | 2 610,00 |
| 10 | 109 840,00 |
| 11 | 19 900,00 |
| 12 | 54 680,00 |
| 13 | 30 090,00 |
| 14 | 2 730,00 |
| 15 | 66 990,00 |
| 16 | 59 620,00 |
| 17 | 115 380,00 |
| 18 | 61 030,00 |
| 19 | 7 000,00 |
| 20 | 154 330,00 |
| 21 | 13 250,00 |
| 22 | 30 290,00 |
| 23 | 11 340,00 |
| 24 | 2 520,00 |
| 25 | 133 720,00 |
| 26 | 14 780,00 |
| 27 | 26 060,00 |
| 28 | 47 300,00 |
| 29 | 10 220,00 |
| 30 | 16 350,00 |
| 31 | 17 980,00 |
| 32 | 120 380,00 |
| 33 | 15 120,00 |
| 34 | 221 690,00 |
| 35 | 6 480,00 |
| 36 | 1 860,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 162 320,00 zł  (48 040,00 zł + 114 280,00 zł).

4. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1). Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2) SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował  środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b)-c)   SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2. DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

- W przypadku obłożeń chirurgicznych, zestawów, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że przez cały okres trwania umowy będą zgodne z normą PN-EN 13795-1,2,3 i będą spełniać wymagania według tej normy dla procedur określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ( wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu)  - Załącznik nr 6

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wyniki badań wyrobu po sterylizacji przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN -EN 13795-1,2,3 w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

- W przypadku obłożeń chirurgicznych, zestawów, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że są niepalne, dopuszcza się topienie w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np.diatermia)- Załącznik nr 7

- W przypadku masek chirurgicznych przeznaczonych do ograniczenia przenoszenia czynników infekcyjnych od personelu medycznego do pacjentów w czasie zabiegów chirurgicznych w salach operacyjnych i w innym otoczeniu medycznym o podobnych wymaganiach Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy, że przez cały okres trwania umowy będą zgodne z normą PN-EN 14683 i będą spełniać wymagania według tej normy dla typu IIR. – Załącznik nr 8

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy wyniki badań przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN -EN 14683 dla typu II R w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3.POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych, pokrowców na sprzęt medyczny i worków na zwłoki, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV :

33141111-1, 33141112-8, 33140000-3, 33199000-1, 33695000-8, 33141119-7, 33141114-2, 33141116-6, 33141110-4, 33141000-3, 33141127-6, 33141115-9, 33141113-4

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5,  50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 65 410,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziesięć złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości co najmniej

| Pakiet | Wadium [zł] |
| --- | --- |
| 1 | 1 780,00 |
| 2 | 4 230,00 |
| 3 | 3,50 |
| 4 | 1 625,00 |
| 5 | 665,00 |
| 6 | 4 570,00 |
| 7 | 365,00 |
| 8 | 1 310,00 |
| 9 | 85,00 |
| 10 | 4 070,00 |
| 11 | 737,00 |
| 12 | 2 025,00 |
| 13 | 1 114,00 |
| 14 | 101,00 |
| 15 | 2 480,00 |
| 16 | 2 210,00 |
| 17 | 4 273,50 |
| 18 | 2 260,00 |
| 19 | 260,00 |
| 20 | 5 716,00 |
| 21 | 490,00 |
| 22 | 1 122,00 |
| 23 | 420,00 |
| 24 | 93,00 |
| 25 | 4 950,00 |
| 26 | 550,00 |
| 27 | 965,00 |
| 28 | 1 750,00 |
| 29 | 380,00 |
| 30 | 605,00 |
| 31 | 665,00 |
| 32 | 4 460,00 |
| 33 | 560,00 |
| 34 | 8 210,00 |
| 35 | 240,00 |
| 36 | 70,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 6 010,00 zł  (1 780,00 zł +  4 230,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 26.05.2011r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie)

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie)

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 26.05.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych, pokrowców na sprzęt medyczny i worków na zwłoki,

znak sprawy 58/Med./2011”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 6 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanka niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 26.05.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (0-71) 7660 468,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Małgorzata Kasprzak tel./fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 26.05.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5,6,7

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				 …………………………….

- Grażyna Wojtczak			…………………………….

- Katarzyna Mikołajczak		 …………………………….

- Małgorzata Kasprzak	 		……………………………..

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych, pokrowców na sprzęt medyczny i worków na zwłoki.”

Znak sprawy  58/Med./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych, pokrowców na sprzęt medyczny i worków na zwłoki, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 32

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 33

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 34

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 35

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 36

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto

| PAKIET 1. OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY CPV 33141111-1, 33141112-8 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 8.5x11.5cm z okienkiem 5.5x6.3cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, | 8,5 cm x11,5cm | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i dwoma wycięciami na cewnik/kaniulę. Hydrożel w rozmiarze 3x4cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, włókninowy, mocujący pasek z wycięciem, rozmiar 10x12cm z okienkiem 8,2x6,4cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, | 10 cm x12cm | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Opatrunek sterylny, wykonany z folii poliuretanowej ze zwocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik. Hydrożel w rozmiarze 2x2-2,5 cm, przezierny, absorbujący krew i wydzielinę. Ramka ułatwiająca aplikację, metka do oznaczenia, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 7x8,5cm z okienkiem 4x4,5cm cm wypełnionym folią, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, | 7cm x 8,5cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i cewnika, metka do oznaczenia, rozmiar 8,5x11,5cm, przezroczyste okno 5,2x5,5cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | 8,5x 11,5cm | szt. |  |  | 2 950 |  |  |  |
|  | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, włókninowy pasek mocujący z wycięciem łatwo odklejalny od opatrunku i cewnika, metka do oznaczenia, rozmiar 10x12cm, przezroczyste okno 9,2x6,3cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | 10x 12cm | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, klej o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, ramka ułatwiająca aplikację 1 ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia, przezroczyste okno 4,3x3-4cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | 7x8cm | szt. |  |  | 14 700 |  |  |  |
|  | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 10x12 cm , odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | 10x 12cm | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, z wycięciem na port, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 6x7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni przylepnej, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania | 6x7cm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Przylepiec chirurgiczny, w 100% z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku. | 2,5cm x 9,14m | szt. |  |  | 420 |  |  |  |
|  |  | 5cm x 9,14m | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 7,5 cm x 9,14 m | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Przylepiec hypoalergiczny z elastycznej pianki z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i ruchomych, wodoodporny. | 2,5cm x 5m | szt. |  |  | 204 |  |  |  |
|  | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. | 2,5cm x 9,0m | szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  | 5cm x 9,1m | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 10,1cm x 9,1m | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. | 3x75 mm (koperta a' 5 pasków) | koperta |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 6x75 mm (koperta a' 3 paski) | koperta |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 6x38 mm (koperta a' 6 pasków) | koperta |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 6mm x 100mm (koperta a' 10 pasków) | koperta |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 2 OBLOŻENIA POLA OPERACYJNEGO CPV – 33140000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
| Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. Zestaw opakowany w papier krepowy lub włókninę ochronną, a następnie w opakowanie zewnętrzne- blister zaopatrzone w naklejkę do dokumentacji medycznej posiadające niezbędne dane minimum: nr katalogowy wyrobu, wytwórca, seria (LOT), data ważności. |
|  | Zestaw do operacji szyi i głowy o składzie i parametrach: serweta na stolik Mayo78x144 cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. serweta na stolik instrumentariuszki150x200cm serweta samoprzylepna 100 x 75 cm serweta z przylepnym wcięciem "U"150x250 cm serweta 75x90cm 2 taśmy samoprzylepne 10x55cm ręczniki do rąk4 szt. | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Zestaw do vertebroplastyki o składzie i parametrach: serweta z otworem przylepnym (rozmiar wcięcia 12x16cm) 228x300cm taśma samoprzylepna 10x55cm serweta na stolik Mayo 80x145 cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. serweta nieprzylepna (w zestawie lub dostarczona osobno) 100x150cm serweta na stolik instrumentariuszki 200x150cm ręczniki do rąk 4 szt. | zestaw |  |  | 40 |  |  |  |
|  | ZESTAW Z SERWETĄ Z FOLIĄ BAKTERIOBÓJCZĄ I ZBIORNIKIEM NA PŁYNY o składzie i parametrach: serweta z wkomponowaną folią o działaniu bakteriobójczym w polu operacyjnym posiadającą w warstwie klejącej jodofor oraz zbiornik na płyny 360 stopni wokół pola operacyjnego z usztywnionym brzegiem wykonanym z polipropylenu oraz dwoma organizatorami przewodów 254cm x 307cm, folia 30 x 30 cm serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. taśma samoprzylepna 10cm x 55cm 4 serwetki do rąk serweta 100cm x 100cm | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI TARCZYCY o składzie i parametrach: Serweta z przylepcem, z otworem w kształcie rombu o rozmiarach 12cm x 12 cm rozmiar serwety 180cm x 315cm Serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią 145cm x 80 cm Serweta na stół instrumentalny 200cm x 150cm | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI ŻYLAKÓW o składzie i parametrach: serweta przylepna 240cm x 150cm serweta z przylepnym wycięciem „U” 200cm x 260cm serweta przylepna 180cm x 180cm serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią 2 taśmy samoprzylepne 10cm x 55cm ochraniacz na stopę 35cm x 35cm bandaż elastyczny1 szt. | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI ŻYLAKÓW ODBYTU o składzie i parametrach min.: obłożenie ginekologiczne zintegrowane z osłonami na kończyny i otworem w części kroczowej o wymiarach 9cm x 12cm wraz ze zbiornikiem na płyny 195cm x 175cm serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 150cm serweta na stolik Mayo 80x145 cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią taśma przylepna 10x55cm | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGÓW BRZUSZNO-KROCZOWYCH zintegrowane z osłonami na kończyny, w części brzuszno- kroczowej wymiary obłożenia: 235x300cm; otwór przylepny o wymiarach 14-23cm x 28cm | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI SERCOWO- NACZYNIOWYCH Z FOLIĄ JODOWANĄ o parametrach: Serweta baza Wymiary: 200 (254)cm x 330cm - obłożenie wykonane z materiału z włókien sztucznych (poliester/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych (dwuwarstwowy laminat) posiadające w polu operacyjnym folię chirurgiczną wykonaną z poliestru o grubości 0,025mm posiadająca w warstwie klejącej jodofor o działaniu bakteriobójczym o wymiarach 78cm x 43cm Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym, po bokach obłożenia – po 3 kieszenie wykonane z polietylenu, pod kieszeniami przylepny organizator przewodów. bez zawartości lateksu, I klasa palności, minimalna odporność na przesiąkanie płynów : 200 cm2 H2O Serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm Serweta na stolik Mayo Serweta 150x200cm Serweta do osłony krocza Pokrowiec na kończynę 2 sztuki Serweta przylepna 75x75cm 2 sztuki Taśma samoprzylepna 2 sztuki Kieszeń jednokomorowa 33x38cm Organizator przewodów Fartuch SMMS rozmiar L Fartuch wzmocniony SMMS rozmiar XL 2 sztuki Ręczniki celulozowe 4 sztuki Miska plastikowa 250 ml Tupfery 5x5cm 10 sztuk Kleszczyki do mycia pola Setony z nitką radiologiczną 200 x 7,5cm 10 sztuk Dren do odsysania, (łączący) 300 Na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii. | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO o parametrach: Serweta na pacjenta. Wymiary serwety: 75cm x 75cm,Serweta wykonana z materiału z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, dwuwarstwowy laminat; otwór przylepny w części centralnej o wymiarach 15cm x 6cm, serweta posiada 4 części lepne w rogach umożliwiające stabilizację serwety bez zawartości lateksu, I klasa palności, minimalna odporność na przesiąkanie płynów : 200 cm2 H2O Serweta na stolik 75 x 90cm Opatrunek do wkłuć centralnych, ze wzmocnionym włókniną obrzeżem oraz dodatkowymi paskami mocującymi i metką,. Klej nanoszony warstwowo na kształt diamentu rozmiar 8,5 x 11,5cm Pojemnik 250ml – 1sztuka Groszki gazowe 3x3cm – 5 sztuk Kleszczyki do mycia pola Imadło do nici Gaziki 10x10cm – 10 sztuk Sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar L Na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna typu "KACZY DZIÓB" wiązana: trójwarstwowa, wykonana całkowicie z polipropylenu, niepyląca, bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, komfortowa dzięki nie przyleganiu do ust i nozdrzy, chroni przed zaparowywaniem okularów, bez lateksu i włókien szklanych, hipoalergiczna, w poprzek maski – poprzeczny szew, usztywnienie na nos wykonane z metalu pokrytego polietylenem (antyalergiczne). typu IIR. | szt. |  |  | 6000 |  |  |  |
|  | Kieszeń przylepna dwuczęściowa na narzędzia | 18x30cm Lub 43 cm x 38 cm | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Rękawy na kończynę sterylne | 75x114cm Lub 75 x 120 cm | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Serweta okulistyczna z folią i kieszenią na płyny wodoodporna wykonana z 3-warstwowego materiału polipropylenowego bez celulozy i wiskozy, okno wypełnione folią z PE o grubości 0,05 mm, zbiornik na płyny zintegrowany z obłożeniem z mostkiem do regulacji | 137x137cm, folia 8-10cm | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Zbiornik na płyny samoprzylepny z możliwością podłączenia ssaka | 50x60cm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) > 600g/ m2/ 24h, tolerancja rozmiaru -/+ 5 % | rozmiar całkowity (cm)/ rozmiar przylepny (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 x 20/ 10 x 20 | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 66 x 45 / 56 x 45 | Szt. |  |  | 700 |  |  |  |
|  |  | 44 x 35 / 34 x 35 | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Organizator przewodów | 14 cm x 4 cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 3 OPATRUNEK HYDROŻELOWY TYP AQUA-GEL CPV – 33140000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Opatrunek hydrożelowy typ AQUA-GEL: wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów (poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar), przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o grubości 4 mm, sterylny, przepuszczalne dla tlenu i leków, adhezyjny, nie przyklejający się | 6 cm , 12 cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 4 SIATKA PRZEPUKLINOWA I CPV 33140000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Siatka typu DUAL MESH do zaopatrywania przepuklin | 20x30cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Siatka typu DUAL MESH do zaopatrywania przepuklin | 26x34cm | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 5 SIATKA PRZEPUKLINOWA II CPV 33140000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryta silikonem, nie przylegająca, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita. | 30x30x20cm | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryta silikonem, nie przylegająca, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita. | 22x15x10cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 6 OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE W FORMIE WATY 33140000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni | 2,5x 5,1cm | szt |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni | 5,1x 10,2 cm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni | 10,2x10,2 cm | szt |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4,całkowicie wchłaniany wciągu 7-14 dni, | rozmiar 5x7,5cm | szt |  |  | 408 |  |  |  |
|  | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4, | 1,25x5,0 cm | szt |  |  | 408 |  |  |  |
|  | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4, całkowicie wchłaniany wciągu 7-14 dni, rozmiar 10x20 cm | 10x20 cm | szt |  |  | 240 |  |  |  |
|  | gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej; przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przy utrudnionych tradycyjnych sposobach hemostazy, gdy niewchłaniające się materiały są niewskazane. Okres wchłaniania: 4-6 tygodni od założenia typ Spongostan standard | 5x7x1cm Lub 5 x 8 x 1 cm | szt |  |  | 320 |  |  |  |
|  | gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej; przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przy utrudnionych tradycyjnych sposobach hemostazy, gdy niewchłaniające się materiały są niewskazane. Okres wchłaniania: 4-6 tygodni od założenia typ Spongostan special | 5 x 7 x 0,1 Lub 5 x 8 x 0,1 cm | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Uszczelniacz naczyniowy na bazie 75% (2-OCA) 2 - octylocjanoakrylanu i 25% (BLCA) butylocjanoakrylanu wraz z wbudowanym mieszalnikiem i aplikatorem pozwalający na precyzyjną aplikację, możliwość przechowywanie w temperaturze pokojowej | Szt. |  |  | 32 |  |  |  |
|  | Gęsty materiał hemostatyczny z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH 2,5 – 4, całkowicie wchłanialny w ciągu 7-14 dni. | 10 x 7,5 | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Pasta hemostatyczna z żelatyny wieprzowej, ampułkostrzykawka poj. 5,5 ml z mieszalnikiem i dwoma aplikatorami (jeden z pamięcią kształtu) | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 7 SIATKA PRZEPUKLINOWA III CPV 33140000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Siatka do operacji przepuklin pachwinowych, częściowo wchłanialna, polipropylenowo- poliglekapronowa. | Rozmiar 6cm x 11 cm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Siatka do operacji przepuklin pachwinowych, częściowo wchłanialna, polipropylenowo- poliglekapronowa. | Rozmiar 10cm x 12 cm | szt. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 8 ODZIEŻ JEDNORAZOWA CPV 33199000-1 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Czepek chirurgiczny męski z paskiem wchłaniającym pot na całej przedniej części czepka wiązany na troki | op. Pudło kartonowe 100 szt. | op. |  |  | 180 |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny męski z warstwą wchłaniającą pot na całej przedniej części czepka, ściągany z tyłu gumką | op. Pudło kartonowe 100 szt. | op. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Czepek pielęgniarski | op. Pudło kartonowe 100 szt. | op. |  |  | 340 |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, w części górnej z włókniny perforowanej, ściągany z tyłu gumką | op. Pudło kartonowe 100 szt. | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Fartuch jednorazowego użytku ochronny | z flizeliny | szt. |  |  | 22000 |  |  |  |
|  | Fartuch jednorazowego użytku higieniczny | z cienkiej folii 100 szt. | op. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Maska jednorazowego użytku hipoalergiczna, ochronna 3 – warstwowa, wiązana | 50 szt./ op. | op. |  |  | 2 000 |  |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie z włókniny z gumką | 1 para / op. | op. |  |  | 42000 |  |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie z folii polietylenowej ściągane gumką; antypoślizgowe | 100 szt./ op. | op. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Spodnie jednorazowe krótkie dla pacjenta podczas zabiegu kolonoskopii. Spodnie luźne, z wdzianą gumką oraz otworem w tylnej części spodni | rozmiar uniwersalny | szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 9 WOREK NA ZWŁOKI CPV 33695000-8 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Worek na zwłoki wykonany z folii zapinany na zamek błyskawiczny | 110 ± 120 cm x 230 ± 240 cm 10 szt. / op. | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 10 KOMPRESY SERWETY CHUSTY OPASKI CPV: 33141119-7, 33141114-2 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
| Kompresy jałowe i pakiety kompresów opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo - foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG (dotyczy tylko materiałów jałowych); |
|  | Kompresy gazowe jałowe min. 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 5cmx5cm 3 szt./ op. | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 7cm x 7cm lub 7,5 x 7,5 cm 3 szt. /op. | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 5cmx5cm 5 szt. / op. | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 7cm x 7cm lub 7,5 x 7,5 cm 5 szt. / op. | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy z nitką RTG min. 12W17N jałowy. Karta typu TAG w postaci naklejki. | 5cm x 5cm;10szt. | pakiet |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy z nitką RTG min. 12W17N jałowy, przewiązane nitką. Karta typu TAG w postaci naklejki. | 5cm x 5cm;2x10szt. | pakiet |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy z nitką RTG min. 12W17N jałowy, przewiązane nitką. Karta typu TAG w postaci naklejki. | 5cmx5cm; 2x10szt. | pakiet |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min.12W17N jałowy przewiązane nitką | 7x7cm lub 7,5 x 7,5 cm 2x10szt. | pakiet |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 12W17N jałowy przewiązane nitką | 7x7cm lub 7,5 x 7,5 cm 4x10szt. | pakiet |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 17N8W z nitką RTG, jałowy. Karta typu TAG w postaci naklejki. | 10x10cm; 10szt. | pakiet |  |  | 1 400 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 17N8W z nitką RTG, jałowy. Karta typu TAG w postaci naklejki. | 10x20cm; 20szt. | pakiet |  |  | 680 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 17N8W z nitką RTG, jałowy. Karta typu TAG w postaci naklejki. Przewiązane nitką | 10x10 cm; 2x10szt. | pakiet |  |  | 1 780 |  |  |  |
|  |  | 10x10 cm 4x10szt. | pakiet |  |  | 2 050 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 16W17N, jałowy | 10x20cm; 5szt. | pakiet |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 8W17N jałowy | 7,5cm x 7,5cm;10szt. | pakiet |  |  | 22 000 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 8W17N (lub 17N 12W) z nitką RTG jałowy. Karta typu TAG w postaci naklejki. | 7,5cm x 7,5cm;20szt. | pakiet |  |  | 780 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 8W17N z nitką RTG jałowy Karta typu TAG w postaci naklejki. | 10cm x 20cm;5szt. | pakiet |  |  | 1 560 |  |  |  |
|  | Serweta operacyjna z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen, polietylen) bez włókien celulozowych i wiskozowych, niejałowa | 240 x 90 cm | szt. |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe z nitką widoczną w RTG | 20 x 50mm 10 szt/ op. | op. |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | 25x 25mm 10 szt./op. | op. |  |  | 450 |  |  |  |
|  |  | 30 x 75mm 10 szt. /op. | op. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Serweta niejałowa operacyjna gazowa min. 4W17N | 75cm x 90cm | szt. |  |  | 1 600 |  |  |  |
|  | Serweta niejałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG min. 4W17N. | 75cm x 90cm | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Serweta niejałowa gazowa z taśmą lub nitką RTG, min. 4W17N. | 45cm x 45cm | szt. |  |  | 3 900 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 8W17N Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 45x70cm 2 szt./ op. | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 45x45cm 2 szt./ op. | op. |  |  | 1 250 |  |  |  |
|  |  | 75x90cm 2 szt./ op. | op. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa gazowa z taśmą i nitką RTG min. 17N4W Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 45x70 cm | szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
|  |  | 45x70 cm 5 szt./ op. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Chusta trójkątna bawełniana | ---- | szt. |  |  | 430 |  |  |  |
|  | Opaska dziana jałowa nieelastyczna | 4m x 15cm | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  |  | 4m x 10cm | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna tkana jałowa z zapinką wewnątrz opakowania | 4m x 12cm | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | 4m x 15cm | szt. |  |  | 2300 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 11 DROBNY MATERIAŁ ZABIEGOWY CPV 33141000-0 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Setony jałowe z gazy z nitką Rtg | 2m x 1 cm | szt. |  |  | 210 |  |  |  |
|  | Setony jałowe z gazy z nitką Rtg | 2m x 2cm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Setony jałowe z gazy z nitką Rtg | 2m x 5cm | szt. |  |  | 85 |  |  |  |
|  | Setony jałowe z gazy z nitką Rtg | 2m x 7,5cm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Setony jałowe z gazy z nitką Rtg | 2m x 7,5 cm 10 szt./ op. | op. |  |  | 700 |  |  |  |
|  | Setony niejałowe z gazy 4W 17N | 2m x 1cm | szt. |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Setony niejałowe z gazy z nitką RTG | 2m x 7,5 cm | szt. |  |  | 3 000 |  |  |  |
|  | Tupfer jałowy typu A - kula | 20 x 20cm 10 szt./ op. | op. |  |  | 1 500 |  |  |  |
|  | Tupfer jałowy typu A - kula | 15 x 15cm 2 x 3 szt./ op. | op. |  |  | 540 |  |  |  |
|  | Tupfer jałowy typu A - kula z nitką RTG | 50 x 50cm 10 szt./ op. | op. |  |  | 840 |  |  |  |
|  | Tupfer jałowy typu B - fasola | 15 x 15cm 10 szt./ op. | op. |  |  | 85 |  |  |  |
|  | Tupfer jałowy typu B - fasola z nitką RTG | 15 x 15cm 15 szt./ op. | op. |  |  | 1 600 |  |  |  |
|  | Tupfer niejałowy typu C - sączek z nitką RTG | 15 x 15cm 200 szt./ op. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 12 JAŁOWE ZESTAWY OPATRUNKOWE CPV 33141116-6 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
| Wszystkie zestawy i pakiety muszą być sterylne, opakowane w opakowanie typu papier-folia oraz posiadać kartę identyfikacyjną typu TAG |
|  | Zestaw średni: kompresy gazowe 17N 8W z nitką RTG przewiązywane po 10szt 10x10cm; 4x10szt. serwety gazowe17N 8W z nitką RTG 45x70cm; 4szt. Serweta włókninowa typu TMS, w którą zawinięty jest zestaw 80cmx80cm | zestaw |  |  | 550 |  |  |  |
|  | Zestaw do drenażu klatki piersiowej: kompresy gazowe 17N 8W z nitką RTG 10x10cm;15szt. tupfery kula 17N20x20cm; 5szt. nerka tekturowa1 szt. pojemnik plastikowy1 szt. serweta polietylenowo-wiskozowa z otworem o średnicy 5cmi przylepcem wokół otworu80x90cm; 1szt Serweta włókninowa do owinięcia 80x90cm; 1szt. | zestaw |  |  | 130 |  |  |  |
|  | Zestawy do znieczulenia (3 w 1): pęseta medyczna1 szt. kompresy gazowe (8W, 17N)7,5x7,5cm;6szt. serwety włókninowe foliowane z otworem o średnicy 8cm i przylepcem 60 x 60cm;2szt. opatrunki typu Fixopore 5x7,2cm;2szt. serweta włókninowa z TMS, w którą zawinięty jest zestaw 40 cm x 50 cm Lub 40 cm x 60 cm | zestaw |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego I: pojemnik plastikowy lub nerka tekturowa1 szt. kompresy z gazy (16W, 17N)10 x10cm; 4szt. kleszczyki do materiału opatrunkowego (długości ok. 240mm) 1 szt. rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5 ) 2 szt. | zestaw |  |  | 1 100 |  |  |  |
|  | Zestaw do cementu kostnego: kompresy z gazy z nitką RTG (16W, 17N) przewiązane nitką 10x10cm; 4x10szt. kubek plastikowy (średnica 10cm) 1 szt. szpatułka plastikowa 1 szt. rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5) 2 szt. | zestaw |  |  | 310 |  |  |  |
|  | Zestawy do opatrunków II: kompresy z gazy (16W, 17N) 10x20cm; 3 szt. podkład podgipsowy 15cm x 3m;1szt. opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna lub z zapinką 5m x 12cm;1szt. | zestaw |  |  | 560 |  |  |  |
|  | Zestawy do opatrunków III: kompresy z gazy (16W, 17N) 7,5x7,5cm - 6szt. podkład podgipsowy naturalny 10cmx3m 1szt. | zestaw |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Zestawy do opatrunków IV: kompresy z gazy 16W17N 7,5x7,5cm - 6szt. podkład podgipsowy naturalny 12cmx3m 1szt. | zestaw |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Zestawy do opatrunków V: kompresy z gazy 16W17N 7,5x7,5cm - 6szt. podkład podgipsowy naturalny 15cmx3m 1szt. opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna lub z zapinką 5m x12cm;1szt. | zestaw |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Zestaw do opatrunków kompresy z gazy 16W17N 9x9cm; 5 szt. miska tekturowa 1 szt. pęseta plastikowa 1 szt. serweta włókninowa typu TMS w którą zawinięty jest zestaw 48x48 cm lub 50 x 50 cm | zestaw |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Zestaw zabiegowy: tupfery - kule z gazy 17N 30x30cm; 3 szt. pęseta plastikowa 1 szt. miska tekturowa 1 szt. kubek plastikowy 1 szt. serweta włókninowa typu TMS w którą zawinięty jest zestaw 48x48 cm lub 50 x 50 cm | zestaw |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Zestawy do znieczulenia: tupfery typu A kule (17N) 30x30cm; 5 szt. kompresy gazowe (8W, 17N) 7,5x7,5cm; 5 szt. opatrunki typu Fixopore 5x7,2cm; 1szt. pęseta medyczna 1 szt. pojemnik plastikowy trójdzielny 1 szt. serweta włókninowa typu TMS, w którą zawinięty jest zestaw 45x45 cm | zestaw |  |  | 1 700 |  |  |  |
|  | Zestaw dla okulistyki: Włóknina foliowana polipropylenowo – polietylenowa w którą zawinięty jest zestaw 80 x 90 cm Włóknina foliowana polipropylenowo – polietylenowa z otworem i przylepcem wokół otworu 45 x 60 cm, średnica otworu 8 cm Kompres gazowy 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm Tupfery D – rożek 12 x 12 cm 6 szt. Opatrunek oczny 2 warstwowy 1 szt. Kleszcze plastikowe 14 cm 1 szt. | zestaw |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Pakiet zabiegowy dla SOR 1: Kubek plastikowy 200 ml 1 szt. Kleszcze 16 cm 1 szt. Tupfery z gazy 17N „kaptur” 26 x 82 cm 5 szt. Włóknina foliowana celulozowo – polietylenowa 50 x 50 cm Włóknina foliowana polipropylenowo – polietylenowa na stolik Do zawinięcia do góry 60 x 90 cm | zestaw |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Pakiet zabiegowy dla SOR 2: Kubek plastikowy 200 ml 1 szt. Kleszcze 16 cm 1 szt. Tupfery z gazy 17N „kula” 30 x 30 cm 5 szt. Włóknina foliowana celulozowo – polietylenowa 50 x 50 cm Włóknina foliowana polipropylenowo – polietylenowa na stolik Do zawinięcia do góry 60 x 90 cm | zestaw |  | 250 |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 13 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE CPV 33141110-4 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Opatrunek jałowy, nieprzywierający, nasycony 10% żelem jodoforowym | 9,5cm x 9,5cm 25 szt. | Op. |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | 5 cm x 5 cm 25 szt. | Op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany | 11cm x 11cm 10 szt. | Op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 15 cm x 15 cm 10 szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 18 cm x 18 cm 5 szt. | Op. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej | 5,1 cm x 5,1 cm 100 szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 10,2 x 12,7 cm 50 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 10,2 x 25,4 cm 20 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek z aktywnym węglem i srebrem o działaniu bakteriobójczym i eliminującym nieprzyjemny zapach | 19 x 10,5 cm 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek zawierający kolagen i regenerowaną utlenowana celulozę, modelujący środowisko rany trudno gojącej się, o właściwościach hemostatycznych, ulegający biodegradacji | 28 cm 2 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 123 cm 2 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jałowy żel z alginianami o działaniu autolitycznym do usuwania tkanki martwiczej | 15 g 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 25 g 6 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jałowy nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancja oleisto - wodną | 12,7 x 22,8 cm 12 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 7,6 x 7,6 cm 50 szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 7,6 x 40,6 cm 36 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 14 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE CPV 33141110-4 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Opatrunek nietkany hydrowłóknisty zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej, tworzy wilgotne środowisko gojenia rany, pochłania i zatrzymuje duże ilości wysięku wraz z drobnoustrojami | 5 x 5 cm 10 szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 10 x 10 cm 10 szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Opatrunek nietkany hydrowłóknisty zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% jonów srebra o działaniu przeciwdrobnoustrojowym | 10 x 10 cm 10 szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 15 x 15 cm 5 szt. | Op. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 15 UBRANIA CHIRURGICZNE CPV 33199000-1 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Jednorazowe ubranie (w komplecie bluza + spodnie w jednym rozmiarze) wykonane z lekkiej włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej przeznaczone do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, bluza długi/ krótki rękaw. Bluza z kieszonką. Nogawki spodni ściągane gumką. Karta techniczna - włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS | Rozmiary: męskie L, XL Damskie M, L, XL | szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep; troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywidualnie z ręcznikami do osuszania rąk. Karta techniczna - włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced, | Rozmiar L, XL, XXL | szt. |  |  | 3750 |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywiualnie z ręcznikami do osuszania rąk. Karta techniczna - włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced, | Rozmiar M, L, XL, XXL | szt. |  |  | 2500 |  |  |  |
|  | Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; pod szyją i rękawy wykończone ściągaczem bawełniano-poliestrowym, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał (karta techniczna): włóknina polipropylenowa typu spunbonded | Rozmiar S, M, L, XL | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Ubranie chirurgiczne - bluza + spodnie - wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu spunbonded, antystatycznej niepalącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. • Bluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy • Spodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawce z klapką wyposażoną w nap • Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru – oddzielnie pakowane bluzy i spodnie. Kolor niebieski i zielony | Rozmiar S, M, L, XL | Szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 16 UBRANIA CHIRURGICZNE, CZEPKI, MASKI, OCHRANIACZE CPV 33199000-1 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – pełna sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowany w papier krepowy. Wewnątrz opakowania 2 ręczniki celulozowe. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS (karta techniczna), | Rozmiar M -XXL | szt. |  |  | 3750 |  |  |  |
|  | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowany w papier krepowy. Wewnątrz opakowania 2 ręczniki celulozowe. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS (karta techniczna), | Rozmiar M -XXL | szt. |  |  | 2500 |  |  |  |
|  | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszonkami na dole bluzy, przy szyi, wykończenie typu "V", materiał na całej powierzchni. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS (karta techniczna) | Rozmiary S –XXL w kolorach zielony, niebieski, różowy | szt. |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | Jednorazowa niejałowa bluza/marynarka, zapinana na zatrzaski/napy .Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Kolor niebieski. | Rozmiary M, L | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany wiązany na karku. Kolor aqua lub zielony. | op.a'100szt | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki wiązany z tyłu na troki. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Kolor aqua lub zielony. | op.a'100szt | Op. |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny w kształcie beretu z kolorowymi nadrukami. W opakowaniu dwie wersje kolorystyczne: niebieska i zielona. | op.'80szt. | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana na troki, koloru aqua lub zielony, typu IIR. | op.a'50szt. | Op. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna wiązana na troki typu anti fogging ,posiadająca specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej (góra),które chronią okulary przed zaparowaniem , koloru zielonego lub aqua., typu IIR. | op.a'50szt. | Op. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Jednorazowe higieniczne ochraniacze na obuwie z włókniny polipropylenowej, pozbawione latexu, białe. | op. typu dispenser a'250szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 17 ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII CPV 33199000-1 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
| Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta |
|  | Obłożenie uniwersalne-podstawowe. skład zestawu: 1 serweta samoprzylepna 170x175cm, 1 serweta samoprzylepna 240x150cm, 2 serwety samoprzylepne 90x75cm. Serwety do nakrycia stolika: 1 sztuka o wymiarze min. 190x140cm, 1 sztuka na stolik Mayo o wymiarze min. 145x80cm.składana teleskopowo w kształcie worka, 1 przylepiec taśmowy o wym. min. 10x50cm. 4 ręczniki celulozowe o wym. ok. 33x33cm. Materiał musi składać sie z min. 3 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) i odporności na penetracje płynów min. 200 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Jałowa włókninowa osłona na rękaw zakończona elastycznym mankietem z dzianiny. | dł.50cm | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Jałowa włókninowa ,trójwarstwowa serweta samoprzylepna. | 75x90cm | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Jałowa kieszeń samoprzylepna z przezroczystej foli polietylenowej , wytrzymałość zespolenia zewnętrznego >40N/50mm,sterylizowana radiacyjnie | 43x38cm | szt. |  |  | 3300 |  |  |  |
|  | Zestaw chirurgiczny o składzie: 1 serweta (owinięcie zestawu) 90x75cm ; 1serweta 2-częściowa z regulacją otworu 75x90cm; 1 skalpel jednorazowy nr 10; 1 nożyczki typu Metzenbaum tępo-tępe 14,5cm; 1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14cm, 1pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm,; 1 kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5cm; 1 kleszczyki plastikowe proste 14cm; 1 pojemnik plastikowy 150ml (9,5x7x3cm); 5 kompresów włókninowych 5x5cm (6w 30g/m2),; 10kompresów z gazy 7,5x7,5cm 12W 17N; 3 tupfery gazowe (nr3) 20x20cm (20N) | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zestaw chirurgiczny B o składzie: 1serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x 45cm; 1 x kleszczyki anatomiczne Halstead-Mosquito 12,5cm; 1x pęseta anatomiczna standardowa prosta 14cm; 6 kompresów z gazy 5x5cm; 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm | szt. |  |  | 2800 |  |  |  |
|  | Zestaw do zamykania małych ran. skład zestawu: 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x45cm; 1 serweta 60x50cm z otworem o średnicy 5cm; 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; 1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14cm; 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm; 1 kleszczyki plastikowe proste 14cm; 1 opatrunek pooperacyjny 7,2x 5cm; 2 tupfery z gazy 20x20cm 20nit.; 8 kompresów z włókniny 7,5x7,5cm 4w 40g/m2 | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do drenażu opłucnej. skład zestawu: 1 serweta (owinięcie pakietu) 90x75cm; 1 samoprzylepna serweta 2-częściowa z regulacją otworu 75x90cm; 1 skalpel jednorazowy nr 10; 1 kleszczyki anatomiczne Pean proste 20cm; 1 kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm; 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm; 1 imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm; 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; 15 kompresów z gazy z nit. radiacyjną 10x10cm; 1 strzykawka Luer 20ml; 1 igła iniekcyjna 0,8x50mm; 1 pojemnik plastikowy na znieczulenie 60ml; 1 pojemnik plastikowy 150ml; 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 14cm; 1 opatrunek do mocowania kaniul 8x6cm | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego. skład zestawu: 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100x90cm; 2 serwety przylepne 50x50cm: 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; 1 imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm; 1 pęseta chirurgiczna Adson prosta 12cm; 1 kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm ; 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm; 1 pojemnik plastikowy 60ml; 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm ; 5 tupferów z gazy nr 4 | szt. |  |  | 650 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do znieczuleń przewodowych. skład zestawu: 1 serweta przylepna 50x50cm; 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm; 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm ; 5 tupferów z gazy nr 4 | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku I skład zestawu: 1 pęseta anatomiczna plastikowa zielona 12,5cm; 1 pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 12,5cm, 6 szt. tupferów włókninowych wielkości śliwki | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku II skład zestawu: 1 kleszczyki typu kocher 14cm; 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 8 kompresów z gazy bawełnianej 7,5x7,5cm; 5 tupferów z gazy nr 3 ; 1 serweta włókninowa nieprzylepna 38cmx 45cm. Opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny. | szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do zakładania szwów. skład zestawu: 1 kleszczyki plastikowy typu Kocher 14cm; 1 pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12cm; 6 tupferów z gazy bawełnianej nr 3 ; 1 igłotrzymacz 12cm; 1 nożyczki metalowe ostre/ostre 11cm; 1 strzykawka typu Luer- Lock 10ml (zapakowana); 1 igła 1,2 mmx 40mm 18Gx 1 1/2 (zapakowana); 1 igła 0,8mmx 40mm 21Gx1 1/2 (zapakowana); 1 serweta włókninowa 50x50cm z przylepnym otworem 5x10cm; 1 serweta włókninowa nieprzylepna 60x60cm | szt. |  |  | 700 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do zdejmowania szwów. skład zestawu: 3 tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki 1 pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12cm; 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 1 ostrze - skalpel 6,5cm (zapakowane) | szt. |  |  | 2600 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego skład zestawu : 1 serweta włókninowa nieprzylepna 45x75cm; 1 serweta włókninowa nieprzylepna 75x90cm z otworem o średnicy 10cm; 1 kleszczyki Kocher plastikowe 14cm; 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 5 kompresów z gazy 7,5x7,5cm; 4 tupfery z gazy nr 3 ; 1 strzykawka Luer 20ml; 1 żel poślizgowy 2,7g w saszetce; 1 woda sterylna w ampułce 20ml; 1 para rękawiczek diagnostycznych - rozmiar M 1 igła podskórna 1,2mmx 40mm18Gx 1 1/2 | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego I o składzie: 1 kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm; 6 szt. tupferów włókninowych (kule) o wielkości jajka; opakowanie tacka typu blister z trzema wgłębieniami na płyny. | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego II o składzie: 1 kleszczyki typu korcang o dł. ok. 24 cm; 5 szt. tupferów włókninowych o wielkości jajka; jedna miseczka o poj. ok. 150 ml., opakowanie tacka typu blister z 1 wytłoczką na płyny dezynfekcyjne o poj. ok. 200 ml. | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 18 OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY , PRZYLEPCE CPV 33199000-1 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 7,2x5cm, op.a'50 szt. | op. |  |  | 350 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami | 20x10cm, op.a'25 szt. | op. |  |  | 350 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami | 10x8cm, op.a'25 szt. | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami | 15x8cm, op.a'25 szt. | op. |  |  | 680 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami | 25x10cm, op.a'25 szt. | op. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami | 35x10cm, op.a'25 szt. | op. |  |  | 280 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną zawierającą jony srebra, pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 15x8cm op. a'25 szt. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną zawierającą jony srebra, pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami | 10x6cm op. a'25 szt. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Plaster z opatrunkiem na tkaninie | 5mx 8cm | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Plaster z opatrunkiem na włókninie | 5mx 8cm | szt. |  |  | 110 |  |  |  |
|  | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 1,25cmx 9,2m | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 2,5cmx 9,2m | szt. |  |  | 4000 |  |  |  |
|  | Przylepiec z białej włókniny pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 2,5cmx 9,2m | szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Przylepiec z białej włókniny pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 5cmx 9,2m | szt. |  |  | 260 |  |  |  |
|  | Przylepiec z porowatej przezroczystej foli przepuszczający powietrze i parę wodną, pokryty klejem poliakrylowym | 2,5cmx9,2m | szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Przylepiec z porowatej przezroczystej foli przepuszczający powietrze i parę wodną, pokryty klejem poliakrylowym | 1,25cmx9,2m | szt. |  |  | 610 |  |  |  |
|  | Przylepiec z tkaniny wiskozowej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 5cmx 9,1m | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Przylepiec z tkaniny wiskozowej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 2,5cmx 9,1m | szt. |  |  | 1400 |  |  |  |
|  | Przylepiec elastyczny z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku | 20cmx 10m | szt. |  |  | 110 |  |  |  |
|  | Przylepiec elastyczny z włókniny przeznaczony do mocowania opatrunków na dużej powierzchni (rany pooperacyjne w okolicach stawu biodrowego i barkowego) | 30cmx10 cm | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 19 KOMPRESY CELULOZOWE, OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, BANDAŻE UCISKOWE CPV 33199000-1 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Kompresy niejałowe z waty celulozowej w rolce , brzegi wzmocnione przez sztancowanie , niepylące się | 40mm x50mm op. 500szt. | Op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % | Rozmiar 10cmx5m | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Opaska z pastą cynkową w terapii kompresyjnej do wywołania silnego ucisku. | Rozmiar 10cmx7m | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne | 5cmx5cm op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne | 10cmx10cm Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne | 10cmx20cm Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek z siatki bawełnianej ,impregnowany neutralną maścią | 10x20cm Op. 30szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia. | 10x10cm Op. 10szt | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny, samoprzylepny o wszechstronnym zastosowaniu z foli poliuretanowej | 10x14cm Op. 100szt. | op. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy | 10x10cm Op. 10szt. | op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy do zaopatrywania ran trudno gojących na piętach i łokciach | 8x12cm Op. 10szt. | op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy o specjalnie wykrojonym kształcie do zaopatrywania owrzodzeń okolicy krzyżowej, zewnętrzna wodoodporna warstwa zabezpiecza ranę przed dostępem płynów, moczu i stolca | 12x18cm Op. 3szt. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem | 7,5x7,5 Op. 10szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem | 10x10cm Op. 10szt. | op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Pojemnik na kompresy z poz. 1 | szt. | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kompresy oczne wyprodukowane z wysoko-gatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, jałowe | 56x70mm Op. 25szt. | op. |  |  | 240 |  |  |  |
|  | Kompresy oczne wyprodukowane z wysoko-gatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, niejałowe | 56x70mm Op. 50szt. | op. |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 20 KOMPRESY CELULOZOWE, OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, BANDAŻE UCISKOWE CPV 33199000-1 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Gaza bawełniana niejałowa 17N | 90cmx100m | mb |  |  | 68000 |  |  |  |
|  | Gaza bawełniana jałowa 1m² 17N sterylizowana para wodną |  | szt. |  |  | 22000 |  |  |  |
|  | Gaza bawełniana niejałowa 17N 1m² |  | szt. |  |  | 22000 |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 5x5cm op. a'100szt. | op. |  |  | 6500 |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 7,5x7,5cm op. a'100szt. | op. |  |  | 6500 |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 10x10cm op. a'100szt. | op. |  |  | 6500 |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami z nitką RTG | 5x5cm Op. a'100szt. | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami z nitką RTG | 7,5x7,5cm Op. a'100szt. | op. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami z nitką RTG | 10x10cm Op.a'100szt. | op. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Jałowa serweta z gazy 17N, 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 45x45 cm Op. a'2 szt. | op. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Jałowa serweta z gazy 17N, 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 45x70 cm Op. a'2 szt. | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Jałowa serweta z gazy 17N, 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 45x70 cm Op. a'3 szt. | op. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Jałowa serweta z gazy 17N, 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 45x70 cm Op. a'5 szt. | op. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 10x10 cm Op. a'10 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 10x10 cm Op. a'20 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 10x10 cm Op. a'40 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W , Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 5x5cm cm Op. a'5 szt. | op. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W , Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 7,5x7,5cm Op. a'10 szt. | op. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W , Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 7,5x7,5cm Op. a'20 szt. | op. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W , Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 10x10cm Op. a'10 szt. | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Sterylizowane parą wodną | 19,8 mm x 10,2 mm, pakowane w kartonik ; 5 przegródek po 2 szt (a'10 szt). | op. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Sterylizowane parą wodną | 25,4 mm x 13,2 mm, pakowane w kartonik ; 5 przegródek po 2 szt (a'10 szt). | op. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 21 OPATRUNKI TRACHEOSTOMIJNE, POŃCZOCHY, WATA NEUROCHIRURGICZNA CPV 33141110-4 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Opatrunek gabkowy naciety w kształcie litery T, 6cio płatkowy sterylny, pod rurki tracheostomijne lub dreny, zawierający 0,2% roztworu chlorowodorku polimerycznej biguanidyny (PHMB), | Rozmiar 10x10 | szt. |  |  | 10 000 |  |  |  |
|  | Bakteriobójcze okrągłe opatrunki piankowe z nacięciem nasączone 0,5% roztworem polimerycznej biguanidyny (PHMB) o działaniu antybakteryjnym pod centralne wkucia dożylne | Średnica 2,54 otwór 4mm | Szt. |  |  | 280 |  |  |  |
|  | Bakteriobójcze okrągłe opatrunki piankowe z nacięciem nasączone 0,5% roztworem polimerycznej biguanidyny (PHMB) o działaniu antybakteryjnym pod centralne wkucia dożylne | Średnica 2,54 otwór 7mm | Szt. |  |  | 280 |  |  |  |
|  | Pończochy przeciwzakrzepowe, uciskowe typu T.E.D. Kendall pakowane w opakowanie typu Word-Box | 9 rozmiarów po 6 sztuk w każdym rozmiarze | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Wata neurochirurgiczna, sterylna wyjaławiana za pomocą promieniowania, zabezpieczająca pole operacyjne podczas operacji, niepyląca z nitką lub bez | 30x90 mm | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | 30x30 mm | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | 50x100 bez nitki | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 22 SIATKA PRZEPUKLINOWA III CPV 33140000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Siatka do operacji przepuklin pachwinowych, półwchłanialna o kształcie eliptycznym z rozcięciem, z samotrzymającą klapką na otoczenie powrózka; materiał: polipropylen monofilamentowy + poliaktyd w formie wchłanialnych haczyków; | ROZMIARY 12cm x 8 cm LEWA 12 cm x 8 cm PRAWA | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Jednorazowe narzędzie do mocowania siatek kompozytowych laparoskopowo ze spiralnymi wkrętami | średnica 5mm, dł. 35,5mm | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 23 OBŁOZENIA DLA KARDIOCHIRURGII I CPV 33140000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
| Materiał (karta techniczna - dot. a,b,c,d): a) obłożenia i serwety wykonane z włókniny 3-warstwowej, pełnobarierowej i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie 200kPa; b) wkomponowana w serwetę poliuretanowa folia operacyjna o przepuszczalności dla pary wodnej w zakresie 400 g/m2/24h-600g/m2/24h , c)wstawki chłonne występujące w odłożeniach i nieprzemakalności min. 150 cm H2O, d) Fartuchy mają być wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu spunlaced zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe. |
|  | OBŁOŻENIE DO OPERACJI ZASTAWKOWYCH o parametrach: serweta do klatki piersiowej z oknem, z folią chirurgiczną 32x38cm, kieszenie umiejscowione obustronnie, prowadnice do drenów 260 x 315 cm serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 240 cm pokrowiec na stolik Mayo 80x145cm; kieszeń przylepna z folii przezroczystej dwukomorowa 43 x 38 cm ręczniki celulozowe 33 x 33 cm; 4 szt. taśmy przylepne 10x50 cm; 2 szt. | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO OPERACJI SERCOWO- NACZYNIOWYCH o parametrach: serweta do klatki piersiowej z oknem, z folią chirurgiczną 32x38cm, kieszenie umiejscowione obustronnie, prowadnice do drenów 260 x 315 cm serweta z wycięciem i nakryciem krocza 200 x 260 cm serweta nieprzylepna pod kończyny 150 x 200 cm serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 240 cm pokrowiec na stolik Mayo 80x145cm; kieszeń przylepna z folii przezroczystej dwukomorowa 43 x 38 cm Serweta przylepna 75x75 cm 2 szt. ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 4 szt. taśmy przylepne 10x50 cm 2 szt. Osłony na stopy z dwoma przylepnymi taśmami do mocowania 23 x 38 cm | Op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 24 MASKI CZEPKI PEŁNOBARIEROWE CPV 33140000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin. Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki o dł. min. 40 cm. bezzapachowa. Barierowość bakteryjna maski min.95%. Kolor niebieski lub zielony, | opakowanie kartonik |  |  | 15000 |  |  |  |
|  | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE Z PRZEZROCZYSTĄ, NIEROSIEJĄCĄ, ANTYODBLASKOWĄ OSŁONĄ NA OCZY posiadające specjalny kształt pod brodę, wiązane na troczki. |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 25 OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIENIA STYMULATORÓW, ABLACJI, ANGIOGRAFII, CYSTOSKOPII CPV 33141000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU ABLACJI wymagany skład i parametry: Materiał (karta techniczna dot. a,b,c): a) serweta główna wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (polietylen, polipropylen), wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa, i nieprzemakalności min. 100 cm H2O, wokół otworów warstwa wysokochłonna; b) serwety pomocnicze wykonane z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego; c) fartuch wykonany z włókniny typu SMMS posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach wykonane z laminatu. Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny 1 (jedna) serweta zabiegowa wym. 160x300 cm z czterema otworami umożliwiającymi przeprowadzenie zabiegu wszczepienia stymulatora jak i ablacji, dwa otwory na wysokości klatki piersiowej posiadają wkomponowaną folię chirurgiczną. 1 (jedna) Sterylna serweta rozmiar 100x120 cm z otworem w 1/3 swej długości min 11cm otoczonym taśmą lepną. 3 (trzy) sterylne serwety 75x75cm z taśmą lepną. 2 (dwa) sterylne fartuchy chirurgiczne rozmiar XL 4 (cztery) pojemniki o pojemności min. 250ml w kształcie miseczki 1 (jeden) pojemnik o pojemności min. 500ml w kształcie miseczki 2(dwie) sterylna osłona na ekran radiologiczny o wym. 90 cm wykonana z przezroczystej folii PE ściągniętą gumką 2 (dwa) ręczniki wysokochłonne wym. 19x25cm 1 (jedna) serweta wym.150x190cm, stanowiąca czyste przykrycie stolika 1 (jeden) skalpel z ostrzem prostym nr 11 z rączką 1 (jedna) igła tętnicza 18G / 70mm 1 (jedne) kleszczyki plastikowe z zamkiem o długości 19cm do dezynfekcji pola operacyjnego 20 (dwadzieścia) kompresy 10cm x 10 cm 17 nitkowe 8 warstwowe | zestaw |  |  | 700 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW wymagany skład i parametry: Materiał (karta techniczna dot. a,b,c): a) serweta główna wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (polietylen, polipropylen), wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa, i nieprzemakalności min. 100 cm H2O, wokół otworów warstwa wysokochłonna; b) ) serwety pomocnicze wykonane z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego c) fartuch wykonane z włókniny SMMS posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach wykonane z laminatu. Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. 1 (jedna) serweta zabiegowa wym. 160x300 cm z czterema otworami umożliwiającymi przeprowadzenie zabiegu zwszczepienia stymulatora jak i ablacji, dwa otwory na wysokości klatki piersiowej posiadają wkomponowaną folię chirurgiczną. 1 (jedna) sterylna osłona wym. 90 cm na ekran radiologiczny wykonana z przezroczystej folii ściągniętą gumką 2 (dwa) sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar XL 1 (jedna) sterylna serweta wym. 50x50 cm z taśmą lepną. 4 (cztery) sterylne serwety wym. 75x75 cm z taśmą lepną. 3 (trzy) pojemniki o pojemności min. 200ml w kształcie kubeczka 1 (jeden) pojemnik o pojemności min. 200ml w kształcie miseczki 2 (dwa) ręczniki wysokochłonne wym. 19x25cm 1 (jedna) serweta wym.150x190cm, stanowiąca czyste przykrycie stolika 1 (jeden) Skalpel z ostrzem półokrągłym nr 24 z rączką 4 (cztery) pojemniki o pojemności min. 250ml w kształcie miseczki 1 (jeden) pojemnik o pojemności min. 500ml w kształcie miseczki 1 (jedne) kleszczyki plastikowe z zamkiem o długości 19cm do dezynfekcji pola operacyjnego 20 (dwadzieścia) kompresy 10cm x 10 cm 17 nitkowe 8 warstwowe | zestaw |  |  | 700 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU ANGIOGRAFII wymagany skład i parametry: Materiał (karta techniczna dot. a): a) serweta angiograficzna z włókniny SMMS i nieprzemakalności 30 cm2 H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 200kPa 1 (jedna) serweta angiograficzna wym. 220x300 cm z przezroczystą wstawką chłonną o wym. min. 70 x 300 cm cm, obłożenie powinno posiadać 2 otwory o ø min. 9 cm stanowiące dojście do pachwin otoczone warstwą wysokochłonną o wym. min. 75 x 100 cm. 2 (dwa) sterylne fartuchy chirurgiczne rozmiar XL z włókniny SMMS u góry zapinane na rzep, rękawy zakończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem 1 (jedna) sterylna przezroczysta osłona foliowa wym. 80 cm na ekran radiologiczny ściągana gumką 1 (jedna) sterylna przezroczysta osłona foliowa wym. 50 cm osłona na lampę 4 (cztery) ręczniki wysokochłonne 1 (jedna) serweta wym. 150x200 cm, w którą zapakowany jest zestaw | zestaw |  |  | 250 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO CYSTOSKOPII wymagany skład i parametry: Materiał (karta techniczna): obłożenie wykonane z laminatu minimum 2-warstwowego (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) na całej powierzchni, odporności na penetrację płynów ( nieprzemakalność): =>100 cm. słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 100 KPa; wokół stref krytycznych obłożenia wkomponowana włóknina laminowana min. dwuwarstwowa 1 (jedna) serweta wym. 75x175 cm posiadająca w części środkowej otwór na prącie 5 x 7cm, jak też osłonę o średnicy 3,5cm na palec do badania per rectum. Dookoła otworów warstwa chłonna 35 x 45cm. 2 (dwie) nogawice wym. 75x120 cm mocowane cm taśmami lepnym 1 (jedna) serweta (ownięcie obłożenia), która może służyć jako przykrycie stolika wym. 100 x150 cm | zestaw |  |  | 330 |  |  |  |
|  | Zestaw uniwersalny do mokrych zabiegów: Zestaw wykonany z laminatu trójwarstwowego / folia PE 40 mikronów / celuloza), serwety główne posiadające dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny, chłonność strefy krytycznej 4,8 ml/dm2. skaład i wymiary: 1 Serweta z taśmą lepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów 1 Serweta z taśmą lepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów 2 Serwety z taśmą lepną 90x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej 1 Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm 1 Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm 4 Ręczniki chłonne 18x25cm 1 Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm | zestaw |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych skład i wymiary: 1) serweta główna o wymiarach 150 x 240 cm zintegrowana z nogawicami, z otworem o wymiarach 10x15 cm w części kroczowej otoczonym taśmą lepną– 1 szt w zestawie 2) czerwona osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm – 1 szt. w zestawie 3) organizator przewodów (rzep samoprzylepny) 2 x 23 cm – 1 szt. w zestawie 4) włókninowa taśma samoprzylepna 9 x49 cm - 1 szt. w zestawie 5) całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny 150 x 180 cm – 1 szt. w zestawie poz 1,5 – serwety w całości wykonane z min. 2 warstwowego, chłonnego, nieprzemakalnego laminatu poz 2 – osłona wykonana w kształcie worka, wykonana z grubej folii PE o grubości 0,08 mm w kolorze czerwonym oraz warstwy chłonnej zabezpieczającej w całości blat stołu | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Torba do mokrych zabiegów brzusznych służąca do przechwytywania płynów z folią chirurgiczną, wykonana z mocnej i cienkiej folii PE, z uchwytami do drenów, z możliwością podłączenia drenu,z organizatorami przewodów na dwóch krawędziach, okrągły wewnętrzny brzeg torby usztywniony pianką , wymiary 100x80 cm, obszar wypełniony folią chirurgiczną 38x32 cm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Serweta sterylna chirurgiczna z otworem 9x12cm (+/-5%) wypełnionym folią chirurgiczną | 130 x 150 cm | szt |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 26 POKROWCE NA SPRZĘT MEDYCZNY CPV 33140000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Pokrowiec sterylny osłona na przewody urządzeń medycznych typu „ Camera Cover – 1” z mocnej przezroczystej folii PE | min. 15cm x 250cm 120 szt. | op. |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Pokrowiec na aparat Simens Axiomartis FC sterylny z mocnej przezroczystej folii PE; ściągany gumką o średnicy 80 cm | dla Prac. Hemodynamiki 25 szt. | op. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Osłona na mikroskop operacyjny typ OPMI VARIO/S 88; sterylna, odporna na rozerwanie z foli PE; osłona obiektywu o śr. 65 mm wykonana z przezroczystego polimeru antyrefleksyjnego; z 3 wyprowadzeniami na podglądy | 115 x 260 cm Lub 118 x 250 cm dla Bloku Neurochirurgii 15 szt. | op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Osłona sterylna na mikroskop operacyjny ZEISS OPMI/MDM/S-21 do mikrochirurgicznych operacji uszu, z elastycznej mocnej folii PE; niebieska powłoką antyrefleksyjną; średnica obiektywu 65 mm | 110 cm x 209 cm 5 szt. / op. | op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Pokrowiec sterylny na ramię C- OEC 9600/9800/8800. W komplecie draperia na ramię C, osłona na promiennik, osłona na wzmacniacz, osłona na pedał; wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE | 10 szt. / op. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 27 ZESTAW DO OPERACJI ZASTAWEK CPV 33141000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
| Materiał obłożenia i serwet 3-warstwowych (karta techniczna - dot. a): a) włóknina 3-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, włóknina wiskozowa) pełnobarierowa o składzie: folia PE, włóknina polipropylenowa, włóknina wiskozowa i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O.b) Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu owinięta w papier, umieszczona w blistrze. Zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. |
|  | Zestaw do operacji zastawek o składzie : 1x serweta 260x315cm do operacji klatki piersiowej , otwór z folią chirurgiczną 32x38cm z kieszeniami -3 sekcje obustronne z prowadnicami do drenów; 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony L ; 2x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 2x serweta przylepna 75x75cm; 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240x150cm; 1x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1x kieszeń przylepna 2-sekcje 43x38cm; 2xtaśma przylepna 10x50cm; 10x serweta z gazy z chipem RTG 8x90cm; 10x tupfer z gazy nr 6 (47x40cm); 1x pojemnik plastikowy 250ml; 1x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm; 1x dren do ssaka 300cm/6 | Op. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Zestaw sercowo - naczyniowy o składzie : 1x serweta 260x315cm do operacji klatki piersiowej , otwór z folią chirurgiczną 32x38cm z kieszeniami -3 sekcje obustronne z prowadnicami do drenów; 1x serweta 200x260cm z wycięciem "U" - 6,5x95cm; 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony L ; 2x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 2x serweta przylepna 75x75cm; 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240x150cm; 1x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1x kieszeń przylepna 2-sekcje 43x38cm; 2xtaśma przylepna 10x50cm; 2x osłona na stopę z dwoma przylepnymi taśmami 23x38cm; 10x serweta z gazy 8x90cm z chipem RTG; 10x tupfer z gazy nr 6 (47x400); 1x pojemnik plastikowy 250ml; 1x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm ; 1x dren do ssaka 300cm/6 | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Uchwyt Velcro typu rzep 2x23cm opakowanie a'200szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 28 ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY- PASSOWYCH CPV 33141000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
| Materiał obłożenia i serwet 3-warstwowych (karta techniczna - dot. a): a) włóknina 3-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, włóknina wiskozowa) pełnobarierowa o składzie: folia PE, włóknina polipropylenowa, włóknina wiskozowa i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O.b) Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu owinięta w papier, umieszczona w blistrze. Zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. |
|  | Elektroda czynna do diatermii z ostrzem, czyścikiem i futerałem - 1szt. Dren do odsysania pola operacyjnego - 1 szt. Cewnik thorax prosty 32 Fr wyposażony w specjalna gumową końcówkę i łącznik - 1szt. Cewnik thorax zagięty 36 Fr wyposażony w specjalna gumową końcówkę i łącznik - 1szt. Y – łącznik 3/8*3/8----3/8 - 1szt. Wycinak do aorty, punch - 1 szt. Licznik do igieł - 1 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe; posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach, rozmiar XL - 3 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe, rozmiar L - 1 szt. Obłożenie do operacji by-passowych o składzie: Osłona na stolik Mayo silnie wzmocniona wiskozową warstwą chłonną której gramatura wynosi 40g/m2 wym.warstwy:65x85cm , serwety: 79x145 cm - 1szt. Ręczniki chłonne 19x25cm; - 6szt. Serweta na stolik 150x190cm; - 1szt. Osłona na defibrylator - 1 szt. Organizator przewodów z zamknięciem typu Velcro 2,5x30cm;2 szt. Taśmy lepne, nieprzepuszczalne, elastyczne 9x49cm - 3 szt. Osłony na stopy - 2 szt. Osłony na stopy transparentne - 2 szt. Serweta z taśmą lepną 75x75cm - 2 szt. Serweta pod pacjenta 200x260cm z osłoną na krocze i wycięciem 20x102cm wykonana z laminatu trójwarstwowego - 1 szt. Obłożenie klatki piersiowej w kształcie T o wym. 200/300x330cm, obszar wypełniony folią chirurgiczna o wym. 32x40cm, serweta wykonana strefowo laminat dwuwarstwowy oraz laminat trójwarstwowy - 1 szt. Serweta na stolik 150x240cm - 1 szt. Gaziki 10x20cm 17nitkowy 8warstwowy z kontrastem RTG - 10szt Gazik okrągły 40x50 cm 20 nitkowy - 10 szt. Seton 7,5 x 120cm 13 nitkowy 2 warstwowy z kontrastem RTG zielony - 10 szt. Bandaż elastyczny 15cm 4 m - 1szt. Tupfery 10x10cm 24 nitkowy z kontrastem RTG - 10 szt. Miseczka 250ml - 1szt. Kleszczyki plastikowe do dezynfekcji 19 cm - 1szt. Serweta włókninowa pod retraktor 40x40cm (chusta brzuszna z kontrastem RTG) - 2szt. | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 29 FOLIE OPERACYJNE CPV 33140000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Dopuszczalna tolerancja rozmiaru +/-10 % | rozmiar całkowity (cm) / rozmiar przylepny (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 15 x 27 /15 x 21 Lub 29 x 25/19 x 25 | szt. |  |  | 430 |  |  |  |
|  |  | 30 x 27 /30 x 21 Lub 38 x 25/28 x 25 | szt. |  |  | 720 |  |  |  |
|  |  | 40 x 41 /40 x 35 | szt. |  |  | 560 |  |  |  |
|  |  | 45 x 27 /45 x 21 Lub 60 x 35/35 x 35 | szt. |  |  | 120 |  |  |  |
|  |  | 60 x 55 /60 x 49 | szt. |  |  | 450 |  |  |  |
|  |  | 56 x 82 /56 x 76 | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 30 OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE CPV 33141127-6 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Gaza z utlenionej regenerowanej celulozy o działaniu hemostatycznym, wchłanialna, jałowa, którą można przyciąć do odpowiednich rozmiarów, o udowodnionym in vitro działaniu bakteriobójczym w szerokim spektrum bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, w tym przeciwko tlenowcom i beztlenowcom. | 5cm x 7,5cm | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 10cm x 20cm | szt. |  |  | 353 |  |  |  |
|  | Jałowa, wchłanialna, gąbka żelatynowa, nierozpuszczalna w wodzie, posiadająca działanie hemostatyczne. | 1x 1 x 1 cm | szt. |  |  | 240 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 31 MATA PODŁOGOWA CPV 33140000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Mata dekontaminacyjna podłogowa | 30 warstwowa 115cm x 45cm LUB 40 warstwowa 115cm x 45cm | szt. |  |  | 900 (27000 warstw) LUB 675 (27000 warstw) |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 32MATERIAŁY OPATRUNKOWE CPV: 33141115-9, 33141113-4, 33141110-4 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Opaska dziana niejałowa nieelastyczna | 4m x 15cm | szt. |  |  | 17000 |  |  |  |
|  |  | 4m x 10cm | szt. |  |  | 32000 |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna tkana niejałowa z zapinką wewnątrz opakowania | 5m x 10cm | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | 5m x 12cm | szt. |  |  | 4600 |  |  |  |
|  |  | 5m x 15cm | szt. |  |  | 13000 |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna, jałowa lub niejałowa nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów mocujących np. zapinek | 4mx10cm | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | 4m x 12cm | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Naturalny lub syntetyczny podkład podgipsowy niejałowy | 10x 300 cm | szt. |  |  | 2880 |  |  |  |
|  |  | 15 x 300cm | szt. |  |  | 4320 |  |  |  |
|  |  | 20 x 300cm lub 25 x 300 cm | szt. |  |  | 5760 |  |  |  |
|  | Opaska gipsowa szybkowiążąca | 14 ÷ 15 cm x 3m | szt. |  |  | 9000 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zabezpieczania kaniul (tolerancja rozmiaru +/-10%) | 6 x 8 cm lub 5 x 7,2 cm Op. 100 szt. | Szt. |  |  | 700 |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 45 - 60cm ÷ 72 – 90 cm | Chłonność ≥ 800g 30 szt./ op. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 90-120 cm ÷ 135-165 cm | Chłonność ≥ 1300g 30 szt./ op. | op. |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 60-90 cm ÷ 108-132 cm | Chłonność ≥ 1100g 30 szt./ op. | op. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Podkłady higieniczne typu Seni Soft Warstwę chłonną podkładów stanowi pulpa celulozowa. Górna warstwa podkładu wykonana jest z miękkiej, przyjaznej dla skóry włókniny, która zapewnia komfort choremu. Podkład od spodu zabezpieczony jest nieprzepuszczalną folią antypoślizgową, zapobiegającą przesuwaniu się podkładu na bieliźnie pościelowej i przedostawaniu się nieczystości na zewnątrz. | 90 cm x 60 cm 30 szt. / opak. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Myjka higieniczna pokryta jednostronnie (od wewnątrz) folią dla dorosłych, jednorazowego użytku wykonane z celulozowej taśmy chłonnej. Przeznaczone do pielęgnacji ciała, zaprojektowane tak, by skóra dłoni nie miała kontaktu z nieczystościami. Zapewniają łagodne i skuteczne oczyszczanie skóry osoby pielęgnowanej. | 50 szt. / op. | Op. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Siatka elastyczno – opatrunkowa - rękaw opatrunkowy w stanie swobodnym o długości 7, 10 lub 11,6 m o rozmiarach: 4 - ramię, podudzie, kolano, stopa, 6-podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć, 8-udo, głowa, biodro | 4 | Szt. |  |  | 98 |  |  |  |
|  |  | 6 | Szt. |  |  | 23 |  |  |  |
|  |  | 8 | Szt. |  |  | 29 |  |  |  |
|  | Siatka elastyczno – opatrunkowa - rękaw opatrunkowy o bardzo dużej rozciągliwości w stanie rozciągniętym o długości 25 m o rozmiarach: 3 - ramię, podudzie, kolano, stopa, 4-udo, głowa | 3 | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  |  | 4 | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa włókninowa (tolerancja rozmiaru +/-5%) | 75x90 cm Lub 80 x 90 cm | szt. |  |  | 11000 |  |  |  |
|  | Tampony higieniczne typu normal | 16 szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa | 0,5 kg | op. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Lignina celulozowa w arkuszach | 5 kg Arkusze 40 x 60 cm +/- 10 % | op. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Pałeczka kosmetyczna / higieniczna z bawełnianą końcówką | 100 szt. | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Jednorazowe ochraniacze na buty, wysokość nad kostkę, ściągane trokami lub gumką | 100 szt. | szt. |  |  | 1600 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 33 ZESTAWY DO OPERACJI OCZU DLA BLOKU OKULISTYKI CPV 33141116-6; 33141000-0 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
| Obłożenie o składzie i parametrach: Materiał serwet (karta techniczna - dot. a): a) Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) b) Zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. |
|  | Ręcznik do rak1 szt. Serweta okulistyczna 150 x 140 cm1 szt. Torba na płyny1 szt. Zintegrowana warstwa ochronna z okrągłą przesłona 3,5 x 6,5 cm + torebka na płyny1 szt. Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 140 cm1 szt. | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Serweta na stolik instrumentariuszki Laminat 2 – warstwowy – Polietylen i polipropylen, foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 33 mikrona, w części chłonnej polipropylen, , chłonność 165 cm H2O. na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, data ważności produktu. | 140 x 150 cm |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| Pakiet 34 OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO - ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA I NEUROCHIRURGIA, CHIRURGIA NACZYNIOWA CPV 33141000-3 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Zestaw do chirurgii biodra o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 serweta nieprzylepna 75x90cm; 1 serweta nieprzylepna pod biodro 150x200cm; 1 osłona na kończynę w kształcie worka 35x120cm; 1 serweta samoprzylepna -ekran anestezjologiczny 170x300cm; 1 serweta samoprzylepna 200x 260cm z wycięciem "U" (wycięcie 6,5x95cm); 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm | Op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw do zabiegów na kończynie o składzie: 1serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 serweta nieprzylepna pod kończynę 150x175cm; 1 osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; 1 serweta 320x200cm do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem o średnicy 5x7cm i uchwytem do mocowania kabli i drenów ; 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm | Op. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii stawu barkowego o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; 1 serweta operacyjna podkład pod kończynę 150x175cm; 1 serweta samoprzylepna 200x260cm z wycięciem "U" -wycięcie 6,5x60cm; 1 serweta samoprzylepna -ekran anestezjologiczny 150x240cm; 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm | Op. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Zestaw I do chirurgii ręki o składzie : 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x 190cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 serweta 290x350cm na kończynę do zabiegów ręki z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3cm wykończonym neoprenem (część tej serwety stanowi obłożenie stołu do ułożenia kończyny); 1 serweta operacyjna 100x150cm; 1 uchwyt typu Velcro 2x23cm; 4 ręczniki do rąk 33x33cm | Op. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Zestaw: osłona na kończynę (25cmx80cm) + taśma samoprzylepna (10x50cm) | Op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Zestaw I do chirurgii stopy o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 serweta na kończynę 150x100cm; 1 serweta 245x320cm do zabiegów stopy z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3cm wykończonym neoprenem; 4 ręczniki do rąk 33x33cm | Op. |  |  | 180 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa do zabiegów na kończynie z elastycznym otworem o średnicy 3cm, wykonana z materiału dwuwarstwowego o wymiarach 150cmx120cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Zestaw I do artroskopii o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; 1 serweta nieprzylepna pod kończynę 150x175cm; 1 serweta 320x200cm do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem do mocowania kabli i drenów ; serweta musi posiadać samouszczelniające się elastyczne otwory o średnicy 6cm i 5cm; 1 rurka drenowa; 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm | Op. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa z wycięciem "U" (wycięcie 6,5cmx65cm),materiał trójwarstwowy o wymiarach 150x200cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa z wycięciem "U" (wycięcie 6,5cmx95cm),materiał trójwarstwowy o wymiarach 200x260cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa samoprzylepna , materiał trójwarstwowy o wymiarach 150x240cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Uchwyt jednorazowy typu rzep do mocowania drenów, kabli itp. 2x23cm opakowanie a'200szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna 10x50cm |  | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Osłona jałowa zabezpieczająca kable i optykę endoskopową o wymiarach 13x250cm, opakowanie a'70szt. |  | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Kieszeń samoprzylepna do przechowywania ssaków i kabli , 2 sekcje o wymiarze 43x38cm , opakowanie a'40szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Osłona na sprzęt medyczny ze ściągaczem o wymiarach 85x150cm Opakowanie a'20szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Pokrowiec na podłokietniki 25x80cm; opakowanie 25x2szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm | Szt. |  |  | 525 |  |  |  |
|  | Serweta nieprzylepna o wymiarach 100x150cm , opakowanie a'20szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Serweta nieprzylepna o wymiarach 150x175cm | Szt. |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Serweta nieprzylepna 3 warstwowa o wymiarach 75x90cm ,opakowanie a'30szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Serweta samoprzylepna 3 warstwowa 45x75cm , opakowanie a'60szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Serweta z otworem samoprzylepna ,możliwość dostosowania średnicy otworu o wymiarach 75x45cm, opakowanie a'40szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Serweta samoprzylepna trójwarstwowa o wymiarach 170x300cm a'5szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Serweta samoprzylepna trójwarstwowa o wymiarach 150x175cm op.a'9szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw serwet uniwersalnych o składzie : 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80 x 145 cm 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm 1 x serweta przylepna 175 x 170 cm 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm 1 x czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) 150 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 1 x folia operacyjna 35 x 35 cm | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Zestaw do operacji kręgosłupa/laparotomii o składzie: 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 1 x serweta do neurochirurgii/laparotomii 260 x 320 cm, otwór 9 x 22 cm z folią operayjną, z uchwytem Velcro 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, wzmocniona 80 x 145 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 1 x czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm 150 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek | Op. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Zestaw do neurochirurgii o składzie: 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 2 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 32 warstwy 20 nitek (10 x 80 cm) 200 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 1 x serweta do neurochirurgii 245 x 320 cm, otwór 19 x 30 cm z folią operacyjną, worek do zbierania płynów z sitem, taśmą dystansującą i zaworem. 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80 x 145 cm 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 3 x serweta przylepna 50 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm | Op. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego . Skład zestawu: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x140cm (owinięcie zestawu); 1xserweta na stolik Mayo 80x145cm złożona teleskopowo; 1 serweta do artroskopii 200x320cm(otwór 6cm)z uchwytem Velcro z workiem do gromadzenia płynów ; 1x serweta nieprzylepna 175x150cm; 1x osłona na kończynę 25x80cm; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 2x tasma przylepna 10x50cm; 1xdren z zaciskiem 130cm; 1xdren do ssaka 300cm ; 2x rękawica chirurgiczna pudrowana , lateksowa nr 8,5; 1x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm, proste,atraumatyczne koloru niebieskiego; 6x kompres z włókniny 7,5x7,5cm 4warstwy 40g/m² ; 4x kompres z włókniny 10x10cm 4warstwy 40g/m² ; 10x kompres z gazy z nitką RTG 7,5x7,5cm 16warstw 17nitek; 1x skalpel jednorazowy nr 11; 1x miska nerkowata 700ml(25x11,5x5cm) z podziałką, niebieska; 1 osłona na kabel kamery PE 13x242cm z tekturową prowadnicą, złozona teleskopowo z 1 tasmą przylepną; 1x opaska kohezyjna 12cmx4m | Op. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego bezcementowa o składzie: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x140cm(owinięcie zestawu); 1xserweta na stół narzędziowy wzmocniona 240x150cm; 1xserweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1xserweta 200x260cm z wycieciem "U" 6,5x95cm; 1xserweta przylepna 300x170cm; 1xserweta nieprzylepna 200x150cm; 1xserweta nieprzylepna 90x75cm; 1xosłona na kończynę 35x120cm; 1xkieszeń przylepna 1 sekcja 30x32cm; 4xręcznik celulozowy; 1xuchwyt Velcro 2x23cm; 2xtaśma przylepna 10x50cm; 5xskalpel jednorazowy nr 24; 1x elektroda czynna bipolarna 450cm,2przyciski; 1xfolia operacyjna z jodophorem 45x60cm; 4x rekawica chirurgiczna pudrowana lateksowa nr 8,5; 2x miska nerkowata 700ml( 25x11,5x5cm) z podziałką niebieska ; 2x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm proste, atraumatyczne; 8x kompres z włókniny 10x10cm, 4warstwy 40g/m² ; 5x kompres z włókniny 10x20cm, 6 warstw 30g/m² ; 40x kompres z gazy z nitką RTG 10x10cm,16 warstw 17nitek; 1x strzykawka do płukania ran Luer 100ml ( 3 części biała); 1x stapler skórny 35,0,57x0,39; 1x dren do ssaka 300cm ; 1x opaska dziana elastyczna 12cmx 4m | Op. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Zestaw do endoprotezy stawu kolanowego o składzie: 1x serweta na stół narzędziowy 190x140cm(owinięcie zestawu); 1xserweta na stolik Mayo 80x145cm składana teleskopowo; 1x serweta do operacji kończyny dolnej 200x320cm z otworem 5x7cm; 1x serweta nieprzylepna 175x150cm; 1x osłona na kończynę 25x80cm; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 2x tasma przylepna 10x50cm; 1 kieszeń przylepna 1 sekcja 30x32cm; 4x rekawiczka chirurgiczna pudrowana lateksowa nr 8,5; 2x miska nerkowata 700ml (25x11,5x5cm) z podziałką niebieska; 2x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm proste , atraumatyczne niebieskie; 8x kompres z włókniny 10x10cm 4 warstwy 40g/m² ; 3x kompres z włókniny 10x20cm 6warstw 30g/m² ; 40x kompres z gazy z nitką RTG 10x10cm 16warstw 17nitek; 3x skalpel jednorazowy nr 24; 1x folia operacyjna z jodophorem 35x35cm; 1x elektroda czynna bipolarna 450cm, 2 przyciski ; 1x strzykawka do płukania Luer 100ml( 3 części, biała); 1x stapler skórny 35,0,57x0,39 cm; 1x opaska kohezyjna 12cmx4m; 1x opaska dziana elastyczna Peha -crepp 12cmx4m ; 1x opaska z waty syntetycznej 15cmx 3m | Op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego o składzie: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x 140cm(owiniecie zestawu) ; 1 x serweta na stolik Mayo 80x145cm złozona teleskopowo; 1x serweta do artroskopii 200x320 cm (otwór 6cm) z uchwytem Velcro i workiem do gromadzenia płynów; 1x serweta nieprzylepna 175x 150cm; 1x osłona na kończynę 25x80cm; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 2x tasma przylepna 10x50cm; 1x dren z zaciskiem 130cm; 2xdren do ssaka 300cm; 2x rękawica chirurgiczna lateksowa pudrowana nr 8,5; 1x kleszczyki plastikowe 24cm proste atraumatyczne 6x kompres z włokniny 7,5x7,5cm 4 warstwy 40g/m2; 4x kompres z włókniny 10x10cm 4warstwy 40g/m2; 20x kompres z gazy z nitką RTG 7,5x7,5cm 16warstw 17nitek; 2xskalpel jednorazowy nr 11; 1x łącznik do drenów Y; 1xmiska nerkowata 700ml(25x11,5x5cm) z podziałką; 1x osłona na kabel kamery 13x242cm z tekturową prowadnicą i 1 taśmą przylepną; 1x dren Redona 12,50cm(perforacja 15cm) kontrastuje w RTG; 1x dren Redona nr 14, 50cm(perforacja 15cm),kontrastuje w RTG; 1x butelka Redona 200ml okrągła; 1xbutelka Redona 400ml okragła; 1x opaska kohezyjna 12cmx4m; 1x opaska z waty syntetycznej 15cmx3m | Op. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii stawu barkowego o składzie: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x140cm(ownięcie zestawu); 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm złożona teleskopowo; 1x serweta przylepna 200x260cm z wycięciem "U" 6,5cmx60cm ; 1x serweta nieprzylepna 150x175cm; 1 serweta przylepna 240x150cm; 1x osłona na kończynę 25x80cm rolowana 1x uchwyt Velcro 2x23cm; 2xtasma przylepna 10x50cm; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 1x skalpel jednorazowy nr 11; 2x rękawica chirurgiczna pudrowana lateksowa 8,5; 1x kleszczyki plastikowe 24cm proste atraumatyczne ; 4x kompres z włókniny 10x10cm 4warstwy 40g/m2; 6x kompres z włókniny 7,5x7,5cm 4 warstwy 40g/m2; 10x kompres z gazy z nitką RTG 7,5x 7,5cm 16warstw 17nitek; 1x miska nerkowata 700ml( 25x11,5x5cm) z podziałką; 1x marker skórny ; 1x łącznik do ssaka typu Y; 1x osłona na kabel kamery 13x242cm z tekturowaną prowadnicą z 1 przylepcem; 2xdren do ssaka 300cm; 1x dren Redonanr 12, 50cm(perforacja 15cm) kontrastuje w RTG; 1x butelka Redona 200ml okrągła | Op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw do chirurgii ręki o składzie : 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x140cm(owinięcie zestawu); 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm złozona teleskopowo; 1x serweta do operacji ręki 290x350cm z otworem o średnicy 3cm w kształcie litery T -obłożenie stolika dodatkowego; 1x serweta nieprzylepna 100x150cm; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 1x uchwyt Velcro2x23cm; 2x rękawica chirurgiczna pudrowana nr 8,5; 1x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19cm proste , atraumatyczne ; 1x pęseta plastikowa 12,5cm prosta,atraumatyczna ; 10x kompres z włókniny 7,5x7,5cm 4 warstwy 40g/m2; 10x kompres z gazy z nitką RTG 5x5cm 16warstw 17nitek; 2x skalpel jednorazowy nr 15; 1x elektroda czynna bipolarna 450cm, 2 przyciski; 1x miska nerkowata 700ml( 25x 11,5x5cm) z podziałką ; 1x strzykawka Luer 20ml , 2-części biała , docentralna; 1x opaska z waty syntetycznej 10cmx3m | Op. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Zestaw do zespolenia prętami Endera o składzie : 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200x150cm; 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm składana teleskopowo; 1x serweta przylepna 200x260cm z wycięciem"U" 6,5x95cm; 1x serweta przylepna 220x300cm; 1x serweta przylepna 240x150cm; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 1x folia operacyjna 30x20cm; 1x uchwyt Velcro 2x23cm; 4x rekawica chirurgiczna pudrowana lateksowa 8,5; 2x miska nerkowata 700ml ( 25x11,5x5cm) z podziałką; 2x kleszczyki plastikowe 24cm atraumatyczne proste ; 6x kompres z włókniny 7,5x7,5cm 4 warstwy 40g/m2 ; 8x kompres z włókniny 10x10cm 4 warstwy 40g/m2; 20x kompres z gazy z nitką RTG 10x10cm 16warstw 17nitek; 2x skalpel jednorazowy nr 24; 1x elektroda czynna bipolarna 450cm, 2 przyciski; 1x dren redona z metalowym trokarem nr 14, 80cm(perforacja 15cm) kontrastuje w RTG; 1x butelka Redona 400ml okrągła ; 1x strzykawka 100ml Luer ( 3 części , biała); 1x opaska kohezyjna 12cmx4m; 1x opaska z waty syntetycznej 15cmx 3m | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw uniwersalny skład obłożenia: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190cm (owinięcie zestawu); 1 serweta przylepna trójwarstwowa 150x240cm; 1 serweta przylepna trójwarstwowa 170x175cm; 2 serwety przylepne trójwarstwowe 75x90cm; 1 taśma przylepna 10x50cm; ręczniki celulozowe 33x33cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 3 fartuchy chirurgiczne wzmocnione XL; 1 fartuch chirurgiczny M; 10 kompresów z gazy 10x20cm 17nit.16warstw. z nitką RTG; 20 kompresów z gazy 10x10cm 17nit. 16warstw. z nitką RTG; 1 samoprzylepna kieszeń (2sekcje) 43x38cm | Op. |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych skład obłożenia: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190cm(owinięcie zestawu); 1 serweta przylepna trójwarstwowa 240x200cm; 1 serweta przylepna trójwarstwowa typu "U" ( wycięcie 6,5x70cm) o wymiarach 150x250cm; 2 serwety przylepne trójwarstwowe 75x90cm; 1 taśma przylepna 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione XL; 1 fartuch chirurgiczny M 10 kompresów z gazy 10x20cm 17nit.12 warstw.; 20 kompresów z gazy 10x10cm 17nit.16 warstw; 2 serwety z gazy 50x60cm 4warstw.20 nit.z chipem RTG i tasiemką ; 1 opaska elastyczna 12cmx5m; 1 osłona na stopę 23x38cm z przylepnymi taśmami. | Op. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Jałowa serweta włókninowa, trójwarstwowa, samoprzylepna 75x90cm, pakowana a'30szt. | Op. |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Jałowa serweta włókninowa, trójwarstwowa, nieprzylepna 150x175cm,pakowana a'12szt. | Op. |  |  | 17 |  |  |  |
|  | OSŁONA NA STOLIK MAYO wykonana z foli PE o minimalnej grubości 0,05 mm, warstwa chłonna na całej długości z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, , 80 x 140cm | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | SERWETA STERYLNA OPERACYJNA dwuwarstwowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego, 150 x 200cm | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | ŚCIERECZKA WYSOKOCHŁONNA do osuszania rąk przez operatora 2 x 33*33 cm | szt. |  |  | 15000 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 35. KOMPRESY Z GAZY Z NITKĄ RTG CPV 33141111-1, 33141112-8 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 8W17N (lub 17N 12W) z nitką RTG jałowy. opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo - foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG w postaci naklejki. | 7 cm x 7 cm lub 7,5cm x 7,5cm; 10szt. | pakiet |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 8W17N (lub 17N 12W) z nitką RTG jałowy. opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo - foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG w postaci naklejki. | 7 cm x 7 cm lub 7,5cm x 7,5cm; 2 x 10szt. | pakiet |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 8W17N (lub 17N 12W) z nitką RTG jałowy. opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo - foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG w postaci naklejki. | 7 cm x 7 cm lub 7,5cm x 7,5cm; 4 x 10szt. | pakiet |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET 36. OPATRUNKI ŻELUJĄCE CPV 33141111-1, 33141112-8 |  |
| --- | --- |
| Lp. | przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | cena jednostkowa brutto [zł] | ilość | wartość netto [zł] | cena brutto [zł] | nazwa producenta nazwa handlowa, numer katalogowy ilość sztuk w opakowaniu handlowym |
|  | sterylny opatrunek przeznaczonym do ran pooperacyjnych, zawierającym w części centralnej (do kontaktu z raną) materiał chłonny wchłaniający i zatrzymujący wysięk surowiczo-krwisty i przekształcający go w miękki żel. Płytka chłonna składająca się z karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej poprzez przeszycie włóknami nylonu i elastenu, utrzymywana na miejscu dzięki 2 warstwom hydrokoloidu i zewnętrznej warstwie błony poliuretanowej. Część hydrokoloidowa opatrunku przylepna, opatrunek wodoodporny, stanowiący barierę dla bakterii i wirusów, dopasowujący się do kształtu rany/cięcia. Opatrunek może pozostawać na ranie/cięciu do 7 dni | 9cm x 35 cm 10 szt. W opakowaniu | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
|  | sterylny opatrunek przeznaczonym do ran pooperacyjnych, zawierającym w części centralnej (do kontaktu z raną) materiał chłonny wchłaniający i zatrzymujący wysięk surowiczo-krwisty i przekształcający go w miękki żel. Płytka chłonna składająca się z karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej poprzez przeszycie włóknami nylonu i elastenu, utrzymywana na miejscu dzięki 2 warstwom hydrokoloidu i zewnętrznej warstwie błony poliuretanowej. Część hydrokoloidowa opatrunku przylepna, opatrunek wodoodporny, stanowiący barierę dla bakterii i wirusów, dopasowujący się do kształtu rany/cięcia. Opatrunek może pozostawać na ranie/cięciu do 7 dni. Opatrunek zawierający srebro jonowe. | 9cm x 35 cm 10 szt. W opakowaniu | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
|  | opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra (1,2%) i zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien karboksymetylocelulozy. Zwalczający bakterie i patogeny w ranie, włącznie z MRSA, VRE i E. Coli. Pochłaniający wysięk z rany (żelujący), izoluje i eliminuje zakażenia. | 10 cm x 10cm 10 szt w opakowaniu | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |

………dnia……………                     					   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
                                                                  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3 )

##### UMOWA nr ....... /58/Med./2011

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 o wartości powyżej 125 000 EURO ).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów opatrunkowych, obłożeń, siatek laparoskopowych, pokrowców na sprzęt medyczny i worków na zwłoki w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do składania zamówień drogą telefoniczną: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr farm. Monika Krzysik, Tel. (071) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska Tel. (071) 76 60 464, techn.farm Adam Klekowski Tel. (071) 76 60 528 .

- Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy dołączy kopię zamówienia Zamawiającego.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm Grażyna Wojtczak

-mgr farm Monika Krzysik

-mgr farm Anna Duszyńska

-techn.farm Stanisława Mazur

-techn.farm Barbara Ziółek

-techn.farm Halina Ciemała

-techn.farm Adam Klekowski

-Agnieszka Przybył

-Ewa Kępa- Ciszek

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt.2-5 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………...

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min.60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ………………..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min.12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 1 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 ppkt.2-5 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Zestawienie stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie wklejone do tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 58/Med./2011, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art.24 PZP.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (produktów których dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną) i na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy: Pakiet 2, poz.8,9, Pakiet 15, poz.2,3, Pakiet 16, poz.1,2,3, Pakiet 17, poz.1,2,3, Pakiet 23, Pakiet 25, Pakiet 27, Pakiet 28, Pakiet 33, Pakiet 34)

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie obłożenia chirurgiczne, zestawy chirurgiczne są zgodne z normą PN-EN 13795-1,2,3 i spełniają wymagania według tej normy dla procedur określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ( wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna wyrobu)

Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy, udostępnimy wyniki badań wyrobu po sterylizacji przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN -EN 13795-1,2,3 w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 7

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy: Pakiet 2, Pakiet 15, poz.1,2,3, Pakiet 16, poz.1,2,3, Pakiet 23, Pakiet 25, Pakiet 27, Pakiet 28, Pakiet 33, Pakiet 34)

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie obłożenia chirurgiczne, zestawy chirurgiczne są  niepalne, dopuszcza się topienie w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np.diatermia)

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 8

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

(dotyczy: Pakiet 2, poz.10, Pakiet 16, poz.8,9, Pakiet 24)

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie maski chirurgiczne przeznaczonych do ograniczenia przenoszenia czynników infekcyjnych od personelu medycznego do pacjentów w czasie zabiegów chirurgicznych w salach operacyjnych i w innym otoczeniu medycznym o podobnych wymaganiach są zgodne z normą PN-EN 14683 i spełniają wymagania według tej normy dla typu IIR

Na żądanie Zamawiającego, przez cały okres trwania umowy, udostępnimy wyniki badań przeprowadzone przez producenta wyrobu potwierdzające spełnienie wymagań normy PN -EN 14683 dla typu II R w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)