# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 85/Med./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WG PAKIETÓW 1-31

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, wg pakietów 1-31.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1-31.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 85/Med./2011

„Oferta na dostawę jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, wg pakietów 1-31”

nie otwierać przed dniem 28.07.2011 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 379 280,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 | 61 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 63 000,00 |
| Pakiet 3 | 2 700,00 |
| Pakiet 4 | 4 500,00 |
| Pakiet 5 | 6 400,00 |
| Pakiet 6 | 170,00 |
| Pakiet 7 | 47 000,00 |
| Pakiet 8 | 17 000,00 |
| Pakiet 9 | 17 000,00 |
| Pakiet 10 | 60,00 |
| Pakiet 11 | 24 000,00 |
| Pakiet 12 | 6 000,00 |
| Pakiet 13 | 55 000,00 |
| Pakiet 14 | 300,00 |
| Pakiet 15 | 1 600,00 |
| Pakiet 16 | 1 200,00 |
| Pakiet 17 | 300,00 |
| Pakiet 18 | 1 000,00 |
| Pakiet 19 | 16 000,00 |
| Pakiet 20 | 200,00 |
| Pakiet 21 | 500,00 |
| Pakiet 22 | 4 000,00 |
| Pakiet 23 | 1 700,00 |
| Pakiet 24 | 350,00 |
| Pakiet 25 | 500,00 |
| Pakiet 26 | 1 000,00 |
| Pakiet 27 | 5 000,00 |
| Pakiet 28 | 9 000,00 |
| Pakiet 29 | 18 000,00 |
| Pakiet 30 | 800,00 |
| Pakiet 31 | 14 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.     124 000,00 zł (61 000,00 zł + 63 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, wg pakietów 1-31, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV :

33140000-3, 33141200-2, 33157810-6, 33141000-0, 31711140-6, 33141411-4,

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 13 838,00 zł (słownie: trzynascie tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 | 2 200,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 2 300,00 |
| Pakiet 3 | 100,00 |
| Pakiet 4 | 150,00 |
| Pakiet 5 | 250,00 |
| Pakiet 6 | 6,00 |
| Pakiet 7 | 1 700,00 |
| Pakiet 8 | 600,00 |
| Pakiet 9 | 600,00 |
| Pakiet 10 | 2,00 |
| Pakiet 11 | 900,00 |
| Pakiet 12 | 200,00 |
| Pakiet 13 | 2 000,00 |
| Pakiet 14 | 10,00 |
| Pakiet 15 | 60,00 |
| Pakiet 16 | 40,00 |
| Pakiet 17 | 10,00 |
| Pakiet 18 | 40,00 |
| Pakiet 19 | 600,00 |
| Pakiet 20 | 80,00 |
| Pakiet 21 | 20,00 |
| Pakiet 22 | 150,00 |
| Pakiet 23 | 65,00 |
| Pakiet 24 | 10,00 |
| Pakiet 25 | 20,00 |
| Pakiet 26 | 35,00 |
| Pakiet 27 | 180,00 |
| Pakiet 28 | 330,00 |
| Pakiet 29 | 650,00 |
| Pakiet 30 | 30,00 |
| Pakiet 31 | 500,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 4 500,00 zł  (2 200,00 zł +  2 300,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 28.07.2011r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 28.07.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, wg pakietów 1-3,.”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 6 miesięcy od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  40% ceny brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia na rynek sprzętu nowszej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 28.07.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (0-71) 7660 463,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych,

- Fax. (071) 7660 119, (071) 7660 550

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 28.07.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk				……………………………..

- Grażyna Wojtczak		……………………………..

- Katarzyna Mikołajczak		…………………………….

- Magdalena Okulicz-Kozaryn 	……………………………..

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, wg pakietów 1-31.”

Znak sprawy 85/Med./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, wg pakietów 1-31, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł)”.

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 CEWNIKI CENTRALNE, UKŁADY ODDECHOWE, KANIULE 33141200-2 Cewniki, 33157810-6 Urządzenia do terapii tlenowej, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
| 1. | Cewnik centralny dwuświatłowy z powłoką bakteriobójczą , jałowy , jednorazowego użytku wprowadzany metoda Seldingera , prowadnik z końcówkami prostą oraz "J" , wykonany z poliuretanu , miękka końcówka , elementy cewnika łączone przez stopienie . W zestawie strzykawka umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka | Rozmiar : 7Fr, długość 20cm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2. | Cewnik centralny trzyświatłowy z powłoką bakteriobójczą , jałowy , jednorazowego użytku wprowadzany metoda Seldingera , prowadnik z końcówkami prostą oraz "J" , wykonany z poliuretanu , miękka końcówka , elementy cewnika łączone przez stopienie . W zestawie strzykawka umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka | Rozmiar : 7 Fr, długość 20cm | Szt. |  |  | 190 |  |  |  |
| 3. | Zestawy z cewnikami dwuświatłowymi do hemodializy : cewnik do hemodializy z impregnowaną powłoką bakteriobójczą zakładany metodą Seldingera. W skład zestawu powinno wchodzić : prowadnik z końcówką "J" strzykawka 5ml. umożliwiająca wprowadzenie prowadnika bez rozłączania układu igła - strzykawka , igła , rozszerzadło , skalpel | Rozmiar : 11,5 - 12,5F Długość : 16 - 20cm | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 4. | Kaniula dożylna teflonowa o powierzchni pokrytej silikonem | Rozmiar : 20 G długości 30 - 35mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 5. | Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z rurką T i ustnikiem | Szt. |  |  | 45 |  |  |  |
| 6. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku (urządzenie nadkrtaniowe z bezciśnieniowym żelowym mankietem z blokadą nagłośni z kanałem żołądkowym) | Rozmiary : 3, 4 , 5 | Szt. |  |  | 247 |  |  |  |
| 7. | Maska tlenowa dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości min. 1,8 m, bez PCV, bez ftalanów, z elastomerowym termoplastycznym, anatomicznie wyprofilowanym mankietem | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 8. | Zestaw do podawania tlenu z nebulizatorem z maską tlenową, z zaciskiem na nos i przewodem tlenowym | Szt. |  |  | 1575 |  |  |  |
| 9. | Układ oddechowy : - jednorazowy do respiratora dla dorosłych o średnicy 22mm i długości 1,6m z łącznikiem Y. Układ musi być wyposażony w porty do monitorowania kapnografii i dodatkową gałąź o długości 0,8m - 1m. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 10. | Układ oddechowy : - jednorazowy do respiratora dla dorosłych o średnicy 22mm i długości 1,6m z łącznikiem Y. Układ musi być wyposażony w porty do monitorowania kapnografii | Bez dodatkowej gałęzi | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 11. | Układ oddechowy : - jednorazowy , rozciągliwy anestetyczny dla dorosłych w skład którego wchodzą 2 rury rozciągalne do 2m z łącznikiem Y,dodatkowa gałąź rozciągalna do 1,5m , bezlateksowy worek oddechowy 2 lub 3l. - łącznik prosty 22m/22mm | Szt. |  |  | 1570 |  |  |  |
| 12. | Zestaw infuzyjny do podaży grawitacyjnej z regulatorem prędkości przepływu w zakresie 5 - 250ml. Z dodatkowym portem do wstrzyknięć. Całkowita długość linii od 220 do 240cm | Szt. |  |  | 1800 |  |  |  |
| 13. | Kaniule/ cewniki centralne typ MAC (Multi Lumen Access) – 3 i więcej światłowe, z powłoką antybakteryjną (Ag + chlorhexedyna), | 14 F x x20 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 14. | Przewody tlenowe standard | Dł. 2,1 m, 4 m | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 1 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 2 SPRZET ZUŻYWALNY DO APARATÓW GE DATEX OHMEDA 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, |
|  | Linie próbkujące gazów anestetycznych do znieczulenia ogólnego do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare | 3 m | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Linie do pomiaru kalorymetryczności do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Linie do pomiaru spirometrii do kardiomonitorów produkcji GE Healthcare | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Filtry do pojemników z wapnem sodowanym do aparatów do znieczulenia Aespire, | 40 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Cewnik pulsiocath do pomiaru rzutu serca metodą Picco | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | czujnik temperatury iniektatu do pomiaru rzutu serca metoda picco | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną PICCO, składający się z cewnika Pulsiocath do tętnicy udowej oraz przetwornika ciśnieniowego | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Sonda oksymetryczna do pomiaru saturacji krwi żylnej | Długość 37 cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Adapter do pomiaru kapnografii prosty jednorazowy, typu: 73385 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Czujnik tonometryczny TONO, typu: 8F | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Dreny do gazów spirometrii, typu: 8004662-CABG | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Czujnik tensometryczny do NMT, typu: 888418 | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Osłonki do czujników centralnych, typu: 92916416 | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Osłony do sond do pomiaru temperatury, typu: 88015 | Szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Elektrody do pomiaru entropii typ M1038681 | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 2 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 3 ELEKTRODY PHILIPS 31711140-6 Elektrody |
| 1 | Wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjne dla dorosłych typ Plus do defibrylatora PHILIPS HEARTSTART XL M4735A Zamawiający wymaga materiałów oryginalnych lub elektrody muszą posiadać autoryzację firmy PHILIPS do stosowania z defibrylatorem PHILIPS HEARTSTART XL M4735A | para |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 3 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 4 ZESTAWY DO MIERZENIA CIŚNIENIA ŚRODCZASZKOWEGO 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, |
|  | Zestaw do podtwardówkowego mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego po wykonanej kraniotomii : Dren do pomiaru ciśnienia 110-4G Śrubokręt Trokar ze stali nierdzewnej 3,17 mm z pochewką do tunelizacji | sterylny | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw OLM do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego: Dren 110-4B Śruba mocująca z kapturkiem dociskowym i uchwytem motylkowym Wiertło o średnicy 2,71 mm Podkładki Pochewka ochronna na dren Mandryn o średnicy 1,3 mm Klucz Allena śrubokręt | sterylny | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Wiertarka ręczna jednorazowa | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 4 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 PLOMBA DO POJEMNIKOW STERYLIZACYJNYCH 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Plomby do kontenerów firmy Wagner. Wielkość plomb kompatybilna z plombowanymi zamkami znajdującymi się na kontenerze. długość elementu blokującego zamek 23 mm. Długość otworu służącego do blokady zamka 17 mm, z którego odcinek 6 mm służy do zamknięcia plomby. Plomby muszą być wykonane z twardego tworzywa sztucznego, odpornego na temp 134 °C, Maja zachowywać pierwotny kształt po sterylizacji, zaś zatrzask blokujący samą plombę nie zmieni swojej funkcji. | 500 szt. w opakowaniu | Op. |  |  | 33 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 5 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 MIKROOSTRZE 33141411-4 Skalpele i noże chirurgiczne |
|  | Mikroostrze typu Beaver do uchwytu fig. 65 | 25 szt. w opakowaniu | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 6 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 7 WYROBY DO STERYLIZACJI 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Torebka samoprzylepna foliowo – papierowa | 90 mmx 200 mm Lub 90 x 203 mm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 90 mm x 250 mm lub 90 mm x 230 mm | Szt. |  |  | 49400 |  |  |  |
|  |  | 90 mm x 570 mm Lub 90 x 560 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 130mm x 250mm lub 130mm x 254mm lub 130mm x 270mm | Szt. |  |  | 58000 |  |  |  |
|  |  | 200mm x 350mm Lub 200 x 330 mm | Szt. |  |  | 47000 |  |  |  |
|  |  | 300mm x 390mm Lub300 x 450mm | Szt. |  |  | 17400 |  |  |  |
|  | Rękawy foliowo –papierowe z fałdą 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. | 75mm x 25 mm x 100m Lub 75 mm x30mm x100m | Rolka |  |  | 17 |  |  |  |
|  |  | 100 mm x 50 mm x 100m Lub 100 mm x 40 mm x 100m | Rolka |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 150 mm x 50 mm x 100m Lub250 mm x 60 mm x 100m | Rolka |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 200mm x 55 mm x 100m Lub200 mm x 50 mm x 100m | Rolka |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 250mm x 65mm x 100m 250 mm x 60 mm x 100m | Rolka |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 300mm x 80 mm x 100m | Rolka |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 400 mm x 80 mm x 100m | Rolka |  |  | 23 |  |  |  |
|  | Rękawy foliowo – papierowe bez zakładki 3 wskaźniki sterylizacji: para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd wskaźniki powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia który dla zamawiającego jest tożsamy z przestrzenią załadowczą. | 50mm x 200m | Rolka |  |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 75mm x 200m | Rolka |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 100mm x 200m | Rolka |  |  | 33 |  |  |  |
|  |  | 150mm x 200m | Rolka |  |  | 39 |  |  |  |
|  |  | 200mm x 200m Lub 210mm x 200m | Rolka |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 250mm x 200m | Rolka |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 300mm x 200m | Rolka |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 350mm x 200m | Rolka |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 400mm x 200m | Rolka |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Torebki osłonowe do użytku po sterylizacji jako dodatkowe zabezpieczenie przedłużające okres przechowywania. Wykonane z przezroczystej wielowarstwowej folii wytrzymałej na rozrywanie. | 150mm x 270 mm Lub 150mm x 250mm opakowanie 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 200mm x 300mm opakowanie 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 250mm x 400mm Lub 300mm x 500mm opakowanie 1000 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 300mm x 500mm opakowanie 500 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 400mm x 550mm opakowanie 500 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 420mm x 700m Lub 400mm x 760mm opakowanie 500 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 7 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 8 WYROBY DO STERYLIZACJI 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina niebieska 60g / m2 | 75 cm x 75 cm Opakowanie 250 szt. | Op. |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 90 cm x 90 cm Opakowanie 250 szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 100 cm x 100 cm Opakowanie 250 szt. | Op. |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 120 cm x 120 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 137 cm x 137 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Włókniny sterylizacyjne do pakowania zestawów narzędzi do sterylizacji parowej Włóknina zielona 66g / m2 | 75 cm x 75 cm Opakowanie 200 szt. | Op. |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 90 cm x 90 cm Opakowanie 150 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 100 cm x 100 cm Opakowanie 150 szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 120 cm x 120 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 137 cm x 137 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | supermiękkie podkłady absorpcyjne pod tacę (S, EO) | 500mm x 500mm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 500mm x 750mm Opakowanie 50 szt. | Op. |  |  | 6 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 8 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 9 WYROBY DO STERYLIZACJI 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Test kontroli jakości zgrzewu (szczelności) | 250 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej i 5 miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy | 500 szt. w rolce | rolka |  |  | 82 |  |  |  |
|  | Wskaźniki zintegrowane do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu | 100 szt w opakowaniu | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Wskaźniki emulacyjne TST klasa 6 do sterylizacji parą wodną, samoprzylepny | 134 o C / 7min , 121 o C / 20min 200 szt. | OP. |  |  | 35 |  |  |  |
|  | Wskaźniki emulacyjne TST. Etykiety wieloczęściowe typ TST. Na lewej stronie etykiety nadrukowany wskaźnik procesu klasy 1, na prawej stronie wskaźnik weryfikacji cyklu klasy 6 | 1340C / 3,5 min. 1500 etykiet na rolce | rolka |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Koperty do dokumentacji procesu sterylizacji przystosowane do etykiet i wskaźników (S, EO) | 100 szt. | Op. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Test skuteczności dezynfekcji termicznej - Wskaźnik emulacyjny do kontroli dezynfekcji termicznej | 93 0C / 10 min 100 szt. w opakowaniu | Op. |  |  | 19 |  |  |  |
|  | Test skuteczności mycia mechanicznego do przyrządu STF Holder | 100 szt. w opakowaniu | Op. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Przyrząd do testu | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Test wieloparametrowy klasy 4 do kontroli procesu sterylizacji parą wodną Pasek perforowany w środku | 500 wskaźników/ 250 testów w opakowaniu LUB 480 wskaźników/ 240 testów w opakowaniu | Op. |  |  | 352 |  |  |  |
|  | Test wieloparametrowy klasy 4 do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu Pasek perforowany w środku | 500 wskaźników/ 250 testów w opakowaniu | Op. |  |  | 51 |  |  |  |
|  | Taśma do sterylizacji parowej z indykatorem Wykonana z impregnowanego papieru krepowanego, pokrytego warstwą substancji przylepnej | Długość: 50 - 55m Szerokość : 19 - 25 mm | Rolka |  |  | 87 |  |  |  |
|  | Sporal – A - Biologiczny wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną | 10 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Marker do opisywania pakietów papierowo-foliowych odporny na czynniki sterylizacji parowej | czarny | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 9 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 10 TOREBKA SAMOPRZYLEPNA 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Torebka samoprzylepna do sterylizacji | 57 x 70 mm 200 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 10 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 11 RÓŻNE MAT. MEDYCZNE 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Kołderka do ogrzewania pacjenta na całe ciało | Szt. |  |  | 75 |  |  |  |
|  | taśmy/ Paski do rurek intubacyjnych szerokie, regulowane z miękkiego materiału typu Velcro 321-05, | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Mankiet trójkomorowy do profilaktyki mechanicznej przeciwzakrzepowej kompatybilny z urządzeniem SCD rozmiar średni | 5szt./ Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Mankiet trójkomorowy do profilaktyki mechanicznej przeciwzakrzepowej kompatybilny z urządzeniem SCD rozmiar duży | 5szt./ Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | dreny pomiaru CO2 kapno z końcówkami Luer- Lock, męskie-męskie | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya dwudrożny, obustronnie silikonowany, z balonem. Opakowanie pojedyncze, sterylne. | rozmiary: 12Fr,14Fr,16Fr, 18Fr,20Fr,22Fr, 24Fr, | Szt. |  |  | 9630 |  |  |  |
|  | Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią rtg, z systemem mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami, z dwoma strzykawkami, sterylne, | CH 8, długość cewnika 80cm, | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Dren Y do drenażu klatki piersiowej, dwa końce zakończone łącznikami | 15 mm | Szt. |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Dren Penrose, opakowanie pojedyncze, silikonowy, kontrastujące w Rtg | 30 cm x 6, 8, 10, 13, 16 mm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Łącznik prosty niejałowy | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Shunt do tętnicy szyjnej, sterylny, jednorazowy, prosty | 8, 10, 12, 14 F Długość: proste 6 ‘’ Zestaw zawiera 4 shunty | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Zestaw do pobierania wydzieliny w czasie odsysania , do badań laboratoryjnych z przewodem i końcówką uszczelniającą | 40 ml | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Zawór powietrzny jednokrotnego użytku do ręcznej kontroli ssania | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Zestaw łączników do rurek intubacyjnych | Od 3,0 do 10 mm | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | urządzenie do nakłucia opłucnowego. Skład: igła do torakocentezy 8 Ch Cewnik długość 12,5 cm Strzykawka L-L 50-60 ml Worek do drenażu 2000 ml | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 11 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 12 ŁATY POLIESTROWE, Z PTFE 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Łata poliestrowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 5,1 x 5,1 Grubość 0,61 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Łata teflonowa naczyniowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 1,2 x 10,2 Grubość 1,65 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Łata teflonowa naczyniowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 2,5 x 2,5 Grubość 1,65 mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Łata teflonowa naczyniowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 2,5 x 10,2 Grubość 1,65 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 12 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 13 KATETERY, IGŁY, ZESTAWY 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Jałowy kateter do odsysania pola operacyjnego bez otworu bocznego obustronnie poszerzony z końcówką „J” | Jałowy , długość 200 cm | Szt. |  |  | 3900 |  |  |  |
|  | Kateter moczowodowy typ Nelaton, Tiemann, Couvelaire, Oliwka do wykonywania badań kontrastowych widoczne w Rtg | Długość 60 – 70 cm Rozmiary 5, 6, 7 F | Szt. |  |  | 175 |  |  |  |
|  | Igła prosta do angiografii | 18G / 70mm | Szt. |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnej nefrostomii - w skład zestawu wchodzą : -cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego, prowadnik" J", igła wprowadzajaca dwuczęściowa 18G x 20cm , rozszerzacz z rozrywaną koszulką , kołnierz mocujący z opaską , strzykawka 10ml z końcówką L -L , skalpel | Rozmiar 9F, 12F | zestaw |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Zestaw do cystostomii - w skład zestawu wchodzą : cewnik typu Pigtail wykonany z poliuretanu silikonowego , igła rozrywalna , kołnierz mocujący opaskę , strzykawka 10ml. z koncówką L-L , skalpel | Rozmiary cewnika : 9F , 12F , 14F | zestaw |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Sonda moczowodowa Chevassu wykonana z poliuretanu, skalowana co 1 cm, widoczna w RTG z metalowym mandrynem i łącznikiem luer do podawania kontrastu, jednorazowego użytku, jałowa, | Rozmiary: 3/5,4/6, 5/8 długość cewnika 70 cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów | Rozmiary : 5F/24/2 5F/26/2 5F/28/2 7F/24/2 7F/26/2 7F/28/2 | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Kateter do embolektomii z PVC, termoplastyczny, z balonem, mandrynem, zakończenie luer, | 3, 4, 5,6, 7F | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 13 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 14 ZESTAW BRONCHOSKOPOWY 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym. W zestawie: kapsel z końcówkami dł. 28 i 60cm dodatkowy szczelny kapsel zabezpieczający pojemnik po pobraniu materiału do badań. dwustronna końcówka zwiększająca uniwersalność podłączenia etykieta samoprzylepna do nanoszenia danych o materiale do badań. sterylny | pojemnik20 ml, | Zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 14 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 15 GRUSZKA DO ODSYSANIA 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Gruszka do odsysania jednorazowa z kanką lub bez | Rozmiar 11 | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 15 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 16 ETUI DO HOLTERA 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Etui/pokrowiec jednorazowy do rejestratora/holtera typ DMS 3007 JAZ | Rozmiar 9 cm x 15 cm | Szt. |  |  | 700 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 16 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 17 KANIULA NOSOWA 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Kaniula nosowa do aparatu Embletta | Długość 53 cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 17 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 18 SZTANCE I ŁYŻECZKI DERMATOLOGICZNE 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Sztanca do pobierania wycinków skórnych do badania mikroskopowego Zaostrzona rurka ze stali nierdzewnej wtopiona w polipropylenową nasadkę, żebrowana rączka, rozmiar wytłoczony na rączce, jednorazowy, sterylny | Średnice 2;3;4;5;6;8 mm | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Łyżeczki dermatologiczne rozmiar wytłoczony na rączce, jednorazowy, sterylny | Średnice 2;3;4;5;7 mm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 18 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 19 NARZĘDZIA JEDNORAZOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta Jednorazowego użytku | Długość 14 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna standardowa prosta Jednorazowego użytku | Długość 14 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Kleszczyki chirurgiczne proste Micro – Mosquito Jednorazowego użytku | Długość 12,5 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher Jednorazowego użytku | Długość 14 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Kleszczyki anatomiczne proste Micro – Mosquito Jednorazowego użytku | Długość 12,5 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Ostro – tępe proste nożyczki chirurgiczne Jednorazowego użytku | Długość 14,5 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Ostro – ostre proste nożyczki chirurgiczne Jednorazowego użytku | Długość 13 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 14 |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne – zagięte Metzenbaum Jednorazowego użytku | Długość 14 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 11 |  |  |  |
|  | Ostra łyżeczka kostna Jednorazowego użytku | Długość 16,5 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ Mayo – Hegar Jednorazowego użytku | Długość 14cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ Mayo – Hegar Jednorazowego użytku | Długość 12 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 17 |  |  |  |
|  | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean Jednorazowego użytku | Długość 14cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Kleszczyki do zaciskania drenów proste Jednorazowego użytku | Długość 16cm 15 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito Jednorazowego użytku | Długość 12,5 cm 25 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 17 |  |  |  |
|  | Igła kulkowa do ran, sterylne jednorazowe narzędzie ze stali nierdzewnej. | 1,20x80mm o długości 9,5cm Opakowanie a'50szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 19 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 20 DRENY DO DUGOTRWAŁEGO DRENAŻU 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Dren do długotrwałego drenażu pooperacyjnego, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy I zewnętrzne opakowanie typu papier - folia | Ch 24, Ch 30 Dł. Min. 750 mm Dł. Perforacji max 90 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 20 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 21 OSŁONKI NA CZUJNIK DO RTG STOMATOLOGICZNEGO 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Jednorazowe osłonki na czujnik promieniowania do aparatu Rtg do zdjęć wewnątrzustnych, pakowane w rękaw papier – folia, sterylizowane promieniami jonizującymi | Szerokość 3,8 cm Długość 21 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 21 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 22 TAŚMY ETYKIETY 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Taśma do naklejania na pakietach z zestawami do sterylizacji (z możliwością ręcznego wpisywania informacji – nazwa oddziału, zawartość pakietu, imię nazwisko osoby pakującej) z wskaźnikiem do pary wodnej | Rolka 500 szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | etykiety do naklejania na pakietach z zestawami do sterylizacji (z możliwością ręcznego wpisywania informacji – nazwa oddziału, zawartość pakietu, imię nazwisko osoby pakującej) z wskaźnikiem do pary wodnej | Szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | etykiety do naklejania na pakietach z zestawami do sterylizacji (z możliwością ręcznego wpisywania informacji – nazwa oddziału, zawartość pakietu, imię nazwisko osoby pakującej) z wskaźnikiem do tlenku etylenu, dwuelementowe | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 22 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 23 DREN DO PRISMA FLEX 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Dren do Prisma Flex typ CA 250 | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 23 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 24 MASECZKA TWARZOWA DO PROWADZENIA ODDECHU ZASTĘPCZEGO 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego | Dla dorosłych | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 24 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 25 WZIERNIKI DO OTOSKOPU HEINE 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu MINI3000 Heine typ Allspec | Średnica 4 mm Opakowanie 1000 szt. (20 x 50 szt.) | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu WELCH ALLYN dla dorosłych | Średnica 4,25 mm Opakowanie 34 szt. | Op. |  |  | 30 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 25 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 26 WKŁADKI DOUSZNE 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Wkładki douszne typ Eartip do urządzenia ICSCHARTREP I OTOFLEX | Typ 3A i 3B 50 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 26 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 27 PUDER HEMOSTATYCZNY 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Puder hemostatyczny składający się z polimerów polisacharydu roślinnego – skrobi. Preparat powodujący dehydratację krwi i powstawanie skrzepu. Gotowy do użycia, jednorazowy. | Pięć pojedynczych opakowań – każde po 3 gramy | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 27 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 28 PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW DO POMPY ASCOR AP 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Przyrząd do pompy perystaltycznej AP31 PERISTALTIC typ ASCOSET lub równoważne posiadające autoryzację firmy ASCOR do stosowania z pompą AP31 PERISTALTIC | Długość 230 / 22 cm | Szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 28 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 29 PROTEZY GŁOSOWE 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Niskooporowa, wszczepialna silikonowa proteza głosowa. Posiadająca pierścień z polimeru fluorowego widocznego w promieniach rentgenowskich oraz dwa elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie tej samej protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dojścia przedniego – przez tracheostomię albo z dojścia tylnego – od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza winna być łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki oraz przepłukiwana za pomocą gruszki (w celu przedłużenia żywotności). Rozmiary protez: w przedziale od 4 do 15mm Proteza musi zapewniać maksymalny przepływ powietrza do przełyku – wymagana średnica korpusu minimum 22 French; Obudowa jednokierunkowej zastawki musi być widoczna w promieniach rentgenowskich; Opakowanie powinno zawierać szczoteczkę do czyszczenia protezy; instrukcja obsługi dla pacjenta i instrukcja dla lekarza w języku polskim materiał protezy: korpus protezy mający styczność z tkankami pacjenta musi być wykonany z silikonu medycznego; obudowa zastawki ma być widoczna w promieniach rentgenowskich i wykonana musi być z polimeru fluorowego | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 29 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 30 CEWNIK FOLEYA TRÓJDROŻNY 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Cewnik trojdrożny foleya z lateksu, silikonowany. Dwie dziurki obok siebie po obu stronach końcówki cewnika | Rozmiar cewnika 18 – 26 ch. Rozmiar balonu 5-15 ml, 30-50 ml (do wyboru), długosć cewnika 40 cm. | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 30 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | szczegóły | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ nr strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 31 ZESTAW OKRYĆ TERMOREGULACYJNYCH 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Zestaw okryć termoregulacyjnych pacjenta w skład którego wchodzi : okrycie na głowę, korpus, nogi Okrycia z podłączeniem do urządzenia za pomocą szybkozłączek Jednorazowe okrycia termoregulacyjne Stopień pokrycia ciała pacjenta okryciem termoregulacyjnym min. 70% Kompatybilne z urządzeniem Blanketrol III do hipotermii terapeutycznej | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU 31 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /85/Med./2011

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Regon ……………, NIP …………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.o wartości powyżej 125 000 EURO ). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego, wg pakietów 1-31 w obrębie pakietu nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer ......................................

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr n. farm. Monika Krzysik, Tel. (071) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska Tel. (071) 76 60 464, techn.farm Adam Klekowski Tel. (071) 76 60 528 .

- Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy dołączy kopię zamówienia Zamawiającego.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

-dr n. farm. Monika Krzysik

-mgr farm. Anna Duszyńska

-techn.farm. Stanisława Mazur

-techn.farm. Barbara Ziółek

-techn.farm. Halina Ciemała

-techn.farm. Adam Klekowski

-techn. farm. Agnieszka Przybył

-techn. farm. Ewa Kępa-Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt.2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………...

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ………………...........................................................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………… zł (słownie: ………….................…….......................................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min.12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 1 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust.2 przez dwa kolejne terminy dostawy, jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 ppkt.2 SIWZ w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.  W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Treścią § 12 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 85/Med./2011, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

.…………….…dnia……………                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

.…………….…dnia……………                                                                   ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo