# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

**50-981 Wrocław**

**ul. Weigla 5**

**Znak sprawy: 97/Log./2011**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

**NA DOBÓR, DOSTAWĘ I MONTAŻ KOMPAKTOWYCH URZĄDZEŃ SCHŁADZAJĄCYCH**

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

**W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 125 000 EURO**

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

**Zatwierdził:**

dnia ………………… ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

**ZAMAWIAJĄCY:** 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką   
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

[**http://www.4wsk.pl**](http://www.4wsk.pl/)

**INFORMACJE OGÓLNE**

* Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
* Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.
* W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

**ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dobór, dostawę i montaż kompaktowych urządzeń schładzających – zapewniających normatywne temperatury pracy dla pomieszczeń użytkowych oraz technicznych, demontaż starych klimatyzatorów, dostawa i montaż nowych urządzeń oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

1. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdz. IV SIWZ oraz w **załączniku nr 2 i 3** do niniejszej SIWZ (Ogólna i Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - **załącznik nr 4**.

ROZDZIAŁ II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1).
3. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:
4. na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,
5. na załącznikach,
6. w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
7. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z właściwego rejestru).
8. W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
10. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.
11. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 PZP).
13. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
14. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
15. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.
16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
17. Do oferty należy załączyć **spis treści.**
18. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników).
19. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.
20. Kopertę należy zaadresować:

**4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ**

**50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5**

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

## Znak sprawy 97/Log./2011

***„Oferta na dobór, dostawę i montaż kompaktowych urządzeń schładzających.”***

nie otwierać przed dniem **08.08.2011** godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

**ROZDZIAŁ III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. **Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.**
2. **Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP w zakresie:**
3. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu przez Wykonawcę min. 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości co najmniej 70 000,00 zł brutto każda.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 35.000,00 zł.

**Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:**

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

**ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :**

* + - 1. **DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1. **Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:**
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia**,** sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
3. aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP
   1. **Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:**
4. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających zakresem i wartością zgodnie z wymogiem Rozdz. III pkt 2 a) SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie Rozdziałem III pkt. 2 b).
7. **Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,** zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP)**.**
8. **Wykonawca może polegać** na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

W przypadku skorzystania z wiedzy i doświadczenia Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt 1) lit. a) i lit. b) dotyczące podwykonawcy o ile będzie on uczestniczył w realizacji zamówienia.

1. **Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca** nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).
2. **Wykonawcy mogą wspólnie** ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:
   1. wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,
   2. oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2), Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,
3. **Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium** Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

**2.POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:**

1. W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.
2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b) i Rozdz. IV pkt 2 ppkt 1.
3. Ponadto Wykonawca powinien załączyć do oferty:
4. Wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
5. Ofertę cenową zawierającą wyszczególnienie cen dla każdego pomieszczenia osobno sporządzona na podstawie Ogólnej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obliczenie doboru poszczególnych urządzeń oraz parametry techniczne oferowanych urządzeń chłodniczych (typ, zakres pracy, czynnik roboczy, klasa, współczynnik mocy, poziom hałasu). W cenie oferty należy uwzględnić wykonywanie okresowych przeglądów serwisowych w całym okresie gwarancyjnym, zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
6. Wypełniony wzór umowy załączony jako Załącznik Nr 4 do SIWZ.

**ROZDZIAŁ V. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Określenie** **przedmiotu** **zamówienia:**

1. W skład zadania wchodzi:

* Demontaż starych klimatyzatorów: 2 w pomieszczeniach technicznych i 2 w pomieszczeniach użytkowych;
* Dobór urządzeń schładzających dla: 3 pomieszczeń technicznych i 11 pomieszczeń użytkowych – wyszczególnionych i opisanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z wytycznymi zawartymi w tejże specyfikacji;
* Dostawa urządzeń schładzających;
* Montaż urządzeń schładzających zgodnie ze specyfikacjami technicznymi;
* Wykonanie zasilającej instalacji elektrycznej;
* Wykonanie instalacji schładzającej;
* Uzupełnienie (naprawa) powstałych w czasie demontażu oraz montażu ubytków w elementach budynku;
* Uruchomienie urządzeń schładzających;
* Sprawdzenie prawidłowego działania zamontowanych urządzeń schładzających;
* Wykonanie regulacji;
* Wykonanie pomiarów elektrycznych;
* Przeprowadzenie szkolenia pracowników;
* Oddanie całości zadania do użytkowania dla poszczególnych pomieszczeń;
* Udzielenie gwarancji na wykonane prace, urządzenia i instalacje – 60 miesięcy;
* Prowadzenie okresowych serwisowych przeglądów gwarancyjnych w okresie objętym gwarancją, zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Część realizacyjna powinna być wykonana zgodnie i na podstawie:

* Szczegółowej Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ,
* Ogólnej Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , które stanowią Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ i zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.4wsk.pl

2. Wymagania stawiane przez Zamawiającego w stosunku do urządzeń schładzających:

* wymagana klasa energetyczna A
* urządzenia z inwerterem
* wymagana temp. schładzanych pomieszczeń technicznych +22oC ±3oC, pomieszczeń użytkowych +25oC (szczegółowy opis parametrów pomieszczeń w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych)
* wymagany okres gwarancji 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru etapowego dla wykonanych prac i zainstalowanych i uruchomionych urządzeń w danym etapie, wraz z serwisem gwarancyjnym
* czas usunięcia usterek w trakcie trwania okresu gwarancji do 7 dni od momentu wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego

W przypadku niewłaściwego doboru urządzeń i przekraczania wymaganych max. temperatur w pomieszczeniu dla okresu letniego, Wykonawca w ramach umowy na własny koszt dokona wymiany urządzenia zapewniając utrzymanie właściwych normowych temperatur poszczególnych pomieszczeń, a na czas oczekiwania na nowy sprzęt zapewni urządzenie stacjonarne do schładzania pomieszczenia do wymaganej temperatury.

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w ograniczonym zakresie, stanowiącym jednocześnie pierwszy etap przedmiotu zamówienia, tj.:
2. Wykonanie demontażu urządzeń w 2 pomieszczeniach:

* w pomieszczeniu UPS nr 49 – budynek nr 1, część II, piwnica;
* strych nad Hemodynamiką, budynek nr 1, część V (1 pomieszczenie po lewej stronie), rozdzielnie;

1. Dostawa i montaż 4 urządzeń schładzających, tj. w 4 pomieszczeniach:

* pomieszczenie UPS nr 49 – budynek nr 1, część II, piwnica;
* pomieszczenie UPS nr 111 – budynek nr 1, część V, piwnica;
* pomieszczenie Ekspedycja – Apteka, budynek nr 1, część V, parter;
* strych nad Hemodynamiką, budynek nr 1, część V (1 pomieszczenie po lewej stronie), rozdzielnie.

Ponadto zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Sekcji Planowania i Przygotowania Robót Logistyki).

**Kod CPV:** 45331200-8, 39717000-1

**ROZDZIAŁ VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY**

**Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w kolejnych etapach określonych przez Zamawiającego. Realizacja etapu I do **4 tygodni** od daty zawarcia umowy. Termin i zakres każdego kolejnego etapu robót zadania Zamawiający określi z 14 – dniowym wyprzedzeniem.

**ROZDZIAŁ VII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA**

**ICH OCENY**

**1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:**

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – **cena (cena brutto).**

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

**** · 100 pkt.

W - waga kryterium

Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert

Cn - cena danej oferty

1. **Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

* odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,
* jest zgodna z treścią SIWZ,
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

**ROZDZIAŁ VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

1. Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera **Załącznik 4**, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

2. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie. Przy spełnieniu niżej wymienionych przesłanek zmiany takie będą mogły być wprowadzone do umowy w formie aneksu.

1. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział).

**Rozdział IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Na podstawie art. 147 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

***Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku oraz poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego.***

1. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.
2. Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

**ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie   
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

1. W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.
2. Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego   
    i wszelkie inne koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

* koszty transportu krajowego i zagranicznego,
* koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,
* opłat celnych i granicznych,

1. Waluta ceny oferowanej PLN;

**Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.**

**Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6**

*Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.*

**ROZDZIAŁ XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I TERMINU   
 SKŁADANIA OFERT**

* + - 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „**NIE OTWIERAĆ W KANCELARII”** należy złożyć do dnia **08.08.2011r.** do godz. **1000** w **4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.**
      2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.
      3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.
      4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

**Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem**

**ROZDZIAŁ XII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.
3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7.30 - 15.00 ) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

Bogumiła Zawadzka tel. (071) 7660557, Kierownik Sekcji Planowania i Przygotowania Robót (budynek Logistyki) pok. nr 11, Roman Domański tel. (071) 7660642 (budynek Logistyki) pok. nr 24 – w sprawach przedmiotu zamówienia.

Piotr Adamaszek tel. (071) 7660119, (071) 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

Fax. (071) 7660119, (071) 7660550.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

ROZDZIAŁ XIII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12 a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

**ROZDZIAŁ XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Rozdział XV. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT**

1. **Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 08.08.2011r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne**.
2. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone, co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

**ROZDZIAŁ XVI. SPOSÓB OCENY OFERT**

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które   
   części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.
2. W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców nie wykluczonych i odrzuca oferty niespełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.
3. W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.
4. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.
5. Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

**ROZDZIAŁ XVII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

* wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),
* wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
* wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
* terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

1. Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

**ROZDZIAŁ XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

**ROZDZIAŁ XIX. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA**

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.
2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

**Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:**

1. Formularz ofertowy – **Załącznik nr 1.**
2. Wzór umowy - **Załącznik nr 4**
3. Oświadczenie **– Załącznik nr 5**

**Dokumentacja wymieniona w Rozdziale IV SIWZ stanowi Załącznik nr 2 i 3**

## Podpisy członków komisji:

1. Przewodniczący Piotr Strąk .......................................
2. Z-ca Przewodniczącego Roman Bąk ........................................
3. Członek Bogumiła Zawadzka ........................................
4. Członek Urszula Krokosz .......................................
5. Członek Roman Domański ........................................
6. Członek Andrzej Lech ........................................
7. Sekretarz Piotr Adamaszek ........................................

**Załącznik Nr 1**

................................. ..........................,dnia ..................

*/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ /Miejscowość/*

**ZAMAWIAJĄCY:**

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

**OFERTA**

**Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:**

## „*Dobór, dostawę i montaż kompaktowych urządzeń schładzających*”

**Znak sprawy 97/Log/2011**

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON…………………………………….

Tel. …………………………………. Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę**:**

1. **Oświadczamy, że** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wartość:

wartość netto........................................zł (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

**2. Ponadto oświadczamy, że:**

1. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – tj. **30 dni**
2. przedmiot zamówienia wykonamy sami\* / z udziałem podwykonawców\* ( \**właściwe podkreślić)*,
3. powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia .......... ......................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku *udziału podwykonawców)*,
4. zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.
5. Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy (**Załącznik Nr 4)** poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.
6. **Ofertę niniejszą składamy na ……... kolejno ponumerowanych stronach.**
7. **Oświadczamy,** że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.
8. **Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).**

………dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym   
 lub posiadających

**Załącznik Nr 2**

**Dokumentacja stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.4wsk.pl**

**Załącznik Nr 3**

**Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.4wsk.pl**

##### Załącznik nr 4

##### UMOWA nr ……/97/Log./2011

**kupna – sprzedaży**

Zawarta w dniu ……………. 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

**……………………………………**

**…………………………………....**

**……………………………………**

zwanym dalej **WYKONAWCĄ**,

reprezentowanym przez:

* + - 1. ***…………………………………..***

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o wartości poniżej 125 000 EURO. Umowa będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji dobór, sprzedaż, dostawę   
i montaż w miejscach wskazanym przez Zamawiającego: **kompaktowych urządzeń schładzających - zapewniających normatywne temperatury pracy dla pomieszczeń użytkowych oraz technicznych, w tym demontaż starych klimatyzatorów, dostawa i montaż nowych urządzeń oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857**; wg § 8 niniejszej umowy, zwany dalej przedmiotem umowy

**§ 2**

**Wartość dostawy**

Wartość umowy netto: **……………… zł**., (słownie: ………………………………….., 00/100),

Cena umowy brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami): **……………… zł** (słownie: …………………………., 00/100).

Oferta cenowa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | **Przedmiot zamówienia** | **Nr pom** | **Ilość**  (na podstawie wymagań oraz parametrów pom. ze SST) | **Wartość netto** | **Cena brutto** |
|  | | | | | |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Pom UPS nr 49 –bud nr 1 cz. II piwnica  + demontaż istniejącego urządzenia |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Pom UPS nr 111- bud nr 1 cz. V piwnica |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Pom eks. Apteki – bud nr 1 cz. V parter |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Strych nad Hemod. – bud nr 1 cz. V  + demontaż istniejącego urządzenia |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Kard. Kier ośr. Chor serca  Kardiologia. – bud nr 1 cz.V. 2 piętro + demontaż istniejącego urządzenia |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Pom. Echokardiografu nr 765 - bud nr 1 cz. V 2 piętro + demontaż istniejącego urządzenia |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Oddział okulistyczny – poddasze, bud nr 1 cz. II – 3 piętro |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Pokój lekarski 1 - oddz. Wewnętrzny bud nr 1 cz. I parter |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Pokój lekarski 2- oddz. Wewnętrzny bud nr 1 cz. I parter |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Gab. Zabiegowy nr 113 –urologia – bud nr 36 Poliklinika |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Stomatologia – poczekalnia - bud nr 9 |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Gab. Lekarski oddziału Urologii – bud nr 1 cz. II - 1 piętro |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Gab. Zab. Pom. Nr 3 bud.nr 3 - Poliklinika - parter |  |  |  |
|  | **Kompaktowe urządzenie schładzające** | Gabinet USG nr 312 bud nr 1 cz. V - parter |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | |  |  |

### Wartość, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty doboru urządzeń, przewozu i ubezpieczenia, demontażu, montażu w siedzibie Zamawiającego oraz **koszt gwarancji, w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta** jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 5 umowy oraz przeszkolenia personelu (osób wskazanych przez Zamawiającego).

1. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

**§ 3**

**Warunki płatności**

1. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ……………………………………………….
2. Strony ustalają, że płatność za fakturę nastąpi w terminie **30 dni** od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, która zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego wg § 4 ust. 6, po uruchomieniu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.
3. Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.
4. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 4**

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

1. Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy licząc od dnia jej zawarcia.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić przedmiot umowy w kolejnych etapach określonych przez Zamawiającego. Realizacja etapu I, którego zakres określono w §8, ust. 3) a) i b) do **4 tygodni** od daty zawarcia umowy.
3. Termin i zakres każdego kolejnego etapu robót zadania Zamawiający określi z 14 – dniowym wyprzedzeniem
4. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:  
   - ze strony Zamawiającego: p. Urszula Krokosz – Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości – Tel. 71/ 766-05-48  
   - ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………  
   ………………………………………………………………………………………………
5. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym:
6. Odbiór każdego etapu przedmiotu umowy odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego i zakończony będzie protokołem odbioru etapowego. Do odbioru tego Wykonawca dostarczy:

* certyfikaty, aprobaty techniczne
* instrukcje obsługi urządzeń,
* karty gwarancyjne urządzeń,
* wyniki pomiarów elektrycznych,
* opisy i rysunki powykonawcze,
* oświadczenie o: zgodności wykonania prac instalacyjnych ze specyfikacją, przepisami oraz złożoną ofertą i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu prowadzonych prac,
* wyniki przeprowadzonych pomiarów temperatur w pomieszczeniach, z określeniem temperatury przed i po uruchomieniu urządzenia oraz temperatury zewnętrznej (dla etapów zrealizowanych poza okresem letnim pomiary należy powtórzyć po nastaniu najbliższego okresu letniego)
* wykaz zdemontowanych i zainstalowanych urządzeń wraz z wyszczególnieniem nazwy, typu, producenta, numerów seryjnych i fabrycznych, podstawowych parametrów pracy i miejsca zainstalowania (zdemontowania) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
* dokumentację potwierdzająca przekazanie zdemontowanych elementów do utylizacji
* dokumentację potwierdzająca przekazanie zdemontowanych elementów metalowych do punktu skupu surowców wtórnych
* protokoły z przeprowadzenia szkolenia użytkowników z obsługi urządzeń schładzających

Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale:

* przedstawiciela Zamawiającego, w tym inspektora branży elektrycznej i sanitarnej
* przedstawiciela Użytkownika: (ordynator, kierownik ośrodka w którym instalowany jest sprzęt stanowiący przedmiot umowy)

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję

1. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego**,** niezwłocznie po zainstalowaniu przedmiotu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

**§ 5**

**Odpowiedzialność za wady towaru**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego przedmiotu umowy i zapewnia, że będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.
2. Wykonawca udziela gwarancji na okres **60 miesięcy** prawidłowego działania przedmiotu umowy, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do używania oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, co będzie podstawą do wystawienia faktury.
3. Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.
4. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. **7 dni** licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy.
5. **W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację urządzeń min. 2 razy w roku (zgodnie z zaleceniami producenta), na pisemne wezwanie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania.** Koszt przeglądów okresowych wliczony jest w wartość przedmiotu umowy.
6. **W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta aparatury.**
7. W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.
8. W przypadku awarii przedłużającej się ponad 4 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.
9. Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ………………………. i potwierdzone fax. na nr ……………………
10. Adresy punktów serwisowych:

* ……………………………………………..

1. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577   
   i następnych Kodeksu Cywilnego.
3. Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

**§ 6**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §4 ust. 2 i 3 o 14 dni.
2. Zamawiający może rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy urządzenia zastępczego lub nowego, o którym mowa w §5 ust. 7 i 8.

**§ 7**

### **Kary umowne**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

* w wysokości 1 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 4 ust. 2 i 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego danego etapu.
* w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia,
* w wysokości 0,15 % ceny brutto przedmiotu umowy zrealizowanego w danym etapie, w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego (wg § 5 pkt 5) za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu danego zrealizowanego etapu, do dnia jego wykonania,
* w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 8**

**Zakres zadania:**

1. Demontaż starych klimatyzatorów: 2 w pomieszczeniach technicznych i 2 w pomieszczeniach użytkowych;
2. Dobór urządzeń schładzających dla: 3 pomieszczeń technicznych i 11 pomieszczeń użytkowych – wyszczególnionych i opisanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Doboru urządzeń dokonać w oparciu o szczegółowe parametry pomieszczeń opisane w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, która wraz z Ogólną Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowi integralną część niniejszej umowy ;

• Dostawa urządzeń schładzających;

• Montaż urządzeń schładzających zgodnie ze specyfikacjami technicznymi;

• Wykonanie zasilającej instalacji elektrycznej;

• Wykonanie instalacji schładzającej;

• Uzupełnienie (naprawa) powstałych w czasie demontażu oraz montażu ubytków w elementach budynku;

• Uruchomienie urządzeń schładzających;

• Sprawdzenie prawidłowego działania zamontowanych urządzeń schładzających;

• Wykonanie regulacji;

• Wykonanie pomiarów elektrycznych;

• Przeprowadzenie szkolenia pracowników;

• Oddanie poszczególnych etapów przedmiotu umowy do użytkowania dla poszczególnych pomieszczeń;

• Udzielenie gwarancji na wykonane prace, urządzenia i instalacje – 60 miesięcy;

• Prowadzenie okresowych serwisowych przeglądów gwarancyjnych w okresie objętym gwarancją, zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy, zgodnie z §5, ust. 5.

3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w ograniczonym zakresie, stanowiącym jednocześnie pierwszy etap przedmiotu umowy, tj.:

a) Wykonanie demontażu urządzeń w 2 pomieszczeniach:

• w pomieszczeniu UPS nr 49 – budynek nr 1, część II, piwnica;

• strych nad Hemodynamiką, budynek nr 1, część V (1 pomieszczenie po lewej stronie), rozdzielnie;

b) Dostawa i montaż 4 urządzeń schładzających, tj. w 4 pomieszczeniach:

• pomieszczenie UPS nr 49 – budynek nr 1, część II, piwnica;

• pomieszczenie UPS nr 111 – budynek nr 1, część V, piwnica;

• pomieszczenie Ekspedycja – Apteka, budynek nr 1, część V, parter;

• strych nad Hemodynamiką, budynek nr 1, część V (1 pomieszczenie po lewej stronie), rozdzielnie.

**§ 9**

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

**§ 10**

**Zmiana umowy.**

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności sporządzenia Aneksu do umowy w formie pisemnej.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli zamawiający przewidział).

**§ 11**

**Postępowanie polubowne.**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

**§ 12**

**Pozostałe postanowienia.**

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

**§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Wykonawca: Zamawiający:**

*W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 97/Log./2011 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.*

………dnia…………… ………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 5**

..............................................                                      ........ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art. 24 PZP.   

…………..…dnia…………… ..................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo