# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 120/Log./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ KOKSU PRZEMYSŁOWEGO I MIAŁU WĘGLOWEGO

NA ROK 2011/2012.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………….. r.                                          ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę koksu przemysłowego i miału węglowego na rok 2011/2012.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety od 1 do 2.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 i 3a do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 120/Log./2011

„Oferta na dostawę koksu przemysłowego i miału węglowego na rok 2011/2012.”

nie otwierać przed dniem 16.09.2011 r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP w zakresie:

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zapewniającego wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie doświadczenia w wykonaniu przez Wykonawcę min. 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP- dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części:

| Pakiet | Kwota [zł] |
| --- | --- |
| 1 - | 100 000,00 |
| 2 - | 100 000,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 200 000,00 zł  (100 000,00 zł + 100 000,00 zł).

- Sytuacji ekonomicznej i  finansowej - Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 200 000,00 zł - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części:

| Pakiet | Kwota [zł] |
| --- | --- |
| 1 - | 100 000,00 |
| 2 - | 100 000,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 200 000,00 zł  (100 000,00 zł + 100 000,00 zł).

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

- DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

- Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

  - Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających zakresem i wartością zgodnie z wymogiem Rozdz. III pkt 2 a) SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

# Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie Rozdziałem III pkt. 2 b).

- Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

W przypadku skorzystania z wiedzy i doświadczenia Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt 1) lit. a) i lit. b) dotyczące podwykonawcy o ile będzie on uczestniczył w realizacji zamówienia.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

  - wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

  - oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 2), Rozdz. IV pkt 2 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa koksu przemysłowego i miału węglowego na rok 2011/2012.

Pakiet 1. Koks przemysłowy opałowy gruby gatunek I > 40 MM  - 90 ton

PARAMETRY

- M-40…………………………………………min. 65%

- wilgotność W r t .…………………………..max. 7,0%

- części lotne, V………………….................daf max 1,4%

- ciepło spalania  Q i d………………………min. 29,400 kJ/kg

- wartość opałowa  Q i r…………………….min. 27,300 kJ/kg

- zawartość popiołu, Ad  …………………...max 11%

- zawartość siarki  Sd……………………….max 0,8%

- zawartość fosforu Pd ……………………..max 0,06 %

- podziarno …………………………………..max 10%

Pakiet 2. Miał węglowy gatunek I Kl. IIA 23-18-08  -  1000 ton

PARAMETRY

- parametr spiekalności – 14

- typ węgla - 31,2-33

- sortyment 0242 M II A

- wartość opałowa - 23-23,999 kJ/kg

- zawartość popiołu – 15 - 18%

- zawartość siarki - do 0,6% - 0,8%. Sac ≤ 0,8 %

- zawartość wilgoci całkowitej – 12 - 15%

- zawartość części lotnych – 28%

- temperatura mięknięcia popiołu – 10000C

- skład ziarnowy  0 - 1    10-20%

0 - 3    20-40 %

0 - 6    40-60 %

Kody CPV: 09113000-4, 09111000-0.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Realizacja w okresie:

Pakiet 1 – dostawa jednorazowa w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy.

Pakiet 2 – dostawa sukcesywna w terminie od 01.01.2012r.do 31.12.2012r.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5,  50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:             10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) - dotyczy całości postepowania; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet | Wadium |
| --- | --- |
| 1 | 2 000,00 zł |
| 2 | 8 000,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 16.09.2011r. godz. 1000

2.     Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 16.09.2011r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę koksu przemysłowego i miału węglowego

na rok 2011/2012, znak sprawy 120/Log./2011”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3 (dot. pakietu nr 1) oraz Załącznik nr 3a (dot. pakietu nr 2), w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział)

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 16.09.2011 r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Sławomir Orłowski tel. (71) 7660 542,  Kierownik Działu Gospodarczego – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Agnieszka Karpińska Tel. (71) 7660 119, (71) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax. (71) 7660 119, (71) 7660550

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 16.09.2011 r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3 i 3a

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Protokół uzgodnień w sprawie sposobu pobierania próbek opału dostarczonego na podstawie umowy– załącznik nr 5

- Protokół pobrania próbek opału– załącznik nr 6

Członkowie komisji przetargowej:

- Piotr Strąk			 	……………………………..

- Roman Bąk       			……………………………..

- Sławomir Orłowski               		………………………………

- Agnieszka Karpińska                    	……………………………..

Załącznik Nr 1

.................................			    			..........................,dnia ..................

/pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/					 /Miejscowość/

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę koksu przemysłowego i miału węglowego na rok 2011/2012”

Znak sprawy 120/Log./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę koksu przemysłowego i miału węglowego zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3 i 3a) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Zestawienie  asortymentowo – cenowe

Cenę  brutto  otrzymujemy ze wzoru: wartość jednostkowa netto razy ilość sztuk - daje wartość netto, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy  cenę  brutto

| Pakiet nr | Nazwa asortymentu | Wartość jednostkowa netto (za 1 tonę) | Ilość ( J.m. tona ) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koks przemysłowy opałowy gruby gatunek I ( 40MM |  | 90 |  |  |
| 2. | Miał węglowy |  | 1000 |  |  |
| RAZEM |  |  |

………dnia……………                     					   		………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym                                                                                          
            lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy Pakiet 1 ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz § 1 ust.1 )

UMOWA nr …….. /120/Log/2011

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu ………………..2011r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

………………………………………………………………….

z siedzibą ………………………………………………………

REGON ……………….,      NIP…………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

- ………………………………………

- ………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o wartości poniżej 125 000 EURO. Umowa będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego opału w postaci koksu przemysłowego opałowego grubego  gatunek I > 40 MM w ilości  90 ton o następujących parametrach:

- M-40………………………..min. 65%

- wilgoć W r t	 ………………max. 7,0%

- części lotne, V…………….daf max 1,4%

- ciepło spalania  Q i d………min. 29,400 tyś kJ/kg

- wartość opałowa  Q i r…….min. 27 300 kJ/kg

- zawartość popiołu, Ad  ……max 11%

- zawartość siarki  Sd ………max 0,8%

- zawartość fosforu Pd …….max 0,06 %

- podziarno ………………...max 10%

zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto: ……….. zł (słownie: ……………………………………………………………, ..…/100) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w cenie brutto: ………… zł (słownie: ………………………………………………………., …../100).

- Cena, o której mowa w ust. 1 , obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do dostaw towaru do magazynu Zamawiającego (skład opałowy), transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko bez względu na wartość złożonego zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu jednorazowym.

- Dostawa opału o wadze całkowitej brutto (waga pojazdu plus opału) nie przekraczające       25 ton ważone będą w siedzibie Zamawiającego. Przy planowaniu transportu dostawy opału Wykonawca musi uwzględnić parametry wagi posiadanej przez Zamawiającego:

- waga maksymalna brutto – 25 ton

- rozmiary pomostu najazdowego 8,1m x 2,8m

- Dostawa opału o wadze całkowitej brutto przekraczające 25 ton odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza również ważenie dostawy na wadze wskazanej przez Wykonawcę. Wskazana waga powinna znajdować się na terenie m. Wrocław.

- Koszty przeważenia poza siedzibą Zamawiającego obciążą Wykonawcę i należy je wkalkulować w cenę opału.

- Przeważenie poza siedzibą Zamawiającego będzie się odbywało w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- Dopuszcza się odstąpienie od przeważenia opału (koks) pod warunkiem dostarczenia wraz z dostawą oryginalnych dokumentów przeważenia wystawionych przez kopalnię (Zakład obrotu koksem przemysłowym) a dostawa odbędzie się w dniu ważenia.

- Dla dostawy opału należy dostarczyć Certyfikat Jakości łącznie z fakturą najpóźniej 14 dni od dnia dostawy.

- Brak certyfikatu spowoduje wstrzymanie zapłaty za opał, naliczenie kar umownych.

- Podstawą do uznania roszczeń jakościowych będą wyniki analiz z prób laboratoryjnych przeprowadzonych w upoważnionym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości pobrania próbek (wg protokołu pobrania próbek opału stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ) do analizy. Próbki zostaną pobrane komisyjnie, przez komisję powołaną przez obie strony, losowo w dniu dostawy. Ze strony Wykonawcy członkiem komisji będzie osoba realizująca dostawę.

- W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający sporządzi protokół uzgodnień określający sposób pobrania próbek opału do analizy, opakowanie, oznakowanie i sposób zabezpieczenia.

- Wykonawca najpóźniej w dniu pierwszej dostawy dostarczy zamykane opakowania jednorazowe w takiej ilości by wystarczyły do pobrania próbek opału nie mniej niż minimum 3 opakowania.

- Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty badań laboratoryjnych w przypadku negatywnych dla niego wyników badań.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady ujawnione towaru poprzez wymianie zakwestionowanej partii towaru w terminie do 3 dni od powiadomienia przez Zamawiającego w formie pisemnej na nr fax …………….. o negatywnych wynikach prób laboratoryjnych.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

§ 3

Dostawa

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do magazynu (skład opałowy), zamawiającego nie później niż do 5 dni od daty zawarcia umowy transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

- Dostawa odbędzie się w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400

- Wykonawca zobowiązany jest przed dostawą do powiadomienia o planowanym dniu i godzinie dostawy pisemnie na fax. 071/ 76-60-536.

- Przekazanie towaru wymaga potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego, ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru: Sławomir Orłowski, Ryszard Kuriata, Stanisław Jędrzycki oraz palacz zmianowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr ………………………… i fax. ……………………….. niezależnie od prowadzonych badań laboratoryjnych.

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem:

| L.p. | Nazwa asortymentu | Wartość jednostkowa netto (za 1 tonę) | Ilość ( J.m. tona ) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koks przemysłowy opałowy gruby gatunek I ( 40MM |  | 90 |  |  |
| RAZEM |  |  |

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury  przelewem na konto …………………………………w terminie 30 dni od daty jej przyjęcia przez osobę upoważnioną do odbioru po przekazaniu towaru wg § 3 ust. 4.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Terminy

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca                       nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wg § 3 ust. 1 o 7 dni lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 6

### Kary umowne

- W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu wymienionego w § 3 ust. 1 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej, o której mowa w § 2 ust. 15, za każdy dzień opóźnienia.

- w przypadku dostarczenia opału o parametrach niższych od zamówionych (obniżenie    gatunku, wartości opałowej lub parametrów właściwych dla danego asortymentu) Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w odniesieniu do wadliwej partii towaru w wysokości 10 % ceny brutto dostarczonego opału o obniżonych parametrach.

- w przypadku braku Certyfikatu jakości w wysokości 10% ceny brutto dostarczonego opału, po upływie terminu wg § 2 ust. 8.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:						 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 120/Log./2011, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………………dnia……………                          ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3a

Wzór umowy Pakiet 2 (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz  § 1 ust.1 )

UMOWA nr …….. /120/Log/2011

kupna - sprzedaży

Zawarta w dniu …………2011 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

………………………………………………………………….

z siedzibą ………………………………………………………

REGON ……………….,      NIP…………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

1.………………………………………

2.………………………………………

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o wartości poniżej 125 000 EURO. Umowa będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego opału w postaci miału węglowego  gatunek I kl. IIA 23-18-08 w ilości 1000 ton o następujących parametrach:

- parametry spiekalności   –   14

- typ węgla – 31,2 - 33

- sortyment 0242 M IIA

- wartość opałowa – 23-23,999 tyś kJ/kg

- zawartość popiołu – 15-18%

-     zawartość siarki - do 0,6% - 0,8%. Sac ≤ 0,8 %

- zawartość wilgoci całkowitej – 12-15%

- zawartość części lotnych – 28%

- temperatura mięknięcia popiołu – 10000C

- skład ziarnowy 	0-1	10-20%

0-3 	20-40%

0-6 	40-60%

zwanym dalej przedmiotem umowy lub towarem na ogólna wartość netto: ……….. zł (słownie: ……………………………………………………………, ..…/100) powiększoną o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w cenie brutto: ………… zł (słownie: ………………………………………………………., …../100).

- Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu i ubezpieczenia, oraz koszt gwarancji.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 2

      - Wykonawca zobowiązuje się do dostaw towaru do magazynu zamawiającego (skład opałowy), transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko bez względu na wartość złożonego zamówienia, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu kwartalnym do momentu dokonania odbioru.

      - Dostawa opału o wadze całkowitej brutto (waga pojazdu plus opału) nie przekraczające      25 ton ważone będą w siedzibie Zamawiającego. Przy planowaniu transportu dostawy opału oferent musi uwzględnić parametry wagi posiadanej przez Zamawiającego:

- waga maksymalna brutto – 25 ton

- rozmiary pomostu najazdowego 8,1m x 2,8m

- Dostawa opału o wadze całkowitej brutto przekraczające 25 ton odbędzie się w miejscu   wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza również ważenie dostawy na wadze wskazanej przez Wykonawcę. Wskazana waga powinna znajdować się na terenie miasta Wrocław.

- Koszty przeważenia poza siedzibą Zamawiającego obciążą Wykonawcę i należy je wkalkulować w cenę opału.

- Przeważenie poza siedzibą Zamawiającego będzie się odbywało w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- Dopuszcza się odstąpienie od przeważenia opału (miał węglowy) pod warunkiem dostarczenia wraz z dostawą oryginalnych dokumentów przeważenia wystawionych przez kopalnię (Zakład obrotu miałem węglowym) a dostawa odbędzie się w dniu ważenia.

- Dla każdej dostawy opału należy dostarczyć Certyfikat Jakości łącznie z fakturą najpóźniej 14 dni od dnia dostawy.

- Brak certyfikatu spowoduje wstrzymanie zapłaty za opał, naliczenie kar umownych.

- Podstawą do uznania roszczeń jakościowych będą wyniki analiz z prób laboratoryjnych przeprowadzonych w upoważnionym laboratorium wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości pobrania próbek (wg protokołu pobrania próbek opału stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ) do analizy. Próbki zostaną pobrane komisyjnie, przez komisję powołaną przez obie strony, losowo w dniu dostawy. Ze strony Wykonawcy członkiem komisji będzie osoba realizująca dostawę.

- W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający sporządzi protokół uzgodnień określający sposób pobrania próbek opału do analizy, opakowanie, oznakowanie i sposób zabezpieczenia.

- Wykonawca z każdą dostawą dostarczy zamykane opakowania jednorazowe w takiej ilości by wystarczyły do pobrania próbek opału nie mniej niż minimum 3 opakowania.

- Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty badań laboratoryjnych w przypadku negatywnych dla niego wyników badań.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady ujawnione towaru poprzez wymianie zakwestionowanej partii towaru w terminie do 3 dni od powiadomienia przez Zamawiającego w formie pisemnej na nr fax…………….. o negatywnych wynikach prób laboratoryjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamówienia wynikłego ze zmian warunków pogodowych, zapotrzebowania na parę technologiczną, zaistnienia okoliczności nieprzewidywalnych, bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

§ 3

Dostawa

      - Dostawy będą realizowane na podstawie kwartalnych zamówień, w których zostanie określona ilość dostaw opału w kolejnych miesiącach kwartału oraz  data, w której dostawa ma być zrealizowana, złożonych u Wykonawcy w formie pisemnej na nr fax ..…….…………, najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem kwartału.

      - Dostawy odbędą się w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400

      - Wykonawca zobowiązany jest przed dostawą do powiadomienia o planowanym dniu i godzinie dostawy pisemnie na fax. 071/ 76-60-536.

      - Przekazanie towaru wymaga każdorazowego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego, ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru: Sławomir Orłowski, Ryszard Kuriata, Stanisław Jędrzycki oraz palacz zmianowy.

      - W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………… i fax. …………………….. niezależnie od prowadzonych badań laboratoryjnych.

      - Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

      - Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem:

| L.p. | Nazwa asortymentu | Wartość jednostkowa netto (za 1 tonę) | Ilość ( J.m. tona ) | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miał węglowy |  | 1000 |  |  |
| RAZEM |  |  |

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury  przelewem na konto …………………………………w terminie 30 dni od daty jej przyjęcia przez osobę upoważnioną do odbioru po przekazaniu towaru wg § 3 ust. 4.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Terminy

      - Umowa obowiązuje od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

      - Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wg § 3 ust. 1 przez dwa kolejne terminy dostaw, lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w zamówieniu wg § 3 ust. 1 jako termin dostawy każdorazowego zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Wykonawcy.

- W przypadku gdy cena zakupionego towaru będzie wyższa niż wynikająca z cennika w § 4 ust. 1, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

### Kary umowne

1. W  razie  nie  wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1% ceny brutto umowy  w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu wymienionego w zamówieniu wg § 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej o której mowa w § 2 ust. 15, za każdy dzień opóźnienia.

- w przypadku dostarczenia opału o parametrach niższych od zamówionych (obniżenie    gatunku, wartości opałowej lub parametrów właściwych dla danego asortymentu) Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w odniesieniu do wadliwej partii towaru w wysokości 10 % ceny brutto dostarczonego opału o obniżonych parametrach,

- w przypadku braku Certyfikatu jakości w wysokości 10% ceny brutto dostarczonego opału, po upływie terminu wg § 2 ust. 8

- W wysokości 5% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią

§ 9

Zmiana umowy.

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

2.Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

      - Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

      - Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

1. Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:						 Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 120/Log./2011, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

………………dnia……………                                       ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art.24 PZP.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

- WZÓR -

Wrocław dnia……………2010r.

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ

LOGISTYKA

50-981 Wrocław, ul .R. Weigla 5

P R O T O K Ó Ł

uzgodnień w sprawie sposobu pobierania próbek opału dostarczonego na podstawie umowy nr ………… z dnia …………………r.

Na postawie § 2 .pkt.11 w/w umowy ustala się sposób pobrania próbek opału do badania w laboratorium celem sprawdzenia parametrów jakościowych.

- Próbkę opału pobiera się losowo z dostawy wytypowanej przez Zamawiającego, komisyjnie do pojemnika przeznaczonego do tego celu.

- Pojemniki w ilości  minimum 3 sztuki dostarcza Wykonawca w dniu dostawy.

- Ze strony Zamawiającego do komisji wyznacza się palacza zmianowego i osobę wyznaczoną rozkazem Komendanta szpitala, a ze strony Wykonawcy będzie to osoba dostarczająca opał – upoważniony kierowca.

- Pobraną próbkę w ilości 2 sztuk po jednej dla Wykonawcy i Zamawiającego należy umieścić w zamykanym opakowaniu jednorazowym, które należy opisać datą dostawy i trwale zaplombować.

- Każdorazowo z faktu pobrania próbek należy spisać protokół pobrania próbek w 2 egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego (wzór protokołu w załączeniu do specyfikacji).

- Próbki do badania zostaną przekazane do specjalistycznego laboratorium każdorazowo w przypadku wątpliwości co do jakości spalania opału.

- Pozostałe warunki postępowania przy badaniu jakości opału z godnie z postanowieniami umowy.

- Na tym protokół uzgodnień zakończono i podpisano.

Wykonawca:						Zamawiający:

……………………...	…				………………………….

(data i podpis)						    (data i podpis)

…….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6

- WZÓR -

Wrocław dnia……………2010r.

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY

z POLIKLINKĄ SP ZOZ

LOGISTYKA

50-981 Wrocław, ul .R. Weigla 5

Protokół pobrania próbek opału

W dniu………………………..r.  na podstawie umowy nr …………. z dnia ……………..r. zgodnie z protokołem uzgodnień w sprawie pobierania próbek opału, pobrano komisyjnie 2 próbki po jednej dla Wykonawcy i Zamawiającego, celem dokonania badania jakościowego w specjalistycznym laboratorium.

Próbki po pobraniu zaplombowano, tak / nie

W obecności:

1. przedst. Dostawcy……………………………………………………………………….

Imię i nazwisko			              podpis

2. przedst. Zamawiającego…………………………………………………………………

Imię i nazwisko				podpis

3.przedst. Zamawiającego ………………………………………………………………….

Imię i nazwisko				podpis

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)