# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 154/Med./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW DO REKONSTRUKCJI STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO, PŁYTEK, ŚRUB, SIATEK ORAZ GROTÓW NA POTRZEBY ODDZIAŁU ORTOPEDII I CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 125 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo-żuchwowego, płytek, śrub, siatek oraz grotów na potrzeby Oddziału Ortopedii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, wg pakietów 1-5.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1- 5.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 154/Med./2011

„Oferta na dostawę zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo-żuchwowego, płytek, śrub, siatek oraz grotów na potrzeby Oddziału Ortopedii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.”

nie otwierać przed dniem 29.12.2011r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

5) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego (w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo-żuchwowego, płytek, śrub, siatek oraz grotów na potrzeby Oddziału Ortopedii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 33141770-8, 33141700-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 4 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział IX.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział X.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 29.12.2011r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Stanisławska tel. (71) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (71) 7660 604, (71) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (71) 7660 119, (71) 7660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIII.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 29.12.2011r.
o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVI.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Członkowie komisji przetargowej:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Strąk			     ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Zastępca Przewodniczącego – Grażyna Wojtczak	    ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji – Józef Ruta     	                            …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji – Krzysztof Pakulski	                            …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji – Agnieszka Stanisławska                        …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

- Sekretarz - Magdalena Okulicz-Kozaryn 	                ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo-żuchwowego, płytek, śrub, siatek oraz grotów na potrzeby Oddziału Ortopedii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej”

znak sprawy  154/Med./2011

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo-żuchwowego, płytek, śrub, siatek oraz grotów na potrzeby Oddziału Ortopedii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

.…………….…dnia……………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł)”.

UWAGA: Należy do każdej pozycji w ostatniej kolumnie należy podać wszystkie wymagane dane według wzoru: producent,  nazwa handlowa, nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych

| L.p. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 Zestaw do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego wraz ze śrubami 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
|  | Kompletny krótki i długi zestaw do rekonstrukcji stawu skroniowo – żuchwowego z protezą kłykcia żuchwy, regulowanym uchwytem protezy oraz płytą W skład zestawu do rekonstrukcji stawu wchodzi: - tytanowa, anatomicznie wygięta, wstępnie zakrzywiona płyta rekonstrukcyjna krótka 12+5 lub długa 17+5 z nagwintowanymi oczkami, lewa lub prawa, - krótki, tytanowy uchwyt protezy kłyckia, - proteza kłykcia żuchwy, tytanowa, pokryta węglem amorficznym o właściwościach poślizgowych i odporności na ścieranie lewa lub prawa; w komplecie z dwoma śrubami. | zestaw |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Śruba impl. tytanowa, samogwintująca, krzyż, śred. 2.5mm, dł.10 - 20mm | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana, tytanowa, samogwintująca śred.2.5mm, dł.10-20mm, wejście krzyż | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Śruba impl.awaryjna, tytanowa, samogwintująca, krzyż, śred. 2.8mm, dł.10 - 18mm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Śruba blokowana,awaryjna, tytanowa, samogwintująca śred.2.8mm, dł.10-20mm, wejście krzyż | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem Pakiet 1 |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 2 Płytki , śruby do osteosyntezy ; siatki tytanowe dla Chirurgii Szczękowo – Twarzowej 33141770-8 wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, z długim skokiem (7.5mm), lewa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 4 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, z długim skokiem (7.5mm), prawa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 4 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 3 | Płytka L-kształtna, o kącie 100°, z długim skokiem (7.5mm), lewa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Płytka L-kształtna, o kącie 100°, z długim skokiem (7.5mm), prawa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 5 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Płytka podoczodołowa, zakrzywiona; tytanowa, grubość 0.6, otwory 8 | szt |  |  | 6 |  |  |  |
| 6 | Płytka X-kształtna, z długim skokiem (7.5mm); tytanowa, grubość 0.6, oczka 6 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Płytka X-kształtna, z extra długim skokiem (9mm); tytanowa, grubość 0.6, oczka 6 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Płytka podoczodołowa, zakrzywiona w łuk; tytanowa, grubość 0.6, oczka 6 | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| 9 | Płytka drabinkowa; tytanowa, grubość 0.6, oczka 10 (2x5) | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L05mm 5/op. | op |  |  | 30 |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L06mm 5/op. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L07mm 5/op. | op |  |  | 30 |  |  |  |
| 13 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.5mm L09mm 5/op. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.8mm L05mm 5/op. | op |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Śruba korowa, imbusowa typ gwiazdka Ø1.8mm L07mm 5/op. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Śruba samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0 mm, dł.8 mm 2/op. | op |  |  | 40 |  |  |  |
| 17 | Śruba samowiercąca do wiązań międzyszczękowych z kołnierzem naśluzówkowym, imbusowa typu gwiazdka Ø 2,0mm, dł. 11 mm 2/op. | op. |  |  | 40 |  |  |  |
| 18 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 5 mm 5/op. | op |  |  | 20 |  |  |  |
| 19 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 6 mm 5/op. | op. |  |  | 60 |  |  |  |
| 20 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 7 mm 5/op. | op |  |  | 120 |  |  |  |
| 21 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2mm, dł. 9 mm 5/op. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 22 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 5 mm 5/op. | op |  |  | 5 |  |  |  |
| 23 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 7 mm 5/op. | op. |  |  | 6 |  |  |  |
| 24 | Śruba impl. Samogwintująca imbusowa typu giwazdka Ø 2.3mm, dł. 9 mm 5/op. | op |  |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 9mm, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 26 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 9mm, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 27 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 12mm, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 28 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, ze skokiem 12mm, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | szt |  |  | 15 |  |  |  |
| 29 | Płytka T-kształtna, ze skokiem 9mm; tytanowa, grubość 1.0, oczka 5 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 30 | Płytka Y-kształtna, ze skokiem 9mm; tytanowa, grubość 1.0, oczka 5 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 31 | Płytka X-kształtna, ze skokiem 9mm; tytanowa, grubość 1.0, oczka 6 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 32 | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczka 16 | szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 33 | Płytka X-kształtna, ze skokiem 12mm; tytanowa, grubość 1.0, oczka 6 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 34 | Płytka żuchwy, skręcona o 70°; tytanowa, lewa, grubość 1.0, oczka 6 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 35 | Płytka żuchwy, skręcona o 70°; tytanowa, prawa, grubość 1.0, oczka 6 | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 36 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, średnia, lewa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 37 | Płytka L-kształtna, o kącie 90°, średnia, prawa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 4 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 38 | Płytka X-kształtna, średnia; tytanowa, grubość 1.0, oczka 6 | szt |  |  | 6 |  |  |  |
| 39 | Płytka X-kształtna, długa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 6 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 40 | Płytka kłykciowa, trapezowa; automatycznie wstępnie wygięta; tytanowa, grubość 1.0, oczek 4 | szt |  |  | 27 |  |  |  |
| 41 | Płytka kłykciowa, trapezowa; automatycznie wstępnie wygięta; tytanowa, grubość 1.0, oczek 9 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 42 | Płytka prosta, regularna; tytanowa, grubość 1.0, oczek 20 | szt |  |  | 40 |  |  |  |
| 43 | Płytka urazowa, drabinkowa, fragmentowa; tytanowa, grubość 1.0, oczka 20 (2x10) | szt |  |  | 6 |  |  |  |
| 44 | Sruba impl. Samowiercąca nimbusowa typu gwiazdka Ø 2mm, dł. 6mm tytanowa ( op/ 5szt) | op |  |  | 30 |  |  |  |
| 45 | Sruba impl. Samowiercąca nimbusowa typu gwiazdka Ø 2mm, dł. 7mm tytanowa ( op/ 5szt) | op |  |  | 70 |  |  |  |
| 46 | Sruba impl. Samowiercąca nimbusowa typu gwiazdka Ø 2mm, dł. 9mm tytanowa ( op/ 5szt) | op |  |  | 20 |  |  |  |
| 47 | Tytanowa siatka, o wymiarach 55x110mm i grubości 0.2mm, do użycia ze śrubami 1.5 | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet 2 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 3 SYSTEMY DO OPERACJI REKONSTRUKCYJNYCH RĘKI I PRZEDRAMIENIA ( zestawy modularne: 1,2/1,5; 2,0/2,3; 2,5- zestaw do złamań nasady dalszej kości promieniowej i łokciowej) 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.2, L 1x04 mm do 1x20 mm | szt |  |  | 80 |  |  |  |
| 2 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x04 mm do 1x24 mm | szt |  |  | 120 |  |  |  |
| 3 | Śruba tytanowa pomocnicza Ø 1.8 mm z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x06 mm do 1x10 mm | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Płytka tytanowa, 16 otworowa, segmentowa, dwurzędowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Płytka tytanowa, prosta 16 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Płytka tytanowa, prosta z przesunięciem segmentu, 16 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Płytka tytanowa, prosta 4 otworowa, mostkowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Płytka tytanowa, prosta 6 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Płytka tytanowa kształtu Y 2/4 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Płytka tytanowa kształtu L, 2/3 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Płytka tytanowa kształtu T, 2/5 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/5 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Płytka tytanowa kształtu T, 4/6 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Płytka tytanowa kształtu T, 4/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | Płytka kompresyjna kłykciowa , tytanowa z prostopadłym pinem bocznym 1/4 oczkowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | Płytka kompresyjna dwuhaczykowa, jednooczkowa, tytanowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Płytka drabinkowa, tytanowa 10 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | Plytka drabinkowa, tytanowa 12 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Plytka drabinkowa, tytanowa 8 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Plytka drabinkowa, tytanowa 6 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | Plytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa, bez przewężeń bocznych | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Plytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Plytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, skośna, 6 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Plytka tytanowa, trapezowa, drabinkowa, skośna, 8 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 26 | Płytka rozgałęziona, skośna, 6 otworowa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 1.2 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 28 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 1.2, L 1x04 mm do 1x20 mm | szt |  |  | 80 |  |  |  |
| 29 | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 1.5 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 30 | Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.0, L 1x04 mm do 1x24 mm | szt |  |  | 120 |  |  |  |
| 31 | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, system modularny 2.0, L 1x06 mm do 1x20 mm | szt |  |  | 180 |  |  |  |
| 32 | Śruba korowa tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.3, L 1x05 mm do 1x34 mm | szt |  |  | 80 |  |  |  |
| 33 | Śruba tytanowa pomocnicza Ø 2.5 mm z otworem promienistymi, system modularny 1.5, L 1x06 mm do 1x10 mm | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| 34 | Płytka tytanowa, 16 otworowa, segmentowa, dwurzędowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 | Płytka tytanowa, prosta 16 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | Płytka tytanowa, prosta z przesunięciem segmentu, 16 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | Płytka tytanowa, prosta 6 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Płytka tytanowa, prosta 4 otworowa, mostkowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | Płytka tytanowa kształtu Y 2/5 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 | Płytka tytanowa kształtu L, 2/4 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | Płytka tytanowa kształtu T, 2/4 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/4 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | Płytka tytanowa kształtu T, 3/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzedowy, kompresyjna | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 | Płytka tytanowa kształtu T, 4/8 otworowa, trzon segmentowy dwurzędowy, kompresyjna | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | Płytka kompresyjna kłykciowa , tytanowa z prostopadłym pinem bocznym 1/4 oczkowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 | Płytka trapezowa, drabinkowa, tytanowa 10 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 | Plytka trapezowa, drabinkowa, tytanowa 12 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 48 | Plytka trapezowa, drabinkowa prosta, tytanowa, 8 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 49 | Plytka trapezowa skośna, drabinkowa, tytanowa 8 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 50 | Płytka tytanowa, trapezowa skośna, 6 otworowa, bez mostków bocznych, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 | Płytka tytanowa, trapezowa skośna, 6 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 | Płytka tytanowa, trapezowa prosta, 6 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 | Plytka drabinkowa, tytanowa 6 otworowa, bez mostków bocznych | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 54 | Plytka drabinkowa, tytanowa 4 otworowa, bez przewężeń bocznych | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 55 | Plytka trapezowa, drabinkowa prosta, tytanowa, 4 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 56 | Plytka trapezowa skośna, tytanowa, 4 otworowa, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 | T płytka tytanowa kompresyjna 2/8 otworów, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 | T płytka tytanowa kompresyjna 2/4 otworów, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 | L płytka, skośna, tytanowa kompresyjna 2/8 otworów, szeroka, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 60 | L płytka, skośna, tytanowa kompresyjna 2/4 otworów, szeroka, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa z przesunięciem segmentu, 8 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 62 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 6 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 63 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 5 otworowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 | Płytka kompresyjna, tytanowa prosta, mostkowa, 4 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 65 | Płytka blokowana prosta, 6 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 66 | T Płytka blokowana , 2/5 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 67 | T Płytka blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 68 | T Płytka blokowana , 3/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska z przesunięciem segmentu w trzonie | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 | L płytka skośna, blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, wąska, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 70 | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 12 otworowa, wąska | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 8 otworowa, wąska | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 72 | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, wąska | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 | Plytka drabinkowa bez mostków bocznych, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 4 otworowa, wąska | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 74 | Plytka trapezowa, drabinkowa skośna, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, wąska, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 75 | Płytka blokowana prosta, 4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 76 | Płytka blokowana prosta, 5 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 77 | Płytka blokowana prosta, 6 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 78 | Płytka blokowana prosta, 8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 79 | L płytka skośna, blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 80 | L płytka skośna, blokowana , 2/8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu, prawa i lewa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 81 | T Płytka blokowana , 2/4 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu w trzonie | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 82 | T Płytka blokowana , 2/8 otworów bez gwintu, tytanowa, szeroka z przesunięciem segmentu w trzonie | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 83 | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 10 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 84 | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 8 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 85 | Plytka trapezowa, drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 6 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 86 | Plytka drabinkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, 4 otworowa, szeroka | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 87 | Płytka 11 otworowa, brzegowa groniasta, anatomicznie wyprofilowana, blokowana z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 88 | Płytka 10 otworowa, podpierająca groniasta, anatomicznie wyprofilowana, blokowana z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 89 | Płytka 8+4 otworowa, dwupierścieniowa w obrysie promieniowym, blokowan z otworami bez gwintu, profil 1.4. Tytanowa | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 90 | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 2.0 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 91 | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 2.3 | szt |  |  | 5 |  |  |  |
| 92 | Śruba korowe tytanowa z otworem promienistymi, system modularny 2.5, L 1x08 mm do 1x34 mm | szt |  |  | 100 |  |  |  |
| 93 | Śruba tytanowa, blokująca, bezgwintowa główka z otworem promienistymi, system modularny 2.5, L 1x08 mm do 1x34 mm | szt |  |  | 280 |  |  |  |
| 94 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 3 otworowa w trzonie, krótka, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 95 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 4 otworowa w trzonie, długa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 96 | Płytka promieniowa, dłoniowa, ramkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, długa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 97 | Płytka promieniowa, dłoniowa, ramkowa, blokowana z otwarami bez gwintu, krótka, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 98 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, szeroka, krótka, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 99 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, szeroka, długa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 100 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, wąska, krótka, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 101 | Płytka promieniowa, kształtu delta, blokowana z otwarami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, wąska, długa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 102 | Plytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otwarami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, szeroka, krótka, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 103 | Plytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otwarami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, szeroka, długa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 104 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otwarami bez gwintu, 5 otworowa w trzonie, wąska, krótka, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 105 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu delta z bocznym flapem, blokowana z otwarami bez gwintu, 6 otworowa w trzonie, wąska, długa, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 106 | Płytka łokciowa kształtu Y 2/5 otworów. Blokowana z otworami bez gwintu. Profil 1.6mm | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 107 | Płytka łokciowa kształtu Y 2/8 otworów. Blokowana z otworami bez gwintu. Profil 1.6mm | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 108 | Płytka promieniowa, dłoniowa, kształtu T skośna, blokowana z otwarami bez gwintu, krótka i długa, lewa i prawa. | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 109 | Płytka promienowa dłoniowa kształtu delta z objęciem trzonu - 20 otworowa. Blokowana z otworami bez gwintu. Prawa i lewa. | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 110 | Płytka promieniowa L prosta , 2/ 4 otworowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 111 | Płytka promieniowa, grzbietowa, kształtu H, 10 otworów + 2 podłużne, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa, prawa i lewa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 112 | Płytka promieniowa T prosta , 2/ 4 otworowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 113 | Płytka promieniowa prosta , 5 otworowa, blokowana z otwarami bez gwintu, tytanowa | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 114 | Wiertło z końcówką AO/dental/ J-Latch do zestawu 2.5 | szt |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem Pakiet 3 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 4 Płytki rekonstrukcyjne 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |
| 1 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, mała, gr.0,5mm, sterylna | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, średnia, gr.0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Płytka 1,5 do dna oczodołu, duża, grubość 0,5mm, sterylna, opakowanie jednostkowe | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem Pakiet 4 |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis | j.m. | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy/ numer strony w mat. inf. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET nr 5 Groty do stabilizacji złamań Groty samogwintujące do będących na stanie Zamawiającego stabilizatorów zewnętrznych ORTOFIX 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1 | Groty samogwintujące 6 mm, L 150/40 (nr 10170 lub równoważne) | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Groty samogwintujące 6 mm, L 150/50 (nr 10113 lub równoważne) | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem Pakiet 5 |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3)

##### UMOWA nr …………./154/Med./2011

##### kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ……………………..r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

……………………………………………………..

z siedzibą………………………………………………………….,

Regon……………………………….., NIP ……………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. o wartości poniżej 125 000 EURO ). Umowa będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zestawów do rekonstrukcji stawu skroniowo-żuchwowego, płytek, śrub, siatek oraz grotów na potrzeby Oddziału Ortopedii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w obrębie pakietu nr ………… (zwanych dalej również towarem) wyszczególnionego w § 9 umowy.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: p.o. Kierownika Apteki Szpitalnej, tel. (071) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik (071) 766 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska, tel. (071) 766 04 64 oraz techn.farm. Adam Klekowski i techn. farm. Agnieszka Przybył, tel. (071) 766 05 28.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer ……………………, potwierdzonego faxem na numer ……………………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia) pełny komplet systemów do operacji rekonstrukcyjnych ręki i przedramienia (z każdego rozmiaru 1 sztukę), określone w § 9 umowy, które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu. Uzupełnienie zużytych systemów do operacji rekonstrukcyjnych ręki i przedramienia, nastąpi w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia zużycia danego rozmiaru, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem.

- 2Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu systemów do operacji rekonstrukcyjnych ręki i przedramienia, poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na numer………………………………….). Informacja zawierać będzie ilości i rodzaj wszczepionych systemów do operacji rekonstrukcyjnych ręki i przedramienia. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ). Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

-dr n. farm. Monika Krzysik

-mgr farm. Anna Duszyńska

-techn.farm. Stanisława Mazur

-techn.farm. Barbara Ziółek

-techn.farm. Halina Ciemała

-techn.farm. Adam Klekowski

-techn. farm. Agnieszka Przybył

-techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 4 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………… i fax …………………

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 13 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV, pkt. 2, ppkt 2 SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. (071) 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany i wszczepiony towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 umowy.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg § 1 ust 7, przelewem na konto …………………………………………………………., w terminie …… dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi: ……………. zł (słownie…………………………………………………………………………………), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ………………… zł (słownie:…………………………………………………………………………………..).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności …….. miesięcy (min. 12 miesięcy) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 3 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………..

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 3 i 4, § 1 ust. 13, § 4 ust. 4 przez dwa kolejne terminy dostaw, jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt. 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 3 i 4, § 1 ust. 13, § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, zawartego w § 9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3 i 4, § 1 ust. 13, § 4 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego,

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Treścią § 9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 154/Med./2011 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                      ................ dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Dotyczy:  pakiet nr  3

2 Dotyczy:  pakiet nr 3