# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 10/Med./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

DOSTAWĘ STYMULATORÓW DLA PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę stymulatorów dla Pracowni Elektrofizjologii.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1 do 6.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 10/Med./2012

„Oferta na dostawę stymulatorów dla Pracowni Elektrofizjologii”

nie otwierać przed dniem 08.03.2012 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 684 000,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysięcy złotych 00/100) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 100 000,00 |
| 2 - | 125 000,00 |
| 3 - | 290 000,00 |
| 4 - | 102 000,00 |
| 5 - | 41 000,00 |
| 6 - | 26 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.       225 000,00 zł ( 100 000,00 zł +  125 000,00 zł).

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa stymulatorów dla Pracowni Elektrofizjologii, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 33182210-4, 33182240-3, 33100000-1.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:                25 100,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto złotych, 00/100); na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wadium (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 3 700,00 |
| 2 - | 4 600,00 |
| 3 - | 10 700,00 |
| 4 - | 3 700,00 |
| 5 - | 1 500,00 |
| 6 - | 900,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 8 300,00zł (3 700,00 zł + 4 600,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 08.03.2012r. godz. 1000

2.     Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 08.03.2012r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę stymulatorów dla Pracowni Elektrofizjologii,

znak sprawy 10/Med./2012”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA! Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami ich wagami:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 80 % |
| 2. | Ocena techniczna | 20 % |
| OGÓŁEM | 100% |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag.

Oferty będą oceniane punktowo.

Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi

100 pkt.

- Ocena ofert

  - Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym 
w niniejszym rozdziale, pkt. 1.

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów za w/w kryteria.

2.3  Punkty za cenę (cenę brutto) wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	- cena danej oferty

  - Punktację za ocena techniczna:

Członkowie Komisji przetargowej przyznają punkty wg punktacji określonej w tabelce. Punkty za ocenę techniczna członkowie Komisji przetargowej przyznają Wykonawcy osobno. Liczba punktów podana przez poszczególnych członków komisji będzie sumowana i dzielona przez ilość członków komisji – punkty w ten sposób wyliczone będą porównywane zgodnie ze wzorem.

Punkty za ocenę techniczną wyliczamy wg wzoru:

· 100pkt

W – waga kryterium

Tn – suma punktów przyznanych w pakiecie danej oferty przez członków komisji w ramach kryterium oceny technicznej.

Tmax – maksymalna suma punktów przyznanych w ramach kryterium oceny technicznej w zbiorze ofert

- Ocena końcowa oferty

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 4 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.

Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 08.03.2012r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Stanisławska tel. (71) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska tel. (71) 7660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax (71) 7660 119, (71) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki)

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 08.03.2012r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 2a

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Członkowie komisji przetargowej:

| 1. | Przewodniczący - Piotr Strąk | ……………………………….. zapoznałem się i akceptuję |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zastępca Przewodniczący - Grażyna Wojtczak | ……………………………….. zapoznałem się i akceptuję |
| 3. | Członek Komisji – Dorota Kustrzycka - Kratochwil | ……………………………….. zapoznałem się i akceptuję |
| 4. | Członek Komisji – Agnieszka Stanisławska | ……………………………….. zapoznałem się i akceptuję |
| 5. | Sekretarz - Agnieszka Karpińska | ………………………………. zapoznałem się i akceptuję |

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę stymulatorów dla Pracowni Elektrofizjologii”

Znak sprawy: 10/Med./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę stymulatorów dla Pracowni Elektrofizjiologii, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego -  w formie prospektów, katalogów w języku polskim Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 (kolumna „nazwa producenta, numer katalogowy”) podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

| Lp | Asortyment /nazwa handlowa | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Numery katalogowe/ Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 1 |
| 1. | Stymulator jednojamowy SSIR |  | 100 |  |  |  |
|  | Elektroda przedsionkowa |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 100 |  |  |  |
|  | Razem komplet: |  | 100 |  |  |  |
| PAKIET NR 2 |
| 2. | Stymulator dwujamowy DDDR |  | 100 |  |  |  |
|  | Elektroda przedsionkowa |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 100 |  |  |  |
|  | Elektroda komorowa |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 100 |  |  |  |
|  | Razem komplet: |  | 100 |  |  |  |
| PAKIET NR 3 |
| 3. | Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe |  | 150 |  |  |  |
|  | Elektroda przedsionkowa |  | 150 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 150 |  |  |  |
|  | Elektroda komorowa |  | 150 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 150 |  |  |  |
|  | Razem komplet: |  | 150 |  |  |  |
| PAKIET NR 4 |
| 4. | Stymulator dwujamowy DDDR – z funkcją antyarytmiczną; zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typ DDDR dla pacjentów z arytmiami przedsionkowymi / zespołem tachy - brady |  | 40 |  |  |  |
|  | Elektroda przedsionkowa |  | 40 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 40 |  |  |  |
|  | Elektroda komorowa ( stymulacja w okolicy peczka Hisa) |  | 20 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do stymulacji okolicy pęczka Hisa |  | 20 |  |  |  |
|  | Elektroda komorowa |  | 20 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 40 |  |  |  |
|  | Razem komplet: |  |  |  |
| PAKIET NR 5 |
| 5. | Stymulator dwujamowy DDDR – przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) |  | 10 |  |  |  |
|  | Elektroda przedsionkowa |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 10 |  |  |  |
|  | Elektroda komorowa |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw wprowadzający elektrodę do układu żylnego |  | 10 |  |  |  |
|  | Razem komplet: |  | 10 |  |  |  |
| PAKIET NR 6 |
| 6. | Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG |  | 10 |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 1

| Stymulator SSIR (jednojamowy) |  |
| --- | --- |
|  |  | 100 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2011 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* (nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Parametry programowane |  |
| 1 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 mV |  |
| 2 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,4 - 4,0 mV |  |
| 3 | Szerokość impulsu (A/V): 0,5 – 1,0 ms |  |
| 4 | Program nocny |  |
| 5 | Okres refrakcji V min. zakres: 200-500 ms |  |
| 6 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 7 | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
| 8 | Automatyczne dostosowanie parametrów impulsu stymulacyjnego do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 9 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane ( ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
| 1. | Możliwość wykonania antyarytmicznej stymulacji (EPS) stymulatorem wszczepionym |  | 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |
| 2. | Możliwość stymulacji „over-drive” do 300/min |  | 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-20 pkt. |
| Elektrody do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2011 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* ( nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
|  | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
|  | Polarność: bipolarna / unipolarna |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
|  | Długość w obrębie zakresu: od 45 do 85 cm |  |
|  | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
|  | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane( ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | Max 20 pkt. |

PAKIET NR 2

Stymulator dwujamowy DDDR – podstawowy

|  |  | 100 |
| --- | --- | --- |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2011 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* ( nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora: min. 8 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 V |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,0 ms |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 mV |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,4 - 4,0 mV |  |
|  | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie: min. 30-300 ms (PAV i SAV) |  |
|  | Automatyczny PVARP |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Okres refrakcji A/V min. zakres: 200-400 ms |  |
|  | Histereza częstości rytmu |  |
|  | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 13. | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane( ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  | 0 pkt. – nie 2 pkt. – tak |
|  | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 550 ms |  | 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem |  | 0 pkt. – do 2 typów, 2 pkt. – trzy typy i więcej |
|  | Dostępne histogramy: częstości przewodzenia AV aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt. (max 3 pkt.) |
|  |  | RAZEM | 0-17 pkt. |
| Elektrody do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2011 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* (nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
| 1 | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
| 2 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
| 3 | Polarność bipolarna / unipolarna |  |
| 4 | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| 5 | Długość w obrębie zakresu: od 45 do 85 cm |  |
| 6 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 7 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
|  | Parametry oceniane |  |
| Lp |  | Parametry oferowane( ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje –5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | Max 20 pkt. |

PAKIET NR 3

| Stymulator dwujamowy DDDR – promujący stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe |
| --- |
|  | 150 |
| nazwa stymulatora |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2011 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* ( nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Żywotność stymulatora: min. 8 lat (nastawy nominalne) |  |
|  | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 mV |  |
|  | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,5 ms |  |
|  | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 [mV] |  |
|  | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 - 4,0 [mV] |  |
|  | Odstęp AV, programowany w zakresie min.: 30-300 ms (PAV i SAV) |  |
|  | Automatyczny PVARP |  |
|  | Okres refrakcji A/V min. zakres: 200-400 ms |  |
|  | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe (automatyczna zmiana trybu stymulacji AAI – DDD) |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Histereza częstości rytmu |  |
|  | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
|  | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) |  |
|  | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |
|  | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
|  | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
|  | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
|  | Algorytm aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca |  |
|  | Algorytmy aktywacji funkcji trybu pracy rozrusznika w przypadku wystąpienia częstoskurczu komorowego (min. 1 algorytm) |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane (ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
|  | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  | 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |
|  | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |
|  | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 550 ms |  | 0 pkt. – nie 2 pkt. – tak |
|  | Algorytmy aktywacji funkcji trybu pracy rozrusznika w przypadku wystąpienia częstoskurczu komorowego (min. 1 algorytm) |  | 0 pkt. – 1 typ 1 pkt. – do 2 typów, 2 pkt. – 3 typy i więcej |
|  | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |  | 1 pkt. – do 2 typów, 3 pkt. – trzy typy i więcej |
|  | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt. (max 3 pkt) |
|  | Rejestracja epizodów: wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej czas trwania arytmii przedsionkowych gwałtownego spadku częstości |  | Po 1 pkt (max 4 pkt) |
|  | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-54 pkt. |
| Elektrody do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2011 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* (nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
|  | rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
|  | Polarność: bipolarna / unipolarna |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
|  | Długość w obrębie zakresu: od 45 do 85 cm |  |
|  | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
|  | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane( ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt: prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty – 5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | Max 20 |

PAKIET NR 4

| Stymulator dwujamowy DDDR – z funkcją antyarytmiczną; zaawansowane, dwujamowe stymulatory serca typu DDDR dla pacjentów z arytmiamii przedsionkowymi/zespołem tachy-brady |
| --- |
|  |  | 40 |
|  | nazwa stymulatora |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2011 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* ( nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Parametry programowane |  |
|  | Tryby stymulacji: DDDR, DDIR, DDD, DDI, D00, VDDR, VDD, VVIR, VVI, VVT, V00, AAIR, AAI, AAT, A00, |  |
|  | „Rate – response” programowalny sensor |  |
|  | Możliwość zaprogramowania automatycznej zmiany trybu stymulacji w czasie zaburzeń rytmu serca-co najmniej dwa algorytmy aktywacji |  |
|  | Częstość stymulacji: 40 – 170/ min. |  |
|  | Min. dwa rodzaje histerezy |  |
|  | Stymulacja unipolarna/bipolarna |  |
|  | Amplituda impulsu w zakresie: 0,5 – 7,0 V |  |
|  | Szerokość impulsu: 0,1 – 1,0 ms |  |
|  | Pomiar i programowanie czułości: - w torze przedsionkowym w trybie uni/ bipolarnym w zakresie: 0,25 – 7,0 mV - w torze komorowym w trybie uni/bipolarnym: 1,0 - 10,0 mV |  |
|  | Ekg wewnątrzsercowy (IEGM) – minimalny czas zapisu IEGM: 150 s w obu kanałach wraz z markerami |  |
|  | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy |  |
|  | Funkcje zabezpieczające przed nagłym spadkiem częstości rytmu serca |  |
|  | Minimalny czas pracy stymulatora przy nominalnie zaprogramowanych parametrach: powyżej 9 lat |  |
|  | Programowalne opóźnienie i refrakcja przedsionkowo – komorowa |  |
|  | Obecność histerezy AV – delay z funkcją poszukiwania rytmu własnego |  |
|  | Obecność min. 5 algorytmów stymulacji zapobiegających arytmiom przedsionkowym |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane ( ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
|  | Zaawansowana diagnostyka: dostępność holterów: 24 – godzinnego i 30 – minutowego |  | 0 pkt. – nie 3 pkt. – tak |
|  | Ocena szybkości algorytmu zmiany trybu stymulacji („mode switch”) – preferowany tryb „z uderzenia na uderzenie” |  | 0 pkt. – nie 2 pkt. – tak |
|  | Obecność funkcji stabilizacji rytmu komór (wyrównywania odstępów R-R) w trakcie migotania przedsionków |  | 0 pkt. – nie 3 pkt. – tak |
|  | Zaawansowana diagnostyka: obecność histogramu nieregularności odstępów RR w trakcie epizodów tachyarytmii przedsionkowych |  | 0 pkt. – nie 3 pkt. – tak |
|  | Dokładność sygnału: w pełni cyfrowa obróbka sygnału, próbkowanie z częstotliwością min. 700 Hz |  | 0 pkt. – nie 3 pkt. – tak |
|  |  | RAZEM | 0-14 pkt. |
| Elektrody do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2011 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* ( nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
|  | Sposób mocowania: pasywny, aktywny |  |
|  | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
|  | Polarność: bipolarna / unipolarna |  |
|  | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
|  | Elektroda A/V do aktywnej fiksacji na ścianach serca (stymulacja okolicy pęczka Hisa |  |
|  | Zestaw do aktywnej implantacji elektrod na ścianach serca (stymulacja okolicy pęczka Hisa) |  |
|  | Długość w obrębie zakresu: od 45 do 85 cm |  |
|  | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
|  | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane ( ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
|  | Długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
|  | Kształt: prosty, litery J - do wyboru |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | Max 20 |

PAKIET NR 5

| Stymulator dwujamowy DDDR – przystosowany do badań przy pomocy rezonansu magnetycznego (MRI) |
| --- |
|  | 10 |
| nazwa stymulatora |  |
| nazwa producenta |  |
| miejsce produkcji |  |
| rok produkcji | nie wcześniej niż 2011 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* (nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
| 1 | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 mV |  |
| 2 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,5 ms |  |
| 3 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 6,0 [mV] |  |
| 4 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 - 4,0 [mV] |  |
| 5 | Odstęp AV, programowany w zakresie min.: 30-300 ms (PAV i SAV) |  |
| 6 | Automatyczny PVARP |  |
| 7 | Okres refrakcji A/V min. zakres: 200-400 ms |  |
| 8 | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji |  |
| 9 | Program nocny |  |
| 10 | Histereza częstości rytmu |  |
| 11 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |
| 12 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |
| 13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
| 14 | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane ( ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
| 1 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  | 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |
| 2 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  | 0 pkt. – nie 10 pkt. – tak |
| 3 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
| 4 | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  | 0 pkt. – nie 5 pkt. – tak |
| 5 | Możliwość zaprogramowania odstępu AV w algorytmie promującym własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe do wartości powyżej 350 ms |  | 0 pkt. – nie 2 pkt. – tak |
| 6 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |  | 1 pkt. – do 2 typów, 3 pkt. – trzy typy i więcej |
| 7 | Dostępne histogramy: - częstości - przewodzenia AV - aktywności pacjenta |  | Po 1 pkt. (max 3 pkt.) |
| 8 | Rejestracja epizodów: wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej czas trwania arytmii przedsionkowych gwałtownego spadku częstości |  | Po 1 pkt. (max 4 pkt.) |
|  |  | RAZEM | 0-42 pkt. |
| Elektrody do stałej stymulacji serca |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2011 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* (nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Właściwości fizyczne elektrod |  |
| 1 | Sposób mocowania: aktywny |  |
| 2 | Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa |  |
| 3 | Polarność: bipolarna / unipolarna |  |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI po implantacji |  |
| 5 | Zestaw do wprowadzania elektrody do układu żylnego |  |
| 6 | Długość w obrębie zakresu: od 45 do 85 cm |  |
| 7 | Rodzaj izolacji Silikon i/lub Poliuretan - do wyboru |  |
| 8 | Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru) |  |
| Lp | Parametry oceniane | Parametry oferowane ( ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
| 1 | Długość: 45 - 85 cm |  | ≥ 3 rodzaje – 10 pkt. 2 rodzaje – 5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
| 2 | Rodzaj izolacji: Silikon, Poliuretan - do wyboru |  | 2 rodzaje–5 pkt. 1 rodzaj – 2 pkt. |
| 3 | Kształt: prosty, J - do wyboru |  | 2 kształty–5 pkt. 1 kształt – 2 pkt. |
|  |  | RAZEM | Max 20 pkt. |

.

PAKIET NR 6

| Wszczepialny pętlowy rejestrator EKG |
| --- |
|  |  | 10 |
|  | nazwa |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji | nie wcześniej niż 2011 |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis* (nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających wymagany parametr) |
|  | Żywotność urządzenia: min. 12 miesięcy |  |
|  | Rejestracja epizodów bradyarytmii: poniżej 30/min |  |
|  | Rejestracja epizodów częstoskurczy w zakresie: 115-230/min |  |
|  | Rejestracja EKG bez wykorzystania elektrod powierzchniowych lub wewnątrzsercowych |  |
|  | Możliwość automatycznej rejestracji epizodów |  |
|  | Możliwość wyboru konfiguracji długości zapisu EKG |  |
|  | Całkowita długość zapisu EKG: min. 30 min |  |
| Lp. | Parametry oceniane | Parametry oferowane ( ze wskazaniem nr str w materiałach informacyjnych potwierdzających oceniany parametr) | Punktacja |
|  | Całkowita długość zapisu EKG: min. 30 min |  | 30 min. – 1 pkt. > 30 min. – 10 pkt. |
|  | Możliwość rejestracji epizodów przez pacjenta |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | RAZEM | 1-20 pkt. |

*Odpowiedź „NIE” w przypadku opisu parametrów granicznych– spowoduje odrzucenie oferty.

…………….…dnia……………                                                                       ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /10/Med./2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Regon ……………., NIP ………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późń. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego stymulatorów dla Pracowni Elektrofizjogii w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr …………… potwierdzonego faxem na numer ......................................

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Kierownik Apteki Szpitalnej, tel. (71) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr farm. Monika Krzysik, Tel. (71) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska Tel. (71) 76 60 464, techn.farm Adam Klekowski Tel. (71) 76 60 528 .

- Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy dołączy kopię zamówienia Zamawiającego.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm Grażyna Wojtczak

-mgr farm Monika Krzysik

-mgr farm Anna Duszyńska

-techn.farm Stanisława Mazur

-techn.farm Barbara Ziółek

-techn.farm Halina Ciemała

-techn.farm Adam Klekowski

-Agnieszka Przybył

-Ewa Kępa- Ciszek

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………...

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt. 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: …………..……………….…… ……….... zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………… zł (słownie: ………………….. …………………………………….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min. 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, przekroczy terminy o których mowa w § 1 ust. 12, § 4 ust. 3 o 7 dni,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 ppkt.2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2, § 1 ust. 12, § 4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2, § 1 ust. 12, § 4 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 10% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przejmowanie poręki celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Treścią § 12 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) oraz treść załącznika nr 2a do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 10/Med./2012, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

…………….…dnia……………                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo