# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 33/Med./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH, DRUTÓW, ZNACZNIKÓW CHIRURGICZNYCH, TAŚM SYNTETYCZNYCH

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę szwów chirurgicznych, drutów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-30.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 33/Med./2012

„Oferta na dostawę szwów chirurgicznych, drutów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych”

nie otwierać przed dniem 07.05.2012r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 023 500,00 zł (słownie: jeden  milion dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych 00/100) – z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| 1 | 68 000,00 |
| --- | --- |
| 2 | 14 000,00 |
| 3 | 65 000,00 |
| 4 | 215 000,00 |
| 5 | 7 000,00 |
| 6 | 3 000,00 |
| 7 | 1 000,00 |
| 8 | 40 000,00 |
| 9 | 180 000,00 |
| 10 | 12 000,00 |
| 11 | 14 000,00 |
| 12 | 1 000,00 |
| 13 | 12 000,00 |
| 14 | 16 000,00 |
| 15 | 42 000,00 |
| 16 | 5 000,00 |
| 17 | 70 000,00 |
| 18 | 70 000,00 |
| 19 | 3 000,00 |
| 20 | 10 000,00 |
| 21 | 500,00 |
| 22 | 15 000,00 |
| 23 | 25 000,00 |
| 24 | 2 000,00 |
| 25 | 20 000,00 |
| 26 | 10 000,00 |
| 27 | 5 000,00 |
| 28 | 6 000,00 |
| 29 | 7 000,00 |
| 30 | 85 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 82 000,00 zł (68 000,00 zł + 14 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1 SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych, drutów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych, która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2  do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 33141120-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 38 020,00 zł (słownie: trzydzieści  osiem tysięcy dwadzieścia  złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części w wysokości:

| 1 | 2 500,00 |
| --- | --- |
| 2 | 500,00 |
| 3 | 2 500,00 |
| 4 | 8 000,00 |
| 5 | 250,00 |
| 6 | 100,00 |
| 7 | 50,00 |
| 8 | 1 500,00 |
| 9 | 7 000,00 |
| 10 | 500,00 |
| 11 | 500,00 |
| 12 | 50,00 |
| 13 | 500,00 |
| 14 | 600,00 |
| 15 | 1 500,00 |
| 16 | 200,00 |
| 17 | 2 500,00 |
| 18 | 2 500,00 |
| 19 | 100,00 |
| 20 | 300,00 |
| 21 | 20,00 |
| 22 | 500,00 |
| 23 | 1 000,00 |
| 24 | 100,00 |
| 25 | 800,00 |
| 26 | 300,00 |
| 27 | 200,00 |
| 28 | 200,00 |
| 29 | 250,00 |
| 30 | 3 000,00 |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 07.05.2012r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 07.05.2012r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę szwów chirurgicznych, drutów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych, znak sprawy 33/Med./2012”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

2.4 Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 4 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 07.05.2012r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Stanisławska tel. (071) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119, 7660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 07.05.2012r.o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę szwów chirurgicznych, drutów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych”znak sprawy 33/Med./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę szwów chirurgicznych, drutów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

.…………….…dnia……………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[z])” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość netto –[zł]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[(zł]”.

PAKIET NR  1       Szwy niewchłanialne , syntetyczne, plecione, poliestrowe, powlekane polibutylanem

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 5, 4x75cm, 1/2 koła okragło-tnaca, wzmocniona, 55mm (4 szwy w saszetce) |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2, min. 75cm, 1/2 koła okragło-tnaca, 40mm |  | saszetka |  | 696 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, min. 75cm, 1/2 koła, okragła wzmocniona, podwójna 70mm |  | saszetka |  | 156 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, min. 90cm, 1/2 koła, okragło-tnaca, podwójna 26 mm |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2/0, min.90cm, 1/2 koła okragło-tnaca, podwójna, 17mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2/0, min. 90cm, ½ koła okragło tnaca, 26mm podwójna |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 3/0, min. 90cm, 1/2 koła okragło-tnaca, podwójna 17mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 3/0, min. 90cm, 1/2 koła okragło-tnaca, podwójna, 26mm |  | saszetka |  | 144 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 4/0, min. 90cm, 1/2 koła okragło-tnaca, podwójna 17mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 4/0, min. 75cm, 3/8 koła okragła, podwójna, 13mm |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 5/0, min. 75cm, 13mm, 3/8 koła igła okragła podwójna |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliesterowe | 4/0 , ¼ koła podwójna szpatułka, 8mm,min. 45cm |  | saszetka |  | 132 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliesterowe | 3/0 , ½ koła okragla podwójna 26mm, 100cm |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 14 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 0, min. 75cm, 31mm, ½ koła igła okragła |  | saszetka |  | 1788 |  |  |
| 15 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 0, min. 75cm, 48mm, ½ koła, igła okragło-tnaca |  | saszetka |  | 600 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0, min.75cm, 26mm, ½ koła igła okrągła |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0, min. 90cm, 26mm, ½ koła okragła podwójna |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0 26mm, ½ koła igła okragło-tnaca podwójna zaopatrzona w łatke PTFE 6x3x1,5 kolor bialy, 90cm |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 2, 180cm, bez igły |  | saszetka |  | 348 |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe, powlekane polibutylanem | 0, 3x45cm, szwy bezigłowe |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, poliestrowe powlekane polibutylanem | 2/0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  | 756 |  |  |
| 22 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 2, 2x70cm , bez igly |  | saszetka |  | 720 |  |  |
| 23 | Szwy poliestrowe powlekane polibutylanem pleciony niewchłanialny | 3/0, 6x45cm, bez igly |  | saszetka |  | 1080 |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2, 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  | 720 |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 2/0 bez igly, 2x70cm |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 0, bez igły, 2x70cm |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3/0, bez igly, 2x70cm |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 3, bez igły, 2x70cm |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powleczone polibutylanem, poliestrowe | 0, 180cm, bez igły |  | saszetka |  | 1104 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 2       Drut stalowy (  b.o. Chirurgii Naczyniowej oraz   b.o. Chirurgii Ogólnej)

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut stalowy | 7, ½ kola okragło – tnaca, 48mm, 4x45cm |  | saszetka |  | 12 |  |  |
| 2 | Drut stalowy | 6, ½ koła okragło-tnaca, 48mm, 4x45cm |  | saszetka |  | 12 |  |  |
| 3 | Drut stalowy, | 5, 75 cm, , 1/2 koła odwrotnie tnąca, obrotowa, 55 -60 mm |  | saszetka |  | 204 |  |  |
| 4 | Silikonowy szew pętlowy do podwiązywania naczyń | grubość 1,1 - 1,2 mm w kolorze białym z igłą 3/8 koła, tępą 24,5 - 25 mm, 2x 45 cm |  | saszetka |  | 288 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR  3         Szwy  niewchłanialne , syntetyczne, monofilamentowe, poliamidowe

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, barwione | 1,100cm,1/2 koła odwrotnie tnaca 48mm, |  | saszetka |  | 492 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, barwione | 0,100cm,1/2 koła odwrotnie tnaca 40mm |  | saszetka |  | 372 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 75cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnaca,39- 40mm |  | saszetka |  | 960 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna, 26mm |  | saszetka |  | 2416 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna , 19mm |  | saszetka |  | 504 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0, 75cm, 3/8 kola odwrotnie tnaca, 36mm |  | saszetka |  | 480 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetycznao smukłym ostrzu, 16mm |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe ( przeznaczona dla chirurgii naczyniowej) | 5/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna dwuwklesła, 13mm |  | saszetka |  | 288 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 6/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna 13mm |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 8/0, 45cm, 1/2 koła igła odwrotnie tnaca 8mm |  | saszetka |  | 12 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0, 2x100cm, bez igły |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 2x100cm, bez igły |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe ( przeznaczona dla chirurgii naczyniowej) | 4/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna , , 19mm |  | saszetka |  | 552 |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, barwione | 3/0, 75cm, 3/8 koła igła odwrotnie tnaca kosmetyczna, o smukły ostrzu , 26mm |  | saszetka |  | 1200 |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 10/0, szpatułkowa wklesła podwójna ½ koła, 5,5mm, 30cm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 9/0, szpatułka podwójna z mikroostrzem , 3/8 koła, 6,5mm, 30cm |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0, 45cm, 26mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnaca kosmetyczna |  | saszetka |  | 408 |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0 , 3/8 koła odwrotnie tnaca, 26mm, 75cm |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 45cm, 30mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnaca |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 0, 45cm, 30mm, 3/8 kola igla odwrotnie tnaca |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe ( przeznaczona dla chirurgii naczyniowej) | 3/0 , 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca 35- 36mm, kosmetyczna o smukłym ostrzu / dwuwklesła |  | saszetka |  | 960 |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 1, 100cm czarny, 31mm, ½ koła okrągła |  | saszetka |  | 480 |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 1, 2x50cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnaca z dwoma rureczkami( 40mm), 90mm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne monofilamentowe niewchłanialne poliamidowe barwione | 2/0, 75cm, 36mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnaca |  | saszetka |  | 960 |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe, barwione | 3/0, 45cm, 26mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnaca |  | saszetka |  | 600 |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 2/0, 100cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca, 45mm |  | saszetka |  | 300 |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 1, 200cm, pętla, ½ koła okragła wzmocniona 48- 50mm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 4/0 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca do chirurgii plastycznej o smukłym ostrzu 19mm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, poliamidowe | 3/0 45cm, 24-25mm, 3/8 koła igła odwrotnie tnąca kosmetyczna o smukłym ostrzu |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET  NR 4          Szwy niewchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe,  polipropylenowe

| l.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna 26mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna 26mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnaca kosmetyczna o smukłym ostrzu16mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnaca kosmetycznao smukłym ostrzu, 16mm |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 45cm, 3/8 koła konwencjonalnie tnaca kosmetyczno smukłym ostrzu , 16mm |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 10/0 szpatułka podwójna prosta z mikroostrzem, 16mm, min.23cm |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 10/0 szpatułka ¼ koła 14mm, 10cm petla |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 8/0 , 60cm, 8mm, 3/8 koła okragła z mikroostrzem podwojna, |  | saszetka |  | 156 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm,1/2 koła okrągła podwojna 26mm |  | saszetka |  | 1692 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, ½ koła okragła z mikroostrzem podwójna, 26 mm do naczyn zmienionych miażdzycowo |  | saszetka |  | 552 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0 , 90cm 1/2 koła okragła z mikroostrzem, podwójna, 16mm do naczyń zmienionych miażdzycowo |  | saszetka |  | 732 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 60 cm 3/8 koła, okragła z mikroostrzem podwójna, 11mm (do naczyn zmienionych miażdżycowo) |  | saszetka |  | 1176 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 45 cm, 16mm, 3/8 koła konwencjonalnie tnaca kosmetyczna |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0 , 45cm, 16mm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnaca kosmetyczna |  | saszetka |  | 216 |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0 , 45cm, 16mm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnaca kosmetyczna |  | saszetka |  | 300 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe, kolorowe | 3/0, 45cm, 19mm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnaca kosmetyczna, |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, podwójna ½ koła okragła z mikroostrzem, 31mm do naczyn zmienionych miazdzycowo |  | saszetka |  | 672 |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, ½ koła podwójna z mikroostrzem 40mm do naczyn zmienionych miazdzycowo |  | saszetka |  | 636 |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm, 26mm, ½ koła igła okragla do naczyń zmienionych miażdżycowo z mikroostrzem podwójna |  | saszetka |  | 480 |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, 20mm, ½ koła okragla do naczyn zmienionych miażdżycowo z mikroostrzem podwojna |  | saszetka |  | 480 |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 75cm, 13mm, ½ koła igła podwójna z mikroostrzem do naczyn zmienionych miażdżycowo, czarna |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0, 75cm, 13mm, 3/8 koła okragła igla z mikroostrzem podwójna, do naczyn zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  | 96 |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0, 60cm, 9-9,5mm, 3/8 kola igła okragla, podwojna z mikroostrzem, do naczyn zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  | 2220 |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0, 60cm, 8mm, 3/8 kola igła okragla podwójna czarna |  | saszetka |  | 264 |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0 60cm, 13mm, 3/8 koła igła z mikroostrzem podwójna, do naczyn zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  | 456 |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 75cm, 13mm, ½ koła igla podwójna z mikroostrzem, do naczyn zmienionych miażdżycowo |  | saszetka |  | 564 |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, 20mm, ½ koła igła okragla podwójna |  | saszetka |  | 684 |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, 26mm, ½ koła okragła podwójna |  | saszetka |  | 456 |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, 17mm, ½ kola okragła podwojna |  | saszetka |  | 144 |  |  |
| 30 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, 16mm, ½ kola okragla z mikroostrzem podwójna |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| 31 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 90cm, 26mm, ½ koła igla okragła podwójna , czarna/przyciemiana |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 32 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 1,100cm, 65mm, ½ igla okragła |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| 33 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 7/0, 75cm, 9-10mm, 3/8 igla okragla z mikroostrzem podwójna, czarna |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| 34 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm, 26mm, ½ koła igła okragła podwójna czarna |  | saszetka |  | 432 |  |  |
| 35 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 90cm, 26mm, ½ kola okragło- tnaca podwójna |  | saszetka |  | 108 |  |  |
| 36 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 6/0 45cm, 3/8 koła igla odwrotnie tnaca kosmetyczna o smukłym ostrzu, 8mm, |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 37 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 75cm, ½ koła okragła 31mm |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 38 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 2/0, 75cm, igła okragła podwójna prosta do szwu kapciuchowego, 70mm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 39 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca do chirurgii plastycznej 26mm, z dwoma guziczkami |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 40 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 3/0, 90cm, ½ koła igła okrągło – tnaca z mikroostrzem podwójna 16mm , szew samouszczelniający |  | saszetka |  | 12 |  |  |
| 41 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, ½ igła podwójna z mikroostrzem samouszczelniajaca 13mm, 60cm, do naczyn zmienionych miazdzycowo |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| 42 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 5/0, 90cm, 17mm, ½ koła okragła podwójna |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| 43 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, niewchłanialne, polipropylenowe | 4/0, 20mm, ½ koła igla okragła podwójna czaerna , dł 90 cm |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR  5       Szwy niewchłanialne,  jedwabne, plecione, powlekane woskiem

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy jedwabne plecione niewchłanialne powlekane woskiem | 0, 17x45cm, bez igły |  | saszetka |  | 288 |  |  |
| 2 | Szwy jedwabne plecione niewchłanialne powlekane woskiem | 2/0, 17x45cm, bez igły |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 3 | Szwy jedwabne plecione niewchłanialne powlekane woskiem | 0, 75cm, 3/8koła odwrotnie tnaca 45mm |  | saszetka |  | 504 |  |  |
| 4 | Szwy jedwabne plecione niewchłanialne powlekane woskiem | 2/0, 75cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna, 36mm |  | saszetka |  | 312 |  |  |
| 5 | Szwy jedwabne plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem | 4/0 igła konwencjonalnie tnaca kosmetyczna 3/8 koła 16mm, 45cm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 6 | Szwy jedwabne plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem | 2, bez igły dł. 180 cm. |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET  NR 6              Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 1, 17x45 cm bez igły |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 0, 17x45 cm bez igły |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne,powlekane woskiem, poliamidowy | 2/0, 17x45 cm bez igły |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecione, niewchłanialne, powlekane woskiem, poliamidowy | 3/0, 6x35cm, 17mm, ½ koła igła okragła (6 szt w saszetce) |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| RAZEM |  |  |

…….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET  NR  7            Szwy syntetyczne , plecione, niewchlanialne, poliester (( przeznaczona na blok operacyjny okulistyczny)

| l.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne , plecione, niewchlanialne, poliester | 5/0 szpatułka podwójna ¼ koła 8mm, 45cm |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne , plecione, niewchlanialne, poliester | 5/0 szpatułka podwójna ½ koła 8mm, 45cm |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                                 ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   8     Druty stalowe – wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone na blok operacyjny Kardiochirurgii  ( Klinika Kardiochirurgii)

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drut stalowy | 5, odwrotnie tnaca, 75cm, ½ koła 55mm |  | saszetka |  | 192 |  |  |
| 2 | Drut stalowy | 6, 4x45cm okragła przypstrzona, ½ koła 48mm |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 3 | Drut stalowy | 7, 4x45cm, konwencjonalnie tnaca, ½ koła, 48mm |  | saszetka |  | 720 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr  9            Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu   )

| l.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2, min. 70cm, 1/2 koła okragło - tnaca 45mm |  | saszetka |  | 216 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 100cm, 1/2 koła okragła wzmocniona/masywna 80mm |  | saszetka |  | 504 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 90cm, 1/2 koła okragło-tnaca 40mm |  | saszetka |  | 600 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 90cm, 1/2 koła okragło-tnaca 36mm |  | saszetka |  | 252 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0, 70cm, 1/2 koła okragło-tnaca 26mm |  | saszetka |  | 252 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 3/0, 70cm, 1/2 koła okragło-tnaca 22mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 4/0, , 45cm, 3/8 kola igla okragła, 17mm |  | saszetka |  | 288 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, min.90cm, ½ koła okragła wzmocniona 48mm, barwiony szew |  | saszetka |  | 432 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, min.90cm, ½ koła okragła wzmocniona 48mm, barwiony szew |  | saszetka |  | 720 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2,min. 90cm, ½ koła okragła wzmocniona 48mm, barwiony szew |  | saszetka |  | 388 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu ( przeznaczony dla chirurgii naczyniowej) | 2/0, 70cm, ½ kola okrągła rozwarstwiajaca 31mm |  | saszetka |  | 684 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu ( przeznaczony dla chirurgii naczyniowej) | 3/0 70cm, 26mm, ½ koła okragła rozwarstawiajaca |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu ( przeznaczony dla chirurgii naczyniowej) | 4/0, 70cm, ½ koła okragła rozwarstwiajaca, 22mm |  | saszetka |  | 288 |  |  |
| 14 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu ( przeznaczony dla chirurgii naczyniowej) | 3/0, 70cm, ½ koła, okragla , 26mm |  | saszetka |  | 612 |  |  |
| 15 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu ( przeznaczony dla chirurgii naczyniowej) | 4/0, min.70cm, ½ koła okragła rozwarstwiajaca, czarna 17mm |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| 16 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2, 70cm, 45mm, ½ kola igla okragla wzmocniona |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| 17 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 90cm, 36-38mm, ½ kola igla okragło-tnaca |  | saszetka |  | 108 |  |  |
| 18 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 90cm, 40mm, ½ kola, okragła wzmocniona |  | saszetka |  | 2484 |  |  |
| 19 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 90cm, ½ koła okragla wzmocniona 40mm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 20 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0, 90cm, 36-38mm, ½ koła igła okragła wzmocniona |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 21 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 3/0, 70cm, 31mm, ½ kola okragla |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 22 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 4/0, 70cm, 19mm, 3/8 koła odwrotnie tnaca |  | saszetka |  | 2124 |  |  |
| 23 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 70cm, 30mm, ½ koła igła odwrotnie tnaca |  | saszetka |  | 144 |  |  |
| 24 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 4/0, 70cm 17mm, 3/8 koła igła okragła – tnaca/okragła |  | saszetka |  | 720 |  |  |
| 25 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 70cm, ½ koła okragła 36mm |  | saszetka |  | 312 |  |  |
| 26 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 70 cm, ½ koła okragło – tnaca , 40mm |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 27 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, min.70cm, ½ koła okragła wzmocniona 31mm |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 28 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, min.70cm, ½ koła okragła 36mm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 29 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0, 70 cm, ½ koła okragła 26mm |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 30 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 70cm, 31mm tnaco – okragla, haczykowata o kształcie J |  | saszetka |  | 600 |  |  |
| 31 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1,min. 90cm, ½ koła okragła wzmocniona 48mm, barwiony szew |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 32 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 90cm, ½ koła okragła wzmocniona 48 mm, barwiony szew |  | saszetka |  | 720 |  |  |
| 33 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0, 70cm, ½ koła okragła wzmocniona 36-40 mm |  | saszetka |  | 252 |  |  |
| 34 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni – szwy endoskopowe – podwiązki endoskopowe | 0, 60cm, petla z kaniula , bez igły |  | saszetka |  | 12 |  |  |
| 35 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 2x70, bez igly |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 36 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 37 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2, 6x45cm bez igły |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 38 | Szwy syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 1, 6x45cm bez igły |  | saszetka |  | 576 |  |  |
| 39 | Szwy chirurgiczne syntetyczne, plecionkowe, powlekane o czasie wchłaniania 2 mieisące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierające substancje antybakteryjna w powleczeniu | 0, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  | 540 |  |  |
| 40 | Szwy chirurgiczne syntetyczne, plecionkowe, powlekane o czasie wchłaniania 2 mieisące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierające substancje antybakteryjna w powleczeniu | 3/0 podwiazkowy pociety 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  | 216 |  |  |
| 41 | Szwy chirurgiczne syntetyczne, plecionkowe, powlekane o czasie wchłaniania 2 mieisące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni zawierające substancje antybakteryjna w powleczeniu | 2/0 podwiazkowy pociety 6x45cm, bez igly |  | saszetka |  | 1080 |  |  |
| 42 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 0, 6x45cm bez igły |  | saszetka |  | 1440 |  |  |
| 43 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne.O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0, 3x45cm bez igły |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 44 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 3/0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  | 252 |  |  |
| 45 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 2/0, 2x70cm, bez igly |  | saszetka |  | 540 |  |  |
| 46 | Szwy syntetyczne, plecione,wchłanialne, powlekane, antybakteryjne. O czasie wchłaniania - 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego - 5 tygodni ( zawierające substancję antybakteryjną w powleczeniu | 3/0, 2x70cm, bez igły |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET  NR   10          Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni          - szwy przeznaczone dla b.o. chirurgii naczyniowej

| l.lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, 3/8 koła, odwrotnie tnaca, kosmetyczna, 19 mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 2/0, 70cm, 3/8 koła, odwrotnie tnaca, kosmetyczna dwuwklesła / o smukłym ostrzu 24mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, ½ koła, okrągła 22mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 2/0, 70cm, ½ koła, okragła 26mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, powlekane, antybakteryjne, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 0, 70cm, ½ koła, okragła 31mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 4/0, 70cm, 17mm, ½ koła okragla rozwarstwiajaca |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, 17mm, ½ koła okragla rozwarstwiajaca |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 3/0, 70cm, 26mm, ½ koła okragla rozwarstwiajaca |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 2/0, 70 cm, 26mm, ½ koła okragła rozwarstwiajaca |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 1, 70cm, 36mm, ½ koła okragła |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 0, 70cm, 36mm, ½ koła okragła |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 5/0 16mm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna , dł. min. 45cm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 13 | Szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniane, , o czasie wchłaniania: 90-120 dni i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni | 4/0 19mm, 3/8 koła odwrotnie tnaca, min.45cm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET  NR 11        Nici syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni.( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej) | 8/0, szpatułka podwójna z mikroostrzem 3/8 koła 6,5mm, 30cm |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. ( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej) | 7/0 szpatułka podwójna z mikroostrezm 3/8 koła 6,5mm, 30cm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 6/0 szpatułka podwójna z mikroostrzem 1/2 koła 8mm, 45cm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 6/0 szpatułka podwójna 3/8 koła 11mm, 45cm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni.( przeznaczona do mikrochirurgii okulistycznej) | 5/0szpatułka podwojna z mikroostrzem ¼ koła 8mm, 45cm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0 szpatułka podwójna 3/8 koła 11mm, 45cm |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, 75cm, 30-31 mm, ½ koła igła okragło - tnaca |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 4/0 45cm, 16mm, 3/8 koła igła konwencjonalnie tnaca kosmetyczna |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 1, bez igły 150cm |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 0, bez igły, dł. 150 cm |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 2/0 bez igły, dł. 150 cm |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne, plecionkowe, wchłaniane, powlekane z polimeru kw. glikolowego i mlekowego o czasie wchłaniania 2 miesiące i gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego 5 tygodni. | 3/0 bez igły , dł. 150 cm |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| PAKIET NR 12 Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni |
| --- |
| lLp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| 1 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 4/0, 75cm, 16mm, 3/8 koła, igla konwencjonalnie tnaca kosmetyczna niebarwiona |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne, plecione powlekane, wchłaniane o okresie podtrzymamywania tkankowego od 10 do 14 dni i okresie wchłaniania 42 dni | 3/0, 75cm, 19mm, 3/8 koła igla odwrotnie tnaca kosmetyczna, niebarwiona |  | saszetka |  | 36 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 13    Nici monofilamentowe z glikonatu , wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania

po  14 dniach ( szwy pakowane w  opakowanie zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu na saszetce)

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 4/0 igła odwrotnie tnaca 3/8 koła, 19mm, 45cm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 2 | Szwy monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 3/0 igła odwrotnie tnaca o zakończeniu micro, 3/8 koła, 19mm, 45cm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 3 | Szwy monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 0, ½ koła okragła 37mm, 90cm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 4 | Szwy monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 2/0, 1/2kola okragła 26mm, 70cm |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 5 | Szwy monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 3/0, ½ koła okragla, 22mm, 70cm |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 6 | Szwy monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 3/0, ½ kola okragla, 26mm, 70cm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 7 | Szwy monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 3/0, 5/8koła okragla 26mm, 70cm |  | saszetka |  | 540 |  |  |
| 8 | Szwy monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 3/0, 3/8 kola odwrotnie tnaca, 19mm, 70cm |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 9 | Szwy monofilamentowe z glikonatu wchłaniane miedzy 60 – 90 dniem od zaimplantowania o 50% sile podtrzymywania po 14 dniach | 5/0, 3/8 koła odwrotnie tnaca, 12mm, 70cm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| RAZEM |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 14    Szwy syntetyczne , wchłaniane

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, |
| 1 | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 26 mm, 70 cm-- |  | saszetka |  | 396 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne , wchłanialne wykonane z kwasu poliglikowego, powlekany poliglikonatem, wchłaniający się między 60 a 90 dniem od zaimplantowania, powlekane poliglikonatem w okresie podtrzymania tkankowego w 50 % po 18 dniach od zaimplantrowania | 0, igła okrągła, 1/2 koła, 30 mm, 70 cm-- |  | saszetka |  | 540 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne z kwasu poliglikolowego plecione, powlekane glikonatem, wchłaniające się około 42 dni od zaimplantowania | 2/0, igła odwrotnie tnąca o zakończeniu micro 24mm, 3/8 koła, 70 cm, bezbarwna |  | saszetka |  | 1080 |  |  |
| Szwy syntetyczne monofilamentowe z poli-4-hydroksybutylatu, wchłaniane |
| 4 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z poli-4-hydroksybutylatu, wchłaniane około 13 miesięcy od zaimplantowania i 50% podtrzymywaniu tkankowym po 90 dniu od zaimplantowania | ½ koła okragła 48mm, 150cm pętla grubości 1 |  | saszetka |  | 360CHIR. |  |  |
| RAZEM: |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym l

ub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 15      Tasmy wchłaniane, znaczniki bawełniane i syntetyczne, zestaw do ekstripilacji zylaków, metalowy szew ( opis rodzaju szwu na saszetce)

| lLp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma syntetyczna , wchłaniana bez kolagenu do szycia narządów miąższowych obustronnie zakończona tępymi półokrągłymi igłami | ½ koła, igła okragła – tepa, 85mm, dl.60cm, szer.3mm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| 2 | Wchłaniana , syntetyczna tasma do szycia narządów miazszowych | 3mm, ½ koła okragła – tepa, 65mm, 60cm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 3 | Specjalistyczny metalowy szew z dwoma podkładkami polietylenowymi do obarczania rany pooperacyjnej | 1,3-1,33mm; 3/8 koła odwrotnie tnaca 100mm, podwójna 90cm |  | saszetka |  | 64 |  |  |
| 4 | Wchłaniana , syntetyczna tasma do szycia narządów miazszowych | 3mm, ½ koła okragła – tepa, 45mm,59- 60cm |  | saszetka |  | 12 |  |  |
| 5 | Znaczniki silikonowe 2x45cm jałowe 1,5 mm bez igieł ( 1 op=24 saszetki) | 2x45cm jałowe 1,5 mm |  | saszetka |  | 336 |  |  |
| 6 | Znaczniki silikonowe 2x45cm jałowe 2,5 mm bez igieł ( 1 op=24 saszetki) | 2x45cm jałowe 2,5 mm |  | saszetka |  | 1728 |  |  |
| 7 | Znaczniki bawełniane chirurgiczne – chirurgiczne taśmy refrakcyjne bez igły różne rozmiary do wyboru ( 1 op=24 saszetki): długość 75cm o szerokości 4mm lub 8mm, długość 2x38cm o szerokości 4mm | - długość 75cm o szerokości 4mm lub 8mm, - długość 2x38cm o szerokości 4mm |  | saszetka |  | 500 |  |  |
| 8 | Znaczniki chirurgiczne – silikonowe | 2,5mm, 75cm |  | saszetka |  | 1018 |  |  |
| 9 | Znaczniki chirurgiczne – silikonowe Znaczniki chirurgiczne silikonowe z igła tepa; szwy typu chordae-loopdo zabiegów mini inwazyjnych | 1,2mm, 2x45cm, igła tępa 25mm, 3/8 koła okrągła |  | saszetka |  | 204 |  |  |
| 10 | Znaczniki chirurgiczne - silikonowe | 1,5mm, 75cm |  | saszetka |  | 250 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 16     Znaczniki barwione poliestrowe ( przeznaczone dla b.o. chirurgii naczyniowej)

| lLp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Znaczniki barwione poliestrowe, dziane taśmy o wysokiej wytrzymałości posiadające trwałe wymiary poprzeczne i podłużne niestrzępiące się cztery kolory: czerwony, biały, niebieski, żółty (2/900mm) jałowe (1 opakowanie =10 pojedynczo pakowanych odciągów w jednym kolorze) | cztery kolory: czerwony, biały, niebieski, żółty (2/900mm) |  | opak. |  | 70 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 17  Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna

| lLp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 1 , ½ koła okrągła wzmocniona 48mm dl.150cm pętla |  | saszetka |  | 888 |  |  |
| 2 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 5/0 z igła ½ koła podwójna okrągła igła17mm przyciemniana dl.70cm |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 3 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 6/0 z igła 3/8 koła okrągła podwójna przyciemniana 13mm dl.70cm |  | saszetka |  | 540 |  |  |
| 4 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 4/0 , 75cm, ½ kola okragla , podwójna czarna, 20-22mm |  | saszetka |  | 288 |  |  |
| 5 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 6/0 z igła 3/8 koła okragła podwójna z mikroostrzem 9-10 mm dł. 70 cm |  | saszetka |  | 720 |  |  |
| 6 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 1, ½ koła okrągla 65mm dł. 150cm petla |  | saszetka |  | 480 |  |  |
| 7 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 1,90cm, 40mm, ½ koła okragła wzmocniona |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 8 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 3/0, 70cm, 26mm,1/2 koła okragła |  | saszetka |  | 460 |  |  |
| 9 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 2/0 70cm, 26mm, ½ koła okragła |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 10 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 4/0, 70cm, 20mm, ½ koła okragła rozwarstwiająca |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 11 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 3/0, 70cm, 20mm, ½ koła okragła rozwarstwiajaca |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 12 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 4/0, 3/8 koła , 19mm, odwrotnie tnaca kosmetyczna, a, czarna, dl. 45cm, niebarwiony |  | saszetka |  | 200 |  |  |
| 13 | Szwy wchłanialne, syntetyczne , monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 60% po 42 dniach i wchłaniajaca ie w 182-238 dni, zawierające substancje antybakteryjna | 5/0, 3/8 koła 16mm, odwrotnie tnaca kosmetyczna, dl. 45cm, |  | saszetka |  | 150 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 18   Szwy wchłanialne plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym   ( przeznaczone dla b.o. kardiochirurgii, neurochirurgii i chirurgii ogólnej )

| lL.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 3/0, 75cm, okrągła ½ koła, 22mm |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 2 | Szwy wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 75cm, okrągła ½ koła, 30mm |  | saszetka |  | 540 |  |  |
| 3 | Szwy wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 37 mm |  | saszetka |  | 348 |  |  |
| 4 | Szwy wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 37 mm |  | saszetka |  | 744 |  |  |
| 5 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni( petla podwiązkowa) | 0, 52 cm, petla podwiązkowa, z aplikatore, do chirurgii endoskopowej |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 6 | Szwy wchłanialne, plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 1, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 48 mm |  | saszetka |  | 744 |  |  |
| 7 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2, 75 cm, okrągła przyostrzona 1/2 koła, 48 mm |  | saszetka |  | 744 |  |  |
| 8 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2, 150cm bez igły |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 9 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 1, 150cm, bez igły |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 10 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 75cm, ½ koła okragła 40mm |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 11 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 12 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 6x45cm, bez igly |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 13 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, 150cm, bez igły |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 14 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 3x45cm, bez igły |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 15 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 6x45cm, bez igły |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 16 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, 150cm, bez igły |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 17 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 3/0, 150cm, bez igly |  | saszetka |  | 80 |  |  |
| 18 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 3/0, 75cm, ½ koła okragła 26mm |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 19 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2, ½ koła okragła, 48mm75cm, |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 20 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 1, ½ koła, 37mm, okragła przyostrzona, 90cm |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 21 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 0, ½ koła okragla przypstrzona 37mm, 90cm |  | saszetka |  | 900 |  |  |
| 22 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 2/0, ½ koła okragła, 37mm, 90cm |  | saszetka |  | 216 |  |  |
| 23 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 3/0, ½ koła okragła , 30mm, 75cm |  | saszetka |  | 108 |  |  |
| 24 | Szwy wchłanialne ,plecione z glikolidu i laktydu powlekane kaprolaktonem i laktydem stearylowo-wapniowym o czasie podtrzymywania tkankowego 3 tygodnie i czasie wchłaniania 56-70dni | 4/0, 19mm, 3/8 koła kosmetyczna odwrotnie tnaca, 75cm |  | saszetka |  | 900 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 19          Szwy niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem | 3/0, 75 cm, okrągła 1/2 koła, 17 mm |  | saszetka |  | 144 |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne, plecione, poliamidowe, powleczone silikonem | 3/0, 5x45 cm, okrągła 1/2 koła, 17 mm |  | saszetka |  | 144 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 20       Wchłaniany syntetyczny system do zamykania ran,  – szwy przeznaczone dla b.o. chirurgii naczyniowej

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałości | 6/0, 60cm, ½ koła , podwójna 13mm, igla okragla |  | saszetka |  | 144 |  |  |
| 2 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałosci | 5/0, 75cm, ½ koła, podwojna 17mm, igla okragła |  | saszetka |  | 144 |  |  |
| 3 | Wchłaniany monofilament, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałosci | 4/0, 90cm, ½ koła, podwójna 17mm, igła okragła |  | saszetka |  | 144 |  |  |
| 4 | Wchłaniany syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym koncu. Petlowy chwytak na drugim koncu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałosci | 2/0, 30cm, ½ koła 37mm, igła okragla |  | saszetka |  | 12 |  |  |
| 5 | Wchłaniany syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trimetylenu. System składający się z igły chirurgicznej na jednym koncu. Petlowy chwytak na drugim koncu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas podtrzymywania około 60dni, czas całkowitego wchłaniania do 180 dni. Zdolność zbliżania tkankowego: po 7 dniach min.80% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach min.75%pierwotnej wytrzymałości, po 21 dniach min. 65% pierwotnej wytrzymałosci | 4/0, 3/8 koła, odwrotnie tnaca 19mm, dł. 45cm, odwrotnie tnaca |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 21       Szwy niewchłanialne e-PTFE   przeznaczone dla  bloku operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii

| l.p | Przedmiot zamówienia | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szew niewchłanialny e-PTFE, zawierający 4 pętelki o identycznej długości, 2 igły ½ kola, tnaca, 17mm, pętelki skompilowane na podkładce teflonowej 6x3mm, druga podkładka teflonowa 6x3mm słuzy za strukture „podporową” szwów; całkowita długosc szwó wynosi od 35-42 cm w zależności od wielkości pętelekRozmiary pętelek: od 14 – 26 (1 op= 4zestawy-saszetki)) |  | opak. |  | 60 |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR  22       Szwy syntetyczne monofilamentowe, wchłaniane , z polipdiksanonu     ( szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu na saszetce w języku polskim)

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdiksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkanke do 10 tygodni | 1, 1/1 kola okragla, 48mm, 150 cm petla |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdiksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkanke do 10 tygodni | 0, ½ koła okragla wzmocniona, 40mm, 90cm |  | saszetka |  | 216 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdiksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkanke do 10 tygodni | 0, ½ koła okragla 30mm, 70cm |  | saszetka |  | 216 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdiksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkanke do 10 tygodni | 2/0, ½ koła okragla wzmocniona, 26mm, 70cm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdiksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkanke do 10 tygodni | 2/0, 70cm, 26mm, igła okragla |  | saszetka |  | 540 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdiksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkanke do 10 tygodni | 3/0, ½ kola okragla wzmocniona, 26mm, 70cm |  | saszetka |  | 216 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdiksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkanke do 10 tygodni | 3/0, 70cm, 26mm, igła okragla |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne monofilamentowe z polipdiksanonu wchłaniające się między 180-210 dniem od zaimplantowania podtrzymujące tkanke do 10 tygodni | 3/0, igła prosta, okragła 2x65mm, min. 70cm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR 23   Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania      
i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania   ( szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu na saszetce)

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 5/0, 45cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna z zakończeniem micro point 19mm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 2 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 4/0, 70cm, 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna z zakończeniem micro point, 24mm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 3 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 3/0, 70cm, 5/8 koła okragła 26mm |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 4 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 3/0, 70cm, ½ koła okragla, 26mm |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 5 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 3/0, 70cm, 3/8 koła odrotnie tnaca, 24mm |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 6 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 2/0, 70cm, 5/8 koła okragła 26mm |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 7 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 2/0, 70cm, ½ kola okragla wzmocniona 37mm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 8 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 0, 70cm, ½ koła okragła wzmocniona 37mm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 9 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 0, 70cm, ½ koła okragła wzmocniona 40mm |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 10 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 1, 70cm, ½ koła okragla wzmocniona 37mm |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 11 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 1, 70cm, ½ koła okragła wzmocniona 40mm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 12 | Szwy syntetyczne monofilamentne z glikonatu podtrzymujące tkankę w 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się ok.56 dni od zaimplantowania | 1, 90cm, ½ koła okragła, 48mm |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR  24        Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem i woskiem

( szwy pakowane w opakowania zewnętrzne: folia-papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa, na każdym etapie otwarcia szwów oznaczenie grubości szwu, opis rodzaju szwu na saszetce)

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem | 2, 100-150cm, bez igly |  | saszetka |  | 360 |  |  |
| 2 | Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem | 1, 100 - 150cm, bez igły |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 3 | Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem | 0, 100-150cm, bez igły |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 4 | Szwy niewchlanialne, plecione, jedwabne powlekane silikonem | 2/0, 100-150cm, bez igły |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET  NR    25        Zestaw do zamykania ran – tkanek w endoprotezoplastyce - szwy wchłanialne syntetyczne monofilamentowe do zamykania ran, z dwukierunkowymi zaczepami zaopatrzone w 2 igły   - przeznaczone dla b.o. ortopedii

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy wchłanialne syntetyczne monofilamentowe do zamykania ran, z dwukierunkowymi zaczepami zaopatrzone w 2 igły; wykonane z polidioksanonu ,podtrzymywanie tkankowe w drugim tygodniu 80%, w szóstym tygodniu min.40%; wchłanianie do 180 dni | 2, dł.nitki 36x36cm; rodzaj igły: okragła, ½ kołax2 igły,dł. 48mm |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| 2 | Szwy wchłanialne syntetyczne monofilamentowe do zamykania ran, z dwukierunkowymi zaczepami zaopatrzone w 2 igły; wykonane z polidioksanonu ,podtrzymywanie tkankowe w drugim tygodniu 80%, w szóstym tygodniu min.40%; wchłanianie do 180 dni | 2, dł.nitki 36x36cm; rodzaj igły: odwrotnie tnaca½ kołax2 igły,dł. 40mm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| 3 | Szwy wchłanialne syntetyczne monofilamentowe do zamykania ran, z dwukierunkowymi zaczepami zaopatrzone w 2 igły; wykonane z polidioksanonu ,podtrzymywanie tkankowe w drugim tygodniu 80%, w szóstym tygodniu min.40%; wchłanianie do 180 dni | 2, dł.nitki 30x30cm; rodzaj igły: okragła, ½ kołax2 igły,dł. 36mm |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| 4 | Szwy wchłanialne syntetyczne monofilamentowe do zamykania ran, z dwukierunkowymi zaczepami zaopatrzone w 2 igły; wykonane z polidioksanonu, podtrzymywanie tkankowe w drugim tygodniu 80%; w szóstym tygodniu min. 40%, wchłanianie do 180 dni | 1, dł.nitki 30x30cm; rodzaj igły: okragła, ½ kołax2 igły,dł. 36mm |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| 5 | Szwy wchłanialne syntetyczne monofilamentowe do zamykania ran, z dwukierunkowymi zaczepami zaopatrzone w 2 igły. Wykonane z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktanu, podtrzymywanie tkankowe 27% w drugim tygodniu, wchłanianie 90-120 dni | 2/0, dł.nitki: 30x30cm; rodzaj igły: diamentowe ostrze 3/8 kołax2 igly, dł. 26mm |  | saszetka |  | 108 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR  26   Szwy chirurgiczne niewchłanialne, monofilamentowe, poliamidowe , niepowlekane ( szwy pakowane w opakowanie zewnętrzne: folia – papier, opakowanie wewnętrzne folia aluminiowa,,   opis rodzaju szwu na saszetce)

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy chirurgiczne niewchłanialne, monofilamentowe,poliamidowe , niepowlekane | 2/0, 3/8 koła igły odwrotnie tnace, 39mm, dł. nitki 75cm, |  | saszetka |  | 880 |  |  |
| 2 | Szwy chirurgiczne niewchłanialne, monofilamentowe,poliamidowe , niepowlekane | 1, ½ koła odwrotnie tnaca 48mm, 75cm |  | saszetka |  | 216 |  |  |
| 3 | Szwy chirurgiczne niewchłanialne, monofilamentowe,poliamidowe , niepowlekane | 1, 3/8 koła odwrotnie tnaca 39mm, 75 cm |  | saszetka |  | 500 |  |  |
| 4 | Szwy chirurgiczne niewchłanialne, monofilamentowe,poliamidowe , niepowlekane | 0, 3/8 koła odwrotnie tnaca, 39mm, 75cm |  | saszetka |  | 900 |  |  |
| 5 | Szwy chirurgiczne niewchłanialne, monofilamentowe,poliamidowe , niepowlekane | 3/0, 3/8 kola odwrotnie tnaca 24mm, 75cm |  | saszetka |  | 240 |  |  |
| 6 | Szwy chirurgiczne niewchłanialne, monofilamentowe,poliamidowe , niepowlekane | 4/0, 3/8 koła odwrotnie tnaca, 16mm, 75 cm |  | saszetka |  | 228 |  |  |
| 7 | Szwy chirurgiczne niewchłanialne, monofilamentowe,poliamidowe , niepowlekane | 5/0, 3/8 koła odwrotnie tnaca, 16mm, 75cm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR  27   Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru

| lL.p | Przedmiot zamówienia | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 2/0 , 39mm, 3/8 koła odwrotnie tnaca 75cm | saszetka |  | 648 |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne, monofilament wykonany z polibutesteru ( kopolimer tereftalatu butylenu i glikolu eterowego politetrametylenu) | 3/0, 39mm, 3/8 koła odwrotnie tnąca, 75cm, | saszetka |  | 540 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR   28     Szwy syntetyczne, monofilamentowe, polipropylenowe , niewchłanialne

(wymagane oznaczenia grubości szwu i opisu rodzaju szwu na saszetce)

| ll.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe | 5/0, 3/8 koła odwrotnie tnaca 16mm, min.45cm |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 2 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, niebieskie, polipropylenowe, | 4/0, ½ koła okragła 2x22mm, min.90cm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 3 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe | 4/0, ½ koła okragła 26mm, min.75cm |  | saszetka |  | 48 |  |  |
| 4 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe | 3/0, 3/8 koła odwrotnie tnaca , 16mm,min. 24cm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| 5 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe, niebieskie | 3/0, 1/2 koła okragła 2x26mm, min.90cm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 6 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe | 2/0, ½ koła okragla 26mm, min. 75cm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 7 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe | 2/0, prosta podwójna okragla 65mm do szwu kapciuchowego, 75cm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 8 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe | 0, ½ koła igla okragla 37mm, min. 75cm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| 9 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe (do szwu sródskórnego ) | 2/0, min. 45cm z dwoma blokukjącymi guziczkami, 3/8 koła odwrotnie tnace, 24mm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| 10 | Syntetyczne szwy monofilamentowe, polipropylenowe (do szwu śródskórnego) | 3/0, 45cm, z dwoma guziczkami blokującymi , 3/8 kola odwrotnie tnaca 24mm |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR  29     Szwy chirurgiczne do opracowania przeszczepu więzadła krzyżowego dla Oddziału Ortopedii

| lL.p | Przedmiot zamówienia | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taśma chirurgiczna bez igły do stabilizacji płytki ( znacznik chirurgiczny polisestrowy) szer. 4mm dł. 75cm |  | saszetka |  | 1100 |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne poliestrowe niepowlekane chirurgiczne białe bez igły do opracowania przeszczepu 2, 150 cm, |  | saszetka |  | 1100 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                        ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET NR  30       Szwy chirurgiczneniewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem ( cała nic oraz każde włókno nici z osobna)     ( przeznaczone na blok operacyjny Kardiochirurgii)

| lL.p | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (usp, krzywizna, rodzaj igły) | nazwa i kod producenta/ nazwa handlowa/ nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Ilość zakupu | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 0, podwiązki, 6x75cm |  | saszetka |  | 816 |  |  |
| 2 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 0, ½ koła okragła przypstrzona podwójna 26mm, 90cm |  | saszetka |  | 720 |  |  |
| 3 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 0, ½ koła okragła 30mm, min.75cmcm |  | saszetka |  | 1500 |  |  |
| 4 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 2/0 okrala ½ koła okragła podwójna, 25mm, 90cm |  | saszetka |  | 1392 |  |  |
| 5 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 2/0, 8x75cm, ½ koła okragła przyostrzona podwójna, 17mm(pledgets 3x3mm)podwójna |  | saszetka |  | 198 |  |  |
| 6 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 2/0, 8x75cm, ½ koła 17mm, okragla przypstrzona podwójna, (pledgets 3x7mm) |  | saszetka |  | 228 |  |  |
| 7 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 2/0, 8x75cm, ½ koła podwójna okragla przyostrzona 26mm, (pledgets 3x7mm,) |  | saszetka |  | 180 |  |  |
| 8 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 2/0, 10x75cm, ½ koła okragła przyostrzona, podwójna 26mm, |  | saszetka |  | 120 |  |  |
| 9 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 2/0, 10x75cm, ½ koła okrągła przypstrzona, podwójna 17mm |  | saszetka |  | 72 |  |  |
| 10 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 3/0, 12x75cm, podwiazki |  | saszetka |  | 600 |  |  |
| 11 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 4/0, 90cm, ½ koła podwójna, okragła 20mm, |  | saszetka |  | 216 |  |  |
| 12 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 2, 5x75cm, ½ koła okragła przysostrzona 40mm, |  | saszetka |  | 24 |  |  |
| 13 | Szwy niewchłanialne, poliestrowe wykonane z politereftalatu, powlekane silikonem | 5, 4x75cm, ½ koła okragła przysostrzona 48mm |  | saszetka |  | 60 |  |  |
| RAZEM |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i , daty jej zawarcia)

##### UMOWA nr ....... /33/Med./2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z poźń. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO). Umowa będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego szwów chirurgicznych, drutów, znaczników chirurgicznych, taśm syntetycznych wg. pakietów 1-30 w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do składania zamówień drogą telefoniczną: p.o. Kierownika Apteki Szpitalnej, tel. (71) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr farm. Monika Krzysik, Tel. (71) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska Tel. (71) 76 60 464.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca niezwłocznie po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 71 7660 463.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm Grażyna Wojtczak

-dr farm Monika Krzysik

-mgr farm Anna Duszyńska

-techn. farm Stanisława Mazur

-techn. farm Barbara Ziółek

-techn. farm Halina Ciemała

-techn. farm Adam Klekowski

- techn. farm Agnieszka Przybył

- techn. farm Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………...

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ……………… ..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min. 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 1 i § 1 ust.12 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, przekroczy termin o których mowa w § 4 ust. 3 o 7 dni,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami 
i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana 
z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 
ppkt. 2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2, § 1 ust. 12, § 4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i § 4 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 10% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

1.  Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

2.  Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przekazanej wierzytelności.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Zestawienie stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie treścią tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 33/Med./2012, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                      ................ dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo