# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 34/Med./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH SYSTEMÓW DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO STOCKERT SIII, MONITORÓW SATURACJI TĘTNICZO-ŻYLNEJ DATA MASTER, SYSTEMU PODCIŚNIENIA W UKŁADZIE ŻYLNYM DO KRĄŻENIA UDOWEGO VAVD-PM 3000, PRZEPŁYWOMIERZY/MECHANICZNYCH MIESZACZY GAZÓW SECHRIST WRAZ Z DOSTAWĄ CZĘŚCI ZAMIENNYCH NA POTRZEBY KLINICZNEGO ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego VAVD-PM 3000, przepływomierzy/mechanicznych mieszaczy gazów SECHRIST wraz z dostawą części zamiennych na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 34/Med./2012

„Oferta na świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego VAVD-PM 3000, przepływomierzy/mechanicznych mieszaczy gazów SECHRIST wraz z dostawą części zamiennych na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii .”

nie otwierać przed dniem 11.04.2012r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

5) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty katalog zawierający cennik części zamiennych do sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania (w języku polskim). Powyższy katalog będzie podstawą do wyliczenia kosztów naprawy – sporządzenia przez Wykonawcę oferty cenowej - w przypadku awarii części nie wyszczególnionej w umowie, zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 pkt 2 lit b) tiret 2 załącznika nr 2 do SIWZ – wzoru umowy.

### W przypadku braku powyższego katalogu oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1 SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego VAVD-PM 3000, przepływomierzy/mechanicznych mieszaczy gazów SECHRIST wraz z dostawą części zamiennych na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii. Szczegółowy zakres wykonywanej usługi w ramach niniejszego zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy oraz Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

Kody CPV:  50400000-9, 36712200-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce świadczenia usług:

Kliniczny Oddział Kardiochirurgii

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena podstawiona do wzoru przedstawionego poniżej zostanie obliczona przez Komisję Przetargową poprzez sumowanie ceny brutto zryczałtowanego kosztu przeglądów technicznych (4 przeglądy w ciągu 12 miesięcy) – pkt 1 ppkt I załącznika nr 1 do SIWZ oraz sumy cen jednostkowych brutto części zamiennych z poz. 1-12 cennika części zamiennych – pkt 1 ppkt II załącznika nr 1 do SIWZ:

Powyższa cena zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 2, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku braku dostępności do części zamiennych do urządzeń objętych umową w związku z zaprzestaniem ich produkcji, bądź też gdy naprawa okaże się nieopłacalna w stosunku do wartości urządzenia. W takich przypadku Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego na piśmie o braku możliwości wykonania naprawy lub przeglądu i konieczności wycofania sprzętu z eksploatacji. Sprzęt zostanie wyłączony z obowiązywania umowy serwisowej z jednoczesnym obniżeniem jej wartości.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność wycofania lub wymiany z przedmiotu umowy jednego lub kilku elementów wymienionych w § 1 ust 1 umowy z jednoczesnym obniżeniem jej wartości.

Rozdział IX.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział X.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 11.04.2012r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Natalia Wilk tel. (71) 7660 468,  Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (71) 7660 604, (71) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- fax: (71) 7660 119, (71) 7660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIII.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 11.04.2012r.o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP.

Rozdział XVI.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Wzór umowy – załącznik nr 2

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 3

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego VAVD-PM 3000, przepływomierzy/mechanicznych mieszaczy gazów SECHRIST wraz z dostawą części zamiennych na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii.”  znak sprawy 34/Med./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy świadczenie usług serwisowych systemów do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, monitorów saturacji tętniczo-żylnej DATA MASTER, systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego VAVD-PM 3000, przepływomierzy/mechanicznych mieszaczy gazów SECHRIST wraz z dostawą części zamiennych na potrzeby Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym:

- Zryczałtowany koszt przeglądów technicznych (4 przeglądy w ciągu 12 miesięcy):

| Lp. | Nazwa | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zryczałtowany koszt przeglądu technicznego obejmujący materiały zużywalne niezbędne do wykonywania przeglądu, diagnostykę i naprawę w przypadku awarii, usługę wymiany części zamiennych oraz przyjazdu do Zamawiającego i powrotu. Nie uwzględnia kosztu części zamiennych. |  | 4 |  |  |

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

wartość netto zryczałtowanego kosztu przeglądów technicznych (4 przeglądy w ciągu 12 miesięcy): ................................zł  (słownie:…..……....…………………………….…złotych)

cena brutto zryczałtowanego kosztu przeglądów technicznych (4 przeglądy w ciągu 12 miesięcy)…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Cennik części zamiennych:

| Lp. | Nazwa części | Numer Katalogowy | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akumulatory SII-12/17 (kpl.) |  |  |  |
| 2 | Akumulatory SCPS (kpl.) |  |  |  |
| 3 | Bateria litowa modułu pamięci |  |  |  |
| 4 | Potencjometr S III |  |  |  |
| 5 | Potencjometr S III – 3:1 |  |  |  |
| 6 | Paski zębate pompy pojedynczej (kpl.) |  |  |  |
| 7 | Paski zębate pompy podwójnej (kpl.) |  |  |  |
| 8 | Silnik pompy pojedynczej |  |  |  |
| 9 | Silnik pompy podwójnej |  |  |  |
| 10 | Komplet łożysk pompy pojedynczej |  |  |  |
| 11 | Komplet łożysk pompy podwójnej |  |  |  |
| 12 | Zawór kątowy |  |  |  |
| RAZEM 12 CZĘŚCI: |  |  |

suma wartości jednostkowych netto części zamiennych (z poz. 1-12 tabeli powyżej): ........................ zł (słownie: ………………....………………………złotych)

suma cen jednostkowych brutto części zamiennych (z poz. 1-12 tabeli powyżej): ………………… zł (słownie:………….………….……….....……złotych)

Cennik pozostałych części zamiennych nie wchodzących do kryterium oceny ofert:

| Lp. | Nazwa części | Numer Katalogowy | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inne części – podaje Wykonawca |  |  |  |

- Całkowity koszt oferty (do umowy):

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Lp. | Nazwa | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zryczałtowany koszt przeglądu technicznego obejmujący materiały zużywalne niezbędne do wykonywania przeglądu, diagnostykę i naprawę w przypadku awarii, usługę wymiany części zamiennych oraz przyjazdu do Zamawiającego i powrotu. Nie uwzględnia kosztu części zamiennych. |  | 4 |  |  |
| 2 | Części zamienne – realizacja do kwoty 50 000,00 zł (brutto) zgodnie z § 6 ust. 2 wzoru umowy | --- | --- |  | 50 000,00 |
| Razem: |  |  |

Całkowita wartość netto oferty: ......................zł (słownie: .……....…………………………… …………………………………………………………………………………………….. złotych)

Całkowita cena brutto oferty:  ……….…….…zł (słownie: …………………..…………….……

…..……............................................................................................................…………… złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 2) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

.…………….…dnia……………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Wzór umowy

( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §6 ust. 4)

##### UMOWA nr …………./34/Med./2012

Zawarta w dniu ………………2012r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

…………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą…………………………………………………………….………………………….,

Regon……………………………….., NIP ……………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. o wartości poniżej 130 000 EURO ). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług serwisowych (przeglądów okresowych, konserwacji, napraw) niżej wymienionego sprzętu medycznego

| L.p. | Nazwa | Typ | Nr Seryjny | Nr Ewidencyjny | Rok Produkcji | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor saturacji tętniczo żylnej | DATA MASTER | BO15708/06 | 112-9337 | 2006 | Sorin Group Italia S.r.I. |
| 2. | Monitor saturacji tętniczo żylnej | DATA MASTER | BO15709/06 | 112-9337 | 2006 | Sorin Group Italia S.r.I. |
| 3. | System podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego | VAVD - PM 3000 | 035-103 (BO 09327) | 112-9338 | 2006 | Sorin Group Italia S.r.I. |
| 4. | System do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, SN. 43S2965 |
|  | Pompa do krążenia pozaustrojowego NR 1, w której skład wchodzą: |
| 4.a | Konsola | - | 43S2967 | 112-9339-1-a | 2003 | STOCKERT |
| 4.b | Panel sterowania | - | 28S2413 | 112-9339-1-b | 2003 | STOCKERT |
| 4.c | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6780 | 112-9339-1-c | 2003 | STOCKERT |
| 4.d | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6781 | 112-9339-1-c | 2003 | STOCKERT |
| 4.e | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6782 | 112-9339-1-c | 2003 | STOCKERT |
| 4.f | pompa perystaltyczna dwugłowicowa | - | 10S9365 | 112-9339-1-d | 2003 | STOCKERT |
| 4.g | wymiennik ciepła | Heater-cooler | 16S1156 | 112-9339-1-e | 2003 | STOCKERT |
| 4.h | separator komórkowy | Compact Advanced | BO13444N02 | 112-9339-1-f | 2002 | DIDECO |
| 4.i | Vacuum Pump | - | BO13611B03 | 112-9339-1-g | 2003 | STOCKERT |
| 4.j | SCPC System | - | 60S10247 | 112-9339-1-h | 2003 | STOCKERT |
| 4.k | Motor - urządzenie napędowe (Bio-pompa) | - | 60S0602 | 112-9339-1-i | 2003 | STOCKERT |
| 4.l | Pump Control Panel SCP SYSTEM | - | 60S2519 | 112-9339-1-j | 2003 | STOCKERT |
| 4.m | Klem elektryczny | - | 60S15505 | 112-9339-1-k | 2007 | STOCKERT |
| 4.n | Przepływomierz/mechaniczny mieszacz gazów 2-kanałowy | Sechrist 3500CP-G14 |  | 112-9339-1-l | 2003 | Sorin Group Italia S.r.I. |
| 5. | System do krążenia pozaustrojowego STOCKERT SIII, SN. 43S2967 |
|  | Pompa do krążenia pozaustrojowego NR 2, w której skład wchodzą: |
| 5.a | Konsola | Stockert SIII | 43S2965 | 112-9339-2-a | 2003 | STOCKERT |
| 5.b | Panel sterowania | - | 28S2412 | 112-9339-2-b | 2003 | STOCKERT |
| 5.c | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6657 | 112-9339-2-c | 2003 | STOCKERT |
| 5.d | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6658 | 112-9339-2-c | 2003 | STOCKERT |
| 5.e | pompa perystaltyczna jednogłowicowa | - | 10S6659 | 112-9339-2-c | 2003 | STOCKERT |
| 5.f | pompa perystaltyczna dwugłowicowa | - | 10S9343 | 112-9339-2-d | 2003 | STOCKERT |
| 5.g | wymiennik ciepła | Heater-cooler | 16S1155 | 112-9339-2-e | 2003 | STOCKERT |
| 5.h | separator komórkowy | Compact Advanced | BO13427M02 | 112-9339-2-f | 2002 | DIDECO |
| 5.i | Vacuum Pump | - | BO13784D03 | 112-9339-2-g | 2003 | STOCKERT |
| 5.j | SCPC System (Bio-pompa) | - | 60S10246 | 112-9339-2-h | 2003 | STOCKERT |
| 5.k | Motor - urządzenie napędowe (Bio-pompa) | - | 60S0620 | 112-9339-2-i | 2003 | STOCKERT |
| 5.l | Pump Control Panel SCP SYSTEM | - | 60S2523 | 112-9339-2-j | 2003 | STOCKERT |
| 5.m | Klem elektryczny | - | 60S15504 | 112-9339-2-k | 2007 | STOCKERT |
| 5.n | Przepływomierz/mechaniczny mieszacz gazów 2-kanałowy | Sechrist 3500CP-G14 |  | 112-9339-2-l | 2003 | Sorin Group |

zwany dalej urządzeniem lub aparaturą medyczną.

- W zakres przedmiotu umowy wchodzą:

- przeprowadzenie przeglądów okresowych i konserwacji  co 3 miesiące +/- 5 dni roboczych ( pierwszy przegląd do 14 dni od daty zawarcia umowy),

  - wykonanie koniecznych czynności profilaktycznych włącznie z wymianą części zamiennych do urządzeń objętych umową w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatne do dalszej eksploatacji,

  - dokonanie częściowej kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

  - sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

  - kontrola zużycia części ruchomych,

  - oczyszczenie i smarowanie ruchomych części mechanicznych,

  - sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego włącznie ze sprawdzeniem przewodu uziemiającego,

  - przeprowadzenie koniecznych środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi aparatury medycznej włącznie z wymianą potrzebnych do tego celu materiałów i części zamiennych,

- sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja,

- sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- usunięcie nieprawidłowości działania urządzenia,

- ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu danego urządzenia,

- naprawa wykrytych uszkodzeń,

- doradztwo i porady przez telefon,

- obsługa serwisowa w przypadku wystąpienia awarii, która obejmuje diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części wraz z dostawą części zamiennych;

- dostarczenie części zamiennych do urządzeń objętych umową, w celu zastąpienia zużytych części;

- w przypadku awarii części nie wyszczególnionych w umowie, Wykonawca ma obowiązek przed ich wymianą dostarczyć Zamawiającemu ofertę cenową z uwzględnieniem rabatu min 5 % od cen katalogowych i po zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego dokonać wymiany ww. części;

- dokonanie częściowej kontroli urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- dokumentację usług serwisowych (raport serwisowy) włącznie z ewentualnym zaleceniem dalszych niezbędnych środków profilaktycznych,

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Planowane przeglądy okresowe i konserwacja w zakresie o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. a) umowy, będą wykonywane w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowanym przeglądem i konserwacją faxem na nr ………………..

- Naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Termin usunięcia usterki strony ustalają na 4 dni robocze od dnia otrzymania pisemnego zlecenia przez Wykonawcę na nr fax. …………, w przypadku części będących w magazynie Wykonawcy lub 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny 
i nadaje się do dalszej eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Zamawiającego na nr 71 766 01 28 lub 71 766 04 68 o terminie przyjazdu serwisu i potwierdzić pisemnie na adres mailowy wilk.natalia@o2.pl lub na nr faxu 71 766 01 28 lub 71 766 04 68.

- W przypadku konieczności dokonania wymiany części uszkodzonej, obowiązek dostarczenia tej części obciąża Wykonawcę zgodnie z rodzajem oraz zakresem kontraktu serwisowego określonego w § 1 ust. 2. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest również do odebrania uszkodzonych części od Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający potwierdza w formie pisemnej fakt wykonania usługi (konserwacji 
i napraw awaryjnych) na stosownym raporcie serwisowym, przedstawionym przez Wykonawcę, podpisanym przez osobę upoważnioną wymienioną w ust. 5. Raport serwisowy wypełnia się w dwóch egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest do właściwego utrzymania oraz użytkowania urządzeń objętych umową, zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również do zapewnienia mu prawidłowych warunków eksploatacji.

- Zamawiający zobowiązany jest zapewnić obsługę urządzeń przez odpowiednio przeszkolony personel oraz do przeszkolenia każdego nowego pracownika, niezwłocznie po jego zatrudnieniu.

- Zamawiającego obciąża obowiązek zgłoszenia awarii urządzenia w formie pisemnej za pośrednictwem faxu na nr …………. lub telefonicznie na nr ……………. potwierdzonej niezwłocznie faxem.

- Zamawiający wskazuje osoby odpowiedzialne i uprawnione do zgłaszania wszelkich awarii aparatury, uzgodnienia terminu przejazdu przedstawicieli wykonawcy 
w ramach serwisu i podpisywania raportu serwisowego. Osoby upoważnione:

- płk lek. med. Wiesław Ruszkowski 	tel. 71 766 02 04

- dr n med. Krzysztof Toczek		tel. 71 766 08 21

- mgr Barbara Bernadzikowska		tel. 71 766 08 23

- mgr inż. Magdalena Sobieraj		tel. 71 766 04 68

- mgr inż. Natalia Wilk			tel. 71 766 04 68

- Roman Osiedlewicz			tel. 71 766 04 69

- Zamawiający winien zgłosić uwagi, dotyczące naprawy aparatury i urządzeń pisemnie za pomocą faxu na numer ………………do Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dogodnych warunków pracy pracownikom Wykonawcy:

- dostęp do urządzenia we wcześniej ustalonym dniu i godzinach,

- zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych (sanitariaty, możliwość przygotowania gorących napoi),

- urządzenie udostępnione dla serwisu musi być czyste, po dezynfekcji.

- W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy wszelką pomoc jaką Wykonawca będzie potrzebował w czasie wykonywania usług serwisowych, w celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa pracy.

§ 4

Warunki gwarancji

- Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę wynosi:

  - na wymienione części – 6 miesięcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu, jeśli producent tych części zastosował dłuższą gwarancję, na czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta.

  - na wykonane usługi – 6 miesięcy. W przypadku wygaśnięcia umowy liczy się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy.

- Termin gwarancji liczony jest od dnia odbioru wykonanych prac, którą dokumentuje  się od dnia ostatniej konserwacji lub naprawy (tj. zainstalowanie i uruchomienie części) potwierdzonej w raporcie serwisowym.

- Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu pomimo prawidłowego użytkowania oraz obowiązek przystąpienia do usunięcia awarii w skutek niewłaściwego wykonania prac w ramach serwisu.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu     Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową do gwarancji stosuje się  przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy, przekroczył terminy o których mowa w §2 ust. 2 oraz maksymalny termin planowanego przeglądu i konserwacji zgodnie z § 1 ust. 2 lit. a) o 7 dni lub jeżeli wykonuje po raz kolejny przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 6

Warunki płatności

- Koszt obsługi serwisowej (nie obejmujący części zamiennych) ustalony zostaje jako ryczałt płatny po wykonaniu przeglądu zgodnie z ust. 4.

- Płatność za dostarczone części zamienne na podstawie wystawionej faktury zgodnej z cennikiem określonym w ust. 4, strony ustalają, że wartość części zamiennych zużytych w ramach umowy nie może przekroczyć w okresie trwania umowy kwoty 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)

- W przypadku części nie wyszczególnionych w umowie rozliczenie nastąpi na podstawie odrębnej faktury, po zaakceptowaniu kosztów przez Zamawiającego zgodnie z § 1 ust.2 lit.b) tiret 2.

- Całkowita wartość umowy netto wynosi: ……….… zł (słownie: ……………………………………………………………… złotych, …100). Cena umowy brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ……….… zł (słownie: …………………………

…………………………………………………… złotych, …100).

W miejscu tym w umowie ostatecznej, umieszczona będzie tabela z załącznika nr 1 do SIWZ pkt 1 ppkt III  oraz Cennik części zamiennych wypełniony w załączniku nr 1 do SIWZ pkt 1 ppkt II - wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

- Zapłaty będą następowały na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w  …………………………………………………………,

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego (faktury wystawiane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni). Ryczałt za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu trwania umowy w tych miesiącach.

- Za datę zapłaty  strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto określone w umowie nie wzrosną przez okres jej trwania.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1 % ceny brutto umowy w przypadku przedłużenia naprawy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyżej terminów określonych w § 2 ust. 2 licząc za każdy dzień opóźnienia, do dnia usunięcia awarii,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu  okresowego i konserwacji za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty maksymalnego planowanego terminu przeglądu i konserwacji określonego w § 1 ust. 2 lit. a) do dnia jego wykonania,

- w wysokości 10 % ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- w wysokości 10 % wartości brutto umowy, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

      - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

      - Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przekazanej wierzytelności.

§ 9

Zmiany umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 34/Med./2012 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

..............................................                                                      ................ dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo