# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 42/Med./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU LAPAROSKOPOWEGO, CHIRURGICZNEGO, ENDOSKOPOWEGO, KLIPSÓW I KLIPSOWNIC

WG PAKIETÓW 1-9

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowego sprzętu laparoskopowego, chirurgicznego, endoskopowego, klipsów i klipsownic wg Pakietów 1-9.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1-9.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 42/Med./2012

„Oferta na dostawę jednorazowego sprzętu laparoskopowego, chirurgicznego, endoskopowego, klipsów i klipsownic 
wg Pakietów 1-9”

nie otwierać przed dniem 24.05.2012r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 595 600,00 zł (słownie: jeden  milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100) – z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| 1 | 140 000,00 zł |
| --- | --- |
| 2 | 39 000,00 zł |
| 3 | 350 000,00 zł |
| 4 | 100 000,00 zł |
| 5 | 230 000,00 zł |
| 6 | 300 000,00 zł |
| 7 | 1 600,00 zł |
| 8 | 400 000,00 zł |
| 9 | 35 000,00 zł |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 179 000,00 zł (140 000,00 zł + 39 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1 SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu laparoskopowego, chirurgicznego, endoskopowego, klipsów i klipsownic wg Pakietów 1-9, która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2  do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 33141000-0,

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 58 060,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt   złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia, na poszczególne części w wysokości:

| 1 | 5 000,00 zł |
| --- | --- |
| 2 | 1 500,00 zł |
| 3 | 12 000,00 zł |
| 4 | 4 000,00 zł |
| 5 | 9 000,00 zł |
| 6 | 11 000,00 zł |
| 7 | 60,00 zł |
| 8 | 14 000,00 zł |
| 9 | 1 500,00 zł |

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 24.05.2012r. godz. 1000

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 24.05.2012r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia 
z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowego sprzętu laparoskopowego, chirurgicznego, endoskopowego, klipsów i klipsownic wg Pakietów 1-9, znak sprawy 42/Med./2012”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

2.4 Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 24.05.2012r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (071) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Arletta Abadżijewa tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119, 7660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 24.05.2012r.o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę jednorazowego sprzętu laparoskopowego, chirurgicznego, endoskopowego, klipsów i klipsownic wg Pakietów 1-9, znak sprawy 42/Med./2012”

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę jednorazowego sprzętu laparoskopowego, chirurgicznego, endoskopowego, klipsów i klipsownic wg Pakietów 1-9, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

.…………….…dnia……………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[z])” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość netto –[zł]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[(zł]”.

| Lp. | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 331410000-0 |
|  | Klipsownica laparoskopowa wielorazowa do klipsów polimerowych niewchłanialnych długość robocza 32 - 33 cm, średnica 10 mm do klipsów w rozmiarze XL | 1 szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Klipsownica laparoskopowa wielorazowa do klipsów polimerowych niewchłanialnych do klipsów w rozmiarze L | 1 szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar XL (zamykające naczynia 7-16 mm) zasobniki z taśmą samoprzylepną | Magazynek 6 klipsów |  |  | 210 |  |  |  |
|  | klipsy polimerowe niewchłanialne, rozmiar L (zamykające naczynia 5-13 mm) zasobniki z taśmą samoprzylepną | Magazynek 6 klipsów |  |  | 210 |  |  |  |
|  | Klipsy tytanowe małe (S). Klipsy posiadają poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Klipsy wykonane z tytanu. Rozmiar klipsa po zamknięciu 3,0mm zasobniki z taśmą samoprzylepną | Magazynek 6 klipsów |  |  | 2550 |  |  |  |
|  | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów małych do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 18 -20 cm | 1 szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów małych. do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 26 – 28 cm | 1 szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Klipsy tytanowe średnie. (M) Klipsy posiadają poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Klipsy wykonane z tytanu. Rozmiar klipsa po zamknięciu 5,0mm zasobniki z taśmą samoprzylepną | Magazynek 6 klipsów |  |  | 3090 |  |  |  |
|  | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów średnich. do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 18 -20 cm | 1 szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów średnich. do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 26 – 28 cm | 1 szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Klipsy tytanowe średnio –duże (M/L). Klipsy posiadają poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Klipsy wykonane z tytanu. Rozmiar klipsa po zamknięciu 8,7mm lub 9.0mm zasobniki z taśmą samoprzylepną | Magazynek 6 klipsów |  |  | 700 |  |  |  |
|  | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów średnio – dużych do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 26 – 28 cm | 1 szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów średnio-dużych. Do laparoskopii, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica obrotowa w zakresie 360 stopni posiadająca kanał płuczący Długość instrumentu 28 - 33cm | 1 szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Klipsy tytanowe duże (L). Klipsy posiadają poprzeczne i wzdłużne rowki zapobiegające zsunięciu z naczynia. Klipsy wykonane z tytanu. Rozmiar klipsa po zamknięciu 12mm zasobniki z taśmą samoprzylepną | Magazynek 6 klipsów |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów dużych do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 26 – 28 cm | 1 szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów dużych. Do laparoskopii, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione, klipsownica obrotowa w zakresie 360 stopni posiadająca kanał płuczący Długość instrumentu 28 - 33cm | 1 szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Klipsownica wielokrotnego użytku do klipsów średnio – dużych do chirurgii otwartej, szczęki posiadające rowki stabilizujące klips w klipsownicy, szczęki zakrzywione pod kątem 45 stopni, klipsownica całkowicie otwieralna do mycia i sterylizacji. Długość instrumentu 26 – 28 cm | 1 szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Staplery chirurgiczne liniowe szyjąco tnące z nożem w ładunku, 60 mm, z ładunkami do tkanki standardowej i grubej (różne rozmiary – rozmiar będzie określony w zamówieniu) | 1 szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Ładunek do staplerów chirurgicznych liniowe szyjąco tnące z nożem w ładunku, 60 mm, z ładunkami do tkanki standardowej i grubej (różne rozmiary – rozmiar będzie określony w zamówieniu) | 1 szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Staplery chirurgiczne liniowe szyjąco tnące z nożem w ładunku, 80 mm, z ładunkami do tkanki standardowej i grubej (różne rozmiary – rozmiar będzie określony w zamówieniu) | 1 szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Ładunek do staplerów chirurgicznych liniowe szyjąco tnące z nożem w ładunku, 80 mm, z ładunkami do tkanki standardowej i grubej (różne rozmiary – rozmiar będzie określony w zamówieniu) | 1 szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Staplery chirurgiczne liniowe szyjąco tnące z nożem w ładunku, 55 mm, z ładunkami do tkanki standardowej i grubej (różne rozmiary – rozmiar będzie określony w zamówieniu) | 1 szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Ładunek do staplerów chirurgicznych liniowe szyjąco tnące z nożem w ładunku, 55 mm, z ładunkami do tkanki standardowej i grubej (różne rozmiary – rozmiar będzie określony w zamówieniu) | 1 szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Staplery chirurgiczne liniowe szyjąco tnące z nożem w ładunku, 75 mm, z ładunkami do tkanki standardowej i grubej (różne rozmiary – rozmiar 25będzie określony w zamówieniu) | 1 szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Ładunek do staplerów chirurgicznych liniowe szyjąco tnące z nożem w ładunku, 75 mm, z ładunkami do tkanki standardowej i grubej (różne rozmiary – rozmiar będzie określony w zamówieniu) | 1 szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Staplery chirurgiczne liniowe szyjąco tnące z nożem w ładunku, 100 mm, z ładunkami do tkanki standardowej i grubej (różne rozmiary – rozmiar będzie określony w zamówieniu) | 1 szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Ładunek do staplerów chirurgicznych liniowe szyjąco tnące z nożem w ładunku, 100 mm, z ładunkami do tkanki standardowej i grubej (różne rozmiary – rozmiar będzie określony w zamówieniu) | 1 szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Staplery chirurgiczne okrężne zakrzywione z mechaniczną regulacją i kontrolą docisku na tkankę. Wymagane rozmiary:21mm, 25mm, 28mm, 29mm rozmiar będzie określany w zamówieniu, wyposażone w blokadę uchwytu spustowego | 1 szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Staplery chirurgiczne liniowe do zamykania na głucho, z mechaniczną regulacją i kontrolą docisku na tkankę, wymagane rozmiary (efektywna długość zespolenia): 45mm, 60mm, 75mm, 90mm z ładunkami do tkanki standardowej i grubej (rozmiar będzie określony w zamówieniu) | 1 szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Ładunki do staplerów chirurgicznych liniowych do zamykania na głucho, wymagane rozmiary (efektywna długość zespolenia): 45mm, 60mm, 75mm, 90mm z ładunkami do tkanki standardowej i grubej (rozmiar będzie określony w zamówieniu) | 1 szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 2 33141000-0 |
|  | Nożyczki laparoskopowe dostarczane w wersji sterylnej do pierwszego użycia i przeznaczone do kolejnych 9 użyć (w sumie 10) po procesie każdorazowej sterylizacji; sterylizacja parowa, wykonane z lekkich materiałów, obrotowe 360 stopni, posiadające kanał płuczący, przyłącze 4 mm do zastosowań w elektrochirurgii monopolarnej, szerokie rozwarcie szczęk (podwójny zawias), oznaczenie kolorystyczne typu końcówki, narzędzie nierozbieralne. Długość 31,5 cm. Końcówka robocza typ Metzenbaum. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Disektor laparoskopowy dostarczany w wersji sterylnej do pierwszego użycia i przeznaczony do kolejnych 9 użyć (w sumie 10) po procesie każdorazowej sterylizacji; sterylizacja parowa, wykonane z lekkich materiałów, obrotowe 360 stopni, posiadające kanał płuczący, przyłącze 4 mm do zastosowań w elektrochirurgii monopolarnej, dostępny w wersji z blokadą lub bez, oznaczenie kolorystyczne typu końcówki, narzędzie nierozbieralne. Długość 31,5 cm. Końcówka robocza typu Maryland. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Grasper laparoskopowy dostarczany w wersji sterylnej do pierwszego użycia i przeznaczony do kolejnych 9 użyć (w sumie 10) po procesie każdorazowej sterylizacji; sterylizacja parowa, wykonane z lekkich materiałów, obrotowe 360 stopni, posiadające kanał płuczący, przyłącze 4 mm do zastosowań w elektrochirurgii monopolarnej, z blokadą, oznaczenie kolorystyczne typu końcówki, narzędzie nierozbieralne. Długość 31,5 cm. Końcówka robocza typu atraumatyczny okienkowy. Końcówka robocza typu Allis. Końcówka robocza typu Maxi-Grip. Końcówka robocza typu 5 zębów do wyciągania i przytrzymywania dużych struktur. Końcówka robocza typu Babcock. | 1 szt. |  |  | 135 |  |  |  |
|  | Zestaw ssąco – płuczący, kaniula o średnicy 5 mm, zestaw przewodów, zawór ssanie-płukanie, długość kaniuli ok. 34 cm, dreny długości 3 m, sterylny, jednorazowego użytku | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | przyrząd ssąco płuczący do zabiegów laparoskopowych z kaniulą 5 mm, drenem 3 m, i zaworami | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 3 33141000-0 |
|  | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm, 25mm, 28mm , z automatyczną regulacją docisku zszywek, możliwość zamówienia zszywek o wysokości 4,8 lub 3,5 mm przed zamknięciem oraz o średnicy 31mm , 33mm; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy. Zamawiający określi długość staplera i wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | Szt. |  |  | 69 |  |  |  |
|  | Stapler liniowy jednorazowego użytku 30mm lub 45mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8mm lub 3,5. Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | Szt. |  |  | 42 |  |  |  |
|  | Ładunki do staplera liniowego jednorazowego użytku 30mm lub 45mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8mm lub 3,5mm; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance .Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum 5mm, jednoczęściowe z przyłączem do kauteryzacji, | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Disektor laparoskopowy 5mm, jednoczęściowy, dł. Trzonu 31cm dł. Trzonu 31cm | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Grasper laparoskopowy 5mm, system ratchet, jednoczęściowy, dł. Trzonu 31cm | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Atraumatyczny grasper laparoskopowy 5mm, długość branż 21mm, system ratchet, jednoczęściowy, dł. Trzonu 31cm | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Trokar jednorazowy typu bezostrzowego z plastikowym "ostrzem", o średnicy 5mm i długości kaniuli 100mm , kaniula karbowana, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2. | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Kaniula do trokara 5 mm | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Trokar jednorazowy typu bezostrzowego z plastikowym "ostrzem", o średnicy 11mm i długości kaniuli 100mm lub, kaniula karbowana, z uniwersalnym systemem bezobsługowych uszczelek 5-11mm posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2. | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Kaniula do trokara 5mm – 11 mm | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Trokar jednorazowy typu bezostrzowego z plastikowym "ostrzem", o średnicy 12mm i długości kaniuli 100mm , kaniula karbowana, z uniwersalnym systemem bezobsługowych uszczelek 5-12mm posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2. | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Kaniula do trokara 5mm – 12 mm | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Trokar jednorazowy o średnicy 15mm, o długości 100mm , z karbowaną tuleją, z automatyczną redukcją 5-12mm i 10-15mm, typu bezostrzowego z plastikowym "ostrzem" i systemem bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez powłoki posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2. | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń z opcją cięcia do zabiegów laparoskopowych, aktywacja mocy na uchwycie instrumentu kompatybilny z aparatem Ligasure 5 cm | Szt. |  |  | 42 |  |  |  |
|  | Jednorazowa elektroda z kablem do kleszczyków Ligasure LS3111 | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Jednorazowy instrument zamykający z opcją cięcia do zabiegów klasycznych kompatybilny z aparatem Ligasure 20 cm | Szt. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Klipsownica do zabiegów otwartych z systemem Super Interlock w rozmiarze 9,75 dla bloku chirurgii i neurochirurgii | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Klipsownica do zabiegów otwartych z systemem Super Interlock w rozmiarze 11,5 dla bloku chirurgii | Szt. |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy do ładunków jednorazowych. Dlugości do wyboru: 6 cm, 16 cm. Rękojeść odpowiednia dla ładunków prostych i z artykulacja z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, możliwość rotacji o 360 stopni. | Szt. |  |  | 51 |  |  |  |
|  | Ładunki naczyniowe do endostaplerów zamykająco-tnących z nożem w magazynku, mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o długości lini szwów 30mm oraz 45 mm, pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Wysokość zszywek 2,0mm-po zamknięciu 0,75mm ( tk. naczyniowa cienka) oraz 2,5mm-po zamknięciu 1,0 mm ( tk. naczyniowa standardowa).Zamawiający wymaga zaoferowania czterech numerów referencyjnych. | Szt. |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Retraktor atraumatyczny pięciopalczasty zginany, jednorazowego użytku, średnica trzonu 10 mm długość trzonu 31 cm. | Szt. |  |  | 42 |  |  |  |
|  | Worek laparoskopowy samorozprężalny 10 mm, zamawiający wymaga worka odrywanego od aplikatora przed wyciągnięciem preparatu w polu operacyjnym rozmiar 6,4 cm x 15 cm | Szt. |  |  | 54 |  |  |  |
|  | Worek laparoskopowy samorozprężalny 15 mm, zamawiający wymaga worka odrywanego od aplikatora przed wyciągnięciem preparatu w polu operacyjnym rozmiar 13 cm x 23 cm | Szt. |  |  | 51 |  |  |  |
|  | Jednorazowe narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych metodą laparoskopową średnica 5 mm posiadające 30 niewchłanialnych wkrętów | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Klipsownica jednorazowa do operacji laparoskopowych, posiadająca 18 tytanowych klipsów w rozmiarze średnio – dużym – 9,1 mm po zamknięciu, załadowanych w magazynku, przechodząca przez trokar 5 mm; obracający się o 360 0. Podświetlany wskaźnik ilości pozostałych klipsów. | Szt. |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Jednorazowy port pojedynczego dostępu laparoskopowego, wykonany z miękkiej, plastycznej pianki, posiadający 3 otwory dostępowe, w zestawie razem z 3 kaniulami 5 mm i 1 bezostrzowym obturatorem oraz 1 kaniulą 12 mm z bezostrzowym obturatorem. | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Ładunki do endostaplerów zamykająco-tnących z nożem w magazynku, mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o długości lini szwów 45 mm, pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków z możliwością zginania. Wysokość zszywek 3,5mm-po zamknięciu 1,5mm ( tk. cienka) oraz 4,8mm-po zamknięciu 2,0 mm (tk.gruba). | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Ładunki do endostaplerów zamykająco-tnących z nożem w magazynku, mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o długości linii szwów 60 mm, pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków z możliwością zginania. Wysokość zszywek 3,5mm-po zamknięciu 1,5mm ( tk. cienka) oraz 4,8mm-po zamknięciu 2,0 mm (tk. gruba). | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 60mm posiadającego nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm, 3,8mm lub 2,5mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Ładunki tnąco-szyjące 60mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm, 3,8mm lub 2,5mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | Szt. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 80mm posiadającego nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm lub 3,8mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Ładunki tnąco-szyjące 80mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm lub 3,8mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | Szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 4 33141000-0 |
|  | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu), i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym 6 rzędów zszywek wykonanych w technologii 3D o długości linii szwu 61 mm (stapler niezaładowany ładunkiem) | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu), i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym 6 rzędów zszywek wykonanych w technologii 3D o długości linii szwu 81 mm (stapler niezaładowany ładunkiem) | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu), i grubej (2 mm po zamknięciu). Linia szwu 61 mm Nóż zintegrowany z ładunkiem | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu), i grubej (2 mm po zamknięciu). Linia szwu 81 mm Nóż zintegrowany z ładunkiem | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm, załadowany ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiadający 2 dźwignie – zamykającą i spustową | Szt. |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm, do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). | Szt. |  |  | 36 |  |  |  |
|  | jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm) stapler posiadający 2 dźwignie – zamykającą i spustową | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm) | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 90 mm. Przeznaczony do tkanek normalnej i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,0 do 2,5 mm) | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Jednorazowy stapler zamykający przegubowy ze zginaną główką do 80 stopni i obrotowym ramieniem do 190 stopni o długości linii szycia 55 mm z ładunkiem do tkanki normalnej lub grubej | Szt. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. Ramienia 36 cm, średnica 5 mm. Końcówka posiadająca 2 przyciski aktywujące „max” i ‘min”. Końcówka z możliwością cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 5 33141000-0 |
|  | Chwytak palczasty jednorazowego użytku do usuwania polipów i ciał obcych, trójramienny; rozpiętość ramion 20mm. Dł. narzędzia 230cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. | Szt. |  |  | 35 |  |  |  |
|  | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | Szt. |  |  | 65 |  |  |  |
|  | Klipsownica wielorazowego użytku. Narzędzie z funkcją rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów, z końcówką w kształcie stożka ułatwiającą aplikację klipsa. Dł. narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Klipsy endoskopowe przeznaczone do współpracy z wielorazowym narzędziem do hemostazy. Klipsy pakowane sterylnie w pojedyncze aplikatory (kardrige), długość ramion klipsa ok.6 mm, kąt rozwarcia ramion 135° | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Klipsy endoskopowe przeznaczone do współpracy z wielorazowym narzędziem do hemostazy. Klipsy pakowane sterylnie w pojedyncze aplikatory (kardrige), długość ramion klipsa ok.7,5 mm, kąt rozwarcia ramion 135° | Szt. |  |  | 160 |  |  |  |
|  | Klipsy endoskopowe przeznaczone do współpracy z wielorazowym narzędziem do hemostazy. Klipsy pakowane sterylnie w pojedyncze aplikatory (kardrige), długość ramion klipsa ok.9 mm, kąt rozwarcia ramion 135° | Szt. |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Klipsy endoskopowe przeznaczone do współpracy z wielorazowym narzędziem do hemostazy. Klipsy pakowane sterylnie w pojedyncze aplikatory (kardrige), długość ramion klipsa ok.7,5 mm, kąt rozwarcia ramion 90° |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Klipsy endoskopowe przeznaczone do współpracy z wielorazowym narzędziem do hemostazy. Klipsy pakowane sterylnie w pojedyncze aplikatory (kardrige), długość ramion klipsa ok.9 mm, kąt rozwarcia ramion 90° | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Jednorazowa sterylna igła iniekcyjna gastroskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 1650mm; długość igły 4mm, średnica igły 25G; kąt ścięcia ostrza igły 14 stopni optymalny do tkanki górnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Jednorazowa sterylna igła iniekcyjna kolonoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300mm; długość igły 4mm lub 5mm, średnica igły 25G; kąt ścięcia ostrza igły 30 stopni optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Jednorazowa sterylna igła iniekcyjna gastroskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 1650mm; długość igły 4mm, średnica igły 21G; kąt ścięcia ostrza igły 14 stopni optymalny do tkanki górnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Jednorazowa sterylna igła iniekcyjna gastroskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 1650mm; długość igły 4mm, średnica igły 23G; kąt ścięcia ostrza igły 14 stopni optymalny do tkanki górnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Jednorazowa sterylna igła iniekcyjna kolonoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału; blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300mm; długość igły 4mm, średnica igły 23G; kąt ścięcia ostrza igły 30 stopni optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, sterylne; kształt owalny; średnica pętli 10 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, sterylne; kształt owalny; średnica pętli 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, sterylne, kształt owalny; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku, sterylne), kształt owalny o średnicy 10 mm (z drutu plecionego o grubości 0,40 mm - miękkie), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (jednorazowego użytku, sterylne), kształt owalny o średnicy 15 mm (z drutu plecionego o grubości 0,40 mm - miękkie), rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne; kształt półksiężycowaty; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, sterylne; kształt owalny; średnica pętli 20 mm; pętla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,48mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Zestaw jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki w górnym odcinku przewodu pokarmowego z miękką szeroką nasadką dystalną z rowkiem, zawiera cewnik rozpylający PW-205L, igłę do ostrzykiwania NM-200L-0423, pętlę elektrochirurgiczną SD-221L-25, nasadkę dystalną D-206-02 | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Zestaw jednorazowego użytku do endoskopowej resekcji śluzówki w górnym odcinku przewodu pokarmowego z miękką szeroką nasadką dystalną z rowkiem, zawiera cewnik rozpylający PW-205L, igłę do ostrzykiwania NM-200L-0423, pętlę elektrochirurgiczną SD-221L-25, nasadkę dystalną D-206-01 | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu | Szt. |  |  | 1100 |  |  |  |
|  | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm- 4,2mm | Szt. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Jednorazowa pułapka na polipy; 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zaworki biopsyjne do bronchoskopów Olympus. Sterylne, jednorazowego użytku | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; | Szt. |  |  | 110 |  |  |  |
|  | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 3,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 5,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 1,2mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Uniwersalna jednorazowa szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów bronchoskopów; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 950mm; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów bronchoskopów; długość robocza 950mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; pasuje do kanałów endoskopów o średniacach 2,0mm-3,2mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Jednorazowa szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów endoskopów; średnice kanałów endoskopów 1,2mm-6mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana na całej długości silikonem, wykonana z nitinolu. Posiada 2 lassa wykonane z polipropylenu , krótsze i dłuższe - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość protezy 40, 60, 80, 100mm, średnica 10mm; średnica kołnierzy 14mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 3,16mm/9,5 Fr. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,038 cala | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Proteza dwuwarstwowa (podwójna ściana z idealnie gładką warstwą wewnętrzną) do dróg żółciowych średnicy 10 Fr, zagięta od strony dwunastnicy, odległość między listkami do wyboru 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 [cm], 4 listki mocujące z każdej strony, minimalna srednica kanału roboczego 3,7 mm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych (jednorazowego użytku). Ruchomość: push 30 pull 90, średnica końcówki 4 Fr, znaczniki co 3 mm, do prowadnicy 0,035”, długość 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,65mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 4,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławia wejście do przewodów żółciowych lub specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; posiada port iniekcyjny; dostarczany w sterylnym pakiecie | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Prowadnica do zabiegów na drogach żółciowych jednorazowego użytku, sterylna, średnica 0,025" i 0,035'' długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 1% marker do powierzchniowego barwienia nierówności śluzówki; zastosowanie diagnostyczne: lokalizacja zmian błony śluzowej; 10 ml w strzykawce | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; średnica włosia 0,14mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035''), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości; | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 6 33141000-0 |
|  | Pętle do polipektomii owalne jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności; długość robocza 240 cm, średnica osłonki 2.4 mm, średnice otwartej pętli (do wyboru): 13 mm, 27 mm, 30 mm, rękojeść skalowana | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Pętle do polipektomii obrotowe jednorazowego użytku z mechanizmem do płynnej rotacji drutu pętli wewnątrz osłonki w dowolnym kierunku (odległość od końca dystalnego do mechanizmu rotujacego 195cm); wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, średnica osłonki 2,4mm, długość robocza 240 cm, średnice otwartej pętli: 13 i 20 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Sfinkterotom z balonem do ekstrakcji złogów; długość 200 cm; długość noska 5 mm; długość cięciwy tnącej 20 mm i 30mm; średnica balonu 11.5 mm; zalecany prowadnik .035". | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Sfinkterotom obrotowy, trzykanałowy; długość 200 cm; średnica 7.0 - 5.5 Fr; średnica końcówki noska 4.4 Fr; długość noska 5 mm; długość cięciwy tnącej 20 mm; zalecany prowadnik .035". | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Samorozprężalny, silikonowy stent przełykowy; średnica zewnętrzna stentu: 16 - 21 mm, długość stentu: 90-150 mm; średnica systemu wprowadzającego 12 mm; zalecany prowadnik - .038". Stent przeznaczony do protezowania nienowotworowych zwężeń przełyku; wykonany z siatki poliestrowej, pokrywany na całej długości tworzywem silikonowym, z markerami znajdującymi się na obu końcach i w środku stentu widocznymi w obrazie endoskopowym i promieniach RTG. Możliwość usunięcia w okresie do 6 tygodni od momentu implantacji. | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Samorozprężalny stent wykonany ze stopu kobaltowo - chromowo - niklowego zapewniający dobrą widoczność całego stentu w promieniach RTG, dostępny w wersji niepokrywanej; średnica stentu: 8 i 10mm- długość stentu: 4, 6, 8,10cm; stent zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy 8 Fr, z wejściem na krótki prowadnik .035” | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Samorozprężalny, platinolowy, całkowicie pokrywany stent do protezowania zwężeń złośliwych i łagodnych dróg żółciowych. Stent z pętlą do repozycji: średnica 10 mm; długość: 40,60, 80 mm. System wprowadzający: średnica zestawu wprowadzającego 8,5 Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 80% i powrotu do pozycji wyjściowej, 4 markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu, zalecany prowadnik: średnica .035"; długość 260/450 cm. Możliwość usuniecia stentu do 12 miesięcy od implantacji. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Samorozprężalny, nitinolowy stent do protezowania zwężeń jelitowych. Stent: średnica 22/ 27 -25 / 30 mm; długość: 6,9,12 cm. System wprowadzający- długość robocza: 135 cm i 230 cm; średnica 10 Fr. Zalecany prowadnik - .035" | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Prowadnik hydrofilny z końcówką roboczą o długości 10 cm, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, izolowany elektrycznie, średnica zewnetrzna .035” – końcówka prosta i zagięta, sztywność standardowa i zwiększona, długość 260 i 450 cm, dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. Op. 2 szt | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Prowadnik hydrofilny z rdzeniem odpornym na załamania, izolowany elektrycznie z hydrofilną końcówką roboczą długości 5 cm, średnica końcówki .035-.027", dwubarwny, dostępne średnice i długości: .025” – sztywność standardowa, końcówka prosta;dł. 450 cm,.035” – sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta; dł. 450 i 260 cm,.035” – o zwiększonej sztywności, końcówka prosta i zagięta; dł. 450 i 260cm, .038” – usztywniony, końcówka prosta długość 260 cm, (2 szt. w opakowaniu) | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw do protezowania dróg żółciowych z możliwością repozycji protezy z blokadą w rękojeści; zestaw zawiera: protezę cienkościenną zagietą od strony dwunastnicy lub pośrodku (do wyboru) zamocowaną z sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, cewnik prowadzący i cewnik popychajacy; długości protez: 5,7,9,12,15,18cm; średnice: 7Fr, 8,5Fr, 10 Fr ; zestaw współpracuje z krótkim i długim prowadnikiem o średnicy.035" | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Proteza plastikowa cienkościenna do dróg żółciowych typu (podwójny pigtail). Średnica protezy 7 Fr i 10Fr, długość: 3,5,7,10,12,15 cm. | Szt. |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Balony do poszerzania zwężeń przełyku i odźwiernika (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy 6 Fr i długości 180 cm, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Pull”, w rozmiarach 20 Fr (6,67mm) i 24 Fr (8mm), wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków,z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG, nożyczki i pean zakrzywiony (2 zestawy w opakowaniu) | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 7 33141000-0 |
|  | Pętla do polipektomii 15 mm 5 szt./ op. | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii 25 mm 5 szt./op. | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 8 33141000-0 |
|  | Zestaw gumek do obliteracji żylaków przełyku, zestaw zawiera nasadkę z sześcioma gumkami o poszerzonym polu widzenia pasujący do aparatów o średnicy 9.5-13 mm, magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach, igłę do przepłukania, cewnik umożliwiający przeciągnięcie sznurków. | Szt. |  |  | 42 |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii standard oval 2,5x5,5 cm pleciona, cewnik 7 FR dł. 240 cm. | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii hexagonalna 3x4,5 cm pleciona, cewnik 7 FR dł. 240 cm. | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii mini oval 1,5x3 cm pleciona, cewnik 7 FR dł. 240 cm. | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii jumbo3x6 cm pleciona, cewnik 7 FR dł. 240 cm. | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii miękka mini oval 1.5x3 cm pleciona, cewnik 7 FR dł. 240 cm. | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii miękka micro mini oval 1x1,5 cm pleciona, cewnik 7 FR dł. 240 cm. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii „kaczy dziób” 25 mm, cewnik 7 FR dł. 240 cm. | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Pętla do polipektomii „kaczy dziób” 15 mm, cewnik 7 FR dł. 240 cm. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | igła do EUS, średnica igły 22 G, cewnik 5.2 FR, jednorazowa, minimalny kanał roboczy 2.0 mm, wysunięcie igły 0-8 cm. | Szt. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Igła do ostrzykiwania krwawień jednorazowa, dł. 200 cm, dł. wysunięcia igły 4 mm, średnica igły 23 lub 25 G. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Endoskopowy węglowy marker do oznaczenia miejsc przed lub po wycięciu polipów, 10 strzykawek po 5cm3. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Cewnik do ERCP standardowy Śr. 5.5Fr., dł. 200cm akceptujący prowadnik .035cala | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Cewnik do ERCP z kulistą końcówką Śr. 5.5Fr., dł. 200cm akceptujący prowadnik .035cala, zakończony metalową kulistą końcówką | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Cewnik do ERCP z stożkową końcówką Śr. 5.5Fr., dł. 200cm akceptujący prowadnik .021 cala, zakończony stożkową końcówką | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Cewnik do ERCP typu Cramera Śr. 5.5Fr., dł. 200cm akceptujący prowadnik .035cala, zakończony stożkową końcówką | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Cystotom Zestaw do kaniulacji przez ścianę żołądka lub dwunastnicy torbieli rzekomych trzustki | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Prowadniki do ERCP Prowadniki towarzyszące kaniulacji oraz przejście przez patologiczne zwężenia podczas standartowego ERCP średnicy .021, .025 i .035 cala, dł. 480cm z końcówką prostą lub zagiętą | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Prowadniki do ERCP Prowadniki towarzyszące kaniulacji oraz przejście przez patologiczne zwężenia podczas standartowego ERCP średnicy .018, dł. 480cm z końcówką prostą lub zagiętą | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Sfinkterotom dwukanałowy Jednorazowy sfinkterotom dwukanałowy, wstępnie zagięty śr. 5Fr z końcówką zwężoną do 4Fr, z cięciwą pleciona i monofilamentną dł. 20, 25 i 30mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Balonowe poszerzadła dróg żółciowych Wysokociśnieniowe poszerzadła jednorazowe do poszerzania zwężeń dróg żółciowych śr. balonu 8 – 10mm, dł. 30mm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cottona Stopniowe poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cottona śr. 5-7-8.5Fr. i 5-7-19Fr., akceptujące prowadnik .035cala | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Poszerzadła zwężeń trzustkowych i brodawki mniejszej typu Geenena Stopniowe jednorazowe poszerzadła zwężeń trzustkowych i brodawki mniejszej typu Geenena | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych typu Soehendra Poszerzadła zwężeń dróg żółciowych typu Soehendra śr. 6, 7, 8.5, 9, 10FR | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Balony do usuwania złogów żółciowych Jednorazowe balony do usuwania złogów żółciowych, z możliwością stopniowego napełniania balonu do śr. 8.5, 12 lub 15mm oraz możliwością kontrastowania ponad i poniżej balonu w czasie zabiegu | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Koszyki do usuwania złogów żółciowych Jednorazowe koszyki do usuwania złogów żółciowych, kompatybilne z litotryptorem mechanicznym Soehendry, wielkości 2x4cm, 3x6cm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Koszyki do usuwania złogów żółciowych „Twarde” plecione koszyki do usuwania złogów żółciowych wielkości 2x4 i 3x6cm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Protezy dróg żółciowych Metalowe, wykonane z nitinolu, samorozprężalne protezy dróg żółciowych, wykrawane z walca, bez tendencji do skracania po uwolnieniu, śr 6, 8 i 10mm, dł. 4, 6, 8cm, śr zestawu wprowadzającego 7Fr., dł. 208cm | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Zestawy do protezowania dróg żółciowych Jednorazowe zestawy do protezowania dróg żółciowych, śr. 8.5 i 10Fr z wewnętrznym cewnikiem prowadzącym śr odpowiednio 5 i 6Fr, z radiologicznymi markerami co 5cm na odcinku 20cm. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Protezy trzustkowe Jednorazowe protezy trzustkowe typu Geenena śr 3, 5, 7Fr, dł. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15cm z podwójnymi listkami na obu końcach zabezpieczającymi przed samoistnym przemieszczeniem | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Protezy trzustkowe na zestawie do protezowania Jednorazowe zestawy do protezowania trzustki zawierające protezę oraz popychacz śr 3, 5 i 7Fr | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Pętle do polipektomii Jednorazowe pętle do usuwania zmian polipowatych, z plecionego drutu, standardowego kształtu wielkości 1.5x3cm, 2.5x5.5cm, 3x6cm kształtu owalnego i heksagonalnego | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Balon do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, dwunastnicy lub okrężnicy Trzystopniowy jednorazowy balon do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego, wprowadzany na liderze przez kanał endoskopu o wymiarach balonu 8-9-10mm, 10-11-12mm, 12-13.5-15mm, 15-16.5-18 oraz 18-19-20mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Balony do achalazji. Balon do poszerzania zwężeń przełyku w przebiegu achalazji, wprowadzany na prowadniku, śr. 30, 35mm, dł. 8cm | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Protezy przełykowe Protezy przełykowe wykonane z nitinolu, pokrywane w części zasadniczej z odsłoniętymi kołnierzami, dł. 8, 10, 12.5, 15cm, śr 20mm, śr. kołnierzy 25mm a na końcu bliższym obecna pętla typu lasso umożliwiająca zmianę pozycji protezy. Średnica zestawu wprowadzającego 24Fr | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Protezy przełykowe z zastawką antyrefluksową Protezy przełykowe z zastawką antyrefluksową dł. 8, 10, 12, 14cm, o śr wewnętrznej 18mm, poszerzonych niepokrywanych kołnierzach śr. do 25mm. Średnica zestawu wprowadzającego 31Fr | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Zestawy do mukozektomii z systemem podwiązek gumowych System 6 podwiązek wraz z heksagonalną pętlą do usuwania płaskich zmian w świetle górnego odcinka przewodu pokarmowego | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Zestaw do podwiązywania żylaków przełyku System 6 podwiązek gumowych do podwiązywania żylaków przełyku | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw dostępowy do drenażu przezskórnego przezwątrobowego NPAS-100-NT Zestaw dostępowy do zakładania drenaży przezskórnych wątrobowych, w skład zestawu wchodzi: prowadnik wykonany z nitinolu, igła22G dł. 15cm, cewnik wprowadzający, kaniula usztywniająca, osłonka i introducer | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | Dreny do drenaży przezskórnych przezwątrobowych Drenaż przezskórny dróg żółciowych, cewnik typu „pig-tail” dł. 25 cm, końcówka hydrofilna z pięcioma otworami drenującymi, rozmiary 8.5, 10.2, 12 i 14 FR. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp | Opis produktu | Jednostka Miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Ilość zakupu | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET 9 33141000-0 |
|  | Plastikowe protezy żółciowe proste | 7 Fr; 8,5 Fr; 10 Fr; Długość 5, 7, 9, 12, 15 cm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Protezy plastikowe żółciowe zakręcone na obu końcach typ „pigtail” | 10 Fr Długość 5, 7, 9 cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Balony wysokociśnieniowe do rozszerzania zwężeń dróg żółciowych lub trzustkowych. Jednorazowe. Zestaw do poszerzania zwężeń, zaopatrzony w markery radiologiczne. Wielkość 3 x 30 mm Średnica zestawu wprowadzającego 4,5 Fr, akceptujące prowadnik 0,035” | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Sondy do czasowego drenażu dróg żółciowych, trzustkowych typ „alfa” i „pigtail” ; średnica 5Fr, 7Fr, akceptujące prowadnik 0,035” | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Balony dwukanałowe do ekstrakcji złogów żółciowych, średnica zestawu 5 Fr, 7 Fr, akceptujące prowadnik 0,035” | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Jednorazowy, jednostopniowy zestaw do drenażu przezskórnego przezwątrobowego, kateter prosty lub typu „pigtail”. Średnica 6 Fr, 9 Fr, 12 Fr, 14 Fr. Rozmiar dwuczęściowej igły punkcyjnej 15G. | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Przedłużacz do drenażu przezskórnego umożliwiający podłączenie zestawu do m. in. Worka Foleya | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                                                           ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i , daty jej zawarcia)

##### UMOWA nr ....... /42/Med./2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z poźń. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO). Umowa będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowego sprzętu laparoskopowego, chirurgicznego, endoskopowego, klipsów i klipsownic wg Pakietów 1-9 w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie............ dni (max. 5 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer......................................

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do składania zamówień drogą telefoniczną: p.o. Kierownika Apteki Szpitalnej, tel. (71) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak oraz dr farm. Monika Krzysik, Tel. (71) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska Tel. (71) 76 60 464.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca niezwłocznie po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres apteka@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 71 7660 463.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm Grażyna Wojtczak

-dr farm Monika Krzysik

-mgr farm Anna Duszyńska

-techn. farm Stanisława Mazur

-techn. farm Barbara Ziółek

-techn. farm Halina Ciemała

-techn. farm Adam Klekowski

- techn. farm Agnieszka Przybył

- techn. farm Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 12 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………... pod rygorem odstąpienia od umowy.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ……………… ..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min. 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 1 i § 1 ust.12 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, przekroczy termin o których mowa w § 4 ust. 3 o 7 dni,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami 
i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana 
z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 
ppkt. 2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 i  § 4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i § 4 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 10% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

2.  Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przekazanej wierzytelności.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Zestawienie stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie treścią tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 42/Med./2012, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                      ................ dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo