# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 29/Log./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOBÓR, SPRZEDAŻ, DOSTAWĘ I MONTAŻ ZASILACZA UPS

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje:

Zadanie nr 1. Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż zasilacza UPS o mocy 80 kVA oraz demontaż wyeksploatowanego zasilacza UPS SICOMEC SICON typu DELPHYS DS. 80 wraz z uruchomieniem i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów gwarancyjnych dla nowego, zamontowanego urządzenia UPS dla potrzeb: Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii, Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, kompleks 2857

Zadanie nr 2. Wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej SALI OIOM Kliniki Chirurgicznej zlokalizowanej na I piętrze w części V budynku nr 1 do istniejącego UPS-a typu XA 215 Firmy TESCOM o mocy 15 kVA zlokalizowanego w piwnicy w pomieszczeniu technicznym w części V budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, kompleks 2857.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ, w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (Specyfikacje techniczne) oraz we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 29/Log./2012

„Oferta na dobór, sprzedaż, dostawę i montaż zasilacza UPS.”

nie otwierać przed dniem 23.04.2012r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP t.j.

# Posiadają wiedzę i doświadczenie - Wykonawca musi wykazać się posiadaniem doświadczenia w wykonaniu min. 2 dostaw (instalacji) zasilaczy o mocy w przedziale od 40 do 80 kVA, w tym min. jednego zasilacza o mocy 80 kVA oferowanego typoszeregu   z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP, o wartości min. 100.000,00 zł. (słownie: sto  tysięcy złotych 00/100) brutto każda w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

# Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 100 000,00 zł. (słownie: sto  tysięcy złotych 00/100) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1). Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

b) 	wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2a) SIWZ.

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2b) SIWZ.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

5) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b)   SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

      - POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b i Rozdz. IV pkt 2 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1. Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż zasilacza UPS o mocy 80 kVA oraz demontaż wyeksploatowanego zasilacza UPS SICOMEC SICON typu DELPHYS DS. 80 wraz z uruchomieniem i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów gwarancyjnych dla nowego, zamontowanego urządzenia UPS dla potrzeb: Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii, Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, kompleks 2857

Zadanie nr 2. Wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej SALI OIOM Kliniki Chirurgicznej zlokalizowanej na I piętrze w części V budynku nr 1 do istniejącego UPS-a typu XA 215 Firmy TESCOM o mocy 15 kVA zlokalizowanego w piwnicy w pomieszczeniu technicznym w części V budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, kompleks 2857.

Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w oparciu i zgodnie z dokumentacją opracowaną przez 4WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu t.j.:

- Ogólną  Specyfikacją Techniczną

- Szczegółową  Specyfikacją Techniczną,

stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

Dodatkowo Zamawiający wymaga 3 letniej gwarancji na UPS, akumulatory i tablię By-pass. W cenie oferty należy również uwzględnić przeglądy techniczne (serwis) po 1, 2 i 3 roku eksploatacji.

Ponadto zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości Logistyki).

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy:

Zadanie Nr 1. Termin demontażu istniejącego UPS-a wraz z baterią akumulatorów i tablicą By-pass, montażu nowego kompletu UPS-a, wraz z rozruchem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia ustala się od dnia 24.05.2012r od godz.14°° do dnia 25.05.2012r do godz. 14°°.

Zadanie nr 2. Termin realizacji zadania wynosi 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Miejsce dostawy

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział).

- Przesunięcie końcowego terminu i tym samym wydłużenie procesu realizacji, na który może wpłynąć brak zgody użytkowników na udostępnienie pomieszczeń sąsiednich i na przyległych kondygnacjach, w celu wykonania niezbędnych prac budowlanych.

Rozdział IX.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na podstawie art. 147 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku oraz poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego.

- Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 23.04.2012r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Urszula Krokosz tel. (0-71) 7660 548, Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości (budynek Logistyki) pok. nr 9 – w sprawach przedmiotu zamówienia

- Piotr Adamaszek Tel. (071) 7660 119, (071) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych

- Fax. (071) 7660 119, (071) 7660550

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 23.04.2012r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. . Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Specyfikacje techniczne - załącznik nr 2

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – Załącznik nr 4

## Podpisy członków komisji:

Przewodniczący Piotr Strąk				........................................

zapoznałem się i akceptuję

Z-ca Przewodniczącego Roman Bąk	 		........................................

zapoznałem się i akceptuję

Członek Urszula Krokosz				........................................

zapoznałam się i akceptuję

Członek Bogumiła Zawadzka			.......................................

zapoznałam się i akceptuję

Członek Janusz Słuchocki	 			........................................

zapoznałem się i akceptuję

Członek Jan Borodziewicz	 			........................................

zapoznałem się i akceptuję

Sekretarz Piotr Adamaszek	 			........................................

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 				                   (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dobór, sprzedaż, dostawę i montaż zasilacza UPS

Znak sprawy  29/Log./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy do sprzedaży, dobór, sprzedaż, dostawę i montaż zasilacza UPS zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2. Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Posiadamy autoryzację producenta wyrobu do prowadzonych czynności: instalacji, podłączenia, przeglądów okresowych i napraw gwarancyjnych aktualną oraz deklarację o bezpośredniej współpracy z producentem urządzenia UPS. Jednocześnie zobowiązujemy się na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy do przedstawienia stosownych dokumentów na potwierdzenie niniejszego oświadczenia.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

# Załącznik nr 3

# Wzór  Umowy

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia)

##### UMOWA nr ……/29/Log./2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  ……………. 2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką  Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

……………………………………

…………………………………....

……………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

      - …………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o wartości poniżej 130 000 EURO. Umowa będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

Zadanie nr 1:

„Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż zasilacza UPS o mocy 80 kVA oraz demontaż wyeksploatowanego zasilacza UPS SICOMEC SICON typu DELPHYS DS. 80 wraz z uruchomieniem i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów gwarancyjnych dla nowego, zamontowanego urządzenia UPS dla potrzeb: Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii, Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu”, kompleks 2857, Zadanie inwestycyjne  Nr 231610/4WSKzP

Zadanie nr 2:

„ Wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej  Sali OIOM  Kliniki Chirurgicznej  zlokalizowanej  na  I-ym piętrze w  części V-ej  budynku nr 1 do istniejącego UPS-a  typu  XA 215 Firmy  TESCOM  o  mocy 15 kVA  zlokalizowanego w piwnicy w pomieszczeniu technicznym w części V-ej budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym  z  Polikliniką  SP ZOZ we Wrocławiu.”  kompleks 2857, Zadanie remontowe wg § 10 niniejszej umowy, zwany dalej przedmiotem umowy.

§ 2

Wartość umowy

- Wartość umowy netto: ……………… zł., (słownie: ………………………………….., 00/100),

- Cena umowy brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami): ……………… zł (słownie: …………………………., 00/100).

- Oferta cenowa:

| L.p | Przedmiot umowy | Wyszczególnienie | Ilość | Wartość netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zadanie nr 1 (wg § 1) | Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż zasilacza UPS o mocy 80 kVA oraz demontaż wyeksploatowanego zasilacza UPS SICOMEC SICON typu DELPHYS DS. 80 wraz z uruchomieniem i zapewnieniem serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów gwarancyjnych dla nowego, zamontowanego urządzenia UPS dla potrzeb: Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii, Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu | UPS 1 szt. Baterie akumulatorów 1 kpl. Tablica By-pass 1 kpl. |  |  |
|  | Zadanie nr 2 (wg § 1) | Wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej Sali OIOM Kliniki Chirurgicznej zlokalizowanej na I-ym piętrze w części V-ej budynku nr 1 do istniejącego UPS-a typu XA 215 Firmy TESCOM o mocy 15 kVA zlokalizowanego w piwnicy w pomieszczeniu technicznym w części V-ej budynku nr 1 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu | Tablica z zabezpieczeniami 1 kpl. |  |  |
| RAZEM: |  |  |

### Wartość, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty doboru urządzeń, przewozu i ubezpieczenia, demontażu, montażu, uruchomienia w siedzibie Zamawiającego oraz koszt gwarancji, w tym przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 6 ust. 5 umowy oraz przeszkolenia personelu (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku ……………………………………………….

- Strony ustalają, że płatność za fakturę nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, która zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego
wg § 5 ust. 1, po uruchomieniu urządzeń i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia oraz realizacji przedmiotu umowy

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy:

Zadanie Nr 1. Termin demontażu istniejącego UPS-a wraz z baterią akumulatorów i tablicą By-pass, montażu nowego kompletu UPS-a, wraz z rozruchem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia ustala się od dnia 24.05.2012r od godz.14°° do dnia 25.05.2012r do godz. 14°°.

Zadanie nr 2. Termin realizacji zadania wynosi 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin zakończenia prac udokumentowanych bezusterkowym odbiorem końcowym w postaci „Protokołu zdawczo-odbiorczego” wraz ze złożoną dokumentacją określoną wg § 5 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy do wysokości jego planu finansowego bez konsekwencji finansowych dla Zamawiającego przed oraz w czasie realizacji umowy.

- Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
- ze strony Zamawiającego: p. Urszula Krokosz – Kierownik Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości – Tel. 71/ 766-05-48 oraz inspektor nadzoru branży elektrycznej
- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………

- Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym:

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, niezwłocznie po realizacji dostawy i zainstalowaniu urządzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 5

Odbiory

1.  Odbiór przedmiotu umowy odbywać się będzie przy udziale Zamawiającego:

a)   odbiór końcowy

- na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” – łącznie dla zadania Nr 1 i Nr 2

-	po zrealizowaniu dostawy i całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne (zadanie nr 1 i nr 2),

- dokumentację techniczno ruchową DTR-kę nowego UPS-a (zadanie nr 1),

- instrukcję obsługi urządzenia (zadanie nr 1),

- zafoliowaną instrukcję obsługi urządzenia po 1 egz. (zadanie nr 1 i nr 2),

- zafoliowane schematy elektryczne zasilania UPS-ów i odbiorców po 1 egz. (zadanie nr 1 i nr 2),

- kartę gwarancyjną nowego zasilacza UPS (zadanie nr 1),

- wyniki pomiarów elektrycznych (zadanie nr 1 i nr 2),

- wyniki badań i sprawdzeń urządzenia (zadanie nr 1 i nr 2),

- opisy i rysunki powykonawcze w ilości 2 egz. (zadanie nr 1 i nr 2),

- oświadczenie o: zgodności wykonania prac instalacyjnych zgodnie ze specyfikacją, przepisami oraz złożoną ofertą i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku miejsca dostawy i prowadzonych prac (zadanie nr 1 i nr 2),

- wyniki testów funkcjonalnych zasilaczy UPS (nowego i istniejącego zasilacza UPS zadanie nr 1 i nr 2),

- wykaz zdemontowanych, dostarczonych i zainstalowanych urządzeń i materiałów ich ilość wraz z wyszczególnieniem: nazwy, typu, producenta, numerów seryjnych i fabrycznych, podstawowych parametrów pracy i miejsca zainstalowania (zdemontowania) z naniesionymi zmianami (zadanie nr 2) dokonanymi w toku wykonywania robót. Demontaż urządzenia i materiałów ma być potwierdzony w protokołach z demontażu, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną. Zdemontowany zasilacz UPS ma być przekazany przez Wykonawcę robót do magazynu Zamawiającego (zadanie nr 1),

- dokumentację potwierdzająca przekazanie zdemontowanych elementów do utylizacji (zadanie nr 1),

- dokumentację potwierdzającą przekazanie zdemontowanych elementów metalowych do punktu skupu surowców wtórnych (zadanie nr 1),

- protokoły z przeprowadzenia szkolenia pracowników Użytkownika z obsługi urządzenia – zasilacza UPS (zadanie nr 1),

Wykonawca zgłasza zrealizowanie przedmiotu umowy Zamawiającemu pisemnie w dniu zakończenia robót. Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Komisji Zamawiającego oraz Wykonawcy.

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych podczas komisyjnego odbioru końcowego

b)	odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji

- dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny zorganizowany w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego tj. nie później niż do ...............................

- na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego”

Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym

      - W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek, wad w okresie gwarancji w terminie 4 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

      - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

§ 6

Odpowiedzialność za wady towaru

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego i zainstalowanego przedmiotu umowy (tj. zasilacza awaryjnego UPS wraz z kompletem baterii akumulatorów, tablicy By-pass – zad. Nr 1 i tablicy zabezpieczającej – Zad. Nr 2) i zapewnia, że będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy prawidłowego działania przedmiotu umowy, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu i przekazaniu do używania oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, co będzie podstawą do wystawienia faktury.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części urządzenia lub wymienić całe urządzenie. Czas przystąpienia i usunięcia awarii (bez wymiany uszkodzonych elementów) do 8 godzin licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnie – faxem na nr ………………... W przypadku braku możliwości usunięcia awarii z powodów nie zależnych od Wykonawcy (np. sprowadzenie uszkodzonego elementu z zagranicy) czas ten może być wydłużony za wiedzą i zgodą Zamawiającego potwierdzoną pisemnie na pisemny wniosek Wykonawcy. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części urządzenia w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zapewnia w trakcie trwania okresu gwarancji, dla zainstalowanego urządzenia wykonanie okresowych przeglądów serwisowych i konserwacji z częstotliwością i w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta urządzenia, jednak nie rzadziej niż co 12 miesięcy, na pisemne wezwanie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania. Wykonanie przeglądu Wykonawca potwierdza wpisem do karty gwarancyjnej urządzenia i sporządza odrębny protokół z przeglądu technicznego urządzenia. Wykonawca winien posiadać stosowne uprawnienia – autoryzację producenta urządzenia w zakresie montażu i przeglądów  technicznych zamontowanego zasilacza UPS. Koszt przeglądów technicznych okresowych (serwisu) - wliczony jest w wartość przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta urządzenia.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego podzespołu, każdego z zainstalowanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest wymienić podzespół na nowy.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel. ………………………. i potwierdzone fax. na nr ……………………

- Adresy punktów serwisowych (po okresie gwarancyjnym):

- ……………………………………………..

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia odpowiada w pełnej wysokości za wyrządzone szkody.

§ 7

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że realizacja Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy.

  - opóźnienia w realizacji dostawy i robót zadania Nr 2 z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przekraczających o 5 dni ustalone terminy;

  - nie dostarczenia kompletnych urządzeń niezbędnych do realizacji zadania nr 1 na 3 dni przed wyznaczonymi terminami ich realizacji - §4 pkt. 1;

  - gdy jakość dostaw oraz wykonywanych robót i instalowanych materiałów jest niezgodna z Ogólną i Szczegółową Specyfikacją Techniczną i technologią i nie gwarantuje wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością

e)  nie utrzymywania porządku i naruszania warunków BHP w sposób rażący, gdy narusza zapisy Szczegółowej i Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz umowy, co nie daje pewności wykonania umowy w określonym terminie.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy do czasu usunięcia zaniedbań z tytułu:

    - nie zabezpieczenia należytego miejsca dostawy i prowadzenia prac przed dostępem osób postronnych,

- braku osoby nadzorującej ze strony Wykonawcy,

    - nie przestrzegania zasad BHP, ppoż.,

    - nie przestrzegania postanowień określonych w Ogólnej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,

    - nie uporządkowania miejsca dostawy i prowadzenia prac,

    - niewłaściwego transportu dostaw,

§ 8

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 0,5% wartości brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy i montażu za każdy dzień opóźnienia

- w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady stwierdzonej podczas odbioru lub ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia,

- w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego (wg § 6 pkt 5) za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu do dnia jego wykonania,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny ofertowej brutto tj. ........................................ zł (słownie:.........................................................................................................................................)        w formie .............................................................

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi i rękojmi oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

§ 10

Zakres zadania:

Zadanie nr 1.

- Wykonanie demontażu istniejącego wyeksploatowanego zasilacza UPS w pomieszczeniu technicznym nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica.

- Wykonanie demontażu istniejącej wyeksploatowanej baterii akumulatorów zasilacza UPS w pomieszczeniu technicznym nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica.

- Wykonanie demontażu istniejącej wyeksploatowanej tablicy By-pass zasilacza UPS w pomieszczeniu technicznym nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica.

- Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż nowego zasilacza UPS w pomieszczeniu technicznym nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica

- Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż nowej baterii akumulatorów zasilacza UPS w pomieszczeniu technicznym nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica.

- Dobór, sprzedaż, dostawa i montaż nowej kompletnej tablicy By-pass zasilacza UPS w pomieszczeniu technicznym nr 53 – budynek nr 1, część III, piwnica.

- Podłączenie i uruchomienie nowego zasilacza UPS.

- Wykonanie testów funkcjonalnych nowego zasilacza UPS, pomiarów elektrycznych oporności izolacji istniejących (z odzysku) kabli i przewodów oraz pomiaru skuteczności zerowania nowego urządzenia UPS. Wykonanie schematu zasilania elektrycznego nowego UPS-a.

- Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egz. z DTR-ką, kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi zasilacza UPS-a, protokołami badań i sprawdzeń, pomiarami elektrycznymi oporności izolacji istniejących kabli i przewodów (z odzysku) oraz skuteczności zerowania nowego urządzenia UPS, certyfikatami, deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi, protokółem przeszkolenia obsługi - pracowników Użytkownika. Jeden egzemplarz skróconej instrukcji obsługi oraz schemat zasilania elektrycznego od rozdzielni głównej RG - 5A poprzez UPS do w/w Użytkowników, należy zafoliować i zamocować na ścianie przy nowym urządzeniu UPS.

Zadanie nr 2.

- Demontaż i ponowny montaż istniejącej tablicy By-passa + sprzedaż, dostawa i montaż nowej dodatkowej tablicy z dodatkowymi zabezpieczeniami – wyłącznikami instalacyjnymi w pomieszczeniu technicznym UPS-a w piwnicy część V budynku nr 1 dla potrzeb Bloków Operacyjnych Chirurgii Ogólnej, Urologii, Neurochirurgii oraz Sali Pooperacyjnej Kliniki Chirurgicznej

- Podłączenie kabli i przewodów do istniejącej tablicy By-pass i nowej dodatkowej tablicy z dodatkowymi zabezpieczeniami – wyłącznikami instalacyjnymi w pomieszczeniu technicznym UPS-a w piwnicy część V budynku nr 1 wraz z uruchomieniem istniejących i nowych instalacji elektrycznych zasilanych z istniejącego zasilacza UPS zlokalizowanego w piwnicy część V bud.
nr 1

- Wykonanie testów funkcjonalnych istniejącego zasilacza UPS, wykonanie pomiarów ochronnych: skuteczności zerowania istniejącego urządzenia UPS oraz oporności izolacji istniejących oraz nowych kabli i przewodów zasilających w/w Odbiorców zasilanych z istniejącego UPS-a.

- Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej: nowego elektrycznego układu zasilania Bloków Operacyjnych: Chirurgii Ogólnej, Urologii, Neurochirurgii oraz sali pooperacyjnej Kliniki Chirurgicznej w raz z układem zasilania istniejącego UPS-a, instrukcji obsługi zasilacza istniejącego UPS-a, protokołów testów funkcjonalnych, badań, sprawdzeń, elektrycznych pomiarów ochronnych - skuteczności zerowania istniejącego urządzenia UPS, oporności izolacji istniejących oraz nowych obwodów elektrycznych - kabli i przewodów zasilających w/w Odbiorców, certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, protokołu przeszkolenia obsługi pracowników Użytkownika. Jeden egzemplarz instrukcji obsługi oraz schemat zasilania od rozdzielni głównej RG-4 poprzez UPS do w/w Użytkowników należy zafoliować i zamocować na ścianie przy istniejącym urządzeniu UPS.

Materiały rozbiórkowe.

    - Wykonawca będzie sukcesywnie przekazywał materiały rozbiórkowe dla Zamawiającego lub zagospodarowywał zgodnie z ustaleniami Zamawiającego z tym, że:

  - Złom stalowy i żeliwny Wykonawca przekazuje własnym transportem i na własny koszt do punktu skupu surowców wtórnych na podstawie sporządzonego protokołu z demontażu zaakceptowanego przez Komisję Zamawiającego, natomiast dokumenty przekazania złomu przekaże Zamawiającemu.

  - Pozostałe materiały Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt, bez tworzenia miejsc ich składowania na terenie szpitala. Akumulatory przekaże do utylizacji Firmie Specjalistycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokument przekazania akumulatorów i kondensatorów przekaże Zamawiającemu.

  - Zdemontowany zasilacz UPS Wykonawca przekaże własnym transportem na podstawie osobnego protokołu z demontażu do magazynu Zamawiającego.

2. Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów komunalnych:

- Energia elektryczna – wg wyliczenia ryczałtowego

Zamawiający zobowiązany jest:

- Przekazać protokolarnie Wykonawcy miejsca dostawy i prowadzenia prac w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości przystąpienia do wykonania zadań.

- Wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową;

- Powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach pisemnie w ciągu 2 dni od daty ich ujawnienia na numer tel./fax  ....................................................

- Zapewnić należyty front robót

- Wskazać punkty poboru energii elektrycznej na czas realizacji robót.

Wykonawca zobowiązany jest :

  - Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, jednak nie później jak w terminie 3 dni roboczych Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość przystąpienia do realizacji zadań(ia) załączając do pisma:

- wykaz pracowników, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- osobę odpowiedzialną za jakość i terminowość wykonania poszczególnych zadań

    - Dokonać wydzielenia części obiektu objętego przedmiotem umowy (miejsce dostawy i prowadzenia robót) od pozostałych będących w użytkowaniu, zabezpieczyć przed osobami trzecimi, utrzymać czystość na terenie prowadzonych prac oraz spełniać wymogi przepisów BHP

2.   Przedstawić kalkulację poboru energii elektrycznej dla wykonania przedmiotowego zadania.

Miejsce przyłącza wskaże Zamawiający.

3.	Wyznaczyć osobę - kierownika w sposób ciągły nadzorującego realizację przedmiotu umowy.

4.	Przejąć protokolarnie miejsce dostawy i prowadzenia prac, a w dniu wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego przystąpić do realizacji przedmiotu umowy.

B.      W czasie realizacji zadań:

    - Przestrzegać szczegółowych warunków dostawy i robót określonych w Szczegółowej i Ogólnej Specyfikacji Technicznej stanowiących integralną część umowy.

    - Roboty prowadzić ze szczególnie należytą starannością zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, technologii określonej w założeniach Szczegółowej i Ogólnej Specyfikacji Technicznej, realizować czasowo i rzeczowo zgodnie z zapisami umowy

    - Stosować materiały, urządzenia, wyposażenie spełniające wymogi zawarte w Szczegółowej i Ogólnej Specyfikacji Technicznej. W czasie realizacji sukcesywnie przekazywać aprobaty techniczne i certyfikaty na dostarczone i wbudowane materiały i urządzenia.

    - Przeprowadzić dostawy i prace zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i utrzymywać rejon dostawy i robót w należytym porządku, zapewniającym pozostałym częściom obiektu jego normalne funkcjonowanie.

    - Zgłosić pisemnie zakończenie realizacji przedmiotu umowy.

    - Powstałe szkody wynikłe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy usuwać w trybie pilnym na własny koszt i własnym staraniem uzgadniając z Zamawiającym sposób ich usunięcia.

    - Dokonywać dostaw na wyznaczone miejsce w sposób niezakłócający prac szpitala.

    - Pozostawić uprzątnięty teren zgodnie ze stanem istniejącym przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

9.  Zapewnić właściwą koordynację dostaw i prac.

10. Dostarczać i instalować materiały i urządzenia posiadające wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z założeniami Szczegółowej i Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

§ 11

      - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

      - Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przekazanej wierzytelności.

§ 12

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności sporządzenia Aneksu do umowy w formie pisemnej.

§ 13

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 14

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych z późn. zm., ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny z późn. zm. oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:								      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr 29/Log./2012 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

......................................................

podpis i pieczęć upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759  z późn. zm) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo