# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 60/Med./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ PLASTRÓW, OPATRUNKÓW, SIATEK CHIRURGICZNYCH, OBŁOŻEŃ, UBRAŃ JEDNORAZOWYCH I HEMOSTATYKÓW NA 2012/2013r.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę plastrów, opatrunków, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków na 2012/2013r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1- 48.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 60/Med./2012

„Oferta na dostawę plastrów, opatrunków, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych

i hemostatyków na 2012/2013r.”

nie otwierać przed dniem 19.06.2012r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 2 945 950,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 | 40 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 128 000,00 |
| Pakiet 3 | 11 000,00 |
| Pakiet 4 | 59 000,00 |
| Pakiet 5 | 650,00 |
| Pakiet 6 | 12 000,00 |
| Pakiet 7 | 6 500,00 |
| Pakiet 8 | 27 000,00 |
| Pakiet 9 | 88 000,00 |
| Pakiet 10 | 94 000,00 |
| Pakiet 11 | 12 500,00 |
| Pakiet 12 | 365 000,00 |
| Pakiet 13 | 25 000,00 |
| Pakiet 14 | 43 000,00 |
| Pakiet 15 | 304 000,00 |
| Pakiet 16 | 351 000,00 |
| Pakiet 17 | 55 000,00 |
| Pakiet 18 | 180 000,00 |
| Pakiet 19 | 118 000,00 |
| Pakiet 20 | 72 000,00 |
| Pakiet 21 | 24 000,00 |
| Pakiet 22 | 191 000,00 |
| Pakiet 23 | 11 000,00 |
| Pakiet 24 | 36 000,00 |
| Pakiet 25 | 33 000,00 |
| Pakiet 26 | 8 500,00 |
| Pakiet 27 | 97 000,00 |
| Pakiet 28 | 4 500,00 |
| Pakiet 29 | 33 000,00 |
| Pakiet 30 | 3 000,00 |
| Pakiet 31 | 1 000,00 |
| Pakiet 32 | 81 000,00 |
| Pakiet 33 | 7 000,00 |
| Pakiet 34 | 7 000,00 |
| Pakiet 35 | 20 000,00 |
| Pakiet 36 | 141 000,00 |
| Pakiet 37 | 39 500,00 |
| Pakiet 38 | 13 500,00 |
| Pakiet 39 | 1 000,00 |
| Pakiet 40 | 47 000,00 |
| Pakiet 41 | 20 000,00 |
| Pakiet 42 | 78 000,00 |
| Pakiet 43 | 4 000,00 |
| Pakiet 44 | 5 000,00 |
| Pakiet 45 | 37 000,00 |
| Pakiet 46 | 300,00 |
| Pakiet 47 | 7 000,00 |
| Pakiet 48 | 4 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 168 000,00 zł (40 000,00 zł + 128 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w języku polskim w formie np. prospektów i katalogów, a w przypadku: Pakiet 2 poz. 1-10; Pakiet 8; Pakiet 9 poz. 1-3; Pakiet 13; Pakiet 14 poz. 1; Pakiet 18 poz. 1-4, Pakiet 19 poz. 1-3 i Pakiet 20 poz. 1 również kart technicznych. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1 SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa plastrów, opatrunków, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków na 2012/2013r, która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:

33140000-3, 33141000-0, 33141111-1, 33141112-8, 33141110-4, 33141116-6, 33199000-1, 3141119-7, 33141114-2, 33141127-6, 33141115-9, 33141113-4 (oraz PA01-7 do Pakietu nr 40)

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 109 525,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet 1 | 1 500,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 4 800,00 |
| Pakiet 3 | 400,00 |
| Pakiet 4 | 2 200,00 |
| Pakiet 5 | 30,00 |
| Pakiet 6 | 500,00 |
| Pakiet 7 | 200,00 |
| Pakiet 8 | 1 000,00 |
| Pakiet 9 | 3 300,00 |
| Pakiet 10 | 3 500,00 |
| Pakiet 11 | 500,00 |
| Pakiet 12 | 13 500,00 |
| Pakiet 13 | 1 000,00 |
| Pakiet 14 | 1 600,00 |
| Pakiet 15 | 11 300,00 |
| Pakiet 16 | 13 000,00 |
| Pakiet 17 | 2 000,00 |
| Pakiet 18 | 6 700,00 |
| Pakiet 19 | 4 400,00 |
| Pakiet 20 | 2 700,00 |
| Pakiet 21 | 900,00 |
| Pakiet 22 | 7 000,00 |
| Pakiet 23 | 400,00 |
| Pakiet 24 | 1 300,00 |
| Pakiet 25 | 1 200,00 |
| Pakiet 26 | 300,00 |
| Pakiet 27 | 3 600,00 |
| Pakiet 28 | 200,00 |
| Pakiet 29 | 1 200,00 |
| Pakiet 30 | 100,00 |
| Pakiet 31 | 40,00 |
| Pakiet 32 | 3 000,00 |
| Pakiet 33 | 300,00 |
| Pakiet 34 | 300,00 |
| Pakiet 35 | 700,00 |
| Pakiet 36 | 5 000,00 |
| Pakiet 37 | 1 500,00 |
| Pakiet 38 | 500,00 |
| Pakiet 39 | 40,00 |
| Pakiet 40 | 1 700,00 |
| Pakiet 41 | 800,00 |
| Pakiet 42 | 3 000,00 |
| Pakiet 43 | 200,00 |
| Pakiet 44 | 200,00 |
| Pakiet 45 | 1 400,00 |
| Pakiet 46 | 15,00 |
| Pakiet 47 | 300,00 |
| Pakiet 48 | 200,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 6 300,00 zł  (1 500,00 zł +  4 800,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 19.06.2012r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 19.06.2012r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę plastrów, opatrunków, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków na 2012/2013r., znak sprawy 60/Med./2012”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 19.06.2012r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (071) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 19.06.2012r.o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę dostawę plastrów, opatrunków, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków na 2012/2013r.”

znak sprawy 60/Med./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę plastrów, opatrunków, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków na 2012/2013r., zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 23

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 24

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 25

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 26

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 27

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 28

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 29

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 30

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 31

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 32

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 33

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 34

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 35

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 36

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 37

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 38

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 39

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 40

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 41

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 42

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 43

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 44

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 45

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 46

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 47

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 48

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

.…………….…dnia……………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

W pakiecie nr 40, w pozycji 15 „Najem urządzenia…” w kolumnie „Wartość jednostkowa netto (zł)” należy wpisać wartość najmu za 1 miesiąc netto dwóch najmowanych urządzeń. Kolumna „Ilość” to ilość miesięcy najmu.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1. OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY CPV 33141111-1, 33141112-8 |
|  | Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik, z dwoma paskami mocującymi, opakowanie foliowo-papierowe. Wyrób medyczny klasy III. bariera folii dla wirusów =>27nm | 8,5cm x11,5cm | szt. |  |  | 75 |  |  |  |
|  | Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i dwoma wycięciami, z paskiem mocującym, opakowanie foliowo-papierowe. Wyrób medyczny klasy III. bariera folii dla wirusów =>27nm | 10 cm x12cm | szt. |  |  | 125 |  |  |  |
|  | Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik, z dwoma paskami mocującymi, opakowanie foliowo-papierowe. Wyrób medyczny klasy III. bariera folii dla wirusów =>27nm | 7cm x 8,5cm | Szt. |  |  | 575 |  |  |  |
|  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej naniesionym siateczkowo, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, 2 szerokie (min. 2,5-3,5cm) aplikatory, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa. bariera folii dla wirusów =>27nm | 8,5x 11,5cm | szt. |  |  | 1600 |  |  |  |
|  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, dwa wycięcia, włókninowy pasek mocujący, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa. bariera folii dla wirusów =>27nm | 10x 12cm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej naniesionym siateczkowo, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 stron, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, 2 szerokie (min. 2cm) aplikatory, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa. bariera folii dla wirusów =>27nm | 7x8cm | szt. |  |  | 5300 |  |  |  |
|  | Sterylny przezroczysty opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, opakowanie foliowo-foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa. bariera folii dla wirusów =>27nm | 10x 12cm | szt. |  |  | 1750 |  |  |  |
|  | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, proste wycięcie na port pionowy, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, opakowanie foliowo-foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa. bariera folii dla wirusów =>27nm | 6x7cm | szt. |  |  | 2300 |  |  |  |
|  | Przylepiec chirurgiczny, w 100% z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku. | 2,5cm x 9,14m | szt. |  |  | 420 |  |  |  |
|  |  | 5cm x 9,14m | szt. |  |  | 204 |  |  |  |
|  |  | 7,5cm x 9,14 m | Szt. |  |  | 96 |  |  |  |
|  | Przylepiec hypoalergiczny z elastycznej pianki z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, rozciągliwy wzdłuż i w poprzek, umożliwiający wykonanie opatrunków uciskowych i ruchomych, wodoodporny. | 2,5cm x 5m | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce. | 2,5cm x (9,0) 9,1m | szt. |  |  | 312 |  |  |  |
|  |  | 5cm x (9,0) 9,1m | szt. |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  | 10,1cm x (9,0) 9,1m | szt. |  |  | 36 |  |  |  |
|  |  | 20,3cm x (9,0) 9,1m | szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Paski do zamykania ran z porowatej włókniny wzmocnionej włóknami z syntetycznego jedwabiu, przylepne, na kleju akrylowym. | 3x75 mm (koperta a' 5 pasków) | koperta |  |  | 350 |  |  |  |
|  |  | 6x75 mm (koperta a' 3 paski) | koperta |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 6x38 mm (koperta a' 6 pasków) | koperta |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 6mm x 100mm (koperta a' 10 pasków) | koperta |  |  | 400 |  |  |  |
| Wartość pakietu 1: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 2 OBLOŻENIA POLA OPERACYJNEGO CPV – 33140000-3 Zestawy opakowane w papier krepowy lub włókninę ochronną, a następnie w opakowanie zewnętrzne- blister zaopatrzone w naklejkę do dokumentacji medycznej posiadające niezbędne dane minimum: nr katalogowy wyrobu, wytwórca, seria (LOT), data ważności. |
|  | Zestaw do operacji szyi i głowy o składzie i parametrach: Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) serweta na stolik Mayo78 (80) x144(145) cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. serweta na stolik instrumentariuszki150x200cm serweta samoprzylepna 100 x 75 cm serweta z przylepnym wcięciem "U"150x250 cm serweta 75x90cm 2 taśmy samoprzylepne 10x55cm ręczniki do rąk 4 szt. | zestaw |  |  | 350 |  |  |  |
|  | Zestaw do vertebroplastyki o składzie i parametrach: Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) serweta z otworem przylepnym (rozmiar wcięcia 12x16cm) 228x300cm taśma samoprzylepna 10x55cm serweta na stolik Mayo 80x145 cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. serweta nieprzylepna (w zestawie lub dostarczona osobno) 100x150cm serweta na stolik instrumentariuszki 200x150cm ręczniki do rąk 4 szt. | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
|  | ZESTAW Z SERWETĄ Z FOLIĄ BAKTERIOBÓJCZĄ I ZBIORNIKIEM NA PŁYNY o składzie i parametrach: Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) serweta z wkomponowaną folią posiadającą w warstwie klejącej jodofor o działaniu bakteriobójczym oraz zbiornik na płyny 360 stopni wokół pola operacyjnego z usztywnionym brzegiem wykonanym z polipropylenu oraz dwoma organizatorami przewodów 254cm x 307cm, folia 30 x 30 cm serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. taśma samoprzylepna 10cm x 55cm 4 serwetki do rąk serweta 100cm x 100cm | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw do PCNL o składzie i parametrach: Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) Obłożenie do zabiegów PCNL o wymiarach 150 cm x 300cm z otworem przylepnym w części brzusznej 25cm x 25cm oraz zintegrowane ze zbiornikiem do przechwytywania płynów posiadającym filtr i zawór z możliwością podłączenia ssaka Serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm Ochraniacz na aparaturę Serwety na przewody kamery lasera – 2 szt. Taśma samoprzylepna 10 x 55cm | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI TARCZYCY o składzie i parametrach: Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) Serweta z przylepcem, z otworem w kształcie rombu o rozmiarach 12cm x 12 cm rozmiar serwety 180cm x 315cm Serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią 145cm x 80 cm Serweta na stół instrumentalny 200cm x 150cm | zestaw |  |  | 230 |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI ŻYLAKÓW o składzie i parametrach: Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) serweta przylepna 240cm x 150cm serweta z przylepnym wycięciem „U” 200cm x 260cm serweta przylepna 180cm x 180cm serweta na stolik instrumentariuszki 200cm x 150cm serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią 2 taśmy samoprzylepne 10cm x 55cm ochraniacz na stopę 35cm x 35cm bandaż elastyczny1 szt. | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI ŻYLAKÓW ODBYTU o składzie i parametrach min.: Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) obłożenie ginekologiczne zintegrowane z osłonami na kończyny i otworem w części kroczowej o wymiarach 9cm x 12cm wraz ze zbiornikiem na płyny 195cm x 175cm serweta na stolik instrumentariuszki 200 x 150cm serweta na stolik Mayo 80x145 cm wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią taśma przylepna 10x55cm | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGÓW BRZUSZNO-KROCZOWYCH zintegrowane z osłonami na kończyny, w części brzuszno- kroczowej wymiary obłożenia: 235x300cm; otwór przylepny o wymiarach 14-23cm x 28cm Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
|  | ZESTAW DO OPERACJI SERCOWO- NACZYNIOWYCH Z FOLIĄ JODOWANĄ o parametrach: Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) Serweta baza Wymiary: 200 (254)cm x 330cm - obłożenie wykonane z materiału z włókien sztucznych (poliester/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych (dwuwarstwowy laminat) (karta techniczna), w polu operacyjnym folia chirurgiczna wykonana z poliestru o grubości 0,025mm posiadająca w warstwie klejącej jodofor o działaniu bakteriobójczym o wymiarach 78cm x 43cm Obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym, po bokach obłożenia – po 3 kieszenie wykonane z polietylenu, pod kieszeniami przylepny organizator przewodów. bez zawartości lateksu, I klasa palności, minimalna odporność na przesiąkanie płynów : 200 cm2 H2O Serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm Serweta na stolik Mayo Serweta 150x200cm Serweta do osłony krocza Pokrowiec na kończynę 2 sztuki Serweta przylepna 75x75cm 2 sztuki Taśma samoprzylepna 2 sztuki Kieszeń jednokomorowa 33x38cm Organizator przewodów Fartuch SMMS rozmiar L Fartuch wzmocniony SMMS rozmiar XL 2 sztuki Ręczniki celulozowe 4 sztuki Miska plastikowa 250 ml Tupfery 5x5cm 10 sztuk Kleszczyki do mycia pola Setony z nitką radiologiczną 200 x 7,5cm 10 sztuk Dren do odsysania, (łączący) 300 Na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii. | zestaw |  |  | 90 |  |  |  |
| 10 | ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO o parametrach: Materiał obłożenia - włóknina dwuwarstwowa (polipropylen lub poliester i polietylen - laminat), niepyląca, chłonna, absorpcyjna na całej powierzchni , bez dodatku lateksu, serweta na stolik Mayo wykonana z włókniny wiskozowej laminowana folią. (karta techniczna) Serweta na pacjenta. Wymiary serwety: 75cm x 75cm,Serweta wykonana z materiału z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, dwuwarstwowy laminat; otwór przylepny w części centralnej o wymiarach 15cm x 6cm, serweta posiada 4 części lepne w rogach umożliwiające stabilizację serwety bez zawartości lateksu, I klasa palności, minimalna odporność na przesiąkanie płynów : 200 cm2 H2O Serweta na stolik 75 x 90cm Opatrunek do wkłuć centralnych, ze wzmocnionym włókniną obrzeżem oraz dodatkowymi paskami mocującymi i metką,. Klej nanoszony warstwowo na kształt diamentu rozmiar 8,5 x 11,5cm Pojemnik 250ml – 1sztuka Groszki gazowe 3x3cm – 5 sztuk Kleszczyki do mycia pola Imadło do nici Gaziki 10x10cm – 10 sztuk Sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar L Na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z kodem kreskowym, numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii | zestaw |  |  | 1080 |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna typu "KACZY DZIÓB" wiązana: trójwarstwowa, wykonana całkowicie z polipropylenu, niepyląca, bez zawartości włókien celulozowych i wiskozowych, komfortowa dzięki nie przyleganiu do ust i nozdrzy, chroni przed zaparowywaniem okularów, bez lateksu i włókien szklanych, hipoalergiczna, w poprzek maski – poprzeczny szew, usztywnienie na nos wykonane z metalu pokrytego polietylenem (antyalergiczne). typu IIR. Dla osób z zarostem i noszących okulary | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Kieszeń przylepna dwuczęściowa na narzędzia | 18x30cm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Rękawy na kończynę sterylne | 75x114cm Lub 75 x 120 cm | szt. |  |  | 84 |  |  |  |
|  | Serweta okulistyczna z folią i kieszenią na płyny wodoodporna wykonana z 3-warstwowego materiału polipropylenowego bez celulozy i wiskozy, okno wypełnione folią z PE o grubości 0,05 mm, zbiornik na płyny zintegrowany z obłożeniem z mostkiem do regulacji | 137x137cm, folia 8-10cm | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Zbiornik na płyny samoprzylepny z możliwością podłączenia ssaka | 50x60cm | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Folia chirurgiczna bakteriobójcza wykonana z poliestru, o grubości 0,025mm, posiadająca w warstwie klejącej jodofor, klej akrylowy, paroprzepuszczalność (MVTR) > 600g/ m2/ 24h, tolerancja rozmiaru -/+ 5 % rozmiar całkowity (cm)/ rozmiar przylepny (cm) | 15 x 20/ 10 x 20 | szt. |  |  | 370 |  |  |  |
|  |  | 44 x 35 / 34 x 35 | Szt. |  |  | 650 |  |  |  |
|  |  | 66 x 45 / 56 x 45 | Szt. |  |  | 680 |  |  |  |
|  | Organizator przewodów | 14 cm x 4 cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Wartość pakietu 2: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 3 SIATKA PRZEPUKLINOWA I CPV 33140000-3 |
|  | Niewchłanialna, jednowarstwowa, antyadhezyjna siatka do zaopatrywania przepuklin metodą IPOM ze skondensowanego PTFE, grubość 0,15mm, wielkość porów 2,4 mm, gęstość 90g/m2 | 20x30cm | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 15x15cm | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| Wartość pakietu 3: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 4 SIATKA PRZEPUKLINOWA II CPV 33140000-3 |
|  | Częściowo wchłanialna siatka przepuklinowa. Monofilamentowy kompozyt polipropylenu i poliglekapronu Gramatura maksymalnie 28g/m2 po wchłonięciu. Średnica oczek 3-4 mm. | Rozmiar 6cm x 11 cm Opakowanie 3 sztuki | Szt. |  |  | 165 |  |  |  |
|  |  | Rozmiar 10cm x 12 cm Opakowanie 3 sztuki | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  | Rozmiar 10cm x 15 cm Opakowanie 3 sztuki | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| Wartość pakietu 4: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 5 KLEJ TKANKOWY CPV 33140000-3 |
|  | Klej tkankowy cyjanoakrylan 2-butylu typu histoacryl | 0,5 g/5ml | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| Wartość pakietu 5: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 6 OPATRUNKI TRACHEOSTOMIJNE, POŃCZOCHY, WATA NEUROCHIRURGICZNA CPV 33141110-4 |
|  | Opatrunek gąbkowy nacięty w kształcie litery T, 6cio płatkowy sterylny, pod rurki tracheotomijne lub dreny, zawierający 0,2% roztworu chlorowodorku polimerycznej biguanidyny (PHMB), | Rozmiar 10x10 | szt. |  |  | 16950 |  |  |  |
|  | Bakteriobójcze okrągłe opatrunki piankowe z nacięciem nasączone 0,5% roztworem polimerycznej biguanidyny (PHMB) o działaniu antybakteryjnym pod centralne wkłucia dożylne | Średnica 2,54 otwór 4mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Bakteriobójcze okrągłe opatrunki piankowe z nacięciem nasączone 0,5% roztworem polimerycznej biguanidyny (PHMB) o działaniu antybakteryjnym pod centralne wkłucia dożylne | Średnica 2,54 otwór 7mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Pończochy przeciwzakrzepowe, uciskowe typu T.E.D. Kendall pakowane w opakowanie typu Word-Box | 9 rozmiarów po 6 sztuk w każdym rozmiarze | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| Wartość pakietu 6: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 7 SIATKA PRZEPUKLINOWA CPV 33140000-3 |
|  | Siatka do operacji przepuklin pachwinowych, półwchłanialna o kształcie eliptycznym z rozcięciem, z samotrzymającą klapką na otoczenie powrózka; materiał: polipropylen monofilamentowy + poliaktyd w formie wchłanialnych haczyków; | ROZMIARY 12cm x 8 cm LEWA 12 cm x 8 cm PRAWA | szt. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Jednorazowe narzędzie do mocowania siatek kompozytowych laparoskopowo ze spiralnymi wkrętami | średnica 5mm, dł. 35,5mm | szt. |  |  | 6 |  |  |  |
| Wartość pakietu 7: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 8 ZESTAWY DO OPERACJI OCZU DLA BLOKU OKULISTYKI CPV 33141116-6; 33141000-0 |
|  | Obłożenie okulistyczne o składzie i parametrach: Materiał serwet musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) (karta techniczna) Zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Ręcznik do rak1 szt. Serweta okulistyczna 150 x 140 cm z torbą na płyny i zintegrowaną warstwą ochronną - 1 szt. Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 140 cm - 1 szt. | zestaw |  |  | 301 |  |  |  |
|  | Serweta na stolik instrumentariuszki: Laminat 2 – warstwowy – Polietylen i polipropylen, foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 33 mikrona, w części chłonnej polipropylen, , chłonność 165 cm H2O. na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, data ważności produktu. (karta techniczna) | 140 x 150 cm | Szt. |  |  | 2112 |  |  |  |
|  | Obłożenie podstawowe o składzie i parametrach: Materiał serwet musi składać się z min. 3 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa: PE+PP+PP), gramatura 75g/m2. Gramatura łaty chłonnej min. 80g/m2 (karta techniczna) Zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Taśma op. 9 x 50 cm -1 szt. Serweta na stół Mayo 78 x 145 cm, wzmocniona – 1 szt. Ręczniki do rąk – 4 szt. Przyklejane serwety 75 x 90 cm z uchwytem na przewody i łatą chłonną o wymiarach min. 25x60cm – 2 szt. Przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm z uchwytem na przewody i łatą chłonną o wymiarach min. 25x60cm – 1 szt. Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm – 1 szt. | zestaw |  |  | 602 |  |  |  |
|  | Obłożenie do cięcia cesarskiego: Materiał serwet musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa: PE+PP), gramatura 60g/m2. (karta techniczna) Taśma op. 9 x 50 cm -1 szt. Serweta na stół Mayo 78 x 145 cm, wzmocniona – 1 szt. Ręczniki do rąk – 4 szt. Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm – 1 szt. Prześcieradło 75 x 120cm – 2 szt. serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny i uchwytem na przewody, warstwa ochronna z otworem 36x36cm – 1 szt. Zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Ubranie operacyjne niesterylne: Koszula i spodnie pakowane osobno (możliwość indywidualnego dopasowania rozmiaru) Wykonane z materiału typu SMMS (karta techniczna), gramatura 45g/m2, przepuszczające powietrze. Kolor niebieski. Koszula z 3 kieszeniami i wycięciem V pod szyją. Spodnie wiązane na troki, nogawki bez ściągaczy. | Rozmiary S, M, L, XL | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
| Wartość pakietu 8: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 9 UBRANIA CHIRURGICZNE, CZEPKI, MASKI, OCHRANIACZE CPV 33199000-1 |
|  | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – pełna sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowany w papier krepowy. Wewnątrz opakowania 2 ręczniki celulozowe. Włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS (karta techniczna), | Rozmiar M- XXL | szt. |  |  | 8000 |  |  |  |
|  | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowany w papier krepowy. Wewnątrz opakowania 2 ręczniki celulozowe. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS (karta techniczna), | Rozmiar M- XXL | szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
|  | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszonkami na dole bluzy, przy szyi, wykończenie typu "V", materiał na całej powierzchni. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS (karta techniczna) | w kolorach zielony, niebieski, różowy | szt. |  |  | 5800 |  |  |  |
|  | Jednorazowa niejałowa bluza/marynarka, zapinana na zatrzaski/napy .Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Kolor niebieski. | Rozmiary M, L | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany wiązany na karku. Kolor aqua lub zielony. | op.a'100 szt | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki wiązany z tyłu na troki. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Kolor aqua lub zielony. | op.a'100 szt | Op. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana na troki, koloru aqua lub zielony, typu IIR. | op.a'50szt. | Op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna wiązana na troki typu „anti fogg” ,posiadająca specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej (góra),które chronią okulary przed zaparowaniem , koloru zielonego lub aqua., typu IIR. | Op.a’50szt. | Op. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna wiązana na troki typu anti splash – odporna na przesiąkanie, czterowarstwowa z osłona na oczy. Maska typu „anti fogg” ,posiadająca specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej (góra),które chronią osłonę na oczy przed zaparowaniem, koloru zielonego lub aqua lub niebieski., typu IIR. | Op. a’50szt. | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna 3 warstwowa z trokami i usztywnioną częścią na nos, z filtrem bakteryjnym, dla osób z wrażliwą skórą, noszących okulary oraz osób z brodą. | Op. 50 szt. | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Jednorazowe higieniczne ochraniacze na obuwie z włókniny polipropylenowej, pozbawione latexu, białe. | op. typu dispenser a'250par. | Op. |  |  | 42 |  |  |  |
| Wartość pakietu 9: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 10 ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII CPV 33199000-1 |
|  | Obłożenie uniwersalne-podstawowe. skład zestawu: 1. 1 serweta samoprzylepna 170x175cm, 2. 1 serweta samoprzylepna 240x150cm, 3. 2 serwety samoprzylepne 90x75cm. 4. Serwety do nakrycia stolika: 1 sztuka o wymiarze min. 190x140cm, 1 sztuka na stolik Mayo o wymiarze min. 145x80cm.składana teleskopowo w kształcie worka, 5. 1 przylepiec taśmowy o wym. min. 10x50cm. 6. 4 ręczniki celulozowe o wym. ok. 33x33cm. Materiał musi składać sie z min. 3 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) i odporności na penetracje płynów min. 200 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta | zestaw |  |  | 1374 |  |  |  |
|  | Jałowa włókninowa osłona na rękaw zakończona elastycznym mankietem z dzianiny. | dł.50cm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Jałowa włókninowa, trójwarstwowa serweta samoprzylepna. | 75x90cm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Zestaw chirurgiczny o składzie: 1. 1 serweta (owinięcie zestawu) 90x75cm ; 2. 1serweta 2-częściowa z regulacją otworu 75x90cm; 3. 1 skalpel jednorazowy nr 10; 4. 1 nożyczki typu Metzenbaum tępo-tępe 14,5cm; 5. 1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14cm, 6. 1pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm,; 7. 1 kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5cm; 8. 1 kleszczyki plastikowe proste 14cm; 9. 1 pojemnik plastikowy 150ml (9,5x7x3cm); 10. 5 kompresów włókninowych 5x5cm (6w 30g/m2),; 11. 10kompresów z gazy 7,5x7,5cm 12W 17N; 12. 3 tupfery gazowe (nr3) 20x20cm (20N) | zestaw |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Zestaw chirurgiczny B o składzie: 1. 1serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x 45cm; 2. 1 x kleszczyki anatomiczne Halstead-Mosquito 12,5cm; 3. 1x pęseta anatomiczna standardowa prosta 14cm; 4. 6 kompresów z gazy 5x5cm; 5. 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm | zestaw |  |  | 112 |  |  |  |
|  | Zestaw do zamykania małych ran. skład zestawu: 1. 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x45cm; 2. 1 serweta 60x50cm z otworem o średnicy 5cm; 3. 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; 4. 1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14cm; 5. 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm; 6. 1 kleszczyki plastikowe proste 14cm; 7. 1 opatrunek pooperacyjny 7,2x 5cm; 8. 2 tupfery z gazy 20x20cm 20nit.; 9. 8 kompresów z włókniny 7,5x7,5cm 4w 40g/m2 | zestaw |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do drenażu opłucnej. skład zestawu: 1. 1 serweta (owinięcie pakietu) 90x75cm; 2. 1 samoprzylepna serweta 2-częściowa z regulacją otworu 75x90cm; 3. 1 skalpel jednorazowy nr 10; 4. 1 kleszczyki anatomiczne Pean proste 20cm; 5. 1 kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm; 6. 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm; 7. 1 imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm; 8. 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; 9. 15 kompresów z gazy z nit. radiacyjną 10x10cm; 10. 1 strzykawka Luer 20ml; 11. 1 igła iniekcyjna 0,8x50mm; 12. 1 pojemnik plastikowy na znieczulenie 60ml; 13. 1 pojemnik plastikowy 150ml; 14. 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 14cm; 15. 1 opatrunek do mocowania kaniul 8x6cm | zestaw |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego. skład zestawu: 1. 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100x90cm; 2. 2 serwety przylepne 50x50cm: 3. 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; 4. 1 imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm; 5. 1 pęseta chirurgiczna Adson prosta 12cm; 6. 1 kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm ; 7. 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm; 8. 1 pojemnik plastikowy 60ml; 9. 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm ; 10. 5 tupferów z gazy nr 4 | zestaw |  |  | 340 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do znieczuleń przewodowych. skład zestawu: 1. 1 serweta przylepna 50x50cm; 2. 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm; 3. 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm ; 4. 5 tupferów z gazy nr 4 | zestaw |  |  | 1020 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku I skład zestawu: 1. 1 pęseta anatomiczna plastikowa zielona 12,5cm; 2. 1 pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 12,5cm, 3. 6 szt. tupferów włókninowych wielkości śliwki | zestaw |  |  | 3600 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku II skład zestawu: 1. 1 kleszczyki typu kocher 14cm; 2. 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 3. 8 kompresów z gazy bawełnianej 7,5x7,5cm; 4. 5 tupferów z gazy nr 3 ; 5. 1 serweta włókninowa nieprzylepna 38cmx 45cm. Opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny. | zestaw |  |  | 2560 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do zakładania szwów. skład zestawu: 1. 1 kleszczyki plastikowy typu Kocher 14cm; 2. 1 pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12cm; 3. 6 tupferów z gazy bawełnianej nr 3 ; 4. 1 igłotrzymacz 12cm; 5. 1 nożyczki metalowe ostre/ostre 11cm; 6. 1 strzykawka typu Luer- Lock 10ml (zapakowana); 7. 1 igła 1,2 mmx 40mm 18Gx 1 1/2 (zapakowana); 8. 1 igła 0,8mmx 40mm 21Gx1 1/2 (zapakowana); 9. 1 serweta włókninowa 50x50cm z przylepnym otworem 5x10cm; 10. 1 serweta włókninowa nieprzylepna 60x60cm | zestaw |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do zdejmowania szwów. skład zestawu: 1. 3 tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki 2. 1 pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12cm; 3. 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 4. 1 ostrze - skalpel 6,5cm (zapakowane) | zestaw |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego skład zestawu : 1. 1 serweta włókninowa nieprzylepna 45x75cm; 2. 1 serweta włókninowa nieprzylepna 75x90cm z otworem o średnicy 10cm; 3. 1 kleszczyki Kocher plastikowe 14cm; 4. 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 5. 5 kompresów z gazy 7,5x7,5cm; 6. 4 tupfery z gazy nr 3 ; 7. 1 strzykawka Luer 20ml; 8. 1 żel poślizgowy 2,7g w saszetce; 9. 1 woda sterylna w ampułce 20ml; 10. 1 para rękawiczek diagnostycznych - rozmiar M 11. 1 igła podskórna 1,2mmx 40mm18Gx 1 1/2 | zestaw |  |  | 2189 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego I o składzie: 1. 1 kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm; 2. 6 szt. tupferów włókninowych (kule) o wielkości jajka; 3. opakowanie tacka typu blister z trzema wgłębieniami na płyny. | zestaw |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego II o składzie: 1 kleszczyki typu korcang o dł. ok. 24 cm; 5 szt. tupferów włókninowych o wielkości jajka; jedna miseczka o poj. ok. 150 ml., opakowanie tacka typu blister z 1 wytłoczką na płyny dezynfekcyjne o poj. ok. 200 ml. | zestaw |  |  | 2960 |  |  |  |
| Wartość pakietu 10: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 11 KOMPRESY CELULOZOWE, OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, BANDAŻE UCISKOWE CPV 33199000-1 |
|  | Kompresy niejałowe z waty celulozowej w rolce , brzegi wzmocnione przez sztancowanie . nie pylące, nie jałowe. Do dezynfekcji skóry przed iniekcjami i zabiegami | 40mm x50mm op. 500szt. | op. |  |  | 171 |  |  |  |
|  | Pojemnik na kompresy z poz. 1 | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % | Rozmiar 10cmx5m | szt. |  |  | 350 |  |  |  |
|  | Opaska wysokorozciągliwa | 8cm x 7m | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 10cm x 7m | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Opaska z pastą cynkową w terapii kompresyjnej do wywołania silnego ucisku. | Rozmiar 10cmx7m | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne oraz maść z triglicerydów | 5cmx5cm op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 10x10cm Op. 10szt. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 10x20cm Op. 10szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek z siatki bawełnianej, impregnowany neutralną maścią | 10x20cm Op. 30szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia. | 10x10cm Op. 10szt | op. |  |  | 16 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny, samoprzylepny o wszechstronnym zastosowaniu z foli poliuretanowej | 10x14cm Op.100szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy | 10x10cm Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy do zaopatrywania ran trudno gojących na piętach i łokciach | 8x12cm Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy o specjalnie wykrojonym kształcie do zaopatrywania owrzodzeń okolicy krzyżowej, zewnętrzna wodoodporna warstwa zabezpiecza ranę przed dostępem płynów, moczu i stolca | 12x18cm Op. 3szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem | 7,5x7,5 Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem | 10x10cm Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Kompresy oczne wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, jałowe | 56x70mm Op. 25szt. | op. |  |  | 320 |  |  |  |
|  | Kompresy oczne wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, niejałowe | 56x70mm Op. 50szt. | op. |  |  | 300 |  |  |  |
| Wartość pakietu 11: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 12 KOMPRESY CELULOZOWE, OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, BANDAŻE UCISKOWE CPV 33199000-1 |
|  | Gaza bawełniana niejałowa 17N | 90cmx100m | mb |  |  | 83000 |  |  |  |
|  | Gaza bawełniana jałowa 17N 1m² sterylizowana para wodną | szt. |  |  | 23000 |  |  |  |
|  | Gaza bawełniana niejałowa 17N 1m² | szt. |  |  | 66000 |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 5x5cm op. a’100szt. | op. |  |  | 12080 |  |  |  |
|  |  | 7,5x7,5cm op. a’100szt. | op. |  |  | 13800 |  |  |  |
|  |  | 10x10cm Op. a’100szt. | op. |  |  | 10000 |  |  |  |
|  | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami z nitką RTG | 5x5cm Op. a’100szt. | op. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | 7,5x7,5cm Op. a’100szt. | op. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | 10x10cm Op.a’100szt. | op. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Jałowa serweta z gazy 17N4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 45x45 cm Op. a’2 szt. | op. |  |  | 696 |  |  |  |
|  |  | 45x70 cm Op. a’2 szt. | op. |  |  | 1352 |  |  |  |
|  |  | 45x70 cm Op. a’3 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 45x70 cm Op. a’5 szt. | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Jałowy kompres gazowy 17N12W z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 10x10 cm Op. a’10 szt. | op. |  |  | 800 |  |  |  |
|  |  | 10x10 cm Op. a’20 szt. | op. |  |  | 972 |  |  |  |
|  |  | 10x10 cm Op. a’40 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Jałowy kompres gazowy 17N12W , Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki/etykiety. Sterylizowane parą wodną | 5x5cm cm Op. a’5 szt. | op. |  |  | 16340 |  |  |  |
|  |  | 7,5x7,5cm Op. a’10 szt. | op. |  |  | 14000 |  |  |  |
|  |  | 7,5x7,5cm Op. a’20 szt. | op. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | 10x10cm Op. a’10 szt. | op. |  |  | 5820 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG jałowy. Opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo - foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG w postaci naklejki. | 7(7,5)cm x7(7,5)cm; 10szt. | pakiet |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 7(7,5) cm x 7(7,5)cm 2 x 10szt. | pakiet |  |  | 560 |  |  |  |
|  |  | 7(7,5) cm x 7(7,5)cm 4 x 10szt. | pakiet |  |  | 532 |  |  |  |
|  | Jałowy kompres włókninowy 6W, bardzo chłonny, miękki, dobrze przepuszczający powietrze, nie zawierający środków wiążących ani wybielaczy optycznych. Włóknina wiązana czysto mechanicznie. | 10x20cm Op. 2 x 25 szt. | pakiet |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Sterylizowane parą wodną | 19,8 mm x 10,2 mm, pakowane w kartonik ; 5 przegródek po 2 szt (a’10 szt).24 | op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 25,4 mm x 13,2 mm, pakowane w kartonik ; 5 przegródek po 2 szt (a’10 szt). | op. |  |  | 1328 |  |  |  |
| Wartość pakietu 12: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 13 OBŁOZENIA DLA KARDIOCHIRURGII I CPV 33140000-3 Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta |
|  | OBŁOŻENIE DO OPERACJI ZASTAWKOWYCH (Zestaw do zabiegów na klatce piersiowej) o parametrach: obłożenia i serwety wykonane z włókniny 3-warstwowej, pełnobarierowej i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie 200kPa; wkomponowana w serwetę poliuretanowa folia operacyjna o przepuszczalności dla pary wodnej w zakresie 400 g/m2/24h-600g/m2/24h , wstawki chłonne występujące w odłożeniach i nieprzemakalności min. 150 cm H2O, Fartuchy mają być wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu spunlaced zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe.(karta techniczna) Skład: 1. serweta do klatki piersiowej z oknem, z folią chirurgiczną 32x38cm, kieszenie umiejscowione obustronnie, prowadnice do drenów 260 x 315 cm 2. serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 240 cm 3. pokrowiec na stolik Mayo 80x145cm; 4. kieszeń przylepna z folii przezroczystej dwukomorowa 43 x 38 cm 5. ręczniki celulozowe 33 x 33 cm; 4 szt. 6. taśmy przylepne 10x50 cm; 2 szt. Lub samoprzylepna serweta wykonana z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74 g/m2 z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (32 x 40 cm) i 2 uchwytami Velcro do mocowania kabli i drenów 260 x 325 cm serweta wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54 g/m2 (odporność na przenikanie cieczy >150 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 250 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 240 kPa) na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm (owinięcie zestawu) serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm kieszeń samoprzylepna z jedną sekcją 38 x 43 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO OPERACJI SERCOWO- NACZYNIOWYCH o parametrach: obłożenia i serwety wykonane z włókniny 3-warstwowej, pełnobarierowej i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie 200kPa; wkomponowana w serwetę poliuretanowa folia operacyjna o przepuszczalności dla pary wodnej w zakresie 400 g/m2/24h-600g/m2/24h, wstawki chłonne występujące w odłożeniach i nieprzemakalności min. 150 cm H2O, Fartuchy mają być wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu spunlaced zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe (karta techniczna) Skład: 1. serweta do klatki piersiowej z oknem, z folią chirurgiczną 32x38cm, kieszenie umiejscowione obustronnie, prowadnice do drenów 260 x 315 cm 2. serweta z wycięciem i nakryciem krocza 200 x 260 cm 3. serweta nieprzylepna pod kończyny 150 x 200 cm 4. serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 240 cm 5. pokrowiec na stolik Mayo 80x145cm; 6. kieszeń przylepna z folii przezroczystej dwukomorowa 43 x 38 cm 7. Serweta przylepna 75x75 cm 2 szt. 8. ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 4 szt. 9. taśmy przylepne 10x50 cm 2 szt. 10. Osłony na stopy z dwoma przylepnymi taśmami do mocowania 23 x 38 cm Lub 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm 1 serweta nieprzylepna wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54 g/m2 (odporność na przenikanie cieczy >150 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 250 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 240 kPa) 150 x 175 cm 1 serweta z wycięciem i nakryciem krocza 200 x 260 cm 1 serweta do obłożenia klatki piersiowej wykonana z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74 g/m2 z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (32x40 cm), wbudowanymi kieszeniami na materiał opatrunkowy i narzędzia oraz prowadnicami drenów 260 x 315 cm 2 osłony na stopy 35 x 25 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm Oraz osobno pakowana dołączona do zestawu foliowa, samoprzylepna, dwukomorowa kieszeń o rozmiarze 43cm x 38cm | zestaw |  |  | 312 |  |  |  |
| Wartość pakietu 13: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 14 ZESTAW DO OPERACJI ZASTAWEK CPV 33141000-3 Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu owinięta w papier, umieszczona w blistrze. Zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. |
|  | Zestaw do operacji zastawek o składzie: Materiał obłożenia i serwet: włóknina 3-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, włóknina wiskozowa) pełnobarierowa, odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O (karta techniczna) Skład: 1 x serweta 3-warstwowa do operacji klatki piersiowej 260 x 315 cm, otwór z folią chirurgiczną 32 x 38 cm; z kieszeniami 3-sekcyjnymi obustronnie oraz prowadnicami do drenów; 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 75 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L; pełnobarierowy; gramatura minimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; pełnobarierowy, gramatura minimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. 1 x dren do ssaka 18/6.00 CH/mm 26/8.67 CH/mm, 300 cm 1 x miska nerkowata plastikowa 300 ml 10 x chusta z gazy 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, biała, z chipem RTG 10 x tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang proste 24 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (owinięcie zestawu) 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 x podtrzymanie do ostrzy, 3-miejsca 1 x elektroda czynna 3-pole, 320 – 450 cm, 2 przyciski, płaski nożyk 1 x uchwyt na elektrodę czynną 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm 1 x licznik do igieł, 40 miejsc, gąbka + przylepiec, z bezpiecznym usuwaniem ostrzy 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Zestaw sercowo-naczyniowy o składzie: Materiał obłożenia i serwet: włóknina 3-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, włóknina wiskozowa) pełnobarierowa, odporność na penetrację płynów min. 200 cm H2O 1 x serweta 3-warstwowa do operacji klatki piersiowej 260 x 315 cm, otwór z folią chirurgiczną 32 x 38 cm; z kieszeniami 3 –sekcyjnymi obustronnie oraz prowadnicami do drenów 1 x serweta 3-warstwowa 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 6,5 x 95 cm i zintegrowaną osłoną krocza 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 75 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L; pełnobarierowy. Gramatura minimum 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie oddychającej włókninie PP/PE o gramaturze min 44 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m2. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. 3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; pełnobarierowy. Gramatura minimum 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie oddychającej włókninie PP/PE o gramaturze min 44 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m2. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. 10 x chusta z gazy 45 x 45 cm, 4 warstwy 20 nitek, biała, z chipem RTG 10 x tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm 1 x dren do ssaka 18/6.00 CH/mm 26/8.67 CH/mm, 300 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x pojemnik miska okrągła plastikowa 500 ml 1 x kleszczyki plastikowe proste typu korcang 24 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (owinięcie zestawu) 2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm 2 x osłona 3-warstwowa na stopę mocowana taśmami 25 x 50 cm 1 x serweta nieprzylepna 3-warstwowa 150 x 200 cm 1 x podtrzymanie do ostrzy, 3 miejsca 1 x elektroda czynna 3-pole, 320 – 450 cm, 2 przyciski, płaski nożyk 1 x uchwyt na elektrodę czynną 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm 1 x licznik do igieł, 40 miejsc, gąbka + przylepiec, z bezpiecznym usuwaniem ostrzy 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Uchwyt Velcro typu rzep | 2x23cm opakowanie a’200szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| Wartość pakietu 14: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 15 OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO – ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA I NEUROCHIRURGIA, CPV 33141000-3 Każdy zestaw powinien posiadać 2 naklejki do dokumentacji składające się z części tradycyjnej oraz kodu kreskowego oraz być bezpiecznie pakowany do transportu (karton + worek lub 2 kartony). Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety 3 warstwowe o gramaturze nie mniejszej niż 74g/mkw. Serwety 2-warstwowe o gram. Nie mniejszej niż 54g/mkw. Fartuchy chirurgiczne jednorazowe, pełnobarierowe. Gramatura minimum 35g/m2 Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie oddychającej włókninie PP/PE o gramaturze min 44 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m2. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.((chyba, że zaznaczono inaczej). Opatrunki chłonne powinny składać się z min. 3 warstw, być przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza oraz mieć zaokrąglone rogi; umieszczone w dodatkowym opakowaniu – torebce papierowej. |
|  | Zestaw do chirurgii biodra o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 serweta nieprzylepna 75x90cm; 1 serweta nieprzylepna pod biodro 150x200cm; 1 osłona na kończynę w kształcie worka 35x120cm; 1 serweta samoprzylepna –ekran anestezjologiczny 170x300cm; 1 serweta samoprzylepna 200x 260cm z wycięciem „U” (wycięcie 6,5x95cm); 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm Materiał obłożenia kolor zielony | zestaw |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Zestaw do zabiegów na kończynie o składzie: 1serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 serweta nieprzylepna pod kończynę 150x175cm; 1 osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; 1 serweta 320x200cm do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem o średnicy 5x7cm i uchwytem do mocowania kabli i drenów ; 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm Materiał obłożenia kolor zielony | zestaw |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii stawu barkowego o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; 1 serweta operacyjna podkład pod kończynę 150x175cm; 1 serweta samoprzylepna 200x260cm z wycięciem „U” –wycięcie 6,5x60cm; 1 serweta samoprzylepna –ekran anestezjologiczny 150x240cm; 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm Materiał obłożenia kolor zielony | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Torba do artroskopii stawu barkowego: do zbiórki płynu w czasie artroskopii w kształcie litery „U” 50cm x 70 cm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw I do chirurgii ręki o składzie : 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x 190cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 serweta 290x350cm na kończynę do zabiegów ręki z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3cm wykończonym neoprenem (część tej serwety stanowi obłożenie stołu do ułożenia kończyny); 1 serweta operacyjna 100x150cm; 1 uchwyt typu Velcro 2x23cm; 4 ręczniki do rąk 33x33cm Materiał obłożenia kolor zielony | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Zestaw: osłona na kończynę (25cmx80cm) + taśma samoprzylepna (10x50cm). Kolor zielony | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Zestaw I do chirurgii stopy o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 serweta na kończynę 150x100cm; 1 serweta 245x320cm do zabiegów stopy z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3cm wykończonym neoprenem; 4 ręczniki do rąk 33x33cm Materiał obłożenia kolor zielony | zestaw |  |  | 402 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa do zabiegów na kończynie z elastycznym otworem o średnicy 3cm, wykonana z materiału dwuwarstwowego o wymiarach 150cmx120cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Zestaw I do artroskopii o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; 1 serweta nieprzylepna pod kończynę 150x175cm; 1 serweta 320x200cm do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem do mocowania kabli i drenów ; serweta musi posiadać samouszczelniające się elastyczne otwory o średnicy 6cm i 5cm; 1 rurka drenowa; 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm Materiał obłożenia kolor zielony | zestaw |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Zestaw do endoprotezy stawu kolanowego: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 1 x serweta do operacji kończyny dolnej 200 x 320 cm, otwór 5 x 7 cm centralnie, 3-warstwowa 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm, 2-warstwowa 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana, 2-warstwowa 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja PE 30 x 32 cm, przeźroczysta 4 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 2 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm 8 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 3 x kompres z włókniny 10 x 20 cm, 6 warstw 40 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek 3 x ostrze do skalpela nr 24 1 x folia operacyjna z jodophorem 35 x 35 cm 1 x elektroda czynna 3-pole, 320 – 450 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody 1 x strzykawka typu Luer 100 ml do płukania ran, 3 części 1 x stapler skórny 35, 0,57 x 0,39 cm 2 x miska plastikowa okrągła 500 ml (w różnych kolorach) 3 x miska nerkowata 700 ml 1 x opaska z waty syntetycznej 15 cm x 3 | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm teleskopowo złożona 1 x serweta do artroskopii 200 x 320 cm z uchwytem Velcro i workiem do gromadzenia płynów z zaworem, 3-warstwowa 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm, 2-warstwowa 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana, 2-warstwowa 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x dren z zaciskiem 130 cm 2 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm 6 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 4 x kompres z włókniny 10 x 10 cm 4 warstwy 20 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek 2 x skalpel jednorazowy mini nr 11 z długą rączką 1 x miska nerkowata 300 ml 1 x osłona na kabel kamery PE 13 x 242 cm 1 x dren Redona nr 12, 50 cm (perforacja 15 cm) 1 x dren Redona nr 14, 50 cm (perforacja 15 cm) 1 x butelka Redona 200 ml, okrągła 1 x butelka Redona 400 ml, okrągła 2 x miska plastikowa okrągła 250 ml (w 2 różnych kolorach) 1 x miska nerkowata 700 ml 1 x opaska z waty syntetycznej 15 cm x 3 m | zestaw |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii stawu barkowego: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 1 x serweta typu „U” 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem 6,5 x 60 cm, 3-warstwowa 1 x serweta nieprzylepna 150 x 175 cm, 3-warstwowa 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm, 3-warstwowa 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm, rolowana, 2-warstwowa 1 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x skalpel jednorazowy mini nr 11 z długą rączką 2 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm 4 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 6 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek 1 x miska nerkowata 300 ml 1 x marker skórny 1 x osłona na kabel kamery PE 13 x 242 cm 1 x dren Redona 12, 50 cm 1 x butelka Redona 200 ml, okrągła 1 x miska nerkowata 700 ml | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 1 x serweta do artroskopii 200 x 320 cm z uchwytem Velcro i workiem do gromadzenia płynów z zaworem, 3-warstwowa 1 x serweta nieprzylepna 175 x 150 cm, 2-warstwowa 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm rolowana, 2-warstwowa 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x dren z zaciskiem 130 cm 2 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm 6 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm , 4 warstwy 4 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 10 x kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16 warstw 17 nitek 1 x skalpel jednorazowy mini nr 11 z długą rączką 1 x osłona na kabel kamery PE 13 x 242 cm 1 x miska nerkowata plastikowa 300 ml 1 x miska nerkowata 700 ml | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 1 x serweta typu „U” 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem 6,5 x 95 cm, 3-warstwowa 1 x serweta przylepna 300 x 170 cm, 3-warstwowa 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm, 3-warstwowa 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm, 3-warstwowa 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm rolowana, 2-warstwowa 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja PE 30 x 32 cm, przeźroczysta 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 5 x ostrze do skalpela nr 24 1 x elektroda czynna 3-pole, 320 – 450 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody 1 x folia operacyjna z jodophorem 45 x 60 cm 4 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 2 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm 8 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 5 x kompres z włókniny 10 x 20 cm, 6 warstw 40 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek 1 x strzykawka typu Luer 100 ml do płukania ran, 3 części 1 x stapler skórny 35, 0,57 x 0,39 cm 2 x miska plastikowa okrągła 500 ml (w dwóch różnych kolorach) 3 x miska nerkowata 700 ml | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Zestaw do chirurgii ręki: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 1 x serweta do operacji ręki 290 x 350 cm z samouszczelniającym się otworem 3 cm, kształ T – z obłożeniem stolika dodatkowego, 3-warstwowa 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm, 3-warstwowa 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm 2 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm, prosta, atraumatyczna 10 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy 10 x kompres z gazy z nitką RTG 5 x 5 cm, 16 warstw 17 nitek 2 x ostrze do skalpela nr 15 1 x elektroda czynna 3-pole, 320 – 450 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody 1 x miska nerkowata plastikowa300 ml 1 x strzykawka Luer 20 ml, 2-części 2 x miska plastikowa okragła 250 ml (w 2 różnych kolorach) 1 x opaska z waty syntetycznej 10 cm x 3 m 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml | zestaw |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Zestaw do zespolenia prętami Endera: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200 x 150 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm składana teleskopowo 1 x serweta typu „U” 200 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem 6,5 x 95 cm, 3-warstwowa 1 x serweta przylepna 225 x 300 cm, 3-warstwowa 2 x serweta przylepna 240 x 150 cm, 3-warstwowa 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x folia operacyjna 30 x 20 cm 1 x uchwyt typu Velcro 2 x 23 cm 4 x rękawica chirurgiczna pudrowana, lateksowa 8,5 1 x miska nerkowata 300 ml 2 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm 6 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy 8 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 20 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16 warstw 17 nitek 2 x ostrze do skalpela nr 24 1 x elektroda czynna 3-pole, 320 – 450 cm, 2 przyciski + uchwyt do elektrody 1 x dren Redona z metalowym trokarem nr 14, 80 cm 1 x butelka Redona 400 ml, okrągła 1 x strzykawka 100 ml Luer do płukania ran, 3 części 2 x miska plastikowa okrągła 250 ml (w różnych kolorach) 2 x miska nerkowata 700 ml 1 x opaska z waty syntetycznej 15 cm x 3 m | zestaw |  |  | 51 |  |  |  |
|  | Zestaw do cementu kostnego: 1 x miska plastikowa okrągła z rowkami na szpatułkę 500 ml, średnica med. 12 cm 1 x szpatułka plastikowa 2 x rękawica chirurgiczna pudrowana lateksowa 8,5 elementy zestawu owinięte w papier krepowy | zestaw |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczulenia: 2 x opatrunek chłonny na ranę, samoprzylepny 7,2 x 5 cm 2 x serweta 3-warstwowa 60 x 50 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 7 cm umieszczonym centralnie 6 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw, 17 nitek 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 1 x strzykawka typu Luer, 10 ml, 2-częściowa 1 x strzykawka typu Luer, 20 ml, 2-częściowa 1 x igła iniekcyjna 1,2 x 50 mm 1 x igła iniekcyjna 0,8 x 50 mm 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 75 x 75 cm (owinięcie zestawu) | zestaw |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Zestaw operacyjny do zabiegów na stole wyciągowym o składzie: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200x150 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta Mayo 80x145 cm 1 x serweta przylepna 200x260cm z wycięciem „U” 6,5x95cm 1 x serweta przylepna 220x300cm 2 x serweta przylepna 240x150cm 4 x ręcznik celulozowy 33x33cm 1 x folia operacyjna 30x20cm (30x27cm) 1 x uchwyt velcro 2x23cm 4 x rękawica chirurgiczna pudrowana lateksowa 8,5 2 x miska nerkowata 700 ml (25x11,5x5cm) z podziałką 2 x kleszczyki plastikowe 24cm do mycia pola, atraumatyczne, proste 6 x kompres z włókniny 7,5x7,5 cm, 4 warstwy 40g/m2 8 x kompres z włókniny 10x10 cm, 4 warstwy 40g/m2 20 x kompres z gazy z nitką Rtg 10x10cm, 16W17N 2 x skalpel jednorazowy nr 24 1 x elektroda czynna bipolarna, 450 cm, 2 przyciski 1 x dren redona z metalowym trokarem ne 14, 80 cm, perforacja co 15 cm, kontrastujący w Rtg 1 x butelka redona 400 ml, okrągła 1 x strzykawka 100 ml Luer (3 części, biała) 1 x podkład pod gips 15cm x 3m | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Zestaw serwet uniwersalnych (dla neurochirurgii) o składzie : 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80 x 145 cm 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm 1 x serweta przylepna 175 x 170 cm 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm 1 x czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) 150 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 1 x folia operacyjna 35 x 35 cm | zestaw |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Zestaw do operacji kręgosłupa/laparotomii o składzie: 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 1 x serweta do neurochirurgii/laparotomii 260 x 320 cm, otwór 9 x 22 cm z folią operayjną, z uchwytem Velcro 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, wzmocniona 80 x 145 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 1 x czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm 150 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek | zestaw |  |  | 350 |  |  |  |
|  | Zestaw do neurochirurgii o składzie: 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 2 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 32 warstwy 20 nitek (10 x 80 cm) 200 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 1 x serweta do neurochirurgii 245 x 320 cm, otwór 19 x 30 cm z folią operacyjną, worek do zbierania płynów z sitem, taśmą dystansującą i zaworem. 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80 x 145 cm 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 3 x serweta przylepna 50 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm | zestaw |  |  | 366 |  |  |  |
|  | Osłona na kończynę długa Kolor zielony | 75x120cm 19 x 2 szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Jałowa serweta do osłony krocza 3-warstwowa, wszystkie cztery brzegi przylepne. Pakowana a1 szt. | 18 x 40 cm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa z wycięciem „U” materiał trójwarstwowy, zielona | 150x200cm (wycięcie 6,5cmx65cm), | Szt. |  |  | 304 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa z wycięciem „U” materiał trójwarstwowy, zielona | 200x260cm (wycięcie 6,5cmx95cm), | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa samoprzylepna, materiał trójwarstwowy o min. Gramaturze 74g/m2, kolor zielony | 150x240cm | Szt. |  |  | 304 |  |  |  |
|  | Uchwyt jednorazowy typu rzep do mocowania drenów, kabli med | 2x23cm opakowanie a’200szt. | Op. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Taśma samoprzylepna | 10x50cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Osłona jałowa zabezpieczająca kable i optykę endoskopową | 13x250cm opakowanie a’70szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Jałowa kieszeń samoprzylepna z przezroczystej foli polietylenowej , wytrzymałość zespolenia zewnętrznego >40N/50mm,sterylizowana radiacyjnie | 43x38cm Op. 40 szt. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Osłona na sprzęt medyczny ze ściągaczem | 85x150cm Opakowanie a’20szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Pokrowiec na podłokietniki | 25x80cm; opakowanie 25x2szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Serweta na stolik instrumentariuszki | 150x200cm | Szt. |  |  | 240 |  |  |  |
|  | Serweta nieprzylepna | 100x150cm opakowanie a’20szt | Op. |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Serweta nieprzylepna | 150x175cm | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Serweta nieprzylepna 3 warstwowa | 75x90cm , opakowanie a’30szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Serweta samoprzylepna 3 warstwowa | 45x75cm , opakowanie a’60szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Serweta z otworem samoprzylepna, możliwość dostosowania średnicy otworu | 75x45cm, op. a’ 65 szt. | Op. |  |  | 105 |  |  |  |
|  | Serweta samoprzylepna trójwarstwowa | 170x300cm Op. a’5szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Serweta samoprzylepna trójwarstwowa | 150x175cm op.a’9szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Jałowa serweta włókninowa, trójwarstwowa, samoprzylepna | 75x90cm, pakowana a’30szt. | Op. |  |  | 32 |  |  |  |
|  | Jałowa serweta włókninowa, trójwarstwowa, nieprzylepna | 150x175cm, pakowana a’12szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | OSŁONA NA STOLIK MAYO wykonana z foli PE o minimalnej grubości 0,05 mm, warstwa chłonna na całej długości z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, | 80 x 145 cm | Szt. |  |  | 440 |  |  |  |
|  | SERWETA STERYLNA OPERACYJNA dwuwarstwowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego | 150 x 200cm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | ŚCIERECZKA WYSOKOCHŁONNA do osuszania rąk przez operatora | 33x33 cm Op. 2 szt. | Op. |  |  | 16625 |  |  |  |
| Wartość pakietu 15: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 16 OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO –CHIRURGIA NACZYNIOWA CPV 33141000-3Każdy zestaw powinien posiadać 2 naklejki do dokumentacji składające się z części tradycyjnej oraz kodu kreskowego oraz być bezpiecznie pakowany do transportu (karton + worek lub 2 kartony). Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety 3 warstwowe o gramaturze nie mniejszej niż 74g/mkw. Serwety 2-warstwowe o gram. Nie mniejszej niż 54g/m2. Fartuchy chirurgiczne jednorazowe, pełnobarierowe. Gramatura minimum 35g/m2 Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Rękaw o kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie oddychającej włókninie PP/PE o gramaturze min 44 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m2. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.((chyba, że zaznaczono inaczej). Opatrunki chłonne powinny składać się z min. 3 warstw, być przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza oraz mieć zaokrąglone rogi; umieszczone w dodatkowym opakowaniu – torebce papierowej. |
|  | Zestaw uniwersalny(dla bloku chirurgii naczyniowej) o składzie: 1 x obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm 5 x tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 n 1 x strzykawka typu luer 3-częściowa 2/2,5 ml 1 x strzykawka typu luer-lock, 3-częściowa 50/60 ml 1 x strzykawka typu luer 3-częściowa 20 ml 1 x folia chirurgiczna 60 x 85 cm 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16 w, 17 n; przewiązane po 10 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16 w, 17 n; przewiązane po 10 1 x fartuch chirurgiczny L 3 x fartuch chirurgiczny XL 2 x serweta samoprzylepna 150 x 100 cm 1 x serweta samoprzylepna 170 x 175 cm 1 x serweta samoprzylepna 240 x 150 cm 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 3 x opatrunek na ranę pooperacyjną 35 x 10 cm 1 x igła injekcyjna 0,80 x 50 mm, długo ścięta 1 x igła injekcyjna 0,70 x 50 mm, długo ścięta 1 x igła injekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta 1 x zestaw do odsysania płynów z rączką zakrzywioną, spłaszczona końcówka, 14/4,67 CH/mm, dren 350 cm; bez V.C 1 x czyścik do koagulacji 1 x licznik do ostrzy 40 miejsc, gąbka + przylepiec 1 x serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) 1 x torba na narzędzia 2-sekcyjna samoprzylepna 43 x 38 cm 1 x taśma samoprzylepna 5 x 25 cm 1 x torba na narzędzia 3-sekcyjna samoprzylepna 65 x 30 cm 10 x tupfer z gazy twardy 12 x 12 cm w pudełeczku ułatwiającym liczenie, z nitką RTG 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml 1 x ostrze do skalpela nr 24 1 x ostrze do skalpela nr 11 1 x ostrze do skalpela nr 18 1 x podtrzymanie do skalpeli samoprzylepne, 3 miejsca 1 x elektroda czynna 3-pole, 320 – 450 cm, 2 przyciski 1 x uchwyt na elektrodę czynną 1 x gumki na pęsety 10 x 2 mm, 10 sztuk w samoprzylepnym opakowaniu | zestaw |  |  | 702 |  |  |  |
|  | Zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych: 2 x chusta z gazy z chip’em RTG, 50 x 60 cm, 6w, w kolorze zielonym 1 x obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm 5 x tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 n 1 x strzykawka typu luer 3-częściowa 2/2,5 ml 1 x strzykawka typu luer-lock, 3-częściowa 50/60 ml 1 x strzykawka typu luer 3-częściowa 20 ml 1 x folia chirurgiczna 30 x 20 cm 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16 w, 17 n; przewiązane po 10 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16 w, 17 n; przewiązane po 10 1 x fartuch chirurgiczny L 3 x fartuch chirurgiczny XL 2 x serweta samoprzylepna 150 x 100 cm 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x opatrunek na ranę pooperacyjną 8 x 10 cm 1 x igła injekcyjna 0,80 x 50 mm, długo ścięta 1 x igła injekcyjna 0,70 x 50 mm, długo ścięta 1 x igła injekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta 1 x zestaw do odsysania płynów – końcówka zakrzywiona typu ‘tube-in-tube’: 14/4,67 CH/mm, 20/6,67 CH/mm, 300 mm; dren: 300 cm; bez V.C; 1 x czyścik do koagulacji 1 x licznik do ostrzy 20 miejsc, gąbka+magnes 1 x serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) 1 x torba na narzędzia 2-sekcyjna samoprzylepna 43 x 38 cm 1 x taśma samoprzylepna 5 x 25 cm 1 x osłona na stopę 3-warstwowa 3 x opaska elastyczna 12 x 5 m + 2 zapinki 1 x serweta 200 x 305 cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 6,5 x 95 cm (na krótszym boku) 1 x serweta samoprzylepna 200 x 240 cm 1 x opatrunek na ranę pooperacyjną 8 x 15 cm 1 x torba na narzędzia 3-sekcyjna samoprzylepna 65 x 30 cm 10 x tupfer z gazy twardy 12 x 12 cm w pudełeczku ułatwiającym liczenie, z nitką RTG 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml 1 x ostrze do skalpela nr 10 1 x ostrze do skalpela nr 11 1 x ostrze do skalpela nr 15 1 x podtrzymanie do skalpeli samoprzylepne, 3 miejsca 1 x opatrunek chłonny na ranę samoprzylepny 15 x 8 cm 1 x gumki na pęsety 10 x 2 mm, 10 sztuk w samoprzylepnym opakowaniu 1 x elektroda czynna 450cm z 2 przyciskami | zestaw |  |  | 702 |  |  |  |
|  | Zestaw do pobrań narządów o składzie: 1 x fartuch chirurgiczny L 3 x fartuch chirurgiczny XL 1 x zestaw do odsysania płynów z rączką zakrzywioną, spłaszczona końcówka, 14/4,67 CH/mm, dren 350 cm; bez V.C. 1 x zestaw do przetoczeń 175 cm 1 x strzykawka typu luer, 3-częściowa 2/2,5 ml 1 x strzykawka typu luer – lock, 3-częściowa 50/60 ml 1 x strzykawka typu luer, 3-częściowa 20 ml 4 x opatrunek na ranę pooperacyjną 35 x 10 cm 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16 w, 17 n; przewiązane po 10 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16 w, 17 n; przewiązane po 10 15 x chusta z gazy z chip’em RTG, 50 x 60 cm, 6w, w kolorze zielonym; przewiązane po 5 3 x taśma samoprzylepna 5 x 25 cm 4 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x torba na narzędzia 2-sekcyjna samoprzylepna 43 x 38 cm 1 x torba na narzędzia 3-sekcyjna samoprzylepna 65 x 30 cm 1 x serweta do operacji klatki piersiowej 305 x 365 cm z otworem 32 x 55 cm wypełnionym folią chirurgiczną i ze zintegrowanym ekranem anestezjologicznym 2 x serweta samoprzylepna 100 x 90 cm 2 x serweta nieprzylepna 100 x 90 cm 2 x miska plastikowa prostokątna 3000 ml, med. 29 x 22 x 7,5 cm 1 x miska plastikowa 250 ml 2 x miska plastikowa 500 ml 10 x tupfer z gazy z nitką RTG, 20 x 20 cm, 20n 5 x tupfer z gazy z nitką RTG, 45 x 60 cm, 20 n 1 x podtrzymanie do skalpeli samoprzylepne, 3 miejsca 1 x licznik do ostrzy 40 miejsc, gąbka + przylepiec 1 x igła iniekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta 1 x serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) 1 x zestaw do odsysania płynów – końcówka zakrzywiona typu ‘tube-in-tube’: 14/4,67 CH/mm, 20/6,67 CH/mm, 300 mm; dren: 300 cm; bez V.C; 8 x worek foliowy na organy z tasiemką do zaciągnięcia 46 x 47 cm 6 x kubek z zakręcaną pokrywką 100 ml 1 x cewnik do dróg oddechowych 10/3,33 CH/mm, długość 52 cm 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml 1 x ostrze do skalpela nr 24 1 x ostrze do skalpela nr 11 1 x elektroda czynna 3-pole, 320 – 450 cm, 2 przyciski 1 x uchwyt na elektrodę czynną 1 x gumki na pęsety 10 x 2 mm, 10 sztuk w samoprzylepnym opakowaniu 10 x tupfer twardy z gazy z nitką RTG 12 x 12 cm, w pudełeczku ułatwiającym liczenie 1 x worek na mocz 1500 ml dopuszcza się aby zestaw ze względu na wielkość był umieszczony w 2 osobnych opakowaniach | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw do operacji tętniaków: 1 x fartuch chirurgiczny L 4 x fartuch chirurgiczny XL 1 x zestaw do odsysania płynów – końcówka zakrzywiona typu ‘tube-in-tube’: 14/4,67 CH/mm, 20/6,67 CH/mm, 300 mm; dren: 300 cm; bez V.C; 1 x strzykawka typu luer 3-częściowa 2/2,5 ml 1 x strzykawka typu luer-lock, 3-częściowa 50/60 ml 1 x strzykawka typu luer 3-częściowa 20 ml 1 x czyścik do koagulacji 10 x tupfer z gazy z nitką RTG, 20 x 20 cm, 20n 5 x tupfer z gazy z nitką RTG, 45 x 60 cm, 20 n 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x taśma samoprzylepna 5 x 25 cm 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x obłożenie na stolik Mayo 80 x 145 cm 5 x chusta z gazy z chip’em RTG, 50 x 60 cm, 6w, w kolorze zielonym; przewiązane po 5 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 10 cm, 16 w, 17 n; przewiązane po 10 20 x kompres z gazy z nitką RTG, 10 x 20 cm, 16 w, 17 n; przewiązane po 10 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang 24 cm 3 x opatrunek na ranę pooperacyjną 35 x 10 cm 2 x opatrunek na ranę pooperacyjną 20 x 10 cm 1 x igła injekcyjna 1,20 x 50 mm, krótko ścięta 1 x licznik do ostrzy 40 miejsc, gąbka + przylepiec 1 x torba na narzędzia 2-sekcyjna samoprzylepna 43 x 38 cm 1 x torba na narzędzia 3-sekcyjna samoprzylepna 65 x 30 cm 1 x serweta do operacji klatki piersiowej 305 x 365 cm z otworem 32 x 55 cm wypełnionym folią chirurgiczną i ze zintegrowanym ekranem anastezjologicznym 2 x serweta samoprzylepna 100 x 90 cm 1 x serweta na stół instrumentariuszki 250 x 200 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta samoprzylepna na krocze 18 x 40 cm 10 x tupfer z gazy twardy 12 x 12 cm w pudełeczku ułatwiającym liczenie, z nitką RTG 1 x podtrzymanie do skalpeli samoprzylepne, 3 miejsca 1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml 1 x ostrze do skalpela nr 24 1 x ostrze do skalpela nr 11 1 x ostrze do skalpela nr 18 1 x elektroda czynna 3-pole, 320 – 450 cm, 2 przyciski 1 x uchwyt na elektrodę czynną 1 x gumki na pęsety 10 x 2 mm, 10 sztuk w samoprzylepnym opakowaniu | zestaw |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Zestaw do wkłucia centralnego (dla bloku chirurgii naczyniowej): 1 x serweta na stolik narzędziowy nieprzylepna 120 x 95 cm, 2-warstwowa, min. 54g/mkw (owinięcie zestawu); 1 x serweta chirurgiczna 150 x 100 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym decentralnie; 2-warstwowa, min.54g/mkw 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang do mycia pola 19 cm; 1 x imadło chirurgiczne jedorazowe stalowe typu Mayo-Hegar 12 cm; wykonane ze stali, matowo wykończone, powinno posiadać zgodnie z normą EN 980 symbol jednorazowości umieszczony w sposób trwały po obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa Iia reguła 6. 1 x miseczka plastikowa z podziałką 120 ml; 5 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 30g/mkw; 1 x obcinacz do szwów zakrzywiony, jednorazowy, med. 9,3 cm, w całości wykonany z metalu, bezpiecznie pakowany w osobny blister; 1 x opatrunek mocujący przeźroczysty, samoprzylepny 10 x 14 cm; 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek; 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar L, typu open-back, o gramaturze min. 40 g/mkw. Rękawy zakończone elastycznym mankietem z dzianiny. Fartuch wiązany na troki. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. 1 x strzykawka typu luer, 2-częściowa, 10 ml; | zestaw |  |  | 300 |  |  |  |
| Wartość pakietu 16 |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 17 Opatrunki Specjalistyczne CPV 33141110-4 |
|  | Opatrunek jałowy, nieprzywierający, nasycony 10% żelem jodoforowym | 5cm x 5cm, 25szt. | Op. |  |  | 125 |  |  |  |
|  |  | 9,5cmx 9,5cm, 25 szt. | Op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek hydropolimerowy z warstwą klejącą do terapii ran ziarninujących, kontaktowy utrzymujący wilgotne środowisko gojenia się rany | 11cm x 11cm, 10szt. | Op. |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | 15cm x 15cm, 10szt. | Op. |  |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 18cm x 18cm, 5szt. | Op. |  |  | 36 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny z błony poliuretanowej | 5,1cmx 7,6cm, 100szt. | Op. |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 10,2cmx 12,7cm, 50szt. | Op. |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 10,2cmx25,4 cm, 20szt. | Op. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek z aktywnym węglem i srebrem o działaniu bakteriabójczym i eliminującym nieprzyjemny zapach | 19 x 10,5cm, 10szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Jałowy opatrunek zawierający kolagen i regenerowaną utlenioną celulozę, modelujący środowisko rany trudno gojącej się, o właściwościach hemostatycznych, ulegających biodegradacji | 28cm2, 10szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 123cm2, 10szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jałowy żel z alginianami o działaniu autolitycznym do usuwania tkanki martwiczej | 15g, 10szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 25g, 6szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jałowy nieprzywierający opatrunek z siateczki wiskozowej, pokryty substancją oleisto – wodną | 12,7cm x22,8cm, 12szt. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 7,6cm x7,6cm, 50szt. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 7,6cm x40,6cm, 36szt. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
| Wartość pakietu 17: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 18 UBRANIA CHIRURGICZNE, MASKI CZEPKI PEŁNOBARIEROWE CPV 33199000-1 |
|  | Jednorazowe ubranie (w komplecie bluza + spodnie w jednym rozmiarze) wykonane z lekkiej włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej przeznaczone do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, bluza długi/ krótki rękaw. Bluza z kieszonką. Nogawki spodni ściągane gumką. Karta techniczna - włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS | Rozmiary: męskie L, XL Damskie M, L, XL | szt. |  |  | 8865 |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep; troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywidualnie z ręcznikami do osuszania rąk. Karta techniczna - włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced, | Rozmiar L, XL, XXL | szt. |  |  | 10035 |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywiualnie z ręcznikami do osuszania rąk. Karta techniczna - włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced, | Rozmiar M, L, XL, XXL | szt. |  |  | 10110 |  |  |  |
|  | Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; pod szyją i rękawy wykończone ściągaczem bawełniano-poliestrowym, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał (karta techniczna): włóknina polipropylenowa typu spunbonded | Rozmiar S, M, L, XL | szt. |  |  | 778 |  |  |  |
|  | Ubranie chirurgiczne – bluza + spodnie – wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu spunbonded, antystatycznej niepalącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. • Bluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy • Spodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawce z klapką wyposażoną w nap • Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru – oddzielnie pakowane bluzy i spodnie. Kolor niebieski i zielony | Rozmiar S, M, L, XL | Szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin. Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki o dł. Min. 40 cm. Bezzapachowa. Barierowość bakteryjna maski min.95%. Kolor niebieski lub zielony, | opakowanie kartonik | szt. |  |  | 10000 |  |  |  |
|  | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE Z PRZEZROCZYSTĄ, NIEROSIEJĄCĄ, ANTYODBLASKOWĄ OSŁONĄ NA OCZY posiadające specjalny kształt pod brodę, wiązane na troczki. | szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny typ KOSAK – włókninowy wykonany z włókniny typu printbonded , ściągnięty z tyłu gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika/ dyspensera. Kolory; niebieski, zielony, fioletowy | Szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
| Wartość pakietu 18: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 19 OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIENIA STYMULATORÓW, ABLACJI, ANGIOGRAFII, ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY- PASSOWYCH CPV 33141000-0 Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta;. Zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU ABLACJI wymagany skład i parametry (karta techniczna): serweta główna wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (polietylen, polipropylen), wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa, i nieprzemakalności min. 100 cm H2O, wokół otworów warstwa wysokochłonna; serwety pomocnicze wykonane z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego; fartuch wykonany z włókniny typu SMMS posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach wykonane z laminatu. Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Skład: 1 (jedna) serweta zabiegowa wym. 160x300 cm z czterema otworami umożliwiającymi przeprowadzenie zabiegu wszczepienia stymulatora jak i ablacji, dwa otwory na wysokości klatki piersiowej posiadają wkomponowaną folię chirurgiczną. 1 (jedna) Sterylna serweta rozmiar 100x120 cm z otworem w 1/3 swej długości min 11cm otoczonym taśmą lepną. 3 (trzy) sterylne serwety 75x75cm z taśmą lepną. 2 (dwa) sterylne fartuchy chirurgiczne rozmiar XL 4 (cztery) pojemniki o pojemności min. 250ml w kształcie miseczki 1 (jeden) pojemnik o pojemności min. 500ml w kształcie miseczki 2(dwie) sterylna osłona na ekran radiologiczny o wym. 90 cm wykonana z przezroczystej folii PE ściągniętą gumką 2 (dwa) ręczniki wysokochłonne wym. 19x25cm 1 (jedna) serweta wym.150x190cm, stanowiąca czyste przykrycie stolika 1 (jeden) skalpel z ostrzem prostym nr 11 z rączką 1 (jedna) igła tętnicza 18G / 70mm 1 (jedne) kleszczyki plastikowe z zamkiem o długości 19cm do dezynfekcji pola operacyjnego 20 (dwadzieścia) kompresy 10cm x 10 cm 17 nitkowe 8 warstwowe | zestaw |  |  | 350 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW wymagany skład i parametry (karta techniczna): serweta główna wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (polietylen, polipropylen), wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa, i nieprzemakalności min. 100 cm H2O, wokół otworów warstwa wysokochłonna; serwety pomocnicze wykonane z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego fartuch wykonane z włókniny SMMS posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach wykonane z laminatu. Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu Tyvec, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. Skład: 1 (jedna) serweta zabiegowa wym. 160x300 cm z czterema otworami umożliwiającymi przeprowadzenie zabiegu wszczepienia stymulatora jak i ablacji, dwa otwory na wysokości klatki piersiowej posiadają wkomponowaną folię chirurgiczną. 1 (jedna) sterylna osłona wym. 90 cm na ekran radiologiczny wykonana z przezroczystej folii ściągniętą gumką 2 (dwa) sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar XL 1 (jedna) sterylna serweta wym. 50x50 cm z taśmą lepną. 4 (cztery) sterylne serwety wym. 75x75 cm z taśmą lepną. 3 (trzy) pojemniki o pojemności min. 200ml w kształcie kubeczka 1 (jeden) pojemnik o pojemności min. 200ml w kształcie miseczki 2 (dwa) ręczniki wysokochłonne wym. 19x25cm 1 (jedna) serweta wym.150x190cm, stanowiąca czyste przykrycie stolika 1 (jeden) Skalpel z ostrzem półokrągłym nr 24 z rączką 4 (cztery) pojemniki o pojemności min. 250ml w kształcie miseczki 1 (jeden) pojemnik o pojemności min. 500ml w kształcie miseczki 1 (jedne) kleszczyki plastikowe z zamkiem o długości 19cm do dezynfekcji pola operacyjnego 20 (dwadzieścia) kompresy 10cm x 10 cm 17 nitkowe 8 warstwowe | zestaw |  |  | 734 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU ANGIOGRAFII wymagany skład i parametry: Materiał: a) serweta angiograficzna z włókniny SMMS i nieprzemakalności 30 cm2 H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 200kPa (karta techniczna) 1 (jedna) serweta angiograficzna wym. 220x300 cm z przezroczystą wstawką chłonną o wym. Min. 70 x 300 cm cm, obłożenie powinno posiadać 2 otwory o ø min. 9 cm stanowiące dojście do pachwin otoczone warstwą wysokochłonną o wym. Min. 75 x 100 cm. 2 (dwa) sterylne fartuchy chirurgiczne rozmiar XL z włókniny SMMS u góry zapinane na rzep, rękawy zakończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem 1 (jedna) sterylna przezroczysta osłona foliowa wym. 80 cm na ekran radiologiczny ściągana gumką 1 (jedna) sterylna przezroczysta osłona foliowa wym. 50 cm osłona na lampę 4 (cztery) ręczniki wysokochłonne 1 (jedna) serweta wym. 150x200 cm, w którą zapakowany jest zestaw | zestaw |  |  | 536 |  |  |  |
|  | ZESTAW JEDNORAZOWY DO ZABIEGÓW BY – PASSOWYCH wymagany skład i parametry: materiał obłożenia i serwet 3 warstwowy: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa+ włóknina wiskozowa; pełnobarierowa; odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O Elektroda czynna do diatermii z ostrzem, czyścikiem i futerałem – 1szt. Dren do odsysania pola operacyjnego – 1 szt. Cewnik thorax prosty 32 Fr wyposażony w specjalna gumową końcówkę i łącznik – 1szt. Cewnik thorax zagięty 36 Fr wyposażony w specjalna gumową końcówkę i łącznik – 1szt. Y – łącznik 3/8*3/8----3/8 – 1szt. Wycinak do aorty, punch – 1 szt. Licznik do igieł – 1 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe; posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach, rozmiar XL – 3 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe, rozmiar L – 1 szt. Obłożenie do operacji by-passowych o składzie: Osłona na stolik Mayo silnie wzmocniona wiskozową warstwą chłonną której gramatura wynosi 40g/m2 wym.warstwy:65x85cm , serwety: 79x145 cm – 1szt. Ręczniki chłonne 19x25cm; - 6szt. Serweta na stolik 150x190cm; - 1szt. Osłona na defibrylator – 1 szt. Organizator przewodów z zamknięciem typu Velcro 2,5x30cm;2 szt. Taśmy lepne, nieprzepuszczalne, elastyczne 9x49cm – 3 szt. Osłony na stopy - 2 szt. Osłony na stopy transparentne – 2 szt. Serweta z taśmą lepną 75x75cm – 2 szt. Serweta pod pacjenta 200x260cm z osłoną na krocze i wycięciem 20x102cm wykonana z laminatu trójwarstwowego – 1 szt. Obłożenie klatki piersiowej w kształcie T o wym. 200/300x330cm, obszar wypełniony folią chirurgiczna o wym. 32x40cm, serweta wykonana strefowo laminat dwuwarstwowy oraz laminat trójwarstwowy – 1 szt. Serweta na stolik 150x240cm – 1 szt. Gaziki 10x20cm 17nitkowy 8warstwowy z kontrastem RTG – 20szt Gazik okrągły 40x50 cm 20 nitkowy – 10 szt. Seton 7,5 x 120cm 13 nitkowy 2 warstwowy z kontrastem RTG zielony – 10 szt. Bandaż elastyczny 15cm 4 m - 1szt. Tupfery 10x10cm 24 nitkowy z kontrastem RTG – 10 szt. Miseczka 250ml – 1szt. Kleszczyki plastikowe do dezynfekcji 19 cm – 1szt. Serweta włókninowa pod retraktor 40x40cm (chusta brzuszna z kontrastem RTG) - 2szt. | zestaw |  |  | 100 |  |  |  |
| Wartość pakietu 19: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 20 OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW CYSTOSKOPII, MOKRYCH ZABIEGÓW, TUR CPV 33141000-0 |
|  | OBŁOŻENIE DO CYSTOSKOPII wymagany skład i parametry: Materiał (karta techniczna): obłożenie wykonane z laminatu minimum 2-warstwowego (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) na całej powierzchni, odporności na penetrację płynów ( nieprzemakalność): =>100 cm. Słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa; wokół stref krytycznych obłożenia wkomponowana włóknina laminowana min. Dwuwarstwowa 1 (jedna) serweta wym. 75x175 cm posiadająca w części środkowej otwór na prącie 5 x 7cm, jak też osłonę o średnicy 3,5cm na palec do badania per rectum. Dookoła otworów warstwa chłonna 35 x 45cm. 2 (dwie) nogawice wym. 75x120 cm mocowane cm taśmami lepnym 1 (jedna) serweta (owinięcie obłożenia), która może służyć jako przykrycie stolika wym. 100 x150 cm | zestaw |  |  | 329 |  |  |  |
|  | Zestaw uniwersalny do mokrych zabiegów: Zestaw wykonany z laminatu trójwarstwowego / folia PE 40 mikronów / celuloza), serwety główne posiadające dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny, chłonność strefy krytycznej 4,8 ml/dm2. Skład i wymiary: 1 Serweta z taśmą lepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów 1 Serweta z taśmą lepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów 2 Serwety z taśmą lepną 90x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej 1 Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm 1 Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm 4 Ręczniki chłonne 18x25cm 1 Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm | zestaw |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych skład i wymiary: 1) serweta główna o wymiarach 150 x 240 cm zintegrowana z nogawicami, z otworem o wymiarach 10x15 cm w części kroczowej otoczonym taśmą lepną– 1 szt w zestawie 2) czerwona osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm – 1 szt. w zestawie 3) organizator przewodów (rzep samoprzylepny) 2 x 23 cm – 1 szt. w zestawie 4) włókninowa taśma samoprzylepna 9 x49 cm – 1 szt. w zestawie 5) całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny 150 x 180 cm – 1 szt. w zestawie poz 1,5 – serwety w całości wykonane z min. 2 warstwowego, chłonnego, nieprzemakalnego laminatu poz 2 – osłona wykonana w kształcie worka, wykonana z grubej folii PE o grubości 0,08 mm w kolorze czerwonym oraz warstwy chłonnej zabezpieczającej w całości blat stołu | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Zestaw do zabiegów TUR serweta chirurgiczna do przecewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180cm, zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o Ø 8 cm, otwór na prącie o Ø 5cm i osłona na palec do badania per rectum. Z serwetą zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z sitem oraz z trokami służącymi jego regulacji, wyposażony w przewód do odprowadzania płynów- 1szt. ręcznik chłonny 18 x 25cm -1szt. samoprzylepny organizator przewodów 9x18cm -1szt. serweta na stolik instrumentalny 150x190 cm-1szt. Zestaw wykonany z mocnego i trwałego laminatu min. dwuwarstwowego | zestaw |  |  | 1008 |  |  |  |
|  | Torba do mokrych zabiegów brzusznych służąca do przechwytywania płynów z folią chirurgiczną, wykonana z mocnej i cienkiej folii PE, z uchwytami do drenów, z możliwością podłączenia drenu,z organizatorami przewodów na dwóch krawędziach, okrągły wewnętrzny brzeg torby usztywniony pianką , wymiary 100x80 cm, obszar wypełniony folią chirurgiczną 38x32 cm | Szt. |  |  | 504 |  |  |  |
|  | Serweta sterylna chirurgiczna z otworem 9x12cm (+/-5%) wypełnionym folią chirurgiczną | 130 x 150 cm | Szt. |  |  | 1020 |  |  |  |
|  | Osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii PE o grubości min 60 mikronów wzmocniona włóknina wiskozową 27 g/m2 | 79x145cm 75 szt./op. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Serweta chirurgiczna wykonana na całej powierzchni z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min 78g/m2 | 150x175cm 36 szt./op. | Op. |  |  | 80 |  |  |  |
| Wartość pakietu 20: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 21 POKROWCE NA SPRZĘT MEDYCZNY CPV 33140000-3 |
|  | Pokrowiec sterylny osłona na przewody urządzeń medycznych typu „ Camera Cover – 1” z mocnej przezroczystej folii PE | min. 15cm x 250cm op. 120 szt. | Op. |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Pokrowiec na aparat Simens Axiomartis FC sterylny z mocnej przezroczystej folii PE; ściągany gumką o średnicy 80 cm | dla Prac. Hemodynamiki op. 25 szt. | op. |  |  | 38 |  |  |  |
|  | Osłona na mikroskop operacyjny typ OPMI VARIO/S 88; sterylna, odporna na rozerwanie z foli PE; osłona obiektywu o śr. 65 mm wykonana z przezroczystego polimeru antyrefleksyjnego; z 3 wyprowadzeniami na podglądy | 115 x 260 cm Lub 118 x 250 cm Lub 117 x 267 cm dla Bloku Neurochirurgii op. 15 szt. | op. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Osłona sterylna na mikroskop operacyjny ZEISS OPMI/MDM/S-21 do mikrochirurgicznych operacji uszu, z elastycznej mocnej folii PE; niebieska powłoką antyrefleksyjną; średnica obiektywu 65 mm | 110 cm x 209 cm Lub 117 x 203 cm 5 szt. / op. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Pokrowiec sterylny na ramię C- OEC 9600/9800/8800. W komplecie draperia na ramię C, osłona na promiennik, osłona na wzmacniacz, osłona na pedał; wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE | 10 szt. / op. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
| Wartość pakietu 21: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 22 OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE W FORMIE WATY 33140000-3 |
|  | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 2,5x 5,1cm Lub 2,5x 5,0cm | szt |  |  | 280 |  |  |  |
|  | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 5,1x 10,2 cm Lub 5,0x 10,0 cm | szt |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Wata hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4; umożliwia zastosowanie różnych form opatrunków jedno lub wielowarstwowe jako tupfer, seton; czas wchłaniania 7-14 dni Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 10,2x10,2 cm Lub 10,0x10,0 cm | szt |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4,całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | rozmiar 5x7,5cm 12szt/op. | szt |  |  | 144 |  |  |  |
|  | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4, całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 1,25x5,0 cm 12szt/op | Szt. |  |  | 96 |  |  |  |
|  | Gaza hemostatyczna z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH2,5 – 4, całkowicie wchłaniany w ciągu 7-14 dni, Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 10x20 cm 12szt/op | Szt. |  |  | 624 |  |  |  |
|  | Jałowy materiał hemostatyczny z regenerowanej utlenionej celulozy – struktura nietkanej nierozwarstwialnej włókniny o działaniu bakteriobójczym na MRSA, VRE potwierdzonym w badaniach, czas wchłaniania 7-14 dni. Udokumentowane pH2-3,5. Stabilność mariażu pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości, jednorodność materiału po nasączeniu krwią Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 2,5 x 5 cm 10 szt/op. | Szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  | 5,1 x 10,2 cm 10szt./op. | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 10,2 x 10,2cm 10szt./op. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej; przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przy utrudnionych tradycyjnych sposobach hemostazy, gdy niewchłaniające się materiały są niewskazane. Okres wchłaniania: 4-6 tygodni od założenia typ Spongostan standard | 5 x 7 x 1cm Lub 5 x 8 x 1 cm 20szt/op. | Szt. |  |  | 680 |  |  |  |
|  | gąbka hemostatyczna z żelatyny wieprzowej; przeznaczona do zabiegów chirurgicznych z krwawieniem żylnym lub sączeniem, przy utrudnionych tradycyjnych sposobach hemostazy, gdy niewchłaniające się materiały są niewskazane. Okres wchłaniania: 4-6 tygodni od założenia typ Spongostan special | 5 x 7 x 0,1cm Lub 5 x 8 x 0,1 cm 20szt/op. | Szt. |  |  | 540 |  |  |  |
|  | Gęsty materiał hemostatyczny z regenerowanej utlenionej celulozy, o potwierdzonym w badaniach działaniu bakteriobójczym na MRSA, MRSE, VRE i udokumentowanym pH 2,5 – 4, całkowicie wchłanialny w ciągu 7-14 dni. Stabilność materiału pozwalająca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 10 x 7,5 12szt/op | Szt. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Uszczelniacz naczyniowy na bazie 75% (2-OCA) 2 – octylocjanoakrylanu i 25% (BLCA) butylocjanoakrylanu wraz z wbudowanym mieszalnikiem i aplikatorem pozwalający na precyzyjną aplikację, możliwość przechowywanie w temperaturze pokojowej | Szt. |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Pasta hemostatyczna z żelatyny wieprzowej, ampułkostrzykawka poj. 5,5 ml z mieszalnikiem i dwoma aplikatorami (jeden z pamięcią kształtu) | Szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej matrycy. Przeznaczony do tamowania krwawienia, wyposażony w roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny. W zestawie strzykawka bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć, kaniula z możliwością docięcia i pamięcią kształtu. Czas wchłaniania 4-6 tyg. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Wartość pakietu 22: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 23 GĄBKA HEMOSTATYCZNA CPV 33140000-3 |
|  | Gąbka hemostatyczna wykonana z wchłanialnych modyfikowanych cząstek polimerowych pochodzenia roślinnego (skrobia kukurydziana) niezawierająca komponentów ludzkich ani zwierzęcych, całkowicie absorbowana w ciągu 3 dni od zastosowania | 60mmx40mmx4mm Opakowanie 10 szt | Op. |  |  | 7 |  |  |  |
| Wartość pakietu 23: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 24 ODZIEŻ JEDNORAZOWA CPV 33199000-1 |
|  | Czepek chirurgiczny męski z paskiem wchłaniającym pot na całej przedniej części czepka wiązany na troki | op. pudło kartonowe 100 szt. | op. |  |  | 688 |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny męski z warstwą wchłaniającą pot na całej przedniej części czepka, ściągany z tyłu gumką | op. pudło kartonowe 100 szt. | op. |  |  | 42 |  |  |  |
|  | Czepek pielęgniarski | op. pudło kartonowe 100 szt. | op. |  |  | 369 |  |  |  |
|  | Czepek chirurgiczny uniwersalny o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot lub części przedniej pochłaniającej pot w części górnej z włókniny perforowanej, ściągany z tyłu gumką | op. pudło kartonowe 100 szt./ op. | op. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Fartuch jednorazowego użytku ochronny | z flizeliny 100 szt./ op. | op. |  |  | 243 |  |  |  |
|  | Fartuch jednorazowego użytku higieniczny | z cienkiej folii 100 szt./ op. | op. |  |  | 430 |  |  |  |
|  | Maska jednorazowego użytku hipoalergiczna, ochronna 3 – warstwowa, wiązana | 50 szt./ op. | op. |  |  | 1060 |  |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie z włókniny z gumką | 100 szt./ op. | op. |  |  | 435 |  |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie z folii polietylenowej ściągane gumką; antypoślizgowe | 100 szt./ op. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Spodnie jednorazowe krótkie dla pacjenta podczas zabiegu kolonoskopii. Spodnie luźne, z wdzianą gumką oraz otworem w tylnej części spodni | rozmiar uniwersalny | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Worek na zwłoki wykonany z folii zapinany na zamek błyskawiczny | 110 ± 120 cm x 230 ± 240 cm 10 szt. / op. | szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| Wartość pakietu 24: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 25 ŁATY TEFLONOWE DLA CHIRURGII CPV 33140000-3 |
|  | Łata grubości 1mm, wykonana wyłącznie z ePTFE dwustronna: strona gładka zapobiega zrostom, strona teksturowana umożliwia wrost tkankowy, możliwość 3 krotnej resterylizacji, stosowane do zaopatrywania wewnątrzotrzewnowych przepuklin brzusznych, ubytków jamy brzusznej, przepony, rekonstrukcji dna miednicy | 8x12 cm | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 15x19cm owal | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 26x34cm owal | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Łata grubości 2mm, wykonana wyłącznie z ePTFE dwustronna: strona gładka zapobiega zrostom, strona teksturowana umożliwia wrost tkankowy, możliwość 3 krotnej resterylizacji, stosowane do zaopatrywania wewnątrzotrzewnowych przepuklin brzusznych, ubytków jamy brzusznej, przepony, rekonstrukcji dna miednicy | 10x15cm owal | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 20x30cm | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| Wartość pakietu 25: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 26 SIATKI KOMPOZYTOWE CPV 33140000-3 |
|  | Siatka kompozytowa, wewnątrzotrzewnowa, wykonana ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie z jednej strony pokryta silikonem, nie przylegająca, z możliwością bezpośredniego położenia na jelita. | 30x30x20cm | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 22x15x10cm | Szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| Wartość pakietu 26: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 27 KOMPRESY SERWETY CHUSTY OPASKI SETONY TUPFERY CZEPKI CPV: 33141119-7,33141114-2 Kompresy jałowe i pakiety kompresów opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo – foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG (dotyczy tylko materiałów jałowych); |
|  | Kompresy gazowe jałowe min. 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 5cmx5cm 3 szt./ op. | op. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | 7cm x 7cm lub 7,5 x 7,5 cm 3 szt. /op. | op. |  |  | 760 |  |  |  |
|  |  | 5cmx5cm 5 szt. /op. | op. |  |  | 1500 |  |  |  |
|  |  | 7cm x 7cm lub 7,5 x 7,5 cm 5 szt. /op. | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy z nitką RTG min. 12W17N jałowy. Karta typu TAG w postaci naklejki. | 5cm x5cm; 10szt. | op. |  |  | 2620 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy z nitką RTG min. 12W17N jałowy, przewiązane nitką. Karta typu TAG w postaci naklejki. | 5cmx 5cm; 2xl0szt. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy z nitką RTG min. 12W17N jałowy, przewiązane nitką. Karta typu TAG w postaci naklejki. | 5cmx5cm; 4xl0szt. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 12W17N jałowy | 7x7cm lub 7,5 x 7,5 cm l0szt. opakowanie blister | op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 7x7cm lub 7,5 x 7,5 cm 2xl0szt. przewiązane nitką | op. |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  | 7x7cm lub 7,5 x 7,5 cm 4xl0szt. przewiązane nitką | op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 8W 17N z nitką RTG, jałowy. Karta typu TAG w postaci naklejki. | 10 x 10cm; 10szt. | op. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 8W17N z nitką RTG, jałowy. Karta typu TAG w postaci naklejki. Przewiązane nitką | 10x10 cm; 2 x 10szt. | op. |  |  | 2720 |  |  |  |
|  |  | 10x10 cm 4 x 10szt. | op. |  |  | 1814 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 16W17N, jałowy | 10x20cm; Op. 5szt. | op. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 16W 17N z nitką Rtg, jałowy | 10x20cm; Op. 10szt. | op. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 8W 17N z nitką RTG, jałowy. Karta typu TAG w postaci naklejki. | 10x20cm; 20szt. | op. |  |  | 700 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 8W 17N z nitką RTG jałowy Karta typu TAG w postaci naklejki. | 10cmx 20cm; Op. 5szt. | op. |  |  | 1150 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 8W17N jałowy | 7,5cm x 7,5cm; Op. 10szt. | op. |  |  | 24900 |  |  |  |
|  | Pakiet kompresów z gazy min. 8W17N (lub 12W17N) z nitką RTG jałowy. Karta typu TAG w postaci naklejki. | 7,5cm x 7,5cm; Op. 20szt. | op. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Kompresy neurochirurgiczne włókninowe 4W, 40g/m2 z nitką widoczną w RTG | 20x50mm l0szt/op. | op. |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | 25x25mm 10szt./op. | op. |  |  | 525 |  |  |  |
|  |  | 25x75mm 10szt./op. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 25x90mm 10szt./op. | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 30x30mm 10szt./op. | Op. |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 30 x 75mm 10 szt. /op. | op. |  |  | 175 |  |  |  |
|  |  | 30x90mm 10szt./op. | Op. |  |  | 175 |  |  |  |
|  | Serweta niejałowa operacyjna gazowa min. 4W17N z nitką RTG i tasiemką | 75cm x 90cm | szt. |  |  | 840 |  |  |  |
|  | Serweta niejałowa gazowa z taśmą lub nitką RTG, min. 4W17N. | 45cm x 45cm | szt. |  |  | 2880 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa operacyjna gazowa z taśmą i nitką RTG, min. 8W17N Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 45x70cm 2 szt./ op. | op. |  |  | 1355 |  |  |  |
|  |  | 45x45cm 2 szt./ op. | op. |  |  | 700 |  |  |  |
|  |  | 75x90cm 2szt./op. | op. |  |  | 336 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa gazowa z taśmą i nitką RTG min. 4W17N Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. | 45x70 cm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 45x70 cm 5 szt./ op. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Serweta operacyjna z dwuwarstwowej włókniny z włókien syntetycznych (polipropylen, polietylen) bez włókien celulozowych i wiskozowych, niejałowa | 240 (250) x 90 cm | szt. |  |  | 5835 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa włókninowa TMS 35g/ m2 Opakowanie blister | 75(80) cm x 90(80) cm | Szt. |  |  | 11780 |  |  |  |
|  | Setony jałowe z gazy z nitką Rtg Min. 4W 17N | 2m x 1 cm | szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  |  | 2m x 2cm | szt. |  |  | 160 |  |  |  |
|  |  | 2m x 5cm | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  | 2m x 7,5cm | szt. |  |  | 540 |  |  |  |
|  |  | 2m x 7,5 cm 10szt./op. | op. |  |  | 700 |  |  |  |
|  | Setony jałowe z gazy 17N4W opakowanie blister | 2m x 2cm | szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Setony niejałowe z gazy 4W 17N | 2m x 1cm | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Setony niejałowe z gazy z nitką RTG | 2m x 7,5 cm | szt. |  |  | 360 |  |  |  |
|  | Tupfer jałowy typu A - kula | 20x20cm 10szt./op. | op. |  |  | 960 |  |  |  |
|  | Tupfer jałowy typu A - kula | 15 x 15cm 2x3 szt./ op. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Tupfer jałowy typu A - kula z nitką RTG | 50x50cm 10szt./op. | op. |  |  | 440 |  |  |  |
|  | Tupfer jałowy typu B – fasola Z NITKĄ RTG | 15x15cm 10szt./op. | op. |  |  | 160 |  |  |  |
|  | Tupfer jałowy typu B - fasola z nitką RTG | 15 x 15cm 15 szt./op. | op. |  |  | 230 |  |  |  |
|  | Tupfer niejałowy typu C - sączek z nitką RTG | 15 x 15cm 200 szt./ op. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| Wartość pakietu 27: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 28 SETONY JAŁOWE Z NITKĄ RTG 33140000-3 |
|  | Setony jałowe z gazy z nitką Rtg | 2m x 7,5 cm 5szt./op. | op. |  |  | 700 |  |  |  |
| Wartość pakietu 28: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 29 Zestawy zabiegowe dla bloku chirurgii, oddziałów chirurgii i urologii; 33140000-3 |
|  | Obłożenie uniwersalne: Materiał serwet podstawowych (1-3) min. 3 warstwowy: włóknina wiskozowa+ folia polietylenowa+ włóknina polipropylenowa Gramatura 73g/m2 Zawartość zestawu owinięta w serwetę i umieszczona w torebce papierowo-foliowej Sterylizowane tlenkiem etylenu (EO) min. 2 szt. naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta i dokumentacji medycznej z nadrukowaną datą ważności i numerem serii 1 serweta samoprzylepna 240x150cm 1 serweta samoprzylepna 180x170cm 2 serwety samoprzylepna 90x75cm 1 serweta na stolik instrumentalny 190x150cm 1 serweta na stolik Mayo 145x80cm, składana teleskopowo w kształcie worka 1 przylepiec taśmowy 9x50cm 4 serwetki do rak z włókniny kompresowej 40x20cm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Obłożenie do cesarskiego cięcia: Materiał serwety głównej min. 2 warstwowy: folia polietylenowa+ włóknina polipropylenowa Gramatura 56g/m2 Zawartość zestawu owinięta w serwetę i umieszczona w torebce papierowo-foliowej Sterylizowane tlenkiem etylenu (EO) min. 2 szt. naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta i dokumentacji medycznej z nadrukowaną datą ważności i numerem serii 1 serweta z otworem prostokątnym 35x35cm, workiem na płyny, folią chirurgiczną i zintegrowanymi nogawicami, wymiar minimalny 270x200cm 1 serwetka na stolik instrumentalny 190x150cm 1 serweta na stolik Mayo 145x80cm, składana teleskopowo w kształcie worka 1 przylepiec taśmowy 9x50cm 2 serwetki do rak z włókniny kompresowej 40x20cm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Obłożenie do cystoskopii: Materiał serwet i pokrowców na nogi min. 2 warstwowy: folia polietylenowa+ włóknina polipropylenowa Gramatura 56g/m2 Zawartość zestawu owinięta w serwetę i umieszczona w torebce papierowo-foliowej Sterylizowane tlenkiem etylenu (EO) min. 2 szt. naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta i dokumentacji medycznej z nadrukowaną datą ważności i numerem serii 1 serweta samoprzylepna 180x75cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 20x10 i wycięciem półokrągłym o promieniu 10cm z obu stron serwety 1 serweta pod pośladki 90x75cm 2 pokrowce na kończyny 120x75cm 2 serwetki do rak z włókniny kompresowej 40x20cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Obłożenie do PCNL: Materiał serwet i pokrowców na nogi min. min. 3 warstwowy: włóknina wiskozowa+ folia polietylenowa+ włóknina polipropylenowa Gramatura 73g/m2 Zawartość zestawu owinięta w serwetę i umieszczona w torebce papierowo-foliowej Sterylizowane tlenkiem etylenu (EO) min. 2 szt. naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta i dokumentacji medycznej z nadrukowaną datą ważności i numerem serii 1 serweta samoprzylepna 300X180cm z otworem prostokątnym 22x15cm i kieszenią na płyny z kształtką 1 serweta na stolik instrumentalny 190x150cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Obłożenie brzuszno - kroczowe: Materiał serwet i pokrowców na nogi min. min. 3 warstwowy: włóknina wiskozowa+ folia polietylenowa+ włóknina polipropylenowa Gramatura 73g/m2 Zawartość zestawu owinięta w serwetę i umieszczona w torebce papierowo-foliowej Sterylizowane tlenkiem etylenu (EO) min. 2 szt. naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta i dokumentacji medycznej z nadrukowaną datą ważności i numerem serii 1 Serweta ze zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm, wypełniony folią chirurgiczną, a w dolnej części otwór 15x10cm z klapka 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej 1 Serweta pod pośladki 90x75cm 1 Serweta na stolik instrumentalny 190x150cm 1 serweta na stolik Mayo 145x80cm, składana teleskopowo w kształcie worka 1 kieszeń przylepna dwukomorowa na płyny 30x25cm 1 przylepiec taśmowy 9x50cm 4 serwetki do rak z włókniny kompresowej 40x20cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Wartość pakietu 29: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 30 czepki, maski ochraniacze dla bloku ortopedii 33140000-3 |
|  | Czepek chirurgiczny pielęgniarski w kształcie „harmonijka” | op. pudło kartonowe 100 szt. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna niejałowa 3-warstwowa, wiązana. Wewnętrzna warstwa filtracyjna o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8% aerozoli biologicznych | Kolor NIEBIESKI Op. 50 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna jałowa 3-warstwowa, wiązana. Wewnętrzna warstwa filtracyjna o minimalnym stopniu filtracji BFE 98,8% aerozoli biologicznych | Kolor ZIELONY | Szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | Ochraniacze na obuwie wykonane z antypoślizgowej i antyelektrostatycznej folii, ściągane gumką Kolor niebieski | 50 par/ op. | op. |  |  | 40 |  |  |  |
| Wartość pakietu 30: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 31 Siatki polipropylenowe niewchłaniane 33141111-1 |
|  | Siatka polipropylenowa płaska, przeznaczona do plastyki przepuklin metodą klasyczna lub laparoskopową. Zbudowana z niewchłanialnych, bezbarwnych włókien izotaktycznego, krystalicznego steroizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu. Budowa siatki monofiamentowa. Możliwość przycinania siatki bez strzępienia. Niewchłanialna, nierozpuszczalna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Gramatura do 30 g/m2 | 6 cm x 11 cm | Szt. |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Siatka polipropylenowa płaska, przeznaczona do plastyki przepuklin metodą klasyczna lub laparoskopową. Zbudowana z niewchłanialnych, bezbarwnych włókien izotaktycznego, krystalicznego steroizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu. Budowa siatki monofiamentowa. Możliwość przycinania siatki bez strzępienia. Niewchłanialna, nierozpuszczalna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Gramatura do 30 g/m2 | 15 cm x 15 cm | Szt. |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Siatka polipropylenowa płaska, przeznaczona do plastyki przepuklin metodą klasyczna lub laparoskopową. Zbudowana z niewchłanialnych, bezbarwnych włókien izotaktycznego, krystalicznego steroizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu. Budowa siatki monofiamentowa. Możliwość przycinania siatki bez strzępienia. Niewchłanialna, nierozpuszczalna. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Gramatura do 30 g/m2 | 30 cm x 30 cm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| Wartość pakietu 31: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 32 OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY , PRZYLEPCE CPV 33199000-1 |
|  | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym/ akrylowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 7,2x5cm, op.a'100 szt. | op. |  |  | 301 |  |  |  |
|  |  | 10x20cm, op.a’25 szt. | op. |  |  | 680 |  |  |  |
|  |  | 10x8cm, op.a’25 szt. | op. |  |  | 320 |  |  |  |
|  |  | 15x8cm, op.a’25 szt. | op. |  |  | 875 |  |  |  |
|  |  | 10x25cm, op.a’25 szt. | op. |  |  | 454 |  |  |  |
|  |  | 10x35cm, op.a’25 szt. | op. |  |  | 422 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną zawierającą jony srebra, pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 15x8cm op. a’25 szt. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 10x6cm op. a’25 szt. | op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Plaster z opatrunkiem na tkaninie | 5mx 8cm | szt. |  |  | 125 |  |  |  |
|  | Plaster z opatrunkiem na włókninie | 5mx 8cm | szt. |  |  | 138 |  |  |  |
|  | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 1,25cm x 9,14(9,2)m | szt. |  |  | 492 |  |  |  |
|  |  | 2,5cm x 9,14(9,2)m | szt. |  |  | 4920 |  |  |  |
|  |  | 5cm x 9,14(9,2)m | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Przylepiec z białej włókniny pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 2,5cm x 9,14(9,2)m | szt. |  |  | 3168 |  |  |  |
|  |  | 5cm x 9,14(9,2)m | szt. |  |  | 270 |  |  |  |
|  | Przylepiec z porowatej przezroczystej folii przepuszczający powietrze i parę wodną, pokryty klejem poliakrylowym | 2,5cm x 9,14(9,2)m | szt. |  |  | 3900 |  |  |  |
|  |  | 1,25cm x 9,14(9,2)m | szt. |  |  | 432 |  |  |  |
|  | Przylepiec z tkaniny wiskozowej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 5cmx 9,1m | szt. |  |  | 156 |  |  |  |
|  |  | 2,5cm x 9,1m | szt. |  |  | 1485 |  |  |  |
|  | Przylepiec elastyczny z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku | 20cm x 10m | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  | 30cm x 10m | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Przylepiec elastyczny z włókniny przeznaczony do mocowania opatrunków na dużej powierzchni (rany pooperacyjne w okolicach stawu biodrowego i barkowego) | 30cm x 10 cm | szt. |  |  | 38 |  |  |  |
| Wartość pakietu 32: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 33 FOLIE OPERACYJNE CPV 33140000-3 |
| Dopuszczalna tolerancja rozmiaru +/-10 % | rozmiar całkowity (cm) / rozmiar przylepny (cm) |  |
|  | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 15 x 27 /15 x 21 Lub 29x25/19x 25 | szt. |  |  | 380 |  |  |  |
|  |  | 30 x 27 /30 x 21 Lub 38x25/28x 25 | szt. |  |  | 410 |  |  |  |
|  |  | 40 x 41 /40 x 35 | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 45 x 27 /45 x 21 Lub 60x35/35x 35 | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 60 x 55 /60 x 49 | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | 56 x 82 /56 x 76 | szt. |  |  | 240 |  |  |  |
| Wartość pakietu 33: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 34 OPATRUNKI HEMOSTATYCZNE CPV 33141127-6 |
|  | Gaza z utlenionej regenerowanej celulozy o działaniu hemostatycznym, wchłanialna, jałowa, którą można przyciąć do odpowiednich rozmiarów, o udowodnionym in vitro działaniu bakteriobójczym w szerokim spektrum bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, w tym przeciwko tlenowcom i beztlenowcom. | 5cm x 7,5cm | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 10cm x 20cm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Jałowa, wchłanialna, gąbka żelatynowa, nierozpuszczalna w wodzie, posiadająca działanie hemostatyczne. | 1x 1 x 1 cm | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| Wartość pakietu 34: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| Pakiet 35 MATA PODŁOGOWA CPV 33140000-3 |
|  | Mata dekontaminacyjna podłogowa | 30 warstwowa 115cm x 45cm LUB 40 warstwowa 115cm x 45cm | 1 mata |  |  | 1232 lub 924 (36960 warstw) |  |  |  |
| Wartość pakietu 35: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 36 MATERIAŁY OPATRUNKOWE CPV: 33141115-9, 33141113-4, 33141110-4 |
|  | Opaska dziana niejałowa nieelastyczna | 4m x 15cm | szt. |  |  | 17700 |  |  |  |
|  |  | 4m x 10cm | szt. |  |  | 27850 |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna tkana niejałowa z zapinką wewnątrz opakowania | 5m x 10cm | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | 5m x 12cm | szt. |  |  | 4140 |  |  |  |
|  |  | 5m x 15cm | szt. |  |  | 19856 |  |  |  |
|  | Opaska gazowa dziana jałowa nieelastyczna | 4mx 15cm | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 4mx l0cm | szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  | 4mx 5cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna tkana jałowa z zapinką wewnątrz opakowania | 5mx 10cm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | 4mx 12cm | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | 4mx 15cm | szt. |  |  | 2300 |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna, jałowa lub niejałowa nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów mocujących np. zapinek | 4mx10cm | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | 4m x 12cm | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Naturalny lub syntetyczny podkład podgipsowy niejałowy | 10cm x 3m | szt. |  |  | 996 |  |  |  |
|  |  | 15cm x 3m | szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 20 (25)cm x 3m | szt. |  |  | 1002 |  |  |  |
|  | Opaska gipsowa szybkowiążąca | 14 ÷ 15 cm x 3m | szt. |  |  | 6048 |  |  |  |
|  | Chusta trójkątna bawełniana | szt. |  |  | 1560 |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 45 - 60cm ÷ 72 – 90 cm MAŁE | Chłonność ≥ 800g 30 szt./ op. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 60-90 cm ÷ 108-132 cm ŚREDNIE | Chłonność ≥ 1100g 30 szt./ op. | op. |  |  | 291 |  |  |  |
|  | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 90-120 cm ÷ 135-165 cm DUŻE | Chłonność ≥ 1300g 30 szt./ op. | op. |  |  | 1381 |  |  |  |
|  | Podkłady higieniczne typu Seni Soft Warstwę chłonną podkładów stanowi pulpa celulozowa. Górna warstwa podkładu wykonana jest z miękkiej, przyjaznej dla skóry włókniny, która zapewnia komfort choremu. Podkład od spodu zabezpieczony jest nieprzepuszczalną folią antypoślizgową, zapobiegającą przesuwaniu się podkładu na bieliźnie pościelowej i przedostawaniu się nieczystości na zewnątrz. | 90 cm x 60 cm 30 szt. / opak. | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Myjka higieniczna pokryta jednostronnie (od wewnątrz) folią dla dorosłych, jednorazowego użytku wykonane z celulozowej taśmy chłonnej. Przeznaczone do pielęgnacji ciała, zaprojektowane tak, by skóra dłoni nie miała kontaktu z nieczystościami. Zapewniają łagodne i skuteczne oczyszczanie skóry osoby pielęgnowanej. | 50 szt. / op. | op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Siatka elastyczno-opatrunkowa – rękaw opatrunkowy w stanie swobodnym o długości 7,10 lub 11,6m o rozmiarach: 4 - ramię, podudzie, kolano, stopa, 6-podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć, 8-udo, głowa, biodro | 4 | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 6 | szt. |  |  | 168 |  |  |  |
|  |  | 8 | szt. |  |  | 52 |  |  |  |
|  | Siatka elastyczno – opatrunkowa - rękaw opatrunkowy o bardzo dużej rozciągliwości w stanie rozciągniętym o długości 25 m o rozmiarach: 3 - ramię, podudzie, kolano, stopa, 4-udo, głowa | 3 | szt. |  |  | 323 |  |  |  |
|  |  | 4 | szt. |  |  | 85 |  |  |  |
|  | rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton | 10 cm x 20m | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton | 15 cm x 20m | szt. |  |  | 4 |  |  |  |
|  | rękaw podgipsowy bawełniany typ Tubula Cotton | 7 cm x 20m | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Bandaż nierozciągliwy/opaska nieelastyczna/ bandaż podtrzymujący bawełniany. tkany z gazy 17-nitkowej | 5 cm x 4m Op. 80 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 10 cm x 4m Op. 40 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 12 cm x 4m Op. 40 szt. | Op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | bandaż podtrzymujący tkany z zapinką o wysokiej rozciągliwości delikatny bandaż tkany z niestrzępiącymi się brzegami doskonale przylegający do ciała, nie zsuwający się wraz z opatrunkiem stosowany jako bandaż mocujący na stawach oraz prostych stożkowych częściach ciała rozciągliwość min. 130% | 6cm x 4m Op. 20 szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 8cm x 4m Op. 20 szt. | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Tampony higieniczne typu normal | Op. 16 szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa | 0,5 kg | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Lignina celulozowa w arkuszach | 5 kg Arkusze 40 x 60 cm +/- 10 % | op. |  |  | 2157 |  |  |  |
|  | Pałeczka kosmetyczna / higieniczna z bawełnianą końcówką | Op. 100 szt. | Op. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Jednorazowe ochraniacze na buty, wysokość nad kostkę, ściągane trokami lub gumką | Op. 100 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Opatrunek jałowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zabezpieczania kaniul | 5-6cm x 7-8cm Op. 50 szt. | Op. |  |  | 1190 |  |  |  |
| Wartość pakietu 36: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 37 JAŁOWE ZESTAWY OPATRUNKOWE CPV 33141116-6 Wszystkie zestawy i pakiety muszą być sterylne, opakowane w opakowanie typu papier-folia, Zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. |
|  | Zestaw średni: kompresy gazowe 17N 8W z nitką RTG przewiązywane po 10szt 10x10cm; 4x10szt. serwety gazowe17N 8W z nitką RTG 45x70cm; 4szt. Serweta włókninowa typu TMS, w którą zawinięty jest zestaw 80cmx80cm | zestaw |  |  | 135 |  |  |  |
|  | Zestaw do drenażu klatki piersiowej: kompresy gazowe 17N 8W z nitką RTG 10x10cm;15szt. tupfery kula 17N20x20cm; 5szt. nerka tekturowa1 szt. pojemnik plastikowy1 szt. serweta polietylenowo-wiskozowa z otworem o średnicy 5cmi przylepcem wokół otworu80x90cm; 1szt Serweta włókninowa do owinięcia 80x90cm; 1szt. | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Zestawy do znieczulenia (3 w 1) I: pęseta medyczna1 szt. kompresy gazowe (8W, 17N)7,5x7,5cm;6szt. serwety włókninowe foliowane z otworem o średnicy 8cm i przylepcem 60 x 60cm;2szt. opatrunki typu Fixopore 5x7,2cm;2szt. serweta włókninowa z TMS, w którą zawinięty jest zestaw 40 cm x 50 cm Lub 40 cm x 60 cm | zestaw |  |  | 490 |  |  |  |
|  | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego I: Pojemnik plastikowy lub nerka tekturowa 1 szt. kompresy z gazy (16W, 17N)10 x10cm; 4szt. kleszczyki do materiału opatrunkowego (długości ok. 240mm) 1 szt. rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5 ) 2 szt. | zestaw |  |  | 1100 |  |  |  |
|  | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego II: Pojemnik plastikowy lub nerka tekturowa 1 szt. kompresy z gazy (16W, 17N)10 x10cm; 4szt. kleszczyki do materiału opatrunkowego (długości ok. 160mm) 1 szt. pęseta plastikowa 1 szt. rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5 ) 2 szt. | zestaw |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Zestaw do cementu kostnego: kompresy z gazy z nitką RTG (16W, 17N) przewiązane nitką 10x10cm; 4x10szt. kubek plastikowy (średnica 10cm) 1 szt. szpatułka plastikowa 1 szt. rękawiczki lateksowe (rozmiar 8,5) 2 szt. | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Zestawy do opatrunków II: kompresy z gazy (16W, 17N) 10x20cm; 3 szt. podkład podgipsowy 15cm x 3m;1szt. opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna lub z zapinką 5m x 12cm;1szt. | zestaw |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Zestawy do opatrunków III: kompresy z gazy (16W, 17N) 7,5x7,5cm - 6szt. podkład podgipsowy naturalny 10cmx3m 1szt. | zestaw |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Zestawy do opatrunków IV: kompresy z gazy 16W17N 7,5x7,5cm - 6szt. podkład podgipsowy naturalny 12cmx3m 1szt. | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Zestawy do opatrunków V: kompresy z gazy 16W17N 7,5x7,5cm - 6szt. podkład podgipsowy naturalny 15cmx3m 1szt. opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna lub z zapinką 5m x12cm;1szt. | zestaw |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Zestaw do opatrunków kompresy z gazy 16W17N 9x9cm; 5 szt. miska tekturowa 1 szt. pęseta plastikowa 1 szt. serweta włókninowa typu TMS w którą zawinięty jest zestaw 48x48 cm lub 50 x 50 cm | zestaw |  |  | 188 |  |  |  |
|  | Zestaw zabiegowy: tupfery - kule z gazy 17N 30x30cm; 3 szt. pęseta plastikowa 1 szt. miska tekturowa 1 szt. kubek plastikowy 1 szt. serweta włókninowa typu TMS w którą zawinięty jest zestaw 48x48 cm lub 50 x 50 cm | zestaw |  |  | 28 |  |  |  |
|  | Zestawy do znieczulenia: tupfery typu A kule (17N) 30x30cm; 5 szt. kompresy gazowe (8W, 17N) 7,5x7,5cm; 5 szt. opatrunki typu Fixopore 5x7,2cm; 1szt. pęseta medyczna 1 szt. pojemnik plastikowy trójdzielny 1 szt. serweta włókninowa typu TMS, w którą zawinięty jest zestaw 45x45 cm | zestaw |  |  | 1200 |  |  |  |
|  | Zestaw dla okulistyki: serweta foliowana z TF na stolik o wymiarach 80x90cm do zawinięcia zestawu 1 szt. Serweta foliowana z TF o wymiarach 45x60cm z otworem o średnicy 6-8cm i przylepcem wokół otworu 1 szt. Kompres gazowy 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm -5 szt. Tupfery D – rożek 12 x 12 cm 6 szt. Opatrunek oczny 2 warstwowy 1 szt. Kleszcze plastikowe 14 cm (do mycia pola) 1 szt. | zestaw |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Pakiet zabiegowy dla SOR 1: Kubek plastikowy 200 ml 1 szt. Kleszcze 14 cm 1 szt. Tupfery z gazy 17N „kaptur” 26 x 82 cm 5 szt. Włóknina foliowana celulozowo – polietylenowa 50 x 50 cm Włóknina foliowana polipropylenowo – polietylenowa na stolik Do zawinięcia do góry 60 x 90 cm | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Pakiet zabiegowy dla SOR 2: Kubek plastikowy 200 ml 1 szt. Kleszcze 14 cm 1 szt. Tupfery z gazy 17N „kula” 30 x 30 cm 5 szt. Włóknina foliowana celulozowo – polietylenowa 50 x 50 cm Włóknina foliowana polipropylenowo – polietylenowa na stolik Do zawinięcia do góry 60 x 90 cm | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Pakiet zabiegowy do wkłucia lędźwiowego: Serweta barierowa dwuwarstwowa, rozmiar 70x55cm – 2 szt. Serweta barierowa dwuwarstwowa, rozmiar 60x50cm z otworem o średnicy 10cm – 1 szt. Kompresy włókninowe 4W, gram. 30g/m, rozmiar 5x5cm – 5 szt. Strzykawka jednorazowa 3 ml – 1 szt. Strzykawka jednorazowa 5 ml – 1 szt. Igła 1,2 x 40mm – 1szt. Igła 0,5 x 40mm – 1szt. Opatrunek wyspowy typu Fixopore S, wym. 5 x7,2cm – 1 szt. Opakowanie typu twardy blister – folia APET/PE 400 mikrometrów, papier medyczny 60g, dwie nalepki typu TAG do dokumentacji medycznej. | zestaw |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Kompresy włókninowe: Jałowy pakiet 4W kompresów włókninowych 40g/m2, rozmiar 10x10cm wyposażonych w nitkę RTG, sterylizowanych parą wodną, opakowanie a10 sztuk, min. dwie nalepki typu TAG do dokumentacji medycznej | op. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Serweta na strzykawki: Jednorazowa jałowa serweta na strzykawki z niebieskiej włókniny typu TMS o gram. min. 35g/m2 w rozmiarze 27 x 18cm, złożona w kształcie kieszeni. Opakowanie sterylne typu papier-folia a 1 sztuka, dwie nalepki typu TAG do dokumentacji medycznej, sterylizowane parą wodną. | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Wartość pakietu 37: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 38 OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE CPV - 33141110-4 |
|  | Opatrunek nietkany hydrowłóknisty zbudowany z włókien karboksymetylocelulozy sodowej, tworzy wilgotne środowisko gojenia rany, pochłania i zatrzymuje duże ilości wysięku wraz z drobnoustrojami | 5 x 5 cm 10 szt. | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 10 x 10 cm 10 szt. | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Opatrunek przeciwbakteryjny, zawierający jony srebra (1,2%) i zbudowany z pochłaniających duże ilości wysięku nietkanych włókien karboksymetylocelulozy. Zwalczający bakterie i patogeny w ranie, włącznie z MRSA, VRE i E. Coli. Pochłaniający wysięk z rany (żelujący), izoluje i eliminuje zakażenia. | 10 x 10 cm 10 szt. | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 15 x 15 cm 5 szt. | Op. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Sterylny opatrunek przeznaczonym do ran pooperacyjnych, zawierającym w części centralnej (do kontaktu z raną) materiał chłonny wchłaniający i zatrzymujący wysięk surowiczo-krwisty i przekształcający go w miękki żel. Płytka chłonna składająca się z karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej poprzez przeszycie włóknami nylonu i elastenu, utrzymywana na miejscu dzięki 2 warstwom hydrokoloidu i zewnętrznej warstwie błony poliuretanowej. Część hydrokoloidowa opatrunku przylepna, opatrunek wodoodporny, stanowiący barierę dla bakterii i wirusów, dopasowujący się do kształtu rany/cięcia. Opatrunek może pozostawać na ranie/cięciu do 7 dni | 9cm x 35 cm 10 szt. w opakowaniu | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Sterylny opatrunek przeznaczonym do ran pooperacyjnych, zawierającym w części centralnej (do kontaktu z raną) materiał chłonny wchłaniający i zatrzymujący wysięk surowiczo-krwisty i przekształcający go w miękki żel. Płytka chłonna składająca się z karboksymetylocelulozy sodowej stabilizowanej poprzez przeszycie włóknami nylonu i elastenu, utrzymywana na miejscu dzięki 2 warstwom hydrokoloidu i zewnętrznej warstwie błony poliuretanowej. Część hydrokoloidowa opatrunku przylepna, opatrunek wodoodporny, stanowiący barierę dla bakterii i wirusów, dopasowujący się do kształtu rany/cięcia. Opatrunek może pozostawać na ranie/cięciu do 7 dni. Opatrunek zawierający srebro jonowe. | 9cm x 35 cm 10 szt. w opakowaniu | Op. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Opatrunek alginianowy wchłaniający wysięk z rany | 7,5 x 12 cm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Wartość pakietu 38: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 39 OPATRUNEK HYDROŻELOWY TYP AQUA-GEL CPV – 33140000-3 |
|  | Opatrunek hydrożelowy typ AQUA-GEL: wodna kompozycja naturalnych i syntetycznych polimerów (poliwinylopirolidon, glikol polietylenowy i agar), przezroczysty, elastyczny płat hydrożelu o grubości 4 mm, sterylny, przepuszczalne dla tlenu i leków, adhezyjny, nie przyklejający się | 6 cm x 12 cm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  | Średnica 6,5 cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Wartość pakietu 39: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 40 wynajem aparatu do podciśnieniowego leczenia ran z kompletem opatrunków CPV – 33140000-3, PA01-7 |
|  | ATS zbiornik z żelem | 800 ml 10 szt./op. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | ATS zbiornik z żelem | 300 ml 10 szt./op. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zestaw typu VIVANO MED. Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 10x7,5x3,3cm 2 Folie samoprzylepne 15x20cm 1 port | Mały S 3 szt/op. | Szt. |  |  | 27 |  |  |  |
| \ | Zestaw typu VIVANO MED. Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 10x7,5x3,3cm 2 Folie samoprzylepne 15x20cm 1 port | Mały S 10 szt/op. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw typu VIVANO MED. Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 18x12,5x3,3cm 2 Folie samoprzylepne 15x20cm 1 port | Średni M 3 szt/op. | Szt. |  |  | 69 |  |  |  |
|  | Zestaw typu VIVANO MED. Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 18x12,5x3,3cm 2 Folie samoprzylepne 15x20cm 1 port | Średni M 10 szt/op. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zestaw typu VIVANO MED. Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 26x15x3,3cm 2 Folie samoprzylepne 15x20cm 1 port | Duży L 3 szt/op. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Zestaw typu VIVANO MED. Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 26x15x3,3cm 2 Folie samoprzylepne 15x20cm 1 port | Duży L 10 szt/op. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Zestaw typu VIVANO MED. Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 60x30x1,5cm 6 Folii samoprzylepnych 15x20cm 1 port | Duży XL 3 szt/op. | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Zestaw typu VIVANO MED. Zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii : 1 Opatrunek piankowy 60x30x1,5cm 6 Folii samoprzylepnych 15x20cm 1 port | Duży XL 10 szt/op. | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Port | Op./ 3 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Port mały | Op./3 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Złącze Y | Op./3 szt. | Op. |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Pas naramienny | 1 szt. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Najem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran | 2 sztuki | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| Wartość pakietu 40: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 41 serwety, fartuchy dla bloku chirurgii CPV – 33140000-3 |
|  | SERWETA DO OPERACJI TARCZYCY: ciemnoniebieski potrójnie laminowany materiału, złożony z polipropylenu typu Spunbond/folii polietylenowej/ polipropylenu typu Spunbond , o gramaturze min.62g/m2 i zdolności absorpcyjnej powyżej 400%, w składzie: 1xpapier zabezpieczający (opakowanie wewnętrzne) 1x serweta główna 196cm/311cm, otwór przylepny, w kształcie rombu 13/13cm, wzmocnienie chłonne (potrójnie laminowany materiał złożony z absorbującego wodę polipropylenu typu Spunbond oraz folii polietylenowej), 3 podwójne uchwyty na przewody, wzmocnienie antypoślizgowe | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Serweta na stół narzędziowy | 140x190 cm | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | OSŁONA NA STOLIK MAYO ZE WZMOCNIENIEM CHŁONNYM, wykonane z polietylenu, celulozy i sztucznego jedwabiu(wzmocnienie): 77x142cm, (wzmocnienie chłonne 55x88cm) | szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze max. 35g/m². Penetracja dla wody min.40cmH2O, szwy rękawów klejone, regulacja zapięcia pod szyją min.15cm, kod barwny wskazujący poziom barierowości, umieszczony zarówno na fartuchu i opakowaniu. Opakowanie zewnętrzne papier/folia, wewnętrzne włóknina, na opakowaniu umieszczone 3 naklejki do prowadzenia dokumentacji. W komplecie dwa ręczniki chłonne wzmacniane siecią syntetyczną. | M, L, XL | szt. |  |  | 750 |  |  |  |
|  | Sterylny fartuch chirurgiczny (500sztuk), wzmacniany folią, pełnobarierowy w obszarze wzmocnienia (rękawy i przód fartucha), wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze max. 35g/m². Penetracja dla wody min.40cmH2O, szwy rękawów klejone, regulacja zapięcia pod szyją min.15cm, kod barwny wskazujący poziom barierowości, umieszczony zarówno na fartuchu i opakowaniu. Opakowanie zewnętrzne papier/folia, wewnętrzne włóknina, na opakowaniu umieszczone 3 naklejki do prowadzenia dokumentacji. W komplecie dwa ręczniki chłonne wzmacniane siecią syntetyczną. | M, L, XL | Szt. |  |  | 750 |  |  |  |
| Wartość pakietu 41: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 42 podkłady operacyjne CPV – 33140000-3 |
|  | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wchłanialność 4000ml | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) | Szt. |  |  | 4240 |  |  |  |
|  | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości podkładu. Wchłanialność 1850ml/m2 | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 2cm) x 75cm (+/- 2cm), | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wchłanialność 1850ml/m2 | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 2cm) x 150cm (+/- 2cm), | Szt. |  |  | 5000 |  |  |  |
|  | Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg i osłonami na podramienniki i podgłówek. | Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm). | Komplet |  |  | 1500 |  |  |  |
| Wartość pakietu 42: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 43 Zestaw do zabiegów endowaskularnych CPV – 33140000-3 |
|  | Zestaw do zabiegów endowaskularnych: Miska z tworzywa pojemność 1000 ml przezroczysta Miska z tworzywa pojemność 250 ml niebieska Miska z tworzywa pojemność 500 ml niebieska Strzykawki wkręcane : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock: 50ml – 2 szt, 20ml – 5 szt, 5ml – 4szt., 2ml – 3szt. Igły iniekcyjne 0,7; 0,8; 1,2 Jednorazowe ostrza chirurgiczne z trzonkiem nr 11 Chusta o wymiarach 75x90cm zielona w którą zawinięty jest zestaw | Zestaw |  |  | 252 |  |  |  |
| Wartość pakietu 43: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 44 gaza CPV – 33140000-3 |
|  | Jałowa gaza impregnowana mineralnym środkiem aktywnym hemostatycznie, oddziałującym na procesy wewnętrznej ścieżki kaskady krzepnięcia. Nie zawierający innych aktywatorów krzepnięcia. | 3,5 x 3,5cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| Wartość pakietu 44: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 45 opatrunki hydrofobowe CPV – 33140000-3 |
|  | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek piankowy z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran ze średnim wysiękiem. | 10 cm x 10 cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 15 cm x 15 cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Gaziki adsorbujące bakterie, nasączone DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). | średnica 30 mm op. 5 szt. | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Kompres z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z małym wysiękiem. | 4cm x 6cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 7 cm x 9cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Opatrunek chłonny z warstwą nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). Do ran z dużym wysiękiem. | 7 cm x 9cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 10 cm x 10 cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | 10 cm x 20 cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Adsorpcyjny opatrunek hydrofobowy. Taśma z gazy nasączona DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). | 5 x 200 cm | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Samoprzylepny plaster z centralnie umieszczonym adsorpcyjnym opatrunkiem hydrofobowym. Nasączony DACC (chlorek dialkilokarbamoilowy). | 8 X 15 cm | Szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 10 x 20 cm | Szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 10 x 30 cm | Szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
| Wartość pakietu 45: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 46 bandaże piankowe CPV – 33140000-3 |
|  | Bandaż z warstwą pianki N/N Wyściełająca pianka lateksowa. Wycięcie skośne umożliwia powlekanie bez tworzenia zbyt grubej warstwy. Przewiewność zapobiega nadmiernemu zmiękczeniu skóry. | 10cm x 1m (grubość 8mm) | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Pianka ochronna - Rozciągliwy bandaż piankowy. Chroni i podtrzymuje skórę, przylega do ciała. | 7 cm x 27 m. | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| Wartość pakietu 46: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 47 serwety jałowe CPV – 33140000-3 |
|  | Serweta jałowa, nieprzylepna na stolik instrumentariuszki, Gramatura min. 53g/m2 Kolor zielony | 150x200cm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Serweta jałowa, nieprzylepna materiał dwuwarstwowy, Gramatura min. 53g/m2 Kolor zielony | 90x150cm | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| Wartość pakietu 47: |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| PAKIET 48 zestaw do znieczulenia CPV – 33140000-3 |
|  | Zestaw do znieczulenia (3w1) o składzie: 1 pęseta plastikowa 1 strzykawka 10 ml 2 strzykawki 20 ml 1 igła 1,2 1 igła 0,8 1 Igła do nakłuć lędźwiowych 1,25 x 90 (18G) Kompresy gazowe (8W,17N) 7,5x7,5 – 6 szt. Serwety włókninowe foliowane, z otworem o średnicy 7 cm, samoprzylepne, 50x60cm – 2 szt. Opatrunki typu Fixopore 5x7,2cm – 2 szt. Serweta na stół narzędziowy – 50x50cm | zestaw |  |  | 600 |  |  |  |
| Wartość pakietu 48: |  |  |  |
| ŁĄCZNIE CAŁOŚĆ: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /60/Med./2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

z siedzibą  .....................................................................................................................................

Regon ………………., NIP ……………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego plastrów, opatrunków, siatek chirurgicznych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków na 2012/2013r. w obrębie pakietu/ów nr ………… (zwanych dalej również towarem) wyszczególnionego/nych w § 9 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 5 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer …………………, potwierdzonego faxem na numer ………………….

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: p.o. Kierownika Apteki Szpitalnej, tel. (71) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik (71) 766 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska, tel. (71) 766 04 64 oraz techn.farm. Adam Klekowski i techn. farm. Agnieszka Przybył tel. (71) 766 05 28.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

-dr n. farm. Monika Krzysik

-mgr farm. Anna Duszyńska

-techn.farm. Stanisława Mazur

-techn.farm. Barbara Ziółek

-techn.farm. Halina Ciemała

-techn.farm. Adam Klekowski

-techn. farm. Agnieszka Przybył

-techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 4 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 5 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………… i fax …………………

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  ………………… pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. (71) 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany i wszczepiony towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 umowy.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg § 1 ust 5, przelewem na konto …………………………………………………………., w terminie …… dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi: ……………. zł (słownie…………………………………………………………………………… złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ………………… zł  (słownie …………………………………………………………………………………….. złotych, …/100).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności …….. miesięcy (min. 12 miesięcy) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 3 i § 1 ust. 11 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………..

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostaw, przekroczy termin o którym mowa w § 4 ust. 4 o 7 dni, lub jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 7 ust.1 tiret 2.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2, § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, zawartego w § 9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2, § 4 ust. 4  do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego,

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

      - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

      - Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przekazanej wierzytelności.

§ 9

Treścią § 9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 60/Med./2012 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                      ................ dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo