# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 63/Med./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ SOCZEWEK, PREPARATÓW WISKOELASTYKÓW, GAZÓW SPECJALISTYCZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO WRAZ Z NAJMEM APARATÓW DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO 4 WSKzP SP ZOZ .

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów dla Oddziału Okulistycznego 4 WSKzP SP ZOZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1- 24.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 63/Med./2012

„Oferta na dostawę soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów dla Oddziału Okulistycznego 4 WSKzP SP ZOZ.”

nie otwierać przed dniem 27.06.2012r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 369 600,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet 1 | 100 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 31 000,00 |
| Pakiet 3 | 330 000,00 |
| Pakiet 4 | 96 000,00 |
| Pakiet 5 | 100 000,00 |
| Pakiet 6 | 7 000,00 |
| Pakiet 7 | 16 000,00 |
| Pakiet 8 | 172 000,00 |
| Pakiet 9 | 4 500,00 |
| Pakiet 10 | 98 000,00 |
| Pakiet 11 | 6 000,00 |
| Pakiet 12 | 3 300,00 |
| Pakiet 13 | 14 000,00 |
| Pakiet 14 | 8 400,00 |
| Pakiet 15 | 58 000,00 |
| Pakiet 16 | 5 000,00 |
| Pakiet 17 | 251 000,00 |
| Pakiet 18 | 32 000,00 |
| Pakiet 19 | 1 300,00 |
| Pakiet 20 | 6 000,00 |
| Pakiet 21 | 13 000,00 |
| Pakiet 22 | 900,00 |
| Pakiet 23 | 16 000,00 |
| Pakiet 24 | 200,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 131 000,00 zł (100 000,00 zł + 31 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy)). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić: Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 i 2a również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1 SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów dla Oddziału Okulistycznego 4 WSKzP SP ZOZ, która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:

33731110-7, 33140000-3, 33662100-9, 33141620-2, 33652100-6, 24111500-0 +PA01-7 - Pakiet nr 3 pkt 8, Pakiet 17 pkt 3

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 270,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet 1 | 3 700,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 1 200,00 |
| Pakiet 3 | 12 000,00 |
| Pakiet 4 | 3 600,00 |
| Pakiet 5 | 3 700,00 |
| Pakiet 6 | 300,00 |
| Pakiet 7 | 600,00 |
| Pakiet 8 | 6 400,00 |
| Pakiet 9 | 200,00 |
| Pakiet 10 | 3 600,00 |
| Pakiet 11 | 200,00 |
| Pakiet 12 | 120,00 |
| Pakiet 13 | 500,00 |
| Pakiet 14 | 300,00 |
| Pakiet 15 | 2 000,00 |
| Pakiet 16 | 200,00 |
| Pakiet 17 | 9 000,00 |
| Pakiet 18 | 1 200,00 |
| Pakiet 19 | 50,00 |
| Pakiet 20 | 250,00 |
| Pakiet 21 | 500,00 |
| Pakiet 22 | 40,00 |
| Pakiet 23 | 600,00 |
| Pakiet 24 | 10,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 4 900,00 zł  (3.700,00 zł +  1.200,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 27.06.2012r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 27.06.2012r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów dla Oddziału Okulistycznego 4 WSKzP SP ZOZ., znak sprawy 63/Med./2012”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 4 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 27.06.2012r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agnieszka Stanisławska tel. (071) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 27.06.2012r.o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Zestawienie parametrów technicznych (dotyczy Pakiet nr 3 i Pakiet nr 17) – załącznik nr 2a

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów dla Oddziału Okulistycznego 4 WSKzP SP ZOZ.”

znak sprawy 63/Med./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów dla Oddziału Okulistycznego 4 WSKzP SP ZOZ zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł (słownie:………………………………………....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 23

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 24

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

.…………….…dnia……………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

W pakiecie nr 3 pkt. 8 oraz w pakiecie nr 17 pkt. 3 „Najem aparatu…” w kolumnie „Wartość jednostkowa netto (zł)” należy wpisać wartość najmu za 1 miesiąc netto najmowanego aparatu. Kolumna „Ilość” to ilość miesięcy najmu.

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 Soczewki wewnątrzgałkowe + zestawy do implantacji 33731110-7 Soczewki śródoczne, 33140000-3 Materiały medyczne |
| Soczewki zwijalne akrylowe, hydrofobowe o zawartości wody do 0,5% |
| 1 | Soczewka jednoczęściowa z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie ukątowanie części haptycznych 0 stopni średnica optyki 6,0 mm długość całkowita 13mm zakres dioptrażu +6,0D do+ 30,0D ( co 0,5D) współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej system implantacji (injektor+pęseta) | 1 | op. |  |  | 400 |  |  |  |
| Soczewki jednoczęściowe o zawartości wody do 0,5% |
| 2 | Soczewka toryczna do korekcji astygmatyzmu jednoczęściowa , z materiału hydrofobowego stopień uwodnienia do 0,5 % z filtrem światła niebieskiego Moc cylindra 1,5D , 2,25 D, 3 D, 3,75D, 4,50D, 5.25D, 6.0D Długość całkowita 13mm, optyka 6 mm Dioptraz od 6D do30D Współczynnik refrakcji : 1,55 system implantacji jeden zestaw narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu | 1 | op. |  |  | 4 |  |  |  |
| Razem Pakiet 1: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 Wiskoelastyki, płyn irygacyjny 33662100-9 Środki oftalmologiczne |
| 1 | Wiscoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów; skład chemiczny: 1% hialuronian sodu objętość 0,85 ml | 1 | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 2 | Wiscoelastyk dyspersyjny chroniący śródbłonek w czasie zabiegu skład chemiczny 4% chondroitynosiarczan sodu + 3% hialuronian sodu objętość 0,5 ml | 1 | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 3 | Zbalansowany płyn irygacyjny z dodatkiem glukozy i glutationu w butelce szklanej o objętości 500 ml ( op=6szt) | 1 | szt |  |  | 60 |  |  |  |
| 4 | Sterylny fizjologiczny roztwór soli do stosowania przy przepłukiwaniu tkanek oka o składzie soli:NaCl 0,64%; KCl 0,075%; CaCl2•2H2O 0,048%; MgCl2•6H2O 0,03%; C2H3NaO2•3H2O 0,39%; C6H5Na3O7•2H2O 0,17% ( roztw.ór sterylny) | 36 butelek a 15ml/1 op | op |  |  | 8 |  |  |  |
| Razem Pakiet 2: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 3 Materiały i akcesoria do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji wraz z najmem aparatu do witrektomii przedniej i tylnej z możliwością fakoemulsyfikacji 33141620-2 Zestawy medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne; PA01-7 Wynajem |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z kasetą kaniula 25G 1 szt kaniula do hydrodyssekcji 27G 1 szt obłożenia stolika 140x140 1 szt obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. i torebką 1 szt tip 0.9mm 30’ prosty 1 szt osłonki na tipa 0,9 mm 1 szt nóż typu Slit HP 2,8 mm 1 szt nóż typu Sideport 1,2 mm 1 szt igła 23G 38 mm 1 szt kaseta z drenami do oferowanego aparatu 1 szt osłonka na oko 1 szt kieliszek 60ml 2 szt kieliszek 30ml 1 szt kaniula 23G, ekstrakcja mas korowych 1 szt fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) 1 szt fartuch XL 2 szt ocznik 2 szt gaziki 8x8cm 10 szt przylepce 2,5x13cm 3 szt strzykawka 10ml 2 szt strzykawka 20ml 1 szt strzykawka 2ml 1 szt strzykawka 3ml 2 szt sączki 2 szt ręcznik papierowy 1 szt | 1 kpl. | kpl |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 20G i fakoemulsyfikacji. Zawartość 1 zestawu: zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu -1 szt zestaw do podawania oleju -1 szt zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 20G* -1 szt obłożenia stolika i CPK 140x140 -1 szt obłożenie pacjenta 140x160 z folią adh. I torebką -1 szt fartuch (pakiet wierzchni) L -1 szt fartuch XL -2 szt kaniula do hydrodyssekcji -1 szt kaniula 25G-1 szt tip 0,9 ABS, prosty -1 szt nóż Sideport 1,2 mm -1 szt nóż Slit HP 2,75mm -1 szt igła (retrobulbar, 23G38) -1 szt osłonka na oko-1 szt Podłokietniki -1 szt Ocznik -2 szt kieliszek 60 ml -1 szt ręcznik papierowy -1 szt mikrogąbki "papierosy" -1 szt pojemnik do testowania noża do witrektomii -1 szt kaniula 23G -2 szt Gaziki -8 szt Przylepce -1 szt strzykawka 10ml -2 szt strzykawka 5ml -1 szt strzykawka 3ml 3cz. -2 szt strzykawka 2,5ml 3cz. -1 szt strzykawka 2ml -2 szt soft tip kaniula 20G -1 szt *) Zawartość zestawu: 1. kaseta venturii - 1 szt, 2. pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, 3. oświetlacz prosty std 20Ga - 1 szt, 4. linia ekstruzyjna - 1 szt, 5. nóż V-lance 20Ga - 1 szt, 6. kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, 7. łączniki skleralne 19 i 20 Ga - po 3 szt (razem 6 szt), 8. worek na panel przedni - 1 szt, 9. worek odpływowy - 1 szt, 10. 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, 11. zestaw do kroplówki - 1 szt, 12. osłona Mayo (tacy narzędziowej) - 1 szt, 13. zestaw osłonek do fako (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a) - 1 szt, 14. strzykawka 20ml - 1 szt. | 1 kpl. | kpl |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 20G. Zawartość 1 zestawu: zestaw drenów do wymuszonej ciś. powietrza infuzji płynu – 1 szt kaniula 25G– 1 szt obłożenia stolika i CPK 140x140 – 1 szt obłożenie pacjenta 140x160 – 1 szt zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 20G* – 1 szt Podłokietniki – 2 szt igła (retrobulbar, 23G38) – 1 szt fartuch pakiet wierzchni L– 1 szt fartuch XL – 2 szt ręcznik papierowy – 1 szt osłonka na oko– 1 szt Ocznik – 2 szt kieliszek 60 ml– 1 szt gaziki 8x8 cm– 8 szt przylepce– 1 szt strzykawka 10ml – 2 szt strzykawka 2ml – 2 szt strzykawka 5ml – 1 szt strzykawka 3ml 3 cz. – 2 szt strzykawka 2,5ml 3 cz. – 1 szt mikrogąbki "papierosy"– 1 szt pojemnik do testowania noża do witrektomii– 1 szt Soft Tip kaniula 20G– 1 szt *) Zawartość zestawu: 1. kaseta venturii - 1 szt. 2. pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, 3. oświetlacz prosty std 20Ga - 1 szt, 4. linia ekstruzyjna - 1 szt, 5. nóż V-lance 20Ga - 1 szt, 6. kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, 7. łączniki skleralne 19 i 20 Ga - po 3 szt (razem 6 szt), 8. worek na panel przedni - 1 szt, 9. worek odpływowy - 1 szt, 10. 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, 11. zestaw do kroplówki - 1 szt, 12. strzykawka 20ml - 1 szt. | 1 kpl. | kpl |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji. Zawartość 1 zestawu: zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu – 1 szt zestaw do podawania oleju– 1 szt zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 23G*– 1 szt obłożenia stolika i CPK 140x140– 1 szt obłożenie pacjenta 140x160 – 1 szt fartuch (pakiet wierzchni) L– 1 szt fartuch XL– 2 szt kaniula do hydrodyssekcji – 1 szt kaniula 25G– 1 szt tip 0,9 ABS, prosty– 1 szt nóż Sideport 1,2 mm– 1 szt nóż Slit HP 2,75mm– 1 szt igła (retrobulbar, 23G38) – 1 szt osłonka na oko– 1 szt podłokietniki– 2 szt ocznik– 2 szt kieliszek 60 ml– 1 szt ręcznik papierowy– 1 szt mikrogąbki "papierosy"– 1 szt pojemnik do testowania noża do witrektomii– 1 szt kaniula 23G– 1 szt gaziki– 8 szt przylepce– 1 szt strzykawka 10ml – 2 szt strzykawka 5ml – 1 szt strzykawka 3ml 3cz. – 2 szt strzykawka 2,5ml 3cz. – 1 szt strzykawka 2ml – 2 szt Soft tip kaniula 23G– 1 szt pęseta 23g– 1 szt Zawartość zestawu z kasetą do fakowitrektomii 23G: 1. kaseta venturii - 1 szt, 2. pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, 3. oświetlacz prosty std 23Ga - 1 szt, 4. linia ekstruzyjna - 1 szt, 5. trokary 23Ga - 3 szt, 6. kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, 7. łączniki skleralne 23 Ga - 3 szt, 8. worek na panel przedni - 1 szt, 9. worek odpływowy - 1 szt, 10. 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, 11. zestaw do kroplówki - 1 szt, 12. osłona Mayo (tacy narzędziowej) - 1 szt, 13. zestaw osłonek do fako (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a) - 1 szt, 14. strzykawka 20ml - 1 szt. | 1 kpl. | kpl |  |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G i fakoemulsyfikacji. Zawartość 1 zestawu: zestaw drenów do wymuszonej ciśnieniem powietrza infuzji płynu -1 szt zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 25G*-1 szt obłożenia stolika i CPK 140x140-1 szt obłożenie pacjenta 140x160 -1 szt fartuch (pakiet wierzchni) L-1 szt fartuch XL-2 szt kaniula do hydrodyssekcji -1 szt kaniula 25G-1 szt tip 0,9 ABS, prosty-1 szt nóż Sideport 1,2 mm-1 szt nóż Slit HP 2,75mm-1 szt igła (retrobulbar, 23G38) -1 szt osłonka na oko-1 szt podłokietniki-2 szt ocznik-2 szt kieliszek 60 ml-1 szt ręcznik papierowy-1 szt mikrogąbki "papierosy"-1 szt pojemnik do testowania noża do witrektomii-1 szt kaniula 23G-2 szt gaziki-8 szt przylepce-1 szt strzykawka 10ml -2 szt strzykawka 5ml -1 szt strzykawka 3ml 3cz. -2 szt strzykawka 2,5ml 3cz. -1 szt strzykawka 2ml -2 szt Soft tip kaniula 25G-1 szt pęseta 25g-1 szt Zawartość zestawu z kasetą do fakowitrektomii 25G: 1. kaseta venturii - 1 szt, 2. pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, 3. oświetlacz prosty std 25Ga - 1 szt, 4. linia ekstruzyjna - 1 szt, 5. trokary 25Ga - 3 szt, 6. kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, 7. łączniki skleralne 25 Ga - 3 szt, 8. worek na panel przedni - 1 szt, 9. worek odpływowy - 1 szt, 10. 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, 11. zestaw do kroplówki - 1 szt, 12. osłona Mayo (tacy narzędziowej) - 1 szt, 13. zestaw osłonek do fako (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a) - 1 szt, 14. strzykawka 20ml - 1 szt. | 1 kpl. | kpl |  |  | 60 |  |  |  |
| 6 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G. Zawartość 1 zestawu: zestaw drenów do wymuszonej ciś. powietrza infuzji płynu -1 szt zestaw do podawania oleju – 1 szt kaniula 25G-1 szt obłożenia stolika i CPK 140x140-1 szt obłożenie pacjenta 140x160 -1 szt zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 23G*-1 szt igła (retrobulbar, 23G38) -1 szt fartuch pakiet wierzchni L-1 szt fartuch XL-2 szt podłokietniki-2 szt ręcznik papierowy-1 szt osłonka na oko-1 szt ocznik-2 szt kieliszek 60 ml-1 szt gaziki 8x8 cm-8 szt przylepce-1 szt strzykawka 10ml -2 szt strzykawka 2ml -2 szt strzykawka 5ml 3 cz. -1 szt strzykawka 3ml 3 cz. -2 szt strzykawka 2,5ml 3cz. -1 szt mikrogąbki "papierosy"-1 szt pojemnik do testowania noża do witrektomii-1 szt Soft tip kaniula 23G-1 szt Trokar z kaniulami z zaworami 23g Folia na tacę Zawartość zestawu z kasetą do witrektomii 23G: 1. kaseta typu venturii - 1 szt, 2. pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, 3. oświetlacz prosty std 23Ga - 1 szt, 4. linia ekstruzyjna - 1 szt, 5. trokary 23Ga - 3 szt, 6. kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, 7. łączniki skleralne 23 Ga - 3 szt, 8. worek na panel przedni - 1 szt, 12. strzykawka 20ml - 1 szt. 9. worek odpływowy - 1 szt, 10. 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, 11. zestaw do kroplówki - 1 szt, | 1 kpl. | kpl |  |  | 100 |  |  |  |
| 7 | Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G. Zawartość 1 zestawu: zestaw drenów do wymuszonej ciś. powietrza infuzji płynu – 1szt kaniula 25G– 1szt obłożenia stolika i CPK 140x140– 1szt obłożenie pacjenta 140x160 – 1szt zestaw z kasetą do oferowanego aparatu do witrektomii 25G*– 1szt igła (retrobulbar, 23G38) – 1szt fartuch pakiet wierzchni L– 1szt fartuch XL– 2szt podłokietniki– 2szt ręcznik papierowy– 1szt osłonka na oko– 1szt ocznik– 2szt kieliszek 60 ml– 1szt gaziki 8x8 cm– 8szt przylepce– 1szt strzykawka 10ml – 2szt strzykawka 2ml – 2szt strzykawka 5ml 3 cz. – 1szt strzykawka 3ml 3 cz. – 2szt strzykawka 2,5ml 3cz. – 1szt mikrogąbki "papierosy"– 1szt pojemnik do testowania noża do witrektomii– 1szt Soft tip kaniula 25G– 1szt Trokar z kaniulami z zaworami 25g – 1 szt Folia na tace 1 szt Pęseta ILM 25g Zawartość zestawu z kasetą do witrektomii 25G: 1. kaseta typu venturii - 1 szt, 2. pneumatyczny nóż gilotynowy 2500 cięć/min - 1 szt, 3. oświetlacz prosty std 25Ga - 1 szt, 4. linia ekstruzyjna - 1 szt, 5. trokary 25Ga - 3 szt, 6. kaniula infuzyjna 4mm - 1 szt, 7. łączniki skleralne 25 Ga - 3 szt, 8. worek na panel przedni - 1 szt, 9. worek odpływowy - 1 szt, 10. 3-drożny zawór odcinający - 1 szt, 11. zestaw do kroplówki - 1 szt, 12. strzykawka 20ml - 1 szt. | 1 kpl. | kpl |  |  | 60 |  |  |  |
| 8 | Najem aparatu do witrektomii tylnej i przedniej z możliwością fakoemulsyfikacji – wymagane parametry – załącznik nr 2a do SIWZ. | --- | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 9 | Nóż do witrektomii przedniej jednorazowy 20 G | 1op/6szt | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 10 | Wielorazowy uchwyt do jednorazowych narzędzi (pęsety, nożyczki) - 20, 23 i 25g. | szt | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Jednorazowe końcówki do wielorazowego uchwytu ( poz.10) w formie pęset: pęseta typu ILM 20G, 23G, 25G pęseta typu „krokodylek” 23G, 25G pęseta typu „MAXGrip” 23G, 25 | 1op/6szt | szt |  |  | 42 |  |  |  |
| 12 | Jednorazowe końcówki do wielorazowego uchwytu ( poz.10) nożyczki zakrzywione 23g nożyczki pionowe 23g | szt | szt |  |  | 42 |  |  |  |
| 13 | Jednorazowa igła fletowa 23G i 25G | 1op/6szt | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 14 | Oświetlacz typu „CHANDELIER” 25G wraz z łącznikiem skleralnym 25 Ga | 1kpl/12szt | szt. |  |  | 48 |  |  |  |
| 15 | Nóż jednorazowy typu V-lance 20g | 1op/6szt | szt |  |  | 6 |  |  |  |
| Razem Pakiet 3: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 4 Soczewki wewnątrzgałkowe + zestawy do implantacji 33731110-7 Soczewki śródoczne 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa, jednoczęściowa +system implantacyjny zwijalna, hydrofilna, uwodnienie 26% średnica optyczna 5,5-7,0mm średnica całkowita 11,0mm angulacja 5stopni asferyczna zakres mocy +0,5 do +34D cztery hapteny stabilizujące soczewkę w czterech punktach | 1 | szt. |  |  | 350 |  |  |  |
| 2 | Soczewka wewnątrzgałkowa, trzyczęściowa + system implantacyjny zwijalna ,hydrofilna , uwodnienie 26% średnica optyczna 6,0mm średnica całkowita 13,0mm angulacja 5º asferyczna zakres mocy od +2,0 do +30D co 0,5D hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF | 1 | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Soczewka wewnątrzgałkowa, trzyczęściowa + system implantacyjny zwijalna ,hydrofilna , uwodnienie 26% średnica optyczna 6,0mm średnica całkowita 13,0mm angulacja 5º zakres mocy od +2,0 do +30D hapteny monofilamentowe zbudowane z PVDF powierzchnia soczewki pokryta heparyną | 1 | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 4 | Dotorebkowy pierścień napinając, kształt okregu, fabrycznie umieszczony w injektorze z zewnętrzną blokadą tłoka. średnica 10mm,11mm,12mm; z otworami w tej samej odległości od środka | 1 | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem Pakiet 4: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 5 Preparaty wiskoelastyczne 33662100-9 Środki oftalmologiczne |
| 1 | - hialuronian sodu, stężenie 1,4% - pojemność ampułko-strzykawki 0,85ml - lepkość 500.000mpas - masa cząsteczkowa 6x106 Daltonów - uzyskiwane metodą ekstrakcji z grzebieni kogucich - osmolarność 320mosm/l | 1 | szt. |  |  | 1500 |  |  |  |
| 2 | - hialuronian sodu, stężenie 1,6% - pojemność ampułko-strzykawki 1 ml - lepkość (20-80000)mpas - masa cząsteczkowa 1,2 x106 Daltonów - 2x106 Daltonów - uzyskiwane metodą biofermentacji - osmolarność (270-400)mosm/l | 1 | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | - hialuronian sodu, stężenie 2,5% - pojemność ampułko-strzykawki 0,85ml - lepkość 700.000mpas - masa cząsteczkowa 3x106 Daltonów - uzyskiwane metodą ekstrakcji z grzebieni kogucich - osmolarność 320mosm/l | 1 | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | - metyloceluloza, stężenie 2,0% - pojemność ampułko-strzykawki 2 ml - lepkość (2600-7000) mpas - osmolarność (300-390)mosm/l | 1 | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 5 | -wolno resorbowalny wiskoelastyczny żel wykorzystywany do chirurgii jaskry - hialuronian sodu, stężenie 22,5% - lepkość (100-200000) mPas - masa cząsteczkowa 2 x106 Daltonów -3x106 Daltonów -uzyskiwane metodą biofermentacji | 1 | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15%, brillant Blue G O STĘŻENIU 0,025 % polietyleniglikolu o stężeniu 4 % ROZCIEŃCZONYCH W FIZJOLOGICZNYM ROZTWORZE CHLORKU SODOWEGO STOSOWANY DO BARWIENIA I WIZUALIZACJI BŁON EPIRETINALNYCH I BŁONY GRANICZNEJ WEWNĘTRZNEJ, pakowany w szklane ampułkostrzykawki o pojemności 0,5ml | 1 | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 7 | Fluorowany w 100% perfluorokarbon zawierający izomery perfluorooktanu (>95%), perfluoroheptanu i perfluorononanu. Objętość : 5ml Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,262 – 1,275 Gęstość (20ºC): 1,73-1,80 g/ml | 1 | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| Razem Pakiet 5: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 6 Akcesoria okulistyczne 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Opaska Silikonowa 2,5x0,6x125mm | 5 szt | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Opaska Silikonowa z podłużnym żłobieniem 1,25mmx4,5mm, 100mm długości, 2,5mm rowek | 5 szt | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Opaska silikonowa z podłużnym żłobieniem 1,5mmx6,0mm, 100mm długości, 2,5mm rowek | 5 szt | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Opaska silikonowa z podłużnym żłobieniem, 3,7mmx5,0mm, 100mm długości, 2,5mm rowek | 5 szt | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Plomba 3mm | 5 szt | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 6 | Plomba 4mm | 5 szt | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 | Plomba 5mm | 5 szt | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 8 | Plomba 3x5mm | 5 szt | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 9 | Plomba 3,5x7,5mm | 5 szt | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 10 | Plomba 5,5x7,5mm | 5 szt | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| Razem Pakiet 6: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 7 Jednorazowe i wielorazowe akcesoria okulistyczne jednorazowy zestaw do operacji zaćmy 33140000-3 Materiały medyczne, 33141620-2 Zestawy medyczne |
| 1 | Igły do podazy dekaliny 20 G ( jednorazowe) | 5 szt /1op | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Igły do podazy dekaliny 23 G ( jednorazowe) | 5 szt /1op | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Cyrkiel, 15mm | 1 | szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Pętla płucząca, wielorazowa, 3 otwory | 1 | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Akcesoria witreoretinalne ( Pack Uniwersalny): -obłożenie na stół 1 szt -obłożenie na pacjenta, z otworem – 1szt -fartuch XL z ręcznikiem – 2 szt -strzykawka luer lock 5ml – 3szt - strzykawka luer loch 3ml – 3szt - kubeczki – 2szt -gazik na oko – 1 szt - gazik z włókniny – 5szt - patyczki spongostanowe – 10szt - osłona na podłokietnik – 2 szt | 1 | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy zestaw do kanaloplastyki: - jednorazowy kateter do kansaloplastyki służący do cewnikowania kanału Schlemma. Urządzenie wyposażone we własne źródło światła LED, z własnym zasilaniem bateryjnym. Światło transmitowane jest przez światłowód o grubości 40G/0,15mm - nóż typu mini disc 1,0mm ostrzony od góry - kaniula do wiskoakanlostomii 5mm - Hilauronian sodu o stężeniu 1,8% w ampułkostrzykawce 2ml - metyloceluloza o stężeniu 2,4% w ampułkostrzykawce 2ml ( 1 op/3 zestawy) | op | op |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Penseta tytanowa do wprowadzenia katetera 40g/0,15mm do kanału Schlemma wielorazowa | szt | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Marker twardówkowy do zabiegów kanaloplastyki, rękojeść walcowata, złobiona z kolorowym kodem paskowym, wielorazowy | szt | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem Pakiet 7: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 8 Soczewki wewnątrzgałkowe + zestawy do implantacji 33731110-7 Soczewki śródoczne, 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna hydrofilna w injectorze jednorazowym Soczewka zwijalna jednoczęściowa hydrofilna, zapakowana fabrycznie do injektora, średnica optyczna i całkowita zmienna w zależności od wielkości dioptrażu, ostre brzegi wzdłuż części optycznej, cztery części haptyczne posiadające 8 wsporników dających dużą powierzchnię kontaktu z torebką soczewki (zapobiega fałdowaniu się torebki) . Współczynnik uwodnienia – 26%, dioptraż od +10 D do + 30 D narastające co ½ D, średnica optyczna: od 5,85mm dla + 30 D do 6,15mm dla +10 D, średnica całkowita: 10,3 mm dla +30 D do 10,8mm dla +10 D, angulacja : 60 , z filtrem UV i kompatybilne z laserem YAG | 1 | szt. |  |  | 650 |  |  |  |
| 2 | Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa, zwijalna, jednoczęściowa, Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, asferyczna z zestawem do implantacji: średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 13 mm; stopień uwodnienia od 26%; angulacja 9º; dioptraż od -10.0 D do +40.0 D; implantacja przez cięcie od 2,2 mm, dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa otwory stabilizujące soczewkę w każdej z dwóch części haptycznych, | 1 | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Soczewka z PMMA, przedniokomorowa, z 4 punktami podparcia | 1 | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do iniekcji doszklistkowej Obłożenie 75x75 – 1szt., pałeczki absorpcyjne, mała główka- 2szt., myjka – 1szt., tupfery 30x30mm – 1szt., gaziki 7,5cmx7,5cm – 4szt., znacznik plastikowy – 1szt., rozwórka – 1szt., Kocher - 1szt., kompres na oko – 1szt., obłożenie dla pacjenta 40x47 z naciętą folią – 1szt. | 1kpl. | 1 kpl. |  |  | 400 |  |  |  |
| 5 | Retraktory teczówkowe jednorazowe , okrągłe propylenowe włókno ( op/5szt) | Op/5szt | op |  |  | 20 |  |  |  |
| 6 | Pęseta krokodylek 23G | szt | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet 8: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 9 Implant jaskrowy 33731110-7 Soczewki śródoczne |
| 1 | Implant jaskrowy ( stosowany w celu zwiększenia odpływu): - długość 2,64 mm; -kształt końcówki: prostokątna i krótka; -kształt tylnej płytki: kanał boczny; dostępne wersje o różnych średnicach | 1 | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| Razem Pakiet 9: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 10 Wiskoelastyk, endokońcówka do laseru Visulas 532 33662100-9 Środki oftalmologiczne, 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | WISKOELASTYK( 2x0,3 ml, 1x0,8ml) - – produkt łączący znieczulenie z podaniem wiskoelastyku ( ; jedynie w chirurgii zaćmy ( nie dopuszczone w chirurgii refrakcyjnej); w skład wiskoelastyku wchodzą: - VisThesia topical – 2 ampułki po 0,3ml; skład: 0,3% hialuronian sodu i 2% lidokaina; - VisThesia Intracameral ( dokomorowa- Typ wiskoelastyku: hialuronian sodu Pochodzenie – fermentacja bakteryjna; Skład – 1,5% hialuronian sodu i 1 % lidokaina, Objętość 0,8ml, pH 7 – 7,6, osmolalnosć: 280 – 330 mOsmol/kg masa czasteczkowa – 2500 KDa, wielkość igły ( aplikatura ) – 27G | 1 | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | Endokońcówka prosta / zagieta o rozmiarze 23/25G kompatybilna z laserem Visulas 532 produkcji Carl Zeiss Niemcy | Op/5szt | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| Razem Pakiet 10: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 11 Gazy medyczne , zestaw do iniekcji gazu, filtr strzykawkowy, soczewka 33140000-3 Materiały medyczne, 33652100-6; 24111500-0 gazy medyczne; |
| 1 | Gaz medyczny do chirurgii okulistycznej SF6 - szesciofluoransiarki (sulphur hexafluoride 20%) , produkt wielorazowego użytku wraz z zestawem do iniekcji gazu | 1 | op. |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Gaz medyczny do chirurgii okulistycznej C2F6 - szesciofluoroetanol (hexafluoroethane 16%) pojemność 50 ml , produkt wielorazowego uzytku wraz z zestawem do iniekcji gazu | 1 | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Gaz okulistyczny C3F8 Multi octafluoropropane 12 % - pojemności 50 ml, produkt wielorazowego uzytku wraz z zestawem do iniekcji gazu | 1 | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Filtr nastrzykawkowy jednorazowego użytku do sterylizacji kropli ocznych ( wodne roztwory) średnica filtra 33mm; średnica porów 0,22µm, apirogenny | 50 szt | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem Pakiet 11: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 12 Soczewka zwijalna hydrofilna 33731110-7 Soczewki śródoczne |
| 1 | Soczewka zwijalna hydrofilna z możliwością przymocowania do twardówki, dzieki odpowiedniej budowie części haptycznej ( po jednym oczku na każdym haptenie umożliwiającym przyszycie soczewki do twardówki) Materiał: hydrofilny akrylat, odporny na laser YAG Zawartość wody: 28% Indeks załamania: n=1,46 Angulacja: 10 stopni Zakres dioptrażu: + 10D do + 30D ( w krokach co 0,5D) Średnica optyczna: 6,5 mm dł.całkowita 15 mm Wraz z catridgem i zatyczka silikonową | 1 | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem Pakiet 12: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 13 Implant jaskrowy 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Implanty jaskrowy drenujący ( zawór zastawkowy)– wszczep drenujacy, silikonowy z systemem zastawkowym zapobiegającym nadmiernemu drenażowi i zapadnieciu się komory przedniej oka. Stosowany w celu obniżenia cisnienia wewnątrzgałkowego w jaskrze opornej na iine metody leczenia. Wymagania: - wykonany z silikonu; - grubość 0,9mm; -szerokość 13mm; - długość 16mm; - powierzchnia 184 mm; - długość rurki 25 mm; - średnica zewnętrzna rurki 0,635 mm - pakowany pojedynczo, -sterylny | 1 | szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Zatyczki syntetyczne absorbowane do implantacji u pacjentów po zabiegach operacyjnych ze stanem słabego wydzielania łez. Zatyczka absorbowana, rozpuszczajaca się po około 3 miesiacach, wszczepialna, srednica: 0,3mm, 0,4mm, 0,5mm, ( 2szt/op) | 2szt/op | op |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Zatyczki hydrożelowe do kanalików łzowych typu OASIS FORM FIT | szt | szt |  |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Test Schirmera TearFlo – metoda rozpoznawania zespołu suchego oka ( mierzona ilość warstwy wodnej łez wydzielonej całkowicie i odruchowo) | 1op/100szt | op |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet 13: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 14 Soczewki przednio komorowa afakijna wraz z narzędziami do implantacji 33731110-7 Soczewki śródoczne, 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Soczewka przednio komorowa afakijna mocowana do tęczówki wraz z igłą implantacyjną - soczewka afakijna - materiał: PMMA - średnica części optycznej 5,0 – 6,0 mm - średnica całkowita 8,0 – 8,5 mm - Zakres mocy + 2 D do +30D - zakres mocy „ połówkowych” +14,5 D do + 24,50 D | 1 | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Zestaw narzędzi do implantacji w/w soczewki( składający się z : pensety do enklawacji, pensety do przytrzymania w/w soczewki; manipulatora; tacki do sterylizacji) | 1 | zestaw |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem Pakiet 14: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 15 Soczewki bezaberracyjne akrylowe hydrofilne do mikrocięcia poniżej 2,2 mm. 33731110-7 Soczewki śródoczne, 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Soczewki bezaberracyjne akrylowe hydrofilne do mikrocięcia poniżej 2,2 mm. Soczewki bezaberracyjne akrylowe hydrofilne do mikrocięcia poniżej 2,2 mm. Wyposażone w filtry UV. Budowa soczewki jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Budowa soczewki asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na części optycznej soczewki. Budowa części haptycznych jednoczęściowa o angulacji 10 stopni. Konstrukcja 4 haptyków narożnych. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki. Poziom uwodnienia soczewki równy lub większy 26%. Niski współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej. Średnica części optycznej oraz średnica całkowita soczewki zależna od dioptrażu. Zakres dioptrażu od 0÷30 D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30d co 0,5D. Do każdej soczewki dołączony injector i kartridż. | 1 | szt. |  |  | 250 |  |  |  |
| 2 | Sferyczny implant gałki ocznej. Orbitalny implant wykonany w całości z materiału biokompatybilnego, składający się z części hydroksyapatytowej i części silikonowego elastomeru. Jedna część, półsfera implantu posiada porowatą powierzchnię ceramiczną ułatwiającą zrastanie z tkanką oraz zapewniającą trwałą fiksację, co powoduje naturalny ruch orbity w oczodole. Implant dostępny w czterech rozmiarach, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm zamawianych zależnie od zapotrzebowania. | 1 | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Plastikowy przezroczysty opatrunek nagałkowy z centralnym otworem stosowany na wszczepiony implant gałki ocznej w celu kształtowania załamków spojówki | 1 | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem Pakiet 15: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 16 Soczewki sferyczne kontaktowe 33731110-7 Soczewki śródoczne |
| 1 | Soczewki sferyczne kontaktowe ( nagałkowe) o wartościach D-0.50/ BC 8,4 DIA 14.0 | 6 szt | op |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem Pakiet 16: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 17 Materiały i akcesoria do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z najmem aparatu do usuwania fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej wraz z materiałami 33140000-3 Materiały medyczne; PA01-7 Wynajem |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z kasetą kompatybilną z aparatem kaniula 25G -1 szt kaniula do hydrodyssekcji 27G -1 szt obłożenia stolika 140x140 -1 szt obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. I torebką -1szt nóż typu Slit HP 2,75mm -1 szt nóż typu Sideport 1,2 mm -1 szt kaseta z drenami do oferowanego aparatu - 1 szt. tip zagięty tip 0.9mm 30st - 1 szt osłonki na tipa 0,9 mm - 1 szt. igła 23G 38mm -1 szt osłonka na oko -1 szt kieliszek 60ml -2 szt kieliszek 30 ml -1 szt kaniula 23G, ekstrakcja mas korowych -2 szt fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) -2 szt fartuch XL -1 szt ocznik -2 szt gaziki 8x8cm -10 szt przylepce 2,5x13cm -3 szt strzykawka 10ml -2 szt strzykawka 20ml -1 szt strzykawka 2ml -1 szt strzykawka 3ml -3 szt ręcznik papierowy -1 szt | 1 | komplet |  |  | 1100 |  |  |  |
| 2 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów do operacji zaćmy metodą _fakoemulsyfikacji z kasetą kompatybilną z aparatem kaniula 25G 1 szt kaniula do hydrodyssekcji 27G 1 szt obłożenia stolika 140x140 1 szt obłożenie pacjenta 100x120 z folia adh. I torebką 1 szt tip 0.9mm zagiety 45st 1 szt osłonki na tipa 0,9 mm 1 szt nóż typu Slit HP 2,4 mm 1 szt nóż typu Sideport 1,2 mm 1 szt igła 23G 38 mm 1 szt kaseta z drenami do oferowanego aparatu 1 szt osłonka na oko 1 szt kieliszek 60ml 2 szt kieliszek 30ml 1 szt kaniula 23G, ekstrakcja mas korowych 2 szt fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) 1 szt fartuch XL 1 szt ocznik 2 szt gaziki 8x8cm 10 szt przylepce 2,5x13cm 3 szt strzykawka 10ml 2 szt strzykawka 20ml 1 szt strzykawka 2ml 1 szt strzykawka 3ml 3 szt ręcznik papierowy 1 szt | 1 | komplet |  |  | 300 |  |  |  |
| 3 | Najem aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej. Wymagane parametry – załącznik nr 2a do SIWZ | --- | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Nóż typu Side Port- nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, o poprzecznej kalibracji: 1,0 mm; 1,2 mm; o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, wykończony matowo | 1op/6szt | op |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe witrektomy przednie kompatybilne z dzierżawionym sprzętem do fakoemulsyfikacji( poz.3)( 1 op/6szt) | 1op/6szt | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem Pakiet 17: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 18 Wiskoelastyki, płyn irygacyjny 33662100-9 Środki oftalmologiczne |
| 1 | Wiskoelastyk dyspersyjno – kohezyjny Surowiec: kwas hialuronowy otrzymywany metoda biofermentacji i wyoskoczyszczona HPMC. Skład: 1,37% hialuronianu sodu + 0,57% HPMC Masa Cząsteczkowa: 2,7-3,0 x 106 Da ( kwas hialuronowy) i 0,02x106 Da ( HPMC) Lepkośc: 100,00 mPas ( 0,1s-1) Sposób przechowywania: 2 – 8ºC objętość: 1,0ml ampułkostrzykawka | 1 | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Metyloceluloza , stężenie 2,0% w ampułkostrzykawkach o pojemności 2,5ml o lepkości 2600 – 7000 mpas; i osmolarnosci 300 – 390 mosmol/l | 1 | szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,06% rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia torebki przedniej( kolor niebieski) w celu uwidocznienia włókien tkanek. Szklane ampułkostrzykawki o pojemności 0,5ml | 10szt | op |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia , szklanych strzykawkach Objętość: 10ml Lepkość (25 st. C) 1000mPa-s Gęstość (25 st. C) 0,97 g/cm sześcienny Wskaźnik refrakcji (25 st. C): 1,403 – 1,405 Oporność objętościowa: > 1·10 do 14tej omów·cm Zawartość końcowych grup OH: ≤ 50 ppm Związki o małej masie cząsteczkowej (< 600 g·mol do -1-szej): ≤ 150 ppm Endotoksyny bakteryjne: < 0,5 EU/ml | 1 | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 5 | Olej silikonowy, polidwumetylosiloksan; strzykawka o pojemności 10 ml w jałowym blistrze; lepkość 5000 mPas Objętość: 10ml Lepkość (25 st. C) 5000mPa-s Gęstość (25 st. C) 0,97 g/cm sześcienny Wskaźnik refrakcji (25 st. C): 1,403 – 1,405 Oporność objętościowa: > 1·10 do 14tej omów·cm Zawartość końcowych grup OH: ≤ 50 ppm Związki o małej masie cząsteczkowej (< 600 g·mol do -1-szej): ≤ 150 ppm Endotoksyny bakteryjne: < 0,5 EU/ml Substancja czynna: 100% polidwumetylosiloksan o dużym stopniu oczyszczenia | 1 | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem Pakiet 18: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 19 Ostrze do cięcia soczewek sztucznych 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Ostrze do cięcia soczewek sztucznych w formie injektora | 1 | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem Pakiet 19: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 20 Jednorazowe trepany punch do rogówki biorcy i dawcy 33140000-3 Materiały medyczne |
| Jednorazowe trepany do rogówki biorcy – trepan próżniowy do rogówki biorcy, posiadający 360 stopniowa komorę próżniową z 16 znacznikami, strzykawkę aspiracyjną 5cm³, krzyzowy znacznik centralnego punktu na rogówce w n/w rozmiarach ( typu Katena): |
| 1 | 7,0mm | ---- | Szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | 7,25mm | --- | Szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 7,5mm | --- | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | 7,75mm | --- | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 5 | 8,0mm | --- | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| Punch próżniowy dla dawcy w n/w rozmiarach ( typu Katena): |
| 6 | 7,25mm | --- | Szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 7,5mm | --- | Szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | 7,75mm | --- | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 9 | 8,0 mm | --- | szt |  |  | 3 |  |  |  |
| 10 | 8,25 mm | --- | szt |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | 8,5 mm | --- | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 8,75 mm | --- | szt |  |  | 1 |  |  |  |
| Razem Pakiet 20: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 21 Olej silikonowy 33662100-9 Środki oftalmologiczne |
| 1 | Olej silikonowy ciężki,69,5% polidwumetylosiloxan oraz 30,5% perfluorohexyloctan; Właściwości fizyczne: Lepkość: (mPas przy 25 stopniach C) - 1400 Gęstość: (g/cm przy 25 stopniach C) – 1.06 Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszczalny Wskaźnik odbicia: 1.3870 strzykawka o pojemności 10ml Typu Densiron 68 lub równoważny | 1 | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem Pakiet 21: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 22 Paski fluoresceinowe BioGlo 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Paski fluoresceinowe BioGlo do barwienia oka / próba fluoresceinowa/, sterylne każdy pakowany osobno Stosowane do diagnostyki zaburzen filmu łzowego; do wybarwiania oka przy doborze twardych soczewek kontaktowych; do pomiaru czasu przerwania filmu łzowego ( BUT) oraz w fonometrii aplanacyjnej | 1op/ 100 szt | op |  |  | 10 |  |  |  |
| Razem Pakiet 22: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 23 Materiały medyczne i narzędzia jednorazowe 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1 | Jednorazowa pęseta do szwów, zagieta – typu forceps ( 1 op/10szt) | 10szt/op | op |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa peseta chirurgiczna typu Bonn, z ząbkami 2x1 – ( 1op-10szt) | 10szt/op | op |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa peseta do kapsuloreksji ( 1 op=10szt) | 10szt/op | op |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe mikronozyczki typu Vanas ( 1 op=10szt) | 10szt/op | op |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe mikroimadło typu Needle Holder ( 1 op=10szt) | 10szt/op | op |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy rotator ( 1 op=10szt) – manipulator do soczewki | 10szt/op | op |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Nożyczki spojówkowe jednorazowe 10cm (op=10szt) | 10szt/op | op |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Nóż do twardówki – szerokość ostrza 2 mm, długosc ostrza 5mm zagiecie ostrza względem rękojeści: 50 – 55st, materiał: stal chirurgiczna; jednorazowy – zapakowany sterylnie ( 1 op/10szt) | 10szt/op | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 9 | Nóż do twardówki – typ 15 szt prosty, kat ostrza 15, długośc krawędzi tnącej 6mm; materiał: stal chirurgiczna; jednorazowy – zapakowany sterylnie ( 1 op/10szt) | 10szt/op | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 10 | Gabka oczna ( strzałki) typ Visiorb (1 op=100szt) | Op/100szt | op |  |  | 14 |  |  |  |
| 11 | Pałeczka absorbujaca „ papieros” typy „ Visiorb” ( 1 op=250szt) | 1op/250szt | op |  |  | 2 |  |  |  |
| 12 | marker okulistyczny jednorazowy, delikatny koniec | 10 szt/op | szt |  |  | 50 |  |  |  |
| 13 | Mufki silikonowe 1mm/ 2,1mm typ 70, 3cm długości( 5 szt/op) | (5 szt/op) | op |  |  | 5 |  |  |  |
| 14 | Poduszka z tuszem błękit do oznaczenia rogówki typ Visimark | ( 10szt/op) | op |  |  | 5 |  |  |  |
| Razem Pakiet 23: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Opis | Ilość w opak. | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | nazwa handlowa, numer katalogowy, nr strony w mat.inf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 24 Materiały medyczne i narzędzia jednorazowe 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. Znacznik do twardówki: gentian Violet marking pad | ---- | szt |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem Pakiet 24: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2a

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

(dotyczy Pakiet nr 3 i Pakiet nr 17)

Pakiet 3, poz. 8:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  APARATU DO WITREKTOMII TYLNEJ I PRZEDNIEJ  Z MOŻLIWOŚCIĄ FAKOEMULSYFIKACJI

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

| Aparat – sprzęt fabrycznie nowy Nazwa aparatu:................................................... Kraj pochodzenia............................................... Producent:.......................................................... |
| --- |
| PARAMETR / FUNKCJA | PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy nr str. w mat. informacyjnych |
| Witrektomia przednia |
| Napęd pneumatyczny | TAK |  |
| Zakres prędkości pracy noża (cięć/min.) | min. 700 cięć/min |  |
| Zakres podciśnienia przy cięciu | min. 500 |  |
| Rodzaje dostępnych noży | Podać, opisać |  |
| Nóż do witrektomii z możliwością irygacji | TAK |  |
| Witrektomia tylna |
| Napęd pneumatyczny | TAK |  |
| Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | TAK |  |
| Prędkość pracy noża typu gilotynowego (cięć/min.) | min. 2400 |  |
| Prędkość pracy noża typu oscylacyjnego (cięć/min.) | min. 1700 |  |
| Zakres podciśnienia przy cięciu (mmHg) | min. 500 mmHg |  |
| Rodzaje dostępnych noży | Podać, opisać |  |
| Oświetlacz światłowodowy |
| Podwójny | TAK |  |
| Typy końcówek | Podać, opisać |  |
| Niezależne włączanie i regulacja natężenia | TAK, podać zakres regulacji natężenia |  |
| Halogenowe lub metalhalidowe źródło światła | TAK |  |
| Moduł do Fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| Częstotliwość pracy głowicy (element piezoelektryczny min. 4-kryształowy) | 37 - 42 kHz |  |
| Zabezpieczenie głowicy do Fakoemulsyfikacji na czas sterylizacji | TAK |  |
| Typy końcówek | Podać, opisać |  |
| Możliwość stosowania końcówek zakrzywionych | TAK |  |
| Możliwość stosowania końcówek z lejkowatym rozszerzeniem na końcu |  |  |
| Możliwość stosowania końcówek z rozwiązaniem typu by-pass (boczny otwór) zabezpieczającym przed oparzeniem rogówki | TAK |  |
| Możliwość stosowania końcówek o średnicy mniejszej niż 1,0 mm | TAK |  |
| Rodzaje pracy fakoemulsyfikatora | Podać, opisać |  |
| Praca z pulsem – zakres pulsów / min. | 1-15 |  |
| Praca ze stałą mocą (fako liniowe) | TAK |  |
| Praca typu „burst”, zakres regulacji minimum od 60 do 450 milisekund | TAK |  |
| Praca z podwójną kontrolą podciśnienia i mocy | TAK |  |
| Podciśnienie aspiracji mmHg | min. 350 |  |
| Fakofragmentacja |
| Częstotliwość pracy głowicy | podać |  |
| Rodzaje pracy w fakofragmentacji |
| praca z pulsem – zakres (ilość pulsów /sek.) | Podać |  |
| praca z mocą stałą | Podać |  |
| praca z kontrolą liniową mocy | Podać |  |
| Moduł zasilania mikronarzędzi | pneumatyczny |  |
| praca proporcjonalna | TAK |  |
| praca wielokrotna – zakres częstości | TAK |  |
| praca jednorazowa | TAK |  |
| Moduł wymiany płyn – gaz | TAK |  |
| zakres ciśnień wymiany | Podać |  |
| Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | TAK |  |
| Diatermia bipolarna | TAK |  |
| Rodzaje końcówek | Podać |  |
| Moc diatermii | Podać |  |
| Częstotliwość pracy | Podać |  |
| Endodiatermia | TAK |  |
| Rodzaje końcówek | Podać |  |
| moc diatermii | Podać |  |
| częstotliwość pracy | Podać |  |
| System stabilizacji ciśnienia wewnątrzgałkowego – do zabiegów w przednim i tylnym segmencie | TAK |  |
| Zakres regulacji ciśnienia | Podać |  |
| Regulacja jedno/dwukierunkowa możliwość wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (regulacja jednym przyciskiem) | TAK |  |
| Pompa irygacyjno-aspiracyjna |
| typ pompy | Venturi |  |
| zakres regulacji podciśnienia dla I/A (mmHg) | min. 500 |  |
| typy końcówek | Podać dostępne rodzaje |  |
| reflux | TAK |  |
| ciągła irygacja do zabiegów w przednim segmencie | TAK |  |
| Dla kasety |
| objętość komory | max. 80ml |  |
| Programowanie wartości roboczych i maksymalnych dla wielu operatorów – opisać | TAK |  |
| Wyłącznik nożny – możliwość programowania | TAK/Podać |  |
| Sterowanie bezprzewodowe | TAK |  |
| Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK/Podać |  |
| System autokontroli, zabezpieczenia | TAK/Podać |  |
| Zasilanie sprężonym powietrzem |
| Zasilanie 220-240V/50Hz | TAK |  |

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów,itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 17, poz. 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

APARATU DO USUWANIA ZAĆMY I  WITREKTOMII PRZEDNIEJ

*Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty.

| Aparat - sprzęt fabrycznie nowy Nazwa aparatu:................................................... Kraj pochodzenia............................................... Producent:.......................................................... |
| --- |
| L.p. | PARAMETR / FUNKCJA | *Odpowiedź Wykonawcy nr str. w mat. informacyjnych |
| I. | Irygacja –aspiracja |
| 1. | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
| 2. | Zakres przepływu aspiracyjnego min. 50 ml/min | TAK |  |
| 3. | Możliwość chwilowego podniesienia przepływu aspiracyjnego do 100 ml/min | TAK |  |
| 4. | Zakres regulacji podciśnienia min. 0-550 mmHg | TAK |  |
| 5. | Przepływ zwrotny – reflux | TAK |  |
| 6. | Kaseta pompy perystaltycznej z membraną „perystaltyczną” i kompletem drenów zamiast klasycznego drenu zaciągniętego na rolkach pompy | TAK |  |
| 7. | Sensor irygacji – sygnalizacja braku płynu w butelce | TAK |  |
| 8. | Zamknięty system płynowy | TAK |  |
| II. | Fakoemulsyfikacja |
| 9. | Głowica fako z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością oscylacyjnego ruchu tipa z częstotliwością ultradźwiękową w kierunku poprzecznym do osi głowicy | TAK |  |
| 10. | Wymagana ilość głowic do fako – 3szt. | TAK |  |
| 11. | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| 12. | Zakres regulacji częstotliwości pulsów – min. 5-50 pulsów/s | TAK |  |
| 13. | Tryb fako „burst” | TAK |  |
| 14. | Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst” | TAK |  |
| 15. | Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu „bypass” (specjalny otwór w ściance bocznej ) | TAK |  |
| III. | Inne metody usuwania zaćmy |
| 16. | Usuwanie zaćmy przy wykorzystaniu emulsyfikacji płynowej | TAK |  |
| IV. | Witrektomia przednia |
| 17. | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii | TAK |  |
| 18. | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością 2500 cięć/min | TAK |  |
| V. | Diatermia |
| 19. | Diatermia zintegrowana z urządzeniem | TAK |  |
| 20. | Diatermia sterowana z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 21. | Liniowy tryb pracy diatermii | TAK |  |
| VI. | Inne |
| 22. | Dokumentacja w języku polskim | TAK |  |
| 23. | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
| 24. | Programowanie wartości roboczych i dla min. 8 operatorów | TAK |  |
| 25. | Sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji | TAK |  |
| 26. | Możliwość włączenia wibracji sygnalizujących przejście pozycji przełącznika nożnego | TAK |  |
| 27. | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
| 28. | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu | TAK |  |
| 29. | Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki | TAK |  |
| 30. | Możliwość pracy z urządzeniem do zapisu VIDEO parametrów wykonywanego zabiegu | TAK |  |
| 31. | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 32. | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna | TAK |  |
| 33. | Zasilanie 220÷240V/50-60Hz | TAK |  |
| 34. | Klasa ochronności I | TAK |  |
| 35. | Złącze USB | TAK |  |

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów,itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.5)

##### UMOWA nr ....... /63/Med./2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

z siedzibą  .....................................................................................................................................

Regon ………………., NIP ……………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego soczewek, preparatów, wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego 4 WSKzP SP ZOZ w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §13 zwanym dalej towarem wraz z najmem dla Oddziału Okulistycznego 4 WSKzP SP ZOZ:

aparatu do witrektomii tylnej i przedniej z możliwością fakoemulsyfikacji, typ …………, rok produkcji ………., producent ………………., kraj ……………, o wartości brutto ……………. (do celów księgowych) wraz z jego serwisem (zwanego dalej aparatem lub urządzeniem), wyszczególnionym w §13 umowy,

aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w witrektomii przedniej, typ …………, rok produkcji ………., producent ………………., kraj ……………, o wartości brutto ……………. (do celów księgowych) wraz z jego serwisem (zwanego dalej aparatem lub urządzeniem), wyszczególnionym w §13 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie … dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer …………………, potwierdzonego faxem na numer ………………….

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: p.o. Kierownika Apteki Szpitalnej, tel. 71 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 71 766 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska, tel. 71 766 04 64 oraz techn.farm. Adam Klekowski i techn. farm. Agnieszka Przybył, tel. 71 766 05 28.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przekazania przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury - nie dotyczy soczewek wewnątrzgałkowych określonych w § 2 ust. 3) Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

-dr n. farm. Monika Krzysik

-mgr farm. Anna Duszyńska

-techn.farm. Stanisława Mazur

-techn.farm. Barbara Ziółek

-techn.farm. Halina Ciemała

-techn.farm. Adam Klekowski

-techn. farm. Agnieszka Przybył

-techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 5 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………… i fax …………………

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  ………………… pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 71 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą (w terminie 3 dni od daty otrzymania zamówienia) pełny komplet soczewek wewnątrzgałkowych podanych poniżej (określonych w §13 umowy), które będą fakturowane dopiero po przeprowadzeniu wszczepu:

- Dioptraż: od +6D do +10D po 1 sztuce, od +11D do +15D po 2 sztuki, od +16D do +19D po 3 sztuki, od +20D do 24D po 4 sztuki, od +24D do 25D po 3 sztuki; od +27D do +29D po 2 sztuki, +30D 1 sztuka- dotyczy pakietu 1 pkt. 1, pakietu 4 pkt.1, pakietu 8, pkt.1

- Dioptraż: od +6D do +20D po 1 sztuce, od +21D do +25D po 2 sztuki, od +26D do +30D po 1 sztuce- dotyczy pakietu 15, pkt.1, pakietu 4 pkt.2 i 3

Uzupełnienie zużytych soczewek wewnątrzgałkowych nastąpi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia zużycia danego rozmiaru, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem. Każdorazowy odbiór soczewek wewnątrzgałkowych nastąpi na bloku operacyjnym Oddziału Okulistyki potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Osobami upoważnionymi do odbioru są p. Marta Rauk, tel. 71 766 03 50 oraz lek. med. Robert Leszek tel. 71 766 03 45.

- 4Zamawiający w terminie 3 dni od daty dokonania wszczepu (dotyczy soczewek wewnątrzgałkowych) poinformuje Wykonawcę pisemnie (za pomocą faksu na nr……………..). Informacja zawierać będzie ilość i rodzaj wszczepionych soczewek wewnątrzgałkowych. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Pozostały przedmiot zamówienia będzie odbierany i fakturowany zgodnie z § 1 ust. 5 i § 2 ust. 8.

- Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane materiały i soczewki w stanie nienaruszonym.

- Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od daty wezwania Zamawiającego (za pomocą faksu na nr……………..) dostarczyć i zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

- aparatu do witrektomii tylnej i przedniej z możliwością fakoemulsyfikacji (dotyczy: Pakiet nr 3 pkt. 8),

- aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w witrektomii przedniej (dotyczy: Pakiet nr 17 pkt. 3),

niezbędnych do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania ostatniego zabiegu przeprowadzonego z zestawami do witrektomii i fakoemulsyfikacji zrzekając się jednocześnie prawa do żądania ich zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy.

- Odbiór kompletnego urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego przez osoby upoważnione do odbioru i będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu aparatu i przeszkoleniu personelu w zakresie obsługi i konserwacji. Osoby upoważnione do odbioru:

- pracownicy Sekcji Sprzętu Medycznego 4WSKzP SP ZOZ: Agata Małkiewicz-Ładniak, Natalia Wilk, Agnieszka Mikulska, tel. 71 766 04 68 lub 71 766 04 62,

- Oddział Okulistyczny 4WSKzP SP ZOZ -  lek. med. Robert Leszek, tel. 71 766 03 45.

- 6Wraz z przekazaniem aparatu do witrektomii tylnej i przedniej z możliwością fakoemulsyfikacji / aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w witrektomii przedniej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania oraz wykonać szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu w wymiarze 6 godzin. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest lek. med. Robert Leszek. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.10 godzin na urządzenie w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony, odebrany i wszczepiony towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 13 umowy.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po przekazaniu towaru wg § 1 ust. 5 i § 2 ust. 3 w terminie … dni (min. 60 dni) oraz w terminie … dni (min. 30 dni) za najem aparatu6 od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, po przekazaniu aparatu wg § 2 ust. 8. Przelew na konto …………………………………..

………………………… Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Czynsz najmu aparatu do witrektomii tylnej i przedniej z możliwością fakoemulsyfikacji strony ustalają w wysokości ..................................zł brutto miesięcznie (słownie: ………………………………….., …/100), co stanowi rocznie ...........................zł brutto (słownie: ………………………………….., …/100). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą aparatu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu wg § 2, ust 8. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Czynsz aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w witrektomii przedniej strony ustalają w wysokości ..................................zł brutto miesięcznie (słownie: ………………………………….., …/100), co stanowi rocznie ...........................zł brutto (słownie: ………………………………….., …/100). Czynsz płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą aparatu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu wg § 2, ust 8. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:…………………. zł (słownie: ……………………........................................................................., …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………………… zł (słownie: ….…………………..…….....................…………………………..…/100).

- Cena, o której mowa w ust. 5 obejmuje koszt przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty: najmu, przewozu i ubezpieczenia, montażu w siedzibie Zamawiającego, gwarancji oraz przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Warunki najmu (dotyczy Pakiet nr 3 pkt. 8 oraz Pakiet nr 17 pkt. 3)

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis wynajmowanego:

- aparatu do witrektomii tylnej i przedniej z możliwością fakoemulsyfikacji (dotyczy Pakiet nr 3 pkt. 8),

- aparatu do usuwania zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w witrektomii przedniej (dotyczy Pakiet nr 17 pkt. 3),

przez okres trwania umowy (w koszt najmu wliczony przegląd techniczny ww. aparatu, dojazd i roboczogodziny serwisanta, części zamienne oraz zużywalne w przypadku naprawy).

- Naprawy bieżące aparatu wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Czas naprawy do 2 dni od daty zgłoszenia pod nr …………………. i fax …………………..

- W przypadku awarii aparatu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić urządzenie zastępcze na czas naprawy.

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej aparatu z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków określonych przez producenta (jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku na wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie urządzenia.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności: …….. miesięcy (min. 12 miesięcy)  licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 3 i § 1 ust.11 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………..

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 przez dwa kolejne terminy dostaw, w przypadku przekroczenia terminu o którym mowa w § 2 ust. 7 i § 5 ust. 4 o 7 dni, lub jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie udostępni urządzenia zastępczego na czas naprawy aparatu, zgodnie z  w § 4 ust. 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 8 ust.1 tiret 2.

§ 7

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2, § 2 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, zawartego w § 13 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 8

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2, § 2 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego,

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w zainstalowaniu wynajmowanego urządzenia za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 2 ust. 7 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym po zainstalowaniu urządzenia,

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu okresowego określonego w § 4 ust. 6 do dnia jego wykonania.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 9

      - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

      - Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przekazanej wierzytelności.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Treścią § 13 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) oraz załącznika nr 2a (Zestawienie parametrów technicznych (dotyczy Pakiet nr 3 i Pakiet nr 17) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/Med./2012 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                      ................ dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Certyfikatu CE (jeżeli dotyczy) wydanego przez jednostkę notyfikacyjną).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Dotyczy Pakiet nr 3, pkt. 8

Dotyczy Pakiet nr 17, pkt.3

Dotyczy Pakiet 1 pkt. 1; Pakiet 4 pkt.1, 2, 3;Pakiet 8, pkt.1; Pakiet 15, pkt 1

Niepotrzebne skreślić. Dotyczy Pakiet nr 3 pkt. 8 oraz Pakiet nr 17 pkt. 3

Dotyczy Pakiet nr 3 pkt. 8 oraz Pakiet nr 17 pkt. 3

Dotyczy Pakiet nr 3 pkt. 8

Dotyczy Pakiet nr 17 pkt. 3

Dotyczy Pakiet nr 3 pkt. 8 oraz Pakiet nr 17 pkt. 3

Niepotrzebne skreślić

Dotyczy Pakiet nr 3 pkt. 8 oraz Pakiet nr 17 pkt. 3