# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 65/Med./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ PLASTRÓW, OPATRUNKÓW, OBŁOŻEŃ, UBRAŃ JEDNORAZOWYCH WG PAKIETÓW 1-12.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę plastrów, opatrunków, obłożeń, ubrań jednorazowych, wg pakietów 1-12.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety 1-12.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 65/Med./2012

„Oferta na dostawę plastrów, opatrunków, obłożeń, ubrań jednorazowych, wg pakietów 1-12”

nie otwierać przed dniem 04.06.2012r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie.

5) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. b) SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, kart technicznych, itp. w języku polskim. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty / odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1 SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa plastrów, opatrunków, obłożeń, ubrań jednorazowych, wg pakietów 1-12 , która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:  33199000-1, 33141000-0, 33140000-3, 33141115-9, 33141113-4, 33141110-4

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 1 miesiąc od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku przedmiotu umowy lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział IX.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Wykonawcy z krajów UE mający siedzibę poza terytorium Polski wypełniają ceny uwzględniając 0% stawkę podatku VAT. W przypadku ofert Wykonawców z krajów UE, Zamawiający przy porównaniu ofert do ceny ofertowej doliczy rzeczywistą stawkę VAT (obowiązującą w Polsce) i tak obliczoną cenę porówna z innymi ofertami.

Rozdział X.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 04.06.2012r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (071) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Magdalena Okulicz-Kozaryn tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIII.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XIV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 04.06.2012r.o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XV.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVI.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XVIII.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę plastrów, opatrunków, obłożeń, ubrań jednorazowych, wg pakietów 1-12.”

znak sprawy 65/Med./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę plastrów, opatrunków, obłożeń, ubrań jednorazowych, wg pakietów 1-12, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

.…………….…dnia……………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1. UBRANIA CHIRURGICZNE CPV 33199000-1 |
|  | Jednorazowe ubranie (w komplecie bluza + spodnie w jednym rozmiarze) wykonane z lekkiej włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej przeznaczone do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym, bluza długi/ krótki rękaw. Bluza z kieszonką. Nogawki spodni ściągane gumką. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMMS | Rozmiary: męskie L, XL Damskie M, L, XL | szt. |  |  | 900 |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep; troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywidualnie z ręcznikami do osuszania rąk. włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced o gramaturze 68 g/m2, | Rozmiar L, XL, XXL | szt. |  |  | 1125 |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny jednorazowy jałowy z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywiualnie z ręcznikami do osuszania rąk. włóknina poliestrowo-celulozowa typu spunlaced o gramaturze 68 g/m2, | Rozmiar M, L, XL, XXL | szt. |  |  | 750 |  |  |  |
|  | Bluza chirurgiczna z długim rękawem wykonana włókniny antystatycznej niepylącej, oddychającej; pod szyją i rękawy wykończone ściągaczem bawełniano-poliestrowym, zapinana na napy, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Materiał włóknina polipropylenowa typu spunbonded | Rozmiar S, M, L, XL | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Ubranie chirurgiczne - bluza + spodnie - wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu spunbonded o gramaturze 50g/m2, antystatycznej niepalącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. • Bluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy • Spodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawce z klapką wyposażoną w nap • Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru – oddzielnie pakowane bluzy i spodnie. Kolor niebieski i zielony | Rozmiar S, M, L, XL | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin. Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, wiązana na troki o dł. min. 40 cm. bezzapachowa. Barierowość bakteryjna maski min.95%. Kolor niebieski lub zielony, | opakowanie kartonik |  |  | 4500 |  |  |  |
|  | MASKI CHIRURGICZNE PEŁNOBARIEROWE Z PRZEZROCZYSTĄ, NIEROSIEJĄCĄ, ANTYODBLASKOWĄ OSŁONĄ NA OCZY posiadające specjalny kształt pod brodę, wiązane na troczki. | Szt. |  |  | 75 |  |  |  |
| Razem Pakiet 1: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 2. OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIENIA STYMULATORÓW, ABLACJI, ANGIOGRAFII, CYSTOSKOPII CPV 33141000-0 |
|  | DO ZABIEGÓW BY- PASSOWYCH Materiał obłożenia i serwet 3-warstwowych - dot. a): a) włóknina 3-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, włóknina wiskozowa) pełnobarierowa o składzie: włóknina / folia PE / włóknina o gramaturze min. 79 g/m2 .b) Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu owinięta w papier, umieszczona w blistrze. Zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Elektroda czynna do diatermii z ostrzem, czyścikiem i futerałem - 1szt. Dren do odsysania pola operacyjnego - 1 szt. Cewnik thorax prosty 32 Fr wyposażony w specjalna gumową końcówkę i łącznik - 1szt. Cewnik thorax zagięty 36 Fr wyposażony w specjalna gumową końcówkę i łącznik - 1szt. Y – łącznik 3/8*3/8----3/8 - 1szt. Wycinak do aorty, punch - 1 szt. Licznik do igieł - 1 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe; posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach, rozmiar XL - 3 szt. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu spunlaced zawierającą pulpę celulozową i włókna poliestrowe, rozmiar L - 1 szt. Obłożenie do operacji by-passowych o składzie: Osłona na stolik Mayo silnie wzmocniona wiskozową warstwą chłonną której gramatura wynosi 40g/m2 wym.warstwy:65x85cm , serwety: 79x145 cm - 1szt. Ręczniki chłonne 19x25cm; - 6szt. Serweta na stolik 150x190cm; - 1szt. Osłona na defibrylator - 1 szt. Organizator przewodów z zamknięciem typu Velcro 2,5x30cm;2 szt. Taśmy lepne, nieprzepuszczalne, elastyczne 9x49cm - 3 szt. Osłony na stopy - 2 szt. Osłony na stopy transparentne - 2 szt. Serweta z taśmą lepną 75x75cm - 2 szt. Serweta pod pacjenta 200x260cm z osłoną na krocze i wycięciem 20x102cm wykonana z laminatu trójwarstwowego - 1 szt. Obłożenie klatki piersiowej w kształcie T o wym. 200/300x330cm, obszar wypełniony folią chirurgiczna o wym. 32x40cm, serweta wykonana strefowo laminat dwuwarstwowy oraz laminat trójwarstwowy - 1 szt. Serweta na stolik 150x240cm - 1 szt. Gaziki 10x20cm 17nitkowy 8warstwowy z kontrastem RTG - 10szt Gazik okrągły 40x50 cm 20 nitkowy - 10 szt. Seton 7,5 x 120cm 13 nitkowy 2 warstwowy z kontrastem RTG zielony - 10 szt. Bandaż elastyczny 15cm 4 m - 1szt. Tupfery 10x10cm 24 nitkowy z kontrastem RTG - 10 szt. Miseczka 250ml - 1szt. Kleszczyki plastikowe do dezynfekcji 19 cm - 1szt. Serweta włókninowa pod retraktor 40x40cm (chusta brzuszna z kontrastem RTG) - 2szt. | zestaw |  |  | 60 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU ABLACJI wymagany skład i parametry: Materiał dot. a) serweta główna wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (polietylen, polipropylen) o gramaturze 63 g/m2 , wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa, i nieprzemakalności min. 100 cm H2O, wokół otworów warstwa wysokochłonna; b) serwety pomocnicze wykonane z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego; c) fartuch wykonany z włókniny typu SMMS posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach wykonane z laminatu. Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu wini, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny 1 (jedna) serweta zabiegowa wym. 160x300 cm z czterema otworami umożliwiającymi przeprowadzenie zabiegu wszczepienia stymulatora jak i ablacji, dwa otwory na wysokości klatki piersiowej posiadają wkomponowaną folię chirurgiczną. 1 (jedna) Sterylna serweta rozmiar 100x120 cm z otworem w 1/3 swej długości min 11cm otoczonym taśmą lepną. 3 (trzy) sterylne serwety 75x75cm z taśmą lepną. 2 (dwa) sterylne fartuchy chirurgiczne rozmiar XL 4 (cztery) pojemniki o pojemności min. 250ml w kształcie miseczki 1 (jeden) pojemnik o pojemności min. 500ml w kształcie miseczki 2(dwie) sterylna osłona na ekran radiologiczny o wym. 90 cm wykonana z przezroczystej folii PE ściągniętą gumką 2 (dwa) ręczniki wysokochłonne wym. 19x25cm 1 (jedna) serweta wym.150x190cm, stanowiąca czyste przykrycie stolika 1 (jeden) skalpel z ostrzem prostym nr 11 z rączką 1 (jedna) igła tętnicza 18G / 70mm 1 (jedne) kleszczyki plastikowe z zamkiem o długości 19cm do dezynfekcji pola operacyjnego 20 (dwadzieścia) kompresy 10cm x 10 cm 17 nitkowe 8 warstwowe | zestaw |  |  | 210 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU WSZCZEPIANIA STYMULATORÓW wymagany skład i parametry: Materiał dot. a) serweta główna wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego (polietylen, polipropylen) o gramaturze 63 g/m2, wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa, i nieprzemakalności min. 100 cm H2O, wokół otworów warstwa wysokochłonna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia PE/włóknina spunlaced) 87g/m2 ; b) serwety pomocnicze wykonane z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego c) fartuch wykonane z włókniny SMMS posiadający wstawki nieprzemakalne w strefie krytycznej i przedramionach wykonane z laminatu. Opakowanie zestawu z polietylenowej przezroczystej folii i włókniny typu wini, zaopatrzone w 4 odlepne metki identyfikujące wyrób. Sposób pakowania podwójny – karton do transportu oraz opakowanie wewnętrzne do transportu produktów na blok operacyjny. 1 (jedna) serweta zabiegowa wym. 160x300 cm z czterema otworami umożliwiającymi przeprowadzenie zabiegu zwszczepienia stymulatora jak i ablacji, dwa otwory na wysokości klatki piersiowej posiadają wkomponowaną folię chirurgiczną. 1 (jedna) sterylna osłona wym. 90 cm na ekran radiologiczny wykonana z przezroczystej folii ściągniętą gumką 2 (dwa) sterylny fartuch chirurgiczny rozmiar XL 1 (jedna) sterylna serweta wym. 50x50 cm z taśmą lepną. 4 (cztery) sterylne serwety wym. 75x75 cm z taśmą lepną. 3 (trzy) pojemniki o pojemności min. 200ml w kształcie kubeczka 1 (jeden) pojemnik o pojemności min. 200ml w kształcie miseczki 2 (dwa) ręczniki wysokochłonne wym. 19x25cm 1 (jedna) serweta wym.150x190cm, stanowiąca czyste przykrycie stolika 1 (jeden) Skalpel z ostrzem półokrągłym nr 24 z rączką 4 (cztery) pojemniki o pojemności min. 250ml w kształcie miseczki 1 (jeden) pojemnik o pojemności min. 500ml w kształcie miseczki 1 (jedne) kleszczyki plastikowe z zamkiem o długości 19cm do dezynfekcji pola operacyjnego 20 (dwadzieścia) kompresy 10cm x 10 cm 17 nitkowe 8 warstwowe | zestaw |  |  | 210 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO ZABIEGU ANGIOGRAFII wymagany skład i parametry: Materiał dot. A): a) serweta angiograficzna z włókniny SMMS i nieprzemakalności 30 cm2 H2O, wytrzymałości na rozerwanie min. 200kPa 1 (jedna) serweta angiograficzna wym. 220x300 cm z przezroczystą wstawką chłonną o wym. Min. 70 x 300 cm cm, obłożenie powinno posiadać 2 otwory o ø min. 9 cm stanowiące dojście do pachwin otoczone warstwą wysokochłonną o wym. Min. 75 x 100 cm. 2 (dwa) sterylne fartuchy chirurgiczne rozmiar XL z włókniny SMMS u góry zapinane na rzep, rękawy zakończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem 1 (jedna) sterylna przezroczysta osłona foliowa wym. 80 cm na ekran radiologiczny ściągana gumką 1 (jedna) sterylna przezroczysta osłona foliowa wym. 50 cm osłona na lampę 4 (cztery) ręczniki wysokochłonne 1 (jedna) serweta wym. 150x200 cm, w którą zapakowany jest zestaw | zestaw |  |  | 75 |  |  |  |
|  | OBŁOŻENIE DO CYSTOSKOPII wymagany skład i parametry: Materiał : obłożenie wykonane z laminatu minimum 2-warstwowego (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) na całej powierzchni o gramaturze 63 g/m2, odporności na penetrację płynów ( nieprzemakalność): =>100 cm. Słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 100 Kpa; wokół stref krytycznych obłożenia wkomponowana włóknina laminowana min. Dwuwarstwowa 1 (jedna) serweta wym. 75x175 cm posiadająca w części środkowej otwór na prącie 5 x 7cm, jak też osłonę o średnicy 3,5cm na palec do badania per rectum. Dookoła otworów warstwa chłonna 35 x 45cm. 2 (dwie) nogawice wym. 75x120 cm mocowane cm taśmami lepnym 1 (jedna) serweta (winięcie obłożenia), która może służyć jako przykrycie stolika wym. 100 x150 cm | zestaw |  |  | 99 |  |  |  |
|  | Zestaw uniwersalny do mokrych zabiegów: Zestaw wykonany z laminatu trójwarstwowego włóknina / folia PE 40 mikronów / włóknina celulozowa o gramaturze 79g/m2, serwety główne posiadające dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny o gramaturze 50 g/m2, chłonność strefy krytycznej 4,8 ml/dm2. Skład i wymiary: 1 Serweta z taśmą lepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów 1 Serweta z taśmą lepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów 2 Serwety z taśmą lepną 90x75cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej 1 Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm 1 Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm 4 Ręczniki chłonne 18x25cm 1 Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych skład i wymiary: 1) serweta główna o wymiarach 150 x 240 cm zintegrowana z nogawicami, z otworem o wymiarach 10x15 cm w części kroczowej otoczonym taśmą lepną– 1 szt w zestawie 2) czerwona osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm – 1 szt. w zestawie 3) organizator przewodów (rzep samoprzylepny) 2 x 23 cm – 1 szt. w zestawie 4) włókninowa taśma samoprzylepna 9 x49 cm – 1 szt. w zestawie 5) całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny 150 x 180 cm – 1 szt. w zestawie poz 1,5 – serwety w całości wykonane z min. 2 warstwowego, chłonnego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 63 g/m2 poz 2 – osłona wykonana w kształcie worka, wykonana z grubej folii PE o grubości 0,08 mm w kolorze czerwonym oraz warstwy chłonnej zabezpieczającej w całości blat stołu | zestaw |  |  | 45 |  |  |  |
|  | Torba do mokrych zabiegów brzusznych służąca do przechwytywania płynów z folią chirurgiczną, wykonana z mocnej i cienkiej folii PE, z uchwytami do drenów, z możliwością podłączenia drenu,z organizatorami przewodów na dwóch krawędziach, okrągły wewnętrzny brzeg torby usztywniony pianką , wymiary 100x80 cm, obszar wypełniony folią chirurgiczną 38x32 cm | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Serweta sterylna chirurgiczna z otworem 9x12cm (+/-5%) wypełnionym folią chirurgiczną | 130 x 150 cm | szt |  |  | 30 |  |  |  |
| Razem Pakiet 2: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 3 POKROWCE NA SPRZĘT MEDYCZNY CPV 33140000-3 |
|  | Pokrowiec sterylny osłona na przewody urządzeń medycznych typu „ Camera Cover – 1” z mocnej przezroczystej folii PE | min. 15cm x 250cm 120 szt. | op. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Pokrowiec na aparat Simens Axiomartis FC sterylny z mocnej przezroczystej folii PE; ściągany gumką o średnicy 80 cm | dla Prac. Hemodynamiki 25 szt. | op. |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Osłona na mikroskop operacyjny typ OPMI VARIO/S 88; sterylna, odporna na rozerwanie z foli PE; osłona obiektywu o śr. 65 mm wykonana z przezroczystego polimeru antyrefleksyjnego; z 3 wyprowadzeniami na podglądy | 115 x 260 cm Lub 118 x 250 cm dla Bloku Neurochirurgii 15 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Osłona sterylna na mikroskop operacyjny ZEISS OPMI/MDM/S-21 do mikrochirurgicznych operacji uszu, z elastycznej mocnej folii PE; niebieska powłoką antyrefleksyjną; średnica obiektywu 65 mm | 110 cm x 209 cm 5 szt. / op. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Pokrowiec sterylny na ramię C- OEC 9600/9800/8800. W komplecie draperia na ramię C, osłona na promiennik, osłona na wzmacniacz, osłona na pedał; wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE | 10 szt. / op. | Op. |  |  | 6 |  |  |  |
| Razem Pakiet 3: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 4 UBRANIA CHIRURGICZNE, CZEPKI, MASKI, OCHRANIACZE CPV 33199000-1 |
| 1 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – pełna sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowany w papier krepowy. Wewnątrz opakowania 2 ręczniki celulozowe. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS, | Rozmiar M-XXL | szt. |  |  | 750 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakowany w papier krepowy. Wewnątrz opakowania 2 ręczniki celulozowe. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS, | Rozmiar M-XXL | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 3 | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy. W spodniach wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszonkami na dole bluzy, przy szyi, wykończenie typu "V", materiał na całej powierzchni. włóknina wielowarstwowa polipropylenowa typu SMMS | w kolorach zielony, niebieski, różowy | szt. |  |  | 800 |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa niejałowa bluza/marynarka, zapinana na zatrzaski/napy .Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Kolor niebieski. | Rozmiary M,L | szt. |  |  | 200 |  |  |  |
| 5 | Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany wiązany na karku. Kolor aqua lub zielony. | op.a'100szt | Op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki wiązany z tyłu na troki. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Kolor aqua lub zielony. | op.a'100szt | Op. |  |  | 24 |  |  |  |
| 7 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa, wiązana na troki, koloru aqua lub zielony, typu II. | op.a'50szt. | Op. |  |  | 30 |  |  |  |
| 8 | Maska chirurgiczna wiązana na troki typu anti fogging ,posiadająca specjalne taśmy zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej (góra),które chronią okulary przed zaparowaniem , koloru zielonego lub aqua., typu II. | op.a'50szt. | Op. |  |  | 30 |  |  |  |
| 9 | Jednorazowe higieniczne ochraniacze na obuwie z włókniny polipropylenowej, pozbawione latexu, białe. | op. typu dispenser a'250par. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| Razem Pakiet 4: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 5 ZESTAWY ZABIEGOWE DLA BLOKU CHIRURGII , ODDZIAŁÓW CHIRURGII I UROLOGII CPV 33199000-1 |
| Zestawy muszą posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta |
| 1 | Obłożenie uniwersalne-podstawowe. skład zestawu: 1. 1 serweta samoprzylepna 170x175cm, 2. 1 serweta samoprzylepna 240x150cm, 3. 2 serwety samoprzylepne 90x75cm. 4. Serwety do nakrycia stolika: 1 sztuka o wymiarze min. 190x140cm, 1 sztuka na stolik Mayo o wymiarze min. 145x80cm.składana teleskopowo w kształcie worka, 5. 1 przylepiec taśmowy o wym. min. 10x50cm. 6. 4 ręczniki celulozowe o wym. ok. 33x33cm. Materiał musi składać sie z min. 3 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) i odporności na penetracje płynów min. 200 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. | szt. |  | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Jałowa włókninowa osłona na rękaw zakończona elastycznym mankietem z dzianiny. | dł.50cm | szt. |  | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Jałowa włókninowa ,trójwarstwowa serweta samoprzylepna. | 75x90cm | szt. |  | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Jałowa kieszeń samoprzylepna z przezroczystej foli polietylenowej , wytrzymałość zespolenia zewnętrznego >40N/50mm,sterylizowana radiacyjnie | 43x38cm | szt. |  | 660 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw chirurgiczny o składzie: 1. 1 serweta (owinięcie zestawu) 90x75cm ; 2. 1serweta 2-częściowa z regulacją otworu 75x90cm; 3. 1 skalpel jednorazowy nr 10; 4. 1 nożyczki typu Metzenbaum tępo-tępe 14,5cm; 5. 1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14cm, 6. 1pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm,; 7. 1 kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5cm; 8. 1 kleszczyki plastikowe proste 14cm; 9. 1 pojemnik plastikowy 150ml (9,5x7x3cm); 10. 5 kompresów włókninowych 5x5cm (6w 30g/m2),; 11. 10kompresów z gazy 7,5x7,5cm 12W 17N; 12. 3 tupfery gazowe (nr3) 20x20cm (20N) | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw chirurgiczny B o składzie: 1. 1serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x 45cm; 2. 1 x kleszczyki anatomiczne Halstead-Mosquito 12,5cm; 3. 1x pęseta anatomiczna standardowa prosta 14cm; 4. 6 kompresów z gazy 5x5cm; 5. 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm | szt. |  | 560 |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do zamykania małych ran. skład zestawu: 1. 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75x45cm; 2. 1 serweta 60x50cm z otworem o średnicy 5cm; 3. 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; 4. 1 imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14cm; 5. 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm; 6. 1 kleszczyki plastikowe proste 14cm; 7. 1 opatrunek pooperacyjny 7,2x 5cm; 8. 2 tupfery z gazy 20x20cm 20nit.; 9. 8 kompresów z włókniny 7,5x7,5cm 4w 40g/m2 | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Jałowy zestaw do drenażu opłucnej. skład zestawu: 1. 1 serweta (owinięcie pakietu) 90x75cm; 2. 1 samoprzylepna serweta 2-częściowa z regulacją otworu 75x90cm; 3. 1 skalpel jednorazowy nr 10; 4. 1 kleszczyki anatomiczne Pean proste 20cm; 5. 1 kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm; 6. 1 pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm; 7. 1 imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm; 8. 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; 9. 15 kompresów z gazy z nit. radiacyjną 10x10cm; 10. 1 strzykawka Luer 20ml; 11. 1 igła iniekcyjna 0,8x50mm; 12. 1 pojemnik plastikowy na znieczulenie 60ml; 13. 1 pojemnik plastikowy 150ml; 14. 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 14cm; 15. 1 opatrunek do mocowania kaniul 8x6cm | szt. |  | 60 |  |  |  |  |
| 9 | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego. skład zestawu: 1. 1 serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 100x90cm; 2. 2 serwety przylepne 50x50cm: 3. 1 nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm; 4. 1 imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm; 5. 1 pęseta chirurgiczna Adson prosta 12cm; 6. 1 kleszczyki anatomiczne zagięte Halsted-Mosquito 12,5cm ; 7. 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm; 8. 1 pojemnik plastikowy 60ml; 9. 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm ; 10. 5 tupferów z gazy nr 4 | szt. |  | 130 |  |  |  |  |
| 10 | Jałowy zestaw do znieczuleń przewodowych. skład zestawu: 1. 1 serweta przylepna 50x50cm; 2. 1 narzędzie plastikowe do mycia pola operacyjnego 12cm; 3. 10 kompresów z gazy 7,5x7,5cm ; 4. 5 tupferów z gazy nr 4 | szt. |  | 60 |  |  |  |  |
| 11 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku I skład zestawu: 1. 1 pęseta anatomiczna plastikowa zielona 12,5cm; 2. 1 pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 12,5cm, 3. 6 szt. tupferów włókninowych wielkości śliwki | szt. |  | 200 |  |  |  |  |
| 12 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku II skład zestawu: 1. 1 kleszczyki typu kocher 14cm; 2. 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 3. 8 kompresów z gazy bawełnianej 7,5x7,5cm; 4. 5 tupferów z gazy nr 3 ; 5. 1 serweta włókninowa nieprzylepna 38cmx 45cm. Opakowanie typu blister z 3 wgłębieniami na płyny. | szt. |  | 1000 |  |  |  |  |
| 13 | Jałowy zestaw do zakładania szwów. skład zestawu: 1. 1 kleszczyki plastikowy typu Kocher 14cm; 2. 1 pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12cm; 3. 6 tupferów z gazy bawełnianej nr 3 ; 4. 1 igłotrzymacz 12cm; 5. 1 nożyczki metalowe ostre/ostre 11cm; 6. 1 strzykawka typu Luer- Lock 10ml (zapakowana); 7. 1 igła 1,2 mmx 40mm 18Gx 1 1/2 (zapakowana); 8. 1 igła 0,8mmx 40mm 21Gx1 1/2 (zapakowana); 9. 1 serweta włókninowa 50x50cm z przylepnym otworem 5x10cm; 10. 1 serweta włókninowa nieprzylepna 60x60cm | szt. |  | 140 |  |  |  |  |
| 14 | Jałowy zestaw do zdejmowania szwów. skład zestawu: 1. 3 tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki 2. 1 pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12cm; 3. 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 4. 1 ostrze - skalpel 6,5cm (zapakowane) | szt. |  | 520 |  |  |  |  |
| 15 | Jałowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego skład zestawu : 1. 1 serweta włókninowa nieprzylepna 45x75cm; 2. 1 serweta włókninowa nieprzylepna 75x90cm z otworem o średnicy 10cm; 3. 1 kleszczyki Kocher plastikowe 14cm; 4. 1 pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm; 5. 5 kompresów z gazy 7,5x7,5cm; 6. 4 tupfery z gazy nr 3 ; 7. 1 strzykawka Luer 20ml; 8. 1 żel poślizgowy 2,7g w saszetce; 9. 1 woda sterylna w ampułce 20ml; 10. 1 para rękawiczek diagnostycznych - rozmiar M 11. 1 igła podskórna 1,2mmx 40mm18Gx 1 1/2 | szt. |  | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego I o składzie: 1. 1 kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm; 2. 6 szt. tupferów włókninowych (kule) o wielkości jajka; 3. opakowanie tacka typu blister z trzema wgłębieniami na płyny. | szt. |  | 120 |  |  |  |  |
| 17 | Jałowy zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego II o składzie: 1. 1 kleszczyki typu korcang o dł. ok. 24 cm; 2. 5 szt. tupferów włókninowych o wielkości jajka; jedna miseczka o poj. ok. 150 ml., 3. opakowanie tacka typu blister z 1 wytłoczką na płyny dezynfekcyjne o poj. ok. 200 ml. | szt. |  | 400 |  |  |  |  |
| Razem Pakiet 5: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 6 KOMPRESY CELULOZOWE, OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE, BANDAŻE UCISKOWE CPV33199000-1 |
| 1 | Kompresy niejałowe z waty celulozowej w rolce , brzegi wzmocnione przez sztancowanie , niepylące się | 40mm x50mm op. 500szt. | op. |  |  | 40 |  |  |  |
| 2 | Opaska o rozciągliwości 90 % do bardzo silnego ucisku, z zapinką, wykonana z bawełny 100 % | Rozmiar 10cmx5m | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Opaska z pastą cynkową w terapii kompresyjnej do wywołania silnego ucisku. | Rozmiar 10cmx7m | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne | 5cmx5cm op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne | 10cmx10cm Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Jałowy antybakteryjny opatrunek z maścią, zawierający srebro metaliczne | 10cmx20cm Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Jałowy opatrunek z siatki bawełnianej ,impregnowany neutralną maścią | 10x20cm Op. 30szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Jałowy opatrunek z włókien alginianów wapnia. | 10x10cm Op. 10szt | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Jałowy opatrunek przezroczysty, półprzepuszczalny, samoprzylepny o wszechstronnym zastosowaniu z foli poliuretanowej | 10x14cm Op. 100szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Jałowy opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy | 10x10cm Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Jałowy opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy do zaopatrywania ran trudno gojących na piętach i łokciach | 8x12cm Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Jałowy opatrunek samoprzylepny, hydrokoloidowy o specjalnie wykrojonym kształcie do zaopatrywania owrzodzeń okolicy krzyżowej, zewnętrzna wodoodporna warstwa zabezpiecza ranę przed dostępem płynów, moczu i stolca | 12x18cm Op. 3szt. | op. |  |  | 4 |  |  |  |
| 13 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem | 7,5x7,5 Op. 10szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Opatrunek jałowy do ran wymagających aktywnego oczyszczenia, warstwę czynną opatrunku aktywuje się roztworem Ringera, który w ciągu 24 godzin jest oddawany do rany; od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest warstwą wodoodporną, która chroni opatrunek przed przemoczeniem | 10x10cm Op. 10szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Pojemnik na kompresy z poz. 1 | szt. | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Kompresy oczne wyprodukowane z wysoko-gatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, jałowe | 56x70mm Op. 25szt. | op. |  |  | 48 |  |  |  |
| 17 | Kompresy oczne wyprodukowane z wysoko-gatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępią się, mają dobre i długo utrzymujące się właściwości wyściełające, niejałowe | 56x70mm Op. 50szt. | op. |  |  | 24 |  |  |  |
| 18 | Gaza bawełniana niejałowa 17N | 90cmx100m | mb |  |  | 13600 |  |  |  |
| 19 | Gaza bawełniana jałowa 1m² 17N sterylizowana para wodną | szt. |  |  | 4400 |  |  |  |
| 20 | Gaza bawełniana niejałowa 17N 1m² | szt. |  |  | 4400 |  |  |  |
| 21 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 5x5cm op. a'100szt. | op. |  |  | 1300 |  |  |  |
| 22 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 7,5x7,5cm op. a'100szt. | op. |  |  | 1300 |  |  |  |
| 23 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami | 10x10cm op. a'100szt. | op. |  |  | 1300 |  |  |  |
| 24 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami z nitką RTG | 5x5cm Op. a'100szt. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 25 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami z nitką RTG | 7,5x7,5cm Op. a'100szt. | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 26 | Kompresy gazowe niejałowe 17N 12W bez luźnych nitek z podwijanymi brzegami z nitką RTG | 10x10cm Op.a'100szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 27 | Jałowa serweta z gazy 17N, 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 45x45 cm Op. a'2 szt. | op. |  |  | 50 |  |  |  |
| 28 | Jałowa serweta z gazy 17N, 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 45x70 cm Op. a'2 szt. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 29 | Jałowa serweta z gazy 17N, 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 45x70 cm Op. a'3 szt. | op. |  |  | 60 |  |  |  |
| 30 | Jałowa serweta z gazy 17N, 4W, po praniu wstępnym z tasiemką i elementem RTG, Opakowanie jednostkowe posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 45x70 cm Op. a'5 szt. | op. |  |  | 50 |  |  |  |
| 31 | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 10x10 cm Op. a'10 szt. | op. |  |  | 40 |  |  |  |
| 32 | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 10x10 cm Op. a'20 szt. | op. |  |  | 40 |  |  |  |
| 33 | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W z elementem RTG, Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki. Sterylizowane parą wodną | 10x10 cm Op. a'40 szt. | op. |  |  | 40 |  |  |  |
| 34 | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W , Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci etykiety. Sterylizowane parą wodną | 5x5cm cm Op. a'5 szt. | op. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 35 | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W , Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci etykiety. Sterylizowane parą wodną | 7,5x7,5cm Op. a'10 szt. | op. |  |  | 1000 |  |  |  |
| 36 | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W , Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci etykiety. Sterylizowane parą wodną | 7,5x7,5cm Op. a'20 szt. | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 37 | Jałowy kompres gazowy 17N, 12W , Opakowanie jednostkowe blister posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci etykiety. Sterylizowane parą wodną | 10x10cm Op. a'10 szt. | op. |  |  | 100 |  |  |  |
| 38 | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Sterylizowane parą wodną | 19,8 mm x 10,2 mm, pakowane w kartonik ; 5 przegródek po 2 szt (a'10 szt). | op. |  |  | 60 |  |  |  |
| 39 | Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wplecioną nitką RTG, wymiar gotowego produktu Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Sterylizowane parą wodną | 25,4 mm x 13,2 mm, pakowane w kartonik ; 5 przegródek po 2 szt (a'10 szt). | op. |  |  | 60 |  |  |  |
| 40 | Pakiet kompresów z gazy min. 8W17N (lub 17N 12W) z nitką RTG jałowy. opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo - foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG w postaci naklejki. | 7 cm x 7 cm lub 7,5cm x 7,5cm; 10szt. | pakiet |  |  | 200 |  |  |  |
| 41 | Pakiet kompresów z gazy min. 8W17N (lub 17N 12W) z nitką RTG jałowy. opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo - foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG w postaci naklejki. | 7 cm x 7 cm lub 7,5cm x 7,5cm; 2 x 10szt. | pakiet |  |  | 200 |  |  |  |
| 42 | Pakiet kompresów z gazy min. 8W17N (lub 17N 12W) z nitką RTG jałowy. opakowane w opakowanie jednostkowe typu blister (papier-folia) lub torebkę papierowo - foliową zawierające kartę identyfikacyjną typu TAG w postaci naklejki. | 7 cm x 7 cm lub 7,5cm x 7,5cm; 4 x 10szt. | pakiet |  |  | 200 |  |  |  |
| Razem Pakiet 6: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 7 OBŁOŻENIA DLA KARDIOCHIRURGII I CPV 33140000-3 |
| Materiał a) obłożenia i serwety wykonane z włókniny 3-warstwowej, pełnobarierowej i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie 200kPa; b) wkomponowana w serwetę poliuretanowa folia operacyjna o przepuszczalności dla pary wodnej w zakresie 400 g/m2/24h-600g/m2/24h , c)wstawki chłonne występujące w odłożeniach i nieprzemakalności min. 150 cm H2O, d) Fartuchy mają być wykonane z włókniny bawełnopodobnej typu spunlaced zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe. |
| 1 | OBŁOŻENIE DO OPERACJI ZASTAWKOWYCH o parametrach: 1. serweta do klatki piersiowej z oknem, z folią chirurgiczną 32x38cm, kieszenie umiejscowione obustronnie, prowadnice do drenów 260 x 315 cm 2. serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 240 cm 3. pokrowiec na stolik Mayo 80x145cm; 4. kieszeń przylepna z folii przezroczystej dwukomorowa 43 x 38 cm 5. ręczniki celulozowe 33 x 33 cm; 4 szt. 6. taśmy przylepne 10x50 cm; 2 szt. Lub 1 samoprzylepna serweta wykonana z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74 g/m2 z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (32 x 40 cm) i 2 uchwytami Velcro do mocowania kabli i drenów 260 x 325 cm 1 serweta wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54 g/m2 (odporność na przenikanie cieczy >150 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 250 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 240 kPa) na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm (owinięcie zestawu) 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 kieszeń samoprzylepna z jedną sekcją 38 x 43 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | OBŁOŻENIE DO OPERACJI SERCOWO- NACZYNIOWYCH o parametrach: 1. serweta do klatki piersiowej z oknem, z folią chirurgiczną 32x38cm, kieszenie umiejscowione obustronnie, prowadnice do drenów 260 x 315 cm 2. serweta z wycięciem i nakryciem krocza 200 x 260 cm 3. serweta nieprzylepna pod kończyny 150 x 200 cm 4. serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 240 cm 5. pokrowiec na stolik Mayo 80x145cm; 6. kieszeń przylepna z folii przezroczystej dwukomorowa 43 x 38 cm 7. Serweta przylepna 75x75 cm 2 szt. 8. ręczniki celulozowe 33 x 33 cm 4 szt. 9. taśmy przylepne 10x50 cm 2 szt. 10. Osłony na stopy z dwoma przylepnymi taśmami do mocowania 23 x 38 cm Lub 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm 1 serweta nieprzylepna wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 54 g/m2 (odporność na przenikanie cieczy >150 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 250 kPa, wytrzymałość na wypychanie na mokro 240 kPa) 150 x 175 cm 1 serweta z wycięciem i nakryciem krocza 200 x 260 cm 1 serweta do obłożenia klatki piersiowej wykonana z włókniny trzywarstwowej o gramaturze 74 g/m2 z oknem wypełnionym folią chirurgiczną (32x40 cm), wbudowanymi kieszeniami na materiał opatrunkowy i narzędzia oraz prowadnicami drenów 260 x 315 cm 2 osłony na stopy 35 x 25 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm Cena za zestaw: 88,38 zł netto Oraz osobno pakowana dołączona do zestawu foliowa,samoprzylepna, dwukomorowa kieszeń o rozmiarze 43cm x 38cm | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem Pakiet 7: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 8 ZESTAW DO OPERACJI ZASTAWEK, OBŁOŻENIA POLA OPERACYJNEGO - ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA I NEUROCHIRURGIA, CHIRURGIA NACZYNIOWA CPV 33141000-0 |
| Materiał obłożenia i serwet 3-warstwowych - dot. a): a) włóknina 3-warstwowa (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa, włóknina wiskozowa) pełnobarierowa o składzie: folia PE, włóknina polipropylenowa, włóknina wiskozowa i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O.b) Zestawy i serwety muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta; Zawartość zestawu owinięta w papier, umieszczona w blistrze. Zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. |
| 1 | Zestaw do operacji zastawek o składzie : 1x serweta 260x315cm do operacji klatki piersiowej , otwór z folią chirurgiczną 32x38cm z kieszeniami -3 sekcje obustronne z prowadnicami do drenów; 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony L ; 3x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 2x serweta przylepna 75x75cm; 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240x150cm; 1x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1x kieszeń przylepna 2-sekcje 43x38cm; 2xtaśma przylepna 10x50cm; 10 x serweta gazowa niejałowa 4 warstwowa, 20 nitkowa z chipem RTG 45cm x 45cm; 10x tupfer z gazy nr 6 (47x40cm); 1 x kubek z uchwytem, przeźroczysty o pojemności 500ml; 1x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm; 1x dren do ssaka 300cm/6 | op. |  |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Zestaw sercowo - naczyniowy o składzie : 1x serweta 260x315cm do operacji klatki piersiowej , otwór z folią chirurgiczną 32x38cm z kieszeniami -3 sekcje obustronne z prowadnicami do drenów; 1x serweta 200x260cm z wycięciem "U" - 6,5x95cm; 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony L ; 3x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 2x serweta przylepna 75x75cm; 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240x150cm; 1x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1x kieszeń przylepna 2-sekcje 43x38cm; 2xtaśma przylepna 10x50cm; 2 x osłona na stopę z gumką do mocowania, osłona o długości 40 cm; 10 x serweta gazowa 4 warstwowa, 20 nitkowa z chipem RTG 45cm x 45cm; 10x tupfer z gazy nr 6 (47x400); 1 x kubek z uchwytem, przeźroczysty o pojemności 500ml; 1x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm ; 1x dren do ssaka 300cm/6 | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 3 | Uchwyt Velcro typu rzep 2x23cm opakowanie a'200szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Zestaw do chirurgii biodra o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 serweta nieprzylepna 75x90cm; 1 serweta nieprzylepna pod biodro 150x200cm; 1 osłona na kończynę w kształcie worka 35x120cm; 1 serweta samoprzylepna -ekran anestezjologiczny 170x300cm; 1 serweta samoprzylepna 200x 260cm z wycięciem "U" (wycięcie 6,5x95cm); 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 5 | Zestaw do zabiegów na kończynie o składzie: 1serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta do nakrycia stolika Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 serweta nieprzylepna pod kończynę 150x175cm; 1 osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; 1 serweta 320x200cm do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem o średnicy 5x7cm i uchwytem do mocowania kabli i drenów ; 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm | op. |  |  | 12 |  |  |  |
| 6 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; 1 serweta operacyjna podkład pod kończynę 150x175cm; 1 serweta samoprzylepna 200x260cm z wycięciem "U" -wycięcie 6,5x60cm; 1 serweta samoprzylepna -ekran anestezjologiczny 150x240cm; 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm | op. |  |  | 12 |  |  |  |
| 7 | Zestaw I do chirurgii ręki o składzie : 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x 190cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 serweta 290x350cm na kończynę do zabiegów ręki z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3cm wykończonym neoprenem (część tej serwety stanowi obłożenie stołu do ułożenia kończyny); 1 serweta operacyjna 100x150cm; 1 uchwyt typu Velcro 2x23cm; 4 ręczniki do rąk 33x33cm | op. |  |  | 8 |  |  |  |
| 8 | Zestaw: osłona na kończynę (25cmx80cm) + taśma samoprzylepna (10x50cm) | op. |  |  | 40 |  |  |  |
| 9 | Zestaw I do chirurgii stopy o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 serweta na kończynę 150x100cm; 1 serweta 245x320cm do zabiegów stopy z elastycznym szczelnym otworem o średnicy 3cm wykończonym neoprenem; 4 ręczniki do rąk 33x33cm | op. |  |  | 30 |  |  |  |
| 10 | Serweta jałowa do zabiegów na kończynie z elastycznym otworem o średnicy 3cm, wykonana z materiału dwuwarstwowego o wymiarach 150cmx120cm | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 11 | Zestaw I do artroskopii o składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1 osłona na kończynę w kształcie worka 25x80cm; 1 serweta nieprzylepna pod kończynę 150x175cm; 1 serweta 320x200cm do artroskopii z torbą na płyny i uchwytem do mocowania kabli i drenów ; serweta musi posiadać samouszczelniające się elastyczne otwory o średnicy 6cm i 5cm; 1 rurka drenowa; 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm | op. |  |  | 12 |  |  |  |
| 12 | Serweta jałowa z wycięciem "U" (wycięcie 6,5cmx65cm),materiał trójwarstwowy o wymiarach 150x200cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Serweta jałowa z wycięciem "U" (wycięcie 6,5cmx95cm),materiał trójwarstwowy o wymiarach 200x260cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Serweta jałowa samoprzylepna , materiał trójwarstwowy o wymiarach 150x240cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Uchwyt jednorazowy typu rzep do mocowania drenów, kabli itp. 2x23cm opakowanie a'200szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Taśma samoprzylepna 10x50cm | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Osłona jałowa zabezpieczająca kable i optykę endoskopową o wymiarach 13x250cm, opakowanie a'70szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | Kieszeń samoprzylepna do przechowywania ssaków i kabli , 2 sekcje o wymiarze 43x38cm , opakowanie a'40szt. | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 19 | Osłona na sprzęt medyczny ze ściągaczem o wymiarach 85x150cm Opakowanie a'20szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | Pokrowiec na podłokietniki 25x80cm; opakowanie 25x2szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| 22 | Serweta nieprzylepna o wymiarach 100x150cm , opakowanie a'20szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Serweta nieprzylepna o wymiarach 150x175cm | szt. |  |  | 9 |  |  |  |
| 24 | Serweta nieprzylepna 3 warstwowa o wymiarach 75x90cm ,opakowanie a'30szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Serweta samoprzylepna 3 warstwowa 45x75cm , opakowanie a'60szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 26 | Serweta z otworem samoprzylepna ,możliwość dostosowania średnicy otworu o wymiarach 75x45cm, opakowanie a'40szt. Dopuszczono: op. a' 65 szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 | Serweta samoprzylepna trójwarstwowa o wymiarach 170x300cm a'5szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 28 | Serweta samoprzylepna trójwarstwowa o wymiarach 150x175cm op.a'9szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 29 | Zestaw serwet uniwersalnych o składzie : 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80 x 145 cm 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm 1 x serweta przylepna 175 x 170 cm 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 1 x serweta nieprzylepna 90 x 75 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm 1 x czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) 150 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 1 x folia operacyjna 35 x 35 cm | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 30 | Zestaw do operacji kręgosłupa/laparotomii o składzie: 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 1 x serweta do neurochirurgii/laparotomii 260 x 320 cm, otwór 9 x 22 cm z folią operayjną, z uchwytem Velcro 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo składana teleskopowo, wzmocniona 80 x 145 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 1 x czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm 150 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek | op. |  |  | 60 |  |  |  |
| 31 | Zestaw do neurochirurgii o składzie: 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL 2 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 32 warstwy 20 nitek (10 x 80 cm) 200 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek 1 x serweta do neurochirurgii 245 x 320 cm, otwór 19 x 30 cm z folią operacyjną, worek do zbierania płynów z sitem, taśmą dystansującą i zaworem. 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona składana teleskopowo 80 x 145 cm 1 x serweta nieprzylepna 100 x 150 cm 3 x serweta przylepna 50 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm 1 x czyścik do elektrokoagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w Rtg) 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x38 cm | op. |  |  | 30 |  |  |  |
| 32 | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego . Skład zestawu: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x140cm (owinięcie zestawu); 1xserweta na stolik Mayo 80x145cm złożona teleskopowo; 1 serweta do artroskopii 200x320cm(otwór 6cm)z uchwytem Velcro z workiem do gromadzenia płynów ; 1x serweta nieprzylepna 175x150cm; 1x osłona na kończynę 25x80cm; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 2x tasma przylepna 10x50cm; 1xdren z zaciskiem 130cm; 1xdren do ssaka 300cm ; 2x rękawica chirurgiczna pudrowana , lateksowa nr 8,5; 1x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm, proste,atraumatyczne koloru niebieskiego; 6x kompres z włókniny 7,5x7,5cm 4warstwy 40g/m² ; 4x kompres z włókniny 10x10cm 4warstwy 40g/m² ; 10x kompres z gazy z nitką RTG 7,5x7,5cm 16warstw 17nitek; 1x skalpel jednorazowy nr 11; 1x miska nerkowata 700ml(25x11,5x5cm) z podziałką, niebieska; 1 osłona na kabel kamery PE 13x242cm z tekturową prowadnicą, złozona teleskopowo z 1 tasmą przylepną; 1x opaska kohezyjna 12cmx4m | op. |  |  | 60 |  |  |  |
| 33 | Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego bezcementowa o składzie: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x140cm(owinięcie zestawu); 1xserweta na stół narzędziowy wzmocniona 240x150cm; 1xserweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 1xserweta 200x260cm z wycieciem "U" 6,5x95cm; 1xserweta przylepna 300x170cm; 1xserweta nieprzylepna 200x150cm; 1xserweta nieprzylepna 90x75cm; 1xosłona na kończynę 35x120cm; 1xkieszeń przylepna 1 sekcja 30x32cm; 4xręcznik celulozowy; 1xuchwyt Velcro 2x23cm; 2xtaśma przylepna 10x50cm; 5xskalpel jednorazowy nr 24; 1x elektroda czynna bipolarna 450cm,2przyciski; 1xfolia operacyjna z jodophorem 45x60cm; 4x rekawica chirurgiczna pudrowana lateksowa nr 8,5; 2x miska nerkowata 700ml( 25x11,5x5cm) z podziałką niebieska ; 2x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm proste, atraumatyczne; 8x kompres z włókniny 10x10cm, 4warstwy 40g/m² ; 5x kompres z włókniny 10x20cm, 6 warstw 30g/m² ; 40x kompres z gazy z nitką RTG 10x10cm,16 warstw 17nitek; 1x strzykawka do płukania ran Luer 100ml ( 3 części biała); 1x stapler skórny 35,0,57x0,39; 1x dren do ssaka 300cm ; 1x opaska dziana elastyczna 12cmx 4m | op. |  |  | 60 |  |  |  |
| 34 | Zestaw do endoprotezy stawu kolanowego o składzie: 1x serweta na stół narzędziowy 190x140cm(owinięcie zestawu); 1xserweta na stolik Mayo 80x145cm składana teleskopowo; 1x serweta do operacji kończyny dolnej 200x320cm z otworem 5x7cm; 1x serweta nieprzylepna 175x150cm; 1x osłona na kończynę 25x80cm; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 2x tasma przylepna 10x50cm; 1 kieszeń przylepna 1 sekcja 30x32cm; 4x rekawiczka chirurgiczna pudrowana lateksowa nr 8,5; 2x miska nerkowata 700ml (25x11,5x5cm) z podziałką niebieska; 2x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm proste , atraumatyczne niebieskie; 8x kompres z włókniny 10x10cm 4 warstwy 40g/m² ; 3x kompres z włókniny 10x20cm 6warstw 30g/m² ; 40x kompres z gazy z nitką RTG 10x10cm 16warstw 17nitek; 3x skalpel jednorazowy nr 24; 1x folia operacyjna z jodophorem 35x35cm; 1x elektroda czynna bipolarna 450cm, 2 przyciski ; 1x strzykawka do płukania Luer 100ml( 3 części, biała); 1x stapler skórny 35,0,57x0,39 cm; 1x opaska kohezyjna 12cmx4m; 1x opaska dziana elastyczna Peha -crepp 12cmx4m ; 1x opaska z waty syntetycznej 15cmx 3m | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 35 | Zestaw do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego o składzie: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x 140cm(owiniecie zestawu) ; 1 x serweta na stolik Mayo 80x145cm złozona teleskopowo; 1x serweta do artroskopii 200x320 cm (otwór 6cm) z uchwytem Velcro i workiem do gromadzenia płynów; 1x serweta nieprzylepna 175x 150cm; 1x osłona na kończynę 25x80cm; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 2x tasma przylepna 10x50cm; 1x dren z zaciskiem 130cm; 2xdren do ssaka 300cm; 2x rękawica chirurgiczna lateksowa pudrowana nr 8,5; 1x kleszczyki plastikowe 24cm proste atraumatyczne 6x kompres z włokniny 7,5x7,5cm 4 warstwy 40g/m2; 4x kompres z włókniny 10x10cm 4warstwy 40g/m2; 20x kompres z gazy z nitką RTG 7,5x7,5cm 16warstw 17nitek; 2xskalpel jednorazowy nr 11; 1x łącznik do drenów Y; 1xmiska nerkowata 700ml(25x11,5x5cm) z podziałką; 1x osłona na kabel kamery 13x242cm z tekturową prowadnicą i 1 taśmą przylepną; 1x dren Redona 12,50cm(perforacja 15cm) kontrastuje w RTG; 1x dren Redona nr 14, 50cm(perforacja 15cm),kontrastuje w RTG; 1x butelka Redona 200ml okrągła; 1xbutelka Redona 400ml okragła; 1x opaska kohezyjna 12cmx4m; 1x opaska z waty syntetycznej 15cmx3m | op. |  |  | 12 |  |  |  |
| 36 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego o składzie: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x140cm(ownięcie zestawu); 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm złożona teleskopowo; 1x serweta przylepna 200x260cm z wycięciem "U" 6,5cmx60cm ; 1x serweta nieprzylepna 150x175cm; 1 serweta przylepna 240x150cm; 1x osłona na kończynę 25x80cm rolowana 1x uchwyt Velcro 2x23cm; 2xtasma przylepna 10x50cm; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 1x skalpel jednorazowy nr 11; 2x rękawica chirurgiczna pudrowana lateksowa 8,5; 1x kleszczyki plastikowe 24cm proste atraumatyczne ; 4x kompres z włókniny 10x10cm 4warstwy 40g/m2; 6x kompres z włókniny 7,5x7,5cm 4 warstwy 40g/m2; 10x kompres z gazy z nitką RTG 7,5x 7,5cm 16warstw 17nitek; 1x miska nerkowata 700ml( 25x11,5x5cm) z podziałką; 1x marker skórny ; 1x łącznik do ssaka typu Y; 1x osłona na kabel kamery 13x242cm z tekturowaną prowadnicą z 1 przylepcem; 2xdren do ssaka 300cm; 1x dren Redonanr 12, 50cm(perforacja 15cm) kontrastuje w RTG; 1x butelka Redona 200ml okrągła | op. |  |  | 20 |  |  |  |
| 37 | Zestaw do chirurgii ręki o składzie : 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x140cm(owinięcie zestawu); 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm złozona teleskopowo; 1x serweta do operacji ręki 290x350cm z otworem o średnicy 3cm w kształcie litery T -obłożenie stolika dodatkowego; 1x serweta nieprzylepna 100x150cm; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 1x uchwyt Velcro2x23cm; 2x rękawica chirurgiczna pudrowana nr 8,5; 1x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19cm proste , atraumatyczne ; 1x pęseta plastikowa 12,5cm prosta,atraumatyczna ; 10x kompres z włókniny 7,5x7,5cm 4 warstwy 40g/m2; 10x kompres z gazy z nitką RTG 5x5cm 16warstw 17nitek; 2x skalpel jednorazowy nr 15; 1x elektroda czynna bipolarna 450cm, 2 przyciski; 1x miska nerkowata 700ml( 25x 11,5x5cm) z podziałką ; 1x strzykawka Luer 20ml , 2-części biała , docentralna; 1x opaska z waty syntetycznej 10cmx3m | op. |  |  | 12 |  |  |  |
| 38 | Zestaw do zespolenia prętami Endera o składzie : 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200x150cm; 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm składana teleskopowo; 1x serweta przylepna 200x260cm z wycięciem"U" 6,5x95cm; 1x serweta przylepna 220x300cm; 1x serweta przylepna 240x150cm; 4x ręcznik celulozowy 33x33cm; 1x folia operacyjna 30x20cm; 1x uchwyt Velcro 2x23cm; 4x rekawica chirurgiczna pudrowana lateksowa 8,5; 2x miska nerkowata 700ml ( 25x11,5x5cm) z podziałką; 2x kleszczyki plastikowe 24cm atraumatyczne proste ; 6x kompres z włókniny 7,5x7,5cm 4 warstwy 40g/m2 ; 8x kompres z włókniny 10x10cm 4 warstwy 40g/m2; 20x kompres z gazy z nitką RTG 10x10cm 16warstw 17nitek; 2x skalpel jednorazowy nr 24; 1x elektroda czynna bipolarna 450cm, 2 przyciski; 1x dren redona z metalowym trokarem nr 14, 80cm(perforacja 15cm) kontrastuje w RTG; 1x butelka Redona 400ml okrągła ; 1x strzykawka 100ml Luer ( 3 części , biała); 1x opaska kohezyjna 12cmx4m; 1x opaska z waty syntetycznej 15cmx 3m | op. |  |  | 10 |  |  |  |
| 39 | Jałowy zestaw uniwersalny skład obłożenia: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190cm (owinięcie zestawu); 1 serweta przylepna trójwarstwowa 150x240cm; 1 serweta przylepna trójwarstwowa 170x175cm; 2 serwety przylepne trójwarstwowe 75x90cm; 1 taśma przylepna 10x50cm; 2 ręczniki celulozowe 33x33cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 3 fartuchy chirurgiczne wzmocnione XL; 1 fartuch chirurgiczny M; 10 kompresów z gazy 10x20cm 17nit.16warstw. z nitką RTG; 20 kompresów z gazy 10x10cm 17nit. 16warstw. z nitką RTG; 1 samoprzylepna kieszeń (2sekcje) 43x38cm | op. |  |  | 160 |  |  |  |
| 40 | Jałowy zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych skład obłożenia: 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140x190cm(owinięcie zestawu); 1 serweta przylepna trójwarstwowa 240x200cm; 1 serweta przylepna trójwarstwowa typu "U" ( wycięcie 6,5x70cm) o wymiarach 150x250cm; 2 serwety przylepne trójwarstwowe 75x90cm; 1 taśma przylepna 10x50cm; 4 ręczniki celulozowe 33x33cm; 1 serweta na stolik Mayo składana teleskopowo 80x145cm; 2 fartuchy chirurgiczne wzmocnione XL; 1 fartuch chirurgiczny M 10 kompresów z gazy 10x20cm 17nit.12 warstw.; 20 kompresów z gazy 10x10cm 17nit.16 warstw; 2 serwety z gazy 50x60cm 4warstw.20 nit.z chipem RTG i tasiemką ; 1 opaska elastyczna 12cmx5m; 1 osłona na stopę 23x38cm z przylepnymi taśmami. | op. |  |  | 50 |  |  |  |
| 41 | Jałowa serweta włókninowa, trójwarstwowa, samoprzylepna 75x90cm, pakowana a'30szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | Jałowa serweta włókninowa, trójwarstwowa, nieprzylepna 150x175cm,pakowana a'12szt. | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 43 | OSŁONA NA STOLIK MAYO wykonana z foli PE o minimalnej grubości 0,05 mm, warstwa chłonna na całej długości z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego, , 80 x 140cm Dopuszczono: rozmiar 80 cm x 145 cm | szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 44 | SERWETA STERYLNA OPERACYJNA dwuwarstwowa wykonana z laminatu nieprzemakalnego, 150 x 200cm | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 45 | ŚCIERECZKA WYSOKOCHŁONNA do osuszania rąk przez operatora 2 x 33*33 cm | szt. |  |  | 3000 |  |  |  |
| Razem Pakiet 8: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 9 OPATRUNKI PRZYLEPNE, PLASTRY , PRZYLEPCE CPV 33199000-1 |
| 1 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 7,2x5cm, op.a'100 szt. | op. |  |  | 18 |  |  |  |
| 2 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami | 20x10cm, op.a’25 szt. | op. |  |  | 35 |  |  |  |
| 3 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami | 10x8cm, op.a’25 szt. | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami | 15x8cm, op.a’25 szt. | op. |  |  | 68 |  |  |  |
| 5 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami | 25x10cm, op.a’25 szt. | op. |  |  | 30 |  |  |  |
| 6 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną, ze 100% waty bawełnianej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami | 35x10cm, op.a’25 szt. | op. |  |  | 28 |  |  |  |
| 7 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną zawierającą jony srebra, pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami. | 15x8cm op. a’25 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Opatrunek jałowy, samoprzylepny z warstwą chłonną zawierającą jony srebra, pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym, z zaokrąglonymi brzegami | 10x6cm op. a’25 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie | 5mx 8cm | szt. |  |  | 15 |  |  |  |
| 10 | Plaster z opatrunkiem na włókninie | 5mx 8cm | szt. |  |  | 11 |  |  |  |
| 11 | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 1,25cmx 9,2m | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
| 12 | Przylepiec z białego sztucznego jedwabiu pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 2,5cmx 9,2m | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
| 13 | Przylepiec z białej włókniny pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 2,5cmx 9,2m | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 14 | Przylepiec z białej włókniny pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 5cmx 9,2m | szt. |  |  | 26 |  |  |  |
| 15 | Przylepiec z porowatej przezroczystej foli przepuszczający powietrze i parę wodną, pokryty klejem poliakrylowym | 2,5cmx9,2m | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| 16 | Przylepiec z porowatej przezroczystej foli przepuszczający powietrze i parę wodną, pokryty klejem poliakrylowym | 1,25cmx9,2m | szt. |  |  | 61 |  |  |  |
| 17 | Przylepiec z tkaniny wiskozowej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 5cmx 9,1m | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 18 | Przylepiec z tkaniny wiskozowej pokryty hypoalergicznym klejem kauczukowym naniesionym paskami | 2,5cmx 9,1m | szt. |  |  | 140 |  |  |  |
| 19 | Przylepiec elastyczny z włókniny do mocowania całej powierzchni opatrunku | 20cmx 10m | szt. |  |  | 11 |  |  |  |
| 20 | Przylepiec elastyczny z włókniny przeznaczony do mocowania opatrunków na dużej powierzchni (rany pooperacyjne w okolicach stawu biodrowego i barkowego) | 30cmx10 m | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| Razem Pakiet 9: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 10 FOLIE OPERACYJNE CPV 33140000-3 |
| Dopuszczalna tolerancja rozmiaru +/-10 % | rozmiar całkowity (cm) / rozmiar przylepny (cm) |  |
| 1 | Folia operacyjna wykonana z polietylenu, poliestru, lub poliuretanu cienka, antystatyczna, rozciągliwa i hipoalergiczna | 15 x 27 /15 x 21 Lub 29 x 25/19 x 25 | szt. |  |  | 43 |  |  |  |
| 2 |  | 30 x 27 /30 x 21 Lub 38 x 25/28 x 25 | szt. |  |  | 72 |  |  |  |
| 3 |  | 40 x 41 /40 x 35 | szt. |  |  | 56 |  |  |  |
| 4 |  | 45 x 27 /45 x 21 Lub 60 x 35/35 x 35 | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
| 5 |  | 60 x 55 /60 x 49 | szt. |  |  | 45 |  |  |  |
| 6 |  | 56 x 82 /56 x 76 | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| Razem Pakiet 10: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 11 MATA DEKONTAMINACYJNA CPV 33140000-3 |
| 1 | Mata dekontaminacyjna podłogowa | 30 warstwowa 115cm x 45cm | szt. |  |  | 90 (2700 warstw) |  |  |  |
| Razem Pakiet 11: |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegóły/ Ilość w opakowaniu | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Ilość | Wartość netto [zł] | Cena brutto [zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Ilość sztuk w opakowaniu / handlowym/ nr strony w mat. informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 12 MATERIAŁY OPATRUNKOWE CPV: 33141115-9, 33141113-4, 33141110-4 |
| 1 | Opaska dziana niejałowa nieelastyczna | 4m x 15cm | szt. |  |  | 1700 |  |  |  |
| 2 |  | 4m x 10cm | szt. |  |  | 3200 |  |  |  |
| 3 | Opaska elastyczna tkana niejałowa z zapinką wewnątrz opakowania | 5m x 10cm | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 4 |  | 5m x 12cm | szt. |  |  | 460 |  |  |  |
| 5 |  | 5m x 15cm | szt. |  |  | 1300 |  |  |  |
| 6 | Opaska elastyczna podtrzymująca samoprzylepna, jałowa lub niejałowa nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów mocujących np. zapinek | 4mx10cm | szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| 7 |  | 4m x 12cm | szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| 8 | Naturalny lub syntetyczny podkład podgipsowy niejałowy | 10x 300 cm | szt. |  |  | 288 |  |  |  |
| 9 |  | 15 x 300cm | szt. |  |  | 432 |  |  |  |
| 10 |  | 20 x 300cm lub 25 x 300 cm | szt. |  |  | 576 |  |  |  |
| 11 | Opaska gipsowa szybkowiążąca | 14 ÷ 15 cm x 3m | szt. |  |  | 900 |  |  |  |
| 12 | Opatrunek jałowy samoprzylepny z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną do zabezpieczania kaniul (tolerancja rozmiaru +/-10%) | 6 x 8 cm lub 5 x 7,2 cm Op. 100 szt. | szt. |  |  | 70 |  |  |  |
| 13 | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 45 - 60cm ÷ 72 – 90 cm | Chłonność ≥ 800g 30 szt./ op. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 90-120 cm ÷ 135-165 cm | Chłonność ≥ 1300g 30 szt./ op. | op. |  |  | 80 |  |  |  |
| 15 | Pieluchomajtki dla dorosłych obwód bioder 60-90 cm ÷ 108-132 cm | Chłonność ≥ 1100g 30 szt./ op. | op. |  |  | 25 |  |  |  |
| 16 | Podkłady higieniczne typu Seni Soft Warstwę chłonną podkładów stanowi pulpa celulozowa. Górna warstwa podkładu wykonana jest z miękkiej, przyjaznej dla skóry włókniny, która zapewnia komfort choremu. Podkład od spodu zabezpieczony jest nieprzepuszczalną folią antypoślizgową, zapobiegającą przesuwaniu się podkładu na bieliźnie pościelowej i przedostawaniu się nieczystości na zewnątrz. | 90 cm x 60 cm 30 szt. / opak. | op. |  |  | 5 |  |  |  |
| 17 | Myjka higieniczna pokryta jednostronnie (od wewnątrz) folią dla dorosłych, jednorazowego użytku wykonane z celulozowej taśmy chłonnej. Przeznaczone do pielęgnacji ciała, zaprojektowane tak, by skóra dłoni nie miała kontaktu z nieczystościami. Zapewniają łagodne i skuteczne oczyszczanie skóry osoby pielęgnowanej. | 50 szt. / op. | op. |  |  | 3 |  |  |  |
| 18 | Siatka elastyczno – opatrunkowa - rękaw opatrunkowy w stanie swobodnym o długości 7, 10 lub 11,6 m o rozmiarach: 4 - ramię, podudzie, kolano, stopa, 6-podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć, 8-udo, głowa, biodro | 4 | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 19 |  | 6 | szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 20 |  | 8 | szt. |  |  | 3 |  |  |  |
| 21 | Siatka elastyczno – opatrunkowa - rękaw opatrunkowy o bardzo dużej rozciągliwości w stanie rozciągniętym o długości 25 m o rozmiarach: 3 - ramię, podudzie, kolano, stopa, 4-udo, głowa | 3 | szt. |  |  | 8 |  |  |  |
| 22 |  | 4 | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
| 23 | Serweta jałowa włókninowa (tolerancja rozmiaru +/-5%) | 75x90 cm Lub 80 x 90 cm | szt. |  |  | 1100 |  |  |  |
| 24 | Tampony higieniczne typu normal | 16 szt. | op. |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Wata opatrunkowa bawełniano- wiskozowa | 0,5 kg | op. |  |  | 60 |  |  |  |
| 26 | Lignina celulozowa w arkuszach | 5 kg Arkusze 40 x 60 cm +/- 10 % | op. |  |  | 200 |  |  |  |
| 27 | Pałeczka kosmetyczna / higieniczna z bawełnianą końcówką | 100 szt. | op. |  |  | 2 |  |  |  |
| 28 | Jednorazowe ochraniacze na buty, wysokość nad kostkę, ściągane trokami lub gumką | 100 szt. | szt. |  |  | 160 |  |  |  |
| 29 | Gaza z utlenionej regenerowanej celulozy o działaniu hemostatycznym, wchłanialna, jałowa, którą można przyciąć do odpowiednich rozmiarów, o udowodnionym in vitro działaniu bakteriobójczym w szerokim spektrum bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, w tym przeciwko tlenowcom i beztlenowcom. | 5cm x 7,5cm | szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 30 |  | 10cm x 20cm | szt. |  |  | 35 |  |  |  |
| 31 | Jałowa, wchłanialna, gąbka żelatynowa, nierozpuszczalna w wodzie, posiadająca działanie hemostatyczne. | 1x 1 x 1 cm | szt. |  |  | 24 |  |  |  |
| Razem Pakiet 12 |  |  |  |

……………….…dnia……………                                                                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /65/Med./2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

z siedzibą  .....................................................................................................................................

Regon ………………., NIP ……………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. o wartości poniżej 130 000 EURO). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego plastrów, opatrunków, obłożeń, ubrań jednorazowych w obrębie pakietu/ów nr ………… (zwanych dalej również towarem) wyszczególnionego/nych w § 9 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 5 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer …………………, potwierdzonego faxem na numer ………………….

- W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w ww. terminie Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do składania zamówień: p.o. Kierownika Apteki Szpitalnej, tel. (71) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik (71) 766 05 24, mgr farm. Anna Duszyńska, tel. (71) 766 04 64 oraz techn.farm. Adam Klekowski i techn. farm. Agnieszka Przybył tel. (71) 766 05 28.

- Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

-dr n. farm. Monika Krzysik

-mgr farm. Anna Duszyńska

-techn.farm. Stanisława Mazur

-techn.farm. Barbara Ziółek

-techn.farm. Halina Ciemała

-techn.farm. Adam Klekowski

-techn. farm. Agnieszka Przybył

-techn. farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z § 4 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 5 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………… i fax …………………

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ) dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu. Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr ……………………. i fax  ………………… pod rygorem odstąpienia od umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. (71) 766 04 63) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w § 9 umowy.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg § 1 ust 5, przelewem na konto …………………………………………………………., w terminie …… dni (min. 60 dni) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi: ……………. zł (słownie…………………………………………………………………………… złotych, …/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ………………… zł  (słownie …………………………………………………………………………………….. złotych, …/100).

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru w terminie udzielonej ważności i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar z terminem ważności …….. miesięcy (min. 12 miesięcy) licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 3 i § 1 ust. 11 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na numer ………………………………..

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji dostawy towaru wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostaw, przekroczy termin o którym mowa w § 4 ust. 4 o 7 dni, lub jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu (Rozdz. IV pkt 2 ppkt 2 SIWZ) w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonej w § 7 ust.1 tiret 2.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym w § 1 ust. 2, § 4 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika, zawartego w § 9 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2, § 4 ust. 4  do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 10% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego,

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

      - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

      - Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości przekazanej wierzytelności.

§ 9

Treścią § 9 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 11

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 12

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 65/Med./2012 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                      ................ dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty / odstąpienia od umowy.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo