# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 74/Med./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ APARATÓW DO MIERZENIA CIŚNIENIA, RESUSCYTATORÓW, REDUKTORÓW I DOZOWNIKÓW TLENOWYCH, LARYNGOSKOPÓW, FARTUCHÓW                   I OKULARÓW OCHRONNYCH RTG,  CZĘŚCI I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH                          DO KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO I NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, LARYNGOSKOPÓW, LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH, AKCESORIÓW ZUŻYWALNYCH                    DO: KARDIOMONITORÓW, APARATÓW DO ZNIECZULENIA, DIATERMII CHIRURGICZNYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ………………….                                           ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę aparatów do mierzenia ciśnienia, resuscytatorów, reduktorów  i dozowników tlenowych, laryngoskopów, fartuchów i okularów ochronnych rtg, części   i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych, laryngoskopów, lamp bakteriobójczych, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii chirurgicznych oraz innego sprzętu medycznego

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1- 38.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

”Znak sprawy 74/Med./2012

„Oferta na dostawę aparatów do mierzenia ciśnienia, resuscytatorów, reduktorów i dozowników tlenowych, laryngoskopów, fartuchów i okularów ochronnych rtg, części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych, laryngoskopów, lamp bakteriobójczych, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii chirurgicznych oraz innego sprzętu medycznego.”

nie otwierać przed dniem 14.08.2012r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 671 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet - | Wysokość kwoty ( zł) | Pakiet - | Wysokość kwoty ( zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 300,00 | 20 | 3 000,00 |
| 2 | 2 500,00 | 21 | 2 700,00 |
| 3 | 6 000,00 | 22 | 16 500,00 |
| 4 | 1 400,00 | 23 | 8 500,00 |
| 5 | 2 900,00 | 24 | 32 000,00 |
| 6 | 2 600,00 | 25 | 3 500,00 |
| 7 | 17 700,00 | 26 | 3 000,00 |
| 8 | 15 700,00 | 27 | 21 000,00 |
| 9 | 55 000,00 | 28 | 20 000,00 |
| 10 | 3 200,00 | 29 | 1 500,00 |
| 11 | 2 200,00 | 30 | 117 000,00 |
| 12 | 5 000,00 | 31 | 24 000,00 |
| 13 | 47 000,00 | 32 | 16 000,00 |
| 14 | 1 200,00 | 33 | 6 500,00 |
| 15 | 13 000,00 | 34 | 127 000,00 |
| 16 | 3 200,00 | 35 | 2 100,00 |
| 17 | 14 000,00 | 36 | 3 500,00 |
| 18 | 3 500,00 | 37 | 16 000,00 |
| 19 | 44 000,00 | 38 | 3 800,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.5800,00,00 zł (3300,00 zł + 2500,00zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -9 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1 SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów do mierzenia ciśnienia, resuscytatorów, reduktorów i dozowników tlenowych, laryngoskopów, fartuchów i okularów ochronnych rtg, części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych, laryngoskopów, lamp bakteriobójczych, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii chirurgicznych oraz innego sprzętu medycznego, która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 38423000-6; 33169000-2; 31510000-4; 33631600-8; 35125100-7; 33157800-3; 35113420-9; 31711120-0; 33190000-8; 33157700-2; 31711140-6; 34913000-0; 34312500-2

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywnie na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 26 550,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet 1 | 150,00 | Pakiet 20 | 150,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 2 | 100,00 | Pakiet 21 | 100,00 |
| Pakiet 3 | 200,00 | Pakiet 22 | 600,00 |
| Pakiet 4 | 50,00 | Pakiet 23 | 400,00 |
| Pakiet 5 | 100,00 | Pakiet 24 | 1 200,00 |
| Pakiet 6 | 100,00 | Pakiet 25 | 150,00 |
| Pakiet 7 | 700,00 | Pakiet 26 | 150,00 |
| Pakiet 8 | 600,00 | Pakiet 27 | 900,00 |
| Pakiet 9 | 2 000,00 | Pakiet 28 | 800,00 |
| Pakiet 10 | 150,00 | Pakiet 29 | 50,00 |
| Pakiet 11 | 100,00 | Pakiet 30 | 4 500,00 |
| Pakiet 12 | 200,00 | Pakiet 31 | 1 000,00 |
| Pakiet 13 | 1 800,00 | Pakiet 32 | 900,00 |
| Pakiet 14 | 50,00 | Pakiet 33 | 300,00 |
| Pakiet 15 | 500,00 | Pakiet 34 | 5 000,00 |
| Pakiet 16 | 150,00 | Pakiet 35 | 100,00 |
| Pakiet 17 | 550,00 | Pakiet 36 | 150,00 |
| Pakiet 18 | 150,00 | Pakiet 37 | 600,00 |
| Pakiet 19 | 1 700,00 | Pakiet 38 | 150,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 250,00 zł  (150,00 zł +  100,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  14.08.2012r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do  14.08.2012r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę aparatów do mierzenia ciśnienia, resuscytatorów, reduktorów i dozowników tlenowych, laryngoskopów, fartuchów i okularów ochronnych rtg, części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych, laryngoskopów, lamp bakteriobójczych, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii chirurgicznych oraz innego sprzętu medycznego, znak sprawy 74/Med./2012”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy   i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 4 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć 40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ                                      lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame                     z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                              i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                 z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                      do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych                             z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość)                oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2                    pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza                    do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 14.08.2012r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                           z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agata Małkiewicz – Ładniak tel. (071) 7660 462,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Stanisławska tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119, 7660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                            ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 14.08.2012r.o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„dostawę aparatów do mierzenia ciśnienia, resuscytatorów, reduktorów i dozowników tlenowych, laryngoskopów, fartuchów i okularów ochronnych rtg, części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych, laryngoskopów, lamp bakteriobójczych, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii chirurgicznych oraz innego sprzętu medycznego.”

znak sprawy 74/Med./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę aparatów do mierzenia ciśnienia, resuscytatorów, reduktorów i dozowników tlenowych, laryngoskopów, fartuchów i okularów ochronnych rtg, części i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych, laryngoskopów, lamp bakteriobójczych, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii chirurgicznych oraz innego sprzętu medycznego  zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 8

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 9

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 10

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 11

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 12

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 13

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 14

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 15

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 16

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 17

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 18

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 19

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 20

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 21

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 22

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 23

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 24

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 25

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 26

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 27

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 28

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 29

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 30

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 31

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 32

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 33

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 34

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 35

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 36

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 37

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 38

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*  ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 KK).

.…………….…dnia……………                                                      ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł)”.

UWAGA: Należy do każdej pozycji w ostatniej kolumnie należy podać wszystkie wymagane dane według wzoru: producent,  nazwa handlowa, nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych

| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 1 – Akcesoria zużywalne do aparatu Embletta Gold produkcji Embla |
| 1 | Zatrzask mocujący do pasa jednorazowego typu Xact Trace nr kat.1421020 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska twarzowa do CPAP typu Mirage Quattro rozmiar L | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska twarzowa do CPAP typu Mirage Quattro rozmiar M | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska twarzowa do CPAP typu Mirage Quattro rozmiar S | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Podkładka do maski CPAP typu Quattro nr kat. 60123 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zaworek do maski CPAP typu Quattro nr kat. 61286 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | CPAP Pressure Tubing typu nr kat. 1420116 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Czujnik saturacji typu soft, kabel dł. 1 m typu nr kat. 1431004 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rura do CPAP,z silikonową końcówką, wielorazowa, autoklawowalna, dł. 2m typu nr kat. 14948 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 2 – Akcesoria zużywalne do aparatu VPAP Tx produkcji ResMed |
| 1 | Maska nosowa do CPAP typu True Blue rozmiar L | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska nosowa do CPAP typu True Blue rozmiar M | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska nosowa do CPAP typu True Blue rozmiar MW | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Maska do CPAP typu Mirage Activa LT rozmiar L | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Maska do CPAP typu Mirage Activa LT rozmiar M | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Maska do CPAP typu Mirage Activa LT rozmiar S | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska do CPAP typu Fisher Paykel Flexifit HC 407 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Maska do CPAP typu Fisher Paykel Flexifit HC 405 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rura do CPAP,z silikonową końcówką, wielorazowa, autoklawowalna, dł. 2m , śr. 22 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 3 – Lampy bakteriobójcze, palniki, liczniki do lamp bakteriobójczych |
| 1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa naścienna, palniki 2x 30W, z czytelnym wyświetlaczem (4-polowym) czasu pracy palników | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Palniki do lamp bakteriobójczych 30W ,czas pracy min. 8 000 godzin | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Startery do palników do lamp bakteriobójczych | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 4 - Żarówki |
| 1 | Żarówki do lampy szczelinowej 6V 10W (typu 64222 Osram) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Żarówki do lamp czołowych Clara 6V 6W | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Żarówki halogenowe do lamp czołowych Clara 6V 10W | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Żarówki do lampy bezcieniowej 24 V 65 W męska | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Żarówki do źródeł światła 150W, 15 V (typu Osram HLX64633) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Żarówki do źródeł światła 150W, 15 V (typu Osram HLX 64634) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Żarówka halogenowa 15V 150W EFR 500h | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 5 – Żarówki do lamp operacyjnych typu Hanaulux – oryginalne |
| 1 | Żarówka do lamp operacyjnych blue 80, 21,5V 130W | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Żarówki do lamp operacyjnych Hanaulux 2000 – 22,8V 50W | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Żarówki do lamp operacyjnych Hanaulux blue 130/90 – 90W/22,8V | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Żarówki do lamp operacyjnych Hanaulux blue 100 – 113W/22,8V | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 6 - Akcesoria do aparatów EKG |
| 1 | Kabel pacjenta uniwers. do aparatów typu ASPEL, bezoporowy, dł. 2,3 m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody EKG przyssawkowe przedsercowe (w kompletach po 6 szt., każda w innym kolorze: żółtym, zielonym, czerwonym, brązowym fioletowym, czarnym) | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody EKG kończynowe klipsowe (w kompletach po 4 szt., każda w innym kolorze: żółtym, zielonym, czerwonym, czarnym) | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 7 - Akcesoria do kardiomonitora PROPAQ |
| 1 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy do monitora PROPAQ (kabel zbiorczy + odprowadzenia przedsercowe) | kpl. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Odprowadzenia przedsercowe typu klamra dł przewodu 50 cm, po 3 szt. w komplecie, do kabli EKG z poz. 1 | kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy do monitora PROPAQ (kabel zbiorczy + odprowadzenia przedsercowe) | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Odprowadzenia przedsercowe typu klamra dł przewodu 50 cm, po 5 szt. w komplecie, do kabli EKG z poz. 3 | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przedłużacz do czujnika saturacji do kardiomonitora PROPAQ, długość około 2 m | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik saturacji typu klips na palec do przedłużacza z poprzedniej pozycji do kardiomonitora PROPAQ | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dren ciśnieniowy do pomiaru NIBP do kardiomonitora PROPAQ | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Mankiet wielorazowy dla dorosłych rozmiar standard | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Mankiet wielorazowy dla dorosłych dla osób otyłych | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 8 - Akcesoria do kardiomonitora UT 7000C produkcji Goldway |
| 1 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy do monitora Goldway | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Odprowadzenia przedsercowe typu klamra dł przewodu 50 cm, po 5 szt. w komplecie (czerwony, żółty, czarny, biały, zielony) , do wyżej wymienionych kabli EKG | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Przedłużacz do czujnika saturacji do monitora Goldway | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik saturacji typu klips na palec do przedłużacza z poprzedniej pozycji do kardiomonitora Goldway | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik saturacji typu soft (kapturek) na palec do przedłużacza z poprzedniej pozycji do kardiomonitora Goldway | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik temperatury powierzchniowy wielorazowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 9 - Akcesoria do kardiomonitorów, defibrylatorów, aparatów EKG produkcji Philips |
| 1 | Czujnik do pomiaru temp. powierzchniowy typu 21078A | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel główny EKG 5-odpr typu M1530A | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Odprowadzenia EKG, 5-odpr. typu M1631A | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel główny EKG 5-odpr, dł. 2,7m, typu M1668A | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Odprowadzenia EKG, 5-odpr.ekranowane, typu M1974A | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mankiet do NIBP dla dorosłych bez latexu, duży, typu M1575A | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mankiet do NIBP dla dorosłych bez latexu, duży, typu M1576A | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Mankiet do NIBP dla dorosłych bez latexu, średni, typu M1574A | szt. | 13 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przedłużacz do czujnika saturacji typu M1941A | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 dla dorosłych na palec typu M1191BL | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 11 | Łyżka do defibrylatora Hart Start, z włącznikiem, duża, śr. 7,5cm, typu M4741A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Łyżka do defibrylatora Hart Start, z włącznikiem, średnia, śr. 6cm, typu M4742A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Łyżka do defibrylatora Hart Start, z włącznikiem, mała, śr. 4,5cm, typu M4743A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Łyżka do defibrylatora Hart Start, bez włącznika, duża, śr. 7,5cm, typu M1741A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Łyżka do defibrylatora Hart Start, bez włącznika, średnia, śr. 6cm, typu M1742A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Łyżka do defibrylatora Hart Start, bez włącznika, mała, śr. 4,5cm, typu M1743A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu M1971A | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kabel połączeniowy do czujników jednorazowych typu M1943AL | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Przewód doprowadzający do NIBP typu M1599B | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 10 - Mankiety do NIBP do kardiomonitorów |
| 1 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, rozmiar standard, z 1 drenem | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, duży rozmiar, z 1 drenem | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, rozmiar standard, z 2 drenami | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mankiet do pomiaru ciśnienia, rozmiar duży, z 2 drenami | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia………………… …............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 11 - Aparaty do mierzenia ciśnienia oraz materiały zużywalne do aparatów do mierzenia ciśnienia |
| 1 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy ze słuchawkami | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Słuchawki lekarskie internistyczne | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw do aparatu RR w pokrowcu z dwoma drenami | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw do aparatu RR w pokrowcu z jednym drenem | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gruszka gumowa do aparatu RR z zaworkiem zwrotnym | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 6 | Manometr do aparatu RR | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 12 - Akcesoria urologiczne kompatybilne z narzędziami produkcji Karl Storz |
| 1 | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna do płaszcza 24 CH, typu 27050 G | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda waporyzacyjna. wałek śr.5 mm, monopolarna do płaszcza 24 CH, typu 27050 RG | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawka pęcherzowa 150 cc typu 27218 LO | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel wysokiej częstotliwości do diatermii ERBE, monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 3m, typu 277 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 13 - Akcesoria do aparatury produkcji WOLF |
| 1 | Dren do uropompy typu 8170.223 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Membrana czujnika powietrza drenu uropompy typu 8170.231, op. =10 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Membrana uszczelniająca zaworu, żółta, śr. 7,5mm, do instrumentów od 1 do 5mm, typu 89.101, op. = 10 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Uszczelka gumowa czerwona, z otworem 0,5mm, typu RIWO 88.005, op. =10 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Część robocza narzędzia (wkład roboczy zintegrowany z płaszczem) do kleszczyków chwytających typu aligator, śr.5 Fr. dł. robocza 550 mm, typu 8954.6808 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Część robocza narzędzia (wkład roboczy zintegrowany z płaszczem) do kleszczyków chwytających typu ząb myszy, śr.4 Fr. dł. robocza 550 mm, typu 8952.6118 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Część robocza narzędzia (wkład roboczy zintegrowany z płaszczem) do kleszczyków biopsyjnych śr.5 Fr. dł. robocza 550 mm, typu 8952.6008 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Włókno wielorazowe do lasera 600um typu 87501605, op.=5 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Włókno wielorazowe do lasera 365um typu 87501365, op.=5 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Uszczelka do trokarów o śr. 3,4 do 5,1mm, niebieska, typu 89.02, op. =10 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Uszczelka do trokarów o śr. 9,5 do 10,1mm, czerwona, typu 89.08, op.= 10 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Uszczelka o-ring do trokarów, śr. 7-12,5mm, typu 8923.951, op.= 10 szt. | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Uszczelka o-ring do trokarów śr. 5,5mm, typu 8921.951, op. =10 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Adapter redukujący Vario-port, typu 8923.802 (op=5szt) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wkład do narzędzi laparoskopowych - kleszczyków chwytających, uniwersalnych, 5 mm, monopolarnych, obie bransze ruchome, ząbkowane poprzecznie i w kształcie piramid, bransze o dł. 25 dł. robocza 310 mm typu 8393.482 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | Wkład do narzędzi laparoskopowych - kleszczyków chwytających w kształcie talerza, 5 mm z okienkiem, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, obie bransze ruchome, dł. robocza 310 mm r typu 8393.182 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | Wkład do narzędzi laparoskopowych - kleszczyków chwytających, średnica 10mm, typ 2/3 zęba, dł. robocza 310 mm. – typu 8395.204 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Wkład do narzędzi laparoskopowych - kleszczyków chwytających, 5 mm, monopolarne, 2/3 zęba, bransze o dł. 30 mm, 1 bransza ruchoma, dł. robocza 310 mm typu 8393.488 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | Wkład do narzędzi laparoskopowych - nożyczek o śr. 5 mm, "Metzenbaum", monopolarnych, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, dł. robocza 310 mm typu 8393.041 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | Wkład do narzędzi laparoskopowych – do kleszczyków chwytających o średnicy 5 mm, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, typ "Maryland Dissektor", długość robocza 310 mm typu 8393.281 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 21 | Płaszcz do narzędzi laparoskopowych o śr. 5mm, izolowany, dł. robocza 310 mm typu 8393.913 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | Płaszcz do narzędzi laparoskopowych o średnicy 10mm , nieizolowany, dł. robocza 310 mm typu 8395.901 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | Rękojeść do narzędzi laparoskopowych modularnych, obrotowy, z blokadą, bez przyłącza HF typu 8393.0002 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Rękojeść do narzędzi laparoskopowych modularnych, obrotowy, bez blokady, z przyłączem HF typu 8393.003 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Rękojeść do narzędzi laparoskopowych modularnych obrotowy, z blokadą, z przyłączem HF typu 8393.004 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 14 – Lusterka krtaniowe autoklawowalne z rękojeścią |
| 1 | Lusterka krtaniowe autoklawowalne z rękojeścią rozm.4 śr. 18mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lusterka krtaniowe autoklawowalne z rękojeścią rozm.4 śr. 22mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lusterka krtaniowe autoklawowalne z rękojeścią rozm.4 śr. 24mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Lusterka krtaniowe autoklawowalne z rękojeścią rozm.4 śr. 26mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 15 - Dostawa rurek tracheotomijnych metalowych z wyjmowanym wkładem, kształt lekko stożkowy ( rurka wewnętrzna powinna wchodzić bez zacięć i oporów) |
| ---- | Rurki tracheotomijne metalowe z wyjmowanym wkładem, kształt lekko stożkowy ( rurka wewnętrzna powinna wchodzić bez zacięć i oporów): | ------ | ----- | -------------- | --------------- | -------------- | --------------- |  |
| 1 | Rozmiar 10 z okienkiem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozmiar 10 bez okienka | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozmiar 9 z okienkiem | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozmiar 9 bez okienka | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozmiar 8 z okienkiem | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rozmiar 8 bez okienka | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozmiar 7 z okienkiem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozmiar 7 bez okienka | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rozmiar 6 z okienkiem | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Rozmiar 6 bez okienka | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 16 - Materiały zużywalne do dozowników tlenowych produkcji Korgiel |
| 1 | Butelka nawilżacza do dozownika tlenowego nowego typu | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakrętka do butelki do poz. wyżej | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr do butelki dozownika tlenowego | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Butelka nawilżacza do dozownika tlenowego starego typu | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Butelka zabezpieczająca do ssaka próżniowego 0,1 L | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kopułka przepływomierza reduktora tlenowego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 17 - Dozowniki tlenowe i reduktory tlenowe |
| 1 | Dozownik tlenowy rotametryczny, typu D1 (mocowanie w punkcie poboru), wtyk typu AGA, z nawilżaczem | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelka nawilżacza z poliwęglanu, do dozownika z poz. 1 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Regulator ssania, regulator próżni, montaż w punkcie poboru AGA, z butelką zabezpieczającą o poj. 0,1 l i filtrem bakteryjnym | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Reduktor do butli tlenowej z nawilżaczem, z wbudowanym przepływomierzem rotametrycznym, przepływ 0-15 l/min., z wyjściem na dren, manometr z możliwością obrotu o 360 st., wykonany z plastiku, z opaską gumową zabezpieczającą przed uszkodzeniem | kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Reduktor do butli tlenowej 2-litrowej transportowej z wyjściem na dren, z wbudowanym przepływomierzem, z samocentrującym pokrętłem przepływomierza, manometr z możliwością obrotu 360 st., wykonany z plastiku, z opaską gumową zabezpieczającą przed uszkodzeniem | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt do butli tlenowej 2-litrowej na łóżko, wykonany z metalu | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 18 – Narzędzia do zakładania i ściągania klipsów typu Scalpfix |
| 1 | Klipsownica automatyczna pistoletowa Scalpfix FF-012R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki do zdejmowania zacisków Scalpfix FF-014R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 19 – Materiały zużywalne i części zamienne |
| 1 | Kabel bipolarny 3,5m typu GN 077 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pinceta bipolarna do kabla GN 077 typu GK 930R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pinceta bipolarna do kabla GN 077 typu GK 940R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Frez do kraniotomu II do wiertarki Microspeed Uni typu GE 520 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Frez do kraniotomu III do wiertarki Microspeed Uni typu GE 620 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Frez do kraniotomu do wiertarki Elan E typu GC 303R | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Frez zapasowy do wiertarki Microspeed Uni 9/12 mm typu TE-562 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Frez zapasowy do wiertarki Microspeed Uni 12/15 mm typu TE-563 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Wiertło spiralne do wiertarki Microspeed Uni 1,5 mm typu GB 395 | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 10 | Frez stożkowy do kątnicy średniej 4 mm typu GE 540R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Frez stożkowy do kątnicy średniej 3,1 mm typu GE 516R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Frez stożkowy do kątnicy średniej 1,8 mm typu GE 503R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Frez diamentowy do kątnicy średniej 5,0 mm typu GE 518R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Frez diamentowy do kątnicy średniej 3,1 mm typu GE 616R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Frez diamentowy do kątnicy średniej 5,0 mm typu GE 618R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Sterylny olej w sprayu do konserwacji narzędzi chirurgicznych, 300ML, typu JG 600 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 17 | Olej sterylny do konserwacji uchwytów motorowych,300 ML, typu GB 600 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Końcówka niebieska do oleju GB 600 typu GB 600 820 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 19 | Membrana ciśnieniowa do artropompy, typ PG 104 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw drenów do pompy artroskopowej – typ PG 102 | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ostrza do piły oscylacyjnej 50/10/0,5/0,8mm typu GC 648R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ostrza do piły oscylacyjnej 50/15/0,5/0,8mm typu GC649R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | Ostrza do piły oscylacyjnej 50/20/0,7/0,9mm typu GC650R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | Ostrza do piły oscylacyjnej 50/25/0,7/0,9mm typu GC 651R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | Ostrza do piły oscylacyjnej 50/30/0,7/0,9mm typu GC 652R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | Ostrza do piły oscylacyjnej 65/30/0,7/0,9mm typu GC664R | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 27 | Ostrza do piły oscylacyjnej 65/40/0,7/0,9mm typu GC 665R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | Ostrza do piły, brzeszczot typ GB 135R | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 29 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/10/0,5/0,8MM typu GC215R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/15/0,5/0,8MM typu GC216R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/20/0,8/0,9MM typu GC217R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/25/0,7/0,9MM typu GC218R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 50/30/0,7/0,9MM typu GC219R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/20/0,7/0,9MM typu GC221R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/25/0,7/0,9MM typu GC223R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 | Brzeszczot szybkozłaczny piły ACC3TI 65/30/0,7/0,9MM typu GC225R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 37 | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 65/40/0,7/0,9MM typu GC227R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 38 | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 90/25/1,27MM typu GC296SU | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 39 | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 90/23/1,27MM typu GE246SU | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 40 | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 60/20/0,9MM typu GE252R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 60/26/0,9MM typu GE253R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 42 | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 65/32/0,9MM typu GE254R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 43 | Brzeszczot szybkozłączny piły ACC3TI 65/41/0,9MM typu GE255R | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 44 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 0, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 1, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 2, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 3, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 4, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 49 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 5, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 50 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 6, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 51 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 7, 3/8 koła | op. po 12 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 52 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 1, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 2, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 3, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 4, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 56 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 5, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 57 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 6, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 58 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 7, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 59 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 8, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 9, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku tnąca, grot, fig. 10, 1/2 koła | op. po 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.1, ½ koła (typu BL161) | op. po 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.4, ½ koła , typu BL164 | op. po 12 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.7, ½ koła , typu BL167 | op. po 12 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 65 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.9, ½ koła , typu BL169 | op. po 12 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 66 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.10, ½ koła , typu BL170 | op. po 12 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.11, ½ koła , typu BL171 | op. po 12 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.12, ½ koła , typu BL172 | op. po 12 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | Igła chirurgiczna wielorazowego użytku, w przekroju okrągła , grot fig.13, ½ koła , typu BL173 | op. po 12 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | Podwójna elektroda neutralna typu GN 320 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | Przewód elektrody 3,5m typu GN 203 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | Przewód elektrody neutralnej 3,5m typu GN 259 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | Wiertło spiralne 2,5mm GC390R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | Wiertło spiralne 2mm typu GC378R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 75 | Wiertło spiralne 2,8 mm typu GC027R | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 76 | Wiertło spiralne 3,0 mm typu GC028R | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 20 - Koszyczki do sterylizacji optyk |
| 1 | Koszyczek metalowy 454x84x41mm, do sterylizacji optyk o długości do 340 mm, typu JF431R | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Koszyczek metalowy 273x84x41mm, do sterylizacji optyk artroskopowych o długości 140-200 mm, typu JF436R | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 21 - Dozowniki łokciowe |
| 1 | Dozownik plastikowy do płynów dezynfekcyjnych, łokciowy, z pompką zamontowaną na stałe w dozowniku, możliwość założenia butelek różnych producentów, o pojemności regulowanej 500 - 1000 ml, obudowa jednoelementowa wykonana z plastiku | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 22 - Fartuchy i akcesoria ochronne rtg |
| 1 | Fartuch rtg ochronny ultralekki wykonany z materiału Xenolite dwustronny o współczynniku osłabienia przodu min.0,5 Pb, tyłu min.0,25 Pb, typ garsonka rozmiar SS, kamizelka o wymiarach : dł.100cm, szer. 52 cm, wyhaftowany napis z przodu "BLOK N-CH", dopuszczalne odchylenia długości ( 2% | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch rtg ochronny ultralekki wykonany z materiału Xenolite dwustronny o współczynniku osłabienia przodu min.0,5 Pb, tyłu min.0,25 Pb, typ garsonka rozmiar MV, kamizelka o wymiarach : dł.90cm, szer. 60 cm, wyhaftowany napis z przodu "CHIRURGIA NACZYNIOWA", dopuszczalne odchylenia długości ( 2% | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch rtg ochronny ultralekki wykonany z materiału Xenolite dwustronny o współczynniku osłabienia min.0,5 Pb, typ garsonka rozmiar MM, kamizelka o wymiarach : dł.110cm, szer. 60cm, wyhaftowany napis z przodu "BLOK N-CH", dopuszczalne odchylenia długości ( 2% | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch rtg ochronny ultralekki wykonany z materiału Xenolite dwustronny o współczynniku osłabienia przodu min.0,5 Pb, tyłu min.0,25 Pb, typ garsonka rozmiar XLM, kamizelka o wymiarach : dł.110cm, szer. 72cm, wyhaftowany napis z przodu "BLOK N-CH", dopuszczalne odchylenia długości ( 2% | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Fartuch rtg ochronny ultralekki wykonany z materiału Xenolite dwustronny o współczynniku osłabieniaprzodu min.0,5 Pb, tyłu min.0,25 Pb, typ poncho rozmiar MV, o wymiarach : dł.90cm, szer. 60 cm, wyhaftowany napis z przodu "CHIRURGIA NACZYNIOWA", dopuszczalne odchylenia długości ( 2% | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Fartuch rtg ochronny ultralekki wykonany z materiału Xenolite jednostronny o współczynniku osłabienia min.0,5 Pb, typ chirurgiczny, z pasami mocującymi po przełożeniu na barkach, skrzyżowaniu z tyłu i zapięciu z przodu na taśmy samoczepne, rozmiar MV, o wymiarach : dł.90cm, szer. 60 cm, wyhaftowany napis z przodu "CHIRURGIA NACZYNIOWA", dopuszczalne odchylenia długości ( 2% | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pas odciążający do fartucha rtg | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Okulary ochronne rtg panoramiczne, z bocznymi szkłami ochronnymi, z wytrzymałego tworzywa sztucznego Eq: Pb min. 0,75 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Okulary ochronne rtg typu gogle, z wytrzymałego tworzywa sztucznego, możliwość regulacji kąta nachylenia i długości ramion, Eq: Pb min. 0,75 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Osłona tarczycy prosta rozmiar S, Eq: Pb min. 0,5 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Osłona tarczycy typu śliniak rozmiar L Eq: Pb min. 0,5 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Osłona na gonady dla dzieci, mała i średnia, Eq: min.1,00 mm Pb | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Osłona na gonady dla dorosłych, typu żeńskiego, mała, średnia i duża, Eq: min.1,00 mm Pb | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 23 - Resuscytatory dla dorosłych |
| 1 | Silikonowy zestaw do ręcznej resuscytacji , worek samorozprężalny dla dorosłych 1500 ml,zawiera port tlenowy wielorazowy, przystosowany do sterylizacji w autoklawie, objętość wyrzutowa 1350 ml, maksymalna częstość oddechów 45 oddechów/minutę, wyposażenie: | kpl. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | - zastawka jednokierunkowa, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zastawka rezerwuaru tlenowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - rezerwuar tlenowy 2500 ml, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - komplet silikonowych, wielorazowych masek nr 4 i 5, z profilowanym, otwartym kołnierzem przystosowane do sterylizacji w autoklawie, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - komplet rurek ustno-gardłowych Guedla (w rozmiarach 5,4,3,2), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - maska typu I-gel – nagłośniowa, jednorazowego użytku w rozmiarze 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - w poręcznym opakowaniu z uchwytem do przenoszenia kompletu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | możliwość dokupienia i samodzielnej wymiany zużywalnych elementów resuscytatora |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Resuscytator dla dorosłych, 1500 ml, silikonowy, zastawka 1-kierunkowa, maska # 4, zastawka akumulatora tlenu, akumulator tlenu | kpl. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Resuscytator pediatryczny, 500 ml, silikonowy, zastawka 1-kierunkowa kompletna z zastawką nadciśnieniową 40 cm H2O POP-OFF, maska#2,zastawka akumulatora tlenu, akumulator tlenu | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 24 - Akcesoria zużywalne do aspiratora chirurgicznego CUSA EXCEL |
| 1 | Zestaw drenów do aparatu Cusa Excel 36 kHz typ C 3601, op. = 6 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw drenów do aparatu Cusa Excel 23 kHz typ C 3600, op. = 6 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówka prosta do uchwytu do aparatu Cusa Excel 23 kHz, złota, typ C 4601 ELT | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka zagięta do uchwytu do aparatu Cusa Excel 36 kHz, złota, typ C 4608 ELT | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Końcówka zagięta do uchwytu do aparatu Cusa Excel 36 kHz typ C 4614 ELT | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 25 -Akcesoria zużywalne do klamry neurochirurgicznej typu Mayfield |
| 1 | Zestaw szpatułek czarnych, prostych zawierający: | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka mózgowa do klamry typu Mayfield, rozmiar 152x6 mm - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka mózgowa do klamry Mayfield, rozmiar 152x10 mm - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka mózgowa do klamry Mayfield, rozmiar 152x16 mm - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka mózgowa do klamry Mayfield, rozmiar 152x19 mm - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka mózgowa do klamry Mayfield, rozmiar 152x25 mm - 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 26 - Akcesoria laparoskopowe |
| 1 | Akcesoria laparoskopowe do diatermii chirurgicznych - Elektroda laparoskopowa bipolarna dł.34 cm szczypce gładkie 3mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Akcesoria laparoskopowe do diatermii chirurgicznych - Adapter instrumentu laparoskopowego do kabla bipolarnego z płaską wtyczką | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Akcesoria laparoskopowe do diatermii chirurgicznych - Bipolarny instrument laparoskopowy dł. 34mm, z rączką dr Scarfi, bez elektrody | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 27 - Akcesoria laparoskopowe do diatermii chirurgicznych oraz akcesoria do narzędzi laparoskopowych Olympus |
| 1 | Uszczelka do tuby trokara 11mm typu A5858 (10szt=op) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uszczelka do tuby trokara 5,5mm typu A5857 ( op=10szt) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uszczelka do tuby trokara 9mm typu A5848 ( op=10szt) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zawór do tuby trokara 3,5mm i 5,5mm typu A4559 ( op=10szt | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zawór klapkowy do tuby trokara 11mm typu A5839 (op=10szt) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Tuba redukcyjna 13/11-5mm typu A5837 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Tuba trokara, śr. 5,5mm, dł. robocza 80mm, z gwintem i zaworem, typu WA58242A | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Tuba trokara 11x80mm, z gwintem i zaworem TroQ, typu A5859 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | Tuba trokara 13x80mm, z gwintem i zaworem TroQ, typu A5824 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ostrze trokara 13x80mm, trójkątna końcówka, typu A5825 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Elektroda hakowa śr.5mm dł.330mmm typu A6282 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kabel monopolarny typu A0358 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Autoklawowalny dren do płukania typu A 4055 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Autoklawowalny dren do insuflacji MAJ-590 typu A90105A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Autoklawowalny dren do oddymiania MAJ-591 typu A90106A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Koszulka typu A60800A | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Uchwyt typu A60101A | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Uchwyt typu A60100A | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Wkład do narzędzi Grasper, śr. 5mm, dł. 330mm, typu A64020A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Wkład do narzędzi Grasper, śr. 5mm, dł. 330mm, typu A64010A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Wkład do narzędzi Grasper, śr. 5mm, dł. 330mm, typu A64120A | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Wkład do narzędzi Nożyce, śr. 5mm, dł. 330mm , typu A64810A | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | Wkład do narzędzi Disektor, śr. 5mm, dł. 330mm, typu A64320A | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 28 - Akcesoria zużywalne do respiratorów Bennet, ogrzewaczy Warm Touch, pulsoksymetrów i kardiomonitorów Nellcor |
| 1 | Filtr wdechowy do respiratora Nellcor Puritan Bennett 840, wielokrotny, do sterylizacji w autoklawie, typu: 4-074600-00 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtr wydechowy do respiratora Nellcor Puritan Bennett 840, wielokrotny, do sterylizacji w autoklawie, typu: 4-070305-00 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zbiornik na skropliny do filtra wydechowego, wielokrotny, typu: 4-074647-00 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Łącznik Y do obwodów oddechowych dla dorosłych, z portami temperatury, ciśnienia, wielokrotnego użytku, do sterylizacji w autoklawie, typu: 601/5088, 15040 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rura silikonowa do obwodów oddechowych o dł od 150 do 200 cm, wielokrotnego użytku, typu: 809 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Stoper mały do respiratora Nellcor Puritan Bennett 840 typu G-061574-00 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wielorazowy czujnik na palec typu klips do pomiaru SpO2 do pulsoksymetrów Nellcor, dla pacjentów o wadze powyżej 40 kg, typu: DS100A | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel przedłużający czujnika do pulsoksymetrów Nellcor N550 (typu DOC10) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw nebulizatora Aeroneb z zaślepka do napełniania do podłączenia do złączki T (dla dorosłych), wielokrotny do sterylizacji, typu: AG-AP1000 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Filtr HEPA do Warm Touch 5800 typu: 502-2200 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 29 - Akcesoria chirurgiczne |
|  | Akcesoria zużywalne do sondy naczyniowej do żylaków Nabatoff: produkcji Martin: | ………….. | ….. | ……...... | …………….. | ……….. | ………… |  |
| 1 | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 3mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 6mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 9mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 12mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Oliwka do sondy elastycznej, śr. 15mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Linka elastyczna do wyciągu sondy żylnej do żylaków, do oliwek z pozycji powyższych | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękojeść w kształcie T do sondy żylnej do żylaków do linki z powyższej pozycji | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem. |  |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 30 - Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia ogólnego produkcji GE Datex Ohmeda |
| 1 | Adapter do pomiaru kapnografii prosty jednorazowy, typu: 73385 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik dla dorosłych, śr.wyjściowa-4,7mm, typu: 741HF75 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik tonometryczny TONO, typu: 8f | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Czujnik typu klips na palec,Tru Signal, bezpośredni, końcówka GE-płaska, niebieska, dł.4 m., wielorazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Czujnik na ucho, bezpośredni, TruSignal końcówka GE, płaska, niebieska dł.4 m., wielorazowy | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wielorazowy czujnik saturacji w technologii GE, TruSignal, na palec, gumowy, bezpośredni, silikonowy, bezlateksowy, z możliwością dezynfekcji poprzez zanurzenie lub całkowicie wywinięcie,dł. 4 m, koncówka z kodem kolorystycznym-identycznym z kolorem wejścia w kardiomonitorze, płaska, niebieska | szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kabel połaczeniowy TruSignal , końcówka GE, płaska, niebieska dł. 3 m. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | Czujnik jednorazowyTrusignal Allfit Sensor ( box of 25) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel połaczeniowy TruSignal, końcówka Datex - Ohmeda, okrągła dł. 3 m. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wielorazowy czujnik saturacji w technologii GE, TruSignal, na palec, gumowy, pośredni( do kabla z wejściem do monitora okrągłym)silikonowy, bezlateksowy, z możliwością dezynfekcji poprzez zanurzenie lub całkowicie wywinięcie,dł. 1 m | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Czujnik typu klips na palec, bezpośredni, końcówka Datex, okrągła,dł.4 m., wielorazowy | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 12 | Czujnik na ucho, bezpośredni, końcówka Datex,okrągła, dł.4 m. wielorazowy | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kabel połączeniowy do SpO2, typu: OXY-ES3 do OXY-AF-10 oraz OXY-AP-25, koncówka płaska, niebieska | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kabel połączeniowy do SpO2, typu: OXY-SL3, końcówka okrągła | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 15 | Czujnik SPO2 (samoprzylepny, jednorazowy), dla dzieci i dorosłych, typu: OXY-AF | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | Czujnik saturacji Oxy GE, dla dorosłych, waga > 20kg | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 17 | Filtry ekranu w monitorze CAM, typu: 897010 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kabel łączący do przetworników CO-rzut serca, termodylucja, typu: 16590 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kabel połączeniowy do czujników NMT, dł. 3,0 m. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Czujnik do pomiaru NMT, Elektrosensor | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Czujnik tensometryczny do NMT, Mechano Sensor | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Elektrody do badań NMT,AG/AGC1, opak. =30 szt. | op | 30 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kabel adapter do inwazyjnego pomiaru RR podwójne wejście, typu 2005772-001 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kabel do entropii | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Czujniki do pomiaru entropii, 3 okrągłe elektrody GE | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kabel do pomiaru EKG (zbiorczy) do 3 odprowadzeń, typu: 545300, okrągła wtyczka | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Odprowadzenia do kabla zbiorczego (3), typu: 545315 do kabla połączeniowego 545300 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kabel do pomiaru EKG (zbiorczy) do 5 odprowadzeń, typu: 545301, okrągła wtyczka | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Odprowadzenia do kabla zbiorczego (5), typu: 545316, do kabla połączeniowego 545301 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | Zestaw 3- odprowadzeniowy, zintegrowany z kablem połączeniowym, dł. 4,8 m., wtyczka płaska | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | Kabel zbiorczy do EKG - 3/5 odp, z odprowadzeniami, typu: 2017003-003, płaska | szt. | 21 |  |  |  |  |  |
| 32 | Zestaw 3-odprowadzeniowy,EKG Multi-Link, dł. 1,3 m., IEC | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | Multi-Link kabel pacjenta, zestaw 5-odprowadzeń, 74cm,130/N,F,C/ do 12 odpr, typu: 412681-006 | szt | 35 |  |  |  |  |  |
| 34 | Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych, dla dorosłych i dzieci, czarny, dł. 3 m. wtyczka okrągła | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 | Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych, dla dorosłych i dzieci, czarny, dł. 3,6 m. płaska | szt. | 21 |  |  |  |  |  |
| 36 | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, mały, 17-25 cm, wielorazowy, 2-tubowy, błękitny | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 37 | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 38 | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, duży, 31-40 cm,wielorazowy, 2-tubowy, bordowy | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 39 | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, na udo, 38-50 cm, wielorazowy, 2-tubowy, brązowy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 40 | Mankiet NIBP, DURA-CUF, niemowlęcy, 8-13 cm, wielorazowy, 2-tubowy, pomarańczowy | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 41 | Mankiet NIBP, DURA-CUF, pediatryczny, 12-19 cm, wielorazowy, 2-tubowy, zielony | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 42 | Mankiet NIBP, CLASSIC-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, jednopacjentowy, 2-tubowy, | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 43 | Kabel połączeniowy do czujników temperatury, wielorazowych, podwójny, dł. 0,5 m | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 44 | Czujnik temperatury powierzchniowy, wielorazowy, dł 3 m | sz | 7 |  |  |  |  |  |
| 45 | Czujnik temperatury centralny, przełykowo-rektalny dla dorosłych, 14F, wielorazowy, dł 2,8m | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 46 | Wielorazowy pojemnik na wapno do aparatu Excel i S/5 Aestiva | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 | Wielorazowy pojemnik na wapno S/5 Aespire, S/5 Avance, S/5 ADU | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 48 | Wkład jednorazowy, Medisorb Multi Absorber, 0,8 kg/1,25l; białe-fioletowe; do ADU, Aespirae, Avans | szt | 150 |  |  |  |  |  |
| 49 | Filtr( gabki do pojemnika na wapno) do pochłaniacza CO2 Aespire, op.=40 szt. | op | 5 |  |  |  |  |  |
| 50 | Gaz kalibracyjny do modułu gazowego, typu: 755583 do aparatu typu AESTIVA | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 51 | Czujnik tlenowy mini O2, Excel 7000/7800, monitor 4700 Oxicap, 5250 RGM, 5120, 5125, inkubator Giraffe | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | Czujnik tlenowy do aparatów: S/5 Aestiva, S/5 Aespire, S/5 Avance, Excel SE z wentylatorem 7100 i 7900 | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 53 | Czujnik przepływu S/5 Aespirae, S/5 Avence, nowszy typ | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 54 | Turbinka przepływu(czujnik przepływu) gazów do Excel | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | Uszczelka O-ring, typu: 0210-0463-300 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 56 | Worek oddechowy 2 litry, typu: M1005513 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | Kabel do pomiaru RR metodą inwazyjną typu 896 OCK-PNL, okrągła | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | kabel czujnika temperatury do Picco | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem. |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 31 -Akcesoria zużywalne do kardiomonitorów typu Dash |
| 1 | Czujnik pomiaru saturacji Masimo SET, typu klips na palec, typu: 1269 | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel połączeniowy do czujników saturacji MASIMO, typu: 2017002-001 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel połączeniowy do pomiaru EKG - 3/5 odpr, typu: 2017003-003 | szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel pacjenta EKG, zestaw 3-odprowadzeń, do kabla 2017003-003, typu: 412682-004 | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel pacjenta do EKG, zestaw 5-odprowadzeń, 74cm, do kabla 2017003-004 , typu: 412681-003 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel połączeniowy do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia krwi 3,6m, typu: 2017008-001 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, standard, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, granatowy, 2203 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Mankiet NIBP, DURA-CUF, dla dorosłych, duży, 31-40 cm, wielorazowy, 2-tubowy, bordowym 2204 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowy, wielorazowy, 3m, typu: M1024254 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kabel połączeniowy do pomiaru rzutu serca typu 2025248-002, dl 2,7 m | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw 6-odpr. EKG do nadajnika ApexPro typu 421933-001 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kabel połączeniowy do czujników SpO2 w technologii Nellcor, dł. 3 m., 2006644-001 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 13 | Czujnik do pomiaru saturacji typu klips na palec, wielorazowy technologia OxiSmart, łącznik 9-pinowy, 2023211-001 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem. |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 32 - Akcesoria i materiały zużywalne do diatermii chirurgicznych Valleylab |
| 1 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm grubość końcówki 0,5mm typu 700 180 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.23 cm grubość końcówki 0,7mm typu 700 191 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.19 cm grubość końcówki 0,7 mm typu E 40 58-CT | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta wielorazowa typu bagnet, kompatybilna z kablem do generatora valleylab długość ok.20,9 cm grubość końcówki 0,5 mm typu E 40 59-CT | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt czynny wielorazowego użytku do generatora valleylab typu E 2100 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pętla jednorazowa LLETZ do uchwytu E 210 15x12 mm typu E 1560 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pętla jednorazowa LLETZ do uchwytu E 210 20x12 mm typu E 1561 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel wielorazowy, bipolarny z wejściem na dwa krągłe piny kompatybilny z generatorem i pensetami valleylab | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel wielorazowy bipolarny z wejściem na dwa blaszkowe piny kompatybilny z generatorem i pensetami valleylab | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem. |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 33 - Mankiety do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych |
| 1 | Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych z manometrem na butelki o pojemności 500ml, wykonany z tkaniny | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych z manometrem na butelki o pojemności 1000ml, wykonany z tkaniny | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem. |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 34 - Akcesoria zużywalne do diatermii chirurgicznych ERBE |
| 1 | Kabel przyłączeniowy jednorazowych elektrod neutralnych wielorazowego użytku, standard, wejście jednobolcowe, dł. 4 m typu E20194-077 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel przyłączeniowy do elektrod dzielonych wielorazowego użytku international, dł. 4 m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Redukcja do diatermii ERBE typu E20183-028 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki typu BiClamp, dł. 150 mm, kabel dł. 4 m, współpracujące z diatermią VIO 300D i gniazdem MF | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki typu BiClamp, dł. 200 mm, kabel dł. 4 m, współpracujące z diatermią VIO 300D i gniazdem MF | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki typu BiClamp, dł. 270 mm, kabel dł. 4 m, współpracujące z diatermią VIO 300D i gniazdem MF | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt APC z trzema przyciskami kompatybilny z APC2 typu E20190-045 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel do uchwytu elektrod dł. 4 m typu E20192-127 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Aplikator z wysuwaną szpatułką dł. 3,5 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Aplikator z wysuwaną szpatułką dł. 10 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Aplikator laparoskopowy dł. 32 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Aplikator laparoskopowy z haczykiem dł. 32 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pęseta bipolarna prosta, stumpf 1,7mm, dł. 11cm, typu E20195-020 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pęseta kątowa, dł. 11cm typu E20195-023 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | Pęseta zagięta stumpf 0,5mm, dł. 11cm, typu E20195-035 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Pęseta bipolarna, dł. 26 cm, prosta końcówka 2 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Pęseta bipolarna, dł. 19 cm, prosta końcówka 1 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Pęseta bipolarna, dł. 19 cm, prosta końcówka 2 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kabel do pęset bipolarnych | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kleszczyki laparoskopowe typ BiClamp, Meryland, dł. 340 mm, śr. 5 mm, kabel dł. 4 m, współpracujące z diatermią VIO 300D i gniazdem MF, z obrotowym uchwytem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Wkład do kleszczyków laparoskopowych typ BiClamp, Meryland | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Sonda APC Endo dł.2,2m, śr. 2,3mm, wylot na wprost typu E20132-177 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 23 | Sonda APC Endo dł.2,2m, śr. 2,3mm, wylot boczny, typu E20132-181 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Sonda APC Endo dł.110mm, śr. 2,3mm, wylot boczny, typu E20132-106 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Sonda APC Endo dł.110mm, śr. 2,3mm, wylot na wprost, typu E20132-107 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | Sonda APC Endo dł.240mm, śr. 2,3mm, wylot na wprost, typu E20132-112 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | Sonda APC Endo dł.116mm, śr. 2,3mm, wylot boczny, zagięty, typu E20132-109 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Elektroda monopolarna ssąco-koagulująca, elastyczna, dł. 125mm, typu E20191-136 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Kabel do elektrody ssąco-koagulującej, typu E20192-097 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | Pęseta prosta stumpf 1mm, dł. 16,5cm, typu E20195-018 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Pęseta prosta stumpf 1mm, dł. 19cm, typu E20195-002 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Bipolarna igła koagulująca, zagięta do podśluzówkowej redukcji przerostu małżowin nosowych, typu E20195-025 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Bipolarna igła koagulująca, zagięta pod kątem 22,5 stopnia, końcówka zagięta pod kątem 45 stopni, typu E20195-003 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem. |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 35 - Rękojeści laryngoskopowi |
| 1 | Rękojeść laryngoskopowa diodowa LED do laryngoskopów światłowodowych, zasilana bateryjnie, wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na środki chemiczne i rdzę, wielokrotnego użytku, sterylizowalna w autoklawie, składająca się z dwóch modułów (zewnętrzny wraz z zamkiem nadający się do sterylizacji, wewnętrzny z bateriami i wkładem bateryjnym z diodą), żywotność diody 50 000 godzin, rękojeść spełniająca standard „zielonego zamka”, do stosowania łyżek jedno - oraz wielorazowego użytku. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem. |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 36 - Akcesoria zużywalne do stymulatorów zewnętrznych serca: typu 5348, 5388 produkcji MEDTRONIC oraz typu EDP 20/B, 20/A, 30/BP produkcji BIOTRONIC |
| 1 | Kabel do stymulatora zewnętrznego serca typu 5433A | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel do stymulatora zewnętrznego serca typu 5832A | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel do pomiarów śródoperacyjnych (do analizatora), typu 2292 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem. |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 37 - Akcesoria do kardiomonitora FX 2000P produkcji EMTEL |
| 1 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy do monitora bez końcówek | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Odprowadzenia przedsercowe typu klamra, 3-odpr., dł przewodu 50 cm, do wyżej wymienionych kabli EKG | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel EKG 5-odprowadzeniowy do monitora bez końcówek | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Odprowadzenia przedsercowe typu klamra, 5-odpr., dł przewodu 50 cm,, do wyżej wymienionych kabli EKG | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przedłużacz do czujnika saturacji do monitora EMTEL FX 2000P | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Czujnik saturacji typu klips na palec do przedłużacza z poprzedniej pozycji do kardiomonitora Emtel | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Czujnik temperatury powierzchniowy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przewód do NIBP | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem. |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| Pakiet nr 38 - Prowadnice do trudnej intubacji |
| 1 | Prowadnica wielokrotnego użytku do trudnej intubacji typu Bougie, wykonana z poliestru, pokryta żywicą, średnica zewnętrzna 15Ch, dł. 600mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem. |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i , daty jej zawarcia)

##### UMOWA nr ....... /74/Med./2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z poźń. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO).

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego dostawę aparatów do mierzenia ciśnienia, resuscytatorów, reduktorów  i dozowników tlenowych, laryngoskopów, fartuchów i okularów ochronnych rtg, części   i materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego i narzędzi chirurgicznych, laryngoskopów, lamp bakteriobójczych, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii chirurgicznych oraz innego sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 38 w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie 14 dni  od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr……………………... potwierdzonego faxem na numer.......................................

- Osoby uprawnione do składania zamówień: p.o. Kierownika Apteki Szpitalnej, tel. (71) 766 05 25 mgr farm. Grażyna Wojtczak, tech farm. Adam Klekowski  
tel. (71) 76 60 528,  , Sławomir Indeka (71) 76 60 128, mgr Agata Małkiewicz – Ładniak (71) 76 60 462.

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca niezwłocznie po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres ssm@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 71 7660 463.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- Sławomir Indeka

- mgr Agata Małkiewicz – Ładniak

- Agnieszka Mikulska

- mgr Natalia Wilk

- mgr farm Grażyna Wojtczak

-dr farm Monika Krzysik

-mgr farm Anna Duszyńska

-techn. farm Stanisława Mazur

-techn. farm Barbara Ziółek

-techn. farm Halina Ciemała

-techn. farm Adam Klekowski

- techn. farm Agnieszka Przybył

- techn. farm Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………..

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru w terminie określonym w ust. 11 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni od upływu wskazanego w ust. 11 terminu fakturę korygującą

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej ( tj. osób wskazanych w ust. 3 ) drogą telefoniczną i potwierdzić pisemnie na nr fax nr 71 7660462, 71 7660463 z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………...

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wg §1 pkt 6, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: ……………… ..........................…… zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi : …………… zł (słownie: ………….................…….... ................................…….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min. 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust.12 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, przekroczy termin o których mowa w § 4 ust. 3 o 7 dni,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami 
i warunkami prawem określonymi oraz jeżeli nastąpi zmniejszenie finansowania procedury medycznej przez NFZ a procedura ta jest bezpośrednio związana 
z przedmiotem zamówienia wynikającym z niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 
ppkt. 2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2 i § 4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2 i § 4 
ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 10% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

      - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Zestawienie asortymentowo - cenowe stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 wypełnione przez Wykonawcę w ofercie zostanie treścią tego paragrafu zgodnie z danymi z oferty.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron              Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 74/Med./2012, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                              ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                      ................ dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo