# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 87/Med./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

DOSTAWĘ JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia …………….. r.                                               ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę jednorazowego sprzętu medycznego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na całe poszczególne pakiety 1 do 43.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP.

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 87/Med./2012

„Oferta na dostawę jednorazowego sprzetu medycznego”

nie otwierać przed dniem 11.09.2012 godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 801 090,00 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 00/100) - z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 179 000,00 |
| 2 - | 9 400,00 |
| 3 - | 73 000,00 |
| 4 - | 3 000,00 |
| 5 - | 1 300,00 |
| 6 - | 12 000,00 |
| 7 - | 600,00 |
| 8 - | 88 000,00 |
| 9 - | 63 000,00 |
| 10 - | 17 000,00 |
| 11 - | 2 600,00 |
| 12 - | 540,00 |
| 13 - | 3 400,00 |
| 14 - | 38 000,00 |
| 15 - | 23 000,00 |
| 16 - | 7 600,00 |
| 17 - | 4 200,00 |
| 18 - | 2 700,00 |
| 19 - | 540,00 |
| 20 - | 4 200,00 |
| 21 - | 36 000,00 |
| 22 - | 11 000,00 |
| 23 - | 600,00 |
| 24 - | 600,00 |
| 25 - | 2 700,00 |
| 26 - | 1 600,00 |
| 27 - | 7 000,00 |
| 28 - | 9 700,00 |
| 29 - | 100,00 |
| 30 - | 1 100,00 |
| 31 - | 4 800,00 |
| 32 - | 1 700,00 |
| 33 - | 1 300,00 |
| 34 - | 60,00 |
| 35 - | 150,00 |
| 36 - | 100,00 |
| 37 - | 500,00 |
| 38 - | 1 900,00 |
| 39 - | 34 000,00 |
| 40 - | 8 100,00 |
| 41 - | 7 000,00 |
| 42 - | 95 000,00 |
| 43 - | 43 000,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min.       188 400,00 zł (179 000,00 zł +  9 400,00 zł).

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

c) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- w przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

- POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, który został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 33140000-3, 33141310-6, 33141000-0.

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dostawy sukcesywne na bieżące potrzeby Zamawiającego.

Miejsce dostawy

Apteka Szpitalna

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:                29 509,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięć złotych, 00/100); na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet - | Wysokość kwoty (zł) |
| --- | --- |
| 1 - | 6600,00 |
| 2 - | 350,00 |
| 3 - | 2700,00 |
| 4 - | 100,00 |
| 5 - | 50,00 |
| 6 - | 450,00 |
| 7 - | 20,00 |
| 8 - | 3260,00 |
| 9 - | 2330,00 |
| 10 - | 650,00 |
| 11 - | 96,00 |
| 12 - | 20,00 |
| 13 - | 120,00 |
| 14 - | 1400,00 |
| 15 - | 860,00 |
| 16 - | 280,00 |
| 17 - | 150,00 |
| 18 - | 100,00 |
| 19 - | 20,00 |
| 20 - | 150,00 |
| 21 - | 1350,00 |
| 22 - | 420,00 |
| 23 - | 21,00 |
| 24 - | 22,00 |
| 25 - | 100,00 |
| 26 - | 59,00 |
| 27 - | 260,00 |
| 28 - | 360,00 |
| 29 - | 4,00 |
| 30 - | 40,00 |
| 31 - | 180,00 |
| 32 - | 64,00 |
| 33 - | 50,00 |
| 34 - | 2,00 |
| 35 - | 6,00 |
| 36 - | 4,00 |
| 37 - | 20,00 |
| 38 - | 70,00 |
| 39 - | 1110,00 |
| 40 - | 300,00 |
| 41 - | 260,00 |
| 42 - | 3500,00 |
| 43 - | 1600,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 6 950,00 zł (6 600,00 zł + 350,00 zł).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 11.09.2012r. godz. 1000

2.     Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 11.09.2012r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, znak sprawy 87/Med./2012”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA! Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 3 miesiące od daty jej zakończenia. Przesłanką niezbędną do takiego działania jest zmniejszona ilość zamówień  z oddziałów w stosunku do pierwotnie zakładanej ilości podyktowana mniejszą ilością przyjętych pacjentów niż zakładana i w takim przypadku wartość nabytych dóbr nie może przekroczyć  40% wartości brutto umowy.

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędna do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe oraz jednoczesnym podtrzymaniu co najmniej parametrów przedmiotu zamawianego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.

Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 11.09.2012r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Katarzyna Mikołajczak tel. (71) 7660 753,  Apteka Szpitalna – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Karpińska tel. (71) 7660 119, Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax (71) 7660 119, (71) 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki)

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 11.09.2012r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę jednorazowego sprzętu medycznego”

Znak sprawy: 87/Med./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę jednorazowego sprzętu medycznego, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr 1

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 2

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 3

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 4

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 5

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 6

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 7

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 8

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 9

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 10

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 11

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 12

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 13

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 14

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 15

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 16

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 17

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 18

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 19

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 20

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 21

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 22

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 23

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 24

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 25

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 26

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 27

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 28

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 29

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 30

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 31

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 32

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 33

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 34

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 35

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 36

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 37

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 38

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 39

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 40

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 41

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 42

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

Pakiet nr 43

wartość netto.........................zł  (słownie:…………….……....……………………………złotych)

cena brutto…………………zł ( słownie:………………………………………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                                          ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu  – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).

| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 DRENY, STRZYKAWKI, PRZEDŁUŻACZE, APARATY DO PRZETOCZEŃ, ZESTAWY, IGŁY, FILTR 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat | Długość : 250cm | Szt. |  |  | 3100 |  |  |  |
|  | Dren do pompy objętościowej do podawania cytostatyków typ Infusomat dla leków wrażliwych na światło | Długość : 250 cm, czarny | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Strzykawka wykonana z polipropylenu bez igły z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z materiału bezlateksowego z podwójnym uszczelnieniem , dobrze czytelna i trwała skala , końcówka lock. Strzykawka musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach strzykawkowych Perfusor FM | 20 ml | Szt. |  |  | 4600 |  |  |  |
|  | Strzykawka wykonana z polipropylenu bez igły z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z materiału bezlateksowego z podwójnym uszczelnieniem , czytelna i trwała skala , końcówka lock. Strzykawka musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach strzykawkowych Perfusor FM | 50 ml. | Szt. |  |  | 26000 |  |  |  |
|  | Strzykawka czarna z igłą i zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15 mikromtetrów do leków światłoczułych, wykonana z polipropylenu z minimalną objętością zalegającą , końcówka tłoka wykonana z materiału bezlateksowego z podwójnym uszczelnieniem , czytelna i trwała skala , końcówka lock. Strzykawka musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM | 50 ml. | Szt. |  |  | 800 |  |  |  |
|  | Dren do pomp strzykawkowych, czarny, wykonany z PVC lub polietylenu, końcówki Luer lock, musi posiadać autoryzację firmy BRAUN do stosowania w pompach infuzyjnych strzykawkowych Perfusor FM | Średnica 1,5 mm x 2,7mm, długość: 150 cm | Szt. |  |  | 150 |  |  |  |
|  | Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu,, z możliwością regulacji prędkości przepływu jedną ręką, stały przepływ kroplowy, końcówka lock, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć, z zastawką antyrefluksową | Długość drenu 150-210 cm. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z dozownikiem: kolec, odpowietrznik z filtrem p/bakteryjnym i klapką, -biureta kalibrowana o poj. 150ml, z precyzyjną skalą co 1 ml, z odpowietrznikiem z filtrem p/bakteryjnym, z miejscem do dodatkowych wstrzyknięć, z zaworem bezpieczeństwa zapobiegającym dostaniu się powietrza, z elastyczną dolną częścią komory, z filtrem płynu 15 mikrometrów, -długość drenu 160 cm, z częścią do dodatkowych wstrzyknięć typu Y, dwa precyzyjne zaciski rolkowe, końcówka lock | Szt. |  |  | 1050 |  |  |  |
|  | Przedłużacz typu Heidelberg 3,0, dwie końcówki lock, długość 140 cm | Szt. |  |  | 5700 |  |  |  |
|  | przedłużacz 3,0 długość 30 cm typ Heidelberg końcówki luer lock, | Szt. |  |  | 3200 |  |  |  |
|  | Strzykawki wkręcane : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock : przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego, (skala 0,5-1,0 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie | 10 ml, 20ml | Szt. |  |  | 1800 |  |  |  |
|  | Strzykawki wkręcane : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock : przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego, (skala 0,1 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie | 2/ 3 ml | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Strzykawki wkręcane : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock : przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego, (skala 0,2 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie | 5 ml | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Strzykawki wkręcane : strzykawka jednorazowego użytku do łączenia z kranikami i cewnikami, męska końcówka Luer Lock : przezroczysty zbiorniczek z materiału bezlateksowego, (skala 1,0 ml), gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem umożliwiający łatwe przesuwanie | 50/ 60 ml | Szt. |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Rampa wysokociśnieniowa trójkranikowa , wersja ON, 35 bar, adapter rotacyjny męski, prawy | Szt. |  |  | 2350 |  |  |  |
|  | Kaniula do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknięć 4 paski Rtg Samozamykający port Zatyczka z filtrem hydrofobowym Korek luer lock | (G24) 0,7 x 19 mm | szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Zestaw do punkcji jamy opłucnej: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem o średnicy 1,8mm długości 80cm , - dren łączący z końcówka lock , - trzyczęściowa strzykawka j.u. 60ml. - worek 2,0l. | zestaw |  |  | 150 |  |  |  |
|  | zestaw do przezskórnej biopsji wątroby: igła biopsyjna 88 – 90 mm, widoczna w USG, cienkościenna, zatrzymująca próbkę, z zakończeniem lock strzykawka aspiracyjna 10 ml z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki, podwójne uszczelnienie tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia, końcówka lock skalpel rozmiar E11 igła iniekcyjna 0,9 x 40 mm | 15,16, 17,18 G | szt. |  |  | 12 |  |  |  |
|  | Zestaw do pomiaru diurezy z workiem 2,0 l, z odpływem i zastawką , komora 500 ml dren 120/170 cm, , dwa filtry w komorze | szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczulenia kombinowanego z igłą pencil point G27 x 127,5 z igłą z. o. Tuohy G18 x 88 z dodatkowym otworem w osi igły na jej zgięciu, z filtrem z. o. 0,2 mikrometra i systemem mocowania do skóry pacjenta | szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Port dożylny jednokomorowy z tytanową komorą, trójkątny z dwoma otworami mocującymi o wym. 32x 27mm , wysokość 12,2mm , waga 8-9g , powłoka portu epoksydowo – żywiczna; silikonowa gęsta membrana ; przeźroczysty łącznik z cewnikiem , nie podłączony silikonowy cewnik 8,5F ( śr. zewnętrzna 2,8mm , wewnętrzna 1,1mm) , długość cewnika 800mm z zestawem wprowadzającym |  | Szt. |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Igła do portów specjalnie wyprofilowana , z giętkimi płatkami (skrzydełkami ) do mocowania oraz zaciskiem do wlewów , zagięta pod kątem 90 stopni , średnica 20G, długość 15, 20, 25mm (do wyboru) | do długoterminowych wlewów | Szt. |  |  | 230 |  |  |  |
|  | Igła do portów wyprofilowana, z giętką okrągłą płaszczyzna mocującą i zaciskiem do wlewów zagięta pod kątem 90 stopni, średnica 20 G, długość 15,20,25 mm (do wyboru) | Do długoterminowych wlewów cytostatyków | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
|  | zestaw do ciągłego znieczulania podpajęczynówkowego w składzie: płaski filtr, igła z.o. typ Crawforda, strzykawka L.O.R., cewnik podpajęczynówkowy umieszczony na igle pp, łącznik do cewnika, naklejka Spinal dla oznaczenia zestawu | Cewnik podpajęczynówkowy G22, igła G27 | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych typ Perifix 421, 431 w skład zestawu wchodzi: igła z.o.; cewnik z.o z łącznikiem , filtr z.o. z systemem mocowania do skóry pacjenta , strzykawka 20 ml lock, strzykawka LOR 10 ml, igły G25, G21, G18 | Igła z.o. G18-G16 Cewnik z.o G20-G19 | Szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera do monitorowania ciśnienia i pobierania próbek krwi : - igła wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej typu Seldingera z ostrym szlifem , - cewnik wykonany z FEP do transmisji ciśnienia , z materiału o gładkiej powierzchni zapobiegającej trombogenezie z zakończeniem umożliwiającym łatwe wprowadzenie , skrzydełka mocujące na przednim odcinku zakończenia- prowadnik drutowy wykonany ze stali nierdzewnej , sprężyste proste zakończenie , przeznaczony do różnych wewnętrznych średnic cewników | Kaniula 20 G-dł.80 mm, Igła : 0,95 mm- dł 50mm. Prowadnik 0.025 cala- dł 25mm. Kaniula: 20G -160mm, Igła: 0,95mm-dł 70mm, Prowadnik 0,025cala-dł 40mm | Szt. |  |  | 260 |  |  |  |
|  | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku : urządzenie płuczące – szybkie płukanie , stała szybkość płukania 3ml./h przy 300 mmHg - przetwornik j.u. wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi ( czułość , liniowość , stabilność zera ) - prostoliniowy kanał przepływowy ułatwiający wypełnienie bez pęcherzyków powietrza - dwa trójdrożne kraniki odcinające - dren ciśnieniowy o łącznej długości 150cm |  | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Podwójny zestaw infuzyjny do pomiaru ciśnienia dwa jednorazowe przetworniki z urządzeniem płuczącym i trójdrożnym kranikiem odcinającym dwa kraniki odcinające dreny ciśnieniowe |  | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego : rozdzieralna kaniula punkcyjna Ch 10 lub Ch 15, długość 12 cm , cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65cm z kolorowym trwałym oznakowaniem długości , z otworami bocznymi , zawiniętym końcem i zaciskiem, płytka mocująca ,worek na mocz 1,5l . |  | Szt. |  |  | 31 |  |  |  |
|  | Igła do stymulatora HNS Stimuplex A szlif 30 stopni Drenik infuzyjny i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły. Drenik trwale połączony z uchwytem igły o długości do 30 cm | 22G x 50mm | Szt. |  |  | 130 |  |  |  |
|  | Igła do stymulatora HNS Stimuplex A szlif 15 stopni Drenik infuzyjny i kabel elektryczny wychodzący na końcu uchwytu igły. Drenik trwale połączony z uchwytem igły o długości do 30 cm | 22G x 120mm | Szt. |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych posiadająca: Szlif Quinckego, rowkowany lub eliptyczny ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | Rozmiary: G20, G22, G25, G26, G27 | Szt. |  |  | 1600 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 2 ZESTAWY DO EKSTRYPACJI ZASTAWEK I USUWANIA ŻYŁ, STAPLER SKÓRNY 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Przyrząd do usuwania zastawek żylnych Stożkowa końcówka, Atraumatyczna, Z tworzywa sztucznego zapobiegająca ześlizgiwaniu się urządzenia do bocznic oraz niszczeniu błony naczynia z ostrą krawędzią tnącą z tworzywa sztucznego, prowadnik powlekany tworzywem sztucznym, elastyczny, pleciony, | Długość 2,0 mm – 5,0 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Zestaw do ekstyrpacji żył jednorazowego użytku: pleciony, giętki, pokryty tworzywem sztucznym prowadnik, ostro zakończona głowica usuwająca | średnice 9, 12, 15 mm | szt. |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Zszywka skórna metalowa | Grzbiet 6,9 mm, Nóżka 3,6 mm | magazynek 35 zszywek |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Jednorazowy przyrząd do usuwania zszywek | Szt. |  |  | 48 |  |  |  |
|  | Wielorazowy przyrząd do usuwania zszywek | Szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 3 ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy Miękka, atraumatyczną końcówką, z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach Rtg, system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki prowadnica z elastyczną końcówkąz oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawka trzyczęściowa 5ml lock, 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy. | 7F 16/16 | Szt. |  |  | 190 |  |  |  |
|  | Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły od strzykawki, prowadnica z elastyczną końcówką z oznakowaniem długości w plastikowej osłonie, rozszerzadło, zastawki bezzwrotne, strzykawkę trzyczęściową 5ml lock, - 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy | 7F 16/18/18 dł. 20 cm | szt. |  |  | 1330 |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 4 WĘŻYK DO PROSTNICY 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Wężyk do prostnicy zewnętrzne chłodzenie Jednorazowego użytku – producent NSK | szt. |  |  | 150 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 5 STRZYKAWKA TYP TERUMO 33141310-6 Strzykawki |
|  | Strzykawki insulinówki z wtopioną igłą 1ml./ 40 IU jałowa typu TERUMO | 0,33 x 12 mm | Szt. |  |  | 1200 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 6 ZGŁĘBNIKI, CEWNIKI 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Zestaw do drenażu dróg żółciowych z miękkiego lateksu lub lateksu silikonowanego DREN - T - KEHR | Rozmiary : CH 8 lub 9, 10, 12, 14, 16 , 18 , 20, 22, 24 | Szt. |  |  | 55 |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy | Długość: 80 - 100 cm Rozmiary: Ch 18;20;22;24 | Szt. |  |  | 2026 |  |  |  |
|  | Sonda Sengstaken, sterylna z balonem, wykonana z mieszaniny silikonu i lateksu lub samego lateksu | Ch 16, 18, 20 lub 21 | Szt. |  |  | 22 |  |  |  |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe) | Szt. |  |  |  | 7700 |  |  |  |
|  | Cewnik Nelatona ( różne rozmiary) | Rozmiar: 10,12,14,16, 18 dł.40cm | Szt. |  |  | 385 |  |  |  |
|  | Cewnik Tiemanna ( różne rozmiary) | Rozmiar Ch: 12, 14, 16, 18, 20, 22 dł.35 – 42 cm | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Cewnik Couvelaira | Rozmiar :22,24 dł.40cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Dreny Petzera | nr 24 nr 28 nr 30 nr 32 nr 36 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 7 CEWNIKI 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Cewnik do podawania tlenu przez nos tzw. „okulary tlenowe” zakładany na uszy | Szt. |  |  |  | 600 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 8 PRZEWODY DO CYSTOSKOPU LUB REKTOSKOPU 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Przewody do cystoskopu lub resektoskopu - podwójne Stosowane w lecznictwie zamkniętym, na oddziałach urologicznych, do płukania pęcherza podczas lub po zabiegu elektroresekcji. Podwójny - przewód poprzez igłę podłącza się do dwóch pojemników z płynem irygacyjnym Dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami Dren: średnica 4,8 x 6,8 mm Komora do wytworzenia ciśnienia Rolkowy regulator przepływu Łącznik stożkowy Miękka końcówka z drenu PVC Opakowanie jednostkowe blister - pack Sterylizowane tlenkiem etylenu | Opakowanie 20 szt. | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
|  | Przewody do cystoskopu lub resektoskopu - pojedyncze Stosowane w lecznictwie zamkniętym, na oddziałach urologicznych, do płukania pęcherza podczas lub po zabiegu elektroresekcji. POJEDYNCZY - przewód poprzez igłę podłącza się do pojemnika z płynem irygacyjnym Jednokanałowa igła biorcza z osłonką Dren: średnica 4,8 x 6,8 mm Komora do wytworzenia ciśnienia Rolkowy regulator przepływu Łącznik stożkowy Miękka końcówka z drenu PVC Opakowanie jednostkowe blister - pack Sterylizowane tlenkiem etylenu | Op.20 szt. | Szt. |  |  | 300 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 9 RÓŻNE MAT. MEDYCZNE 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Ochraniacz końcówek narzędzi z pianki | Pojedyncza torebka o wymiarach 5 x 19cm | Szt. |  |  | 2000 |  |  |  |
|  |  | 60 torebek z pętlami 27 x 241 cm | rolka |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Ochraniacz gwoździ z niechłonnej pianki | 42 cm x 34 cm rozmiar torebki 15 cm x 5 cm | szt. |  |  | 400 |  |  |  |
|  |  | 42 cm x 43 cm rozmiar torebki 28 cm x 5 cm | szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Jednorazowe ochraniacze formowane z niechłonnej pianki (ochraniacze gniazdowe) | 51 cm x 25 cm x 2,5 cm | szt. |  |  | 320 |  |  |  |
|  |  | 51 cm x 25 cm x 5 cm | szt. |  |  | 250 |  |  |  |
|  | Wyściółka do tacek z niestrzępiącej, niechłonnej pianki zapobiegająca uszkodzeniu narzędzi | 30x203cm | Szt. |  |  | 450 |  |  |  |
|  | Magnetyczny Liczniki do igieł Liczba/ pojemność – 30/30, Typ box locks Możliwość usuwania ostrzy Podwójny czarny magnez | 12 w pudełku | Szt. |  |  | 1176 |  |  |  |
|  | Magnetyczny Liczniki do igieł Liczba/ pojemność – 60/60, Typ box locks Możliwość usuwania ostrzy Podwójny czarny magnez | 8 w pudełku | Szt. |  |  | 616 |  |  |  |
|  | Liczniki do igieł z listwa piankową Liczba/ pojemność – 40/70, Typ box locks Pojedynczy czarny magnez | 8 w pudelku | Szt. |  |  | 368 |  |  |  |
|  | Liczniki do igieł z listwa piankową Liczba/ pojemność – 40/70, Typ box locks Przylepna podkładka | 8 w pudełku | Szt. |  |  | 176 |  |  |  |
|  | Liczniki do igieł z listwa piankową Liczba/ pojemność – 100/100, Typ box lock, Możliwość usuwania ostrzy Podwójny czarny magnez | 8 w pudełku | Szt. |  |  | 272 |  |  |  |
|  | Koce do powierzchniowego ogrzewania pacjenta na całe ciało dla dorosłych do aparatu Warm Touch | Szt. |  |  | 75 |  |  |  |
|  | Mankiet trójkomorowy do profilaktyki mechanicznej przeciwzakrzepowej kompatybilny z urządzeniem SCD rozmiar średni | 5szt./ Op. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Mankiet trójkomorowy do profilaktyki mechanicznej przeciwzakrzepowej kompatybilny z urządzeniem SCD rozmiar duży | 5szt./ Op. | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
|  | dreny pomiaru CO2 kapno z końcówkami Luer- Lock, męskie-męskie | Szt. |  |  | 125 |  |  |  |
|  | Zestaw do jejunostomii, cewnik poliuretanowy z linią Rtg, z systemem mocowania do skóry, dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami, z dwoma strzykawkami, sterylne, | CH 8, długość cewnika 80cm, | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Dren Y do drenażu klatki piersiowej, dwa końce zakończone łącznikami | 15 mm | Szt. |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Dren Penrose, opakowanie pojedyncze, silikonowy, kontrastujące w Rtg | 30 cm x 6, 8, 10, 13, 16 mm | Szt. |  |  | 600 |  |  |  |
|  | Łącznik prosty niejałowy | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Shunt do tętnicy szyjnej, sterylny, jednorazowy, prosty | 8, 10, 12, 14 F Długość: proste 6’’ Zestaw zawiera 4 shunty | zestaw |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Zestaw do pobierania wydzieliny w czasie odsysania , do badań laboratoryjnych z przewodem i końcówką uszczelniającą | 40 ml | Szt. |  |  | 200 |  |  |  |
|  | hełmy do CPAP, dla jednego pacjenta | Szt. |  |  | 1 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU; |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 10 PROTEZY GŁOSOWE 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Niskooporowa, wszczepialna silikonowa proteza głosowa. Posiadająca pierścień z polimeru fluorowego widocznego w promieniach rentgenowskich oraz dwa elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie tej samej protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dojścia przedniego – przez tracheostomię albo z dojścia tylnego – od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza winna być łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki oraz przepłukiwana za pomocą gruszki (w celu przedłużenia żywotności). Rozmiary protez: w przedziale od 4 do 15mm Proteza musi zapewniać maksymalny przepływ powietrza do przełyku – wymagana średnica korpusu minimum 22 French; Obudowa jednokierunkowej zastawki musi być widoczna w promieniach rentgenowskich; Opakowanie powinno zawierać szczoteczkę do czyszczenia protezy; instrukcja obsługi dla pacjenta i instrukcja dla lekarza w języku polskim materiał protezy: korpus protezy mający styczność z tkankami pacjenta musi być wykonany z silikonu medycznego; obudowa zastawki ma być widoczna w promieniach rentgenowskich i wykonana musi być z polimeru fluorowego | Szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 11 ELEKTRODY do urządzenia BCM , 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Jednorazowe elektrody do monitorowania poziomu płynów typu M35 143 1 do urządzenia BCM – Body Composition Monitor 4 elektrody w komplecie Zamawiający wymaga materiałów oryginalnych lub elektrody muszą posiadać autoryzację firmy Fresenius Medical Care do stosowania z urządzeniem BCM | 10 x 4 elektrody w komplecie | Op. |  |  | 40 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 12 ZESTAWY DO UZUPEŁNIANIA POMPY 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Zestaw do uzupełniania pompy baklofenowej 18 ml Synchromed II : Strzykawka 20 ml, Dren z filtrem i klipsem, Obłożenie jednorazowe, 2 igły | zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 13 SYSTEM UCISKU TETNICY PROMIENIOWEJ 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | System ucisku tętnicy promieniowej / opaska uciskowa zapinana na rzep, unieruchamiająca nadgarstek, | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Ucisk jednorazowy / gąbka jednorazowa, kwadrat | 22.26mm x 22.26 mm | Szt. |  |  | 350 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 14 ZESTAWY DO AUTOTRANSFUZJI, DRENY 33140000-3 Materiały medyczne, 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji, 33141640-8 Dreny |
|  | Zestaw do autotransfuzji : 2 dreny spiralne z trokarami, mieszek 125ml (konstrukcja mieszka pozwalająca na automatyczne przejście z drenażu aktywnego 65 mm Hg na pasywny, zastawka przeciwzwrotna worek na krew z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną – pakowany razem |  | komplet |  |  | 180 |  |  |  |
|  | Zapasowy worek na krew z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną 700 ml spike |  | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Aparat do przetoczeń dostosowany do zestawu do autotransfuzji z filtrem 175(170)/40/10 |  | Szt. |  |  | 70 |  |  |  |
|  | Dren Ulmera z trokarem stalowym, długość drenu 750 mm, długość perforacji 120 mm, nitka radiocieniująca na całej długości, wyraźne znacznik głębokości. Podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier. | CH 14,16,18. | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Zestaw do diagnozowania cieśni brzusznej typ Unometer Abdo Pressure |  | Zestaw |  |  | 5 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 15 CEWNIKI FOLEYA 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Cewnik trójdrożny foleya z lateksu, silikonowany. Dwie dziurki obok siebie po obu stronach końcówki cewnika | Rozmiar cewnika 18 – 26 Ch. Rozmiar balonu 5/10ml, 5/15 ml (do wyboru) i 30/50 ml, długość cewnika 40/ 42 cm. | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
|  | Cewnik foleya wykonany z silikonu | , długość 40/ 42 cm z balonem 5/10 ml lub 5/15 ml Rozmiar : 12, 14 , 16, 18, 20, 22 | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
|  | Cewnik FOLEYA z końcówką TIEMANNA wykonany z lateksu silikonowany | długość 40.cm z balonem 5/10ml lub 5/15 ml. Rozmiar : 12, 14 , 16,18, 20, 22 | Szt. |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Cewnik FOLEYA z końcówką TIEMANNA wykonany z silikonu | długość 40/ 42 cm z balonem 5/10ml. Rozmiar : 12, 14 , 16,18, 20, 22 | Szt. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Cewnik Foleya dwudrożny, obustronnie silikonowany, z balonem. Opakowanie pojedyncze, sterylne. | Rozmiary: 12Fr,14Fr,16Fr, 18Fr,20Fr,22Fr, 24Fr | Szt. |  |  | 8200 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 16 PLOMBA DO POJEMNIKOW STERYLIZACYJNYCH 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Plomby do kontenerów firmy Wagner. Wielkość plomb kompatybilna z plombowanymi zamkami znajdującymi się na kontenerze. długość elementu blokującego zamek 23 mm. Długość otworu służącego do blokady zamka 17 mm, z którego odcinek 6 mm służy do zamknięcia plomby. Plomby muszą być wykonane z twardego tworzywa sztucznego, odpornego na temp 134 °C, Maja zachowywać pierwotny kształt po sterylizacji, zaś zatrzask blokujący samą plombę nie zmieni swojej funkcji. | 500 szt. w opakowaniu | Op. |  |  | 35 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 17 WYROBY DO STERYLIZACJI 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Wieloparametrowe paski wskaźnikowe do sterylizacji parowej AC. Wyraźna różnica pomiędzy kolorem początkowym i końcowym | 250 szt. | Op. |  |  | 125 |  |  |  |
|  | Wieloparametrowe paski wskaźnikowe do sterylizacji gazowej EO. Wyraźna różnica pomiędzy kolorem początkowym i końcowym | 250 szt. | Op. |  |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 18 WYROBY DO STERYLIZACJI 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | System INTEGRA PACK szczelnie zamykane torebki do sterylizacji z zastosowaniem folii i nietkanego materiału, kolor niebieski | 470 mm x 750 mm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | System INTEGRA PACK szczelnie zamykane torebki do sterylizacji z zastosowaniem folii i nietkanego materiału, kolor niebieski | 420 mm x 470 mm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 19 WZIERNIKI DO OTOSKOPU HEINE 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu MINI3000 Heine typ Allspec | Średnica 4 mm Opakowanie 50 szt. | Op. |  |  | 40 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 20 WZIERNIKI DO OTOSKOPU WELCH ALLYN 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu WELCH ALLYN dla dorosłych | Średnica 4,25 mm Opakowanie 34 szt. | Op. |  |  | 345 |  |  |  |
|  | Wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopu WELCH ALLYN dla dorosłych | Średnica 2,75 mm Opakowanie 34 szt. | Op. |  |  | 303 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 21 ZESTAW OKRYĆ TERMOREGULACYJNYCH, ELEKTRODY DO APARATU CARDIOSCREEN 2000 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Zestaw okryć termoregulacyjnych pacjenta w skład którego wchodzi : okrycie na głowę, korpus, nogi Okrycia z podłączeniem do urządzenia za pomocą szybkozłączek Jednorazowe okrycia termoregulacyjne Stopień pokrycia ciała pacjenta okryciem termoregulacyjnym min. 70% Kompatybilne z urządzeniem Blanketrol III do hipotermii terapeutycznej | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Elektrody Z TECT ICG sensor Ag/ AgCl do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca do urządzenia Cardioscreen 2000 Jedno opakowanie zawiera: - 4 elektrody nadawcze - 4 elektrody odbiorcze Zamawiający wymaga materiałów oryginalnych lub elektrody muszą posiadać autoryzację firmy MEDIS do stosowania z urządzeniem Cardioscreen 2000 | Komplet |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 22 ŁATY POLIESTROWE, Z PTFE 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | Łata poliestrowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 5,1 x 5,1 Grubość 0,61 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Łata teflonowa naczyniowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 1,2 x 10,2 Grubość 1,65 mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
|  | Łata teflonowa naczyniowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 2,5 x 2,5 Grubość 1,65 mm | Szt. |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Łata teflonowa naczyniowa Pakowana pojedynczo, sterylna | 2,5 x 10,2 Grubość 1,65 mm | Szt. |  |  | 40 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 23 ETUI DO HOLTERA 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Etui/pokrowiec jednorazowy do rejestratora/holtera typ DMS 3007 JAZ | Rozmiar 9 cm x 15 cm | Szt. |  |  | 350 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 24 OSŁONKI NA CZYJNIK DO RTG STOMATOLOGICZNEGO 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Jednorazowe osłonki na czujnik promieniowania do aparatu Rtg do zdjęć wewnątrzustnych, pakowane w rękaw papier – folia, sterylizowane promieniami jonizującymi | Szerokość 3,8 cm Długość 21 cm Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU; |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 25 WKŁADKI DOUSZNE 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Wkładki douszne typ Eartip do urządzenia ICSCHARTREP I OTOFLEX | Typ 3A i 3B 50 szt. W opakowaniu | Op. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 26 Naczynia z pulpy celulozowej do maceratora typ Macerator Pulpmatic DDC Dolphin Zamawiający wymaga materiałów oryginalnych lub naczynia muszą posiadać autoryzację firmy DDC Dolphin do stosowania z maceratorem Macerator Pulpmatic 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | Basen średni | 2000 ml Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Kaczka męska okrągła | Opakowanie 100 szt. | Op. |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Miska nerkowata | Opakowanie 300 szt. | Op. |  |  | 2 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 27 OSŁONA NA GŁOWICĘ DO PRZEZPRZEŁYKOWEGO ECHA SERCA (TOE) 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | osłona na głowicę do przezprzełykowego echa serca (TOE) lateksowa, niesterylna, składana Typ Ultracover 86602 | 25 / 11 / 1000 mm 10 sztuk w opakowaniu | Op. |  |  | 50 |  |  |  |
|  | Zestaw TOE, poliuretanowy, pediatryczny (skład: ochrona przed przegryzieniem, żel do badań i aplikator) lateksowy, sterylny, składany Typ Ultracover 86593 | 17/11/650 mm 12 sztuk w opakowaniu | Op. |  |  | 42 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 28 SONDY DO JEJUNOSTOMII 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | Sonda do jejunostomii odżywczej/ dekompresji żołądka 9F (sonda J) - zestaw z dwoma portami przeznaczonymi do umieszczania przez zestawy do gastrostomii odżywczej o średnicy 20 F (silikonowe PEG) | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Sonda do jejunostomii odżywczej/ dekompresji żołądka 12F (sonda J) - zestaw z dwoma portami przeznaczonymi do umieszczania przez zestawy do gastrostomii odżywczej o średnicy 20 F (silikonowe PEG) | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 29 PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych Długość 5000 cm | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 30 WZIERNIKI JEDNORAZOWE 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | Wzierniki jednorazowe ginekologiczne typ Unispec Cusco | Rozmiar S Średnica max. 20 mm | Szt. |  |  | 1500 |  |  |  |
|  | Wzierniki jednorazowe ginekologiczne typ Unispec Cusco | Rozmiar M Średnica max. 26 mm | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 31 RĘKAWY DO STERYLIZACJI DUŻYCH I CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | rękawy włókninowo – foliowe do sterylizacji dużych i ciężkich przedmiotów. gramatura 60 g / m2 wskaźniki para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd, nadrukowane poza obszarem wypełnienia | 100 mm x 100 m | rolka |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 150 mm x 100m | rolka |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 250 mm x 100m | rolka |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 300 mm x 100m | rolka |  |  | 8 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 32 PROTEZKI LARYNGOLOGICZNE, DRUTY MIGDAŁKOWE 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Protezki typ I, laryngologiczne wykonane z PTFE, | średnica tłoczka 0,50 mm, 0,55 mm, 0,60 mm Lub 0,40 mm, 0,50 mm, 0,60 mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Protezki typ II, laryngologiczne, wykonane z PTFE | rodzaj A, odmiana 1, rodzaj C odmiana 1 | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 33 DRUTY MIGDAŁKOWE 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Drut do pętli migdałkowej | Średnica 0,3 mm | Szt. |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Drut stomatologiczny miękki | Średnica 0,4 mm oraz 0,5 mm krążek 10 m | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 34 AGRAFKI ; 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Agrafki do zakładania opatrunków z chust trójkątnych | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 35 OKULARY ŻELOWE; 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Okulary żelowe do schładzania opuchlizny | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 36 DREN 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Dren do długotrwałego drenażu pooperacyjnego, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy I zewnętrzne opakowanie typu papier – folia | Ch 24, Ch 30 Dł. Min. 750 mm Dł. Perforacji max 90 mm | Szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 37 MARKERY MEDYCZNE 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | Marker medyczny, czarny wodoodporny, Niezmywalny przy pomocy środków odkażających, grubość kreski do 1 mm | szt. |  |  | 120 |  |  |  |
|  | Marker medyczny, czerwony wodoodporny, Niezmywalny przy pomocy środków odkażających, grubość kreski do 1 mm | szt. |  |  | 120 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 38 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | 1 / Kombinezon ochronny „cytostatyczny” (rozmiar M lub L) posiadające świadectwa jako środki ochrony osobistej kategorii III – 1 sztuka 2 / Rękawice ochronne „cytostatyczne” posiadające świadectwa jako środki ochrony osobistej kategorii III - 1 para 3 / Rękawice ochronne, żółte (zewnętrzne) - 1 para 4 / Ochraniacze na obuwie „cytostatyczne” posiadające świadectwa jako środki ochrony osobistej kategorii III - 1 para 5 / Maska ochronna FFP3 posiadające świadectwa jako środki ochrony osobistej kategorii III - 1 sztuka 6 / Gogle/okulary ochronne - 1 sztuka 7 / Marker - 1 sztuka 8 / Tabliczka ostrzegawcza - 1 sztuka 9 / Mata wysokoabsorbcyjna o wymiarach 380x540x10 mm mająca zdolność wchłonięcia do 3 litrów płynu, który jest zamieniany w żel i zatrzymany w macie - 1 sztuka 10/ Ściereczki odporne na rozerwanie typ ISYSOFT (400x300 mm) o wysokim stopniu chłonności (65 mm/ściereczkę) - 4 szt. 11/ Szufelka - 1 sztuka 12/ Zmiotka - 1 sztuka 13/ Szczypce drewniane - 1 sztuka 14/ Woda destylowana - 500 ml 15/ Torba na odpady, niebieska - 1 sztuka 16/ Torba na odpady, specjalna - biała - 1 sztuka 17/ Zacisk kablowy na torbę - 2 sztuki 18/ Informacja dla użytkownika - 1 sztuka 19/ Formularz raportu zdarzenia - 1 sztuka | zest. |  |  | 10 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ilość w opakowaniu handlowym/ |
| Pakiet 39 MYJKI I CZEPKI JEDNORAZOWE DO HIGIENY PACJENTA 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | Myjki do toalety pacjenta, jednorazowe o naturalnym pH, hypoalergiczne , wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu | Szt. |  |  | 3360 |  |  |  |
|  | Czepek do mycia głowy pacjenta jednorazowe, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, zawierający w składzie: wodę , nie wymagający spłukiwania, roztwór z zawartością simetikonu, składniki zapobiegające powstawaniu elektryczności statycznej oraz hamujące rozwój grzybów, pleśni oraz flory Gram dodatniej i Gram ujemnej. | Szt. |  |  | 1600 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 40 ŁYŻKI DO LARYNGOSKOPÓW SAFESCOPE 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | Łyżki do laryngoskopów Safescope Typ Mc Intosh Rozmiary,2,3,4 Jednorazowe, sterylne, światłowodowa, dostarczana z ochronnym pokrowcem Zamawiający wymaga materiałów oryginalnych lub łyżki muszą posiadać autoryzację firmy VYGON do stosowania z urządzeniem SAFESCOPE | Szt. |  |  | 1500 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 41 ZESTAW DO DRENAŻU OPŁUCNEJ 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |
|  | Zestaw do drenażu opłucnej met. Seldingera Sterylny jednorazowego użytku Skład zestawu: Skalpel, numer 11 Strzykawka 10 ml Igła wprowadzająca 16G x 80 mm Prowadnica z zakończeniem typu „J” z aplikatorem Rozszerzadło 14F Dren do opłucnej 12F/30cm z dwoma otworami bocznymi i końcowym (z wewnętrznym usztywnieniem) Kranik 4-drożny Łącznik Luer Lock Męski/ schodkowy | Szt. |  |  | 100 |  |  |  |
| WARTOSC PAKIETU |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 42 ZESTAW DO PTCA, KOLEC, ŁĄCZNIK 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | Zestaw do PTCA: Łącznik typu Y -ergonomiczny kształ dostosowany do dłoni , - możliwośc obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku - możliwośc pracy, manewrowania drutem i cewnikiem przy zamkniętej zastawce -posiadajacy zintegrowany dren 15-20 cm zkończony kranikiem Torquer – uchwyt do prowadników drutowych, luminescencyjny, do wszystkich prowadników drutowych o srednicach do 0,022’’ Kaniula do prowadnika - Igła 20 G x 7,5 cm, metalowa | zestaw |  |  | 2100 |  |  |  |
|  | Kolec do kontrastu | Szt. |  |  | 500 |  |  |  |
|  | Łącznik z podwójna zastawką bezzwrotna 140 cm, L-L | Szt. |  |  | 2100 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |
| l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wartość jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto[zł] | ilość | Wartość netto[zł] | Cena brutto[zł] | Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer katalogowy/ ilość w opakowaniu handlowym |
| Pakiet 43 KOŃCÓWKI DO VAPR3 DE PUY – MITEK 33140000-3 Materiały medyczne |
|  | elektroda artroskopowa do VAPR,5 mm z hakiem 90° - do precyzyjnego cięcia z koagulacją typ 225305 | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | elektroda artroskopowa do VAPR p.giętka, 3,5 mm o działaniu czołowym długość robocza 9,5 – 16,5 cm średnica trzonu 1,5 – 4,5 mm kąt zginania trzonu 0 – 30 orientacja końcówki aktywnej jednorazowe, dostarczone sterylne typ 225314 | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | elektroda artroskopowa do VAPR lds ssąca typ 225360 | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
|  | elektroda artroskopowa do VAPR b.gietka typ 225312 | Szt. |  |  | 30 |  |  |  |
| WARTOŚĆ PAKIETU: |  |  |  |

…………….…dnia……………                                                                                                                         ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy ( proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i  §3 ust.3)

##### UMOWA nr ....... /87/Med./2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym

Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a .......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Regon ……………., NIP ………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

...............................................

...............................................

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późń. zm. o wartości powyżej 130 000 EURO). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego jednorazowego sprzętu medycznego w obrębie pakietu/pakietów nr ………….. wyszczególnionego/nych w §12 zwany dalej przedmiotem umowy lub towarem.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie ............ dni (max. 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia przekazanego telefonicznie na nr …………… potwierdzonego faxem na numer ......................................

- Oprócz oryginału faktury Wykonawca niezwłocznie po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka@4wsk.pl lub w wersji pisemnej na numer faksu 71 7660 463

- Osoby uprawnione do składania zamówień: po. Kierownika Apteki Szpitalnej mgr farm. Grażyna Wojtczak tel. (71) 766 05 25 oraz dr farm. Monika Krzysik, tel. (71) 76 60 524, mgr farm. Anna Duszyńska tel. (71) 76 60 464, techn.farm Adam Klekowski tel. (71) 76 60 528 .

- Wykonawca do każdego dokumentu dostawy dotyczącego przedmiotu niniejszej umowy dołączy kopię zamówienia Zamawiającego.

- Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia przekazania towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru:

- mgr farm Grażyna Wojtczak

-mgr farm Monika Krzysik

-mgr farm Anna Duszyńska

-techn.farm Stanisława Mazur

-techn.farm Barbara Ziółek

-techn.farm Halina Ciemała

-techn.farm Adam Klekowski

-Agnieszka Przybył

-Ewa Kępa- Ciszek

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu 
i cykliczności dostaw w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu  niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli kwota kontraktu z NFZ ulegnie zmniejszeniu Zamawiający zastrzega prawo do  realizacji zamówienia do wysokości środków finansowych  otrzymanych z NFZ.

- Zamawiający realizuje umowę do wysokości posiadanych środków finansowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem gwarancji niezgodnym z § 4 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr …………… i fax …………….

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem z tego dnia

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 13 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania  Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem z 14 dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………. i fax …………………...

§ 2

Dostawa

- Wykonawca na swój koszt ubezpiecza dostawę na okres do momentu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki płatności.

- Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie z cennikiem podanym w §12.

- Zapłata za dostarczony towar nastąpi na podstawie wystawionej faktury po protokólarnym przekazaniu towaru wwg §1 ust. 7, przelewem na konto …………………………………w terminie ………dni (min. 60 dni ) od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Łączna wartość netto umowy wynosi:  ………… zł (słownie: …………..……………….…… ……….... zł), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: …………… zł (słownie: ………………….. …………………………………….. zł)

- Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

- Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczanego towaru na okres ważności: ……………. (min. 12 miesięcy), licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy, instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar o którym mowa w ust. 2  i §1 ust. 13 w terminie 3 dni od daty wezwania faxem na nr tel. ………………………………...

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

- W sprawach nie uregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego

- Do odpowiedzialności dostawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy wynikające z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy, przekroczy terminy o których mowa w § 4 ust. 3 o 7 dni,  jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów o których mowa w  Rozdz. IV pkt. 2 ppkt.2 SIWZ w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Powyższe może spowodować zastosowanie sankcji zakreślonych w §7 ust. 1 tiret 2.

§ 6

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów  w terminie określonym w § 1 ust. 2, § 4 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakup tego towaru  u innych dostawców.

- W przypadku gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższa niż wynika z cennika zawartego w §12 niniejszej umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

§ 7

Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1% ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 2, § 4 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 6, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze.

- w wysokości 10% ceny brutto, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy

- w wysokości 10% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 8

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

§ 9

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 11

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 12

Treścią § 12 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia).

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 87/Med./2012, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

…………….…dnia……………                                                                    ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo