# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 95 / Med./ 2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ  NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH ORAZ KONTENERÓW                                                                             DO STERYLIZACJI NARZĘDZI.

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ………………….                                           ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji narzędzi.

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całe poszczególne Pakiety 1- 7.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz w załączniku nr 2 i nr 2a do niniejszej SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

- Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

- Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

- Do oferty należy załączyć spis treści.

- Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

- Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII

”Znak sprawy 95/Med./2012

„Oferta na dostawę narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji narzędzi”

nie otwierać przed dniem 27.09.2012r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 352 400,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych 00/100) – (z zastrzeżeniem art. 26 ust 2b PZP.). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości (zł):

| Pakiet - | Wysokość kwoty ( zł) |
| --- | --- |
| 1 | 258 000,00 |
| 2 | 10 000,00 |
| 3 | 48 000,00 |
| 4 | 23 000,00 |
| 5 | 7 500,00 |
| 6 | 4 000,00 |
| 7 | 1 900,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 268 000,00 zł (258 000,00 zł + 10 000,00 zł).

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP.

  - aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -11 PZP wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy (spełnienie warunku określonego Rozdział III pkt 2 SIWZ) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych środków na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b PZP).

5) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c PZP).

6) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

- wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno  każdy z Wykonawców,

- oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

7) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit. b-c  SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 11 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów

2.  DOKUMENTÓW  PRZEDMIOTOWYCH:

### Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2 do SIWZ podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

- W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przed zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy ma obowiązek udostępnić do każdego oferowanego produktu:

- Deklarację Zgodności wydaną przez producenta,

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną,

- Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych ze szczegółowym opisem:

  - Wykonawca zobowiązany jest, aby złożony dokument potwierdzony był przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na złożonym do urzędu formularzu

Lub

  - Wykonawca złoży odrębne pismo potwierdzające złożenie wniosku poświadczone przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy

Dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale należy ułożyć chronologicznie, poszczególnymi zadaniami, narastająco produktami oraz opisać dodatkowo, której pozycji dotyczą.

UWAGA ! Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą Załącznika nr 2 również w formacie *.doc lub *.xls  na płycie CD.

3. POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) lit.b i Rozdz. IV pkt 3 ppkt 1 SIWZ.

- Wzór umowy.

Rozdział V.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów                     do sterylizacji narzędzi,  która została szczegółowo opisana w załączniku nr 2 i nr 2a                            do niniejszej SIWZ.

Kody CPV: 33169000-2; 33169400-6

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy

Sekcja Sprzętu Medycznego

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.  WARUNKI WPŁATY  I ZWROTU WADIUM.

1.	Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca  jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości:

| Pakiet 1 | 10 000,00 |
| --- | --- |
| Pakiet 2 | 400,00 |
| Pakiet 3 | 2 000,00 |
| Pakiet 4 | 1 000,00 |
| Pakiet 5 | 300,00 |
| Pakiet 6 | 200,00 |
| Pakiet 7 | 100,00 |

Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 10 400 ,00 zł  (10 000,00 zł +  400,00 zł) – dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 27.09.2012r. godz. 10:00

2.	Forma wpłaty wadium.

2.1	Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie),

- gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie),

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 27.09.2012r. do godz. 10:00 pod rygorem wykluczenia z postępowania.

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław

07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem:

,,Wadium w przetargu na dostawę narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji narzędzi , znak sprawy 95/Med./2012”

2.2  Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późn. zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA – Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.

UWAGA!

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie)

Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP.

  - Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział VIII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto pakietu).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	      - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział IX.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty). Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej  we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

- Zamawiający zastrzega sobie wydłużenie terminu dostawy, ze względu na okoliczności, o których nie wiedział w dniu ogłoszenia postępowania, powodujące brak możliwości realizacji przedmiotu umowy ( np., przejściowy brak finansowania przez NFZ ). Termin ten może być zmieniony wolą stron w formie aneksu i może być przedłużony o kolejne 3 miesiące.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel                 z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający                      do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto pakietu.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych                             z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość)                oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2                    pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza                    do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 27.09.2012r. do godz. 10:00 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym                           z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Agata Ładniak tel. (071) 7660 128,  Sekcja Sprzętu Medycznego – w sprawach przedmiotu zamówienia,

- Agnieszka Stanisławska tel. (071) 7660 604, 7660 550 Sekcja Zamówień Publicznych (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax: (071) 7660 119, 7660 550 - Sekcja Zamówień Publicznych.

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów                         nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWIZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu,                            ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 27.09.2012r.o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VIII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art. 24 PZP.

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII. 	ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                  JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku   podstaw do wykluczenia z postępowania ( wzór ) – załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5

- Protokół zdawczo – odbiorczy (wzór) – załącznik nr 6

Załącznik Nr 1

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„dostawę narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji narzędzi.

znak sprawy 95/Med./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

      - Oświadczamy, że oferujemy sprzedaż i dostawę narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji narzędzi, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet 1

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 2

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 3

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 4

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 5

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 6

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

Pakiet 7

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………….………….....……złotych)

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60dni

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców*                     (*właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠ wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty,

- posiadamy autoryzowany serwis oferowanego sprzętu medycznego ( potwierdzony aktualnym certyfikatem, który zobowiązujemy się dostarczyć w terminie 3 dni od daty wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy - dotyczy realizacji umowy)

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ................... w formie   ...........................................................................................................................................

- Akceptujemy wzór protokołu  zdawczo – odbiorczego stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

.…………….…dnia……………                                                     	     ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto (zł)”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto(zł)” razy „Ilość” – daje „Wartość netto (zł”), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto (zł)”.

UWAGA: Należy do każdej pozycji w ostatniej kolumnie podać wszystkie wymagane dane według wzoru: producent,  nazwa handlowa, nr katalogowy, numer strony w materiałach informacyjnych

| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość na 3 zestawy | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 1 - Narzędzia chirurgiczne oraz kontenery do sterylizacji narzędzi na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej |
| Zestaw 1 – Zestaw ogólny - ilość zestawów: 3 |
| 1 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki utwardz. Mayo, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum , delikatne, szlif specjalny, zagięte, dł. 18 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 18 cm ( kształt Metzenbaum) | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 28,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 25 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Pęseta chirurgiczna utwardz. Oehler, prosta, 1x2 z., rowkowanie "karo", Normalprofil, dł. 18 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 11 | Pęseta chirurgiczna utwardz. Oehler, prosta, 1x2 z., rowkowanie "karo", Normalprofil, dł. 20 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Pęseta chirurgiczna Potts-Smith, delikatna, szczęki proste 1x2 z. z prowadnicą, dł. 25 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 14 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, 1x2 z., zagięte, dł. 12,5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 15 | Kleszcze naczyniowe Kocher-Nippon, 1x2 z., zagięte, dł. 16 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 16 | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., zagięte, dł. 14 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 17 | Kleszcze naczyniowe Bengolea, zagięte, dł. 21,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 18 | Kleszcze naczyniowe Bengolea, zagięte, dł. 26 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 19 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 26 cm | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 20 | Kleszcze naczyniowe Crafoord, delikatne, lekko zagięte, dł. 18,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 21 | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 3, zagięte, dł. 21,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 22 | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig. 4, zagięte, dł. 28 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 23 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 18 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 24 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 25 | Kleszcze naczyniowe Leriche, zagięte, dł. 15 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 26 | Hak do ran Volkmann, półostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 27 | Hak Fritsch, łopatka "siodłowa" 48×75 mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 25,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 28 | Hak brzuszny Deaver, łopatka płaska szer. 50 mm, półkoliście wygięta, rękojeść obła, dł. 31,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 29 | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 125x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 30 | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, fig.1, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, fig. 2, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Prowadnik igły chirurgicznej Redon, koniec trójkątny Char. 12, dł. 19,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 32 | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 18,5 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 33 | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 20 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 34 | Imadło do igieł utwardz. Microvascular, Mikroprofil, dł. 17,5 cm / 7" | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 35 | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 26 cm | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 36 | Imadło do igieł utwardz. Microvascular, Mikroprofil, dł. 23 cm /9" | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 37 | Pęseta anatomiczna utwardz. Potts-Smith, prosta, rowkowanie "karo", Normalprofil, dł. 20 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 38 | Kleszczyki do jelit i tkanek Allis, 5x6 z., dł. 25,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 39 | Wziernik pochwowy Doyen, fig. 2, łopatka żłobkowa, 78x47 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 40 | Wziernik pochwowy Doyen, fig. 3, łopatka żłobkowa, 120x47 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 41 | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną nie wymagającej wymiany, z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 553×272×143 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 42 | Ramka identyfikacyjna kontenera sterylizacyjnego, niebieska | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 43 | Taca kontenera sterylizacyjnego, 535x255x73 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 44 | Szyldzik identyfikacyjny do kontenerów sterylizacyjnych, z opisem | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 45 | Mata silikonowa do tacy 1/1, 524X244 MM | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 46 | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 128x55 mm, 0,35 l | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 47 | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, z podziałką objętości, 18/8, mat | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 48 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 26,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 49 | Kleszcze do polipów, guzów i tamponady Foerster, okienkowe "pętla", proste, rowkowane, dł. 25 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 50 | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 23 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Zestaw 2 – Zestaw naczyniowy - ilość zestawów: 3 |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość na 3 zestawy | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| 51 | Klem naczyniowy atraumatyczny wielofunkcyjny DeBakey, zagięty 60°, rękojeści lekko odgięte, dł. 16,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 52 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum , delikatne, szlif specjalny, zagięte, dł. 18 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 53 | Nożyczki utwardz. kardiochirurgiczne DeBakey, kątowe 60°, dł. 18 cm | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 54 | Nożyczki utwardz. Metzenbaum-Fino, szlif specjalny,złocone zagięte, dł. 18 cm | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 55 | Kleszcze naczyniowe Kelly-Rankin, zagięte, dł. 16 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 56 | Kleszcze naczyniowe Pean-Nippon, zagięte, dł. 16 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 57 | Kleszcze naczyniowe Wikstroem, mocno wygięte 90°, dł. 21 cm | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 58 | Kleszcze naczyniowe Wikstroem, mocno wygięte 90°, dł. 24,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 59 | Klem atraumatyczny Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięte, dł. 23 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 60 | Klem atraumatyczny Guyon, do szypuły nerki, mocno zagięte, dł. 24 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 61 | Hak Israel, łopatka 45x50mm, tępy, 5 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 24,5 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 62 | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, łamany, tępy 3x4 z., dł. 24,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 63 | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, łamany, tępy 3x4 z., dł. 16,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 64 | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, łamany, tępy 3x4 z., dł. 21 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 65 | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, łamany, 4x5 z., tępy, dł. 33 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 66 | Sonda do przetok Lockhart-Mummery, zag. 90° , dł. 16,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 67 | Kaniula żylna, 1,20x80 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 68 | Kaniula do irygacji Vollmar, śr. 3,0 mm, dł. 6 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 69 | Igła do heparyny Mock, śr. 2,9x0,8 mm, dł. 6,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 70 | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 18 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 71 | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 23 cm | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 72 | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 26 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 73 | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 25 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 74 | Pęseta naczyniowa atarumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 75 | Kleszcze naczyniowe atraumatyczne DeBakey, półkoliście zagięte, dł. 27 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 76 | Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 26 cm | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 77 | Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 26,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 78 | Klem naczyniowy atraumatyczny Satinsky, do stycznego zespalania naczyń, rękojeści lekko odgięte, dwukrotnie zagięty, dł. 28,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 79 | Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, dwukrotnie zagięty, dł. 16,5 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 80 | Klem naczyniowy atraumatyczny Morris-DeBakey, zagięty 70°, rękojeści wygięte, dł. 20 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 81 | Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, prosty, dł. 17,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 82 | Klem naczyniowy atraumatyczny wielofunkcyjny DeBakey, zagięty 15°, rękojeści lekko odgięte, dł. 16,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 83 | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 18 cm | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 84 | Klem aortalny atraumatyczny dziecięcy DeBakey, kształt "Z", zagięty 45°, rękojeści zagięte, dł. 12,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 85 | Klem naczyniowy Cooley biodrowy atraumatyczny, kątowo zagięty, dł. 22 cm | szt. | 9 |  |  |  |  |
| 86 | Haczyk do szwów 3,0 mm, dł. 26 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 87 | Dissektor Toenis, dwustronny, do opony twardej, dł. 24 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 88 | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną nie wymagającej wymiany, z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 553×272×143 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 89 | Ramka identyfikacyjna kontenera sterylizacyjnego, czerwona | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 90 | Taca kontenera sterylizacyjnego, 535x255x73 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 91 | Szyldzik identyfikacyjny do kontenerów sterylizacyjnych, z opisem | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 92 | Mata silikonowa do tacy 1/1, 524X244 MM | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 93 | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 128x55 mm, 0,35 l | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 94 | Klem atraumatyczny Harken, dł. 24 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 95 | Kleszcze naczyniowe Leriche, zagięte, dł. 15 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 96 | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 31 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 97 | Pęseta anatomiczna Cushing, zag. | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 98 | Buldog-zacisk atraumatyczny DeBeckey, zagięty, sprężynowy | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 99 | Kleszcze naczyniowe Leriche, zagięte, dł. 15 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 100 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 18,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| Zestaw 3 – Zestaw do chirurgii ręki - ilość zestawów: 4 |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość na 4 zestawy | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| 101 | Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 102 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 103 | Nożyczki utwardz. Mayo, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 104 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum , delikatne, szlif specjalny, zagięte, dł. 18 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 105 | Nożyczki utwardz. Metzenbaum-Fino, szlif specjalny, złocone zagięte, dł. 18 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 106 | Nożyczki preparacyjne utwardz. Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 18 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 107 | Nożyczki utwardz. kardiochirurgiczne DeBakey, kątowe 45°, dł. 18,5 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 1-8 | Nożyczki utwardz. kardiochirurgiczne DeBakey, kątowe 60°, dł. 18 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 109 | Pęseta naczyniowa atarumatyczna DeBakey, 2,0 mm, prosta, dł. 20 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 110 | Pęseta chirurgiczna, średnia, 1x2 z., dł. 20,5 cm | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 111 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, proste, dł. 12,5 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 112 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 113 | Kleszcze naczyniowe Leriche, zagięte, dł. 15 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 114 | Kleszcze naczyniowe Pean, delikatne, zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 32 |  |  |  |  |
| 115 | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 116 | Kleszcze naczyniowe Crafoord, delikatne, lekko zagięte, dł. 18,5 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 117 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 13 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 118 | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 18 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 119 | Kleszcze naczyniowe i preparacyjne Kelly, fig. 1, lekko zagięte, dł. 22,5 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 120 | Hak do ran Volkmann, półostry 4 z., rękojeść płaska, ażur, dł. 22 cm | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 121 | Hak do ran Parker-Langenbeck, dwustronne, fig.1, łopatki 21x15 mm/40x15 mm, fig. 2, łopatki 25x15 mm/45x15 mm, dł. 21,5 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 122 | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, łamany, tępy 3x4 z., dł. 16,5 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 123 | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, łamany, tępy 3x4 z., dł. 21 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 124 | Rozwieracz samotrzymający do ran Adson, łamany, 4x5 z., tępy, dł. 33 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 125 | Kaniula żylna, 1,50x80 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 126 | Kaniula do irygacji Vollmar, śr. 3,0 mm, dł. 6 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 127 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang Gross-Maier, zagięte z zamkiem, dł. 26,5 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 128 | Imadło do igieł utwardz. Mayo-Hegar, proste Normalprofil, dł. 16 cm | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 129 | Imadło do igieł utwardz. Ryder-Vascular, Mikroprofil, dł. 12 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 130 | Klem naczyniowy atraumatyczny DeBakey, dwukrotnie zagięty, dł. 16,5 cm | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 131 | Klem aortalny atraumatyczny dziecięcy DeBakey, kształt "Z", zagięty 45°, rękojeści zagięte, dł. 12,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 132 | Haczyk do szwów 2,0 mm, dł. 26 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 133 | Dissektor Toenis, dwustronny, do opony twardej, dł. 24 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 134 | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną nie wymagającej wymiany, z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 553×272×143 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 135 | Ramka identyfikacyjna kontenera sterylizacyjnego, pomarańczowa | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 136 | Taca kontenera sterylizacyjnego, 535x255x73 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 137 | Szyldzik identyfikacyjny do kontenerów sterylizacyjnych, z opisem | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 138 | Mata silikonowa do tacy 1/1, 524X244 MM | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 139 | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 116x50 mm, 0,25 l. | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 140 | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 128x55 mm, 0,35 l | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 141 | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej, poj. 0,25 l, z podziałką objętości, 18/8, mat | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 142 | Klem naczyniowy atraumatyczny wielofunkcyjny DeBakey, zagięty 60°, rękojeści lekko odgięte, dł. 16,5 cm | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 143 | Nożyczki utwardz. do podwiązywań-ligatury, ( syntetyczne materiały szewne), 1 ostrze ząbkowane, zagięte, dł. 18 cm ( kształt Metzenbaum) | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 144 | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 18 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 145 | Pęseta anatomiczna Cushing, zag. | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 146 | Buldog-zacisk atraumatyczny DeBeckey, zagięty, sprężynowy | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 147 | Kleszcze naczyniowe Leriche, zagięte, dł. 15 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |
| 148 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 18,5 cm | szt. | 801 3 zestawy |  |  |  |  |
| Zestaw 4 – Zestaw narzędzi dodatkowych - ilość zestawów: 1 |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość na 1 zestaw | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| 149 | Linka do wyciągu Nabatoff | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 150 | Rozwieracz do żeber Burford, Al.. z dwoma parami wymiennych łopatek 47x62 mm + 65x62 mm /200 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 151 | Rozwieracz do żeber Finochietto, Al. łopatki 40x45 mm, 135 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 152 | Młotek kostny trzonek metalowy z rękojeścią z tworzywa sztucznego, śr. 32 mm/ 620 g., dł. 26,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 153 | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 160x50 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 154 | Kleszcze naczyniowe Pean (Rochester), zagięte, dł. 30,5 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 155 | Sonda z kulką do ran dwustronna, śr. 2 mm, dł. 20 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 156 | Sonda do ran, dwustronna, śr. 1 mm, dł. 20 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 157 | Sonda do ran, dwustronna, śr. 1 mm, dł. 13 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 158 | Sonda do ran, dwustronna, śr. 1 mm, dł. 18 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 159 | Dłuto-przecinak do mostka Lebsche, dł. 24,5 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 160 | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologicznąnie wymagającej wymiany,, z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 267×272×122 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 161 | Ramka identyfikacyjna kontenera sterylizacyjnego, pomarańczowa | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 162 | Taca kontenera sterylizacyjnego, 243x255x53 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 163 | Szyldzik identyfikacyjny do kontenerów sterylizacyjnych, z opisem | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 164 | Mata silikonowa do tacy 1/2, 234x244 MM | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 165 | Buldog-zacisk atraumatyczny DeBeckey, zagięty, sprężynowy | szt. | 20 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 1: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| PAKIET 2 - Narzędzia chirurgiczne na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| 1 | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 26cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne utwardzone Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 23cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki preparacyjne utwardzone Metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 26cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta anatomiczna Cushing, szczęki proste, z prowadnicą, dł. 17,5cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Pęseta anatomiczna Cushing, z prowadnicą, zagieta, dł. 17cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Pęseta anatomiczna Potts-Smith, delikatna, prosta z prowadnicą, dł. 30cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 z., dł. 18cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 z., dł. 20,5cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, zagięte, dł. 12cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze hemostatyczne, Mosquito, dł. 14cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze naczyniowe Halsted-Mosquito, 1x2 z., zagięte, dł. 12,5cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 13 | Kleszcze naczyniowe Kocher, 1x2 z., zagiete, dł. 16cm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 14 | Kleszcze naczyniowe Bengolea, zagięte, dł. 26cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Kleszcze preparacyjne Overholt-Mixter, zagięte, dł. 22cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Kleszcze naczyniowe Crafoord, delikatne, lekko zagięte, dł. 24,5cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Kleszcze naczyniowe Mixter-O'Shaugnessy, zagięte, dł. 15cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Hak brzuszny Simon, łopatka 115x22mm, dł. 28cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 160x50mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 25cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Cewnik Guyon, Char.18, dł. 26,5cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Cewnik Guyon, Char.20, dł. 26,5cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym z barierą mikrobiologiczną nie wymagającej wymiany, z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku), o wym. 553×272×164 mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo-polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa. Kontener z dopasowaną tacą sterylizacyjną. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 2: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| PAKIET 3 - Narzędzia chirurgiczne na potrzeby Oddziału Neurochirurgii i Otolaryngologii |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| 1 | Retraktor typ LOVE dwukrotnie łamany dł. 21cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Retraktor do nerwów korzeniowych typ LOVE prosty, część robocza szer. 7mm, dł. 21cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Kerrison standard, wąska część robocza tnąca do góry 90 st. o śr. 1mm, dł. 18cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Kerrison standard, wąska część robocza tnąca do góry 40 st. o śr. 1mm, dł. 18cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze Kerrison, tnące do góry 40 st., zwężane | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Kerrison standard, wąska część robocza tnąca do góry 90 st. o śr. 2mm, dł. 20cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Kerrison standard, wąska część robocza tnąca do góry 40 st. o śr. 3mm, dł. 20cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Kerrison standard, wąska część robocza tnąca do góry 90 st. o śr. 3mm, dł. 20cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Kerrison standard, wąska część robocza tnąca do góry 40 st. o śr. 4mm, dł. 20cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Kerrison standard, wąska część robocza tnąca do góry 90 st. o śr. 4mm, dł. 20cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Kerrison standard, wąska część robocza tnąca do góry 40 st. o śr. 5mm, dł. 20cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Kerrison standard, wąska część robocza tnąca do góry 90 st. o śr. 5mm, dł. 20cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Kerrison standard, wąska część robocza, tnąca do góry 40° o śr. 3mm dł. 28 cm; | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Kerrison standard, wąska część robocza tnąca do góry 40 st. o śr. 5mm, dł. 28cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Kleszcze do Laminectomii typu CUSHING, proste, szer. 2mm, dł. 17,5cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Kleszcze do Laminectomii typu LOVE-GRUNEWALD proste, szer. 3mm, dł. 17,5cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Kleszcze do Laminectomii typu CUSHING, zagięte do góry, szer. 2mm, dł. 17,5cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Kleszcze do Laminectomii typu LOVE-GRUNEWALD zagięte w dół, szer. 3mm, dł. 17,5cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Kleszcze do Laminectomii typu SPURLING, proste, szer. 4mm, dł. 17,5cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Kleszcze do Laminectomii typu SPURLING, zagięte do góry, szer. 4mm, dł. 17,5cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Kleszcze do Laminectomii typu SPURLING, zagięte w dół, szer. 4mm, dł. 17,5cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Micro nożyczki, ostre, rączka płaska, z prowadnicą dł. 12cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Micro nożyczki, tytanowe, rączka płaska, zagięte, ostre, z prowadnicą dł. 16cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Micro imadło bez zamka, z twardą wkładką, proste dł. 18cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Micro imadło bez zamka, utwardzone, zagięte dł. 18cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Imadło typ DE BAKEY, utwardzone proste dł. 23cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 27 | Imadło typ DE BAKEY, utwardzone, bardzo delikatne, proste, szer. części roboczej 0,3 cm, dł. 26,5cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Imadło typ DE BAKEY Microvascular, proste, rozm. 0,3 cm, delikatne, dł. 20 cm, utwardzane wkładką węglową | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Szczypce kostne LUER proste dł.17,5cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 30 | Kleszcze kostne OLIVECRONA, zagięte, dł. 20cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Mikro nóż naczyniowy typ KOOS, ostry, dł. 18,5cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Rozwieracz mięśniowy, lewy, z zamkiem, jedno ramię pojedyncze haczykowate, drugie ramię łopatkowe szer. 60x20mm dł. 17cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Rozwieracz mięśniowy, prawy, z zamkiem, jedno ramię pojedyncze haczykowate, drugie ramię łopatkowe szer. 60x20mm dł. 17cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Rozwieracz mięśniowy typ WILLIAMS, prawy, z zamkiem, jedno ramię pojedyncze haczykowate, drugie ramię łopatkowe szer. 50x20mm dł. 17,5cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Curetta CLOWARD, cała metalowa, ergonomiczna rączka, część robocza prosta, fig. 000 - 2mm, dł. 20cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 36 | Curetta CLOWARD, cała metalowa, ergonomiczna rączka, część robocza prosta, fig. 00 - 2,5mm, dł. 20cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 37 | Curetta CLOWARD, cała metalowa, ergonomiczna rączka, część robocza prosta, fig. 0 - 3mm, dł. 20cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 38 | Curetta BURNS, metalowa, ergonomiczna rączka, część robocza prosta, fig. 2 - 6mm, dł. 23cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 39 | Curetta BURNS, metalowa, ergonomiczna rączka, część robocza prosta, fig. 4 - 8,2mm, dł. 23cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 40 | Kleszczyki hemostatyczne endoskopowe, z kanałem ssącym, dł. 12cm, zagięte 15st | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Kabel bipolarny do instrumentu z poz. wyżej do diatermii ERBE typu VIO 300S | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Kleszcze BLAKESLEY proste, część robocza zagięta do góry około 45°, fig. 2, rozm. 3,5 mm, bransza dolna nieruchoma z otworem okienkowym, wyposażona w ząbkowania na powierzchni tnącej, bransza górna z małym otworem okienkowym wyposażona w gładkie powierzchnie tnące, narzędzie wyposażone w kanał ssący i zawór do podłączania drenu, długość całkowita 12 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 3: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| PAKIET 4 - Narzędzia chirurgiczne na potrzeby Oddziału Urologii i Otolaryngologii |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| 1 | Płaszcz resektoskopu 26 Fr., dziób skośny, z 2 LUER-Lock, obrotowy, bez obturatora | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Obturator standardowy, do zastosowania z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Element pracujący resektoskopu, monopolarny, bierny | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Optyka HOPKINS II 30st., śr. 4mm, dł. 30cm, autoklawowalna | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze zatokowe HEUWIESER, zakrzywione do dołu 115st, rozwarcie branszy do 140st, dł. robocza 10cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze zatokowe HEUWIESER, zakrzywione w prawo 90st, rozwarcie branszy do 120st, dł. robocza 10cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze zatokowe STAMMBERGER, tnące w lewo do dołu, dł. robocza 10cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 4: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| PAKIET 5 - Narzędzia chirurgiczne na potrzeby Oddziału Ortopedii |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| 1 | Ustalacz odłamków kości typu Urlich prosty dł. 18cm, rozmiar nr 0 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Ustalacz odłamków kości typu Urlich prosty dł. 21cm, rozmiar nr 1 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Ustalacz odłamków kości typu Urlich prosty dł. 22cm, rozmiar nr 2 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Ustalacz odłamków kości typu Urlich prosty dł. 25cm, rozmiar nr 3 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 5: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| PAKIET 6 - Narzędzia chirurgiczne na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| 1 | Imadło di igieł Mathieu, proste, dł. 14cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze naczyniowe Spencer-Wells, zagięte. dł.13cm | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze preparacyjne Overholt-Geissendoerfer, fig.1, zagięte, dł. 20,5cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki naczyniowe delikatne, ostre końce, zagięte, dł. 11,5cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki preparacyjne Lexter, zagięte, końce tępe, dł. 16cm | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Trzonek standardowy nr 4, do skalpeli jednorazowych, dł. 13,5cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Rozwieracz samotrzymający do ran Weitlander, tępy 3x4z., dł.16cm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Rozwieracz do ran typu Weitlaner-Wullstein, tępy 3x3z., dł.13cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Hak Kocher, łopatka 41x18mm, rękojeść płaska, ażur, dł. 23cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Kaniula naczyniowa kulkowa Schmid, śr.4mm, dł.15cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Sonda Sims, giętka, dł. 33cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 6: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |
| PAKIET 7 - Narzędzia chirurgiczne na potrzeby oddziałów szpitalnych |
| Lp. | ASORTYMENT - Opis | jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Cena brutto | Producent/ Nazwa handlowa/Numer katalogowy/ nr strony w materiałach informacyjnych |
| 1 | Kleszczyki do wprowadzania zgłębników i cewników anestezjologicznych Magill dla dorosłych, dł. 25cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki pochwowe Wertheim-Cullen, szczęki zagięte 90°, bruzdowane wzdłużnie, dł. 21 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki pochwowe Wertheim-Cullen, szczęki zagięte 90°, bruzdowane wzdłużnie, dł. 25 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 14,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 11,5 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Nożyczki Lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 18,5 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 12cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Nożyczki chirurgiczne Standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 13cm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Pęseta anatomiczna Standard, prosta, dł. 14,5cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5cm | szt. | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM PAKIET 7: |  |  |  |
| ……………….…dnia…………… ………............................................................................... podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo |

Załącznik nr 2a

WYMAGANIA DO OFEROWANYCH ZESTAWÓW.

Pakiet 1, 2:

| Lp | Parametr / warunek wymagany | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 3 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/ 5%. |  |
| 2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). |  |
| 3. | Narzędzia muszą posiadać możliwość : |
| 3.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja i dopuszczonymi środkami myjącymi) |  |
| 3.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) |  |
| 3.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) |  |
| 4. | Kontenery pracujące w systemie otwartym. |  |
| 5. | Kontenery z barierą p/bakteryjną nie wymagającą wymiany. |  |
| 6. | Kontenery aluminiowe, pokrywy z aluminium lub termostabilnego tworzywa sztucznego. |  |
| 7. | Kontenery z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku). |  |
| 8. | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2012 |  |
| 9. | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |
| 10. | Wszystkie narzędzia oznakowane nazwą uzgodnioną z zamawiającym przed dokonaniem dostawy – dotyczy pakietu I |  |

* Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

……………….…dnia……………                                               ……….............................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Pakiet 3 – 7:

| Lp | Parametr / warunek wymagany | OPIS oferowanego parametru nr str. w katalogach potwierdzających wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długość narzędzi może różnić się od wymaganej nie więcej niż ± 5 mm. Pozostałe wymiary nie mogą się różnić więcej niż +/- 5%. |  |
| 2. | Narzędzia matowane, wymóg ten nie dotyczy zakończeń rękojeści, narzędzi specjalnego wykonania (np.: imadeł i pincet z nakładkami twardymi lub obcęgów, nożyc i nożyczek o utwardzonych ostrzach). |  |
| 3 | Narzędzia muszą posiadać możliwość : |
| 3.1 | mycia (ultradźwięki, neutralizacja i dopuszczonymi środkami myjącymi) |  |
| 3.2 | dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna dopuszczonymi środkami dezynfekcyjnymi) |  |
| 3.3 | sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C) |  |
| 4 | Narzędzia fabrycznie nowe – rok produkcji 2012 |  |
| 5 | Gwarancja min. 24 miesięcy |  |

* Odpowiedź „NIE”  powoduje odrzucenie oferty

Do oferty prosimy dołączyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełniony załącznik nr 2 i 2a do SIWZ) oraz potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, itp. w języku polskim ) – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP). Jednocześnie należy w Załączniku nr 2a podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć ( np. zakreślaczem ) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru

……………….…dnia……………                                               ……….............................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia oraz  § 2 ust.2 i 3)

UMOWA nr ………./ 95 / Med. / 2012

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu  …………...2012 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta - płk lek. med. Grzegorza STOINSKIEGO

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Regon …………………., NIP ………………………………..,

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

- …………………………………

- ………………………………….

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ( zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 133, poz.759 z późn. zm. ) o wartości powyżej 130 000 EURO.

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot  dostawy

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego narzędzi chirurgicznych oraz kontenerów do sterylizacji narzędzi o parametrach wyszczególnionych w § 11 niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część, zwany dalej przedmiotem umowy, sprzętem lub  towarem.

§ 2

Wartość dostawy

- Zamawiający za dostarczony i odebrany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy cenę obliczona zgodnie z cennikiem podanym w § 11 niniejszej umowy.

- Wartość umowy netto: …………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/100).

- Cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami) ………………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/100).

### Wartość, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu 
i ubezpieczenia, koszt gwarancji oraz przeglądów okresowych w okresie gwarancji z częstotliwością zalecaną przez producenta jednak nie mniejszą jak przewidziana w § 5 ust. 3 umowy oraz przeszkolenia personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego).

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

§ 3

Warunki płatności

- Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku nr………………………………………………..

- Strony ustalają, że płatność za fakturę  nastąpi w terminie ………dni (min. 60 dni)  od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, która zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego wg § 4 ust. 1, po przekazaniu przedmiotu umowy 
i przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

- Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

- Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Termin dostawy należy ustalić z mgr Agatą Ładniak                                                tel. 71 766 04 6;  71 766 01 28.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi, w szczególności w przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu o 21 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca nie dostarczy towaru zastępczego lub nowego, o którym mowa w § 5 ust.5 i 7.

3. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane przedmiotem umowy, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, paszport techniczny, karty gwarancyjne, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych..

4. Wykonawca na swój koszt ubezpiecza całą dostawę do momentu dokonania odbioru przez  Zamawiającego.

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonanie niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego), to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze min. 2 godziny, niezwłocznie po dostarczeniu przedmiotu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkolenia pracowników Zamawiającego jest mgr Agata Ładniak tel. (71) 766 04 62. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w wymiarze max. 10 godzin.

§ 5

Odpowiedzialność za wady towaru

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego sprzętu 
i zapewnia, że dostarczony towar  będzie wolne od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez Zamawiającego, przez właściwe przepisy 
i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres:

-	……………..miesięcy  ( min. 36 miesięcy – dotyczy pakietu nr 1 - 2)

-	………………miesięcy ( min. 24 miesięcy – dotyczy pakietu nr 3 - 7)

prawidłowego działania sprzętu, obejmującą części zamienne i serwis, liczony od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sporządzonego po zainstalowaniu 
i przekazaniu do użytkowania przedmiotu umowy oraz przeszkoleniu  pracowników Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy okresowe i konserwację sprzętu min. 1 raz w roku ( zgodnie z zaleceniami producenta ). Przed zakończeniem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić przegląd kończący okres gwarancji oraz wydać pisemne orzeczenie o stanie technicznym  sprzętu.

- Jeżeli w przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych (wartość naprawy przekracza 40% wartości rzeczy) napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- W przypadku awarii przedłużającej się ponad 7 dni lub wymagającej naprawy w siedzibie serwisu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić towar zastępczy 
na czas naprawy (o parametrach określonych  niniejszą umową lub wyższych).

- Wybór sposobu usunięcia wady należy do Wykonawcy, który może naprawić rzecz poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części rzeczy lub wymienić całą rzecz. Termin usunięcia wady strony ustalają na max. 7 dni licząc od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie, zgodnie z zapisami ust. 9. Naprawa lub wymiana uszkodzonej części towaru w okresie gwarancji następuje w całości na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach gwarancji do odbioru towaru z siedziby Zamawiającego, jeżeli wada powinna być usunięta w innym miejscu, niż siedziba Zamawiającego.

- W wypadku 3 nieskutecznych napraw Wykonawca zobowiązany jest wymienić towary na nowe.

- Awarie będą zgłaszane telefonicznie pod nr tel.. …….……………, w godzinach …………………… i potwierdzony fax. na nr ……………………..

- Adresy punktów serwisowych:

- ……………………………………………………….………, tel. ……………………….

- ………………………………………………………….……, tel. ……………………….

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 
i następnych Kodeksu Cywilnego.

- Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy na warunkach odrębnej umowy/umów.

§ 6

### Kary umowne

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości 1 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego sprzętu medycznego,

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji, za każdy dzień opóźnienia.

- w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania planowanego przeglądu okresowego za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty planowanego terminu przeglądu do dnia jego wykonania ( pierwszy przegląd: max. 12 miesięcy od daty instalacji)

- w wysokości 0,15% ceny brutto umowy w przypadku nie wykonania naprawy ( usunięcia awarii) za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w § 5 ust.6 do dnia jej wykonania.

- w wysokości 5% ceny brutto umowy, od której odstąpiono z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 5% ceny brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy                       o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654)                                     ma zastosowanie.

§ 8

Zmiana umowy.

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

Postępowanie polubowne.

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe postanowienia.

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, z tym, że pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej umowy, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

§ 11

Oferta cenowa i zestawienie wymaganych parametrów technicznych

( stanowiące w SIWZ załącznik nr 2 i nr 2a)

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					      Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania 95/Med./2012, zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

……………….…dnia……………                           	………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 4

..............................................                                                      ................ dn. ....................       (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 5

..............................................                                                      ................ dn. ....................          (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

.…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 6

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (wzór)

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- Kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- Kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym;

- Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

…………..…dnia……………                                   ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo