# 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław

ul. Weigla 5

Znak sprawy: 114/Log./2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

DLA INWESTYCJI  „PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 1, DOZIEMNEGO ZASILANIA ENERGETYCZNEGO, OKABLOWANIA WEWNĘTRZNEGO I WYMIANY ROZDZIELNI” W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA REZERWOWYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA I SYSTEMU CIEPLNEGO – TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZPITALA.

ZADANIE INWESTYCYJNE NR  91314 WROCŁAW 4WSKZP

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm. ), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 130 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna,

nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Zatwierdził:

dnia ……………..                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. Weigla 5 ( 4WSKzP SP ZOZ )

http://www.4wsk.pl

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się oprócz formy pisemnej również w formie faksu, o ile SIWZ nie stanowi inaczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przesłane tą drogą należy jednocześnie potwierdzić pisemnie.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

Rozdział I.                   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni” w ramach zadania : Modernizacja rezerwowych źródeł zasilania i systemu cieplnego – Termomodernizacja obiektów szpitala.

Zadanie inwestycyjne Nr  91314 Wrocław 4WSKzP.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 1-3 PZP.

Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy wydanych przez podmioty niezależne np. Ekspertyz Rzeczoznawczych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 PZP.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ, w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (Dokumentacja techniczna obejmująca Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz szkic orientacyjnego terenu budowy stacji) oraz we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

8. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ II.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1.  Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie

2.  Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( załącznik nr 1).

3.  Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy:

- na wszystkich stronach (zapisanych) oferty,

- na załącznikach,

- w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

4.  Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z  właściwego rejestru).

5.  W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

7.  Dla uznania ważności, oferta musi zawierać: wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści (Rozdz. IV). Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2  PZP).

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

11. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

12. Załączniki do SIWZ stanowiące integralna część SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest  złożyć w ofercie, pod rygorem odrzucenia oferty.

13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

14. Do oferty należy załączyć spis treści.

15.Wszystkie  strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką firmową lub imienną  (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników ).

16.Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa  w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), które nie mogą  być udostępniane  - powinny być oznaczone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP

17. Kopertę należy zaadresować:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką  SP ZOZ

50 – 981 WROCŁAW ul. Weigla 5

„Przetarg nieograniczony”

NIE OTWIERAĆ W KANCELARII ”

## Znak sprawy 114/Log./2012

„Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.”

nie otwierać przed dniem 31.10.2012r. godz. 1100

Ilość stron ..... (określić, ile stron znajduje się w kopercie)

ROZDZIAŁ III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY ICH   SPEŁNIANIA.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.Wykażą brak podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 PZP.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 PZP t.j.

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do celów projektowych bez ograniczeń w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektryczności, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b PZP.

3. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH PODMIOTOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31.12.2009 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.

1). Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP

2) Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,

b) oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi uprawnienia do celów projektowych bez ograniczeń w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych , elektryczności zgodnie z pkt. 5, wraz z zobowiązaniem do przedstawienia stosownych dokumentów na potwierdzenie niniejszego oświadczenia na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

3) Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 PZP (art. 26 ust. 2a PZP).

4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówieni składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b) oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt2), Rozdz. IV pkt 2, Rozdz. IV pkt 3 SIWZ składają Wykonawcy wspólnie,

5) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b)   SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

      - POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- W przypadku osób fizycznych zaleca się złożenie aktualnego wpisu do ewidencji gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaleca się złożenie aktualnego dokumentu pozwalającego stwierdzić umocowanie do składania oświadczeń woli. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyboru oferty będzie żądał dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów przed podpisaniem umowy.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych Rozdz. IV pkt 1 ppkt1 lit.b i Rozdz. IV pkt 2 ppkt 1.

- Kosztorys ofertowy w rozbiciu na odrębne koszty dotyczące  Zadań Nr I i odrębnie Zadania  Nr II i Nr III tj. :

- Zadanie nr I - opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z uzyskaniem wymaganych opinii dla zadania  „Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni”

- Zadanie Nr II – opracowanie:

- projektu wykonawczego,  pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót  nie wymagających pozwolenia na budowę

- przedmiarów robót

- kosztorysów inwestorskich

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla:

- wykonania i odbioru robót budowlanych i branżowych,

- wykonania wyposażenia dostawy, montażu i warunków odbioru.

- Zadanie Nr III - sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu oraz  w trakcie wykonania  dostawy, montażu i odbioru wyposażenia,

z podaniem kalkulacji ceny ofertowej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady

- Wzór umowy.

Rozdział V.        USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr I - opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej wraz z uzyskaniem wymaganych

opinii.

Zadanie Nr II – opracowanie:

- projektu wykonawczego i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót  nie wymagających pozwolenia na budowę

- kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

- wykonania i odbioru robót budowlanych i branżowych,

-  wykonania wyposażenia dostawy, montażu i warunków odbioru.

Zadanie Nr III - sprawowanie nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu oraz  w trakcie

wykonania,  dostawy, montażu i odbioru wyposażenia

Kod CPV: 71220000-6

Wymagania odnośnie prac przygotowawczych.

Wykonanie prac przygotowawczych przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej:

a)  dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń objętych zakresem opracowania przedmiotu   zamówienia,

b)  wykonanie inwentaryzacji wszystkich obiektów i pomieszczeń wchodzących w zakres opracowania,

c)  przeprowadzenie analizy istniejącego  stanu technicznego w zakresie przedmiotu opracowania,   w celu  możliwości osiągnięcia efektów oczekiwanych przez Zamawiającego,

d)  dokonanie własnej oceny stanu konstrukcji w obrębie pomieszczeń w zakresie :

- fundamentów budynku

- stropu i ścian nośnych

e)  dokonanie własnej oceny stanu technicznego terenu objętego przedmiotem zamówienia

w zakresie :

- wykonania przyłączy instalacji,

f)  dokonanie uzgodnień z użytkownikami i uzyskanie akceptacji  przedmiotu zamówienia przez Kierownika Sekcji Planowania i  Przygotowywania Robót – Logistyka 4 WSKzP SP ZOZ

Wymagania dotyczące prac projektowych.

Opracowana dokumentacja winna zawierać następujące składniki:

Zadanie nr I

Projekt budowlany.

Zadanie nr II

a) Pozwolenie na budowę oraz projekty wykonawcze branżowe w tym:

- architektury,

- konstrukcji, i wyposażenia

-  projekty branżowe instalacyjne: Sieć SN i NN

-  instalacja sieci komputerowej, instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego , uziemień, gniazd, ochrony od  porażeń,  instalacji ppoż, elektrycznych wyłączników przeciwpożarowych,

b) Przedmiary robót.

c) Kosztorysy inwestorskie wykonane metodą:

- kalkulacji uproszczonej,

- kalkulacji szczegółowej,

opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów prac projektowych oraz planowanych  kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym w rozbiciu na koszty branż  z podziałem na odrębne kosztorysy branżowe dla zadania  „Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni” wraz z kosztorysem wyposażenia  pomieszczeń w sprzęt i aparaturę

d) Szczegółowe specyfikacje techniczne

- wykonania i odbioru robót budowlanych i branżowych

- wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia .

Wymagania dotyczące opiniowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja winna być zaopiniowana przez jednostki uprawnione w zakresie:

- Ochrony przeciwpożarowej - rzeczoznawcę ppoż.

- Bezpieczeństwa i higieny pracy - rzeczoznawca  bhp;

>  użytkownika bezpośredniego

>  dla całości - Kierownika Sekcji Planowania i Przygotowywania Robót Logistyki 4 WSKzP we Wrocławiu

Wymagania dotyczące opiniowania Specyfikacji Technicznych (ST)

ST  winny być zaopiniowane przez:

-   Kierownika Sekcji Planowania i Przygotowywania Robót Logistyki 4 WSKzP we Wrocławiu.

Wymagania dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu  oraz w trakcie

wykonania, dostawy, montażu i odbioru wyposażenia.

- Bieżące sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych

- Oświadczenie projektanta o zgodności stanu realizacji budowy z opracowanymi  i zaopiniowanymi projektami.

- Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia jest określony  w

specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót projektowych

Ponadto zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obejmującej przedmiot zamówienia w

uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego (Kierownikiem Sekcji Planowania i

Przygotowywania Robót Logistyki).

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN WYKONANIA UMOWY

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy:

Zadanie I   -  do 10 grudnia  2012r. (41,76% wartości wykonania całości zadania)

Zadanie II – do 30 marca 2013r,  w tym uzyskanie pozwolenia na budowę 65 dni zgodnie z KPA

Zadanie III   - zakończenie z chwilą zakończenia robót budowlanych przewidzianych projektem

Miejsce

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

ul. Weigla 5

50-981 Wrocław

Rozdział VII.      OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA

ICH OCENY

1.   Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie jednym kryterium – cena (cena brutto).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę kryterium cena = 100% i stosując wzór:

· 100 pkt.

W	- waga kryterium

Cmin	- cena minimalna w zbiorze ofert

Cn       - cena danej oferty

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią  SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru

Rozdział VIII.              ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik 3, w którym należy wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia i złożyć wraz z ofertą (pod rygorem odrzucenia oferty).

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych – jeżeli Zamawiający przewidział).

- Aneksowanie warunków umowy tj. Warunki i podstawa płatności w wyniku zmiany współczynnika ,,Po”, na podstawie którego obliczona jest wysokość udziału środków publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Rozdział IX.      ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Na podstawie art. 147 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może zostać wniesione w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku oraz poprzez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych lub zastawu rejestrowego.

- Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po upływie okresu rękojmi za wady oraz po protokolarnym stwierdzeniu i zlikwidowaniu wad z okresu rękojmi 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

Rozdział X.        OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie 
z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz  asortymentowo - cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto oferty.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego  
 i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Waluta ceny oferowanej PLN;

Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2.  Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych  z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI.        INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU    
                                                            SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale I niniejszej SIWZ oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W KANCELARII” należy złożyć do dnia 31.10.2012r. do godz. 1000 w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ Wrocław, ul. Weigla 5 – budynek WYDZIAŁU ADMINISTRACJI OGÓLNEJ pok. nr 18.

2.   Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert) czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.

4.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem

Rozdział XII.   TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH           SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 PZP.

      - Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00) w sprawach jw. upoważnione są tylko niżej wymienione osoby i tylko pod podanymi numerami telefonów i faksów:

- Bogumiła Zawadzka tel. (071) 7660557, Kierownik Sekcji Planowania i Przygotowania Robót – w sprawach przedmiotu zamówienia.

- Piotr Adamaszek tel. (071) 7660119; fax. 7660119, 7660550 Sekcja Zamówień Publicznych  (budynek Logistyki) pok. nr 16 - w sprawach formalnych.

- Fax. (071) 7660 119, (071) 7660550

Kontaktowanie się z Zamawiającym pod innym niż ww. numerami telefonów i faksów nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

Rozdział XIII.      TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi

Rozdział XIV.                   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XV.              MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, ul. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu 31.10.2012r. o godz. 1100. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

- nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cena oferty, termin wykonania zamówienia,

- okres ważności, warunki płatności zawarte w ofercie.

Rozdział XVI.                      SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- W pierwszym etapie postępowania Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, zgodnie z kryterium określonym w rozdziale VII.

- W celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym przez niego terminie.

- Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP.

Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP

Rozdział XVII.               OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. . Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (powyższą informację Zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie),

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy.

Rozdział XVIII.      ŚRODKI  OCHRONY  PRAWNEJ

Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminach i na zasadach określonych w art. 182 PZP. Kopię treści odwołania  należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział XIX.                         JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania

Załączniki do SIWZ,  które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1

- Wzór umowy - załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (art. 44 PZP) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -  ( wzór ) – Załącznik nr 4

Dokumentacja wymieniona w Rozdziale I pkt.7 SIWZ stanowi Załącznik nr 2

## Podpisy członków komisji:

Przewodniczący Piotr Strąk				........................................

zapoznałem się i akceptuję

Z-ca Przewodniczącego Roman Bąk	 		........................................

zapoznałem się i akceptuję

Członek Urszula Krokosz				........................................

zapoznałam się i akceptuję

Członek Bogumiła Zawadzka			.......................................

zapoznałam się i akceptuję

Członek Marta Witwicka - Kuriata	 		........................................

zapoznałam się i akceptuję

Sekretarz Piotr Adamaszek	 			........................................

zapoznałem się i akceptuję

Załącznik nr 1

............................................................					..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)                 	                          (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Znak sprawy  114/Log./2012

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………….

NIP………………………………….                    REGON…………………………………….

Tel. ………………………………….                    Fax ………………………………………...

Nr konta…………………………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

1. Oświadczamy, że oferujemy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

wartość netto........................................zł  (słownie:…..……....………………………złotych)

cena brutto…………………………zł ( słownie:………………………….....……złotych)

2. Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  30dni

- przedmiot zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( *właściwe podkreślić),

- powierzmy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia …....... …...................................................................................... ♠ (♠wypełnić w przypadku udziału podwykonawców).

- Zaakceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy       (Załącznik Nr 3) poprzez jego wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty.

- Zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

………dnia……………                            ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

Dokumentacja techniczna obejmująca Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Prac Projektowych oraz szkic orientacyjnego terenu budowy stacji znajduję się na stronie internetowej Zamawiającego pod SIWZ

# Załącznik nr 3

Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i  daty jej zawarcia)

Umowa nr  ……./114/Log/2012

Zawarta w dniu  ………………………………………... r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,

Regon 930090240, NIP 899-22-28-956

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478

reprezentowanym przez:

Komendanta Szpitala – płk lek. med. Grzegorza Stoinskiego

a

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

tel/fax …………………………………………

Regon: ………………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) o wartości poniżej 130 000 EURO. Umowa będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej na wstępie umowy.

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dla zadania pod nazwą :

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji budowlanej:

“Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni” w ramach zadania : Modernizacja rezerwowych źródeł zasilania i systemu cieplnego – Termomodernizacja obiektów szpitala

Zadanie inwestycyjne Nr  91314 Wrocław 4WSKzP

Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

ZADANIE I

Projekty budowlane – „Przebudowy stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni

wraz z zagospodarowaniem terenu”

ZADANIE II:

Uzyskanie pozwolenia na budowę i opracowania projektów wykonawczych dla zadania Nr 1 wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru robót budowlanych i branżowych, wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia.

ZADANIE III:

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji budowlanej oraz w trakcie dostawy i montażu wyposażenia.

- Wykonanie czynności i opracowań dla przedmiotu zamówienia:

  - Inwentaryzacja istniejącej stacji transformatorowej  Nr 1 oraz  otoczenia urbanistycznego związanego z przedmiotem zamówienia w zakresie:

- architektoniczno-budowlanym,

- konstrukcyjno-statycznym,

- instalacyjnym,

- istniejącego drzewostanu

  - Ocena techniczna  budynku istniejącej stacji transformatorowej nr 1 pod względem możliwości wykorzystania jej jako budynku gospodarczo-magazynowego po demontażu wyposażenia.

1.3.  Projekt architektoniczno-budowlany „Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni" obejmujący:

- obiekty kubaturowe,

- układ urbanistyczny,

- sieci i przyłącza uzbrojenia terenu, w tym budowę przyłączy tymczasowych na czas budowy,

- obiekty liniowe i niekubaturowe,

- układ drogowy (kołowy i pieszy),

- szatę roślinną w tym nasadzenia kompensacyjne i waloryzację zieleni.

1.4. Projekty wykonawcze „Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni” obejmujące: obiekty kubaturowe w tym: architekturę, konstrukcję, wyposażenia pomieszczeń w osprzęt i aparaturę.

Projekty wykonawcze branżowe instalacji wewnętrznych i przyłączy uzbrojenia terenu

- instalacja sieci komputerowej, instalacji dedykowanej,

- instalacji elektrycznych: sterowniczej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia terenu, uziemień, gniazd, zasilania rezerwowego, ochrony od  porażeń,  instalacji ppoż, elektrycznych wyłączników przeciwpożarowych,

  - Zestawienie (tabela  pomieszczeń)

Zestawienie z podaniem nazwy i nr pomieszczenia, jego funkcji projektowanej, sposobu wykonania, wyposażenia  i ich parametry w rozbiciu na:

- Sekcja SN,

- Sekcja NN

- Komora transformatorów

- Agregat prądotwórczy z pomieszczeniem na paliwo.

Wymagany sprzęt pomocniczy oraz inne wymagalne wyposażenie  oraz Dokumentację Techniczno - Rozruchową dla poszczególnych urządzeń.

  - Opracowanie kosztorysów inwestorskich metodą kalkulacji uproszczonej i metodą

kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planów kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym z podziałem na branże odrębnie dla:

-  obiektów kubaturowych

-  wykonania, dostawy, montażu wyposażenia w sprzęt i aparaturę,

- elementów zagospodarowania terenu, uuwzględniając w kosztach: rozbiórki istniejących dróg, chodników i innych elementów małej architektury wchodzących w kolizję z nowoprojektowanym obiektem oraz innym układem komunikacyjnym,

-  wycinkę istniejącego drzewostanu w obrębie lokalizacji nowego budynku, dróg, chodników,  placów

postojowych i manewrowych z  zachowaniem przepisów ochrony przeciwpożarowej, nasadzeń

kompensacyjnych i waloryzacji zieleni.

-  przełożenia istniejących i budowy tymczasowych instalacji w tym: oświetlenia terenu zewnętrznego,

kanalizacji sanitarnej, burzowej, drenażu, przyłącza wody użytkowej, energii elektrycznej w obrębie

lokalizacji nowego budynku stacji  zapewniających funkcjonowanie szpitala na czas budowy o ile       zachodzi taka konieczność

  - Opracowanie przedmiarów robót budowlanych z podziałem na branże odrębnie dla:

-  odrębnie dla obiektów kubaturowych

-  dostawy, montażu wyposażenia w sprzęt i aparaturę

-  elementów zagospodarowania terenu,

  - Opracowanie Specyfikacji Technicznych Warunków Wykonania i Odbioru  Robót

- budowlanych i branżowych wewnętrznych

- budowlanych i branżowych zagospodarowania terenu

- budowlanych i branżowych zasilania w media

- wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia w sprzęt i aparaturę

1.9. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla ZADANIA  tj.:

Projektu architektoniczno-budowlanego – „Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni”

2. Wykonanie czynności przygotowawczych

2.1. w zakresie sporządzenia opracowań i uzyskania decyzji i uzgodnień  niezbędnych do wydania pozwoleń na budowę.

Wykonawca wykona lub uzyska opracowania, decyzje, uzgodnienia niezbędne do wydania Decyzji  pozwolenia na budowę tj. w szczególności:

2.1.1. Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji budowlanej wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną – wystąpienie i uzyskanie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu 50-951 Oddział Planowania Przestrzennego

2.1.2. Niezbędne decyzje środowiskowe:  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – w przypadku zaistnienia takiej konieczności

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

2.1.3. Oświadczenie uprawnionych jednostek o włączeniu projektowanej infrastruktury do infrastruktury miejskiej i wewnętrznej infrastruktury szpitalnej.

2.1.4. Mapy prawnej i opracowanie mapy do celów opiniodawczych i aktualnej mapy do celów projektowych dla budowy obiektów podstawowych i pomocniczych oraz zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym i obejmującym przedmiot zamówienia,

2.1.5. Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (badanie gruntowo-wodne) dla potrzeb budowy nowego obiektu podstawowego i obiektów pomocniczych łącznie z projektem zagospodarowania terenu.

2.1.6. Inwentaryzacji obiektu i wyposażenia istniejącej stacji transformatorowej  oraz otoczenia urbanistycznego związanego z przedmiotem zamówienia;

2.1.7. Inwentaryzacji, nasadzeń kompensacyjnych i waloryzacji zieleni i drzewostanu;

2.1.8. Decyzję zezwalającą na wycinkę drzew – wystąpienie do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia po uprzednim uzgodnieniu projektu zieleni.

2.1.9. Analizę stanu technicznego istniejącego  budynku stacji pod kątem możliwości wykorzystania do celów gospodarczo-magazynowych.

2.2.   Wykonawca na podstawie wytycznych do projektowania i wykonania stacji transformatorowej oraz uzgodnień  opracuje projekt budowlany  dla całości przedmiotu zamówienia.

Na podstawie uzgodnień z Sekcją Planowania i Przygotowywania Robót  Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości – Logistyka 4 WSKzP SP ZOZ, zostanie ustalona :

2.2.1. lokalizacja nowej stacji transformatorowej

2.2.2. lokalizacja przebiegu przyłączy instalacyjnych, dróg dojazdowych i ppoż,, miejsc postojowych i placów manewrowych dla samochodów osobowych i dostawczych z zachowaniem przepisów ochrony przeciwpożarowej w powiązaniu z istniejącym układem dróg wewnętrznych na terenie kompleksu szpitalnego

2.3. Wykonawca będzie zgłaszał potrzeby w zakresie zorganizowania zebrania z użytkownikiem, w celu dokonania uzgodnień po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

3. Wymagania dotyczące uzgodnień i opiniowania dokumentacji

3.3.1.  Dokumentacja winna być zaopiniowana pozytywnie przez jednostki uprawnione w zakresie całości przedmiotu zamówienia przez Kierownika Sekcji Planowania i Przygotowywania Robót Działu Technicznego Utrzymania Nieruchomości – Logistyka 4 WSKzP SP ZOZ

### 3.3.2. Dokumentacja  - projekty budowlane - winny być zatwierdzone i potwierdzone prawomocnym Pozwoleniem na budowę wydanym przez Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury, Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1. Pozwolenie na budowę stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonane zadanie objęte uzyskanym pozwoleniem na budowę.

3.3.3.  Wymagania dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego dla wykonanego projektu

oraz trakcie wykonania, dostawy, montażu i odbioru wyposażenia.

- Bieżące sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych

3.3.4. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia jest określony w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Prac Projektowych, która jest integralną częścią umowy.

  - Sposób przekazania dokumentacji

Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie wydrukowanej w  ilości egzemplarzy jak niżej oraz na płycie CD w programie Auto Cad i formacie pliku tekstowego PDF dodatkowo w wersji edycyjnej 2004 do 2006, tym kosztorysy w programie „Norma” (w rozszerzeniu ‘ath’) i tak:

- projekt budowlany   ........................  w  6 egz.,

- projekty wykonawcze   ...................   w  6 egz.,

- przedmiary robót    .........................  w  6 egz.,

- kosztorysy inwestorskie  .................  w  2 egz.,

- ST wykonania i odbioru robót budowlanych i branżowych ............................    w 6 egz.

- ST wykonania, dostawy, montażu i warunków odbioru wyposażenia  ............    w 6 egz.

4. Podstawa opracowania przedmiotu zamówienia:

Prace projektowe wykonać w oparciu i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca  2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012.739),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  programie funkcjonalno - użytkowym – DZ. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego – DZ.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zm.,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo Ochrony Środowiska  (t.j. Dz.U. z 2008r.Nr 25,poz.150 ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120 z 2003r., poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U nr 109, poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U nr 124 z 2009r., poz. 1030)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881 ze zm.)

- Inwentaryzacja wykonana we własnym zakresie.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem      Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami obowiązującymi w budownictwie oraz Specyfikacją Techniczną Warunków  Wykonania i Odbioru Prac Projektowych

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany:

1. Do konsultacji z Zamawiającym rozwiązań technicznych architektonicznych i materiałowych odbiegających od przyjętych w Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania Odbioru Prac Projektowych a mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zmiany istotne zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w ww. dokumentacji powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego będą wymagały zawarcia odrębnej umowy.

2. Do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn.       bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy      materiałów lub urządzeń, to Wykonawca zobowiązany jest  do podania co najmniej dwóch       producentów tych materiałów lub urządzeń.

3. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny umowy brutto tj. …………………………. (słownie: ……………………………………………………………………………………………………../100) w formie ……………………………………………………………………………. .

4. Po uzyskaniu przez Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac projektowych Zamawiający w ciągu 30 dni przekaże Wykonawcy 70% zabezpieczenia, a po zakończeniu sprawowania nadzoru autorskiego 30% zabezpieczenia w ciągu 14 dni.

§ 3

OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający informuje, że od 2011 roku Kompleks szpitalny objęty jest rejestrem ewidencji zabytków i podlega Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków, co skutkuje obowiązkiem uzgodnienia opracowanego projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

2. Zamawiający ma prawo do wglądu w materiały projektowe oraz wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy.

3. Zamawiający udostępni posiadane opracowania i dokumentację, które mogą być pomocne w realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności dotyczące istniejących obiektów w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.

4. Zamawiający zorganizuje zebranie z użytkownikiem, w celu dokonania uzgodnień po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i w terminie wskazanym przez Wykonawcę.

5. Zamawiający umożliwi wejście i dostęp do miejsc podlegających inwentaryzacji w uzgodnionym obustronnie terminie.

6. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji przez okres do 10 dni.

7. Po sprawdzeniu dokumentacji projektowej  , Zamawiający zorganizuje posiedzenie Komisji Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (KOPI), w skład której wejdą przedstawiciele Wykonawcy, której zadaniem będzie Protokolarne przyjęcie dokumentacji, stanowiące  podstawę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego – „Protokółu zdawczo – odbiorczego” sporządzonego w przypadku spełnienia wszystkich wymogów dla przekazanej i sprawdzonej części przedmiotu zamówienia

§ 4

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia do 30.04.2013 r. tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji budowlanej: “Przebudowa stacji transformatorowej Nr 1, doziemnego zasilania energetycznego, okablowania wewnętrznego i wymiany rozdzielni”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę:

Zadanie I zostanie wykonane do 10 grudnia 2012r

Zadanie II zostanie wykonane do 30.03.2013r  z terminem na sprawdzenie i poprawę do 30.04.2013r

Zadanie III zostanie wykonane w czasie realizacji inwestycji objętej projektem.

Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się termin odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej z opiniami, pozwoleniami na budowę i protokołem komisji odbioru dokumentacji (KOPI).

Wykonawca dostarczy poszczególne elementy przedmiotu zamówienia nie później niż w  ostatnim dniu upływającego terminu

§ 5

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

Osoby uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem realizacji umowy:

>  za Zamawiającego Bogumiła Zawadzka, tel. 76 60 557, kom. 697 900 666 e-mail: spipr@4wsk.pl

>  za Wykonawcę - …………………………………………………………….tel……………………………                           e-mail: ……………………………………….

Strony dopuszczają porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej - drogą mailową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i zapoznania się z treścią wiadomości.

§ 6

KOŃCOWE ROZLICZENIE

1.  Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.

2.  Podstawą końcowego rozliczenia przedmiotu zamówienia jest:

- uzyskanie wymaganych opinii i pozwolenia na budowę

- „Oświadczenie o kompletności dokumentacji”

- oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

- Protokolarne przyjęcie dokumentacji przez Komisję Opiniowania Projektów Inwestycyjnych (KOPI)

# bezusterkowy protokół odbioru końcowego - „Protokół zdawczo – odbiorczy”

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji budowlanej wraz z dostawą wyposażenia:

-  sprawowanie nadzoru autorskiego do chwili zakończenia realizacji projektu – zakończenia robót budowlanych przewidzianych projektem  budowlanym przy czym:

-  w przypadku realizacji robót budowlanych trwających dłużej niż jeden rok (co zakłada       zamawiający na tym etapie realizacyjnym zadania) na wniosek wykonawcy może powstawać należność za sprawowanie nadzoru autorskiego w skali jednego roku

* tak pojęta należność roczna powstawać będzie na podstawie - określonego przez strony - stopnia zrealizowania zadania w stosunku do całości zakresu zadania

* wyrażana będzie w %  jako stosunek wartości zaangażowania (wykonania) robót budowlanych do całkowitej wartości przewidzianych robót budowlanych

* ostateczna wartość należności rocznej za nadzór autorski powstanie jako iloczyn należności całkowitej określonej w ofercie wykonawcy i ustalonego % zaangażowania robót budowlanych

*suma wypłacanych należności rocznych nie może być wyższa niż –  określona w ofercie wykonawcy – kwota należności za sprawowanie nadzoru autorskiego.

§ 7

WARUNKI i PODSTAWA PŁATNOŚCI

      - Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznych odbywać się będzie jednorazowo dla:

- ZADANIA  I o łącznej wartości (41,76% wartości  kosztów wykonania dokumentacji)

netto  ……………………………………. zł (słownie: ……………………….………………….zł)

brutto………………………………………zł (słownie: ………………………………………….zł)

po uzyskaniu protokołu zdawczo-odbiorczego

- ZADANIA II

netto  ……………………………………. zł (słownie: ……………………….………………….zł)

brutto………………………………………zł (słownie: ………………………………………….zł)

- ZADANIA III o łącznej wartości (10%-15% kosztów wykonania dokumentacji)

netto  ……………………………………. zł (słownie: ……………………….………………….zł)

brutto………………………………………zł (słownie: ………………………………………….zł)

Warunkiem dokonania przez Zamawiającego wypłaty należności za opracowanie Projektów budowlanych i projektów wykonawczych  Zadania jest w kolejności uzyskanie:

- pisemnej akceptacji użytkowników bezpośrednich

- pozytywnych  opinii jednostek uprawnionych wymienionych w § 1 pkt 3, ppkt 3.3.1.

-  akceptacji proponowanych rozwiązań przez Komisję Opiniowania Projektów Inwestycyjnych przy udziale Wykonawcy,

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu Decyzji pozwolenia na budowę wszystkich Projektów Budowlanych

- końcowego „Protokołu Zdawczo-odbiorczego”

Za dzień płatności uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie: do 30 dni od daty  otrzymania

przez Zamawiającego faktury.

- W przypadku zaległości w zapłacie Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych za     każdy dzień zwłoki od wymaganego terminu zapłaty faktury.

- Faktura nie może zostać przyjęta przez Zamawiającego do momentu spełnienia wymogów      określonych w § 1;  w § 3 pkt.7, w § 4; § 6;  § 7; niniejszej umowy.

- Urzędowa zmiana stawek VAT wchodzi w życie z mocy prawa.

§ 8

INNE UWARUNKOWANIA

- Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad w wykonanym przedmiocie zamówienia

obowiązany jest do ich pisemnego zgłoszenia Wykonawcy  na nr faxu …………………………..

najpóźniej w ciągu 14 dni od ich stwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad w terminie do 14 dni od daty

pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

- Wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku odmowy przez Wykonawcę usunięcia wad, Zamawiający powtórnie wezwie

Wykonawcę do usunięcia wad wyznaczając 7-dniowy termin, a po jego upływie jest uprawniony

do odstąpienia od umowy.

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie.

6.  Zamawiający zastrzega prawo rozwiązania umowy  z Wykonawcą  ze skutkiem natychmiastowym

w przypadku rażących zaniedbań w wykonaniu obowiązków bądź wykonywania prac niezgodnie

z umową. Za rażące zaniedbanie uważa się w szczególności niedotrzymanie warunków umowy

w zakresie terminu przekazania przedmiotu umowy, wadliwego lub sprzecznego z umową

wykonywania przedmiotu umowy mimo upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w

wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania.

7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych   okolicznościach.

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu

wykonania części umowy, po dokonaniu oceny Zamawiającego i Wykonawcy prac projektowo

kosztorysowych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi przez komisję powołaną przez Strony.

§ 9

WARTOŚC UMOWY

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia i realizację niniejszej umowy

Łączna wartość zadania netto wynosi  …………………………….. zł

(słownie: …….... ………………………………………………………………………………/100)

Łączna wartość zadania brutto wynosi  zł, w tym podatek VAT 23%

(słownie:…………………………………………………………………………………………/100)

2.  Strony ustalają, że określone w ust.1 wynagrodzenie netto:

> uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy opisanego w § 1,

>  będzie niezmienne i nie będzie waloryzowane.

§ 10

KARY UMOWNE

- Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych  - jest to cena brutto określona  w  § 9 pkt.1

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

-   za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenie umownego brutto,

-   za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn zależnych

od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenie umownego brutto,

-   za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

-   za opóźnienie w usunięciu wad z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy  dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego do usunięcia  wad.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

    - Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu

rękojmi za wady projektowe przedmiotu umowy.

    - Termin rękojmi kończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, a powstałych na skutek wad dokumentacji projektowej.

§ 12

UBEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zamawiający wymaga ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu błędów w sztuce projektowania, do wysokości ceny ofertowej (brutto). Jeżeli wysokość szkód spowodowanych błędami projektowania przekroczy ww. zakres odpowiedzialności, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia odszkodowania do wartości pełnej wysokości szkody, na zasadach ogólnych.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Wszelkie zmiany, jakie strony chciały by wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej      umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych warunków umowy w przypadkach przedłużenia się o ponad 65 dni okresu wydania wymaganych umową pozwoleń na budowę, warunków technicznych i innych koniecznych decyzji administracyjnych o odpowiedni okres oraz również w przypadku zmiany stawki VAT.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. Strony ustalają, że Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w jego nominalnej wysokości, uwzględniającej kwotę podatku VAT obliczoną według  stawki obowiązującej w chwili składania ofert, wobec czego podwyższenie stawki podatku VAT lub podwyższenie cen urzędowych spowoduje zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia netto określonego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu cen brutto, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych wartości netto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego, a Wykonawca prześle aktualny formularz cenowy. Wartość  netto przedmiotu umowy, jak również wartości jednostkowe netto nie mogą zostać zwiększone w trakcie trwania umowy, wobec czego obniżenie stawki podatku VAT skutkuje obniżeniem ceny brutto umowy.  W takim przypadku zmniejszenie  jednostkowych cen brutto nastąpi z chwilą wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego.

4. Aneksowanie warunków umowy tj. Warunki i podstawa płatności w wyniku zmiany współczynnika ,,Po”, na podstawie którego obliczona jest wysokość udziału środków publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

5. Strony dopuszczają zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty, obniżenie odsetek za zwłokę, obniżenie wskaźników waloryzacyjnych).

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy      Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy Prawo Autorskie, Prawa      Budowlanego oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązujące.

7. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie     dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu na     siedzibę Zamawiającego.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

WYKONAWCA                                                                       ZAMAWIAJĄCY

W przypadku wyboru mojej oferty w przetargu nieograniczonym nr  ……/114/Log/2012 zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg  powyższego wzoru.

......................................................

podpis i pieczęć upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

..............................................                                                          ................ dn. ....................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759  z późn. zm) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

Ponadto oświadczamy, że nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie art. 24 PZP.

…………….…dnia……………                                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo